# 报价明细表

* + - * 1. 采购项目名称：{采购项目名称}
        2. 采购项目编号：{采购项目编号}
        3. 采购包号：{采购包编号}

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）智慧城建档案馆房一体化平台软件报价部分** | | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **单位** | **数量** | **报价（元）** | **合计（元）** | **品牌** | **规格** |
| 1 | 智慧库房九防一体化管理平台(国产化版） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 智能档案大数据一体化“云”平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 原有三维库房系统接口模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 环境控制软件接口模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 门禁控制软件接口模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 安防控制软件接口模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 城建控制软件接口模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 照明控制软件接口模块 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 桌面操作系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| **（二）智慧城建档案馆房一体化平台硬件报价部分** | | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **单位** | **数量** | **报价（元）** | **合计（元）** | **品牌** | **规格** |
| 1 | 智能环控交互一体机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 数据呈现一体机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 智能语音主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 千兆接入交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 千兆单模单纤光纤收发器（A) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 千兆单模单纤光纤收发器(B) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | PDU | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 单模光纤跳线 | 根 | 16 |  |  |  |  |
| 11 | 网络跳线 | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | HDMI连接线（50米） | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 成品音频线 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 智能密集架 | 立方米 | 225.8 |  |  |  |  |
| 15 | 恒湿净化一体机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 红外控制器 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 库房双模消杀一体机 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 智能环境探测一体机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 水浸变送器 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 声光报警器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 超声波驱鼠器 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 渗水感应线 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 23 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 市电配电箱 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 人脸识别一体机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 变延控制器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 应急锁 | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 布防控制器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 网络摄像机 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 泛智能超脑设备 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 监控专用硬盘 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 红外防盗传感器 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 33 | 音频扩音器 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | 应急切换控制器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 档案推车 | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 档案梯 | 架 | 1 |  |  |  |  |
| **（三）装饰装修部分** 报价：小写： 大写：   注：该部分报价将按工程量清单中的改造项目部分按总价报价即可，该部分报价不能超过工程量清单中改造部分的控制价，即372970.13元，该部分报价将在竣工结算前根据报价另外制作工程量清单交给采购人。 | | | | | | | |
| **档案库房设备购置及改造项目** 报价总合计：小写： 大写： | | | | | | | |

供应商名称：

日 期：