- 采购需求

一、采购内容：花园片区江风宿舍及周边小区基础设施补短板项目，为保障居民日常生活，拟对弋矶山街道花园社区江风宿舍、司法局宿舍、梅园8栋共136户，建筑面积1.05万㎡，进行整治提升。改造包含屋面防水、外立面提升、阳台除险、外立管更换、道路及附属设施提升等工作内容，详见工程量清单。

*二、拟任本项目负责人（项目经理）为二级及以上注册建造师，专业为建筑工程，具备有效的安全生产考核合格证书。（提供证书扫描件加盖公章）。

三、拟任本项目技术负责人为建筑工程相关专业中级及以上职称。（提供职称证书扫描件加盖公章）

*四、视频监控系统中视频监控录像存储时间不少于30天，与芜湖市公安局“雪亮工程”平台实现兼容，监控高清探头务必覆盖该小区的主要出入口和主要通道；成交供应商须提供五年维保，维保期间日在线率不得低于98%。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）。

五、其他要求：供应商提供与本项目有关的施工进度计划和各阶段进度保证措施及承诺、质量控制承诺与保障措施、劳动力和材料投入计划及保证措施、机械设备和检实验仪器设备投入计划及保证措施、施工平面布置方案、临时设施布置方案、项目实施的重点难点分析、项目实施的重点难点解决方案、安全文明措施、工地标准化措施、档案资料管理、环保方案、应急预案、进退场方案、施工人员培训方案、协调方案等内容。