招　标　文　件

项目名称：园镇36个安置小区监控维护

标书编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0007

项目属性：服务类

苏州日丰招投标代理有限公司

2025年3月18日

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	33

第六章 投标文件格式	37

一、封面	38

二、投标函格式	39

三、开标一览表	40

四、资格证明文件	42

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	50

六、服务方案	51

七、投标人情况介绍	52

八、中小企业声明函	55

九、残疾人福利性单位声明函	58

十、监狱企业的证明文件	59

第一章  投标邀请

园镇36个安置小区监控维护的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年4月9日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-RFZB-G2025-0007

项目名称：园镇36个安置小区监控维护

预算金额：人民币壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00元）

最高限价：人民币壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00元）

采购需求：本次招标的标的是园镇36个安置小区监控维护，具体要求详见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：自项目合同签订之日起36个月

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购。

注：1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

6.4根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、报名及招标文件的获取

1.报名截止时间：2025年3月19日00:00至2025年3月25日23:59（北京时间）。

2.地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件。

方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

4.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.加密的电子投标文件上传截止时间：2025年4月9日13:30（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

2.开标时间：2025年4月9日13:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4.现场地址：张家港市杨舍镇滨河路1号(国泰金融广场C座8楼、9楼开标室)

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布： 江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市锦丰镇人民政府

地 址：苏州市张家港市创业路7号

联系方式：黄剑 0512-58959171

2.采购代理机构信息

名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

地 址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

联系方式：18012618932

3.项目联系方式

项目联系人：殷涛霞

电 话：18012618932

第二章  投标人须知

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州日丰招投标代理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州日丰招投标代理有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.3供应商应当具备的特殊条件：

无。

3.4其他资格条件：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应在获取采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构可依法对采购文件进行必要的澄清或者修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及《供应商参加投标确认函》与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

10.6联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

10.7收件人： 殷涛霞、刘秀萍

10.8联系电话：0512-68136997

10.9通讯地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

10.10邮政编码： 215011

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

13.1 封面

13.2 开标一览表

13.3 资格审查投标文件

13.3.1关于资格证明文件的书面承诺；

13.3.2投标单位法定代表人身份证复印件；

13.3.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

13.3.4投标单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.3.5合格供应商的基本条件

13.3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.3.5.6其它有关资格证明的文件。

13.4符合性审查投标文件

13.4.1第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）响应对照；

13.4.2其他有关符合性证明的文件；

13.5综合评审投标文件

13.5.1服务方案

13.5.2人员配置

13.5.3履约能力

注：（1）以上提供的资料，投标人必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（2）投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

14、投标文件的制作、签署、上传

14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.4 投标报价（编制）要求的说明

14.4.1项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

14.4.2一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.4.3投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.4.4最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

14.4.5报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金.

16、投标文件的有效期

16.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改电子投标文件。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

17.投标文件的递交

17.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20、投标文件的修改

20.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的。

26.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.4同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.7未通过符合性审查的。

26.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.9 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按采购文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

29.本次评标采用综合评分法

£评标委员会在评标报告中将投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分前三位的供应商推荐为中标候选供应商，由采购人在收到评审报告后，根据评审报告推荐的候选供应商名单依法确定中标供应商。

£根据委托代理协议内容，由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

八、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

九、告知招标结果

29.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

29.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书，告知其评审得分与排名。

十、签订合同

30.1中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十一、其他事项

31、中标服务费

按照苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，以下计算方法确定招标代理服务费收费金额：

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%；

预算金额500－1000万费率为预算金额的0.8%；

预算金额1000－5000万费率为预算金额的0.5%；

代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算收取,领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

例：若预算金额为150万，则代理服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1%）

中标服务费收款账号：

账户名：苏州日丰招投标代理有限公司

账号：32201988636051560473

开户行：建设银行苏州高新技术产业开发区支行

缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

32、履约保证金

合同签订前，中标人向采购人交付合同总价款2％的履约保证金。

履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等非现金形式提交。

33、监督

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

采购编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：

住所地：

供应商（以下称乙方）：

住所地：

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 详见招标文件项目需求 |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                              元（               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6) 乙方必须规范用工，签订用工合同。

（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)《中华人民共和国政府采购法》；

(2)中标通知书；

(3)供方中标的投标书；

(4)招标文件；

(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州日丰招投标代理有限公司各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

# 第四章 项目需求

一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园镇36个安置小区监控维护 | 1.00 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（若证书有附件（附录）的，附件（附录）复印件须随证书复印件一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目背景：1、本项目中安置小区的原有监控由于年久缺修，现出现大批量监控画面不亮，线路老化等问题，现需将小区监控维修点亮并长期维护保证小区监控正常使用，并能在后端平台实现实时监控与记录回放。 |

|  |  | 2、本项目为锦丰镇36个安置小区监控维修维护，所需维护前端总数量为1560个，前端立杆与基础共1144套；后端存储于各辖区派出所机房内的设备（NVR录像机、人脸服务器、视频流媒体服务器、防火墙等）：其中NVR录像机90台、交换机138台、硬盘712块、wifi探针51台、光收发器899对、防火墙7台、人脸服务器4台、视频流媒体服务器5台。更换像机所涉及到的管线更换一同考虑在综合报价中，采购单位将不再支付额外费用。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 服务模式 | 本项目所涉及前端摄像机、服务器、交换机、传输网络、应用平台及设备接电、光纤等费用均包含在维护内容中。 |
| 3 | 运维后视频图像系统要求 | 3.1运维后高清网络枪机要求 （1）视频有效像素≥200万，具有低照度、红外夜视与宽动态功能； （2）视频图像应清晰自然，图像画面应连贯，物体移动时不出现前冲现象，图像边缘不应有明显锯齿状、拉毛等现象； （3）在标准环境下，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms；具有较强的网络适应能力，在丢包率≤10%的网络中可正常显示实时视频。 （4）支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加。 （5）支持OSD颜色自选。 （6）支持调节饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡。 （7）支持3D数字降噪，支持数字宽动态。 （8）高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达50m。 （9）支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 （10）ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控。 （12）支持日夜两套参数独立配置。 （13）符合IP67级防尘防水设计，可靠性高。 （14）支持Smart264编码功能。 （15）功能齐全：心跳，镜像等。 （16）支持双码流，支持手机监控。 （17）支持萤石云平台接入。 （18）支持Email、FTP、NTP服务器测试。 （19）支持HTTPS等安全认证，支持创建证书。 （20）初始设备开机需设置密码，保障密码安全。 （21）支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 3.2运维后高清网络球机要求 （1）视频有效像素≥200万，具有低照度、红外夜视与宽动态功能； （2）支持23倍光学变焦 （3）支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.01° （4）可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 （5）可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景 |

|  |  | 的布防时间。 （6）当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 （7）可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 （8）设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 （9）信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms （10）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 （11）具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 （12）支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 （13）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 3.3运维后智能抓拍要求 （1）具有高清图片抓拍和高清视频输出功能，图片和视频的有效像素≥200万； （2）具有低照度、红外夜视与宽动态功能； |
| --- | --- | --- |
| 4 | 运维后网络传输要求 | 1、系统应按照主流技术组建本项目视频专网，不得与其他网络连接；2、一个计量单位的有效传输上行带宽不小于10M，链路数据终端应提供不少于2个端口的数据通道接口；3、在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质，网络时延≤10ms；4、具有网络管理系统，具有图形化网络管界面，地址规划要有连续性和可扩展性，具备全网自动监控报警功能。 |
| 5 | 运维后监控系统维保服务要求 | 1、视频网络信号线路以及液晶大屏的检测、故障排除、隐患排查； 2、摄像机电源的定期检查，配线架模块接口的检查。 3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等； 4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等； 5、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等； 6、投标人应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。 7、投标人应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、录像回放调取），并负责故障的全程处理。 8、投标人需建立专门运维管理系统平台，能够自动通过该系统平台发现故障并及时排除故障。 9、投标人应确保整个系统点亮率不低于97%，镜面清洁率达到98%， |

|  |  | 无遮挡率达到98%。 10、投标人应确保本项目36个小区的视频图像可以正常推送至锦丰镇各辖区派出所，光纤线路费用由中标人承担，采购人不在支付任何额外费用。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 运维后接入要 求 | 系统应按照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）等有关标准，可以实现与公安机关等应用平台对接。 |
| 7 | 运维服务质量保证措 施 | 1、所有零配件及耗材的更换，包括系统的任何维修，维保单位应根据实际使用情况而定；2、定期派专业技术人员对设备和系统进行巡回检查，并向采购方提供巡检记录；3、投标人在设备维护维修过程中应注意文明施工，保护现场环境，投标人需提供详细可行的合理化方案； |
| 8 | 运维应急处理 | 1、若系统发生突发紧急情况，维保人员必须在2小时内赶到现场进 行抢修及损失控制。 |
|  |  | 2、投标人应向采购方提供运维应急处理方案，包括响应时间、故障处理和修复、应急服务承诺等。 |
| 9 | 人员及车辆要 求 | （1）投标人应设立长期（不短于本项目服务周期）运行维护服务机构，服务机构需配置能满足辖区监控运维的中级及以上职称工程师不少于2名；同时具有登高证和建筑电工证的运维技术人员不少于4名；机电专业一级建造师证书的管理人员不少于2名进行专业管理与服务。 （2）投标人针对本项目应配备能满足服务需求的维修车辆，维修车辆应不少于4辆汽车。 （3）中标人提供7*24小时热线电话服务，配备不少于1名驻场技术人员提供长期的技术服务支持。 |
| 10 | 运维软件要求 | 维保单位需具备针对本项目开发的运维服务软件，软件必须具有故障申报、故障原因填报、故障修复填报、维修结果查看、维修时间统计、运维人员响应效率统计等功能。 |
| 11 | 设备移交 | 移交条件： 1.按合同及规划已完成相关维保内容，中标单位必须在合同签订后30 日内完成整个项目的修复工作； 2.修复完成后，中标单位必须提供设备移交清单，移交清单需由各个 社区负责人和物业经理签字确认，确保各个小区视频图像全部正常， 技术资料完备，符合合同要求； 3.中标人提交设备移交清单至采购人，经采购人确认后，提供运维服务直至36个月期满。 |
| 12 | 培训要求 | （1）提供现场技术培训，要求使用人员掌握管理、常见故障排除等知识。 （2）提供详细的培训方案（包括但不限于初次安装培训、数据迁移、管理培训、系统安全管理培训等）。 （3）免费为采购人培训操作人员（培训时间不少于5天，人数不少于5人，主要包含使用和简单的维修、保养培训），为采购人提供各种技术方面的咨询。 |
| 13 | 其他要求 | 1.投标人应根据项目需求，对项目系统的架构、点位布局、设备部署情况的了解程度，提供详细的技术方案（包括各系统功能实现的解决方案）。施工计划、施工方案（应包括质量控制措施、安全保证措施、工期与进度安排，以及各投标人认为有必要的资料）供货进度、后勤保障、施工工期承诺书、设备功能说明、安全保障措施说明等方面做出详细的说明。 2.采购人与该项目服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由中标人自行管理，中标人和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标人自负，与采购人无关。 |
| 14 | 备品备件 | 1.针对本项目中的所有前端设备，中标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行免费更换；备品储备量应不低于本项目设备的5%。 2.中标人提供的所有备品备件必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由供应商负责。 主要备品备件技术参数不低于以下要求： 14.1 枪机 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light ▲镜头上部具备一体化遮阳模块。 镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 ▲样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像 焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角线视场角：119.5° 4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角线视场角：64.2° 8mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角线视场角：46.6° 补光距离：普通监控：60m 人脸抓拍：2.8mm：2m；4mm：2.5m；6mm：4m；8mm：5m 补光灯类型：暖白光(黄光) 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护 防护：≥IP67 14.2 球机 环视一体机，设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。 三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大0.0001lx。 2路全景通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 全景通道1、2支持不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于32mm，细节通道支持不小于25倍光学变倍,最大焦距不小于120mm。 ▲全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-360°，垂直:-10°-90°。 ▲三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径，具有预置位视频冻结功能。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体。 设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例。示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释。 设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。（公安部检验报告证明） 设备具有2个安装接口，1个为旋转安装接口，1个为多孔安装接口。 支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪。 ▲三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、交通事件检测+交通数据采集模式，三通道的智能功能可任意选择并保存生效。 通道1支持对连续变道，蛇形变道、违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞9种违章取证行为进行检验并抓拍图片，通道2和通道3均支持对连续变道、蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 通道1支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；通道2和通道3均支持抛洒物检测、行人检测，停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。 14.3 防火墙 1.1U 标准机架设备，设备配置1个RJ-45 Console口，1个带外管理口，1个HA接口，4个具备bypass功能千兆电口，1个扩展槽位，2个USB口，单电源，吞吐量≥8Gbps，应用吞吐≥4Gbps，最大并发连接数≥500万 2.系统采用“二合一”系统架构平台，一台主机同时具备两套操作系统，通过软件进行模式切换，串接引擎及旁路引擎分别采用不同的操作系统，不同的管理界面，同时具备视频安全准入、视频安全防护以及视频安全监测能力 3.支持与公安“一机一档”系统联动能力，通过与“一机一档”联动增强产品资产感知及异常资产监测能力； 4.产品采用“模糊匹配”算法技术，对资产指纹进行合规性匹配，以识别“非法占用”、“非法替换”等异常行为，匹配算法可控需进行阈值的动态调整； 5.支持准入机制，实现视频设备的准入控制，可通过IP地址、MAC、协议等设备认证方式对接入设备进行管理，协议准入兼容Onvif、GB28181、GB35114、GA/T1400 等视频协议。 6.支持对具有唯一性标识的设备进行认证，实现GB/T 28181协议、GA/T 1400协议、GB35114协议等识别，并支持设备注册，注册信息包括设备IP/MAC、设备ID、设备属性等信息。 7.支持GB/T 28181、GA/T 1400和GB35114等协议识别，基于安全策略进行格式检查，对不符合格式的信令、数据流数据进行拦截丢弃，并进行日志告警。 8.支持基线准入（包括外联基线、内联基线、基线学习），通过安全准入访问关系基线限定前端安全接入的访问行为 9.支持内容过滤功能，包括GB/T 28181内容过滤、GA/T 1400内容过滤、GB35114媒体流的内容过滤，基于安全策略对进行内容过滤，对含有敏感信息的信令、数据流数据和媒体流数据进行拦截丢弃，并进行日志告警。 10.▲设备采用自主知识产权的DNS服务防御技术，可防护DNS劫持等网络攻击行为 11.支持安全防御机制，入侵防御事件库事件数量不少于5000条，支持攻击检测和防护功能，可有效探测针对视频监控终端和视频管理系统的攻击行为，在线自动升级和手工导入，入侵事件特征库升级频率不少于一周一次； 12.▲采用自主知识产权的网络攻击流量过滤技术，可防护网络攻击行为。 13.支持安全防御机制，入侵防御事件库事件数量不少于5000条，其中视频安全及IOT安全事件集不少于2500条， 14.提供可视化统计功能，至少包括资产畅通、不畅通、非法接入、非法占用和弱口令等设备统计及攻击情况统计，提供图形化展示，直观了解安全状态。 15.支持视频网络前端设备非法接入、非法占用、非法替换等视频网络异常行为的监控和防护。 |

三、商务条款

1.服务期限

1.1、服务期限

自项目合同签订之日起36个月。

2.货款支付

2.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

合同签订后采购单位支付中标单位合同总价的10%作为预付款，设备移交完成后，进入本项目正常维护服务期，支付本项目15%维保服务费，第一年维保服务到期后，支付15%的维保服务费；第二年维保服务到期后，再支付30%的维保服务费，剩余维保服务费第三年维保服务到期后一次性付清，并一次性退还履约保证金。

3.投标货币

3.1、投标货币

人民币

4.备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

本项目需提供项目总量5%的备品备件耗材。

四、其他部分

1．中标人未按照要求履行，在合同签订后30日内完成整个项目的修复工作的，每超过一天，扣除服务费5000元。

2．因没有按照要求安装前端设备和系统、平台等类软件，造成提供的视频数据和应用软件不符合实战应用需求的，每台（套）设备和软件扣服务费5000元；造成后果的，每台（套）设备和软件扣服务费5000元。

3．中标人未按要求在规定时间内完成前端设备维护、维修、保养的，每个监控点扣除200元；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣200元。

4．中标人未按要求在规定时间内完成中心设备、系统、软件维护、维修的，每次扣除该项目服务费用单价的百分之一；超时完成的，每超出一个维护时限，加扣服务费用的百分之一。

5．中标人未按采购人要求按时完成重大活动和重要保障任务，因中标人主观原因影响安保任务完成的，视情形扣1万元至5万元。

6．中标人在安装、维护工作中有弄虚作假行为，或瞒报漏报需报备事项的，视情况严重性扣除相应的服务费用。

7．其他未尽事宜，造成后果的，视情况严重性扣除相应服务费用。

8．考核扣除费用在年度服务费中一次性扣除。

9.本次采购项目的产品质量、实施质量及与此相关的所有项目质量安全问题均由成交供应商负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签确定中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1.价格分15.0分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价） *15.0%*100（保留二位小数）；

2.性能质量和技术指标 15.0 分

2.1.性能质量和技术指标

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标、系统功能要求及检测报告证明文件进行评定，完全响应招标文件要求的得满分15分；项目需求中加▲的参数为重要指标项，重要指标项有负偏离的，有一项扣1分；项目需求中非重要指标项有负偏离的，有一项扣0.5分；扣完为止。（实质性参数要求除外）

注:带“▲”项技术参数需提供具有检测（检验）机构出具的对应检测报告扫描上传，不提供不得分。

3.技术设计及实施方案分35.0分

3.1.维修及质量方案8分

根据投标人提供的详细维修方案（包括整体维修方案、工期与进度安 排方案、质量保证措施方案、安全文明施工方案、环境保护措施方案等）进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得5分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.2.系统功能方案8分

根据投标人提供的运维后视频图像系统方案、运维后网络传输方案、运维 后监控系统维保服务方案、运维后系统接入方案等进行综合评分，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得5分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.3.技术培训方案5分

针对本项目的技术培训方案（包括但不限于初次安装培训、数据迁移、管 理培训、系统安全管理培训、技术咨询等）要求使用人员掌握管理、常见故障排除等知识。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满3项上述内容的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于3项上述内容的，只能满足基本要求得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.4.应急处理方案5分

投标人应对本项目提供运维应急处理方案（包括响应时间、故障处理和修复、应急服务承诺等）。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.5.信息安全保障方案5分

投标人应对本项目提供信息安全保障方案（包括物理传输信息保障、软件传输信息保障、人员传输信息保障等）。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

3.6.运维管理制度方案4分

投标人应提供本公司的运维管理制度方案（包括总体制度介绍、人员管理制度、设备管理制度等）。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满2项上述内容的得2分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

4.售后服务分5.0分

4.1.售后服务

投标人提供详细的售后服务流程、服务计划、技术支持方案。根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。

5.履约能力10.0分

5.1.投标人2021年以来的类似业绩介绍

投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过得类似项目的业绩有1个得1分，最高得6分（请在投标文件中提供合同扫描件，不提供的不得分）。

5.2.管理体系认证证书

投标人具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务运行维护证书、信息安全管理体系认证证书资质的每个得1分，最高得4分，不提供则不得分。（请在投标文件中提供相关证书扫描件，不提供的不得分）

6.人员及车辆要求20.0分

6.1.中级及以上职称工程师

投标人配置具有中级及以上职称工程师的，有1名得2分，最高得4分（请在投标文件中提供相关人员的证书及最近一期的社保证明，不提供的不得分）。

6.2.同时具有登高证和建筑电工证的运维技术人员

投标人配置同时具有登高证和建筑电工证的运维技术人员的，有1名得1分，最高得4分（请在投标文件中提供相关人员的证书及最近一期的社保证明，不提供的不得分）。

6.3.机电专业一级建造师证书的管理人员

投标人配置具有机电专业一级建造师证书的管理人员的，有1名得2分，最高得4分（请在投标文件中提供相关人员的证书及最近一期的社保证明，不提供的不得分）。

注：以上所有人员不得重复。

6.4.自有或租赁维护车辆

投标人拟投入本项目自有或租赁维护车辆，有1辆得2分，最高得8分， 不提供不得分（自有的，提供车辆行驶证或产权证；租赁的，提供租赁合同跟行驶证；不提供的不得分）

第六章 投标文件格式

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿ 投标函格式

致： （采购代理单位） ：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

10、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：               邮编：

电话：    传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表

（按系统中统一格式）

公开分项报价表

（可自行拟制）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

分包号：

| 序号 | 项目内容 |  |  | 总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 法定代表人授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于                   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 六、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 七、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、中小企业声明函

﻿ 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.本项目所属行业：其他未列明行业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 九、残疾人福利性单位声明函

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 十、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。