无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JLYX-G2025-0006

采购项目名称：智能交通设施应急增设工程

采购人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司

二○二五年三月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同格式

第五部分    附   件

- 第一部分. 投标邀请

江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，对智能交通设施应急增设工程进行公开采购招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智能交通设施应急增设工程 采购编号：JSZC-320200-JLYX-G2025-0006 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市公安局 采购人地址：无锡市高浪西路58号 采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢803室 |
| 3 | 采购项目简要说明及预算金额、最高限价： （一）采购项目简要说明： 1.采购内容：本项目为智能交通设施应急增设工程，具体要求详见“第三部分采购需求”。 2.交货期：2年。 3.质保期：5年 4.质量要求：满足采购文件和采购人要求。 5.交付地点：无锡市滨湖区梁南路1号 （二）本项目采购预算金额：213.5万元。 （三）本项目设定最高限价：213.5万元。 |
| 4 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2.被授权委托人、项目负责人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，本项目所属行业为：工业。 本项目是否专门面向中小企业：否。 （三）本项目的特定资格要求： 1.投标供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同； 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） （四）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 采购文件提供时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。 采购文件提供地点：江苏省政府采购（苏采云）平台 采购文件提供方式：江苏省政府采购（苏采云）平台线上获取 售价：免费获取。 |
| 6 | 提疑截止时间：2025年3月26日17:30时，以书面（或电子稿）形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止日期前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 8 | 1.网上投标截止时间：2025年4月11日09:30。 2.网上投标解密时间：2025年4月11日，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login），线上不见面开标。 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 9 | 评审时间：2025年4月11日 评审地点：苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） |
| 10 | 确定中标单位时间：2025年4月11日 |
| 11 | 评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件盖章版三份。 |
| 12 | 采购人：无锡市公安局 联系人：刘警官 联系电话：0510-82216106 联系地址：无锡市高浪西路58号 采购代理机构：江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 联系人：牛淞、衷琳 联系电话：0510-83707889 联系地址：无锡市滨湖区建筑西路599号国家工业设计园4幢803室 邮政编码：214000 电子邮件地址：3428045458@qq.com |
| 13 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

- 第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件仅作为本次采购投标使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面（两种形式均须发送）至江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司，联系方式详见投标邀请第12项。

2．采购人、江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- （五）投标文件的组成：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效期内具有独立承担民事责任能力的企业营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书扫描件并加盖公章。

（4）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（5）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

（6）被授权委托人、项目负责人应为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

（7）投标供应商2022年或2023年度财务审计报告或者近三个月中任意一个月（不含开标当月）财务报表扫描件并加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件并加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

注：①上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

②按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

1.2补充证明文件

（1）投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）；

（2）投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

（3）对应评分标准所需的其他证明材料。

2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式）；

（2）商务响应偏离表（格式）；

（3）技术响应偏离表（格式）；

（4）企业业绩一览表（格式）；

（5）项目人员配置表（格式）；

3．报价部分（格式见附件）

（1）开标一览表（格式）；

（2）报价明细表（格式）

4．技术文件部分（内容参照评标办法）

（1）总体建设方案；

（2）交通监控设备（电子警察、监控、卡口类）设置启用方案；

（3）设施精细化设计方案；

（4）集成指挥系统对接方案；

（5）智能交通数据总线对接方案；

（6）流量平台对接方案；

（7）设施设备运维平台对接方案；

- （六）报价要求：

1.本项目为固定单价。

2.投标供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.本项目任何有选择的报价将不予接受。

4.投标报价以人民币元为单位报价。在签订合同和履行合同过程中，投标价不做调整。投标供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的技术方案自主报价。

5.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标供应商未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.电子投标文件未按采购文件规定的格式编制或技术文件暗标部分有体现投标供应商身份的内容；

- 33.其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形；

- 34.同一投标供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

- （九）开标、评标：

1．代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、查询投标供应商在资格审查时，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

①未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

②在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

③所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

C.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分标准

评分项目及分值（总分100分）

8.1报价                                       30分

8.2项目人员配置情况                            6分

8.3投标人综合情况                             10分

8.4产品技术                                    8分

8.5项目方案                                   46分

9.各项目评分标准

9.1报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

9.2项目人员配置情况（6分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

（1）项目负责人具有二级及以上建造师证书（机电工程）、机电中级及以上工程师职称，每有一个得0.5分，最高的1分。

（2）技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）、具有中级及以上工程师职称，每有一个得0.5分，最高的1分。

（3）项目组成员：拟投入本项目团队成员（除项目经理），具有信息工程中级及以上工程师、IT服务工程师、高处作业证、低压电工证、信息安全保障人员专业级、中级及以上网络工程师、注册信息安全专业人员、计算机中级及以上工程师（同一人员具有多项资质认证证书不重复计分），每有一项得0.5分，最高4分。

9.3投标人综合情况（10分）

- 业绩（1分）

投标人近三年以来（日期以中标通知书时间为准）完成过同类项目的成功案例，每有一个得0.5分，最高得1分。（投标时需提供合同、中标通知书、验收报告扫描件并加盖公章，不提供或提供不全不得分）

- 认证证书（3分）

投标人具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书的得1分；（投标时提供相关证书扫描件并加盖公章，不提供或提供不全不得分）

（3）投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书优秀级CS4（含）以上证书得1分，CS3得0.5分；具有信息化工程与技术服务能力评价证书壹级及以上资质证书得1分，二级得0.5分；具有CCRC信息系统安全集成服务壹级资质证书得1分，二级得0.5分；具有ITSS信息技术服务标准符合性一级资质证书得1分，二级得0.5分；本项最高得4分。（投标时提供相关证书扫描件并加盖公章，不提供或提供不全不得分）

（4）应急施工设备（2分）

因智能交通设施应急增设的需要，投标人应配备非载货专项作业登高车，每提供一辆得0.5分，最高得2分。

注：

1）自有车辆提供车辆权属登记证扫描件、购置发票彩色扫描件及车辆彩色照片（车牌清晰可辨）并加盖公章；

2）租赁车辆提供租赁合同(合同期需覆盖整个服务期)、租赁费用发票、车辆登记证、购置发票彩色扫描件及车辆彩色照片(车牌清晰可辨)查验。

9.4产品技术（8分）

（1）违法抓拍单元（1分）

①支持场景自适应功能，支持白天/夜晚、逆光/顺光亮度补偿设置，得0.5分；

②支持视频、线圈（外接）、雷达（外接）、微波（外接）等车辆检测设置，得0.5分。

注：以上参数投标时提供国家或国际认可资质检测机构出具的检测报告扫描件加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

（2）监控球机（1分）

①照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB，得0.5分；

②室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，得0.5分；

注：以上参数投标时提供国家或国际认可资质检测机构出具的检测报告扫描件加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

（3）信号灯（1分）

信号灯（φ400机动车信号灯、φ400方向指示信号灯、φ300机动车信号灯、φ300方向指示信号灯、φ300行人信号灯）外壳防护等级符合IP55，全部提供得1分，共1分（投标时提供由国家或国际认可资质检测机构出具的信号灯外壳防护等级符合IP55的检测报告扫描件加盖生产厂商公章，不提供或提供不全不得分）。

（4）智能通信机箱（2分）

①防护等级≥IP65，得0.5分；

②配有显示设备，可显示机箱温度、湿度、倾斜角度、机箱IP地址等参数；得0.5分；

③具备二维码检查功能；得0.5分；

④可在移动端APP软件查看机箱温度、湿度、倾斜角度、故障信息、告警信息等参数，得0.5分；

注：以上参数投标时提供国家或国际认可资质检测机构出具的检测报告扫描件加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

（5）交通信号控制机（2分）

①信号机支持信号灯链路漏电检测功能、拥堵控制功能、警卫路线自动规划功能、IPV6网络功能，信号机主控板板载具有屏显，可按键手动切换显示画面；得1分；

②信号机符合NTCIP协议，要求支持对象占对象总数100%，得1分；

注：以上参数投标时提供国家或国际认可资质检测机构出具的检测报告扫描件加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

（6）交通流量检测器（1分）

①检测区域：检测距离≥450m，检测车道≥10个，得0.5分；

②检测目标数：对不少于400个交通目标进行检测，得0.5分；以上参数投标时提供国家或国际认可资质检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章，不提供或提供不全不得分。

9.5项目方案（46分）：无方案不得分

（1）总体建设方案（7分）

设计方案能够完整描述方案中各子系统架构及功能。总体建设方案包含项目主要建设方法及措施、计划安排、质量控制等；培训方案；验收方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得7分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得5分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

（2）交通监控设备（电子警察、监控、卡口类）设置启用方案（7分）

能够完整描述无锡市现有交通监控设备设置和启用规范要求。提供完整可行的交通监控设置启用方案，需包含完整的无锡市现有交通监控设备设置使用流程和设备启用所需的评估材料清单设计。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得7分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得5分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

（3）设施精细化设计方案（7分）

能够完整描述无锡市交通设施品质提升建设要求，提供完整可行的设施精细化设计方案，包含机箱、杆件、窨井等设施精细化设计。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得7分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得5分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

（4）集成指挥系统对接方案（7分）

能清晰描述现行公安部集成指挥调度平台的软件架构，数据接入要求，提供完整可行的集成指挥平台软硬件及数据对接方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得7分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得5分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

（5）智能交通数据总线对接方案（6分）

能完整描述现行数据总线的数据架构、通信规约，提供完整可行的智能交通数据总线数据对接方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得4分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

（6）流量平台对接方案（6分）

能完整描述现行流量平台的系统架构、对接流程与对接模式，提供完整可行的流量平台软硬件及数据对接方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得4分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

（7）设施设备运维平台对接方案（6分）

能清晰理解并描述无锡交警支队设施设备管理系统数据接入标准及接口，根据数据标准要求制定基础数据及设备运行状态，提供完整可行的设施设备运维平台软硬件及数据对接方案。

方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强的得6分；

方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性较强、可行性较强的得4分；

方案一般、针对性一般、可行性一般、存在缺漏项的得3分。

注：投标供应商须针对本项目的实际情况，结合自身条件，编制相应的“技术文件”。取所有评委打分的平均值。

评分办法及评分细则的解释权属采购人，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）确定中标供应商：

评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按采购文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

5.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6.因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）质疑处理

- 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

- 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

- 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

- 5.以下情形的质疑不予受理

- 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十四）中标通知书

- 1.中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

- 2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司见证后生效。

2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

4.江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标单位支付，按人民币6800元计。

- （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- （十八）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（二十）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                            。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．采购需求

投标人所投产品技术参数必须满足项目技术服务要求和有关说明中的要求，不得有负偏离。

本项目核心产品：违法抓拍单元。

（一）项目技术要求：

一、项目背景

无锡市交警支队目前科技信息化建设已形成一定的规模，初步形成了集科技信息化应用、智能交通控制、交通安全监管、治安综合防控、道路综合监测等多项功能于一体的智能管控体系，建成并应用了集成指挥调度系统、联网式信号控制系统、非现场执法系统等科技信息化系统。

随着社会发展，城市建成区的进一步扩大，同时对交通管理的要求进一步提高，对于支队管辖范围内道路智能设施增设的需求日益迫切，数量日益增加，对项目管理缺乏系统性、规范性指导的弊病日益凸显。推进智能交通设施应急增设工程是现实工作迫切需要。

二、建设内容

为做好、做强日常化智能交通设施管理，提升对城市道路的管控能力，保障城市交通的安全、畅通、有序，拟建设智能交通设施应急增设工程。建设内容主要包括应急增设各类交警支队已成熟应用的前端智能设施。项目按照“招定单价、按需建设、据实结算”的模式运作。

前端智能设施系统主要包括：违法抓拍系统、视频监控系统、信号控制系统、流量检测系统、违停抓拍系统、信息发布系统等。

三、应急增设清单及系统功能、配置要求

1.应急增设清单（本清单为便于投标报价所预估的工程量清单，不作为实际工程实施清单，工程实施过程中项目按照“招定单价、按需建设、据实结算”的模式运作）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法抓拍单元 | 摄像机靶面尺寸不小于1英寸GS CMOS，像素不低于4096×2160；工作温度：-45℃~90℃； | 台 | 13 |
| 2 | 交通流量检测器 | 微波视频一体式检测器，视频相机像素：≥800万像素；支持检测目标的即时位置、即时速度、排队长度（各车道），支持事故占道、并线加塞、异常停车、异常变道、逆行等检测事件 | 台 | 1 |
| 3 | 测速仪 | 摄像机靶面尺寸不小于1.1英寸 GS-CMOS；像素不低于5320×3032；监控车道数大于等于4车道；车辆测速范围：20～250km/h；识别单目标车辆行驶的车道号、车型等，含配套灯具与安装配件 | 台 | 1 |
| 4 | 补光灯 | 支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； | 台 | 6 |
| 5 | 频闪灯 | LED灯珠采用优质品牌；色温范围3000—5500K；平均功率≤23W；工作温度-40℃~+80℃ | 只 | 10 |
| 6 | 红灯信号检测器 | 三路红灯信号输入：AC110V~380V | 只 | 4 |
| 7 | 抓拍单元合成终端 | 支持不小于16路IPC接入，至少1个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口 | 台 | 2 |
| 8 | 监控球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；有效像素不低于200万；支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm；最低照度彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux | 台 | 5 |
| 9 | 高空鹰眼相机 | 有效像素不低于2400万，视场角：水平不低于270°，垂直不低于100°；最低照度：彩色：0.0005Lux；黑白：0.0001Lux；支持AR标签功能 | 台 | 1 |
| 10 | 违停抓拍球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.9英寸CMOS，有效像素不低于200万，摄像机靶面尺寸不小于1/1.9英寸CMOS，最低照度彩色：0.001Lux，黑白0.0001Lux；内置红外灯补光，红外照射距离不小于220m；支持违章智能检测行为检测 | 台 | 1 |
| 11 | LED显示屏 | 像素点间距：≤10mm；显示颜色：全彩；工作电压：AC380V（或AC220V）±10%,50±3Hz；工作温度、湿度：-40℃—+70℃、0%～98% | 平方 | 1 |
| 12 | 左转灯 | 三联方向信号灯，灯盘Φ400mm，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 8 |
| 13 | 满灯 | 三联机动信号灯，灯盘Φ400mm，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 24 |
| 14 | 右转灯 | 单联右转信号灯，灯盘Φ400mm，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 5 |
| 15 | 双排辅灯 | Φ300方向指示信号灯（左转）与Φ300机动车信号灯，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 4 |
| 16 | 单排辅灯 | Φ300机动车信号灯，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 4 |
| 17 | 行人灯 | 二联行人信号灯，灯盘Φ300mm，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 10 |
| 18 | 非机动车灯 | 三联非机动车信号灯，灯盘Φ400mm，压铸铝全密封，防护等级不低于IP55 | 组 | 35 |
| 19 | 交通信号控制机 | 信号机驱动输出路数不小于64路；具备GPS授时模块；具备机箱检测与控制功能；含基础及接地； | 台 | 4 |
| 20 | 设备接入交换机 | 网管型工业以太网交换机；不少于2个SFP口，8个百兆电口，配置千兆SFP光模块；防护等级不低于IP40 | 台 | 8 |
| 21 | 路口汇聚交换机 | 网管型工业以太网交换机；不少于8个SFP口，8个千兆电口，配置千兆SFP光模块；防护等级不低于IP40 | 台 | 4 |
| 22 | 无线拨号终端 | 兼容3G/4G/GPRS/CDMA2.5G网络，支持APN,VPDN，支持CHAP/PAP认证，1*10/100Mbps快速以太网端口（1.5KV网络隔离变压保护），DC9-26V宽电压供电，-20~70℃宽工作温度 | 台 | 1 |
| 23 | 智能通信机箱 | 防护等级不低于IP55，自带双电源切换配电盒，具备数据采集功能、控制功能、平台管理功能等；含机箱基础及接地 | 台 | 2 |
| 24 | 信号灯杆件 | 立柱7m，横臂6m，含基础笼、法兰、基础 | 根 | 10 |
| 25 |  | 立柱7m，横臂8m，含基础笼、法兰、基础 | 根 | 5 |
| 26 | 电子警察杆件 | 立柱7m，横臂6m，含基础笼、法兰、基础 | 根 | 2 |
| 27 |  | 立柱7m，横臂8m，含基础笼、法兰、基础 | 根 | 4 |
| 28 |  | 立柱7m，横臂10m，含基础笼、法兰、基础 | 根 | 2 |
| 29 | 人行灯杆件 | 人行灯杆件（200*200高强度铝合金底座，φ159杆体滑槽设计，杆高3200mm、基础：600*600*800mm）安装，含基础 | 根 | 7 |
| 30 | 辅灯杆件 | 辅灯杆件（200*200高强度铝合金底座，φ159杆体滑槽设计、杆高4600mm、基础：600*600*1200mm）安装，含基础 | 根 | 2 |
| 31 | 机箱美化围挡 | 3mm厚银灰色氟碳漆喷涂穿孔铝板，交通深灰7043、橄榄深绿及荧光草绿涂装，样式参考“美丽无锡”工程 | 平方 | 50 |
| 32 | 抱杆机箱 | 含配电装置、避雷装置、接地装置、安装附件等，板材壁厚1.5mm热镀锌钢板； | 只 | 10 |
| 33 | 光纤熔接盒（4芯） | 4芯光纤熔接及熔纤盒，含尾纤 | 套 | 10 |
| 34 | 光纤熔接盒（24芯） | 24芯光纤熔接及熔纤盒，含尾纤 | 套 | 5 |
| 35 | 网线 | 国标室外超五类网线 | 米 | 245 |
| 36 | 电源线 | RVV3×1.5 | 米 | 1010 |
| 37 | 电源线 | RVV2×1.0 | 米 | 250 |
| 38 | 控制线 | RVSP4×1.0 | 米 | 340 |
| 39 | 信号线 | RVVP4×1.0 | 米 | 200 |
| 40 | 信号灯电源线 | KVV4×1.5 | 米 | 7600 |
| 41 | 单模光纤 | 4芯单模光纤 | 米 | 1610 |
| 42 | 单模光纤 | 8芯单模光纤 | 米 | 150 |
| 43 | 主干电缆 | VV3×6 | 米 | 1900 |
| 44 | 接地线BV6 | BV6 | 米 | 1450 |
| 45 | PVC25 | PVC25穿线管 | 米 | 100 |
| 46 | PE80 | PE80穿线管 | 米 | 1770 |
| 47 | 过路钢管 | G100 | 米 | 70 |
| 48 | 顶管 | HDPE110 | 米 | 160 |
| 49 | 手孔井 | 600*600 | 个 | 30 |
| 50 | 人孔井 | φ900 | 个 | 10 |
| 51 | 路面开挖 | 沥青路面开挖及恢复 | 米 | 40 |
| 52 | 道板开挖 | 道板开挖及恢复 | 米 | 101 |
| 53 | 绿化开挖 | 绿化开挖及恢复 | 米 | 512 |

备注：以上工程量是为了便于招标报价所预估的工程量，项目具体工程量由采购方在实施期内提出具体实施点位及要求后确定。

- 2.系统功能、配置要求

- （1）违法抓拍系统

1.1功能需求

以下所描述功能点为支队已建系统的功能应用，本项目只针对下述应用系统按需进行硬件增设，不涉及功能应用开发。

（1）车辆捕获功能

系统应具有对经过的所有车辆进行捕获。车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相邻车道通行车辆的影响而出现误记录。

（2）视频检测功能

系统在正常情况下，采用视频检测车辆通行，在检测到机动车闯红灯时，自动触发相机进行抓拍不少于3张违法照片，照片能清晰地反映“红灯、停车线、车型、车牌、时间、地点”等违法车辆的基本情况，并且系统利用视频检测方式抓拍不按车道行驶、压线、违法变道等技术性违法的车辆。

（3）闯红灯记录功能

在红灯信号状态下，系统检测到车辆有闯红灯违法行为时，应抓拍反映该车辆违法信息的三张高清图片和一张车辆号牌特写图片。闯红灯行为图片能清晰记录车辆未越过停止线、已经越过停止线并且在相应红灯相位继续行驶的情况，清楚反映整个闯红灯过程。

（4）驾驶员面部特征记录

实现智能化的人脸检测、抓拍和人脸抠图。

（5）安全带识别功能

实现了对驾驶人员安全带佩戴情况的自动检测。

（6）遮阳板识别功能

实现对驾驶车辆前排打开遮掩状态自动检测。

（7）信号灯相位同步功能

摄像机应支持与路口红绿灯信号进行同步功能，能确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，无红灯泛黄或无颜色现象。

（8）智能补光功能

系统需采用高性能、低功耗、无光污染的补光设备，白天可自动关闭，夜间或光照弱时会自动打开。

（9）号牌自动识别功能

系统具有对民用、警用、军用、武警、新能源汽车等汽车号牌计算机自动识别能力。

所能识别的字符应包括：

“0～9”十个阿拉伯数字；

“A～Z”二十六个英文字母；

省市区汉字简称（京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台）；

2004新军用车牌汉字（军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成）；

号牌分类用汉字（警、学、领、试、农、挂、拖、境） ;

新能源车、武警车牌字符；

系统能自动识别黑、蓝、黄、白、绿五种车牌底色。

（10）图片合成与防篡改功能

系统应支持将违法图片进行合成的功能，系统应符合图片防篡改功能要求。

（11）数据传输功能

系统应支持多种方式的数据传输：可通过FTP或TCP/IP方式将违法数据、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码等）、设备监测数据等实时上传到指挥中心管理系统；也可在中心通过网络调用或下载操控前端设备存储的数据。在指挥中心相关管理平台可以调整前端抓拍设备的抓拍时间等参数。

（12）视频流调取功能

可利用交通指挥中心现有视频平台实时调取抓拍车尾电子警察设备的视频流用于查看路口路况，无需存储。

（13）系统管理维护功能

系统应具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统应具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统应具有主动校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。

系统应具备远程维护及参数的设置等功能。

1.2设备指标要求

1.2.1违法抓拍单元

（1）1英寸GS CMOS，像素≥900万，含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、相机内置防雷模块，GPS模块，SD卡；

（2）支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；

（3）最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；

（4）视频压缩标准，H.265、H.264（MainProfile、HighProfile、BaselineProfile）、M-JPEG；

（5）当开启低延时模式时，视频延时≤200ms；

（6）视频帧率：在1～25fps可调

（7）支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面

（8）支持开启、关闭车牌的亮度补偿功能；

（9）支持字符叠加功能，可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设；

（10）支持黑白名单接入控制功能，可设置IP或者MAC地址；

（11）支持倾斜视场自适应，在视场倾斜一定的情况下可对车牌的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能；

（12）支持IP地址获取功能；

（13）支持分时段抓拍功能；

（14）支持内部网络切换功能，支持将串口设备和指定IP网络设备进行数据透明传输功能；

（15）支持违章图片合成功能，图片合成可以配置多种合成方式；

（16）支持对车牌宽度范围从80X25到1200X380像素设置选项、水平倾斜一定角度的车牌进行识别；

（17）支持GPS和北斗定位功能；

（18）支持内置LED补光灯，并可通过相机进行控制开启、关闭；

（19）内置偏振镜切换功能，ICR具备自动、定时、偏振镜、普通模式的设置选项；

（20）支持视频OSD信息显示，信息包括通道号、日期和时间（精确到毫秒）；

（21）支持图片字符叠加功能，可在抓拍的图片上叠加时间（精确到毫秒）、地点、车道号、限速值、车辆品牌、车速、车身颜色、车牌号码等信息；

（22）具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式；

（23）亮度（灰度）等级≥12级；

（24）支持快门自适应，快门1/1s~1/100000s可调；

（25）支持SSD存储器，容量支持512G以上；

（26）支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：南向北、北向南、西向东、东向西、来向、去向、左转、右转等；

（27）支持录像回放功能，可直接在客户端回放；

（28）支持抓拍、录像时添加水印，图片、视频防篡改；

（29）支持FTP上传至指定服务器；

（30）支持自动识别P-IRIS和DC-IRIS自动光圈镜头；

（31）支持根据监控画面的亮度变化自动调节镜头光圈大小；

（32）支持对网络参数、图像参数、串口控制参数、报警参数进行设置和修改，图像参数如饱和度、亮度、对比度、锐度等；

（33）支持违章片段录像并上传（在低于16Mbps码流下，不小于5秒），支持预录时间设置；

（34）支持强光抑制功能；

（35）内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出；

（36）新能源车牌识别；

（37）车牌颜色识别功能，支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（涉外车牌）、白（警用车牌）、绿（农用车牌）、红（企业内部使用）等车牌颜色；

（38）支持车前窗挂坠、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能

（39）支持智能功能，目标检测：支持机动车、非机动车、行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测

（40）支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%；

（41）支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%；

（42）支持压线抓拍，白天准确率99%，晚上准确率99%；

（43）支持逆行抓拍功能，白天准确率99%，晚上准确率99%；

（44）护罩玻璃透光率≥99%；

（45）支持占用专用车道识别功能，对占用非机动车、公交车道、大车道行驶抓拍；

（46）支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；

（47）支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%；

（48）支持在30V～305V供电的条件下正常工作；

（49）工作温度：-45℃~90℃；

（50）满足GA/T496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》相关要求；

（51）满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关要求。

1.2.2补光灯

（1）LED灯珠要求采用优质品牌；

（2）集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；

（3）色温范围3000—5500K；

（4）20m处光斑的照度不得超过40Lx；

（5）支持远程控制功能，支持通过特定相机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭；

（6）支持频闪级联；

（7）支持RS485控制；

（8）支持远程故障显示；

（9）参选时间≤45us；

（10）频闪亮度等级1~20级可调；

（11）支持频闪参数调节，频率50、60、75、90、100、120Hz可选，频闪持续时间可选，频闪延时可选；

（12）静电放电等级接触放电6KV，空气放电8KV；

（13）平均功率≤23W；

（14）工作温度-40℃~+80℃。

1.2.3频闪灯

（1）20m处光斑的照度不得超过20lx，收到触发信号后的第一个频闪周期内的有效光照度小于80lx

（2）LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°

（3）气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，

（4）气体补光控制具有峰值抑制功能

（5）支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪等

（6）防护等级IP65。

1.2.4红灯信号检测器

（1）三路红灯信号输入：AC110V~380V；

（2）一组RS485/RS232信号：标准RS485通信信号；

（3）RS485通信协议：另附；

（4）传输距离：符合RS485和RS232技术标准；

（5）雷击浪涌：冲击开路电压峰值为±3KV；

（6）静电放电：

（7）接触放电：±8KV；

（8）空气放电：±15KV；

（9）工作电压：DC5V；

（10）工作电流：小于110mA；

（11）响应时间：小于210us；

（12）工作温度：-20℃～75℃；

（13）储存温度：-40℃～85℃。

1.2.5抓拍单元合成终端

（1）设备采用Linux系统；内置处理器主频≥1.8Gz、≥8GB DDR4内存；

（2）标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"6T硬盘；

（3）支持≥16个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口G1、G2，支持设置不同网段IP；≥2个SFP 光纤接口；2个光口可与G1、G2电口同时使用；

（4）支持通过Web对各个通道的视频和图像进行预览；预览窗口支持1、4、9、16、25分割，视频预览界面支持局部放大、本地录像、手动抓图、播放音频；图片列表支持按索引号、通道号、车道、车牌、事件名称、发生时间、车牌颜色、速度、是否黑名单等信息展示；

（5）支持按照时间、通道、图片类型、车牌模糊查询、车道、车速等查询过车信息及图片；支持仅查询合成图、支持黑名单单独查询；

（6）可添加IP摄像机≥16路（总码率≥368Mbps）；支持网络高清视频和图片同时接入；

（7）支持按照时间、通道、图片类型、车牌模糊查询、车道、车速等查询过车信息及图片；支持仅查询合成图、支持黑名单单独查询；

（8）支持GPS/北斗功能，支持通过3G/4G网络sim卡接入网络，支持兼容电信、移动、联通；

（9）支持通过HDMI、VGA及CVBS接口输出实时预览视频及图像

（10）支持按1KB～6144KB设置合成图片的大小；

（11）支持硬盘SMART自检，支持硬盘温度、使用时间、健康状况显示；支持读取出错率等24种硬盘详细属性及状态展示；

（12）FTP支持原始图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸、副驾驶人脸、行人人脸、非机动车人脸上传；

（13）支持2个12V、1个5V电源反送；

（14）支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选；

（15）满足GB/T28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关的要求。

1.2.6设备接入交换机

（1）采用网管型工业以太网交换机，卡轨式安装，含百兆光模块；

（2）端口：提供不少于2个百兆SFP口，8个百兆电口，配置至少1对单模百兆SFP光模块；

（3）性能：包转发率≥1.5Mpps，交换延迟＜5µS，包缓冲区≥4Mbit；

（4）VLAN：应支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议，VLAN数≥256个；

（5）自愈网：应支持IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

（6）对时：应支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

（7）端口：支持SFP接口DDM光功率检测功能，支持广播风暴抑制、端口聚合、端口流控、端口限速；

（8）配置备份：支持自动配置备份和恢复工具；

（9）安全防护：支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定等；

（10）网管：支持SNMPv1/v2c/v3、CLI、Telnet、中文Web界面管理；

（11）告警功能：支持IP/MAC冲突告警，端口LinkDown告警；

（12）防护等级：IP40或更高防护等级；

（13）工作温度：-40℃～+75℃，相对湿度：5%～95%无凝露；

（14）供电方式：AC/DC 220V；

（15）可靠性：MTBF≥30年

1.2.7路口汇聚交换机

（1）卡轨安装，至少支持8个千兆SFP口，8个千兆电口，可插千兆/百兆光模块；

（2）端口吞吐量可达线速转发，包转发率≥23.8Mpps，交换延迟＜5µS；

（3）交换机MAC地址表不小于8K；

（4）包缓冲区不小于4Mbit；

（5）支持SNMPv1/v2c/v3，可通过网管软件集中管理；

（6）支持符合国际标准的IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms；

（7）支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±200ns；

（8）支持DDM光功率检测功能（SFP接口）；

（9）支持自动配置备份和恢复工具；

（10）支持广播风暴抑制功能，可对未知单播、组播、数据源报文进行针对性限速及过滤；

（11）支持IEEE 802.1Q（VLAN）标准协议，可创建VLAN数≥256个，VLAN ID 1〜4093；

（12）支持端口聚合、端口流控、端口限速；

（13）安全技术支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定；

（14）支持管理方式：CLI、Telnet、中文Web界面，支持IP/MAC冲突告警，失电告警，电源告警，端口LinkDown告警，环告警；

（15）防护等级：IP40；

（16）工作温度：-40℃～+75℃，储存温度：-40℃～+85℃，相对湿度：5%～95%无凝露；

（17）支持AC/DC 220V供电；

（18）MTBF≥30年。

- （2）视频监控系统

2.1功能需求

以下所描述功能点为支队已建系统的功能应用，本项目只针对下述应用系统按需进行硬件增设，不涉及功能应用开发。

2.1.1普通监控功能需求

（1）监控功能

要求看全、看清楚现场的景物，通过清晰度、画面实时程度和显示决定监视效果，能够监视各个重要路段、交通监视点的视频图像情况。

（2）控制功能

接受控制键盘对前端摄像机全方位云台，镜头进行灵活、可靠的控制，操作、控制各个监视点的视频设备。

（3）网络视频功能

实现前端活动视频的数字化压缩传播和网络共享，并且可以通过网络实现视频切换和PTZ云镜控制。

2.1.2高空监控功能需求

（1）标签分类

通过在全景画面中添加虚拟标签的方式进行相关数据的关联。按照类型标签可分为定点标签、矢量标签、区域标签，定点标签主要针对关注的点进行标注，可根据不同种类的标签对标签实现分层管理，可选择不同的图层控制全景画面中不同标签的显示。

（2）多图层分层展现

对目标按重要性、类型数据进行图层分层展现，根据选择的分层结果呈现对应类型的标签数据。在全景实时视频画面以画中画展示图层标签，并可查看标签中详细信息。

（3）标签自定义标注

标签内容支持多形式展现，自定义管理。针对指定的标签，可关联多种数据，如监控点、图片、文字、链接等信息，满足信息集中的需求。

（4）全景视频联动联控

支持根据标签随时调阅、查看任一路AR视频，并能够以画中画方式弹出视场中关联视频、图片、文字内容等信息。不同的AR全景视频间能够互相切换、查询、搜索，通过联动低点监控资源，可实现联网布控、联动指挥。

2.2设备指标要求

2.2.1监控球机

（1）摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；

（2）内置GPU芯片；

（3）摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm；

（4）红外距离不小于550米；

（5）支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路1920×1080、60帧/s高清图像；

（6）支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；

（7）支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

（8）支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能；

（9）具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；

（10）支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；

（11）具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；

（12）网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包；

（13）具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面；

（14）支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能；

（15）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有2个SD卡槽，最大支持512GB的SD卡；

（16）可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；

（17）可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%；

（18）可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%；

（19）可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；

（20）支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能；

（21）设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化；

（22）具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息；

（23）可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度；

（24）具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作；

（25）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃；

（26）符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。

2.2.2高空鹰眼相机

（1）全景摄像机：

传感器类型：≥1/1.8＂Progressive Scan CMOS（*6）；

视场角：≥水平180°，≥垂直85°；

最低照度：≤彩色：0.0005Lux；黑白：≤0.0001Lux

（2）特写摄像机：

图像传感器：≥1/1.8＂Progressive Scan CMOS；

最低照度：≤彩色：0.0005Lux；黑白：≤0.0001Lux；

焦距：≥6—240mm，≥40倍光学变倍；

（3）红外照射距离≥250m；

（4）网络接口：RJ45网口，10M/100M/1000M自适应；

（5）光纤接口：采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）；

（6）防护等级：≥IP66；

（7）具备AR视频标签添加，修改，删除和标注等系列管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；

（8）具备AR视频标签联动功能，并可对高－高，高－低，低－高三种标签的位置的视频图像，进行切换预览；

（9）具备标签跟踪功能，可对全景和细节通道的移动标签进行跟踪，移动标签始终位于画面中心，且跟踪时间和倍率可设置。

- （3）信号控制系统

3.1功能需求

以下所描述功能点为支队已建系统的功能应用，本项目只针对下述应用系统按需进行硬件增设，不涉及功能应用开发。

信号机应该是符合国家标准GB 25280-2016《道路交通信号控制机》并通过国家专业检测部门的检测认证的正式产品。

无锡市公安交通指挥中心目前采用的是DW-UTC2000交通信号控制系统，系统与路口信号机通过RJ45通信接口实现联网。

确保能无缝接入无锡市交通指挥中心信号控制系统，避免对目前使用的信号系统产生不利影响。

投标人所投信号灯必须符合《道路交通信号灯》GB14887-2011等技术标准并通过相关技术检测。

产品安装应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016。

前端设备或者系统具备自分析功能，在无锡市公安交通指挥中心实现以下设备状态及故障信息的自动检测、远程报警，并能够将该信息传递给智能交通设施管理系统。

提供交通信号机的故障信息（信号机状态）、信号相位故障信息（绿冲突）、交通信号灯组故障信息（灯组损坏）。

3.2设备指标要求

3.2.1交通信号控制机

（1）信号机主控模块要求采用双CPU硬件架构；

（2）信号灯组：分左转、直行、右转、调头和行人过街5类，支持25个灯组；

（3）驱动板：支持5块以上，每块驱动板14路独立信号输出；

（4）通信接口：有2个RS232接口（一公一母）和1个以太网接口；

（5）车辆检测器：4路RS485输入，可接入64个车辆检测器，支持环形线圈、视频、超声波、地磁、微波（雷达）等多种车辆检测器的输入；

（6）行人按钮：8个；

（7）行人指示牌：8个；

（8）扩展IO接口：32个，干接点接入方式，用于特殊信号对接、警示声像输出等；

（9）通信式倒计时：4路RS485输出；

（10）支持市电和发电机供电两种供电模式，具备发电机供电转换开关和接入插座；

（11）具备GPS精确授时模块，用于时钟校准；

（12）交流输入电压：220（±20%）VAC，50±2Hz；

（13）输入交流功耗≦50W（不含信号灯）；

（14）工作温度-40℃~＋70℃；

（15）相对工作湿度45%～95％；

（16）储存湿度45%～60％；

（17）具有防雷击措施和滤波措施；

（18）绝缘电阻≥10MΩ；

（19）每路灯输出驱动≥1000W；

（20）信号机电源电压在AC85V～AC277V、频率在50Hz±2Hz范围变化时，信号机应能正常工作；

（21）信号机具有双电源供电功能：采用双路电源供电，当任一路电源故障时，系统应能正常工作；双路电源切换支持自动、手动两种切换方式；

（22）信号机上电到小屏显示开机小于10秒，信号机上电到正常红绿灯显示小于20秒（含不少于10秒黄闪，5秒全红）；

（23）驱动输出功能：信号机支持8路或16路两种驱动板；最大支持128路独立驱动输出；

（24）信号机具有多通讯链路功能：信号机支持串口、TCP服务端、TCP客户端、UDP、Wi-Fi无线通讯5种通讯方式；信号机可通过以上任意一种方式和上位机软件进行联机，并可进行参数下载加载、状态查看、无线手控（手动/自动切换、相位步进、跳相、全红、黄闪、灭灯等）等功能；

（25）信号机支持交通流采集功能，可支持设置交通流数据采集最小时间间隔：不大于0.1s；

（26）信号机具有检测器配置功能：支持设置接入不少于64路车辆检测器设备，支持线圈、视频、地磁、微波、超声波、红外线、雷视一体机、激光雷达等多种类型车辆检测器；

（27）调度管理配置功能：具有“节假日”、“星期/周日”、“普通/工作日”、“特殊日”等多种模式，最大可储存64个日计划调度表，64个日计划方案，可按月份、日期、星期确定执行日计划方案的日期；

（28）信号机符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。

（29）信号机符合《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GBT 20999-2017），要求支持对象占对象总数100%。

（30）系统支持《GAT 1049.2-2013公安交通集成指挥平台通信协议 第2部分交通信号控制系统》，且通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测。

3.2.2智能信号机箱及智能通信机箱

3.2.2.1智能机箱组成

智能机箱主要由机箱箱体、双电源切换配电盒、智能监控主机、智能门锁、侧窗电控锁、智能通信机箱管理平台和APP构成。

3.2.2.2智能信号机箱体规格要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1）单层户外箱体，机箱总体尺寸WHD=700×1580×500，（不含防雨顶盖突出部分尺寸），整体防护等级达IP55，所有装配螺丝、铰链等均应采用防锈材质； 2）箱体表面平整度不超过±1mm，无明显凹凸变形，无涂层划伤和剥落； |
| 板材及表面处理要求 | 1）机箱箱体、箱门、顶盖等应采用壁厚≥2mm优质镀锌钢板加工； 2）箱体底部法兰板板材应≥5mm； 3）箱体整体喷RAL7035桔纹户外塑粉，应具有良好的防锈、抗紫外线老化能力； 4）内部19”标准角轨采用壁厚≥3mm优质镀锌钢板加工，角轨热镀锌不喷塑。 |
| 顶盖要求 | 1）防雨顶盖高度50mm； 2）信号机箱顶部开GPS天线窗，天线窗采用亚克力板或工程塑料与顶盖之间用胶棉密封； 3）顶盖结构设计应通风、防45度角雨淋、防GPS天线线缆引漏； 4）顶盖应设有四个可拆卸吊装环，方便吊装； |
| 柜体要求 | 1）1300×700×500柜体，机箱顶部开通风孔，有防水翻边，配防虫滤网，配两个温控风扇； 2）机箱两侧下部开百页窗进风，配防虫过滤网； 3）机箱底部开5组进线孔，配发泡橡胶电缆夹条； 4）机箱内部为19”标准机架，有效安装高度不小于25U； |
| 储线舱要求 | 1）机箱下部配置220mm高储线舱，储线舱前后盖板可拆卸，并具有防拆卸功能； 2）储线舱底部开两组基础安装孔，一组为信号机国标孔，一组为兼容无锡市路口现有信号机机箱的安装孔； |
| 柜门要求 | 1）机箱前后单开门，单层，右门轴，采用一次成型热胶封边，带不锈钢门限位器，前门带A4文件盒，带多点锁具系统； 2）机箱门外侧右上角配置二维码金属边框，柜门丝印“公安专用”红色黑体字，字高130mm； |
| 侧窗要求 | 1）机箱轴侧面上部开“线控侧窗”并配置电子锁； 2）机箱轴侧面下部开“外接电源侧窗”，配置机械锁，内置应急电源接口； 3）“外接电源侧窗”内应设应急开箱按钮，按下应急开箱按钮时上部侧窗能够被打开； 4）侧窗应具有良好的密封性，无漏水现象； 5）通信机箱侧面不开侧窗； |
| 信号机控制面板 | 1）机箱前部应预留信号机触摸屏的安装面板； 2）信号机触摸屏应根据招标要求确认是否需要提供； |
| 信号机控制器安装空间 | 1）机箱前部应安装信号机控制器； 2）信号机控制器应采用铝合金插箱； 3）信号机控制器技术要求详见信号控制机技术标准； |
| 设备安装空间 | 1）机箱前部应预留不少于6U空间用于安装19”标准设备； 2）出厂时未安装设备的部位应采用1U或2U挡板封闭； |
| 配电单元 | 1）机箱前部应配置4U高19”标准安装配电盘； 2）标准路口配电盘出厂前应配置至少1个双路电源转换开关，1个避雷器，1个25A双匹总空开，3路16A单匹空开，1个两孔插座，1个三孔插座，所有输入输出回路在配电盘上应有丝印标记； 3）配电盘应有零线排和接地铜排，接地铜排与机箱柜体接地体、柜门接地体之间采用BV10接地线可靠连接； 4）所有空气开关、插座应采用具备CCC认证的知名品牌产品； |
| 非标设备安装盘 | 1）机箱前部应配置1块6U高度通信设备安装盘； 2）安装盘上部应可安装照明灯和行线槽； 3）安装盘中间配置导轨； |
| 云控制主机 | 1）机箱后部应配置云控制主机，实现机箱内部环境监测、门锁状态监测、控制门锁开关等功能； 2）云控制主机功能要求见下文； |
| 接线盘 | 1）机箱后部应配置12U接线盘； 2）接线盘配置应配置照明灯； 3）所配置接线端子应采用知名品牌的优质合格产品； 4）接线盘设计应合理，具有走线、扎线结构，方便布线； |
| 其他 | 1）机箱内部应配置相应的竖直电缆理线架、横向理线槽、遮盖装置等； 2）机箱内部预布线应规范、整齐、合理，出厂控制线缆、光缆应有标签； 3）配置相应的盲板，用于遮盖机箱危险部位； 4）机箱应可靠接地； 5）信号机机箱整体符合《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）C类信号机A级耐温等级； |

智能信号机箱总体尺寸应符合以下图纸尺寸要求：

3.2.2.3智能通信机箱体规格要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1）单层户外箱体，机箱总体尺寸WHD=700×1580×500，（不含防雨顶盖突出部分尺寸），整体防护等级达IP55，所有装配螺丝、铰链等均应采用防锈材质； 2）箱体表面平整度不超过±1mm，无明显凹凸变形，无涂层划伤和剥落； |
| 板材及表面处理要求 | 1）机箱箱体、箱门、顶盖等应采用壁厚≥2mm优质镀锌钢板加工； 2）箱体底部法兰板板材应≥5mm； 3）箱体整体喷RAL7035桔纹户外塑粉，应具有良好的防锈、抗紫外线老化能力； 4）内部19”标准角轨采用壁厚≥3mm优质镀锌钢板加工，角轨热镀锌不喷塑。 |
| 顶盖要求 | 1）防雨顶盖高度50mm； 2）顶盖结构设计应通风、防45度角雨淋； 3）顶盖应设有四个可拆卸吊装环，方便吊装； |
| 柜体要求 | 1）1300×700×500柜体，机箱顶部开通风孔，有防水翻边，配防虫滤网，配两个温控风扇； 2）机箱两侧下部开百页窗进风，配防虫过滤网； 3）机箱底部开5组进线孔，配发泡橡胶电缆夹条； 4）机箱内部为19”标准机架，有效安装高度不小于25U； |
| 储线舱要求 | 1）机箱下部配置220mm高储线舱，储线舱前后盖板可拆卸，并具有防拆卸功能； 2）储线舱底部开两组基础安装孔； |
| 柜门要求 | 1）机箱前后单开门，单层，右门轴，采用一次成型热胶封边，带不锈钢门限位器，前门带A4文件盒，带多点锁具系统； 2）机箱门外侧右上角配置二维码金属边框，柜门丝印“公安专用”红色黑体字，字高130mm； |
| 侧窗要求 | 1）机箱侧面不开侧窗； |
| 云控制主机 | 1）机箱前部应配置云控制主机，实现机箱内部环境监测、门锁状态监测、控制门锁开关等功能； 2）云控制主机功能要求见下文； |
| 配电单元 | 1）机箱后部应配置12U高19”配电盘； 2）配电盘分上下两层，上层为避雷器、空气开关、插座等配电设备，下层为非标电源安装位，上下两层之间采用50*80行线桥架沟通； 3）标准路口配电盘出厂前应配置至少1个32A双匹总空开，5路16A单匹空开，5路10A单匹空开，1个三孔插座，所有输入输出回路在配电盘上应有丝印标记； 4）配电盘应有零线排和接地铜排，接地铜排与机箱柜体接地体、柜门接地体之间采用BV10接地线可靠连接； 5）所有空气开关、插座应采用具备CCC认证的知名品牌产品； |
| 光纤配线单元 | 1）机箱前部配置光纤配线单元（ODF）； 2）标准路口配置1个2U 24口模块化ODF架，满配尾纤和SC耦合器； 3）标准路口配置14根SC-SC1米单模光纤跳纤； 4）ODF架和跳纤出厂前应安装和配线到位，光纤采用绕管或塑料软管整体套装后引至交换机安装部位； |
| 通信设备安装盘 | 1）机箱前部应配置2块6U高度通信设备安装盘； 2）安装盘上部应可安装照明灯和行线槽； 3）安装盘中间配置导轨，用于安装导轨式开关电源和工业交换机； |
| 其他 | 1）除以上设备外，机箱前部应至少空余6U空间用于安装19”标准设备； 2）配置6位国标PDU1个； 3）配电盘和通信设备安装盘配置照明灯； 4）配置至少1块标准托架用于安装电警智能终端； 5）机箱内部应配置相应的竖直电缆理线架、横向理线槽、遮盖装置等； 6）机箱内部预布线应规范、整齐、合理，出厂控制线缆、光缆应有标签； 7）通信机箱设计应能够满足项目路口设备安装要求，不得增加额外机箱； 8）配置相应的盲板，用于遮盖机箱空余部位； 9）机箱应可靠接地； |

智能通信机箱总体尺寸应符合以下图纸尺寸要求：

3.2.2.4智能机箱云控制主机技术要求

（1）数据采集要求

智能机箱云控制主机应具备多种传感器来对机箱的运行状况进行监控。

需包含机箱的电流、电压、角度、温度、湿度、开关量等数据的采集，并可将相关数据在机箱显示设备上显示并上传至中心平台。

（2）控制设备

云控制主机应具有多组控制接口用于控制与机箱相关联的外部设备，以实现设备的远程控制及根据系统运行状态判断后的自动控制。包括门锁、照明灯、风扇等内部设备的控制。

（3）环控显示设备

应配置显示设备，显示设备与主控板进行连接通信，实时显示设备采集与机箱运行状态相关的信息（如电流、电压、温度、湿度、风扇、网络连接的状态等），维护人员可通过显示屏直观地了解机箱整体的运行状况。

（4）通信接口

应支持以太网通信、485通信、串口通信、无线通讯等通信方式；

接口要求：不少于1路以太网接口、2路RS485接口、1路RS232接口、1路电压检测接口、3路门磁信号输入接口、3路门控输出接口、1路风扇控制接口、1路灯光控制接口、2路12V/1A输出接口、1路5V/2A输出接口；

3.2.2.5智能门锁技术要求

（1）开锁方式：支持电平控制开锁（有源）、电子钥匙开锁（无源）；

（2）状态检测：支持锁开关状态输出；

（3）声光提示：支持LED、蜂鸣器报警提示；

（4）自动闭锁：10秒内（默认）无开锁操作则自动上锁；

3.2.2.6智能门锁钥匙要求

（1）断电开锁：在机箱断网或断电状态下，可通过手机APP授权下发权限至智能钥匙，实现无源开锁；

（2）待机时间：≥600小时

（3）充电时间：2—3小时

（4）连续开锁次数：≥1000次

（5）充电方式：USB充电

（6）通信方式：蓝牙通信

（7）工作状态指示灯：LED指示灯指示

3.2.2.7侧窗电控锁技术要求

（1）开锁方式：支持远程电平控制开锁（有源）；

（2）状态检测：支持锁开关状态输出；

（3）应急开锁：支持机械装置应急开锁；

3.2.2.8移动端APP软件

智能机箱需配备相应的移动端APP软件，APP软件须具备以下功能：

1）账号注册；

2）扫码开锁：在机箱联网状态下可以通过扫描机箱上的二维码，选择需要打开的门锁，验证权限后自动开锁；

3）机箱地图：提供搜索功能，并在地图上标注每一个机箱所在位置以及机箱状态，点击对应机箱图标选择机箱，显示机箱当前运行状态；

4）机箱状态：提供名称搜索功能，以及所有机箱列表，点击机箱名称，显示该机箱运行状态，包括温度、湿度、电压、电流、倾斜角度；

5）临时权限；

6）智能钥匙授权下发；

7）故障报修；

3.2.3信号灯

（1）内部结构件有良好的稳固性和密封性；

（2）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准；

3.2.3.1φ400机动车信号灯

（1）信号灯具LED要求：红、黄、绿色LED发光二极管；

（2）规格：Φ400mm；

（3）光强：符合GB14887-2011相关标准；

（4）色度：符合GB14887-2011相关标准；

（5）图案更换：可通过加装遮光片变图案信号灯，方便施工现场根据道路要求临时调整；

（6）出线孔容纳线径：不低于Φ20mm；

（7）功率：≤20W，功率因素≥0.85，采用开关电源；

（8）关断电压：当输入电压小于90V时，信号灯应停止发出可见光；

（9）冲击电流：启动瞬时电流小于2A；

（10）启动关闭时间：启动关闭响应时间不大于100ms；

（11）使用寿命：大于50000h；

（12）工作温度：－40℃～＋80℃；

（13）工作湿度：＜97%；

（14）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准。

3.2.3.2φ400方向指示信号灯

（1）LED要求：红、黄、绿色LED发光二极管

（2）规格：Φ400mm；

（3）光强：符合GB14887-2011相关标准；

（4）色度：符合GB14887-2011相关标准；

（5）图案更换：方向指示灯采用遮光片形式，可通过去除遮光片变机动车灯图案；或旋转方向，变右转、直行方向灯，方便施工现场根据道路要求临时调整；

（6）出线孔容纳线径：不低于Φ20mm；

（7）功率：≤20W，功率因素≥0.85，采用开关电源；

（8）关断电压：当输入电压小于90V时，信号灯应停止发出可见光；

（9）冲击电流：启动瞬时电流小于2A；

（10）启动关闭时间：启动关闭响应时间不大于100ms；

（11）使用寿命：大于50000h；

（12）工作温度：－40℃～＋80℃；

（13）工作湿度：＜97%；

（14）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准。

3.2.3.3φ300机动车信号灯

（1）信号灯具LED要求：红、黄、绿色LED发光二极管；

（2）规格：Φ300mm；

（3）光强：符合GB14887-2011相关标准；

（4）色度：符合GB14887-2011相关标准；

（5）图案更换：可通过加装遮光片变图案信号灯，方便施工现场根据道路要求临时调整；

（6）出线孔容纳线径：不低于Φ20mm；

（7）功率：≤15W，功率因素≥0.85，采用开关电源；

（8）关断电压：当输入电压小于90V时，信号灯应停止发出可见光；

（9）冲击电流：启动瞬时电流小于2A；

（10）启动关闭时间：启动关闭响应时间不大于100ms；

（11）使用寿命：大于50000h；

（12）工作温度：－40℃～＋80℃；

（13）工作湿度：＜97%；

（14）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准。

3.2.3.4φ300方向指示信号灯

（1）LED要求：红、黄、绿色LED发光二极管

（2）规格：Φ300mm；

（3）光强：符合GB14887-2011相关标准；

（4）色度：符合GB14887-2011相关标准；

（5）图案更换：方向指示灯采用遮光片形式，可通过去除遮光片变机动车灯图案；或旋转方向，变右转、直行方向灯，方便施工现场根据道路要求临时调整；

（6）出线孔容纳线径：不低于Φ20mm；

（7）功率：≤12W，功率因素≥0.85，采用开关电源；

（8）关断电压：当输入电压小于90V时，信号灯应停止发出可见光；

（9）冲击电流：启动瞬时电流小于2A；

（10）启动关闭时间：启动关闭响应时间不大于100ms；

（11）使用寿命：大于50000h；

（12）工作温度：－40℃～＋80℃；

（13）工作湿度：＜97%；

（14）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准。

3.2.3.5φ300行人信号灯

（1）LED要求：红、绿色LED发光二极管；

（2）规格：二联PC塑壳整灯，上联为红色站立人形，下联为绿色行走人形；

（3）灯面尺寸：φ300mm；

（4）光强：符合GB14887-2011的5.2.2.2光强要求；

（5）色度：符合GB14887-2011表6的相关标准；

（6）出线孔容纳线径：不低于Φ20mm；

（7）功率：≤12W，功率因素≥0.85，采用开关电源；

（8）关断电压：当输入电压小于90V时，信号灯应停止发出可见光；

（9）冲击电流：启动瞬时电流小于2A；

（10）启动关闭时间：启动关闭响应时间不大于100ms；

（11）使用寿命：＞50000h；

（12）符合GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准。

- （4）流量检测系统

4.1功能需求

以下所描述功能点为支队已建系统的功能应用，本项目只针对下述应用系统按需进行硬件增设，不涉及功能应用开发。

采用微波视频一体式检测器作为交通流量采集设备，用于实现路口的交通车流量、占有率、速度、排队长度等多类信息的采集，为交通管理工作提供科学有力的技术支撑，配合交通信号自适应控制等多项新应用场景的有效落地。

（1）通信状态监测与处理：每个高清摄像机应能够实时监测和处理4个以内进口车道的车辆通行状态。

（2）交通状态信息实时采集：应能够准确采集每个进口车道的交通流量、排队长度、车道占有率、车头时距、断面车速等重要交通状态特征参数，并实时传送给信号机进行优化处理。

（3）视频检测器特征参数设置软件：可根据路口实际情况需要调整视频监测覆盖范围，具有专门的视频检测器特征参数设置软件，应能够分车道设置虚拟检测线圈、检测动态跟踪线及其位置信息、数量及尺寸规格以及摄像机特性参数。

（4）进口车道排队状态监测：应能够实时监测进口车道排队是否溢出状态、车辆长时间停滞状态。

4.2设备指标要求

4.2.1交通流量检测器

（1）相机像素：≥800万像素；

（2）微波工作频率：80GHz；

（3）速度检测区间：0~250km/h；

（4）目标距离分辨率：＜0.5m；

（5）行人检测距离：≥100m；

（6）即时数据：不少于即时位置、即时速度、目标大小、过车信息等类型；

（7）统计数据：不少于流量、平均速度、占有率、车头时距等类型；

（8）区域数据：不少于排队长度、车辆数等类型；

（9）事件数据：不少于排队拥堵、异常停车、异常变道、逆行等类型；

（10）平均车速精度：≥97%；

（11）车流量精度：≥98%；

（12）事件检测精度：≥85%；

（13）防护等级：≥IP67；

（14）接口：支持RS485和RJ45；

（15）产品符合GB/T 20609-2006《交通信息采集微波交通流检测器》检验标准。

- （5）违停抓拍系统

5.1功能需求

以下所描述功能点为支队已建系统的功能应用，本项目只针对下述应用系统按需进行硬件增设，不涉及功能应用开发。

前端采用200万像素30倍光学变倍智能网络高清球机，能够远距离清楚拍摄违停车辆，清晰抓拍车辆前牌、前排乘坐情况或车辆后牌特征。球机要兼具超级宽动态效果、图像降噪、超低照度的功能，确保系统在夜间或光线复杂环境下车牌自动识别能力。

5.2设备指标要求

5.2.1违停抓拍球机

（1）图像传感器：1/1.9英寸 CMOS

（2）传感器总像素：约242万像素

（3）水平解析度：≥1100TVL

（4）最大图像尺寸：1920×1080

（5）最低照度：彩色：0.001Lux@F1.5，黑白：0.0001Lux@F1.5；0Lux（红外灯开启）

（6）信噪比：≥55dB

（7）白平衡：自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯

（8）电子快门：1/1～1/30000s

（9）数字变倍：16倍

（10）日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑

（11）聚焦模式：自动/半自动/手动

（12）焦距：6mm～180mm

（13）变倍速度：约3.5s

（14）视场角：水平：61.2°～2.32°（近焦到远焦）

（15）视场角：10mm～1500mm（近焦到远焦）

（16）光学变倍：30倍

（17）光圈值：F1.5～F4.3

（18）全景云台：支持

（19）场景数量：16个

（20）违停时间设置：6s～3h

（21）车辆识别角度：车辆头部或尾部偏差角度可以达到±30°以内

（22）抓拍距离：单个场景白天50m，晚上30m；支持配置多个场景来扩大检测范围，最大200m

（23）防护等级：IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准

5.2.2无线拨号终端

（1）不少于2个10/100/1000M自适应LAN口；

（2）不少于1个10/100/1000M自适应WAN口；

（3）支持4G，向下兼容3G/GPRS/CDMA2.5G网络。

- （6）信息发布系统

6.1功能需求

以下所描述功能点为支队已建系统的功能应用，本项目只针对下述应用系统按需进行硬件增设，不涉及功能应用开发。

信息发布系统发布的信息将综合考虑道路交通状况、交通信号配时和人员遵从度，尽最大可能提高诱导信息的实用性和实际作用，提高交通诱导系统的作用。另一方面，对交通管控系统设计进行优化和扩展，使得交通诱导策略的制定综合考虑道路通行状况、交通事故、道路天气状况、市政维修、停车位信息，尽可能为机动车驾驶人员提供足够有价值的导向信息，达到合理分流的目的，进而提高整体道路通行能力及效率。

6.2设备指标要求

6.2.1LED显示屏

（1）点间距：≤10mm；

（2）显示颜色：全彩；

（3）显示尺寸：≥3840mm*3360mm；

（4）像素管组成：1R1G1B三合一；

（5）基色：三基色；

（6）密度：≥10000点/m2；

（7）单元板尺寸：320mm×160mm；

（8）分辨率：512点/PCS；

（9）最佳视距：250～500m；

（10）最佳视角：±70度；

（11）可显示内容：红、绿、黄等其他彩色和图片；

（12）环境温度：-20℃～+60℃；

（13）湿度：≤85%。

### 四、安装调试及验收相关要求及付款方式

1）安装调试

（1）实施地点：采购人指定地点。

（2）完工期：自采购方提出全量施工点位需求后半年内完工。

（3）质量标准：中标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。中标人货物若与标书上列明的软硬件设备的型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

（4）安装调试能力要求：中标人应组织具有智能化经验的专业工程师及项目团队开展设备调试、数据接入等工作；

2）实施要求

本项目按照“招定单价、按需建设、据实结算”的模式运作，中标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务：

（1）中标人提供设备连接所需的各种模块、线缆（电源线、网线、光纤等）、辅材等，完成设备安装、前端设备与中心系统对接的相关事宜。

（2）中标人提供所投标设备整体集成实施方案、设备安装配置方案和运行维护技术文档。

（3）中标人需在项目实施过程中提供施工图纸。

3）验收

项目总金额完成进度至90%后，剩余金额不足以支撑建设的，可提前进行项目验收。

设备到货后，采购人与中标人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标人负责解决。

设备安装完成，由中标人制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收。

如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

中标人必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

技术文件：中标人必须向采购人提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

安装计划：安装日期是中标人执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

安装指南：安装指南投标人应当提供所购软硬件设备的安装指南。

### 五、质保期服务

1.供货期：2年

注：以中标单位申报且经甲方及监理审核的工程量造价达到中标合同金额90%之日为交货期，不超过2年；若2年期满，按实际完成工程量结算，完成交货。

项目整体质保期：项目中包含的所有硬件产品提供五年质保服务（费用包含在本次报价中），部分硬件产品需要提供的质保服务和介质保留服务详见“产品技术指标”要求。质保期自本项目验收合格之日起计算。

2.质保期内，所有硬件设备的维修均为免费（易耗品电池除外，包括非故意人为损坏），所有的上门服务产生的费用均不再收取；中标人承诺在系统发生故障时及时响应，维修人员在2小时内赶到现场，8小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给，只收成本费。质保期内如遇产品升级，提供硬件产品免费更换，软件维护与升级终身免费。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。

3.按照采购人要求和维护需要每季度对相关设备进行实地巡检。

4.每季度对设备进行全面清洁和保养，以保证系统工作在最佳状态，减少系统的故障率。

5.遇有法定节假日、重大活动、特殊任务时，根据采购人需求增加远程支持人员，全力保障系统的正常运行。

### 六、培训服务

1.中标人应在硬件和软件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维修、维护工作。中标人要详细做出培训计划，包括培训课程安排、对被培训人员要求等。投标文件中提供培训计划。

2.中标人应向接受培训人员提供产品使用手册、技术资料等。

3.中标人负责培训的一切费用。

- 第四部分．合同书

智能交通设施应急增设工程

合同书

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：        年        月        日

第一部分 合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：         ）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额：               （大写）；                  （小写）；

四、交货期：

五、质保期：

六、货款支付步骤和办法：合同签订生效后支付合同金额的30%；项目经验收及审计后支付至审计金额的90%；质保期到期后付清余款。

七、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于标的名称、采购标的质量、规模，知识产权归属和处理方式，履行期限、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求，合同类型等。

九、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。

十、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十一、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。

需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

需方户名                                 供方户名：

需方开户银行                             供方开户银行：

需方账号：                               供方账号：

年    月    日                                年    月    日

见证方：

第二部分 合同条款（格式文本）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1.按照“招定单价、按需建设、据实结算”。

- 2.付款方式：合同签订生效后支付合同金额的30%；项目经验收及审计后支付至审计金额的90%；质保期到期后付清余款。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（八）同生效及其它：

1. 供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

地址：                                   地址：

需方户名                                 供方户名：

需方开户银行                             供方开行：

需方账号：                               供方账号：

年    月    日                                年    月    日

- 第五部分.附件（投标文件格式）

智能交通设施应急增设工程公开招标

投标文件

项目名称：

投标供应商：	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：	               （签字或盖章）

日  期：    年    月    日

- （一）响应函（格式）

致江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的报价。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见《开标一览表》。

二、我们愿意提供江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：                          开户银行：

开户账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡市公安局：

我公司（单位）参加本次项目（         ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

（三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）

采购编号：

日期：

无锡市公安局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（            ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次智能交通设施应急增设工程（项目名称）进行投标。
我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

承诺书二

致：无锡市公安局

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：    （盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：   （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

年    月     日

- （五）开标一览表（格式）

投标供应商全称（加盖公章）：                         项目编号：

| 项目名称 | 智能交通设施应急增设工程 |
| --- | --- |
| 总报价 | 投标总报价小写： 元 投标总报价大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

填写说明：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）报价明细表

投标人名称（盖章）                          政府采购编号：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法抓拍单元 | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 交通流量检测器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 测速仪 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 补光灯 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 频闪灯 | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 红灯信号检测器 | 只 | 4 |  |  |
| 7 | 抓拍单元合成终端 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 监控球机 | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 高空鹰眼相机 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 违停抓拍球机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | LED显示屏 | 平方 | 1 |  |  |
| 12 | 左转灯 | 组 | 8 |  |  |
| 13 | 满灯 | 组 | 24 |  |  |
| 14 | 右转灯 | 组 | 5 |  |  |
| 15 | 双排辅灯 | 组 | 4 |  |  |
| 16 | 单排辅灯 | 组 | 4 |  |  |
| 17 | 行人灯 | 组 | 10 |  |  |
| 18 | 非机动车灯 | 组 | 35 |  |  |
| 19 | 交通信号控制机 | 台 | 4 |  |  |
| 20 | 设备接入交换机 | 台 | 8 |  |  |
| 21 | 路口汇聚交换机 | 台 | 4 |  |  |
| 22 | 无线拨号终端 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 智能通信机箱 | 台 | 2 |  |  |
| 24 | 信号灯杆件 | 根 | 10 |  |  |
| 25 |  | 根 | 5 |  |  |
| 26 | 电子警察杆件 | 根 | 2 |  |  |
| 27 |  | 根 | 4 |  |  |
| 28 |  | 根 | 2 |  |  |
| 29 | 人行灯杆件 | 根 | 7 |  |  |
| 30 | 辅灯杆件 | 根 | 2 |  |  |
| 31 | 机箱美化围挡 | 平方 | 50 |  |  |
| 32 | 抱杆机箱 | 只 | 10 |  |  |
| 33 | 光纤熔接盒（4芯） | 套 | 10 |  |  |
| 34 | 光纤熔接盒（24芯） | 套 | 5 |  |  |
| 35 | 网线 | 米 | 245 |  |  |
| 36 | 电源线 | 米 | 1010 |  |  |
| 37 | 电源线 | 米 | 250 |  |  |
| 38 | 控制线 | 米 | 340 |  |  |
| 39 | 信号线 | 米 | 200 |  |  |
| 40 | 信号灯电源线 | 米 | 7600 |  |  |
| 41 | 单模光纤 | 米 | 1610 |  |  |
| 42 | 单模光纤 | 米 | 150 |  |  |
| 43 | 主干电缆 | 米 | 1900 |  |  |
| 44 | 接地线BV6 | 米 | 1450 |  |  |
| 45 | PVC25 | 米 | 100 |  |  |
| 46 | PE80 | 米 | 1770 |  |  |
| 47 | 过路钢管 | 米 | 70 |  |  |
| 48 | 顶管 | 米 | 160 |  |  |
| 49 | 手孔井 | 个 | 30 |  |  |
| 50 | 人孔井 | 个 | 10 |  |  |
| 51 | 路面开挖 | 米 | 40 |  |  |
| 52 | 道板开挖 | 米 | 101 |  |  |
| 53 | 绿化开挖 | 米 | 512 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

- （七）商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （八）技术响应偏离表（格式）

技术响应偏离表

项目名称：                                       政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商的技术规格部分与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

投标供应商：         （公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字或盖章）

日期：      年  月   日

- （九）企业业绩一览表（格式）

- 企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：    年  月   日

- （十）项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

投标供应商名称（盖章）                            政府采购编号：

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（标注各人员所处位置）和相关证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十二）监狱企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为 ______（请填写：监狱、非监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本公司为______（请填写：监狱、非监狱）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、非监狱）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司有权将相关内容进行公示；

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十三）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（十四）技术文件（格式自拟）