喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目

项目编号：XJYS-GK-2025-012

公开招标文件

采购单位：喀什地区第一人民医院

联 系 人：石梦芸

联系电话：0998-2962911

代理公司：新疆屹昇工程项目管理有限公司

联 系 人：张经理

联系电话：18152992226

发出日期：2025年04月

目  录

第一章 投标人须知	1

一   总  则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	2

3.投标费用	2

4.适用法律	2

二   招标文件	2

5.招标文件构成	2

6.招标文件的澄清与修改	3

7.投标截止时间的顺延	3

三   投标文件的编制	3

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	3

9.投标文件构成	3

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件	3

11.投标报价	3

12.投标保证金	4

13.投标有效期	5

14.投标文件的签署及规定	6

四   投标文件的递交	6

15.投标文件的密封和标记	6

16.投标截止	6

17.投标文件的接收、修改与撤回	6

五   开标及评标	6

18.开标	6

19.资格审查及组建评标委员会	6

20.投标文件的符合性审查与澄清	9

21.投标偏离	10

22.投标无效	11

23.比较与评价	11

24.废标	12

25.保密原则	12

六   确定中标	12

26.中标候选人的确定原则及标准	12

27.确定中标候选人和中标人	13

28.采购任务取消	13

29.中标通知书和招标结果通知书	13

30.签订合同	13

31.履约保证金	13

32.中标服务费	14

33.政府采购信用担保	14

34.廉洁自律规定	14

35.人员回避	14

36.质疑与接收	14

质疑函范本	18

附件1：履约保证金保函（格式）	20

附件2：履约担保函格式	22

第二章  投标文件格式	25

第一部分 开标一览表及资格证明文件	26

第二部分  商务及技术文件	37

第三章 招标公告	45

第四章 投标人须知资料表	45

第五章 货物/服务需求一览表	52

第六章 评标方法和标准	52

第七章 政府采购合同	77

# 第一册

# 第一章 投标人须知

## 一   总  则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

无

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 招标公告

- 投标人须知资料表

- 货物/服务需求一览表

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第五章货物需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人须在响应截止时间前在新疆政府采购网系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不接受联合体）

12.6	 投标保证金的退还

12.6.1    中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2   未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3   政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

## 14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件资格证明文件、商务和技术文件加密电子投标文件。

## 14.2	投标文件需使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式三），并将其附在投标文件中。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人须在响应截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆政府采购网。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后投标人将无法上传投标文件。

17.2	上传投标文件以后，在投标截止时间前投标人可随时进行修改或撤回投标文件。

17.3	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收电子投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 18.开标

18.1  采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2  在线解密投标文件，当前标项投标人不足3家的，系统将自动废标。

18.3  投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，投标人应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作，如出现非投标人自身原因造成的无法解密，由采购代理机构使用备用投标文件进行解密操作。

18.4  组织评审委员会以不记名投票的形式选定评审委员会主任，并宣读评标会纪律，对评标委员会进行通讯工具管制及宣读相关法律法规。

18.5  由代理公司工作人员开启报价文件并由投标人代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为30分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

18.6  采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.8  电子开标的相关注意事项：

18.8.1本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

18.8.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

18.8.3各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

18.8.4投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

18.8.5投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

18.8.6投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。

18.8.7投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：政采云新疆投标人服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

18.8.8政采云线上获取招标文件方法：投标人登录新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标。

本项目资格审查内容如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）提供有效期内的营业执照；

（2）投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；

（3）法定代表人投标提供法定代表人身份证明书，委托代理人投标提供法人授权委托书；

（4）提供近六个月内任意一个月的社保凭证；

（5）提供近六个月内任意一个月的完税证明；

（6）提供2023年或2024年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（9）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动；

（10）缴纳投标保证金的有效凭证；

（11）中小企业声明函。

注：未通过资格审查的投标人不进入评审。“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由5人组成（采购人代表1名，政采云随机抽取专家4名）

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采购方式：公开招标，评分方法：综合评分法

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。（本项目采用电子招投标，投标人登录新疆政府采购网查看项目结果内容）

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。（具体时间与采购人商议）

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 第二章  投标文件格式

[正本/副本] XXXXXX项目 项目编号：XXXXXXXX 投 标 文 件 投标单位： （公章） 地 址： 联 系 人： 电 话： 日 期：

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 开标一览表

- 提供有效期内的营业执照；

3、投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；

4、法定代表人投标提供法定代表人身份证明书，委托代理人投标提供法人授权委托书；

5、提供近六个月内任意一个月的社保凭证；

6、提供近六个月内任意一个月的完税证明；

7、提供2023年或2024年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动；

11、缴纳投标保证金的有效凭证；

12、中小企业声明函。

## 1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　         项目编号：           报价单位：元      包号：

| 服务名称 | 投标报价 | 服务期限 | 服务地点 | 投标保证金 | 保证金 缴纳方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月   日

注：1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 2、 投标人报价时包含税费、人工工资等一切与本次项目相关的费用。

3、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 2、提供有效期内的营业执照；

### 3、投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；

- 4、法定代表人身份证明书；（投标文件格式二）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称：              营业执照号码：              经济性质：

代表人性别：     年龄：    身份证号码：             联系电话：

法定代表人身份证反面（人像面）

法定代表人身份证正面（国徽面）

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

### 法定代表人授权委托书；（投标文件格式三）

## 本授权书声明：注册于中国（ 省份 ）的（ 单位名称 ）在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（ 单位名称 ）的在下面签字的（ 被授权人的姓名、职务 ）为我单位的合法代理人，就（ 项目名称、项目编号 ）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月   日签字生效，特此声明。

法人身份证反面

（人像面）

法人身份证正面（国徽面）

委托代理人身份证

正面（国徽面）

委托代理人身份证

反面（人像面）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：        身份证号码：

委托代理人（签字或签章）：        身份证号码：

联系地址：

联系电话：

邮政编码 ：

传真或座机号码：

- 5、提供近六个月内任意一个月的社保凭证；

- 6、提供近六个月内任意一个月的完税证明；

注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

- 7、提供2023年或2024年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

- 8、在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息网站查询截图；

- 9、反商业贿赂承诺书；（投标文件格式四）

我公司承诺在（ 项目名称、项目编号 ）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

- 10、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；（投标文件格式五）

我单位针对（ 项目名称、项目编号 ）承诺近三年内，在参加政府采购活动中未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

- 11、投标保证金缴纳凭证；（投标文件格式六）

投标保证金缴纳凭证

- 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

- 12、中小企业声明函；（投标文件格式七）

本公司（企业名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（企业名称）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（投标企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（投标企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

本项目所属行业为：租赁和商务服务业。

# 注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附件：中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中型 |  | 500万元-20000万元 |  |
|  | 小型 |  | 50万元-500万元 |  |
|  | 微型 |  | 50万元以下 |  |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |  |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80000万元 |  |
|  | 小型 |  | 营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元 |  |
|  | 微型 |  | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 |  |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |  |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |  |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 住宿业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 餐饮业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） |  | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |
| 房地产开发经营 |  | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元 |
|  |  | 微型 |  | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 |  | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 |  | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 |
| 其他未列明行业 |  | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下 |

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式八）

2、投标分项报价表（投标文件格式九）

3、技术条款偏离表（本项目不适用）

4、商务条款偏离表（投标文件格式十一）

5、投标人关联单位的说明（格式自拟）

6、投标文件还应包括投标人其它技术文件

## 1、投标书（投标文件格式八）

致：采购人、采购代理机构

根据贵方( 项目名称、项目编号 )项目的投标邀请，签字代表( 姓名、职务 )经正式授权并代表投标人（单位名称、联系地址 ）在新疆政府采购网上传电子投标文件及后续流程，并以         形式出具金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务或货物的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（本项目不接受联合体）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：

联系地址：                              传真：

联系电话：                              电子邮箱：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

投标人银行行号：

日期：    年   月   日

2、投标分项报价表（投标文件格式九）

项目名称:                  项目编号:                   报价单位：元

| 序号 | 服务内容 | 服务地点 | 数量 | 单位 | 单价控制价（元/月） | 单价（元/月） | 总价控制价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院29台电梯维保 | 中心院区 | 29 | 台 | 38967.88 |  | 467614.56 |  |  |
| 2 | 总院-发热门诊3台电梯维保 | 中心院区-发热门诊 | 3 | 台 | 2000.01 |  | 24000.12 |  |  |
| 3 | 东城儿童医院15台电梯维保 | 东城儿童中心院区 | 15 | 台 | 5647.05 |  | 67764.6 |  |  |
| 4 | 疏附广州新城院区32台电梯维保 | 疏附广州新城院区 | 32 | 台 | 21333.44 |  | 256001.28 |  |  |
| 5 | 国家区域医疗中心院区42台电梯维保 | 国家区域医疗中心院区 | 42 | 台 | 28000.14 |  | 336001.68 |  |  |
| 6 | 喀什广东科学技术研究院2台电梯维保 | 喀什广东科学技术研究院 | 2 | 台 | 1333.34 |  | 16000.08 |  |  |
| 总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照相对应服务内容进行逐一报价，单价（元/月）不得超过单价控制价（元/月），否则报价评审不通过。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

注：1.如果按分项报价计算的结果与总价不一致，以分项报价为准修正总价。

- 2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 3、技术规格偏离表（本项目不适用）

项目名称:                     项目编号:                  包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

## 4、商务条款偏离表（投标文件格式十一）

项目名称:                 项目编号:              包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

## 5、投标人关联单位的说明

（内容自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

## 6、投标文件还应包括投标人其它技术文件

喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目

项目编号： XJYS-GK-2025-012

第二册

# 第三章 招标公告

喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目

公开招标公告

项目概况： 喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目的潜在供应商应在新疆政府采购网线上获取采购文件，并于2025年04月17日16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJYS-GK-2025-012

项目名称：喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：1167382.32元（壹佰壹拾陆万柒仟叁佰捌拾贰元叁角贰分）

采购需求：123台电梯维护保养

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》

三、获取招标文件

时间：2025年03月27日至2025年04月07日，每天上午00:00至16:00，下午16:00至23:59（北京时间）。

地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录新疆政府采购网，在线申请获取采购文件，进入“项目采购”页面，在“获取采购文件”中选择项目，或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、响应文件提交

投标截止时间：2025年04月17日16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

投标开启时间：2025年04月17日16:00（北京时间）

地点：政采云线上开标大厅（供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：喀什地区第一人民医院

地址：新疆喀什地区喀什市迎宾大道120号

联系人：石梦芸

联系电话：0998-2962911

2.采购代理机构信息

名称：新疆屹昇工程项目管理有限公司

地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

联系人：张经理

联系电话：18152992226

- 第四章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购单位：喀什地区第一人民医院 联系地址：新疆喀什地区喀什市迎宾大道120号 联 系 人：石梦芸 联系电话：0998-2962911 |
| 1.2 | 代理机构：新疆屹昇工程项目管理有限公司 联系地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室 联 系 人：张经理 联系电话：15009989090 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定： - 提供有效期内的营业执照； - 投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》； - 法定代表人投标提供法定代表人身份证明书，委托代理人投标提供法人授权委托书； （4）提供近六个月内任意一个月的社保凭证； （5）提供近六个月内任意一个月的完税证明； （6）提供2023年或2024年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； （7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （8）提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （9）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动； （10）缴纳投标保证金的有效凭证； （11）中小企业声明函。 注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ |
| 1.3.4 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 1.3.4 | - 是否组织现场踏勘：是（是、否） - 现场勘探（勘测单位需提前与招标单位采购人员进行沟通，约定勘测日期，勘测单位勘测现场时自身人员的安全及勘测产生的费用均由勘测单位自行负责） - 踏勘联系人：黄工：18130809412 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：是（是、否） 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。 （2）潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。 |
| 1.4.8 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 2.2 | 项目预算金额：1167382.32 元（壹佰壹拾陆万柒仟叁佰捌拾贰元叁角贰分） |
| 12 | 保证金形式：R保函 R电汇 R支票 R对公转账 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：20000元 （贰万元整） （按照各分包控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款户名：新疆屹昇工程项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司喀什唐城支行 账 号: 65050110184600000869 联系人：张经理 联系电话：18152992226 其它信息：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号，投标保证金转入新疆屹昇工程项目管理有限公司账户，投标人将缴纳投标保证金的有效凭证做到投标文件中。保证金到账截止时间：同投标截止时间（如未及时打款，后果自负）。 保证金退还方式：（1）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金，全部原账户退回。（2）成交投标人在与采购人签订合同后，把合同上传至政采云。 法规注解：根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 13.1 | 投标有效期：自提交投标文件截止之日起90日历日内。 |
| 14.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年04月17日16:00（北京时间） 地点：请登录政采云投标客户端投标。 |
| 18.1 | 投标开启时间：2025年04月17日16:00（北京时间） 地点：政采云线上开标大厅（供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。） |
| 20.5 | 核心产品：/ |
| 20.6 | 是否适用符合强制采购节能产品要求：否 （是、否） |
| 23.2 | 评标方法：评定的标准和方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 27 | 推荐中标候选投标人的数量： 3 |
| 27 | 采购单位是否委托评标小组直接确定成交人：否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：中标价5% 保证金形式：R保函 R电汇 R支票 R对公转账 提交保证金的时间：签订合同前5工作日内。（退款时间以合同约定为准） |
| 32 | 中标服务费：中标服务费：根据(发改价格[2015]299 号文件)，根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格〔2002〕1980 号文件为参考，按差额定率累进法计算，以中标价为计算基数，下浮20%收取代理服务费。(由中成交供应商在领取成交通知书时一次性支付)。 支付形式：对公转账。 支付时间：领取成交通知书时。 招标代理服务费：由中标单位支付。 支付形式：对公转账； 支付时间：领取成交通知书时； 招标代理服务费：由中标单位支付。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| - 《财政部令第87号》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 2、自中标通知书发出之日起3个工作日内与采购单位签订合同。 |  |

# 货物/服务需求一览表

- 项目概况

喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目项目，共计123台电梯进行维保，分别为：总院29台、总院-发热门诊3台、东城儿童医院15台、疏附广州新城院区32台、国家区域医疗中心院区42台、喀广院2台。

维保清单及明细如下：

| 地点 | 使用年限 | 数量 | 服务期限 | 单价 （元/月） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总院 | 10-15年 | 29台 | 2025/6/14至2026/5/20 | 38967.88 | 467614.56 |
| 总院-发热门诊 | 4年 | 3台 | 2025/5/20至2026/5/20 | 2000.01 | 24000.12 |
| 东城儿童医院 | 2年 | 15台 | 2025/12/20至2026/5/20 | 5647.05 | 67764.6 |
| 疏附广州新城院区 | 4-6年 | 32台 | 2025/5/20至2026/5/20 | 21333.44 | 256001.28 |
| 国家区域医疗中心院区 | 2-3年 | 42台 | 2025/5/20至2026/5/20 | 28000.14 | 336001.68 |
| 喀广院 | 10年 | 2台 | 2025/5/20至2026/5/20 | 1333.34 | 16000.08 |
| 合计：1167382.32元（大写：人民币壹佰壹拾陆万柒仟叁佰捌拾贰元叁角贰分） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备所在县市 | 设备使用地点 | 设备种类 | 出厂编号 | 楼层 | 合同当前 到期日期 | 招标计划 到期日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动载货电梯 | 201009001 | 2 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院急诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH14896 | 6 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市机场路66号 | 曳引驱动乘客电梯 | 2011112401 | 8 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 9U12936 | 12 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 9U12940 | 12 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 9U12938 | 12 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 9U12939 | 12 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 9U12941 | 12 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 9U12937 | 12 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 09-10-27 | 2 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH15239 | 18 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH15240 | 18 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH15241 | 17 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH15242 | 16 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH15243 | 15 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院8号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 09-10-32 | 9 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院南五楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 09-10-31 | 8 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院辅楼 | 曳引驱动乘客电梯 | RH10545 | 9 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院急诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 09-10-29 | 5 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院门诊楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 09-10-28 | 4 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院南5楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 09-10-30 | 5 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091328(GAF1308119) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091327(GAF1308122) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091326(GAF1308118) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091325(GAF1308120) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091324(GAF1308123) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091323(GAF1308121) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091322(GAF1308125) | 3600 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道第一人民医院门诊楼 | 自动扶梯 | 13091321(GAF1308124) | 4000 | 2025/6/14 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道120号人民医院发热门诊楼3#梯 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ20-2793-5375 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道120号人民医院发热门诊楼2#梯 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ20-2793-5376 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 喀什市迎宾大道120号人民医院发热门诊楼1#梯 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-BZ20-2793-5377 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县商贸区粤丰国际家具城B栋 | 曳引驱动乘客电梯 | XN-KZ15-1016-1506-2334 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县商贸区粤丰国际家具城B栋 | 曳引驱动乘客电梯 | XN-KZ15-1016-1506-2335 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807191 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807189 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807187 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807185 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807183 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807190 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807188 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807186 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807184 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807193 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807182 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807180 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807178 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807192 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807181 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807179 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院 | 曳引驱动乘客电梯 | M1807177 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院6#楼C6区综合心理科 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ211384-2615 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院6#楼D6区消化内科 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2616 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院6#楼A6区综合心理科二病区 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2617 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院6#楼D6区消化内科 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2618 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院5#楼C5区公共卫生科输血科 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2619 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院5#楼D5区呼吸与重症学科三病区 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2620 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院5#楼D5区呼吸与重症学科三病区 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2621 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院5#楼A5区公共卫生输血科综合心理康复区 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1384-2622 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院7#楼心脏康复科 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1680-3200 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院7#楼健康管理中心 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1680-3201 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院教学科技能中心会议室 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1680-3202 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院4#楼A4区血液内科二病区 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1680-3203 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院4#楼D4区EICU | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ21-1680-3204 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院4#楼D4区EICU员工梯 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-KZ20-1820-3439 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县广州新城第一人民医院分院4#楼D4区医疗污物梯 | 曳引驱动乘客电梯 | XNJD-BZ20-1820-3440 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）3号楼3号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220103 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼2楼2号扶梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220087 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼3号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220094 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）1号楼2号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220016 | 3 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）1号楼1号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220015 | 3 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）1号楼3号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220013 | 3 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）2号楼1号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220039 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）3号楼2号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220096 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）2号楼4号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220104 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼4号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220095 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）3号楼5号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220105 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）3号楼1号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220106 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）2号楼4号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220014 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）2号楼3号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220018 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）2号楼2号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220017 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼2号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220101 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼1号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220102 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼5号楼4# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220214 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼6# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220218 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼5号楼3# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220216 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼5号楼2# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220217 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼5号楼5# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220215 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼5# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220222 | 3 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼3# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220224 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼5号楼1# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220213 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼9# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220226 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼7# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220225 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼2# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220223 | 3 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼1# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220221 | 2 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼8# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220219 | 5 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 中山医院喀什分院呼吸内科综合楼6号楼4# | 曳引驱动乘客电梯 | 3220220 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼6号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220089 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼7号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220088 | 4 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）7号楼4号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220007 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）7号楼5号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220008 | 7 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）7号楼3号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220006 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼1楼1号扶梯 | 自动扶梯 | XZ22220090 | 0 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼4号扶梯 | 自动扶梯 | XZ22220093 | 0 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼2楼1号扶梯 | 自动扶梯 | XZ22220092 | 0 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）4号楼1楼2号扶梯 | 自动扶梯 | XZ22220091 | 0 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）7号楼1号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220004 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 疏附县 | 疏附县花城大道83号第一人民医院疏附医院（国家区域医疗中心）7号楼2号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 2220005 | 6 | 2025/5/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼2号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05651 | 7 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼13号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05658 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05655 | 7 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05653 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05652 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05656 | 7 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05654 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼(无机房) | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05649 | 2 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼(无机房) | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05650 | 4 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05660 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05659 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼(无机房) | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05657 | 3 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿童综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 | FJ23-05661 | 6 | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿科综合楼1号扶梯 | 自动扶梯 | FJ2023-035 |  | 2025/12/20 | 2026/5/20 |
|  | 喀什市 | 第一人民医院东城分院儿科综合楼2号扶梯 | 自动扶梯 | FJ2023-036 |  | 2025/12/20 | 2026/5/20 |

- 项目要求

1、服务期限、服务地点

（1）服务期限：以各院区当前合同到期日期起至2026年5月20日（详见需求明细表）

（2）服务地点：总院29台、总院-发热门诊3台、东城儿童医院15台、疏附广州新城院区32台、国家区域医疗中心院区42台、喀广院2台

（3）若中标单位在服务期内存在服务不到位的情况我院可选择终止合作。

2、付款方式:合同期满后一次性支付（合同价）的100%。

3、服务要求

（1)供应商在投标前要仔细核定服务需求，并现场勘探（勘测单位需提前与招标单位采购人员进行沟通，约定勘测日期，勘测单位勘测现场时自身人员的安全及勘测产生的费用均由勘测单位自行负责），评估自身能力，严禁恶意低价，中标后弃标的情况发生；维保项目中包含电梯检验、检测费，限速器效验费，保险费，维修耗材费等一系列费用。

（2）按国家相关的 TSG T7001 - 2023《电梯监督检验和定期检验规则》、TSG08 - 2017《特种设备使用管理规则》特种设备检验研究院等相关的质量标准和要求，验收规范执行，达到合格标准交付使用。

（3）中标单位需安排至少8名持市场监督管理局颁发的特种设备作业人员证书且有相关工作经验的专业人员，24小时常驻各院区负责电梯维护，同时派遣8名电梯司机值守。遇保障任务，按医院要求另行加配值班人员。维保人员需每日对所有电梯巡查、跟梯检查，并做好详细记录。

（4）服从甲方的工作安排，不得无合理理由拒绝执行。保质保量的完成甲方安排的各项维护工作。确保使用管理中的电梯设备安全运行，符合国家相关技术标准。

（5）中标单位需承担电梯所有部件费用、电梯年度检验费、限速器效验费、电梯保险费、砝码实验费用等。

（6）投标单位本项目配备人员提供近三个月任意一个月社保缴纳证明材料。

（7）临时故障的应急维修，接到电话后10分钟内到达现场，一般问题0.5小时恢复，大故障24小时内修复。

（8）电梯维保期间造成的各种安全事故均由中标人承担全部责任，和招标单位无关；中标单位维保不当造成的停梯，若在三日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备一个月的保养费，在七日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备服务期限内的保养费。

（9）根据特种设备生产单位配合使用单位落实质量安全肢体责任管理规定（第73号）令要求，完成日巡查，周总结，月汇报工作。

（10）维保人员的人身安全由中标人负责，并购买不低于120万的意外险（提供保险单）。

（11）因中标人保养不当（经检测机构认定）造成电梯运转故障或事故，造成人员伤亡，中标人应承担相应赔偿责任。

（12）中标人应按照《电梯日常维修保养规则》完成日、月、季度、半年、年保养项目，并做好维修保养记录，甲方签字确认。

（13）每台电梯应有独立的维护保养记录。甲、乙双方各存一份。普通维修，重大维修，改造协议与抢修记录应当与维护保养记录一并保存。

（14）配合电梯检验检测机构对电梯定期检验，达到电梯定期检验标准。参与电梯安全管理。

（15）为保证供应商对该项目的充分了解，投标方需进行现场踏勘（甲方现场踏勘联系人黄工：18130809412）

- 4、其他要求

（1）维保人员每日要对全部电梯展开细致的巡查及跟梯检查，详实、精准地填写巡检记录，详细记录电梯运行状况、设备部件状态等关键信息，并留存带有清晰时间水印的照片。这些记录和照片将作为结算的关键依据，同时投标方需按要求提供作业人员资格证书扫描件（加盖聘用单位公章），以备资质核查。

①考核要求：每月随机抽查至少 3 次巡检记录与照片，若发现记录不实、照片缺失或时间水印造假，每次扣除当月维保费用的 5%；每月对维保人员通讯畅通情况进行不定期抽查，若出现联系不上，救援不及时情况，每次扣除当月维保费用的2%。

（2）依照 TSG T7001 - 2023《电梯监督检验和定期检验规则》等国家及行业现行有效标准，开展全面、细致的日常维护保养工作。从电梯的机械部件到电气系统，各个环节都必须符合标准要求，确保电梯始终安全、稳定运行，为医院提供可靠的垂直运输保障。

①考核要求：在定期检查或电梯检验机构检验中，若电梯某一单项指标不符合标准，责令限期整改，整改期间扣除该台电梯当月维保费用的10%；若同一台电梯累计出现3次单项指标不合格，扣除该台电梯当季度维保费用的30%。

（3）部件更换与质量把控：负责更换包括主机、曳引绳、控制系统等在内的所有损坏部件（不包括人为及自然灾害造成损坏、丢失）。所更换部件必须为全新正品，符合相应国家标准或行业标准，具备良好的质量和可靠性。投标方在更换部件时，需同步提供质量合格证明文件、产品说明书等资料，确保医院对更换部件的质量和性能清晰了解。安装过程严格按照电梯制造商的技术规范执行，保证更换后的电梯性能良好，降低医院在电梯维修和运行方面的成本。

①考核要求：对更换的部件进行不定期抽检，若发现使用非全新正品或不符合标准的部件，除立即更换外，扣除该批次部件对应电梯当年度维保费用的 50%；若因部件质量问题导致电梯故障，按照故障责任相关考核规定进行加倍处罚。

（4）全面遵守法规与制度：严格遵守国家和地方有关特种设备管理、安全生产等方面的法规政令，充分尊重当地民族风俗习惯，全面执行喀什地区第一人民医院制定的各项规章制度，包括设备管理规定、安全操作规范、人员出入管理要求等，确保维保工作合法、合规、有序开展。

①考核要求：若因违反法规政令、民族习惯或医院规章制度，受到相关部门处罚或引发不良影响，每次扣除当月维保费用的 20%；情节严重的，招标方有权解除合同，并追究投标方相应法律责任。

（5）高效应急维修响应机制：建立快速响应的应急维修机制，急修响应时间为10分钟，即接到电梯故障通知后，维修人员必须在10分钟内迅速抵达现场。对于一般问题，应凭借专业技能和丰富经验，在0.5小时内恢复运行；对于较为复杂的大故障，需立即组织技术力量，制定科学合理的维修方案，并在当日内完成修复，最大程度减少电梯故障对医院正常医疗秩序和人员通行的影响。同时提供24小时召修服务，确保任何时候电梯出现问题都能及时响应。

①考核要求：通过模拟故障报警测试应急响应时间，若维修人员未在10分钟内到达现场，每次扣除当月维保费用的10%；一般问题未能在0.5小时内修复，每超时10分钟，扣除该台电梯当月维保费用的5%；大故障未在当日内修复，扣除该台电梯当周维保费用的50%。

（6）定期维保与检验服务：每月进行2次全面维护保养工作，每季度进行1次深度保养，每半年进行1次综合性保养，确保电梯各部件始终处于良好运行状态。负责电梯的年度检验工作，包括配合电梯检验检测机构开展检验前的准备工作，如清洁、调试、资料整理等；在检验过程中安排专业人员全程协助，如实提供电梯的相关信息和资料，确保电梯达到年度检验标准。此外，承担限速器校验费，按规定对限速器进行校验，保证其安全性能。

①考核要求：若未按规定的频次进行保养工作，每次扣除当月维保费用的 15%；因配合不力导致电梯年度检验不通过或延误检验，扣除当次检验对应电梯当季度维保费用的20%；未按时进行限速器校验，扣除当月维保费用的 10%，并责令立即整改。

（7）费用涵盖与责任承担：维保费用包含电梯保险、电梯年度检验费、限速器校验费等。在电梯维保期间，若发生任何安全事故，中标人需承担全部法律责任、经济责任和相应后果（人为及自然灾害造成的安全事故责任认定按相关法规及合同约定执行）。若因维保不当导致电梯停梯，自停梯之日起，3日内未能恢复运行的，甲方将免付该设备1个月的保养费用；若7日内仍未恢复运行，甲方将免付该设备整个服务期限内的保养费用。此外，投标人负责保障参与本项目所有维保维修人员的人身安全，制定完善的安全保障措施，加强人员安全培训，确保人员在工作过程中的安全。

①考核要求：每月检查安全保障措施落实情况及人员安全培训记录，若发现安全措施不到位或培训记录造假，每次扣除当月维保费用的10%；若因维保不当导致电梯安全事故，除承担相应责任外，扣除当年度全部维保费用，并依法追究相关责任。

（8）故障赔偿责任认定与承担：经专业检测机构认定，因投标人保养不当造成电梯运转故障、引发安全事故并导致人员伤亡的，投标人需按照相关法律法规和合同约定，承担全部赔偿责任，包括受害者的医疗费用、误工损失、伤残赔偿、死亡赔偿以及精神损害抚慰金等相关费用，切实维护受害者的合法权益。

①考核要求：若出现此类情况，除按规定承担赔偿责任外，招标方有权扣除剩余服务期限内50%的维保费用，并将该事件纳入投标人诚信档案，影响其后续参与医院相关项目的资格。

（9）规范保养作业与档案管理：严格按照《电梯日常维修保养规则》的要求，有序开展日、月、季、半年及年度保养项目。每次保养工作完成后，要及时、详细地记录保养情况，记录内容包括保养时间、保养人员、保养项目执行情况、发现的问题及处理结果等关键信息。记录需经甲方相关负责人签字确认，以保证保养工作的可追溯性。同时，为每台电梯建立独立、完整的维护保养档案，对电梯的维护历史进行系统管理，为后续的保养和维修工作提供有力的数据支持。

①考核要求：每月检查保养记录，若发现记录不完整、不准确或未经甲方签字确认，每次扣除当月维保费用的5%；若未按要求为每台电梯建立独立档案或档案管理混乱，限期整改，整改期间扣除当月维保费用的10%。

（10）积极配合检验与安全管理协作：积极主动配合电梯检验检测机构开展定期检验工作，在检验前做好电梯的清洁、调试、资料整理等准备工作。在检验过程中，安排专业人员全程协助检验人员，如实提供电梯的相关信息和资料，确保电梯顺利通过检验，达到规定的检验标准。此外，主动参与医院电梯安全管理工作，定期为医院提供专业的电梯安全管理建议和技术培训，协助医院完善电梯安全管理制度和应急预案，共同提升医院电梯的安全管理水平。

①考核要求：若因配合不力导致电梯检验不通过或延误检验，扣除当次检验对应电梯当季度维保费用的20%；每季度未按要求提供安全管理建议或技术培训，每次扣除当月维保费用的10%。

（11）提供全天候维保与应急服务：提供全年无休、全天24小时不间断的电梯维护保养服务，包括夜间值班应急服务。合理安排夜间值班人员，配备齐全的维修工具和必要的备用部件，确保在夜间电梯出现故障时，能够迅速响应并及时处理，保障医院电梯在任何时段都能安全、正常运行。

①考核要求：每月对夜间值班情况进行至少2次抽查，若发现值班人员脱岗、工具或备用部件缺失，每次扣除当月维保费用的10%；若夜间故障响应和处理不及时，按照应急维修响应相关考核规定加倍处罚。

（12）其他事项合同约定：本采购要求中未涵盖的其他相关事宜，将在双方签订的合同中进行详细、明确的约定。合同条款将遵循公平、公正、合理的原则，对双方的权利与义务进行清晰界定，确保在项目实施过程中遇到任何问题都有章可循，保障项目顺利推进，实现双方的合作目标。

五、其他事项

合理化建议方案、项目实施方案、安全管理措施、应急预案、培训方案、业绩等。

- 第六章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、开标时间及地点

- 本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）组织开标、开启投标投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

## 二、在线解密

投标人请在投标截止时间前上传投标文件，开启时间到系统将开启解密流程，请随时留意开标进度，确保正常签章。

# 三、会场纪律

开标期间，与会人员务必将所有通讯工具关闭，关闭后交现场监督人员集中保管，待散会后集中退还。

与会工作人员必须各司其职，严格自律，自觉接受监督，杜绝徇私舞弊现象发生，一经发现，按相关纪律规定进行处理。

政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 四、评审过程的保密性

- 依据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十六条执行（采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场）。

所有与本次招标采购有关的人员，均不得向投标人及与本次采购项目无关的其他人员，透露与本次采购有关的资料以及授予合同的意见等。

- 在招标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

- 五、开标报价记录

- 开启已解密的投标人的报价，并【开启签字时段】，投标人对开标纪录进行在线签章确认。

- 六、资格审查

资格审查是指审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

本项目为电子招投标，投标人须按照本公开招标文件资格审查表的要求，将资格证明材料在制作电子标书时对应上传。标书信息开启后，首先由采购人或监督人依法对投标人的资格证明文件进行审查，审查结束公布投标人的资格符合情况。资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件不再进入评审。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

七、评标

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

八、符合性审查

- 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。审查内容详见符合性审查表，未通过符合性审查的，不进入下一项评审。

- 九、技术评审

评标委员会对投标人电子投标文件技术部分根据招标文件要求进行评审，最终得出技术部分评分。

十、报价评审

商务技术评审结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十一、结果汇总

在满足招标文件所要求的必要合格条件的前提下，根据招标文件的评分办法，对最终报价得分与商务技术部分评分合计推荐中标候选人。

## 十二、澄清和答疑

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 十三、如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

（4）投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（5）投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（6）投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（7）投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（8）投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（12）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（13）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（14）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（15）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（16）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（17）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

十四、综合评分

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

成交候选人并列时的处理方式：采取随机抽取方式确定。

十五、推荐成交候选人

- 评审小组将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐成交候选人；评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人；推荐得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

## 十六、确定中标或者成交投标人

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人，即同意评审小组推荐意见。

采购人或者采购代理机构应当在成交投标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标投标人发出成交通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。

十七、合同签订

中标人应当自发出中标通知书之日起30日内（具体时间与采购人约定），与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

十八、退还保证金

采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。

## 十九、政府采购政策落实

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不接受联合体）

本项目是否专门面向中小企业：见第四章 投标人须知资料表。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

# 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 二十、对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 投标人为提供服务在招标中伴随招标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标人所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

- 二十一、同品牌处理办法

本项目采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格复核、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

资格性审查表

| 评审内容 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ... |
| - 1 | - 提供有效期内的营业执照； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》； |  |  |  |  |
| - 3 | 法人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法人授权委托书； |  |  |  |  |
| - 4 | 提供近六个月内任意一个月的社保凭证； |  |  |  |  |
| - 5 | 提供近六个月内任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| - 6 | 提供2023年或2024年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |  |
| - 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| - 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |  |
| - 9 | 在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息网站无不良行为记录网上截图； |  |  |  |  |
| - 10 | - 缴纳投标保证金的有效凭证； |  |  |  |  |
| - 11 | - 中小企业声明函。 |  |  |  |  |
| 结论：（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

说明：上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过资格审查，资格审查小组将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。资格审查小组对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有资格审查小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过资格审查的投标人不进入评审；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评审。

商务符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件按招标文件要求编制、签署、盖章； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件记载的招标项目完成期限未超过招标文件规定的完成期限； |  |  |  |  |
| 3 | 未与其他供应商围标串标； |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价未高于采购预算价； |  |  |  |  |
| 6 | 评审小组认为投标人的报价未明显低于其他通过符合性审查的投标人报价且符合招标文件要求；如有可能影响履约的，投标人是否按照规定证明其报价合理性； |  |  |  |  |
| 7 | 商务条款未有偏离情况，投标人是否对招标文件所列的所有内容进行投标； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
| 9 | 满足招标文件中规定的其他实质性要求的； |  |  |  |  |
| 10 | 未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 结论：（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

说明：上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性审查，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。评标委员会对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过符合性审查的投标人不进入评审；通过符合性审查的投标人不足三家的，不得评审。

综合评分法评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 价格：20分 技术：60分 商务：20分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价 格部 分（20分） | 价格评分标准 | 20分 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 ### 评分标准=（评标基准价/有效投标报价）*最大分值，其中：评标基准价=最低投标报价 ### 有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准） 投标报价超过采购预算价的按无效投标处理。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。 |  |
| 技 术评 分标 准 （60分） | 项目重点和难点分析、应对措施及相 关合理化建议方案 | 12分 | 投标企业针对本次采购项目进行现场踏勘，充分了解项目采购需求和实际情况，给出相应分析及方案：①项目整体概况；②项目重点难点分析；③项目重点难点应对措施；④针对本项目的重点难点提供合理化建议和有针对性的指导建议；以上4项内容完整且完全满足项目要求得12分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 项目实施方案 | 27分 | 根据本项目采购需求投标企业提供维保服务方案，方案包含但不仅限于： ①整体实施计划；②人员组织安排；③故障排查及维修方案；④故障应急预案；⑤故障响应时间；⑥零部件更换与修理方案;⑦日常维保进度计划方案；⑧服务质量保证；⑨问题反馈渠道及处理机制方案等； 以上9项内容完整且完全满足项目要求得27分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 安全管理措施、应急预案 | 18分 | 投标人对项目提供安全管理措施及应急预案，方案包含但不仅限于：①风险预测与分析；②传达机制；③预防措施；④应急组织机构与职责；⑤应急保障响应；⑥应急保障措施；以上6项内容完整且完全满足项目要求得18分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 培 训 方 案 | 3分 | 投标人需对设备操作人员提供全面的操作和维修技术培训等情况作出详细方案，培训内容主要包括电梯设施设备及系统的工作原理、操作、运行及维护等方面，并提供详细维修手册和保养手册及细致的操作流程。 1、培训内容全面、培训方案切实可行得 3分； 2、培训内容简单，方案不完善的得1分； 3、未提供或不适用本项目实际的不得分。 |  |
| 商务评 分标 准 （20分） | 企业实力 | 17分 | 1、拟派项目负责人具有电气或机械专业高级工程师职称的得3分，具有电气或机械专业中级工程师职称的得2分；满分3分。 - 2、本项目8名驻场维保负责人员需具有相关工作经验，每提供1名5年以上相关工作经验人员的得1.5分，每提供1名3年以上相关工作经验人员的得1分，满分12分。（需提供公司社保缴费证明材料、身份证及专业资格证书《特种设备作业人员资格证》、工作经验履历表，否则不得分。） 3、投标企业提供针对本项目完整的人员配备情况表的得1分，根据实际需求定岗定责的得1分，满分2分。 |  |
|  | 业绩 | 3分 | 近三年完成类似项目业绩，提供相关业绩证明材料，每提供一项有效业绩得1.5分，满分3分。 注：提供合同及中标通知书为相关业绩证明材料，未提供不得分。 |  |

注：缺陷指方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。

喀什地区第一人民医院电梯维护保养服务项目

项目编号： XJYS-GK-2025-012

第三册

第七章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥     0      元（大写：        0         元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  | 0元 |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |