采购需求

一.项目概况

该项目为句容市下蜀卫生院球管采购，为满足日常诊疗需要，拟购球管1套，用于日常工作，以满足医生对临床诊断的要求，同时改善健康检查的诊疗体验，提高服务能力。按照招标清单采购、送货和调试，包括但不限于货物采购、包装、仓储、运输装缷、保险、调试、安装、试运行及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成。

项目所属行业：工业

二.采购预算（最高限价）

（一）采购预算： 750000元

（二）最高限价：750000元

三.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 货物类标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球管采购 | 套 | 1 | 否 |  |

（二）本项目核心产品为： 球管

注：采购标的应按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》进行分类和细化，供应商报价和合同的对应标的应与采购需求文件中的采购标的一致；“预留”应填写按规定面向中小企业等预留的金额；涉及采购进口产品请附有关论证和审核材料。

四.技术要求

指标按重要性分为“★”、“#”和“◇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标，◇代表一般指标项。

| 序号 | 技术参数 | 技术参数值 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 1 | 适用机型 | Alexion Advance |  |
| ★ 2 | 球管型号 | CXB-400C |  |
| # 3 | 阳极热容量 | 4.0MHU |  |
| # 4 | 阳极冷却率 | 846KHU/min |  |
| 5 | 最高管电压 | 135KV |  |
| 6 | 焦点 | 0,9×0.7 1.4×1.4 |  |
| ★ 7 | 靶面制成材料 | 表面铼钨合金 |  |
| ◇ 8 | 质量保证 | 产品为全新原装球管，一年内比例保证曝光10万次，5000次内损坏免费赔偿，1 0万次一年内内损坏按比例收取费用再提供一只全新相同型号球管。 |  |

注：1.填写需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

五.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品质量必项符合国家技术标准、行业规范，这些标准包括但不限于：国家、地区、行业 现行规范。

六.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、采购项目交付或者实施的时间：合同签订后60天内送货安装完成。

2、采购项目交付或者实施地点在: 交货地点由甲方指定

七.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保1年，终身维护

2、如设备发生故障，供应商在接到采购人报修电话后2小时之内响应，4小时内到达采购人现场，24小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

3、在保修期内，如有损坏或质量不合格者，供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

4、在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

5、在保修期外，供应商为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按文件中服务要求相应条款处理，维修只修取配件费，按市场报价的80%优惠，不收取人工费。

6、在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

7、承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

8、终身提供免费的应用咨询及技术帮助。
9、中标人必须负责整个项目的运输、安装、调试、试运行等，完成后交付采购人使用，除采购人明确提出需要的变更增加外，不再增加任何费用，中标人应确保货物能安全、正常运行并达到采购人的要求。

10、合同履行过程中，中标人自行承担履约行为所引起的一切责任。

11、应针对本项目指定专人作为售后联系人，负责协调产品销售以及售后问题。

八.采购标的的验收标准

货物到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。

九.采购标的的其他技术、服务等要求

1、技术培训

1.1供货商须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对供货商所提供的设备和装置的日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

1.2供货商应向培训人员提供并解释有关资料、文件、操作手册等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

1.3供货商应提供各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，有关装备和教材将为采购人方所有，所有教材文件须以中文说明。

1.4上述培训所需的费用包括在合同价内。

2、服务质量保证

2.1供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品， 完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。供应商保证完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标供应商承担。

2.2采购人按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知供应商并提出索赔。

2.3成交供应商供给采购方的货物及自己使用的工具，进入采购方现场后的保管，由成交供应商自行负责；成交供应商在采购方现场安装人员的安全、保险、食宿、交通等，由成交供应商自行负责。

2.4若货物验收时货物质量不能满足要求，采购人有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标供应商承担。

十、其他要求

（一）本项目是否需要现场踏勘及答疑会： 否

（二）允许分包履行的具体内容、金额或者比例： 不允许

（三）评审建议： /

（四）其它：/

1、上述技术参数及功能要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数或功能要求的，均可视为响应。

2、以上技术参数要求须逐条响应，提供所投产品的具体参数值。

3、投标人投报的货物应符合国家对于相关货物的生产、销售、检验的标准和规定，符合行业主管部门的规定。

4、投标人负责本次所有采购货物的安装、调试等。投标总报价一次报定，包括全部产品及其备品、备件和专用工具费用、印刷标志、仓储费、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、卸载、安装、调试、维修、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。