版本号：N511101202500004620250307002

**招 标 文 件**

**（货物类）**

**采购项目名称：2025及2026年度普通试剂耗材采购**

**采购项目编号：N5111012025000046**

**乐山市食品药品检验检测中心**

**四川鑫沅招标代理有限公司共同编制**

2025年03月03日

**第一章 投标邀请**

四川鑫沅招标代理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 乐山市食品药品检验检测中心 委托，拟对 2025及2026年度普通试剂耗材采购 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省乐山市市本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

**1.1.采购项目编号： N5111012025000046**

**1.2.采购项目名称： 2025及2026年度普通试剂耗材采购**

**1.3.招标项目简介**

乐山市食品药品检验检测中心2025及2026年度普通试剂耗材采购项目

**1.4.邀请供应商方式**

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

**1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

采购包2：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求（描述：属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求，如投标产品为第二类医疗器械，则提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商可不提供）或承诺中标后签订合同前依法进行备案（提供承诺函，格式自拟）；如投标产品为第三类医疗器械，则提供相关医疗器械经营许可证复印件；医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，可提供医疗器械生产许可证复印件，不需提供医疗器械经营许可证复印件或者第二类医疗器械经营备案证明或承诺。）

2、投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》，不需提供《危险化学品经营许可证》）。（描述：投标人须提供有效的《危险化学品经营许可证》复印件（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》复印件，不需提供《危险化学品经营许可证》复印件））

采购包2：

1、属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求（描述：属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求，如投标产品为第二类医疗器械，则提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商可不提供）或承诺中标后签订合同前依法进行备案（提供承诺函，格式自拟）；如投标产品为第三类医疗器械，则提供相关医疗器械经营许可证复印件；医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，可提供医疗器械生产许可证复印件，不需提供医疗器械经营许可证复印件或者第二类医疗器械经营备案证明或承诺。）

2、投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》，不需提供《危险化学品经营许可证》）。（描述：投标人须提供有效的《危险化学品经营许可证》复印件（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》复印件，不需提供《危险化学品经营许可证》复印件））

**1.6.电子化采购相关事项**

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

**1.7.招标文件获取时间、方式及地址**

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

**1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点**

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

**1.9.供应商信用融资**

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

**1.10.联系方式**

**采购人： 乐山市食品药品检验检测中心**

地址： 乐山市市中区红雀碗街246号

邮编： 614099

联系人： 冯老师

联系电话： 0833-2450348

**代理机构： 四川鑫沅招标代理有限公司**

地址： 四川省成都市武侯区武科西一路65号2栋2层201号，204号

邮编： 610045

联系人： 王女士

联系电话： 028-87765239 或 87766602 转 8803

**第二章 投标人须知**

**2.1.投标人须知附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：1,100,000.00元  采购包2：900,000.00元  投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法  采购包2：综合评分法 （具体规则详见第五章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体  采购包2：不接受联合体  如接受联合体，需符合以下要求：  一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。  二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。  三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金★ | 采购包1：不收取  采购包2：不收取 |
| 6 | 投标有效期★ | 提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标人  代理服务费收费标准：第1包16100元，第2包13500元。由各包中标供应商一次性支付。收款单位：四川鑫沅招标代理有限公司， 开户行：中信银行成都分行营业部， 银行账号：8111 0010 1270 0827 796。 |
| 8 | 中标结果公告 | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否  采购包2：否 |
| 10 | 是否召开开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：  一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；  二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；  三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。  出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。  注：  1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；  2.故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

**2.2.总则**

**2.2.1.适用范围**

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 乐山市食品药品检验检测中心 和 四川鑫沅招标代理有限公司 负责解释。

**2.2.2.有关定义**

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 乐山市食品药品检验检测中心 。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川鑫沅招标代理有限公司 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

**2.3.招标文件**

**2.3.1.招标文件的构成**

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、投标邀请；

二、投标人须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、资格审查；

五、评标办法；

六、投标文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

**2.3.2.招标文件的澄清和修改**

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

**2.4.投标文件**

**2.4.1.投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

**2.4.2.计量单位★**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

**2.4.3.投标货币★**

本项目均以人民币报价。

**2.4.4.知识产权★**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5.投标报价★**

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★**

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

**2.4.7.投标文件的提交★**

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

**2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★**

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

**2.5.开标、资格审查、评标和中标**

**2.5.1.开标**

**2.5.1.1.开标程序**

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

**2.5.1.2.解密投标文件★**

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

**2.5.1.3.有关要求**

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

**2.5.2.查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3.资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4.评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5.中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**2.6.合同签订、备案、履行及验收**

**2.6.1.签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

**2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

**2.6.3.合同分包和转包★**

**2.6.3.1.合同分包**

本项目不允许合同分包。

**2.6.3.2.合同转包**

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

**2.6.4.采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.5.履行合同**

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

**2.6.6.履约验收方案**

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

采购包2：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：否

采购包2：否

三、是否邀请专家：

采购包1：否

采购包2：否

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

采购包2：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

采购包2：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

采购包2：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 到货后1-2个工作日内初步验收，到货后20个工作日内进行技术验收（如涉及） ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包2：

1、 验收条件说明： 到货后1-2个工作日内初步验收，到货后20个工作日内进行技术验收（如涉及） ，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

采购包2：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：对产品的包装、标签和/或说明书进行逐一检查，按品种、规格、数量认真进行清点，并检查物资包装有无破损、是否效期内、是否有合格证。

采购包2：对产品的包装、标签和/或说明书进行逐一检查，按品种、规格、数量认真进行清点，并检查物资包装有无破损、是否效期内、是否有合格证。

十、商务履约验收内容：

采购包1：招标文件的商务要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定的内容。

采购包2：招标文件的商务要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定的内容。

十一、履约验收标准：

采购包1：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库（2016）205 号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件承诺及合同约定的内容进行验收。

采购包2：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库（2016）205 号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件承诺及合同约定的内容进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：无

采购包2：无

**2.6.7.资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

**2.7.纪律要求**

**2.7.1.保密要求**

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**2.7.2.投标人不得具有的情形**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

**2.7.3.采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

**2.8.询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 乐山市食品药品检验检测中心 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川鑫沅招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川鑫沅招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：冯老师

联系电话：0833-2450348

地址：乐山市市中区红雀碗街246号

邮编：614000

答复主体：代理机构

联系人：刘女士

联系电话：028-87765239 或 87766602 转 8866

地址：成都市武侯区武科西一路 65 号 2 栋 2 层 201 号

邮编：610045

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**2.9.电子化采购特殊情形处理**

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

**2.9.1.平台系统故障处理**

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

**2.9.2.其他特殊情形处理**

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

**2.9.3.注意事项**

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

**2.10.样品评审**

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

**第三章 技术、服务及其他要求**

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

**3.1.采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,100,000.00

采购包最高限价（元）: 1,100,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 食品实验耗材（67项） | 1.00（批） | 200,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 食品实验其他耗材 | 1.00（批） | 900,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 900,000.00

采购包最高限价（元）: 900,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 药品实验耗材（53项） | 1.00（批） | 200,000.00 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 药品实验其他耗材 | 1.00（批） | 700,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

**报价要求**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 食品实验耗材（67项） | 批 | % | 不设定 | 百分比 | 例：报价为90%，意为按90%进行结算。 注：同一包报价百分比须相同 |
| 2 | 食品实验其他耗材 | 批 | % | 不设定 | 百分比 | 例：报价为90%，意为按90%进行结算。 注：同一包报价百分比须相同 |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 药品实验耗材（53项） | 批 | % | 不设定 | 百分比 | 例：报价为90%，意为按90%进行结算。 注：同一包报价百分比须相同 |
| 2 | 药品实验其他耗材 | 批 | % | 不设定 | 百分比 | 例：报价为90%，意为按90%进行结算。 注：同一包报价百分比须相同 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

**本项目涉及核心产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 食品实验其他耗材 | 甲醇（色谱纯） |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 药品实验其他耗材 | 甲醇（色谱纯） |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 食品实验耗材（67项） | 高惰性不分流衬管、高惰性分流衬管、气相进样针、O型圈、石墨压环、进样隔垫、毛细管色谱柱、石墨炉石墨管、原子吸收进样管、ICP-MS进样泵管、ICP-MS废液泵管、ICP-MS进样毛细管、ICP-MS废液毛细管、ICP-MS仪器调谐液、ICP-MS质量校准液、ICP-MS进样锥、ICP-MS截取锥、ICP-MS雾化器、ICP-MS炬管、单元素灯（钾、钠、铅、汞、镉、砷、铜、铬等）、石墨管、10ml移液枪、5ml移液枪、1ml移液枪、0.2ml移液枪、0.1ml移液枪、0.05ml移液枪、C18液相色谱柱、C8液相色谱柱、液相保护柱、保护柱套、保护柱柱芯、过滤白头、气相衬管、在线过滤片、气相进样针、不锈钢毛细管、玻璃过滤头、镀金密封垫、CTC洗针瓶盖、CTC顶空进样针、Swagelok接头、瓶口分液器、5-50ml移液枪、1-10ml移液枪、0.5-5ml移液枪、100-1000μl移液枪、20-200μl移液枪、10-100μl移液枪、50μl移液枪、20μl移液枪、10μl移液枪、快速菌落总数测试片、快速霉菌酵母测试片、大肠菌群大肠杆菌测试片、平面涂布器（压板）、0.45%盐水 |
| 2 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 食品实验耗材（67项） | NaC1 0.85% (3ml)盐水、电子比浊仪标准、革兰氏阳性细菌鉴定卡、革兰氏阴性细菌鉴定卡、酵母菌鉴定试卡、芽抱菌鉴定卡、奈瑟氏菌嗜血杆菌鉴定卡、厌氧细菌鉴定试卡、 棒状杆菌鉴定试卡、一次性悬浮液管（因系统输入字数限制，另起此行） |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 药品实验耗材（53项） | 高惰性不分流衬管、高惰性分流衬管、气相进样针、O型圈、石墨压环、进样隔垫、毛细管色谱柱、石墨炉石墨管、原子吸收进样管、ICP-MS进样泵管、ICP-MS废液泵管、ICP-MS进样毛细管、ICP-MS废液毛细管、ICP-MS仪器调谐液、ICP-MS质量校准液、ICP-MS进样锥、ICP-MS截取锥、ICP-MS雾化器、单元素灯(钾、钠、铅、汞、镉、砷、铜等)、过滤白头、气相衬管、在线过滤片、不锈钢毛细管、玻璃过滤头、镀金密封垫、CTC洗针瓶盖、CTC顶空进样针、Swagelok接头、C18液相色谱柱、C8液相色谱柱、氨基柱液相色谱柱、氰基柱液相色谱柱、硅胶柱液相色谱柱、特殊填料类液相色谱柱、固相萃取柱、薄层硅胶板、瓶口分液器、5-50ml移液枪、1-10ml移液枪、0.5-5ml移液枪、100-1000μl移液枪、20-200μl移液枪、10-100μl移液枪、50μl移液枪、20μl移液枪、10μl移液枪、甲醇、甲酸、甲酸铵、乙腈、乙酸铵、乙酸、异丙醇 |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**3.2.技术要求**

采购包1：

标的名称：食品实验耗材（67项）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 执行标准 | GB/T 30430-2019气相色谱仪测试用标准色谱柱等 |
| 2 |  | 采购标的清单 | 详见附件《食品2025及2026年目录》  注：①以上清单项为采购人在实际工作中可能采购项，最终采购清单以采购人实际采购为准。  ②该清单为本次采购可能涉及的货物，具体采购以每次需求清单为准。  ③若参数涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，不作为限定要求，其品牌或供应商具有可替代性，可以用与之相当或者更优的产品参与竞争。 |
| 3 | ★ | 技术及服务要求 | **1.**满足检验检测工作的需求，以及国家标准的质量要求，提供采购清单所需的原厂包装货物，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人。符合国家规定的安全技术规范要求，服务期限为合同签订后至2026年12月31日止。  **2.为满足采购人实验需求，招标清单中备注品牌数量的，投标人须提供要求的品牌数量供采购人选择，并在投标清单中体现；未备注品牌数量的提供1个品牌即可。**  **3.质量要求：**  ①普通试剂耗材等相关货物必须经采购人指定要求、标准购买，若提供的货物不满足相关要求，采购人有权要求中标供应商退、换货物处理。所购普通试剂耗材等相关货物如有国家或地方标准，需达到其标准；若无国家、地方标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行；没有上述标准的，或虽有上述标准，但采购人有特殊要求的，按双方在采购合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。  ②中标供应商应保证普通试剂耗材等相关货物的质量，所供应普通试剂耗材等相关货物的必须符合国家质量标准，供应的试剂耗材玻璃仪器等在规格、包装、有效期、生产厂家等质量参数与采购人要求的采购清单一致;按采购人要求按时提供规定的化学试剂及耗材,并按指定交货地点提前两天通知采购人。  ③普通试剂耗材等相关货物进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效、有批准文号、生产同期及供货单位信息等复印件。  **4.服务要求：**  ①每次供货须附送货清单(电子版及纸质版须同时具备)，内容应包括：生产厂家、货物名称、货品规格、计量单位、数量、单价、金额、供货单位名称；  ②普通试剂耗材等还应具备：生产批号、生产日期；  ③保质期或有效期内容要求：字体清晰可见，不得有隐藏内容；货物名称要统一不得一种货物多种名称；货物规格格式统一、同一种货物规格格式必须一致；一种物品只能有一种计量单位。  ④中标供应商应出具税务部门的有效供货发票，注明通用名及商品名、规格、包装、数量、批号、有效期等。否则，采购人不予受理。  ⑤本项目所涉及的货物并非一次性向采购方提供，具体货物内容按采购人要求不限次进行提供。  5.配送要求  ①所有货物必须无条件按采购人规定的时间，按时运送到指定的地点。如遇不可抗力造成送货延误的，经采购人同意后，中标供应商应按采购人另行指定的地点和时间及时送达。  ②采购人发现质量等问题，中标供应商必须按要求及时予以解决。  ③中标供应商应具有对各类货物进行储藏的设施，所有储藏设施符合国家、行业标准和规范；运输工具、配送人员、包装材料和货物运输途中的防护措施必须符合相关规定和要求。  ④每次供货必须向采购人提供当批次质量检验合格证等证明材料。  ⑤货物的标签标识内容必须真实，符合国家法律法规规定，并符合相应产品(标签)标准的要求，标明产品名称、厂名、厂址等。  ⑥中标供应商须接受采购人的临时配送需求，并在采购人指定的时间内完成，中标供应商拒绝或未按时完成的，采购人可单方面终止采购合同并取消其中标资格。  ⑦本次采购代理机构和采购人不负责保证市场份额，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人，如既不能到货又不能说明情况的采购人有权终止合同。（中标供应商应亲自按时送货上门，并负责清点、搬运入库、拆包、上架。）  ⑧若采购人有紧急需要普通试剂耗材等相关货物要求时，中标供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求供货。  ⑨在供货过程中，供应商应配合采购人建立、完善日常管理考核机制和定期回访制度，若发现供应商不守信用、以次充好或其它违规行为，由采购人提出警告，情节严重的，采购人有权终止合同。凡不守信用、未按采购人计划量、配送时间进行送货、以次充好或有其它违规行为的供应商经查证属实的将按合同约定承担相应违约责任(供应商提供承诺函，格式自拟)。 |

标的名称：食品实验其他耗材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 执行标准 | GB/T 30430-2019气相色谱仪测试用标准色谱柱等 |
| 2 |  | 采购标的清单 | 详见附件《食品2025及2026年目录》  注：①以上清单项为采购人在实际工作中可能采购项，最终采购清单以采购人实际采购为准。  ②该清单为本次采购可能涉及的货物，具体采购以每次需求清单为准。  ③若参数涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，不作为限定要求，其品牌或供应商具有可替代性，可以用与之相当或者更优的产品参与竞争。 |
| 3 | ★ | 技术及服务要求 | **1.**满足检验检测工作的需求，以及国家标准的质量要求，提供采购清单所需的原厂包装货物，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人。符合国家规定的安全技术规范要求，服务期限为合同签订后至2026年12月31日止。  **2.为满足采购人实验需求，招标清单中备注品牌数量的，投标人须提供要求的品牌数量供采购人选择，并在投标清单中体现；未备注品牌数量的提供1个品牌即可。**  **3.质量要求：**  ①普通试剂耗材等相关货物必须经采购人指定要求、标准购买，若提供的货物不满足相关要求，采购人有权要求中标供应商退、换货物处理。所购普通试剂耗材等相关货物如有国家或地方标准，需达到其标准；若无国家、地方标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行；没有上述标准的，或虽有上述标准，但采购人有特殊要求的，按双方在采购合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。  ②中标供应商应保证普通试剂耗材等相关货物的质量，所供应普通试剂耗材等相关货物的必须符合国家质量标准，供应的试剂耗材玻璃仪器等在规格、包装、有效期、生产厂家等质量参数与采购人要求的采购清单一致;按采购人要求按时提供规定的化学试剂及耗材,并按指定交货地点提前两天通知采购人。  ③普通试剂耗材等相关货物进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效、有批准文号、生产同期及供货单位信息等复印件。  **4.服务要求：**  ①每次供货须附送货清单(电子版及纸质版须同时具备)，内容应包括：生产厂家、货物名称、货品规格、计量单位、数量、单价、金额、供货单位名称；  ②普通试剂耗材等还应具备：生产批号、生产日期；  ③保质期或有效期内容要求：字体清晰可见，不得有隐藏内容；货物名称要统一不得一种货物多种名称；货物规格格式统一、同一种货物规格格式必须一致；一种物品只能有一种计量单位。  ④中标供应商应出具税务部门的有效供货发票，注明通用名及商品名、规格、包装、数量、批号、有效期等。否则，采购人不予受理。  ⑤本项目所涉及的货物并非一次性向采购方提供，具体货物内容按采购人要求不限次进行提供。  5.配送要求  ①所有货物必须无条件按采购人规定的时间，按时运送到指定的地点。如遇不可抗力造成送货延误的，经采购人同意后，中标供应商应按采购人另行指定的地点和时间及时送达。  ②采购人发现质量等问题，中标供应商必须按要求及时予以解决。  ③中标供应商应具有对各类货物进行储藏的设施，所有储藏设施符合国家、行业标准和规范；运输工具、配送人员、包装材料和货物运输途中的防护措施必须符合相关规定和要求。  ④每次供货必须向采购人提供当批次质量检验合格证等证明材料。  ⑤货物的标签标识内容必须真实，符合国家法律法规规定，并符合相应产品(标签)标准的要求，标明产品名称、厂名、厂址等。  ⑥中标供应商须接受采购人的临时配送需求，并在采购人指定的时间内完成，中标供应商拒绝或未按时完成的，采购人可单方面终止采购合同并取消其中标资格。  ⑦本次采购代理机构和采购人不负责保证市场份额，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人，如既不能到货又不能说明情况的采购人有权终止合同。（中标供应商应亲自按时送货上门，并负责清点、搬运入库、拆包、上架。）  ⑧若采购人有紧急需要普通试剂耗材等相关货物要求时，中标供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求供货。  ⑨在供货过程中，供应商应配合采购人建立、完善日常管理考核机制和定期回访制度，若发现供应商不守信用、以次充好或其它违规行为，由采购人提出警告，情节严重的，采购人有权终止合同。凡不守信用、未按采购人计划量、配送时间进行送货、以次充好或有其它违规行为的供应商经查证属实的将按合同约定承担相应违约责任(供应商提供承诺函，格式自拟)。 |

采购包2：

标的名称：药品实验耗材（53项）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 执行标准 | GB/T 30430-2019气相色谱仪测试用标准色谱柱等 |
| 2 |  | 采购标的清单 | 详见附件《药品2025及2026年目录》  注：①以上清单项为采购人在实际工作中可能采购项，最终采购清单以采购人实际采购为准。  ②该清单为本次采购可能涉及的货物，具体采购以每次需求清单为准。  ③若参数涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，不作为限定要求，其品牌或供应商具有可替代性，可以用与之相当或者更优的产品参与竞争。 |
| 3 | ★ | 技术及服务要求 | **1.**满足检验检测工作的需求，以及国家标准的质量要求，提供采购清单所需的原厂包装货物，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人。符合国家规定的安全技术规范要求，服务期限为合同签订后至2026年12月31日止。  **2.为满足采购人实验需求，招标清单中备注品牌数量的，投标人须提供要求的品牌数量供采购人选择，并在投标清单中体现；未备注品牌数量的提供1个品牌即可。**  **3.质量要求：**  ①普通试剂耗材等相关货物必须经采购人指定要求、标准购买，若提供的货物不满足相关要求，采购人有权要求中标供应商退、换货物处理。所购普通试剂耗材等相关货物如有国家或地方标准，需达到其标准；若无国家、地方标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行；没有上述标准的，或虽有上述标准，但采购人有特殊要求的，按双方在采购合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。  ②中标供应商应保证普通试剂耗材等相关货物的质量，所供应普通试剂耗材等相关货物的必须符合国家质量标准，供应的试剂耗材玻璃仪器等在规格、包装、有效期、生产厂家等质量参数与采购人要求的采购清单一致;按采购人要求按时提供规定的化学试剂及耗材,并按指定交货地点提前两天通知采购人。  ③普通试剂耗材等相关货物进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效、有批准文号、生产同期及供货单位信息等复印件。  **4.供货要求：**  ①每次供货须附送货清单(电子版及纸质版须同时具备)，内容应包括：生产厂家、货物名称、货品规格、计量单位、数量、单价、金额、供货单位名称；  ②普通试剂耗材等还应具备：生产批号、生产日期；  ③保质期或有效期内容要求：字体清晰可见，不得有隐藏内容；货物名称要统一不得一种货物多种名称；货物规格格式统一、同一种货物规格格式必须一致；一种物品只能有一种计量单位。  ④中标供应商应出具税务部门的有效供货发票，注明通用名及商品名、规格、包装、数量、批号、有效期等。否则，采购人不予受理。  ⑤本项目所涉及的货物并非一次性向采购方提供，具体货物内容按采购人要求不限次进行提供。  **5.配送要求**  ①所有货物必须无条件按采购人规定的时间，按时运送到指定的地点。如遇不可抗力造成送货延误的，经采购人同意后，中标供应商应按采购人另行指定的地点和时间及时送达。  ②采购人发现质量等问题，中标供应商必须按要求及时予以解决。  ③中标供应商应具有对各类货物进行储藏的设施，所有储藏设施符合国家、行业标准和规范；运输工具、配送人员、包装材料和货物运输途中的防护措施必须符合相关规定和要求。  ④每次供货必须向采购人提供当批次质量检验合格证等证明材料。  ⑤货物的标签标识内容必须真实，符合国家法律法规规定，并符合相应产品(标签)标准的要求，标明产品名称、厂名、厂址等。  ⑥中标供应商须接受采购人的临时配送需求，并在采购人指定的时间内完成，中标供应商拒绝或未按时完成的，采购人可单方面终止采购合同并取消其中标资格。  ⑦本次采购代理机构和采购人不负责保证市场份额，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人，如既不能到货又不能说明情况的采购人有权终止合同。（中标供应商应亲自按时送货上门，并负责清点、搬运入库、拆包、上架。）  ⑧若采购人有紧急需要普通试剂耗材等相关货物要求时，中标供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求供货。  ⑨在供货过程中，供应商应配合采购人建立、完善日常管理考核机制和定期回访制度，若发现供应商不守信用、以次充好或其它违规行为，由采购人提出警告，情节严重的，采购人有权终止合同。凡不守信用、未按采购人计划量、配送时间进行送货、以次充好或有其它违规行为的供应商经查证属实的将按合同约定承担相应违约责任(供应商提供承诺函，格式自拟)。 |

标的名称：药品实验其他耗材

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 执行标准 | GB/T 30430-2019气相色谱仪测试用标准色谱柱等 |
| 2 |  | 采购标的清单 | 详见附件《药品2025及2026年目录》  注：①以上清单项为采购人在实际工作中可能采购项，最终采购清单以采购人实际采购为准。  ②该清单为本次采购可能涉及的货物，具体采购以每次需求清单为准。  ③若参数涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，不作为限定要求，其品牌或供应商具有可替代性，可以用与之相当或者更优的产品参与竞争。 |
| 3 | ★ | 技术及服务要求 | **1.**满足检验检测工作的需求，以及国家标准的质量要求，提供采购清单所需的原厂包装货物，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人。符合国家规定的安全技术规范要求，服务期限为合同签订后至2026年12月31日止。  **2.为满足采购人实验需求，招标清单中备注品牌数量的，投标人须提供要求的品牌数量供采购人选择，并在投标清单中体现；未备注品牌数量的提供1个品牌即可。**  **3.质量要求：**  ①普通试剂耗材等相关货物必须经采购人指定要求、标准购买，若提供的货物不满足相关要求，采购人有权要求中标供应商退、换货物处理。所购普通试剂耗材等相关货物如有国家或地方标准，需达到其标准；若无国家、地方标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行；没有上述标准的，或虽有上述标准，但采购人有特殊要求的，按双方在采购合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。  ②中标供应商应保证普通试剂耗材等相关货物的质量，所供应普通试剂耗材等相关货物的必须符合国家质量标准，供应的试剂耗材玻璃仪器等在规格、包装、有效期、生产厂家等质量参数与采购人要求的采购清单一致;按采购人要求按时提供规定的化学试剂及耗材,并按指定交货地点提前两天通知采购人。  ③普通试剂耗材等相关货物进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效、有批准文号、生产同期及供货单位信息等复印件。  **4.供货要求：**  ①每次供货须附送货清单(电子版及纸质版须同时具备)，内容应包括：生产厂家、货物名称、货品规格、计量单位、数量、单价、金额、供货单位名称；  ②普通试剂耗材等还应具备：生产批号、生产日期；  ③保质期或有效期内容要求：字体清晰可见，不得有隐藏内容；货物名称要统一不得一种货物多种名称；货物规格格式统一、同一种货物规格格式必须一致；一种物品只能有一种计量单位。  ④中标供应商应出具税务部门的有效供货发票，注明通用名及商品名、规格、包装、数量、批号、有效期等。否则，采购人不予受理。  ⑤本项目所涉及的货物并非一次性向采购方提供，具体货物内容按采购人要求不限次进行提供。  **5.配送要求**  ①所有货物必须无条件按采购人规定的时间，按时运送到指定的地点。如遇不可抗力造成送货延误的，经采购人同意后，中标供应商应按采购人另行指定的地点和时间及时送达。  ②采购人发现质量等问题，中标供应商必须按要求及时予以解决。  ③中标供应商应具有对各类货物进行储藏的设施，所有储藏设施符合国家、行业标准和规范；运输工具、配送人员、包装材料和货物运输途中的防护措施必须符合相关规定和要求。  ④每次供货必须向采购人提供当批次质量检验合格证等证明材料。  ⑤货物的标签标识内容必须真实，符合国家法律法规规定，并符合相应产品(标签)标准的要求，标明产品名称、厂名、厂址等。  ⑥中标供应商须接受采购人的临时配送需求，并在采购人指定的时间内完成，中标供应商拒绝或未按时完成的，采购人可单方面终止采购合同并取消其中标资格。  ⑦本次采购代理机构和采购人不负责保证市场份额，供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达，特殊情况应根据实际情况与采购人协商送达时间（特殊情况是指：供货期间内发生的不可抗力因素），发生特殊情况时，需及时告知采购人，如既不能到货又不能说明情况的采购人有权终止合同。（中标供应商应亲自按时送货上门，并负责清点、搬运入库、拆包、上架。）  ⑧若采购人有紧急需要普通试剂耗材等相关货物要求时，中标供应商应积极组织货源，并保质保量的按要求供货。  ⑨在供货过程中，供应商应配合采购人建立、完善日常管理考核机制和定期回访制度，若发现供应商不守信用、以次充好或其它违规行为，由采购人提出警告，情节严重的，采购人有权终止合同。凡不守信用、未按采购人计划量、配送时间进行送货、以次充好或有其它违规行为的供应商经查证属实的将按合同约定承担相应违约责任(供应商提供承诺函，格式自拟)。 |

**3.3.服务要求**

**3.3.1.服务内容要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| 1 | ★ | 服务及售后要求 | 1.服务期限：合同签订后至2026年12月31日止。签订采购合同之日起开始计算[第一个月及每半年对服务响应速度、到货及时性、产品质量进行考核，累积两次考核不合格（详见附件供应商考核表），采购人有权要求终止合同，并追究其对采购人所造成的经济损失，由中标供应商承担全部责任]，具体以合同为准。  2.中标供应商提供货物（包括所有服务人员）在服务期限内，无论发生任何意外事件均由中标供应商全权承担所有责任，不得给采购人造成经济和名誉上的损失；（提供承诺函，格式自拟）  3.供应商提供的货物质量应符合相关质量要求，如提供的货物质量不合格对检验造成影响，需承担相关损失及法律责任。  4.售后要求  ①供应商应具有专业的售后服务队伍。  ②供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。  ③供应商售后服务响应时间：7天×24小时，自接到采购人电话2小时内响应，12小时内到达业主指定地，提供专业高效的售后服务，及时解决事故纠纷。④严格遵守和采购人的售后服务承诺。  5.管理要求  ①若采购人发现在质保期内货物损坏，采购人将及时通知供应商进行处理，供应商应无条件更换相应数量的货物。  ②如果产品不符合要求（产品质量及包装等），供应商必须承担相应的经济处罚，并承担相关法律责任。  6.其他未尽事宜，由采购人和中标供应商协商解决，在合同中约定。  **附件：供应商考核表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 考核内容 | | 要求 | 分值范围 | 得分 | | 质量要求（40分） | 产品质量25分 | 批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率 \*25。  每次必须向采购人提供当批次质量检验合格证等证明，不提供得0 分 | 25 |  | | 服务质量15分 | 送货时不附送货清单得0 分，电子版和纸质版只有其一得 1 分，清单内容不完整每缺失一样扣0.5分。 | 5 |  | | 保质期时间及内容不符合要求，每发现一项扣1 分 | 5 |  | | 不出具税务部门有效供货发票得0 分，发票内容不完整每缺失一项扣 0.5 分 | 5 |  | | 到货及时性（20分） | | 供应商应及时到货，若无正当理由却不及时到货，每发生一次扣5 分 | 20 |  | | 响应速度（40分） | | 拖延或拒绝换货服务，拖延或拒绝来人处理品质异常，每发生一次扣5 分 | 20 |  | | 不按指定交货地点提前两天通知采购人或收到电话或订单后未能及时响应答复，每发生一次扣5分。 | 20 |  | | 注：总得分80 （含）以上为合格，总得分 60 分以下为不合格。  中标供应商第一次不合格，罚款预算金额的5%；第二次不合格，采购人有权终止合同，并追究其对采购人所造成的经济损失，由中标供应商承担全部责任。 | | | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| 1 | ★ | 服务及售后要求 | 1.服务期限：合同签订后至2026年12月31日止。签订采购合同之日起开始计算[第一个月及每半年对服务响应速度、到货及时性、产品质量进行考核，累积两次考核不合格（详见附件供应商考核表），采购人有权要求终止合同，并追究其对采购人所造成的经济损失，由中标供应商承担全部责任]，具体以合同为准。  2.中标供应商提供货物（包括所有服务人员）在服务期限内，无论发生任何意外事件均由中标供应商全权承担所有责任，不得给采购人造成经济和名誉上的损失；（提供承诺函，格式自拟）  3.供应商提供的货物质量应符合相关质量要求，如提供的货物质量不合格对检验造成影响，需承担相关损失及法律责任。  4.售后要求  ①供应商应具有专业的售后服务队伍。  ②供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。  ③供应商售后服务响应时间：7天×（24）小时，自接到采购人电话2小时内响应，12小时内到达业主指定地，提供专业高效的售后服务，及时解决事故纠纷。④严格遵守和采购人的售后服务承诺。  5.管理要求  ①若采购人发现在质保期内货物损坏，采购人将及时通知供应商进行处理，供应商应无条件更换相应数量的货物。  ②如果产品不符合要求（产品质量及包装等），供应商必须承担相应的经济处罚，并承担相关法律责任。  6.其他未尽事宜，由采购人和中标供应商协商解决，在合同中约定。  **附件：供应商考核表**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 考核内容 | | 要求 | 分值范围 | 得分 | | 质量要求（40分） | 产品质量25分 | 批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率 \*25。  每次必须向采购人提供当批次质量检验合格证等证明，不提供得0 分 | 25 |  | | 服务质量15分 | 送货时不附送货清单得0 分，电子版和纸质版只有其一得 1 分，清单内容不完整每缺失一样扣0.5分。 | 5 |  | | 保质期时间及内容不符合要求，每发现一项扣1 分 | 5 |  | | 不出具税务部门有效供货发票得0 分，发票内容不完整每缺失一项扣 0.5 分 | 5 |  | | 到货及时性（20分） | | 供应商应及时到货，若无正当理由却不及时到货，每发生一次扣5 分 | 20 |  | | 响应速度（40分） | | 拖延或拒绝换货服务，拖延或拒绝来人处理品质异常，每发生一次扣5 分 | 20 |  | | 不按指定交货地点提前两天通知采购人或收到电话或订单后未能及时响应答复，每发生一次扣5分。 | 20 |  | | 注：总得分80 （含）以上为合格，总得分 60 分以下为不合格。  中标供应商第一次不合格，罚款预算金额的5%；第二次不合格，采购人有权终止合同，并追究其对采购人所造成的经济损失，由中标供应商承担全部责任。 | | | | | |

**3.3.2.商务要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货时间 | 供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、据实结算，采购人对每个货品单项进行质量验收，每半年据实结算付款（供应商须按照采购人要求和国家相关政策开具完税发票，采购人凭票支付），达到付款条件起10日内，据实情况说明为采购人在货物验收合格并收到供应商出具的发票后，及时按程序申请财政资金，资金到位后一次性付清货款；结算方式：根据签订的采购合同，并按供应商所报折扣进行结算（本次提供货物服务项目采用包干制，供应商在结算时的每一个单项报价均为完成本项目的全部价格体现，包括：人工费、材料费、包装运输费、管理费、利润、税金及不可预见的风险费等一切费用）。 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收组织方式：自行验收 2.是否邀请本项目的其他供应商：否 3.是否邀请专家：否 4.是否邀请服务对象：否 5.是否邀请第三方检测机构：否 6.履约验收程序：一次性验收 7.履约验收时间：到货后1-2个工作日内初步验收，到货后20个工作日内进行技术验收（如涉及），达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100.00%； 8.验收组织的其他事项：无 9.技术履约验收内容：对产品的包装、标签和/或说明书进行逐一检查，按品种、规格、数量认真进行清点，并检查物资包装有无破损、是否效期内、是否有合格证。 10.商务履约验收内容：招标文件的商务要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定的内容。 11.履约验收标准：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库（2016）205 号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件承诺及合同约定的内容进行验收。 12.履约验收其他事项：无 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期要求：货物验收合格之日起一年，另有规定除外。 2.产品保质期：交货日货物至少还有二分之一的保质期时间。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照签订的合同要求执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货时间 | 供应商应在收到采购人的配送要求后5个工作日内送达 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、据实结算，采购人对每个货品单项进行质量验收，每半年据实结算付款（供应商须按照采购人要求和国家相关政策开具完税发票，采购人凭票支付），达到付款条件起10日内，据实情况说明为 采购人在货物验收合格并收到供应商出具的发票后，及时按程序申请财政资金，资金到位后一次性付清货款；结算方式：根据签订的采购合同，并按供应商所报折扣进行结算（本次提供货物服务项目采用包干制，供应商在结算时的每一个单项报价均为完成本项目的全部价格体现，包括：人工费、材料费、包装运输费、管理费、利润、税金及不可预见的风险费等一切费用）。 |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收组织方式：自行验收 2.是否邀请本项目的其他供应商：否 3.是否邀请专家：否 4.是否邀请服务对象：否 5.是否邀请第三方检测机构：否 6.履约验收程序：一次性验收 7.履约验收时间：到货后1-2个工作日内初步验收，到货后20个工作日内进行技术验收（如涉及），达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100.00%； 8.验收组织的其他事项：无 9.技术履约验收内容：对产品的包装、标签和/或说明书进行逐一检查，按品种、规格、数量认真进行清点，并检查物资包装有无破损、是否效期内、是否有合格证。 10.商务履约验收内容：招标文件的商务要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定的内容。 11.履约验收标准：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库（2016）205 号）的要求、招标文件规定的要求和投标文件承诺及合同约定的内容进行验收。 12.履约验收其他事项：无 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期要求：货物验收合格之日起一年，另有规定除外。 2.产品保质期：交货日货物至少还有二分之一的保质期时间。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照签订的合同要求执行。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

**3.4.其他要求**

1.因本项目涉及标的产品数量过多，系统填写量过大，故将标的名称设为一批，供应商在填写中小企业声明函时标的信息以附件目录为准。且需上传注明厂家品牌信息的分项明细表。 ★2.未上传分项明细表或厂家品牌信息未提供的按无效投标处理。 3.供应商需提供针对本项目的产品质保方案，内容包含：（1）投标产品质保范围；（2）质保人员配置名单；（3）订货响应时间；（4）突发情况应急措施；（5）投标产品储备方案并提供相关证明材料；（6）配送方案。

**第四章 资格审查**

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

**4.1.一般资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx,投标文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人提供截至提交投标文件截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。投标人注册时间截至提交投标文件截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 | 具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx,投标文件封面,投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 投标人提供截至提交投标文件截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。投标人注册时间截至提交投标文件截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。投标人需在使用投标（响应）客户端编制投标文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 | 具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

**4.2.落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 无 | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 无 | | | |

**4.3.特定资格审查**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求 | 属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求，如投标产品为第二类医疗器械，则提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商可不提供）或承诺中标后签订合同前依法进行备案（提供承诺函，格式自拟）；如投标产品为第三类医疗器械，则提供相关医疗器械经营许可证复印件；医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，可提供医疗器械生产许可证复印件，不需提供医疗器械经营许可证复印件或者第二类医疗器械经营备案证明或承诺。 | 投标人应提交的相关证明材料 |
| 2 | 投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》，不需提供《危险化学品经营许可证》）。 | 投标人须提供有效的《危险化学品经营许可证》复印件（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》复印件，不需提供《危险化学品经营许可证》复印件） | 投标人应提交的相关证明材料 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求 | 属于医疗器械的投标产品，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等要求，如投标产品为第二类医疗器械，则提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商可不提供）或承诺中标后签订合同前依法进行备案（提供承诺函，格式自拟）；如投标产品为第三类医疗器械，则提供相关医疗器械经营许可证复印件；医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，可提供医疗器械生产许可证复印件，不需提供医疗器械经营许可证复印件或者第二类医疗器械经营备案证明或承诺。 | 投标人应提交的相关证明材料 |
| 2 | 投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》，不需提供《危险化学品经营许可证》）。 | 投标人须提供有效的《危险化学品经营许可证》复印件（危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，可提供《危险化学品安全生产许可证》复印件，不需提供《危险化学品经营许可证》复印件） | 投标人应提交的相关证明材料 |

**第五章 评标办法**

**5.1.总则**

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

**5.2.评标委员会**

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

**5.3.评标程序**

**5.3.1.熟悉和理解招标文件**

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

**5.3.2.停止评标的情形**

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.3.3.符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 实质性要求承诺函.docx,投标（响应）函 |
| 2 | 投标报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的作为无效投标处理。 | 报价表 |
| 3 | 招标文件规定的技术和商务等实质性要求 | 不满足招标文件规定的技术和商务等实质性要求的作为无效投标处理。 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx,实质性要求承诺函.docx,服务、商务及其他要求应答表.docx,技术应答表.docx,分项明细表-食品实验耗材.xlsx |
| 4 | 采购人不能接受的附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的作为无效投标处理。 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx,实质性要求承诺函.docx,中小企业声明函,供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx,报价表,服务、商务及其他要求应答表.docx,供应商履约经验一览表.docx,投标人应提交的相关证明材料,残疾人福利性单位声明函,具有健全财务会计制度的证明材料,投标文件封面,技术应答表.docx,投标（响应）函,分项明细表-食品实验耗材.xlsx,监狱企业的证明文件 |
| 5 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 具有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的作为无效投标处理。 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx,实质性要求承诺函.docx,中小企业声明函,供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx,报价表,服务、商务及其他要求应答表.docx,供应商履约经验一览表.docx,投标人应提交的相关证明材料,残疾人福利性单位声明函,具有健全财务会计制度的证明材料,投标文件封面,技术应答表.docx,投标（响应）函,分项明细表-食品实验耗材.xlsx,监狱企业的证明文件 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 实质性要求承诺函.docx,投标（响应）函 |
| 2 | 投标报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的作为无效投标处理。 | 报价表 |
| 3 | 招标文件规定的技术和商务等实质性要求 | 不满足招标文件规定的技术和商务等实质性要求的作为无效投标处理。 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx,实质性要求承诺函.docx,服务、商务及其他要求应答表.docx,技术应答表.docx |
| 4 | 采购人不能接受的附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的作为无效投标处理。 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx,实质性要求承诺函.docx,分项明细表-药品实验耗材.xlsx,中小企业声明函,供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx,报价表,服务、商务及其他要求应答表.docx,供应商履约经验一览表.docx,投标人应提交的相关证明材料,残疾人福利性单位声明函,具有健全财务会计制度的证明材料,投标文件封面,技术应答表.docx,投标（响应）函,监狱企业的证明文件 |
| 5 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 具有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的作为无效投标处理。 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx,实质性要求承诺函.docx,分项明细表-药品实验耗材.xlsx,中小企业声明函,供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx,报价表,服务、商务及其他要求应答表.docx,供应商履约经验一览表.docx,投标人应提交的相关证明材料,残疾人福利性单位声明函,具有健全财务会计制度的证明材料,投标文件封面,技术应答表.docx,投标（响应）函,监狱企业的证明文件 |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

**5.3.4解释、澄清、说明有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

**5.3.5.比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.3.6.评标委员会复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

**5.3.7.代理机构现场复核评审结果**

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

**5.3.8.确定中标候选人名单**

采购包1：确定3名中标候选人。

采购包2：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

**5.3.9.出具评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

**5.3.10.评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

**5.4.评标方法、细则及标准**

**5.4.1.评分办法**

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

**5.4.2.评标细则及标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审60.00分  报价得分40.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | **评标分值** | 客观/主观 | **关联投标文件格式文本** |
| 详细评审 | 产品授权 | 投标人能提供所投产品的一个制造厂家授权书的得 3 分，两个制造厂家授权书的得6分，三个制造厂家授权书的得 9 分，四个制造厂家授权书的得12分，五个或以上制造厂家授权书的得14分。 注：提供授权书原件（格式自拟），加盖投标人电子章。提供的授权书与所投产品无关的不得分。 | 14.0000 | 客观 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx |
| 质量保证 | 1.投标人有备品备件库或承诺中标后设立备品备件库的得4分，提供相关证明材料或承诺函原件（格式自拟），加盖投标人电子章。 2.投标人为本项目配置有售后服务人员在项目实施地或承诺中标后为本项目配置售后服务人员在项目实施地的得4分，提供相关证明材料或承诺函原件（格式自拟），加盖电子章。 | 8.0000 | 客观 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx |
| 产品质保方案 | 投标人提供针对本项目的产品质保方案，方案应当包括：（1）投标产品质保范围；（2）质保人员配置名单；（3）订货响应时间；（4）突发情况应急措施；（5）投标产品储备方案并提供相关证明材料；（6）配送方案。包含以上内容且无缺陷的得24分，每缺少一项内容扣4分，每存在一项缺陷（缺陷是指：(1)项目名称、项目地点、项目内容描述存在文字错误；(2)方案内容与本项目采购标的无关；(3)方案内容仅有标题或框架；(4)方案内容存在与采购需求冲突的内容；(5)存在复制其他项目方案内容等情形。）扣2分，扣完为止。 | 24.0000 | 主观 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx |
| 履约能力 | 投标人自2021年以来具有完成的类似本项目实验耗材供货业绩，每有一个得2分，最高得14分；提供合同复印件，加盖投标人电子章（提供同一单位多个合同的按一个计算）。 | 14.0000 | 客观 | 供应商履约经验一览表.docx |
| 价格分 | 食品实验耗材（67项） | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 20.0000 | 客观 | 报价表 |
| 食品实验其他耗材 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 20.0000 | 客观 | 报价表 |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 详细评审60.00分  报价得分40.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | **评标分值** | 客观/主观 | **关联投标文件格式文本** |
| 详细评审 | 产品授权 | 投标人能提供所投产品的一个制造厂家授权书的得 3 分，两个制造厂家授权书的得6分，三个制造厂家授权书的得 9 分，四个制造厂家授权书的得12分，五个或以上制造厂家授权书的得14分。 注：提供授权书原件（格式自拟），加盖投标人电子章。提供的授权书与所投产品无关的不得分。 | 14.0000 | 客观 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx |
| 质量保证 | 1.投标人有备品备件库或承诺中标后设立备品备件库的得4分，提供相关证明材料或承诺函原件（格式自拟），加盖投标人电子章。 2.投标人为本项目配置有售后服务人员在项目实施地或承诺中标后为本项目配置售后服务人员在项目实施地的得4分，提供相关证明材料或承诺函原件（格式自拟），加盖电子章。 | 8.0000 | 客观 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx |
| 产品质保方案 | 投标人提供针对本项目的产品质保方案，方案应当包括：（1）投标产品质保范围；（2）质保人员配置名单；（3）订货响应时间；（4）突发情况应急措施；（5）投标产品储备方案并提供相关证明材料；（6）配送方案。包含以上内容且无缺陷的得24分，每缺少一项内容扣4分，每存在一项缺陷（缺陷是指：(1)项目名称、项目地点、项目内容描述存在文字错误；(2)方案内容与本项目采购标的无关；(3)方案内容仅有标题或框架；(4)方案内容存在与采购需求冲突的内容；(5)存在复制其他项目方案内容等情形。）扣2分，扣完为止。 | 24.0000 | 主观 | 供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx |
| 履约能力 | 投标人自2021年以来具有完成的类似本项目实验耗材供货业绩，每有一个得2分，最高得14分；提供合同复印件，加盖投标人电子章（提供同一单位多个合同的按一个计算）。 | 14.0000 | 客观 | 供应商履约经验一览表.docx |
| 价格分 | 药品实验耗材（53项） | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 20.0000 | 客观 | 报价表 |
| 药品实验其他耗材 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 20.0000 | 客观 | 报价表 |

**价格扣除**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例%（以“C1”表示） | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 11.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例%（以“C1”表示） | 具体标准和要求 | **关联投标文件格式文本** |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 11.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

**优先采购产品评审细则**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **具体标准和要求** | **关联投标文件格式文本** |
| 无 | | | |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **具体标准和要求** | **关联投标文件格式文本** |
| 无 | | | |

**5.5.废标**

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

**5.6.定标**

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

**5.7.评标委员会义务**

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.8.评标委员会成员工作纪律**

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

**第六章 投标文件格式**

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：报价表

详见附件：服务、商务及其他要求应答表.docx

详见附件：技术应答表.docx

详见附件：实质性要求承诺函.docx

详见附件：供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx

详见附件：供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx

详见附件：供应商履约经验一览表.docx

详见附件：分项明细表-食品实验耗材.xlsx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：报价表

详见附件：服务、商务及其他要求应答表.docx

详见附件：技术应答表.docx

详见附件：实质性要求承诺函.docx

详见附件：供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料.docx

详见附件：供应商认为需要提供的其他内容或证明材料.docx

详见附件：供应商履约经验一览表.docx

详见附件：分项明细表-药品实验耗材.xlsx

**第七章 拟签订合同文本**

详见附件：合同.docx