- 采购需求

- （本采购需求仅供参考，以采购文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 在每一个运维服务周期结束后根据运维考核结果支付项目的年度运维款项。 温馨提示：对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上在收到发票后3个工作日内将资金支付到成交供应商账户，特种商品或合同另有约定的除外，但最长不得超过5个工作日。对于小型、简单的政府采购项目，鼓励成交供应商在验收合格当天同步开具发票，采购人当天同步支付资金。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市瑶海区（采购人指定地点） |
| 3 | 服务期限 | 365日历天 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：瑶海区智慧平安小区运维(二期) 所属行业：软件和信息技术服务业 |

- 二、项目概况

1、原信息化项目基本情况

近年来合肥市深入推进社区治理创新，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系，遵循“建、维、管、用、密”工作思路，全力推进智慧平安小区建设。2019年6月，合肥市出台了《合肥市住宅小区安全防范设施建设和管理实施办法》（合政办〔2019〕21号），对全市智慧平安小区建设管理工作提出了具体要求，同步纳入全市“老旧小区改造计划”“智慧社区”顶层规划。2020、2021 连续两年，纳入合肥市政府“为民办实事”项目。截至2022年，瑶海区已建成智慧平安小区619个，覆盖达标率110.5%，区级一体化平台一个。全区已建成智慧平安小区可通过智能门禁、视频监控联网等技术充分融合，对小区进行精细化管理，有效提升了社区人防、物防、技防水平，降低小区案发率、净化小区治安环境，将平安延伸至市民群众的家门口，很多小区实现可防性案件零发案，有效提升瑶海区群众安全感满意度。

2、目前应用规模和运行情况

应用规模：使用范围为已建成平安小区的业主用户，人数约72万人左右，涉及主要部门有住建、民政、公安、各镇街、社区、物业等。本期运维平安小区相关主要设备包括：人行门禁388个，车辆道闸209个，人脸抓拍机752个、车辆抓拍机531个，区级数据综合管理平台1个。

运行情况：智慧平安小区系统对小区出入人员、车辆的监控管理，提高了小区安全管理水平，系统可有效排查出入小区人员、车辆信息，满足社会发展和居民生活的需要，切实做到将科技成果融入到居民生活中，为社区居民提供安全、舒适、高效、便捷的服务。

3、项目运维背景

瑶海区的智慧平安小区建设已经接近尾声，扎实做好运维管理工作，有利于提高小区安防管理效能、降低小区案发率、提升居民的安全感、幸福感和满意度。

全区619个智慧平安小区中除由区政法委统一招标建设的233个小区（其中228个小区按照标准要求的“标配版”建设、5个小区按照“高配版”建设）、需改建的7个小区与民政项目建设的18个小区外，其余361个小区均陆续免费运维期满，并于23年7月完成瑶海区智慧平安小区运维（一期）项目采购采购招标，剩余233个小区于23年9月份陆续验收，24年（今年）9月份陆续到期。

因使用过程中设备信号中断、设备损坏不能进行及时修复等原因，多次出现居民市长热线投诉、物业与维修单位维修费用纠纷等；同时，由于设备损坏，部分智慧平安小区形同虚设，小区可防性案件发生同比下降出现回落。为此，根据《智慧平安小区运维管理实施办法》 (合公办〔2021〕38 号)文件要求，瑶海区智慧平安小区运维（二期）项目采购拟招一家运维服务单位，对下一阶段瑶海区智慧平安小区系统涉及的所有硬件、软件、链路租赁及相关的配套设施进行一体化运维，确保系统正常有序运转。本次运维内容共分为小区前端感知设备运维、数据 汇聚接入及存储系统运维、网络传输系统运维、驻场运维服务、应急保障服务、数据安全及保密需求等。运维单位将负责该小区的日常运维及紧急抢修工作、制定日常维护计划、处理系统各类软硬件故障、更换故障设备和部件等，从而保障智慧平安小区系统正常运行。

- 三、服务需求

（一）服务期限续签条款

本次合同服务期限一年。如合同履约情况良好，经采购人考核合格，且在资

金能保障的前提下，经双方协商同意，可续签下一年合同，合同一年一签，最

多续签 2 年。采购人与成交供应商有任何一方不同意续签，合同不予续签。

（二）运维范围

本项目所有运维均应符合“合肥市公安局智慧平安小区建设办公室”对智慧平安小区的考核要求。智慧平安小区系统所有软硬件的定期巡检、故障处理、设备维修、应急保障、系统运维、技术咨询、传输网络租赁、运维管理系统等工作。

（三）平安小区点位

| 序号 | 街道 | 小区名称 | 项目竣工验收日期 | 质保运维到期时间（质保期一年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东街道 | 幸福花园小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 2 |  | 中天左岸 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 3 |  | 和龙花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 4 |  | 隆庭佳苑一二期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 5 |  | 隆庭佳苑三期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 6 |  | 君柳河畔 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 7 |  | 新颜小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 8 |  | 省机械施工公司小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 9 |  | 幸福家园（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 10 |  | 汇馨小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 11 |  | 红光新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 12 |  | 裕昌新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 13 |  | 聚贤小区（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 14 |  | 左岸名苑（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 15 |  | 海滨家园（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 16 |  | 市政东门生活小区（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 17 |  | 矿机小区（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 18 |  | 隆岗人才楼（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 19 | 胜利路街道 | 恒大中央广场A区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 20 |  | 恒大中央广场C区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 21 |  | 恒大中央广场E区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 22 |  | 古井丰水源 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 23 |  | 锦锈豪庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 24 |  | 秀珍大厦 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 25 |  | 北华园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 26 |  | 燃料公司宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 27 |  | 构峰源公馆 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 28 |  | 蕾蕾硕园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 29 |  | 锦怡家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 30 |  | 玉承和花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 31 |  | 明光路536号 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 32 |  | 国土大厦（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 33 |  | 圣大国际（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 34 |  | 粮食局大院（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 35 |  | 安装公司宿舍（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 36 |  | 红旗村（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 37 |  | 市政大院（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 38 | 明光路街道 | 填海巷片/明光路106 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 39 |  | 群力新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 40 |  | 省直和平花园一期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 41 |  | 教师新村A区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 42 |  | 蓝岸雅居 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 43 |  | 荣城雅居苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 44 |  | 地方材料站 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 45 |  | 和明雅居苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
|  |  | 和平盛世 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 46 | 三里街街道 | 南都云庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 47 |  | 兴苑小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 48 |  | 东方银座 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 49 |  | 开元小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 50 |  | 五中宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 51 |  | 豪世优庭（一期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 52 |  | 豪世优庭二期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 53 |  | 三元小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 54 |  | 振兴苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 55 |  | 聚亿经典花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 56 |  | 安庆恢复楼 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 57 |  | 康尔苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 58 |  | 姚大塘小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 59 |  | 天长新村（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 60 | 铜陵路街道 | 花溪新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 61 |  | 合浦南村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 62 |  | 五里井小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 63 |  | 合浦东片 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 64 |  | 铜陵路286号小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 65 |  | 园林都市 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 66 |  | 恒丰嘉园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 67 |  | 满庭芳 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 68 |  | 花冲人才苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 69 |  | 芳邻家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 70 |  | 花冲苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 71 |  | 宝业东城广场 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 72 |  | 天都小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 73 |  | 开关厂小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 74 |  | 万泰花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 75 | 七里站街道 | 金源雅苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 76 |  | 华龙苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 77 |  | 金辉枫尚 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 78 |  | 铁路工程学校宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 79 |  | 恒通南区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 80 |  | 国安家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 81 |  | 东七复建点 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 82 |  | 安琪园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 83 |  | 航运小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 84 |  | 锦和园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 85 |  | 柏庄春暖花开 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 86 |  | 瑞园(东、西） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 87 |  | 怡然居 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 88 |  | 博澳名苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 89 |  | 华贝小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 90 |  | 聚业苑二期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 91 |  | 聚业苑一期小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 92 |  | 新海西苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 93 |  | 日化厂宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 94 |  | 327地质队 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 95 | 和平路街道 | 和平家园A4区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 96 |  | 吉泰嘉苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 97 |  | 华业苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 98 |  | 电信小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 99 |  | 和平小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 100 |  | 繁裕小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 101 |  | 安拖新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 102 |  | 曙光名阁 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 103 |  | 华裕家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 104 |  | 金桂园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 105 |  | 晨光小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 106 | 红光街道 | 仙居苑西村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 107 |  | 化西生活区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 108 |  | 十五亩地 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 109 |  | 福满华庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 110 |  | 乐水苑北区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 111 |  | 乐水苑南区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 112 |  | 采石苑C区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 113 |  | 钢新苑（钢北小区） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 114 | 长淮街道 | 天骄国际 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 115 |  | 惠风小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 116 |  | 澳澜宝邸 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 117 |  | 明珠小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 118 |  | 红星家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 119 |  | 迎宾花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 121 |  | 电气化处 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 122 |  | 紫颐大厦 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 123 |  | 残联宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 124 |  | 竹木园小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 125 |  | 金兴苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 126 |  | 中环国际大厦 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 127 |  | 安美小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 128 |  | 公安分局宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 129 |  | 金地苑（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 130 |  | 罗马西区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 131 |  | 华府嘉园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 132 |  | 工行宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 133 |  | 惠康小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 134 |  | 方圆华庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 135 |  | 海龙公寓 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 136 |  | 吟春园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 137 |  | 瑞景家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 138 |  | 长春都市豪庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 139 |  | 名人御苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 140 |  | 大地家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 141 |  | 香江国际大厦 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 142 |  | 盐业大厦宿舍楼 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 143 |  | 翡翠谷 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 144 |  | 罗马花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 145 |  | 海龙公寓西区两栋 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 146 |  | 七里香榭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 147 |  | 未来家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 148 |  | 宝文都市公寓 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 149 |  | 瑶岭苑（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 150 |  | 金环苑（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 151 |  | 金色地带（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 152 |  | 长春片区（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 153 | 方庙街道 | 璟泰赢家广场 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 154 |  | 东苑雅居 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 155 |  | 金盛家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 156 |  | 蓝天公寓 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 157 |  | 站塘恢复楼（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 158 |  | 铂金时代 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 159 |  | 万福家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 160 |  | 天使苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 161 |  | 银领时代 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 162 |  | 名景园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 163 |  | 金座嘉园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 164 |  | 江晨园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 165 |  | 铜北小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 166 |  | 橘郡万绿园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 167 |  | 新苑小区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 168 |  | 苹果嘉园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 169 |  | 香格里拉花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 170 |  | 森海豪庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 171 |  | 人才苑北村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 172 | 嘉山路街道 | 国信嘉园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 173 |  | 大众时代之光 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 174 |  | 璟泰华秀苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 175 |  | 兴业瑞锦苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 176 |  | 银都苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 177 |  | 嘉山小区（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 178 |  | 鑫源花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 179 |  | 燃料总公司宿舍 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 180 |  | 鸿兴苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 181 | 大兴镇 | 广和花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 182 |  | 水岸花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 183 |  | 广和花园（复建点） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 184 |  | 东城世家 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 185 |  | 裕东景园（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 186 |  | 新安江花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 187 | 龙岗 | 东河丽景 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 188 |  | 大鹏悦阳华庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 189 |  | 瑞泰城市家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 190 |  | 瑞泰中都 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 191 |  | 瑞泰中心家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 192 |  | 静安瑞泰 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 193 |  | 梓晨公馆（明天公馆） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 194 |  | 斯瑞新景苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 195 |  | 海尔公馆一期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 196 |  | 金光苑(含姚郢恢复楼两栋楼) | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 197 |  | 丽水天锦苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 198 |  | 大鹏怡和华庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 199 |  | 明皇家园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 200 |  | 金水湾（一期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 201 |  | 窦桥家园（窦桥恢复楼） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 202 |  | 花溪龙庭 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 203 |  | 瑞泰江南 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 204 |  | 公交牡丹园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 205 |  | 湖滨花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 206 |  | 静安新天地 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 207 |  | 阜康嘉苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 208 |  | 琥珀名城（沁园） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 209 |  | 东景苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 210 |  | 阳光棕榈园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 211 |  | 河畔雅居 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 212 |  | 龙湖花园 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 213 |  | 恒大城（一期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 214 |  | 恒大城（二期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 215 |  | 圣地雅阁（一期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 216 |  | 圣地雅阁（二期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 217 |  | 海洲（二期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 218 |  | 海洲（三期） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 219 |  | 丽阳雅居 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 220 |  | 店岗新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 221 |  | 孙大郢新村 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 222 |  | 孙大郢西区 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 223 |  | 风景雅苑 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 224 |  | 茗阳水岸 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 225 |  | 月亮湾 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 226 |  | 油坊新城一期二期 | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 227 |  | 九狮水岸（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 228 |  | 上林雅苑二期（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 229 |  | 小河湾（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 230 |  | 文一名门广场（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 231 |  | 文一名门名城（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 232 |  | 春晖里（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |
| 233 |  | 桃李郡（新增） | 2023年9月 | 2024年9月 |

（四）设备情况

1、硬件设备数量及相关情况

| 序号 | 设备名称 | 设备型号/规格 | 厂家 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区出入口人脸抓拍摄像机 | DH-IPC-HFW54XYZKI-ABC | 大华 | 750 |
| 2 | 楼栋人脸抓拍摄像机 | DH-IPC-HFW54XYZKI-ABC | 大华 | 2 |
| 3 | 防雷器 | 定制 | 中科慧安 | 854 |
| 4 | 电瓶车车棚监测相机（带电源） | DH-TPC-BFXXXX | 大华 | 16 |
| 5 | 高清监控枪机 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 大华 | 20 |
| 6 | 高清监控球机 | DH-SD-49DABCDE-XY | 大华 | 17 |
| 7 | 高空抛物摄像机 | DH-IPC-HFW54XYZKY-BC | 大华 | 49 |
| 8 | 消防通道占用监测摄像机 | DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-27135-TDZY | 大华 | 2 |
| 9 | 摄像机电源 | DH-PFM300 | 大华 | 840 |
| 10 | 智慧平开门（红外、微波防撞） | JP-SS1415 | 晶鹏 | 255 |
| 11 | 智能门禁终端（小区出入口） | QLG2020-R8 | 亲邻 | 388 |
| 12 | 开门按钮（含立柱） | 定制 | 国产 | 373 |
| 13 | 出入口抓拍单元（含补光灯） | 盛世-176 | 福特 | 422 |
| 14 | 车辆微卡口摄像机 | 盛世-176 | 福特 | 109 |
| 15 | 百叶道闸 | 定制 | 国产 | 209 |
| 16 | 车检器 | ZMT-PD132 | 德立达 | 209 |
| 17 | 车检线圈 | ZR-BVR | 苏轩 | 209 |
| 18 | 出入口显示屏 | FDGB-Y | 福特 | 204 |
| 19 | 核心交换机 | CloudEngine S12700E-8 | 华为 | 2 |
| 20 | 千兆交换机 | S5735-L48T4X-A1 | 华为 | 2 |
| 21 | 万兆交换机 | CloudEngine S6730-H48X6C | 华为 | 2 |
| 22 | 人员信息采集终端 | 定制 | 国产 | 13 |
| 23 | 数据库服务器 | NF8480M5 | 浪潮 | 2 |
| 24 | 大数据平台服务器 | NF5280M5 | 浪潮 | 4 |
| 25 | 数据库服务器 | NF8480M5 | 浪潮 | 1 |
| 26 | 大数据平台服务器 | NF5280M5 | 浪潮 | 2 |
| 27 | 存储服务器（包含企业级硬盘） | DH-EVS5236S （ST6000NM021A） | 大华 | 12 |

注：本项目所涉及的软硬件维护数量仅供参考（后期根据现场实际情况为准，成交供应商应无条件满足）。

2、应用软件

| 序号 | 软件名称 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大数据基础平台 | 科大国创 |
| 2 | 能力开放平台 | 科大国创 |
| 3 | 智能视频监控系统 | 科大国创 |
| 4 | 数据共享服务平台 | 科大国创 |
| 5 | 数据集成平台 | 科大国创 |
| 6 | 数据接入治理平台 | 科大国创 |

3、网络链路情况

| 序号 | 链路类型 | 带宽/流量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专线 1 | 100M | 451 |
| 2 | 专线 3 | 1000M | 2 |

- 四、运维需求

（一）外场运维

1.维保对象

外场运维主要指对已建智慧平安小区的前端设备运维：包括人员出入门禁系统（含人行通道平开门、智能门禁终端、开门按钮）、人脸抓拍系统、车辆出入管理系统（含挡车器+百叶栏杆、数字式车辆检测器、车辆识别摄像机和显示套件）以及杆件、基础、供电等配套设备的运行、维护、管理工作。

2.维保要求

（1）日常保养：检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，对人脸识别/摄像机/防护罩/辅助照明装置的安装支架/立杆等设备进行加固、补漆、防潮等维护并采用专业的方式方法进行必要的清洁；检查摄像机及其配套设备，包括电源、风扇等的工作状态，采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。运维期间需做好前端设备安全隐患排查和及时整改。

（2）离线修复：保障前端点位的设备正常、供电稳定，确保离线故障在规定时间内得到处理。

（3）图像处理：在规定时间内处理因镜头污损、图像模糊、异物遮挡、控制故障、枪机画面严重偏离监控有效区域等不能达到有效使用效果的图像问题。

（4）属性维护：开展摄像机等设备属性信息的日常维护工作，如字符叠加、功能性设置、平台接入等信息配置和维护，确保“一机一档”数据准确、完备。

（5）本项目涉及到需要更换的设备性能须符合《合肥市智慧平安小区建设业务标准》中前端硬件参数要求，同时满足小区现场实际需求，包括但不限：人脸识别终端的人脸照片底库容量、车辆道闸与人行通道门的宽度等。

（6）日常巡检：运维单位设备巡检每周不少于 1 次，每月出具一次现场巡检报告，总结现场巡检发现的各类安全及故障隐患，提出整改措施，明确整改期限，并限期积极整改落实。

1、使用率较高，容易损坏，且后台看不到硬件使用情况，如道闸和人行门是否在正常使用，人脸面板是否能正常开门；

2、大部分物业没有使用的习惯，尤其是老旧小区，所以维保人员要经常上门培训和沟通和监督使用，如物业不能正常使用等，可及时汇报给属地派出所、镇街和分局）

日常巡检内容包括但不限于：

①检查人脸识别、抓拍摄像机、人行门、车辆道闸、防护罩、设备机箱及杆件等安装是否牢固、规范，确保无安全隐患。

②检查摄像机位置是否有遮挡物，确保对防范区域的有效监控。

③检查摄像机防护罩的除尘、杆件等防潮、风扇，做好防护罩的窗口清洁，确保视频图像质量。

④检查小区前端各设备电源电压是否正常，确保小区前端设备的正常供电。

⑤检查取电方式是否规范，供电线路、汇聚光缆是否完好、安全，检查窨井是否积水并清理，确保通信稳定、用电安全。

（二）数据接入及存储系统运维

1.维保对象

数据汇聚接入及存储系统运维主要指对已建智慧平安小区的数据汇聚接入及存储系统（每个小区 1 套）运维：包括数据接入系统、存储设备（含硬盘录像机、监控硬盘、监视器）、小区局域网汇聚光缆以及交换机、网络机柜、供电等配套设备的运行、维护、管理工作。数据接入终端按照《合肥市智慧平安小区数据开放平台接入规范（试行）》接口要求实时上传数据，录像存储时长不小于30 天。

2.维保要求

（1）日常保养：检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况；检查小区后端接入存储设备及其配套设备，包括电源、风扇等的工作状态。运维期间需做好后端点位安全隐患排查和及时整改。

（2）本项目涉及到需要更换的设备性能须符合《合肥市智慧平安小区建设业务标准》中前端硬件参数要求，同时满足小区现场实际需求，包括但不限于：硬盘录像机 NVR 的相机接入路数、监控硬盘容量等。

（3）日常巡检;运维单位设备巡检每周不少于 1 次，出具现场巡检报告，总结现场巡检发现的各类安全及故障隐患，提出整改措施，明确整改期限，并限期积极整改落实。

日常巡检内容包括但不限于：

①检查数据接入终端及存储设备电源电压是否正常，确保小区后端设备的正常通电。

②检查视频叠加字符、系统时间、预置位设置、方向属性、地图标注等信息是否正确规范，确保图像有效可用。

③检查存储录像保存时间（不小于 30 天）、图像清晰度、录像完整性等是否符合要求，确保图像存储符合规范。

④检查人员卡口、车辆卡口等数据采集是否正常，采集数据质量、传输时延、人脸抓拍图片质量、车辆捕获率、车辆号牌识别准确率等是否符合规范要求。

（三）网络及安全运维

1.维保范围

对已建智慧平安小区的专线(100M)及各类网络线路状态运维，保障数据推送正常。本项目参照《合肥市智慧平安小区网络安全指导意见》，所有小区采用专线传输。

2.维保要求

（1）对小区侧至公安侧之间传输链路的延迟性、网络丢包率等网络性能进行日常检查；并及时处理网络传输中断、延时等异常情况，在规定时限内消除故障。对平安小区专网内运行安全设备进行日常检查，并及时处理设备故障等异常情况。

（2）按照公安机关对网络安全及信息保密的要求，由成交供应商与采购人签定安全保密协议，落实专网网络安全及信息保密的各项规定。

（3）网络安全运维要求

①网络安全设备系统应按照规范要求规划配置相应的安全策略，并定期开展安全策略巡检。

②严禁智慧平安小区专网接入设备联接其他外部网络。

③严禁公安机关以外单位未经审批联接智慧平安小区专网。

④入网计算机终端应安装安全管理终端和网络防护病毒软件。

（4）信息安全运维要求

运维单位及人员开展系统运维应遵守公安机关信息安全保密管理要求，不得有下列行为：

利用系统故意采集国家秘密、商业秘密、个人隐私和侵犯公民、法人或者其他组织合法权益的信息；

删除、隐匿、毁弃留存期内系统采集的视频图像、运行记录等数据信息；

买卖和非法使用、复制、传播系统采集的视频图像等数据信息；

违反公安机关相关工作规定的其它行为。

（四）驻场运维服务

成交供应商须具有7*24小时驻场服务的能力，人员数量及构成应满足公安对平安小区项目运维的实际需要，人员不得与其他项目复用。应成立专门的运维团队，并提供400专线用于客户故障报修，运维人员需保持通讯24小时畅通。驻场服务人员应具备相应工作能力，工作日需在瑶海区定位打卡以证明在岗。

成交供应商须具备存放备品备件的能力，且存放该项目中的备品备件以及该项目中更换下来的监控设备等资产需安排专人规划管理，定期进行盘点，实现设备出入库规范管理，满足日常运维及应急保障要求。更换下来的损坏设备按照业主方指定地点进行存放管理，不得擅自处置。更换上去的备品备件产权归业主方所有。为满足驻场人员办公工作需要，办公场所需配备必要的电脑、打印机及相关耗材，产权归成交供应商所有。

成交供应商负责配置相应的运维人员驻场服务，确保运维响应迅速、高效：

提供1名项目运维负责人，全面负责项目运维实施。具体包括与业主方对接联系各项工作，建立和维护系统档案、了解系统维护需求、制定服务计划、监督服务执行、跟踪并改进服务质量、提交各类服务报告、投诉处理、服务总结等工作。

成交供应商须成立服务支撑团队，服务支撑团队成员能够独立解决故障，负责日常问题现场处理，按照采购人要求开展运维管理工作。

成交供应商派驻的驻场人员应严格服从采购人的日常管理，服从临时性工作安排。对于不符合采购人要求或采购人不满意的人员，采购人有权要求更换，成交供应商应及时调换。派驻人员应遵守采购人的安全管理要求和规章制度，签订保密协议，不得查询、外泄和滥用采购人的各类业务信息（具体内容以采购人要求为准）。

非经采购人同意，成交供应商安排的运维驻场人员在整个运维周期内不得更换。

人员配备等情况：

| 序号 | 服务项目 | 运维服务内容 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运维负责人 | 全面负责项目运维实施。 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 配合采购人完成技术服务工作。 | 1人 |
| 3 | 团队成员 | 详见服务需求 | 6人 |
| 总计 |  |  | 8人 |

注：1.上述人员配备表中所列人员配额为最低数量要求；

2.除评标办法中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，供应商在响应文件中无须提供其他人员相关证明材料，由采购人在成交供应商进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，否则采购人有权解除合同并报监管部门按规定处理。

（六）应急保障服务

根据重要任务、重大活动等工作需要，按采购人要求提供相应的人员、装备等辅助材料进行现场保障服务，确保系统稳定正常。

成交供应商在接到采购人应急保障任务通知后，根据需求成立临时保障小组，必须无条件服从采购人安排。

如若发生大规模病毒灾难、软硬件升级、大批量设备安装调试，需大规模手工维护设备以及采购人认为工作需要时，须根据采购人需求及时增加相应人数工程师配合开展进行以上工作，必须在采购人规定的时限内完成，不得影响正常工作使用。提供节假日设备应急维修保障与值班人员联系电话，电话内不能解决问题的，需在 2 小时内另行安排技术人员到达现场进行维修。

（七）智慧平安小区运维工单管理系统

为保持系统的一致性及运维的及时性，要求成交供应商无缝对接现有智慧平安小区运维工单管理系统，对接所产生的费用由成交供应商承担。

（八）其他运维需求

1.电话支持

提供 7*24 小时电话技术指导和现场咨询服务。

装备标准化

运维人员着装统一标准，需符合运维岗位技术能力要求，6名外场运维负责人负责全区 13 个街镇开发区智慧平安小区全面运维工作。因本项目涉及小区点位较多，范围较广，设备数量较多，成交供应商须配备日常运维使用的车辆。运维车辆须统一标识（运维车辆两辆，其中需要货车一辆，具有有效的行驶证，车辆配备情况由采购人在合同签订后成交供应商进场服务前核查，车辆配备须按照采购文件要求配置到位，若成交供应商无法提供或弄虚作假的，采购人有权解除合同并上报政府采购监管部门处理），运维工具统一标准，确保运维专业化、形象化。

3.故障处理

（1）解决故障时限规定

成交供应商应根据出现故障的严重级别，提供相应的响应及现场支持服务，确保本次磋商范围内设备及系统的正常运行。

故障处理（无需更换设备）时限：发生故障时应能实时响应，维护人员在 2小时内到达现场，特急故障（系统出现宕机，影响信息系统运行）4 小时内解决；非常紧急故障（系统出现宕机，暂时不影响信息系统运行）8 小时内解决；紧急故障（设备部件损坏）不影响运行的 12 小时内解决；一般故障（设备有部件告警，尚可使用）24 小时内解决。

故障处理（需要更换设备）时限：技术支持人员到达现场后判断故障无法排除，需更换备品备件时，特急故障（系统出现宕机，影响信息系统运行），设备主要部件更换要求备件在 4 个小时以内到达现场，8 小时内解决；非常紧急故障（系统出现宕机，暂时不影响信息系统运行），24 小时内备品备件到场并解决；紧急故障（设备损坏），不影响运行，3 天内备品备件到场并解决，一般故障（设备有部件告警，尚可使用）1 周内备品备件到场并解决。同一设备一个月内连续三次出现同一故障，无偿更换同一档次的设备。

（2）故障处理分析报告

定期对故障处理情况进行汇总，建立并定期更新常见问题库，对于系统重大故障解决后提交故障总结报告。

4.设备巡检

设备巡检：每周进行一次巡检，并每月出具一次巡检报告并存档。巡检报告要对巡检中发现的各类问题进行分类汇总，提出行之有效的整改措施，明确整改完成时间。

5.数据安全及保密需求

成交供应商开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。成交供应商须与采购人签订相关保密协议，驻场运维工程师也须与采购人签订相关保密协议，在维护过程中对图像资料、用户数据资料等敏感信息不得向第三方透漏，运维服务人员应严格保密，不得擅自拷贝，否则采购人有权追究其法律责任。

6.安全要求

运维服务期内，项目前端设备及后端平台系统涉及的网络、通信、设备、计算、应用、数据、人员（施工、交通、用水、用电、用气等）等各方面安全，均由成交供应商负责。

成交供应商采购的全部设备、材料及成交供应商自有的施工或运维用具进入运维现场后,均由成交供应商负责保管。

与项目有关的所有设施设备在运维期结束之前，其安全和完整性由成交供应商负责，若因市政建设或其他人为原因造成设备设施缺失或损坏的，采购人牵头负责协调落实责任方相关工作，成交供应商配合完成重新采购及安装调试。

五、考核要求

（一）外场运维考核

前端摄像机故障是指前端设备离线以及前端设备在线但实际图像因镜头污损、图像模糊、异物遮挡、控制故障、枪机画面严重偏离监控有效区域等图像不能达到有效使用效果的情况，影响小区前端感知数据的正常推送。

1.在线率考核

运维期内运维方应积极保障前端点位供电稳定以及网络链路状况良好，确保前端设备在线率指标达到考核要求。

在线率说明：前端摄像机在线率是指前端摄像机有效在线时间与摄像机总在线时间的比值。

有效在线时间=摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间；

摄像机总在线时间=摄像机数量*24*X；

月度在线率=（摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间）/（摄像机数量*24*X）*100%（X指当月运维期内自然日数）。

具体考核要求如下：

| 月度考核在线率 | 扣款标准 | 扣款基准 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| X≥90% | 不扣款 | 合同总价/12个月 | 季度 |
| X＜90% | 按照1-X的比例扣款 |  |  |

2.前端设备故障修复超时考核

故障在48小时内完成修复的，故障时间不计入在线率考核；发生故障后达到一周未修复的，每处每次课以月度运维费用500元，每延期1天修复（不足一天按一天计算），增加课以200元（搁置、迁建期内的除外）。

因小区改造、市政建设、城市改造、供电公司计划性及区域临时性停电等不可预见因素造成前端故障、设备丢失、线路破坏等，成交供应商在遇到以上情况后，需及时书面通知采购人，提供证明材料，提出整改措施并得到采购人确认。搁置、迁建期不计入在线率考核的故障考核时间。搁置、迁建期结束，仍未恢复的，自超期之日起纳入离线时长。

3.外场巡检考核

成交供应商应每季度开展一次巡检，并出具响应巡检报告，对巡检中发现的各类问题进行分类汇总，提出行之有效的整改措施，明确整改完成时间。

在每个巡检周期内未按规范开展巡检工作。未定期巡检的一次课以500元。

（二）数据接入及存储系统运维考核

成交供应商应保障数据接入及存储系统各项业务功能正常运行。根据双方协商一致的需求提供软件升级、版本更换和技术支持；保障系统配套的硬件设备、运行环境、中间件及服务的正常运行。

当硬件设备发生故障后，按照设备故障对系统运行的影响程度及设备故障修复时间进行扣款。故障修复时间超出故障时限规定【技术支持人员到达现场后判断故障无法排除，需更换备品备件时，特急故障（系统出现宕机，影响信息系统运行），设备主要部件更换要求备件在4个小时以内到达现场，8小时内解决；非紧急故障（系统出现宕机，暂时不影响信息系统运行），24小时内备品备件到场并解决；日常故障（设备部件损坏），不影响运行，3天内备品备件到场并解决，一般故障（设备有部件告警，尚可使用）1周内备品备件到场并解决】，每发生一次故障处置延迟课以服务费500元。

（三）网络及安全运维考核

1.网络中断考核

成交供应商应保障小区侧至分局侧之间的数据传输链路运行正常，传输链路中断未恢复达到 24 小时的扣除服务费500元，传输链路中断未恢复达到 48 小时的课以服务费1000元。超过48小时的，按照50元/小时累计课以服务费，不足一小时的按照一小时扣款，因市政供电故障、自然灾害等非成交供应商原因导致的链路故障除外。

2.网络安全考核

成交供应商因未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范执行，造成系统存在安全漏洞且影响业务的，每次扣除服务费 5000 元；乙方人员未履行信息安全保密要求，泄露图像资料等敏感信息或警务秘密的，每次课以服务费10000元。同时依法追究相关人员法律责任。

3.安全生产考核

成交供应商须遵守安全生产的有关法律规定，确保设备在安装、调试、运维及运行过程中安全、稳定、可靠。若发生安全事故，侵犯他人人身权、财产权的，需承担全部责任。每发生一起安全事故课以服务费 5000 元。

（四）驻场运维服务考核

运维驻场服务人员应服从采购人的日常考勤管理，驻场人员无故缺勤，每人每次课以服务费200元。未经采购人同意，成交供应商不得更换项目所有的投标人员，擅自更换的视为缺勤。人员与其它项目复用的，每人每日课以服务费500元。

（五）应急保障服务考核

成交供应商需积极配合采购人开展应急保障工作，应急保障工作时，成交供应商未能按要求完成保障任务的，每次课以服务费1000元。

（六）备品备件管理考核

成交供应商应提供满足维保实际业务需要的备品备件，因备品备件数量不足造成前端设备故障不能按时恢复的，每发生一次课以服务费 1000 元。

（七）每日故障处理记录单

| 故障处理记录单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 运 维 工 程 师 填 写 | 报修来源 | 客户报修（） 平安办通报（） 平台告警（） 日常巡检（） 客户投诉（）其它（） |  |  |  |  |
|  | 小区名称 |  |  | 小区地址 |  |  |
|  | 报修联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 报修时间： 年 月 日 时 分 派单时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
|  | 服务工时： 超时: 是( ) 否( ) |  |  |  |  |  |
|  | 事件优先级：1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 解决时限（小时）： |  |  |  |  |  |
|  | 故障描述： |  |  |  |  |  |
|  | 故障原因： |  |  |  |  |  |
|  | 解决方法： |  |  |  |  |  |
|  | 修复时间： 年 月 日 时 分 上报时间： 年 月 日 时 分 服务工程师： |  |  |  |  |  |
| 用 户 填 写 | 故障解决情况 | 已解决( ) 未解决( ） |  |  |  |  |
|  |  | 是否已告知用户预防措施( ) |  |  |  |  |
|  | 服务评价 | 满意( ) 不满意( ) |  |  |  |  |
|  | 现场客户签名 |  | 签名时间 |  |  |  |

（八）月度服务质量考核

运维服务考核内容包括在线率考核、故障修复时限考核、网络安全考核、安全生产考核、驻点服务考核、应急保障考核等，具体考核要求如下（考核部门：各辖区派出所、公安分局）

| 考核名称 | 考核内容说明 | 扣款标准 | 考核周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线率考核 | 月度在线率=（摄像机数量*24*X-Σ摄像机故障时间）/（摄像机数量*24*X）*100% （X 指当月运维期内自然日数 | 按照考核办法中摄像机在线率考核要求扣款 | 月度 |
| 故障修复时限考核 | 未按考核办法中各个系统对应规定时限修复故障 | 按照考核办法中各个系统故障修复对应考核要求扣款 | 月度 |
| 网络安全考核 | 未规范开展系统软硬件安装调试，或系统调试过程中未按规范尽责 | 造成系统存在安全漏洞且影响业务的，每次扣款5000 元 | 月度 |
|  | 人员未履行信息安全保密要求，泄露相关敏感、秘密信息 | 泄露相关敏感、秘密信息每发生一次，扣款 10000 元 | 月度 |
| 安全生产考核 | 未遵守安全生产的有关法律规定，在开展设备安装、调试、运维及运行过程中发生安全事故 | 每发生一次工程安全事故，扣款5000 元 | 月度 |
| 驻点服务考核 | 驻点人员未按要求在岗或人员与其它项目复用 | 未按要求在岗发现一人次扣款 500 元，人员与其它项目复用发现一人次扣款 1000 元 | 月度 |
| 应急保障考核 | 未按业主方需求组织人员提供保障或保障不力 | 应急保障不力，每发生一次，扣款1000 元 | 月度 |
| 备品备件考核 | 未提供满足运维实际业务需要的备品备件，造成故障不能规定时限恢复 | 造成故障不能规定时限恢复的，每发生一次扣款1000 元 | 月度 |

（九）年度服务质量考核

年度服务质量考核满分设 100 分。每一年度服务期开始时，得分为 100 分，按照下表的考核标准进行扣分，每项扣完为止。考核人依据年度服务质量考核得分确定履约情况：若年度服务质量考核最终得分为 90 分（含 90 分）以上为优秀，80-89 分为良好、70-79 分为合格、70 分以下为不合格。年度服务质量考核结果作为服务期满后续签合同的重要依据

| 序号 | 考核因素 | 分值 | 考核标准 | 扣款标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修更换服务及修复响应时间 | 20 | 未按故障修复时限进行故障修复的，每次扣 1 分。 | 查阅数据通报记录 |  |
| 2 | 响应服务 | 10 | 未及时响应服务对象的申告电话或报修申请，每次扣 1分。 | 根据用户反馈 |  |
| 3 | 重要活动保障服务 | 10 | 未按照要求提供活动技术保障服务的或其他相关工作的，每次扣 2 分。 | 按平时统计的情况赋分 |  |
| 4 | 电话访问 | 10 | 每月至少电话回访一次，并且有访问记录，未回访每次扣 1 分 | 查看访问记录 |  |
| 5 | 服务人员考勤 | 10 | 服务人员每累计发生 5 次未按要求考勤的扣 1 分 | 查阅考勤记录情况 |  |
| 6 | 远程支持服务 | 10 | 未能及时按照要求提供设备故障远程支持服务的，每次扣 1 分。 | 查看远程支持记录 |  |
| 7 | 服务团队要求 | 10 | 运维方派出的技术服务团队未按照承诺及按照采购人对服务团队要求的，每月扣一分。 | 根据团队人员结构和布局情况评定 |  |
| 8 | 维修记录服务 | 10 | 维修记录要与实际维修项目相符，有不相符的一次扣 1分 | 实地走访小区 |  |
| 9 | 维保巡检及阶段性总结报告 | 5 | 发生一次巡检报告或总结报告等未提交的扣 1 分。 | 看材料并核实 |  |
| 10 | 满意度 | 5 | 用户 1 次/项不满意的扣 1 分。 | 根据用户反馈 |  |

- 五、报价要求

本项目为总价报价，供应商须根据服务内容和要求，报出投标总价。报价为完成本次项目的全费用价格，包含完成本次项目所发生的一切费用。具体设备现状以及小区内外环境等情况，建议供应商自行勘察现场进行了解，如项目成交后，因供应商未及时勘察现场而导致报价缺项、漏项造成成交后无法兑现服务，成交供应商自行承担一切后果。

- 六、移交及启动要求

项目成交后，由采购人组织本项目成交供应商及原承建单位开会，由原承建单位提供建设时期的各类材料，经采购人及本项目成交供应商签字确认后，项目移交，进入运维阶段启动工作。如移交后，涉及原承建单位遗漏的暂未移交软硬件设备的，成交供应商后期待移交时应无条件接收并提供运维服务。