- 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 950,000.00

采购包最高限价（元）: 950,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A05040502 消毒杀菌用品 | 鸡蛋清洗消毒机 | 4.00（套） | 64,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02052502 分离机 | 鸡粪干湿分离机 | 1.00（台） | 42,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02053201 粉碎机 | 饲料粉碎混合机 | 2.00（项） | 61,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A07010437 焊接钢管 | 钢屋架、钢檩条 | 23.60（项） | 186,440.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A07010211 单板 | 木塑墙板 | 2,018.00（平方米） | 124,107.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | A02052505 搅拌机械 | 干湿搅拌机 | 1.00（台） | 3,050.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A07010305 商品混凝土 | 混凝土基础 C20 | 27.00（项） | 17,820.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | A07010325 瓦 | 屋面脊瓦 | 294.00（米） | 11,760.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A07010325 瓦 | 屋檐吊檐 | 588.00（米） | 25,460.40 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | C09030200 畜牧业机械服务 | 畜牧饲养机械 | 1.00（项） | 84,350.60 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A07090306 玻璃纤维及其制品 | 地面玻璃钢格栅 | 1,218.00（项） | 193,662.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A07010325 瓦 | 屋面瓦 | 1,818.00（项） | 136,350.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡蛋清洗消毒机 | 4.00（套） | 64,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 鸡粪干湿分离机 | 1.00（台） | 42,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 饲料粉碎混合机 | 2.00（台） | 61,000.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 钢屋架、钢檩条 | 23.60（t） | 186,440.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 木塑墙板 | 2,018.00（平方米） | 124,107.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 干湿搅拌机 | 1.00（台） | 3,050.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 混凝土基础 C20 | 27.00（立方米） | 17,820.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 屋面脊瓦 | 294.00（米） | 11,760.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 屋檐吊檐 | 588.00（米） | 25,460.40 | 总价 | 无 |
| 10 | 畜牧饲养机械 | 1.00（项） | 84,350.60 | 总价 | 无 |
| 11 | 地面玻璃钢格栅 | 1,218.00（平方米） | 193,662.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 屋面瓦 | 1,818.00（平方米） | 136,350.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

- 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07090306 玻璃纤维及其制品 | 地面玻璃钢格栅 | 地面玻璃钢格栅 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07010211 单板 | 木塑墙板 | 木塑墙板 |
| 2 | A07010305 商品混凝土 | 混凝土基础 C20 | 混凝土基础 C20 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：鸡蛋清洗消毒机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 鸡蛋清洗消毒机; 套; 4. |
| 2 |  | 技术参数 | 1、包含水中上蛋槽、毛 刷清洗机、凤干机、喷码机、灭菌机、喷油机、接蛋平台。 |

标的名称：鸡粪干湿分离机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 鸡粪干湿分离机; 台; 1. |
| 2 |  | 技术参数 | 1、时产≥10-15立方；配套: 机器自带抽粪泵加电机，主机配 5.5kw三相电机；搭配废水回收机1台。 2、304不锈钢材质机壳厚度≥1㎜，配电箱一个；上料管，排水管，回流管各10米。 3、机器尺寸:2100㎜*600㎜*1100 ㎜。 |

标的名称：饲料粉碎混合机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 饲料粉碎混合机; 台; 2. |
| 2 |  | 技术参数 | 一 、 立式双桶鸡饲料加工机组1套（容量4000斤时产量 3000--4000斤） 1、包含玉米提升机（螺旋提升装置）、粉粹机（≥22kw）、搅拌机（≥5.5kw） 二 、 卧式双桶鸡饲料加工机组1套（容量4000斤时产量3000--4000斤） 1、包含玉米提升机（螺旋提升装置）、粉粹机（≥22kw）、提升机（螺旋提升装置）、储料仓（1--2吨）、 提升机（螺旋提升装 置）、 卧式混合机（容量：≥ 2吨） |

标的名称：钢屋架、钢檩条

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 钢屋架、钢檩条; t; 20. 2; 钢屋架、钢檩条; t; 3.6. |
| 2 |  | 技术参数 | 1、规格：镀锌方管：口60 *40 δ=1.2；跨度 ：6000 mm；跨度3000~4000mm； 2、规格：镀锌方管：口80 *80 δ=1.2；跨度3000~4000 mm；防锈漆二遍，厚≥1㎜； |

标的名称：木塑墙板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 木塑墙板; ㎡; 2018. |
| 2 |  | 技术参数 | 1、防水、防潮； 2、防虫、防白蚁； 3、木纹色； 4、规格：2000mm*400mm8*9mm； |

标的名称：干湿搅拌机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 干湿搅拌机; 台; 1. |
| 2 |  | 技术参数 | 1、总高度：130±2㎝，料斗高度：84±2㎝，料斗直径：94公分±2㎝，电机功率：≥5千瓦，工作电压：380v，电机 材质：纯铜芯，传动方式：链条款。 |

标的名称：混凝土基础 C20

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 混凝土基础 C20; m3; 27. |
| 2 |  | 技术参数 | 1.混凝土强度等级：C20 ；浇筑方式：人工或机械转运。 |

标的名称：屋面脊瓦

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 屋面脊瓦; m; 294. |
| 2 |  | 技术参数 | 1. 材料树脂脊瓦宽800mm、 厚2.5mm； |

标的名称：屋檐吊檐

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 屋檐吊檐; m; 588. |
| 2 |  | 技术参数 | 1. 材料树脂脊瓦宽800mm、厚2.5mm； |

标的名称：畜牧饲养机械

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 畜牧饲养机械（人工挖坑槽土石方）; m3; 27. 2; 余方弃置; m3; 27. 3; 屋面屋脊翘脚; 个; 98. 4; 履带式旋耕机; 台; 2. 5; 铡草揉丝机; 台; 1. 6; 种鸡舍出粪带; 米; 440. 7; 育雏舍出粪带; 米; 450. 8; 手持式超声波焊接机; 台; 1. 9; 育雏舍雾状消毒系统; 套; 1. 10; 种鸡舍雾状消毒系统; 套; 1. |
| 2 |  | 技术参数 | 1.人工挖坑槽土石方：土（石方）类别：二类土、 黄土、掺有碎石；土（石方）深度：约1000mm； 2.余方弃置：废弃料品种： 土壤（石方）； 3.屋面屋脊翘脚(龙凤型）： 材料树脂脊脊翘脚(龙凤型）Φ100； 4.履带式旋耕机（2套）：HP-50型 尺寸 2800-1100-1100，每小时3-4亩。配套加装割晒机2套，播种施肥机2套，油菜播种机2套； 5.铡草揉丝机（1台）：9ZR.5--7.5铡草揉丝机 6.种鸡舍出粪带（440米)：材质：pp 厚度：≥1.2毫米， 宽度：≥1.75米 7.育雏舍出粪带（450米)： 材质：pp 厚度：≥1.2毫米， 宽度：≥1.15米 8.手持式超声波焊接机（1台）：≥1800w功率 9.育雏舍雾状消毒系统（1套）：包含1.1kw自吸泵，循环定时插座和100米快插微喷套装（套装包含高压防爆管100米，卡环三通100个，高压雾化喷头100个，钢丝进水管 5米，过滤器1个，堵头1个） 10.种鸡舍雾状消毒系统（1套）：包含1.1kw自吸泵，循环定时插座和200米快插微喷套装（套装包含高压防爆管200米，卡环三通200个，高压雾化喷头200个，钢丝进水管5米，过滤器1个，堵头1个） |

标的名称：地面玻璃钢格栅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 地面玻璃钢格栅; ㎡; 1218. |
| 2 |  | 技术参数 | 1.正方形孔、重负载格栅、厚:20mm,TZG-2212型； |

标的名称：屋面瓦

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 采购清单 | 序号; 标的名称; 计量单位; 数量. 1; 屋面瓦; ㎡; 1818. |
| 2 |  | 技术参数 | 1、材料树脂800mm*3000mm*2.5mm； |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 项目要求 | 本项目采购及安装轻钢结构鸡舍。 |
| 2 | ★ | 安全要求 | 投标人在本项目实施过程中验收前所发生的一切安全事故责任均由供应商负责，采购人不承担任何责任。（提供承诺函并盖单位公章） |
| 3 | ★ | 报价要求 | 本项目为交钥匙项目，预算还包含：安装辅材、运输转运费、项目安装费、项目实施过程的税费及采购文件规定的所有费用。（在响应文件中单独提供承诺函） |
| 4 | ★ | 质量要求 | 供应商应响应各项采购要求，提供的所有产品均需符合国家产品的有关质量标准，全部产品须是有品牌的、全新的、出厂后未开封、未使用过的全新产品。 |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起45日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 叙永县枧槽苗族乡 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、项目完工验收合格后，向财政部门申请划拨批准后，达到付款条件起15日内，据实情况说明为支付合同总金额的100% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 中标（成交）供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、招标文件的服务内容和服务要求、成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准等相关规定进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期5年。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 详见合同约定。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

- 3.4.其他要求

投标人根据本项目采购需求提供项目实施方案、售后服务方案、优先采购环境标志产品