单一来源采购文件

项目名称：电子肠镜

项目编号：JSZC-320623-HWZX-D2025-0133

采购代理编号：0675-256JOC003240

采购人：如东县栟茶镇中心卫生院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年3月

总  目  录

第一章  单一来源采购邀请	2

第二章  单一来源采购供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	16

第四章  项目需求	20

第五章  单一来源采购响应文件格式	34

第一章 单一来源采购邀请

项目概况

如东县栟茶镇中心卫生院电子肠镜单一来源采购的唯一供应商（南通富东医疗仪器有限公司）应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取单一来源文件，并于2025年3月31日10时00分（北京时间）前按要求递交响应文件。

一、采购项目名称及编号

1、项目名称：电子肠镜

2、预算金额：人民币58.00万元

3、项目编号：JSZC-320623-HWZX-D2025-0133

4、采购代理编号：0675-256JOC003240

二、采购项目简要说明

| 包号 | 名称 | 数量 | 项目预算及最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子肠镜 | 1根 | 58.00 | 接受 |

合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

三、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2024年）的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2024年9月-2025年2月期间）任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3、本项目 不接受 联合体投标。

4、本项目 接受 进口产品投标

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商需根据所投产品类别提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证；

四、获取单一来源采购文件

1、时间：2025年3月25日至2025年3月30日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、获取地点：江苏政府采购网“苏采云”电子交易平台获取单一来源文件。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

五、提交单一来源响应文件截止时间、接受信息

1、提交截止时间及单一来源采购时间：2025年3月31日10时00分（北京时间）

2、单一来源采购地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、响应文件的解密：单一来源采购当天供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取单一来源采购保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：如东县栟茶镇中心卫生院

地址：如东县栟茶镇茗江路120号

采购人联系人： 缪科

采购人联系电话：13584628939

2.采购代理机构信息

名 称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：　025-84795989、84795467

3.项目联系方式

项目联系人：  熊文宇、姜博闻

电　话：　 025-84795989、84795467

邮  箱：　 xwy@jocite.com

第二章  单一来源采购供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次采购采取单一来源采购方式。

2、合格的供应商

2. 1 满足单一来源采购文件中合格单一来源采购供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本单一来源采购文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规及规章的制约和保护。

4、相关费用

4.1 参加单一来源采购供应商（以下简称“供应商”）应自行承担所有与参加单一来源采购采购有关的费用，无论单一来源采购采购过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、单一来源采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本单一来源采购文件并决定参加单一来源采购，即被认为接受了本单一来源采购文件的规定和约束，并且视为自接收本单一来源采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、单一来源采购文件

6、单一来源采购文件构成

6.1 单一来源采购文件有以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）单一来源采购供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）单一来源采购响应文件格式

请供应商仔细检查单一来源采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按单一来源采购文件要求和规定编制单一来源采购响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其单一来源采购响应文件对单一来源采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、单一来源采购文件的澄清

7.1 任何要求对单一来源采购文件进行澄清的供应商，均应在单一来源采购响应文件接收截止时间三天前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8、单一来源采购文件的修改

8.1 在单一来源采购响应文件接收截止时间前，采购代理机构均可以以补充文件的方式对单一来源采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟单一来源采购响应文件接收截止时间和单一来源采购开始时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、单一来源采购响应文件的编制

9、单一来源采购响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的单一来源采购响应文件以及供应商与采购代理机构就有关单一来源采购采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，单一来源采购响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、单一来源采购响应文件构成

10.1 供应商编写的单一来源采购响应文件应包括资格证明文件、配置与分项报价表、供应一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书和单一来源采购响应函等部分。

11、证明供应商资格及符合单一来源采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合单一来源采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加单一来源采购和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合单一来源采购文件规定的证明文件。

证明供应商所提供货物和服务都符合单一来源采购文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

② 根据单一来源采购文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③ 对上述②条的说明，请供应商注意：

单一来源采购文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商可以在响应文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过单一来源采购文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、供应一览表和配置与分项报价表

12.1 供应商应按照单一来源采购文件规定格式填报供应一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的产品名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供应期。每项产品和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，单一来源采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

单一来源采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.5报价采用的货币

单一来源采购响应文件中的货物单价和总价无另行规定的采用人民币报价。单一来源采购文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及货物说明

13.1 对单一来源采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1 供应商的服务承诺应按不低于单一来源采购文件中商务要求的标准。

14、2 提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、单一来源采购响应函

15.1 供应商应按照单一来源采购文件中提供的格式完整、正确填写单一来源采购响应函。

16、单一来源采购保证金

16.1本次单一来源采购不收取保证金。

17、单一来源采购有效期

17.1 单一来源采购有效期为采购代理机构规定的单一来源采购响应文件接收截止之日后九十（90）天。单一来源采购有效期比规定短的将被视为非响应性文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原单一来源采购有效期满之前，可向供应商提出延长单一来源采购有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃参加单一来源采购。同意延长单一来源采购有效期的供应商既不能要求也不允许修改其单一来源采购响应文件。

18、单一来源采购响应文件份数和签署

18.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

四、单一来源采购响应文件的递交

19、单一来源采购响应文件的递交

19.1 9文件提交

19.1.1 供应商须在单一来源采购文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

19.1.2 截止时间以后提交的单一来源采购响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

19.1.3 提交单一来源采购响应文件时，供应商须使用制作该单一来源采购响应文件的同一数字认证证书进行提交操作。

19.1.4提交完成后至解密前，供应商不能对加密单一来源采购响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的单一来源采购响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

19.1.5因不可抗力事件造成的单一来源采购响应文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

20、单一来源采购响应文件接收截止时间

20.1 采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于文件中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以通过修改单一来源采购文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取单一来源采购文件的潜在供应商，并在原公告媒体上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

21、单一来源采购响应文件的拒收

21.1 采购代理机构将拒绝接收在其规定的单一来源采购响应文件递交截止时间后上传的任何单一来源采购响应文件。

22、单一来源采购响应文件的修改和撤回

22.1响应文件的撤回

22.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其响应文件。

22.1.2供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目单一来源采购活动。

22.2供应商可在提交响应文件截止时间前，对其响应文件进行修改。

22.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在提交响应文件截止时间至单一来源采购文件中规定的单一来源采购文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、评审与单一来源采购

23、单一来源采购协商

23.1 采购代理机构将在单一来源采购邀请中规定的时间组织单一来源采购小组与供应商单一来源采购协商采购标的的价格、质量、服务等，在单一来源采购协商期间供应商的授权代表应保证通讯设备和网络的畅通，并按单一来源采购小组通知的时间和格式在系统中完成报价（最终总报价或可能的中间报价）和承诺，单一来源采购承诺及报价均须由授权代表签字或法定代表人签字或盖公章，并作为单一来源采购响应文件的补充部分。

24、单一来源采购小组

24.1单一来源采购小组由具有相关经验的专业人员组成。

24.2单一来源采购小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的单一来源采购响应文件及与供应商单一来源采购协商采购标的的价格服务等。

25．单一来源采购协商过程的保密与公正

25.1单一来源采购小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源采购协商情况以及在评审、单一来源采购协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.2在单一来源采购协商过程中，如果供应商试图向采购代理机构和参与单一来源采购协商的人员施加任何影响，都将会导致其单一来源采购响应文件被拒绝。

26．评审过程的澄清

26.1单一来源采购响应文件评审期间，为有助于对单一来源采购响应文件的审查、评价和比较，单一来源采购小组有权要求供应商对其单一来源采购响应文件进行澄清。

26.2接到单一来源采购小组澄清要求的供应商应派授权代表按单一来源采购小组通知的时间和格式做出澄清，澄清的内容须由授权代表签字或盖公章，并作为单一来源采购响应文件的补充部分，但相关实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到单一来源采购小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27、对单一来源采购响应文件的评审

27.1单一来源采购响应文件评审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和单一来源采购文件的规定，采购人或采购代理机构对单一来源采购响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源采购的资格。

符合性检查：依据单一来源采购文件的规定，单一来源采购小组从单一来源采购响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件 2、需提供被授权人近三个月内（即2024年12月-2025年2月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料） |
| 响应文件签署、盖章齐全完整 | 符合采购文件要求 |
| 响应有效期 | 符合采购文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合采购文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合采购文件要求 |

27.2在正式单一来源采购之前，单一来源采购小组将首先审查单一来源采购响应文件是否实质性响应了单一来源采购文件的要求。实质性响应的单一来源采购响应文件应该是与单一来源采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与单一来源采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与单一来源采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过单一来源采购小组三分二及以上成员的认定。单一来源采购小组决定单一来源采购响应文件的响应性只根据单一来源采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 被认定为非响应性的单一来源采购响应文件的情形

（1） 未按照单一来源采购文件规定要求递交单一来源采购响应文件、盖章；

（2） 供应商在报价时采用选择性报价；

（3） 供应商不具备单一来源采购文件中规定资格要求的；

（4） 不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的（本单一来源采购文件中加注“*”或“★”为实质性要求和条件）；

（5） 其他法律、法规及本单一来源采购文件规定的属非响应性的单一来源采购响应文件的情形。

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及未发现存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形；

27.4 如果单一来源采购响应文件实质上没有响应单一来源采购文件的要求，单一来源采购小组将予以拒绝。

28、单一来源采购协商及成交原则

28.1单一来源采购协商

28.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，单一来源采购小组将与其就采购标的的价格服务等进行单一来源采购协商。

28.1.2 参加单一来源采购的供应商应当现场对单一来源采购协商中做出的承诺与澄清进行确认，并在单一来源采购小组规定的时间内完成报价（最终总报价或可能的中间报价）。单一来源采购承诺及报价均须由授权代表签字或法定代表人签字或盖公章。

28.1.3 供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源采购响应文件配置与分项报价表中的报价）。否则，单一来源采购小组有权拒绝该单一来源采购报价并不再给予报价补救机会。

28.1.4 经协商后，如果成交价低于供应商在单一来源采购响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

28.2单一来源采购协商成交原则

28.2.1单一来源采购小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的单一来源采购响应能保证采购项目质量且最终报价合理的基础上确定其为成交供应商。

28.2.3单一来源采购终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）至单一来源采购小组规定的单一来源采购截止时间，供应商报价超过采购预算的；

（四）至单一来源采购小组规定的单一来源采购截止时间，供应商的最终报价、技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或单一来源采购小组的要求；

（五）法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

六、成交

29、确定成交单位

29.1单一来源采购小组根据单一来源采购协商情况编写协商情况记录，推荐成交候选人。

29.2 采购人根据单一来源采购小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

29.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本单一来源采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被单一来源采购小组发现的；

（5）不符合法律、法规的规定的其他情形。

供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。

30、质疑处理

30.1参加单一来源采购的供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

30.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：熊文宇

联系电话：025-84795467

30.4未参加单一来源采购的供应商或在单一来源采购中本身权益未受到损害或从单一来源采购中收益的供应商所提出的质疑也不予受理。

30.5采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.6供应商提出书面质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

31、成交通知书

31.l成交结果经采购人确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照单一来源采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

32.2 单一来源采购文件、成交供应商的单一来源采购响应文件及单一来源采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33、履约保证金

33.1 本次单一来源采购不收取履约保证金。

34、代理服务费

领取成交通知书前，成交供应商需按照江苏省招标投标协会(苏招协[2022]002)《江苏省招标代理服务收费的指导意见》货物收费指导价标准，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费，单包不足伍仟元的按最低伍仟元标准收取，汇款时需备注本次项目编号。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同模板

甲方（购买方）：

乙方（销售方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就         采购及相关的服务、技术支持等，达成协议如下：

一、采购设备基本信息

| 设备 名称 | 生产 厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价金额(元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）：（小写） （大写） |  |  |  |  |  |  |

（详细配置清单见附件1）

二、双方权利义务

1、甲方应足额向乙方支付本合同约定的货物款项。

2、乙方须具备销售该设备的所有资质材料，须保证所提供设备是从合法渠道进货，设备符合出厂标准、并提供相关质量保证书。

3、乙方在协议签订后，应根据设备安装需要派工程师到甲方现场考察设备安装条件，协助甲方做好场地的准备工作。

4、乙方根据与甲方确定的交付日期，提前5个工作日与甲方联系确定设备安装等详细情况，并协助甲方做好货物的卸车、安装、调试等工作，且达到验收标准。

5、乙方设备抵达甲方后，甲方应配合乙方完成初步验收。初步验收合格后，甲方向乙方出具初步验收合格证明，但该验收证明不能够代表甲方认可该产品的质量，后续产品质量出现问题，乙方不得以甲方已经签署验收合格证明为理由拒绝赔付。

6、验收方式及标准：买方收到货物后，买卖双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求卖方立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后卖方应及时安排安装、调试、试用。

乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，卖方应承担全部责任。

货物试用结束双方应及时依据本合同关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时乙方应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品需提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。

对货物的最终验收在买方所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表买方对内在质量的最终确认，即验收合格不排除买方在质保期内提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如卖方提供的产品未能达到买方的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，卖方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由卖方承担。

7、若设备涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

三、质保、维修及培训

1、设备保修期：主机    年，附件    年。自验收合格之日起计算。

质保：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。

质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,卖方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于三年，软件升级更新免费。

2、乙方承诺设备维修响应时间为2小时、 修复周期为24小时，甲方设备修复期内，乙方提供备用机。乙方保证提供不低于原设备性能的备用设备给买方使用。需返厂维修的设备，卖方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。

3、保修期内乙方保证货物完好率不低于95%，如因货物质量问题导致货物部分或全部功能停用率超过5%（一年按365天计算，每年18天），则每超过一天，质保期延长两周。

4、乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、专用易损件、专用维修配件，则必须在合同附件中列明相应配件供货清单及价目表并保证设备正常使用年限以上的相应配件的供应渠道。

5、乙方保证对所供设备进行不少于每季度一次的免费保养维护及性能检测。

6、乙方保证所有的保养维护工作均能认真填写相关技术档案并由双方签字确认。

7、乙方应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。

8、上述条款需经设备厂商或厂商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给买方。如涉及其他厂商产品则须得到该厂商的售后服务保证。

9、乙方负责对甲方的操作人员、医工维修人员在项目所在地进行业务培训。培训以能熟练操作、能识别和排除常见故障为标准。

四、款项结算

1、合同签订后，甲方预付合同总金额的    %，共计人民币     元(大写：       元)。

2、乙方所有设备到货后由甲方组织安排验收，验收合格后15个工作日内，乙方开具全额发票交与甲方，甲方自收到乙方全额发票后一年内向乙方支付合同价款的       %，共计人民币         元(大写：          元)。

3、设备质保到期后甲方支付剩余  %款项，共计人民币       元(大写：  元)

4、双方结算信息如下：

甲方：

单位名称：

纳税识别号：

开 户 行：

银行账号：

乙方：

单位名称：

纳税识别号：

开 户 行：

银行账号：

五、违约责任

1、甲方无正当理由不得拒绝或延迟验收货物，无正当理由不得拒绝支付货物款项，如属甲方原因造成的损失由甲方自行承担。

2、乙方无正当理由不得拖延、逾期交付货物，因乙方逾期交货或因乙方其他违约行为导致甲方损失，甲方可解除本合同，并且追究乙方相应赔偿责任。

3、乙方所交付的货物品名、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同约定标准的，甲方有权拒收或退还该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，造成甲方损失的，由乙方承担。

如乙方拒绝更换不符合合同约定标准的货物，甲方可单方面解除合同，并有权向乙方追偿因此造成的经济损失。如因设备的质量问题引起医疗纠纷或第三方责任的，乙方应协助甲方解决并承担相应赔偿责任。

4、在合同履行期间，如因不可抗力给甲乙双方造成的损失，由甲乙双方协商解决。

六、争议解决

1、双方若发生争议，应友好协商解决。

2、若双方无法达成一致，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。

七、其他事宜

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议约定，补充协议作为本协议一部分，与本协议具备同等法律效力。

2、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力，并由双方签字盖章后生效，至合同执行完毕止。

（签字页）

甲  方(盖章)：                           乙  方（盖章）：

负责人/法定代表人                       负责人/法定代表人

（或授权代表）（签字）：                 （或授权代表）（签字）：

年  月  日                              年  月  日

第四章 项目需求

★一、技术需求

1．基本配置：

| 编号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子肠镜 | 1根 |

2.技术参数：

| 2.1 | - 应具备特殊窄带成像功能、强调结构功能、软硬可变功能、强力传导功能、智能弯曲功能 |
| --- | --- |
| 2.2 | - 视野范围：≥170° |
| 2.3 | - 视野方向：直视 |
| 2.4 | - 景深：5-100mm |
| 2.5 | - 弯曲角度：上≥ 180°，下≥ 180°，左≥ 160°，右≥ 160° |
| 2.6 | - 先端部外径：≥12mm |
| 2.7 | - 插入部外径：≥12mm |
| 2.8 | - 工作长度：≥1300mm |
| 2.9 | - 全长：≥1650mm |
| 2.10 | - 钳子最小可视距离 距先端部：3mm |
| 2.11 | - 钳子管道内径：≥3.2mm |

★二、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方 | 如东县栟茶镇中心卫生院 |
| 2 | 卖方 | 成交供应商 |
| 3 | 供货期 | 合同签订之日起60日内 |
| 4 | 保修期 | 质保1年，终身维护 |
| 5 | 售后 服务承诺 | 1．在货物到达使用单位后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，供应商承担因此发生的一切费用调试至合格。 2．供应商应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。 3．根据该设备特点及技术要求供应商应对采购人的技术、管理人员进行培训。 4．供应商应提供设备的出厂检验报告、合格证书。 5．供应商在接到采购人设备故障通知的4小时内派工程师到达现场，并保证相关配件同时到达，最迟24小时内解决问题，如无法修复，必要时供应商应提供备品供采购人使用。 6．供应商应在中国境内有相应的正规维修站，多名工程师常驻。 7. 如有专用工具，供应商应向采购人提供设备维护的专用工具。 8. 供应商须向采购人提供操作手册、维修手册一套 9. 进口产品必须有报关单等相关证明。 |
| 6 | 培训 | 1. 厂家应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，如有必要可现场二次培训。 2.投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导。 3. 厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。 |
| 7 | 验收标准 | 1.单一来源采购文件技术规格书中明确的标准和技术要求； 2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； 3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求； 4.投标人在澄清响应文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一； 5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。 |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 设备安装调试 | 投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。 |
| 10 | 付款方式 | 合同签订后15个工作日内支付合同总额的30%，货到验收合格收到中标人全额发票后15个工作日内支付合同总额的60%，验收合格满一年后15个工作日内付清剩余10%。 |

三、项目其它要求

- 1、响应文件整体编制：响应文件应编制规范，内容齐全，所有单一来源采购文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

- 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足单一来源采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

- 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

- 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金

第五章  单一来源采购响应文件格式

单一来源采购响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商 名称：

日      期 ：

响应文件目录

一、响应文件格式

评分索引表

格式一：单一来源采购响应函

格式二：报价一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术要求响应及偏离表

格式五：商务要求响应及偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用 ）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用 ）

格式九：业绩表

格式十：法定代表人授权书

二、资格证明文件格式

评审索引表

供应商名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在响应文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

- 注：行数应根据实际内容自行增减

- 格式一               单一来源采购响应函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-            号单一来源采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购采购的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按单一来源采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部单一来源采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3. 本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的90日,在此期间,本报价文件将始终对我们具有约束力,并可随时被接受。如果我们成交,本报价文件在此期间之后将继续保持有效。一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

4.如果在单一来源采购开始时间后规定的单一来源采购有效期内撤回单一来源采购响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的单一来源采购保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据单一来源采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在单一来源采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守单一来源采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本单一来源采购采购有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

供应商名称：

日           期：________年____月____日

格式二：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元整 大写：人民币 元整 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 是否为小、微企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商名称（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年 月 日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、协商结束后，实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价。

格式三：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称（加盖公章）：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请提供主要响应产品同类项目合同复印件。

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式四：

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 供应商响应情况 | 响应/偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

日期：

注：

1.供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

2.提供相关证明材料的，需标注证明材料在响应文件中的页码。

格式五：

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 供应商响应情况 | 响应/偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

日期：

注：

1、供应商须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：

质保期满后三年期的备品备件明细表（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

格式自拟

供应商授权代表（签字）：

日期：

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

格式自拟

供应商授权代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

日期：

格式十：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （采购人名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

被授权人（签字）：

日期：           年   月   日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署完整投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2024年12月-2025年2月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署完整投标文件并参加投标则无需出具。（若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）。

- 资格证明文件

（说明：供应商须按“单一来源采购邀请要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式八  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指响应文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“供应商须知”执行。

2、建议供应商将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供供应商参加本次政府采购活动前6个月期间任意一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期： __年   月   日

格式六

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：___年   月   日

格式七

资质证书（复印件）

格式八                    其他要求