支队直属大队搬迁项目-安防设备采购

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJZN-25006-HZGA05

杭州市公安局交通警察支队

浙江中诺招标代理有限公司

二〇二五年 四 月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

支队直属大队搬迁项目-安防设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年 4月21 日 9点 30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZN-25006-HZGA05

项目名称：支队直属大队搬迁项目-安防设备采购

预算金额（元）：1314800元（2025年预算安排525920元）

最高限价（元）：/

采购需求：项目主要内容：支队直属大队搬迁项目-安防设备项目主要包括：无线局域网设备、视频监控系统、门禁管理系统、电梯控制系统、出入口管理系统、巡更系统等设备的采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

履行时间（期限）：合同签订后,接到采购人电话30日内投标人将货物运送到采购人指定地点并完成安装调试通过采购人验收。

- 本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年4月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月21日 9点30 分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年4月21日9 点 30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市公安局交通警察支队

地址：杭州市拱墅区文晖路336号

传    真： /

项目联系人（询问）：蒋警官

项目联系方式（询问）：0571-89593113

质疑联系人：郑警官

质疑联系方式：0571-87282209

2.采购代理机构信息

名称：浙江中诺招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区教工路269号保翌大厦14楼（浙江中诺招标代理有限公司）

传    真： /

项目联系人（询问）：周伶

项目联系方式（询问）：0571-88821402-8022、13857112698

质疑联系人：刘宋斌

质疑联系方式：0571-88821402

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处 、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真： /

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：沈先生、陈先生，0571-89580457、89580460

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类。核心产品为：周界枪式摄像机、人脸门禁一体机。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：无线局域网设备、视频监控系统、门禁管理系统、电梯控制系统、出入口管理系统、巡更系统等设备，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的运输工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 |  A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 |  A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为：浙江中诺招标代理公司评审室。讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购节能采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： 无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 投标报价包含为完成本项目供货可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金、项目不可预见的风险等一切费用（包括购置费、安装调试、运输费、培训、售后服务、人员（工资、加班费、奖金、津贴及《劳动合同法》各类社会保险、服务人员的交通费、食宿费、办公费等）、质保费及税金等一切费用均计入报价等）。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区教工路269号保翌大厦14楼（浙江中诺招标代理有限公司）；备份投标文件签收人员联系电话：周伶13857112698。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 成交候选人数量 | 本项目推荐的成交候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 中标人需向浙江中诺招标代理有限公司支付招标代理服务费，收费标准为： 以中标（成交）金额为计费基准，按照《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》(杭价费[2003]148号)文件下浮25%计算的货物类收费标准计取。 结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 收款单位（户名）：浙江中诺招标代理有限公司 开户银行：中信银行杭州玉泉支行 银行账号：8110801012600973488 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中的核心产品，◆为本项目关键技术指标。标“◆”参数投标人须提供具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告；列入评审的参数，评审时需提供相应材料作为佐证材料（详见第四部分评分标准）。在技术偏离表上须标明该条款所在投标文件中对应的页码、条款。

“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标

评标委员会【评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人,采购人代表1人，评标专家4人（第三方机构在政采云专家库相关专业随机抽取）】将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细、中小企业声明函（如有）。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人委托第三方机构组织验收，采购人成立验收小组（验收小组由5人组成，其中由采购人代表1人，评审专家4人（由采购代理机构随机抽取，从浙江政府采购网乐采云专家库相关专业随机抽取），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

（一）项目概况

支队直属大队搬迁项目-安防设备项目主要包括：无线局域网设备、视频监控系统、门禁管理系统、电梯控制系统、出入口管理系统、巡更系统等设备的采购。

（二）预算金额：1314800元（2025年预算安排525920元）

## （三）最高限价：/

（四）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

□扶持中小企业□节能环保☑其他（本项目不专门面向中小企业）

（五）采购标的是否进口产品：□进口☑国产。

（六）拟采购标的

1、采购标的

“▲”系实质性要求条款，“★”系产品采购项目中的核心产品，◆为本项目关键技术指标。

标“◆”参数投标人须提供具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告；

列入评审的参数，评审时需提供相应材料作为佐证材料（详见第四部分评分标准）。在技术偏离表上须标明该条款所在投标文件中对应的页码、条款。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 无线局域网设备 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 1.网络接口：具备≥16个10/100/1000Mbps自协商以太网口，≥6个1G/10Gbps以太网SFP+光口； 2.最大带机量：≥1500； 3.NAT功能：支持基于端口的NAT、支持DMZ； 4.路由功能：支持静态路由、路由策略、支持RIPv1、RIPv2与RIPvng、支持OSPFv2/v3、IS-ISv4/v6、BGP4、BGP4+、等价路由、策略路由； 5.虚拟化功能：支持堆叠； 6.IPv4/IPv6双栈：支持； 7.安全特性：支持ACL、内置丰富的VPN、内置防火墙、支持802.1X等功能； 8.设备管理：支持命令行、CLI、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 9.电源规格：标配双模块化交流电源； 10.安装方式：机架式安装； | 2 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1.交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7220Mpps； ◆2.主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3，支持GPON板卡，支持电源冗余，电源槽位≥3； 3.≥24个千兆光口，≥8个万兆光口； 4.单端口支持的MAC地址用户数≥4k； | 1 | 台 |
| 3 | 全千兆8口POE交换机 | 1.交换容量：≥336Gbps；包转发率：≥72Mpps； 2.固定端口满足：≥8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、≥2个1000BASE-X SFP端口； 3.PoE：Port1≥90W，Port2-8≥30W，总功率≥110W； | 11 | 台 |
| 4 | 全千兆24口交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.固定端口满足≥24个10/100/1000Base-T以太网端口、≥4个千兆SFP端口； 3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持Telemetry技术 5.支持MAC地址绑定功能 | 20 | 台 |
| 5 | 全千兆24口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 2.固定端口满足≥24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、4个1000BASE-X SFP端口； 3.PoE：Port1-2≥90W，Port3-24≥30W，总功率≥375W； 4.支持在设备网页端查看接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备) | 6 | 台 |
| 6 | 全千兆8口交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥60Mpps； 2.固定端口满足≥8个10/100/1000Base-T以太网端口、≥4个千兆SFP端口； | 4 | 台 |
| 7 | 千兆光模块 | 1.SFP千兆光模块,单模,(≥1310nm,10km,LC) | 41 | 对 |
| 8 | 无线控制器1 | 1.最大管理AP≥256，含≥256授权数量; 2.≥8GE电（其中2combo SFP光）+1USB+1SD卡槽； 3.支持本地和集中转发； 4.支持IRF2虚拟化；支持分层AC；支持无线定位； 5.支持L2/L3层快速漫游、支持802.11k/v/r等快速漫游协议； | 1 | 台 |
| 9 | 无线控制器2 | 1.最大管理AP≥256，含≥200授权数量; 2.≥8GE电（其中2combo SFP光）+1USB+1SD卡槽； 3.支持本地和集中转发； 4.支持IRF2虚拟化；支持分层AC；支持无线定位； 5.支持L2/L3层快速漫游、支持802.11k/v/r等快速漫游协议； | 1 | 台 |
| 10 | 无线AP | 1.双频四流设计，接入速率≥2.975Gbps; 2.802.11ax/ac/n无线接入点; 3.≥2个网络接口（1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口）； 4．内置天线，自适应无线频段； 5.支持 PSFP 接口 6.支持PoE供电 | 74 | 台 |
| 11 | 高密无线AP | - 三频六流设计，接入速率≥5.375Gbps≥3个10/100/1000M电口； - 802.11ax/ac/n无线接入点； 3.支持 PSFP 接口 4.支持PoE供电。 | 8 | 台 |
| 12 | 六类双绞线缆 | 低烟无卤六类4对非屏蔽水平对绞数据电缆 | 3448 | 米 |
| 13 | 计算机网络系统辅材 | 连接线、金属软管、标签标识等。 | 1 | 项 |
| 二、 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.像素：≥400万； ◆2.传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS；最高视频输出规格≥2688x1520，视频最高帧率≥30帧/秒； 3.最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 4.具备实时检测、跟踪通过的人或机动车并触发联动报警固定抓拍照片。 ◆5.具有强光抑制功能 | 142 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电， 2.动态范围: 0 dB~90 dB 3.最大承受音压: 120 dBSPL 4.拾音范围: 0 m~5 m 5.最大功率:≥0.1 W 6.降噪调节:数字降噪，自适应调节 7.音量调节:支持软件调节 8.指向特性:全指向 9.采样率: 8khz、16khz、32khz可选 | 37 | 台 |
| 3 | 枪式摄像机 | 1.传感器尺寸：≥1/1.8英寸CMOS (×2)； 2.最大分辨率：≥4096×1860； 3.最低照度：≤0.001lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 4.支持智能分时复用功能，分时段设置不同的智能检测方案 5.支持目标检测功能 6.内置≥1颗GPU芯片、≥1个麦克风、≥1个扬声器、≥2个定焦镜头、≥2颗暖光补光灯、≥2颗CMOS图像传感器,靶面尺寸均为≥1/1.8英寸 ◆7.全时段均可输出彩色视频图像；可识别距摄像机人体轮廓距离≥30米。 | 74 | 台 |
| 4 | 厨房防油污枪式摄像机 | 1.传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2688×1520； 4.最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 5.供电方式：支持PoE供电； 6.防护等级：≥IP67； ◆7.支持区域检测鼠类动物并报警。 | 4 | 台 |
| 5 | 枪机支架 | 枪机支架，配套。 | 78 | 个 |
| 6 | 大厅全景摄像机 | - 传感器类型：全景≥1/1.8英寸CMOS；细节≥1/1.8英寸CMOS； 2.像素：全景≥400万；细节≥400万； 3最大分辨率：全景≥2688×1520细节≥2688×1520； 4.数字变倍：细节≥16倍； 5.全景摄像机内置≥4颗补光灯，细节摄像机内置≥10颗红外补光灯 6.内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转 | 3 | 台 |
| 7 | 大厅特写摄像机 | 1.传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节≥1/1.8英寸CMOS； 2.像素：全景≥400万；细节≥400万； 3.最大分辨率：全景≥2688×1520细节≥2688×1520； 4.数字变倍：细节≥16倍； 5.全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17° 6.全景摄像机内置≥4颗补光灯，细节摄像机内置≥10颗红外补光灯、≥2颗白光补光灯 7.内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转 | 3 | 台 |
| 8 | 电梯摄像机 | 1.传感器类型：≥1/2.9英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2688×1520； 4.电瓶车禁入报警； 5.速度显示功能； 6. 支持OSD展示楼层信息； | 3 | 台 |
| 9 | 无线网桥 | 1.网络接口：具备≥1个10/100Mbps以太网上行口、≥1个10/100Mbps以太网下行口； 2.外置PoE电源模块网络接口：具备≥1个10/100Mbps以太网口、≥1个10/100Mbps以太网口； 3.无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 4.工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 5.最佳无线传输距离：≥200m； 6.整机无线传输速率：≥300Mbps； | 3 | 对 |
| 10 | 球机（含电源） | 1.传感器类型：全景≥1/2.8英寸CMOS；细节1/2.8英寸CMOS； 2.像素：全景≥400万；细节≥200万； 最大分辨率：全景≥2560*1440，细节≥1920×1080； ◆3. 智能切换检验：支持不重启快速智能切换 4.网络接口：≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； | 4 | 台 |
| 11 | 球机支架 | 球机支架，配套。 | 4 | 个 |
| 12 | ★周界枪式摄像机 | 1.传感器尺寸：≥1/2.8英寸CMOS； 像素：≥2MP； 2.最大分辨率：≥1920×1080； ▲3.周界防范：绊线入侵；区域入侵（均支持人车分类及精准检测）； 4.供电方式：支持PoE供电； 5.防护等级：≥IP67； 6.内置≥3颗CMOS图像传感器、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥4颗补光灯、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口； 7.内置水平仪，显示精度±1° 8.支持微云台电动控制，垂直旋转范围-10°～+5° ◆9.支持检测≥120m处的人和机动车目标 | 16 | 台 |
| 13 | 周界摄像机支架 | 壁挂0.5-1m | 16 | 套 |
| 14 | 大楼全景摄像机 | - 传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS； 2.像素：全景≥1600万，球机≥400万； 3.最大分辨率：≥8192×1800； 4.防护等级：≥IP67 5.设备能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音 6.支持智能分析报警 ◆7.支持全景拼接，拼接实现画面显示≥180°。 | 1 | 台 |
| 15 | 全景摄像机支架 | 全景支架，配套。 | 1 | 个 |
| 16 | 硬盘录像机 1 | 1.接入路数：≥256路； 2.硬盘接口：≥32个SATA，单盘最大支持≥20T； 3.RS-485接口：≥1个； 4.网络接口：≥4个（10M/100M/2500M以太网口，RJ-45）； 5.报警输入：≥16路； 6.报警输出：≥9路，其中≥8路继电器输出，≥1路12V1A ctrl输出； ◆7.支持批量添加、修改IP，已添加的设备自动过滤 ◆8.支持实时查看设备状态，包含设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件 | 2 | 台 |
| 17 | 硬盘录像机 2 | 1.接入路数：≥64路； 2.硬盘接口：≥16个SATA，单盘最大支持≥20T； 3.RS-485接口：≥2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 4.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 18 | 硬盘录像机 3 | 1.接入路数：≥128路 2.硬盘接口：≥24个SATA，单盘最大支持≥20T； 3.RS-485接口：≥2个； 4.网络接口：≥4个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） ◆5.支持批量添加、修改IP，已添加的设备自动过滤 | 1 | 台 |
| 19 | 硬盘录像机 4 | 1.接入路数：≥32路； 2.硬盘接口：≥16个SATA，单盘最大支持≥20T； 3.RS-485接口：≥2个； 4.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 20 | 企业级硬盘 | 1.单盘容量：≥8TB； 2.缓存：≥256MB； 3.转速：≥7200RPM； 4.硬盘接口：SATA | 84 | 块 |
| 21 | 综合管理平台1 | 1.集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统。 2.性能规格：单台支持视频≥500路、门禁及门口机共计≥200路、停车≥10进10出，≥500路，卡口≥5路，访客机≥5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 3.内置安全数据库 | 1 | 套 |
| 22 | 综合管理平台2 | 1.集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客等多个业务系统。 2.性能规格：单台支持视频≥200路、门禁及门口机共计≥100路、停车≥5进5出，≥500路，卡口≥5路，访客机≥5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 3.内置安全数据库 | 1 | 套 |
| 23 | 监视器1 | 1. 面板尺寸：≥86英寸； 2.亮度：≥450cd/m²； 3.安装方式：底座/壁挂； 4.供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 5.信号输出标配：≥Audio×1； 6.信号输入标配：≥HDMI×1、≥DP×1、≥USB×1、≥VGA×1 7.故障间隔时间≥30000小时 | 1 | 台 |
| 24 | 监视器2 | 1. 1.面板尺寸：≥55英寸； 2.亮度：≥350cd/m²； 3.安装方式：底座/壁挂； 4.供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 5.工作温度：0℃～+40℃； 6.信号输入：≥HDMI×1、≥USB×1、≥VGA×1 7.刷新率：≥60Hz 对比度：≥1200:1 8. 白平衡误差应不劣于±0.010 | 1 | 台 |
| 25 | 工位操作台 | 单人工位操作台，Q235冷轧板1.5mm | 1 | 台 |
| 26 | 监控立杆 | 3.5米或3米含预埋件 | 19 | 套 |
| 27 | 室外安防箱 | 低烟无卤超六类4对非屏蔽水平对绞数据电缆 | 5 | 套 |
| 28 | 六类双绞线缆 | 低烟无卤超六类4对非屏蔽水平对绞数据电缆 LSZH 提供欧盟绿色环保Rosh认证 UL认证：带中国测试中心检测报告，低烟无卤。 | 10230 | 米 |
| 29 | 电源线 | 两芯电源线RVV2*1.5，无氧铜 | 3130 | 米 |
| 30 | 监控系统辅材 | 膨胀螺丝、连接线、金属软管、标签标识等。 | 1 | 项 |
| 三、 | 门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | ★人脸门禁一体机 | ▲1.主处理器：嵌入式处理器（不能使用M1芯片）； 2.显示屏：≥7英寸； 3.屏幕类型：电容触摸屏； 4.摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 5.外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 6.人脸识别准确率：≥99.9%； 7.人脸识别速度：≥0.2s； 8.支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 | 45 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | 1.外壳材料：铝合金； 2.表面工艺：电镀拉丝； 3.信号输出：COM/NO/NC； 4.门状态检测：≥1路； 5.安全类型：断电开门； 6.最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； | 34 | 台 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1.外壳材料：铝合金； 2.表面工艺：电镀拉丝； 3.信号输出：COM/NO/NC； 4.门状态检测：≥1路； 5.安全类型：断电开门； 6.最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力； | 11 | 台 |
| 4 | 门禁电源 | 配套 | 45 | 台 |
| 5 | 出门按钮 | 1.外壳材料：塑料外壳； 2.产品尺寸：86mm×86mm×25mm； | 45 | 台 |
| 6 | 发卡器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品款式：发卡器；含调试卡70张 3.发卡类型：IC卡(Mifare卡)； | 4 | 台 |
| 7 | 人脸录入仪 | 1.≥1/2.8英寸 CMOS传感器； 2.支持≥1080P30fps视频输出； 3.对角视场角≥120° | 4 | 台 |
| 8 | 六类双绞线缆 | 低烟无卤超六类4对非屏蔽水平对绞数据电缆。 | 2320 | 米 |
| 9 | 电源线1 | 两芯电源线RVV2*1.5，无氧铜 | 2320 | 米 |
| 10 | 电源线2 | 四芯电源线RVV4*1.0，无氧铜 | 1160 | 米 |
| 11 | 门禁管理系统辅材 | 胶布、连接线、金属软管、标签标识、磁力锁支架等。 | 1 | 项 |
| 四、 | 电梯控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电梯控制器 | 1.支持LED指示灯 2.支持通过TCP/IP通信 3.支持≥2路继电器输出 4.支持≥2路RS-485输出 5.支持最大可接入≥4个联动模块(主机≥支持给2个联动模块供电) 6.卡片容量：≥20000张； | 3 | 台 |
| 2 | 梯控联动模块 | 1.485通讯距离：≥5m 2.通信方式：上行RS485接口≥2个，继电器输出≥32个，光耦输出≥1个 | 3 | 台 |
| 3 | 梯控管理 | 一、提供梯控权限管理应用 1、支持按周计划设置楼层常开常闭工作状态； 2、支持按楼层、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置梯控权限、下发状态等信息； 二、提供事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件。 | 3 | 台 |
| 4 | 人脸识别机 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器（不能使用M1芯片）； 2.显示屏：≥7英寸； 3.屏幕类型：电容触摸屏； 3.摄像头：≥2MP CMOS高清双摄像头； 5.外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 6.人脸识别准确率：≥99.9%； 7.人脸识别速度：≥0.2s； ◆8.支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 | 3 | 台 |
| 5 | 专用电源 | 1.配套人脸识别机专用电源 2.短路保护：短路状态消失后，恢复时间小于5s 3.过压保护：24V 4.故障间隔时间≥30000小时 | 3 | 台 |
| 6 | 梯控系统辅材 | 连接线、金属软管、标签标识等。 | 1 | 项 |
| 五、 | 出入口管理系统 |  |  |  |
| 1 | 室外人行通道摆闸左机 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.支持LED 灯显示通道状态； 5.设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时声音提醒。 ◆6.支持反潜回报警功能。 | 4 | 台 |
| 2 | 室外人行通道摆闸中间闸 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.支持LED 灯显示通道状态。 5.设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时声音提醒。 ◆6.支持反潜回报警功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 室外人行通道摆闸右机 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.支持LED 灯显示通道状态。 5.设备在触发红外开门时，没有通行人员进入通道，支持关门倒计时声音提醒。 ◆6.支持反潜回报警功能。 | 4 | 台 |
| 4 | 人脸闸机模块 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.显示屏：≥7英寸； 3.屏幕类型：电容触摸屏； 4.应支持在无光环境下，屏幕能够显示全彩图像，人脸轮廓应清晰可见。 ◆5.结构后壳防破坏能力应满足IK07 ◆6.语音支持自定义，可通过输入文本，通过设备自带的TTS实现文本转语音功能。 | 10 | 台 |
| 5 | 人脸访客一体机 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.操作系统：不低于Android 11.0； 3.显示屏：≥10.1英寸； 4.屏幕类型：电容触摸屏； 5.显示屏分辨率：≥1280×800； ◆6.摄像头：≥1/2.7英寸CMOS 高清宽动态双摄像头；支持翻转功能，翻转≥180° 7.人证比对：支持； 8.居民身份证阅读模块：符合GA450-2013《台式居民身份阅读器通用技术要求》安全行业标准； 9.存储记录数量：≥100000条记录 10.补光功能检查：能根据环境光线亮度情况自动进行白光补光 | 1 | 台 |
| 6 | 变频栅栏道闸 | 1.杆件类型：直杆； 2.杆长：≥4米； 3.起杆速度：≥2s； 4.电机类型：直流无刷； ◆5.防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 6.供电方式：AC220V±10%； 7. 防护等级：≥IP54； 8.可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志 9.接口检查：开/关到位输出接口≥2组，开/关/停控制信号接口≥3组，红外/地感防砸信号接口≥2组，保护接口（外接压力电波等保护设备）≥1组，485控制接口≥1组； 10.延迟落闸速度设置功能检查：可以设置延迟落杆时的速度。 | 4 | 台 |
| 7 | 触发防砸雷达 | 1.检测目标人、车； 2.在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 3.升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 4.检测区域0.3~6m（可调）； 5.防砸区域0~2m（可调） | 4 | 台 |
| 8 | 车牌抓拍一体机（含立柱） | - 显示屏尺寸：≥500cm²（显示面积）； ◆2. 显示屏点间距≤4.75mm 3.传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； 4.图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； ◆5. 倾斜车牌识别功能：支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。 ◆6. 智能识别功能：在无雾、无遮挡、无污损的情况下，白天测试光照度不低于200lx，晚上光照度不高于30lx情况下，车牌识别率≥99.9%，品牌、车身颜色、车标、车型等识别准确率≥99%。 7.LED屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。 8.车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。 9.具备补光灯支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。 ◆10.支持预设车牌报警提醒功能。 | 4 | 台 |
| 9 | 出入口管理平台终端 | 1.内存：≥4GB； 2.设备性能：单台支持4车道，支持5台级联； 3.车场管理：支持母子停车场管理； 4.支持车牌号码+车辆结构化数据进行车辆匹配。 5.支持特殊车牌管理，可设置单独放行规则。 | 2 | 台 |
| 10 | 8口终端盒 | 8口终端盒含尾纤、LC法兰；含溶接以及熔接附件 | 2 | 套 |
| 11 | 千兆光模块 | SFP千兆光模块,单模,(≥1310nm,≥10km,LC) | 2 | 对 |
| 12 | 切割地感线圈 | 含线圏线FVN1.5mm2 | 8 | 组 |
| 13 | 出入口管理系统软件 | 1.支持门禁设备的管理，支持门禁的增删改查、导入、导出，支持设备在线/离线状态展示； 2.支持普通用户、黑名单用户等用户类型配置功能。 3.支持展示人员通行记录及门禁的事件记录； 4.支持统计车辆通行次数，展示车辆进出记录 5.展示总车位数、总余位数 | 2 | 套 |
| 14 | 车辆道闸成品基座 | 车辆道闸成品基座定制 | 2 | 套 |
| 15 | 配管 | 镀锌钢管SC50敷设；配置形式及部位：埋地暗配；钢管接地等内容 | 100 | 米 |
| 16 | 6芯单模光纤 | 6芯单模光纤 | 500 | 米 |
| 17 | 电源接入线 | 3*4 YJ22-0.6/1KV | 1000 | 米 |
| 18 | 电源线 | 两芯电源线RVV2*1.5，无氧铜 | 400 | 米 |
| 19 | 出入管理系统辅材 | 道闸系统内部连接管、连接线、金属软管、标签标识、光纤连接配套辅材等。 | 1 | 项 |
| 六、 | 巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 巡检器（含通讯充电座） | 1.接触式巡更棒，自动感应：无需按键、无需接触、自动感应读卡； 2.完全防水：完全密封防水设计，可在雨天使用（可在水中读卡）； 3.不锈钢金属读头防震、抗人为破坏坚固耐用， 4.金属外壳，产品容量:≥60000条，电池:≥3.6V锂电池 | 2 | 只 |
| 2 | 信息钮 | 夜光巡更点 1.使用寿命：≥20年 2.供电方式：巡更点支持无电源供电，具备夜视功能（无需夜光标签） | 23 | 个 |
| 4 | 巡更软件 | 管理人员通过PC机可清晰看到巡查人员巡查过的设备状况和巡查人员的工作情况，并提出漏检、误点等信息，通过管理软件统计巡查的正点率、误点率、漏检次数、事件状况、或单独任意一项信息等功能。可以编制计划，查询巡检人员是否按计划巡检。 | 1 | 套 |
| 注：供应商承诺以上标的产品如涉及信息类产品均可适配通过信创测评的关键部件 |  |  |  |  |

2、人员要求

2.1.1项目负责人：配备1名项目负责人，需提供单位社保缴纳证明。

2.1.2负责对团队人员的管理及与采购人的日常联络工作，并要求保证工作相对稳定。

2.1.3负责组织交付及日常维护工作，确保产品按时按点到达采购人指定地点。

2.1.4为采购人提供技术支持，对采购人所提出问题指派服务人员进行解答并提供相关建议。

2.2团队人员：

2.2.1由投标人自行确定，保证项目完成即可，须提供团队人员社保缴纳证明材料。

2.2.2中标后，按采购人要求负责做好安装、调试等工作。

3、培训要求：

3.1向采购人的使用人员提供必要的培训课程，使设备能正常应用。包括设备的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使采购人的使用人员达到能独立、熟练使用设备，确保设备能够正常、安全的运行。

3.2培训时间： 4天。

3.3培训地点：杭州市公安局交通警察支队（杭州市文晖路336号）。

3.4培训人数：3人。

3.5师资力量：具有本项目设备维护服务经验的技术人员或工程师。

4、保密要求：

4.1采购人对投标人及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任；投标人及工作人员违反保密安全管理要求，构成违法犯罪的，采购人将及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。

4.2严格按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。

4.3投标人需与采购人签署保密协议，投标人对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务（包括但不限于合同履行期内），泄漏秘密应承担责任。如有违反，按合同的违约条款向采购人支付违约金，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。

4.4若项目涉及分包的，投标人须按照以上保密要求，与分包供应商签订单位保密协议、个人保密承诺书、开展日常保密教育等措施，确保分包供应商严格落实各项保密规定。

5、安全责任条款：投标人所有人员的事故和因投标人或投标人派遣人员工作过错造成的安全管理事故，投标人自行负全部责任及相关费用。

6、质量要求：

投标人所提供的产品必须是正品，全新、未使用过的，符合国家技术规范和质量标准，与合同约定的品牌、型号与配置相一致。投标人针对本项目所提供的产品有明确的质量目标及质量保证措施。

（七）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：合同签订后,接到采购人电话30日内投标人将货物运送到采购人指定地点并完成安装调试通过采购人验收。

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州市公安局交通警察支队西湖大队（杭州市嘉仁路池华街西南）、景区大队（杭州市阔石板路）。

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一期付款：合同签订后5个工作日内，采购人支付合同总价40%的预付款。 | 国库转账支付 |
| 2 | 第二期付款：至2025年6月30日，通过采购人验收合格后，凭双方签字盖章的验收意见及相关验收报告、人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐、到货核验单（需采购人经办人、复核人及投标人交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证、隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片、验收公示截图及各种文档资料等结算，结算最多支付至525920元（包含采购人向投标人支付的第一期及第二期合同价款）。 | 国库转账支付 |
| 3 | 第三期付款：投标人完成全部产品的供货、安装调试，通过采购人验收合格后，凭双方签字盖章的验收意见及相关验收报告、人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐、到货核验单（需采购人经办人、复核人及投标人交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证、隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片、验收公示截图及各种文档资料等。根据实际供货数量及合同单价，待2026年财政预算下达到位后，采购人支付合同尾款，同时扣除违约金（若有）。 | 国库转账支付 |
| 双方确认采购人按前款结算并向投标人支付的款项总额不超过合同总价。 前述采购人按投标人根据合同单价及实际供货数量结算付款的方式不影响采购人向投标人再行收取因投标人未全面按照合同约定履行而产生的违约金。 |  |  |

4.售后服务要求

（1）质保期及质保服务（投标时供应商对以下内容提供书面承诺）：本项目质量保修期自验收合格之日起开始计算,应提供≥3年的质保服务。投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保售后承诺函。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至设备符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。

（2）提供7×24小时的电话响应服务及专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题。当设备出现一般性故障，接到通知后，在30分钟内电话响应，在2小时内到达现场， 24小时内修复，如因设备本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供与原设备相同或不低于原设备性能的设备，以保证采购人的正常使用。

（3）投标人保证其交付的所有产品，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对采购人的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由投标人承担。

5、其他商务要求（包装和运输、保险等）

（1）投标报价包含为完成本项目供货可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金、项目不可预见的风险等一切费用（包括购置费、安装调试、运输费、培训、售后服务、人员（工资、加班费、奖金、津贴及《劳动合同法》各类社会保险、服务人员的交通费、食宿费、办公费等）、质保费及税金等一切费用均计入报价等）。

（八）采购项目的其他要求

1、履约验收主体

1）采购单位：杭州市公安局交通警察支队

2）是否选择代理机构：þ是	¨否

3）是否邀请本项目的其他供应商：	¨是	þ否

4）是否邀请专家：þ是	¨否

5）是否邀请服务对象：¨是	þ否

6）其他条款：无

2、履约验收时间：第一期验收：2025年6月30日；第二期验收：全部产品供货、安装调试完成后。

3、履约验收方式：	¨简易程序		þ一般程序

4、履约验收程序：¨一次性验收		 þ分期/分项验收

5、履约验收内容

（1）采购人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对投标人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

（2）严格按照采购合同开展履约验收（一般程序）。采购人成立验收小组（验收小组由5人组成，其中由采购人代表1人，评审专家4人（由采购代理机构随机抽取，从浙江政府采购网乐采云专家库相关专业随机抽取），按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。采购人根据验收报告形成验收意见并经采购人与投标人签字盖章，并在财政指定媒体上公示无异议后生效。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（3）验收合格的项目：采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

（4）验收产生的费用首次验收费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由投标人支付。

（5）验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1、验收内容及资料要求

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 提供的产品品牌、型号、数量等与合同相符，质量符合国家标准，提供的设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证等。 |
| 2 | 交货 | 项目按送货要求完成供货、安装、调试、并在规定的时间内送达。 |
| 3 | 安全和保密 | 按合同履行安全保密要求。与采购人签订安全保密协议、个人保密承诺书、并进行日常保密教育。 |
| 4 | 人员要求 | 按合同及投标文件承诺提供服务人员。 |
| 5 | 隐蔽资料检查 | 隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片 |
| 6 | 其他工作 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |

5.2、验收资料要求包括（不限于）以下内容：

①招标文件

②投标文件

③中标通知书

④采购合同

⑤人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录

⑥单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐

⑦到货核验单（需采购人经办人、复核人及投标人交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证；

⑧隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片；

⑨其他需提供的相关材料。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 主观分/客观分属性 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标产品的性能与需求的吻合程度（38分）： - 产品技术参数以提供的产品样本彩页或官网技术参数或具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告为依据证明其与需求技术参数相符；“◆”为关键技术指标，根据投标人提供具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告证明资料核对，每有一项技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的扣2分，其他技术参数每有一项技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的扣1分，扣完为止，最高得38分。 | - 38 | - 客观分 | - 一、投标产品的性能与需求的吻合程度 |
| - 2 | - 投标产品的安装、调试方案（2分）： - 针对本项目提供的系统的安装、调试方案，方案合理、可行的,满足采购需求的得2分，不合理、不可行或未提供的不得分。 | - 2 | - 主观分 | - 二、安装调试要求 |
| - 3 | - 质量保证措施和供货期保证情况（4分）： - 投标人按采购人要求①有明确的质量目标及质量保证措施②并具有详细可行的实施内容及供货期保证等。根据提供的方案内容进行评分，每项方案合理、可行，满足采购需求的得2分，不合理、不可行的不得分。 | - 4 | - 主观分 | - 三、质量保证措施和供货期保证 |
| - 4 | ①投标人提供质保期及质保服务：本项目质量保修期自验收合格之日起开始计算,应提供≥3年的质保服务。投标人按要求提供质保服务，并在验收时提供质保售后承诺函。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至设备符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。 - ②提供至少1次现场操作使用培训，培训场地由采购人提供，培训人数约3人，培训时间按采购人要求，培训的内容包括产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护事项等方面，使采购人的使用人员达到能独立、熟练使用产品，确保产品能够正常、安全的运行。投标人提供1名培训师，培训师资为技术人员或工程师，培训费包含在投标报价中。 ③投标人提供7×24小时的电话响应服务及专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题。当设备出现一般性故障，接到通知后，在30分钟内电话响应，在2小时内到达现场， 24小时内修复，如因设备本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供与原设备相同或不低于原设备性能的设备，以保证采购人的正常使用。 - ①②③提供承诺并符合要求的每一项得2分，未提供不得分，最高得6分。 | - 6 | - 客观分 | - 四、服务承诺 |
| - 5 | ①投标人承诺配备1名项目负责人，负责对团队人员的管理及与采购人的日常联络工作，并要求保证工作相对稳定负责组织交付及日常维护工作，确保产品按时按点到达采购人指定地点。为采购人提供技术支持，对采购人所提出问题指派服务人员进行解答并提供相关建议。（提供社保缴纳证明材料，不提供不得分） ②投标人承诺不得随意更换项目负责人及团队人员，若必须更换需提前15天向采购人提出申请，经采购人书面同意后更换。更换人员需在采购人同意后7日内到岗，更换人员资历不低于投标时人员资历并确保任何时候不能发生人员缺位问题。 - 每项承诺满足采购需求的得2分，不满足的不得分，最高得4分。 | - 4 | - 客观分 | - 五、项目服务人员情况 |
| - 6 | - 投标人针对本项目的保密情况，投标人承诺保密按照采购需求实施，对工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订保密协议、安全保密承诺书，履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分，不满足不得分。 | - 2 | - 客观分 | - 六、保密要求 |
| 7 | 投标人类似项目的经验情况：投标截止时间前三年内成功承担过的类似安防建设项目情况，根据合同和用户验收报告（或验收单）项目实例证明。已实施的项目案例（以验收报告时间为准），每一个案例得1分，最高得4分； | 4 | 客观分 | 七、类似项目建设的经验情况 |
| - 8 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 40 |  | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：   1     。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：支队直属大队搬迁项目-安防设备采购

合同编号：

甲    方：杭州市公安局

乙    方：

签订时间：2025年   月     日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：杭州市公安局

乙方1（全称）：                     （供应商）

乙方2（全称）：                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：支队直属大队搬迁项目-安防设备采购

采购项目编号：ZJZN-25006-HZGA05

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：    见附件二

品牌：       见附件二         规格型号：    见附件二

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件三。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否（同意分包）

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      þ不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  第一期付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款。

第二期付款：至2025年6月30日，通过甲方验收合格后，凭双方签字盖章的验收意见及相关验收报告、人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐、到货核验单（需甲方经办人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告质量保证书原件、三包凭证、隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片、验收公示截图及各种文档资料等结算，结算最多支付至525920元（包含甲方向乙方支付的第一期及第二期合同价款）。

第三期付款：乙方完成全部产品的供货、安装调试，通过甲方验收合格后，凭双方签字盖章的验收意见及相关验收报告、人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐、到货核验单（需甲方经办人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证、隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片、验收公示截图及各种文档资料等。根据实际供货数量及合同单价，待2026年财政预算下达到位后，甲方支付合同尾款，同时扣除违约金（若有）。

双方确认甲方按前款结算并向乙方支付的款项总额不超过合同总价。

前述甲方按乙方根据合同单价及实际供货数量结算付款的方式不影响甲方向乙方再行收取因乙方未全面按照合同约定履行而产生的违约金，其中涉及预付款的： 合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：合同签订后,接到甲方电话30日内乙方将货物运送到甲方指定地点并完成安装调试通过甲方验收。

（2）履约地点：杭州市公安局交通警察支队西湖大队（杭州市嘉仁路池华街西南）、景区大队（杭州市阔石板路）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 þ委托第三方组织

验收主体：    杭州市公安局交通警察支队

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：     无

（2）履约验收时间：第一期验收：2025年6月30日；第二期验收：全部产品供货、安装调试完成后。

（3）履约验收方式：¨一次性验收

þ分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：  þ一般程序

（5）履约验收的内容：

1）甲方按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2）严格按照采购合同开展履约验收（一般程序）。甲方成立验收小组（验收小组由5人组成，其中由甲方代表1人，评审专家4人（由采购代理机构随机抽取，从浙江政府采购网乐采云专家库相关专业随机抽取），按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章，并在财政指定媒体上公示无异议后生效。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（3）验收合格的项目：甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

（4）验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

（5）验收内容及资料要求：

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 提供的产品品牌、型号、数量等与合同相符，质量符合国家标准，提供的设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告质量保证书原件、三包凭证等。 |
| 2 | 交货 | 项目按送货要求完成供货、安装、调试、并在规定的时间内送达。 |
| 3 | 安全和保密 | 按合同履行安全保密要求。与甲方签订安全保密协议、个人保密承诺书、并进行日常保密教育。 |
| 4 | 人员要求 | 按合同及投标文件承诺提供服务人员。 |
| 5 | 隐蔽资料检查 | 隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片 |
| 6 | 其他工作 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |

（6）验收资料要求包括（不限于）以下内容：

①招标文件

②投标文件

③中标通知书

④采购合同

⑤人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录

⑥单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐

⑦到货核验单（需甲方经办人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证；

⑧隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片；

⑨其他需提供的相关材料。

（6）履约验收标准：根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业和企业有关标准等。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      无

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自           双方当事人盖章并签字时生效。

- 合同份数

本合同一式陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：杭州

附件三：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 杭州市公安局 | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以在【政府采购合同专用条款】中约定通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | / |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。 2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。 2、乙方在项目验收时，两次无法通过验收的，甲方有权拒绝继续履行合同，并按《中华人民共和国民法典》中的有关条款索赔，且赔偿额不受合同总价的限制。 3、乙方提供的产品，必须符合合同规定的要求，如有不符，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，交货期不顺延。若补足或更换等处理后，无法达到合同及甲方的要求，甲方有权拒绝，单方解除合同并收回预付款项，并按《中华人民共和国民法典》中的有关条款索赔，且赔偿额不受合同总价的限制。 4、乙方在质保期内未按承诺提供售后服务的，每发生一次向甲方支付2000元违约金，违约金在乙方接到甲方支付通知7个工作日内予以支付。 5、乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担（采购人书面同意的分包人除外），甲方可解除本合同，且乙方应按合同总价的30％向甲方支付违约金。如发生损失的，乙方还应赔偿甲方损失。 6、未按保密管理条款规定执行的，每发现一次处违约金10000元，如发生泄密事件，除赔偿甲方损失外，还应承担全部法律责任。 7、乙方擅自变更人员及变更人员不符合合同约定的，每发生一次处违约金10000元。 8、乙方所派人员的事故和因乙方或乙方派遣人员工作过错造成的安全管理事故，乙方自行负全部责任及相关费用。 9、违约金在结算合同尾款时一次性扣除。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 杭州市公安局交通警察支队西湖大队（杭州市嘉仁路池华街西南）、景区大队（杭州市阔石板路） |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本项目质量保修期自验收合格之日起开始计算,应提供≥3年的质保服务。乙方按要求提供质保服务，并在验收时提供质保售后承诺函。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至设备符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供7×24小时的电话响应服务及专业技术支持服务，随时解答解决甲方问题。当设备出现一般性故障，接到通知后，在30分钟内电话响应，在2小时内到达现场， 24小时内修复，如因设备本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，提供与原设备相同或不低于原设备性能的设备，以保证甲方的正常使用。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 3.1甲方对乙方及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任；乙方及工作人员违反保密安全管理要求，构成违法犯罪的，甲方将及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。 3.2严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。 3.3乙方需与甲方签署保密协议，乙方对在项目实施期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务（包括但不限于合同履行期内），泄漏秘密应承担责任。如有违反，按合同的违约条款向甲方支付违约金，造成甲方损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。 3.4若项目涉及分包的，乙方须按照以上保密要求，与分包乙方签订单位保密协议、个人保密承诺书、开展日常保密教育等措施，确保分包乙方严格落实各项保密规定。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 资金支付的方式、时间和条件： 第一期付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价40%的预付款。 第二期付款：至2025年6月30日，通过甲方验收合格后，凭双方签字盖章的验收意见及相关验收报告、人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐、到货核验单（需甲方经办人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证、隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片、验收公示截图及各种文档资料等结算，结算最多支付至525920元（包含甲方向乙方支付的第一期及第二期合同价款）。 第三期付款：乙方完成全部产品的供货、安装调试，通过甲方验收合格后，凭双方签字盖章的验收意见及相关验收报告、人员清单、人员社保缴纳证明、培训记录、单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台帐、到货核验单（需甲方经办人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、设备拍照图片、设备说明书、设备合格证原件、具有CMA资质第三方检测机构或国家认可的检测机构出具的检测报告、质量保证书原件、三包凭证、隐蔽验收记录及隐蔽工作的现场照片、验收公示截图及各种文档资料等。根据实际供货数量及合同单价，待2026年财政预算下达到位后，甲方支付合同尾款，同时扣除违约金（若有）。 双方确认甲方按前款结算并向乙方支付的款项总额不超过合同总价。 前述甲方按乙方根据合同单价及实际供货数量结算付款的方式不影响甲方向乙方再行收取因乙方未全面按照合同约定履行而产生的违约金 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 本项目质量保修期自验收合格之日起开始计算,应提供≥3年的质保服务。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 详见附件三 |

附件一：项目人员清单

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 本项目承担的职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 附件二：合同价格清单

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 无线局域网设备 |  |  |  |  |  |  | 明确产品生产企业小型或微型 |
| 1 | 路由器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 全千兆8口POE交换机 |  |  | 11 | 台 |  |  |  |
| 4 | 全千兆24口交换机 |  |  | 20 | 台 |  |  |  |
| 5 | 全千兆24口POE交换机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 全千兆8口交换机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 千兆光模块 |  |  | 41 | 对 |  |  |  |
| 8 | 无线控制器1 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 无线控制器2 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 无线AP |  |  | 74 | 台 |  |  |  |
| 11 | 高密无线AP |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 12 | 六类双绞线缆 |  |  | 3448 | 米 |  |  |  |
| 13 | 计算机网络系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 |  |  | 142 | 台 |  |  |  |
| 2 | 拾音器 |  |  | 37 | 台 |  |  |  |
| 3 | 枪式摄像机 |  |  | 74 | 台 |  |  |  |
| 4 | 厨房防油污枪式摄像机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 枪机支架 |  |  | 78 | 个 |  |  |  |
| 6 | 大厅全景摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 大厅特写摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电梯摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 无线网桥 |  |  | 3 | 对 |  |  |  |
| 10 | 球机（含电源） |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 11 | 球机支架 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | ★周界枪式摄像机 |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 13 | 周界摄像机支架 |  |  | 16 | 套 |  |  |  |
| 14 | 大楼全景摄像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 全景摄像机支架 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 硬盘录像机 1 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 硬盘录像机 2 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 硬盘录像机 3 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 硬盘录像机 4 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 8T企业级硬盘 |  |  | 84 | 块 |  |  |  |
| 21 | 综合管理平台1 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 综合管理平台2 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 86寸监视器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 55寸监视器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 1工位操作台 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 监控立杆 |  |  | 19 | 套 |  |  |  |
| 27 | 室外安防箱 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 28 | 六类双绞线缆 |  |  | 10230 | 米 |  |  |  |
| 29 | 电源线 |  |  | 3130 | 米 |  |  |  |
| 30 | 监控系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 三、 | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★人脸门禁一体机 |  |  | 45 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双门磁力锁 |  |  | 34 | 台 |  |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 |  |  | 11 | 台 |  |  |  |
| 4 | 门禁电源 |  |  | 45 | 台 |  |  |  |
| 5 | 出门按钮 |  |  | 45 | 台 |  |  |  |
| 6 | 发卡器 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 人脸录入仪 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 六类双绞线缆 |  |  | 2320 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源线1 |  |  | 2320 | 米 |  |  |  |
| 10 | 电源线2 |  |  | 1160 | 米 |  |  |  |
| 11 | 门禁管理系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、 | 电梯控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯控制器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 梯控联动模块 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 梯控管理 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 人脸识别机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 专用电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 梯控系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 五、 | 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外人行通道摆闸左机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室外人行通道摆闸中间闸 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 室外人行通道摆闸右机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 人脸闸机模块 |  |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 5 | 人脸访客一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 4米变频栅栏道闸 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 触发防砸雷达 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 车牌抓拍一体机（含立柱） |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 出入口管理平台终端 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 8口终端盒 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 千兆光模块 |  |  | 2 | 对 |  |  |  |
| 12 | 切割地感线圈 |  |  | 8 | 组 |  |  |  |
| 13 | 出入口管理系统软件 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 14 | 车辆道闸成品基座 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 配管 |  |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 16 | 6芯单模光纤 |  |  | 500 | 米 |  |  |  |
| 17 | 电源接入线 |  |  | 1000 | 米 |  |  |  |
| 18 | 电源线 |  |  | 400 | 米 |  |  |  |
| 19 | 出入管理系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 六、 | 巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器（含通讯充电座） |  |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 信息钮 |  |  | 23 | 个 |  |  |  |
| 3 | 巡更软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合同总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：具体标的及其技术要求和商务要求

1、人员要求

1.1项目负责人：配备1名项目负责人，需提供单位社保缴纳证明。

1.2负责对团队人员的管理及与甲方的日常联络工作，并要求保证工作相对稳定。

1.3负责组织交付及日常维护工作，确保产品按时按点到达甲方指定地点。

1.4为甲方提供技术支持，对甲方所提出问题指派服务人员进行解答并提供相关建议。

2.2团队人员：

2.2.1由乙方自行确定，保证项目完成即可，须提供团队人员社保缴纳证明材料。

2.2.2中标后，按甲方要求负责做好安装、调试等工作。

乙方不得随意更换项目负责人及团队人员，若必须更换需提前15天向甲方提出申请，经甲方书面同意后更换。更换人员需在甲方同意后7日内到岗，更换人员资历不低于投标时人员资历并确保任何时候不能发生人员缺位问题。

2、培训要求：

2.1向甲方的使用人员提供必要的培训课程，使设备能正常应用。包括设备的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面，使甲方的使用人员达到能独立、熟练使用设备，确保设备能够正常、安全的运行。

2.2培训时间： 4天。

2.3培训地点：杭州市公安局交通警察支队（杭州市文晖路336号）。

2.4培训人数：3人。

2.5师资力量：具有本项目设备维护服务经验的技术人员或工程师。

3、保密要求：

3.1甲方对乙方及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任；乙方及工作人员违反保密安全管理要求，构成违法犯罪的，甲方将及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。

3.2严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部资料和数据。

3.3乙方需与甲方签署保密协议，乙方对在项目实施期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务（包括但不限于合同履行期内），泄漏秘密应承担责任。如有违反，按合同的违约条款向甲方支付违约金，造成甲方损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。

3.4若项目涉及分包的，乙方须按照以上保密要求，与分包乙方签订单位保密协议、个人保密承诺书、开展日常保密教育等措施，确保分包乙方严格落实各项保密规定。

## 4、安全责任条款：乙方所有人员的事故和乙方或乙方派遣人员工作过错造成的安全管理事故，乙方自行负全部责任及相关费用。

5、质量要求：

乙方所提供的产品必须是正品，全新、未使用过的，符合国家技术规范和质量标准，与合同约定的品牌、型号与配置相一致。乙方针对本项目所提供的产品有明确的质量目标及质量保证措施。

6、售后服务要求

（1）质保期及质保服务：本项目质量保修期自验收合格之日起开始计算,应提供≥3年的质保服务。乙方按要求提供质保服务，并在验收时提供质保售后承诺函。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至设备符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

（2）提供7×24小时的电话响应服务及专业技术支持服务，随时解答解决甲方问题。当设备出现一般性故障，接到通知后，在30分钟内电话响应，在2小时内到达现场， 24小时内修复，如因设备本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，承诺提供与原设备相同或不低于原设备性能的设备，以保证甲方的正常使用。

（3）乙方保证其交付的所有产品，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

7、其他商务要求（包装和运输、保险等）

（1）合同总价包含为完成本项目供货可能发生的全部费用及乙方的利润和应交纳的税金、项目不可预见的风险等一切费用（包括购置费、安装调试、运输费、培训、售后服务、人员（工资、加班费、奖金、津贴及《劳动合同法》各类社会保险、服务人员的交通费、食宿费、办公费等）、质保费及税金等一切费用均计入报价等）。

（2）乙方标的产品如涉及信息类产品均可适配通过信创测评的关键部件。

- 第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

我方参与支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月    日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

我方参加你方组织的支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起  90   天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：，所在单位：），以我方名义处理支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 其他实质性要求1： ★周界枪式摄像机中▲3.周界防范：绊线入侵；区域入侵（三项均支持人车分类及精准检测）； | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： ★人脸门禁一体机▲1.主处理器：高性能嵌入式处理器（不能使用M1芯片）； |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、投标产品的性能与需求的吻合程度 | 见投标文件第页 |
| 2 | 二、安装调试要求 | 见投标文件第页 |
| 3 | 三、质量保证措施和供货期保证 | 见投标文件第页 |
| 4 | 四、服务承诺 | 见投标文件第页 |
| 5 | 五、项目服务人员情况 | 见投标文件第页 |
| 6 | 六、保密要求 | 见投标文件第页 |
| 7 | 七、类似项目建设的经验情况 | 见投标文件第页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 无线局域网设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 |  |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 核心交换机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 全千兆8口POE交换机 |  |  | 11 | 台 |  |
| 4 | 全千兆24口交换机 |  |  | 20 | 台 |  |
| 5 | 全千兆24口POE交换机 |  |  | 6 | 台 |  |
| 6 | 全千兆8口交换机 |  |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 千兆光模块 |  |  | 41 | 对 |  |
| 8 | 无线控制器1 |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线控制器2 |  |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线AP |  |  | 74 | 台 |  |
| 11 | 高密无线AP |  |  | 8 | 台 |  |
| 12 | 六类双绞线缆 |  |  | 3448 | 米 |  |
| 13 | 计算机网络系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
| 二、 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 |  |  | 142 | 台 |  |
| 2 | 拾音器 |  |  | 37 | 台 |  |
| 3 | 枪式摄像机 |  |  | 74 | 台 |  |
| 4 | 厨房防油污枪式摄像机 |  |  | 4 | 台 |  |
| 5 | 枪机支架 |  |  | 78 | 个 |  |
| 6 | 大厅全景摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |
| 7 | 大厅特写摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |
| 8 | 电梯摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |
| 9 | 无线网桥 |  |  | 3 | 对 |  |
| 10 | 球机（含电源） |  |  | 4 | 台 |  |
| 11 | 球机支架 |  |  | 4 | 个 |  |
| 12 | ★周界枪式摄像机 |  |  | 16 | 台 |  |
| 13 | 周界摄像机支架 |  |  | 16 | 套 |  |
| 14 | 大楼全景摄像机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 全景摄像机支架 |  |  | 1 | 个 |  |
| 16 | 硬盘录像机 1 |  |  | 2 | 台 |  |
| 17 | 硬盘录像机 2 |  |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 硬盘录像机 3 |  |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 硬盘录像机 4 |  |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 企业级硬盘 |  |  | 84 | 块 |  |
| 21 | 综合管理平台1 |  |  | 1 | 套 |  |
| 22 | 综合管理平台2 |  |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 监视器1 |  |  | 1 | 台 |  |
| 24 | 监视器2 |  |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 工位操作台 |  |  | 1 | 台 |  |
| 26 | 监控立杆 |  |  | 19 | 套 |  |
| 27 | 室外安防箱 |  |  | 5 | 套 |  |
| 28 | 六类双绞线缆 |  |  | 10230 | 米 |  |
| 29 | 电源线 |  |  | 3130 | 米 |  |
| 30 | 监控系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
| 三、 | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★人脸门禁一体机 |  |  | 45 | 台 |  |
| 2 | 双门磁力锁 |  |  | 34 | 台 |  |
| 3 | 单门磁力锁 |  |  | 11 | 台 |  |
| 4 | 门禁电源 |  |  | 45 | 台 |  |
| 5 | 出门按钮 |  |  | 45 | 台 |  |
| 6 | 发卡器 |  |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 人脸录入仪 |  |  | 4 | 台 |  |
| 8 | 六类双绞线缆 |  |  | 2320 | 米 |  |
| 9 | 电源线1 |  |  | 2320 | 米 |  |
| 10 | 电源线2 |  |  | 1160 | 米 |  |
| 11 | 门禁管理系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
| 四、 | 电梯控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯控制器 |  |  | 3 | 台 |  |
| 2 | 梯控联动模块 |  |  | 3 | 台 |  |
| 3 | 梯控管理 |  |  | 3 | 台 |  |
| 4 | 人脸识别机 |  |  | 3 | 台 |  |
| 5 | 专用电源 |  |  | 3 | 台 |  |
| 6 | 梯控系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
| 五、 | 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外人行通道摆闸左机 |  |  | 4 | 台 |  |
| 2 | 室外人行通道摆闸中间闸 |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 室外人行通道摆闸右机 |  |  | 4 | 台 |  |
| 4 | 人脸闸机模块 |  |  | 10 | 台 |  |
| 5 | 人脸访客一体机 |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 4米变频栅栏道闸 |  |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 触发防砸雷达 |  |  | 4 | 台 |  |
| 8 | 车牌抓拍一体机（含立柱） |  |  | 4 | 台 |  |
| 9 | 出入口管理平台终端 |  |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 8口终端盒 |  |  | 2 | 套 |  |
| 11 | 千兆光模块 |  |  | 2 | 对 |  |
| 12 | 切割地感线圈 |  |  | 8 | 组 |  |
| 13 | 出入口管理系统软件 |  |  | 2 | 套 |  |
| 14 | 车辆道闸成品基座 |  |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 配管 |  |  | 100 | 米 |  |
| 16 | 6芯单模光纤 |  |  | 500 | 米 |  |
| 17 | 电源接入线 |  |  | 1000 | 米 |  |
| 18 | 电源线 |  |  | 400 | 米 |  |
| 19 | 出入管理系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |
| 六、 | 巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器（含通讯充电座） |  |  | 2 | 只 |  |
| 2 | 信息钮 |  |  | 23 | 个 |  |
| 4 | 巡更软件 |  |  | 1 | 套 |  |

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 无线局域网设备 |  |  |  |  |  |  | 明确产品生产企业小型或微型 |
| 1 | 路由器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 全千兆8口POE交换机 |  |  | 11 | 台 |  |  |  |
| 4 | 全千兆24口交换机 |  |  | 20 | 台 |  |  |  |
| 5 | 全千兆24口POE交换机 |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 全千兆8口交换机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 千兆光模块 |  |  | 41 | 对 |  |  |  |
| 8 | 无线控制器1 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 无线控制器2 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 无线AP |  |  | 74 | 台 |  |  |  |
| 11 | 高密无线AP |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 12 | 六类双绞线缆 |  |  | 3448 | 米 |  |  |  |
| 13 | 计算机网络系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 |  |  | 142 | 台 |  |  |  |
| 2 | 拾音器 |  |  | 37 | 台 |  |  |  |
| 3 | ★枪式摄像机 |  |  | 74 | 台 |  |  |  |
| 4 | 厨房防油污枪式摄像机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 枪机支架 |  |  | 78 | 个 |  |  |  |
| 6 | 大厅全景摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 大厅特写摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 电梯摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 无线网桥 |  |  | 3 | 对 |  |  |  |
| 10 | 监控电源 |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 11 | 球机（含电源） |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 12 | 球机支架 |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | ★周界枪式摄像机 |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| 14 | 周界摄像机支架 |  |  | 16 | 套 |  |  |  |
| 15 | 大楼全景摄像机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 全景摄像机支架 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 硬盘录像机 1 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 硬盘录像机 2 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 硬盘录像机 3 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 硬盘录像机 4 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 8T企业级硬盘 |  |  | 84 | 块 |  |  |  |
| 22 | 综合管理平台1 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 综合管理平台2 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 86寸监视器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 55寸监视器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 1工位操作台 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 监控立杆 |  |  | 19 | 套 |  |  |  |
| 28 | 室外安防箱 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 29 | 六类双绞线缆 |  |  | 10230 | 米 |  |  |  |
| 30 | 电源线 |  |  | 3130 | 米 |  |  |  |
| 31 | 监控系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 三、 | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★人脸门禁一体机 |  |  | 45 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双门磁力锁 |  |  | 34 | 台 |  |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 |  |  | 11 | 台 |  |  |  |
| 4 | 门禁电源 |  |  | 45 | 台 |  |  |  |
| 5 | 出门按钮 |  |  | 45 | 台 |  |  |  |
| 6 | 发卡器 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 人脸录入仪 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 六类双绞线缆 |  |  | 2320 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电源线1 |  |  | 2320 | 米 |  |  |  |
| 10 | 电源线2 |  |  | 1160 | 米 |  |  |  |
| 11 | 门禁管理系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 四、 | 电梯控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯控制器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 梯控联动模块 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 梯控管理 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 人脸识别机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 专用电源 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 梯控系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 五、 | 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外人行通道摆闸左机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室外人行通道摆闸中间闸 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 室外人行通道摆闸右机 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 人脸闸机模块 |  |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 5 | 人脸访客一体机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 4米变频栅栏道闸 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 触发防砸雷达 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 车牌抓拍一体机（含立柱） |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 出入口管理平台终端 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 8口终端盒 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 千兆光模块 |  |  | 2 | 对 |  |  |  |
| 12 | 切割地感线圈 |  |  | 8 | 组 |  |  |  |
| 13 | 出入口管理系统软件 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 14 | 车辆道闸成品基座 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 配管 |  |  | 100 | 米 |  |  |  |
| 16 | 6芯单模光纤 |  |  | 500 | 米 |  |  |  |
| 17 | 电源接入线 |  |  | 1000 | 米 |  |  |  |
| 18 | 电源线 |  |  | 400 | 米 |  |  |  |
| 19 | 出入管理系统辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 六、 | 巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器（含通讯充电座） |  |  | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 信息钮 |  |  | 23 | 个 |  |  |  |
| 4 | 巡更软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

- 报价情况说明（如果有）

- （如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市公安局交通警察支队_单位的_支队直属大队搬迁项目-安防设备采购__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市公安局交通警察支队、浙江中诺招标代理有限公司：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为支队直属大队搬迁项目-安防设备采购【招标编号：ZJZN-25006-HZGA05】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市公安局交通警察支队的 支队直属大队搬迁项目-安防设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。