2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目

竞争性磋商文件

采购人：南通市公路事业发展中心

采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

日期：2025年4月

目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受南通市公路事业发展中心的委托，江苏睿致诚工程咨询有限公司就2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目（JSZC-320600-SRZC-C2025-0004）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年4月14日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-SRZC-C2025-0004

项目名称：2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：352万元

最高限价：本项目按折扣率报价，最高限价（折扣率）为100%，投标报价超过最高限价的为无效投标。合同价的计费基础详见采购需求。

采购需求：本项目采购内容包括普通国省道沿线路网监测设施及系统、服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统、普通国省道沿线智能感知设施的前端点位维保、场区监控系统维保、自建网络传输系统维保、内场设施运维服务、南通路网综合管理系统维护服务、视频及情报板云端服务、应急保障和抢修。具体详见第四章采购需求。

合同履行期限：自合同签订日起12个月，具体详见第四章采购需求。

本项目（是/否）接受联合体：否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。[供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。]

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目中应急保障和抢修工作允许分包。分包商须具有有效的省级（或以上）建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包二级（或以上）资质或电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质，且具有有效的省级（或以上）建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，下文简称“苏采云”系统）自行获取；

获取方式：自行在苏采云系统获取；

售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间：2025-4-14  9时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统。

- 五、开启

时间：2025-4-14  9时00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统网上开标大厅。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次采购不收取磋商保证金。

2.磋商文件获取方式

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作投标响应文件--导出加密的投标响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.3磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.4采购人或采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并推荐使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

4.项目演示、样品、答辩等：无。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.“苏采云”系统使用相关提醒

7.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标响应文件。

7.3开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为投标响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内投标响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市公路事业发展中心

地    址：江苏省南通市跃龙路4号

联 系 人：周先生

联系方式：0513-85524439

2.采购代理机构信息

名    称：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地　　址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

联 系 人：施晓露、陈小龙

联系方式：13814662273（施晓露）、18932207883（陈小龙）

3.软件技术支持：0519-86722801

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目不收取标书工本费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人（或采购代理机构）可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（或采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人（或采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人（或采购代理机构）就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项做出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

- 19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人（或采购代理机构）工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人（或采购代理机构）将设专门人员与供应商联系。

24.4采购人（或采购代理机构）和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.3.7投标截止当日供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单,或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及“最后报价格式表”，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商后由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，技术方案得分高的优先；技术方案得分也相等的，运维实施方案得分高的优先。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后总得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；综合评分相同的，以报价低的获得成交供应商推荐资格；报价也相等的，技术方案得分高的获得成交供应商推荐资格，技术方案得分也相等的，运维实施方案得分高的获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、磋商文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受无快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3不符合上述29.4的质疑。

29.5.4不符合上述29.2的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在领取成交通知书时须提供4套加盖供应商单位红章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 南通市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方(采购人)：

乙方(成交供应商)：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及采购文件(项目编号:                    )，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目于    年    月    日组织了 竞争性磋商 ，经认真严格的评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1、项目名称：2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目

2、项目地点：南通市

3、工作内容：本项目采购内容包括普通国省道沿线路网监测设施及系统、服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统、普通国省道沿线智能感知设施的前端点位维保、场区监控系统维保、自建网络传输系统维保、内场设施运维服务、南通路网综合管理系统维护服务、视频及情报板云端服务、应急保障和抢修。

本项目服务范围具体如下：

（1）日常巡查

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 服务对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施类型 | 数量 |
| 1 | 日常巡检 | 登记在册的所有路网监测设施，运维人员需每天登录对应平台（江苏省交通运输统一门户网站、江苏省路网监测视频上云系统以及江苏省公路交通情况调查系统（省系统）3.0的日常运行等），对设施设备运行情况、在线情况、图像传输质量和效果、交调数据完整率、及时率和准确率进行日常检查。 | 固定视频 | 517路 |
|  |  |  | 视频上云 | 357路 |
|  |  |  | 一类交调站 | 105套 |
|  |  |  | 可变情报板 | 12块 |

（2）日常维保

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 服务对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施类型 | 数量 |
| 1 | 前端点位维保 | 针对已过建设维保期和运维期的设施设备进行维护服务，开展日常巡检维护、故障修复或更新、点位布局优化调整及应急抢修服务等工作。 | 固定视频 | 228套 |
|  |  |  | 固定视频（无杆件） | 1套 |
|  |  |  | 一类交调站 | 40套 |
|  |  |  | 可变情报板 | 12块 |
|  |  |  | 桥面状况检测器 | 1套 |
|  |  |  | 一类交调杆件（含基础、供电） | 20套 |
|  |  |  | 固定视频杆件（含基础、供电） | 23套 |
|  |  |  | 全要素气象站 | 2套 |
|  |  |  | 两要素气象站 | 1套 |
|  |  |  | 行人过街预警 | 27套 |
|  |  |  | 遥感式路面状况监测站 | 2套 |
|  |  |  | 接触式路面状况监测站 | 1套 |
|  |  |  | 碰撞传感器 | 1组（100个） |
|  |  |  | 通讯基站（含RSU及信号采集卡） | 2套 |
|  |  |  | 公路互通区机非冲突点安全预警系统 | 8套 |
|  |  |  | 人行横道发光标志 | 6个 |
| 2 | 场区监控系统维保 | 针对服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统的设施设备进行维护服务，包括日常巡检服务、设备及网络通信故障修复、设备及系统更新和应急抢修服务。 | 摄像机 | 43套 |
|  |  |  | 红外报警器 | 44只 |
|  |  |  | 网络设备 | 4套 |
|  |  |  | 固定视频监控 | 固定监控44套（其中无杆件24套、有杆件20套；一杆多套算一套设备） |
| 3 | 自建网络传输系统 | 包括所有普通国省道沿线自建通信传输线路、基站、网桥、交换机等设备的维保服务。包括日常巡检、中断恢复、设备维修及更新等 | 站点网桥 | 64个 |
|  |  |  | 接入点网桥 | 80个 |
|  |  |  | 自建光纤（光纤直埋和架杆飞线） | 9条 |
| 4 | 内场设施运维服务 | 针对服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统的内场设施设备进行维护服务，包括日常巡检服务、设备及网络通信故障修复、设备及系统更新和应急抢修服务。 | NVR | 28台 |
|  |  |  | 硬盘录像机及配套显示器 | 3套 |
|  |  |  | 红外报警主机 | 1台 |
|  |  |  | 服务器（含配套软件） | 7台 |

（3）运维及运营服务

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 服务对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施类型 | 数量 |
| 1 | 平台运维服务 | 针对江苏普通公路视频云端平台中的资产进行维护，对云端摄像机点位数据提供对接，删除，修改等服务；对南通公路事业发展中心及其所辖六个分中心SD-WAN网络和情报板的各类软硬件设备进行维护 | 视频上云维护 | 357路 |
|  |  |  | 青云接入云盒租用 | 7套 |
|  |  |  | 视频上云“云服务”运维 | 4台 |
|  |  |  | 云网融合改造工程维护（青云接入云盒租用) | 7台 |
|  |  |  | 云网融合改造工程维护(青云链路服务） | 7台 |
|  |  |  | 情报板上云保障服务(含情报板接入网关设备维保） | 1项 |
| 2 | 系统运维服务 | 监测系统后台运维服务 | 南通路网视频综合管理系统维护； | 1项 |
| 3 | 系统运营服务 | 提供嵌合“南通路网视频综合管理系统”的服务工具。 | 提供包括但不限于故障上报、故障预警、设备换新申请、工单处理、工单延期预警、维保历史记录查询等运维服务。 | 1项 |

（4）应急保障和抢修：主要为因应急保障需要、第三方或不可抗力原因造成路网监测设施主设备及附属设施等损坏，产生无法修复或存在安全隐患现象的；针对举行的重大活动进行视频监测点位增补保障等，而开展相应的现场保障、前端设备应急抢修及前端设备加密建设等相关工作，以保障沿线设施、重大活动现场和运行监测平台系统的正常运行。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、澄清资料均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、人员要求

项目负责人：              联系电话：              ；

其他人员：              ，联系电话：              ；其中驻点办公人员：              ，联系电话：              。

五、合同服务期

合同签订之日起12个月。

其中各项设施的服务起始时间有差异，分类方式按照原项目合同期限分类，详见下表：

| 序号 | 原运维或施工项目合同名称 | 内容 | 运维合同或缺陷责任期到期时间 | 维护时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2024年南通市普通国省道路网设施和市中心机关安防监控运维服务采购项目 | 279套设备（固定视频226套、一类交调站40套、可变情报板12套、桥面状况检测器1套））；357套视频上云维护；市中心安防监控和报警系统（包括3台硬盘录像机及配套显示器，43台摄像机；红外报警主机1台，红外报警器44只） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 2 | 南通市云网融合改造及普通公路情报板上云项目 | 14套设备（青云接入云盒租用7套、青云链路服务7套、情报板上云保障服务(含情报板接入网关设备维保）1项） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 3 | 2023年南通市普通国省道固定视频传输网络优化整合项目 | 64个站点网桥，80个接入点网桥，7台服务器（含配套软件），9条自建光纤（8条光纤自埋，1条架杆飞线）以及南通路网视频综合管理平台的维护 | 2025年10月31日 | 2025年11月1起至合同终止日止 5个月。 |
| 4 | 2022年南通市普通国省道公路服务设施和养护工区视频监控联网采购项目 | 56套设备（固定视频监控44套、NVR8台、4套无线设备） | 2025年10月1日 | 2025年10月2日起至合同终止日止6个月。 |
| 5 | 2022年智慧公路项目 | 17套设备（1套全要素气象站、1套两要素气象站、2套遥感式路面状况监测站、1套接触式路面状况监测站、8套行人过街预警、1组碰撞传感器、2个通讯基站、1套RSU及信号采集卡） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 6 | 升级设备杆架（含基础、供电）维护 | 43套设备（交调设备杆件（含基础、供电）20套、固定视频杆件（含基础、供电）23套） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 7 | 日常巡检及系统运营服务 | 对登记在册的所有路网监测设施（固定视频517套、视频上云357路、一类交调站105套、可变情报板12块）开展日常巡检工作并提供系统运营服务 | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 8 | 南通市S225科技兴安示范路建设项目 | 8套设备（6套行人过街预警系统、2套固定视频） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 9 | 2023年328国道海安段“科技兴安”示范路建设项目 | 29套设备（8套公路互通区机非冲突点安全预警、13套行人过街预警、6个人行横道发光标志、1套全要素气象站和1套无杆件固定视频） | 2025年11月30日 | 2025年12月1日起至合同终止日止4个月。 |

六、费用及结算方式

1、本项目成交折扣率为      %，暂定签约合同价为人民币          （¥       ）；其中应急保障和抢修费暂定为人民币          （¥       ） ，本项目其余服务费为人民币          （¥       ） 。

注：暂定签约合同价=应急保障和抢修费+本项目其余服务费。其中，应急保障和抢修费的暂定签约合同价=16万元×成交折扣率，应急保障和抢修费按实计量，结算单价=综合单价×成交折扣率；本项目其余服务费=336万元×成交折扣率。

合同价款是供应商完成本项目的全部工作所需的全部费用，包括但不限于软硬件（含存储服务器及机房设备）的运维及备品备件、供电线路及网络专用光缆等辅材、货物运输、装卸、分发、上楼、安装、验收、税金、人员费、交通、驻地、保险、检测、维保、修复、售后服务、应急保障和抢修费等所有相关费用。

2、付款方式：

合同签订后15个工作日内支付预付款为本项目其余服务费的30%，2025年10月初支付至本项目其余服务费60%，服务期满且通过履约验收后15个工作日内支付至本项目其余服务费的100%及应急保障和抢修费100%。

注：（1）上述每次付款甲方须按合同要求扣减违约金和赔偿款。

（2）每次付款前，乙方须按甲方要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则采购人可以拒绝付款。

（3）上述付款均不计利息。

3、结算方式：

（1）应急保障和抢修费：结算单价=综合单价×成交折扣率，按实计量；

（2）本项目其余服务费=336万元×成交折扣率。

七、服务要求

（一）工作要求

- 1、日常巡检要求

- （1）每日巡检要求：每日巡检一般为线上巡检，如有必要需至现场巡检。运维人员需每天登录“南通路网视频综合管理系统”、江苏省交通运输统一门户网站、江苏省路网监测视频上云系统以及江苏省公路交通情况调查系统（省系统）3.0，对设施设备运行情况、在线情况、图像传输质量和效果、交调数据完整率、及时率和准确率进行日常检查，发现问题，应立即处置。

（2）月度及季度巡检要求：乙方每月对所有设备进行1次现场巡检，每季度对运行监测系统后台和运维平台进行1次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，甲方要求进行巡检的，乙方需安排巡检。乙方需提供必要的巡检记录，包括但不限于巡查轨迹记录、设备打卡等方式，在每周期巡检完成后10日内提供给甲方。巡检若发现设施或整个系统存在运行问题的，乙方需立即处置。

（3）物理检查工作重点：检查前端设备是否与图纸标定位置（或系统中标定的位置）一致,对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，标签缺失或标签信息缺失内容的须补打标签。

- （4）运行环境检查工作重点：检查外部环境有无影响监测效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时处置。

- （5）电气参数与性能检查工作重点：检查设备及其配套设施，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器、仪表测量摄像机的相关参数，根据指标要求进行相应校准。

- 2、设施设备日常维保要求

- （1）日常维保基本要求：对所有设施设备开展日常维护，故障维修、线路维护、调试等运维工作、检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。

- （2）日常维保内容：

- ①机械构件维护：对摄像机、交调设备、感知设备、防护罩、云台、辅助照明等设备装置的安装支架、立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整；

- ②设施设备清洁：采用专业的方式方法，对设施设备及其附属配件进行必要的清洁；

- ③信息更新：对前端设备点位地理、经纬度的点位更新，确保数据准确；

- ④设备调整：根据管理需要，调整前端摄像机的焦距、预置位、监控范围，交调设备检测角度等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。

- ⑤日常维保响应时限要求：运维人员应提供7×24小时服务，实时关注设备运行状态，及时发现故障并派单处置。要求故障发现时间≤10分钟，初步诊断、远程处置≤20分钟，无法远程处置解决的故障工单派发≤30分钟，外场运维响应≤30分钟，到达现场≤50分钟，故障分析≤70分钟，一般故障解决（指日常随机出现的跳闸、设备宕机等故障，运维人员可通过简单处理解决）≤100分钟。以上时间为连续时间，以系统记录时间为准。较为复杂故障如市电计划性断电、通信线路遭破坏、视频或交调设备硬件损坏等，应在100分钟内提交预计恢复时间，报经甲方审核同意，在系统中调整处置时间。预计恢复时间超过6小时以上的，乙方应在4小时内提供临时供电和网络通信设施，保障设施设备在线。出现严重性系统故障（指大面积设备离线、分中心机房断电、断网、内存储服务器故障），内场运维人员第一时间电话告知甲方和外场运维人员问题现状，再通过运维平台派发工单。

⑥程序要求：外场运维人员现场处置时通过签到拍照、RFID扫描定位故障设备并进行修复或备品备件更换，填写故障处理结果并通过内场运维人员复核后，完成闭环处理。现场处置故障须遵守规范、安全、高效的原则，配齐运维所需配件，禁止发生撬门锁、拆设备、拔电网线等交叉作业现象出现。维保过程应在“南通路网视频综合管理系统”进行记录，如故障内容、诊断结果、处置结果、现场照片、合理化建议等。

- ⑦维修处置内容：

- 处理前端设备类：如摄像机、交调、机箱等因设备故障返厂维修的，维修期间需提供备件保证监测点位正常运转。如无法通过维修解决的，需提供不低于原设备性能的备件予以更换。

- 处理管道类：如井盖缺失、井盖下陷、井盖过高、井盖破损、井盖移位、口圈破损、人井口提升、管道迁改、管道整修、管道疏通、人手孔内积水杂物清理等问题；

- 处理杆件基础类：如倒杆倾斜、线杆断、钢线腐蚀、钢线绣断、拉线绣断、拆除吊线、吊线垂度过大、基础破损、反光膜破损、交调标识损坏等问题；

- 处理光电缆类，如光缆断芯、光缆中断、光缆衰耗大、光缆多处断点等问题；

- 处理汇聚设备类，如汇聚箱改迁、抱杆箱改迁等问题，处置的同时须保障系统的正常运行；

- 3、监测系统后台运维服务

- 根据《南通路网视频综合管理平台使用说明书V1.0.0》进行操作，包括但不限下述内容，最低工作要求如下：

- （1）系统优化：根据系统运行情况及使用、管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。

- （2）系统校时：对时钟服务器系统进行校时，主时钟与省中心保持一致。

- （3）数据接入：将所有已建路网监测设施数据及时、正确接入至“南通路网视频综合管理系统”中。

- （4）数据备份：对系统信息、设置参数及其它有助于保证系统安全和系统快速恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，甲方特别要求的除外。

- （5）隐患排查：通过询问系统管理员、操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。

- （6）问题处置：下述情况须提出书面处置方案并征得甲方同意后，方可处置。具体为：

- ①图像、数据质量达不到标准规范和使用管理要求或设备破损污损严重，或已经不能满足运行监测需要的。

- ②对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整调试后仍无法满足要求的。

- ③对于系统可能发生的问题的。

4、系统运营服务要求

- 提供嵌合“南通路网视频综合管理系统”的服务工具，对接平台接口，实现下述服务功能，并在此基础上开展相关运维服务。最低要求如下：

- （1）基础运维服务：提供数据采集、信息展示、故障告警、巡检配置、数据管理、权限管理、人员管理、资源管理等服务；

- （2）故障管理服务：提供故障照片上传、故障类型选择服务，满足异常设备的详细信息展示要求；提供新增换新申请和换新申请管理服务；

- （3）工单管理服务：提供工单下发、转发、催单、挂起、办结、状态查询、历史故障记录查询等服务；工单下发后超过系统规定的维修时间，及时进行工单预警并提示，有明显的标识展示并呈现已延期时间。

- （4）视频质量诊断服务：判断摄像机状态是否正常，是否存在信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等多种常见摄像机故障。

- （5）维保记录查询服务：记录、查看自己负责的所有维保工单的历史信息，可以按时间、类型、设备厂商等条件进行筛选查看。

- （6）报表生成服务：根据工单数据、在线率数据、维护质量数据等信息，结合南通路网考核标准自定义生成报表。

- （7）系统管理服务：给系统用户账号设置登录信息，用户登录后可通过密码修改对自己密码进行修改；用户可对自己的所有信息进行完成相关编辑处理等操作。

- 5、应急保障和抢修

- （1）因第三方或不可抗力原因造成路网监测设施主设备及附属设施等损坏，产生无法修复或存在安全隐患现象的，需应急抢修的，由乙方向甲方报告并获准后开展工作。

- （2）针对举行的重大活动进行视频监测点位增补保障，

- 保障的补盲监控点位需按照采购人的要求进行监控点位标注、信息数据采集。

（3）备件要求：乙方须为本项目提供本项目中已使用摄像机、交调站的同品牌同型号或同品牌且技术性能高于原设备的设备备件。

（4）因应急保障和抢修而更换的新的设备及其配件，上述设备和配件质保期有国家和行业的有关规定的从其规定且最低质保期一年，在此期间乙方应负责对工程缺陷责任及时维修。

重要说明：本项目涉及的路网监测设施中，视频设备主要为海康、大华品牌，一类交调站主要为武汉路安品牌，情报板主要为南京众鼎、高可信：视频上云为天翼云、电信专网线路、联通专用线路。

6、人员要求

- 本项目设项目负责人1人。项目组除项目负责人外，其他人员不少于8人。其中日常巡检及设施设备维保运维技术人员不少于6人，分别维护海安、如皋、如东、通州、海门、启东分中心管辖内的所有设施；运维及运营服务技术人员不少于2人，在南通市区驻点办公，协助开展路网设施运维和管理工作。

- 运维人员运维技术及方式需满足智能化、精细化的要求，利用物联网技术、视频技术和AI算法提供交调、监控、机箱、网络设备的资产管理、统一运行监控、数据质量诊断、故障工单管理、服务报告和图上运维等功能。

- 7、其他要求

严格落实省、市相关主管部门的管理规章制度，及时落实整改。

（二）设备要求

1、备件要求：乙方须为本项目提供本项目中已使用摄像机、交调站的同品牌同型号或同品牌且技术性能高于原设备的设备备件。

2、因应急保障和抢修而更换的新的设备及其配件，上述设备和配件质保期有国家和行业的有关规定的从其规定且最低质保期一年，在此期间乙方应负责对工程缺陷责任及时维修。

3、乙方须为本项目提供必要的维护工具和车辆，包括但不限于登高车、吊车等，设备可为自有或租赁。若应急保障和抢修施工分包的，分包单位须自备登高车、吊车等施工设备。

八、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本项目的履约保证金。

乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、服务期满后，履约期间无违约行为且经甲方验收合格的，甲方在验收合格后30日内一次性无息退还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

九、其他相关重要条约

1、乙方在服务过程中应为甲方的数据保密，未经甲方授权，不得向公众及第三方泄露。

2、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告知乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

3、质保期内乙方应负责对工程缺陷责任及时维修并支付所发生的一切费用。

4、根据考核细则（详见附件一）对乙方履约情况进行考核，并扣减相应维护服务费用，具体为：

（1）一般违约

根据乙方月度履约考核得分情况，扣减月度考核违约金，具体为：

①60分≤月度履约考核分值＜95分的，每扣1分，扣减月度考核违约金，月度违约金=（100-月度履约考核分值）*（本项目其余服务费/12/100），计算结果去尾取整至千位。

②月度履约考核分值＜60分的，扣减月度考核违约金，月度违约金=本项目其余服务费/12/100*50，计算结果去尾取整至千位。

（2）严重违约

属于下述违约情形的，甲方有权终止合同。

①乙方中途单方面终止合同。

②连续2个月月度履约考核分值低于60分的或连续3个月月度履约考核分值低于80分的。

十、验收标准与要求

甲方按合同约定积极配合乙方履约，对照磋商文件及时组织项目验收，要求乙方维护的交通量观测设备、视频、情报板等路网监测外场设施、SDWAN网络传输运行状态安全平稳、质量可靠，交调、视频、上云视频、开放的情报板设备年度在线率95%以上；交调数据年度及时率、年度数据完整率95%以上，年度准确率99%以上，验收合格的作为支付款项的依据。

十一、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十二、违约责任

1、由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除合同履行期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2、乙方未按合同约定的时间和标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方项目需求中的要求后，甲方应支付相应的服务费用。

3、乙方未按合同约定的时间和标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、评估费、鉴定费、保全保险费等合理支出）；因乙方原因（包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内完成维保服务时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

十四、争议处理

争议的最终解决方式：仲裁

如采用仲裁，向南通仲裁委员会提起仲裁。

十五、其他

1、本项目中应急保障和抢修工作允许分包。分包商须具有有效的省级（或以上）建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包二级（或以上）资质或电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质，且具有有效的省级（或以上）建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。

2、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

3、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式陆份，双方各执叁份，自签订之日起生效。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	（盖单位章）                  乙方：（盖单位章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）        或其委托代理人：（签字或盖章）

年  	月	日		             年 	  月 	  日

合同附件一南通市普通国省道路网监测设施考核办法

第一章  总则

第一条为规范南通市普通国省干线公路路网监测设施的运维管理考核，确保路网监测设施平稳高效运行，根据《江苏省普通干线公路路网监测工作管理办法》《江苏省干线公路路网监测设施验收检测与期间核查操作规程》等规章制度，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的管理考核是指由市公路事业发展中心路网运行分中心（简称“市路网中心”）、各县（市、区）公路分中心（简称“各公路分中心”），对路网监测设施运行维护服务提供商（简称“运维单位”）进行的管理考核。

运维考核对象为路网设施维护单位。

第三条 依据本考核办法，通过评分方式对运维单位运行维护工作进行考核。

第二章 组织机构、职责及考核内容

第四条 市路网中心负责对路网设施运维单位的管理考核制定相关管理制度，坚持规范化、标准化管理，建立对运维单位的监督、考核机制，定期组织开展运维考核；对各公路分中心运维工作进行指导、监督。

各公路分中心负责辖区路网设施日常运维管理，包括外场设施日常巡查、设施工作状态和数据传输异常监测等。细化属地路网设施运维工作制度、岗位职责等，做好设施运维安全生产工作。

第五条考核内容包括南通市公路事业发展中心路网分中心视频监控设施、交通量调查设施、视频图像画面字符叠加、系统后台、数据维护、运维保障相应时间及其他内容考核。考核按照日清、月考核、季度结算的方式进行，不重复考核。

考核内容具体如下：

一、视频监测设施在线率考核（20分）

（一）考核对象及标准

对系统中前端监控摄像机在线情况进行考核。摄像机在平台显示为在线，视频能实时显示无卡顿。

（二）计算方式

前端摄像机在线率=（摄像机在线总数/摄像机入网总数）*100%。

视频上云在线率=（上云摄像机在线总数/上云摄像机入网总数）*100%。

（三）考核方式

每天考核，以路网运行分中心每天10时下发的故障报表作为当天的考核依据。

- 评判标准

每月图像在线率=((前端摄像机月平均在线率+上云摄像机月平均在线率)/2))*100%（保留到小数点后两位）。

正常评分标准：每月图像在线率≥95%，计20分；90%≤每月图像在线率＜95%，计10分；每月图像在线率＜90%，计0分。

特殊评分标准：指当出现本年度运维期少于12个月时，合同签订后在当月末图像在线率达到95%且每月在线率上升达5%（或上升至95%）的，前X月每月按20分计：第X月末图像在线率未达到95%的，按上述正常评分标准计分。合同签订X月后按上述正常评分标准计分（上述X指合同签订前月份数）。

二、交通量调查设施完好率考核（30分）

（一）考核对象及标准

对系统中前端交通量调查设施完好情况进行考核。要求前端交通量调查设施在平台显示为在线，数据及时、完整、准确。

（二）计算方式

交通量调查设施每日在线率=（交通量调查设施在线总数/交通量调查设施入网总数）*100%。

交通量调查设施每日及时率=（交通量调查设施及时率之和/交通量调查设施入网总数）*100%。

交通量调查设施每日完整率=（交通量调查设施完整率之和/交通量调查设施入网总数）*100%。

交通量调查设施每日准确率=（交通量调查设施及时率/交通量调查设施入网总数）*100%。

- 考核方式

每天考核，以路网运行分中心每天10时下发的故障报表作为当天的考核依据。

- 评判标准

每月交通量调查设施完好率=（（交通量调查设施每月线率之和+及时率之和+完整率之和+准确率之和）*100%,（保留到小数点后两位）。

正常评分标准：每月图像在线率≥98%，计30分；95%≤每月图像在线率＜98%，计15分；每月图像在线率＜95%，计0分。

特殊评分标准：指当出现本年度运维期少于12个月时，合同签订后在当月末图像在线率达到98%且每月在线率上升达5%（或上升至98%）的，前X月每月按30分计：第X月末图像在线率未达到98%的，按上述正常评分标准计分。合同签订X月后按上述正常评分标准计分（上述X指合同签订前月份数）。

三、图像画面字符叠加标注考核（10分）

（一）考核对象及标准

对系统前端监控摄像机字符叠加标注情况进行考核。图像画面字符叠加标注符合《江苏省普通公路视频监控系统建设技术要求》（2024年修订版）规定标准及省、市相关规范要求，时钟标示准确（与省公路中心服务器时钟保持一致）。

- 计算方式

字符标注准确率=（符合图像画面字符叠加标注标准的摄像机总数/摄像机入网总数）*100%。（保留到小数点后两位）

- 考核方式

每月考核，每月20日通过平台检查一遍所有入网摄像机的图像画面字符叠加标注情况作为每月的考核依据。

- 评分标准

每月字符标注准确率=100%,计10分；95%≤每月字符标注准确率＜100%，计5分，每月字符标注准确率＜95%,计0分。

四、系统后台考核（10分）

（一）考核对象及标准

对所有后台系统进行考核。按业主需求及时完善配置系统参数、系统管理日志、用户管理数据、视频和报警数据定期备份、恢复和维护，平台软件、硬件设备升级包及时更新。

- 考核方式

以无法登陆系统平台或登陆后无法打开和下载视频次数作为故障数来计算系统后台故障并进行考核。

（三）评分标准

1.系统后台故障及时上报甲方并按时修复的，不作为实质故障，不扣分。

2.按时修复响应时间参照第四条故障响应等级表。评分标准：当月发生实质故障=0次，计10分；发生1次，计5分；发生2次及以上计0分。

五、数据维护考核（10分）

（一）考核对象及标准

对系统平台内所有数据进行考核。

（二）考核方式

每月20日对系统平台内所有设备编码信息、IP地址、通道信息等数据进行整理形成电子报表，与部、省、市登记上报数据进行核对并形成信息对照表，信息对照表每月20日前报路网运行分中心，对数据不一致的信息标明原因并告知釆购人及路网运行分中心。因供应商原因造成登记上报数据与系统图像监控平台内数据不一致的，每发现1条计错误数据1条。

- 考核方法及评分

每月20日核对数据1次，每月数据维护考核得分=10*（1-（错误数据数/入网设备总数）），未及时上报信息对照表的在上述考核的基础上，按每延迟1天扣1分（累计扣完10分为止）。

六、运维保障响应考核（20分）

（一）保障服务考核（10分）

每月釆购人根据日常保障服务情况进行评估，能完全满足要求的，计10分；基本满足要求的，计5分；不能满足要求的，计0分。

（二）运维响应考核（10分）

每月根据日常及突发情况运维保障响应情况进行打分，主要根据故障响应要求统计每日故障维护响应及时情况。每月发生故障未按要求及时响应的，未及时响应1次扣1分，故障响应时间每超2小时加扣1分。每月路网运行分中心电话通知或下发的《紧急维修通知单》未及时响应的，每次扣0.5分。每月运维响应考核得分=10-每月运维响应应扣分。（10分扣完为止）

七、其他情况扣分

釆购人各类大型活动、重大案事件保障工作中不能正常调取图像（无图像、云台及镜头不能控制、图像不清晰、无存储等）的，每路图像每次扣 0.2 分，每月最多扣5 分（路网运行分中心认可的客观原因除外）。

第六条  本办法自发布之日起实施。

合同附件二  廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方     （全称）      与乙方 （全称）   特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行              的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的项目。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得损害甲方利益。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目所有工作内容完成并经甲方验收合格后止。

第七条本合同作为2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目合同的附件，与2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同一式六份，双方各执三份。

甲方：	（盖单位章）                     乙方：（盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：（签字或盖章）          或其委托代理人：（签字或盖章）

年  	月	日		                      年 	  月 	  日

附件三涉密数据成果安全保密责任书

涉密数据成果安全保密责任书

编号：

为加强项目涉密数据的管理，贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《国家秘密载体保密管理的规定》等有关法律法规，确保项目涉密数据的安全保密，促进成果合法、有效利用，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，请项目涉密数据的生产单位阅读本责任书并签章确认。

一、本责任书所述“采购人”为南通市公路事业发展中心；“用户”为项目涉密数据的服务单位；项目涉密数据是指项目实施过程中生产工序间的专题数据、过程数据和中间成果，属于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《国家秘密载体保密管理的规定》等有关法律法规所规定的国家秘密范围。

二、用户已被告知并承诺按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《国家秘密载体保密管理的规定》等相关法律法规及管理文件的要求，对领用的项目涉密数据进行有效管理，做好安全保密工作。

三、领用的项目涉密数据仅限于该项目参加单位在项目中使用，未经采购人许可，不得擅自复制、转让或者转借到所属系统和上级、下级或者同级其他单位；项目参加单位不得将该项目下的专题数据资料交由任何第三方加工处理或使用；不得将修改、转换后的数据对外发布和提供给第三方。

四、项目涉密数据存放设施与条件应符合国家保密及档案管理的有关规定和要求，并建立完善的成果资料保密内部管理制度；经批准复制的秘密载体要进行编号与登记，按同等密级进行管理。

五、用户有责任和义务进行经常性的保密教育和检查,落实各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度；并支持、配合采购人的项目涉密数据保密检查工作。

六、承诺本责任书自签订之日起生效。

七、本责任书一式    份。

用户方(公章)：

法人代表或委托人（签字）：

经办人（签字）：

通讯地址：

联系电话：

20  年  月  日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

- 一、采购标的清单

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目 | 其他未列明行业 |

- 2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目采购内容包括普通国省道沿线路网监测设施及系统、服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统、普通国省道沿线智能感知设施的前端点位维保、场区监控系统维保、自建网络传输系统维保、内场设施运维服务、南通路网综合管理系统维护服务、视频及情报板云端服务、应急保障和抢修。

- 技术要求

项目服务范围：

1、日常巡查

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 服务对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施类型 | 数量 |
| 1 | 日常巡检 | 登记在册的所有路网监测设施，运维人员需每天登录对应平台（江苏省交通运输统一门户网站、江苏省路网监测视频上云系统以及江苏省公路交通情况调查系统（省系统）3.0的日常运行等），对设施设备运行情况、在线情况、图像传输质量和效果、交调数据完整率、及时率和准确率进行日常检查。 | 固定视频 | 517路 |
|  |  |  | 视频上云 | 357路 |
|  |  |  | 一类交调站 | 105套 |
|  |  |  | 可变情报板 | 12块 |

2、日常维保

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 服务对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施类型 | 数量 |
| 1 | 前端点位维保 | 针对已过建设维保期和运维期的设施设备进行维护服务，开展日常巡检维护、故障修复或更新、点位布局优化调整及应急抢修服务等工作。 | 固定视频 | 228套 |
|  |  |  | 固定视频（无杆件） | 1套 |
|  |  |  | 一类交调站 | 40套 |
|  |  |  | 可变情报板 | 12块 |
|  |  |  | 桥面状况检测器 | 1套 |
|  |  |  | 一类交调杆件（含基础、供电） | 20套 |
|  |  |  | 固定视频杆件（含基础、供电） | 23套 |
|  |  |  | 全要素气象站 | 2套 |
|  |  |  | 两要素气象站 | 1套 |
|  |  |  | 行人过街预警 | 27套 |
|  |  |  | 遥感式路面状况监测站 | 2套 |
|  |  |  | 接触式路面状况监测站 | 1套 |
|  |  |  | 碰撞传感器 | 1组（100个） |
|  |  |  | 通讯基站（含RSU及信号采集卡） | 2套 |
|  |  |  | 公路互通区机非冲突点安全预警系统 | 8套 |
|  |  |  | 人行横道发光标志 | 6个 |
| 2 | 场区监控系统维保 | 针对服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统的设施设备进行维护服务，包括日常巡检服务、设备及网络通信故障修复、设备及系统更新和应急抢修服务。 | 摄像机 | 43套 |
|  |  |  | 红外报警器 | 44只 |
|  |  |  | 网络设备 | 4套 |
|  |  |  | 固定视频监控 | 固定监控44套（其中无杆件24套、有杆件20套；一杆多套算一套设备） |
| 3 | 自建网络传输系统 | 包括所有普通国省道沿线自建通信传输线路、基站、网桥、交换机等设备的维保服务。包括日常巡检、中断恢复、设备维修及更新等 | 站点网桥 | 64个 |
|  |  |  | 接入点网桥 | 80个 |
|  |  |  | 自建光纤（光纤直埋和架杆飞线） | 9条 |
| 4 | 内场设施运维服务 | 针对服务区工区停车区等场区安防系统和视频监控系统的内场设施设备进行维护服务，包括日常巡检服务、设备及网络通信故障修复、设备及系统更新和应急抢修服务。 | NVR | 28台 |
|  |  |  | 硬盘录像机及配套显示器 | 3套 |
|  |  |  | 红外报警主机 | 1台 |
|  |  |  | 服务器（含配套软件） | 7台 |

3、运维及运营服务

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 服务对象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设施类型 | 数量 |
| 1 | 平台运维服务 | 针对江苏普通公路视频云端平台中的资产进行维护，对云端摄像机点位数据提供对接，删除，修改等服务；对南通公路事业发展中心及其所辖六个分中心SD-WAN网络和情报板的各类软硬件设备进行维护 | 视频上云维护 | 357路 |
|  |  |  | 青云接入云盒租用 | 7套 |
|  |  |  | 视频上云“云服务”运维 | 4台 |
|  |  |  | 云网融合改造工程维护（青云接入云盒租用) | 7台 |
|  |  |  | 云网融合改造工程维护(青云链路服务） | 7台 |
|  |  |  | 情报板上云保障服务(含情报板接入网关设备维保） | 1项 |
| 2 | 系统运维服务 | 监测系统后台运维服务 | 南通路网视频综合管理系统维护； | 1项 |
| 3 | 系统运营服务 | 提供嵌合“南通路网视频综合管理系统”的服务工具。 | 提供包括但不限于故障上报、故障预警、设备换新申请、工单处理、工单延期预警、维保历史记录查询等运维服务。 | 1项 |

- 应急保障和抢修：主要为因应急保障需要、第三方或不可抗力原因造成路网监测设施主设备及附属设施等损坏，产生无法修复或存在安全隐患现象的；针对举行的重大活动进行视频监测点位增补保障等，而开展相应的现场保障、前端设备应急抢修及前端设备加密建设等相关工作，以保障沿线设施、重大活动现场和运行监测平台系统的正常运行。

三、商务要求

（一）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

工作要求：

- 1、日常巡检要求

- （1）每日巡检要求：每日巡检一般为线上巡检，如有必要需至现场巡检。运维人员需每天登录“南通路网视频综合管理系统”、江苏省交通运输统一门户网站、江苏省路网监测视频上云系统以及江苏省公路交通情况调查系统（省系统）3.0，对设施设备运行情况、在线情况、图像传输质量和效果、交调数据完整率、及时率和准确率进行日常检查，发现问题，应立即处置。

（2）月度及季度巡检要求：供应商每月对所有设备进行 1 次现场巡检，每季度对运行监测系统后台和运维平台进行1次全面巡检；遇重大活动、重大节假日和其它紧急情况，采购人要求进行巡检的，供应商需安排巡检。供应商需提供必要的巡检记录，包括但不限于巡查轨迹记录、设备打卡等方式，在每周期巡检完成后10日内提供给采购人。巡检若发现设施或整个系统存在运行问题的，供应商需立即处置。

（3）物理检查工作重点：检查前端设备是否与图纸标定位置（或系统中标定的位置）一致,对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置，标签缺失或标签信息缺失内容的须补打标签。

- （4）运行环境检查工作重点：检查外部环境有无影响监测效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时处置。

- （5）电气参数与性能检查工作重点：检查设备及其配套设施，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。采用相应的仪器、仪表测量摄像机的相关参数，根据指标要求进行相应校准。

- 2、设施设备日常维保要求

- （1）日常维保基本要求：对所有设施设备开展日常维护，故障维修、线路维护、调试等运维工作、检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。

- （2）日常维保内容：

- ①机械构件维护：对摄像机、交调设备、感知设备、防护罩、云台、辅助照明等设备装置的安装支架、立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整；

- ②设施设备清洁：采用专业的方式方法，对设施设备及其附属配件进行必要的清洁；

- ③信息更新：对前端设备点位地理、经纬度的点位更新，确保数据准确；

- ④设备调整：根据管理需要，调整前端摄像机的焦距、预置位、监控范围，交调设备检测角度等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。

- ⑤日常维保响应时限要求：运维人员应提供7×24小时服务，实时关注设备运行状态，及时发现故障并派单处置。要求故障发现时间≤10分钟，初步诊断、远程处置≤20分钟，无法远程处置解决的故障工单派发≤30分钟，外场运维响应≤30分钟，到达现场≤50分钟，故障分析≤70分钟，一般故障解决（指日常随机出现的跳闸、设备宕机等故障，运维人员可通过简单处理解决）≤100分钟。以上时间为连续时间，以系统记录时间为准。较为复杂故障如市电计划性断电、通信线路遭破坏、视频或交调设备硬件损坏等，应在100分钟内提交预计恢复时间，报经采购人审核同意，在系统中调整处置时间。预计恢复时间超过6小时以上的，供应商应在4小时内提供临时供电和网络通信设施，保障设施设备在线。出现严重性系统故障（指大面积设备离线、分中心机房断电、断网、内存储服务器故障），内场运维人员第一时间电话告知采购人和外场运维人员问题现状，再通过运维平台派发工单。

⑥程序要求：外场运维人员现场处置时通过签到拍照、RFID扫描定位故障设备并进行修复或备品备件更换，填写故障处理结果并通过内场运维人员复核后，完成闭环处理。现场处置故障须遵守规范、安全、高效的原则，配齐运维所需配件，禁止发生撬门锁、拆设备、拔电网线等交叉作业现象出现。维保过程应在“南通路网视频综合管理系统”进行记录，如故障内容、诊断结果、处置结果、现场照片、合理化建议等。

- ⑦维修处置内容：

- 处理前端设备类：如摄像机、交调、机箱等因设备故障返厂维修的，维修期间需提供备件保证监测点位正常运转。如无法通过维修解决的，需提供不低于原设备性能的备件予以更换。

- 处理管道类：如井盖缺失、井盖下陷、井盖过高、井盖破损、井盖移位、口圈破损、人井口提升、管道迁改、管道整修、管道疏通、人手孔内积水杂物清理等问题；

- 处理杆件基础类：如倒杆倾斜、线杆断、钢线腐蚀、钢线绣断、拉线绣断、拆除吊线、吊线垂度过大、基础破损、反光膜破损、交调标识损坏等问题；

- 处理光电缆类，如光缆断芯、光缆中断、光缆衰耗大、光缆多处断点等问题；

- 处理汇聚设备类，如汇聚箱改迁、抱杆箱改迁等问题，处置的同时须保障系统的正常运行；

- 3、监测系统后台运维服务

- 根据《南通路网视频综合管理平台使用说明书V1.0.0》进行操作，包括但不限下述内容，最低工作要求如下：

- （1）系统优化：根据系统运行情况及使用、管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放效果、缩短报警视频联动时间等。

- （2）系统校时：对时钟服务器系统进行校时，主时钟与省中心保持一致。

- （3）数据接入：将所有已建路网监测设施数据及时、正确接入至“南通路网视频综合管理系统”中。

- （4）数据备份：对系统信息、设置参数及其它有助于保证系统安全和系统快速恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，采购人特别要求的除外。

- （5）隐患排查：通过询问系统管理员、操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。

- （6）问题处置：下述情况须提出书面处置方案并征得采购人同意后，方可处置。具体为：

- ①图像、数据质量达不到标准规范和使用管理要求或设备破损污损严重，或已经不能满足运行监测需要的。

- ②对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整调试后仍无法满足要求的。

- ③对于系统可能发生的问题的。

4、系统运营服务要求

- 提供嵌合“南通路网视频综合管理系统”的服务工具，对接平台接口，实现下述服务功能，并在此基础上开展相关运维服务。最低要求如下：

- （1）基础运维服务：提供数据采集、信息展示、故障告警、巡检配置、数据管理、权限管理、人员管理、资源管理等服务；

- （2）故障管理服务：提供故障照片上传、故障类型选择服务，满足异常设备的详细信息展示要求；提供新增换新申请和换新申请管理服务；

- （3）工单管理服务：提供工单下发、转发、催单、挂起、办结、状态查询、历史故障记录查询等服务；工单下发后超过系统规定的维修时间，及时进行工单预警并提示，有明显的标识展示并呈现已延期时间。

- （4）视频质量诊断服务：判断摄像机状态是否正常，是否存在信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等多种常见摄像机故障。

- （5）维保记录查询服务：记录、查看自己负责的所有维保工单的历史信息，可以按时间、类型、设备厂商等条件进行筛选查看。

- （6）报表生成服务：根据工单数据、在线率数据、维护质量数据等信息，结合南通路网考核标准自定义生成报表。

- （7）系统管理服务：给系统用户账号设置登录信息，用户登录后可通过密码修改对自己密码进行修改；用户可对自己的所有信息进行完成相关编辑处理等操作。

- 5、应急保障和抢修

- （1）因第三方或不可抗力原因造成路网监测设施主设备及附属设施等损坏，产生无法修复或存在安全隐患现象的，需应急抢修的，由供应商向采购人报告并获准后开展工作。

- （2）针对举行的重大活动进行视频监测点位增补保障，

- 保障的补盲监控点位需按照采购人的要求进行监控点位标注、信息数据采集。

（3）备件要求：供应商须为本项目提供本项目中已使用摄像机、交调站的同品牌同型号或同品牌且技术性能高于原设备的设备备件。

（4）因应急保障和抢修而更换的新的设备及其配件，上述设备和配件质保期有国家和行业的有关规定的从其规定且最低质保期一年，在此期间供应商应负责对工程缺陷责任及时维修。

重要说明：本项目涉及的路网监测设施中，视频设备主要为海康、大华品牌，一类交调站主要为武汉路安品牌，情报板主要为南京众鼎、高可信：视频上云为天翼云、电信专网线路、联通专用线路。

6、人员要求

- 本项目设项目负责人1人。项目组除项目负责人外，其他人员不少于8人。其中日常巡检及设施设备维保运维技术人员不少于6人，分别维护海安、如皋、如东、通州、海门、启东分中心管辖内的所有设施；运维及运营服务技术人员不少于2人，在南通市区驻点办公，协助开展路网设施运维和管理工作。

- 运维人员运维技术及方式需满足智能化、精细化的要求，利用物联网技术、视频技术和AI算法提供交调、监控、机箱、网络设备的资产管理、统一运行监控、数据质量诊断、故障工单管理、服务报告和图上运维等功能。

- 7、其他要求

严格落实省、市相关主管部门的管理规章制度，及时落实整改。

设备要求

1、备件要求：供应商须为本项目提供本项目中已使用摄像机、交调站的同品牌同型号或同品牌且技术性能高于原设备的设备备件。

2、因应急保障和抢修而更换的新的设备及其配件，上述设备和配件质保期有国家和行业的有关规定的从其规定且最低质保期一年，在此期间供应商应负责对工程缺陷责任及时维修。

3、供应商须为本项目提供必要的维护工具和车辆，包括但不限于登高车、吊车等，设备可为自有或租赁。若应急保障和抢修施工分包的，分包单位须自备登高车、吊车等施工设备。

服务期限：

合同签订之日起12个月。

其中各项设施的服务起始时间有差异，分类方式按照原项目合同期限分类，详见下表：

| 序号 | 原运维或施工项目合同名称 | 内容 | 运维合同或缺陷责任期到期时间 | 维护时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2024年南通市普通国省道路网设施和市中心机关安防监控运维服务采购项目 | 279套设备（固定视频226套、一类交调站40套、可变情报板12套、桥面状况检测器1套））；357套视频上云维护；市中心安防监控和报警系统（包括3台硬盘录像机及配套显示器，43台摄像机；红外报警主机1台，红外报警器44只） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 2 | 南通市云网融合改造及普通公路情报板上云项目 | 14套设备（青云接入云盒租用7套、青云链路服务7套、情报板上云保障服务(含情报板接入网关设备维保）1项） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 3 | 2023年南通市普通国省道固定视频传输网络优化整合项目 | 64个站点网桥，80个接入点网桥，7台服务器（含配套软件），9条自建光纤（8条光纤自埋，1条架杆飞线）以及南通路网视频综合管理平台的维护 | 2025年10月31日 | 2025年11月1起至合同终止日止5个月。 |
| 4 | 2022年南通市普通国省道公路服务设施和养护工区视频监控联网采购项目 | 56套设备（固定视频监控44套、NVR8台、4套无线设备） | 2025年10月1日 | 2025年10月2日起至合同终止日止6个月。 |
| 5 | 2022年智慧公路项目 | 17套设备（1套全要素气象站、1套两要素气象站、2套遥感式路面状况监测站、1套接触式路面状况监测站、8套行人过街预警、1组碰撞传感器、2个通讯基站、1套RSU及信号采集卡） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 6 | 升级设备杆架（含基础、供电）维护 | 43套设备（交调设备杆件（含基础、供电）20套、固定视频杆件（含基础、供电）23套） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 7 | 日常巡检及系统运营服务 | 对登记在册的所有路网监测设施（固定视频517套、视频上云357路、一类交调站105套、可变情报板12块）开展日常巡检工作并提供系统运营服务 | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 8 | 南通市S225科技兴安示范路建设项目 | 8套设备（6套行人过街预警系统、2套固定视频） | 2025年3月31日 | 合同签订之日起12个月。 |
| 9 | 2023年328国道海安段“科技兴安”示范路建设项目 | 29套设备（8套公路互通区机非冲突点安全预警、13套行人过街预警、6个人行横道发光标志、1套全要素气象站和1套无杆件固定视频） | 2025年11月30日 | 2025年12月1日起至合同终止日止4个月。 |

（二）采购标的的验收标准

采购人按合同约定积极配合供应商履约，对照磋商文件及时组织项目验收，要求供应商维护的交通量观测设备、视频、情报板等路网监测外场设施、SDWAN网络传输运行状态安全平稳、质量可靠，交调、视频、上云视频、开放的情报板设备年度在线率95%以上；交调数据年度及时率、年度数据完整率95%以上，年度准确率99%以上，验收合格的作为支付款项的依据。

（三）采购标的其他技术、服务等要求

1、成交供应商在服务过程中应为采购人的数据保密，未经采购人授权，不得向公众及第三方泄露。

2、维护过程中，采购人有重要数据需要保存或处理，应先告知成交供应商，否则成交供应商因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由采购人自己承担。但成交供应商应尽力为采购人损失的数据或设备进行维修或恢复；如是由于成交供应商的原因造成采购人设备或数据损坏应由成交供应商负责维修或恢复，所需费用由成交供应商承担。

3、质保期内成交供应商应负责对工程缺陷责任及时维修并支付所发生的一切费用。

4、根据考核细则对成交供应商履约情况进行考核，并扣减相应维护服务费用，具体为：

（1）一般违约

根据供应商月度履约考核得分情况，扣减月度考核违约金，具体为：

①60分≤月度履约考核分值＜95分的，每扣1分，扣减月度考核违约金，月度违约金=（100-月度履约考核分值）*（本项目其余服务费/12/100），计算结果去尾取整至千位。

②月度履约考核分值＜60分的，扣减月度考核违约金，月度违约金=本项目其余服务费/12/100*50，计算结果去尾取整至千位。

（2）严重违约

属于下述违约情形的，采购人有权终止合同。

①成交供应商中途单方面终止合同。

②连续2个月月度履约考核分值低于60分的或连续3个月月度履约考核分值低于80分的。

（四）付款方式

合同签订后15个工作日内支付预付款为本项目其余服务费的30%，2025年10月初支付至本项目其余服务费60%，服务期满且通过履约验收后15个工作日内支付至本项目其余服务费的100%及应急保障和抢修费100%。

注：（1）上述每次付款采购人须按合同要求扣减违约金和赔偿款。

（2）每次付款前，供应商须按采购人要求提供等额的合规发票及相关付款申请资料，否则采购人可以拒绝付款。

（3）上述付款均不计利息。

（五）结算方式

1、应急保障和抢修费：结算单价=综合单价×成交折扣率，按实计量；

2、本项目其余服务费=336万元×成交折扣率。

（六）采购项目需落实的政府采购政策

本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 报价要求

- 1、本项目采用折扣率报价，投标报价是供应商完成本项目的全部工作所需的全部费用，包括但不限于软硬件（含存储服务器及机房设备）的运维及备品备件、供电线路及网络专用光缆等辅材、货物运输、装卸、分发、上楼、安装、验收、税金、人员费、交通、驻地、保险、检测、维保、修复、售后服务、应急保障和抢修费等所有相关费用。

- 2、本项目为折扣率报价，因磋商文件制作工具设置原因，《磋商报价表》中的优惠率即为折扣率。

（八）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为本项目签约合同价的10%（去尾取整至千位），成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

采购人指定的开户银行及账号：开户名称：南通市公路事业发展中心，开户银行：交通银行南通城西支行，开户账号：326008601010149036016 。

2、服务期满后，履约期间无违约行为且经采购人验收合格的，采购人在验收合格后30日内一次性无息退还履约保证金。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

四、实质性要求

（一）技术部分实质性要求

供应商投标时需按所投包提供以下对应包的承诺函，未提供或未按要求提供的作无效投标处理。

承诺函

南通市公路事业发展中心：

本公司根据2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目磋商文件作出如下承诺：

我公司承诺按照采购需求第二点技术要求中对所有服务对象按照约定的服务内容开展服务。

若本公司成交后未达到上述承诺内容，本公司自愿放弃成交资格，如已签订合同的，采购人有权无条件终止合同。

承诺人（盖章）：

日期：

（二）商务部分实质性要求

供应商投标时需按所投包提供以下对应包的承诺函，未提供或未按要求提供的作无效投标处理。

承诺函

南通市公路事业发展中心：

本公司根据2025年南通市普通国省道路网监测设施运维服务项目磋商文件，作出如下承诺：

我公司承诺按照采购需求第三点商务要求中工作要求、设备要求和服务期限对本项目提供服务，并遵守采购提出的数据保密、履约考核等相关规定。

本项目拟派项目组所有人员均为我公司自有人员。

本项目拟派项目组人员工作中的一切安全责任由本公司承担，包括但不限于本项目中发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，均由本公司负责处理及赔偿。并为所雇用的所有员工缴纳意外伤害险。

若本公司成交后未达到上述承诺内容，本公司自愿放弃成交资格，如已签订合同的，采购人有权无条件终止合同。

承诺人（盖章）：

日期：

附件：应急保障和抢修费综合单价最高投标限价及其余服务工作最高投标限价

应急保障和抢修费综合单价最高投标限价

| 序号 | 设备类型 | 指标要求 | 综合单价（元） | 数量（项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 400W像素机器视觉球型摄像机 | 5150 | 1 | 更换或加密的设备需与原设备品牌同型号或同品牌且技术性能高于原设备 |
| 2 | Ⅰ类交调 | 视频+微波检测器 | 68000 | 1 |  |
|  |  | 微波+超声波检测器 | 74500 | 1 |  |
| 3 | 抱杆智能机箱 | 600×800×280mm (含系统软件） | 4500 | 1 |  |
| 4 | NVR | / | 4400 | 1 |  |
| 5 | 监控立杆 | 八角立杆高12米， φ320-180×8mm | 9000 | 1 |  |
|  |  | 八角立杆高9米， φ203-180×8mm | 6000 | 1 |  |
|  |  | 门架 | 30000 | 1 | 2车道 |
| 6 | 基础 | 1600*1600*2000mm | 6000 | 1 | 含C30钢筋混凝土基础、预埋件、线缆等 |

其余服务工作最高投标限价

其余服务工作最高投标限价总价为336万元；

第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。本项目分包1选取1名成交供应商。

| 分包号 | 选取成交供应商数量 | 选取成交供应商的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，技术方案得分高的优先；技术方案得分也相等的，运维实施方案得分高的优先。 |

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评审方法与评审标准

1、商务技术标评审：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值采用四舍五入法保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 （20分） |  | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似的普通国省道路网运行监测系统工程维护项目业绩，每提供一个得4分，最高得20分。 证明材料：须同时提供中标（或成交）通知书、与项目业主方直接签订的完整的合同及项目履约验收的复印件或扫描件（项目履约验收需有合同双方签字盖章），上述材料须同时提供且信息一致，否则不得分。 |
| 2 | 项目负责人 （12分） |  | 1、拟投入的项目负责人具有公路机电相关专业中级职称的得4分；具有公路机电相关专业高级或以上职称得6分。 证明材料：提供证书的复印件或扫描件，若为电子档证书则须提供查询渠道，否则不得分。 2、拟投入的项目负责人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过类似普通国省道路网运行监测系统工程维护项目，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 证明材料：须同时提供与项目业主方直接签订的完整的合同（若合同中未体现项目负责人姓名及岗位的不予认可）及项目履约验收的复印件或扫描件（项目履约验收需有合同双方签字盖章），上述材料须同时提供且信息一致，否则不得分。 注：拟投入的项目负责人须为供应商自有员工，出具供应商为其缴纳的近三个月（2025年1月至2025年3月）内任意一个月的社保缴费清单的复印件或扫描件（缴费清单须由社保机构盖章或为社保机构网站下载的带有社保机构电子印章的缴费清单，供应商下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。未提供或未按要求提供社保的，则上述1~2点均不得分。 |
| 3 | 项目组其他成员 （12分） |  | 1、项目组其他成员（除项目负责人以外）具有电子信息工程（或智能交通工程）专业中级或以上技术职称的，每有一人得1分，最多得4分。 证明材料：提供证书的复印件或扫描件，若为电子档证书则须提供查询渠道，否则不得分（同一人有多种证书的，按一种计）。 2、项目组其他成员（除项目负责人以外）自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）参与过类似普通国省道路路网监测设施维护项目，每人每提供一个合同的得2分，同一合同中包含多个本次拟投入项目组其他成员（除项目负责人以外）的可重复得分，最多得8分。 证明材料：须同时提供与项目业主方直接签订的完整的合同（若合同中未体现人员姓名及岗位的不予认可）及项目履约验收的复印件或扫描件（项目履约验收需有合同双方签字盖章），上述材料须同时提供且信息一致，否则不得分。 注：提供上述项目组其他成员（除项目负责人以外）须为供应商自有员工，出具供应商为其缴纳的近三个月（2025年1月至2025年3月）内任意一个月的社保缴费清单的复印件或扫描件（缴费清单须由社保机构盖章或为社保机构网站下载的带有社保机构电子印章的缴费清单，供应商下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。未提供或未按要求提供社保的，则上述1~2点均不得分。 |
|  | 技术方案（36分） | 运维实 施方案 （15分） | 根据供应商提供的运维实施方案进行评分，方案包含以下内容： ①日常巡检方案（至少包含巡检人员、巡检内容、巡检频率、巡检效果）； ②日常维保方案（至少包含系统优化、系统校时、数据接入、数据备份、隐患排查）； ③监测系统后台运维服务方案（至少包含上云平台的维护保障内容）。 未完整提供或未提供①②③项方案的不得分； 按上述①②③项要求提供方案且阐述一般的，得5分； 按上述①②③项要求提供方案且比较全面、清晰、合理的，得10分； 按上述①②③项要求提供方案且全面、清晰、合理的，得15分。 |
|  |  | 重点难 点分析（7分） | 根据供应商提供的重点难点的分析报告进行评分，报告包含以下内容： ①结合本项目特点，对运维工作的难点痛点进行分析； ②有针对性的提出解决方案； ③提供嵌合“南通路网视频综合管理系统”的服务工具的工作思路（至少包含基础运维服务、故障管理服务、工单管理服务、视频质量诊断服务、维保记录查询服务、报表生成服务、系统管理服务）。 未完整提供或未提供①②③项的不得分； 按上述①②③项要求提供报告且阐述一般的，得3分； 按上述①②③项要求提供报告且比较全面、清晰、合理的，得5分， 按上述①②③项要求提供报告且全面、清晰、合理的，得7分。 |
|  |  | 突发应急事件处置预案（4分） | 根据供应商提供的维护过程突发应急事件处置预案的进行评分，预案包含以下内容： ①针对突发应急事件类型预测； ②针对性的处置对策。 未完整提供或未提供①②项的不得分； 按上述①②项要求提供预案且阐述一般的，得2分； 按上述①②项要求提供预案且比较全面、清晰、合理的，得3分； 按上述①②项要求提供预案且全面、清晰、合理的，得4分。 |
|  |  | 安全保护 及质量保 证措施 （2分） | 根据供应商提供的安全保护及质量保证措施方案进行评分，方案包含以下内容： ①安全保护措施（至少包含人员、设备）； ②质量保证措施（至少包含视频图像和交调数据）。 未完整提供或未提供①②项的不得分， 按上述①②项要求提供方案的且阐述一般的，得1分； 按上述①②项要求提供方案且阐述较为全面清晰合理的，得2分。 |
|  |  | 合理化建 议（4分） | 根据供应商提供的合理化建议进行评分： 提供的合理化建议符合行业标准、实效性，得4分； 提供的合理化建议及运维服务承诺合理性、一般的，得2分； 未提供不得分。 |
|  |  | 运维 服务承诺（2分） | 在满足项目需求的基础上，供应商承诺每免费延长服务期2个月的得1分，最高得2分。 提供运维服务承诺书，格式自拟。未提供不得分。 |
|  |  | 技术能力（2分） | 为保障交调、视频设备高效运行，供应商提供本项目中的交调、视频品牌供应商对接承诺书的；提供一类得1分，最多得2分。 投标时须提供本项目中的设备品牌供应商对接承诺书，格式自拟。未提供不得分。 |

2、价格标评审：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后的报价（折扣率）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（分值采用四舍五入法保留小数点后两位）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

- 3、确定成交供应商

（1）对评委的评分计取平均值后（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

（2）评标委员会将向采购人推荐评标最后综合得分最高的供应商为成交候选人。

（3）采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为本项目的成交候选人。综合评分相等的，以报价低的优先；报价也相等的，技术方案得分高的优先；技术方案得分也相等的，运维实施方案得分高的优先。

（4）成交供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人将按规定取消成交供应商资格。

三、成交通知

成交结果在江苏政府采购网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、基本目录

1.目录

2.磋商报价表（格式见附件）；

3.法人授权书（格式见附件）；

4.其他材料。

二、资格审查材料

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；

2.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.拟分包项目情况表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如符合需提供，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供，格式见附件）；

6.监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供，格式见附件）；

7.供应商依据磋商文件要求，提交的其他材料。

三、 符合性条件材料

1.磋商响应函（格式见附件）；

2.实质性响应承诺书；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

四、商务技术文件材料

供应商根据磋商文件打分项，提交的材料；

五、报价折扣证明材料

专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- 注：①投标格式中供应商或授权单位或承诺人（盖章）之处可使用CA电子签章，亦可将供应商加盖公章后的原件扫描件上传至电子投标文件内。

②投标格式中法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）之处可使用CA电子签章，亦可将法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）后的原件扫描件上传至电子投标文件内。

格式附件如下：

- 磋商报价表

供应商全称（盖章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标折扣率

小写： （%）

日期：       年   月   日

注：1、本项目为折扣率报价，因磋商文件制作工具设置原因，《磋商报价表》中的优惠率即为折扣率。

2、本项目采用折扣率报价，投标报价是供应商完成本项目的全部工作所需的全部费用，包括但不限于软硬件（含存储服务器及机房设备）的运维及备品备件、供电线路及网络专用光缆等辅材、货物运输、装卸、分发、上楼、安装、验收、税金、人员费、交通、驻地、保险、检测、维保、修复、售后服务、应急保障和抢修费等所有相关费用。

法人授权书

本授权书声明：                 （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方         号（项目编号）______________项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人：（签字或盖章）

授权单位名称：（盖章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称），           （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人（盖章）：

日期：______年    月    日

拟分包项目情况表

| 分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 注：若无分包计划，则投标供应商应在本表填写“无” |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

注：1、如无分包人，则投标供应商应填写“无”，但不能缺省本表。

2、本项目中应急保障和抢修工作允许分包。分包商需具有有效的省级（或以上）建设行政主管部门颁发的公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包二级（或以上）资质或电子与智能化工程专业承包二级（或以上）资质。具有有效的省级（或以上）建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。成交后签合同前将拟委托分包单位的资质证书相关证明材料提交采购人审核。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明函

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

- 特此声明。

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

- 日期：

磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商（盖章）：

日 期：________年____月____日

技术部分正负偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务部分正负偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。