## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政道路工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 1、鳌头镇合岗村委会关刀岭村巷道硬化
1.2 | 2、鳌头镇合岗村委会徐屋村巷道硬化
1.3 | 3、鳌头镇合岗村委会垭氹尾村巷道硬化
1.4 | 4、鳌头镇合岗村委会下赖村巷道硬化
1.5 | 5、鳌头镇合岗村委会上赖村巷道硬化
1.6 | 6、鳌头镇合岗村委会书房屋村巷道硬化
1.7 | 7、鳌头镇合岗村委会铺仔村巷道硬化
1.8 | 8、鳌头镇合岗村委会林屋村巷道硬化
1.9 | 9、鳌头镇合岗村委会林屋村沙井
1.10 | 10、鳌头镇合岗村委会徐屋村沙井
1.11 | 11、鳌头镇合岗村委会书房屋村青砖围栏
1.12 | 12、鳌头镇合岗村委会书房屋村浆砌砖挡墙
1.13 | 13、鳌头镇合岗村委会徐屋村浆砌砖挡墙
1.14 | 14、鳌头镇合岗村委会关刀岭村排水沟
1.15 | 15、鳌头镇合岗村委会林屋村化粪池
1.16 | 16、鳌头镇合岗村委会下赖村砖路肩
1.17 | 17、鳌头镇高压线电缆管道
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 70141.96
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 58696.82
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政道路工程 |  |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1、鳌头镇合岗村委会关刀岭村巷道硬化
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 42.968
2 | 040202001001 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 429.68
3 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 429.68
4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 429.68
2、鳌头镇合岗村委会徐屋村巷道硬化
5 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 435.138
6 | 040101001010 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 13.212
7 | 040202001002 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 3196.52
8 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 3196.52
9 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 1909.54
10 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 1286.98
11 | 040501004008 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN200 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 24
12 | 040501004009 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN160 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3、鳌头镇合岗村委会垭氹尾村巷道硬化
13 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 60.313
14 | 040202001003 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 603.13
15 | 040202002003 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 603.13
16 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 603.13
17 | 040501004011 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN160 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 19
4、鳌头镇合岗村委会下赖村巷道硬化
18 | 040101001005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 96.978
19 | 040101001011 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 21.607
20 | 040202001004 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 1185.85
21 | 040202002004 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 1185.85
22 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 1185.85
5、鳌头镇合岗村委会上赖村巷道硬化
23 | 040101001006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 279.156
24 | 040202001005 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 1786.64
25 | 040202002005 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 1786.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 781.72
27 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 1004.92
28 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN160 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 5
29 | 040501004005 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN110 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 29
6、鳌头镇合岗村委会书房屋村巷道硬化
30 | 040101001007 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 180.018
31 | 040101001012 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 52.771
32 | 040202001006 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 2327.89
33 | 040202002006 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 2327.89
34 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 1163.89
35 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 975.23
36 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 188.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 1.76
38 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.352
39 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.056
40 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.112
41 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm |  | t | 0.2561
42 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 |  | t | 0.0704
43 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位:村牌基础 2.材料品种、规格:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.72
44 | 04B001 | 书房岭村牌 | 书房岭村牌 1.2mm不锈钢成品栅格条装饰 |  | 项 | 2
45 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN160 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 80
7、鳌头镇合岗村委会铺仔村巷道硬化
46 | 040101001008 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 6.041
47 | 040101001013 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 17.782
48 | 040202001007 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 238.23
49 | 040202002007 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 238.23
50 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 238.23
8、鳌头镇合岗村委会林屋村巷道硬化
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040101001009 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 169.831
52 | 040101001014 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 48.758
53 | 040202001008 | 路床碾压 | 1.路床碾压 |  | m2 | 2185.89
54 | 040202002008 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:石屑 2.厚度:6cm |  | m2 | 2185.89
55 | 040203007014 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 2183.49
56 | 040203007015 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.缩缝 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 2.4
57 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN160 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 90.7
58 | 040501004010 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN110 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 19.7
9、鳌头镇合岗村委会林屋村沙井
59 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑、C30混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.混凝土强度等级:C30 5.尺寸：0.5*0.5*0.5m |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑、C30混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.混凝土强度等级:C30 5.尺寸：0.75*0.45*0.5m |  | 座 | 1
61 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑、C30混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.混凝土强度等级:C30 5.尺寸：0.3*0.6*0.5m |  | 座 | 1
62 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 11.2426
63 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 |  | m3 | 11.2426
64 | 040504002001 | 铸铁井盖 | 1.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖0.3*0.6m |  | 座 | 5
10、鳌头镇合岗村委会徐屋村沙井
65 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑、C30混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.混凝土强度等级:C30 5.尺寸：0.3*0.6*0.5m |  | 座 | 4
66 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 0.98
67 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 |  | m3 | 0.95
68 | 040504002002 | 铸铁井盖 | 1.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖0.3*0.6m |  | 座 | 4
11、鳌头镇合岗村委会书房屋村青砖围栏
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 13.36
70 | 010501002004 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.02
12、鳌头镇合岗村委会书房屋村浆砌砖挡墙
71 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 6.12
72 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.428
73 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.部位:挡墙 3.厚度:20mm |  | m2 | 23.12
13、鳌头镇合岗村委会徐屋村浆砌砖挡墙
74 | 040305004002 | 砖砌体 | 1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 16.224
75 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.部位:挡墙 3.厚度:20mm |  | m2 | 93.6
14、鳌头镇合岗村委会关刀岭村排水沟
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.断面规格:1040*700 2.垫层、基础材质及厚度:石屑、C30混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 5.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆批荡 |  | m | 25
77 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 25
78 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 5.25
79 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 1
15、鳌头镇合岗村委会林屋村化粪池
80 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 13.9884
81 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 |  | m3 | 7.4417
82 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:石屑100mm厚 |  | m3 | 0.6722
83 | 011702031001 | 化粪池 | 1.规格：2540*1340*1200 2..化粪池规格:C30砼底板厚100、M7.5水泥砂浆水泥砖、1:2.5水泥砂浆批荡内墙厚20 |  | m2 | 1
84 | 011702031002 | 化粪池 | 1.规格：1425*1340*1700 2.化粪池规格:C30砼底板厚100、M7.5水泥砂浆水泥砖、1:2.5水泥砂浆批荡内墙厚20 |  | m2 | 1
16、鳌头镇合岗村委会下赖村砖路肩
17、鳌头镇高压线电缆管道
85 | 040101002001 | 土方开挖（沟槽） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 69.9
86 | 040103001001 | 土方回填 | 1.填方材料品种:土方 |  | m3 | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 7.2
88 | 040203007016 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  | m2 | 36
89 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6% 2.厚度:100mm |  | m2 | 36
90 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-16C 2.厚度:100mm |  | m3 | 3.6
91 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别:综合考虑 2.材质及规格:HDPE管 3.一次成孔长度:110m |  | m | 220
92 | 040501004006 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE管DN160 |  | m | 72
93 | 050201004002 | 检修井 | 1.高压线管检修井 |  | 座 | 2
94 | 040504001001 | 铸铁井盖 | 1.铸铁井盖0.3*0.6m |  | 套 | 11
措施项目
95 | 041102001001 | 基础模板 | 1.混凝土基础垫层 |  | m2 | 82.077
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 70141.96 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 70141.96
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 58696.82 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：市政道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 58696.82
合 计 |  |  |  | 58696.82 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：市政道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 350151.1939
2 | 人工费调整 | 元 | -1.7804
3 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.0718
4 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 0.2663
5 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 1.3135
6 | 六角空心钢 综合 | kg | 0.0518
7 | 橡胶圈 DN100 | 个 | 10.0322
8 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 50.2022
9 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 4.944
10 | 塑料薄膜 | m2 | 7.63
11 | 土工布 | m2 | 19.3087
12 | 圆钉 综合 | kg | 1.9698
13 | 圆钉 50~75 | kg | 0.3731
14 | 水砂纸 | 张 | 64.4196
15 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.4714
16 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 0.0324
17 | 钢锯片 φ300 | 片 | 6.4737
18 | 钻杆 | 根 | 0.242
19 | 铁件 综合 | kg | 779.3393
20 | 零星卡具 | kg | 98.9028
21 | 导向钻刀片 | 只 | 2.706
22 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 3.3688
23 | 中砂 | m3 | 9.0068
24 | 石屑 | m3 | 952.4607
25 | 生石灰 | t | 0.0002
26 | 膨润土 | kg | 1078
27 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 16.1129
28 | 青砖 240×115×53 | 千块 | 7.4589
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：市政道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 板枋材 综合 | m3 | 3.4262
30 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0159
31 | 石油沥青 60~100# | t | 0.8387
32 | 模板嵌缝料 | kg | 4.1039
33 | 柴油 | t | 0.1213
34 | 润滑脂 | kg | 4.4296
35 | 碳酸氢钠 | kg | 30.03
36 | 丙酮 | kg | 2.044
37 | 脱模剂 | kg | 94.1675
38 | 胶粘剂 | kg | 1.4016
39 | 高压风管 | m | 0.0036
40 | 陶土管弯头 De150 | 支 | 1.435
41 | 水 | m3 | 1850.165
42 | 钢模板 | kg | 535.6955
43 | 组合钢模板 | kg | 48.4254
44 | 钢支撑 | kg | 19.0419
45 | 化学泥浆 | kg | 41.712
46 | 其他材料费 | 元 | 1524.5117
47 | 书房岭村牌 | 项 | 2
48 | 材料费调整 | 元 | 3.6079
49 | 预拌混凝土 C30(泵送) | m3 | 1194.5895
50 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.3555
51 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 7.1698
52 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 7.5335
53 | PE管 DN160mm | m | 220
54 | PE管 DN160mm | m | 72
55 | PVC-U塑料排水管 Ф160 | m | 246.137
56 | PVC-U塑料排水管 Ф200 | m | 24.24
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：市政道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
57 | PVC-U塑料排水管 Ф110 | m | 49.187
58 | 铸铁井盖 0.3*1.2m | 套 | 11
59 | 铸铁箅子 0.3*0.6m | 套 | 9
60 | 球墨套篦 500*500*30(重量16Kg,承载力3t) | 套 | 2
61 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.73
62 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.006
63 | 预拌水泥砂浆 M5.0 | m3 | 0.4006
64 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.067
65 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 0.348
66 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 0.7545
67 | 预拌砂浆 | m3 | 6.0659
68 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 2.7254
69 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 2.6495
70 | 预拌混凝土 | m3 | 1547.8117
71 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.9128
72 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.278
73 | 改性沥青混凝土 中粒式AC-16 | m3 | 3.672
74 | 机上人工 | 工日 | 111.2799
75 | 折旧费 | 元 | 11528.5259
76 | 检修费 | 元 | 2773.4986
77 | 维护费 | 元 | 8979.1415
78 | 安拆费 | 元 | 493.4584
79 | 柴油 (机械用)0# | kg | 3032.2841
80 | 电 (机械用) | kw·h | 1065.2032
81 | 机械费调整 | 元 | 1.8294
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21