招标项目编号：采购计划-[2025]-02155号-1

吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目

招 标 文 件

招   标   人： 吉林电子信息职业技术学院

招标代理机构：吉林恒源建设有限公司

二O二五年四月

目   录

目   录	2

第一章   招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评分法）	23

第四章 合同条款及格式	30

第五章  采购清单及技术规范	40

第六章 投标文件格式	40

第一章   招标公告

吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目

招标公告

项目概况： 吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目的潜在投标人应在“政采云”平台(https://www.zcygov.cn/)下载招标文件，并于2025年4月28日09时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：采购计划-[2025]-02155号-1；

2、项目名称：吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目 ；

3、预算金额：147万元；

4、最高限价：147万元；

5、采购需求：吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目，具体详见招标文件。

6、供货期：合同签订后5个月。

7、供货地点：甲方指定地点。

8、质量标准要求：符合现行国家以及省、市或行业的标准规范。

9、采购方式：公开招标。

10、资格审查方式：资格后审。

11、资金来源：财政资金。

12、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

（3）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等；

（5）本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

（1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。

（2）投标人应具有有效的营业执照；

（3）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

（4）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或两个以上的投标人或单位负责人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

（5）投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

（6）投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。

（7）投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

三、获取招标文件

1、时间：2025年4月3日至2025年4月11日16时00分止。

2、地点：“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)

3、方式：网上下载，供应商可自行在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn) 下载采购文件(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件- 找到本项目-点击“申请获取采购文件”)，其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

4、售价：0.00元。

四、响应文件提交

1、开标时间：2025年4月28日09 时30分（北京时间）

2、投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

3、开标地点：吉林省长春市二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标。

2、CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3、收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

4、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

5、有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。

6、当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

7、本次招标公告在政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台上同时发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、招标人： 吉林电子信息职业技术学院

地 址：吉林市龙潭区汉阳街65号

联系人：张雷

联系电话：0432-63426622

2、招标代理机构：吉林恒源建设有限公司

地   址：吉林市丰满区吉林大街中海大厦12层

联 系 人：胥亚军

联系电话：0432-62671500

- 项目联系方式

- 联 系 人：胥亚军

联系电话：0432-62671500

监督管理部门：吉林省政府采购管理工作办公室

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人： 吉林电子信息职业技术学院 地址：吉林市龙潭区汉阳街65号 联系人：张雷 联系电话：0432-63426622 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：吉林恒源建设有限公司 地址：吉林市丰满区吉林大街中海大厦12层 联系人：胥亚军 联系电话：0432-62671500 |
| 3 | 项目名称 | 吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目 |
| 4 | 供货地址 | 招标人指定地点。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 招标内容及范围 | 吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目，具体详见招标文件参数要求。 |
| 7 | 供货期 | 合同签订后5个月 |
| 8 | 质量标准要求 | 符合现行国家以及省、市或行业的标准规范 |
| 9 | 投标人条件要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （2）执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)； （3）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)； （4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等； （5）本项目非专门面向中小企业采购。 3、本项目的特定资格要求： （1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。 （2）投标人应具有有效的营业执照； （3）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 （4）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或两个以上的投标人或单位负责人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。 （5）投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。 （6）投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。 （7）投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。 质疑请以书面或者邮寄形式递交至采购代理机构，至少包含如下材料： - 政采云平台（https://www.zcygov.cn/）系统获取采购文件回执。2、营业执照副本复印件。3、附法人及被授权人身份证的授权委托书原件。4、质疑函原件。以上纸制资料需加盖公司鲜章。 - 质疑书格式按《政府采购质疑和投诉办法》编写。 - 供应人选择邮寄形式递交质疑函的按快递发去时间为准。 - 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人书面澄清修改招标文件的时间：投标截止时间至少15日前。 形式：以变更公告或系统文件通知的形式，在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上发布。投标人自行查询阅读。 |
| 14 | 偏离 | 本项目不允许负偏离，负偏离视为无效投标。 |
| 15 | 构成招标文件的其他内容 | 无。 |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标前10日 |
| 17 | 投标截止时间及地点（开标时间及地点） | 开标时间：2025年4月28 日09时30分 开标地点：吉林省长春市二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 24小时内 |
| 20 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 21 | 投标报价 | 147万元 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 23 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：2.94万元 投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。 其他要求： 递交时间：2025年4月28日09时30分前。 收款单位：吉林恒源建设有限公司 。 开户行：兴业银行江南支行。 帐 号：582030100100020370。 联系人：许云霞 电话：0432-64674668 （投标保证金应以非现金形式从其基本账户转出，在备注栏注明“吉林电子信息职业技术学院智能化档案馆建设项目 ”。投标人应确保此笔款项在投标保证金截止时间前到达我公司账户。以保函方式递交的，需在递交截止时间前将扫描件发送至844088020@qq.com邮箱进行查验确认。投标人应确保其递交的保函真实、有效，招标人在不通过任何前置许可的条件下即可查询其真伪。未按以上要求缴纳的保证金将不被视为本次投标使用。） |
| 24 | 商业信誉要求 | 1、无不良行为记录，过去三年内，投标人没有骗取中标或严重违纪、违约以及重大产品质量问题事件的记录，及行业主管部门或行政执法部门认定的行政处罚。需出具有法定代表人签署并加盖公章的承诺书。 2、信用信息需提供“中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网”自行查询页面截图，投标人应在招标公告发出之日起至投标截止时间止，时间段内完成查询页面截图操作。查询内容为：“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录：本公司（案由：单位行贿罪）和个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录。 |
| 25 | 财务状况要求 | 提供近三年（2021年-2023年度）财务审计报告或财务报表。(当投标单位成立日期在 2021 年至 2023年之间的，提供从成立日期起至2023年之间的财务审计报告或财务报表，若投标人为2024年1月1日以后注册成立的公司，即提供一份企业出具的财务状况良好承诺书)。 |
| 26 | 依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 过去三年内投标人没有偷税、漏税、拖欠税款及社会保障资金的的不良行为记录。需出具近三个月的完税证明及社保缴费凭证（新成立公司不足三个月的，提供最近一个月）。 |
| 27 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 28 | 近年完成类似业绩要求 | 近年（2022年至今）类似业绩，采购合同或中标通知书或协议书。 |
| 29 | 签字盖章要求 | 投标文件需按招标文件提供格式进行书写及签署，并按要求加盖公章。 |
| 30 | 评标委员会 | 评标委员会由5人构成，其中招标人代表0-1人，专家4-5人，招标人不担任评标委员会成员的由评标专家补充。 评标专家：由招标人在行政监督部门的监督下在吉林市财政部门组织的专家库中随机抽取。 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，由评标委员会依据评审结果合理确定中标人。 |
| 32 | 中标结果公示 | 在发布招标公告的同一媒介进行公示，公示期为1个工作日。投标人及相关单位对中标结果有异议的，需在公示期满7个工作日内向招标人（招标代理机构）提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。公示内容不再另行通知。质疑期满后不再受理质疑。 |
| 33 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 34 | 重新招标及不再公开招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 有下列情形之一的，招标人将不再公开招标： 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须进行公开招标的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公开招标。 |
| 35 | 监督部门 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受项目所在地财政采购管理部门依法实施的监督。 |
| 36 | 招标文件条款的解释顺序 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费 | 收费依据：国家发展改革委“发改价格[2015]299号”文要求。按中标价的2%收取 收取对象：本项目代理服务费向中标单位收取。 收费方式：电汇、转账（开户行及账号，同投标保证金）。 收费金额：同投标保证金。 收费时间：确定中标之日起5日内 |
| 38 | 合同方式 | 总价合同 |
| 39 | 评标办法 | 综合打分法 |
| 40 | 付款方式 | 按合同约定 |
| 41 | 电子投标 | 是，本项目采用电子招标、电子投标及电子评标。 |
| 42 | 质保期 | 按合同约定 |
| 43 | 质保金 | 5% |
| 44 | 政府采购强制采购节能产品 | 政府采购强制采购：强制采购的节能产品：按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标投标人必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 政府采购强制采购标记★符号的节能产品： ■否 □是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 |
| 45 | 政府采购优先采购节能产品 | 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品：采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的： (1)采用最低评标价法时，应给予 3％的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 3%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 /％、价格 /％。 |
| 46 | 政府采购优先采购环境标志产品 | 政府采购优先采购环境标志产品：采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的： (1)采用最低评标价法时，应给予 3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 3%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / ％、价格 / ％。 |
| 47 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展： □专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。☑非专门面向中小企业采购： 对于小型或微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）参与本项目投标的，给予10%的价格扣除。 注：1）中小企业政策执行文件为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。 |
| 48 | 其他 | 1、招标公告与招标文件有不一致之处，以招标文件为准。 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院613号令）等有关法律、法规和规章的规定，依据相关部门批准，本招标项目已具备招标条件，在行政主管部门的监督下，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务周期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资格条件、能力和信誉。（见投标人须知前附表）

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的技术或专利等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，将在吉林市公共资源交易中心招投标系统中以系统通知或变更公告形式发布给所有潜在投标人，《补充通知》作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）用户需求书；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在开标前15天前在吉林市公共资源交易网上提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15日前在吉林市公共资源交易网上回复投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.3 招标文件的修改

2.3.1为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将由招标人代理机构以招标文件《补充通知》或补遗文件、变更通知的形式加以说明。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（2）投标函；

（3）投标一览表；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）技术文件；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应根据招标文件的要求，填报投标内容的单价、数量、金额和投标总报价。

3.2.2投标单位应充分考虑市场价格变化和可能的国家政策性调整及可能增加的额外的费用,确定风险系数计入总标价。如无发生已经合同签订双方确认的变更项目的，则结算时按中标单位的投标总价为依据进行结算。

当发生变更的项目时，由业主、承包人双方协商并签订补充协议；若经双方协商未达成一致的，承包人亦必须服从变更安排并配合业主完成其变更项目。

3.2.3投标人投标报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、文件、研究调研费、资料文献收集费、研究报告编制费、项目管理费、测试工具费、印刷费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及到的一切费用。

3.2.4投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供了虚假的证明材料；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照复印件。

3.5.2 “近3年完成的类似或相关项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、项目范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人提供电子文件刻录全部投标书的内容，并用信封单独密封。投标人必须保证电子投标文件的质量，可以在招标人的机器上打开且内容与投标文件内容一致，否则，造成一切后果均由投标人自行承担。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

## 无

## 5. 开标

开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以中文文本为准。

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

投标人解密

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人授权评标委员会直接确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表（一）

初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资格审查要 求 | 营业执照 | 具备有效的营业执照或相关部门颁发的设立证件。 |
|  |  | 商业信誉要求 | “承诺书”符合第二章“投标人须知前附表”第24项规定。 |
|  |  | 中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网 | “截图”符合第二章“投标人须知前附表”第24项规定。 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知前附表”第25项规定。 |
|  |  | 依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第26项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第23项规定。 |
|  |  | 注：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条及本项目《招标（采购）代理协议书》的相关规定：公开招标采购项目开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。上述评审因素都合格为资格评审合格，有一项不合格为废标，不再进行下一步评审。合格投标人不足3家的，不得评标。 |  |
| 2 | 符合性要求 | 投标人名称 | 与企业营业执照或相关部门颁发的设立证件文件相同。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第29项规定。 |
|  |  | 投标价格 | 只能有一个有效报价，且低于（含等于）第二章“投标人须知前附表”第21款载明的采购预算/最高投标限价。 |
|  |  | 投标人法人身份证明或授权委托书 | 投标文件已按规定加盖投标人印章或已经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第6项规定。 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第22项规定。 |
|  |  | 上述评审因素都合格为符合性评审合格，有一项不合格为废标。评审结论为废标的评委人数超过半数则该投标文件为废标，不再进行下一步评审。 |  |

注：以上初步评审为合格制评审，没有通过合格评审的投标人不进入下步详细评审。当有效投标人不足三家时，不再进行详细评审。

请投标人特别注意：投标人应提交作为评标依据的文件材料并按招标文件要求进行加盖投标人公章、有效签署，否则，将是投标人的风险。

## 评标办法前附表（二）

详细评审标准

评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 评审 因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务因素分 （8分） | 投标人投入项目人员能力 （3分） | 1.投标人在本次项目中投入的人员，具有保密教育培训证书(省级及以上保密部门颁发)，每投入1名具有保密教育培训证书的人员，得0.5分，最高得3分。（以投标文件中加盖投标人公章的证书扫描件为评分依据） | 客观分 |
|  |  | 企业实力得分（4分） | 1.投标人具有国家级涉密信息系统集成乙级以上资质 2.投标人具有安全技术防范系统工程设计、安装、维修资格证（二级） 以上证书，每提供1个证书得2分，没有不得分，本项最高得4分。 （以投标文件中加盖投标人公章的证书扫描件为评分依据） | 客观分 |
|  |  | 企业业绩（1分） | 供应商自2022年1月1日以来签订的类似合同案例，每提供一个合同得0.5分，最多得1分。 注：1.提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商独立承担的项目案例。 2.须提供完整合同文本、中标（成交）通知书及验收书扫描件加盖公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 | 客观分 |
| 2 | 技术因素分（62分） | 对采购需求的响应程度（12分） | 根据投标人对招标文件“采购清单及技术规范”中“采购标的需满足功能配置及技术指标要求”的响应情况进行评价： 完全满足招标文件采购清单及技术规范要求、应答完整，得12分. （2）以上采购货物中每有一项负偏离或不满足要求扣0.2分，扣完为止。 （3）超过15项(不含15项)不满足，按投标无效处理。 （4）本项目采购需求中的重要产品如下：档案净化除尘整理台、壁挂型空气霉菌净化机、壁挂型新风净化机、操作控制台、A3扫描仪、高速扫描仪、平板式扫描仪、智能馆库一体化管理平台软件（基础版）、著录机器人、数字化加工软件、批量修图软件。 注： 1.投标人应对本招标文件详细技术需求进行点对点应答，需在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释。 2.关于重要产品：以上采购货物需提供检测报告或产品说明书、宣传彩页等证明材料。不满足上述要求的视为该条指标未响应。 3.所有要求提供证明材料的参数，均需逐项一一提供，所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置。 | 主观分 |
|  |  | 分布式集群NAS存储（18分） | 1、防病毒扫描：配置防病毒扫描功能，支持标准的防病毒协议，提供功能截图的得1分，不提供的得0分； 2、国产品牌：国产自主可控，提供相关自主知识产权证明，包括软件著作权或专利（包含公示期内）等，满足的得2分，不满足得0分； 3、传输协议：系统采用前端切片技术，保证数据安全性的同时，提升数据读写效率，并提供专用、高速、安全的POSIX标准分布式文件访问协议、分布式块访问协议。满足得1分，不满足得0分； 4、协议互通：支持POSIX/NFS/CIFS/HDFS/S3/Swift等多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，支持多协议同时读写，无明显语义损失，支持文件修改写、对象多段上传等常用语义，无需配置独立的网关节点。提供功能截图的满足得1分，不满足得0分。 5、异构存储：每套分布式集群都需要配置异构管理模块，同一个集群内能同时支持不同芯片的服务器并组成集群，包括但不限于国产申威、龙芯、飞腾、鲲鹏以及通用 X86 架构服务器的异构统一管理，融合成单一存储系统。满足得2分，不满足得0分； 6、数据冗余：须同时支持多副本及EC纠删码两种冗余模式，且纠删码模式需支持m=1、2、3、4，基于目录设置冗余配比，可以根据数据重要性灵活调节冗余度。存储服务器内的所有硬盘须采用JBOD模式，不能基于RAID卡/RAID软件等实现硬盘保护。提供功能截图满足得2分，不满足得0分； 7、恢复效率：单套系统须满足每TB数据恢复时间≤30分钟。满足得1分，不满足得0分； 8、存储服务：每套分布式集群nas存储同时提供块存储服务、文件存储服务、对象存储服务，允许任意2块磁盘同时故障，数据不丢失，业务不中断。满足得2分，不满足得0分； 9、数据加密：支持分布式并行协议的目录级文件加密，为重要数据提供加密能力。满足得2分，不满足得0分； 10、数据访问权限管理：存储自带客户端以及用户访问权限机制，可设置客户端以及存储私有用户对存储系统中任意数据的读、写、删、列表、链接、重命名、追加写权限，以上权限支持自由组合使用，此权限机制为系统自带功能，不允许借助第三方软件实现且任何超级管理员用户均无法逾越此权限机制，以保证数据的安全性。满足得1分，不满足得0分； 11、快照：同时提供文件/块/对象/大数据快照功能，快照须采用增量快照，不允许复制完整数据进行快照。单存储池快照数量不少于100000个。满足得1分，不满足得0分； 12、空间动态在线增加存储容量：支持在线扩容。扩容后可在线修改数据冗余策略，提高空间利用率及可靠性。满足得2分，不满足得0分。 | 主观分 |
|  |  | 数字档案管理平台（8分） | 1、技术架构：系统必须基于前后端分离的多层B/S架构。满足得2分，不满足不得分。 2、系统性能：100并发用户条件下，典型业务响应时间不超过1秒，服务器各项资源消耗正常。提供测评报告扫描件得3分，不提供不得分。 3、系统安全：采用漏洞扫描和模拟攻击方法进行测试，不能存在高、中级别安全问题。提供测评报告扫描件得3分，不提供不得分。 【上述检验报告应在国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》可查询检索，查询网址http://cx.cnca.cn/；提供查询截图】。 | 主观分 |
|  |  | 投标产品质量保证评分（11.5分） | - 投标人或者设备制造商提供智能馆库一体化管理平台软件的检验报告，检验项目包括但不限于以下内容：身份鉴别、口令复杂度检查、鉴别失败、访问控制、安全审计、输入数据验证、数据保密性、重要信息备份与恢复等信息安全性测试合格部分项目，得2分，不提供不得分。 - 2、投标人或者设备制造商提供智慧馆库环境测控主机、壁挂型新风净化机、壁挂型空气霉菌净化机设备的检验报告，检验项目包括但不限于：电快速瞬变脉冲群抗扰度检验（试验电压±2KV）；浪涌冲击抗扰度试验（试验等级2级，试验电压±1.0KV）；低温存储试验（低温-20℃）；高温存储试验（高温50℃）等检验合格项目，每响应一份报告得分1.5分，最多得4.5分； 3、投标人或者设备制造商提供壁挂型新风净化机、壁挂型空气霉菌净化机设备的检测报告，检验项目白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；每响应一份报告得分1.5分，最多得3分； 4、投标人或者设备制造商提供档案净化除尘整理台设备的检测报告，检验项目：脊髓灰质炎病毒（1型疫苗株）杀灭率≥99.9%；得2分。 【上述检验报告应在国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》可查询检索，查询网址http://cx.cnca.cn/；提供查询截图】。 | 主观分 |
|  |  | 平台系统演示文档（5.5分） | 投标人提供智能馆库一体化管理平台从系统登录到功能介绍的完整演示文档材料对应招标参数要求情况进行综合打分，演示文档材料必须功能完整、图文介绍详细、平台截图材料设计风格统一、完整演示文档材料中必须包含以下内容（完全符合要求得5.5分，每发现1处不符合、不完善的在该基础上扣0.5分，扣完为止。）： 1）系统登录及系统首页演示材料，需包含档案管理、数据展示中心、环控管理、设备管理、出厂设置、历史记录等部分。 2）档案管理功能模块界面演示材料，需对档案首页数据、档案录入、档案信息编辑、档案导入、档案导出、档案出库、档案入库、档案借阅、档案归还、档案查询、调离查询、档案盘点、档案配置等功能进行依次对应介绍; 3)档案录入界面演示材料，包含对信息查询、录入、编辑、删除、清除位置、批量导入、批量导出、批量绑定电子档、解绑电子档功能。 4）档案封包界面演示材料，包含对信息查询、新增、编辑、删除、关联档案、分配位置功能。 5）档案出入库流程演示材料，档案入库列表页包含：查询功能、原仓位入库、新仓位入库、取消入库、入库完成。档案出库列表页包含：查询功能、开始出库、取消出库以及出库完成。 6）档案借阅及档案归还流程演示材料，包含借阅列表显示，借阅人信息登记等。 7）档案查询界面，可以提供组合条件查询。主要包含以下查询方式：根据档案编号、档案名称、档案类型、存放状态、库区编号、封包编号、日期区间查询、待查项、待查内容。 8）档案配置界面分为档案展示模板、档案要素管理、档案管理设备、操作流程配置等展示。 9）历史记录页面主要展示借阅记录和通道门记录。 10）可视化大屏页面演示，主要展示库房实时指标、库房信息、借阅超期信息、馆藏统计、业务流程、借阅月度统计、仓位使用统计、数据存放情况、环控数据等内容 11）支持展示库房监控数据、环境控制数据、环境温湿度统计、环境实时检测、环境告警数据、环控实时数据、环境湿度统计等。 12）环控大屏展示对各个档案室温度、湿度、空气质量数据和烟雾检测、水浸检测、人员侵入、一体机、新风系统、照明、空调及门禁设备实时运行状态进行显示; 13)报警数据界面主要展示档案设备产生的所有告警数据，方便维护人员查阅异常信息。 14)可以增加库房环控模板，可将该库房下的设备根据实际需要布局在库房图中，布局完成后可在“环控首页”中看到库房下设备的实时采集值。 15）密集架设备的控制，包含密集架2d、3d模型场景、架体操作日志、列通信状态、架内人员统计。 |  |
|  |  | 项目实施安装方案评分（3分） | 实施方案包含但不限于： 1.供货安装调试方案； 2.售后服务方案； 3.完善的实施设计图纸（包含设计原理图、网络布线图、设备安装位置图、整体效果图等）。 对以上三项内容进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得1分，内容有缺失的得0.5分；不提供不得分，满分3分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |  |
|  |  | 人员培训方案（2分） | 对投标人针对本项目的人员培训方案进行综合评价。 人员培训方案包含但不限于： 1.技术操作专项培训； 2.数据安全专项培训； 3.系统运维专项培训； 4.服务升级专项培训。 注：对以上四项内容进行阐述，每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得0.5分，内容有缺失的得0.2分；不提供不得分，满分2分。（缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |  |
|  |  | 功能演示（2分） | 投标人提供数字档案管理平台需具有以下主要功能（需提供相关功能截图）： 1、平台系统应具有基于语义分析的问答式检索，以对话式交互方式实现精进检索；投标人在截图中清晰展示平台系统基于语义分析的问答式检索功能，以对话式交互方式实现精准检索。从提出问题到获得准确检索结果的过程展示完整、流畅，得 0.5 分，截图展示存在部分不清晰或功能实现有瑕疵不得分。 2、平台系统应基于检索增强技术，实现档案自动聚类，提高档案利用效率；截图能有效呈现平台系统基于检索增强技术实现档案自动聚类的过程，展示聚类效果及对提高档案利用效率的作用，得 0.5 分，截图展示存在部分不清晰或功能实现有瑕疵不得分。 3、平台系统的档案接收、四性检测、长期保存、智能库房、三员管理、流程管理、权限控制、智能检索、系统安全；截图能清晰明确展示相关功能点得0.5分，截图展示存在部分不清晰或功能实现有瑕疵不得分。 4、平台系统的查档审批、档案交接及归还、档案利用过程监控、音视频字幕检索、人脸识别，以满足档案管理中的关键应用；图能清晰明确展示相关功能点得0.5分，截图展示存在部分不清晰或功能实现有瑕疵不得分。‌ |  |
| 3 | 价格因素 | 价格分 （30分） | 投标报价得分： 以按照招标文件规定初步评审合格投标人，修正后的投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标人的价格分按下述方式计算（评标基准价/投标报价）×30 | 客观分 |

注：（1）所有评委对某个合格投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为预中标人。

（3）计算结果精确到小数点后两位。

## 评标办法正文

1、评标方法

本次评标采用综合打分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定的量化因素及量化标准进行综合评审赋分，按照综合打分由高至低的原则推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术参数、企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人确定。

2.初步评审

2.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.详细评审

3.1价格因素分：见评标办法前附表。

3.2商务因素分：见评标办法前附表。

3.3技术因素分：见评标办法前附表。

3.4售后服务体系、能力分：见评标办法前附表。

4.投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4技术部分方案内容存在下述情况视为有缺陷：内容与本项目无关，凭空编造，内容前后矛盾，套用其他方案，不满足采购需求，虽有内容但描述存在偏离，内容脱离项目实际情况，实施地点，涉及的规范，标准与本项目要求不一致等任意一种情形。存在缺陷的评分项即不得分。

5.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

5.1有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

5.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5.3在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

5.4投标人未按投标人须知前附表要求规定出席开标会的。

6.评标争议的解决

在任何评标环节中产生争议，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.确定中标人

7.1招标人不保证报价最低的投标人为中标人。

7.2只有经评标委员会推举排名第一的中标候选人才有可能被授予合同。

7.3确定中标人后，将采取网上公示方式，在载明的公示期内无投标人提出质疑的招标人将与中标人签订采购合同。

8.其他

8.1供应商数量的确定

若在本项目评标环节中评标委员会发现多家供应商同时代理同一品牌同一型号产品参加竞标时可以依据“财政部财办库〔2003〕38号《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》”要求的，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。本次招标供应商计算规则如下；

8.1.1当同一品牌、同一型号产品以同一价格竞标时，依次以售后服务、企业实力优劣作为确定某一供应商有效的标准。

8.1.2当同一品牌、同一型号产品以不同价格竞标时，按满足招标文件技术需求为前提，价格最低的作为确定某一供应商有效的标准。

8.1.3不符合要求的供应商所递交的投标文件，评标委员会应按未响应形式评审标准“报价唯一”因素条款否决其投标。

9.1评标委员会认为投标人的投标报价有明显低于其他通过符合性审查的合格供应商的报价，按《政府采购货物和服务招标投标管理办理》第六十条规定处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(4)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。本项目若投标人拟提供产品为“节能产品、环保标志产品”的，且提供了相关产品的认定证明的，招标人将在同等条件下优先确定其为中标单位（即项目评审采用综合评分法时；得分相等且评标价相等时优先。采用最低价评审法时；报价相等时优先。）；

(5)本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，非专门面向中小企业投标。

本项目中小企业划型所属行业标准为：软件和信息技术服务业。

以上所列国家相关政策性文件，此处不予提供。请投标人自行查询阅读理解。相关附件声明格式后附：

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明材料

企业名称（公章）：

日期：

备注：若有，后附行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，并在开标前将证明材料原件提交给招标代理机构收存，评标时提交评标委员会进行审查，否则不给予价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

备注：若有，后附行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，并在开标前将证明材料原件提交给招标代理机构收存，评标时提交评标委员会进行审查，否则不给予价格扣除。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》 (国发〔2009〕 36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。36

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章 合同条款及格式

(略)

按双方约定制定

- 采购清单及技术规范

| 序号 | 设备 名称 | 功能配置及技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房实体存放设备 | 档案室设计智能型档案密集架，规格：900*600*2500mm/节，手动智能一体，6层。 1.架体结构性能不低于如下要求： 1) 密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零件组成。架顶设有防尘装置、根据需要安装照明装置，列与列之间装有嵌入式密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。密集架的全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理达到国家最新标准。所有标准件及紧固件均需镀锌处理。密集架各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象。 2) 传动机构：传动机构主要由手柄、传动板、静音轮和高强度链带组成；在使用中无磨擦，无噪音。手柄采用铝合金伸缩摇把结构，依据力的原理，架体在空载或满载的状态下，能够调节运行过程中的轻重。 3) 底盘：选用3.0mm热轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，槽下焊有夹紧板，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。 4) 导轨采用20*20mm实心方钢材料置于3.0mm厚钢板折弯成形轨座上，塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。 5) 立柱：材料采用1.5mm优质冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压六条加强筋），立柱正面加压二条加强筋、侧面各压二条加强筋，立柱正面宽度50mm，侧面宽度33mm，外形美观，承重能力强，刚性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。 6) 压筋搁板：材料采用1.0mm冷轧钢板，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产（加压二条加强筋），搁板上表面压二条加强筋，外形美观，刚性足，承重能力强，通用性互换性好。 搁板厚度为25mm，结构合理，使用方便，两块搁板之间留缝2公分，搁板每层净承重要求在80公斤以上。 7)压筋挂板：材料采用 1.0mm 冷轧钢板，挂板高度≥132mm，采用数控全自动成型设备压加强筋工艺生产，挂板加压二个椭圆形通风孔，每个通风孔上下各加强二条加强筋。 8) 搁捧：两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，采用四道弯边工艺， 折弯尺寸30mm*7mm，C型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。 9) 前侧面板，钢板选用1.0mm冷轧钢板，前后侧面板为凹凸形钢板。 10)门板选用1.0mm冷轧钢板，采用四次折弯而成，背面中间点焊加强筋，右门上装有密集架专用锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 11)顶板、防尘板：选用1.0mm冷轧钢板,通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 12) 可调节摇手柄，摇手最大扭距达到580mm，伸缩方便的密集架摇手，采用铝合金.工程塑料合用，摇手任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列或多列一起移动。 13)滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整，接触面成弧形状，同轨芯，以减少磨擦，使用轻便。 14)链条：传动链条采用12.7带短滚珠链，底盘链接链条采用节距15.875工业链条。 2.智能密集架功能不低于如下要求： 1）身份信息验证功能可在固定列上输入用户名和密码、绘制图案密码、指纹识别、人脸识别方式进行身份信息验证； 2）自检功能固定列和活动列具有通电自检功能； 3）信息显示功能可在固定列触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、侧边红外对射传感器是否被触发、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息;可在活动列触摸屏上显示温湿度、区号、列号、档案标签、左/右侧档案类型、左/右各层、节的档案数、档案在库数量、借出数量、固定列在线状态、进入通道内人员数量、侧边红外对射传感器是否被触发；可在管理平台上显示温湿度曲线、固定列、活动列在线状态； 4）人机交互固定列人机界面：固定列采用≥15寸工控触摸一体机，集扬声器、摄像头、语音识别、指纹识别于一体，所有模块采取前置式安装方式；安装固定后与钣金侧面板紧密贴合；活动列人机界面：移动列选用≥8寸嵌入式设计的彩色液晶触摸屏；触摸屏安装固定后与钣金侧面板紧密贴合；（投标人或供应商提供有资质的第三方权威机构出具的带有CMA、CNAS、CAL标志的检验报告，报告内容需对该项技术参数检测合格进行相应佐证） 5）摄像头识别功能支持离线人脸识别功能，在未连接以太网时保证可靠识别。支持正常人脸识别认证功能，可将识别的人脸图像和已登记的图像进行比对，通过后可自动解锁并登录系统。支持活体检测功能：离线活体检测，静默式识别，在人脸识别过程中判断操作用户是否为真人，有效防御照片、视频、纸张等不同类型的作弊攻击，提高业务安全性。支持人脸遮挡识别认证：支持在戴口罩情况下可以正确识别人脸，并且实时在屏幕上显示并方框显示跟踪抓拍识别到的人脸，验证成功后有语音和文字提示。支持人体移动侦测唤醒：工控触摸屏一体机处于待机状态，当摄像头监视区域内有人员或物体移动时，显示屏可自动唤醒且自动点亮； 6）架内人数统计显示进出架体的人员数量，当架内有人时，控制架体禁止运行，且有语音提示； 7）3D定位指引支持模糊查询和精确查询两种模式，通过主界面的查询按钮进入查询界面，输入名称或编号信息，系统会检索并显示所有信息相关的资料，选中所要查看的资料，点击“打开”按钮，系统会3D动态显示资料所在层的位置； 8）下架指引当收到服务器发起的下架任务，显示屏自动跳转到3D下架指引界面；显示下架档案信息名称、编号、位置信息，完成下架后点击下架完成，结束下架指引； 9）可视化视图选择任一列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计； 10）多通道打开当固定列在中间时，可实现打开左面某一列的同时，操作固定列右面的某一列，也可执行打开动作，两边的动作同时进行； 11）电机驱动功能可通过活动列内置直流电机驱动活动列在滑轨上左/右移动 12）档案查询功能可通过管理平台、手机APP软件、固定列、活动列触摸屏上按档案名称及编号查询和显示档案所在的区、列、节、层的位置信息及是否在库； 13）档案标签设置功能可通过管理平台设置档案标签进行下发 14）活动列控制功能 可在活动列触摸屏上对活动列进行左/右移动、锁定和解锁控制;可在固定列触摸屏上进行开架、闭架、通风及停止控制;可在管理平台对活动列进行左/右移动、开架、闭架、通风及停止控制;可通过手机APP对活动列进行左/右移动、闭架、通风及停止控制;可通过遥控器对活动列进行开架、闭架控制；可通过红外感应方式对活动列进行开架控制;可通过滑动屏幕方式对活动列进行左/右移动、通风、闭架和停止控制，并可在固定列触摸屏上开启或关闭滑动屏幕功能;可在固定列上通过语音识别方式控制开架、闭架、通风、停止、锁定，解锁、待机及唤醒;可通过手动摇把对活动列进行左/右移动控制； 15）显示功能可在活动列、固定列上显示区号、列号，活动列上给出移动方向指示，并可在活动列触摸屏上设置列号； 16）移动速度自动调节功能 活动列在滑轨上由启动至停止的过程中，可自动调节移动速度，合拢时应自动减速，不应出现架体碰撞等现象。活动列移动开启1个80cm宽的通道的时间应不大于10s； 17）照明控制功能可通过活动列触摸屏开启LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED照明灯应自动开启。当活动列闭架后，LED照明灯由开启状态转为关闭状态 18）公告信息显示功能可在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能 19）活动列自动开架功能在固定列、活动列触摸屏上查询到档案或条码扫描方式查询到档案后，档案所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示档案所在层、节位置，同时自动开架，并给出档案存放位置的语音提示； 20）档案下架设置功能通过管理平台设置下架任务后，可在档案所在的固定列或活动列触摸屏上显示待下架的档案名称、 编号及以图形方式显示档案所在的位置信息； 21）待机功能固定列、活动列具有无人操作自动待机功能，并可在固定列触摸展上设置无人操作待机时间 22）语音设置功能 固定列内置扬声器可给出活动列移动、停止、锁定的语音提示，并可在固定列触摸屏上设置输出语音音量大小和切换男音/女音模式； 23）自动闭架功能可按设定的无人操作闭架时间自动闭架，并可在固定列触摸屏上设置无人操作自动闭架时间； 24）自动通风功能可按设定的湿度阈值和时长自动开架通风 25）日志记录功能可在固定列上记录和显示操作日志 26）参数设置功能可在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值以及固定列、管理平台的IP地址等参数可在管理平台上对温湿度上/下限值、库号、区号、列号进行设置； 27）固定列用户管理功能可添加、删除登录固定列的用户 28）固件升级功能可通过固定列上外接USB存储设备或管理平台对固定列、活动列进行固件升级； 29）电机行程初始化设置功能 固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置 30）用户管理功能在管理平台上具有超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码 31）分区管理功能可在管理平台上将固定列、活动列按区进行划分 32）档案管理功能可通过管理平台对接档案管理信息系统;可在管理平台上对指定的档案进行入库、上架、借阅、归还，删除并下发;可通过管理平台导入或导出档案记录;可通过管理平台添加档案类别；可通过管理平台按列显示档案在库和出库数量； 33）电子档案管理功能可显示电子档案内容； 34）统计数据显示功能可在管理平台上显示档案列数、档案总数、在库数、出库数、密集架利用率、在库率、出库率、新录入、待下架、已下架、未上架，已上架和已借出档案数量等统计数据； 35）盘点功能可通过RFID盘点车对识读到的电子标签对应档案的所在位置进行记录 36）读取电子标签功能可通过RFID 工作站读取电子标签信息可通过RFID通道门读取电子标签信息 37）定位开架及取档功能通过查找档案功能找到档案执行下架，系统自动下发要下架的档案资料信息，资料所在列以3D形式展示档案所在位置，用户根据提示取档； 38）系统具备统计功能可针对环境、档案、借阅记录、归还记录、报警信息、操作日志进行统计并且可对统计数据、图表数据进行导出； 39）实时监测功能；管理软件具有库房一体化功能，拥有库房环境监测、智能密集架控制、档案管理各功能模块； 40）人员计数功能当有人员进入活动列形成的通道触发人员出入检测红外传感器后，活动列自动进入锁定状态，在活动列触摸屏上显示进入人员数量，并通过闪烁形式给出相应指示，同时给出相应的语音提示，当人员退出活动列形成的通道后，活动列应自动解除锁定； 41）侧边红外传感功能当活动列侧边红外对射传感器被触发后，活动列由解锁状态自动进入锁定状态； 42）到位检测功能闭架时可通过非接触传感器检测活动列之间或活动列、固定列之间的移动到位状态； 43）外力迫停活动列在闭架过程中受到一定大小与移动方向相反的作用力后，应能停止移动； 44）智能安全的一体化设计智能控制部分充分考虑用电安全，智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头； 45）安全可靠的供电连接智能控制器供电插头，采用标准卡侬防水插头，触点采用铍铜并镀银。卡扣锁死式设计。 46）绝缘电阻符合相应的国家标准或行业标准。 47）抗电强度安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz - 65Hz交流电压的抗电强度试验，历时lmin应无击穿和飞弧现象； 48）泄漏电流I 、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验； | 228 | 立方米 |
| 2 | 档案梯 | 三步书梯长约等于1450mm，宽510mm，高670mm； 三步书梯钢件部分采用宝钢1.5mm厚优质冷轧钢板25mm×25mm方钢，书梯台阶高约等于250mm，前面配有塑质两轮。 安装调试及辅材。 | 1 | 个 |
| 3 | 档案推车 | W型静音推车，三层双面 手推车约等于长1000mm，宽340mm，高670mm； 手推车钢件部分全部采用宝钢1.5mm厚优质冷轧钢板，喷塑粉采用优质环保材料，方钢为25mm*25mm；车轮为带刹车的万向塑质轮，工艺质量符合国家标准。 安装调试及辅材。 | 1 | 项 |
| 4 | 档案净化除尘整理台 | 1.工业级7寸触摸屏控制系统：温度、湿度、PM2.5、甲醛、TVOC、CO2等空气质量参数实时显示 2.模式自由选择：工作模式：智能模式、手动模式、人体红外感应模式、（智能模式+人体红外感应模式） 3.核心净化配置: 中效袋式过滤器+活性炭气体过滤器+复合式高效过滤器+纳米光氢离子+光触媒过滤网 4.微生物净化效率: 99.99%；PM2.5净化效率: 99.99%， 黑曲霉杀灭率≥99%； 黄曲霉杀灭率≥99%； 白色念球菌杀灭率≥99%； 白色葡萄球菌杀灭率≥99%； 脊灰病毒杀灭率≥99%；标准MODBUS通信协议,RS485远程监控端口； 工作台外形尺寸(mm): 1300×500×890 档案微生物净化柜尺寸(mm): 1300×350×1750 功率（KW）: 0.4KW/H 电源: 220V/50HZ | 1 | 套 |
| 5 | 智能驱鼠器 | 智能变频超声波驱鼠，三路声波来回切换，极低频电磁波0.8HZ-8HZ间歇160秒，超声波20-55KHZ/35KHZ间歇80秒 | 2 | 个 |
| 6 | 壁挂型空气霉菌净化机 | 1.主控系统：工业级（4.3/7）英寸液晶触控屏，界面显示美观大方，可直观显示温湿度、PM2.5、甲醛、TVOC等综合空气质量具体数值、设备工作状态、风速设定、滤材寿命提醒； 2.工作模式：智能、手动、红外遥控等多种控制模式，支持RS-485信号控制； 3.净化过滤段：双层金属初效过滤网、光触媒/光氢离子空气净化模块、复合型HEPA高效过滤器； 4.工作原理：光触媒/光氢离子空气净化模块是利用高强度的宽频光子波发生管和特殊高分子材料制作的光催化媒介来产生离子、电子、低浓度氧离子、过氧化氢、羟自由基以及大量的负离子，从而清新空气、迅速高效地杀灭空气中的各类细菌、氧化并分解空气中的化学有毒有害气体； 5.设备功能：有效过滤去除空气中粉尘、悬浮颗粒物，降解烟、霉菌、 VOC化学气体、异臭味， 杀灭各类有害细菌、病毒，对空气中的细菌、病毒、有害物质及气体具有彻底杀灭和去除作用；白色葡萄球菌除菌率≥99% 6.滤材寿命：初效过滤网清水冲洗后可反复使用，复合型高效过滤器寿命1000小时，光触媒/光氢离子空气净化模块使用寿命不低于20000小时； 7.设备维护：初效采用抽拉式安装可直接取出清洗，双侧出风口为卡扣锁，可直接打开更换高效过滤器，设过滤段网免工具拆卸维护方便； 8.风机：2台蜗壳前倾式直流变频风机，全金属结构、噪音低、节能环保； 9.风量：550m³/H（根据需要任意设定）； 10.安装方式:壁挂式安装； 11.PM2.5空气净化效率：≥99%； 12.有害气体、微生物分解率：≥99%； 13.噪音:≤42dB； 14.外置通讯接口：RS-485； 15.功率：230W/H； 16.电源：AC220V/50HZ； 17.外观尺寸：1000X420X260MM（长、高、厚）； | 1 | 台 |
| 7 | 壁挂型新风净化机 | 1.主控系统：4.3寸工业级液晶触控屏，界面显示美观大方，可直观显示温湿度、PM2.5、甲醛、TVOC等空气质量参数，综合空气质量具体数值智能控制设备工作状态，滤材寿命提醒，支持红外遥控器控制。。 2.控制模式：支持手动、智能、红外遥控、RS484远程控制等多种控制方式。 3.工作功能：支持全新风、半新风、内循环多种工作方式。 4.净化过滤段：双层金属初效过滤/复合型高效HEPA网过滤器，无臭氧紫外线消杀装置，有效过滤空气中粉尘等颗粒物、杀灭空气中要害微生物。白色葡萄球菌除菌率≥99%； 5.风机结构设计：采用前倾离心风机+后倾离心风机双风机设计，有效降低风阻、降低工作噪音。 6.安装方式：壁挂式安装，法兰尺寸Ø110mm;新风管道内置过滤网，外置防雨防虫风帽，保证新鲜空气流动通畅。 7.风量：前倾离心风机：450m³/H 后倾离心风机（新风机）：450m³/H 8.PM2.5空气净化效率：≥99%； 9.噪音：＜40dB 10.外置通讯接口：RS-485通讯接口 11.钣金结构特点：全金属结构，过滤段免工具拆卸，维护方便。 12.外观尺寸：450X200X600MM（宽、厚、高） 13.电源：AC220V/50HZ 14.功率：180W/H | 1 | 台 |
| 8 | 壁挂空调 | 操控方式：键控/遥控，APP操控能效等级：一级能效变频/定频：变频净化类型：除菌类型：壁挂式匹数：1.5匹冷暖类型：冷暖功能：智能调节，自清洁，独立除湿，含安装。 | 1 | 台 |
| 9 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 2 | 个 |
| 10 | 门禁控制器 | 设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；接入智能馆库一体化管理平台，包含门禁主控机人脸识别一体机，带反馈信号门禁电磁锁、电磁锁支架、开门按钮，门禁系统接入模块、门禁电源等设备。 | 2 | 个 |
| 11 | 门禁开关电源 | 1.直流输出：12V; 2.交流输入：220V/50HZ; 3.波纹电压：小于10mA; 4.自动保护功能：当电源短路或意外情况发生时，电源可自动断开; | 2 | 个 |
| 12 | 电磁门禁锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg直线拉力 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 配件：包含安装L、LZ支架。 | 2 | 个 |
| 13 | 网络摄像机 | 1.400万 1/2.7" CMOS 红外阵列海螺型网络摄像机； 2.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR； 3.调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 4.红外波长范围: 850 nm； 5.防补光过曝: 支持； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 2560 × 1440； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 11.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 12.功耗: 6.5 W； 13.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口； 14.防护: IP66。 | 12 | 个 |
| 14 | 全千兆16口POE交换机 | 1.接口数量：16个千兆POE电口+2个千兆光口； 2.POE功率240W，支持云管理 | 1 | 台 |
| 15 | 配套服务器 | - 1.架构；服务器采用X86架构； 2.配置≥2个2.1GHz 12核CPU 3.配置≥64G缓存； 4.配置1Gbps iSCSI≥2个； 5.配置480GB SSD硬盘≥2块； 6.原厂3年维保服务； | 1 | 台 |
| 16 | 液晶显示器 | 产品类型 LED显示器，护眼显示器 屏幕尺寸 27英寸 最佳分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9（宽屏） 高清标准 1080p（全高清） 面板类型 TN 背光类型 LED背光 静态对比度 1000:1 响应时间 1ms 显示参数 点距 0.3112mm 亮度 400cd/㎡ 可视角度 170/160° 显示颜色 16.7M 刷新率 144Hz 接口参数 视频接口 D-Sub（VGA） 其它接口 Mini USB，USB×4，音频输入，音频输出，麦克风输入，麦克风输出 外观规格 机身颜色 黑色+红色 外观设计 V型底座设计，微边框设计 产品尺寸 623×433-563×218mm（包含底座） 623×369×64mm（不含底座） 产品重量 7.65kg（含底座） 4.96kg（不含底座） 底座功能 升降 壁挂 支持（100×100mm） | 1 | 个 |
| 17 | 16口交换机 | 16口千兆网交换机 下行接口类型：以太网交换机 上行端口速率：千兆 下行端口速率：千兆 端口供电功能：非POE供电 端口数量：16口 | 1 | 个 |
| 18 | 操作控制台 | 外观造型美观大方,带机械锁保护的机柜门,采用抗震措施，确保设备在特殊环境中运行正常；尺寸:2联；材质：柜体全新SPCC优质冷轧钢板制作，木质台面，铝合金背板。 - 一体化外观设计，采用TFT LCD显示屏，显示分辨率为：2560*800，显示尺寸为：43cm*13cm。 - 2.具备1个千兆以太网口，支持POE/DC受电；具备一个USB接口。 3.支持通过NTP协议自动校准日期和时间，支持时区配置。 4.提供多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示。 5.配合系统平台可实现手动或定时息屏和亮屏、信息发布等功能。 6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件。 | 1 | 套 |
| 19 | 机柜 | 类型 网络机柜 容量 22U 标准 符合ANSU/EIA RS-310-D，IEC297-297-2，DIN41491，PADI，DIN41494，PART，GB/T3041.2-92.标准，兼容ETSI标准 材料及工艺 优质冷轧钢，脱脂静电喷塑 附加功能:主要用于服务器，交换机，路由器，配线架等网络设备 外观参数 高度 1255mm 宽度 600mm 深度 600mm | 1 | 个 |
| 20 | 高速扫描仪 | 图像传感器：CIS×2 光学分辨率：600dpi 插值分辨率：1200dpi 内存：512MB A4纵向200/300dpi扫描速度：单面:35ppm、双面：70ipm 扫描类型：彩色、灰度，黑白、自动（彩色/黑白自动检测） 色彩位数：输入：48bit 输出：24bit 进纸容量：50页(A4,80g/m2) 日处理量：3000页 扫描尺寸：进纸尺寸：最小51mm×51mm 最大215.9mm×355.6mm；长纸扫描：5000mm（单张进纸） 耗材容量：纸张分离滚轮:100000页 挫纸滚轮:100000页 纸张规格：50-209 g/m² 卡片规格：最大厚度：1.32mm 接口：USB2.0 有线接口：10Base-T/ 100Base-TX | 2 | 台 |
| 21 | A3扫描仪 | A3数码复合机，触屏操作；22页/分钟;无线网络,灰度等级:7.4秒; 分辨率:复印600dpi*600dpi（最大），打印600dpi*600dpi（最大）；支持网络打印、高速复印、彩色扫描、无线WiFi、文档保护、自动双面打印、移动打印 | 1 | 台 |
| 22 | 平板式扫描仪 | 光学分折率：2400x1200 dpi 扫指技术：CISx2 光源：LED ADF容量 50张（A4/Letter.75克/㎡） 扫描速度：20ppm/40ipm（3004pi彩色，A4)、 20ppm/40ipm（300dpi，灰度，A4)、20ppm/40ipm（300d.黑白，A4) 平板扫描范围：216m0x297 mm ADF扫描范围：最大：216 mmx356 mm ，最小：89mmx148mm 长纸扫描:支持长纸扫播、最长3100mm ADF进纸纸张重量 60g-120g 名片扫描：平台扫描 日扫描量：2000页/天 建议滚轮更换周期（次数）：200000 建议摩擦片更换周期（次数）：30000 重张检测：无 电源通配器：24V，1.5A 接口：USB2.0 | 1 | 台 |
| 23 | 工作站 | CPU Intel第十二代Core i5-13700支持VPro技术 主板 Intel 600系列及以上芯片组 内存 16G 内存，提供双内存槽位 显卡 集成显卡 声卡 集成声卡 硬盘 1T 固态硬盘 512G； 网卡 集成10/100/1000M以太网卡； 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 电源 ≥180W 电源 显示器 来酷 27寸曲面显示器 安全特性 USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 | 3 | 套 |
| 24 | 插排 | 6位5米有线 额定电压250V、额定电流10A、最大功率2500W、尺寸:200mm*92mm*31mm | 2 | 个 |
| 25 | 一体化存储 | 1.采用EC或多副本冗余机制，单套分布式集群NAS存储最低硬件配置要求：CPU核心数≥24核，缓存≥64GB，≥4个千兆网口，配置冗余的企业级480GB SSD硬盘作为系统盘，配置冗余的1.92 TB NVMe SSD作为元数据盘，数据磁盘≥10块12TB 硬盘，配置冗余电源，配置欧拉操作系统。 2.单套分布式集群NAS存储做完冗余后可用容量不少于80TB，单套分布式集群NAS存储需支持在线扩容，既可以横向扩容，也可以纵向扩容JBOD盘柜 | 1 | 套 |
| 26 | 智能馆库一体化管理平台软件（基础版） | 1.用户管理 支持管理用户登录账户的基本信息 支持重置用户密码 支持向用户分配角色信息 2.人员管理支持平台可管理的人员信息，包含人员名称、编号、角色、可访问范围、人员所属库房支持人员查看人员可访问的系统范围。管理人员信息可访问：门禁系统、安防系统、终端设备。 3.盘点管理 支持RFID密集架档案盘点功能 支持按仓位级别展示应盘个数与实际盘点个数 支持盘点历史记录查看 4.电子档案管理 支持绑定、解绑和预览电子档案，并支持大批量匹配电子文件；支持批量下载电子档 5.库房管理 支持现场库房编号录入 支持库房增删改查，支持关联库房内设备信息 按照库房维度查询库房信息，包含：库房内档案数据、环控数据、监控数据、统计数据、设备告警数据 6.门禁管理 支持与智能档案室门禁系统集成为智慧档案一体化管控平台： 支持门禁设备管理； 支持人员信息管理； 支持多门禁人员同步人员、下发人员信息、移除人员信息操作； 支持查看人员进门历史记录，支持按照门禁设备名称、时间区间查询； 7.告警管理 支持设备超过阈值进行告警功能； 支持查看与检索告警历史记录； 支持处理告警信息； 支持告警信息短信推送功能； 支持大屏实时展示告警信息； 8.安全管理 支持系统内部数据备份功能； 支持定时与手动备份功能、支持备份下载； 支持备份数据多机部署功能，将主服务数据与备份服务器数据分开管理； 支持密码加密处理，格式校验； 9.实时监测管理 支持实时检测设备数据状态、区分展示正常与异常设备数据 支持实时展示提示、通知信息 10.通知管理 支持配置库房内部负责人，用来推送库房内部异常设备告警信息。 支持按照班次配置人员信息、支持通知组生效与禁用 11.统计功能 统计档案密集架在库、出库数量 按照库区统计档案总数与借出数量； 按照月度统计档案借阅数量曲线图； 按照库区统计仓位使用数量情况； 按照库区展示密集架设备实时连接情况； 统计库房下借阅超期列表。 12.档案要素管理 支持档案类型、密级、介质、期限自定义新增； 支持添加后的档案要素，按现场需求录入到档案中； 支持通过档案各项要素查询档案数据列表。 13.档案管理系统 支持档案首页实时数据查看：库房实时指标（总列数、总数、在库数、非在库数）、数据存放情况（统计每一库区内，在库数量与出库数量）、借阅月度统计（展示近12个月内，每月借阅量）、库房信息（以列表的形式展示库区连接情况）、借阅信息； 支持档案录入：通过配置档案数据展示模板，显示需要录入的档案属性； 支持档案数据表格自定义展示列信息、能够支持数据内容的展示与折叠； 支持档案入库、出库、借阅、归还、调离功能; 支持档案批量导入、批量匹配电子档功能； 支持档案绑定、解绑、预览、下载、批量下载电子档功能； 支持对档案数据进行封包管理； 支持档案多维度组合查询、支持输入自定义档案属性字段批量查询、支持根据RFID读取查询功能； 支持查看历史记录，包含：借阅记录、出入库记录、调离记录； 14.设备管理系统 支持平台中所有设备状态管理； 支持库房中主机设备管理，以及主机设备下子设备管理； 支持仓储设备管理，包含密集架、文件柜、备品备件架、RFID货架； 支持库房周边外设管理，包含门禁设备、通道门设备、轨道机器人设备、短信模块、远程开关模块、RFID工作台、打印机、RFID盘点车、RFID馆员工作站设备管理。 15.权限管理系统 支持超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码 支持平台角色自定义，不同角色分配不同权限功能 16.历史日志系统支持查看人员进入历史数据、档案经过通道门历史记录，支持查看平台系统操作日志 17. 系统支持跨平台软件部署，包含银河麒麟桌面操作系统V10、银河麒麟高级服务器操作系统V10、统信桌面操作系统V20专业版、Win7、Win10、Win11多种平台系统 | 1 | 套 |
| 27 | 数字化运维 | 对馆藏教学类纸质档案进行数字化，建设电子档案数据库， 约10万页，另包括著录、拆档、装订、简单修复等。 1.总体要求 项目服务均需在招标方提供的规定操作间内进行。 2 .扫描过程中不得对档案原件造成损伤，不得有缺页、漏页。 3. 保证档案扫描图像信息与原件内容完全一致，图像清晰、 端正、整洁、完整，有规范文件名。 4. 所有档案拆开扫描后必须恢复原状。 5. 扫描需按招标方要求顺序进行，不得挑内容加工。 6. 扫描文件在招标方所使用的综合档案网络管理系统中实 现完全正确挂接并达到准确检索和显示。 7. 技术标准应符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》 (DA/T 31—2017)，且需要对扫描结果进行 OCR 识别，生成双层pdf 格式，以便实现全文检索。 | 1 | 年 |
| 28 | 著录机器人 | OCR识别率>98%、OCR颜色标识，重点核对、OCR上下对比，方便核对； 自动填充字段：无需人工选择著录字段，OCR识别后软件自动分析OCR识别到的内容，自动输入到如下字段:标题、文号、日期、单位组织； 填加条目时自动填充字段：支持自动添加条目，并自动计算文件夹内图片数量和自动组合文件夹的路径作为档号，并自动填充如下相应的字段：档号、页数、页号、原文路径； 支持OCR识别自动著录和人工著录相结; OCR识别文本后自动根内容识别归属的字段(如:标题、文号、责任者、日期等)，并自动到相应的字段; 支持快速翻页到需要的信息页面并进行OCR著录或者人工看图著录。 OCR著录800条/天； 提供档案快速分件功能，支持Excel自动分件和看图分件相结合的功能，即可以充分利用现有的分件数据来提高分件速度，同时通过分件预览，辅以人工看图核对分件的方式，极大提高了分件的效率和正确率。分件后，系统能够自动创建分件文件夹，同时根据件内文件的顺序自重新命名。 支持Excel行列的添加、修改、删除、查找替换，数据格式化、计算公式，下拉复制或者数字递增排序等等； 可以把第三方档案管理系统的Excel挂接模板直接导入到司捷著录软件进行著录，著录后，可以直接把著录的Excel表格直接挂接到档案管理系统，而不需要对著录的数据进行二次加工； 看图人工著录：支持看图人工著录，支持卡片式著录，同时也支持在Excel表格上直接著录； 快速导航能力：支持自动添加条目;支持图片、条目、文件夹快速导航;支持文件夹和条目的绑定，并直接进行定位； 其它辅助功能：支持自动保存;支持显示图片列表;支持快捷键操作； | 1 | 套 |
| 29 | 数字化加工软件 | 支持文档的追加扫描、插入扫描、替换扫描、删除扫描、新建扫描； 支持条码分件扫描，可以通过条形码作为文档之间的分隔，自动按照条形码进行分件，并按照条形码自动创建对应文件夹并保存对应图像； 支持自动连续扫描功能（平板自动扫描），可以设定扫描间隔时间，如1秒，隔一秒自动启动，进行再次扫描，扫描人员放纸就可以了； 支持A3扫描仪的A4幅面纵向扫描，减少扫描时间； 支持扫描时自动删除图像白页； 支持扫描预览及扫描区域自定义设置； 支持图像预处理功能，扫描后自动进行图像处理，如纠斜，去黑边，去装订孔，自动裁剪，旋转图像，背景消除，图像加深，图像分割等； 多种图像存储格式 支持单页TIF、JPG、BMP 模式等图像格式也支持多页Tiff文件模式，并可以转换为PDF文件； 支持黑白、灰度、彩色等多种图像的存储； 支持CCITT Group 4、JPEG、LZW等多种压缩算法及100 级图像压缩质量设置； 文件命名规则自定义 支持文件名批量命名； 支持文件名自动增长； 文件名长度定义及是否包含档号前缀； 支持自动创建文件夹，批量创建文件夹 无与伦比的图像优化功能 提供最丰富的图像处理功能，如：旋转，纠斜，框内去污，框外去污、区域去污，裁剪，补边，去黑边，去噪点，去装订孔，自动对比度，图像居中，幅面调整，图像加深，文字优化，红章加深，高清制作，背景消除，智能修补，手动克隆，底色填充，图像拼接（两A4图像合为一个A3图像），图像分割（一A3图像分拆为两A4图像），文本标红，红头文件优化及图像剪切、拷贝、粘贴、删除等等,尤其值得一提的是自动框选功能（可以自动识别版心，框住文字部分）以及手工克隆功能（针对有背景的图像快速修复装订孔和污点）； 提供众多的批量图像处理功能，如批量旋转，纠斜，框外去污，区域去污，裁剪，去黑边，去噪点，去装订孔，自动对比度，删除白页，去黑边，去噪点，去装订孔,图像居中，幅面调整，背景消除，图像加深、红章加深、文字加深等等； 支持图像动作功能，可以将图像优化功能叠加，一键操作；也可以和按键精灵完美配合； 多种图像浏览功能 提供多种文档图像查看功能，如缩略图、全屏显示、放大镜、图像导航、上一页、下一页、左旋、右旋、旋转180度等； 提供多页图像查看模式（二页、四页、六页、八页显示）并可以在多页模式下进行各种图像处理； 提供多种图像缩放功能，如放大、缩小、适应宽度、适应高度、适应窗口、放大到选定区域等； 支持标尺及纠斜辅助线功能； 易用文件管理 支持按档号自动创建文件夹；支持批量创建扫描文件夹，文件夹搜索及删除文件夹； 支持文件批量更名及文件名格式自定义； 支持导入导出文件，插入文件，替换文件等； 支持拖动排序及调序功能； 支持按页号进行手工或自动分件，并批量分件保存为多页TIF或PDF； 支持点击文件夹自动打开图像，一个文件夹处理完毕，自动跳转到下个文件夹； 批量分件、合并、转换、拆分、更名 支持将单页Jpg或Tif批量合并为多页Tif文件或PDF文件 支持将单页Jpg或Tif根据Excel卷内目录数据批量分件，并合并为多页Tif、Pdf文件或拆分为文件夹 Jpg批量转换为Tif，Tif批量转换为Jpg 多页Tif转换为Pdf Pdf或多页Tif批量拆分为Jpg； 支持一级文件夹结构或多级文件夹结构； 支持Excel数据规则定义； 文件批量改名 | 2 | 套 |
| 30 | 数字档案管理平台 | # 技术路线 档案管理系统总体设计应符合相关国家管理标准、行业标准规范，须采用前后端分离的多层B/S架构进行搭建，以Web方式提供应用，支持平台化技术、通用报表技术、OCR识别技术、可视化工作流技术、分布式文件存储技术、自然语言处理技术、语音识别技术、图像处理技术、电子签章技术、多格式浏览技术等关键技术应用。 # 设计原则 开放性要求：支持多种硬件平台，采用通用软件开发平台开发，具备良好的可移植性。采用标准开放接口，支持与其它系统软件的数据交接和集成。 标准化要求：所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合我国国家标准、信息产业部部颁标准等相关技术规范和要求。 安全性要求：授权和访问控制，支持数据库存储加密，数据交换的信息包加密，数据传输通道加密。 可靠性要求：系统应具有较高的可靠性，不应出现因应用软件引起的异常宕机现象，在发生错误时能够快速地恢复正常运行，软件系统要防止消耗过多的系统资源而使系统崩溃。 兼容性要求：满足向下兼容的要求，软件版本易于升级，任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其它模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与运行。 易用性要求：应具有良好的简体中文的操作界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。 # 系统环境要求 操作系统：系统支持Windows、Linux、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、统信UOS等主流操作系统。 数据库：系统支持Oracle、SQL Server、MySQL、达梦、人大金仓、神州通用等主流数据库。 中间件：系统支持Nginx、东方通、中创等中间件。 浏览器：系统支持谷歌、360、火狐、Edge等浏览器。 # 性能要求 用户数量：系统用户数大于1000人，同时在线用户数大于200人，同时并发用户数大于100人。 响应时间：100并发用户条件下，典型业务响应时间不超过1秒，服务器各项资源消耗正常。 可靠性：保证系统每周7×24小时不间断运行，单机人工不干涉的不间断运行时间在1000小时以上。数据库平均恢复时间≤1小时，系统平均恢复时间≤4小时，系统软件故障率＜1％。 # 安全要求 系统安全可满足信息系统等级保护三级测评要求。 系统应具备身份鉴别、访问控制、安全审计日志、三员分立管理等功能。 系统应通过专业机构安全测试，不能存在高、中级别安全问题（提供测评报告）。 # 功能要求 ## 基础定制 系统须能够实现档案类型定制，包括定制档案类型模板、档案类型层级、著录项、表单界面等，支持著录项设置不允许为空、只读、整型日期型校验、正则表达式校验、取系统默认值等功能； 可以根据全宗单位实际情况、针对不同档案门类建立的标准分类表体系。支持分类表的版本管理。 支持标准代码定制，包括系统代码表和用户代码表定制，支持代码表的版本管理。 支持对各个档案类型进行分类表设置，形成数据模板。 ## 整理设置 系统须支持档案整理规则设置，包括分组排序规则、立卷方式、档号规则的设置等，支持整理规则的多版本管理。 支持默认排序设置，可以定义各档案类型的案卷/盒、文件级的目录数据在待整理列表时的显示排序。 为保证系统可以自动实现字段对应，须支持转换规则的设置，包括整理规则、文件转换规则、案卷转换规则等。 系统须支持报表设置功能，通过报表编辑器，定制案卷封面、案卷目录、卷内目录、归档文件目录、盒脊背、备考表、借阅单、移交清册、利用效果登记表、鉴定申请、销毁审批、销毁清册等。 为保证电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性，须支持对电子档案进行四性检测。系统可进行检测配置，设定具体的检测内容。 系统应具有年报设置功能。 系统应设置同义词库管理等功能模块，以便提高检索效率。 ## 全宗设置 系统须支持全宗模板设置，配置档案类型、分类表等内容，并且可供所有全宗引用。 具备存储设置功能，支持对各全宗单位的数据库进行链接配置。 支持全宗管理，实现全宗单位的代码、名称、服务器名称、默认用户名和密码、默认存储设置等信息的添加、编辑和删除。 ## 系统设置 系统应支持各类安全策略设置功能，包括三员分立、密码策略、锁定策略、登录限制、离开保护、登录时间设置、文件存储加密等功能。 支持查看系统CPU、可用内存、磁盘情况等数据，实现性能监控。 支持对当前系统内在线用户的实时监控。 支持自定义水印功能。 支持系统部署服务器介质管理监控，可以设置阈值并进行报警，保证系统运行稳定。 支持系统归档章等电子印章设置功能，包括印章的制作和业务关联设置等。 ## 个人中心 个人中心用于集中展示登录用户所有相关信息，至少应具备以下功能模块： 流程中心：展示当前登录用户各类流程中各种处理状态下的流程信息，并可进行查看和处理操作。 我的消息：展示与登录用户相关的各类待办消息通知。 我的借阅：展示用户实体档案借阅的详细信息。 赋权申请：集中展示赋权申请信息。 订阅收藏：展示用户个人收藏和订阅档案，可发起赋权申请和预约。 到期提醒：展示实体档案借阅到期记录，并可以进行续借操作。 站内信：编辑和管理站内信。 推送消息：展示个人接收的推送信息，查看详情。 ## 档案检索 （1）智能检索 系统应提供完善的智能检索功能，支持模糊检索、全文检索等多种检索方式。 模糊检索功能支持跨档案类型检索，可以通过选择档案类型、档案层次、字段、运算符、条件值等筛选条件后进行高级检索，支持在有权限的情况下对搜索档案进行浏览、收藏、借阅申请、下载等操作。 系统应支持对电子档案进行识别，以供对文件内容进行全文检索。 支持跨全宗检索，允许用户根据权限选择全宗单位进行检索。 系统应能够根据人物图像以图搜图进行人脸识别检索。 系统应提供热词推荐、智能联想、同义词检索等功能。 系统应支持关联检索功能，通过设置档案类型之间字段的关联关系，根据不同档案类型之间的相关性和连接性来搜索信息，延展检索范围。 检索结果可以以列表形式集中展示，可以通过列表进行收藏、借阅申请、赋权申请、原文下载、导出等操作。 支持检索结果原文在线浏览，包括文档、图片、音视频等各种格式文件。 系统能够通过输入检索词句，对音视频文件进行检索，定位出音视频中包含检索内容的具体位置。 支持用户在检索结果中选择并发起电子借阅和实体借阅流程。 （2）专业检索 系统应为用户提供专业检索功能，用于按档案类型、年度项目、分类表等方式对本全宗单位档案数据进行逐级检索，支持检索结果查看、电子文件浏览、借阅、赋权申请等功能。 ## 档案收集 系统须具有功能强大的收集整编功能，用于对档案数据进行录入、整理、编目、归档等操作，并提供在线、离线等多种档案数据收集方式。 在离线条件下，系统支持使用离线收集客户端生成数据包，采用离线数据包导入的方式完成档案收集。离线包可通过光盘、移动硬盘等存储介质保存并迁移到档案管理系统中。 支持对各档案目录进行添加、编辑、删除、批量修改、转门类、排序，以及目录对应电子文件的上传、删除等数据维护操作。 支持对档案数据的组卷、加入盒、移动、编目、归档等数据整理操作。 支持包括导入导出、检索、上传挂接、批量挂接文件或文件夹、打印、编目、归档、移动、移交、列空、列出、显示设置、转待整理、四性检测、数据校验、数据同步、自动同步等必要的整编功能。 具备移交管理功能，用于对发起移交与接收移交全过程的管理操作，可以清楚的查看各种移交和接收状态。 具备回收站功能，支持已删除档案的查询、还原和彻底删除等。 支持离线客户端导入接收功能，用于接收离线客户端移交的档案目录和电子文件数据。 ## 档案整理 具备年度项目管理功能，能够以年度或项目为单位，对一个年度或项目的归档业务流程和规则进行控制和管理。 支持对年度项目的维护，包括年度项目建立、删除、编辑、配置、导出、搜索、归档、归档部门设置等。 支持对年度项目的配置，包括年度项目的整理方式、分类表及版本、层次，整理规则、整编配置、集中分散整理、是否移交、是否预编号、是否展示以及代码表及版本等。 系统档案管理功能，为档案管理员提供对已归档档案数据的管理，支持数据维护、导入导出、挂接、转待整理、批量下载、借阅、加入编研、加入鉴定等功能。 系统应具备数据授权功能，用于向指定全宗进行跨全宗数据授权，被授权的全宗中拥有浏览权限的用户可以对授权数据进行查看和利用。 具备回收站功能，支持已删除数据的还原、删除和查找。 支持对归档档案加盖电子归档章功能。 ## 档案保存 系统须具备智能库房模块，集成库房设置、库房管理、库房浏览、库房统计、库房温湿度监测等功能。 库房设置功能能够对库房进行添加、修改和删除等操作，预览库房结构； 库房管理功能可以通过档号或库位号定位到密集架，实现档案批量上下架和移动； 库房浏览功能能够查看密集架库存情况，包括已用容量、满置率、存放的档案内容等； 库房统计功能能够生成动态图表展示库房利用情况； 温湿度监测功能可通过智能设备采集或人工录入方式，记录每日温湿度情况，并可统计一定时间段内温湿度情况，形成温湿度曲线图。 系统应具备档案鉴定销毁功能，可以进行过期查询，通过选择档案类型，可以查询该档案类型下所有过期案卷或文件。 档案鉴定功能可以发起鉴定流程和审批。 系统可建立销毁库，用于查看和处理鉴定销毁数据。 应具备销毁日志功能，记录鉴定销毁情况。 系统需满足数字档案长期保存要求，能够生成和管理电子档案数据封装包。 系统应具备备份恢复功能，支持数据在线备份和下载以及进行备份恢复。 ## 开发利用 系统应具备完善的借阅管理功能，用于档案管理员完成对实体档案借阅的管理。主要功能模块包括： 借阅设置：对各个档案类型的借阅天数、保留份数、利用方式、利用目的等进行设置； 借阅登记：支持手工登记借阅数据，将借阅的文件、案卷加入借阅单并生成，以及借阅单删除等操作； 借阅管理：对借阅信息进行集中管理，进行检索、打印、归还、催还等； 借阅日志：记录和查看借阅情况。 系统应具备统计报表功能，进行工作量统计、档案统计、利用统计等，支持报表导出。 具备档案编研功能，用于编研库的维护、加入编研数据、在线编研成果和信息发布。 系统能够展示借阅申请利用评价情况。 系统须具备光盘制作功能，能够选择系统中档案数据制作成光盘导出，实现脱机浏览和备份。 系统应支持通知公告和新闻资讯等内容信息的发布。 支持设置本全宗开放的档案类型和数据，为其他全宗跨全宗检索使用。 支持消息推送和请求推送管理。 支持年报配置和输出。 支持设置不同档案类型之间的关联字段和条件，服务于档案关联检索。 ## 业务设置 系统应支持全宗配置功能，为当前全宗单位选择启用的配置参数。 支持目录树的节点维护，包括添加、删除以及调整顺序等。 支持本全宗分类表和代码表管理维护功能。 支持流程设置和管理功能，能够对各类操作审批流程进行定制，查看系统内已发起的各类流程状态信息。 ## 权限设置 系统应具备完善严谨的权限设置模块，对归档文件收集整理和移交的权限控制和对档案查询中数据访问权限的控制。至少应涵盖机构管理、用户管理、角色管理和归档部门管理。 机构管理用于建立本全宗单位的机构（部门），能够体现上下级关系； 角色管理能够根据功能角色、数据操作角色、数据浏览角色等三个角色维度，对应设置哪些功能菜单可见、哪些档案类型可见和浏览角色对检索数据的可见及操作权限； 用户管理用于维护本全宗单位的用户信息，包括用户的添加、编辑、删除、查询，用户密码修改、解除封禁、转换部门等操作。系统还应支持关联账号的设置，管理员可以将一个主账号与一个子账号进行关联，当用户登录主账号后，可以无缝切换到子账号进行操作，无需退出系统重新登陆。 归档部门管理用于对单位归档部门的添加、编辑，并与实际机构部门建立对应关系，将实际机构下的人员自动划归到归档部门下。 ## 日志管理 系统须提供登录日志、操作日志、数据日志、利用日志、权限日志、日志分析和其他日志模块，并支持各类日志的查看和导出。 登录日志用于记录用户登录和退出系统的事件； 操作日志用于记录业务调整设置的操作； 数据日志用于记录档案数据增删改查等操作行为； 利用日志用于记录档案电子文件浏览、打印、下载利用情况； 权限日志用于记录所有用户、角色权限设置和调整操作情况； 日志分析用于分析用户在系统内的操作轨迹，支持系统管理员对用户登录次数、IP地址、所使用的浏览器和操作系统、操作事件等进行展示，并且支持档案管理员对档案操作和利用情况进行汇总，形成日志时间轴，可用于查询特定时间段内指定用户的日志轨迹； 其他日志可用于记录四性检测情况、导入导出操作和数据推送情况等。 # 技术培训与服务要求 ## 技术培训 ### 软件培训的范围 - 关键用户（档案管理员）的培训。 - 功能用户组（兼职档案员）划分与培训。 - 培训计划编写、培训教材编写、执行培训。 - 后续培训。 ### 培训目的及要求 为了保证投标人所提供的软件能在运行中良好工作，必须培训质量合格的维护工作人员、工程技术人员。 维护工作人员能熟练地掌握软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的软件故障。 ### 培训方式 用户现场培训。 ## 维护服务 ### 服务范围 档案系统的所有软件的安装、调试、实验、培训、开发环境的搭建。 提供一年及以上免费系统维护服务（质保）。 ### 维护要求 保证为用户提供免费保修期后的“例行培训、技术支持、故障诊断、远程或现场”服务。 保证开通5×8小时的热线服务电话随时解答用户的问题。 对系统发生故障的维修、技术支援响应时间不应超过1小时。 质保期内软件产品免费升级服务。 | 1 | 套 |
| 31 | 批量修图软件 | 任务管理： 任务批量导入，任务流程任意切换任务文件数量统计、任务统计任务状态自动保存； 格式转换 多任务并发，批量高效转换支持ipeg/单页iif/多页tif/bmp/pdf支持合井和拆分文件； 批量修图 24小时无人值守、自动批量修图批量纠偏、批量裁剪，批量去装订孔批量去背景、批量干档案高清、等等； 扫描管理 兼容所有扫描仪，可自动创建和递增多层文件夹，自动按顾序命名文件支持高扫/平板A3平板A4快速切换； 人工修图 多达几十种图像优化功能简单、快捷、智能的修图操作支持Photoshop集成； 档案分件 Excel自动分件和看图分件相结合自动创建分件文件夹件内文件自动重命名； 批量自动纠偏，纠偏准确率>98%： 中文纠偏、外文纠偏、手写体纠偏、毛笔字纠偏、民国档案纠偏，可以实现内容无损纠偏即纠偏后系统自动改变幅面的大小，以便包含所有的内容，避免靠边的内容纠偏后损失掉； 批量裁剪，智能识别裁剪大小和位置： 自动裁剪黑边、自动裁剪白边、自动裁剪背景、任意大小裁剪、任意位置裁剪、裁剪后可填充； 批量去各种类型装订孔： 去规则装订孔、去不规则装订孔、去奇异装订孔、去装订针小孔、去小黑点； 批量文字优化，文字和印章更清晰： 去背景色、文字高清化、印章加深、去小黑点、等等； 批量干部人事档案高清化，免扣章： 去背景色、文字高清化、印章加深、去小黑点、背景填充颜色、还原大头照片； 批量常规格式转换： 支持JPEG/TIFF/BMP/PDF文件压缩算法转换JPEG/LZW/CCIT G3/ CCIT G4/无压缩批量文件合并转换，多个图像文件合并为多页tiff/多页pdf文件批量文件拆分转换多页tiff/多页pdf文件拆分为每个图片一个文件。 | 1 | 套 |
| 32 | 平台系统API对接 | 确保数字档案管理平台与学校OA系统对接： 数据接入接口规范：‌业务系统与档案管理服务平台的数据API接口接入规范，‌指导外部系统向本系统推送在线数据，‌实现无缝衔接。‌这包括参考国家《‌电子文件管理元数据规范》‌，‌设计实现一个中间库对接，‌任何符合标准的系统都可以在线向本系统推送归档数据，‌有效突破档案采集范围的局限性。‌使用API接口对接，‌满足交互的必要性、‌平台的无关性以及权责界定，‌外部系统需要针对本接口规范进行二次开发。‌ 连接地址和认证信息：‌ 这些信息用于外部系统与档案管理平台的通信和认证。‌ 功能描述：‌ 外网主要功能包括档案宣传、‌查档利用、‌档案展示。‌ 内网主要功能包括内部档案限制性使用及档案管理。‌ 档案的发布与利用有严格的权限控制，‌与学校融合门户业务系统模块对接，‌实现待办、‌办理状态等流程信息在融合门户上可查可办可审。‌ 平台与学校统一身份认证系统对接，‌实现在融合服务门户上的单点登录，‌用户可以直接查看利用自己权限内的公开档案，‌无需二次身份认证。‌ 系统对接要求：‌ 系统须提供全量可公开档案数据接口，‌与学校数据中台对接，‌实现数据双向交互、‌集成共享。‌ 通过业务中台对接，‌实现与学校其他业务系统的集成。‌ 安全性和稳定性措施：‌ 采用身份认证、‌权限管理、‌资料备份等保安措施，‌规避档案信息泄露、‌遗失的风险，‌减少漏洞。‌ | 1 | 项 |
| 33 | 辅材及线路安装 | RVV 3*1.5 护套线400米，六类网线3箱，RVSPF-4综合线综合线400米，JDG（25mm）管/壁厚1mm，护套管400米，电源插排，电源盒，隔离模块、水晶头、电源插头、接线盒、卡扣、胶带、吊筋等工程施工附件一批。设备运输、设备及辅材安装调试等。 | 1 | 项 |
| 34 | 防火门 | 规格：定制，材质：门扇板厚≧0.8mm，门框板厚≧1.2mm。 | 2 | 堂 |
| 35 | 装饰装修 | 原有空间格局重置，墙体拆除、吊顶、灯光布置、办公室、库房等墙面刮腻子，乳胶漆、隔断。 库房242+264=506平方米，业务用房区21+21+19+49=103平米 地面处理 墙面基层处理:石膏找平、缝隙绷布，腻子基层两遍磨平 墙壁防尘处理:库房区、业务用房区域墙壁刷防尘漆,扫2遍 墙体砌筑:实体墙体砌筑，水泥、砂石等 玻璃隔断:定制玻璃隔断、含门 天棚处理 棚面基层处理：石膏找平、缝隙绷布，腻子基层两遍磨平。 天花防尘处理：库房区、业务用房区域天花刷防尘漆2遍。 铝板微孔天花：含吊筋.轻钢龙骨.方形微孔铝合金吊顶板，规格600*600。 机房照明布线：开关面板，电源线，PVC管，应急照明等，指示牌等1套； 格栅灯：600*600 LED格栅灯32套 墙面处理 墙面基层处理:石膏找平、缝隙绷布，腻子基层两遍磨平 墙壁防尘处理:库房区、业务用房区域墙壁刷防尘漆,扫2遍 水电处理 按照库房及加工间、业务用房等布局要求重新布线，墙面、地面拉槽、填平等 | 1 | 项 |

- 投标文件格式

一、投标函；

（1）投标函附录

二、法定代表人证明书

三、授权委托书；

四、开标一览表；

五、资格证明文件；

（1）投标人的资格声明

（2）投标人基本情况

（3）公司简介

（4）投标保证金

（5）公司财务状况

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（7）网站截图证明资料

（8）类似项目业绩

六、技术部分

正本/副本

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                                 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目  录

根据内容自行编制

一  投  标  函

致  （采购人名称） ：

（投标单位全称）授权

（全权代表姓名）                （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的     （招标编号、招标项目名称）招标有关活动，并对                  进行投标。为此：

- 投标货物的总投标价为市场价          元。

- 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、本投标自开标之日起    天内有效。

6、我方承诺若我方中标，保证按照招标文件要求提交履约保证金。

7、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元，

(小写）￥          。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

年  月  日

### 附表：

### 投标函附录

| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 （响应或不响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 供货期 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |
| 5 | 分包 | 不允许 |  |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |  |
| 7 | 权利义务 | 符合第七章“合同主要条款”规定 |  |
| 8 | 技术标准和要求 | 符合第五章“招标项目及要求” |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

注：投标人可在满足采购人要求的基础上提出更有利于采购人的条款。关于质量标准、合同条款和技术标准等响应内容，在投标文件其他地方有体现的应保持一致，否则按虚假应标处理。评标时，评标委员会有否决投标的权利。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人签字：

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年       月       日

四   开 标 一 览 表

招标单位：

招标编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 供货期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有/无 |  |  |

投标单位（盖公章）：

法人代表人或其授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

（注：开标一览表还应另用小信封单独密封，用于开标时唱标使用）

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，与投标文件同时递交。

2.“开标一览表”的内容应与投标文件中内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

3、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

分项报价表

格式自拟

五  资格证明文件

（1）投标人的资格声明

致       （采购人名称）           ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和你方发布的  项目名称  招标文件（     号）的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司在参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称全称：

投标人单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

时间：二○二  年  月  日

（2）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目联系人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 职称人员 |  |  |  | （人） |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质/相关体系证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附企业营业执照、等的复印件加盖公章。

（3）公司简介

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、技术力量等。

图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。

（4）投标保证金

附：企业基本账户开户许可证和缴纳保证金的凭证的复印件加盖公章

（5）公司财务状况

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 (单位：元) | 近 三 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 年 | 年 |
| 1总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |
| 7.固定资产 |  |  |  |
| 8.净资产总值 |  |  |  |

三、为达到本项目现金流量需要而提交的为本项目信贷证明

| 信贷来源 | 信贷金额 （万元） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

后附：提供近三年（2021年-2023年度）财务审计报告或财务报表。(当投标单位成立日期在 2021 年至 2023年之间的，提供从成立日期起至2023年之间的财务审计报告或财务报表，若投标人为2024年1月1日以后注册成立的公司，即提供一份企业出具的财务状况良好承诺书)，承诺书格式自拟。

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）

投标人名称全称：

投标人单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

时间：二○二 年  月  日

（7）网查截图证明资料

（8）类似项目业绩（如有）

| 序号 | 项目名称 | 合同买方名称 | 合同金额（万元） | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附近三年（2022年至今）内类似项目业绩证明材料（中标通知书或合同）的复印件加盖公章。

（9） 企业实力及相关认证

格式自拟

（10） 其 它 资 料

1）、投标资格证明文件（有效）

- 六、 技术部分

根据招标文件自行编制