青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）

公开招标文件

采购项目编号：青海天成公招（货物）2025-002

采购项目名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目

（化学工程系）

采购单位：青海柴达木职业技术学院

采购代理机构：青海天成工程咨询有限公司

二零二五年三月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	38

第五部分  采购项目要求及技术参数	60

第一部分  招标公告

# 青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）

项目情况 青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）的潜在供应商应登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件，并于2025年4月2日9：30（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：青海天成公招（货物）2025-002

项目名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：包一：4300000.00，包二：1000000.00

最高限价（元）：包一：4300000.00，包二：1000000.00

采购需求：

标项名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）包一

数量：13

预算金额（元）：4300000.00

单位：套

简要规格描述：化工单元操作实训室设备(传热操作单元实训装置、萃取操作单元实训装置等)，具体内容详见《招标文件》。

备注：/

交货时间：签订合同后45个日历日

交货地点：甲方指定地点

标项名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）包二

数量：2

预算金额（元）：1000000.00

单位：套

简要规格描述：工业自动化及仪表实训室(过程控制实训装置、管路拆装实训装置等)

备注：/

交货时间：签订合同后45个日历日

交货地点：甲方指定地点

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料；

（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据（财库〔2022〕19 号和省人民政府《关于印发贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（青政〔2022〕24 号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商（制造商）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

7.本项目投标人可对各包进行投标，但同一投标人最多只能中一个包，从包1依次顺延。

- 三、获取采购文件

- 时间：2025年3月13日至2025年3月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：政采云线上平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；获取投标文件时应提供材料：供应商的营业执照复印件、法人授权委托书原件及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件、开户许可证复印件，以上资料须加盖公章。）

售价（元）：0

- 四、投标文件提交

截止时间： 2025年4月2日9：30（北京时间）

地点：线上政采云平台上传投标文件（政采云平台（https://www.zcygov.cn/））

- 五、投标文件开启

- 开启时间：2025年4月2日9：30（北京时间）

- 地点： 海西州公共资源交易中心（请登录政采云客户端进行线上开标）

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜：

1、本公告同时在《青海省政府采购网》及其推送的网站同时发布，公告内容以青海省政府采购网发布为准；

2、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至政采云系统；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

4、线上CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198；

- 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名称：青海柴达木职业技术学院

- 地址：青海省德令哈市都兰西路32号青海柴达木职业技术学院

- 项目联系人：王老师

- 联系方式：0977-8901450

- 采购代理机构信息

- 名称：青海天成工程咨询有限公司

- 地址：青海省西宁市海湖新区文苑路苏商大厦A座15楼

- 联系方式：0971-8014970

- 项目联系方式

- 项目联系人：白工

- 联系电话：0971-8014970

青海天成工程咨询有限公司

2025年3月12日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 采购项目编号 | 青海天成公招（货物）2025-002 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系） |
| 采购单位 | 青海柴达木职业技术学院 |
| 采购代理机构 | 青海天成工程咨询有限公司 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包一：4300000.00元，包二：1000000.00元 |
| 最高投标限价 | 包一：4300000.00元，包二：1000000.00元 |
| 项目分包个数 | 2个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料； （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据（财库〔2022〕19 号和省人民政府《关于印发贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（青政〔2022〕24 号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商（制造商）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 7.本项目投标人可对各包进行投标，但同一投标人最多只能中一个包，从包1依次顺延。 |
| 投标保证金 | 1.投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）： 投标保证金：包一：80000.00元，包二：20000.00元 收款单位：青海天成工程咨询有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司黄南州分行 银行账号：63001673637050206854 交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。 如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。 2.缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3.投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 4.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金，并上缴国库。 |
| 递交投标文件截止 时间 | 2025年4月2日9：30（北京时间） |
| 投标文件开启时间 | 2025年4月2日9：30（北京时间） |
| 递交及开启投标文件 地点 | 线上政采云平台（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）） |
| 答疑澄清方式 | - 采用线上答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果，视同放弃答疑。 |
| 代理服务费收取 | 招标代理服务费：中标方支付 （1）根据国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定收取。 （2）本项目招标代理费：包一：51300.00元，包二：15000.00元， |
| 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
| 投标有效期 | 本次投标有效期为投标文件提交截止时间起60个日历日。 |
| 其他事项 | 无 |
| 财政部门监督电话 | 单位名称：海西蒙古族藏族自治州财政局 联系电话：0977-8226934 |

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次采购采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、内部配套设备、基础、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金（本项目不收取保证金）

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：包一：80000.00元，包二：20000.00元

收款单位：青海天成工程咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司黄南州分行

银行账号：63001673637050206854

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构 出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括内容（见招标文件第四部分）：

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采云系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按第四部分（1）-（9）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 在评审过程中，投标人的报价低于采购预算的20%或低于其他通过资格性审查投标人报价算术平均价的15%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场30分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就其提供的货物主营业务成本(应根据投标人企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人说明应当签字确认并且加盖公章提交到政采云平台，否则无效。投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他投标人比较情况等就其说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效说明或者说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当（有权）将其报价作为无效报价处理。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第四部分（10）-（13）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务时间及交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 类别 | 评审因素 | 满分 分值 | 综合评分法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 30分 | 招标报价 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其 价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%） ×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：在评审过程中，投标人的报价低于采购预算的20%或低于其他通过资格性审查投标人报价算术平均价的15%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场30分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 |
| 技术 部分 64分 | 技术参数 | 32 | 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；每有一项负偏离扣1分，扣完该项得分为止。（此项评分以生产厂商出具的投标产品的证明文件或产品彩页或国家认可质检机构出具的投标产品的产品检验报告(测试报告)等为准。） |
|  | 节能与环保 | 1 | 所投产品为节能产品，每提供 1 份得 0.5分；所投产品为环保产品，每提供 1 份得 0.5分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 6 | 供应商针对本项目制定项目管理及实施方案，具体内容包括：①设置项目管理机构②有具体的项目管理措施③结合项目特点制定项目管理实施方案。 以上因素每缺少一项内容扣2分；所提供的每项中每有一处具有缺陷的扣1分（缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质内容），未提供不得分。 |
|  | 供货、配送 、设备安装 及调试措施 | 8 | 供应商针对本项目特点制定详细的货物供货、配送、安装调试方案。具体内容包含：①供货进度计划②配送方案③设备安装调试方案④设备安装调试措施及相关承诺。 以上因素每缺少一项内容扣2分；所提供的每项中每有一处具有缺陷的扣1分（缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质内容），未提供不得分。未提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 8 | 供应商针对本项目特点制定培训方案，具体内容包含：①培训方案、计划②专职培训人员③培训内容④相关承诺。 以上因素每缺少一项内容扣2分；所提供的每项中每有一处具有缺陷的扣1分（缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质内容），未提供不得分。未提供不得分。 |
|  | 项目售后服务计划、措施、服务承诺 | 10 | 供应商针对该项目须有完善的售后服务体系，具体内容包括：①售后服务方案及售后服务机构和人员②在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务的措施③故障维修响应机制④定期维护、软硬件升级计划措施⑤售后承诺。 以上因素每缺少一项内容扣2分；所提供的每项中每有一处具有缺陷的扣1分（缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单描述无实质内容），未提供不得分。未提供不得分。 |
| 商务 部分 5分 | 类似业绩 | 5 | 提供2022年1月至今供应商的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页和中标（成交）通知书），每提供1份得1分，最高得5分；未提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（本项目不收取保证金）

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人，

26.2 收费金额：包一：51300.00元，包二：15000.00元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额，其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

政府采购项目合同书

（货物类）

采购项目编号：青海天成公招（货物）2025-002（包号）

采购项目名称：青海柴达木职业技术学院2024年教学实训设备更新项目（化学工程系）（包号）

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.最终报价表；

8.最终分项报价表；

9.技术规格响应表；

10.售后服务承诺；

11.供应商基本户开户信息。

二、合同标的及金额                                        单位：元

| 包号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：签订合同后45个日历日 ；

交货地点：甲方指定地点 ；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.签订合同前乙方向甲方支付合同价5%履约保证金至甲方指定账户，即人民币        ，大写：      ,或金融机构、担保机构出具的履约保函，保证项目的正常实施。

2. 乙方为中小企业的，自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款（中标价的30%），即人民币        ，大写：      （注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字（2022）684号）；到货后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币        ，大写：      。验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币        ，大写：      。

3.乙方为非中小企业的，待货物验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的100%，即人民币        ，大写：        。

4.5%的履约保证金待约定的免费质保期满 1（年）且通过甲方验收产品无质量问题后15日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、采购代理机构壹份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

招标代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海天成工程咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海天成工程咨询有限公司

法定代表人姓名       现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：   年龄：  民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海天成工程咨询有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）                                                                                   年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海天成工程咨询有限公司

关于贵方2025年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海天成工程咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （4）投标保证金证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件各包投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的2023年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；供应商成立不足三个月的，按实际缴纳月份为准；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备或专业技术能力，须提供项目管理及实施方案、投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺函（承诺函格式自拟）

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海天成工程咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：	（公章）

法定代表人或委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

（10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、第三方检测认证费、培训费、售前、售中、售后服务费、内部配套设备费用、基础建设费用、税金及不可预见费等与本合同履行相关的全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或相关认证或产品彩页等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供2022年1月至今供应商的类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页和中标（成交）通知书）。

制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函

16.1中小企业声明函

中小企业声明函

致：青海天成工程咨询有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 ，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

16.2从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海天成工程咨询有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （17）.残疾人福利性单位声明函

- 17.1残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

17.2.监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时或者供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.包一：

1.现场安装：中标方应将原有设备进行搬迁至指定区域，为新设备安装腾出安装场地，进行设备免费安装，仪器安装所涉及水、电、气布设，供方根据现场情况提供免费标准安装，保证仪器安装合理合规，正常运行，所需工具器材，交通食宿厂家自理。现场安装包含原设备拆除，新设备安装，线路铺设及文化建设等。

2.检验调试：中标方工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求，并提供技术达标报告。

3.现场培训：中标方技术人员在安装调试验收合格后，根据用户操作人员时间进行现场仪器使用及维护培训，保证人员正常使用仪器并提供设备教学实训指导书。

4.每套设备需要提供工艺流程图展板长2.5m*宽1.5m，离地0.5m，框架材质为不锈钢，展板材质为亚克力板，并放置安全标识和划分安全区域。

5.仪器自安装验收合格免费保修3年。采购方提出有关维修的问题，中标方必须做到及时响应，如不能解决问题，中标方在一周时间内必须派技术人员到达现场进行设备维护，所需工具器材，交通食宿中标方自理。

6.如中标方有同系列设备软件升级，可为采购方进行免费升级。

7.售后：生产厂家要求有固定维修工程师，以便及时快捷的提供服务。仪器出现故障，要求生产厂家必须及时响应，做出准确的故障诊断，保证仪器尽快恢复正常运转。

8.供货期：签订合同后45个日历日，质保不低于3年

3.2.包二

1.现场安装：中标方应将原有设备进行搬迁至指定区域，为新设备安装腾出安装场地，进行设备免费安装，仪器安装所涉及水、电、气布设，供方根据现场情况提供免费标准安装，保证仪器安装合理合规，正常运行，所需工具器材，交通食宿厂家自理。现场安装包含原设备拆除，新设备安装，线路铺设及文化建设等。

2.检验调试：中标方工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求，并提供技术达标报告。

3.现场培训：中标方技术人员在安装调试验收合格后，根据用户操作人员时间进行现场仪器使用及维护培训，保证人员正常使用仪器并提供设备教学实训指导书。

4.每套设备需要提供工艺流程图展板长2.5m*宽1.5m，离地0.5m，框架材质为不锈钢，展板材质为亚克力板，并放置安全标识和划分安全区域。

5.仪器自安装验收合格免费保修3年。采购方提出有关维修的问题，中标方必须做到及时响应，如不能解决问题，中标方在一周时间内必须派技术人员到达现场进行设备维护，所需工具器材，交通食宿中标方自理。

6.如中标方有同系列设备软件升级，可为采购方进行免费升级。

7.售后：生产厂家要求有固定维修工程师，以便及时快捷的提供服务。仪器出现故障，要求生产厂家必须及时响应，做出准确的故障诊断，保证仪器尽快恢复正常运转。

8.供货期：签订合同后45个日历日，质保不低于3年

3.3.采购内容和数量：

包1：化工单元操作实训室设备(传热操作单元实训装置、萃取操作单元实训装置等)

数量：13套

包2：工业自动化及仪表实训室(过程控制实训装置、管路拆装实训装置等)

数量：2套

- 项目概况及技术参数

- 包1.过程控制实训装置、管路拆装实训装置

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过程控制系统 | 一、设备要求 设备要求满足《集散控制系统》、《过程控制》、《自动化仪表》、《自动检测技术与传感器》及相关课程的实训教学需要。既能进行验证性、设计性实验实训，又能提供综合性实训，完全能满足不同层次的实训教学要求。另外还为复杂控制系统、智能控制系统等方面的研究提供控制对象以及控制手段，能够用于技术人员、仪表操作人员、系统运行监控人员的实习和培训。 设备至少由实训控制柜、被控对象（液位控制模块、流量控制模块和温度控制模块）和软件等组成。模块应能单独使用，也能组合成一套复杂的被控对象使用，软件至少包括数据库软件、设备组态软件、设备编程软件、工业组态软件、服务软件包及工程数学软件等组成。 1、液位控制模块：至少由铝合金型材+网孔板组合而成。液位水箱两个、液位传感器等器均采用模块的方式进行组合，且各个部件均固定在网孔板上，方便自由调整安装位置，及管道液位水箱的不同组合等。整个管道要求使用不锈钢管安装而成，学生能快速搭建各种工艺流程回路。两个水箱的串联组合，也可以并联组合或与其它模块进行组合搭建更复杂的工艺等。 2、流量控制模块：至少由铝合金型材+网孔板组合而成。液位水箱、调节阀、传感器等器均采用模块的方式进行组合，且各个部件均固定在网孔板上，方便自由调整安装位置，及管道液位水箱的不同组合等。整个管道应使用不锈钢管安装而成，学生能快速搭建各种工艺流程回路。 3、温度控制模块：至少由铝合金型材+网孔板组合而成。加热水箱、调节阀、滞后管和传感器等器均采用模块的方式进行组合，且各个部件均固定在网孔板上，方便自由调整安装位置，及管道液位水箱的不同组合等。整个管道应使用不锈钢管安装而成，学生能快速搭建各种工艺流程回路。 二、技术指标要求 1、输入电源：三相五线380V±10％50Hz。 2、工作条件：温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3、控制柜外形尺寸：≥长×宽×高＝800mm×600mm×1700mm（±5%）； 4、液位模块外形尺寸：≥长×宽×高＝1000mm×800mm×1800mm（±5%）； 5、流量模块外形尺寸：≥长×宽×高＝1000mm×800mm×1800mm（±5%）； 6、温度模块外形尺寸：≥长×宽×高＝1000mm×800mm×1800mm（±5%）； 7、整机功耗：≤5kVA； 8、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。 三、功能要求 1、实训柜系统配置要求 实训柜外形尺寸≥800mm×600mm×1700mm（±5%）； - 实训柜材料：厚度≥1.5mm的冷轧钢板； 要求由实训柜体、电气单元、触摸屏、PLC控制系统、按钮及指示灯单元、接线端子、IO接线端子、变频器单元等组成。柜体带自锁脚轮设备可自由、灵活地布置、安装。 - 中央处理器模组配置： CPU特征：用户存储器须不小于125K/4MB；板载数字I/0：不少于14点输入/10点输出；板载模拟I/0：不少于2点输入2点输出；位存储器：不小于8192个字节；布尔运算执行速度：0.08us/指令；移动字执行速度：1.7us/指令；实数数学运算执行速度：不小于2.3us/指令；端口数：≥2；通讯类型：以太网；数据传输率：10/100Mb/s； - 模拟输入/输出模组： 输入路数4类型;电压或电流（差动）：可2个选为一组范围±10V、±5V、±2.5V或0－20mA;精度12位+符号位最大耐压/耐流±35V/±40mA;输出路数2;类型电压或电流范围±10V或0－20mA;精度电压：14位；电流：13位满量程范围（数据字）电压：-27,648－27,648；电流：0－27,648;输入输出点数不少于4AI/2AO输入输出点数不少于4AI/2AO； - 触摸屏（精智面板）：要求尺寸（英寸）≥7寸宽屏TFT显示屏，分辨率≥800x480，1600万色，不少于1个PROFINET接口（2个端口，带集成开关）和1个PROFIBUS接口。 - 变频器模块：功率不小于0.4kw;电源输入类型‌：单相200V电源‌;‌适用电机容量不小于0.4kW‌;‌额定输出容量不小于1.0kVA‌;‌额定电流不小于2.5A‌;‌过载额定电流不小于150% 60s，200% 0.5s（反限时特性）‌;‌输出电压范围‌：3相200V~240V;‌电源电压和频率‌：额定输入交流电压为单相200V~240V，频率为50Hz/60Hz‌;‌交流电压容许波动范围‌：170~264V‌;‌频率容许波动范围‌：±5%‌;‌保护结构‌：封闭式（IP20）‌;‌冷却方式‌：自冷‌重量不小于0.9kg; - 全隔离单相交流调压模块:供电电压≥220V；要求模拟量输入范围4-20mA；输出电压范围0-220V;输入阻抗≥250Ω；有效输入范围5-19mA；移相角范围150°-0°； - 交流接触器2只：AC220V； 2、液位控制模块配置要求 - 铝合金框架≥1000mm×800mm×1700mm（±5%）； - 配置电气转接盒； - 有机玻璃水箱≥￠200mm×220mm； - 不锈钢水箱≥600mm×270mm×400mm； - 压力传感器：测量范围：0～4Kpa；输出： 4～20mA；准确度等级：0.5%FS； - 供电：12-24VDC - 压力表：0～0.25MPa；范围：0～0.25MPa；接口尺寸：DN15； - 离心泵：AC380V；流量：1.2-7.2m³/h功率≥0.37KW；电压：220/380；扬程：15.5-9m；重量≥8.2Kg；转速≥2900； - 管材：包括阀门、配管及接头等； - 流量模块配置要求 - 铝合金框架：1000mm×800mm×1700mm（±5%）； - 配置电气转接盒； - 有机玻璃水箱≥￠200mm×350mm； - 不锈钢水箱≥600mm×270mm×400mm； - 压力传感器：0～4KPa4～20mA；测量范围：0～4Kpa；输出： 4～20mA；准确度等级：0.5%FS；供电：12-24VDC； - 电动调节阀：DN154～20mA；扭矩≥10Nm；行程时间≤8s；电压：DC24V；额定功率：15W；信号：4-20mA；保护等级：IP65；温度：-20-65℃；螺纹口径：DN15； - 电磁流量计：测量范围：0～3m³/h接口：输出：4～20mA信号；电极材质：316L；仪表系数：0.7671；衬里材质：F4；精度等级：0.5%；额定电压：1.36Mpa；供电电压：220V；流量范围：0.3-3m³/h；防护等级：IP65；接口：DN15管螺纹；输出：4～20mA信号； - 浮子流量计：螺纹规格：DN15； - 离心泵：AC380V；流量：1.2-7.2m³/h；功率：0.37KW；电压：220/380；扬程：15.5-9m；重量≥8.2Kg；转速≥2900； - 管材：包括阀门、配管及接头等； - 温度控制模块配置要求 - 铝合金框架：1000mm×800mm×1700mm（±5%）； - 配置电气转接盒； - 实验水箱；200mm×200mm×350mm（±5%）； - 不锈钢水箱：600mm×270×mm×400mm（±5%）； - 液位开关：电压范围：DC24V；螺纹规格 M16； - 电动调节阀：扭矩：10Nm；行程时间≤8s；电压：DC24V；额定功率≥15W；信号4-20mA；保护等级 IP65；温度：-20-65℃；螺纹口径：DN15； - 流量传感器：测量范围：0.2～1.2m³/h；仪表精度：1.0级；输出信号：4～20mA信号；螺纹口径：DN15； - 温度滞后管：≥15m； - 温度传感器：传感器类型：PT100；温度：-50～100℃；螺纹：M16×1.5； - 温度传感器：传感器类型：Pt100 ；温度：0～100℃ ；探头规格：￠5×30mm； - 加热管：规格：16×150mm；电压范围：0-220V； - 离心泵：流量：1.2-7.2m³/h；功率：0.37KW；电压：220/380；扬程：15.5-9m；重量≥8.2Kg；转速≥2900； - 管材：包括阀门、配管及接头等； 四、功能特点要求 设备至少由实训控制柜、被控对象（液位控制模块、流量控制模块和温度控制模块）和软件等部分组成。 1、系统要求采用分体式设计，模块化组装结构。可根据不同的需要选择多种控制方式，组成不同的控制系统。 2、系统要求具有多样化的控制参数和控制方案。该实训台通过管路上的阀门切换和对信号接线板上的信号的连接组合，可构成变化多样的过程控制系统。并且该装置能进行从单变量到多变量控制系统及复杂过程控制系统实训。 3、设备要求采用标准的工业自动化仪表和柔性化工艺设备，使得该装置具有开放性、兼容性和可升级性。装置中的任何仪表和器件的更换不会影响整个装置的功能和性能。 4、控制对象中须包含真正的压力控制对象，能够完成压力控制实训。 5、要求配合网络版组态软件，可以一台设备容纳多组学生实训。即用一台服务器和几台工作站来对同一对象进行操作。 五、配套教学资源（整个实训室配置一套） - 1、配套智能实训与理论考核系统 - 能进行多种设备考核及理论考试，投标文件内提供软件界面截图不少于5张。 （1）软件的主要功能要求：随机发送试卷、自动评分、自动将学生成绩发送给学生端；基于以太网的C/S模式，实现教师端PC控制多台学生端PC；应能支持多种实训设备同时考核。 （2）教师端软件主要功能要求：添加、修改、查找、删除学生记录；添加、修改、删除教师记录；添加、修改、删除试题、试卷；考试方案的设置，送试卷，交卷；题库制作、试卷生成、发卷、交卷；成绩查找、导出、删除、打印；抓屏、远程关机、发送消息。 （3）学生端软件主要功能要求：接收试卷，排故，交卷，返回当前成绩；通过RS232通讯实现实训设备故障的生成、排除。通过以太网通讯实现接收试卷、发送答案、接收信息；理论考试。 - 2、设备管路拆装仿真软件 学生可以在模拟软件上进行各实验模块的管路拆解和安装，熟练操作后再进行实际设备的操作实训，大大提高了管路操作实验的效率。 在软件中可以更直观地认识到设备中所运用的阀门、传感器，也可以更清晰的查看设备中的各个管路运行系统，避免了很多实际拆装遇到的突发情况。 软件包含有液位控制管路安装/拆解资源、流量控制管路安装/拆解资源、温度控制管路安装/拆解资源等相关与设备相关的仿真实训学习。投标文件内提供软件界面截图不少于4张。 - 3、线上资源教学平台 - 具有开发支持在线学习资源能力，提供线上资源教学，功能要求如下： （1）平台要求能针对各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。至少包含以下企业工种：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；须涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。 （2）平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。该平台上应能提供PLC基础入门相关视频，内容至少包含PLC基本指令及应用、置位指令和复位指令的功能及应用、辅助继电器的功能及应用、定时器的功能及应用、计数器的功能及应用、旋转编码器的功能及应用、高速计数器的功能及应用、步进梯形图的功能及应用等。用户应能通过视频分类选择自己想要看的视频，平台也能推荐一些视频和教室的列表。并可以定期更新热门课程、视频、讲师等资料。 （3）平台应至少分为普通用户、企业用户；普通用户至少包含个人主页、课程答疑、视频搜索模块、导航栏查找、直播课程、精品课程和热门课程、视频观看模块、官方信息、直播模块等；企业用户至少包含添加学员、开通课程、搜索学员功能、学生详情、做题记录等，投标文件内提供各个模块的说明和截图，功能截图不少于5张。 （4）平台手机公众号的功能至少包含：轮播栏、直播课程、直播视频、精品课程、热门课程、免费课程、资讯、题库、问答、个人中心、我的会员、我的订单、企业开通、我的题库、我的解答、我的提问、消息中心、设置、客服等，投标文件内提供各个模块的说明和截图，功能截图不少于5张。 - 4、PLC学习资源库 提供PLC学习资源库，内容要求讲解各品牌PLC的指令与功能、编程规则，在讲解过程中并有些针对性案例程序讲解。包含但不限于以下内容：提供不少于三种PLC编程教学资料（文档）含软件、PLC培训教材、PLC视频教程及资料等，提供PLC案例讲解视频教程，演示内容至少包含以下项目：PLC之间的以太网通信、PLC之间的以太网通信、PLCModbusRTU通信、PLC的自由口通信、PLCProfibus-DP通信、PLC与LOGO以太网通信、PLC运动控制功能、使用PLC的PID控制器、PLC的USS通信等。 - 5、PLC仿真软件 - 软件要求采用RS-232串行口通信协议。通过RS-232通信口来采集PLC的开关量（X，Y），并根据其信号的状态进行相应的动画仿真。要求能把仿真实验系统的各种控制信号与PLC（可编程控制器）进行反馈和联系，并由计算机根据PLC（可编程控制器）发出的控制信号自动进行动画仿真演示。至少包含四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、自控轧钢机、自控成型机、交通灯控制、步进电机控制、电镀生产线控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、自动售货机、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等。为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性。 - 6、PLC 3D仿真软件 - 要求软件能够模拟PLC程序控制机械操作过程，能使用不同的PLC来编写程序，并下载到PLC中，通过使用来模拟运行。内容至少包含有5个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写PLC程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写PLC程序。提供5个实验对应的软件界面截图每个不少于1张，总截图数不少于10张。 - 2.工作站： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥8个（能达到5GHz），小核≥12个（能达到4GHz），线程≥28个，带核显，二级缓存≥28MB,三级缓存≥33MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 显卡; 独立显卡，≥4nm制造工艺，核心频率≥2310MHz，显存容量：≥12GB 显存位宽≥192bit，显存频率≥21GHz. 显示器; 屏幕大小≥27寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 电源; 功率≥700W. - 7、建筑给排水仿真教学软件 1.建筑内部给水系统 （1）系统组成 至少包含建筑内部给水系统的组成，如引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压和贮水设备、消防设备等。 （2）给水方式 根据建筑物的性质、高度、配水点的布置情况以及室内所需水压、室外管网水压和配水量等因素，通过综合评判法决定给水系统的布置形式。介绍各种给水方式的工作原理，以动画仿真形式表现。 2.建筑内部排水系统 （1）系统分类和组成 介绍建筑内部排水系统的组成及分类，运用动画仿真展示各个系统的工作原理放映给学生，能加深学生对知识的理解。 （2）卫生器具、管材和附件 要求介绍建筑内部排水系统的起点—卫生器具，排水系统采用的管材和附件。采用动画仿真的形式展示其工作原理。 （3）排水管系中水气流动规律 要求介绍排水管道内水、气两相流，运用动画仿真的方式展示系统工作原理。 3.建筑消防系统 （1）消火栓给水系统 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量，经过加压，输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备，要求介绍消火栓给水系统的各种给水方式。运用动画仿真形式展示。 （2）自动喷水灭火系统 自动喷水灭火系统在发生火灾时，能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号，在扑灭初期火灾的效率能在97%以上。要求详细介绍自动喷水灭火系统及组成，工作原理采用动画仿真形式展示。 （3）水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统利用水雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面，通过表面冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。要求采用动画仿真的形式展示灭火过程。 （4）其他固定灭火设施 因建筑物使用功能不同，其内的可燃物质性质各异，应根据可燃物的物理、化学性质，采用不同的灭火方法和手段，达到预期的目的。要求详细介绍几种常用的固定灭火系统，运用动画仿真的形式展示其灭火过程。 4.热水供应系统 （1）系统组成 至少介绍集中热水供应系统，以动画仿真的形式展示热媒系统、热水供应系统、附件三个部分。 （2）供水方式 要求详细介绍各种热水供水方式的供水过程，运用动画仿真的形式展示。 （3）加热、贮热设备 要求介绍热水供应系统中的加热设备和贮热设备，以仿真的形式形象直观地展示出来。 5.系统功能 （1）要求采用虚拟仿真技术与3D建模相结合，通过美工处理，使软件界面生动、美观，并在模拟动画效果中加入大量人机交互的步骤，以此达到教学的目的性与学习的趣味性，加深学生对知识的理解和运用。 （2）系统应通过人机交互的方式，最大限度地使学生在每一个环节都参与其中，便于学生理解枯燥的理论知识。系统内容要求涉及建筑给排水系统和相关设备的工作原理、组成结构，系统管路的布置原则。 （3）提供以上功能对应界面截图，总数不少于10张。 六、实训项目要求 1.简单设计型控制实验 2.单闭环流量控制实验； 3.单容水箱液位定值实验； 4.双容水箱液位定值实验； 5.锅炉水温定值控制实验； 6.复杂设计型控制系统实验； 7.水箱液位串级控制实验； 8.流量液位串级控制实验； 七、设备配置要求 1.控制柜系统配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 控制柜; 800mm×600mm×1700mm（±5%）；; 1; 套. 2; 中央处理器模组; 1; 只. 4; 模拟输入/输出模组; 输入输出点数不少于4AI/2AO; 1; 只. 5; 触摸屏（精智面板）; 尺寸（英寸）≥7寸宽屏TFT显示屏，分辨率≥800x480，1600万色，不少于1个PROFINET接口（2个端口，带集成开关）和1个PROFIBUS接口。; 1; 只. 6; 变频器; 功率不小于0.4kW; 1; 台. 7; 全隔离单相交流调压模块; 输入4-20mA输出0-220; 2; 只. 8; 交流接触器; AC220V; 1; 只. 2.液位控制模块配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 铝合金框架; 1000mm×800mm×1700mm（±5%）; 1; 台. 2; 电气转接盒; 1; 个. 3; 有机玻璃水箱; ≥￠200mm×220mm; 2; 个. 4; 不锈钢水箱; ≥600mm×270×mm×400mm; 1; 个. 5; 液位传感器; 0～4KPa4～20mA; 2; 只. 6; 压力表; 0～0.25MPa; 1; 只. 7; 离心泵; AC380V; 1; 台. 8; 管材; 包括阀门、配管及接头; 1; 套. 3.流量模块配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 铝合金框架; 1000mm×800mm×1700mm（±5%）; 1; 台. 2; 电气转接盒; 1; 个. 3; 有机玻璃水箱; ≥￠200mm×350mm; 2; 个. 4; 不锈钢水箱; ≥600mm×270×mm×400mm; 1; 个. 5; 液位传感器; 0～4KPa4～20mA; 1; 只. 6; 电动调节阀; DN154～20mA; 1; 台. 7; 电磁流量计; 测量范围：0～3m³/h接口：DN15管螺纹；输出：4～20mA信号; 1; 台. 8; 浮子流量计; DN15; 1; 个. 9; 离心泵; AC380V; 1; 台. 10; 管材; 包括阀门、配管及接头; 1; 套. 4.温度控制模块配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 铝合金框架; 1000mm×800mm×1700mm（±5%）; 1; 台. 2; 电气转接盒; 1; 个. 3; 实验水箱; ≥200mm×200mm×350mm; 2; 个. 4; 不锈钢水箱; ≥600mm×270×mm×400mm; 1; 个. 5; 液位开关; DC24V; 6; 只. 6; 电动调节阀; DN154～20mA; 1; 台. 7; 流量传感器; 测量范围：0.2～1.2m³/h接口：DN15管螺纹；输出：4～20mA信号; 1; 台. 8; 温度滞后管; 1; 套. 9; 温度传感器; Pt1000～100℃￠6×100mm; 2; 个. 10; 温度传感器; Pt1000～100℃￠5×30mm; 3; 个. 11; 加热管; ≥16mm×150mm; 1; 条. 12; 离心泵; AC380V; 1; 台. 13; 管材; 包括阀门、配管及接头; 1; 套. | 2 | 组 |
| 2 | 流体输送管路拆装实训装置 | 一、工艺设备系统 （1）设计参数 液体流量≥0～8m3/h，液体温度：常温。 （2）外形尺寸 对象部分≥3800×800×2200mm(长×宽×高)，钢制花纹板喷塑底座。 （3）水箱≥（1个）：φ≥390×800mm，不锈钢材质，带贮水排空底阀，进水管路设置专用接口。 （4）循环水泵≥（1台）：离心泵 供电：三相380VAC ，功率≥1.5kW。 （5）水泵进口管路：不锈钢材质，配合法兰安装阀门及过滤器。 （6）水泵出口管路：不锈钢材质，配合法兰安装阀门。 （7）回流管路：不锈钢材质 （8）安全泄压管路：不锈钢材质。 （9）灌泵管路：不锈钢材质，专用灌泵管路，方便操作检验。 （10）耐压测试管路：不锈钢材质，专用管路耐压测试接口。 （11）电源设备：布线槽，带漏电保护的空气开关盒。 二、仪控检测系统 （1）压力表≥（1台）：离心泵进口压力 压力表：精度≥1.5%FS 压力表就地显示 （2）压力表≥（1台）：离心泵出口压力 压力表：精度≥1.5%FS 压力表就地显示 （3）玻璃转子流量计≥（1台），精度≥4%FS 流量计就地显示 （4）双金属温度计≥（1台），精度≥1.5%FS 温度计就地显示 三、流体输送管路拆装实训装置工具（包括试压检漏设备等） （1）常用金工和测量工具： 1、活动扳手≥12寸 1把 2、活动扳手≥10寸 1把 3、呆扳手 17~19 1把 4、呆扳手 22~24 1把 5、两用扳手 ≥17mm 1把 6、两用扳手 ≥19mm 1把 7、两用扳手 ≥22mm 1把 8、两用扳手 ≥24mm 1把 9、木榔头≥2.5寸 1把 10、穿心一字批≥12寸（敲棒） 1把 11、螺丝一字批 小号 1把 12、螺丝一字批 中号 1把 13、螺丝十字批 小号 1把 14、螺丝十字批 中号 1把 15、水平尺 ≥600mm 1把 16、直角尺 LG-ZT300 12"/300mm 1把 17、卷尺 长度≥3m 1把 18、普通游标卡尺 ≥LG-W150 6"/0-150mm 1把 （2）备件类： 1、螺栓螺母 M12×45 10套 2、螺栓螺母 M16×50 20套 3、螺栓螺母 M16×55 10套 4、生料带 聚四氟乙烯 2卷 5、石棉垫片 DN25 10片 6、石棉垫片 DN32 10片 7、石棉垫片 DN40 10片 8、石棉垫片 DN50 10片 9、安全帽 橘红色 3顶 （3）通用备件类： 1、试压泵 SB-2.5手动 1台 2、货架≥1个 ，尺寸≥2.0×0.6×2.0(m) | 1 | 组 |

- 包2.化工单元操作实训室设备(传热操作单元实训装置、萃取操作单元实训装置

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传热操作单元实训装置 |  | 一、工艺设备系统 （1）设备主体（1套） 长×宽×高≥3700×2000×3600mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台{含工业真彩液晶可编程多回路控制器（≥3路程序控制、≥4路PID控制、≥8路模拟量输入、具有记录显示功能 精度≥0.5%FS）、至少包含嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）}，并内含DCS接入口等功能。 （2）列管式换热器≥（1台）：不锈钢，φ≥260×1170mm,F≥1.0m2。 （3）板式换热器≥（1台）： 不锈钢换热片，尺寸≥550×150×250mm,F≥1.0m2。 （4）套管式换热器≥（1台）： 不锈钢，φ≥108×1250mm,F≥0.2m2 。 （5）水冷却器≥（1台）： 不锈钢，φ≥108×1180mm,F≥0.3m2。 （6）蒸汽发生器≥（1台）：不锈钢，φ≥426×870mm, 加热功率,P≥6KW，有安全阀。 （7）热空气加热器≥（1台）： 不锈钢，φ≥190×1120mm, 加热功率,P≥4.5kW。 （8）风机≥（2台）： 风机约≥1.1kW/380V,最大风量≥180m3/h。 二、仪控检测系统 （1）双金属温度计≥10个： 精度≥2.5%FS，显示控制仪表：就地显示。 （2）铂电阻≥11个： 精度≥B级， 显示控制仪表：可编程多回路控制器，精度≥0.5%FS。 （3）压力表≥5个： 精度≥1.5%FS 就地显示。 （4）压力变送器≥1个 精度≥0.5%FS。 （5）玻璃转子流量计≥2个： 就地显示。 （6）孔板流量计≥2个： 精度≥1.5%FS。 （7）液位计≥1个： 就地显示。 （8）差压变送器≥1个： 精度≥1.5%FS。 （9）故障点≥2个： DCS控制。 （10）闪光报警器≥1：个 AI-302M ，≥8路。 三、智能仪表系统 （1）标准电器控制柜≥（1个）：长×宽×深≥1500×650×1500mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 （2）操作站≥（1台）： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. 四、仿真软件系统 化工专业技能实训仿真软件（≥1套），真实再现装置操作过程，作为学员实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学员操作过程进行监控，并给予评分，提供单机版配套仿真软件（≥48站点），可供教学考核使用。 五、DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA） ≥15点 模拟量输出AO（4～20mA） ≥4点 开关量输出（DO） ≥2点 控制系统采用3个32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms-5s可选,提供≥192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量≥31个冗余的控制站和≥31个操作站节点，每个控制站≥8个I/O机笼，每个机笼可配置≥10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，可配置≥16块各类I/O卡件。系统容量≥10000点。为保证满足以上要求，DCS系统必须已在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域真实应用，系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持≥8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为≤115ms，采用回路控制模块≤10ms，逻辑回路控制周期为≤50ms。系统图形画面分辨率为≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 | 组 | 2 |
| 2 | 萃取操作单元实训装置 |  | 一、工艺设备系统 （1）设备主体（1套） 长×宽×高≥3700×2000×3600mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶可编程多回路控制器{≥3路程序控制、≥4路PID控制、≥8路模拟量输入、具有记录显示功能}、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口等功能。 （2）萃取塔≥（1个）：玻璃主体，上下两段硬质玻璃各φ≥125×500mm；上、下扩大段不锈钢φ≥200×500mm；填料为不锈钢规整填料。 （3）空气缓冲罐≥（1个）：不锈钢，φ≥300×680 mm，V≥40L。 （4）萃取相储槽≥（1个）：不锈钢，φ≥400×820 mm，V≥90L。 （5）轻相储槽≥（1个）：不锈钢，φ≥400×820 mm，V≥90L。 （6）萃余相储槽≥（1个）:不锈钢，φ≥400×820 mm，V≥90L。 （7）重相储槽≥（1个）:不锈钢，φ≥400×820 mm，V≥90L。 （8）萃余分相罐≥（1个）:硬质玻璃，φ≥125×300mm，V≥4L。 （9）重相泵≥（1个）:电磁隔膜计量泵，流量：0～54L/h，控制信号:4～20mA。 （10）轻相泵≥（1个）:电磁隔膜计量泵，流量：0～54L/h，控制信号:4～20mA。 （11）气泵≥（1个）:微型真空泵，流量: ≥15L/min，最大输出压力: ≥100KPa，最大真空度：≥-50KPa，介质：空气，电压:≥24VDC。 二、仪控检测系统 （1）指针式压力表≥（2个）： 精度≥2.5%。 （2）压力变送器≥（1个）：精度≥0.5%FS，显示控制仪表：可编程多回路控制器，精度≥0.5%FS。（3）铂电阻≥（2个）： 精度≥B级，显示控制仪表：可编程多回路控制器，精度≥0.5%FS。 （4）转子流量计≥（1个）：精度≥2.5%FS。 （5）金属管浮子流计≥（1个）：精度≥1.5%FS，显示控制仪表：可编程多回路控制器，精度≥0.5%FS。 （6）玻璃管液位计≥（4个），显示控制仪表：就地显示。 （7）闪光报警器≥（1个）：≥8路。 三、智能仪表系统 （1）标准电器控制柜≥（1个）：长×宽×深≥1500×650×1500mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 （2）操作站≥（1台）： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. 四、软件系统 化工专业技能实训仿真软件（≥1套），真实再现装置操作过程，作为学员实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学员操作过程进行监控，并给予评分，提供单机版配套仿真软件（≥48站点），可供教学考核使用。 五、DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥6点 模拟量输出AO（4～20mA）≥3点 开关量输出（DO）≥2点 控制系统采用3个≥32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms-5s可选,提供≥192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量≥31个冗余的控制站和≥31个操作站节点，每个控制站≥8个I/O机笼，每个机笼可配置≥10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，可配置≥16块各类I/O卡件。系统容量≥10000点。为保证满足以上要求，DCS系统必须已在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域真实应用，系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持≥8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为≤115ms，采用回路控制模块≤10ms，逻辑回路控制周期为≤50ms。系统图形画面分辨率为≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 | 组 | 2 |
| 3 | 吸收解吸操作单元实训装置（双塔系） |  | 一、工艺设备系统 （1）设备主体（1套） 长×宽×高≥3700×2000×3700mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台{含工业真彩液晶可编程多回路控制器（至少有3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能）、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位}，并内含DCS接入口等功能。 （2）吸收塔≥（1台）：主体塔节有机玻璃，φ≥120×1500 mm；上出口段，不锈钢,φ≥108×250mm；下部入口段，不锈钢φ≥200×500 mm；不锈钢φ≥100丝网规整填料，高度≥1500mm。 （3）解吸塔≥（1台）：主体塔节有机玻璃，φ≥120×1500mm；上出口段，不锈钢,φ≥108×250mm；下部入口段，不锈钢φ≥200×500 mm；不锈钢φ≥10丝网散装填料，高度≥1500mm。 （4）二氧化碳钢瓶≥（1台）： 含减压阀。 （5）稳压罐≥（1台）： 不锈钢，φ≥300×680mm,V≥45L （6）富液贮槽≥（1台）： 不锈钢，φ≥426×860mm，V≥120L （7）贫液贮槽≥（1台）： 不锈钢，φ≥426×860mm,V≥120L （8）液封槽≥（1台）： 不锈钢，φ≥100×400mm （9）分离槽≥（1台）： 有机玻璃，φ≥120×200mm （10）吸收液泵≥（1台）： 不锈钢离心泵，扬程≥11.4m，流量≥4.8m3/h，功率≥0.37kW，电源电压≥380VAC （11）解吸液泵≥（1台）： 不锈钢离心泵，扬程≥11.4m，流量≥4.8m3/h，功率≥0.37kW，电源电压≥380VAC （12）1#风机≥（1台）： 高效旋涡气泵，最大流量≥35m3/h，最大风压≥12kPa，真空度：≥-10kPa，功率≥0.25kW，工作电压≥220VAC （13）2#风机≥（1台）： 高效旋涡气泵最大流量≥35m3/h，最大风压≥12kPa，真空度≥-10kPa，功率≥0.25kW，工作电压≥220VAC 二、仪控检测系统 （1）铂电阻≥（6个）： 精度≥B级 （2）压力表≥（5个）： 精度≥1.5% 就地显示 （3）压力变送器≥（4个）： 精度≥0.5%FS （4）玻璃转子流量计≥（1个）： 精度≥2.5%FS 就地显示 （5）孔板流量计≥（2个）： 精度≥1.5%FS （6）涡轮流量计≥（2个）： 精度≥1%FS （7）玻璃管式液位计≥（4个）： 现场显示 （8）闪光报警器≥（1个）： AI-302M，8路 三、智能仪表系统 （1）标准电器控制柜≥（1个）：长×宽×深≥1500×650×1500mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 （2）操作站≥（1台）： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. 四、软件系统 化工专业技能实训仿真软件（1套），真实再现装置操作过程，作为学员实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学员操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果。提供单机版配套仿真软件（≥48站点），可供教学考核使用。 五、DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA） ≥14点 模拟量输出AO（4～20mA） ≥4点 开关量输出（DO） ≥4点 控制系统采用至少3个32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms到5s可选,提供不少于192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量不少于31个冗余的控制站和31个操作站节点，每个控制站不少于8个I/O机笼，每个机笼配置不少于10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，最多可配置16块各类I/O卡件。系统容量≥10000点。为保证满足以上要求，DCS系统必须已在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域真实应用，系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持至少8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为≤115ms，采用回路控制模块≤10ms，逻辑回路控制周期≥50ms 。系统图形画面分辨率≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 | 组 | 2 |
| 4 | 化工生产安全技能竞赛装置 |  | 一、化工生产安全技能竞赛装置功能要求 （1）一套装置涵盖多种危化工艺 流程中涵盖模拟如氢气、氯气、硫化氢、一氧化碳、氯化氢、氯乙烯、硝基苯、苯胺、甲醇等多种危化品，通过现场实物流程与DCS组态流程相结合，实现在一套装置上实现聚合工艺、氯化工艺、加氢工艺三种危化工艺的转换，拓展空间大。 （2）装置外形仿真工业现场 现场装置由塔式反应器、釜式反应器、换热器、储罐、机泵等设备组成，设备模拟工业化装置按一定比例缩放而来，外形仿真真实设备，并涵盖调节阀、切断阀、安全阀、液位计、流量计等常见的工业阀门和仪表，工艺流程 （3）装置本质安全 整套装置进行全仿真设计，现场阀门和机泵动作与DCS界面数据相关联，能够实现装置事故状态的模拟。事故现象的模拟物料采用水、水汽、空气、烟雾，模拟物料安全，装置不进行加热，没有高温高压和毒物危害的危险，装置操作安全可靠。 （4）装置运行仿真效果逼真 反应釜搅拌、调节阀、切断阀、手阀、仪表均真实可操作，事故现象通过现场声光电与DCS控制界面的参数变化联合进行模拟，事故现象震撼、逼真、瞬时性强。 （5）事故设计多元化 事故类型涵盖易燃气体、易燃液体、有毒气体、有毒液体、腐蚀性物料等介质的泄漏、中毒、火灾、超温超压工艺事故、突然断电等事故类型。 （6）事故处理流程逼真 事故应急处理流程参考工业真实装置的应急操作卡进行设计，处理流程和方法与真实装置基本相同，事故现象与事故处理过程关联。 （7）装置能展示多种安全设施 风向标、围堰、安全阀、放空阀、静电接地、阻火器、紧急切断阀、事故联锁、声光报警器、可燃气体和有毒有害气体检测和报警设施、静电消除器、反应紧急终止系统、紧急停车系统等。 （8）真实的DCS控制系统和典型的工业控制方案 装置选用真实的工业级DCS控制系统，该控制系统由控制站、操作站节点及系统网络等构成。该系统具有开放性、兼容性、安全性、远程服务、实时仿真、数据管理、可拓展性等主要特点。各产品生产工艺中的控制方案均按照该产品工业上真实的控制方案进行组态，工艺参数稳态点数据和变化趋势均来自工业现场，逼真性强。 （9）装置具有系统自动评分功能 通过对DCS控制系统、现场阀门操作的信号显示和判断，对操作者的事故处理过程进行自动化评分，满足学员操作工的技能培训和竞赛考核。 二、化工生产安全技能竞赛装置工艺设备系统 （1）操作平台（1套） 设备主体长*宽*高≥5m*2.5m*2.9m，整机整体采用喷塑框架结构，按工业化布局理念结合本套装置特点进行合理化布局，分区合理，具有操作、检修和安全通道，空间适应性强，能满足不同场地需求。 （2）反应釜≥（1个）：Φ≥478×700mmmm、不锈钢。 （3）原料储槽≥（1个）：Φ≥426×900mm、不锈钢、卧式。 （4）原料预热器≥（1个）：Φ≥219×900mm、不锈钢、立式。 （5）产品冷却器≥（1个）：Φ≥219×900mm、不锈钢、立式。 （6）固定床反应器≥（1个）：Φ≥273×2500mm、不锈钢、立式。 （7）取样冷却器≥（1个）：Φ≥76×240mm，不锈钢，立式。 （8）底板及框架≥（1套）：尺寸≥5000×2500mm，一层底板，碳钢喷塑。 （9）进料泵≥（1个）： 不锈钢离心泵，可仿真模拟运行。 （10）循环水泵≥（1个）：不锈钢离心泵，可仿真模拟运行。 （11）排水泵≥（1个）：不锈钢自吸泵，流量≥1m3/h，供电220VAC。 （12）反应釜搅拌≥（1个）： 不锈钢，额定电压：单相220VAC，可仿真模拟运行。 （13）空气压缩机≥（1个）：静音式，电压220V。 （14）风向标≥（1个）：仿真风向标：带夜光反光，含支架，舵机，舵机外壳，颜色：喷塑红色。 （15）蒸汽模拟系统≥（2套）：加湿量≥12kg/h，电压：220V。 （16）火焰模拟系统≥（1套）：模拟设备着火事故。 三、化工生产安全技能竞赛装置仪控检测系统 （1）仿真铂热电阻≥（6个）：仿真铂热电阻。 （2）仿真压力变送器≥（2个）：仿真压力变送器。 （3）仿真数显压力变送器≥（4个）：仿真数显压力变送器。 （4）仿真电磁流量计≥（1个）：仿真电磁流量计。 （5）仿真液位计≥（1个）：仿真液位计。 （6）现场手动开关阀≥（29个）：高平台球阀，材质：不锈钢。 （7）远程开关阀≥（2个）：气动球阀。 （8）调节阀≥（2个）：气动调节阀。 （9）电磁阀≥（22个）：直动式，内螺纹连接。 （10）机泵操作盒≥（2个）：现场机泵开关盒，材质：金属表面喷塑 。 （11）电气柜≥（1套）：金属喷塑材质，颜色白，内安装漏电保护空气开关、接触器和继电器等。 （12）可燃气探头≥（2套）： 仿真可燃气探头。 （13）设备名称显示系统≥（1套）：具有可变换设备名称的功能。 四、安防用品（耗材） （1）仿真灭火器：仿真干粉灭火器≥（2个），直径≥130mm，长度≥410mm，手提式；仿真泡沫灭火器≥（2个），直径≥130mm，长度≥410mm，手提式。 （2）氯气捕消器≥（1个）：仿真氯气捕消器，手提式，直径≥130mm，长度≥410mm。 （3）消防箱≥（1个）：仿真消防箱，尺寸≥610*174*560mm,材质：碳钢喷塑，红色,形式：立式，向上翻盖,放置三个灭火器。 （4）卷管器≥（1个）：压力规格≥20MPa，管长≥13米。 （5）防毒面具≥（6个）：半面罩式。 （6）滤毒盒≥（12个）：半面罩用氨气、酸性气体、有机蒸汽滤毒盒各不少于4个。 （7）空气呼吸器≥（2个）：钢瓶。 （8）安全帽≥（5个）：红色。 （9）防护眼镜≥（5个）：防冲击眼镜。 （10）防化服≥（5套）：全身轻型防化服，尺寸：XXL。 （11）防静电服≥（5套）：蓝色带帽，尺寸：XXL。 （12）防护手套≥（10双）：耐酸碱手套和棉手套各不少于5双。 （13）担架≥（1个）：医用急救多功能折叠担架，金属材质。 （14）喷淋洗眼器≥（1个）：仿真喷淋洗眼器，金属材质，形式：立式。 （15）模拟人≥（1个）：成人心肺复苏模拟人，尺寸≥1650×450×240mm ，显示指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，传输：无线传输。 （16）安全隔离带≥（1套）：配不小于3米隔离带的不锈钢立柱。 （17）安全警示标志≥（1套）当心爆炸、当心火灾；严禁烟火、禁止穿化纤服；紧急出口不少于3块，标志尺寸≥30*20CM。 五、DCS控制系统(化工生产安全技能竞赛装置专用）（1套） （1）控制系统需满足站点容量不少于31个冗余的控制站和31个操作站节点，每个控制站不少于8个I/O机笼，每个机笼不少于10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，最多可配置16块各类I/O卡件。系统容量达到10000点。系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持8个域，每个域的处理能力物理I/O点达10000点，控制回路数量达1000个，一般模拟回路控制周期为115ms，采用回路控制模块可达10ms，逻辑回路控制周期为50ms 。系统图形画面分辨率为≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 （2）控制实验系统（1套） 能满足不同的通讯连接方式，外形尺寸（长宽高）≥9.6×7.2×2.5cm；应具备两路100M TCP/IP标准以太网接口，两路CAN总线接口，两路RS485总线接口；通讯协议多样化；硬件应具备模块化扩展能力，即插即用。主控模块可通过快速接插件可与I/O模块或伺服控制模块相连，扩展成小型可编程逻辑控制器；编程软件应采用IEC61131-3标准，提供指令表（IL）、梯形图（LD）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）、顺序功能图（SFC）等编程语言用于开发，并且支持使用C语言实现自定义功能块编程；云平台软件应具备Web登录功能，支持用户通过网络访问在线仿真实验云平台，并连接多种类虚拟实验装置；控制器CPU应使用国产芯片，配套国产组态软件，自主可控；可采用虚（仿真对象）-实（实物控制系统）结合的实验方式，完成自动控制类实验内容；应配套在线仿真实验云平台，通过客户端可在不同地点连接多种类虚拟实验装置；仿真实验云平台应具备虚拟仿真实验软件、教学资源库及教学管理系统等功能，控制实验系统功能需不少于以下内容：（a）便携硬件连接演示。（b）组态软件功能演示：编程功能展示、下载运行功能展示。（c）云平台功能演示: 账号管理功能展示、培训计划发布功能展示。（d）仿真过程控制实验功能演示: 液位单回路控制功能操作演示，实物装置仿真画面演示、数据实时趋势图功能演示。 （3）控制机柜≥（1个）：DCS工业标准机柜：长×宽×高≥800×600×2100mm。 （4）I/O机笼标准套件≥（1套）：卡件机笼。 （5）数据转发卡≥（1块）：通讯卡。 （6）主控制卡标准套件 ≥（1套）：控制卡。 （7）24V电源模块≥（1块）：安装电源240W。 （8）5V电源卡(窄)≥（2块）：带主控卡机笼供电。 （9）4路模拟量输出卡≥（3块）：功能点数不少于8个，备用功能点数不少于4个。 （10）8路开关量输出卡≥（6块）：功能点数不少于41个，备用功能点数不少于7个。 （11）8路开关量输入卡≥（5块）：功能点数不少于37个，备用功能点数不少于3个。 （12）电源指示卡≥（1块）：电源指示。 （13）槽位保护卡≥（1块）：备用保护。 （14）IO端子板≥（7块） （15）实时监控软件≥（2套）：操作站功能软件。 （16）系统组态软件≥（1套）：包含系统组态、流程图制作、报表制作、编程软件（工程师站功能）。 （17）故障分析软件≥（1套） （18）工程师站软件狗≥（1个）：软件授权。 （19）操作站软件狗≥（1个）：软件授权。 （20）HUB（系统公用部件）≥（1块）；专用集线器 （21）操作台桌椅≥（1套）：桌子：长*宽*高≥180cm *80cm*75cm，钢制材质； 折叠培训椅：长*宽*高≥50cm*45cm*80cm,重量≥7.5kg，钢架脚材质：钢制；椅面材质：网布、PP； - 操作站≥（2台）： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. - 六、DCS控制系统(化工单元工艺专用) - 控制系统采用不少于3个32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms到5s可选,提供192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量最高可达31个冗余的控制站和31个操作站节点，每个控制站最多可带8个I/O机笼，每个机笼最多可配置10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，最多可配置16块各类I/O卡件，系统容量≥10000点。为保证满足以上要求，DCS系统必须已在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域真实应用，DCS工业标准机柜（1）个：长×宽×高≥800×600×2100mm（允许左右10mm的偏差值），传热操作单元实训装置、萃取操作单元实训装置、吸收解吸操作单元实训装置（双塔系）、干燥操作单元实训装置、过滤操作单元实训装置、蒸发操作单元实训装置公用DCS控制柜，系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为115ms，采用回路控制模块可达≤10ms，逻辑回路控制周期为≤50ms 。系统图形画面分辨率为1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 （2）控制实验系统 能满足不同的通讯连接方式，外形尺寸（长宽高）≥9.6 x 7.2 x 2.5cm；应具备两路100M TCP/IP标准以太网接口，两路CAN总线接口，两路RS485总线接口；通讯协议多样化，应支持ModBus-RTU/TCP，CANopen及UART等；硬件应具备模块化扩展能力，即插即用。主控模块可通过快速接插件可与I/O模块或伺服控制模块相连，扩展成小型可编程逻辑控制器；编程软件应采用IEC61131-3标准，提供指令表（IL）、梯形图（LD）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）、顺序功能图（SFC）等编程语言用于开发，并且支持使用C语言实现自定义功能块编程；云平台软件应具备Web登录功能，支持用户通过网络访问在线仿真实验云平台，并连接多种类虚拟实验装置；控制器CPU应使用国产芯片，配套国产组态软件，自主可控；可采用虚（仿真对象）-实（实物控制系统）结合的实验方式，完成自动控制类实验内容；应配套在线仿真实验云平台，通过客户端可在不同地点连接多种类虚拟实验装置；仿真实验云平台应具备虚拟仿真实验软件、教学资源库及教学管理系统等功能，控制实验系统功能需不少于以下内容：（1）便携硬件连接演示。（2）组态软件功能演示：编程功能展示、下载运行功能展示。（3）云平台功能演示: 账号管理功能展示、培训计划发布功能展示。（4）仿真过程控制实验功能演示: 液位单回路控制功能操作演示，实物装置仿真画面演示、数据实时趋势图功能演示。 （3）实训单元装置DCS控制站I/O点数清单： ①传热操作单元实训装置DCS控制站I/O点数： 模拟量输入AI（4～20mA）≥15点 模拟量输出AO（4～20mA）≥4点 开关量输出（DO）≥2点 ②萃取操作单元实训装置DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥6点 模拟量输出AO（4～20mA）≥3点 开关量输出（DO）≥2点 ③吸收解吸操作实训单元实训装置DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥14点 模拟量输出AO（4～20mA）≥4点 开关量输出（DO）≥4点 ④干燥操作单元实训装置DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥9点 模拟量输出AO（4～20mA）≥3点 ⑤过滤操作实训单元装置DCS控制站I/O点数： 模拟量输入AI（4～20mA）≥3点 模拟量输出AO（4～20mA）≥1点 ⑥蒸发操作单元实训装置DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥11点 模拟量输出AO（4～20mA）≥1点 - 开关量输出（DO）≥2点 | 组 | 1 |
| 5 |  | 干燥操作单元实训装置 | 一、工艺设备系统 （1）设备主体（1套） 长×宽×高≥3700×2000×3600mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶可编程多回路控制器{至少有3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能} 、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口等功能。 （2）进料器≥（1个）： 不锈钢，旋转下料，流量≥50g/min。 （3）卧式流化床干燥器≥（1个）：不锈钢，尺寸≥650×250×1080mm。 （4）旋风分离器≥（1个）：不锈钢,≥φ180×540mm。 （5）布袋过滤器≥（1个）：不锈钢,尺寸≥160×160×440mm，内有100目袋滤器。 （6）粉尘接收器≥（2个）：不锈钢,φ≥140×120mm。 （7）空气加热器≥（1个）：不锈钢，φ≥190×1120mm,加热功率,P≥4.5kW。 （8）风机≥（2个）：风机功率,P≥1.1kW,流量Qmax≥180m3/h,电压U≥380V。 二、仪控检测系统 （1）双金属温度计≥（1个）：精度≥2.5%FS；显示控制仪表：可编程多回路控制器 精度≥0.5%FS。（2）铂电阻≥（6个）：精度≥B级。 （3）玻璃转子流量计≥（1个）：精度≥1.5级 就地显示。 （4）涡街流量计≥（1个）：精度≥1.5%FS。 （5）压力表≥（2个）：精度≥1.5%FS 就地显示。 （6）差压变送器≥（1个）：精度≥0.5%FS；显示控制仪表：可编程多回路控制器 精度≥0.5%FS。 （7）压力变送器≥（1个）：精度≥0.5%FS。 （8）风管型气体湿度计≥（2个）：湿度：±3%RH，温度：±0.5°C。 （9）智能电能表≥（1个）精度≥1级。 （10）闪光报警器≥（1个）：8路。 三、智能仪表系统 （1）标准电器控制柜≥（1个）：长×宽×深≥1500×650×1500mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 （2）操作站≥（1台）： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. 四、软件系统 化工专业技能实训仿真软件（1套），真实再现装置操作过程，作为学员实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学员操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果。提供单机版配套仿真软件（≥48站点），可供教学考核使用。 五、DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥9点 模拟量输出AO（4～20mA）≥3点 控制系统采用3个32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms到5s可选,提供至少192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量最高可达31个冗余的控制站和31个操作站节点，每个控制站最多可带8个I/O机笼，每个机笼最多可配置10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，最多可配置16块各类I/O卡件。系统容量≥10000点。为保证满足以上要求，DCS系统必须已在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域真实应用，系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为≤115ms，采用回路控制模块≤10ms，逻辑回路控制周期为≤50ms。系统图形画面分辨率为≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 | 组 | 2 |
| 6 |  | 过滤操作单元实训装置 | 一、工艺设备系统 （1）设备主体（1套） 长×宽×高≥3700×2000×3600mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶可编程多回路控制器{至少有3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能} 、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口等功能。 （2）板框过滤机≥（1个）：不锈钢，过滤面积≥0.9m2，3板2框，即2块非洗涤板，1块洗涤板，2块框。 （3）浆料泵≥（1个）：柔性转子自吸泵,流量：≥2m3/h，功率≥0.75kW （4）空气压缩机≥（1个）：静音无油空气压缩机，额定流量：≥120L/min，工作压力：≥0.7MPa启停，功率≥1.5kW。 （5）原料罐≥（1个）：不锈钢，立式结构，规格Ф≥530×900mm，安装高强度玻璃视镜。 （6）搅拌罐≥（1个）：不锈钢，规格Ф≥700×900mm，顶部安装搅拌电机。 （7）洗涤罐≥（1个）：不锈钢，立式结构，规格：Ф≥325×550mm，安装高强度玻璃视镜。 （8）滤液收集罐≥（1个）：不锈钢，立式结构，规格：Ф≥500×850mm。 （9）搅拌桨≥（1个）：不锈钢涡轮式搅拌桨。 （10）搅拌电机≥（1个）：调速电机，功率≥400W，转速≥300rpm。 二、仪控检测系统 （1）铂电阻≥（1个）：精度≥B级 （2）弹簧管压力表≥（3个）：精度≥2.5%FS，就地显示；显示控制仪表：可编程多回路控制器 精度≥0.5%FS. （3）压力变送器≥（1个）：精度≥1.0%FS；显示控制仪表：可编程多回路控制器 精度≥0.5%FS。 （4）投入式液位计≥（1个）：精度≥1.0%FS。 三、智能仪表系统 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. （1）标准电器控制柜≥（1个）：长×宽×深≥1500×650×1500mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 （2）操作站≥（1台）： 四、软件系统 化工专业技能实训仿真软件（1套），真实再现装置操作过程，作为学员实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学员操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果。 五、DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA） ≥3点 模拟量输出AO（4～20mA） ≥1点 控制系统采用3个32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms到5s可选,提供至少192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量最高可达31个冗余的控制站和31个操作站节点，每个控制站最多可带8个I/O机笼，每个机笼最多可配置10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，最多可配置16块各类I/O卡件。系统容量≥10000点。系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为≤115ms，采用回路控制模块≤10ms，逻辑回路控制周期为≤50ms。系统图形画面分辨率为≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 | 组 | 2 |
| 7 |  | 蒸发操作单元实训装置 | 一、工艺设备系统 （1）设备主体（1套） 长×宽×高≥3700×2000×3900mm，整机采用钢制喷塑框架，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含工业真彩液晶可编程多回路控制器{至少有3路程序控制、4路PID控制、8路模拟量输入、具有记录显示功能} 、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口等功能。 （2）原料罐≥（1个）：不锈钢，Φ≥400×800mm,V≥92L。 （3）分离器≥（1个）：不锈钢，Φ≥250×480mm,V≥13L。 （4）产品罐≥（1个）：不锈钢，Φ≥300×460mm,V≥21L。 （5）汽水分离器≥（1个）：不锈钢，≥Φ100×200mm,V≥1.5L。 （6）冷凝液罐≥（1个）：不锈钢，Φ≥350×780mm,V≥65L。 （7）油罐≥（1个）：不锈钢，Φ≥400×850mm,V≥65L （8）加热器≥（1个）：不锈钢，Φ≥350×570mm,加热功率P≥22kW。 （9）预热器≥（1个）：不锈钢，Φ≥200×800mm,F≥0.26m2。 （10）蒸发器≥（1个）：不锈钢，升膜式，Φ≥273×2100mm,F≥1.1m2。 （11）冷凝器≥（1个）：不锈钢，Φ≥200×780mm,F≥0.26m2。 （12）真空缓冲罐≥（1个）：不锈钢，Φ≥300×680mm,V≥45L。 （13）原料液泵≥（1个）：不锈钢，磁力泵（流量≥30L/h）。 （14）真空泵≥（1个）：真空泵。 （15）导热油泵≥（1个）：油泵。 二、仪控检测系统 （1）双金属温度计≥（3个）：精度≥2.5%FS 就地显示。 （2）铂电阻≥（6个）：精度≥B级。 （3）压力变送器≥（2个）;精度≥1.0%FS。 （4）弹簧管压力表≥（2个）：精度≥2.5%FS 就地显示。 （5）玻璃转子流量计≥（1个）： 就地显示。 （6）涡轮流量计≥（1个）：精度≥1.5%FS。 （7）差压变送器≥（2个）：精度≥0.5%FS。 （8）玻璃管液位计≥（3个）; 就地显示 。 （9）闪光报警器≥（1个）： 8路。 三、智能仪表系统 （1）标准电器控制柜≥（1个）：长×宽×深≥1500×650×1500mm，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 （2）操作站≥（1台）： 基本参数. 操作系统; 普通版本图形用户界面正版操作系统，能满足设备使用寿命内工作需要. 处理器; ≥7nm制造工艺，大核≥6个（能达到5GHz），小核≥8个（能达到4GHz）线程≥20个，带核显，二级缓存≥20MB,三级缓存≥24MB. 内存; DDR5，≥32GB（16GB*2） 内存主频：≥6000MHz. 存储; SSD固态硬盘，M.2接口，存储≥2TB，读取速度：≥7450MB/s. 网卡/蓝牙; 有线网卡：支持 10/100/1000Mbps 自适应速率；无线网卡支持2.4GHz和5GHz频段，支持支持 300/433/867Mbps 自适应速率；支持蓝牙功能. 显示器; 屏幕大小≥23.8寸，分辨率：≥2560x1440，帧率≥120Hz. 面板; 前置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A；后置面板：≥4个USB3.2 Gen2 Type -A. 四、软件系统 化工专业技能实训仿真软件（1套），真实再现装置操作过程，作为学员实际操作前的模拟练习使用；软件内嵌专家评分系统，可对学员操作过程进行监控，并给予评分，便于教师考察培训效果。提供单机版配套仿真软件（≥48站点），可供教学考核使用。 五、DCS控制站I/O点数 模拟量输入AI（4～20mA）≥11点 模拟量输出AO（4～20mA）≥1点 开关量输出（DO）≥2点 控制系统采用3个32位嵌入式微处理器协同处理任务，运算周期50ms到5s可选,提供至少192个控制回路，支持1:1热冗余备份。系统站点容量最高可达31个冗余的控制站和31个操作站节点，每个控制站最多可带8个I/O机笼，每个机笼最多可配置10块卡件，即除了最多配置一对互为冗余的数据转发卡及两块电源指示卡之外，最多可配置16块各类I/O卡件。系统容量≥10000点。为保证满足以上要求，DCS系统必须已在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域真实应用，系统控制组态具有符合IEC61131-3标准的组态工具FBD、LD、SFC、ST等，使DCS与PLC的控制功能得到统一，实现了局部控制区域内的实时过程信息的共享。一套系统可支持8个域，每个域的处理能力物理I/O点≥10000点，控制回路数量≥1000个。一般模拟回路控制周期为≤115ms，采用回路控制模块≤10ms，逻辑回路控制周期为≤50ms。系统图形画面分辨率为≥1600×1180，响应时间≤1s，数据刷新时间≤1s。 | 组 | 2 |