采购需求

一、项目概况

为贯彻落实党中央国务院关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署，优化老年产品用品供需衔接，激发银发经济新动能；省民政厅、省发改委、省财政厅、省商务厅《关于组织实施 2025年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》（苏民养老〔2025〕2号）；镇江市民政局、镇江市发展和改革委员会、镇江市财政局、镇江市商务局《关于做好 2025年居家适老化改造 产品“焕新”工作的通知》（镇民养老〔2025〕2号）的要求，现就镇江市丹徒区2025年居家适老化改造产品“焕新”行动项目采用封闭式框架协议方式，通过公开征集程序，确定第一阶段入围供应商并订立框架协议；为丹徒区有需求的60周岁及以上常住老年人家庭，选择入围供应商服务。

框架协议的期限：合同签订之日起至2025年 12月31日或项目涵盖的服务全部履行完毕，以先达到终止条件情形为准。

二、总体要求

围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”等方面，为全区年满60周岁、有需求的常住老年人家庭提供居家适老化改造服务。支持居家适老化设施改造和智能监测设施、适老辅具配备，改善老年人的居家生活环境，提升老年人幸福感、获得感和安全感。

三、补贴范围

补贴对象为丹徒区常住老年人（自申请之日起年满 60 周岁）家庭，补贴申领自本通知印发之日起至 2025 年 12 月 31日结束。对已经享受过政府购买居家适老化改造服务补贴的困难老年人及家庭，可按本年度补贴标准继续享受政策，但购买产品与以往配置产品不得重复。同一房屋或老年人不可同时享受居家适老化改造和家装家居、旧房装修两类补贴政策。

四、补贴原则

1.一户一补。同一处老年人居住房产对应购置适老化改造产品本年度只能申请一次补贴。同一老年人购买不同适老辅具，本年度可分次申请补贴。

2.需求导向。尊重老年人及家庭意愿，以自愿申请为前提，由老年人家庭自主申请并负责改造质量监控。

3.补贴优惠。老年人及家庭签订居家适老化改造产品购置合同后，只需按照补贴比例和金额支付自付部分费用，享受补贴立减的优惠。

五、补贴标准

根据本项目《居家适老化改造产品“焕新”补贴目录》，按照产品成交价格进行补贴。补贴标准为：老年人家庭自付 70%，政府补贴30%，补贴上限为每户累计 15000 元。（补贴资金按每户实际发生量在补贴政策范围内予以结算，目录之外的项目，不纳入本次补贴范围。）

六、实施流程

1.申请购置。老年人及家庭通过“江苏民政”微信公众号—“微服务”—“居家适老化改造”移动端应用，或“苏服办”APP—“居家适老化改造”移动端应用提出购置申请；为提高申请便利性和效率，可由亲属、社区工作人员、居家上门养老服务人员等代为申请。代申请人需实名登记注册，承诺代申请情况属实。

2.对接需求。申请居家适老化改造的老年人家庭在公布的服务企业中自主选择，企业在收到需求信息后，原则上应在 5 个工作日内主动对接服务需求。在需求对接过程中，服务企业要主动出示居家适老产品、适老改造项目的价格清单（市场价），并告知服务对象每个子项目对应的优惠率，在项目和品牌选择上要尊重老年人家庭意愿，以老年人自愿为前提确定相应改造方案。双方确定具体服务事项，保存改造前的图片资料。改造方案须经老年人或其代理人签字确认，双方签订合同后方可实施。企业原则上应在 10 个工作日完成适老化产品的交付和改造服务工作。

3.上传资料：老年人家庭改造服务完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向县级民政部门提出完工申请。通过“居家适老化改造”服务企业端系统应用上传以下材料：合同、购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位；发票和老年人家庭自付部分支付凭证、验收合格确认单、申领补贴承诺书、改造企业申领补贴银行账号信息。

4.审核拨付：采购人对补贴申领材料进行线上审核，必要时进行实地抽查。参照本章节“结算及付款方式”进行支付。

★七、整体服务要求

1.入户评估：逐一对申请适老化改造老年人家庭上门开展改造评估工作。

2.制定方案：根据老人家庭的实际情况和意愿，制定初步的改造方案，经老年人或其代理人签字确认，双方签订合同后方可实施适老化改造。

3.入户服务：根据老人家庭改造方案，进行入户改造服务，并做好改造前后档案留存工作。

4.供应商提供的技术资料（含软件）完整正确，包括数据和资料。并负责教授老人本人或其监护人使用规范，同时依据合同条款做好售后服务。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到征集人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由供应商负责。供应商须承诺，提供的全部产品（或改造服务）完全符合征集文件功能说明要求，一旦征集人（或服务对象）在产品到货后或者使用中发现与实际不符的，征集人（或服务对象）有权单方面解除合同，由此所造成的费用由供应商自行承担。

5. 智能监测产品需能接入预设的养老服务平台，并与原有服务功能有效对接，所配置的智能安全防护设备实现24小时全天候及时响应，辅助养老服务平台实现预警分析，异常告警，告警巡查，告警闭环管理等功能，对所派工单进行全过程留痕监管，保障老人安全，实现闭环管理。

6.入户人员不得在入户开展改造服务过程中，向老人及家属推销保健品、P2P等与本项目无关的违法违规的产品和内容，否则采购人有权取消入围供应商资格，并追究法律责任。

7. 入户人员要注意工作方式、方法和态度，不能与老人、家属、街道社区工作人员发生矛盾。

8.确保在改造过程中老人、家属及工作人员的人身安全。改造过程中发生任何安全问题，由入围供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

9.工期要求：企业原则上应在签订合同后 10 个工作日完成适老化产品的交付和改造服务工作。

10. 服务团队要求

（1）入围供应商必须建立一个专门的服务小组，设立总协调人，具体负责入围后服务对象对其入围产品的有关咨询、签订和执行合同、无条件履行售后服务承诺和接受投诉等事务。承诺专门服务小组人数不低于20人。承诺函格式自拟。（承诺函原件扫描上传）

（2）入围供应商应当建立用户投诉和回访制度。在合同期内定期征求用户意见建议，并形成记录；公布24小时服务监督电话；在受理投诉24小时内，了解核实情况，经核实确属本企业相关当事人员责任的，应按照相关规定予以处理，于7个工作日内将处理结果告知投诉人。

11. 服务管理要求

（1）积极参加民政部门组织的业务培训，熟知《关于做好 2025年居家适老化改造 产品“焕新”工作的通知》（镇民养老〔2025〕2号）后方可实施。

（2）入围供应商应按照框架协议管理相关要求，主动配合征集人和各级财政部门的管理，实施框架协议采购，并做好相关信息维护等工作，建立完整的改造档案，保留完整的改造信息。

12. 入围供应商不得上门推销，不得借机售卖保健品等其他与适老化改造无关的产品，一经发现，立即取消其成交资格。

13.参与补贴活动的供应商须实施产品销售价格公开承诺，对发现存在不履行价格承诺、“先涨价后补贴”等价格违法行为以及套取补贴资金的供应商，第一时间取消参与活动资格。

14.供应商须承诺：能够承接《丹徒区居家适老化改造产品“焕新”服务补贴目录》内的全部服务内容，完全尊重服务对象意愿确定改造方案并实施。（承诺函原件扫描上传）

注：投标人必须完全响应上述“整体服务要求”条款，对任何一条有负偏离的，将被定义为非实质性响应征集文件。

★八、售后服务要求

免费质保期为交付使用验收通过之日起2年。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，入围供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。如在使用过程中发生质量问题，入围供应商在接到维修函电后，必须在2小时内对服务对象（或采购人）所提出的维修要求作出响应并在4小时内到达维修现场，在最短时间内修复完毕。如不到场，服务对象（或采购人）有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。

供应商需随响应文件提供售后服务方案，内容包括但不限于服务体系、服务承诺、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业人员技术保障、售后技术装备及备品备件。供应商入围后须按其承诺的服务方案内容提供服务。

注：投标人必须完全响应上述“售后服务要求”条款，对任何一条有负偏离的，将被定义为非实质性响应征集文件。

九、宣传推广

1.采购人将协助入围供应商通过政府网站、广播电视、新媒体和线下渠道发布相关信息，推动适老化产品进社区、进小区、进家庭，做好政策解读和成果宣传，提高群众知晓度。

2. 供应商在参与采购人组织的宣传推广活动时，需制作并公开发布《丹徒区居家适老化改造产品“焕新”服务补贴目录》内各子项目宣传手册（包括高清细节图片、品牌、型号、功能介绍等内容，有使用辅材的还需标注所有辅材的品牌和型号），同时配备现场服务人员不低于2名。

十、确定成交供应商

（一）确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务，按照响应报价从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

本次采购以各子项目的市场价作为最高限制单价（投标时无需列示），供应商在此基础上针对目录内每个服务类别分别报出优惠率，市场价的定价须遵循以下约定：

不得高于产品制造商（或改造服务供应商）的企业官网、京东官方旗舰店、苏宁易购官方旗舰店、江苏省货物（服务）类网上商城相同或同类子项目的最低价格，不包含促销或特价商品。

注1：“同类”系指产品（或改造服务）技术参数相近、档次相当。

注2：成交供应商在项目实施前须将居家适老产品、适老改造项目的价格清单（市场价）报采购人处备案；如在实施过程中，根据服务对象需求新增了产品（或改造服务）种类的，须及时补充备案。供应商备案的价格清单将作为后续结算和验收的重要依据。

2.评审方式：价格优先法

价格优先法是指对满足采购需求且响应的（ 1-优惠率）报价不超过最高限制单价的服务，按照响应的（ 1-优惠率）报价从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

3.入围供应商数量上限：3家。入围供应商的淘汰比例：淘汰率为20%，且至少淘汰一家供应商（提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止）。

（二）确定第二阶段成交供应商的方式

（1）根据《关于组织实施 2025 年居家适老化改造产品“焕新”行动的通知》“申请居家适老化改造的老年人家庭在公布的服务企业中自主选择，对接服务需求”规定，申请改造的老年人家庭依据入围供应商公示的居家适老产品（或适老改造项目）的价格清单、质量以及服务便利性等因素，直接选定。

（2）第一阶段入围供应商的协议价格是服务对象确定第二阶段成交供应商签订改造合同的最高限价，各子项目实际成交价由申请居家适老化改造的老年人家庭和入围供应商自行商定，采购人不干预、不参与。

十一、履约管理要求

1.在协议履约过程中采购人发现入围供应商有下列情形之一的，依据框架协议管理办法、征集文件及框架协议等相关规定约定，可视情对其作出约谈整改、暂停入围供应商接受框架协议合同资格；约谈整改后仍继续违约的，解除与其签订的框架协议。

（1）入围产品质量、数量或提供的服务不符合国家有关规定、服务承诺和框架协议规定。

（2）无正当理由不按照承诺供货或提供售后服务。

（3）使用不正当竞争手段，影响服务对象正常采购活动。

（4）满意度调查中服务对象反馈不满意，经核实确系供应商责任。

（5）与服务对象另行订立背离合同实质性内容协议的；

（6）在合同履行过程中与服务对象协商变更合同主要条款的。

2.采购人发现入围供应商有下列情形之一的，解除与其签订的框架协议：

（1）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（2）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（3）无正当理由放弃入围资格或退出框架协议；

（4）无正当理由拒不接受合同授予的；

（5）不履行价格承诺、“先涨价后补贴”等价格违法行为以及套取补贴资金，存在主观故意或过错致使财政资金受损等违法违规情况；

（6）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经服务对象请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（7）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

（8）框架协议约定的其他情形。

入围供应商有上述（1）、（2）、（3）、（4）、（5）情形之一，由采购人提交区财政局依照政府采购法等有关法律、行政法规追究法律责任。

十二、项目验收

1．老年人家庭改造完成后自主进行质量验收，验收合格确认后，由服务企业向采购人提出竣工申请。

2．采购人对补贴申领材料进行线上审核，必要时进行实地抽查。

十三、结算及付款方式

1.结算方式：据实结算。

2.付款方式：采购人在 5 个工作日内对补贴申领材料进行线上审核，经审核符合补贴条件的， 尽快将补贴资金拨付至改造企业银行账号。

3.成交供应商需要提交的材料：合同、购置物品清单、房屋改造前水印照片及定位、改造后水印照片及定位；发票和老年人家庭自付部分支付凭证、验收合格确认单、申领补贴承诺书、改造企业申领补贴银行账号信息。

十四、报价要求

（1）本项目以优惠率报价，目录内相同服务类别的子项目的优惠率须一致 。投标供应商应根据企业自身情况结合项目特点，并考虑市场各类风险因素，报出合理的优惠率。供应商的报价内容应包括但不限于完成适老化改造服务所需的人工（包括工资和补贴）、材料（货物）、入户评估、宣传推广、施工改造、交通运输费、安装费、维保费、办公场所及设施、操作指导培训费用、保险、设备使用费、企业管理费、各种税费、采购代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

（2）入围协议价格（即子项目第二阶段成交的最高限价）=最高限制单价（市场价）*【1-优惠率报价（%）】。

示例：某成交供应商服务类别“地面和门改造”的优惠率报价5%，服务对象选择的该类别的子项目“呼叫门铃”市场价为80元/个，则第二阶段成交时“呼叫门铃”的最高限价为：80*（1-5%）=76元。

十五、丹徒区居家适老化改造产品“焕新”服务补贴目录

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 子项目 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、地面和门改造 | 地面防滑产品 | 防滑垫 | 根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防 滑地砖、防滑地胶、防滑贴、防滑地板，避免老年人滑倒，抗菌防霉 易清洗，提高安全性。 |
| 2 |  |  | 防滑地砖 |  |
| 3 |  |  | 防滑地胶 |  |
| 4 |  |  | 防滑贴 |  |
| 5 |  |  | 防滑地板 |  |
| 6 |  | 斜坡辅具 | 斜坡辅具 | 对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。 |
| 7 |  | 下压式门把手 | 下压式门把手 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮 椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 |
| 8 |  | 门铃 | 闪光震动门铃 | 供视力障碍老年人使用。 |
| 9 |  | 可双向开启的门 | 可双向开启的门 | 老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。 |
| 10 |  | 安装扶手 | 一字型扶手 | 辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手。 |
| 11 |  |  | 过道扶手 |  |
| 12 |  |  | 台阶落地扶手 |  |
| 13 |  | 智能门锁 | 智能门锁 | 通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。 |
| 14 | 二、如厕洗浴设备改造 | 蹲便器改坐便器(损坏马桶更换) | 蹲便器改坐便器(损坏马桶更换) | 通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难。方便乘坐轮椅的老年人使用。 |
| 15 |  | 适老一体式马桶扶手架 | 适老一体式马桶扶手架 | 马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP 扶手，弹性防滑扶垫；无需打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手可上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身 |
| 16 |  | 适老智能马桶盖 | 适老智能马桶盖 | 适合居家原座便器：材质为 PP 缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 |
| 17 |  | 适老智能坐便器 | 适老智能坐便器 | 符合适老高度，通过座圈加热、清洗加热、暖风烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 |
| 18 |  | 适老电动马桶扶手升降器 | 适老电动马桶扶手升降器 | 支持一键升降，适配多数马桶快装设计，断电可手动操作保障应急使用。 |
| 19 |  | 坐便椅（带便桶） | 坐便椅（带便桶） | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。 |
| 20 |  | 如厕扶手 | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形或“L”形扶手等，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 |
| 21 |  | 洗澡椅(浴凳) | 洗澡椅(浴凳) | 辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。 |
| 22 |  | 坐式淋浴器 | 坐式淋浴器 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用恒温设计;采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式。 |
| 23 |  | 洗澡床 | 洗澡床 | 可充气，环保 PVC 材质 |
| 24 |  | 智能便携洗浴机 | 智能便携洗浴机 | 智能助浴，支持擦洗、淋浴，免入水、免移动。 |
| 25 |  | 浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆 | 浴缸、淋浴房改换浴帘、浴杆 | 拆除浴缸、淋浴房，更换浴帘浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 |
| 26 |  | 恒温花洒 | 恒温花洒 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，具备恒温功能，防止老年人烫伤，可淋浴。 |
| 27 |  | 抽拉式水龙头 | 抽拉式水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，不锈钢材质、水龙头可抽拉、升降和旋转，方便不同身高老人适用。 |
| 28 |  | 淋浴区扶手 | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 型扶手、135 度扶手、T 型扶手等，辅助老年人站立支撑。 |
| 29 |  | 适老台盆和镜柜 | 适老台盆和镜柜 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老人使用。 |
| 30 |  | 照明排气一体机 | 照明排气一体机 | 全铝材质，取暖吹风换气照明 |
| 31 |  | 暖风排气一体机 | 暖风排气一体机 | 通用吊顶式暖风机，低噪运行 |
| 32 |  | 热水器 | 热水器 | 零冷水型天然气热水器，1级静音，恒温大水量，能效二级以下 |
| 33 |  | 电热毛巾架 | 电热毛巾架 | 主要作用包括烘干、杀菌消毒、消除异味、多功能使用等。 |
| 34 |  | 无障碍步入式浴缸 | 无障碍步入式浴缸 | 安全便捷进出，舒适沐浴，恒温功能。 |
| 35 | 三、厨房设备改造 | 厨房适老吊柜 | 厨房适老吊柜 | 吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。 |
| 36 |  | 适老灶台 | 适老灶台 | 柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。 |
| 37 |  | 适老操作台 | 适老操作台 | 降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。 |
| 38 |  | 适老餐桌 | 适老餐桌 | 餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。 |
| 39 |  | 燃气泄露报警器 | 燃气泄露报警器 | 发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处理，实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
| 40 |  | 炉灶自动熄火保护装置 | 炉灶自动熄火保护装置 | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 |
| 41 |  | 防干烧与定时灶具 | 防干烧与定时灶具 | 熄火保护，防水溢出时会自动断火断气。气电隔离保护，防干烧保护。避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。 |
| 42 |  | 语音播报电磁炉 | 语音播报电磁炉 | 过热保护，全按键语音播报，可实现全语音无障碍操作，便于视力退化老人使用。 |
| 43 | 四、卧室改造 | 多功能护理床 | 手摇护理床 | 包括手摇护理床和电动护理床。 |
| 44 |  |  | 电动护理床 |  |
| 45 |  | 床边扶手 | 床边扶手 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。 |
| 46 |  | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床老年人发生严重压疮。 |
| 47 |  | 适老床头柜 | 适老床头柜 | 床头柜应稳固，采用多层板材料，高度≥650mm，以辅助老人起立。 |
| 48 |  | 助起床垫 | 助起床垫 | 以电力驱动替代人力，放置床上、沙发等平整处，行动不便老年人可自主操作起身、起床等坐卧位置，具有护理床起背抬腿功能。 |
| 49 |  | 智能床垫 | 智能床垫 | 实时监测老年人的睡眠数据，助力用户提升睡眠质量 。 |
| 50 |  | 适老化净味透气床垫 | 适老化净味透气床垫 | 可快速分解汗味体味以及卧床产生的排泄物等异味，同时具有抗菌透气特性，提高老年人生活质量。 |
| 51 |  | 坠床监测雷达 | 坠床监测雷达 | 对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 |
| 52 | 五、物理环境改造 | 感应小夜灯 | 感应小夜灯 | 采用红外线感应装置，LED 节能灯泡，灯亮时间应适应老年人安全行走的要求，适用于卧室、厕所、厨房、通道等，人走灯灭，方便老人起夜。 |
| 53 |  | 电源插座及开关改造 | 电源插座及开关改造 | 配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。 |
| 54 |  | 防撞护角、防撞条、提示标志 | 防撞护角 | 在家居尖角或墙角安装防撞护角、防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 |
| 55 |  |  | 防撞条 |  |
| 56 |  |  | 防滑条 |  |
| 57 |  | 适老家具 | 换鞋凳 | 换鞋凳、适老桌椅、电动升降晾衣架。 |
| 58 |  |  | 适老桌椅 |  |
| 59 |  |  | 电动升降晾衣架 |  |
| 60 |  | 助起沙发 | 助起沙发 | 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，外套为防水防污皮质软包。普通电机，一键启动，可帮助老人轻松站起。 |
| 61 | 六、智能监测跟进 | 一键呼叫装置 | 一键呼叫装置 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急情况时的主动报警，支持语言（方言）呼救。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
| 62 |  | 人体感应探测器 | 人体感应探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
| 63 |  | 门磁开关 | 门磁开关 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处，实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
| 64 |  | 呼叫门铃 | 呼叫门铃 | 采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。 |
| 65 |  | 溢水报警器 | 溢水报警器 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
| 66 |  | 烟雾报警器 | 烟雾报警器 | 对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处理。可用手机、电话语音、短信等多种手段，同时向老人子女等紧急联系人发出报警信息。 |
| 67 |  | 电力脉象仪 | 电力脉象仪 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于过去的生活习惯，进行异常行为的安全预警。 |
| 68 |  | 智能监控摄像头 | 智能监控摄像头 | 同时具备视频双向通话，用药提醒，SOS 一键紧急联系等功能，适用于老人日常监护，可通过短信和 APP 内提醒告知子女等相关人员，视频存储一周以上。 |
| 69 |  | 跌倒监测雷达 | 跌倒监测雷达 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 |
| 70 |  | 生命体征监测雷达 | 生命体征监测雷达 | 对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。 |
| 71 | 七、适老辅具适配 | 生活自助餐具 | 防洒碗(盘） | 包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉），辅助老年人进食。适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍的老年人进食 |
| 72 |  |  | 助食筷 |  |
| 73 |  |  | 弯柄勺（叉） |  |
| 74 |  | 助听器 | 盒式助听器 | 包括盒式助听器、全数字耳背式助听器、全数字耳内式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器。 |
| 75 |  |  | 全数字耳背式助听器 |  |
| 76 |  |  | 全数字耳内式助听器 |  |
| 77 |  |  | 耳内助听器 |  |
| 78 |  |  | 耳背助听器 |  |
| 79 |  |  | 骨传导助听器 |  |
| 80 |  | 助视器 | 放大镜 | 放大镜、手持助视器、老花镜、放大镜指甲剪。 |
| 81 |  |  | 手持助视器 |  |
| 82 |  |  | 老花镜 |  |
| 83 |  |  | 放大镜指甲剪 |  |
| 84 |  | 手杖 | 单头手杖 | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖，凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖，辅助老年人平稳站立和行走。 |
| 85 |  |  | 三脚或四脚手杖 |  |
| 86 |  |  | 凳拐以及内置跌倒感应预警装置的智能手杖 |  |
| 87 |  | 轮椅 | 普通轮椅 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅，带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。 |
| 88 |  |  | 带姿势控制的特殊轮椅 |  |
| 89 |  |  | 电动轮椅 |  |
| 90 |  | 老年助行推车 | 老年助行推车 | 可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置刹车带驻车功能，上提折叠设计，方便收纳；配置大容量储物袋。 |
| 91 |  | 老年电动代步车 | 老年电动代步车 | 智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有实时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。 |
| 92 |  | 轮椅座垫 | 轮椅座垫 | 可分散人体重力，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫。 |
| 93 |  | 移位机 | 移位机 | 解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间的相互挪位难题。 |
| 94 |  | 防走失胸卡 | 防走失胸卡 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
| 95 |  | 理疗电烤灯 | 理疗电烤灯 | 通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年人疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。 |
| 96 |  | 多参数监护仪 | 多参数监护仪 | 通过各种功能模块，实时检测老年人的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 |
| 97 |  | 实时心电监护系统 | 实时心电监护系统 | 实时检测老年人的心电信号，实现监督报警。 |
| 98 |  | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 毫米波雷达睡眠检测仪 | 利用毫米波雷达技术来监测老年人睡眠过程中的生命体征，实现监督报警。 |
| 99 |  | 健康检测类产品 | 血压计 | 测量血压。 |
| 100 |  |  | 血氧仪 | 测量血氧。 |
| 101 |  |  | 血糖仪 | 测量血糖。 |
| 102 |  |  | 多功能检测仪（血糖、尿酸、胆固醇） | 测量血糖、尿酸、胆固醇 |
| 103 |  | 家用制氧机 | 家用制氧机 | 方便老年人居家及时吸氧，改善身体状况。 |
| 104 |  | 智能药盒 | 智能药盒 | 内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式，当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。 |
| 105 |  | 适老智能按摩椅 | 适老智能按摩椅 | 疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。 |
| 106 |  | 适老智能安全手表 | 适老智能安全手表 | 实时对老年人的心率、血压、血氧等健康数据监测，具有跌倒监测、SOS一键呼救，定位追踪，吃药提醒、睡眠监测及亲友远程关怀等功能，全方位守护老人健康与安全。 |
| 107 |  | 适老便携按摩仪 | 适老便携按摩仪 | 机身轻巧、操作简易，方便随时随地为老年人放松身心。 |
| 108 |  | 筋膜枪 | 筋膜枪 | 帮助老年人放松肌肉，舒缓压力 |
| 109 |  | 电子按摩仪 | 膝关节按摩仪 | 膝关节按摩仪、肩颈按摩仪、腰部按摩仪等。震动按摩搭配可调节温度热敷，缓解老年人关节疼痛僵硬问题。 |
| 110 |  |  | 腰椎按摩仪 |  |
| 111 |  |  | 颈部按摩仪 |  |
| 112 |  | 防摔气囊马甲 | 防摔气囊马甲 | 监测老人姿态异常，跌倒瞬间触发气囊充气防护腰臀、脊椎、头部，缓冲撞击损伤.可重复使用，轻便透气设计兼顾日常活动与康复训练，降低二次拌伤风险。 |
| 113 |  | 电动助力起坐宝 | 电动助力起坐宝 | 通过电动升降功能，帮助腿脚不便的老人轻松起身与落座，减少膝关节压力，降低跌倒风险。 |
| 114 |  | 便携式电动排痰器 | 便携式电动排痰器 | 气压振动排痰机、振动叩击排痰机等，协助排出呼吸道分泌物。 |
| 115 |  | 老年机 | 老年机 | 支持一键拨号功能，配备大音量扬声器，紧急情况下能立即拨打预设的紧急联系人电话，或者发送 GPS 定位信息给家人，具备健康监测功能，如心率监测、血压记录、步数统计等，帮助老人随时了解自己的身体状况。这些数据还可以同步到子女的手机上，让家人随时了解老人的健康情况 |
| 116 |  | 电动爬楼轮椅 | 电动爬楼轮椅 | 手动推行/电动爬楼机模式，含爬楼机履带，解决老人上下楼困难。 |
| 117 |  | 泡脚桶 | 泡脚桶 | 帮助老年人消除疲劳 |
| 118 |  | 助理扫地机 | 助理扫地机 | 帮助老年人打扫房屋 |
| 119 |  | 智能机器人 | 扫拖一体机器人 | 帮助老年人打扫卫生 |