政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

（电子招投标版）

(全册)

项目编号：NBGODOZB223046-34

项目名称：余姚市中医医院PACS信息系统升级项目

采 购 人：余姚市中医医院

采购代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

2025年3月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	6

第三部分  采购需求	19

第四部分  评标办法	36

第五部分  拟签订的合同文本	44

第六部分  应提交的有关格式范例	49

- 第一部分  招标公告

项目概况

余姚市中医医院PACS信息系统升级项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月24日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NBGODOZB223046-34

项目名称：余姚市中医医院PACS信息系统升级项目

预算金额（元）：874000

最高限价（元）：874000

采购需求：余姚市中医医院PACS信息系统升级。详见招标文件第三部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内提供服务。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大违法税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，投标人必须为中型、小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业其中之一。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间： 自2025年4月3日至2025年4月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月24日14点00分 （北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目实行电子招投标，无须到现场。）

开标时间：2025年4月24日14点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（本项目实行电子招投标，无须到现场。）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

（1）参加投标的应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购库”。中标或成交必须注册并登记加入“浙江省政府采购库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“注册申请”。

（2）落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：余姚市中医医院

地    址：余姚市中山南路1500号

项目联系人（询问）：汪国权

项目联系方式（询问）：0574-62793357

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-62793044

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国际投资咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方19楼

传    真：0574-55717439

项目联系人（询问）：李飞、徐宁宁

项目联系方式（询问）：0574-55717440

质疑联系人：汤力昕

质疑联系方式：0574-87863401

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联系人：309办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价应包含完成用户当前环境下系统正常运行所需的软件升级或改造、系统对接、测试、运输、安装调试、验收、培训、免费维保期的售后服务等按照采购文件“第二章 采购需求”中要求的一切费用，以及在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的费用，并包含中标服务费。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | þ A本合同范围的服务，允许分包 ¨ B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 |
| 7 | 中小企业划分标准所属行业 | 标的：PACS信息系统升级；属于软件和信息技术服务行业。 |
| 8 | 中标服务费 | - 本项目向中标供应商收取中标服务费。中标服务费：8100元。 - 中标人在领取中标通知书时向本采购代理机构以现金、电汇方式支付中标服务费。 （3）中标服务费汇入账户： 开户银行：浦发宁波解放路支行 户名：宁波国际投资咨询有限公司 账号：94150078801400000630 |

- 一、总则

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

### 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

### 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

### 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

9.1 资格文件：

★9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

★9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

★9.1.3中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件(格式见第六部分)；

9.1.4 本项目的特定资格要求（如有）；

9.1.5 联合体协议书（如有）。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

★9.2.2 投标函；

★9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 评标标准相应的商务技术资料；

★9.2.6 商务响应表；

★9.2.7 技术响应表；

9.2.8 同类业绩情况一览表；

9.2.9 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.10其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

★9.3.1 开标一览表；

★9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 政府采购统计基础信息表；

9.3.4其他资料（如有）。

### 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

### 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

### 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大违法税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

### 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

17.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.3 任职单位与参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

17.3.4 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

17.3.5 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

17.3.6 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系等；

17.3.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价都相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

### 确定中标供应商

本项目每标项由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

### 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

### 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金：无

- 八、电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 九、验收

### 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

| 序号 | 技术规格及其他要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| - 1.1 | 行业遵循标准要求 |  |
| - 1.1.1 | - 符合DICOM3.0标准，完整支持符合DICOM标准的成像设备和数据类型，系统平台设计能支持DICOM要求的数据处理、流程管理、网络发布、显示设置等。需能支持放射\超声\内镜\病理等科室图像全部以DICOM标准进行存储和显示 |  |
| - 1.1.2 | - 实现放射学证据文档方面的影像管理、影像显示、标记注释生成功能。符合“证据文档（ED Profile）”集成模式“影像管理（IM）；影像显示(ID)；标记注释生成(EC)” 3个功能角色。 |  |
| - 1.1.3 | - 实现IT基础设施领域的患者标识信息源方面的PIX使用者； PIX管理器功能。符合“患者标识信息源（PIX Profile）”集成模式“PIX使用者；PIX管理器；PIX患者标识源”3个功能角色。 |  |
| - 1.1.4 | - 实现IT基础设施领域的患者标识信息查询方面的患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）功能。符合“患者信息查询（PDQ Profile）”集成模式“患者基本信息提供者（PDS）；患者基本信息使用者（PDC）”2个功能角色。 |  |
| - 1.1.5 | - 实现IT基础设施领域的XDS.b方面的文档源;文档使用者；存储库嵌入；患者标识信息源功能。符合XDS.b Profile集成模式“文档源、文档使用者、患者标识信息源；文档仓库、文档注册”5个功能角色。 |  |
| - 1.1.6 | - 实现IT基础设施领域的XDS-i方面的文档使用者;文档注册者；文档存储库；文档源；图像文档使用者；图像文档源；患者标识信息源功能。符合“XDS-i Profile”集成模式“文档使用者；文档注册者；文档仓库；文档源；影像文档消费者；影像文档源；患者标识源；集成的文档源和仓库”8个功能角色。 |  |
| - 1.2 | 行业专业度要求 |  |
| - 1.2.1 | - 需对接包含不局限于现有已对接的所有其他外部厂商，并满足不局限于现有系统所有功能点 |  |
| - 1.2.2 | - 满足电子病历五级评级要求； |  |
| - 1.2.3 | - 满足互联互通四级甲等评级要求； |  |
| - 1.2.4 | 满足等保测评三级要求； |  |
| - 1.2.5 | - 满足三级医院评审标准。 |  |
| - 2 | 技术参数 |  |
| - 2.1 | 放射信息系统升级 |  |
| - 2.1.1 | - 检查登记 |  |
| - 2.1.1.1 | - 支持获取电子申请单列表，及电子申请单详情信息 |  |
| - 2.1.1.2 | - 支持通过患者病历号、门诊号、住院号、体检号、患者姓名等信息查询患者申请单或基本信息，支持读卡 |  |
| - 2.1.1.3 | - 支持同一患者相同检查类型多次检查合并登记 |  |
| - 2.1.1.4 | - 支持预约登记界面患者信息展示自定义配置，常用信息在界面上直接显示，更多信息展开显示，并支持自定义排序 |  |
| - 2.1.1.5 | - 支持急诊患者通过绿色通道登记 |  |
| - 2.1.1.6 | - 支持患者同名检索及提示 |  |
| - 2.1.1.7 | - 支持电子申请单中未对应的检查项目自动提示，弹出匹配窗口，完善与HIS检查项目的匹配 |  |
| - 2.1.1.8 | - 支持取消登记和取消检查功能，提供取消原因录入 |  |
| - 2.1.1.9 | - 支持拍摄申请单、知情同意书等 |  |
| - 2.1.1.10 | - 支持拍摄资料的预览，提供上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |  |
| - 2.1.1.11 | - 支持检查列表中紧急锁定、修改信息、取消检查、添加备注 |  |
| - 2.1.1.12 | - 支持即时消息通知异常流程（如危急值、报告修改、紧急锁定、回科等），并在检查列表明显标识，方便医生及时处理 |  |
| - 2.1.1.13 | - 支持报告完成检查报告单自动打印功能，并可配置是否启用及按患者类别自动打印；并支持批量打印报告 |  |
| - 2.1.1.14 | - 支持检查列表自定义，包括字段是否显示、列宽及排序等 |  |
| - 2.1.1.15 | - 支持自定义登记页面布局，用户可根据操作习惯自定义左右布局或上下布局 |  |
| - 2.1.1.16 | - 支持检查列表患者类型、患者类别、工作状态颜色自定义 |  |
| - 2.1.2 | 检查执行 |  |
| - 2.1.2.1 | - 支持技师选择要管理的一到多个机房；支持显示对应科室下的机房（多科室） |  |
| - 2.1.2.2 | - 支持技师对机房状态（维修、保养）的变更 |  |
| - 2.1.2.3 | - 支持等待摄片列表按排队号排序、按预约时间排序、急诊优先显示 |  |
| - 2.1.2.4 | - 支持语音叫号，实现电子屏队列显示和语音呼叫 |  |
| - 2.1.2.5 | - 支持患者的呼叫、复呼、连呼 |  |
| - 2.1.2.6 | - 支持自定义语音呼叫内容 |  |
| - 2.1.2.7 | - 支持自动检测符合合并规则的记录，并提醒技师进行检查合并；QA完成后提醒技师进行复制影像或拆分影像操作 |  |
| - 2.1.2.8 | - 支持对过号患者的推迟或挂起 |  |
| - 2.1.2.9 | - 支持转机房检查；以及设备故障时批量转机房 |  |
| - 2.1.2.10 | - 支持等待摄片列表记录进行查看详情、紧急锁定、取消检查、危急值报告、检查备注 |  |
| - 2.1.2.11 | - 支持对合并检查记录的影像拆分功能 |  |
| - 2.1.2.12 | - 支持对先检查后登记的检查记录的手工影像匹配 |  |
| - 2.1.2.13 | - 支持技师对已完成检查的报告浏览和病例收藏 |  |
| - 2.1.2.14 | - 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |  |
| - 2.1.2.15 | - 支持提醒医生注意对辐射敏感人群（婴幼儿、儿童、育龄妇女、孕妇）防护 |  |
| - 2.1.2.16 | - 支持患者扫描条形码进行身份二次确认 |  |
| - 2.1.2.17 | - 支持确认过程的语音播报提醒 |  |
| - 2.1.2.18 | - 支持前台管理影像列表，支持通过匹配状态、检查类型、检查时间、患者姓名、病历号、检查号查询检查影像 |  |
| - 2.1.2.19 | - 支持影像交换功能，用于检查影像张冠李戴时进行修正 |  |
| - 2.1.2.20 | - 支持影像转发功能，可将影像转发至其它存档服务节点 |  |
| - 2.1.2.21 | - 支持手工匹配功能，用于匹配失败影像进行手工匹配 |  |
| - 2.1.2.22 | - 支持检查影像导出、错误影像删除功能 |  |
| - 2.1.2.23 | - 支持影像信息修改，包括患者信息（患者编号、患者姓名、性别、年龄）、检查信息（检查号、检查描述、检查日期）等 |  |
| - 2.1.2.24 | - 支持影像拆分，用于合并检查后把影像拆分到对应的检查记录，支持序列复制、序列剪切 |  |
| - 2.1.3 | 报告编辑 |  |
| - 2.1.3.1 | - 支持报告列表标签页（全部、待书写、待审核、已完成、我的报告）方式展示报告列表，我的报告用于方便快速查找最近写的报告记录 |  |
| - 2.1.3.2 | - 支持报告列表自定义显示，包括列显示、列顺序、列宽度 |  |
| - 2.1.3.3 | - 支持报告列表显示危急值、重拍、回科、备注、紧急锁定等异常流程消息，方便医生快速处理 |  |
| - 2.1.3.4 | - 支持公共和私有诊断模板，选择模板时可追加或替换影像所见、影像诊断的内容 |  |
| - 2.1.3.5 | - 支持报告模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、私有模板、常用词库等 |  |
| - 2.1.3.6 | - 支持报告编辑时一键清除影像所见、影像诊断内容 |  |
| - 2.1.3.7 | - 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印 |  |
| - 2.1.3.8 | - 支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记 |  |
| - 2.1.3.9 | - 支持报告编辑内容保存为私有或公共诊断模板 |  |
| - 2.1.3.10 | - 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；支持危急报告列表打印 |  |
| - 2.1.3.11 | - 支持检查备注添加及处理过程查看，并支持检查备注分级 |  |
| - 2.1.3.12 | - 支持检查记录的紧急锁定和解锁功能，避免因为信息、影像、报告错误造成不良影响 |  |
| - 2.1.3.13 | - 支持传染病报卡功能；且支持传染病列表打印 |  |
| - 2.1.3.14 | - 支持病例收藏功能，支持按ICD-11疾病分类 |  |
| - 2.1.3.15 | - 支持追加摄片、重新摄片，支持通知相应医生 |  |
| - 2.1.3.16 | - 支持报告回退功能，录入回退原因后通知书写医生 |  |
| - 2.1.3.17 | - 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |  |
| - 2.1.3.18 | - 支持每个病例的二维码显示，通过移动端扫描二维码即可发起病例讨论 |  |
| - 2.1.3.19 | - 支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、报告内容术语检测、危急值符合检测、疾病报卡符合检测 |  |
| - 2.1.3.20 | - 支持结构化报告，包括CT小肠血管性病变、乳腺、前列腺，MR小肠炎症、小肠肿瘤、直肠癌等，支持用户自定义结构化模板 |  |
| - 2.1.3.21 | - 支持申请单、影像、报告质控评分，默认“优”，良好、合格、不合格时提供扣分项选择 |  |
| - 2.1.3.22 | - 支持快捷键操作采集图像生成图文报告 |  |
| - 2.1.3.23 | - 支持对采集的图像进行删除、拖动调整排序 |  |
| - 2.1.3.24 | - 支持按排队号/检查编号/患者编号序号分配任务，包含单双号、自定义序号 |  |
| - 2.1.3.25 | - 支持按检查项目自动定位书写模板 |  |
| - 2.1.3.26 | - 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |  |
| - 2.1.3.27 | - 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 |  |
| - 2.1.3.28 | - 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |  |
| - 2.1.3.29 | - 支持报告超时预警提醒 |  |
| - 2.1.3.30 | - 全流程IM消息提醒，包括重新摄片、追加摄片、申请诊断、申请审核、远程会诊、科内会诊、标本退回、报告更改/补充、迟发报告、病理结果等各个需提醒的节点 |  |
| - 2.1.4 | - 电子胶片管理 |  |
| - 2.1.4.1 | - 支持对接电子胶片按需打印系统，任务列表查看电子胶片，支持通过拍片时间、检查号、患者编号查询 |  |
| - 2.1.4.2 | - 支持手工匹配电子胶片，用于匹配失败的胶片手工匹配 |  |
| - 2.1.4.3 | - 支持重置匹配，用于批量重置匹配任务 |  |
| - 2.1.4.4 | - 支持执行拍片，将电子胶片打印至胶片打印机 |  |
| - 2.1.4.5 | - 质控管理 |  |
| - 2.1.4.6 | - 支持申请单、影像、报告集中质控评分 |  |
| - 2.1.4.7 | - 支持申请单质控评估，可查看科室合格数、不合格数、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.1.4.8 | - 支持影像质控评估，可查看医生优秀数排行榜、不合格数排行榜、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.1.4.9 | - 支持报告质控评估，可查看医生质控等级数量、优良率排行榜、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.1.5 | - 系统管理 |  |
| - 2.1.5.1 | - 提供用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名 |  |
| - 2.1.5.2 | - 提供用户使用期限设置 |  |
| - 2.1.5.3 | - 提供批量用户导入 |  |
| - 2.1.5.4 | - 支持用户CA证书绑定、解绑 |  |
| - 2.1.5.5 | - 提供用户组编辑，包含用户组信息、权限信息 |  |
| - 2.1.5.6 | - 提供数字字典的编辑 |  |
| - 2.1.5.7 | - 提供检查部位编辑 |  |
| - 2.1.5.8 | - 提供检查项目编辑 |  |
| - 2.1.5.9 | - 提供标准编码及标准名称关联 |  |
| - 2.1.5.10 | - 提供可视化界面用于各类运行参数的配置 |  |
| - 2.1.5.11 | - 支持影像、申请单、报告质控结果统计 |  |
| - 2.1.5.12 | - 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量 |  |
| - 2.1.5.13 | - 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 |  |
| - 2.1.5.14 | - 支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等 |  |
| - 2.1.5.15 | - 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用 |  |
| - 2.1.5.16 | - 支持按月度统计检查总人次数、危急报告数、危急报告及时数、危急报告超时数、通报及时率、通报率 |  |
| - 2.1.5.17 | - 支持数据及时性（时间倒置和时间差异常）、数据完整性（检测字段值是否缺失）、数据一致性检测（检测字段值范围是否超过字典维护值内），对于异常情况进行提醒，展示异常情况明细 |  |
| - 2.1.6 | - DICOM影像浏览调阅 |  |
| - 2.1.6.1 | 可根据患者编号、患者姓名、检查设备，检查部位、检查编号、检查日期等组合查。支持常用检索条件的预定义功能。可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断 |  |
| - 2.1.6.2 | 提供本地磁盘或移动设备的影像遍历功能。遍历完成后自动在遍历目录下创建影像索引，方便下次打开。 |  |
| - 2.1.6.3 | 采用多线程的影像调阅技术，后台线程持续下载。当第一屏影像显示完毕后即可开始阅片工作。 |  |
| - 2.1.6.4 | 可将影像与RIS检查记录进行关联。可查询浏览RIS报告内容。 |  |
| - 2.1.6.5 | 支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层 |  |
| - 2.1.6.6 | 提供测量与批注功能：单点密度值，长度、三点角度、两线角度、椭圆面积、矩形面积、不规则形面积、手绘线面积的测量及箭头、文字标记。 |  |
| - 2.1.6.7 | 对于测量的结果文本，提供位置移动功能，避免其遮挡住病灶部位。 |  |
| - 2.1.6.8 | 提供小角度旋转功能。 |  |
| - 2.1.6.9 | 提供缩放、移动、放大镜、鼠标中键翻页、鼠标左键快速翻页、滚动条快速定位和翻页功能。提供窗口放大镜功能，在窗口中可改变窗宽窗位和缩放比率。 |  |
| - 2.1.6.10 | 提供心胸比测量功能。 |  |
| - 2.1.6.11 | 提供屏幕以实物大小1:1显示影像的功能。 |  |
| - 2.1.6.12 | 提供了矩形、椭圆、不规则面积的CT值直方图曲线比较。用于比较影像中同一区域的平扫状态，增强状态下的CT值变化。同时支持4个区域（不同颜色区分）的比较。 |  |
| - 2.1.6.13 | 提供序列的拆分和复制功能。允许对同一序列使用不同的视窗进行对比显示。 |  |
| - 2.1.6.14 | 提供序列排序功能。允许按照影像编号、层位置、影像采集时间、影像生成时间分别进行排序。 |  |
| - 2.1.6.15 | 支持检查显示窗口的STANDARD、COL、ROW格式定制。允许在序列显示窗口进行格式定制。 |  |
| - 2.1.6.16 | 将DICOM影像格式转换成JPG/TIF/BMP/AVI等常用格式，也可以把普通格式转换为DICOM格式。 |  |
| - 2.1.6.17 | 支持按影像类型预设多种窗宽窗位，提供快捷键调整视窗。支持按影像类型和序列描述预设视窗，显示影像时自动应用。 |  |
| - 2.1.6.18 | 支持多幅和多帧影像的动态回放，播放帧率可调。锁定的多个序列可同步回放。 |  |
| - 2.1.6.19 | 支持DSA减影，可进行手工影像配准，允许选择减影的影像范围。 |  |
| - 2.1.6.20 | 提供锐化、去噪、平滑、边缘增强等图像增强功能 |  |
| - 2.1.6.21 | 支持影像注释的显示设定功能，可依据不同的设备类别设定显示区域上的影像注释信息。 |  |
| - 2.1.6.22 | 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用，可实时显示图像间的空间位置关系。 |  |
| - 2.1.6.23 | 同一窗口内同一检查或不同检查的多序列图像同步滚动对比，对比时程序自动调整对比图像的放大倍率，保证其以相同尺寸显示。 |  |
| - 2.1.6.24 | 提供关键影像自动和手工标注功能。系统可自动将做过测量或标记的影像标识为关键影像，用户也可以手工标记。标记完成后，连同标记人和标记目的保存到服务器上。在阅读此检查的影像时，都可以看到被标记的关键影像，并快速定位。此功能将大大提高阅片时的复读速度，减少网络数据传输的开销。 |  |
| - 2.1.6.25 | 支持多分格拍片，打印预览框中提供CTRL,SHIFT键多选。提供DEL键、功能按钮等方式删除选中的一个或多个图像。对选中的影像提供CTRL+C复制，CTRL+V粘贴，CTRL+X剪切快捷键。提供窗宽窗位调节。提供针对CR/DR影像的按照实物原始尺寸或指定比例打印功能。 |  |
| - 2.1.6.26 | 支持大容量动态影像的单帧提取技术，对XA、US、RF等多帧影像可获得极佳显示性能。 |  |
| - 2.1.6.27 | 在影像诊断工作站提供影像的批量转发和导出，以及光盘刻录功能。支持CD、DVD、BD格式盘片，盘片符合IHE规范的PDI集成模式要求。 |  |
| - 2.1.6.28 | 提供了程序自动更新功能，支持强制更新和手工更新。方便后期维护。支持用户配置文件的漫游，用户可以任何一台工作站上应用自己保存的私有配置。 |  |
| - 2.1.6.29 | 提供时间强度曲线（TIC）功能，利用时间-强度曲线获取增强的定量参数，有助于乳腺肿块等的良恶评估，常与序列减影结合使用。 |  |
| - 2.1.6.30 | 提供表观弥散系数（ADC）功能。通过ADC值的变化可以反应缺血过程的变化以及不同缺血区域的演变规律。 |  |
| - 2.1.6.31 | 提供图像发送到PPT功能，用于论文和教学。在影像浏览时，可以随时将关键影像发送到PPT。导出到PPT的图像会进行匿名方式处理。 |  |
| - 2.1.6.32 | 提供乳腺专用挂片协议，满足不同放射医师的阅片喜好。支持乳房自适应窗口大小，同步放缩平移，支持自动布局。支持左右MLO位、左右cc位、右mlo位与右cc位、左mlo位与左cc位等挂片协议。 |  |
| - 2.1.6.33 | 提供灰阶影像软拷贝显示状态GSPS功能。用户可以将影像进行注释、测量、调窗、旋转、缩放、显示区域调整等操作保存为GSPS状态文件。再次阅读相同影像时，应用状态文件，可以还原到与保存时的一致状态。 |  |
| - 2.1.6.34 | 支持多平面重建MPR，提供轴状面，矢状面，冠状面以及任意斜面四个显示视口同屏显示 |  |
| - 2.1.6.35 | 支持曲面重建CPR，提供轴状面，矢状面，冠状面以及任意曲面影像四个显示视口同屏显示 |  |
| - 2.1.6.36 | 支持最大密度投影 |  |
| - 2.1.6.37 | 支持最小密度投影 |  |
| - 2.1.6.38 | 支持VR容积重建 |  |
| - 2.1.6.39 | 支持口腔影像TMJ、PRE、DMTMJ多种重建模式切换 |  |
| - 2.1.6.40 | 支持口腔影像局部FOV三维重建 |  |
| - 2.1.6.41 | - 支持重建后的影像保存、导出、打印 |  |
| - 2.1.6.42 | 支持千幅ct影像调阅性能<=3s，支持千幅MR影像调阅性能<=2s。 |  |
| - 2.2 | - 超声信息系统升级 |  |
| - 2.2.1 | 检查登记 |  |
| - 2.2.1.1 | - 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情 |  |
| - 2.2.1.2 | - 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息 |  |
| - 2.2.1.3 | - 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示 |  |
| - 2.2.1.4 | - 支持急诊患者的自编号登记 |  |
| - 2.2.1.5 | - 支持取消检查功能，提供取消原因快速选择及手工录入 |  |
| - 2.2.1.6 | - 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄 |  |
| - 2.2.1.7 | - 支持拍摄资料的预览，提供上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |  |
| - 2.2.1.8 | - 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计 |  |
| - 2.2.1.9 | - 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表 |  |
| - 2.2.1.10 | - 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注 |  |
| - 2.2.1.11 | - 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印 |  |
| - 2.2.2 | 检查报告 |  |
| - 2.2.2.1 | - 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查 |  |
| - 2.2.2.2 | - 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生 |  |
| - 2.2.2.3 | - 支持检查报告时查看工作列表，支持通过时间范围、病历号、患者编号、检查号、姓名、项目分类、状态等条件查询，工作列表支持根据项目分类、机房进行分类 |  |
| - 2.2.2.4 | - 支持工作列表列配置功能，包括字段是否显示、列宽及排序等 |  |
| - 2.2.2.5 | - 支持书写模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、个人模板、常用词库等 |  |
| - 2.2.2.6 | - 支持报告编辑录入超声所见、超声诊断等 |  |
| - 2.2.2.7 | - 支持报告编辑时实时查看超声动态影像；支持超声视频窗口嵌入、浮出模式切换，浮动窗口可调整大小 |  |
| - 2.2.2.8 | - 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告 |  |
| - 2.2.2.9 | - 支持检查时录入检查设备、检查途径、探头频率信息 |  |
| - 2.2.2.10 | - 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率 |  |
| - 2.2.2.11 | - 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换 |  |
| - 2.2.2.12 | - 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识 |  |
| - 2.2.2.13 | - 支持报告编辑时使用语音控制，程序可根据语音指令进行呼叫、采图、录制视频等操作 |  |
| - 2.2.2.14 | - 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料 |  |
| - 2.2.2.15 | - 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板 |  |
| - 2.2.2.16 | - 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容 |  |
| - 2.2.2.17 | - 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表打印 |  |
| - 2.2.2.18 | - 支持特殊字符录入功能，医生编辑报告时可快速选择特殊字符 |  |
| - 2.2.2.19 | - 支持超声测值功能，包括颈椎血管、心脏测值、NT测量、中孕早期四维测量、中孕四维测量、晚孕四维测量、妇科测量等，支持根据项目分类绑定相应测值功能 |  |
| - 2.2.2.20 | - 支持检查备注添加及查看，并支持备注分级 |  |
| - 2.2.2.21 | - 支持传染病报卡与查看功能；且支持传染病列表打印 |  |
| - 2.2.2.22 | - 支持病例收藏功能，支持按ICD-11疾病分类 |  |
| - 2.2.2.23 | - 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |  |
| - 2.2.2.24 | - 支持报告签名时自动对报告内容进行男女特征检测、左右错误检测、报告内容术语检测、危急值符合检测、疾病报卡符合检测 |  |
| - 2.2.2.25 | - 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序 |  |
| - 2.2.2.26 | - 支持报告编辑模式、仅检查模式切换 |  |
| - 2.2.2.27 | - 支持按检查项目自动定位书写模板 |  |
| - 2.2.2.28 | - 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |  |
| - 2.2.2.29 | - 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 |  |
| - 2.2.2.30 | - 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |  |
| - 2.2.2.31 | - 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |  |
| - 2.2.2.32 | - 支持全流程IM消息提醒，包括远程会诊、科内会诊、标本退回、报告更改/补充、迟发报告、病理结果等各个需提醒的节点 |  |
| - 2.2.2.33 | 图像采集与处理 |  |
| - 2.2.2.34 | - 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口 |  |
| - 2.2.2.35 | - 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像 |  |
| - 2.2.2.36 | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Modality Worklist服务 |  |
| - 2.2.2.37 | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Storage服务 |  |
| - 2.2.2.38 | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Query/Retrieve服务 |  |
| - 2.2.2.39 | - 支持“模拟”、“DICOM”图像采集及浏览； 支持视频、DICOM动态图像采集及播放 |  |
| - 2.2.2.40 | - 支持模拟采集图像DICOM格式转换 |  |
| - 2.2.2.41 | - 支持DICOM影像的窗宽窗位调整 |  |
| - 2.2.2.42 | - 支持图像的缩放、移动、旋转 |  |
| - 2.2.2.43 | - 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形标记 |  |
| - 2.3 | - 质控管理 |  |
| - 2.3.1 | - 支持申请单、影像、报告集中质控评分 |  |
| - 2.3.2 | - 支持申请单质控评估，可查看科室合格数、不合格数、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.3.3 | - 支持影像质控评估，可查看医生优秀数排行榜、不合格数排行榜、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.3.4 | - 支持报告质控评估，可查看医生质控等级数量、优良率排行榜、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.4 | - 系统管理 |  |
| - 2.4.1 | - 提供用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名 |  |
| - 2.4.2 | - 提供用户使用期限设置 |  |
| - 2.4.3 | - 提供批量用户导入 |  |
| - 2.4.4 | - 支持用户CA证书绑定、解绑 |  |
| - 2.4.5 | - 提供用户组编辑，包含用户组信息、权限信息 |  |
| - 2.4.6 | - 提供数字字典的编辑 |  |
| - 2.4.7 | - 提供检查部位编辑 |  |
| - 2.4.8 | - 提供检查项目编辑 |  |
| - 2.4.9 | - 提供标准编码及标准名称关联 |  |
| - 2.4.10 | - 提供可视化界面用于各类运行参数的配置 |  |
| - 2.4.11 | - 支持影像、申请单、报告质控结果统计 |  |
| - 2.4.12 | - 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量 |  |
| - 2.4.13 | - 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 |  |
| - 2.4.14 | - 支持统计报告阳性率、诊断符合率、诊断及时率等 |  |
| - 2.4.15 | - 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用 |  |
| - 2.4.16 | - 支持按月度统计检查总人次数、危急报告数、危急报告及时数、危急报告超时数、通报及时率、通报率 |  |
| - 2.4.17 | - 支持数据及时性（时间倒置和时间差异常）、数据完整性（检测字段值是否缺失）、数据一致性检测（检测字段值范围是否超过字典维护值内），对于异常情况进行提醒，展示异常情况明细 |  |
| - 2.5 | - 内镜信息系统升级 |  |
| - 2.5.1 | 检查登记 |  |
| - 2.5.1.1 | - 支持登记时获取电子申请单列表和申请单详情 |  |
| - 2.5.1.2 | - 支持通过输入患者病历号、门诊号、住院号、体检号等信息查询及读卡筛选患者基本信息 |  |
| - 2.5.1.3 | - 支持患者检查扩展信息的定制化录入，常用信息在界面上直接显示，更多信息通过界面展开显示 |  |
| - 2.5.1.4 | - 支持急诊患者的自编号登记 |  |
| - 2.5.1.5 | - 支持取消检查功能，提供取消原因快速选择及手工录入 |  |
| - 2.5.1.6 | - 支持申请单、知情同意书等资料的拍摄 |  |
| - 2.5.1.7 | - 支持拍摄资料的预览，提供上下切换、左右旋转、缩放、删除功能 |  |
| - 2.5.1.8 | - 支持自定义管理机房，支持显示机房全部、未检查工作量统计 |  |
| - 2.5.1.9 | - 支持登记界面同时查看预约列表、登记列表、就绪列表、检查进程等列表 |  |
| - 2.5.1.10 | - 支持登记列表中紧急锁定、修改检查、取消检查、添加备注 |  |
| - 2.5.1.11 | - 支持登记列表中批量打印报告；支持自动打印功能，并可配置按就诊类别自动打印 |  |
| - 2.6 | 检查报告 |  |
| - 2.6.1 | - 支持在检查报告时进行快捷登记，支持登记完成后立即开始检查 |  |
| - 2.6.2 | - 支持检查报告开始时指定记录医生、检查医生，并支持临时更换记医生、检查医生 |  |
| - 2.6.3 | - 支持检查报告时查看工作列表，支持通过时间范围、病历号、患者编号、检查号、姓名、项目分类、状态等条件查询，工作列表支持根据项目分类、机房进行分类 |  |
| - 2.6.4 | - 支持工作列表列配置功能，包括字段是否显示、列宽及排序等 |  |
| - 2.6.5 | - 支持公共模板、个人模板、常用词库，支持选择模板时追加、替换已编辑报告内容 |  |
| - 2.6.6 | - 支持书写模板编辑，根据权限控制编辑公共模板、个人模板、常用词库等 |  |
| - 2.6.7 | - 支持报告编辑录入内镜所见、内镜诊断等 |  |
| - 2.6.8 | - 支持大窗体显示图像，并支持看图像写报告 |  |
| - 2.6.9 | - 支持影像缓存功能，紧急情况下可先检查图像采集至缓存区后登记，提升工作效率 |  |
| - 2.6.10 | - 支持从外导入影像至缓存，支持缓存区影像与患者采集的影像进行交换 |  |
| - 2.6.11 | - 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印、阴阳性标识 |  |
| - 2.6.12 | - 支持报告编辑时查看患者申请单、电子病历、其它辅助资料 |  |
| - 2.6.13 | - 支持报告编辑内容保存为公共和私有诊断模板 |  |
| - 2.6.14 | - 支持报告编辑时一键清除所见、诊断内容 |  |
| - 2.6.15 | - 支持危急值报告及处理过程查看功能，支持危急值（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）分级处理；且支持危急报告列表打印 |  |
| - 2.6.16 | - 支持特殊字符录入功能，医生编辑报告时可快速选择特殊字符 |  |
| - 2.6.17 | - 支持检查备注添加及查看，并支持备注分级 |  |
| - 2.6.18 | - 支持传染病报卡与查看功能；且支持传染病列表打印 |  |
| - 2.6.19 | - 支持病例收藏功能，支持按ICD-11疾病分类 |  |
| - 2.6.20 | - 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |  |
| - 2.6.21 | - 支持内镜清洗消毒记录功能，支持手工录入及从洗消设备获取清洗信息 |  |
| - 2.6.22 | - 支持选取采集图像加入图文报告打印，可自定义图像顺序 |  |
| - 2.6.23 | - 支持按检查项目自动定位书写模板 |  |
| - 2.6.24 | - 支持报告拆分功能，按需对多项目进行拆分并打印 |  |
| - 2.6.25 | - 支持病例随访功能，提供随访设置、支持添加随访记录 |  |
| - 2.6.26 | - 支持显示收费状态，并控制未收费报告不允许打印 |  |
| - 2.6.27 | - 支持患者隐私保护，包括患者身份信息脱敏处理、检查时提醒医生保护患者隐私、设置隐私屏保等 |  |
| - 2.6.28 | - 支持全流程IM消息提醒，包括远程会诊、科内会诊、标本退回、报告更改/补充、迟发报告、病理结果等各个需提醒的节点 |  |
| - 2.6.29 | 图像采集与处理 |  |
| - 2.6.30 | - 支持BNC/S-VIDEO/RGB/DVI/HDMI等视频接口 |  |
| - 2.6.31 | - 支持小键盘或踏板采集静态图像和动态图像 |  |
| - 2.6.32 | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Modality Worklist服务 |  |
| - 2.6.33 | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Storage服务 |  |
| - 2.6.34 | - 支持DICOM设备的对接，为设备提供Query/Retrieve服务 |  |
| - 2.6.35 | - 支持“模拟”、“DICOM”图像采集及浏览； 支持视频、DICOM动态图像采集及播放 |  |
| - 2.6.36 | - 支持模拟采集图像DICOM格式转换 |  |
| - 2.6.37 | - 支持DICOM影像的窗宽窗位调整 |  |
| - 2.6.38 | - 支持图像的缩放、移动、旋转 |  |
| - 2.6.39 | - 支持图像的箭头、文本、矩形、圆形标记 |  |
| - 2.7 | - 质控管理 |  |
| - 2.7.1 | - 支持申请单、影像、报告集中质控评分 |  |
| - 2.7.2 | - 支持申请单质控评估，可查看科室合格数、不合格数、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.7.3 | - 支持影像质控评估，可查看医生优秀数排行榜、不合格数排行榜、质控评分汇总表、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.7.4 | - 支持报告质控评估，可查看医生质控等级数量、优良率排行榜、扣分明细，可记录评估小结 |  |
| - 2.8 | - 系统管理 |  |
| - 2.8.1 | - 提供用户编辑，包含用户基本信息、用户头像和手写签名 |  |
| - 2.8.2 | - 提供用户使用期限设置 |  |
| - 2.8.3 | - 提供批量用户导入 |  |
| - 2.8.4 | - 支持用户CA证书绑定、解绑 |  |
| - 2.8.5 | - 提供用户组编辑，包含用户组信息、权限信息 |  |
| - 2.8.6 | - 提供数字字典的编辑 |  |
| - 2.8.7 | - 提供检查部位编辑 |  |
| - 2.8.8 | - 提供检查项目编辑 |  |
| - 2.8.9 | - 提供标准编码及标准名称关联 |  |
| - 2.8.10 | - 提供可视化界面用于各类运行参数的配置 |  |
| - 2.8.11 | - 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度，根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量 |  |
| - 2.8.12 | - 支持统计检查申请量、登记工作量、检查工作量、诊断工作量、设备工作量等 |  |
| - 2.8.13 | - 支持统计报告阳性率 |  |
| - 2.8.14 | - 支持按检查部位统计不同患者类别（门诊、住院、急诊、体检）的检查人次及费用 |  |
| - 2.8.15 | - 支持按月度统计检查总人次数、危急报告数、危急报告及时数、危急报告超时数、通报及时率、通报率 |  |
| - 2.8.16 | - 支持数据及时性（时间倒置和时间差异常）、数据完整性（检测字段值是否缺失）、数据一致性检测（检测字段值范围是否超过字典维护值内），对于异常情况进行提醒，展示异常情况明细 |  |
| - 2.9 | - 无纸化信息系统升级 |  |
| - 2.9.1 | 登记工作站 |  |
| - 2.9.1.1 | 支持检查列表展示患者检查信息，支持按预检时间、登记时间、患者病历号、检查号、患者编号、患者姓名、检查类型、检查项目等条件查询 |  |
| - 2.9.1.2 | 支持展示列表自定义配置：显示列展示、排序、列宽、冻结前几列设置 |  |
| - 2.9.1.3 | 支持手工登记检查患者，支持登记信息自定义配置 |  |
| - 2.9.1.4 | 支持获取电子申请单信息，并通过患者申请单信息进行登记 |  |
| - 2.9.1.5 | 支持手动登记的患者关联电子申请单 |  |
| - 2.9.1.6 | 支持扫描患者的纸质报告单，并完成图片上传归档 |  |
| - 2.10 | 报告工作站 |  |
| - 2.10.1 | 支持院内现有功能科脑电图、肌电图、骨密度等所有检查设备的图文报告采集和归档。 |  |
| - 2.10.2 | 支持匹配列表展示患者检查信息，支持按登记时间、患者病历号、检查号、患者编号、患者姓名、检查类型、检查项目、匹配状态等条件查询。 |  |
| - 2.10.3 | 支持展示列表自定义配置：显示列展示、排序、列宽、冻结前几列设置。 |  |
| - 2.10.4 | 支持自动归档患者报告：通过OCR识别模板匹配患者信息一致性，完成设备输出的报告与患者的匹配归档。 |  |
| - 2.10.5 | 支持手动归档患者报告：通过OCR识别模板匹配失败的报告，可在手动匹配界面，选择确定的患者进行匹配归档。 |  |
| - 2.10.6 | 支持对已归档的患者，进行报告诊断：录入检查所见+补充诊断内容，支持对报告中的诊断内容通过OCR文本识别，快速添加到输入框中。 |  |
| - 2.10.7 | 支持匹配归档时，查看设备输出的报告图片：放大、缩放、旋转、拖动查看等操作。 |  |
| - 2.10.8 | 支持对已归档的患者，重新匹配报告。 |  |
| - 2.10.9 | 支持报告编辑界面进行患者检查的快捷登记 |  |
| - 2.10.10 | 支持报告列表自定义显示，包括列显示、列顺序、列宽度 |  |
| - 2.10.11 | 支持报告编辑时暂存、签名、预览、打印 |  |
| - 2.10.12 | 支持报告的电子签名，及显示和打印时的验签；做好电子签名的接口对接，要求符合电子病历5级及互联互通4级甲等要求 |  |
| - 2.10.13 | 支持报告编辑时查看患者申请单，对患者病史、过敏史、临床诊断等关键字段醒目标记 |  |
| - 2.10.14 | 支持公共和私有诊断模板，选择模板时可追加或替换诊断内容 |  |
| - 2.10.15 | 支持报告编辑内容保存为私有或公共的诊断模板 |  |
| - 2.10.16 | 支持报告编辑时一键清除所见和诊断内容 |  |
| - 2.10.17 | 支持检查备注添加及查看，并支持备注分级 |  |
| - 2.10.18 | 支持传染病报卡功能；且支持传染病列表打印 |  |
| - 2.10.19 | 支持病例收藏功能，允许自定义收藏夹；支持ICD-11疾病分类 |  |
| - 2.10.20 | 支持检查跟踪，包括过程跟踪及报告内容跟踪，报告内容跟踪支持高亮显示每个过程更改内容 |  |
| - 2.11 | 统计工作站 |  |
| - 2.11.1 | 支持根据申请时间、登记时间、检查时间、书写时间、审核时间统计工作量 |  |
| - 2.11.2 | 支持根据检查类型、岗位类型、医生姓名、医疗机构查询 |  |
| - 2.11.3 | 支持统计一段时间内医生人数、登记量、检查量、诊断量、检查金额的总量 |  |
| - 2.11.4 | 支持按医生、检查类型、岗位类型三个维度统计工作量 |  |
| - 2.11.5 | RUV工作量计算支持按照主辅技师占比系数来统计 |  |
| - 2.12 | 临床调阅升级 |  |
| - 2.12.1 | 支持与临床信息系统的接口和界面集成，访问患者的检查检验数据 |  |
| - 2.12.2 | 支持通过检查时间、检查科室、检查类型、检查编号、身份证号、病历号、门诊号、住院号、患者编号、患者姓名等检索数据 |  |
| - 2.12.3 | 支持数据列表患者隐私信息的脱敏显示，包括患者姓名、身份证号、手机号、病历号、患者编号等 |  |
| - 2.12.4 | 支持检查检验数据列表自定义显示，包括列显示、列顺序、列宽度 |  |
| - 2.12.5 | 支持自定义常用条件，允许保存常用查询，能够点击常用条件快速查询 |  |
| - 2.12.6 | 支持浏览各种医技检查报告，包括：放射、心电、超声、内镜、病理等影像、胶片、波形、切片和图文报告 |  |
| - 2.12.7 | 支持报告详情界面患者隐私信息的脱敏显示 |  |
| - 2.12.8 | 支持授权用户可点击某个脱敏字段进行查看，记录操作日志 |  |
| - 2.12.9 | 支持DICOM影像浏览处理工具，包括缩放、移动、旋转（逆时针90，顺时针90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局、四角信息。距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量。文本、矩形和圆形的标注、截图。定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、MPR、CPR、MIP、MinIP |  |
| - 2.12.10 | 支持超声、内镜、显微镜图片浏览，包括缩放、移动、旋转。支持箭头、文本、矩形、圆形标注 |  |
| - 2.12.11 | 支持数字病理切片浏览工具，包括无极缩放、移动、漫游。支持箭头、文本、矩形、圆形标注 |  |
| - 2.12.12 | 系统智能提示调阅医生，该患者有历史检查，显示本院历史检查数量 |  |
| - 2.12.13 | 同一患者相同检查类型和检查项目的历史检查予以醒目标识 |  |
| - 2.12.14 | 支持调阅患者在医疗机构内的历史检查检验数据，以检查信息时间倒序展示 |  |
| - 2.12.15 | 支持调阅历史数据，以就诊视图（就诊时间、就诊医院、就诊科室）展示 |  |
| - 2.12.16 | 支持对同一患者多次不同检查的DICOM影像进行同屏比较 |  |
| - 2.12.17 | 支持查看检查的危急值报告 |  |
| - 2.12.18 | 支持查看检查报告的修订记录，可以进行前后的差异对比 |  |
| - 2.12.19 | 支持典型病例的收藏，可自定义收藏夹，支持ICD-11疾病分类 |  |
| - 2.12.20 | 支持及时快速的检查采集、数据校对耗时<=2s，系统具备高并发、快速响应能力。临床医生打开图文报告、影像浏览、报告打印耗时均<=2s。 |  |
| - 2.13 | 影像存档升级 |  |
| - 2.13.1 | DICOM服务升级 |  |
| - 2.13.2 | 支持DAS、SAN、NAS、CAS各种存储技术 |  |
| - 2.13.3 | 在线存储与备份存储之间的数据实现自动迁移和统一数据管理 |  |
| - 2.13.4 | 存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息 |  |
| - 2.13.5 | 自动将影像按照预定策略写入长期存储媒介进行管理。预定策略可配置可以选择在系统空闲时间进行备份操作或者实施备份 |  |
| - 2.13.6 | 可校验长期存储区的数据是否与短期存储区的原始数据一致 |  |
| - 2.13.7 | 长期归档存储设备支持无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用 |  |
| - 2.13.8 | 支持的DICOM3.0影像类型包括：CT、MR、CR、DR、RF、XA、NM、US、SC等所有标准DICOM类型 |  |
| - 2.13.9 | 服务器软件提供DICOM 的SOP Class：Storage SCU/SCP，Storage Commitment SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据 |  |
| - 2.13.10 | 提供DICOM3.0 的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像 |  |
| - 2.13.11 | 可以同时接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储 |  |
| - 2.13.12 | 安全日志：支持影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输 、数据校对，自动路由，磁盘管理，自动近线），并提供相应分析工具 |  |
| - 2.13.13 | 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储 |  |
| - 2.14 | 系统集成接口及其他 |  |
| - 2.14.1 | 通过接口对接的方式实现与现有心电、his、体检、病理外送、双向转诊、检查预约、影像云、区域PACS系统数据对接等，并包含运维期内支持系统运行的其他相关接口，相关接口费由中标方承担,并需支持包含不仅限于国产化的服务器操作系统、数据库、中间件的适配。 |  |
| - 3 | 商务条款、售后服务 |  |
| - 3.1 | 自合同签订之日起30天内提供服务。 |  |
| - 3.2 | 提供叁年运维服务，在质保期内的，人工劳务及差旅住宿等费用由供应商承担,质保期后每年的维保费不超过6%。 |  |
| - 3.3 | 响应时间：系统需提供7×24小时技术支持服务，并在接到故障通知后：紧急问题30分钟内响应、1小时内解决，如无法解决，4小时内派技术人员到达现场；一般问题1小时响应、2小时内解决、如无法解决，24小时内派技术人员到达现场；对于在24小时内无法解决的故障问题应提供备用方案，保证使用方的工作能正常进行。 |  |
| - 3.4 | 付款方式：签订合同时，若供应商需预付款的，按下述规定执行：合同生效并具备实施条件后30个工作日内，采购人向供应商支付合同货款的40%预付款，验收合格后30个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的55%。项目运维期满后30个工作日内，由采购人向供应商支付合同货款的5%。 |  |

- 评标办法

评分标准

| 评标内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务和技术服务部分（70分） | 功能 演示（9分） | 对采购需求中的3项重要的功能指标，投标人须提供非PPT或非图片形式的系统演示，提供PPT或图片演示的不得分。要求演示内容完整、清晰、流畅，演示时间不超过10分钟，评委根据其演示内容的完整性、功能模块的符合度、界面的友好性及操作性进行综合评议，每项功能指标满分3分。若演示过程中存在缺项的或对功能模块演示不完整的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 注：所有演示视频集中拷贝至U盘内并做好投标单位标记，在开标时由供应商代表密封提交至余姚公共资源交易中心评标区（余姚市南雷大厦附楼五楼评标区），由招标代理机构工作人员签收。 须提供系统演示3项功能指标如下： |  |
|  |  | （1）采购需求中的序号2.1.3.19功能指标 | 3分 |
|  |  | （2）采购需求中的序号2.2.2.32功能指标 | 3分 |
|  |  | （3）采购需求中的序号2.12.6功能指标 | 3分 |
|  | 项目背景、现状分析（3分） | 根据投标人本项目建设背景、目前医疗信息化现状的了解程度，包括管理内容、网络环境、业务系统建设等进行评分，要求对现状及需求充分了解，分析具体详尽的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 项目建设方案（3分） | 根据投标人针对本项目提供的项目建设（含技术）方案阐述，包括系统架构设计、业务流程分析、产品功能等内容进行评分，要求总体建设方案描述详尽、思路清晰、整体技术架构具有科学性的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 项目需求理解（3分） | 根据投标人对项目需求分析理解的情况进行评分，要求分析内容全面，理解深刻，符合实际情况和要求的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 重点难点分析、解决措施 （3分） | 根据投标人对项目重点难点分析、解决措施分析理解的情况进行评分，重点难点分析合理，解决措施内容完整，具有针对性，切实可行的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 总体服务方案 （5分） | 根据投标人提供的总体方案内容进行评分，总体方案结构完整、布局合理，条例清晰，符合采购需求要求的，满分5分（方案优秀得5分，方案普通得3分，方案较差得1分） | 5分 |
|  | 实施 方案 （3分） | 根据投标人提供的项目整体实施方案进行评分，实施时间节点安排合理、与项目进展契合度高、完全符合采购需求要求的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 培训 方案 （3分） | 根据投标人提供的培训方案内容进行评分，要求内容涵盖：培训内容、培训方式、培训场地、培训团队等。内容完整、全面，具有针对性的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 信息系统安全管理方案（3分） | 根据投标人针对本项目提供的信息系统安全管理方案，包括数据安全管理制度、数据安全备份、数据网络安全、应用级安全、安全规划建设等内容进行评分，要求方案内容完整、充实的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 测试 方案 （3分） | 根据投标人提供的项目测试方案进行评分，要求测试方案内容完整，详实，具有针对性和可操作性的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 系统集成方案（3分） | 根据投标人提供的与医院原集成平台的系统集成方案进行评分，要求方案内容完整，详实，具有针对性，符合采购需求的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 应急响应方案（3分） | 根据供应商提供的应急响应方案进行评分，要求方案描述故障判断快，处理预案详实、解决问题能力强的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 团队 人员 实力（8分） | 项目团队（8分）： 投标人项目团队人员具有CISP(国家注册信息安全专家)证书，系统分析师(高级)证书，CISP-CISE(注册信息安全工程师)认证证书，ITSS(IT服务项目经理)认证证书，每提供一个的2分，最高8分 | 8分 |
|  | 企业 认证 情况 （5分） | 为考量产品成熟度，投标人或生产厂商通过CMMI三级得1分，通过CMMI四级得2分，通CMMI五级得3分。不提供或低于三级的得0分;（投标文件中同时提供有效的证书、国家认证认可监督管理委员会官网查询截图复印件加盖供应商公章） | 3分 |
|  |  | 投标人所投系统具有行政主管部门颁发的信息系统安全等级保护备案（三级）证明的得1分、具有有效期内的安全等级保护测评报告的得1分，满分2分；（投标文件中提供有效的证书、测评报告复印件加盖公章） | 2分 |
|  | 未来可持续性发展 （2分） | 为响应未来国产化、信创趋势，系统需支持国产化操作系统、数据库适配，提供投标人或软件厂商支持国产操作系统、数据库的适配证明文件加盖投标人公章的，得2分 | 2分 |
|  | 运维 方案 （3分） | 根据供应商提供的运维方案进行评分，要求涵盖运维团队配备、本地化服务能力、免费运维期满后每年的运维费用等，方案内容完整详实，维保能力强，维保费用较低的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 售后服务方案（3分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案：包括售后服务响应时间、定期巡检方案、售后维护方案及承诺的科学性、合理性、可行性进行评分，售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，承诺完整，科学合理，符合采购人需求的，满分3分（3分、2分、1分、0分给分） | 3分 |
|  | 业绩 （3分） | 根据投标人提供的近三年内（2022年1月1日以来签订的合同）类似医院信息化项目业绩进行评分，每提供一个得1分，最高得3分（以合同复印件并加盖单位公章为准） | 3分 |
|  | 合理化建议 （2分） | 结合本项目的采购需求，对投标人提出的有针对性的合理化建议进行评分，内容完整，详实，具有针对性，符合采购需求的，满分得2分；（2分、1分、0分给分） 内容不完整或未提供相关内容的本项不得分。 | 2分 |
| 报价分（30分） |  | 对各家的投标报价进行评审（30分） 评标基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30分 |
| 综合得分（满分100分）[总分] |  |  | 100 |

备注：

1、不允许出现报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价且不能证明其报价合理性的情况；

2、评标委员会认为投标报价明显低于其他通过符合性审查投标的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理；

3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

4、重大事件由评标委员会集体讨论，对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论,持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

5、编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章部分均须CA签章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未按《采购需求》提供“投标响应”或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

4.5.2 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的。

4.5.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的。

4.5.4不同供应离联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

合同编号：

政府采购合同参考范本

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，余姚市中医医院PACS信息系统升级项目（项目编号：NBGODOZB223046-34）于       年    月   日进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

- 合同内容

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（元） |  |  |  |  |  |

- 实施周期

年    月   日至      年    月   日

三、合同金额

本合同为含税固定总价，合同金额为           元，费用包含完成用户当前环境下系统正常运行所需的软件升级或改造、系统对接、测试、运输、安装调试、验收、培训、免费维保期的售后服务等全部费用。

四、组成合同的文件

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）招标文件；

（5）标准、规范及有关技术文件；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

五、软件保证与免责

（一）甲方保证

1、甲方具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。

2、利益冲突：甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会（1）与甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突；（2）与甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

（二）乙方保证

1、技术实力：乙方是一个具备较强开发能力的软件开发机构，且具有合法的权利能力签署和履行本合同项下的义务。

2、利益冲突：乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会 （a）与乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；（b）与乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

3、乙方保证：乙方履行本合同项下的义务。

4、在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

六、付款方式：详见招标文件。

七、履约保证金（如有）

7.1履约保证金金额：

7.2履约保证金形式：

7.3履约保证金的退取：履约保证金在乙方完成项目终验后无息退还（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，加分有权扣除相应履约保证金）。

八、验收

8.1 乙方应提供货物的有效检验文件，经甲方认可后，与货物性能指标、合同内容一起作为货物验收标准。甲方对货物验收合格后，双方共同签署验收报告。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换货物。并且赔偿由此给用户造成的损失。

8.2 验收费用由产品乙方负担。

九.	质保服务

9.1 质保与维护

9.1.1质保期内供应商为本项目提供免费版本迭代、升级，需求变更、优化升级，知识库更新等，且免费接入相关系统。

9.1.2质保期内免费进行开发。

9.2 技术/网络服务

9.2.1如果本产品发生故障，甲方可以通过以下方式联系供应商反馈问题，供应商为用户提供技术支持，支持顺序电话、远程维护、现场。

9.2.2系统需提供7×24小时技术支持服务，并在接到故障通知后：紧急问题30分钟内响应、1小时内解决，如无法解决，4小时内派技术人员到达现场；一般问题1小时响应、2小时内解决、如无法解决，24小时内派技术人员到达现场；对于在24小时内无法解决的故障问题应提供备用方案，保证使用方的工作能正常进行。9.2.3功能需求变更及升级修改，普通需求要求每周一个发版周期；紧急需求通过补丁方式随时更新。

9.3 应急服务

针对一些独特的、客户不可预知的且客户自身不能处理的突发事故，供应商承诺协助甲方协调，若有需要可提供上门服务。如突发事故是软件自身原因造成的，则相关费用供应商自行承担。如突发事故是非供应商软件因素造成的，相关费用由甲方承担，具体金额双方自由协商。

9.4数据恢复服务

甲方数据出现不可挽回损失时，供应商根据甲方提供的备份数据，帮助甲方进行数据恢复。

十.	培训

10.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对软件进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

10.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对软件进行熟练的操作，提供操作手册。

10.3 提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费现场培训。

十一.	违约责任

11.1 由于供应商及其关联公司（单位）原因导致未按期完成项目或造成甲方损失，则视作违约，供应商须支付甲方违约款，违约金为合同总价的5%，且甲方有权终止全部合同，供应商必须退还全部货款，并承担由此产生的甲方的所有损失。

11.2 供应商对甲方的数据进行严格保密，未经甲方同意，供应商不得以任何方式把属于甲方的数据信息等透露给任何第三方，应保护甲方信息，不被黑客等非法手段获取和使用，否则，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的10%，违约金不足以弥补实际损失的，供应商应继续赔偿甲方损失。

11.3 供应商未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付合同总金额的2‰的违约金，优先从履约保证金或质保金中扣除，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由供应商承担。若因货物缺陷或供应商服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，供应商应承担有关责任并作出相应赔偿。

十二.	保密条款

12.1乙方对甲方的数据进行严格保密，未经甲方同意，乙方不得以任何方式把属于甲方的数据信息等透露给任何第三方，应保护甲方信息，不被黑客等非法手段获取和使用。

十三.产权担保

13.1供应商保证所交付的所有产品的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。供应商所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且供应商保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，甲方不承担责任。

13.2货物所含的软件甲方具有永久无偿使用权，并且享有使用该套软件所产生的全部信息资源和产生的社会及经济效益。

十四.转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

十五、附则

13.1因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

13.2本合同未尽事宜，以招标文件、乙方的投标文件及投标澄清和承诺或以双方签订的补充协议为准，均与本合同具有同等效力。

13.3本合同壹式  份，甲乙双方各执  份。

13.4本合同经甲、乙双方法定代表人或授权人签字后生效。

13.5诉讼：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

甲方（盖章）：	                     乙方（盖章）：

法人代表人：	                         法人代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

签订时间： 年  月  日                签订时间： 年  月  日

- 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

4 本项目的特定资格要求（如有）。

5 联合体协议书（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大违法税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（需提供中小企业声明函，放入资格文件中）

三、本项目的特定资格要求

无。

- 联合体协议书（如需）

（如是联合体的，提供本协议书）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   施工招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：           。

5、本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

成员一名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

成员二名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年       月         日

注：联合体协议书须由联合体所有成员盖单位章，或由其法定代表人或其授权代理人签字或盖章，否则作否决投标处理。

商务技术文件部分

目  录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 页 |

- 符合性自查表

- 备注：自查表将作为投标有效性审查的重要内容之一，投标必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（专门面向中小企业采购的项目，需提供中小企业声明函）；

2.1.4本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 中小企业声明函；

2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

法定代表人（签名或印章）：

被授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

（盖章）：

日期：  年  月  日

- 基本情况表

| 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

保证：除商务响应表列出的偏离外，响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

保证：除技术响应表列出的偏离外，响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

报价文件部分

目  录

1 开标一览表；

2 投标报价明细表；

3 中小企业声明函（如有）；

4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

5 监狱企业的证明文件（如有）；

6 政府采购统计基础信息表；

7 其他资料（如有）。

一、开标一览表（报价表）

项目编号：

项目名称：

标    项：

单位：元

| 序号 | 投标内容 | 投标报价（元） | 履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 2 | 质保期满后每年的维保费报价 | 元/年 | / | 此项报价无需含在投标总价中 |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

二、投标报价明细表

供应商名称：

项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 投标内容 | 投标报价（元） | 版本/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ^…… |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标分项报价表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日  期：

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 绩效管理系统建设，属于软件和信息技术服务行业 ；制造商为 （企业名称），从业人员  人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期:

- 政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供应商是否为外商投资企业 |  |
| 供应商是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

（盖章）：

日期：