2025年-2027年数据中心一体化综合运维服务

项目编号：1499002025CCS00311

竞争性磋商文件

2025年-2027年数据中心一体化综合运维服务

竞争性磋商文件

项目编号：1499002025CCS00311

采购代理：山西宇森项目管理有限公司

公司地址：山西省太原市小店区南中环街企联大厦西区11层

联 系 人：张国梁、王志锋、李富岗、魏红霞

联系电话：0351-8066728、13643511617

编制日期：2025年4月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	4

第二章  供应商须知	7

第三章  评审办法及评审标准	24

第四章  商务及服务要求	33

第五章  合同原则	53

第六章  响应文件格式	58

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

2025年-2027年数据中心一体化综合运维服务的潜在供应商应在通过山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取采购文件，并于2025年4月14日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1499002025CCS00311

校内编号：ZBDXYS-20250101

2、项目名称：2025年-2027年数据中心一体化综合运维服务

3、采购计划文号：ZFCG-149900-2025-6-006607

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：2450000元

6、最高限价：2450000元

本项目超出预算（最高限价）视为响应无效。

7、采购需求：

本次招标项目共1包，参加投标的供应商所投项目必须完全响应竞争性磋商文件中所列内容。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务可视化管理 | 1 | 项 | 详见竞争性磋商文件 | 否 |
| 2 | 基础环境维护 | 1 | 项 | 详见竞争性磋商文件 | 否 |
| 3 | 基础硬件设备和软件平台维护 | 1 | 项 | 详见竞争性磋商文件 | 否 |

8、服务地点：中北大学信息中心。

9、合同履行期限：2025年4月25日～2027年10月24日。

10、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：2025年4月3日00时00分至2025年4月11日00时00分（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取

方式：只允许在线获取，凡有意参加磋商的供应商，请按照以下步骤免费获取磋商文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于获取采购文件截止时间前（北京时间），进入山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）使用企业数字证书（CA）在网上获取采购文件。

3、售价：免费

四、磋商响应文件递交截止时间（磋商开启时间）和地点

响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间2025年4月14日09时30分前（北京时间）未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

五、开启

1、时间：2025年4月14日09时30分（北京时间）。

2、地点：太原市小店区南中环街企联大厦西区11层会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：中北大学

地    址：太原市尖草坪区学院路3号

联系方式：0351-3921023

采购人监督部门及联系电话：

纪委办公室电话：0351-3922279

2、采购代理机构信息

名    称：山西宇森项目管理有限公司

地    址：山西省太原市小店区南中环街企联大厦西区11层

联系方式：0351-8066728、13643511617

3、项目联系方式

项目联系人：张国梁、王志锋、李富岗、魏红霞

电话：0351-8066728、13643511617

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 合格供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业； 3、本项目的特定资格要求：无； 4、是否接受联合体投标：不允许联合体投标。 |
| 2.2.3 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 答疑会 | 否 |
| 3.1.1 | 供应商应提交的资格证明文件 | 1、具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘响应文件格式’）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘响应文件格式’）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘响应文件格式’）； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘响应文件格式’）； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘响应文件格式’）； 6、供应商廉洁自律承诺书（见‘响应文件格式’）； 7、供应商提供的具备法律、行政法规规定的其他资格证明文件； 8、采购项目要求的其他特定资格条件证明材料； （详见商务技术要求，若无要求可不提供）；（复印件或影印件须加盖供应商公章） 9、供应商为中小企业/小微企业（见‘响应文件政策性要求格式’）； 以上资格证明文件中项目，若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。 10、磋商小组开标后对供应商的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对响应文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需供应商提供） |
| 3.1.2 | 供应商应提交的商务及服务文件 | *1、磋商函(见‘响应文件格式’)； *2、报价一览表(见‘响应文件格式’)； *3、法定代表人（负责人）身份证明书(见‘响应文件格式’)； *4、法定代表人（负责人）授权委托书(见‘响应文件格式’，若供应商代表为法定代表人的可不提供)； *5、供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息（复印件或影印件须加盖供应商公章）； *6、磋商保证金缴纳凭证（复印件或影印件须加盖供应商公章）； 7、供应商企业简况； *8、商务及服务偏离表； *9、技术规范响应及偏离表； 10、同类项目案例及相关证明材料（复印件须加盖供应商公章）； 11、ITSS信息技术服务标准符合性证书（复印件须加盖供应商公章）； 12、信息安全管理体系认证证书（复印件须加盖供应商公章）； 13、拟派本项目的负责人和服务团队成员情况（复印件须加盖供应商公章）； 14、相关承诺； 15、针对本项目的服务方案； 16、政策性要求； 17、供应商认为需要提供的其他材料。 未对以上文件中标“*”的要求作出实质上响应的，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。 |
| 3.5.1 | 磋商保证金 | 供应商在开标前，须将磋商保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 采用支票提交的，由供应商开出（付款行为对公基本账户）； 采用网银转账的，由供应商通过对公账户银行转出； 采用汇票、本票提交的，须从供应商的对公基本账户银行开出； 采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出； 采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出，确保在响应文件开启之前递交到采购代理机构。 磋商保证金金额：贰万元整（￥20000元） 接受磋商保证金的账户： 单位名称：山西宇森项目管理有限公司 账 号：3519 0450 4710 902 开 户 行：招商银行股份有限公司太原分行 行 号：308161039026 磋商保证金交纳在截止时间前，以银行的到账时间为准。 注： 1、采用电汇时，请务必在汇款单位附加信息或用途栏注明项目的项目名称或项目编号。 2、因银行结算，不可抗力等非采购人、采购代理原因造成的磋商保证金不能及时到账，后果由供应商自行承担。 3、磋商保证金的有效期与响应文件有效期一致。 |
| 4.1. | 组建磋商小组 | 本采购项目磋商小组成员由3人组成，其中经济、技术方面专家不少于2/3。 山西省财政厅评标专家库随机抽取2人，采购人代表1人。 |
| 4.2.1 | 供应商现场出席 | 不要求 |
| 4.3 | 磋商小组现场出席 | 要求 |
| 4.4.9 | 推荐成交候选人 | 推荐3名成交候选人 |
| 5.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是 |
| 6.2.1 | 履约保证金 | 不要求 |
|  | 电子版响应文件的递交 | 1、电子响应文件递交及格式要求：电子响应文件须使用系统提供的响应文件编制工具编制完成，磋商截止时间前在山西政府采购平台电子投标客户端中完成递交（上传），磋商截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。 2、供应商递交响应文件时，如出现下列情况，将被拒绝： 未在规定时间内上传电子响应文件或未在规定时间内解密电子响应文件的。 |
| 8、需要补充的其他内容 |  |  |
| 8.1 | 政府采购 政策 | 1、涉及节能、环保产品的 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。 2、涉及正版软件的 本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其他软件必须为正版软件。 3、涉及小型、微型企业参加评审的 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定： 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 同时根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定： 货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。 又根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）的规定： 各采购单位对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%-20%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。具体的评审优惠幅度在采购需求环节明确后体现在采购文件及评审标准中和落实在采购评审、合同条款和履约验收等环节过程中。此前有关规定与本通知不一致的，按新的政策规定执行。 4、涉及残疾人福利性单位参加评审的 支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对属于残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审； 注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 5、涉及监狱企业参加评审的 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对属于监狱企业的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。 6、涉及创新产品、创新服务的 （供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。 7、涉及商品包装和快递包装的 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 8.2 | 所属行业 | 本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：软件和信息技术服务业； |
| 8.3 | 代理服务费 | 成交供应商向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 采购代理服务费参照原《国家发展计划委员会发布的计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件、及[发改办价格[2003]857号]文件和[发改价格[2011]534号]文件规定的收费标准价格的70%（含增值税）向成交供应商计取代理服务费，取费基数为成交金额。 由成交供应商在领取成交通知书后一次性向采购代理机构缴纳。 |
|  | 解密要求 | 现场解密或远程解密（现场解密须各供应商自备笔记本电脑进行解密） |
|  | 其他说明 | 1、本竞争性磋商文件所有时间均为北京时间； 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响所投项目服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 3、本项目不允许分包和转包。 4、本项目验收工作由采购人组织实施。 |
|  | 成交供应商确定 | 响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且综合得分最高的供应商为成交供应商。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

1、总则

竞争性磋商采购方式，是指磋商小组与符合条件的供应商就提供服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

### 1.1适用范围

仅适用于本次竞争性磋商文件中政府采购的项目。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指中北大学。

1.2.2“采购代理机构”系指山西宇森项目管理有限公司。

1.2.3“供应商”系指向采购人（采购代理机构）提交响应文件的单位。

1.2.4“服务”系指磋商文件规定供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

1.2.5“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

### 1.3合格供应商

1.3.1供应商应具备承担本服务采购项目的资质条件、能力和信誉，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商：

1.3.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件。

1.3.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.1.3本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表。

1.3.2供应商须知前附表规定接受联合体参加的，联合体各方应遵守以下规定：

1.3.2.1联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照磋商文件要求提供相关材料。

1.3.2.2本项目有特定资格条件要求的，联合体各方有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动。

1.3.2.3联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交。

1.3.2.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

1.3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 1.4供应商委托有关说明

1.4.1供应商授权代表须携带有效身份证件，如不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

1.4.2供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 1.5磋商响应费用

不论磋商采购结果如何，供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。

### 1.6质疑

1.6.1供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在法定质疑期限内，以书面形式向采购人（采购代理机构）一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.6.1.1对磋商文件提出质疑的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.6.1.2对磋商过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

1.6.1.3对磋商结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

未参与上述所质疑项目采购活动的供应商不得提出质疑。

1.6.2采购人接收质疑函的信息：

方    式：线上

联系电话：0351-3921023

通讯地址：太原市尖草坪区学院路3号

1.6.3采购代理机构接收质疑函的信息：

方    式：线上

联系电话：0351-8066728

通讯地址：太原市小店区南中环街企联大厦西区11层

1.6.4质疑应当以电子文件形式提出。格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，可在山西政府采购平台下载。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.6.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.6.4.2质疑项目的名称、编号；

1.6.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.6.4.4事实依据；

1.6.4.5必要的法律依据；

1.6.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人（采购代理机构）自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## 2、磋商文件

### 2.1磋商文件的组成

本磋商文件包括：

2.1.1竞争性磋商公告；

2.1.2供应商须知；

2.1.3评审办法及评审标准；

2.1.4商务、技术要求；

2.1.5合同原则；

2.1.6响应文件格式。

### 2.2磋商文件的澄清与修改

2.2.1采购人（采购代理机构）可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

2.2.2澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的，采购人（采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3采购人（采购代理机构）将视情况确定是否进行现场考察或召开标前答疑会，见供应商须知前附表的要求。

2.2.4供应商对磋商文件有疑问，应当于公告发布之日起至公告期限满7个工作日内在山西政府采购平台上要求澄清。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有获取到磋商文件的潜在供应商。逾期提出采购人（采购代理机构）将不予受理。

2.2.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并在山西政府采购平台上通知所有参加磋商的供应商。

2.2.6磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的电子文件为准。

## 3、响应文件的编制

### 3.1响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务及服务文件两部分组成。

3.1.1资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘响应文件格式’）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘响应文件格式’）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘响应文件格式’）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘响应文件格式’）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘响应文件格式’）；

6、供应商廉洁自律承诺书（见‘响应文件格式’）；

7、供应商提供的具备法律、行政法规规定的其他资格证明文件；

8、采购项目要求的其他特定资格条件证明材料；

（详见商务技术要求，若无要求可不提供）；（复印件或影印件须加盖供应商公章）

9、供应商为中小企业/小微企业（见‘响应文件政策性要求格式’）；

以上资格证明文件中项目，若有一项未提供或无效，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。

10、磋商小组开标后对供应商的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对响应文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需供应商提供）

3.1.2商务及服务文件

*1、磋商函(见‘响应文件格式’)；

*2、报价一览表(见‘响应文件格式’)；

*3、法定代表人（负责人）身份证明书(见‘响应文件格式’)；

*4、法定代表人（负责人）授权委托书(见‘响应文件格式’，若供应商代表为法定代表人的可不提供)；

*5、供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息（复印件或影印件须加盖供应商公章）；

*6、磋商保证金缴纳凭证（复印件或影印件须加盖供应商公章）；

7、供应商企业简况；

*8、商务及服务偏离表；

*9、技术规范响应及偏离表；

10、同类项目案例及相关证明材料（复印件须加盖供应商公章）；

11、ITSS信息技术服务标准符合性证书（复印件须加盖供应商公章）；

12、信息安全管理体系认证证书（复印件须加盖供应商公章）；

13、拟派本项目的负责人和服务团队成员情况（复印件须加盖供应商公章）；

14、相关承诺；

15、针对本项目的服务方案；

16、政策性要求；

17、供应商认为需要提供的其他材料。

未对以上文件中标“*”的要求作出实质上响应的，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人（采购代理机构）就有关磋商响应事宜的所有来往电子文件，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

3.2.2计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 3.3磋商报价

3.3.1磋商报价应按磋商文件中的格式填报；

3.3.2所有磋商报价均以人民币元为计算单位。只允许投报一个确定数额的总价，按照采购需求为完成本采购项目的全部相关服务费用，项目涉及的人工费、劳务费、调试费、税金、项目所需的其它所有费用（如有）等一切相关服务等费用；所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中。在其它情况下，由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

3.3.3磋商最后报价是履行合同的最终价格，是供应商为提供本项目所要求的全部服务内容及其验收所发生的一切成本、保险、税金和利润等。

### 3.4响应文件的有效期

3.4.1自提交响应文件截止之日起90日历天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

3.4.2成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按供应商须知前附表的规定提交磋商保证金。

3.5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。保证金不计息。

3.5.3供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

3.5.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.5.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.5.3.3除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.5.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理协议恶意串通的;

3.5.3.5其他严重扰乱竞争性磋商活动的；

### 3.6响应文件的编制和签署

3.6.1供应商应按资信及商务文件、服务文件顺序，以及磋商文件规定的格式编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3.6.2响应文件全部采用电子文档。响应文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

### 3.7响应文件的密封

电子版响应文件应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密响应文件。

## 4、竞争性磋商程序

### 4.1组建磋商小组

根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

竞争性磋商小组人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

### 4.2组织开标程序

4.2.1采购代理价机构在规定的提交响应文件截止时间,通过山西政府采购平台开标，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表应当准时参加，是否要求现场出席开标会见供应商须知前附表。

无关人员不得进入开标现场。

4.2.2开标会由采购代理价机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4.2.3供应商按山西政府采购信息平台要求解密响应文件，不进行公布供应商响应文件相关信息。

### 4.3组织磋商程序

采购人（采购代理价机构）将按照竞争性磋商文件规定的程序组织磋商，各磋商小组成员及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。除供应商须知前附表另有约定外，磋商小组成员应到磋商现场参加磋商活动。

4.3.1核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

4.3.2介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，组织推选磋商小组组长。

4.3.3宣读提交响应文件的供应商名单，告知磋商人员应当回避情形；组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.3.4根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商小组专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等。

4.3.5磋商小组组长组织磋商人员独立评审。对未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应文件处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.3.6做好磋商现场相关记录，协助磋商小组做好有关内容电脑文字录入工作，并要求磋商小组各成员对评审资料进行签字确认。

4.3.7磋商结束后，采购人（采购代理价机构）应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价。

### 4.4磋商小组磋商程序

4.4.1在磋商专家中推选磋商小组组长。

4.4.2磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

4.4.3本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

4.4.4磋商小组对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。评审标准详见第三章的相关规定。

4.4.5在审查时，磋商小组可以要求供应商在山西政府采购平台上，对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字或计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖电子印章。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正文件应作为政府采购项目档案归档留存。

4.4.6磋商小组按标项与各供应商就项目商务、服务要求、价格构成、付款方式等要素按供应商解密文件顺序依次分别进行磋商。

4.4.7在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.4.8经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各供应商在规定时间内提交最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

4.4.9磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.4.10“最后报价表”上的价格应被视为已经包含但不限于本项目所有服务项目及与之相关的一切费用（报价总价包括本磋商文件中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付成交金额以外的任何费用）。在其它情况下，由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

4.4.11供应商最后报价所报的价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4.4.12磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序确定3名候选供应商。

4.4.13编写评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

### 4.5磋商原则

4.5.1磋商小组必须按照客观、公正、审慎原则进行独立评审，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

4.5.2磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。

4.5.3磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不说明其不同意见或理由的，视为同意评审报告。

## 5、确定成交供应商的原则

5.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告中按顺序确定成交供应商。

5.2确定成交供应商依据从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则。

5.3采购人未在收到评审报告后5个工作日内，确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。

5.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.5成交供应商确定后，采购代理机构将于2个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，并在中国山西政府采购网上发布成交公告。

## 6、合同授予

### 6.1签订合同

6.1.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

6.1.2成交供应商无正当理由拒签合同的，其磋商保证金不予退还且成交无效，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 6.2履约保证金

6.2.1合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。具体内容见供应商须知前附表。

6.2.2按合同约定办理履约保证金退还手续。

## 7、合同款的结算

合同款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把合同款打入成交供应商帐户。

## 8、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

- 第三章  评审办法及评审标准

一、响应文件初审

（一）资格性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 廉洁自律承诺函 | 审查供应商是否严格按资格证明文件格式中要求提供了《廉洁自律承诺函》。 |
| 7 | 其他资格证明文件（如有） | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 8 | 其他特定资格条件证明材料（如有） | 满足竞争性磋商文件要求 |
| 9 | 供应商为中小企业 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准 |

说明：

1、提供的扫描件不清晰、无法辨认。则需要查看原件。如内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2、以上资格证明文件若有一项未提供或无效或不符合磋商文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

3、资格性审查的标准依据第二章“供应商须知前附表”序号3.1.1的规定。

（二）符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 审核法定代表人身份证明文件是否按磋商文件第六章要求提供；内容是否完整、有效；是否按磋商文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 审核法定代表人（负责人）授权委托书是否按磋商文件第六章要求提供；内容是否完整、有效；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按磋商文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 3 | 基本户开户许可证或基本存款账户信息 | 审查供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息的有效性。 证明文件清晰有效、符合要求。 |
| 4 | 供应商交纳磋商保证金的汇款凭证 | 按供应商须知前附表序号3.5.1提供的相关证明文件扫描件清晰、有效。 注：要求磋商保证金必须为基本户汇出且汇出银行全称、账号必须与其开户许可证或基本存款账户信息上的开户银行、账号信息一致，如出现不一致情形，需提供基本户开户银行出具的相关证明材料。 证明文件清晰有效、符合要求。 |
| 5 | 磋商函 | 审核磋商函是否按磋商文件第六章要求提供；内容是否完整、有效；响应有效期是否符合磋商文件要求；是否按磋商文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 6 | 报价一览表 | 1.审查报价一览表是否按磋商文件提供的内容进行填写；内容是否完整、有效；是否按磋商文件要求对其进行了填写、签署、盖章，授权代表的签署时间是否在授权签署时间内。 2.报价一览表若存在漏项、缺项；存在有超出本项目预算金额或最高限价的报价的，投标无效。 |
| 7 | 商务及服务条款偏离表 | 磋商文件商务及服务条款偏离表中对磋商文件第四章商务及服务要求中的商务及服务要求作出实质响应。 |
| 8 | 政策性要求的审核 | 对照本部分第三条“落实政府采购政策性要求的评审内容及标准”要求进行审查。 |
| 9 | 响应文件的签署 | 组成响应文件的所有文件的签署，符合磋商文件第二章供应商须知第3.6条的规定，签署和印章使用完整、有效。 |
| 10 | 响应文件的有效期 | 磋商函中承诺的响应文件有效期，符合磋商文件第二章供应商须知3.4.1的要求。 |
| 11 | 响应文件的编制 | 响应文件的编制符合磋商文件第二章供应商3.1的规定要求。 |

说明：

1、符合性审查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性、符合性响应的、存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理磋商小组要遵循磋商文件第二章供应商须知4.5规定的原则。

（三）落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、涉及节能、环保产品的

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。

2、涉及正版软件的

本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

3、涉及小型、微型企业参加评审的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

同时根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

又根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）的规定，

各采购单位对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%-20%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。具体的评审优惠幅度在采购需求环节明确后体现在采购文件及评审标准中和落实在采购评审、合同条款和履约验收等环节过程中。此前有关规定与本通知不一致的，按新的政策规定执行。

4、涉及残疾人福利性单位参加评审的

支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对属于残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5、涉及监狱企业参加评审的

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对属于监狱企业的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：

（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

6、涉及创新产品、创新服务的

（供应商投提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。

7、涉及商品包装和快递包装的

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（四）无效报价的情形

供应商的响应文件未通过资格性、符合性审查的，不得参加磋商。

综合评分法评分细则

一、商务部分（12分）（磋商小组共同认定）

1、供应商业绩（10分） 供应商提供近三年签署的类似项目合同案例，以提供的供应商自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明。每提供一个有效的合同案例的得2分，最高10分，未提供的不得分。 注： 1）类似项目案例合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须在投标文件内提供相关证明材料并加盖单位公章； 2）未按上述要求提供资料或提供资料不完整的，不得分。

2、供应商具有三级及三级以上ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）的得1分，未提供的不得分。

3、供应商具有信息安全管理体系认证证书的得1分，未提供的不得分。

二、服务部分（7分）（磋商小组共同认定）

1、项目服务团队（5分） 供应商根据本项目需求，提供二线项目服务团队，以五人为基数，每增加一名相关专业技术工程师的得1分，最多得5分，未提供的不得分。

2、承诺在接到采购单位服务要求时为采购单位提供随叫随到服务的得1分，不承诺或承诺不完善的不得分。

3、承诺由于供应商原因，造成本项目质量、安全等事件，自愿承担全部经济责任及相关赔偿损失的得1分，不承诺的或承诺不完善的不得分。

三、服务方案（51分)

1、运行维护及数据监控方案（12分） 供应商对本项目的理解，制定完善的运行维护及数据监控方案，通过对运行维护及数据监控的服务流程（3分）、服务人员的职责与管理制度（3分）、日常记录及资料移交（3分）、其他因素造成的影响及对策（3分）的符合性、全面性及完善性进行打分。 内容全面，管理制度完善，且针对性强的，每具有一项得（3分）； 内容较全面、管理制度较完善，且针对性较强的，每具有一项得（2分）； 内容一般、管理制度一般，且针对性一般的，每具有一项得（1分）； 未提供的不得分。

2、运行维护及数据监控工作内容（6分） 供应商对本项目的理解，制定切实可行的日常维护和监控工作内容，通过对日常维护（3分）、日常监控（3分）等内容的全面性及合理性进行综合比较与评价、打分。 内容全面，且针对性强的，每具有一项得（3分）； 内容较全面，且针对性较强的，每具有一项得（2分）； 内容一般，且针对性一般的，每具有一项得（1分）； 未提供的不得分。

3、拟配备的硬件设备（6分） 根据供应商针对本项目拟配备的硬件设备情况及在本项目服务的各阶段的运用情况、相关证明材料进行评价，包括但不限于硬件设备明细（3分）、使用方法及使用效果（3分）等内容。根据供应商提供的内容完整、硬件详细、科学先进、表述清晰，能够满足本项目需求等方面进行综合评价、打分。 设备配备全面且先进的，每具有一项得（3分）； 设备配备较全面且较先进的，每具有一项得（2分）； 设备配备一般的，每具有一项得（1分）。 未提供的不得分。

4、服务岗位及工作职责（6分） 针对本项目提供岗位分布方案，制定人员分布计划（3分）及工作时间安排（3分）等，分析其分工是否合理，是否能最大限度保障本项目服务要求，进行综合比较与评价、打分。 分工合理且工作时间安排合理的，每具有一项得（3分）； 分工较合理且工作时间安排较合理的，每具有一项得（2分）； 分工一般，工作时间安排一般的，每具有一项得（1分）； 未提供的不得分。

5、培训方案（6分） 针对项目制定详细的人员培训方案，包括但不限于提供培训计划（2分）、培训方式（2分）、培训内容（2分）等方面进行评审。 培训计划、培训方式、培训内容、培训目标满足项目需求，每有一项得2分； 培训计划、培训方式、培训内容、培训目标一般，每有一项得1分； 未提供的不得分。

6、服务质量及保障措施（6分） 针对本项目制定的服务质量方案，通过保障措施方案（2分）、考核管理制度（2分）、奖惩措施（2分）等内容进行打分。 方案全面，考核管理制度完善，奖惩措施针对性强的，每具有一项得（2分）； 方案一般，考核管理制度一般，奖惩措施针对性一般的，每具有一项得（1分）； 未提供的不得分。

7、异常问题的分析及故障诊断与排除的应对措施（3分） 供应商通过分析本项目的情况，对可能遇到的异常问题的分析及故障诊断与排除提出相应的应对措施，通过制定的应对措施的可行性进行打分。 制定的应对措施全面、可行性强的得（3分）； 制定的应对措施较全面、可行性较强的得（2分）； 制定的应对措施一般、可行性一般的得（1分）； 未提供的不得分。

8、保密措施（3分） 供应商针对本项目制定完善的保密措施，通过制定的保密措施的可行性进行打分。 制定的保密措施全面、可行性强的得（3分）； 制定的保密措施较全面、可行性较强的得（2分）； 制定的保密措施一般、可行性一般的得（1分）； 未提供的不得分。

9、合理化建议（3分） 针对本项目提出的合理化建议，通过提出的合理化建议的可行性进行打分。 提出的合理化建议内容全面、可行性强的得（3分）； 提出的合理化建议内容较全面、可行性较强的得（2分）； 提出的合理化建议内容一般、可行性一般得（1分）； 未提供的不得分。

四、价格部分（投标报价）（30分）

满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）*100%*30

注：

1、磋商文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

2、综合得分=商务部分+服务部分+服务方案+价格部分

- 第四章  商务及服务要求

一、商务要求

1、合同履行期限：2025年4月25日～2027年10月24日。

2、服务地点：中北大学信息中心。

3、质量标准：符合国家及行业相关质量标准并通过采购人验收。

4、付款方式：合同签订后，于2025年10月24日之前对其进行阶段性验收，通过验收后，成交供应商开具合同金额20%的对应发票，采购人按合同支付合同总金额的20%；2026年4月25日前对其进行阶段性考核，考核合格后支付合同总金额的20%；2026年10月24日之前对其进行阶段性验收，通过验收后，成交供应商开具合同总金额40%的对应发票，采购人按合同支付合同总金额的20%；2027年4月25日前对其进行阶段性考核，考核合格后支付合同总金额的20%；2027年10月24日之前对其进行最终验收，通过验收后，成交供应商开具合同总金额40%的对应发票，采购人按合同支付合同总金额的20%。（本合同付款分五次，每次支付合同总金额的20%。本合同验收分三次进行，若成交供应商在某次验收过程中未达标，采购人有权解除合同，采购人不再支付成交供应商任何服务费用。如因此给采购人造成损失的，由成交供应商承担。）。

5、履约保证金：本项目不要求提交履约保证金。

6、验收标准：

采购人成立验收小组，根据竞争性磋商文件、响应文件、供应商的承诺、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由成交供应商负责。

二、服务要求

（1）提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式。

（2）具备稳定的技术支持团队，具备开展项目实施和技术支持，现场技术支援的能力，提供技术团队人员配置情况的清单。

（3）提供售后保障措施。（包括但不限于：故障应急响应速度、售后服务体系、服务响应机制）

（4）质保期（0）年

（5）供应商根据自身专业的理解和认识，紧密结合本项目实际编制服务方案。

三、技术要求

1、技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务可视化管理 | 1 | 项 | 一、为了确保整体服务质量，基于我校实际运维需求，要求运维服务商明确我校目前运维管理体系要求，在运维过程中，严格遵守我校要求，在日常运维实施过程中，对相关体系进行维护。服务期内需提供一套运维管理平台实现运维可视化管理，如运行监测、工单管理、资产管理、各类设备运行情况的可视化等，具体要求如下： 1、运行监测 对数据中心重要基础设施运行情况进行实时监测，包括物理服务器集群、存储、备份、核心网络设备、虚拟化平台、数据库、操作系统等，并进行实时运行情况展示和信息告警。具体要求如下： 1.1虚拟化运行监控：支持对主流虚拟化资源的监控管理，系统能够支持虚拟化设备的监控管理，我校虚拟化平台为VMWare ESX/VCenter、FusionComputeSite、深信服虚拟化管理平台，支持自动发现宿主机下的虚拟机，支持对虚拟化平台的集群、主机、数据存储、虚拟主机等资源监控管理，监视服务器及其运行的虚拟设备的关键性能指标，可以帮助管理员甄别和排除故障及潜在风险，提供虚拟化视图，直观显示宿主机、集群和虚拟客户机直接的连接关系。 1.2数据库运行监控：要求提供数据库监控功能对数据库进行管理，保证数据库的安全。要求对我校现有Oracle、Oracle RAC等数据库的运行状态和性能数据进行统一有效的管理。 1.3存储运行监控：我校现有X-SKY、华为OceanStor磁盘阵列存储设备各1套，要求提供针对该类型的监控展示大屏，实现系统自动监控磁盘阵列磁盘、存储卷、控制器运行状态等信息，及时了解磁盘阵列的性能状态、运行状态、故障组件列表、IO间隔时间、缓存命中次数、缓存命中时间、缓存命中率、传输字节数、传输速率、累计空闲时间等运行曲线，实时展现存储设备的性能状态。 1.4告警和报表：对所监控资源含网络设备、应用服务、存储、虚拟机可以进行分类报表，也可以统一报表，在一张报表对系统中所管理的所有资源数据进行统一呈现，可以根据我校需求定制需要展现的各类资源；系统应具有提供性能报告、告警统计报告、趋势报告等功能报表；报表管理应具有查询功能，可针对资源和指标进行定制报表的展现，并可定制视图。 2、工单管理 2.1工单管理：系统提供丰富的菜单选择，能够满足日常工单录入的需求，整体使用简便，无需繁琐的文字描述即可实现故障上报。支持故障工单接单、处理、转派、协助、退回等操作。支持在处理过程中查询检索知识库，并且可通过相关知识快速填充处理过程的表单。支持工单跟踪，可即时了解故障的当前处理状态，支持通过移动端进行催单，工单重派、工单取消等操作。支持在处理过程中对工单复杂度进行调整，并支持对所提供服务的次数进行选择，在处理过程中，可以上传必要的文字、照片、视频记录。支持历史工单关联，对于重复上报的、取消上报的、再次上报的相同事件，支持快速工单关联。支持针对工单进行满意度调查，支持满意度快速选择和自由评论。 2.2数据统计汇总：要求系统具备大屏展示功能，提供运维服务展示及运维统计展示。 3、资产管理 资产管理是日常运维工作开展的基础，要求服务商在服务期内，对机房内各类资产进行有效盘点、记录和动态更新。具体要求如下： 3.1要求支持资产标签自定义，资产信息表中包括但不限以下内容，设备类型、设备型号、设备部署位置、设备配置情况，设备运行状态，设备用途，设备年限、设备所属部门及责任人等。 3.2需对机房内所有设备进行全过程资产管理，要求资产信息可以通过手机终端扫描二维码的方式，对设备的类型、购买日期，状态、管理人员，维护人员等信息统一呈现，内置双因素认证服务引擎，支持令牌动态密码的双因素登录认证。 3.3要求对所有机房内资产进行标签粘贴和动态更新维护。 4、指定需求 4.1要求在该平台下实现当在创建虚拟机时自动在国产存储(XSKY)中创建存储卷并自动映射给虚拟化平台（SangforHci）；虚拟化平台（sangforHCI）自动添加存储映射来的存储卷。 4.2我校现有深信服零信任产品，目前部分业务通过DNS外网线路将业务解析至深信服负载均衡，负载均衡根据源IP判断进行转发，为防止负载均衡故障导致外网业务中断，要求平台具备DNS解析记录逃逸功能，一键将DNS解析至负载均衡的业务记录修改指向为零信任。 ★4.3我校现有私有云平台为深信服HCIv6.10,在运维过程中由于突发事件不可抗力等原因，会导致需紧急对全量虚拟机进行开关机操作，要求平台提供针对我校现有私有云平台的虚拟机一键安全关机插件。要求该插件实现应对突发故障或停电检修事件时对所有云平台虚拟机进行应急条件下一键关机，并能够通过设置虚拟机名单列表，自由配置需关闭的虚拟机列表名单。（中标公示后，中标公司需现场部署该软件并予以实现，如无法实现视为无效响应不签订合同。）（提供承诺书） 4.4具备数据库防火墙物理链路故障检测，bypass功能。 5、运维可视化要求 5.1提供基于运维管理平台的数据分析服务，通过该服务，用户可以深入了解IT基础设施的运行情况，发现潜在的性能瓶颈和风险点，及时采取措施加以优化和改进，帮助学校更好地管理和优化IT基础设施，提高IT系统的稳定性和性能，降低IT运维成本和风险。 5.2数据可视化：将分析后的性能指标以可视化的方式呈现，如图表、仪表盘等，将监控总览图在大屏上展示，用户能够直观地理解数据。 ★5.3支持对数据库日志进行分析，实现如下功能：要求能够自动识别连接来源IP地址，并以图形化的方式进行展现；要求能够分析出业务连接数据库所使用的用户名，并将用户名的分布情况进行展现；要求能够识别出客户端连接来源端口，并将结果分布情况进行展示；要求能够对应用程序所在主机名进行分析，并以图形化的方式展示其分布情况。(由于中北大学数据库承载全校所有业务的数据存储，基于安全考虑，本功能要求基于中北大学生产数据库环境日志样例数据包（采购人开标现场提供）进行现场演示如下项：分析业务连接数据库所使用的用户名，并将用户名的分布情况进行展现；对应用程序所在主机名进行分析，并以图形化的方式展示其分布情况。) 二、人员体系及时间保障：建立一线+二线的服务保障团队体系，全年驻场保障服务，要求如下： 1、两名一线工程师资质要求：一名工程师需至少具备高级云计算技术开发工程师认证，合同签订时需提供证书原件；一名工程师需至少具备VMware虚拟化认证证书，合同签订时需提供证书原件；以上两名工程师在实际运维期内如发生变化，接替运维人员需具备同等证书要求，以上驻场人员证书投标时需提供证书复印件。 2、二线团队要求：提供至少包括项目经理1名和各专业技术方向二线技术工程师4名，保障本运维项目，资质要求如下（投标时提供证书复印件，合同签订时需提供证书原件）： 2.1项目经理需具备ITSS服务项目经理认证。 2.2至少一名数据库工程师，需兼备Oracle 11g和Oracle 19c 中级或中级以上数据库认证工程师证书。 2.3至少一名高级网络工程师，具有华为、华三或锐捷认证证书（三者有一即可）。 3、时间保障： 3.1一线驻场保障时间为7*10 小时。 3.2周六、日及法定节假日要求安排值班，时间为7*10小时。 3.3重保（含校方重要节日）期间要求安排值班，时间为24小时值守。 | 否 |
| 2 | 基础环境维护 | 1 | 项 | 1、空调维护 运维期内每3个月对空调设备进行一次全面的阶段性巡检，维护保养，包括2009年采购的两台（艾默生p1030）、2013年采购的一台（stulz）、2015年采购的三台（艾默生p1035），2022年采购的两台（维谛P2070)共计8台空调，具体内容如下： 1.1控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。 1.2空气过滤器：检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。 1.3加湿器：检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢则拆下加湿器进行清洗或更换；检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；检查上水是否通畅且速度平衡；检查排水是否通畅（特别是UPS机房排水泵是否损坏，如损坏免费更换）；检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内；检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽；检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。给排水管道：检查给空调加湿的给排水管道是否完整，管道有无裂痕、接头是否老化等并及时处理。 1.4外部冷凝器和干冷器：检查冷凝器是否清洁，如需清洁则用专用的清洗工具清洗室外冷凝器（春、秋季必须各清洗一次室外机）；检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常；检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器；检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。检查室外机机架是否牢固、生锈等，并及时处理。 1.5检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。 1.6检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm，是否有裂痕并维修更换；调整热力膨胀阀；压力开关、风量开关等的校准。 1.7电路：检查主电源及各支路的各相电压，电流：检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。 1.8制冷系统：检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度；当需加注冷冻油时加注冷冻油；有氟量损失时应补充制冷剂。 1.9维修期内，空调机所有零部件（如室外风扇、膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀等）在正常使用下发生损坏，在接到报修电话的4小时内到达，并在不超过24小时对制冷设备进行修复并免费提供备品备件。 1.10每次巡检完毕后交付巡检报告存档。每次维护完毕后交付维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证制冷设备的正常运行。 2、软化水设备维护 2.1每月1次对软化水设备进行巡查并维护，免费提供软化盐、树脂等软化水系统所需耗材，提供工作时间的电话咨询服务。 2.2软化水设备出现故障，导致软化水设备不能正常工作，维修人员上门维修，并在接到保修电话的4小时内到达，并在不超过24小时对软化水设备进行修复。 2.3每次巡检完毕后交付巡检报告存档。每次维护完毕后交付维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。向管理人员描述故障引发的原因及处理过程，以及今后在使用当中应注意的问题。以保证软化水设备的正常运行。 3、配电系统维护 3.1每3个月对配电系统进行一次检查、测试，保证系统所有功能正常运行。每季度对配电系统的所有断路模块、检测模块、控制模块、总控、分控、电路、灯具和所有连接件进行检测。 3.2维保配电柜、机房内配电线路和照明系统的所有部分；对配电柜内所有控制断路器、智能仪表、浪涌保护器、互感器、接地、电压状态进行检修和测试；对配电柜至机柜PDU配电线路和配电柜至照明灯具控制线路进行检修和测试；对机房内照明灯具进行检修，根据《数据中心设计规范》GB50174-2017，8.2.1：主机房和辅助区一般照明的照度标准值应按照 300lx～500lx 设计，一般显色指数不宜小于80。服务期内如机房照明无法达到要求，照明设备无法进行维修，要求中标方免费进行更换，并达到机房照明标准。确认配电系统工作正常。对配电系统所有老化、易损和隐患部件进行免费更换。对配电系统监控联动部分进行正常与否的测试。提供7*24小时服务，出现问题在24小时内对配电系统进行修复。 3.3每次巡检完毕后交付巡检报告存档。每次维护完毕后交付维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证配电系统的正常运行。 4、UPS系统维护 4.1在系统已经带载的条件下每3个月对UPS系统进行一次检查、测试，作业中要严格遵守操作规范，充分注意特别警示的提醒，谨慎进行各项操作。时刻保证UPS系统的所有功能正常运行，各个子系统完好。 4.2环境检查：通过精密空调的温度显示或者用红外测温仪来测量现场环境条件温度；检查UPS周围灰尘清洁程度；检查周围杂物是否对操作设备有影响。系统上下游配电检查：对UPS上下游断路器大小、整定值进行检查，对电池开关进行检查。监控屏蔽：监控屏蔽,告知监控人员检修状态。检查UPS的参数设置及下载report报告和日志：连接UPS Tuner，检查参数设置并下载参数、report报告和日志。特别检查Duration of current limiting mask设置是No mask还是3ms，记录mask设置值。校准系统日期和时间：通过UPS Tuner校准系统日期和时间。确认系统的状态和旁路供电的稳定性：确认UPS系统工作在正常工作模式，且没有任何报警，确认每台主机的旁路供电都稳定在合格的范围之内。 检查输入输出线缆，检查输入和输出功率线的规格。检查系统各部分的地线的连接情况，包括电池柜及电池开关箱。检查各信号线、通讯线的走线情况。对UPS机头系统所有老化、易损和隐患部件进行更换。提供7*24小时服务，出现问题在24小时内对UPS系统进行修复。 4.3每次巡检完毕后交付巡检报告存档。每次维护完毕后交付维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证UPS系统的正常运行。 5、机房整体结构 5.1每3个月对机房吊顶、抗静电地板、接地铜排系统、防水、防虫、防鼠、防火门及配件进行一次检查、测试，保证机房结构的整体完整、整洁、功能完备，不影响机房内部设备的正常工作。根据数据中心建设规范，数据中心的防火门需满足防火等级、材料、结构、密封性能、自动关闭功能、抗压强度等一系列要求，确保在发生火灾时有效隔离火源和烟雾，防止火灾蔓延。防火门应具备耐火极限不低于 1.5 小时的防火等级，使用符合标准的材料，并具备良好的密封性和自动关闭装置。此外，防火门的抗压强度需足以承受外力，且必须定期检查和维护以确保其有效性。对于本次服务项目中不满足要求的防火门，应进行必要的维修或免费更换，以确保数据中心的防火安全符合相关规范。 5.2维修维护包括机房吊顶的平整、牢固、吸音、内部防尘等，抗静电地板的平整度调节、腿部接地状、防水挡水排水措施状态，地板下所有水管、接地铜排、保温、隔音措施的状态，防火门开合状态、门锁自锁状态等，进行定期检修服务。对影响机房整体结构的部分进行优化调整，对内部所有老化、易损和隐患部件进行免费更换。提供7*24小时服务，出现问题在24小时内对机房整体结构进行修复。 5.3每次巡检完毕后交付巡检报告存档。每次维护完毕后交付维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。 6、新风、排烟系统 6.1每3个月对新风、排烟系统进行一次检查、测试，保证新风、排烟系统24小时正常运转，并清洗金属粗效过滤器、电子净化单元、亚高效过滤器；检测风机可正常启动工作。 6.2对新风、排烟系统的电机、滤网、轴承、接口进行检修，对新风进排风口进行清洁，提供新风系统的粗效、高效、细效过滤器2次全套更换，保证新风清洁。对新风、排烟系统所有老化、易损和隐患部件进行免费更换。对新风、排烟系统联动控制部分进行正常与否的测试服务。提供7*24小时服务，出现问题在24小时内对新风、排烟系统进行修复。 6.3每次巡检完毕后交付巡检报告存档。每次维护完毕后交付维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证新风排烟系统的正常运行。 | 否 |
| 3 | 基础硬件设备和软件平台维护 | 1 | 项 | 一、基础硬件设备维护 维护内容包括计算资源（服务器和集群）、存储资源，备份资源、数据中心基础网络设备等，并要求依据资产清单结合现场实际环境绘制并优化现有的数据中心网络拓扑图。 结合数据中心实际运行情况，制订基础硬件设备维护时间周期表即“运维二十四节气周期表”，服务提供商按照此周期表作为运维服务基线，合理对各类基础设备进行维护。 1、计算资源维护 1.1维护对象 数据中心自管在用计算资源（88台套）及其他部门托管在用计算资源（209台套）。 1.2巡检服务 （1）日常巡检服务：要求对在用的所有自管计算资源进行日巡检，巡检内容包括但不限于计算资源硬件健康状态，计算资源负载状态等。并将运行状态记录到巡检检查记录表，对于托管资源进行硬件健康状态日常巡检，并实时同步相关部门。 （2） 服务要求：日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表。 1.3技术支持服务 （1）计算资源配置管理服务：对计算资源的配置项进行梳理并做记录，配置项状态和配置项变更请求的管理维护，检验配置项的正确性和完整性等。 （2）计算资源优化服务：针对计算资源存在的安全隐患、已知缺陷、性能问题、资源重组等问题进行技术响应及技术处置。 （3）计算资源故障响应服务：在计算资源出现故障时，需要提供故障排查、故障修复、备件更换支持等故障响应技术支持。 （4）服务要求；计算资源配置管理服务、计算资源优化服务、计算资源故障响应服务均需要记录到日常维护记录单。复杂问题或反复问题的处理需要提供分析处理报告，报告内容应包含并不限于下面内容：故障现象、故障分析过程、故障原因、故障解决过程等。 2、存储资源维护 2.1维护对象 数据中心自管在用存储设备21台及其他部门托管在用存储设备8台，包括统一存储、分布式存储系统。 2.2巡检服务 （1）日常巡检服务：要求对自管在用的所有存储资源进行日巡检，巡检内容包括但不限于存储资源硬件健康状态，存储资源负载状态、存储资源运行日志检查，存储资源配置检查，存储资源安全隐患检查等；并将运行状态记录到巡检检查记录表。对托管在用的存储资源进行硬件健康状态日常巡检，并实时同步相关部门。 （2）服务要求：日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表。 2.3 技术支持服务 （1）存储资源配置管理服务：对存储资源的配置项进行梳理并做记录，配置项状态和配置项变更请求的管理维护，检验配置项的正确性和完整性等。 （2）存储资源优化服务：针对存储资源存在的安全隐患、已知缺陷、性能问题、资源重组等问题进行技术响应。 （3）存储资源故障响应服务：在存储资源出现故障时，需要提供故障排查、故障修复、备件更换支持等故障响应技术支持。 （4）服务要求；存储资源配置管理服务、存储资源优化服务、存储资源故障响应服务均需要记录到日常维护记录单。复杂问题或反复问题的处理需要提供分析处理报告，报告内容应包含并不限于下面内容：故障现象、故障分析过程、故障原因、故障解决过程等。 3、备份资源维护 3.1维护对象 数据中心自管在用备份平台3套及其他部门托管在用备份平台2套。 3.2巡检服务 （1）日常巡检服务：要求对自管在用的所有备份资源进行日巡检，巡检内容包括但不限于备份资源硬件健康状态，备份资源剩余空间情况、备份资源运行日志检查，备份数据完整性校验，备份计划设置查看等；并将运行状态记录到巡检检查记录表。对托管在用的备份资源进行硬件健康状态日常巡检，并实时同步相关部门。 （2）服务要求：日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表。 3.3 技术支持服务 （1）备份资源配置管理服务：对备份资源的配置项进行梳理并做记录，配置项状态和配置项变更请求的管理维护，检验配置项的正确性和完整性等。 （2）备份资源优化服务：针对备份资源存在的安全隐患、已知缺陷、性能问题、资源重组等问题进行技术响应。 （3）备份资源故障响应服务：在备份资源出现故障时，需要提供故障排查、故障修复、备件更换支持等故障响应技术支持。 （4）服务要求；备份资源配置管理服务、备份资源优化服务、备份资源故障响应服务均需要记录到日常维护记录单。复杂问题或反复问题的处理需要提供分析处理报告，报告内容应包含并不限于下面内容：故障现象、故障分析过程、故障原因、故障解决过程等。 4、数据中心基础网络设备及其他维护 4.1维护对象 数据中心机房在用网络及相关设备，包括但不限于网络交换机、存储交换机、DNS等。 4.2巡检服务 （1）日常巡检服务：要求对自管在用网络设备、应用设备等进行日巡检，巡检内容包括但不限于设备硬件健康状态，设备负载状态、设备运行日志检查等；并将运行状态记录到巡检检查记录表。对托管在用的其他基础网络设备及安全设备进行硬件健康状态日常巡检，并实时同步相关部门。 （2）服务要求：日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表。 4.3技术支持服务 （1）基础网络设备配置管理服务 包括：以太网网络交换机、存储网络交换机；对基础网络设备的配置项进行梳理并做配置备份，配置项状态和配置项变更请求的管理维护，检验配置项的正确性和完整性等。 （2）IP资源梳理及维护服务 梳理现有网络环境中IP地址信息，包括但不限于：设备管理地址、设备互联地址、业务地址等，对未分配的IP资源进行分类管理，对停止使用的IP资源进行回收管理。 （3）数据中心网络架构优化服务 针对网络基础设备及网络架构存在的安全隐患、已知缺陷、性能问题、资源重组等问题进行技术响应，并要结合实际情况进行优化调整，包括：设备升级、网络结构调整等。 （4）服务要求 数据中心基础网络设备配置管理服务及其他基础设备配置管理服务、IP资源梳理及维护服务、数据中心网络架构优化服务、故障响应服务均需要记录到日常维护记录单。复杂问题或反复问题的处理需要提供分析处理报告，报告内容应包含并不限于下面内容：故障现象、故障分析过程、故障原因、故障解决过程等。 二、软件平台维护 1、计算平台（私有云平台） 目前我校计算平台由两种架构平台组成，分别为：X86架构私有云平台和信创ARM架构超融合平台。 1.1 X86架构私有云平台 （1）服务对象 机房内X86架构VMware私有云平台、华为私有云平台。 （2）巡检服务 1）日常巡检服务：要求一线工程师对通用私有云平台进行检查，检查内容包括但不限于通用私有云云管运行状态、私有云计算节点运行状态、虚拟机运行状态等。将平台运行状态记录到巡检检查记录表。 2）服务要求：日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表。 （3）技术支持服务 1）配置管理服务 要求对在用的通用私有云平台进行配置梳理并形成配置记录单，并对配置项的变更请求进行管理维护，包括但不限于虚拟机管理、平台集群配置调整、平台存储配置调整、平台计算节点配置调整、平台虚拟网络配置调整等。 2）云平台升级服务 要求对在用的通用私有云平台在兼容硬件设备的情况下进行平台版本升级、平台补丁更新、虚拟机版本升级等升级操作来消除安全隐患及提升云平台运行效率。 3)云平台故障响应服务 需要提供故障排查、故障修复等故障响应技术支持。 4)云平台迁移服务 针对通用私有云平台的业务虚拟机提供平台内的计算节点间、共享存储间的迁移服务来满足数据迁移需求。 5)云平台优化服务 结合对通用私有云平台的运行日志及运行状态进行监测。要求依据实际运行数据，对通用私有云平台进行虚拟机配置优化，集群配置优化，网络配置优化，存储链路配置优化等。 6)云平台备份管理服务 需提供云平台备份方案咨询规划、平台级备份策略制订及优化、平台级备份任务执行状态检查服务。 7) 云平台建设规划咨询服务 依据实际业务需求和云平台发展趋势，选择规划合适的平台系统及架构，在降低运维复杂度的基础上，以低成本选择适合我校管理和发展的通用云平台，来构建高效、稳定的基础云平台。 8)服务要求 配置管理服务、云平台故障响应服务、云平台迁移服务、云平台优化服务、云平台备份策略制定及优化服务均需要记录到日常维护记录单。复杂问题或反复问题的处理需要提供分析处理报告，报告内容应包含并不限于下面内容：故障现象、故障分析过程、故障原因、故障解决过程等。 ★（4）服务目标 要求全年所有X86架构私有云平台累计非计划停运故障（不包括非抗力故障或者因其他设备故障造成的云平台停运）不超过3次，且总时长不超过8小时；全年计划停运不超过12次，且总时长不超过24小时；不得发生运维人员操作失误，造成数据丢失或者停运故障。（提供承诺书） 1.2、信创ARM架构超融合平台 （1）服务对象 机房内ARM架构深信服HCI私有云平台。 （2）巡检服务 1)日常巡检服务：要求一线工程师对信创ARM架构超融合平台进行检查，检查内容包括但不限于超融合计算节点运行状态、超融合虚拟存储运行状态、超融合网络运行状态、虚拟机运行状态等。将平台运行状态记录到巡检检查记录表； 2)服务要求：日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表。 （3）技术支持服务 1）配置管理服务 要求对信创ARM架构超融合平台进行配置梳理并形成配置记录单，并对配置项的变更请求进行管理维护，包括但不限于虚拟机管理、平台集群配置调整、平台存储配置调整、平台计算节点配置调整、平台虚拟网络配置调整等。 2）超融合平台升级服务 要求对信创ARM架构超融合平台在兼容硬件设备的情况下进行平台版本升级、平台补丁更新、虚拟机版本升级等升级操作来消除安全隐患或提升云平台运行效率。 3）超融合平台故障响应服务 需要提供故障排查、故障修复等故障响应技术支持。 4)超融合平台迁移服务 针对信创ARM架构超融合平台的业务虚拟机提供平台内的计算节点间、共享存储间的迁移服务来满足数据迁移需求。 5)超融合平台优化服务 结合对信创ARM架构超融合平台的运行日志及运行状态进行监测。要求依据实际运行数据，对信创ARM架构超融合平台进行虚拟机配置优化，集群配置优化，网络配置优化，存储链路配置优化等。 6)超融合平台备份管理服务 需提供超融合平台备份方案咨询规划、平台级备份策略制订及优化、平台级备份任务执行状态检查。 7)超融合平台建设规划咨询服务 依据实际业务需求和信创ARM架构超融合平台发展趋势，选择规划合适的信创ARM架构超融合平台系统及架构，在降低运维复杂度的基础上，以低成本选择适合我校管理和发展的信创ARM架构超融合平台系统，来构建高效、稳定的基础信创ARM架构超融合平台。 8)服务要求 配置管理服务、超融合平台故障响应服务、超融合平台迁移服务、超融合平台优化服务、超融合平台备份策略制定及优化服务均需要记录到日常维护记录单。复杂问题或反复问题的处理需要提供分析处理报告，报告内容应包含并不限于下面内容：故障现象、故障分析过程、故障原因、故障解决过程等。 ★（4）服务目标 要求全年所有信创ARM架构超融合平台累计非计划停运故障（不包括非抗力故障或者因其他设备故障造成的云平台停运）不超过3次，且总时长不超过8小时；全年计划停运不超过12次，且总时长不超过48小时；不得发生运维人员操作失误，造成数据丢失或者停运故障。（提供承诺书） 2、数据库平台 按照数据库全生命周期管理理念，提供咨询规划、高可用设计实施、数据库调优、数据库安全加固、应急处置、现场高级健康检查等服务。提供在新业务、应用上线，业务迁移或由于业务更新、架构更新等需求产生的服务要求，维护数据库的基本台账信息，定期（每月）进行数据库运行状态检查，定期（每季度）进行数据库健康检查等服务。 （1）服务对象 门户、统一认证平台、流程管理平台、数据交换、OA、教务、科研、人事、房产管理、资产管理、迎新、离校、后勤管理系统、研究生系统、招投标采购、数字档案、综合校情、失物招领、体育系统、公共数据管理及其中间库约170个用户，以及服务期内信息中心新上线业务系统建立的数据库业务用户。 （2）巡检服务 1）日常巡检服务 要求一线工程师对运维范围的数据库进行日常运行检查，检查内容包括但不限于：数据库可用性、数据库运行日志等；并将运行状态记录到巡检检查记录表。 2）月度运行状态检查服务 要求数据库工程师对运维范围的数据库进行技术健康检查，检查内容包括但不限于：检查数据库可用性、存储使用情况、性能情况、非法对象情况、任务执行情况、备份执行情况等方面，形成数据库月度运行报告。同时将发现的问题及时处理并记录到日常维护记录单。 3）季度健康检查服务 要求高级数据库工程师对运维范围的数据库进行技术健康检查，检查内容包括但不限于：高可用配置、主机配置、操作系统配置、数据库软件配置、备份恢复可用性、性能和运行情况等方面。同时将发现的问题、隐患进行排查及整改并记录到日常维护记录单。 4）服务要求 日常巡检服务要求每日下班前完成并形成巡检检查记录表，月度运行状态检查服务要求每月度结束前完成并形成巡视检查报告。对在检查过程中发现的问题及隐患上报并按要求处置。 （3）技术支持服务 1） 数据库配置管理：要对目前在用数据库运行环境及配置项进行梳理，形成数据库配置项目台账，并进行及时维护。 2）数据库故障响应服务：数据库日常故障处理。数据库发生故障时，导致业务开展、业务连续性、系统可用性受到影响：提供紧急故障现场快速救援服务。对于复杂及反复问题，派遣资深专家现场进行故障定位和快速解决。完成故障恢复后记录到日常维护记录单，针对复杂及反复问题需提供故障处理报告。 3）数据库优化服务：一线维护人员及时关注运行数据库性能指标，按需组织力量对数据库进行优化，从操作系统、实例、SQL等多方面进行全面、综合、主动的数据库性能优化，给予应用软件厂商SQL优化指导或使用数据库新特性，满足应用系统使用需求，有效降低资源消耗。对于低风险优化内容执行完成后记录到日常维护记录单来形成历史记录。对于中高风险优化内容需要提供优化建议方案来评估实施，最终形成优化实施报告。 4）应用上线数据库支持服务：在现有数据库基础上，上线安装或者部署新的业务系统或者功能模块时，根据业务系统厂商要求，对数据库用户、账号、表空间、权限管理的要求，进行表空间规划，权限规划和创建，辅助数据库高可用和负载均衡连接串配置，协助进行数据导入等工作，新业务系统上线前进行全面的SQL审核和数据库性能测试，提供测试报告，并协助应用软件厂商进行优化改进。 5）数据库备份管理服务：需提供数据库备份方案咨询规划、数据库备份策略制订及优化、数据库备份任务执行状态检查。 6）数据库建设规划咨询服务：依据我校业务需求，选择合适的数据库及架构，整合包括资源的统一管理，统筹业务系统的部署，统一软硬件版本，降低运维复杂度，构建高效、稳定的IT系统架构。 ★（4）服务目标 要求全年所有数据库累计非计划停运故障（不包括非抗力故障或者因其他设备故障造成的数据库停运）不超过3次，且总时长不超过6小时；全年所有数据库计划停运不超过12次，且总时长不超过12小时；不得发生运维人员操作失误，造成数据丢失或者数据库停运故障。（提供承诺书） 3、企业微信 （1）企业微信认证：配合学校完成每年一次的审核；企业微信运维过程中涉及的基础配置项配置工作，即时响应。 （2）注册与登录：企业微信群、微信工作群老师反映的师生注册、登录操作问题联系处理，即时响应。 （3）通讯录调整：按照学校师生具体情况，根据学校数据中台推送数据实现企业微信人员信息及时更新。维护通讯录组织架构，部门、院系、班级等基础数据导入，学生毕业离校、新生加入、教师退休、入职等情况人员信息调整处理；并按需更新，即时响应。 （4）权限调整：配合学校完成企业微信平台各微应用部署调试，微应用可见范围权限调整；通讯录查看权限、成员显示资料、应用授权调整、管理员配置等相关权限调整，即时响应。 （5）数据处理：根据学校企业微信各应用使用情况进行数据汇总、统计等服务，并将企业微信微应用使用排名、活跃度等运营指标数据定期导出并汇总，形成数据报表。 （6）员工服务服务接待：员工服务反应问题及时处理回复，即时响应。 三、脱保设备维保 针对脱保在用计算资源设备提供非原厂维保服务；服务内容包括但不限于远程技术支持、现场技术支持、备件更换支持、设备硬件故障排查和部件更换等服务。 设备清单如下： 用途; 型号; 脱保时间; 数量. veeam-master备份服务器; RH5885 V3; 2021/8/27; 1台. veeam-master备份服务器; RH5885 V3; 2021/10/11; 1台. 数据库服务器; H3C R6900; 2023/1/26; 2台. 华为备份一体机; RH2288HV3; 2021/12/25; 1台. 数据库服务器; RH5885V3; 2021/3/22; 2台. 站群物理发布机; DL580 G9; 2020/8/22; 1台. 存储; 华为5300; 2021/08/27; 2套. 存储; 华为5600; 2018/08/25; 1套. 四、值守服务 1、保障时期 1.1节假日白天值班保障服务（春节、国庆、中秋等国家法定节假日共计约13天）。 1.2非工作日（周六日）白天值班保障服务（共计：约104天）。 1.3国家或学校重大节日（两会、校庆、敏感日等）夜间值班保障服务（约10天）。 2、保障内容 提供现场驻场值守服务，工作内容依据现场实际情况进行安排。 五、应急演练服务 为提升我校应对信息化突发事件的应急响应能力和处置能力，要求中标方在服务周期内，配合我校每学期开展应急演练服务1次（一学年两次，分别于寒暑假实施）。 1、演练原则 结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际需求，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。着眼实战、讲求实效以提高应急指挥的指挥协调能力和应急队伍的实战应变能力为着眼点。重视对演练流程及演练效果的评估、考核， 总结推广好的经验，对发现的问题及时整改。 周密部署、确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，科学设计演练方案，周密部署演练活动，制订并严格遵守有关安全措施，确保演练参与人员及演练设施安全。要求演练完成后，对所有演练设施进行复原，恢复到演练前状态，实现所有业务正常访问。 2、演练场景 要求中标方围绕我校实际业务环境和情况开展应急演练，演练场景包括但不限于：电力故障、服务器节点故障、数据库存储故障、核心网络故障、ESX主机网络端口异常、虚拟化上联交换机故障、FC交换机故障、存储故障等。 3、演练要求 3.1要求应急演练工作分为演练准备、演练实施、演练总结和成果运用四个阶段。 3.2要求演练准备阶段包括制定计划、设计方案、方案评审、动员培训、演练保障等几个方面。 3.3要求演练实施阶段包括系统准备、演练启动、演练执行、演练解说、演练记录、演练结束、系统恢复和演练宣传几个方面。 3.4要求提供演练总结，内容包含：演练具体内容、演练实施过程中发现的问题，并根据演练总结优化应急预案，提供优化方案。 3.5要求在每次演练结束后，根据演练总结及新的应急预案对信息中心管理人员及维护人员进行培训。 | 否 |

说明：

1、供应商照搬照抄竞争性磋商文件服务要求，不能提供相应内容的，按无效标处理。

2、供应商现场演示，需自带笔记本电脑，时间控制在10分钟以内，人数控制在2人以内。

3、上述技术参数指标“★”号项和服务保障团队人员配备，供应商均须满足，并提供能够证明符合竞争性谈判文件规定的服务要求的相关证明材料；若不满足，则不响应竞争性谈判文件要求，按无效标处理。

- 第五章  合同原则

中北大学

服务采购合同

（说明：本模板中红色字体仅为提示，填写完毕后删除。）

合同编号：

政府采购项目编号： (非政采项目填写“非政采”）

项目名称：

包    号：

注意：1、合同由供应商填写完整，并加盖公章、骑缝章后，由学校具体采购单位经费负责人签字后，送到中北大学国有资产管理处审核。

2、合同签订前，成交供应商应按照约定先缴纳履约保证金。

中北大学服务采购合同

甲         方：中北大学

乙         方：

合  同  编 号：(说明：投标编号＋包号，例子：ZBDXGZC2015010401,此括号内容填写后删除)

乙方在       年       月     日由        （采购代理公司名称，此括号内容填写后删除）组织的采购项目中的第    包中标（成交），依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，签订本合同。

一、合同标的

（一）乙方向甲方提供如下服务内容：(说明：服务范围、内容、质量必须与投标或响应文件中完全一致)。

1、服务地点、时间和服务范围

服务地点：中北大学

服务时间：2025年4月25日——2027年10月24日

服务范围：中北大学信息中心数据机房、网络机房、教学机房及UPS间。

2、服务具体内容和标准：具体内容见采购文件。

二、合同类型和金额

1、合同类型：固定总价合同（此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。）

2、服务费用：人民币（大写）：

（小写）：￥

该费用包括包括乙方履行合同的过程中涉及到的人工成本、差旅、维修维护费、税费、耗材等所有的成本支出。乙方不得再就本合同的履行向甲方主张任何费用。

三、履约保证金：（无）

四、服务费用的支付

合同签订后，于2025年10月24日之前对其进行阶段性验收，通过验收后，中标方开具合同金额20%的对应发票，学校按合同支付合同总金额的20%；2026年4月25日前对其进行阶段性考核，考核合格后支付合同总金额的20%；2026年10月24日之前对其进行阶段性验收，通过验收后，中标方开具合同总金额40%的对应发票，学校按合同支付合同总金额的20%；2027年4月25日前对其进行阶段性考核，考核合格后支付合同总金额的20%；2027年10月24日之前对其进行最终验收，通过验收后，中标方开具合同总金额40%的对应发票，学校按合同支付合同总金额的20%。（本合同付款分五次，每次支付合同总金额的20%。本合同验收分三次进行，若中标方在某次验收过程中未达标，学校有权解除合同，甲方不再支付乙方任何服务费用。如因此给甲方造成损失的，由乙方承担。）。

五、售后服务承诺及业务考核

1、乙方就本次交付的服务的售后服务向甲方做出如下承诺：

（请乙方严格按照投标文件或谈判响应文件所做售后服务承诺填写）

2、业务考核：

(说明：业务考核办法必须与投标或响应文件中完全一致)。

六、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的5‱（万分之五）向乙方支付违约金，同时仍应履行应支付的款项。逾期超过30日的，乙方有权解除本合同。

2、乙方所提供的服务不符合国家规范或合同约定标准，甲方有权解除合同，不再支付服务费用。如因此给甲方造成损失的，由乙方承担。

3、除本合同另有约定外，乙方在履行合同的过程中，出现违约行为，甲方将不再支付服务费用。如因此给甲方造成损失的，由乙方承担。

4、本合同不得转包或分包给他人，否则甲方有不再支付服务费用，并且要求乙方应按照服务总费用的5%向甲方支付违约金。如因此给甲方造成损失的，由乙方承担。

七、甲方的权利和义务

1、甲方负责提供工作场地以及其他必要的便利条件，协助乙方完成服务内容；

2、甲方按照采购文件、乙方的承诺和本合同的约定对乙方的服务进行业务考核及验收工作；

3、甲方有权监督检查乙方提供服务的工作，乙方对甲方提出的意见应予以接受，并采取各种有效措施，竭力保证合同目的的实现。

4、甲方应按照合同的约定向乙方支付服务费用。

八、乙方的权利和义务

1、乙方在履行本合同的过程中，应保证乙方及其工作人员具有履行本合同的资质证书和履约能力，并按照甲方和采购文件的要求提供履行本合同的团队人员名单信息、服务保障措施、服务方案等作为合同的附件。

2、甲方有权要求乙方更换工作人员，且不能影响服务质量。乙方应依法自行向乙方工作人员承担用人单位的全部义务。乙方人员与甲方无任何关系。

3、乙方应在甲方现有的条件基础上，勤勉、认真、高效、高质量地履行合同义务，保证合同目的的实现。

乙方保证履行合同过程中所使用的所有工具软件享有合法的权利，且甲方有权在实现本合同目的的范围内使用。如果因乙方的原因致使甲方被追责的，甲方有权向乙方追偿。

乙方严格按照法律法规要求和行业操作规范、采购文件、甲方的承诺和合同的约定向甲方提供服务，保证服务质量符合国家规范，满足甲方的实际需求。

乙方在履行本合同的过程中发现影响订立合同目的实现的情形，应及时与甲方沟通，并提出合理性的建议，以保证甲方订立本合同目的的实现。

4、在本合同订立前、履行中、解除或者终止后，乙方和乙方人员对履行本合同过程中获取的以及甲方所提供的材料、信息负有严格保密的责任。未经甲方事先书面同意，乙方及乙方人员不得以任何方式使用或者泄露给第三方。上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍须履行。

5、乙方在履行本合同的过程中，如有违反法律法规或者相关的规章制度等情形，被追究法律责任的，均与甲方无关。如甲方因此被追责，有权向乙方追偿。

6、乙方在服务过程中造成乙方人员或者第三方人身财产损失的或者甲方及其人员的人身财产损失的，应由乙方承担责任，与甲方无关。如甲方因此被追责，有权向乙方追偿。

九、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过以下方式解决：

1、由双方的委托代理人或其他授权代表人友好协商解决。

2、如协商不成，选择下列第（3）种方式解决：

（1）提交人民调解委员会调解。

（2）向太原仲裁委员会提起仲裁。

（3）向甲方所在地法院提出诉讼。

十一、合同生效及其他

1、合同经过甲乙双方法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章后即行生效。

2、本合同一式伍份，乙方壹份，甲方叁份，招标代理公司存档壹份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十二、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标（谈判、磋商）文件

2、投标（响应）文件

3、投标（报价）人所作的其他承诺

特别说明：通过网上平台选中的交易对方及网签合同电子版不作为合同生效的凭据，纸质合同为双方建立合同关系的唯一有效凭证。

（以下无正文，系签署页）

甲方（章）：  中北大学         乙方（章）：

法定代表人（签字或盖章）：     法定代表人（签字或盖章）：

采购项目联系人（签字）：       委托代理人（签字）：

地址：

项目负责人（签字）：           电话：

开户银行：

电话：                        银行行号：

账号：

签订合同日期：   年  月   日

注：最终合同以实际签订的合同为准。

- 第六章  响应文件格式

（正/副）本

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：             （签字或盖章）

二〇二五年   月   日

目录格式

目     录

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函………………

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

6.供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………

7.供应商提供的具备法律、行政法规规定的其他资格证明文件………

8.采购项目要求的其他特定资格条件证明材料…………………………

9.供应商为中小企业/小微企业…………………………………………

商务及服务文件

1.磋商函………………………………………………………………………

2.报价一览表…………………………………………………………………

3.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………

4.法定代表人（负责人）授权委托书……………………………………

5.供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息………………………

6.磋商保证金缴纳凭证………………………………………………………

7.供应商企业简况……………………………………………………………

8.商务及服务偏离表…………………………………………………………

9.技术规范响应及偏离表……………………………………………………

10.同类项目案例及相关证明材料……………………………………………

11.ITSS信息技术服务标准符合性证书………………………………………

12.信息安全管理体系认证证书………………………………………………

13.拟派本项目的负责人和服务团队成员情况………………………………

14.相关承诺……………………………………………………………………

15.针对本项目的服务方案………………………………………………………

16.政策性要求……………………………………………………………………

17.供应商认为需要提供的其他材料……………………………………………

- 资格证明文件

### 1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                  项目（项目编号：         ）的采购活动。依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

### 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                   项目（项目编号：            ）的采购活动。依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2023年度或2024年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

### 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                     项目（项目编号：               ）的采购活动。依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

### 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                     项目（项目编号：              ）的采购活动。依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

### 5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与            项目（项目编号：        ）的采购活动，依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在磋商前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

### 6．供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

采购人名称 ：

为维护本次磋商工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《竞争性磋商文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法参与本次磋商采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次磋商采购工作中做到：

1．不与其他供应商相互串通参与磋商采购、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与磋商采购，损害学校利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购代理机构或者磋商小组成员行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与磋商采购或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次磋商采购工作；

6．保证严格遵守磋商采购会议纪律。

三、我公司承诺在本次磋商采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等有关法律法规和竞争性磋商文件之规定，给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

### 7.供应商提供的具备法律、行政法规规定的其他资格证明文件

### 8.采购项目要求的其他特定资格条件证明材料

### 9.供应商为中小企业/小微企业

（见‘响应文件政策性要求格式’）

- 商务及服务文件

### 1.磋商函

（采购人名称）：

(供应商全称)授权              (供应商代表姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                      (项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件有效期90个日历天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

4、提供磋商须知规定的全部响应文件。

5、按磋商文件要求提供和交付的产品和服务的报价详见报价一览表。

6、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守磋商文件的规定。

10、如果在磋商开始之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在磋商期间，影响采购代理机构或磋商小组的任何活动的；

（6）成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（8）违反法律法规规定的其它行为。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：   （办公）           （手机）

E-mail：

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或供应商代表：                (签字或盖章)

日      期：

说明：

除可填报项目外，对本报价函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效。

### 2.报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 项目名称 | 总价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- |
| 总价：（人民币：大写） （小写）￥ |  |  |

注：

1.磋商报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

2.项目涉及的服务人员等人工费、劳务费、调试费、税金、项目所需的其它所有费用（如有）等一切相关服务等费用；所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中。在其它情况下，由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

3.除可填报项目外，对本报价一览表的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或供应商代表：                (签字或盖章)

日      期：

### 3.法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：               性  别：

身份证号：               职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称：                              （盖章）

法定代表人（负责人）：                     (签字或盖章)

日      期：

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

### 4.法定代表人（负责人）授权委托书

采购人名称   ：

本授权书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

被授权人代表：             （签字或盖章）

附被授权人第二代身份证正反面复印件。

注：

1.除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝；

2.若供应商代表为法定代表人的可不提供。

### 5.供应商基本户开户许可证或基本存款账户信息

### 6.磋商保证金缴纳凭证

### 7.供应商企业简况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |
| 法定或机构代表人 |  |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真号 |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 曾获得的奖项 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

### 8.商务及服务偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件 要求 | 响应文件的对应响应 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

说明：如无偏差，请在说明一栏填“无偏差”，在偏差内容一栏填“无”；如有偏差，应详细填写偏差内容，并在说明一栏填“偏差”。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或供应商代表：                (签字或盖章)

日      期：

### 9. 技术规范响应及偏离表

技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 磋商文件技术 规范、要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：①供应商可根据实际项目情况自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容；

②如有偏离，请在偏离内容一栏填写偏离内容，并在“偏离情况”中标明正偏离或负偏离；

③如无偏离，请在偏离情况一栏填“无”，并在偏离内容一栏填“无”。

供应商名称：                              (盖章)

法定代表人或供应商代表：                  (签字或盖章)

日      期：

### 10.同类项目案例及相关证明材料

前三年同类项目合同案例列表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

供应商应将案例的证明材料按顺序附后。要求合同复印件必须提供最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。（复印件或影印件加盖供应商公章）

### 11.ITSS信息技术服务标准符合性证书

### 12.信息安全管理体系认证证书

### 13.拟派本项目的负责人和服务团队成员情况

（一）项目负责人情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |
| 毕业院校及专业 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  |
| 本人主要业绩 | 项目名称 |  |  | 完成 年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 胜任本项目的理由： |  |  |  |  |  |

备注：

1.项目负责人的相关证明材料。

2.此表可自行扩展。

（二）项目服务团队成员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.此表后附服务团队成员的相关证明材料。

2.此表可自行扩展。

### 14.相关承诺

格式自拟。

### 15.针对本项目的服务方案

（1）运行维护及数据监控方案；

（2）运行维护及数据监控工作内容；

（3）拟配备的硬件设备；

（4）服务岗位及工作职责；

（5）培训方案；

（6）服务质量及保障措施；

（7）异常问题的分析及故障诊断与排除的应对措施；

（8）保密措施；

（9）合理化建议。

### 16.政策性要求

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此表可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。

注：

1．采购货物中如含有非强制节能产品、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此承诺可不提供）

正版软件承诺

采购人名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：          ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件和所采购的其他软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：       （盖章）

日     期：

（三）中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日      期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交供应商为中小企业单位的，代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明函》。

（四）残疾人福利性单位声明函（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日 期：

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（五）监狱企业证明文件（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日    期：

注：成交供应商为监狱企业的，代理机构随成交结果同时公告其《监狱企业证明文件》。

（六）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，此表可不提供）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：

（七）商品包装和快递包装承诺（如不涉及，此承诺可不提供）

本供应商现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称（盖单位公章）：

日期：

### 17.供应商认为需要提供的其他材料