长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目

政府采购编号：XJCG-202503170017

采   购   人：湖南湘江新区管理委员会政法工作部

采购代理机构：国正聚源工程咨询集团有限公司

2025年04月

- 关键信息

一、资格性审查

序号; 审查情况. 1; 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；. 2; 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》;. 3; 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;. 4; 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);. 5; 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料). 6; 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;. 7; 特定资格条件：无.

说明： 1、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖供应商公章。 3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖供应商公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5、近三个月是指：2024年12月至2025年02月 6、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| 1.01 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| 1.02 | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 |  |
| 2.01 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| 2.02 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| 2.03 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 2.04 | 投标有效期不足的； |
| 2.05 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 2.06 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 2.07 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50.0% |
| 2 | 技术 | 35.0% |
| 3 | 商务 | 15.0% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) *价格权值。（分数四舍五入保留到小数点后两位） 注：1.因落实政府采购政策(价格评审优惠)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 50.0 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置及技术参数 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的不计分； 所投产品配置符合招标文件要求的，计18分；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，有负偏离的，每处扣1.8分，扣完为止。 | 18.0 |
| 2 | 产品质量 | 1、投标人所投左右声道全频扬声器制造商具有中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检测机构出具的全消声室或半消声室测试报告的计3分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） 2、投标人所投主要设备（左右声道全频扬声器、主扩扬声器数字功放、大型数字调音台、网络音频服务器、智慧语音主机、中心控制管理平台、4K分布式输入输出节点、LED电动调角度平板灯、物联网管控平台）为同一品牌的计2分。（提供制造商官网查询截图并加盖投标人公章，否则不计分） 3、为保证视频会议系统的保密性，投标人所投超高清视频会议终端支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法的计3分，支持2个及以上的计1.5分，支持1个的计0.5分。（提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加投标人公章，否则不计分） 4、投标人所投超高清视频会议终端支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米的计2分。（提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加投标人公章，否则不计分） 5、所投主扩扬声器数字功放设备制造商具有声频功率放大器动态限幅保护装置、声频功率放大器数字式短路保护装置、功率放大器短路保护装置、功率放大器过载保护装置的，每提供一个计0.5分，计满2分为止。（提供证书或相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分） | 12.0 |
| 3 | 实施方案 | 投标人根据项目实际情况提供建设方案及措施，内容至少包含：①安装调试程序措施；②建设进度计划及保证措施(含人员配备及安排及实施效果图等)；③质量保证措施；④安全文明施工及保障措施；⑤应急保证措施，评委会从以上5个方面进行评审。方案至少全部包含以上5项内容，且完整、科学合理、针对性强、符合国家相关规范及满足项目实际需求的计5分，有缺漏项或不合理的每处扣1分，欠完整、欠合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理 ”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或缺合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。 | 5.0 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 拟任本项目负责人具备建筑工程、机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书,注册单位须与投标单位一致，并具备安全生产考核合格证书的计3分。（提供相应有效证书复印件及其在投标单位近三个月内（2024年12月-2025年2月）任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不计分。） | 3.0 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2021年3月以来（以合同上甲方签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个计1分，计满2分为止。【提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分】 | 2.0 |
| 3 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括①售后服务流程、②应急响应时间、③设备维修维保、④备品备件、⑤人员培训方案等进行综合评审，方案完整、详细、合理、符合项目实际情况的计10分，有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠完整、欠合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理 ”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或缺合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。 | 10.0 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★（3）本项目采购清单中的蹲式大便器、小便器、坐式大便器、空调机、返看电视机、控制终端属于《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品，须提供所投产品取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。标的属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购范围； |
| 2 | ★（8）视频会议系统必须与长沙市公安局视频会议系统无缝对接，投标文件内提供承诺书并加盖投标人公章（格式自拟）。 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	2

第二章 投标须知	5

投标须知前附表	5

正文	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开标，资格审查和评标	17

六、中标信息公布	18

七、合同签订	19

八、其他规定	20

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	21

评标方法及标准前附表	21

评标因素及标准	23

正文	28

第四章 技术规格、参数与要求	32

第五章 政府采购合同	2

第一节 政府采购合同协议书	2

第二节 政府采购合同通用条款	11

第三节 政府采购合同专用条款	17

第六章 投标文件的组成	2

一、封面	3

二、投标函	5

三、开标一览表	7

四、分项价格表	8

五、商务响应偏离表	9

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	10

七、中小企业声明函	16

八、供应商认为需提供的其他资料	18

九、货物服务说明一览表	19

十、技术响应偏离表	20

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件	21

十二、供应商认为需要提供的其他资料	22

十三、电子开标一览表	23

十四、资格证明文件封面	24

十五、法定代表人身份证明	26

十六、法定代表人授权委托书	27

十七、供应商具备投标资格的证明文件	28

- 第一章 投标邀请

湖南湘江新区管理委员会政法工作部对长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目

政府采购编号：XJCG-202503170017

采购标段预算：2550812.42元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：2550812.42元

- 采购人的采购需求：

详见第四章“技术规格、参数及要求”，本项目为“软件和信息技术服务业”。

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：/

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目☑

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品☑环保产品☑

（3）预留份额：非专门面向中小企业☑ 专门面向中小企业□ 联合体形式预留份额□（中小企业份额为，其中小微企业份额为）合同分包预留份额□（中小企业份额为其中小微企业份额为）

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业☑ 监狱企业☑ 残疾人福利企业☑（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业）

2、采购进口产品：本项目拒绝（接受或拒绝）进口产品投标。

三、供应商的资格要求：

1、供应商基本资格条件：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、供应商特定资格条件：

无

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

/。

5、合同分包：本次招标接受 (接受或不接受)合同分包。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“湖南省公共资源交易服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各供应商自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025-04-24 09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2025-04-24 09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为供应商在“湖南省公共资源交易服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2025-04-02 17:00至2025-04-10 17:00止（5个工作日）。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

七、疑问及质疑：

供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：湖南湘江新区管理委员会政法工作部

地  址：湘江新区管委会梅西湖中广中心2楼

联系人：陈栗

电  话：0731-88995193

采购代理机构：国正聚源工程咨询集团有限公司

地  址：长沙市雨花区华晨国际公馆1栋2301室

联系人：冯凌

邮  编：410000

电  话：0731-84115987

传  真：/

E-MAIL：/

九、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：24142元，由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（一）、起草、编制采购文件；（二）、组织专家对采购文件进行论证；（三）、组织采购答疑会；（四）、制作、发布采购信息公告；（五）、组织开展供应商资格预审；（六）、依法组建评审委员会；（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督；（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；（九）、制作、发布中标（成交）信息公告；（十）、发送供应商中标（成交）通知书；（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理；（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案；（十三）、法律法规规定的其他事项。

十.招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请供应商在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

- 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南湘江新区管理委员会政法工作部 地址：湘江新区管委会梅西湖中广中心2楼 联系人：陈栗 联系电话：0731-88995193 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：国正聚源工程咨询集团有限公司 地址：长沙市雨花区华晨国际公馆1栋2301室 联系人：冯凌 联系电话：0731-84115987 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：供应商应提供资格审查资料：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：地点：联系人：，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。 |
| 第6.2款 | 供应商要求澄清招标文件的时间 | 2025-04-14 17:00前。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2025-04-02 17:00至2025-04-10 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com） |
| 第22.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2025-04-24 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件进行报价。投标人投标报价的单项价格不能超过该项目清单中单项价格及第四章技术规格、参数与要求的规定。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：2550812.42（元） 如果设定最高限价，最高限价：2550812.42（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间： 地点：。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。 |
| 第21款 | 电子投标文件编制 | 电子投标文件必须使用湖南省公共资源交易服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：供应商应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | ☑允许分包。 分包内容：安装、拆除工程、建筑、装饰、装修 分包金额883499.97元和资质要求分包单位应具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期,并具备相应的人员、设备等。 □不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：24142元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【投标须知前附表】中规定的供应商基本资格条件和特定资格条件。

3.2 本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1 采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2 采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对供应商所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3 潜在供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4 采购人或者采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2 本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3 采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4 招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8．偏离与实质性响应

8.1 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1 招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3 各供应商自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4 招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

13.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于该节点内容的必须上传或填写在节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担。

13.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4 供应商未将资格证明或商务技术相关文件上传到对应文件册的视同未提交。

13.5 供应商应确保提供的证明材料电子件能在电脑上正常阅读、识别和判断。

14. 投标报价

14.1 供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4 供应商在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5 采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 供应商的资格证明文件

15.1 供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求供应商提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：供应商应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2 供应商确认投标后，应从湖南省公共资源交易服务平台上下载“政府采购电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件。

19.3 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入交易系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

### 四、投标

20．供应商应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为CSZF或CSCF格式的电子招标文件进行制作。

21．电子投标文件的编制

21.1 供应商应使用长沙政府采购电子交易系统认可的电子投标文件制作工具制作投标文件（ 含澄清、说明文件）；电子投标文件制作工具可在“湖南省公共资源交易服务平台”下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21.2 供应商应使用长沙政府采购交易系统认可的CA数字证书（含电子签章）进行系统登录、身份识别、签章、文件加解密等。CA数字证书具有唯一性，仅限于本单位在电子化政府采购活动中使用，不得转让和出借；

21.3 供应商在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并根据招标文件要求将相关内容上传或填写到对应的节点位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担；

21.4 供应商应根据招标文件要求，对电子投标文件进行盖章、签字（含电子签章）；

21.5 电子投标文件编写完成后，供应商应对电子投标文件进行固化，并通过CA数字证书进行加密。

22. 投标文件的递交

22.1 电子标实行网上投标，供应商必须在招标文件规定的投标截止时间前在“湖南省公共资源交易服务平台 ”中登录“长沙政府采购电子交易系统”完成投标文件上传。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.2 投标时间截止后不再接受投标文件。因供应商自身原因导致未能在规定时间内上传投标文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果遇到文件递交问题，请及时咨询。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

24.分包

24.1 供应商拟在中标后可将中标项目进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。供应商在湖南省公共资源交易服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2 投标截止时间到达以后，供应商在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3 因供应商自身原因，未在规定时限内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。

26.4 如开标时出现系统、网络等故障，为保障采购活动公开、公平、公正、有序开展，采购人可采取延期开标或延长文件上传、解密时间等措施，供应商不得对此持有异议。

27. 资格审查

27.1 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

27.2 在资格审查时，采购人及采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3 投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条供应商的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4 对未通过资格审查的供应商，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5 合格供应商不足3家的，不得进入评标环节。

27.6 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2 采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4 采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 供应商询问及质疑

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3 本章第32.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章。质疑书由授权代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

32.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

32.8 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9 供应商提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。采购人应当向质疑供应商签收回执。

32.10 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4 中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34. 履约担保

根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1 强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3 价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4 优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6 符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7 供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1 招标代理委托内容：

（一）、起草、编制采购文件；（二）、组织专家对采购文件进行论证；（三）、组织采购答疑会；（四）、制作、发布采购信息公告；（五）、组织开展供应商资格预审；（六）、依法组建评审委员会；（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督；（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；（九）、制作、发布中标（成交）信息公告；（十）、发送供应商中标（成交）通知书；（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理；（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案；（十三）、法律法规规定的其他事项。

38.2 本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 物联网管控平台（插座式）。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上供应商提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①小微企业、福利企业和监狱企业的价格给予扣除优惠，其中货物、服务类项目给予10%-20%的价格扣除优惠，工程项目给予3%-5%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策； ②大中型企业与小微企业组成联合体，且联合体协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 ③大中型企业向小微企业合同分包，且分包协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，可给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为4％。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4% 上述两类产品中取其中一类进行加分 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 |  | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 |  | 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》; |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） |  | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件; |
|  | 信用记录查询情况 |  | 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明); |
|  | 其他说明 |  | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）; |
|  | 特定资格条件 |  | 特定资格条件：无 |
| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 |  | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 |  | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 |  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |  | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 |  | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 |  | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 |  | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 |  | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 |  | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 50.0 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) *价格权值。（分数四舍五入保留到小数点后两位） 注：1.因落实政府采购政策(价格评审优惠)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 产品配置及技术参数 | 18.0 | 投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的不计分； 所投产品配置符合招标文件要求的，计18分；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，有负偏离的，每处扣1.8分，扣完为止。 |
|  | 产品质量 | 12.0 | 1、投标人所投左右声道全频扬声器制造商具有中国合格评定国家认可委员（CNAS）认可的第三方检测机构出具的全消声室或半消声室测试报告的计3分。（提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） 2、投标人所投主要设备（左右声道全频扬声器、主扩扬声器数字功放、大型数字调音台、网络音频服务器、智慧语音主机、中心控制管理平台、4K分布式输入输出节点、LED电动调角度平板灯、物联网管控平台）为同一品牌的计2分。（提供制造商官网查询截图并加盖投标人公章，否则不计分） 3、为保证视频会议系统的保密性，投标人所投超高清视频会议终端支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法的计3分，支持2个及以上的计1.5分，支持1个的计0.5分。（提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加投标人公章，否则不计分） 4、投标人所投超高清视频会议终端支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米的计2分。（提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加投标人公章，否则不计分） 5、所投主扩扬声器数字功放设备制造商具有声频功率放大器动态限幅保护装置、声频功率放大器数字式短路保护装置、功率放大器短路保护装置、功率放大器过载保护装置的，每提供一个计0.5分，计满2分为止。（提供证书或相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不计分） |
|  | 实施方案 | 5.0 | 投标人根据项目实际情况提供建设方案及措施，内容至少包含：①安装调试程序措施；②建设进度计划及保证措施(含人员配备及安排及实施效果图等)；③质量保证措施；④安全文明施工及保障措施；⑤应急保证措施，评委会从以上5个方面进行评审。方案至少全部包含以上5项内容，且完整、科学合理、针对性强、符合国家相关规范及满足项目实际需求的计5分，有缺漏项或不合理的每处扣1分，欠完整、欠合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理 ”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或缺合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。 |
| 2.2.3 商务评审 | 履约能力 | 3.0 | 拟任本项目负责人具备建筑工程、机电工程专业二级及以上注册建造师资格证书,注册单位须与投标单位一致，并具备安全生产考核合格证书的计3分。（提供相应有效证书复印件及其在投标单位近三个月内（2024年12月-2025年2月）任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  | 类似业绩 | 2.0 | 投标人自2021年3月以来（以合同上甲方签订时间为准）具有类似项目业绩的，每提供一个计1分，计满2分为止。【提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分】 |
|  | 售后服务 | 10.0 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括①售后服务流程、②应急响应时间、③设备维修维保、④备品备件、⑤人员培训方案等进行综合评审，方案完整、详细、合理、符合项目实际情况的计10分，有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠完整、欠合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：“缺漏项或不合理 ”：缺漏项是指该项内容未提供具体的方案内容或者整段内容照搬采购需求的；不合理是指存在项目名称错误或表述前后不一致、仅有框架或者标题或者非专门针对本项目或者不适用于本项目的情形或内容前后矛盾、表述错误； “欠完整或缺合理”是指具有明显复制其他项目内容的情况；内容不完整或者缺少关键实质性内容或者方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱、有错别字，内容不完善等。 |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“供应商的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4供应商的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按供应商综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 第四章 技术规格、参数与要求

一、项目名称：长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目

二、项目概况：本项目位于湖南省长沙市公安局岳麓分局，本次维修包含办公楼6层的电梯厅、门厅、卫生间、大会议室及设备用房,共计面积约为831.4平方米(不含阴影区、疏散楼梯及通道部分)。

三、采购内容

1、会议室音视频等系统设施设备改造及新增；

2、拆除原有空间内装饰装修及设施设备，并重新装饰；

3、局部内隔墙采用钢龙骨及轻钢龙骨复合墙体；

4、本建筑外窗年久失修，设计范围内建筑窗按现状维修翻新；

5、给排水系统利旧卫生间现有主立管，本次改造仅包括末端支管网及阀门和卫生洁具等；

6、消防系统现状已有，建筑装饰平面布局未改变，本次维修不做修改；

7、电气系统重新布线安装，更换照明系统、应急照明系统，新增空调系统配电；

8、通风空调系统根据自然排烟要求更换窗户，重新安装分体空调；

9、会议室音视频等系统设施设备改造及新增。

四、采购清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 一、安装 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:AL1 3.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 1 | 1033.58 | 1033.58 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:AL2 3.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 1 | 2485.55 | 2485.55 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:AL3 3.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 1 | 2479.70 | 2479.70 |
| 4 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 2625.603 | 3.66 | 9609.71 |
| 5 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 2508.102 | 5.00 | 12540.51 |
| 6 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG20*1.5 4.配置形式:暗敷 | m | 203.466 | 13.26 | 2697.96 |
| 7 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 622.308 | 7.60 | 4729.54 |
| 8 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 | m | 784.076 | 9.79 | 7676.10 |
| 9 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:（宽+高mm以下） 400 3.型号:200*75*1.5 4.材质:详见设计图纸; 5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 6.接地方式:接地跨接 | m | 50.887 | 94.26 | 4796.61 |
| 10 | 普通灯具 | 1.名称:LED暗藏灯带 2.型号:7W/M/6000K | m | 96.252 | 19.09 | 1837.45 |
| 11 | 普通灯具 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.型号:9W/6000K 3.类型:暗装 | 套 | 20 | 58.18 | 1163.60 |
| 12 | 普通灯具 | 1.名称:LED防眩筒灯 2.型号:9W/6000K 3.类型:暗装 | 套 | 125 | 56.38 | 7047.50 |
| 13 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:18W/6000K 3.类型:吸顶安装 | 套 | 14 | 63.14 | 883.96 |
| 14 | 普通灯具 | 1.名称:定制LED成品灯盒 2.型号:14000mm长*200mm宽，25W/m /6000K 3.类型:暗装 | 套 | 6 | 830.12 | 4980.72 |
| 15 | 装饰灯 | 1.名称:壁挂应急灯（常灭） 2.型号:220V 1W LED灯具 60+10min 3.安装形式:底边距地0.3m安装 | 套 | 9 | 61.36 | 552.24 |
| 16 | 装饰灯 | 1.名称:吊装应急灯(常灭) 2.型号:220V 1W LED灯具 60+10min 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5 | 54.76 | 273.80 |
| 17 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:220V 1W LED灯具 60+10min 3.安装形式:门上0.1m安装 | 套 | 5 | 61.36 | 306.80 |
| 18 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶应急灯(常灭) 2.型号:220V 12W LED灯具 60+10min 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 19 | 113.33 | 2153.27 |
| 19 | 风扇 | 1.名称:轴流风扇 2.安装方式:暗装，H+2.4m | 台 | 2 | 172.54 | 345.08 |
| 20 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地1.3m | 个 | 5 | 23.72 | 118.60 |
| 21 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地1.3m | 个 | 4 | 27.03 | 108.12 |
| 22 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:墙上暗装,底边距地1.3m | 个 | 4 | 30.23 | 120.92 |
| 23 | 照明开关 | 1.名称:照明集中控制面板 2.安装方式:距地1300mm | 个 | 2 | 513.29 | 1026.58 |
| 24 | 插座 | 1.名称:二孔+三孔安全型插座 2.安装方式:安装高度距地300mm(音控室内600mm) | 个 | 35 | 23.83 | 834.05 |
| 25 | 插座 | 1.名称:柜式空调安全型插座 2.安装方式:安装高度据地300mm | 个 | 9 | 23.42 | 210.78 |
| 26 | 插座 | 1.名称:卫生间防水插座(安全型,带防溅盒) 2.安装方式:安装高度距地1300mm | 个 | 5 | 30.57 | 152.85 |
| 27 | 插座 | 1.名称:卫生间小厨宝防水插座(安全型,带防溅盒) 2.安装方式:安装高度距地350mm | 个 | 1 | 30.57 | 30.57 |
| 28 | 按钮 | 1.名称:残疾人按钮 | 个 | 1 | 84.03 | 84.03 |
| 29 | 声光报警器 | 1.名称:残疾人声光报警器 | 个 | 1 | 60.84 | 60.84 |
| 30 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86底盒 4.安装形式:暗装 | 个 | 272 | 7.54 | 2050.88 |
| 31 | 剔堵墙槽 | 1.部位:混凝土墙 2.剔墙部分材质:砖墙 3.剔槽尺寸（宽*深）：综合考虑 4.封堵：水泥砂浆恢复墙面 | m | 233.45 | 13.41 | 3130.56 |
|  | 1.2给排水部分 |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:S5级、1.25MPa DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 32.28 | 22.54 | 727.59 |
| 33 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:S5级、1.25MPa DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 11.34 | 24.63 | 279.30 |
| 34 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:S5级、1.25MPa DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 26.94 | 28.37 | 764.29 |
| 35 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:S5级、1.25MPa DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 5.43 | 32.86 | 178.43 |
| 36 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:S5级、1.25MPa DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 0.9 | 40.02 | 36.02 |
| 37 | 塑料管 | 1.材质:PPR给水管 2.安装部位:室内 3.介质:水 4.规格、压力等级:S5级、1.25MPa DN50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试压、水冲洗 7.附配件:含管件安装 | m | 2.32 | 50.94 | 118.18 |
| 38 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC排水管 3.介质:水 4.规格:DN50 5.连接形式:承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 7.附配件:含管件安装 | m | 4.2 | 32.14 | 134.99 |
| 39 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC排水管 3.介质:水 4.规格:DN75 5.连接形式:承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 7.附配件:含管件安装 | m | 4.4 | 46.31 | 203.76 |
| 40 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC排水管 3.介质:水 4.规格:DN100 5.连接形式:承插连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 7.附配件:含管件安装 | m | 10.64 | 60.86 | 647.55 |
| 41 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质:UPVC通气管 3.规格:DN100 4.连接形式:承插连接 5.附配件:含管件安装 | m | 6.74 | 60.86 | 410.20 |
| 42 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（中档） 下排 3.组装形式:脚踏式冲洗阀冲洗 4.附件名称、数量:蹲式大便器排水附件1套、脚踏冲洗阀及附件1套、冲洗管等冲洗附件1套 5.其他:参见国家标准图集09S304 | 组 | 7 | 246.32 | 1724.24 |
| 43 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:落地式小便器（中档） 3.组装形式:延时自闭阀 4.附件名称、数量:铜延时自闭阀1个、不锈钢小便器冲洗连接管1套、小便器排水附件1套 5.其他:参见国家标准图集09S304 | 组 | 3 | 474.35 | 1423.05 |
| 44 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 中档 3.组装形式:混合水嘴 冷热水 4.附件名称、数量:铜镀铬水龙头1个、洗脸盆排水附件1套 5.其他：参见国家标准图集09S304 | 组 | 6 | 409.75 | 2458.50 |
| 45 | 坐式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型：坐式大便器（中档） 下排 3.组装形式:坐箱式水箱 4.附件名称、数量:坐便器盖板1套、水箱及水箱冲洗弯管附件等1套 5.其他：参见国家标准图集09S304 | 组 | 1 | 962.86 | 962.86 |
| 46 | 给、排水附(配)件 | 名称：地漏 型号、规格：DN50 材质：不锈钢 | 组 | 4 | 47.31 | 189.24 |
|  | 1.3暖通部分 |  |  |  |  |  |
| 47 | 离心式管道风机 | 1.名称:离心式管道风机 2.型号:风量1649m3/h,全压232Pa,功率0.12KW 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 | 375.14 | 375.14 |
| 48 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流通风机 2.型号:风量280m3/h,全压35Pa,功率0.025KW 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 | 347.68 | 347.68 |
| 49 | 1.名称:空调机 | 2.型号:分体式 3.规格:5P 4.安装形式:落地 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢制安,防腐刷油防锈漆、调和漆二遍 | 套 | 2 | 6694.74 | 13389.48 |
| 50 | 1.名称:空调机 | 2.型号:分体式 3.规格:2P 4.安装形式:落地 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢制安,防腐刷油防锈漆、调和漆二遍 | 套 | 1 | 4482.35 | 4482.35 |
| 51 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板法兰风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰型钢支架制作安装、除锈刷漆 7.接口形式:咬口 | m2 | 9.807 | 210.10 | 2060.45 |
| 52 | 碳钢通风管道 | 1.名称:钢板法兰风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢法兰型钢支架制作安装、除锈刷漆 7.接口形式:咬口 | m2 | 1.296 | 163.37 | 211.73 |
| 53 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.型号:单层百叶 3.规格:150mmx150mm 4.形式:矩形 | 个 | 1 | 57.26 | 57.26 |
| 54 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.型号:单层百叶 3.规格:200mmx200mm 4.形式:矩形 | 个 | 4 | 57.26 | 229.04 |
| 55 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格:400mmx250mm 3.形式:矩形 | 个 | 1 | 114.51 | 114.51 |
| 56 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀安装 2.型号:止回阀 3.规格:200mmx120mm 4.类型:碳钢 5.支架形式、材质:发生时另行计取 | 个 | 1 | 116.88 | 116.88 |
| 57 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀安装 2.型号:止回阀 3.规格:250mmx200mm 4.类型:碳钢 5.支架形式、材质:发生时另行计取 | 个 | 1 | 122.76 | 122.76 |
| 58 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多叶调节阀安装 2.规格:200mmx120mm 3.类型:碳钢 4.支架形式:发生时另计 | 个 | 1 | 163.67 | 163.67 |
| 59 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动多叶调节阀安装 2.规格:250mmx200mm 3.类型:碳钢 4.支架形式:发生时另计 | 个 | 1 | 163.67 | 163.67 |
|  | 1.4弱电部分 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1电气部分 |  |  |  |  |  |
| 60 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:RD 3.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 1 | 2322.83 | 2322.83 |
| 61 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格: WDZB1-YJV-4*50+1*25mm2 | m | 13.218 | 176.35 | 2330.99 |
| 62 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV3*1.5mm2 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 91.84 | 5.24 | 481.24 |
| 63 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*2.5mm2 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 890.21 | 5.71 | 5083.10 |
| 64 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVV3*2.5mm2 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 554.38 | 7.58 | 4202.20 |
| 65 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 | m | 505.96 | 9.79 | 4953.35 |
| 66 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC32 4.配置形式:暗敷 | m | 14.87 | 12.15 | 180.67 |
|  | 1.4.2弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 67 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 11.74 | 7.60 | 89.22 |
| 68 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 | m | 727.8 | 9.79 | 7125.16 |
| 69 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC32 4.配置形式:暗敷 | m | 7.99 | 12.15 | 97.08 |
| 70 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:EVJV2*2.5音箱线 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 1077.31 | 7.17 | 7724.31 |
| 71 | 配线 | 1.名称:HDMI线 2.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 335.52 | 25.80 | 8656.42 |
| 72 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 1857.09 | 4.66 | 8654.04 |
| 73 | 配线 | 1.名称:1*50Ω同轴线缆 2.配线形式:管内穿线 | m | 37.69 | 6.91 | 260.44 |
| 74 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:RVVP2*0.3mm2 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 944.88 | 3.54 | 3344.88 |
| 75 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:（宽+高mm以下） 400 3.型号:300*100 4.材质:详见设计图纸; 5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 6.接地方式:接地跨接 | m | 84 | 113.69 | 9549.96 |
| 76 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属线槽 2.规格:（宽+高mm以下） 400 3.型号:100*100 4.材质:详见设计图纸; 5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 6.接地方式:接地跨接 | m | 16.599 | 90.54 | 1502.87 |
| 77 | 控制台（控制桌） | 1.产品整体钢木铝结合材质 2.箱体为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架2.0MM 3.箱体框架1.2MM；前后门1.0MM 4.经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂 5.台面为环保25MM厚度实木颗粒板 6.表面HPL抗划贴面；前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边 | 台 | 1 | 3843.91 | 3843.91 |
| 78 | 豪华机柜 | 1.金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙 2.主体1.0立柱2.0，600*600*2000 | 台 | 4 | 1582.49 | 6329.96 |
| 79 | 地插 | 1.音箱模块、网络模块、HDMI模块、音频模块、电源模块等可选 | 个 | 15 | 158.73 | 2380.95 |
| 80 | 信息插座 | 1.名称:电动窗帘信息盒（含底盒） 2.底盒材质、规格:86型 PVC | 个 | 19 | 45.66 | 867.54 |
| 81 | 剔堵墙槽 | 1.部位:混凝土墙 2.剔墙部分材质:砖墙 3.剔槽尺寸（宽*深）：综合考虑 4.封堵：水泥砂浆恢复墙面 | m | 50.18 | 13.40 | 672.41 |
| 82 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 | 301.23 | 301.23 |
|  | 二、设备部分 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1扩声系统设备 |  |  |  |  |  |
| 83 | 左右声道全频扬声器 | 1.额定功率：500W 2.额定阻抗：8Ω 3.特性灵敏度：99dB±2 4.额定频率范围：45Hz～19000Hz 5.扬声器单元：LF：15”×1 ；HF：2.5”×1 6.覆盖角度：（H×V）90×60 | 个 | 4 | 6898.84 | 27595.36 |
| 84 | 左右声道低频扬声器 | 1.额定阻抗：8Ω 2.额定功率：800W 3.最大功率：3200W 4.特性灵敏度：99dB 5.连续声压级：128dB 6.最大声压级：134dB 7.额定频率范围：35～500Hz 8.低音扬声器：LF:18"×1 9.输入接口：NL4MP×2 | 个 | 2 | 10731.12 | 21462.24 |
| 85 | 台唇扬声器 | 1.额定阻抗：8Ω 2.功率（AES)：250W 3.最大功率（AES)：1000W 4.特性灵敏度：97dB 5.连续声压级：121dB 6.最大声压级：127dB 7.额定频率范围：60～20000Hz 8.同轴扬声器：10"×1 9.覆盖角度（H×V）：90°×90° 10.输入接口：NL4MP×2 | 个 | 2 | 4404.45 | 8808.90 |
| 86 | 返听扬声器 | 1.额定阻抗：8Ω 2.额定功率：350W 3.最大功率：1400W 4.特性灵敏度：97dB 5.连续声压级：122dB 6.最大声压级：128dB 7.额定频率范围：60～18000Hz 8.同轴扬声器：12"×1 9.覆盖角度（H×V）：80°×80° 10.输入接口：NL4MP×2 | 个 | 2 | 4484.05 | 8968.10 |
| 87 | 观众区补声同轴扬声器 | 1.额定阻抗：8Ω 2.功率(AES)：160W（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章） 3.最大功率（AES）：640W 4.特性灵敏度：92dB 5.连续声压级：114dB 6.最大声压级：120dB 7.额定频率范围：100～20000Hz 8.同轴扬声器：≤5"×1（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章） 9.覆盖角度（H×V）：70°×70° 10.输入接口：凤凰钳位电路接口×1 | 个 | 10 | 5704.58 | 57045.80 |
| 88 | 主扩扬声器数字功放 | 1.采用D类功率放大电路 2.开关电源采用PFC和软开关电源技术，并针对音频功率放大器做了优化设计，能适应恶劣的电网环境，为功放提供持续澎湃的动力 3.全球适用的先进开关模式电源技术，尽可能小的尺寸提供可靠的最高级别功率和动态余量 4.主动功率因数校正技术，降低电网的负荷，同时提供极广的电源运行范围，可在AC90～260V,50/60Hz电压范围内正常工作 5.高性能音频专用DSP,配置液晶显示屏；每个输出滤波器均具备48K采样下512抽样FIR滤波器及IIR滤波（可选高低通、高低架、一阶/二阶全通） 6.4×4模拟音频路由；可扩展4×4 DANTE数字音频路由（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章） 7.额定功率：4×1000W/8Ω，4×1700W/4Ω，4×2890W/2Ω，2×3400W/8Ω桥接，2×5780W/4Ω桥接 8.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB 9.总谐波失真(1kHz)：≤0.08% 10.信噪比(A计权)：≥105dB | 台 | 1 | 24483.99 | 24483.99 |
| 89 | 超低扬声器数字功放 | 1.采用D类功率放大电路 2.开关电源采用PFC和软开关电源技术，并针对音频功率放大器做了优化设计，能适应恶劣的电网环境，为功放提供持续澎湃的动力 3.全球适用的先进开关模式电源技术，尽可能小的尺寸提供可靠的最高级别功率和动态余量 4.主动功率因数校正技术，降低电网的负荷，同时提供极广的电源运行范围，可在AC90～260V,50/60Hz电压范围内正常工作 5.高性能音频专用DSP,配置液晶显示屏；每个输出滤波器均具备48K采样下512抽样FIR滤波器及IIR滤波（可选高低通、高低架、一阶/二阶全通） 6.4×4模拟音频路由；可扩展4×4 DANTE数字音频路由 7.一根网线实现功放监控（输出电压、电流、温度、保护等）（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章） 8.额定功率：4×1000W/8Ω，4×1700W/4Ω，4×2890W/2Ω，2×3400W/8Ω桥接，2×5780W/4Ω桥接 9.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB 10.总谐波失真(1kHz)：≤0.08% 11.信噪比(A计权)：≥105dB | 台 | 1 | 22801.06 | 22801.06 |
| 90 | 台唇、返听扬声器-功放 | 1.采用D类功率放大电路 2.开关电源采用PFC和软开关电源技术，并针对音频功率放大器做了优化设计，能适应恶劣的电网环境，为功放提供持续澎湃的动力 3.全球适用的先进开关模式电源技术，尽可能小的尺寸提供可靠的最高级别功率和动态余量 4.主动功率因数校正技术，降低电网的负荷，同时提供极广的电源运行范围，可在AC90～260V,50/60Hz电压范围内正常工作 5.高性能音频专用DSP,配置液晶显示屏；每个输出滤波器均具备48K采样下512抽样FIR滤波器及IIR滤波（可选高低通、高低架、一阶/二阶全通） 6.4×4模拟音频路由；可扩展4×4 DANTE数字音频路由 7.一根网线实现功放监控（输出电压、电流、温度、保护等） 8.额定功率：4×650W/8Ω，4×1100W/4Ω，4×1870W/2Ω，2×2200W/8Ω桥接，2×3740W/4Ω桥接 9.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB 10.总谐波失真(1kHz)：≤0.08% 11.信噪比(A计权)：≥105dB | 台 | 4 | 14074.07 | 56296.28 |
| 91 | 观众区补声功放 | 1.采用D类功率放大电路 2.开关电源采用PFC和软开关电源技术，并针对音频功率放大器做了优化设计，能适应恶劣的电网环境，为功放提供持续澎湃的动力 3.全球适用的先进开关模式电源技术，尽可能小的尺寸提供可靠的最高级别功率和动态余量 4.主动功率因数校正技术，降低电网的负荷，同时提供极广的电源运行范围，可在AC90～260V,50/60Hz电压范围内正常工作 5.高性能音频专用DSP,配置液晶显示屏；每个输出滤波器均具备48K采样下512抽样FIR滤波器及IIR滤波（可选高低通、高低架、一阶/二阶全通） 6.4×4模拟音频路由；可扩展4×4 DANTE数字音频路由 7.一根网线实现功放监控（输出电压、电流、温度、保护等） 8.额定功率：4×650W/8Ω，4×1100W/4Ω，4×1870W/2Ω，2×2200W/8Ω桥接，2×3740W/4Ω桥接 9.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB 10.总谐波失真(1kHz)：≤0.08% 11.信噪比(A计权)：≥105dB | 台 | 3 | 11911.44 | 35734.32 |
|  | 2.1音频处理及发言设备 |  |  |  |  |  |
| 92 | 网络音频服务器 | 1.Analog Devices高性能DSP Sharc21569 + NXPi.MX ARM处理器 2.支持USB-Type A（USB声卡），USB-Type B（数据接口 ）、RS232接口及GPIO接口 3.16路Mic/Line电平模拟音频输入通道 4.16路线路电平模拟音频输出通道 5.支持最大64×64Dante网络音频通道（兼容AES67），可直接通过用户界面操作DANTE信号路由矩阵 6.全可视化操作界面：自定义硬件模块；音频处理模块；UCI用户模块 7.硬件模块：可自由管理模拟输入输出、DANTE输入输出、USB录制播放 8.动态处理：扩展器、压缩器、噪声门、自动增益、限制器、闪避器、噪声补偿、门限环境补偿 9.滤波器：5段参量均衡、8段参量均衡、31段图示均衡、FIR滤波器、FIR高通滤波器、分频器 10.混音处理：信号发生器、延时器、均衡器、增益、增益交替、交叉淡入淡出、路由、反馈抑制、回声消除 11.支持多个可分配、可路由的AEC回事消除处理模块 12.支持8×8 USB数字音频录播音通道 13.支持8个GPIO接口，可自由配置输入输出 14.两个千兆以太网端口，用于Dante音频连接或网络备份 15.输入频率响应:20Hz - 20kHz（±0.2dB；+18dBu） 16.输入总谐波失真+噪声:≤0.005%（1KHz；+18dBu灵敏度&+8dBu输入） 17.等效输入噪声：≤-125dB(不加权；20Hz-20kHz) 18.通道串扰：≥110d（@1kHz） 19.动态范围：≥110dB 20.共模抑制：≥60dB 21.最大输入输出电平:≥+18dBu | 台 | 1 | 35061.32 | 35061.32 |
| 93 | 大型数字调音台 | 1.10.1"OLED高清电容触摸显示屏 2.本地输入：32路话放；每个输入通道独立增益及+48V幻象电源，可独立开关 3.本地输出:2路主输出，2路监听输出，AES数字输出1路、16路编组输出、1路耳机输出 4.效果器：4个内置的数字效果器，可叠加使用 5.采样率支持：48KHz/96KHz采样率 6.DSP功能：每个通道参量均衡器；相位、延时、等DSP功能 7.16组Group DCA编组 8.Auto Mixer自动混音功能 9.主输出自带RTA频谱分析，各段频率直观显示 10.支持触摸屏与设备交互操作；兼容IOS/Android/Windows系统调试，支持Ethernet接口且可通过该口自行升级产品系统 11.输出频响范围：20-20KHz 12.输出失真：0dBu 1KHz以下<0.01% 13.增益范围：0dBu—50dBu 14.信噪比：100dB 15.最大输入电平：+20dBu 16.幻象电源：+48V DC 17.编组输出最大电平：+20dBu 18.耳机输出最大电平：+20dBu 19.系统串扰：输入输出-88dBu;相邻通道-85dBu 20.噪声：-88dBu 21.ADC动态范围：114dB 22.DAC动态范围：114dB | 台 | 1 | 31015.74 | 31015.74 |
| 94 | 选项卡 | 1.与矩阵配套板卡 | 台 | 1 | 8274.55 | 8274.55 |
| 95 | 扩展接口箱 | 1.24个MIC模拟输入/12个XLR模拟输出 2.独立控制幻象电源 3.0dB~50dB输入数字增益控制 4.数字控制48V幻象电源灯显示 5.100~240V 宽电压开关电源 6.手动或自动设置ID 7.频率响应：20Hz~20KHz 8.总谐波失真：≤0.03% 9.信噪比：100dB 10.最大输入电平：+20dBu 11.幻象电源（+/-3V）：+48V DC 12.最大输入电平：+20dBu 13.最大输出电平：+20dBu 14.系统串音:相邻通道（+20dBu 1KHz）：-70dBu:噪音：-91dBu | 台 | 1 | 16403.47 | 16403.47 |
| 96 | 单通道无线手持动圈话筒 | 1.载波频段：UHF620-934MHZ, 单机频段668-692MHZ、798-822MHz 2.可调范围： 24MHz 3.信道数目：预设104个 (960个频点手动可调） 4.振荡模式： PLL相位锁定频率合成 5.射频稳定度： ±0.005% (-10~+50℃) 6.实用灵敏度： 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB 7.最大偏移度： ±68KHz具有音量扩展 8.综合S/N比：>105dB(A) 9.综合T.H.D.：<0.5% @ 1KHz 10.综合频率响应：50Hz~18KHz，具低频衰减滤频电路 11.拾音头：电容式 | 台 | 2 | 5198.25 | 10396.50 |
| 97 | 单通道无线领夹话筒 | 1.载波频段UHF620-934MHZ, 单机频段668-692MHZ、798-822MHz 2.可调范围： 24MHz 3.信道数目：预设104个 (960个频点手动可调） 4.振荡模式： PLL相位锁定频率合成 5.射频稳定度 ±0.005% (-10~50℃) 6.实用灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB 7.最大偏移度 ±68KHz具有音量扩展 8.综合S/N比>105dB(A) 9.综合T.H.D.<0.5% @ 1KHz 10.综合频率响应50Hz~18KHz，具低频衰减滤频电路 11.拾音头：电容式 | 台 | 2 | 6349.68 | 12699.36 |
| 98 | 单通道无线心形头戴话筒 | 1.载波频段UHF620-934MHZ, 单机频段668-692MHZ、798-822MHz 2.可调范围： 24M 3.信道数目：预设104个 (960个频点手动可调） 4.振荡模式： PLL相位锁定频率合成 5.射频稳定度 ±0.005% (-10~50℃) 6.实用灵敏度 在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB 7.最大偏移度 ±68KHz具有音量扩展 8.综合S/N比 >105dB(A) 9.综合T.H.D.<0.5% @ 1KHz 10.综合频率响应50Hz~18KHz，具低频衰减滤频电路 11.拾音头：电容式 | 台 | 2 | 5695.39 | 11390.78 |
| 99 | 无线话筒天线放大器 | 1.适用频宽范围： 500MHz-850MHz 2.输入截断点： +15dBm 3.输出/输入增益： +1.0dB±1dB 4.输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 5.输出/入阻抗： 50Ω 6.天线输出接头： TNC插座 7.天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max) 8.电源输入： 12V-15V/5A DC 9.电源输出： 12V/1A DC (Each one) | 台 | 2 | 2582.02 | 5164.04 |
| 100 | 宽频无源天线 | 1.适用频宽范围： 500MHz-850MHz 2.步进增益 总增益量：0-18dB ±2dB 步进量：±1dB 3.步进衰减 总衰减量：0- 9dB ±2dB 步进量：±1dB 4.天线阻抗 :50Ω 5.天线增益：3-5dB 6.驻波比：≤2.5:1 7.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 8.连接插座 :TNC母座×1 9.电流消耗 :约60mA/DC 8V 10.电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V | 对 | 1 | 2386.28 | 2386.28 |
| 101 | 监听扬声器 | 1.低频单元6.5寸 2.频率响应45Hz～20kHz | 只 | 2 | 2057.48 | 4114.96 |
| 102 | 监听耳机 | 1采用40mm相位一致的驱动单元，能够为耳机混音、播放和关键听音提供干净的低频、准确的中频和清脆的高频 2.类型：动圈式 3.频率响应：10 Hz-25 kHz 4.阻抗：32 Ohm 5.灵敏度：97dB | 副 | 1 | 833.23 | 833.23 |
| 103 | 返看电视机 | 1.类别：4K LED 2.分辨率：3840*2160 3.扫描频率：60HZ 4.扫描方式：逐行 5.屏幕比例:16:9 6.最大可视角：178° 7.动态响应：8ms 8.色温：10500K 9.额定功率：120W 10.CPU：4核 1.8GHz 11.内存：8GB 12.HDMI：HDMI2.0版本*2 13.返看电视支架：采用优质冷轧钢材，可倾斜0-90度，承重范围50kg，适用32-75英寸弹横锁辇软碁线缆伸编高度可调 | 台 | 3 | 3338.29 | 10014.87 |
| 104 | 专业声卡 | 1.4进4出的USB音频接口 2.低噪音话筒前置功放XLR组合插孔 3.硬件压缩器/限幅器 4.吉他和其他高阻抗源的Hi-Z输入 5.MIDI输入/输出端子广泛屏蔽的低噪音设计 6.牢固小巧的金属硬件 7.醒目易读的指示灯显示重要讯息 8.低延迟的类兼容驱动程序 9.支架可在各类场所进行安静操作 | 台 | 1 | 3441.19 | 3441.19 |
| 105 | 物联网管控平台(插座式) | 1.输入：三相五线制 AC380V±10％，50/60Hz（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章）； 2.输出：12路输出，每路功率2.5KW（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章）； 3.12路一键式开关顺序，可以选择输出通道及其开启顺序，同时可以每路独立开关； 4.具有定时开启与关闭功能； 5.每路输出由液压电磁式断路器提供过载保护（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章）； 6.每路输出通道都具有电流电压测量、漏电报警； 7.手机和平板APP上可以远程实时监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数(提供物联平台该功能截图)； 8.设备内部温度检测报警，上传至云端； 9.显示：2.8寸触摸屏，可以显示设备状态； 10.具有物联网管控中心对接功能，通过物联网云平台或APP远程控制每路输出的通断与数据监测(此功能需提供APP与平台端功能截图)； 11.支持中控功能：可以通过Rs485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 12.支持远程升级：设备联网后可以通过网络远程升级。 | 台 | 2 | 12877.16 | 25754.32 |
| 106 | 交换机 | 1.端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP 2.包转发率：51/126Mpps 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 台 | 1 | 2200.89 | 2200.89 |
| 107 | 无线投屏器 | 1.规格参数：4K高清、企业级办公会议家用、手机笔记本电脑HDMI投影仪平板、拍拍投屏盒子 | 台 | 1 | 1314.70 | 1314.70 |
| 108 | 监控高清摄像机 | 1.规格参数：800万高清夜视臻全彩POE半球，监控摄像头T12，POE摄像头，2.8mm | 台 | 1 | 2111.86 | 2111.86 |
| 109 | NVR硬盘录像机 | 1.规格参数：32路NVR硬盘录像机（2盘位），带8TB硬盘 | 台 | 1 | 3026.99 | 3026.99 |
| 110 | PPT翻页器 | 1.技术规格连接类型:蓝牙智能与2.4GHz无线连接方式 2.无线接收范围:30m依使用方法及计算条件而异 3.指示灯(LED):电池与连接 LED连接 4.电源:无电源开关 5.电池详情:可充电锂聚合物电池，85mAh 6.电池寿命(可充电):3个月 7.线长:140 毫米 8.传感器:3D 加速器和陀螺仪 9.传感器技术:运动传感器 | 台 | 1 | 720.00 | 720.00 |
| 111 | 音视频控制终端 | 1.规格参数：21.5英寸高清显示器、8G内存、1T硬盘、2G独显 | 台 | 2 | 4582.68 | 9165.36 |
| 112 | 消防报警播放器 | 1、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板 2、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤 3、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y Cb/Pb Cr/ Pr），VGA 4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能； 5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅 ，高清视频输出HDMI（支持1080P）绝佳画质 6、USB播放功能支持WAV、MP3等各种无损格式 7、具有蓝牙接收功能、FM收音功能 8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/WAV/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片 9、机器前面板具有物理按键功能：播放/暂停、停止、下一曲、上一曲、快进、快退、出仓/进仓、FM/蓝牙、选时、重复、声道、返回、标题、数字直选等 10、配置全功能遥控器，操作方便； 11、输入电源：AC220V/50Hz 12、最大消耗功率：25W | 个 | 1 | 780.16 | 780.16 |
| 113 | 旋转式显示器支架 | 1.旋转式显示器支架：1托2，可伸缩，角度可调 | 套 | 4 | 288.62 | 1154.48 |
|  | 2.3会议系统设备 |  |  |  |  |  |
| 114 | 网络音频服务器 | 1.Analog Devices高性能DSP Sharc21569 + NXP i.MX ARM处理器 2.支持USB-Type A（USB声卡），USB-Type B（数据接口）、RS232接口及GPIO接口 3.16路Mic/Line电平模拟音频输入通道 4.16路线路电平模拟音频输出通道 5.支持最大64×64Dante网络音频通道（兼容AES67），可直接通过用户界面操作DANTE信号路由矩阵 6.全可视化操作界面：自定义硬件模块；音频处理模块；UCI用户模块 7.硬件模块：可自由管理模拟输入输出、DANTE输入输出、USB录制播放 8.动态处理：扩展器、压缩器、噪声门、自动增益、限制器、闪避器、噪声补偿、门限环境补偿 9.滤波器：5段参量均衡、8段参量均衡、31段图示均衡、FIR滤波器、FIR高通滤波器、分频器 10.混音处理：信号发生器、延时器、均衡器、增益、增益交替、交叉淡入淡出、路由、反馈抑制、回声消除 11.输入频率响应:20Hz - 20kHz（±0.2dB；+18dBu；） 12.输入总谐波失真+噪声:≤0.005%（1KHz；+18dBu灵敏度&+8dBu输入） 13.等效输入噪声：≤-125dB(不加权；20Hz-20kHz) 14.通道串扰：≥110d（@1kHz） 15.动态范围：≥110dB 16.共模抑制：≥60dB | 台 | 1 | 35061.32 | 35061.32 |
| 115 | 模拟会议单元 | 1.类型：ECM阵列式 2.咪芯规格及数量：2*Φ16mm 3.频率响应：50—15000 Hz 4.灵敏度：-32dB±3dB（0dB=1V/pa，@1kHz） 5.指向性：超心型 6.最大声压级：≥120dB 7.输出阻抗：≤2KΩ 8.SN：≥60dB（at?1KHZ ?1Pa） 9.拾音角度上下60度可调 | 台 | 19 | 2674.13 | 50808.47 |
| 116 | 智慧语音主机 | 1.无线数字信号传输技术，内置天线，音质高保真，无压缩感，清晰通透； 2.采用小程序无线物联网控制与管理，方便高效 3.支持DANTE网络协议，方便音频信号互联互通及扩展 4. POE网络供电，信电合一传输技术,常规单口15W网口可正常工作，无需POE+ 5.模拟备份输出，音频信号数模双备份，应对各种复杂突发故障 6.系统支持双电源冗余技术，确保系统运行可靠 7.可配合网络中控实现摄像跟踪 8.主机支持多种会议模式：如先进先出，主席优先模式，开启话筒数量支持1-4只，系统最多可带128只话筒； 9.工作有效半径：30米 10.灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60dB 11.频率宽度：30MHz 12.最大偏移度：±45KHz 13.综合信噪比S/N:>105dB 14.综合T.H.D:<0.7%@1KHz 15.综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB 16.电源输入：POE/DC12V 1.5A 17.最大功耗：10W 18.采样率：48K 19.DANTE: 2通道、即插即用、自动发现设备 20.路由控制: Dante Controller | 台 | 1 | 9976.78 | 9976.78 |
| 117 | 智慧语音终端（无线） | 1.精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学； 2.驻极体电容式双咪芯设计，内置防风棉，配合独特的音腔设计，音质清晰饱满，清晰明亮、灵敏度高； 3.配备2寸高清真彩屏，可显示话筒电池电量情况、信号强度、话筒工作状态，话筒所在通道编组及ID号； 4.无线数字信号输出和管理； 5.可配合网络中控实现摄像跟踪 6.话筒指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整话筒的指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等； 7.主席具有优先按键功能及主席优先模式； 8.抗手机干扰咪芯，连接稳固，耐用可靠； 9.超底功耗电路设计，内置大容量锂电池，可通过充电箱进行充电； 10.配合主机可实现网络音频传输，实现音频信号互联互通； 11.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动给会议单元分配 ID； 12.谐波辐射：<-65dBm 13.频率宽度：30MHz 14.最大偏移度：±45KHz 15.传感器：电容式 16.RF功率输出：15mW 17.电池：2000mA可充电电池 18.电流消耗：<200mA 19.连续工作时间：约8小时 | 台 | 2 | 4689.87 | 9379.74 |
| 118 | 智慧语音终端（无线） | 1.精致极简的结构设计，凸显现代气息，符合人体工程学； 2.驻极体电容式双咪芯设计，内置防风棉，配合独特的音腔设计，音质清晰饱满，清晰明亮、灵敏度高； 3.配备2寸高清真彩屏，可显示话筒电池电量情况、信号强度、话筒工作状态，话筒所在通道编组及ID号； 4.无线数字信号输出和管理； 5.可配合网络中控实现摄像跟踪 6.话筒指向性可变技术，使用者可根据不同环境、位置、会议方式、演讲者的需求来调整话筒的指向性，从而达到一个最佳拾音效果，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等； 7.主席具有优先按键功能及主席优先模式； 8.抗手机干扰咪芯，连接稳固，耐用可靠； 9.超底功耗电路设计，内置大容量锂电池，可通过充电箱进行充电； 10.配合主机可实现网络音频传输，实现音频信号互联互通； 11.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动给会议单元分配 ID； 12.谐波辐射：<-65dBm 13.频率宽度：30MHz 14.最大偏移度：±45KHz 15.传感器：电容式 16.RF功率输出：15mW 17.电池：2000mA可充电电池 18.电流消耗：<200mA 19.连续工作时间：约8小时 | 台 | 18 | 4383.80 | 78908.40 |
|  | 2.4中央控制及分布式传输系统 |  |  |  |  |  |
| 119 | 中心控制管理平台 | 1.中心控制管理平台为标准机架的安装方式，采用开放式类C语言编程语言，具有强大的字串处理能力，可灵活编写各种通讯协议，解决了传统中控不能实现的许多功能，系统可靠性增强，出错概率降低 2.设备具有可视化 HDMI 高清调试输出接口，可直接接上显示屏实时显示运行状态，简化调试过程 3.中心控制管理平台采用嵌入式系统，64/32位ARM双核处理器，主处理器主频1GHz、运算能力2000DMIPS（2亿次每秒）处理器，协处理器32位ARM处理器，主频72MHz存储器 4.设备具有 10 个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率 5.设备具有4个模拟量输入接口，配合少量电路即可测试信号强度、光亮度、电流等 6.设备具有8路弱继电器，提供开关量输出，8路IR红外，支持一个红外接口发无限种红外码 7.设备可直接通过网络协议控制网络设备 8.设备具有2路NET接口，可挂载多达256台485网络设备，具有网络接口1个； 调节能力，保障视频接口连接稳定、防止脱落 | 台 | 1 | 31071.03 | 31071.03 |
| 120 | 4K分布式输出节点 | 1.节点具有合理化结构设计、视频接口处具有接口金属卡扣，卡扣具备多级调节能力，保障视频接口连接稳定、防止脱落； 2.节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险； 3.支持4K@60Hz高清视频输出，并兼容1080P及以下分辨率,支持同步解码4路4K H.264/H.265信号； 4.节点具有1路HDMI视频输出接口，具有1路RJ45网络接口，1路光口扩展口； 5.节点具有控制口RS232*3、RS485*1、IO/红外控制口接口*4等接口； 6.节点支持双电源模式:POE网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选一种，也可以同时接入进行电源备份； 7.支持1路音频输入，1路音频输出，1路MIC等； 8.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构； | 台 | 8 | 11540.36 | 92322.88 |
| 121 | 4K分布式输入节点 | 1.节点具有合理化结构设计、视频接口处具有接口金属卡扣，卡扣具备多级调节能力，保障视频接口连接稳定、防止脱落；（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章） 2.节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险 3.支持4K高清视频输入，并兼容1080P及以下分辨率 4.支持编码为H.265 4K、H.264 2K以及标清预览码流 5.节点具有1路视频HDMI输入接口，具有1路RJ45网络接口，1路光口扩展口 6.节点具有具有1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口/3路IO控制口、RELAY*3（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章） 7.节点支持双电源模式:POE网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选一种，也可以同时接入进行电源备份 8.节点支持1路音频输入，1路音频输出，1路MIC等 9.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构 | 台 | 16 | 11540.36 | 184645.76 |
| 122 | 4K分布式KVM输入节点 | 1.节点具有合理化结构设计、视频接口处具有接口金属卡扣，卡扣具备多级调节能力，保障视频接口连接稳定、防止脱落 2.节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险 3.支持4K高清视频输入，并兼容1080P及以下分辨率，支持同步编码为 H.265 4K、H.264 2K、以及标清预览码流 4.节点具有1路HDMI视频输入接口，具有1路RJ45网络接口，1路光口扩展口 5.节点具有USB3.0/USB2.0接口，具有1路232控制口，1路485控制口，3路红外控制口/3路IO控制口、RELAY*3等接口 6.节点支持双电源模式:POE网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选一种，也可以同时接入进行电源备份 7.节点支持1路音频输入，1路音频输出，1路MIC等 8.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构 | 台 | 4 | 13322.78 | 53291.12 |
| 123 | 4K分布式KVM输出节点 | 1.节点具有合理化结构设计、视频接口处具有接口金属卡扣，卡扣具备多级调节能力，保障视频接口连接稳定、防止脱落 2.节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险 3.支持4K分辨率高清视频输出，并向下兼容其它分辨率，支持同步解码4K H.265/H.264信号 4.节点具有1路HDMI视频输出接口，具有1路RJ45网络接口，1路光口扩展口 5.节点具有3路USB接口，具有RS232控制口，IO/红外控制口接口、MIC接口、音频输入输出接口等 6.节点支持双电源模式:POE网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选一种，也可以同时接入进行电源备份 7.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构 | 台 | 6 | 13322.78 | 79936.68 |
| 124 | 4K分布式输出节点 | 1.节点具有合理化结构设计、视频接口处具有接口金属卡扣，卡扣具备多级调节能力，保障视频接口连接稳定、防止脱落 2.节点采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC.手机、平板电脑操作系统，无系统病毒、崩溃等风险 3.支持4K@60Hz高清视频输出，并兼容1080P及以下分辨率,支持同步解码4路4K H.264/H.265信号 4.节点具有1路HDMI视频输出接口，具有1路RJ45网络接口，1路光口扩展口 5.节点具有控制口RS232*3、RS485*1、IO/红外控制口接口*4等接口 6.节点支持双电源模式:POE网络供电与电源适配器供电，两种供电方式可以单独任选一种，也可以同时接入进行电源备份 7.支持1路音频输入，1路音频输出，1路MIC等 8.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控架构 | 台 | 9 | 11642.21 | 104779.89 |
| 125 | 分布式机架 | 1.规格参数：标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间；每个机架可装8-10个不同类型的分布式节点 | 台 | 6 | 2547.16 | 15282.96 |
| 126 | 控制端软件 | 1.软件支持Windows系统/IOS系列/安卓系统/鸿蒙系统 2.软件支持USB认证或序列号两种方式认证授权 3.软件支持自定义控制界面、各种场景、情景模式、功能组合界面的设置编写控制 4.软件支持RS232/RS485/RS422/IR红外/IO/Zigbee/UDP等控制接口协议 5.软件支持通过控制主机控制矩阵、音频处理器、摄像头、幕布窗帘升降等各种对应协议的受控设备控制 | 套 | 1 | 3599.93 | 3599.93 |
| 127 | 分布式网络继电器 | 1.前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关 2.支持IO控制: 在机器的内部有8个IO接口 3.协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议 4.ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码 5.每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能 | 台 | 1 | 4201.34 | 4201.34 |
| 128 | 控制终端 | 1.规格参数：13.2英寸平板电脑，12+256GB WiFi | 台 | 1 | 2929.70 | 2929.70 |
| 129 | 交换机 | 1.规格参数：48个千兆电口+4个千兆光口，三层交换机 | 台 | 1 | 4631.60 | 4631.60 |
| 130 | 核心交换机 | 1.规格参数：48个千兆电口+4个万兆光口，三层交换机 | 台 | 1 | 5764.21 | 5764.21 |
|  | 2.5远程视频会议 |  |  |  |  |  |
| 131 | 超高清视频会议终端 | - 采用DSP视频编解码器，嵌入式操作系统 2.视频分辨率至少支持1080P，支持60帧 3.至少支持2个HDMI高清输出，支持HDMI及MIHI-DF双高清输入接口，支持USB接口 4.支持并可设置的视频编解码协议:*H.265/HEVC 、*H.264、HighProfile 、*H.264 5.支持视频通话质量:1080P(1920x1080)60帧、1080P/30帧 等多种视频质里模式 6.支持画中画、等分、单方全屏等布局模式 | 台 | 1 | 16963.45 | 16963.45 |
| 132 | 高清云台摄像机 | 1.视频分辨率至少支持1080P，支持60帧 2.带云台，支持PTZ遥控，光学变焦倍数支持12倍或以上，水平转动角度≥±100°，我直转动角度≥±30°，摄像机水平视角70° 3.支持3A功能，自动曝光、自动白平衡、自动聚焦 | 台 | 1 | 8663.57 | 8663.57 |
| 133 | 高清云台摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌，支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装 2.图像传感器采用不小于1/1.8" CMOS图像传感器，支持4K（3840×2160）30Hz、4K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出 3..支持不小于30倍光学变倍，支持广角镜头，水平视角不小于58° 4.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口；支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米 5.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个，并联控制不少于64个 6.水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 7.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率 8.支持根据安装方向自动翻转图像 9.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端 | 台 | 1 | 8663.57 | 8663.57 |
| 134 | 摄像机电动升降架 | 1.行程：1米(可定做行程1-8米） 2.电机：采用进口直流电机 最大功率100W 3.安全防护：具有防拉天花自动停止功能（防撞功能），电机具有过热保护功能具有堵转功能 4.负重：10KG以上 5.颜色：黑色 白色 6.电压：采用直流12V 7.线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护 8.限位方式为：电子定位 9.限位精度：1mm以内 | 台 | 1 | 6189.22 | 6189.22 |
| 135 | 地面摄像机电动升降架 | 1.行程：500-900MM（支持定做） 2.电机：采用进口直流电机 最大功率100W 3.安全防护：电机具有过热保护功能 具有堵转功能 4.负重：5KG以上 5.颜色：机箱金属冷轧钢黑色 6.竹节颜色：亮银 7.电压：采用直流12V 8.线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护 9.限位方式为：电子定位 10.限位精度：1mm以内 | 台 | 1 | 6189.22 | 6189.22 |
| 136 | 交换机 | 1.端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP 2.包转发率：51/126Mpps 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 台 | 3 | 2200.89 | 6602.67 |
|  | 2.6电子桌牌系统 |  |  |  |  |  |
| 137 | 电子桌牌 | 1.双屏、尺寸7寸、179x123x95 TFT液晶宽屏显示 2.说明:含软件 3.分辨率: 前屏1024x600 dpi 、10点电容触控极致 由摸效果; 后屏800x480 dpi 4.屏类型:液晶显示屏 5.触摸屏:电容屏，10点以上触摸 6.处理器:4核1.5G主频，4G内存 7.通信方式:支持有线和无线W工FI组网 | 台 | 30 | 1422.39 | 42671.70 |
|  | 2.7会议灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 138 | LED电动调角度平板灯 | 1.输入电压：AC90-260V/50/60Hz 2.额定功率：200W 3.光源：进口LED高亮度灯珠（单颗0.5W） 4.灯珠数量：512颗 5.光源寿命：5-10万小时 6.光通量：(3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准光通量21Im) 7.光效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光效110 Im/W) 8.色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 9.显色指数：Rａ≥95 10.调光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 11.控制方式：DMX512控台协议 12.控制模式：4CH/6CH通道 13.操作：数码管显示控制地址码和调光数值 14.光源类型：泛光型 15.有效光照距离：12米 16.仰俯角度：0~90°（DMX512电动调角度） 17.出光角度：90度 18.限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 19.灯具连接：信号输入/输出 电源插座 20.外壳：铝型材 21.安装方式：吊装,吸顶,嵌入式 | 套 | 21 | 2269.12 | 47651.52 |
| 139 | 8路放大器 | 1.电源：AC100V-240V,50/60Hz 2.输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出 3.功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离 4.产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 5.显示：独立的LED信号指示 | 台 | 1 | 1981.52 | 1981.52 |
| 140 | 物联网管控平台（插座式） | 1.输入：三相五线制 AC380V±10％，50/60Hz（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章）； 2.输出：12路输出，每路功率4KW（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章）； 3.12路一键式开关顺序，可以选择输出通道及其开启顺序，同时可以每路独立开关； 4.具有定时开启与关闭功能； 5.每路输出由液压电磁式断路器提供过载保护（提供省级或以上检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”或“CNAS”认证资格并加盖投标人公章）； 6.每路输出通道都具有电流电压测量、漏电报警； 7.手机和平板APP上可以远程实时监控每路输出通道的电流、功率、温度、设备运行时长和三相平衡等参数(提供物联平台该功能截图)； 8.设备内部温度检测报警，上传至云端； 9.显示：2.8寸触摸屏，可以显示设备状态； 10.具有物联网管控中心对接功能，通过物联网云平台或APP远程控制每路输出的通断与数据监测(此功能需提供APP与平台端功能截图)； 11.支持中控功能：可以通过Rs485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 12.支持远程升级：设备联网后可以通过网络远程升级。 | 台 | 1 | 12877.16 | 12877.16 |
| 141 | 调光台 | 1.电源：AC100V-240V,50/60Hz 2.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 3.最大控制120台电脑灯，使用珍珠灯库 4.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果，图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置 5.60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景；多步场景最多可储存600步 6.带背光的LCD显示屏，中英文显示 7.关机数据保持 8.U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式 9.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配） 10.DMX512 通道数：1024 11.电脑灯的配接数量：120 12.电脑灯重新配接地址码：支持 13.灯具水平垂直交换：支持 14.灯具通道反相输出：支持 15.灯具通道滑步模式切换：支持 16.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 17.灯库：支持珍珠R20灯库 18.可保存的场景数量：120 19.可同时运行的场景数量：12 20.多步场景的总步数：600 | 台 | 1 | 8587.87 | 8587.87 |
|  | 2.8LED大屏及副屏拆装 |  |  |  |  |  |
| 142 | 大屏拆卸 | 1.规格参数：原大屏保护性拆卸，利旧安装，钢结构拆卸，地面保护，墙面保护，线材拆卸等。 | m2 | 31.027 | 477.84 | 14825.94 |
| 143 | 钢结构及装饰、安装、调试及培训 | 1.用于固定结构显示屏 2.屏体装饰包边 3.屏体安装、调试及培训 | m2 | 31.027 | 12.43 | 385.67 |
|  | 2.9舞台幕布 |  |  |  |  |  |
| 144 | 固定会标吊杆 | 1.吊杆：￠50单管结构，防锈底漆、黑色面漆 | 道 | 1 | 2530.97 | 2530.97 |
| 145 | 变频调速拉幕机 | 1.电机功率：1100W 2.交流电机电源：AC380V/50Hz 3.定位精度：±5mm 4.噪声：≤48db 5.安全措施：左右及中间限位 6.行程：对开单边14m 7.速度：0.01-1.0m/s，可变频调速 8.荷载：大幕自重 | 套 | 1 | 17236.85 | 17236.85 |
| 146 | 匀速拉幕机 | 1.电机功率：750W 2.交流电机电源：AC380V/50Hz 3.定位精度：±5mm 4.噪声：≤48db 5.安全措施：左右及中间限位 6.行程：对开单边14m 7.速度：0.4m/s | 套 | 1 | 9350.00 | 9350.00 |
| 147 | 幕布轨道 | 1.名称:对开导轨 2.规格:40*40角钢+100槽钢 3.配件：100滑轮、限位，钢丝绳，挂钩 4.其他:稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过挂钩扣连接低噪音导轨，用于对开幕布的悬挂、开闭运动轨道 | 套 | 2 | 4223.03 | 8446.06 |
| 148 | 控制系统 | 1.控制电动吊杆升降及幕布对开、上下行指示灯、点控、急停按钮、电锁等 2.保护：相序保护、漏电保护、防冲顶保护、过流保护 3.操作方式：模拟手动控制 | 套 | 1 | 10573.14 | 10573.14 |
| 149 | 丝绒会标前檐幕 | 1.规格参数：金丝绒加厚面料≥220g/㎡、一米三折、防火阻燃B1级并提供第三方检测报告 | m2 | 36 | 46.54 | 1675.44 |
| 150 | 衬里 | 1.配套 | m2 | 115 | 43.95 | 5054.25 |
| 151 | 丝绒对开大幕 | 1.规格参数：金丝绒加厚面料≥220g/㎡、一米三折、防火阻燃B1级并提供第三方检测报告 | m2 | 168 | 46.54 | 7818.72 |
| 152 | 丝绒底幕 | 1.规格参数：金丝绒加厚面料≥220g/㎡、一米三折、防火阻燃B1级并提供第三方检测报告 | m2 | 240 | 42.31 | 10154.40 |
| 153 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 | 2371.69 | 2371.69 |
|  | 2.10 LED会标屏 |  |  |  |  |  |
| 154 | 4.75mm户内LED显示屏 | 1.采用SMD表贴三合一封装，LED灯珠为LED显示屏制造商自主封装，营业执照经营范围应包含LED显示屏及LED发光二极管 2.点间距≤4.75mm 3.模组尺寸:304*152 4.单元像素分辨率64*32点 5.白平衡亮度：正视角条件下，1000-8000cd/平方米㎡可调 6.色温调节范围：1000—18000K 可调 7.可视角度：水平视角：≥165°，垂直视角：≥165° 8.发光点中心偏差：≤0.9%，白场色坐标：X:0.27-0.37 Y:0.25-0.37 9.亮度度均匀性：≥98%; 10.对比度：≥9000：1 | m2 | 5.91 | 5500.00 | 32505.00 |
|  | 三、拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 155 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.石膏板天棚拆除含龙骨 | m2 | 692.03 | 10.93 | 7563.89 |
| 156 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙拆除 | m3 | 8.46 | 140.74 | 1190.66 |
| 157 | 门拆除 |  | m2 | 9.45 | 56.09 | 530.05 |
| 158 | 金属窗拆除 | 1.铝合金窗拆除； | m2 | 127.84 | 18.36 | 2347.14 |
| 159 | 木门窗拆除 |  | m2 | 15.7 | 19.08 | 299.56 |
| 160 | 隔断隔墙拆除 | 1.原设备间拆除 | m2 | 26.529 | 6.94 | 184.11 |
| 161 | 隔断隔墙拆除 | 1.主席台墙面拆除 | m2 | 54.57 | 5.55 | 302.86 |
| 162 | 楼面运出垃圾 |  | m3 | 32.59 | 79.59 | 2593.84 |
| 163 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距5KM包干； | m3 | 32.59 | 110.44 | 3599.24 |
| 164 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 | 29.78 | 29.78 |
|  | 四、建筑 |  |  |  |  |  |
| 165 | 钢制无障碍坡道 | 1.钢制无障碍坡道 2.含栏杆制作； | m2 | 10.44 | 300.00 | 3132.00 |
| 166 | 其他构件 | 1.混凝土种类:现浇门槛、反槛、翻边 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:现场搅拌砼,含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容 | m3 | 0.284 | 769.86 | 218.64 |
| 167 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 | 5.36 | 5.36 |
|  | 五、装饰、装修 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 168 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种:全钢陶瓷防静电地板 2.规格、颜色:600×600×30厚,含支架 | m2 | 21.58 | 228.88 | 4939.23 |
| 169 | PVC卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC卷材（仿地毯） 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘帖 5.找平层厚度、砂浆配合比::20厚预拌砂浆DS M15.0 | m2 | 551.98 | 162.32 | 89597.39 |
| 170 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石板铺实拍平 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 4.素水泥浆遍数:一遍 | m2 | 1 | 301.72 | 301.72 |
| 171 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚不锈钢踢脚板 | m | 226.38 | 35.39 | 8011.59 |
| 172 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石台阶面 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚预拌砂浆DS M15.0 3.防滑条材料种类、规格:铜条 4mm×10mm 4.石材刷保护液及做结晶面处理 | m2 | 8.18 | 704.28 | 5761.01 |
| 173 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖600×600铺实拍平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4.素水泥浆遍数:一遍 5.1.5厚聚氨酯防水2遍； | m2 | 51.77 | 198.63 | 10283.08 |
| 174 | 陶粒回填 | 1.轻骨料陶粒混凝土回填 | m2 | 51.77 | 44.26 | 2291.34 |
| 175 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石板铺实拍平,周长3200mm以内,单色 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚预拌砂浆DS M15.0 3.素水泥浆遍数:一遍 4.晶面处理及刷保护液 | m2 | 168.31 | 359.48 | 60504.08 |
| 176 | 防腐木地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防腐木地板23mm厚 选样 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M20.0 3.含塑料垫等 | m2 | 11.24 | 383.48 | 4310.32 |
|  | 5.2墙柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 177 | 125mm轻钢龙骨隔墙，耐火极限2h | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.内填75mm岩棉（容重100kg/m³） 3.隔板材料品种、规格、颜色:2*12厚纸面石膏板（双层） | m2 | 83.07 | 179.70 | 14927.68 |
| 178 | 100mm型钢隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:80*40*5mm镀锌矩管（型钢龙骨） 2.隔板材料品种、规格、颜色:2*12mm硅钙板（双面） | m2 | 51.1 | 214.14 | 10942.55 |
| 179 | 金属门窗套 | 1.工程部位:不锈钢门框 2.洞口尺寸:1350×2250 3.门套展开宽度:400mm 4.基层材料种类:18厚阻燃晶板 5.面层材料品种、规格:8厚镜面不锈钢板 | m2 | 1.98 | 507.67 | 1005.19 |
| 180 | 金属门窗套 | 1.工程部位:不锈钢门框 2.洞口尺寸:1200×2250 3.门套展开宽度:400mm 4.基层材料种类:18厚阻燃晶板 5.面层材料品种、规格:8厚镜面不锈钢板 | m2 | 1.86 | 507.67 | 944.27 |
| 181 | 块料墙面 | 1.墙体类型:不分墙体材质 2.安装方式:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0掺建筑胶粘贴全瓷内墙砖 300*600 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝,缝宽5mm | m2 | 102.1 | 166.89 | 17039.47 |
| 182 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 4.部位:内墙 | m2 | 335.86 | 31.67 | 10636.69 |
| 183 | 墙面装饰板 | 1.古铜不锈钢墙面； 2.12mm不燃晶板基层； 3.位置：电梯门套上部 | m2 | 5.11 | 333.77 | 1705.56 |
| 184 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石板（弧形） 2.支架、配件品种、规格:型钢支架,刷防锈漆 | m2 | 3.95 | 693.93 | 2741.02 |
| 185 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:成品镜面车边玻璃 2.框材质、断面尺寸:铝合金型材 L25.4×2 3.基层材料种类:3厚胶合板 4.防护材料种类:防火涂料 | m2 | 7.22 | 234.54 | 1693.38 |
| 186 | 浴厕隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:18厚二类抗倍特板卫生间隔断隔断 2.其他:长沙市财评包干价,含基础配件含安装 | m2 | 32.12 | 165.62 | 5319.71 |
| 187 | 墙面装饰板（仿布纹碳镁板) | 1、8mm厚碳镁板。 2、碳镁板与墙面10mm轻质高强不燃晶板找平层固定,阴阳角均为成品配套收口线条收口; 3、10mm轻质高强不燃晶板打底或开条龙骨(宽度120mm防火防潮处理)间600mm,上下各设置一道横向龙骨; 4、基层墙体,表面清理干净 | m2 | 436 | 124.00 | 54064.00 |
| 188 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm大理石板 | m2 | 5.55 | 351.58 | 1951.27 |
| 189 | 卫生间栏杆等五金件 |  | 项 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
|  | 5.3天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 190 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18厚不燃晶板 2.防护材料种类::表面喷刷油漆另计 | m | 57.5 | 59.14 | 3400.55 |
| 191 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两遍 3.部位:天棚 | m2 | 201.68 | 34.21 | 6899.47 |
| 192 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:石膏板底面 2.腻子种类:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机防水涂料二遍 4.部位:天棚 | m2 | 153.02 | 34.58 | 5291.43 |
| 193 | 吊顶天棚（微孔吸音铝板天棚） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 3.面层材料品种、规格:20mm厚微孔吸音铝板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带 5.防护材料种类::表面喷刷油漆另计 | m2 | 301.21 | 327.33 | 98595.07 |
| 194 | 吊顶天棚（硅酸钙板天棚） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 3.面层材料品种、规格:9.5厚双层硅酸钙板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带 5.防护材料种类::表面喷刷油漆另计 | m2 | 116.35 | 119.81 | 13939.89 |
| 195 | 吊顶天棚（硅酸钙板天棚）卫生间 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 3.面层材料品种、规格:9.5厚双层硅酸钙板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带 5.防护材料种类::表面喷刷油漆另计 | m2 | 36.67 | 111.79 | 4099.34 |
| 196 | 吊顶天棚（纸面石膏板天棚） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 3.面层材料品种、规格:9厚900×2700纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝,贴绷带 5.防护材料种类::表面喷刷油漆另计 6.参考图集:15ZJ001棚2 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | m2 | 179.3 | 107.04 | 19192.27 |
| 197 | 吊顶天棚 | 1.18mm不燃晶板基层 2.1.2厚304黑钛不锈钢 | m2 | 19.73 | 290.31 | 5727.82 |
| 198 | 吊顶天棚 | 1.工程部位:天棚开孔 2.开孔种类、规格:灯光孔 每个面积在(m2以内) 0.02 | 个 | 162 | 7.22 | 1169.64 |
| 199 | 灯带(槽) | 1.灯槽型式、尺寸:悬挑式直形灯槽150×100 2.灯槽材料品种、规格9.5mm:硅酸钙板 | m | 93.62 | 25.58 | 2394.80 |
| 200 | 金属装饰线(天棚) | 1.线条材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢压条 | m | 106.49 | 7.58 | 807.19 |
| 201 | 金属装饰线(天棚) | 1.黑钛不锈钢收边 | m | 40.64 | 16.62 | 675.44 |
|  | 5.4门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 202 | 电动窗帘 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金轨 | m | 124 | 26.11 | 3237.64 |
| 203 | 金属门 | 1.门规格、型号:成品全玻地弹门 2.门框、扇材质:2厚铝合金边框，2.5厚铝合金龙骨 3.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 | m2 | 9.45 | 480.21 | 4537.98 |
| 204 | 钢质门 | 1.门框、扇材质:成品钢质门 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 3.满足设计及建设单位要求 | m2 | 11.4 | 465.57 | 5307.50 |
| 205 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级钢质防火门 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 | m2 | 13.64 | 580.75 | 7921.43 |
| 206 | 金属窗 | 1.窗规格、型号:成品铝合金中空玻璃窗 2.框、扇材质:铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 5+9A+5,白玻 4其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容 | m2 | 127.84 | 492.97 | 63021.28 |
| 207 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 | 912.53 | 912.53 |
| 208 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:层高5.2m内 | m2 | 759.5 | 11.11 | 8438.05 |
| 209 | 内墙脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢管架 | m2 | 134 | 3.42 | 458.28 |
| 210 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:单独发包装饰 2.建筑物檐口高度、层数:40米以下 | 项 | 1 | 3745.15 | 3745.15 |
| 211 | 其它费用 | 含税金、绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险等 | 项 | 1 | 251819.44 | 251819.44 |

五、项目建设要求及说明

1、技术要求

（1）扩声系统效果需满足《厅堂扩声系统设计规范GB/T28049-2011》多用途类扩声系统一级标准，整体的客观声学指标达到或优于《厅堂扩声系统设计规范GB/T 28049-2011》多用途类扩声系统声学特性指标一级。主观听感上，扩声系统具有足够大的声压级、较高的语言清晰度，自然的声场再现。

（2）舞台灯光：所有灯具需采用电动可调角度的LED平板灯，采用嵌入式安装。保证使用时角度可调，不使用时跟整体装修平面一致。

（3）扩声系统：主扩音箱、超低音箱、补声音箱均需采用嵌入式安装，安装完成后需采用过透声布做封口，保证装修的整体，不影响装修效果。

（4）数字音频处理器、调音台、功率放大器等重要设备必须具有DANTE扩展接口，便如日后扩展需求。

（5）系统需实现消防报警功能，一键自动播放报警紧急撤离等警示通知。

（6）系统需具备电源管控功能，可局域网或互联网远程查看、报警提示、远程开关等功能。

（7）视频会议顶部摄像机具有电动升降功能，地面摄像机需内嵌至舞台台口，并保证舞台地面安全和整体性。

★（8）视频会议系统必须与长沙市公安局视频会议系统无缝对接，投标文件内提供承诺书并加盖投标人公章（格式自拟）。

（9）本工程所有吊顶材料及基层龙骨均采用A级装修材料。

（10）本工程墙面材料主要为A级碳镁板、A级无机涂料、A级墙面砖等。

（11）本工程地面材料主要为A级大理石（防滑处理）、A 级防滑地砖、B1 级 PVC 卷材等。

（12）照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

（13）建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

（14）所有材料长宽应尽大，以减少驳口、若无可避免时，接缝要全部对位。所有实木封边及木线条除注明饰面外均应与相关饰面材料相同。所入墙木作构件均应做防腐处理，非入墙部分应做防火及干燥处理。所有封闭基层及龙骨都要进行防腐、防火处理，凡木做隐蔽部分均做防火防潮处理。

（15）所涉及到的所有钢结构及其他隐蔽构件，均需做防锈处理，钢结构焊接处焊高不少于5mm。所有钉头要隐闭,凡墙面天花釉面抗菌涂料部分均做二底三遍。所有轻钢龙骨石膏板吊顶，均采用加强型轻钢龙骨，轻质隔墙内置防火(隔音)棉。

（16）所有线缆必须采用暗敷的方式，会议设备安装需要保持整洁、美观且排列整齐。

2、产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品及装修材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）中标人负责产品及装修材料在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

（3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

（4）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3、安装调试

（1）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

（3）中标人负责全部设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保系统能够正常运营。

（4）中标人在项目建设期间，必须安排项目主要负责人与土建施工单位以及设计单位进行紧密衔接，确保各专业顺利实施。

4、测试验收

（1）本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5号】）文件要求邀请专家自行组织验收。安装调试完成，中标人完成合同除质保服务以外的全部工作内容，准备好所有相关材料，书面向采购人提出书面验收申请，采购人接到申请后7个工作日内组织对整体项目进行终期验收，并出具项目履约验收书。采购人出具项目履约验收书后，视为中标人已完成该期项目的交付。

（2）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

（4）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（5）项目验收时，需委托质量技术监督部门认定的检测机构对所投产品进行破坏性实验，费用由中标人支付。

6、质量保证

（1）中标人提供的产品应是原厂产品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

（2）从验收合格之日起，设备部分质保期为3年，工程部分按建设部〔2000〕80号令相关规定和国务院第279号令相关规定保修执行。中标单位负责质保运维期内所有设备、软件的运维工作，对所有设备的维修及更换，软件维护升级，保证系统的正常运行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

★（3）本项目采购清单中的蹲式大便器、小便器、坐式大便器、空调机、返看电视机、控制终端属于《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品，须提供所投产品取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或扫描件。标的属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购范围；

7、报价要求

（1）投标总报价包括项目的所需的货物及材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。

（2）投标人投标报价的单项价格均不能超过该项目清单中的单项价格，否则视为无效投标。

8、售后服务

8.1 系统维护。要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

8.2 技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

8.3 故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理，凡设备出现故障接到采购人报修电话后1小时内到达现场，2个小时内修复故障，如设备损坏导致无法运行，需提供备品备件直到故障解决。

2）重大会议技术保障：如遇重大会议投标人需安排专业技术人员现场保障会议。

8.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在二十四小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

8.5 培训

1）中标人除派技术工程师在安装现场对采购人指定的操作人员进行技术培训，使操作人员能掌握设备的使用、维护管理，能独立进行操作、日常测试维护外，并免费提供2名技术人员进行提高性学习（由采购人确定受训人员，双方商定时间），提供至少2次免费现场培训。

六、其他要求：

1、实施时间及地点

1.1交货时间：采购合同签订后45日内完成交货并安装调试完毕。

1.2交货地点：采购人指定地址

2、实施方式：由中标人将设备免费送货至采购人指定地点。

3、 结算方法：

3.1付款人：湖南湘江新区管理委员会政法工作部（国库集中支付）

3.2付款方式：设备运送至采购人指定地点并安装调试完毕，经采购人验收合格支付至合同金额的70%，结算审计后支付至审计金额的95%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）余款一次性付清。

4、本项目采用按实结算方式支付。投标人应根据项目要求和现场情况，按照招标清单详细列明项目的所需的货物及材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目合同为总承包合同，不允许分包。在合同履行期间，若中标人提供的产品及（或）服务不符合合同规定，则采购人有权单方解除合同。若采购人行使单方解除合同权，中标人应在三个工作日内办理完毕交接手续并退场，若中标人不及时办理完毕交接手续并退场的，采购人有权将应付未付合同款作为违约金，并不再进行支付，采购人并保留损害赔偿请求权。

6、采购人具有软件产品及其产生的数据的所有权，中标单位须对本项目的所有资料进行保密，在签订合同时签署保密协议。

7、中标人应负责其派出的人员的人身意外保险。

8、考虑本项目实际情况，投标人在投标前可自行对项目现场进行认真踏勘（项目现场联系人：陈铮 13507444551）。踏勘产生的有关费用自理，安全自负。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 第五章 政府采购合同

- 第一节 政府采购合同协议书

长沙市公安局岳麓分局办公楼六层

大会议室维修项目采购合同

政府采购合同编号：　CSCG-GK-202503170017-1           
采购方式：　  　公开招标　　　
合同类型：货物类
采购人（甲方）:湖南湘江新区管理委员会政法工作部　　　
采购人地址：　　湘江新区管委会梅西湖中广中心2楼　 　
供应商（乙方）:　　                         　　   　
供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目有关的法律法规，以及长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

| 序号 | 标的名称 | 政府采购品目 | 型号规格 | 数量单位 | 数量 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙市公安局岳麓分局办公楼六层大会议室维修项目 | 视频会议系统设备 |  | 套 | 1 |  |
| 合计金额小写： 元 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |

合同标的及金额明细：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：大写人民币 （小写： 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

- 货物要求

- 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。
   2.包装及运输方式
   （1）本项目涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- （2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

（3）乙方负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等一切费用，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任及人员伤亡和损失由成交供应商承担全部法律及经济责任。

（4）乙方负责设备在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。

2.1.4 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

3.质量要求

3.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

3.2 质量保证

（1）中标人提供的产品应是原厂产品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

（2）从验收合格之日起，设备部分质保期为3年，工程部分按建设部〔2000〕80号令相关规定和国务院第279号令相关规定保修执行。中标单位负责质保运维期内所有设备、软件的运维工作，对所有设备的维修及更换，软件维护升级，保证系统的正常运行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同通用条款第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

4.售后服务

4.1 系统维护。要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4.2 技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.3 故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理，凡设备出现故障接到采购人报修电话后1小时内到达现场，2个小时内修复故障，如设备损坏导致无法运行，需提供备品备件直到故障解决。

2）重大会议技术保障：如遇重大会议投标人需安排专业技术人员现场保障会议。

4.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在二十四小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4.5 培训

1）中标人除派技术工程师在安装现场对采购人指定的操作人员进行技术培训，使操作人员能掌握设备的使用、维护管理，能独立进行操作、日常测试维护外，并免费提供2名技术人员进行提高性学习（由采购人确定受训人员，双方商定时间），提供至少2次免费现场培训。

5.其他要求：/

三、合同定价方式、付款进度和支付方式
1.合同定价方式：总价合同
2.付款方式：                   
  收款账户：                      
3.预付款保函： 否

4.支付形式：国库集中支付

四、交货时间、地点和方式
交货时间：采购合同签订后45日内完成交货并安装调试完毕。
交货地点：采购人指定地址

实施方式：由中标人将设备免费送货至采购人指定地点。

五、验收标准和方法
（1）验收主体：甲方为项目的验收主体
 验收组织方式： 自行组织
是否邀请本项目的其他供应商： 否
是否邀请专家： 是
是否邀请服务对象：否
是否邀请第三方检测机构： 否
验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7个工作日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收
（4）履约验收程序： 按照长沙市政府采购履约验收规定的程序。
（5）履约验收的内容：
技术履约验收内容：

①包括产品质量、产品配置及技术参数等符合 招标文件技术要求。

②甲方现场具备安装条件后通知乙方进行安装，乙方应在收到甲方通知后15天内到达现场安装调试完毕、运行正常、操作培训到位后由甲方、使用方验收。验收标准按国家、省、市、县标准执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

③甲方认可调试合格后，进入货物试运行期，试运行期过程中，甲方和使用方有权对货物出现的任何缺陷或不足向乙方提出异议，乙方应在甲方或使用方要求期限内对有缺陷或不足的货物进行调换、修理、补充或退货，并承担相关费用，由于乙方对货物调换、修理、补充不及时的，试运行期可相应延长。试运行期满后方能进入验收程序。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则，由甲方承担。

④项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方或使用方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，甲方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由乙方承担。由于返工造成延迟交货的，按照延迟交货的违约责任履行。

⑤货物运抵甲方指定地点后，由甲方和使用方对到货产品的技术规格、型号、外观质量、随机备品备件、技术资料等进行检查，乙方在验收前（交货的同时）向甲方和使用方提供汇集成册的全套技术文件及资料、出厂检验报告和记录、提交产品合格证、保修维护文件，进口产品报关单、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、试运行、初验报告等文档（如为英文需译成中文，费用已包括在中标价格之内）。否则，甲方和使用方有权拒绝清点货物。如设备是整机原装进口，乙方在甲方验收前，必须提供所购设备的报关证明及商检局的商检合格证书，并将其全部复印给甲方和使用方。如所购设备已列入国家进口计量器具型式审查目录，乙方则须同时提供该设备的计量器具型式批准证书，相关费用由乙方负责。

商务履约验收内容：包括交货、安装调试、售后服务等符合招标文件中商务要求。

（6）履约验收标准：

①验收标准：合同约定的设备按照清单配置到位；所有设备运行、调试、培训到位，另在验收报告出具前，乙方需按相关规定，自行委托国内具备资质的单位对货物进行检验并出具报告，并承担提供验收手册和部分验收专用仪器的相关费用。甲方和使用方依照招投标文件和合同的约定对货物的品牌、规格、型号、数量、质量、技术标准等组织进行验收，并出具相应的验收报告；待乙方出具正规发票给甲方后，办理合同款项结算手续。货物毁损、灭失的风险自货物经甲方和使用方验收合格后转移至使用方。

②本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5号】）文件要求邀请专家自行组织验收。安装调试完成，中标人完成合同除质保服务以外的全部工作内容，准备好所有相关材料，书面向采购人提出书面验收申请，采购人接到申请后7个工作日内组织对整体项目进行终期验收，并出具项目履约验收书。采购人出具项目履约验收书后，视为中标人已完成该期项目的交付。

③项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

④验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

⑤项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

⑥项目验收时，需委托质量技术监督部门认定的检测机构对所投产品进行破坏性实验，费用由中标人支付。

（7）履约验收的其他事项：无

六、知识产权归属和处理方式

6.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

6.2甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

6.3甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

七、甲方的权利和义务

1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约

定要求乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方或使用方造成的损失等费用由乙方承担。
2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务
1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任
1. 甲方自交付之日起30日内支付款项；另有约定的，付款期限最长不得超过60日。约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算；采购人拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小微企业款项。甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担付款逾期利息。双方对逾期利息的利率约定为年息3.1%（约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率），未做约定的，按照每日利率万分之五的标准支付逾期利息。
2. 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约。因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并依法对乙方因此受到的损失予以补偿。

十、成本补偿和风险分担约定：无成本补偿，风险由甲方和乙方共同分担

十一、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗影响期相同。
2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后7天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
3.不可抗事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同变更、中止或者终止合同
根据《政府采购法》第五十条规定：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

- 解决合同纠纷的方式

- 因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，可通过以下途径之一解

- 决：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他事宜
1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.线上合同与线下合同不一致的地方，以线下合同为准。

十五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标(成交)通知书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）采购文件；
（5）投标(响应)文件；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章（自然人签字、法人盖章）。

| 甲方（公章）： | 中国长沙市政府招标采购人(甲方)盖章处 | 乙方（公章）： | 中国长沙市政府招标供应商(乙方)盖章处 |
| --- | --- | --- | --- |

| 法定代理人： |  | 法定代理人： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第五章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：湖南湘江新区管理委员会政法工作部 地址：湘江新区管委会梅西湖中广中心2楼 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第五章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见“第四章 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见“第四章 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见“第四章 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见“第四章 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 详见“第四章 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第五章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 由甲乙双方共同协商解决 |

- 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、中小企业声明函

八、供应商认为需提供的其他资料

九、货物服务说明一览表

十、技术响应偏离表

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十二、供应商认为需要提供的其他资料

十三、电子开标一览表

十四、资格证明文件封面

十五、法定代表人身份证明

十六、法定代表人授权委托书

十七、供应商具备投标资格的证明文件

十八、其他材料

- 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、供应商严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，供应商同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

供应商名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

- 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。

2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

- 五、商务响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：供应商符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |  | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

- 七、中小企业声明函

附页5-1

【不属于中小企业的无需填写】

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无需填报中小企业申明函。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业; 承建商（服务商）为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业; 承建商（服务商）为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

3、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 八、供应商认为需提供的其他资料

- 九、货物服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

- 十、技术响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节条款号及内容 | 投标文件章节条款号及内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

- 十二、供应商认为需要提供的其他资料

- 十三、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十四、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 十五、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

- 十六、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

- 十七、供应商具备投标资格的证明文件

填写须知

1、供应商应提供的证明材料

附页13-1供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-2 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-3 联合体协议书（格式）

附页13-4 分包意向协议书

附页13-5 其他说明

附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页13-1

供应商基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-2

供应商特定资格条件的证明材料

备注：提供供应商特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-3

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。合同款项支付给成员单位的具体规定:               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页13-4

分包意向协议

立约方:(甲公司全称)

(乙公司全称)

(……公司全称）

(甲公司全称）、(乙公司全称）、(……公司全称）自愿达成分包意向，参加          （采购项目名称）（政府采购项目编号：       ）的采购活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下:

一、分包意向各方关系

(甲公司全称)为投标方、(乙公司全称）、(……公司全称)为分包意向供应商，(甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，(甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(甲公司全称）签订分包合同。(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下:

1.如中标，分包供应商分别与(甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1 (公司全称） 为(请填写:大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分           (具体分包内容）合同总金额     %的工作内容。

...

接受分包合同的中小企业与分包企业之间(请填写:是否存在）直接控股、管理关系的情形。

如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，(甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式_份，随投标文件装订__份，(甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称:（盖章)

法定代表人（签字或盖章)

年   月   日

乙公司全称:（盖章)

法定代表人（签字或盖章)

年   月   日

……公司全称：（盖章)

法定代表人:（签字或盖章)

年   月   日

注: 1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认；

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一；

附页13-5

其他说明

附页13-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料