项目编号：1404992025ATP00062

2025年长治市中心血站无偿献血专用材料医用耗材及诊断试剂第一部分购置项目

竞争性谈判文件

采   购   人：长治市中心血站

采购代理机构：山西易博通招标代理有限公司

2025年4月

目  录

第一部分  谈判公告	1

第二部分 报价人须知	6

一、总 则	9

二、谈判文件	10

三、报价文件	11

四、报价文件的递交	14

五、谈判程序	15

六、签订合同	19

七、保密和披露	20

八、询问和质疑	20

九、违约处罚	21

十、政府采购相关政策	23

第三部分  商务、技术要求	26

第四部分  合同原则（格式）	27

第五部分  报价文件格式	49

- 第一部分  谈判公告

2025年长治市中心血站

无偿献血专用材料医用耗材及诊断试剂第一部分购置项目谈判公告

项目概况

2025年长治市中心血站无偿献血专用材料医用耗材及诊断试剂第一部分购置项目的潜在供应商应在山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取采购文件，并于2024年4月11日10时00分（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1404992025ATP00062

2、项目名称：2025年长治市中心血站无偿献血专用材料医用耗材及诊断试剂第一部分购置项目

3、预算金额：734626.14元

4、最高限价：734626.14元

其中：一包：66609元，二包：141533元，三包：23260元，四包：215456.64元，五包：100090元，六包：104934.5元，七包：82743元

5、采购需求及内容：

标项一
    标项名称：采购包1 
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：66609元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件
    备注：/

标项名称：采购包2 
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：141533元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件

备注：/

标项名称：采购包3 
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：23260元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件
    备注：/

标项名称：采购包4
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：215456.64元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件
    备注：/

标项名称：采购包5
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：100090元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件
    备注：/

标项名称：采购包6
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：104934.5元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件
    备注：/

标项名称：采购包7
    数量：详见谈判文件 
    预算金额（元）：82743元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见谈判文件

备注：/

- 合同履约期限（供货期）：合同签订后10天

- 本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包一、包二执行中小企业/小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策，其他包专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：供应商属于医疗器械经营企业的，须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证证；(不属于医疗器械或药品,不需提供）

供应商属于医疗器械生产企业的，须提供医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械经营备案凭证；(不属于医疗器械或药品,不需提供）

4.未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年4月8日至2025年4月10日（北京时间）

地点：通过山西省政府采购网-政府采购云平台获取

方式：只允许在线获取

售价：0元

四、报价文件递交

截止时间：2025年4月11日10时00分（北京时间）

地    点：政采云投标客户端投标

五、开启

时间：2025年4月11日10时00分（北京时间）

地点：长治市太行东街市建家园建安小区7号楼2单元102

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.技术支持热线：95763

2.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出不予受理

3.根据山西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，参加本项目谈判的供应商须在山西省政府采购网办理供应商入驻。

4.开标前供应商须携带CA数字证书，在规定时间内进行电子签到

5.本项目采用远程开标(不见面开标)方式进行

6.开标时间起30分钟内供应商登陆“山西政府采购平台”，在项目采购-开标评标模块对报价文件进行在线解密，在规定时间内报价文件无法解密或解密失败，则视为无效投标。

7. 成交供应商应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。

八、发布公告媒介

本次谈判公告在《山西省政府采购网》上发布。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长治市中心血站

地    址：长治市潞州区保宁门西街 105 号

联系方式：0355-2078228

2.采购代理机构信息

名    称：山西易博通招标代理有限公司

地　　址：长治市太行东街市建家园建安小区7号楼2单元102

联系方式：0355-2053288

3.项目联系方式

项目联系人：董女士

电　 　 话：0355-2053288

- 第二部分 报价人须知

| 报价人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 2025年长治市中心血站无偿献血专用材料医用耗材及诊断试剂第一部分购置项目 |
| 2 | 项目编号 | 1404992025ATP00062 |
| 3 | 预算金额 | 734626.14元 其中：一包：66609元，二包：141533元，三包：23260元，四包：215456.64元，五包：100090元，六包：104934.5元，七包：82743元 |
| 4 | 保证金金额及交纳要求 | 本项目不收取投标保证金 |
| 5 | 报价文件 有效期 | 90日历天（从提交报价文件日起计算） |
| 6 | 合同履约期限（供货期） | 合同签订后10天 |
| 7 | 供货地点 | 长治市中心血站 |
| 8 | 质量要求 | 满足国家和行业相关规定的要求 |
| 9 | 验收方式 | 现场验收 |
| 10 | 评标委员会构成 | 评标委员会构成：3人，其中采购人代表0人，专家3人 评标专家确定方式：山西政府采购网专家库随机抽取 |
| 11 | 招标方式 | 竞争性谈判（本次谈判采取一轮谈判、二轮报价） |
| 12 | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介：山西省政府采购网上公布。 公告期限：1 个工作日 |
| 13 | 报价文件提交截止时间 | 2025年4月11日10时00分（北京时间） |
| 14 | 谈判时间及地点 | 时间：2025年4月11日10时00分（北京时间） 地点：长治市太行东街市建家园建安小区7号楼2单元102室 |
| 15 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 一、在评审过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。 二、供应商说明应当签字确认并且加盖公章，否则无效。 三、供应商提供说明后，谈判小组应当结合项目需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商位比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 16 | 失信供应商管理（实质性要求） | 1、供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2、供应商在“中国政府采购网”(www.ccgp-shanxi.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 17 | 政府采购信用承诺 | 供应商在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函（详见附件），对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。 如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为 |
| 18 | 政府采购合同公告与备案 | 一、政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在山西政府采购网公告； 二、政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同交同级财政部门、采购代理机构备案。 |
| 19 | “政采智贷” | 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标报价人，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的报价人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |
| 20 | 招标服务费 | 中标服务费收费标准参照国家计委计价格【2011】534号文件规定收取。由招标人支付。 |
| 21 | 代理服务收费标准 | 成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%; 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%; 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%; 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%; 成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%; 成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%; 成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01% |
| 22 | 中小企业划分标准所属 | 本项目落实政府采购政策情况：本项目专门面向中小企业，预留资金100%。综合评分不再重复享受中小企业价格评审优惠政策。 þ是 ¨否 专门面向中小企业采购 本项目属于¨农林牧渔业 þ工业（制造业） ¨建筑业 ¨批发业 ¨零售业 ¨交通运输业 ¨仓储业 ¨邮政业 ¨住宿业 ¨餐饮业 ¨信息运输业 ¨软件和信息技术服务业 ¨房地产开发经营 ¨物业管理 ¨租赁和商务服务业 ¨其他未列明行业。 |
| 22 | 本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。 |  |

- 一、总 则

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

2. 定义

2.1 “货物”指报价人生产、制造或组织销售的符合本谈判文件要求的物品。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号）的有关规定，本谈判文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品”；

2.2“采购人”指长治市中心血站；

2.3“报价人”指符合本谈判文件规定并参加谈判的供应商；

2.4“报价”指报价人根据采购人及采购代理机构发布的谈判文件，编制报价文件并按规定进行谈判的行为。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备相关法律法规和本谈判文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉、业绩和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力以及人员；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）本项目不接受联合体投标

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：包一、包二执行中小企业/小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策，其他包专门面向中小企业；

（10）本项目的特定资格要求：供应商属于医疗器械经营企业的，须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证证；(不属于医疗器械或药品,不需提供）

供应商属于医疗器械生产企业的，须提供医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证或二类医疗器械经营备案凭证；(不属于医疗器械或药品,不需提供）

4. 投标费用

报价人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、谈判文件

5.谈判文件的内容

5.1.谈判文件由下列五部分内容组成：

第一部分 谈判公告；

第二部分 报价人须知；

第三部分 商务、技术要求；

第四部分 合同原则；

第五部分 报价文件格式。

5.2报价人获取谈判文件后，应仔细阅读谈判文件的所有内容，如有遗漏、残缺等问题，应在获得谈判文件1日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由报价人自行承担。

5.3 报价人应详细阅读谈判文件中规定的条款、规范、格式和事项要求等内容。若报价人的报价文件没有按照谈判文件的要求提交全部资料，或报价文件没有对谈判文件做出实质性的响应，该投标有可能被拒绝，其风险由报价人自行承担。

6.谈判文件的澄清和修改

6.1报价人澄清要求的提交：任何已登记并领取了谈判文件的潜在报价人，均可要求对谈判文件进行澄清，按谈判公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构；

6.2采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源；

6.3采购代理机构或采购人主动进行的澄清、修改：采购代理机构或采购人无论出于何种原因，均可主动对谈判文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交报价文件截止之日前3个工作日发出，需要为此调整报价文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确；

6.4采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据报价人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对谈判文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力；

6.5采购代理机构在组织谈判现场对报价情况可做进一步的澄清和说明，并经全场报价人代表签字确认；

6.6谈判小组在谈判中根据与报价人谈判情况可能对报价文件做出实质性变动，包括商务、技术标准以及合同草案条款。但不得变动谈判文件中其它内容，实质性变动的内容，须经采购人确认。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参与谈判的报价人。

- 三、报价文件

7.报价文件的语言和计量单位

7.1报价人提交的报价文件（包括技术文件和资料）以及与投标有关的所有文件均应使用  中文   ；

7.2报价文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位；

8. 报价文件的组成及相关要求

8.1报价文件分为商务部分和技术部分。商务部分指报价人提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的资料和服务符合谈判文件规定的文件。

本次谈判，报价人应按本谈判文件要求提交报价文件内容及要求和需要报价人自行编写的其他文件。（具体填写要求及格式详见谈判文件第五部分）。

8.2 报价文件要求内容及编排顺序

8.2.1商务部分: (见‘报价文件格式’)；

报价函(见‘报价文件格式’)；

法定代表人身份证明书(见‘报价文件格式’)；

法定代表人授权委托书 (见‘报价文件格式’)；

无违法记录声明函(见‘报价文件格式’)；

商务条款响应表(见‘报价文件格式’)；

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或(三证合一版营业执照)（加盖电子公章）

保证金交纳凭证及银行基本开户许可证或基本存款账户信息(见‘响应文件格式’）

长治市政府采购供应商信用承诺函(见‘响应文件格式’)

企业资质

8.2.2技术部分：(见‘报价文件格式’)；

报价一览表(见‘报价文件格式’)；

主要报价货物技术参数和运行性能的详细描述：

报价货物技术规范偏离表（见‘报价文件格式’）

项目实施方案

报价人认为需提供的其他技术资料(见‘报价文件格式’)。

政府采购相关政策要求（如涉及的话）。

以上内容必须在响应文件中附相关的有效证明材料（加盖单位电子章）

供应商在投标（报价）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函(见‘报价文件格式’)，无需再提交相关证明材料，供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定进行相应处罚。

采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

8.3 为方便评审，报价文件中的各项表格必须按照谈判文件第五部分格式要求制作。

备注：报价人应随时关注山西政府采购网关于本项目的一切信息，由于报价人的疏忽，造成报价文件编写错误，后果由报价人承担。

8.4保证金

8.4.1报价人在递交报价文件的同时，应按报价人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其报价文件的组成部分。

8.4.2报价人不按本章第8.4.1 款要求提交投标保证金的，其报价文件作废标处理。

8.4.3如有下列情况之一，将没收投标保证金：

（1）报价人在投标有效期内撤回其报价文件；

（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议。

9. 报价内容填写说明

9.1报价人应详细阅读谈判文件的全部内容。报价文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应；

9.2报价人照搬照抄谈判文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价；

9.3报价文件应严格按照谈判文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整相应的报价文件，其报价有可能被拒绝；

9.4投标一览表为在第一轮公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容；

9.5报价人必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.报价文件的有效期

10.1本项目报价文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝；

10.2 在特殊情况下，采购人在原定报价文件有效期内可以根据需要向报价人提出延长报价文件有效期的要求，报价人应立即对此要求向采购人做出答复；报价人可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收报价金。同意延期的报价人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改报价文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

11. 报价文件的签署及其他规定

11.1组成报价文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3供应商应按照谈判文件要求，在报价文件的下方以及其他谈判文件要求的位置填写供应商全称并加盖电子公章。

11.4供应商须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，以审慎的态度明确、清楚地披露各项内容。

11.5供应商应按本谈判文件所要求的报价文件上传加密文件。

（1）供应商对本谈判文件第五部分“报价文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的标准公章并经法定代表人或报价代表签字，否则按投标无效处理。

- 四、报价文件的递交

12.谈判截止时间

12.1报价文件须按照规定的解密时间进行解密，投标人在规定的时间未进行解密、解密不成功的，报价无效。

13.报价文件的补充、修改和撤回

13.1投标人在报价文件解密截止时间前，可以对电子报价文件进行补充、修改或者撤回。

13.2投标人对电子报价文件的补充、修改应在电子报价文件上进行，修改完成后重新上传。

13.3在谈判文件要求的报价文件提交截止时间之后，投标人不得对其报价文件进行补充、修改或撤回。

- 五、谈判程序

本次谈判采取一轮谈判、二轮报价方式进行。

14. 第一轮公开报价

14.1采购人按谈判文件规定的时间、地点主持谈判，采购人代表、报价人代表及有关工作人员参加；

14.2报价人参加谈判的代表必须在投标截止时间电子签到以证明其出席；

14.3第一轮公开报价前，由已经签到的报价人代表对报价文件进行解密，进行第一次公开报价；

14.4第一轮公开报价将当众宣读报价人名称、投标价格、修改和撤回报价的通知以及招标机构认为适当的其他内容；

15.组建谈判小组

采购代理机构根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目的特点组建谈判小组，对报价文件进行评估和比较。谈判小组由3人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

16. 报价文件初审

16.1开标后，谈判组成员将审查各报价人的报价文件是否实质上响应谈判文件的基本要求：报价文件初审包括资格性检查和符合性检查。

16.1.1 资格性检查：由谈判组成员依据法律法规和谈判文件的规定，对各报价人报价文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

16.1.2 符合性检查：由谈判组成员依据谈判文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

| 3.1 | 资格性审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  |  | 营业执照 | 有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或(三证合一版营业执照)加盖公章 |
|  |  | 基本账户开户许可证或基本存款账户信息 | 提供有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息 |
|  |  | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以谈判文件要求为准。 |
|  |  | 企业资质 | 符合谈判文件规定 |
|  |  | 信用记录查询（注：供应商的响应文件中须提供，代理机构开标后现场查询，查询后存在问题的将留存证据并对响应文件做无效投标处理） | 1、供应商信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询 页面截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）； 2、供应商中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录查询结果 |
| 3.2 | 符合性商务评审标准 | 投标报价 | 有效、报价且不超过采购预算金额 |
|  |  | 投标人名称、签字、签章 | 所提供文件是否满足谈判文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合谈判文件规定 |
|  |  | 所提供的货物及服务是否满足采购文件和采购人要求 | 所提供的货物及服务满足采购文件和采购人要求 |
|  |  | 合同履约期限 | 符合谈判文件规定 |

16.2 实质上响应的报价文件是指与谈判文件的主要条款、条件和要求相符，经谈判组成员认定的没有重大偏离或保留的报价文件。

16.2.1重大偏离（主要技术、商务要求）系指报价货物的质量、技术要求、合同履约期限等明显不能满足谈判文件的要求，或者实质上与谈判文件不一致，而且限制了采购人的权利或报价人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的报价人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．报价文件未按谈判文件的规定签署、盖章的；

B．报价有效期不足的；

C．项目实施方案、合同履约期限等不满足谈判文件中的相关要求或超出采购人可接受的偏差范围的；

D．未按照谈判文件规定报价的；

E．报价文件附有采购人不能接受的条件；

F．不符合报价文件中规定的其他实质性要求。

16.2.2重大偏离不允许在开标后修正。

16.2.3如果报价文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判将予以拒绝，报价人不得再对报价文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价。

16.2.4报价文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

16.2.5谈判组成员将允许报价人修改报价文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他报价人的名次排列。

16.3第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，结合第一轮谈判整体情况，对项目的技术要求进行统一调整，并将调整意见通知所有参与谈判的报价人，并要求报价人做出响应承诺。

17.谈判

17.1谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项，按照各报价人的签到顺序，与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判。

17.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

17.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

17.4发生实质性变动时，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交报价文件。

18. 第二轮报价（最终报价）

18.1各报价人以技术、商务谈判后的响应承诺为基础，进行第二轮即最终报价；

18.2第二轮报价即最终报价为不公开报价，不再向任何报价人公布报价情况。

19. 报价的澄清

第二轮报价结束后，采购代理机构将第二轮报价情况向谈判小组通报。谈判小组须对各报价人的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

20. 确定成交候选人

20.1本次谈判比照最低评审价法确定成交报价人，即在符合项目需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交人；

20.2谈判小组各评审专家将根据技术谈判承诺、商务谈判承诺以及最终报价情况按顺序推荐3名以上报价人作为成交候选人；

20.3由谈判小组组长主持，汇总各评审专家个人意见，形成谈判小组集体推荐意见，确定成交候选人。

21. 谈判过程保密

21.1谈判开始之后，直到授予成交报价人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他与评审无关的人员透露；

21.2在谈判期间，报价人企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

22. 关于报价人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人有权决定取消该报价人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

- 六、签订合同

23. 成交通知

23.1成交报价人确定后,采购代理机构以书面形式向成交报价人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交报价人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交报价人放弃成交，应当承担相应的法律责任；

23.2采购代理机构对未成交的报价人不作未成交原因的解释；

23.3成交通知书是合同的组成部分。

24. 成交服务费

24.1成交服务费用由招标人向采购代理机构支付，收费参照国家发改价格[2011]534号文件规定收费标准收取。

25.签订合同

25.1 成交报价人应在接到成交通知书后30日内与采购人签订合同。如果未按规定及要求签订合同，采购人有权取消其成交资格，采购人将重新选择后备成交候选人排名第二的为成交报价人；

25.2成交人应按照谈判文件、报价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交报价人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明；

25.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，成交报价人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十；

25.4成交报价人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交报价人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理；

25.5违反25条款的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 七、保密和披露

26. 保密

报价人自下载谈判文件之日起，须承诺承担对本项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

27. 披露

27.1采购人有权将报价人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露；

27.2 在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求报价人或成交人同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、报价人或成交报价人的名称及地址、报价文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及报价人或成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 八、询问和质疑

28. 询问

28.1 潜在供应商对谈判文件有疑问的，可按第一章谈判公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须通过山西省政府采购平台提出质疑。

29. 质疑

29.1在线质疑提出

供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

29.2质疑材料要求

供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。

29.3在线质疑答复

采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

对采购文件质疑的处理。采购代理机构应当对被质疑的采购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。质疑针对采购文件中采购需求的，由采购人进行答复。

对采购过程质疑的处理。采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

对成交结果质疑的处理。质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人可依据评审报告意见答复；必要时，采购人应当组织原竞争性谈判小组协助处理质疑事项，并依据竞争性谈判小组出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格审查认定错误、实质性条款评判错误、价格计算错误情形的，由原竞争性谈判小组予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑供应商提供的证明材料属于其他供应商响应文件未公开内容的，质疑供应商应当提供书面材料证明其合法来源。

29.4质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

29.5质疑函（格式）

⑴、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

⑵、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

⑶、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2……

⑷、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      日期：

质疑函制作说明：

供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

②质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

⑥质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

九、违约处罚

30.违约处罚

30.1发生下列情况之一，供应商的谈判保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

（2）在评标期间，供应商企图影响采购机构或谈判小组的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本谈判文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按谈判文件规定和合同约定履行义务的。

- 十、政府采购相关政策

依据政府采购的相关规定，如果投标单位或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

（1）应该采购本国产品、工程和产品（是指所采购项目产品不允许采购进口产品的，必须采购本国产品）。

（2）采购项目中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购清单》最新一期的要求，否则报价无效。其他列入《节能产品政府采购清单》的产品，在评审中优先采购（最终报价相等的前提下），查询网站为：

中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）；

中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）。

（3）凡列入《环境标志产品政府采购清单》的产品均为政府优先采购产品，须按最新一期采购清单的要求执行。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先采购只列入一个清单的产品。查询网站为：

中华人民共和国财政部（http://www.mof.gov.cn）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

中华人民共和国环境保护部（http://www.zhb.gov.cn）；

中国绿色采购网（http://www.cgpn.org）。

（4）采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标单位须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则报价无效。

（5）小型和微型企业的评审要求：

依据财库【2020】46号关于印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、并要求提供本企业制造的产品、或者提供其他中小企业制造的产品，上述所称的产品不包括使用大型企业注册商标的产品；小型、微型企业提供中小企业制造的产品的，视同为中型企业。小微企业具体折扣如下：对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。具体的评审优惠幅度在采购需求环节明确后体现在采购文件及评审标准中和落实在采购评审、合同条款和履约验收等环节过程中。（本项内容以投标单位提供相关有效证明文件，以委员会共同认定为准，否则不予认可）

（6）残疾人福利性单位的评审要求：

依据财库[2017]141号印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，对提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括实用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视为残疾人福利性单位，在本项目中满足采购需求、质量和产品相等的情况下给予最终报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（符合条件的残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，接受社会的监督，若与事实不符，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）。

（7）监狱企业的评审要求：

依据财库[2014]68号印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的要求，监狱企业在参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。在本项目中满足采购需求、质量和产品相等的情况下给予最终报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的证明文件不予认可）。

注：对满足上述要求的投标单位或报价产品不进行报价比例累计扣除，只选满足要求的最高比例进行扣除。

- 第三部分  商务、技术要求

- 项目名称：2025年长治市中心血站无偿献血专用材料医用耗材及诊断试剂第一部分购置项目

- 合同履约期限（供货期）：合同签订后10天

- 供货地点：长治市中心血站

- 验收方式：现场验收

- 售后服务要求：供应商应具备储存、运输能力、能够按照采购单位要求，指定地点送货，满足国家和行业相关规定的要求。

- 质保期：12个月

- 付款方式：甲方验收合格后，乙方开具本单位正规发票，甲方查验无误后30日内付款。

- 技术参数要求：

| 包号 | 货物（服务）名称 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 每包合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | HBV1 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 | 盒 | 169 | 85 | 66609元 |
|  | TP1 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 盒 | 164 | 156 |  |
|  | 乙肝梅毒试剂条 | 盒 | 62 | 430 |  |
| 第二包 | HCV1 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒装（双抗原夹心法） | 盒 | 176 | 410 | 141533元 |
|  | HIV1 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（双抗原夹心法和双抗体夹心法） | 盒 | 173 | 401 |  |
| 第三包 | 抗-D (IgM+IgG)血型定型试剂 | 支 | 100 | 171 | 23260元 |
|  | ABO血型 | 盒 | 77 | 80 |  |
| 第四包 | 一次性加样针1 | 支 | 99840 | 0.61 | 215456.64元 |
|  | 一次性加样针（血型） | 支 | 42624 | 0.82 |  |
|  | 一次性加样针2 | 支 | 73728 | 1.02 |  |
|  | 血型板（UV型板） | 块 | 2400 | 18.5 |  |
| 第五包 | 大标签 | 个 | 100000 | 0.6 | 100090元 |
|  | 大碳带 | 卷 | 100 | 264 |  |
|  | 小标签 | 个 | 20000 | 0.048 |  |
|  | 小碳带 | 卷 | 10 | 198 |  |
|  | 采血标签 | 张 | 21500 | 0.5 |  |
| 第六包 | 留样盒 | 个 | 240 | 51 | 104934.5元 |
|  | 水机耗材 | 套 | 7 | 2000 |  |
|  | 加湿器湿膜 | 套 | 3 | 280 |  |
|  | 血浆包装袋 | 个 | 10000 | 1.35 |  |
|  | 血包装袋 | 个 | 40000 | 0.14 |  |
|  | 医用棉签 | 包 | 3000 | 0.64 |  |
|  | 复合碘 | 瓶 | 1200 | 3.1 |  |
|  | 一次性吸管 | 包 | 57 | 36.5 |  |
|  | 一次性静脉采血针 | 个 | 2600 | 0.23 |  |
|  | 医疗废物转运箱100L | 个 | 50 | 120 |  |
|  | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 卷 | 2 | 480 |  |
|  | 75%酒精 | 桶 | 50 | 30 |  |
|  | 手消液 | 瓶 | 150 | 29 |  |
|  | 大污物袋 | 个 | 45000 | 0.75 |  |
|  | 小污物袋 | 个 | 5000 | 0.4 |  |
|  | 100ml3%过氧化氢消毒液 | 瓶 | 30 | 2 |  |
|  | 84消毒液 | 瓶 | 400 | 3 |  |
|  | 100ml酒精 | 瓶 | 30 | 2 |  |
|  | 一次性注射器 | 5ml/支 | 200 | 0.5 |  |
|  | 一次性注射器 | 20ml/支 | 300 | 0.8 |  |
|  | 竹签（50支/包） | 包 | 360 | 0.6 |  |
| 第七包 | ALT质控品(中值） | 支 | 20 | 20 | 82743元 |
|  | 抗A抗B血清1 | 套 | 100 | 88 |  |
|  | ABO细胞 | 套 | 30 | 181 |  |
|  | RhD血型 | 支 | 102 | 150 |  |
|  | 血常规质控品 | 支 | 20 | 110 |  |
|  | 微感采血针 | 支 | 33700 | 1.49 |  |
|  | ALT质控品(高值） | 支 | 20 | 20 |  |

具体参数

HBV1   乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒

①采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验。

②符合国家标准，提供批批检报告：灵敏度：adr亚型最低检出量：小于等于0.1IU/ml；adw亚型最低检出量:小于等于0.1IU/ml；ay亚型最低检出量：小于等于0.2IU/ml；

③精密性：≤15%；稳定性试验符合国家要求；

④有效期：12个月。

⑤最低检出下限≤0.1IU

⑥满足使用方检测质量要求。

⑦试剂便利性：试剂内洗液、终止液等通用组分可以与包内其他血筛项目共用。

TP1  梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒

①采用双抗原夹心法酶联免疫吸附实验原理。

②阴性参考品符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。20份阴性参考品符合率20/20。

③阳性参考品符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。10份阳性参考品符合率10/10。

④最低检出限：用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。L1，L2应检出阳性，L3可检出阳性或阴性，L4应检出阴性。

⑤精密度：用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。CV应不大于15%（n=10)。

⑥有效期：12个月。

⑦满足使用方检测质量要求。

⑧试剂便利性：试剂内洗液、终止液等通用组分可以与包内其他血筛项目共用。

乙肝梅毒试剂条：

1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体

2、方法学：胶体金层析法

3、检测标本：血清、血浆标本

4、产品有效期：大于等于12个月

5、灵敏度高，特异性好，适合于快速筛查

HCV1  丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒装（双抗原夹心法）

①采用双抗原夹心法酶联免疫实验原理。

②质量要求：符合国家标准，提供批批检合格报告：敏感性：符合国家规定（29/30）；特异性：符合国家规定(29/30)。精密度（CV）<15%。稳定性试验符合国家要求。

③样品加样量要满足实验室采用全自动样本处理机加样精度要求。

④有效期：12个月。

⑤满足使用方检测质量要求。

⑥试剂便利性：试剂内洗液、终止液等通用组分可以与包内其他血筛项目共用。

HIV1  人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（双抗原夹心法和双抗体夹心法）

①采用双抗原夹心法和双抗体夹心法酶联免疫吸附实验原理，检测人血清或血浆中的HIV-1型（或）HIV-2型抗体和HIV 24抗原。

②HIV抗体阴性参考品符合率：大于等于18/20；

③HIV抗体阳性参考品符合率：20/20；

④HIV抗体阳性参考品符合率（P11、P12）：P11、P12大于等于2.0且P12大于等于P11；

⑤抗体最低检出限：至少检出3份阳性反应（大于等于3/6）；

⑥抗体最低检出限（基质血清S1）：阴性反应；

⑦精密性：CV小于等于15%；

⑧HIV抗原阴性参考品符合率：20/20；

⑨HIV抗原阳性参考品符合率：10/10；

⑩抗原最低检出限：不高于2.5IU/ml；

⑪抗原最低检出量（基质血清L10）：阴性反应；

⑫抗体/抗原精密性：CV小于等于15%。

⑬有效期：12个月。

⑭满足使用方检测质量要求。

⑮试剂便利性：试剂内洗液、终止液等通用组分可以与包内其他血筛项目共用。

抗D(IgM+IgG)血型定型试剂

①用于人RhD血型的检测

②效价：抗D(IgM)凝集效价≥1：64;抗D(IgG)凝集效价≥1:8

③规格:10ml/支

ABO血型：

*一、产品资质要求：经国家药品监督管理局批准和中国药品生物制品检定所批批检合格，提供批批检合格证。

二、主要技术参数：

1.用于鉴定人ABO血型

2.规格：10ml

3.外观：抗A呈浅蓝色秀明液体，抗B呈浅黄色透明液体，无沉淀物，无渗漏，无破损。

4.效价：抗A与A1细胞凝集效价≥1：128，抗B与B细胞凝集效价≥1：128。

5.亲和力：抗A与A1细胞亲和力凝集时间≤15秒，抗B与B细胞亲和力凝集时间≤15秒。

6.冷凝集素和不规则抗体测定：不得出现凝集与溶血.

一次性加样针1

①适用URANUS AE全自动酶免仪。

②产品规格为1000ul，透明的一次性吸头，洁净，便于在加样过程中人工观察监测。

③与全自动酶免仪的加样系统整合后能够达到以下变异系数要求并提供吸头与全自动酶免仪配合使用后的加样精度检验报告：

100µl：精密度：≤1.0%;准确度：≤±2.5%               1000µl:精密度：≤0.8%；准确度：≤ ±0.5%

④支持液面、凝块检测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头检测液面不足、凝块等问题。

⑤装载适配部分具备良好的弹性，保证吸头装载后有很好的气密性。

- 可在室温下长期存储(至少能保障24个月的存储期)。

一次性加样针（血型）

①用途：适用于Metis Plus全自动血型分析仪，专用耗材。

②产品规格容量≥1000ul，一次性黑色吸头，内含石墨，支持电容感应式探测。

③采用≥192支/盒组合的独立密封包装；吸头装载时，可一次性至少可装载96支吸头到针盒，无需一支支摆放到针盒。

④与全自动血型分析仪整合后加样精度能够达到：

加样量：10μl    精密度（CV%）：≤4.0％

加样量：100μl    精密度（CV%）：≤3.0％

加样量：1000μl   精密度（CV%）：≤2.0％

⑤支持液面探测、凝块探测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头探测液面不足、凝块等问题。

⑥尺寸：长度为≥96mm，针尖孔径≤Φ0.8mm，壁厚≤0.65mm，装载适配部分具备很好的弹性，保证吸头装载后有很好的气密性。

- 可在室温下长期储存（至少能保证12个月的储存期）。

一次性加样针2

①产品应适用于瑞士TECAN evo150全自动加样仪，以保证加样精度及质量。

②产品应具有良好的导电材质，能够准确判断液位高度。

③产品应外表光洁，且批次间无差异。

④与系统整合后能够达到以下变异系数要求：

10ul CV%       100ul CV(%)

200ul:         <3.5            <0.75

1000ul:        <3.5            <0.75

⑤产品应为密封包装，规格为200ul和1000ul并一次性使用。

⑥产品可在室温下长期存储(存储期≥12个月)。

⑦产品支持液位、凝块、气泡检测功能，并能与现有系统配套；当液位不足、有凝块、有气泡等问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。

血型板（UV型板）

①适用于Metis Plus全自动血型分析仪，进行血型检测。

②板类型：一次性使用的标准96孔板，板条不可拆卸，为整板一体化设计。

③尺寸（长*宽*高）：≤127mm*84.8mm*13.8mm。

④材质：采用无色透明PS材质。

⑤孔径：每个孔的直径≥8.8mm。

⑥容积：每孔容积300ul。

⑦孔内设计：血型微板上的每个孔内UV型设计，更加有利于于红细胞凝集后的聚集，检测灵敏度更高。

⑧孔底内表面设计：血型微板底部内表面采用雾面技术，有效避免判读的反光效应；同时雾面设计增大摩擦力，避免非凝集的红细胞滑落，提高结果判读准确性。

⑨外表面设计：血型板外表面为平面设计，避免从底部成像判读时产生反光光斑。

⑩不透光处理：血型微板的底部孔间做了不透光处理，消除孔间干扰，每一个孔的成像图像清晰，分析结果准确，溯源性强。

大标签（80*130）

- 规格：80*130

2、面纸：  基本克重：70g／㎡±10%g／㎡   厚度：0.080mm  ；

底纸：兰色格拉辛底纸   基本克重：65g／㎡     厚度：0.056mm

胶黏剂：永久性胶黏剂

胶黏剂：永久性胶黏剂

使用温度范围：-60℃～＋50℃

低温成品标签必须保证血浆、冰冻红细胞等产品冰冻后贴签的要求，并且保证在贴签后继续冷冻与经水浴解冻后不会出现标签脱落，字迹模糊等情况的发生。

3、投标人需要具有血液标签产品的ROHS证书及认证报告，证明标签安全、无毒。

投标人需要具有标签对血液安全证明（急性经口毒性检测报告）

大碳带

1、规格：92×300m

2、碳带基材  ：  聚酯薄膜
基材厚度(μm)：   4.5±0.4
墨层颜色：   黑
墨层透过浓度：  0.65～1.65

小标签

1、规格：20*50                                         
2、面纸：  基本克重：70g／㎡±10%g／㎡   厚度：0.080mm

底纸：兰色格拉辛底纸     基本克重：65g／㎡     厚度：0.056mm                胶黏剂：永久性胶黏剂                        
最低贴标温度：5℃                          
使用温度范围：-60℃～＋50℃  
低温成品标签必须保证血浆、冰冻红细胞等产品冰冻后贴签的要求，并且保证在贴签后继续冷冻与经水浴解冻后不会出现标签脱落，字迹模糊等情况的发生。

3、投标人需要具有血液标签产品的ROHS证书及认证报告，证明标签安全、无毒。

投标人需要具有标签对血液安全证明（急性经口毒性检测报告）。

小碳带

1、规格：55×300m

2、碳带基材  ：  聚酯薄膜
基材厚度(μm)：   4.5±0.4
墨层颜色：黑
墨层透过浓度：  0.65～1.65 
适用于站内打印机配套使用，打印内容清晰完整不掉色

采血标签：

规格：80*130                                             
面纸：  基本克重：70g／㎡±10%g／㎡   厚度：0.080mm

底纸：兰色格拉辛底纸   基本克重：65g／㎡     厚度：0.056mm

胶黏剂：永久性胶黏剂                        
最低贴标温度：5℃                          
使用温度范围：-60℃～＋50℃  
低温成品标签必须保证血浆、冰冻红细胞等产品冰冻后贴签的要求，并且保证在贴签后继续冷冻与经水浴解冻后不会出现标签脱落，字迹模糊等情况的发生。

需要具有血液标签产品的ROHS证书及认证报告，证明标签安全、无毒。

需要具有标签对血液安全证明（急性经口毒性检测报告）

留样盒

①医用聚丙烯材质，耐深低温-90度

②U型底，96孔板，容量1.5ml，单管开口有2mm热封位置，单管独立可拆。尺寸：125×82×44mm，适合加样系统自动留样。

③配套铝膜热封，一次性密封。

④留样盒直坐标、纵坐标有定位坐标。重量：55g；

水机耗材

①过滤柱:10"；

②离子树脂纯化柱:50.5cm；

- 反渗透膜2012"

加湿器湿膜

与飞仕加湿器配套使用

血浆包装袋

1、材质：袋身一面须采用环保 15 丝 OPP 膜，一面须采用 PE、OPP 气泡复合膜， 透明度好，不拆包装便可扫码，并可减少袋内所装物品在运输过程中的振动撞 击；

2、规格尺寸：18cm+3.5cm（长），15cm（宽）。

3、封口牢固，具有耐低温特性；

4、加工工艺：

4.1、热复合三边封边（封口宽度小于 0.5cm）

血包装袋

1、规格：26CM*16.5CM

2、材质：塑料、耐磨、透明；

3、喷绘血滴爱心标识、长治市中心血站、供血电话：2078120

医用棉签：

由医用脱脂棉和竹组成 50支装。

复合碘：

60ml/瓶 碘含量0.2% 醋酸氯已定含量0.5%

一次性吸管：

外观干净，无杂质.规格：1ml/支、100/包。

一次性静脉采血针：

蝶翼型0.7# 独立包装。

医疗废物转运箱100L

100L/尺寸：68*50*40cm

压力蒸汽指示胶带

用于下排式和预真空压力蒸汽锅.考核是否达到灭菌条件。规格：19mm*50m

75%酒精

乙醇含量为75%±5%（V/V）

手消液

用于手部快速消毒。规格：500ML/瓶

大污物袋

加厚PE塑料，防水防尘耐用无异味、袋重21g、65*70cm

小污物袋

加厚PE塑料，防水防尘耐用无异味、袋重10g、32*51cm

100ML3%过氧化氢消毒液

过氧化氢含量为3.0%±0.3%（W/V）

84消毒液

有效氯含量为43g/L±6g/L，净含量：500g

一次性注射器20ML

医用，20ml

一次性注射器5ML

医用，5ml

竹签

50支/包，每支长为10cm

ALT质控品（中值）

①适用于丙氨酸氨基转移酶的室内质量控制。

②为水平Ⅱ质控品。

③复溶后应无混浊，无未溶解物

④CV应≤5%。

抗A抗B血型定型试剂型1

①产品资质要求：经国家药品监督管理局批准和中国药品生物制品检定所批批检合格，提供批批检合格证。

②用于鉴定人ABO血型

③规格：10ml

④外观：抗A呈浅蓝色秀明液体，抗B呈浅黄色透明液体，无沉淀物，无渗漏，无破损。

⑤效价：抗A与A1细胞凝集效价≥1：128，抗B与B细胞凝集效价≥1：128。

⑥亲和力：抗A与A1细胞亲和力凝集时间≤15秒，抗B与B细胞亲和力凝集时间≤15秒。

⑦冷凝集素和不规则抗体测定：不得出现凝集与溶血

ABO细胞

①用于ABO血型反定型检测

②规格：10ml

③外观：上清液无色、透明，细胞呈鲜红色，无絮状物和凝，无渗漏、无破损。

④特异性：A1细胞与抗A凝集，与抗B不凝集；B细胞与抗B凝集，与抗A不凝集；O细胞与抗A、抗B均不凝集。

⑤抗原性：A1细胞与抗A凝集3+，最高稀释度≥8；与抗A凝集1+，最高稀释度≥64。B细胞与抗B凝集3+，最高稀释度≥8；与抗B凝集1+，最高稀释度≥64。

RhD血型：

1.用于样本RhD血型的检测

2.检验原理：根据抗D抗体与对应红细胞抗原的凝集反应，区分RhD阳性和RhD阴性

3.储存条件：2-8℃。

血常规质控品：

用途血细胞分析仪工作的质量控制。质控品瓶内均匀性不低于适用的血细胞分析仪检测正常水平新鲜血劈内声称的重复性要求。均匀性满足要求：WBC≤2.5  RBC≤1.0  HGB≤1.0  HCT≤1.0  MCV≤1.0  PLT≤4.0。

微感采血针：

规格：0.7（22G），供采血检验初筛时手指和耳部采血用。

ALT质控品（高值）

①适用于丙氨酸氨基转移酶的室内质量控制。

②为水平Ⅲ质控品。

③复溶后应无混浊，无未溶解物

④CV应≤5%。

- 第四部分  合同原则（格式）

（本合同范本仅供参考，当事人在不改变项目实际性内容前提

下双方根据具体要求进行协商。）

需   方：

供   方：

供方在                  组织的                         采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、设备条款

供方向需方提供               （具体品牌、数量、规格型号、技术参数及质量保证期等见后附设备清单）

二、合同总金额：

人民币（大写）：

（小写）：￥

- 货款支付:分期付款

按照供货批次付款，（按批次供货，现场验收合格后，成交供应商开具正规发票后十日内付款）

四、售后服务及承诺

五、供货

1、合同履约期限：

2、供货地点：长治市中心血站

六、交验

1、依据设备装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查设备质量，如有损伤或质量缺陷，应及时进行解决。

3、依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号、数量、技术参数、质量保证书等必备附件进行检查。

4、设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方共同确认设备正常运行后，完成设备验收。

七、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供装卸地点，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、保证所供设备均为报价文件中承诺的设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、供方所交的设备品牌、规格型号、数量、技术参数、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2、供方不能交付设备时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签字或盖章，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份，采购代理机构存档一份，政府采购办公室备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和谈判文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、 谈判文件

2、 报价文件

3、 投标人所做的其他承诺

需方（章）：                         供方（章）：

法人代表：                           法人代表：

授权委托人：                         授权委托人：

地 址：                              地 址：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

账 号：                              账 号：

### 日 期：    年   月   日              日 期：    年   月   日

- 第五部分  报价文件格式

报价人提交文件须知

1. 报价人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.谈判小组将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。

5.报价人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按报价人须知中规定的语言提交。

- (项目名称)项目（包号）

项目编号：

（商务、技术）

报

价

文

件

投标单位全称：            （加盖单位电子公章）

法定代表人或授权代表：       （电子签章或电子签字）

## 年   月  日

一、投 标 函（格式）

致                ：（采购人）

(报价人全称)授权           (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的             (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、我方同意在本项目谈判文件中规定的开标日起的有效期90日历天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部报价文件。

4、按谈判文件要求提供和交付的货物及安装服务的投标报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守谈判文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部谈判文件，包括报价文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受谈判文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

（3）与采购人、其它报价人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：

E-mail：

报价人(电子公章)：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

日   期：

- 二、法定代表人身份证明（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

系             （报价人名称）                的法定代表人。

法定代表人身份证（正反两面）

特此证明。

报价人(电子公章)：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

日   期：

- 三、法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：注册于         （报价人地址）的               （报价人名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （报价人代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就贵方组织的            项目，项目编号：         （包号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

报价人全称、报价人电子公章：

授权委托人身份证（正反两面）

- 无违法记录声明（格式）

致                ：（采购人）

我公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明

报价人(电子公章)：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）

五、商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 报价文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人（电子公章）：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

日  期：

六、有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；或(三证合一版营业执照，须加盖报价人电子公章）

- 七、保证金交纳凭证

致：             （招标代理公司）：

（供应商全称）参加贵方组织的采购编号为：

项目招标活动。按谈判文件规定，已从我公司基本账户递交人民币        元的投标保证金。

若未中标，请按谈判文件要求，退还至本公司基本账户（应与汇出银行一致）：

收款单位：

开 户 行：

账    号:

附：投标保证金缴纳证明（电汇凭证复印件）及银行基本开户许可证或基本存款账户信息

授权代表签字：

（电汇凭证复印件）

- 八、长治市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                     ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

九、报价供应商认为需要提供的其他商务材料

技术部分

- 一、报价一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

货币：人民币/元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 合同履约期限（供货期） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（电子公章）：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

日  期：

二、主要报价货物技术参数和运行性能的详细描述：

- 三、报价货物技术规范偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 谈判文件技术 规范、要求 | 报价文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人（电子公章）：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

日 期：

四、项目实施方案

报价人采购、运输、售后服务等承诺；

报价人（电子公章）：

法定代表人或授权代表：（电子签章或电子签字）：

日  期：

五、报价人认为需要提供的其他材料。

- 相关附件

政

策

性

要

求

部

分

节能产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图，并予以标记。

供应商（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权代表人（电子签字或签章）：

日期:

环境标志产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图，并予以标记。

供应商（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权代表人（电子签字或签章）：

日期:

承诺所投报的计算机预装正版操作系统，

软件产品为正版软件（如适用）

所响应信息安全产品属于

《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）

（附：有效认证证书并加盖公章）

中小企业声明函（货物）

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 	(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 	(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 零售业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于零售业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型 企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位电子公章）：

日期:

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》