工程量清单说明

一、工程概况

德格县2025年岗卡路水毁工程。

建设规模：对岗卡路 5 处挡墙恢复重建约 108 米、1355 立方米，同时恢复原道路及护栏。计划工期和施工中应注意的事项见招标文件。

二、工程招标范围

1.工程量清单及设计图纸内的全部内容。

2.包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设；必要的技术措施，安全文明措施搭拆等内容。

- 三、工程量清单编制依据

1.设计施工图和相关文件资料；

2.中华人民共和国交通运输部交公路发[2017]51号《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

3.公路工程施工技术规范；

4.与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

- 四、工程质量、材料、施工等的说明

1.工程质量达到合格、符合现行施工及验收规范；

- 2.材料为合格产品，必须持有有关部门颁发的《产品合格证书》；

五、其它需要说明的问题

1.施工现场实际情况以现场踏勘为准；

2.自然地理条件：本工程位于德格县；

3.环境保护要求：满足当地政府对环境保护的相关要求；

4.其他未尽事宜：以国家规范、标准、法规为准。

六、本工程量清单的具体内容的说明

1.本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

4.工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5.对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

6.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

- 7.图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

8.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

9.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

10.工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为 2.5‰；第三方责任险的投保金额按第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为 1.5‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

11.安全生产费按工程量清单控制价的1.5%计列。

12.暂列金额按给定金额计取。

13.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

14.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

15.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

16.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

17.税金：根据现行税法和有关部门的现行规定，投标人应缴纳的增值税销项税额应包含在投标报价中，税率为9%。