长治职业技术学院
能源系校内消防站实训室

竞争性谈判文件

- 项目名称：长治职业技术学院能源系校内消防站实训室

- 项目编号：1404992025ATP00075（ZZJXZC-CZ-2025031）

- 采 购 人：长治职业技术学院

- 采购代理机构：山西中正佳信工程咨询有限公司

二○二五年四月

目  录

第一部分  谈判公告	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	11

第四部分  评审标准和评定方法	28

第五部分  采购需求	32

第六部分  拟签订的合同文本	47

第七部分　响应文件格式	53

## 第一部分  谈判公告

项目概况

长治职业技术学院能源系校内消防站实训室的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2025年04月18日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1404992025ATP00075（ZZJXZC-CZ-2025031）

2.政府采购计划文号：ZFCG-140499-2025-3-000679

3.项目名称：长治职业技术学院能源系校内消防站实训室

4.采购方式：竞争性谈判

5.预算金额：50.00万元（伍拾万元整）

6.最高限价：50.00万元（伍拾万元整）

7.采购需求：本项目共1包，具体参数详见谈判文件“第五部分 采购需求”；

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进口 |
| 1 | 消防灭火系统安装与调试实训装置 | 1 | 套 | 否 |
| 2 | 配套耗材包 | 4 | 套 | 否 |
| 3 | 消防工作服 | 30 | 套 | 否 |
| 4 | 正压氧呼吸机 | 16 | 套 | 否 |
| 5 | 消防水带 | 1 | 套 | 否 |
| 6 | 灭火器 | 1 | 套 | 否 |
| 是否允许代理商投标 |  | 是 |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 否 |  |  |
| 建设地点 |  | 采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 验收合格后一次性转账付款。 |  |  |
| 质量标准 |  | 满足设备的质量和安全、技术规格要求，符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足采购人需求。 |  |  |
| 服务要求 |  | 详见谈判文件第五部分采购需求 |  |  |
| 合同履行期限 |  | 自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。 |  |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)所属行业相关法律、法规等对供应商经营该项目有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行政府采购相关政策，本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取谈判文件

时间：2025年04月15日00时00分00秒至2025年04月17日23时59分59秒（谈判文件的发售期限自开始之日起不得少于3个工作日）（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台线上获取。

方式：政采云平台线上下载。

凡有意参加谈判的供应商，请按照以下步骤免费获取  谈判文件：

1.在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

2.请于谈判文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月18日09点00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3日）

地点：请登录政采云平台响应客户端提交电子版响应文件，（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCa

tegory20201/327.html）完成上传，在开启时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

五、开启

时间：2025年04月18日09点00分（北京时间）

地点：山西中正佳信工程咨询有限公司（长治市潞州区威远门北路43号市建家园城西路区商务楼1单元4层会议室（建行楼上））

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

2.本项目采购信息在《山西省政府采购网》等媒介上发布。

3.有关本项目谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4.供应商须到《中国山西政府采购网》中“供应商库”内进行注册并登录“供应商管理系统”中的“注册信息维护”自主备案。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：长治职业技术学院

地    址：山西省长治市捉马东大街51号

- 联 系 人：王老师

- 联系方式：0355-3589044

- 2.采购代理机构信息

名称：山西中正佳信工程咨询有限公司

地址：山西省太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代广场A座9层903室

联系方式：0351-6585777（办公）

- 3.项目联系方式

项目联系人：韩长豹、刘思涵、杨敏

电话：0351-6585777（办公）

## 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 长治职业技术学院能源系校内消防站实训室 |
| 2 | 采购单位 |  | 长治职业技术学院 |
| 3 | 预算金额 |  | 50.00万元（伍拾万元整） |
| 4 | 最高限价 |  | 50.00万元（伍拾万元整） 注：供应商的响应报价不得超过其最高限价，否则响应无效。 |
| 5 | 合同履约期限 |  | 自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。 |
| 6 | 建设地点 |  | 采购人指定地点 |
| 7 | 供应商资格条件 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥所属行业相关法律、法规等对供应商经营该项目有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行政府采购相关政策，本项目专门面向中小企业采购。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 8 | 响应文件份数 |  | 1.响应文件份数： 供应商需在政采云系统上传加密电子响应文件1份； 上传截止时间：2025年04月18日09点00分止。 2.解密时间： 自2025年04月18日09点00分至2025年04月18日09点30分止，解密时长30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交响应文件。 |
| 9 | 响应文件递交截止时间及地点 |  | 截止时间：2025年04月18日09点00分（北京时间） 地点：请登录政采云平台响应客户端提交电子版响应文件 |
| 10 | 开启时间及地点 |  | 同响应文件递交截止时间及地点 |
| 11 | 供应商应提交的资格证明文件 |  | *1.提供供应商信用承诺书 长治市政府采购供应商信用承诺函（见“响应文件格式”）； *2.提供营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明 提供营业执照等证明文件； *3.提供基本户开户许可证或基本存款账户信息 提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息； *4.谈判保证金凭证或银行出具的担保函 谈判保证金交纳凭证，须提供谈判保证金提交凭证扫描件（须加盖供应商公章）。 *5.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件 6.供应商需提交的其他资格证明文件。 注： 第1-5项加*资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备谈判资格，且不允许在开启后补正。 （2）以上所有资格证明文件均需加盖供应商公章。 |
| 12 | 供应商应提交的商务、技术文件 |  | *1.法定代表人（负责人）身份证明书（见“响应文件格式”）； *2.法定代表人（负责人）授权委托书（见“响应文件格式”） 若供应商代表为法定代表人（负责人）的可不提供； *3.报价函（在报价函中除可填报项目有关内容外，对报价函的任何实质性修改将导致报价无效；见“响应文件格式”）； *4.报价一览表 (见“响应文件格式”)； *5.商务条款响应表（见“响应文件格式”）； *6.技术、服务规范响应及偏离表(见“响应文件格式”)； 7.政策要求(见“响应文件格式”)； 8.项目管理机构及人员配置(见“响应文件格式”)； 9.响应文件递交截止日前三年内完成的同类项目合同案例(见“响应文件格式”)； 10.企业简介（格式自拟）； 11.技术、服务方案（格式自拟）； 12.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料（格式自拟）。 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备谈判资格，且不允许在解密后补正。 |
| 13 | 谈判保证金 | 缴纳金额 | ¥5000.00元（伍仟元整） |
|  |  | 提交方式 | 供应商应在上传响应文件截止时间前，须将响应保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
|  |  |  | 收款单位：山西中正佳信工程咨询有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司太原长兴支行 银行账号：351905187810505 开户银行行号：308161039163 财务联系人：张晓荣 财务联系方式：0351-2933583（办公） |
|  |  |  | 注意事项： ①供应商如采用银行转账方式须于提交响应文件截止时间前将谈判保证金从公户汇入指定账户，以银行到账时间和金额为准。 ②供应商提交响应保证金时，须在凭单用途栏中注明项目编号保证金（即：“ZZJXZC-CZ-2025031保证金”）。 ③采用支票提交的，由供应商开出（付款行为公户）；采用网银转账的，由供应商通过公户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从供应商的公户开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办响应保函的担保公司开出。确保在上传响应文件截止时间前递交到采购代理机构。 |
| 14 | 报价 |  | 供应商就谈判文件“第五部分 采购需求”规定的内容进行唯一报价。 |
|  |  |  | 供应商按照谈判文件要求进行第二轮报价，即最终报价。 |
| 15 | 现场踏勘 |  | 不组织 |
| 16 | 响应文件编制及注意事项 |  | 详见谈判文件“第七部分 响应文件格式” |
| 17 | 谈判有效期 |  | 90日历天（从提交响应文件截止之日起计算） |
| 18 | 标前答疑 |  | 不组织 |
| 19 | 联合体 |  | 不接受 |
| 20 | 分包 |  | 不接受 |
| 21 | 合同期内 调价 |  | 不接受 |
| 22 | 采购资金支付程序及方式 |  | 详见“第五部分 采购需求”。 |
| 23 | 履约保证金 |  | 不收取 |
| 24 | 采购合同 |  | 成交供应商应在接到成交通知书30日内与采购人签订《政府采购合同》。 |
| 25 | 政府采购政策要求 |  | 1.本项目涉及进口产品的要求： （1）采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品； （2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品； （3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。 3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 4.供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》 5.中小企业参加本项目响应要求： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的通知、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业参加本项目投标时，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （1）参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，中小企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 7.监狱企业参加本项目： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业。 8.本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准 （1）供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 （2）供应商投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 （3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 供应商参加本次活动，如涉及上述要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。 注：本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 26 | 信用记录查询 | 查询渠道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） |
|  |  |  | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  | 查询截止时间 | 截止谈判当日 |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件无效。 |
|  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |
|  |  |  | 如接受联合体，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 27 | 确定成交 供应商 |  | 本项目采用最低评标价法，授权谈判小组直接确定成交供应商 |
| 28 | 代理服务费 |  | 成交服务费收费标准：参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534号）规定的90%收取。成交供应商在成交公告发出两个工作日内向采购代理机构以现金或银行转账的方式交纳相应的代理服务费。 |
| 29 | 本项目所属 行业 |  | 工业 |
| 30 | 响应文件 编制 |  | 1.供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照谈判文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 2.在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在供应商具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 3.电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 31 | 电子响应 文件解密 |  | 1.在谈判文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.电子响应文件解密时间：30分钟 3.电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 4.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次响应加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 32 | 其他 |  | 1.本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 2.待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |
| 注：本前附表内容与供应商须知内容不一致的，以前附表内容为准。 |  |  |  |

## 第三部分 供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

2. 定义

2.1采购人：指进行本次谈判活动的单位。

2.2 代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展谈判活动，组织本次谈判活动的执行机构。

2.3供应商：指符合本谈判文件规定并按期提供响应文件参加谈判活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在供应商：指符合本谈判文件各项规定的供应商。

2.5货物：指供应商按谈判文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指谈判文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本谈判文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.7谈判文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、谈判活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目谈判活动的主要依据，对谈判活动各方均具有法律约束力。

2.8响应文件：是指供应商应谈判文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3. 合格供应商的条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购货物的供应商。需按供应商须知前附表第11项要求提供有效资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判。

3.3关于是否允许联合体谈判（见前附表第19项）。

3.4关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的谈判活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.5关于中小企业参与谈判

中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小企业参与谈判提供《中小企业声明函》声明其为中型、小型或微型企业。

监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.6关于分公司参加谈判

分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.合格的货物

4.1供应商所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2供应商提供的货物应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5.谈判费用

5.1供应商应承担准备和参与谈判有关的所有费用，采购代理机构或采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.谈判要求

6.1供应商所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，成交供应商应负责免费将采购人所需货物送至采购人指定位置，免费进行安装、调试、培训，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购代理机构或者采购人可以在谈判文件提供期限截止后，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见供应商前附表第15、18项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为谈判响应所应当考虑或依据的因素。

7. 通知

7.1对与本项目有关的通知，代理机构将通过山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的谈判活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次谈判活动的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

- 8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

二、谈判文件

9.谈判文件的内容

- 9.1谈判文件由下列七部分内容组成：

- 第一部分 谈判公告

- 第二部分 供应商须知前附表

- 第三部分 供应商须知

- 第四部分 评审标准和评定方法

- 第五部分 采购需求

- 第六部分 拟签订的合同文本

- 第七部分 响应文件格式

- 9.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

- 9.3 除非特殊要求，谈判文件不单独提供本谈判项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10. 谈判文件的澄清和修改

- 10.1澄清或修改时间及处理：提交首次响应文件截止日（响应文件开启时间，下同）之前，代理机构或采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容作为谈判文件的组成部分。所澄清或修改内容可能影响响应文件编制的，代理机构或采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式在中国政府采购网山西分网发布变更公告。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

- 10.3供应商澄清、询问时间及方式：任何已下载了谈判文件的供应商，均应在首次提交响应文件截止时间5日前对谈判文件进行澄清、询问，并以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达代理机构。

- 10.4澄清、修改及其它答复的效力：代理机构或采购人一旦对谈判文件做出澄清或修改，即发生效力，代理机构或采购人有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

- 三、响应文件

11.响应文件的语言和计量单位

- 11.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与代理机构就有关谈判的所有往来函均应使用中文简体字。

- 11.2 响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 11.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

- 12. 响应文件的组成及相关要求

- 12.1响应文件分为资格证明文件和商务技术文件两部分组成。

资格证明文件：指供应商提交的证明其有资格参加谈判的文件。

商务、技术文件：指供应商提交的能够证明其成交后有能力履行合同的文件和提供的货物符合本谈判文件规定和政策性要求的文件。

本次谈判，供应商应按谈判文件供应商须知前附表要求，提交资格证明文件和商务、技术文件及供应商自行编写的其他文件。资格证明文件、商务技术文件中的加“*”项、商务技术要求中加“*”指标、政策性要求中国家强制性因素若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应谈判文件要求，将作无效报价处理。

- 12.2响应文件其他要求

12.2.1编排要求

响应文件规格幅面（A4）；按照谈判文件第七部分格式要求和系统中的编排顺序，统一编目、正序编排页码（响应文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

12.2.2格式要求

本谈判文件第七部分已提供“响应文件格式”的，需按照格式要求编制和上传（供应商可以对所提供的格式进行扩展，但不得更改格式内容），没有提供格式的，供应商自拟。

12.2.3响应文件的份数、加密

12.2.3.1响应文件的份数

本次谈判须提交的响应文件份数详见供应商须知前附表。

12.2.3.2响应文件加密

系统中上传的电子响应文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

- 12.3谈判保证金

12.3.1供应商应提交的谈判保证金金额和提交方式详见前附表第13项。未按要求提交谈判保证金的，响应无效。

12.3.2供应商在响应文件开启时间前撤回已提交的响应文件的，代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.3代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.4有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

12.3.4.1供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.3.4.2除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.3.4.3供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

12.3.4.4谈判有效期内撤回响应文件的

12.3.4.5谈判文件规定的其他情形。

12.3.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出报价。代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

12.4谈判报价

12.4.1所有报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于货物价格、将成交货物送到采购人指定地点所发生的运费及安装、调试、验收、技术培训、保险、售后服务以及相关税费等所有费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

12.4.2供应商应按报价要求的内容及其他事项认真填报报价一览表。

12.4.3供应商投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项报价。

12.4.4本次谈判不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.4.5本项目采用最低评标价法，以所有供应商中通过资格审查、符合性审查且报价最低的为成交供应商。

- 13. 响应文件填写说明

13.1供应商应详细阅读本谈判文件的全部内容。响应文件应对本谈判文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2响应文件应严格按照谈判文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项、缺项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其响应文件有可能被拒绝。

13.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性可靠性负责，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

13.4因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。

13.5为提倡诚实信用的谈判行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件中按照谈判文件要求，以审慎的态度明确、清楚地披露各项内容。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则谈判小组有权决定对该响应予以拒绝。

- 14. 响应文件的有效期

14.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第17项。有效期短于该规定期限的响应无效。

14.2谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算。

- 14.3如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将响应文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长响应文件有效期时，本须知关于谈判保证金的退还与没收规定仍适用。

- 15. 响应文件的签署及其他规定

- 15.1组成响应文件的各种文件均应遵守本款规定。

- 15.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）印章，否则将按响应无效处理。

- 15.3供应商应在响应文件中按照谈判文件要求，在指定的位置签字（章）或加盖个人电子CA章、加盖供应商电子CA章，否则将按响应无效处理。

- 15.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商电子CA章或法定代表人或其授权的授权委托人签字（章）。

- 15.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

- 16.响应文件的撤回

- 16.1供应商应当在谈判文件要求的首次响应文件解密时间内完成解密，未完成解密的，视为供应商撤回响应文件。

- 17.响应文件解密

- 17.1采购代理机构在开启时间止后发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

- 17.2解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，代理机构不得以任何理由延期解密。

- 17.3在响应文件解密截止时间后完成解密的供应商不足法定谈判家数时，不得进行下一步评审程序。

18. 响应文件的补充、修改和撤回

- 18.1供应商在响应文件解密截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

- 18.2补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

- 18.3在响应文件解密截止时间之后，供应商不得对其已解密的响应文件（含补充、修改）进行撤回。

五、开启

19.响应文件开启及其有关事项

- 19.1代理机构按谈判文件规定的响应文件开启时间、地点主持谈判文件开启会议。谈判活动现场进行全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

- 19.2参加谈判的供应商法定代表人或授权代表在供应商签到表上线上签到以证明其出席。

- 19.3谈判小组成员和参与采购人代表不得参加谈判会议开启活动。

- 19.4采购代理机构在响应文件开启时间后，发出响应文件解密指令。

- 19.5本项目实行密封报价，不进行公开唱标。

- 19.6开启过程，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

- 19.7供应商未参加开启活动的，视同认可开启结果。

六、谈判程序和要求

20.组建谈判小组

- 20.1采购代理机构根据相关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目特点组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共三人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 20.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审，法律规定的情形除外。

- 20.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审活动。

- 20.4谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

- 20.5评审专家由采购代理机构从山西省政府采购专家库管理系统中，通过随机抽取方式产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 20.6谈判中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致谈判小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续谈判。被更换的谈判小组成员所做出的谈判意见无效。

- 20.7无法及时补足谈判小组成员时，代理机构应当停止谈判活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建谈判小组进行谈判。原谈判小组所做出的谈判意见无效。

20.8代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随谈判文件一并存档。

21.评审

21.1谈判小组成员首先对谈判文件进行合理性审查，并签字确认。

21.2依据谈判文件中规定“评审标准和评定方法”，谈判小组成员按分包顺序对每包所有参加谈判的供应商的响应文件中的资格证明文件和商务技术文件的有效性、完整性、符合性进行独立审查。

21.3根据资格证明文件审查结果（评审意见不一致时，遵循少数服从多数的原则），确定各供应商是否具备谈判资格。

21.4对资格性审查合格的3家及以上供应商的响应文件中商务技术文件进行审查，根据审查结果（评审意见不一致时，遵循少数服从多数的原则），以确定其是否对谈判文件的商务技术要求做出了实质性响应。

21.5在审查过程中，除资格证明文件外谈判小组可以要求供应商对响应文件中的商务技术存在含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.6谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“政采云系统”中提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子CA章，并在政采云系统中进行回复。谈判小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应谈判文件要求。

21.7实质性响应的响应文件：是指与谈判文件的主要商务技术条款、条件和要求相符，经谈判小组成员认定完全符合谈判文件要求的响应文件。

21.8未实质性响应的响应文件：是指对谈判文件的主要商务技术条款、条件和要求等未完全实质上响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他供应商的权利与义务，纠正这些内容将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

（1）未对“供应商须知前附表”第11项及第12项中带*号的商务技术文件及商务技术指标要求中带“*”商务技术要求作出实质上响应的；

（2）未按谈判文件的规定签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）未按照谈判文件规定报价的；

（5）不符合谈判文件中有关分包、转包规定的；

（6）获取谈判文件时的单位名称与其递交的响应文件中公章不一致的；

（7）未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；

（8）报价人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

（9）如接受联合体投标，响应文件没有提交联合体协议或者已提交联合体协议，但联合体协议不符合政府采购规定的；

（10） 谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查报价人的报价，且报价人不能证明其报价合理性的；

（11）响应文件未对标注关键性技术指标不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

（12）采购货物未注明“进口产品”字样的，报价产品为进口产品；

（13）采购货物中含有属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所报价产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（14）报价产品中所包括的软件类产品未承诺为正版软件的；

（15）对列入强制性产品认证目录内的产品，未提供强制性产品认证证书，以证明其符合国家强制认证标准的；

（16）同一报价人提交两个以上不同的响应文件或者投标报价的，但谈判文件要求提交备选投标的除外；

（17）响应文件未对交付时间、实施地点、付款方式及其他商务要求做出实质性响应的；

（18）谈判小组要求澄清的事项，报价人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；

（19）报价人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或谈判规定的活动；

（20）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（21）法律、法规和谈判文件规定的其他无效报价情形。

21.9谈判报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价进行符合性审核。

21.10如果未对谈判文件商务技术要求做出实质性响应，谈判将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的响应文件。

21.11谈判小组对响应文件的判定,除项目需对文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品、演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据供应商在“政采云系统”中提交的电子响应文件。

21.12谈判小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，与符合谈判文件要求的3家及以上供应商进行谈判（询标）。

21.13响应文件评审结束，对未实质上响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

22．谈判（询标）

22.1谈判小组成员与3家及以上实质性响应谈判文件要求的供应商就本次采购需求中的技术、服务要求以及合同草案通过“政采云系统”分别进行谈判（询标）。

22.2谈判小组可以根据谈判文件和谈判（询标）情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

22.3在谈判（询标）过程中做出的实质性变动内容，是谈判文件的有效组成部分。谈判小组组长将实质性变动情况和谈判小组的要求通过“政采云系统”给各供应商发出询标函。各供应商在接到询标函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA章的对询标函所有内容作出的答复函。

22.4存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交对询标函所有内容做出答复函的，

（2）未在答复函中由法定代表人或其授权代表签字或加盖电子CA章的；

（3）未按谈判小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（4）谈判小组对答复内容经过评审后认为其没有对谈判内容作出实质性响应的；

（5）存在采购人不能接受的内容等情形。

23.最终报价

23.1报价原则

23.1.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术要求、服务要求等的，谈判结束后，谈判小组应当向所有实质性响应谈判文件要求的供应商开启第二次报价通知，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交第二次（最终）报价。提交最终报价的供应商不得少于3家。

23.1.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交最终报价。

23.1.3供应商在提交最终报价函之前，可以根据谈判情况退出最终报价，采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。供应商在规定时间内未在“政采云系统”中提交最终报价的，视为退出最终报价。

23.1.4提交的最终报价须加盖电子CA章，并在政采云系统上传。

23.2报价审核

23.2.1根据本文件第四部分“评审标准和评定方法”对最终报价进行符合性审查。

23.2.2对最终报价存在明显不合理的，谈判小组有权决定是否通过“政采云系统”要求供应商在规定时间内提供相关证明材料。

23.2.3提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织谈判活动或终止谈判活动。

23.2.4经审查，合格供应商数量符合法定供应商家数时，对符合政策性要求优惠的各供应商的最终报价，按照谈判文件中确定的优惠率，对其最终报价进行调整后，形成各供应商最终评审价格。

23.3存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交最终报价的；

（2）未在最终报价函中加盖电子CA章的；

（3）未按最终报价函要求进行填报或最终报价函填报不完整，存在空项、漏项、缺项的；

（4）谈判小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核，如谈判小组成员一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组成员有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的。

24.推荐成交候选供应商、确定成交供应商

24.1推荐成交候选供应商需遵循下列原则

24.2.1谈判小组依据23.2.4确定的最终评审价格，按照由低到高的顺序排序；

24.2.2报价相同的，按照技术方案、服务等因素的优劣进行排名。

24.2.3谈判小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，谈判活动继续进行。

25.确定成交供应商

25.1本次谈判项目，授权谈判小组按照成交候选供应商排序，确定排名第一的供应商为成交供应商。

26.编写评审报告

26.1谈判小组根据谈判记录和谈判情况及评审结果编写评审报告。

26.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不出具说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.评审复核

27.1谈判小组要对评审数据进行校对、核对。

27.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，代理机构或者采购人不得以任何理由组织重新评审。

27.3采购人、代理机构发现谈判小组未按谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展谈判活动，并同时书面报告相关部门。

28.谈判过程保密

28.1在谈判期间，任何人不得透露与谈判有关的其他供应商的响应内容及服务方案和其他信息。

28.2采购人、代理机构应当采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

28.3谈判开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等，均不得向供应商或其他与谈判无关的人员透露。

28.4在谈判期间，供应商企图影响代理机构或谈判小组的任何活动，将导致谈判被拒绝，并承担相应的责任。

28.5谈判结束后，参与评审的所有人员不得带走与相关规定要求违背的任何资料。

29.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

29.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、谈判或其它后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

30.谈判项目终止

30.1出现下列情形之一的，代理机构或采购人应当终止谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展谈判活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判方式适用情形的；

（二）出现影响谈判公正、公平行为的；

（三）在谈判过程中符合谈判文件资格性符合性要求的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定具体要求的情形除外。

30.2在谈判活动中因重大变故，谈判任务取消的，代理机构或采购人应当终止谈判活动，通过发布终止项目公告的方式通知所有参加谈判活动的供应商，并将项目实施情况和谈判任务取消原因报送相关部门。

七、签订合同

- 31.成交公告与成交通知

31.1代理机构或采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。

31.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

31.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

31.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的责任。

- 31.5成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商，并签订合同；也可以重新开展谈判活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的谈判活动。

- 32.成交服务费

- 32.1成交服务费由成交供应商缴纳，参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534号）规定的90%收取。成交供应商在成交公告发出两个工作日内向采购代理机构以现金或银行转账的方式交纳相应的代理服务费。

- 请供应商在测算报价时充分考虑这一因素。

- 32.2成交供应商在收到成交通知书时，向采购代理机构一次性付清成交服务费。

- 33.签订合同

- 33.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及谈判内容、服务、技术要求等事项签订采购合同。

- 33.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件、成交供应商响应文件及其相关承诺以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及谈判内容、服务及技术要求等实质性内容的协议。

- 33.3除谈判文件要求可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。代理机构或采购人有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

- 33.4采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。

- 33.5成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

- 34.保密和披露

- 34.1供应商自获取谈判文件之日起，须承诺承担对本谈判项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三方外传。

- 34.2参加谈判过程的有关人员对谈判情况以及在谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 34.3代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审的有关人员披露。

- 34.4在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合规定的情形下，代理机构无须事先征求成交供应商同意而可以披露关于谈判过程、合同文本、签署情况的资料、成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 35.询问和质疑

35.1 谈判程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2 供应商对谈判文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

35.3 供应商对谈判文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.5 潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.6 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：

35.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.6.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

35.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.6.4事实依据；

35.6.5必要的法律依据；

35.6.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.7质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文。

35.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

35.8.1未在有效期限内提出质疑的；

35.8.2所提交材料未明示属于质疑材料的；

35.8.3质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

35.8.4质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

35.8.5质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

35.8.6质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

35.8.7供应商对谈判文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与投标，而于开标后对谈判文件提出质疑的；

35.8.8其它不符合受理条件的情形。

35.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

35.10供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原谈判小组协助答复质疑。

35.11质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.12采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

35.12.1对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改谈判文件后重新开展活动。

35.12.2对招标过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展招标活动。

35.12.3质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

35.13质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

八．违约处罚

36. 供应商发生下列情况之一的，谈判保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。

36.1开启后在响应文件有效期内，供应商撤回其响应文件；

36.2在谈判期间，供应商企图影响代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

36.3成交供应商未按本谈判文件规定签约；

36.4成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

36.5成交供应商未按谈判文件规定和合同约定履行义务的。

37.采购人有下列情形之一的，由有关部门责令限期改正；情节严重的，给予警告：采购人向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与谈判无关的其他商品、服务的；

## 第四部分  评审标准和评定方法

- 一、资格性审查要求

1.1资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 营业执照 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明 | 提供营业执照等证明文件 |
| 3 | 基本资质 | 基本户开户许可证或基本存款账户信息 | 提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息 |
| 4 | 基本资质 | 对供应商提交的谈判保证金的符合性进行审查 | 提供谈判保证金提交凭据； 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 采购政策 | 供应商为中小企业 | 提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供属于监狱企业的证明文件。 以上证明文件须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 资格审查注意事项： 谈判小组判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。 |  |  |  |

1.2通过资格审查供应商的响应文件，将进入下一步的符合性审查。

- 符合性审查要求

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 1.1提供供应商法定代表人（负责人）身份证明文件； 1.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 2.1提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料。 2.2证明文件须内容完整、有效、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 3 | 商务资信 | 对供应商提供的报价函的符合性、完整性进行审查 | 3.1提供报价函； 3.2响应文件有效期是否符合谈判文件要求； 3.3报价函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 4 | 报价 | 对供应商提供的一览表的符合性、完整性进行审查 | 4.1提供报价一览表； 4.2报价一览表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 4.3报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目（或包）最高限价等情形的，响应无效； 4.4报价存在有可选择或可调整报价的，响应无效。 |
| 5 | 商务资信 | 对供应商提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查 | 5.1提供商务条款响应表； 5.2响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 5.3对照本文件第五部分的商务要求的响应情况进行审查。未全部做出实质性响应的，响应无效。 |
| 6 | 技术 | 对供应商提供的技术、服务规范响应及偏离表的完整性、符合性进行审查 | 6.1提供技术、服务规范响应及偏离表； 6.2技术、服务规范响应及偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 6.3对照本响应文件第五部分“技术要求及服务要求”的内容对响应文件的响应情况进行审查。谈判小组共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，响应无效。 |
| 符合性审查注意事项： 谈判小组各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过符合性审查。 |  |  |  |

说明：

1.资格性、符合性审查的内容，经谈判小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照谈判文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与谈判文件不一致，按无效响应处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1．采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．供应商投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其他节能产品和环境标志产品政府采购品目清单中的产品，应给予优先考虑。

3.承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件。

4.供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》

5.中小企业参加本项目的评审标准

（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者大、中型提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物15%的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

6．残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库[2017]141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目谈判时，享受价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7．供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、无效报价的情形

供应商的响应文件未通过资格性、符合性审查的，不得参加谈判。

第五部分  采购需求

本采购需求是根据采购项目的实际需求制定的。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：长治职业技术学院能源系校内消防站实训室

2.项目编号：1404992025ATP00075（ZZJXZC-CZ-2025031）

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：50.00万元（伍拾万元整）

5.最高限价：50.00万元（伍拾万元整）

6.所属行业：工业

7.是否专门面向中小企业：执行政府采购相关政策，本项目专门面向中小企业采购。

8.是否接受联合体投标：否

9.本项目的特定资格要求：无

- 二、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数与功能 | 数量单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※消防灭火系统安装与调试实训装置 | 一、产品要求 1、要求装置主框架采用铝型材和网孔板构成的模拟房间（尺寸≥2120mm×4020mm×2120mm），模拟工程化的安装调试环境，便于消防灭火系统典型工程应用的实训、考核及竞赛的组织与实施。★要求投标商提供装置主框架的结构图纸。 2、要求设备涵盖自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾预警系统、可燃气体探测报警系统等技术内容，可以培养学生的消防灭火系统设计、安装、接线、编程、调试、运行维护等综合实践技能和技术应用能力。 3、根据技术参数要求提供湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾预警系统、可燃气体探测报警系统等7个项目的真实设备构成及相关功能演示的真人操作视频截图。 4、要求设备满足2023 年全国职业院校技能大赛“消防灭火系统安装与调试”（高职组）赛项规程对竞赛平台的要求。 二、技术参数 1.输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz 2.环境温度：+4℃～+45℃ 3.装置容量：＜3kVA 4.外形尺寸：消防喷淋模型≥2000mm×750mm×1810mm 模拟房间≥2120mm×4020mm×2120mm 5.安全保护：具有漏电自动保护装置 三、主要构成 1、湿式自动喷水灭火系统 要求模型框架和水箱等主要部件全部使用不锈钢器件，模拟一层大楼喷淋灭火系统；模型系统主要由喷淋水泵、湿式报警阀、水力警铃、延时器、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、封闭式喷头、试验阀等典型喷水灭火设备构成。 2、火灾自动报警系统 要求包含火灾报警控制器（联动型）、感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓报警按钮、火警讯响器、输入/输出模块、总线隔离器等器件，可完成火灾自动报警系统的安装，火灾自动报警系统的布线与各器件间的接线，各消防模块的编码设置，火灾自动报警系统功能调试等实验实训任务。 3、气体灭火系统 要求包含管网式七氟丙烷灭火装置、气体灭火控制器、感烟探测器、感温探测器、火灾探测器等，可完成气体灭火系统安装，气体灭火系统的布线与各器件间的接线，气体灭火系统调试等实验实训任务。 4、防火卷帘系统 要求包含消防卷帘门、防火卷帘控制器、感烟探测器、感温探测器、手动释放装置、防火卷帘控制开关等，可完成防火卷帘系统安装，火灾自动报警控制器（联动型）与防火卷帘控制器等器件之间的接线，编码设置，防火卷帘系统调试等实验实训任务。 5、应急照明与疏散指示系统 要求包含应急照明控制器、应急照明集中电源、双面双向指示灯、单面疏散口指示灯、单面安全出口指示灯、单面右向疏散指示灯、单面左向疏散指示灯、楼层指示灯、应急照明灯等，可完成应急照明与疏散指示系统安装，应急照明控制器、应急照明集中电源及应急照明配电箱的调试等实验实训任务。 6、电气火灾预警系统 要求包含电气火灾监控设备、输入/输出模块、组合式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、声光警报器等，可完成电气火灾预警系统的安装，火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、剩余电流火灾监控探测器及输入/输出模块的接线连接，电气火灾预警系统的调试等实验实训任务。 7、可燃气体探测报警系统 要求包含可燃气体报警控制器、输入/输出模块、可燃气体探测器、声光警报器等，可完成可燃气体报警系统安装，火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、探测器及输入/输出模块的接线连接，可燃气体探测报警系统的调试等实验实训任务。 8、工器具及材料 要求包含电动套丝机、操作台、多功能接线钳、管钳、活动扳手、压力表、真空表、编码器、供电线缆、控制线缆、信号线缆、万用表、兆欧表、米尺、螺丝刀、生料带、镀锌钢管、软管、套管、接线端子、号码管、割刀、尖嘴钳、线槽、声强计、秒表、火灾探测器功能试验器等。 9、消防灭火系统布线接线技能仿真软件 （1）功能要求 要求包含导线的连接与绝缘恢复、绝缘子线路的安装、塑料护套线路的安装、管线线路的安装、塑料线槽线路的安装共五个知识点的内容。（★要求供应商投标文件中提供仿真系统相关5个知识点截图） （2）软件内容要求 ①知识点1-导线的连接与绝缘恢复：内容至少包含验电笔、螺钉旋具、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电工刀、导线连接常用方法、单股铜导线的连接、多股铜导线的连接、线头与接线桩的连接、绝缘层的恢复、线鼻子接线等内容。 ②知识点2-绝缘子线路的安装：内容至少包含常用绝缘子种类，器材、工具及仪表、工艺流程、定位、划线、凿眼、预埋件、埋设保护管、固定绝缘子、敷设导线、线路检测等内容。 ③知识点3-塑料护套线路的安装：内容至少包含护套线应用、护套线规格及型号介绍、塑料护套线布线线路、准备工作、操作步骤、定位、划线、凿眼、埋设预埋件和紧固件、埋设保护管、固定铝线卡、敷设护套线等内容。 ④知识点4-管线线路的安装:管线线路介绍，金属管线配线所需器材、工具，绞板器，接线盒，金属管卡，弯管器、钢管除锈，涂漆，钢管锯削，清管穿线，弯管等内容。 ⑤知识点5-塑料线槽线路的安装：内容至少包含线槽线路介绍，施工前准备，安装工艺流程，常用规格型号、线槽固定、线槽连接、槽内放线、导线连接、线路检查等内容。 10、职业技能在线培训系统 此次采购不仅为了教学需求，还需要应对职业技能培训对于互联网+培训的需求，本次采购投标单位提供有资质的培训系统-“互联网+职业技能培训系统”资格，提供不低于2个职业技能培训账号，同时要求平台具备30个以上工种，功能要求如下： 1.培训系统具备安全稳定、实名制认证学习的线上培训技术条件和完善的线上职业培训质量管控体系,能在一定程度上实现运行终端多元化(PC 网页端、手机微信端等)、培训方式多样化、线上培训人员全实名注册、学习人脸识别、考试人脸识别、具有学习记录及考试记录，学习过程可查询、可追溯，培训结果可评价。 2.培训系统提供多种学习形式，方便培训学习形式，能够有效记录学员在线培训时间，确保记录可信且不可更改。 3.有专门的技术团队和客服运营体系，确保及时响应、处置技术故障，能够快速、全方位的为培训学员提供线上或电话咨询; 4.具备基于人脸技术的实名制注册功能、学习过程中固定或随机人脸识别功能、人离线断、防刷课功能，方便培训机构及上级主管部门监管学员的学习情况; 5.具备管理端培训学员培训进度、学习时长记录查询功能; 6.具备管理端培训数据信息统计、功能查询、导出下载、截屏及培训合格证下载功能和学员学习档案导出功能; 7.主要实现功能： (1)具有人脸识别学习、有断点续传功能自动跳转到上次学习进度及学习进度实时查询、已完成课程和未完成课程筛选功能； (2)具有考试过程人脸识别功能； (3)基于人脸技术的实名制注册功能、学习过程中人脸识别功能、人离线断功能（达到设置间隔范围）、防刷课功能; (4)课程播放必须按顺序播放且不可拖拽快进，电脑端播放窗口失去焦点 （切换窗口）或最小化后停止播放，停止计时。 (5)管理端具有培训学员信息、实时学习记录、学习进度查询功能； (6)管理端具有培训数据信息统计、功能查询、导出下载、线上培训合格证下载和学员人脸识别学习档案导出功能；管理端具有管理机构培训监管功能(学员基本信息管理、学习进度监督）。 11、单片机实训考核系统 （1）要求 要求软件以实物为原型，通过三维建模技术、虚拟仿真技术以及FLASH动画技术相结合实现在仿真环境中对51单片机控制的闪烁报警灯、按键计数器、倒计时交通灯、直流电机调速和通信口应用与控制等实训练习的仿真系统。 （2）组成内容 要求“单片机实训考核系统”包含闪烁报警灯电路、按键计数器电路、倒计时交通灯电路、直流电机调速电路、通信口应用与控制电路五大部分。（★响应文件中须上传带有软件目录的软件功能截图，目录至少至二级目录，不少于3张）。 （3）至少包含内容 项目; 知识点; 资源 数量. 闪烁报警灯; 51系列单片机硬件结构; 1. LED报警灯闪烁程序分析; 1. 单片机引脚功能; 1. 单片机最小系统连线; 1. 单片机最小系统元件摆放; 1. 单片机最小系统组成; 1. 按键计数器; 按键计数器制作与调试元件识别; 1. 按键计数器制作与调试实训电路; 1. 按键计数器制作与调试器件选择; 1. 按键计数器制作与调试测量电阻; 1. 按键计数器制作与调试电解电容; 1. 按键计数器制作与调试测量瓷片电容; 1. 按键计数器制作与调试测量微动按键; 1. 按键计数器制作与调试元件装配; 1. 按键计数器制作与调试测量电源电压; 1. 按键计数器制作与调试检测复位电路; 1. 按键计数器制作与调试通电操作; 1. 按键计数器制作与调试故障现象; 1. 按键计数器制作与调试故障检查; 1. 按键计数器制作与调试故障确定; 1. 按键计数器制作与调试故障排除; 1. 按键计数器制作与调试通电操作; 1. 倒计时交通灯; 倒计时交通灯的制作与调试元件识别; 1. 倒计时交通灯的制作与调试实训电路; 1. 倒计时交通灯的制作与调试器件选择; 1. 倒计时交通灯的制作与调试测量电阻; 1. 倒计时交通灯的制作与调试测量电解电容; 1. 倒计时交通灯的制作与调试测量瓷片电容; 1. 倒计时交通灯的制作与调试测量微动按键; 1. 倒计时交通灯的制作与调试元件装配; 1. 倒计时交通灯的制作与调试电路检查; 1. 倒计时交通灯的制作与调试测量电源电压; 1. 倒计时交通灯的制作与调试检测晶振电路; 1. 倒计时交通灯的制作与调试检测复位电路; 1. 直流电机调速; 直流电机电路组成; 1. 直流电机调试电路故障排除; 1. 直流电机调速电路故障; 1. 直流电机调速电路故障测量; 1. 直流电机调速电路运行; 1. 通信口应用与控制; 串口通信的彩灯控制电路故障; 1. 串口通信的彩灯控制电路故障测量; 1. 串口通信的彩灯控制电路排除故障; 1. 串口通信的彩灯控制电路运行; 1. 串口通信的彩灯控制电路组成; 1. 12、电子技术基础理实一体化实训系统 （1）软件要求 要求软件采用理实一体化的设计理念，把理论通过软件的形式清晰全面的展现出来，让学生通过实践操作更快速透彻的学习，比较适用于各类职业院校、本科院校、电工电子培训机构及电工电子企业等机构。整套软件要结合仪表与测量课程设计，演示动画为让学生了解其工作原理，操作动画让学生操作懂得其使用方法和应用场景。以三分频的格式设计，包括了实训目的、演示/操作动画、实训题三部分，模型设计逼真，使用步骤结合实际，给学生一种直观感受，让学生在动手做游戏时就能掌握电子技术基础。（★响应文件中须上传带有软件目录的软件功能截图，目录至少至二级目录，不少于3张） （2）至少包含内容 项目; 知识点; 数量. 555电路; 555电路实训器件; 1. 555电路工作原理; 1. 555电路通电前检测; 1. 555电路通电检测; 1. 功率放大电路; 功率放大电路实训器件; 1. 功率放大电路实训电路; 1. 功率放大电路工作原理; 1. 串联稳压电源电路; 串联稳压电源实训电路; 1. 串联稳压电源工作原理; 1. 集成运放电路; 集成运放电路实训器件; 1. 集成运放电路工作原理; 1. 集成运放电路实训电路; 1. 集成运放电路电路检查; 1. 13、电子装配与调试理实一体化仿真实训系统 （1）软件要求 要求软件先进的二维FLASH和虚拟仿真技术，把理论通过软件的形式清晰全面的展现出来，涵盖了基本的电子装配与调试内容，演示动画让学生了解其工作原理，操作动画让学生操作懂得其使用方法和应用场景。让学生通过实践操作更快速透彻的学习，内容全面，使用鼠标控制操作方便，色彩色素搭配温和，以三分屏的格式设计，包括了实训目的/知识点介绍、演示/操作动画、实训考核题目三部分，模型设计逼真，使用步骤结合实际，给学生一种直观感受，让学生在动手做游戏时帮助其熟悉技能点的操作要领和规范，为在硬件实训装置上考核打下基础。 （2）至少包含内容 项目; 知识点; 题目 数量. 常用电子器件的识别与测试; 电阻器的色环识别阻值; 1. 电容器在电路板上标号识别; 1. 瓷片电容器的直标读数; 1. 电解电容万用表测量; 1. 发光二极管的测试; 1. 整流二极管的测试; 1. 稳压二极管的测试; 1. 三极管的测试; 1. 烙铁手工焊接与电子装配工艺; 电烙铁的手持方式; 1. 电烙铁结构组成; 1. 万用表的使用; 数字万用表结构; 1. 万用表测交流电压; 1. 万用表测直流电压; 1. 万用表测直流电流; 1. 示波器基本使用方法; 数字示波器结构; 1. 数字示波器的使用; 1. 电子整机装配与调试; 变压器的电路板标号识别; 1. 电位器在电路板的标号识别; 1. 扬声器万用表检测; 1. 各种电子元件电路板上标号识别; 1. 集成电路检测; 1. 收音机电路板电路检测; 1. 四、实训项目 1、湿式自动喷水灭火系统安装与调试 （1）湿式自动喷水灭火系统安装。 （2）消防水泵，自动喷水灭火系统水流指示器、压力开关、信号阀等各器件与火灾自动报警系统的接线。 （3）湿式自动喷水灭火系统运行调试。 2、火灾自动报警系统安装与调试 （1）火灾自动报警系统的安装。 （2）火灾自动报警系统的布线与各器件间的接线。 （3）各消防模块的编码设置。 （4）火灾自动报警系统功能调试。 3、气体灭火系统安装与调试 （1）气体灭火系统安装。 （2）气体灭火系统的布线与各器件间的接线。 （3）气体灭火系统调试。 4、防火卷帘系统安装与调试 （1）防火卷帘系统安装。 （2）火灾自动报警控制器（联动型）与防火卷帘控制器等器件之间的接线。 （3）编码设置。 （4）防火卷帘系统调试。 5、应急照明与疏散指示系统安装与调试 （1）应急照明与疏散指示系统安装。 （2）应急照明控制器、应急照明集中电源及应急照明配电箱的调试。 6、电气火灾预警系统安装与调试 （1）电气火灾预警系统的安装。 （2）火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、剩余电流火灾监控探测器及输入/输出模块的接线连接。 （3）电气火灾预警系统的调试。 7、可燃气体探测报警系统安装与调试 （1）可燃气体报警系统安装。 （2）火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、探测器及输入/输出模块的接线连接。 （3）可燃气体探测报警系统的调试。 五、配置清单 要求供应商提供详细配置清单 | 1套 |
| 2 | 配套耗材包 | 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 1.; 金属穿线管; KBG 25; 50; 根. 2.; 金属线管三通; 25; 20; 个. 3.; 金属线管直接; 25; 10; 个. 4.; 金属线管四通; 25; 10; 个. 5.; 金属线管弯头; 25; 20; 个. 6.; 金属线管盒接; 25; 50; 个. 7.; 金属线管离墙码; 25; 50; 个. 8.; 金属线管分线盒; 25 加厚; 30; 个. 9.; 金属过桥弯; 25; 5; 个. 10.; 针形预绝缘端子; E1510 红色; 1; 包. 11.; 针形预绝缘端子; E1008 红色; 1; 包. 12.; U型预绝缘端子; SV1.25-3; 1; 包. 13.; U形预绝缘端子; SV1.25-6; 1; 包. 14.; 塑料波纹管钢管接头; DN20-AD15.8/M20; 10; 个. 15.; 塑料波纹管钢管接头; DN20-AD18.5/M20; 10; 个. 16.; 塑料波纹管钢管接头; DN20-AD25/M25; 15; 个. 17.; PA66波纹管阻燃快速直插接头; PA66-AD15.8; 10; 个. 18.; PA66阻燃波纹管快速接头; PA66-AD18.5; 10; 个. 19.; PA66波纹管阻燃快速直插接头; PA66-AD25; 15; 个. 20.; 波纹管固定支架; AD15.8有盖; 10; 个. 21.; 波纹管固定支架; AD18.5有盖; 10; 个. 22.; 波纹管固定支架; AD25 有盖; 10; 个. 23.; 阻燃波纹管; PE-AD15.8; 100; 米. 24.; 阻燃波纹管; PE-AD18.5; 100; 米. 25.; 阻燃波纹管; PE-AD25; 100; 米. 26.; 耐火消防双绞线; NH-RVS 2*1; 1000; 米. 27.; NH-RVV耐火护套电缆; 4*1; 200; 米. 28.; NH-RVV耐火护套电缆; 5*1; 200; 米. 29.; NH-RVV耐火护套电缆; 3*1; 200; 米. 30.; PA66波纹管三通接头; 等径T型 AD15.8*3; 5; 个. 31.; PA66波纹管三通; 等径T型 AD18.5*3; 5; 个. 32.; PA66波纹管三通; 等径T型 AD25*3; 5; 个. 33.; PA66波纹管三通; 变径T型 25*15.8*25; 5; 个. 34.; PA66波纹管三通; 变径T型25*15.8*15.8; 5; 个. 35.; 塑料卡扣; 网孔板专用; 1000; 个. 36.; 直插电阻; 4.7K1/4W; 500; 个. 37.; 扎带; KSSCV-200; 5; 包. 38.; 绝缘胶布; 3M-黑色-1500; 5; 卷. 39.; 生料带; 加厚， 长度20米; 100; 个. 40.; 镀锌钢管; DN50; 5; 米. 41.; 镀锌钢管; DN25; 40; 米. 42.; 镀锌钢管; DN20; 5; 米. 43.; 镀锌钢管; DN15; 10; 米. 44.; 镀锌钢管; DN32; 10; 米. 45.; 快压沉头自攻丝; M4*20; 1000; 个. 46.; 螺丝; M3*10; 50; 个. 47.; 十字扁平头螺丝; M4*30 1/套，包括不锈钢螺丝、螺母、弹垫、垫圈; 500; 套. 48.; 内六角螺丝; M5*25(配2个16垫片、1个弹垫、1个螺母); 250; 套. 49.; 号码管; 10; 套. | 4套 |
| 3 | 消防工作服 | 产品名称：97消防服 产品材质：阻燃抗湿织物 续燃时间＜2S 阻燃时间＜10S 损毁长度≤10cm 撕裂强度：＞32N 尺寸：根据我校学员定制 | 30套 |
| 4 | 正压氧呼吸机 | 手动补给供氧量：80-100L/min； 自动补给开启压力：10-245Pa； | 16套 |
| 5 | 消防水带 | 8-65-20含接扣1套、8-65-25含接扣1套、10-65-20含接扣1套、8-50-20含接扣1套、消防水枪DN50 1个、消防接扣DN65 1个。 | 1套 |
| 6 | 灭火器 | 干粉5KG灭火器、二氧化碳3KG灭火器、水基灭火器6L、30KG推车干粉、25L水基灭火器各2个； | 1套 |

注：

① 标注“※”的产品为核心产品，供应商所投核心产品的品牌完全相同的，按一家供应商计算。

② 技术参数要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。标“★”项需提供相关证明材料。

③ 如本包采购产品属于国家强制认证产品的，必须提供强制认证证书，未提供投标无效。

三、服务要求

- 1. 质量保证与技术服务

（1）质保期：一年，质保期自产品验收合格之日开始计算。在质量保证期内，设备发生故障，成交供应商应在收到采购人通知后，8小时内响应，并在一周内排除故障；

（2）在保修期内，负责对提供的设备进行维修和系统维护，损坏配件免费更换并给予技术支持，不再收取任何费用。在保修期外，成交供应商实行有偿终身维修服务，长期成本价供应零部件，实行不定期巡检，终身服务；

（3）保修期时间从最终验收合格报告签署之日起开始计算；

（4）软硬件升级：成交供应商及厂家所供设备软件升级或根据国家要求对软件进行更换、升级时，采购人享有终身升级的权力，硬件不匹配国家升级要求的则更换相关硬件设备，上述更换、升级费用均含在中标金额内。

2.售后服务

（1）成交供应商应拥有便捷、完善的服务网络布局，保证提供及时有效的、长期广泛而优惠的服务，以优惠价格及时提供产品维修所需备件。

（2）供应商须提供所投货物的售后服务承诺书原件。

3.培训

培训至操作老师熟练为止。

4.其他要求

（1）可满足建筑设备工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、建筑消防技术、给排水工程技术、安全技术与管理、消防救援技术等高职相关专业的技能人才培养；

- （2）课程

- 《消防工程技术》

- 《火灾自动报警系统设计与施工》

- 《建筑消防设施》

- 《电气火灾监控技术》

- 《应急照明与疏散指示系统》

- 《气体灭火系统原理与应用》

- 《消防系统安装与调试》

- 《消防系统联动控制技术》

- （3）赛项

- 满足全国职业院校技能大赛：

- 消防灭火系统安装与调试赛项

- 行业技能竞赛：

- 全国消防行业职业技能大赛

- 建筑消防设施操作员职业技能竞赛

- 企业技能比武：

- 消防系统安装与故障排查竞赛

- （4）技能

- ①消防系统安装与调试：

- 自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘系统等的安装与调试。

- ②电气接线与编码设置：

- 火灾报警控制器、探测器、模块等设备的接线与编码操作。

- ③系统联动控制：

- 多系统（如报警、灭火、应急照明）的联动逻辑编程与测试。

- ④故障诊断与维护：

- 消防系统常见故障（如线路短路、设备误报）的排查与修复。

- ⑤安全规范操作：

- 消防施工安全标准、电气安全规范及防护装备使用。

- （5）考证

- ①职业资格证书：

- 消防设施操作员（中级 / 高级）：涵盖火灾自动报警系统、自动灭火系统等实操考核。

- ②注册消防工程师：强化消防系统设计、施工与管理能力。

- ③行业认证：

- 消防安全管理员：通过应急照明、疏散指示系统实训提升应急管理能力。

- （6）实训

- 选取消防灭火系统典型工程应用为实训内容，涵盖自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾预警系统、可燃气体探测报警系统等技术内容，重点培养学生的消防灭火系统设计、安装、接线、编程、调试、运行维护等综合实践技能和技术应用能力，提升学生在消防灭火系统安装与调试、系统运行、管理维护等方面的职业能力，为社会培养一批理想信念坚定，具有良好的人文素质、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，适应消防行业发展需求的高素质技术技能人才。

- （7）建成后使用率（每周实训课时）

- ①常规教学课时：

- 专业课程实训

- 课时分配：

- 核心课程（如《消防系统安装与调试》）：8-12 课时/周（每组 4-6 人，2-3 组同时开展）。

- 辅助课程（如《应急照明技术》）：4-6 课时/周。

- 总课时：12-18 课时/周。

- 跨专业综合实训：

- 多系统联调实训：4-8 课时 / 周（需整组协作完成复杂项目）。

- ②赛项集训与考证强化

- 技能竞赛集训：赛前3个月：10-15 课时 / 周（针对全国 / 省级消防技能大赛专项训练）。

- 职业资格考证：考前1个月：8-10 课时 / 周（强化消防设施操作员实操考核模块）。

- （8）相关装修、改造。

- （9）设备安装调试：免费设备安装调试，确保设备能够正常运行。

四、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准。

2.建设地点：采购人指定地点。

3.付款条件：验收合格后一次性转账付款。

- 4.质量标准：满足设备的质量和安全、技术规格要求，符合现行国家标准、规范和强制性条文并满足采购人需求。

- 5.验收标准：

- ① 验收程序：设备到达采购人指定地点后，中标供应商在接到采购人通知后进行安装调试及培训，直至通过验收。成交供应商负责组织在采购人指定地点安装调试设备（须含相关随机附件，须提供现场安装调试服务），直至采购人认可设备符合技术性能为止。设备完全正常运转和采购人确认后，才能认为完成验收。

- ② 验收标准：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件规定的验收标准；

- 提供的所有货物包装完好，需符合《商品包装采购需求标准（试行）》，快递包装需符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》等表述；

- 采购人依据竞争性谈判文件、响应文件、采购合同、设备装箱单及其他承诺等材料，对所有的货物进行验收。如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，成交供应商需进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由成交供应商承担。

6.履约保证金：不收取。

7.其它未尽事宜：以签订正式合同为准。

## 第六部分  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：长治职业技术学院

乙方1（全称）：                           （供应商）

乙方2（全称）：       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 þ竞争性谈判 ¨竞争性磋商 ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是    ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是 ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是   ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是     ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的建设地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附：               技术协议（如果参数简单的，可不需要附此表）

一、供货货物技术参数和具体配置

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和具体配置 |
| --- | --- | --- |
| １ |  |  |
| ２ |  |  |

二、附件情况

| 序号 | 附件名称 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |

三、其他补充情况

## 第七部分　响应文件格式

附件1  响应文件封面（封皮）格式

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人：      （签字或盖章）

日       期：      年    月    日

附件2

响应文件目录

资格证明文件

1.长治市政府采购供应商信用承诺函…………………………………

2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明……

3.基本户开户许可证或基本存款账户信息…………………

4.保证金凭证或银行出具的担保函………………………

5.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件…………………

6.供应商须提供的其他资格证明文件………………………

商务、技术文件

1.法定代表人（负责人）身份证明文件………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托文件…………………………

3.报价函………………………………………………………………………

4.报价一览表…………………………………………………………………

5.商务条款响应表……………………………………………………………

6.技术、服务规范响应及偏离表…………………………………………………

7.政策性要求……………………………………………………………………

8.项目管理机构及人员配置……………………………………………………

9.响应文件递交截止日前三年内完成的类似项目合同案例…

10.企业简介……………………………………………………………

11.技术、服务方案……………………………………

12.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料…………………………

资格证明文件

- 1.长治市政府采购供应商信用承诺函（格式）

长治市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：            ，项目编号：          ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和竞争性谈判文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或盖章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

- 2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明

- 3.基本户开户许可证或基本存款账户信息

- 4.保证金凭证或银行出具的担保函

5.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件

5.1中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

# 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于    （采购文件中明确的所属行业）   制造商为  （企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称）   ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日    期：

5.2残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：____________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日     期：

注：成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

5.3监狱企业的证明文件（若有）

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商全称：             （盖章）

日     期：

6.供应商须提供的其他资格证明文件

商务、技术文件

1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年          月        日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

附：法定代表人（负责人）第二代身份证正反面扫描件或影印件。

2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

代理机构名称  ：

本授权书声明：注册于       （供应商住址）的         （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

授权人委托人：             （签字或盖章）

附：被授权人第二代身份证正反面扫描件或影印件。

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝；

2. 若授权委托人为法定代表人或负责人的可不提供。

3．报价函格式

报价函

代理机构名称   ：

（供应商全称）授权            （授权委托人姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的       （项目名称、项目编号）谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1．我方同意在本项目响应文件中规定的响应文件提交截止之日起     个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3．提供供应商须知规定的全部响应文件。

4．按响应文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5．我方承诺：完全理解并接受谈判报价超过预算金额时，谈判将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8．保证遵守谈判文件的规定。

9．如果在规定的响应文件有效期内撤回响应文件，我方的谈判保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项谈判有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目响应文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证供货质量。

14．我方承诺接受谈判文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加相关采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（6）在谈判期间，影响代理机构或谈判小组正常履行职责的；

（7）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（8）成交后未按谈判文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按谈判文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违反法律法规规定的其他行为。

所有有关本谈判项目的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

授权委托人姓名：

授权委托人联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail:

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：                  (签字或盖章)

日     期：

注：除可填报项目外，对本报价函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

4．报价一览表格式

4.1开标一览表

| 序号 | 标项名称 |  | 合同履行期限 | 建设地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |
| 注：1.报价包含运费、保险、利润、税金、安装调试等与本项目相关的一切费用。 2.投标报价均以人民币报价，小数点后保留两位小数。 |  |  |  |  |  |

供应商全称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：     (签字或盖章)

日     期：

4.2分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ..... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计报价： （小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”所对应总价相等。

供应商全称：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：          (签字或盖章)

日     期：

5.商务条款响应表格式

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 谈判文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：     (签字或盖章)

日     期：

6.技术、服务规范响应及偏离表格式

技术、服务规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 服务、技术部分指标 | 响应文件 响应内容 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：      (签字或盖章)

日     期：

7.政策性要求

7.1环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品 名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．采购货物中如含有非强制节能产品、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书；

7.2正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：       （盖章）

日     期：

7.3商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本供应商现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：       （盖章）

日     期：

7.4创新产品或创新服务明细表（若有）

创新产品或创新服务明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

2．供应商投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

8.项目管理机构及人员配置

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 联系方式 | 在本项目负责的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关人员的相关证件；

供应商全称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：         (签字或盖章)

日    　期：

9.响应文件递交截止日前三年内完成的同类项目合同案例

响应文件递交截止日前三年内完成的同类项目合同案例

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

供应商应将案例的证明材料按顺序附后。要求合同扫描件或影印件必须提供最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。（扫描件或影印件加盖供应商公章）

10.企业简介

11.技术、服务方案（格式自拟）

12.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料（格式自拟）