阳泉市疾病预防控制中心2025年提升水质检测实验室能力仪器设备采购项目

招标文件

项目编号： 1403992025AGK00019

采购编号：ASD-YQ2025-023

| 招 标 人： | 阳泉市疾病预防控制中心 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 山西安盛达项目管理有限公司 |

日期：2025年03月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  采购需求	20

第四章  评标标准和评标办法	42

第五章  政府采购合同条款及格式	52

第六章  投标文件内容及部分格式	68

# 第一章  招标公告

阳泉市疾病预防控制中心2025年提升水质检测实验室能力仪器设备采购项目招标公告

项目概况 阳泉市疾病预防控制中心2025年提升水质检测实验室能力仪器设备采购项目的潜在投标人应在山西省政府采购网-采购平台获取招标文件，并于2025年4月22日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1403992025AGK00019

2、项目名称：阳泉市疾病预防控制中心2025年提升水质检测实验室能力仪器设备采购项目

3、采购方式：公开招标。

4、预算金额：3880000元。

5、最高限价：3880000元。

6、采购需求：本项目共一包。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱质谱联用系统 | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 原子吸收光谱仪 | 台 | 1 | 否 |
| 3 | 全自动固相萃取仪 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 全自动吹扫捕集仪 | 台 | 1 | 否 |
| 5 | 低本底α、β放射性测量仪 | 台 | 1 | 否 |
| 6 | 水样蒸发仪 | 台 | 1 | 否 |
| 7 | 全自动电位滴定仪 | 台 | 1 | 否 |

注：所采购的货物必须符合国家的强制性标准。

7、合同履行期限（交货时间）：自合同签订之日起15日历天内。

8、交货地点：阳泉市疾病预防控制中心。

9、本项目（否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

1、时间：2025年4月1日00时00分00秒至2025年4月9日00时00分00秒（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：山西省政府采购网-采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）

3. 获取方式：山西政府采购平台线上获取。不接受现场报名。

凡有意参加本项目的投标人，请按照以下步骤免费获取招标文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤;

（2）请于招标文件获取截止时间前(北京时间，下同)，进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA) 在网上获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年4月22日09时00分（北京时间）

2、地点：电子投标文件上传至山西省政府采购网-采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）

3、开标时间：2025年4月22日09时00分（北京时间）

4、开标地点：山西省阳泉市郊区大连街智创城C座19层1907室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：阳泉市疾病预防控制中心

联系地址：阳泉市南大街341号

联系电话：0353-2297211

2、采购代理机构信息

名称：山西安盛达项目管理有限公司

地址：太原市小店区龙兴街万立大厦1013室

联系方式：0351-6558728、18243082886

3、项目联系方式

项目联系人：赵晓峰  刘斌  陈亚丽  姚皓文

电　话：0351-6558728、18243082886

阳泉市疾病预防控制中心2025年提升水质检测实验室能力仪器设备采购的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：1403992025AGK00019

原公告的采购项目名称：阳泉市疾病预防控制中心2025年提升水质检测实验室能力仪器设备采购

首次公告日期：2025年03月31日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 招标公告 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 1、提交投标文件截止时间：2025年4月22日09时00分（北京时间） 2、地点：电子投标文件上传至山西省政府采购网-采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn） 3、开标时间：2025年4月22日09时00分（北京时间） 4、开标地点：山西省阳泉市郊区大连街智创城C座19层1907室 | 1、提交投标文件截止时间：2025年4月30日09时00分（北京时间） 2、地点：电子投标文件上传至山西省政府采购网-采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn） 3、开标时间：2025年4月30日09时00分（北京时间） 4、开标地点：山西省阳泉市郊区大连街智创城C座19层1907室 |
| 2 | 第三章 采购需求 | 详见招标文件第三章 采购需求 | 详见招标文件第三章 采购需求 |

更正日期：2025年04月14日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：阳泉市疾病预防控制中心

联系地址：阳泉市南大街341号

联系电话：0353-2297211

2、采购代理机构信息

名称：山西安盛达项目管理有限公司

地址：太原市小店区龙兴街万立大厦1013室

联系方式：0351-6558728、18243082886

3、项目联系方式

项目联系人：赵晓峰  刘斌  陈亚丽  姚皓文

电　话：0351-6558728、18243082886

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：阳泉市疾病预防控制中心 联系地址：阳泉市南大街341号 联系电话：0353-2297211 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：山西安盛达项目管理有限公司 地 址：太原市小店区龙兴街万立大厦1013室 联系人：赵晓峰 刘斌 陈亚丽 姚皓文 电 话：0351-6558728、18243082886 |
| 1.3.4 | 合格投标人还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：3880000元。 最高限价：3880000元。 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 6.1 | 现场考察、标前答疑会 | R不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 10.1 | 分包 | R不分包 £分为 / 个包 投标人参加多个包的中标包数规定： |
| 11.3 | 样品 | R不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： （北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、样品应按包段递交，每包产品至少提供2份，须注明投标人信息、包号，以便区分。 - 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标结果公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 |
| 13.1 | 投标保证金 | £不需要提交 R需要提交： 1、投标保证金金额：38000.00元。 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、保证金提交方式可为银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。如为转账形式须从供应商基本账户汇出，如采用保函（银行保函、担保机构担保）形式提交投标保证金的，且必须具有明确有效的查询途径（二维码或网址链接及查询方式），否则该保函（银行保函、担保机构担保）无效。评标时评标委员会保留现场核查权利。 保证金收款人银行信息： 名 称：山西安盛达项目管理有限公司 账 号：143014144495 开户行：中国银行股份有限公司太原晋阳街支行 行 号：104161004526 - 保证金汇票、电汇等方式交纳后，须在汇款/转账凭单用途栏中写明项目编号、包号（可简写） - 注：投标保证金未从投标人基本账户出具的将视为无效投标。 5、保证金退还咨询电话：0351-6558728、18243082886 |
| 15.1 | 投标有效期 | 从投标文件提交截止之日起90日历天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | £不提供纸质文件 R提供纸质文件：正本1份，副本2份，电子文档1份（载体为U盘）。（仅作为存档使用） |
| 16.4 | 提供加密电子 投标文件 | 按照“山西省政府采购网-采购平台”要求办理 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准 |
| 19.2 | 投标文件解密时间 | 投标文件提交截止时间后30分钟内（以电子平台解密计时为准） |
| 20.1 | 开标会议 时间、地点： | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21.2 | 评标委员会组成 | 评标委员会由招标人代表1人，评标专家4人组成，共5人。 评标专家确定方式：山西省政府采购评标专家库随机抽取 |
| 24.1 | 样品的评标办法以及评标标准 | £样品： 1、样品评标办法： 详见评分细则 2、样品评标标准： 详见评分细则 R无样品 |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 1名 |
| 32 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1家 R采购人授权评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 34.3 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 ☑政府采购系统发出 |
| 36.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 37 | 采购代理服务费 | £本项目不收取采购代理服务费 R本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。 支付标准：中标服务费参照《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发改办价格〔2003〕857号文件规定收费标准收取。 支付形式： 电汇 |
| 40.3 | 质疑 | 一、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：山西政府采购平台系统接收质疑函 代理机构：山西安盛达项目管理有限公司 地 址：太原市小店区龙兴街万立大厦1013室 联 系 人：姚皓文 陈亚丽 刘斌 赵晓峰 电 话：0351-6558728、18243082886 电子邮箱：sxasdzb@163.com 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。 三、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 |
| 42.4.6 | 项目所属行业 | 工业（制造业） |
| 43 | 其他 | 1、投标文件编制 1.1供应商应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。（商务、技术部分需上传包括资格在内的全部投标文件） 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 2、电子投标文件解密 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密投标文件的； （2)供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 电子平台客户服务热线：95763。 |

## 二、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其响应服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3平台获取本项目的招标文件。

1.3.4合格投标人还要满足的其它资格条件：投标人须知表1.3.4条。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其投标文件将被认定为无效投标。

1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关投标文件将被认定为无效投标。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分包最高限价见投标人须知表2.2条。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或分包最高限价的，其投标文件将被认定为无效投标。

3.语言文字

3.1除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人）就有关招标的所有来往函电均应使用中文简体字。

3.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。

3.4原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.招标费用

不论招标的结果如何，投标人应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

6.现场考察、招标前答疑会

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或招标前答疑会的，采购人按投标人须知表6.1条规定的时间、地点组织投标人现场考察或招标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或招标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及招标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三、招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同条款及格式

第六章 投标文件内容及格式

8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标文件被认定为无效投标。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以电子平台（或书面形式）通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。变更公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时确认。

四、投标文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行响应。详见投标人须知表10.1条。

10.2投标人应当对所响应分包招标文件中“采购需求”所列的所有服务内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标文件将被认定为无效投标。

10.3本次招标，投标人应按本招标文件要求提交投标文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致其投标文件按无效投标处理。

10.4无论招标文件《第三章采购需求》中是否要求，投标人所响应的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、商务文件、技术文件三部分。具体详见《第六章 投标文件内容及格式》。

11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品要求详见投标人须知表11.3条。

12.响应报价

12.1所有响应均按人民币进行报价。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明响应服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签署。

12.3投标人提交的投标报价，在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其投标文件将被认定为无效投标。

12.4本次招标只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的提交投标保证金。投标保证金作为其投标文件的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、提交投标文件登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标后除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，不按本须知第37条的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，投标人应及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在递交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

14.证明响应标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交技术文件，其响应内容符合招标文件规定。

15.投标有效期

15.1响应应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的响应，其投标文件将被认定为无效投标。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长响应的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定执行。

16.2本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

16.2.1投标文件由投标人使用山西省政府采购网-采购平台提供的“编制工具”制作生成。

16.2.2在第六章“投标文件内容及格式”中要求加盖投标人电子签章处，投标人均应加盖电子签章或公章。联合体参加投标的，除联合体协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

16.2.3因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。

16.2.4异常处理：当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人需在投标截止时间前凭机构数字证书登录山西省政府采购网-采购平台（https://www.sxzfcg.zcygov.cn/）上传加密的电子投标文件，逾期递交或未正常递交投标文件的，采购人将予以拒收。

18.递交投标文件截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1条中规定的截止时间前，将电子投标文件递交到投标人须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交投标文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在递交投标文件截止时间后上传和送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2 投标人在招标文件规定的投标文件提交截止时间前上传了网上加密电子投标文件，在投标人须知表19.2条中规定时间内进行解密，仍未解密的，视为无效响应。

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标文件，须在提交投标文件截止时间前送达招标地点（上传电子平台），投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分，否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在提交投标文件截止时间之后，除需提交投标报价外，投标人不得自行对其投标文件做任何修改；

19.5采购人和采购代理机构对所接收并进行招标的投标文件概不退回。

六、开标及评标

20.开标会议

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的时间和地点组织开标会议，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

20.2投标人授权代表对开启会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.组建评标委员会

21.1按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。

21.2评标委员会由采购人代表和评标专家共5人以上单数组成。其中评标专家人数不得少于评标委员会总成员的三分之二。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21.2条。

21.3采购代理机构（或采购人）就招标文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标；采购人代表不得以评标专家身份参加本部门或本单位采购项目的评标，招标机构工作人员不得参加本机构代理的招标项目的评标。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2合格投标人不足3家的，不得评标。

22.3采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间后至资格审查结束前的期间内查询投标人的信用记录（在采购平台评标，以平台查询为准）。投标人存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效投标。

22.3.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。其响应将被认定为无效投标。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标文件将被认定为无效投标。

22.3.2查询及记录方式：在山西省政府采购网-采购平台网上评标的项目，查询流程以平台要求为准。如其他情况，由采购代理机构经办人将查询网页打印，资审人员签字并存档。

23.符合性审查

23.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评标，其响应将被认定为无效投标；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

24.样品

24.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表24.1条中样品的评标办法以及评标标准进行评标。

24.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.投标文件的澄清

25.1在评标期间，评标委员会可以书面要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间和方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标文件将被作为无效投标处理。

25.1.1投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

25.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.投标无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件无招标文件无效投标的情形及满足招标文件中带★号项等实质性要求。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

评标委员会决定是否实质性响应只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件第四章确定的评标办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。按照投标人须知表27.2条规定的综合评分法进行评标，详细评标标准见招标文件第四章 评标方法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.终止本次招标

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次公开招标。

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知26.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算或最高限价的投标人不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）政府采购法律法规规定的其他情形。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1评标结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的响应价格进行任何调整。评标结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第四章 评标方法。

29.2评标委员会将按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

30. 编写评标报告

30.1评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

31.保密原则

31.1评标将在严格保密的情况下进行。

31.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七、确定中标

32.确定中标人

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目中标人确定方式详见投标人须知表32条。

33.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

34. 中标结果公告和中标通知书

34.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，同时向中标人发出中标通知书。

34.2中标结果公告格式按照《政府招标公告和公示信息格式规范》编制。

34.3中标通知书是合同的组成部分。形式详见投标人须知表34.3。

34.4采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

35.签订合同

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

35.2除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

35.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等实质性内容的协议。

35.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.履约保证金

36.1中标人应按照投标人须知表36.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

36.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。

37.采购代理服务费

中标人须按照投标人须知表37条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

38.廉洁自律规定

38.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

38.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

39.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

40.质疑与接收

40.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

40.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

40.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知表40.3条。

41.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求及采购需求进行验收。

42.政府采购政策及需要的证明材料：

依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的投标文件满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

42.1进口货物及政策要求

本招标文件涉及的采购货物及软件服务，未特别注明“进口产品”字样的，报价产品必须是国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，报价产品的各项技术标准必须符合国家强制性标准。否则，响应无效。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

42.2国家强制性产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

42.3环保节能产品参加的项目：

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

42.4财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

42.4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

42.4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4-6%（工程项目为1-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1-2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

42.4.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

42.4.5依规享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42.4.6采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业

（行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)）

42.5《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

42.6《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

42.7本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

42.8《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号

鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

42.9《山西省创新产品和服务推荐清单》

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购〔2019〕19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

42.10商品包装和快递包装：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

43.其他事项

在“山西省政府采购网-采购平台”开评标的项目，按照平台的规定和要求执行。

# 第三章  采购需求

（一）商务要求

一、报价要求及付款条件：

1、项目总预算金额（元）：3880000.00

2、报价要求：包含安装、调试、运输、培训、质保等含税相关费用。

3、付款条件：签订合同后，按照合同总价的30%预付设备购置款，到货后支付合同总价的30%，同期中标商为采购人开具合同总价30%、期限3个月的银行保函（验收），及合同总价10%、期限12个月的银行保函（质保），采购人予以支付剩余合同总价的40%。

- 4、包装和运输：

- ①产品按国家规定标准包装，若有特殊要求的，则按采购人要求包装。

- ②产品运输由投标人负责运送到采购人指定地点。投标人应自行保证供货运输、卸货、搬运、现场安装、退场等相关人员和车辆的安全，如因此发生的一切安全责任和造成的经济损失由投标人独自承担。

- 质量要求：合格。

- 质保期：一年

四、合同履行期限（交货时间）：自合同签订之日起15日历天内。

五、交货地点：阳泉市疾病预防控制中心。

六、售后服务与保障：

1、售后服务承诺：投标人需提供明确的售后服务方案，包括服务响应时间、问题处理流程、技术支持等。投标人应在接到采购人报修通知后1小时内响应，专业人员在2小时内到达现场，8小时内排除故障，如产品因故障48小时内不能恢复正常运作，投标人为采购人无偿提供同等档次的配品备用，直至投标人将设备维修好为止。在保修期内遇到两次大修后不能保证采购人使用，投标人无条件换货。（其中设备一液相色谱质谱联用系统、设备二原子吸收光谱仪、设备三全自动固相萃取仪以各自技术要求内容描述为准）

2、服务保障措施：投标人需制定详细的培训方案，需配备优质的技术服务团队并免费培训操作维护人员。

3、保修期限：

①投标人至少提供一年的免费质保，免除更换配件、人工费、搬运费、安装调试费等一切费用。质保期自安装调试完毕并验收合格之日起开始计算，供应商在报价明细中明确质保期具体月份数。

②保修和售后服务按照国家三包标准执行。收货时发现设备有损坏情况或收货1个月内，主要零部件损坏的，将免费更换全新设备。投标人保证质保期内定期对设备进行系统免费维护及巡检，包括设备整机、软件硬件、设备配套部件、备品备件等进行维护，并对故障进行免费维修保养，免费更换设备的部件及配件。

七、履约验收方案：

（1）履约验收主体：使用科室相关人员。

（2）履约验收时间：另行安排。

（3）履约验收方式：一次性验收，供应商提出验收申请之日起 5 个工作日内组织验收。

（4）履约验收程序：投标人交货、安装、调试完成后，在5个工作日内通知采购人，由采购人组织验收小组按照招、投标文件要求对每一项技术和商务要求的履约情况进行验收，验收结束后，根据验收结果填写验收单，并由双方共同签署确认。

（5）履约验收内容：根据招标文件、投标文件和采购合同内容进行验收。

（6）履约验收标准：按照招、投标文件要求、采购合同内容对每一项技术和商务要求的履约情况进行验收。投标人所提供的产品应是全新、未使用过、完全符合质量标准的正品，产品技术指标应与投标文件的技术指标相一致；投标人提供和交付的产品技术标准（包括质量要求）按国家标准并不低于国家相关标准执行，具有该产品的出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书。产品的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、产品安装使用说明书、操作卡、保修卡、出厂合格证明或国家相关规定的质量鉴定证书等资料。

（7）履约验收其他事项：投标人保证所提供产品技术规范及参数符合投标文件，如验收中出现产品技术规范及参数不符合投标文件的情况，采购人有权要求投标人免费更换与投标文件技术参数一致的产品，同时，投标人应按照产品金额的30%向采购人支付违约金。投标人拒绝按投标文件所列技术参数向采购人供货的，采购人有权解除合同，并要求投标人按照合同总金额的20%向采购人支付违约金。

八、其他要求：知识产权归属：投标人对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由投标人向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向投标人追偿。采购人有其他损失的，投标人应当赔偿。

注：以上内容为基本要求，技术需求书中有更高要求的，按更高要求执行。

（二）技术要求

参数配置

## 液相色谱质谱联用系统

液相色谱质谱联用系统采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由二元梯度泵、质谱检测器、自动进样器和工作站组成。

可设定不少于50个任务程序，每个任务程序中可包含至少3项不同的系统准备或系统停止前的工作。至少3种以上任务开启模式，实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间。

一、超高效液相色谱仪部分

1.1溶剂输送系统（二元泵）

1.1.1流速精密度：≤0.072%RSD

1.1.2流速准确度：±1%或 10μL /min

1.1.3压力脉动：≤1%

1.1.4 pH范围：2.0-12.0

1.1.5流速范围：0.001~4.0mL/min， 0.001ml/min 步进

1.1.6操作压力范围不低于：0~15000psi

1.1.7梯度组成精密度：≤0.15% RSD

1.1.8梯度组成准确度：±0.5%

1.1.9梯度延迟体积：≤50μL

1.2 在线真空脱气机

1.2.1在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化

1.2.2连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统

1.2.3最大流速：每一通路 4.0mL/min

1.2.4 PH耐受范围：2-12

1.3 自动进样系统

1.3.1自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。支持速度调节

1.3.2 进样范围：0.1-20μL 增量为 0.1μL

1.3.3 进样精度：≤ 0.2% RSD

1.3.4 样品容量：可同时放置超过90个以上 2ml 样品瓶

1.3.5 样品残留：≤0.005%

1.3.6 最大操作压力：15000psi

1.4 超大容量半导体智能化柱温箱

1.4.1 控温范围：5℃-80℃

1.4.2 控温精度：≤±0.1℃

1.4.3控温准确度：±1℃

1.4.4柱温箱容量：可同时放置不低于8根10cm色谱柱或3根30cm色谱柱。

1.4.5 配套内置8位18通可温控柱切换阀，可随意在8根色谱柱间切换。满足不同色谱柱的自动切换，不停机更换色谱柱。

1.5.电源：220V

1.6符合国家及行业标准：GB/T5750-2023标准

二、三重四极杆质谱部分

2.1离子源

2.1.1配备独立的ESI源，离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计；

2.1.2离子源采用两路以上干燥气设计；

2.1.3 ESI 源耐受流速 5µL～2mL/min，100% H2O无需分流；

2.1.4离子传输：无需卸真空，即对离子传输部分(二级锥孔或毛细管)进行清洁维护

2.2 四极杆质量分析器

2.2.1采用双曲面或圆形全金属材质四极杆

2.3碰撞反应池

2.3.1碰撞反应池采用弯曲设计，能够有效消除中性碎片粒子干扰；

2.3.2碰撞池采用高压线性加速设计，能够有效消除记忆效应；

2.3.3碰撞气采用氮气或氩气；

2.4 检测器：采用偏轴设计的电子倍增器或光电倍增器；

2.5真空系统：

2.5.1带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成；

2.5.2具有自动断电保护功能；

2.6调谐系统：

2.6.1仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成；

2.7扫描方式：

2.7.1全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测，手动时间编程等；

2.7.2同时定量定性分析功能：可在一次分析中同时进行定性和定量分析。软件可自动进行匹配度计算，从而避免假阳性结果的出现。且在采用该功能时，定量检测的灵敏度不受影响；

2.7.3自动时间窗口分配功能：多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测 3000 个 MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入；

2.8检测性能：

2.8.1 质量范围：5-2048 m/z；

2.8.2最大扫描速率：≥10000amu/s

2.8.3 ESI+灵敏度：连续进样 10 针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）< 4.5fg；

ESI-灵敏度：连续进样 10 针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）< 4.5fg

2.8.4 正负模式切换时间：≤30ms；

2.8.5 动态范围：≥4×106 ；

2.8.6 MRM最小驻留时间：<0.8ms；

2.8.7质量准确度：≤0.1amu，全质量数范围；

2.8.8质量轴稳定性：±0.1amu/24hr；

2.8.9 一次进样可完成超过 13000 个离子通道的检测；

三、氮气发生器

1、工作温度：5ºC - 35ºC

2、纯度：95%-99.5%

3、最大相对湿度： ≤80%

4、氮气流量：≥32 L/min，满足检测需求

5、输出压力：0~0.5mpa

6、压力精度：0.1bar

7、电源：220V

四、质谱工作站软件

1、为保证整套系统的兼容稳定性以及售后服务的可靠性，液相色谱部分与质谱部分必须为同一厂家产品（不接受贴牌产品），不接受不同品牌设备的拼凑及混搭方式配置。且可通过同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，能够充分保证系统的整体性能以及售后培训、维护等的系统性。质谱关机状态下，该软件平台可独立控制液相色谱，作为现场验收指标，如果不能单独控制液相色谱，需提供额外一套液相控制软件以单独控制液相使用；

2、自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量，不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化；

3、离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度；

4、质谱软件可出具全中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法；

五、售后服务

1、供应商提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训。供应商应免费提供安装调试培训的试剂耗材标准品等。

2、仪器保修期自验收合格日期起至少为12个月，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

3、供应商能及时地为用户提供备品备件，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务；保修期满时提供一次免费的仪器维护保养，确保仪器性能处于安装初始状态。

4、供应商在仪器安装后一年内提供2名免费培训名额，培训人员达到熟练操作和仪器基础维护水平。

5、厂商具备非常完善的售后服务体系，服务响应速度要求：厂家应在24 小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，或提出明确的解决方案。保修期内如有零部件损坏应无偿更换。

6、断电后保证设备持续工作1小时以上。

7、供应商应提供与设备配套使用的超高效液相色谱柱5根，超高效液相色谱柱规格：内径≤3mm，长度≤150 mm，粒径≤2.7 µm。

8、供应商应提供与设备配套使用的数据处理系统，包括必要硬件与软件，数据处理系统应满足，该设备需搭载高性能中央处理器，支持多任务并行处理与复杂数据运算；配备高分辨率显示模组，确保图形化界面呈现清晰细腻；集成多功能数据输入装置，实现精准快捷的人机交互；内置大容量存储单元及高速数据接口，保障文件传输与存储效率；支持有线/无线网络双模连接，满足多场景下的信息互通需求；需集成高精度光学扫描模组与智能图像解析技术，实现纸质文件快速数字化转换；配备高分辨率彩色输出引擎，确保图文混排文档还原度达专业级水准。

## 原子吸收光谱仪

一、光学系统

1、光学系统：火焰：光学双光束；石墨炉：高通量单光束

2、测定波长范围：190~900nm

3、单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数1800线/mm，焦距300mm，光栅面积40x40mm

4、光谱带宽：≥6档可调

5、灯座数：≥8灯位

6、高性能空心阴极灯：两个灯座可兼容高性能空心阴极灯，仪器内置高性能空心阴极灯电源，无需外接

7、点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2等

8、检测器：需采用高灵敏度光电倍增管

9、背景校正方式：火焰和石墨炉分析须具备全波长范围内背景校正功能。高速自吸收法（BGC-SR）和氘灯法 （BGC-D2）两种方式均可用于火焰和石墨炉分析。背景校正能力≥100倍

10、火焰/石墨炉切换：火焰石墨炉一体机，可自动切换

11、测定方式：火焰连续法、火焰微量进样法、石墨炉法、火焰发射法

12、电源：220V

- 二、火焰分析

1、燃烧头类型：气冷预混合型

2、燃烧头：≤10cm，材质：钛制（用于N2O-C2H2火焰的5cm燃烧头可选）

3、雾化器：Pt-Ir毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸）

4、雾化室：需采用经特殊处理的聚丙烯材料，须具备耐腐蚀，雾化效率高的性能

5、位置调节：最佳燃烧器高度自动检索；上下位置、前后位置均自动调节

6、气体控制：燃气/助燃气自动流量设定（0.1L/min步长），最佳气体流量自动检索

- 三、石墨炉分析

1、加热温度范围：室温～3000℃

2、升温速率：≥2900℃/秒

3、加热控制：干燥阶段：数字电流控制（带温度自动校正功能）；灰化/原子化阶段：光学温度控制（光学传感器）

4、加热级数：≥20级

5、加热方式：斜坡/阶梯

6、炉内气体控制：2路自动切换

7、灵敏度设定：≤0.035mg/L

8、炉内富集：≤20次

9、炉内气流量 0~1.50L/min， 0.01L/min 可调

10、升温程序最优化功能：具备升温程序自动最优化功能

11、石墨炉位置调节：前后/上下自动调节，燃烧头/石墨炉自动切换。

四、自动进样器

1、 火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

2、功能要求：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

3、最大样品个数：试剂≥8位，样品≥60位

4、采样功能：稀释功能；试剂添加功能

5、注射器：250μL

6、进样量：2~90μL

7、重复性：≤1%RSD（20μL时）

8、交叉污染：清洗口0.00001以下；混合口0.00001以下

9、自动稀释再测定：根据工作曲线，自动计算可进入工作曲线范围内的稀释倍率进行稀释

10、电源接口要求：220V

- 五、技术服务

1、供应商应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

2、供货后，根据现场情况，免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装，如果现场涉及到改动气路、实验台部分，由供应商免费改造。

3、仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。供应商应免费提供安装调试培训的试剂耗材标准品等。

4、仪器公司为用户提供2人参加公司举办的仪器培训班。

5、安装验收后1年内，全机免费保修；公司负责工作站软件终身免费升级。

6、如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在72小时内到达现场。

7、提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

8、供应商应提供与设备配套使用的数据处理系统，包括必要硬件与软件，数据处理系统应满足，该设备需搭载高性能中央处理器，支持多任务并行处理与复杂数据运算；配备高分辨率显示模组，确保图形化界面呈现清晰细腻；集成多功能数据输入装置，实现精准快捷的人机交互；内置大容量存储单元及高速数据接口，保障文件传输与存储效率；支持有线/无线网络双模连接，满足多场景下的信息互通需求；需集成高精度光学扫描模组与智能图像解析技术，实现纸质文件快速数字化转换；配备高分辨率彩色输出引擎，确保图文混排文档还原度达专业级水准。

## 全自动固相萃取仪

一、技术规格及要求

1、功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

2、可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

3、萃取通道：6通道，6个样品同时活化、同时上样、同时洗脱。

4、连续处理样品能力：范围：1.0ml~3000ml ，使用1ml、3ml、6ml、12ml等固相萃取柱可连续自动化处理36个样品；

5、能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。

6、主机配备6组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。

7、6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。

8、≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

9、固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。

10、萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。

11、萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。

12、样品架前后移动自动定位功能，移动距离：≥160mm。

13、大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理6个，可连续处理36个的大体积水样。

14、具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

15、气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

16、具有串柱功能，可同时放置72个1/3/6ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于36位15ml或36位60ml。

17、排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分 废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。

18、紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

19、独立清洗柱密封杆/针清洗功能：具备≥6个独立清洗位置，可对≥6个柱密封杆/针自动进行内外壁清洗，清洗后可通过独立排废泵排废，≥8种清洗溶剂可选。（需提供柱密封杆/针于独立清洗位清洗，以及清洗槽带有排废管路的实拍图片并说明）

20、可36个80ml样品同时进行浓缩。

21、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

22、可独立控制的氮气通道数量：6通道，6通道均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量，在样品数量不同时的有效减少人为操作，节约氮气消耗。

23、具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操做。

24、供应商应提供与设备配套使用的数据处理系统，包括必要硬件与软件，数据处理系统应满足，该设备需搭载高性能中央处理器，支持多任务并行处理与复杂数据运算；配备高分辨率显示模组，确保图形化界面呈现清晰细腻；集成多功能数据输入装置，实现精准快捷的人机交互；内置大容量存储单元及高速数据接口，保障文件传输与存储效率；支持有线/无线网络双模连接，满足多场景下的信息互通需求；需集成高精度光学扫描模组与智能图像解析技术，实现纸质文件快速数字化转换；配备高分辨率彩色输出引擎，确保图文混排文档还原度达专业级水准。

二、技术服务与售后

1、质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；按照合同约定的时间内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

2、安装调试：供货后，根据现场情况，免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装，如果现场实验室改造部分，由供应商免费改造。

3、培训：安装工程师为用户进行现场培训。供应商应免费提供安装调试培训的试剂耗材标准品等。

4、服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

5、支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

## 全自动吹扫捕集仪

一、技术规格及要求

1、标配 ≥64位40mlVOA样品瓶XYZ自动进样系统，取样臂移动平稳、精确，噪音低。

2、集成了自动进样器和吹扫捕集装置，可用于固体或液体中的VOC前处理，全封闭样品处理技术保证样品在准备阶段无损失。

3、冷腔串联阀隔离捕集除水系统，低温冷阱除水效率高，捕集管进样后高温反吹除水，可有效提高水溶性成分实验回收率同时减少对样品对 GC/GC-MS 的影响。

4、丰富功能性选件：内标物添加，泡沫监控/消除、吹扫管加热、样品瓶制冷、不同规格吹扫管及多种用途捕集阱等组件。

5、高清7寸触摸屏控制，人性化图形操作界面，易学易用。兼容所有品牌气相色谱或GC-MS联用，自动完成≥64位40mlVOA样品瓶样品的进样分析过程。

6、可存储20个方法序列文件，每次可以直接调出方法文件即可使用。

7、独创的每个样品测试参数在线记录功能，可以记录每个样品管实际解析过程参数，方便用户了解样品的分析过程，更好控制实验条件优化和溯源。

8、每个样品管自动检测管路密闭性，有泄漏的样品管不进样，保证样品不丢失，不用重复现场采样。

9、样品瓶位置就绪监控，有效保障抓瓶稳定性。

10、全自动吹扫捕集仪所有行程控制采用恒力矩伺服电机，阻力过大自动停止运行和报错。

11、全惰性化气路控制，保证系统的低检出性和不易污染。

12、采用高精度电子流量控制方式控制吹扫及返吹气体流量。

13、独立温度控制的高温阀箱，保证样品不残留。

14、采用高性能的低压直流外部控制电路，如加热系统、制冷系统、电机控制系统等，安全可靠。

二、主要技术参数指标：

1.样品位：≥64位，40mlVOA样品瓶

2.吹扫管温度：室温——100℃，控制精度±1℃

3.玻璃吹扫管：5ml吹扫管.25ml吹扫管

4.吹扫流量：10-200ml/分钟

5.吹扫流量精度：±1%

6.水样加载量程：0-20ml

7.水样加载精度：±0.5%

8.阀进样系统温度控制范围：室温—300℃

9.样品传送管线温度控制范围：室温—300℃

10.捕集管温度控制范围：室温—400℃ 以增量1℃任设；（升温速率〉3000℃/min）

11.冷阱温度控制范围：-35℃—399℃（采用先进的电子制冷装置，无需液氮制冷，自带制冷片散热保护，制冷片寿命更长）

12.温度控制精度：±1℃

13.温度控制梯度：±1℃；

14.气路耐压≤0.6mpa

15.吹扫气体流量 5~500ml/min

16.定时范围：0~999min

17.供应商应提供与设备配套使用的数据处理系统，包括必要硬件与软件，数据处理系统应满足，该设备需搭载高性能中央处理器，支持多任务并行处理与复杂数据运算；配备高分辨率显示模组，确保图形化界面呈现清晰细腻；集成多功能数据输入装置，实现精准快捷的人机交互；内置大容量存储单元及高速数据接口，保障文件传输与存储效率；支持有线/无线网络双模连接，满足多场景下的信息互通需求；需集成高精度光学扫描模组与智能图像解析技术，实现纸质文件快速数字化转换；配备高分辨率彩色输出引擎，确保图文混排文档还原度达专业级水准。

## 低本底α、β放射性测量仪

一、技术规格及要求：

1、产品应用符合国标GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、 GB/T5750.13-《生活饮用水卫生标准检验标准》、GB 8537-2008《饮用水天然矿泉水》、GB19298-2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》要求；

2、可同时测量的样品数量≥2个，并分别给出每个被测样品中的总α和/或总β的活度浓度；探测器：采用双闪烁体探测器，其中主探测器≥2个，反符合探测器≥1个。

3、主探测器技术：主探测器采用硫化锌塑料闪烁体及低噪声光电倍增管组成，用于提高探测效率和降低串道比，体积与实际空间占用小号的特点，主要用于辐射探测的塑料闪烁体探测器。

4、反符合探测器技术：采用硫化锌塑料闪烁体及平行板塑料闪烁体、光电倍增管、前置电路板、探测器主壳组成双闪烁体探测器，这样更充分体现本探测器先进性、实用型、更高端。最大程度通过反符合电路降低本底；闪烁体（约240mm×240mm×60mm）和光电倍增管组成，达到反符合降低本底的效果，反符合效率＞99%；

5、铅室技术：合理的铅室结构，使用性能灵活，主要用于低本底测量仪器外界放射性干扰的屏蔽；分体式全新上层铅室，结构紧凑，更小体积，屏蔽效果更好；一体化下层铅室，重心下移安全可靠；可拆卸中间层，安装拆卸独立，方便，提供送样抽屉。带4个滑轮的底座方便设备整体移动及售后服务。

6、效率稳定性：仪器连续通电24小时，各路探测器效率变化≤±5％；本底稳定性：在1000min的测量时间内，本底计数变化应在(Nb±3σ)的范围内，其中Nb为本底计数的平均值，σ为本底计数的标准误差；本底计数：低本底（对α≤8cp6000s，对β≤230cp6000s）。

二、主要技术指标

1、单位面积平均本底计数率α≤0.005·cm-2·min-1， β≤0.01·cm-2·min-1。

2、效率比：α≥85%，β≥61%。

3、效率稳定性：α＜2%，β＜3%。

4、仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq。

5、串道比：α射线对β道≤1%，β射线对α道≤0.1%。

6、控制装置技术：低本底αβ测量仪控制装置具有高速多通道并行计算处理技术，独立模块设计维护方便，分为高压，低压，信号三个模块，实现同步处理多路信号，支持全自动进样测量。

7、操作系统：测量程序汉化，操作过程有中文提示，自动完成测量程序并打印结果，获低本底αβ测量仪分析软件V1.0。高压调节要求：采用程控高压调节，仪器的αβ测量软件由程序控制主探测器和反符合探测器高压阈值调节，非机械旋钮控制。

8、分步送样技术：可同时也可单独测量样品，分别给出四个样品中的总α、总β的活度浓度。可提高测量的灵活性和仪器使用效率。

9、采集模式：可断点续采，即用户随时暂停、随时继续采集，采用高速高性能同步采集控制器，真正实现所有通道完全独立同步采集。

10、工作室采用不锈钢板制成，网架为活动抽拉式；强制通风循环结构合理，工作室内部温度均匀；箱门装有玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热物品情况；电器控制：采用无触点电路，具有上限报警、自动断电功能；

11、预留α、β气溶胶测量组件端口：气溶胶准确度： ≤±2.5%；精度：±1‰/24h；相对误差小于2.5%。

12、 预留土壤（含稀土）测量组件端口：重复性：总（α+β）活度≥135.39Bg/L，重复性限9.86。

13、预留土壤（含稀土）测量组件端口：允许差：总（α+β）≥100，相对允许差8%（提供采样装置官方证明材料）。

14、本设备符合（城镇供水与污水处理化验室技术规范）。

15、低本底α/β测量仪属强检器具，又涉及民用饮用水的核安全事宜，故投标产品制造商必须具备《辐射安全许可证》。

16、生产制造提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。

17、供应商应提供与设备配套使用的数据处理系统，包括必要硬件与软件，数据处理系统应满足，该设备需搭载高性能中央处理器，支持多任务并行处理与复杂数据运算；配备高分辨率显示模组，确保图形化界面呈现清晰细腻；集成多功能数据输入装置，实现精准快捷的人机交互；内置大容量存储单元及高速数据接口，保障文件传输与存储效率；支持有线/无线网络双模连接，满足多场景下的信息互通需求；需集成高精度光学扫描模组与智能图像解析技术，实现纸质文件快速数字化转换；配备高分辨率彩色输出引擎，确保图文混排文档还原度达专业级水准。

## 水样蒸发仪

一、技术规格及要求：

1、可同时处理样品通道数≥4个，单路单控；双重过流保护，总开关和加热模块各有过流保护措施，具有过热断电保护功能。

2、容器规格：400ml蒸发皿；

3、电热丝加热，PID精准调控，各温度控制系统之间相互独立；最大处理量：≥40L；浓缩体积：≤100ml；采用自动滴定进样方式，通过超声波探测量水位高度、热电偶测量加热模块温度，经系统控制滴定速率、加热功率、水位高度，蒸发和高温灰化功能一体化，过程一键启动，无人值守；

4、具有定量蒸发、高温灰化、管道清洗等处理功能，具备蒸发温度、进样体积、灰化温度、灰化时长、滴水速度调节功能；大功率涡轮排风系统；内置断电保护模块，紧急断电开关；

5、具备操作步骤、蒸发完成、水样不足、运行出错等声光提示功能，支持多点触控模式；

6、蒸发温度≤100℃，温度偏差≤±2.0%；灰化温度≤500℃，温度精度≤±5%；蒸发速度：2L水可以在3h内蒸发浓缩至100ml，蒸发完成可自动进入灰化阶段；整机防腐处理，耐酸耐高温；

7、符合国家及行业标准：HJ 898-2017 、GB/T5750-2023标准

8、电源：220v

9、加热方式：微波或红外

10、微波功率≥3000w

## 全自动电位滴定仪

一、技术规格及要求：

1、点阵式液晶显示，按键操作，电脑中文软件同时控制或分别控制；实时显示有关测试方法、滴定曲线、测量结果。

2、阀门滴定管一体化设计。

3、支持预滴定（动态滴定）、预设终点滴定、模式滴定、空白滴定、手动滴定等多种滴定模式，支持生成专用滴定模式。

4、支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法；支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅；支持pH测量功能。

5、数据管理功能：支持存贮200套滴定结果和1套滴定曲线，符合GMP或GLP规范的测量信息，可追溯信息更完整；支持数据删除、查阅、打印或者输出。

6、支持中英文两种操作语言；支持断电保护功能。

7、支持固件升级；支持通过PC连接自动进样器。

二、主要技术指标

| 滴 定 装 置 | 容量滴定 单元 | 滴定分析重复性 | 0.2% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 滴定容量允许误差 | 10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml |
|  |  | 滴定管分辨率 | 1/14000 |
| 测 量 装 置 | 电位滴定 模块 | 测量范围 | （-1800.0～1800.0）mV， （0.00～14.00）pH |
|  |  | 分辨率 | 0.1mV，0.01pH |
|  |  | 基本误差 | pH：±0.01pH mV：±0.05%FS |
|  |  | 稳定性 | ±0.3mV/3h |
|  | 温度补偿 | 测量范围 | （-5.0～105.0）℃ |
|  |  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  |  | 基本误差 | ±0.3℃ |
| 电源 |  |  | AC（220±22）V；频率（50±1）Hz |

- 第四章  评标标准和评标办法

一、评标方法

本项目采用  综合评分法  进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标办法和评标标准进行独立评标。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

1、资格审查

详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

注：不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响投标人响应。

- 符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、比较及评价

3.1评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标文件进行比较和评价。

3.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知25条内容执行。

3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后1小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及投标报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供相应说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

4、需落实的政府采购政策性规定：

4.1进口货物评审标准

采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

4.2国家强制性产品评审标准

4.2.1采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应无效。

4.3环保节能产品参加本项目的评审标准

4.3.1投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

4.3.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

4.4企业性质评审标准

4.4.1中小微企业参加本项目的评审标准

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。否则，不予认可。

4.4.2监狱企业参加本项目的评审标准

监狱企业参加磋商视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不予认可。

4.4.3联合体企业参加本项目的评审标准

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供联合体磋商协议书，否则，响应无效。

4.4.4残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分附件），否则，不予认可。

4.4.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4.4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.5本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。需提供正版软件承诺书，否则，响应无效。

4.6对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的 1  %。

4.7创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购〔2019〕19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。否则，不予认可。

4.8本项目涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5、政策性因素价格扣除

5.1中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定的小微企业，报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.2残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.3监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.4联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5.5创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购〔2019〕19号）第十三条规定，对符合创新要求的货物或服务的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；供应商投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》；创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

注：本项目（包）如属于专门面向中小企业采购的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6、响应无效

详见投标人须知26条。

7、推荐成标候选投标人的原则

详见第二章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对价格、商务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一供应商的价格、商务、技术的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列中标候选人，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分和报价均相同的，按服务方案优劣顺序排列。评标委员会推荐排列前一至三名的供应商依次作为中标候选人。采购人应当确定排名第一名的中标候选人作为中标人。其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第二章投标人须知表32条中规定的方式确定中标人。

四、除分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形外，任何人不得修改评标结果。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评标结果。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 资格审查注意事项： 资格评审判定某投标人未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过资格审查。 |  |  |  |

说明：

（1）资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，不允许在开标后补正。

（2）资格审查由采购代理机构协助采购人完成。

（3）未通过资格性审查的投标文件按无效处理。

附件2

符合性审查表

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 1.1提供投标人法定代表人（负责人）身份证明文件； 1.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 2.1提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料。 2.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 法定代表人（负责人）授权委托书是否按招标文件要求格式提供；内容是否完整、有效；投标文件有效期是否符合招标文件要求；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 3 | 报价 | 对投标人提供的投标函的符合性、完整性进行审查 | 3.1提供投标函； 3.2投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 4 | 报价 | 对投标人提供的报价一览表的符合性、完整性进行审查 | 4.1提供报价一览表； 4.2报价一览表审查报价一览表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 4.3报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目最高限价等情形的，响应无效； 4.4报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。 |
| 5 | 商务资信 | 对投标人提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查 | 5.1提供商务条款响应表； 5.2响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 5.3对照本文件第四部分的各包的执行标准、服务期限、服务地点、款项支付意见、服务要求等对投标文件的响应情况进行审查。未全部做出实质性响应的，响应无效。 |
| 6 | 技术 | 对投标人提供的技术规范响应及偏离表的完整性、符合性进行审查 | 6.1提供技术规范响应及偏离表； 6.2技术规范响应及偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 7 | 技术 | 投标人需提交的其他技术文件 | 建议投标人上传相应文件中的所有技术证明文件（包含投标人需上传的其他技术文件） |
| ## 符合性审查注意事项： 评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应列明具体原因，并签字确认。 |  |  |  |

说明：

（1）审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第二章投标人须知规定的原则。

（2）未通过符合性审查的投标文件按无效处理。

附件3

评分细则

（一）基本评分标准

| 综合评分法评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| 一、商务部分（5分） |  |  |
| 1.1 | 投标人业绩（4分） 以提供投标人同类产品销售合同案例为准，卖方必须为投标人自身。要求必须提供与最终用户签订的合同，至少需提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单以及银行出具的结算凭证作为证明，每提供一项近三年（合同签订时间2022年3月至今）签署的合同案例得2分，最多得4分。 | 0~4 |
| 1.2 | 节能环保产品（1分） 所投产品包含“政府采购节能环保产品品目清单”政府优先采购产品，并能提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得1分。 | 0~1 |
| 二、服务技术部分（65分） |  |  |
| 2.1 | 项目负责人及售后负责人（3分） 投标人有且准确提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1.5分，否则不得分；投标人有且准确提供本项目售后负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式得1.5分，否则不得分。 | 0~3 |
| 2.2 | 项目总体实施方案（8分） 提供项目总体实施方案，包含①实施计划、②技术能力、③实施节点、④进度控制、⑤质量保障措施、⑥交付标准、⑦应急措施、⑧管理制度等。 每提供一项内容全面且完全满足需求的得1 分，内容缺失或提供内容有缺陷的得0.5 分，本项最高得8分，不提供不得分。 注：缺陷是指方案与采购需求无关或项目特点不适应等。 | 0~8 |
| 2.3 | 技术支持团队（6分） 提供稳定的技术支持团队，包含开展①项目实施、②技术支持、③现场技术支援的能力、④稳定性保障措施等，依据对技术团队人员配置情况进行综合评价。 每提供一项内容全面且完全满足需求的得1.5 分，内容缺失或提供内容有缺陷的得0.7 分，本项最高得6分，不提供不得分。 注：缺陷是指方案与采购需求无关或项目特点不适应等。 | 0~6 |
| 2.4 | 售后保障措施（6分） 提供售后保障措施，包含①故障应急响应速度、②售后服务体系、③售后服务响应机制等。 每提供一项内容全面且完全满足需求的得2 分，内容缺失或提供内容有缺陷的得1 分，本项最高得6分，不提供不得分。 注：缺陷是指措施与采购需求无关或项目特点不适应等。 | 0~6 |
| 2.5 | 培训方案（6分） 提供培训方案，包括①培训内容、②培训计划、③培训时间、④培训课时、⑤培训目标、⑥师资力量等。 每提供一项内容全面且完全满足需求的得1 分，内容缺失或提供内容有缺陷的得0.5 分，本项最高得6分，不提供不得分。 注：缺陷是指方案与采购需求无关或项目特点不适应等。 | 0~6 |
| 2.6 | 投标设备后期维护方案（6分） 提供投标设备的后期维护方案，包含①日常维护措施、②零部件获取措施等。每提供一项内容全面且完全满足需求的得3 分，内容缺失或提供内容有缺陷的得1.5 分，本项最高得6分，不提供不得分。 注：缺陷是指方案与采购需求无关或项目特点不适应等。 | 0~6 |
| 2.7 | 投标产品技术指标（30分）投标产品技术指标，满足招标文件要求的全部技术性能指标得30分，每有一项技术性能指标负偏离的减1分，减至0分。 | 0~30 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 |  |  |

（二）分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，得到该投标人的技术商务分。

（2）政府采购政策小型、微型企业和监狱企业产品、残疾人福利性企业给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。根据上述标准计算出价格分。

（3）将每个投标人的技术商务分加上价格分，即为该投标人的综合总得分。

（4）分值为四舍五入保留至小数点后两位数。

# 第五章  政府采购合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

以上合同格式及条款仅作参考，最终签订合同时按照甲乙双方协商确定为准。

项目验收报告格式（一式四份）：

阳泉市政府采购项目验收单（货物）

填报时间：

| 采购人 |  |  |  |  |  |  | 采购项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购代理机构 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| 中标供应商 |  |  |  |  |  |  | 中标供应商开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商账号 |  |  |  |  |  |  | 中标供应商电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次付款为第____ __次付款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票金额 |  |  | 已付金额 |  |  |  |  | 本次应付 |  |  |  |  |  | 余额 |  |  |  |  |  |
| 验 收 清 单 | 序号 | 服务项目名称 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 金额 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | （行数不足可附表填制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | □1、供应商提供货物的规格、型号、数量、颜色等是否与供应商的中标内容相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □2、供应商是否按照合同和承诺的时间、地点交货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □3、货物安装调试是否完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □4、设备是否能够正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、供应商提供的发票是否真实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收人员 |  |  | 签名 |  | 职务或职称 |  |  |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 职系方式 |  |  |
|  | 验收组负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会机构人员1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会机构人员2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标供应商代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购单位财务负责人：（签字） 单位公章： 验收日期： 年 月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表一式四份，采购人、供应商、政府采购管理科、采购机构各一份

# 第六章  投标文件内容及部分格式

正/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

（采购人名称）  ：

本单位现参与            项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

单位名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；

法定代表人（负责人）为：           ；

营业期限为：               ；

基本开户银行为：             ；

账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

（采购人名称） ：

本单位现参与                    项目（项目编号：           ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2024年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

（采购人名称）  ：

本单位现参与                       项目（项目编号：             ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

（采购人名称）  ：

本单位现参与                            项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

（采购人名称）  ：

在本项目提交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照以及未存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录等重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

贵方可通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）网站证实。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

六、本项目的特定资格要求

（本项目不适用）

- 商务部分

一、投标函

致：                     （采购人名称）

(投标人名称)授权         (投标人代表姓名)          (职务或职称)为我方代理人，参加贵方组织的               (项目名称、项目编号)公开招标的有关活动，并对此项目进行招标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

2、我方已详细审核本次招标文件，包括招标文件附件、参考资料、招标文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

4、我方承诺：完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标将被拒绝。

5、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

7、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、我方将严格遵守投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、中标无效。

所有有关本招标的一切往来联系方式为：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人授权代表姓名：

投标人授权代表联系电话：             （办公）             （移动）

E-mail：

投标人(公章)：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日　期：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

后附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件或扫描件

投标人(公章)：

法定代表人（单位负责人）(签字或签章)：

日  期：

三、法定代表人（单位负责人）授权委托书

：

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人（单位负责人）                  （法定代表人（单位负责人）姓名、职务）代表本公司（单位）授权在下面签字的                 （投标人授权代表姓名、职务）为本公司（单位）的合法代理人。就                 （项目编号、项目名称）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

附：授权代表身份证复印件或扫描件

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

授权代表：（签字或盖章）

日        期：

四、开标一览表

开标一览表

货币：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 合同履行期限（交货时间） |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

投标人(公章)：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及制造商全称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

五、投标保证金缴纳凭证

1、提供供应商基本存款账户开户许可证（或银行出具的基本存款账户信息证明）复印件或扫描件。

2、保证金缴纳凭证复印件或扫描件。

- 六、商务条款响应表

| 序号 | 项目 | 投标文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

填表说明：“投标文件响应内容”一栏由投标人填写。

投标人(公章)：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 七、投标人同类项目案例的相关证明资料

近年同类项目情况表

| 用户单位 | 服务名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 后附相关证明。

八、投标人企业简况

九、投标人认为需要提供的其他商务材料

技术部分

- 一、投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或同投标货物型号一致的产品彩页；

- 二、技术偏离表格式

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 三、技术方案描述（格式自拟）；

- 四、服务方案（格式自拟）；

五、投标人认为需要提供的其他技术材料。

政府采购相关政策要求

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为＿万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为＿万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业，微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

说明：如不属于，请注明“不适用”。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

注：1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本声明函，并对声明的真实性负责。

2、若投标人不属于残疾人福利性单位的，可不提供此函。

3、采购人（采购代理机构）随中标（中标结果）同时公告中标人的《残疾人福利性单位声明函》。

监狱企业声明函（如适用）

- 本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖单位公章）：

注：1、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

2、若投标人不属于监狱企业的，可不提供此函。

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据财政部 国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：1、中标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，采购人（采购代理机构）随中标（中标结果）同时公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

2、投标人为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

商品包装和快递包装承诺

本项目投标人现参与          项目（项目编号：            ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称（加盖单位公章）：

节能产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。

环境标志产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证 证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的扫描件。

所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件（如适用）

| 序号 | 软件 名称 | 开发商 | 注册 商标 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

山西省创新产品和服务推荐清单（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 认证证书证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供有效证明文件的扫描件。