- 第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后 5 个工作日内支付合同金额 50%预付款（中标人须提供等额的预付款保函或其他担保措施，本保函有效期自开立之日起至项目服务期限结束之日止），2025年12月 31日之前一次性支付剩余合同款。 注：(1)中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款; (2)如中标人在签订合同时书面明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函或其他担保措施。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后一年。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省未成年犯管教所信息化综合运维服务项目 所属行业：软件和信息技术服务业 |

- 二、项目概况

安徽省未成年犯管教所（庐州女子监狱）（以下简称省未管所）信息化系统众多、涉及面广、专业性强，为了确保监所信息化系统安全、稳定和可靠地运行，现拟对部分系统采用服务外包的方式，对全所的信息化软硬件系统进行维护和保障管理。整体服务期为1年。省未管所（庐州女子监狱）信息化系统大体分类如下：

1、机房与机房基础设施运维

机房与机房基础设施运维包括但不限于对机房电气系统、消防系统、空调系统、防雷接地系统、环境监控系统和综合布线系统的运行维护。

机房与机房基础设施维护（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机柜 | 华为 | 个 | 20 | 是 |  |
| 2 | 精密空调 | 华为 | 台 | 4 | 是 |  |
| 3 | KVM管理系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 4 | 照明系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 5 | 消防系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 6 | 防雷系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 7 | 动环系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 8 | 备用电源系统 | 安德力士 | 套 | 1 | 是 |  |
| 10 | 供电系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 11 | 其他相关设施 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

2、信息化网络与网络设施运维

信息化网络与网络设施运维包括但不限于对政务网、安防网、互联网、教育网等网络的路由器、交换机、通信设备、传输设备和传输链路的运行状态进行维护，确保系统正常、高效、稳定和可靠运行。

信息化网络与网络设施运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备机柜 | - | 个 | 若干 | 是 |  |
| 2 | 核心交换机 | H3C | 台 | 4 | 是 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | H3C | 台 | 若干 | 是 |  |
| 4 | 接入交换机 | H3C | 台 | 若干 | 是 |  |
| 5 | 核心路由器 | - | 台 | 1 | 是 |  |
| 6 | 配线架 | - | 套 | 若干 | 是 |  |
| 7 | 政务网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 8 | 安防网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 9 | 互联网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 10 | 教育网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 11 | 财务专网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 12 | 电子政务外网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 13 | 有线电视网 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 14 | 其他相关网络与设备 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

- 3、语音对讲系统运维

语音对讲系统运维包括但不限于对语音设备、语音电话系统等相关对讲系统的维护。

语音对讲系统运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备机柜 | - | 台 | 若干 | 是 |  |
| 2 | 语音网关 | 迈普 | 台 | 若干 | 是 |  |
| 3 | 配线架 | - | 套 | 若干 | 是 |  |
| 4 | 办公电话系统 | 迈普 | 套 | 1 | 是 |  |
| 5 | 移动对讲系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 6 | 其他相关语音对讲系统 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

- 4、安防设施运维

安防设施运维包括但不限于视频监控系统、广播系统、监听对讲系统、报警系统、出入口控制系统、安检系统、电子巡查系统、门禁系统、通讯系统等的运行维护。

安防设施运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | 科达、海康威视 | 个 | 1500 | 是 |  |
| 2 | 视频监控系统 | 科达、海康威视 | 套 | 1 | 是 |  |
| 3 | 视频分析系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 4 | 视频存储系统 | 科达、海康威视 | 套 | 1 | 是 |  |
| 5 | 门禁系统 | 纽贝尔、海康威视 | 套 | 1 | 是 |  |
| 6 | 报警系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 7 | 广播系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 8 | 其他相关安防设施 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

- 5、指挥调度系统运维

指挥调度系统运维包括但不限于指挥调度大屏显示设备、音频设备、视频设备、管控设备、执勤设备、报警设备、调度设备、安防集成平台、视频会议系统和视频点名系统等的运行维护。

指挥调度系统运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示大屏 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 2 | 分布式显示系统 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 视频点名系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 4 | 会议系统 | 科达 | 套 | 1 | 是 |  |
| 5 | 视频调度终端 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 6 | 可视对讲系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 7 | 报警系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 8 | 安防集成平台 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 9 | 情报指挥平台 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 10 | 其他相关指挥调度系统 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

- 6、物联网设施运维

物联网设施运维包括但不限于移动执法终端、入侵报警设备、生命探测设备、生物特征识别设备、无人机系统和配套设备的运行维护。

物联网设施运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动执法执勤终端 | 鼎桥 | 个 | 若干 | 是 |  |
| 2 | 入侵报警系统 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 车底检测、生物检测系统 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 4 | 安检设备 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 5 | 门禁管理系统 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 6 | 人脸设备系统 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 7 | 区域管控系统 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 8 | 其他相关物联网设施 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

- 7、容灾备份存储系统运维

容灾备份系统运维包括但不限于对数据备份系统进行定期巡检、故障排除，保证采购人单位重要业务数据安全不丢失。

容灾备份存储系统运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容灾备份系统 | 柏科数据 | 套 | 1 | 否 |  |
| 2 | 容灾备份存储 | 柏科数据 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 其他相关容灾备份存储系统 | - | 套 | 若干 | 否 |  |

- 8、桌面设备系统运维

桌面设备系统运维包括但不限于台式计算终端、移动计算终端、输入输出设备和移动存储介质的运行维护。

桌面设备系统运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机设备 | 联想、清华同方 | 台 | 若干 | 是 |  |
| 2 | 便携式计算机设备 | 联想、清华同方 | 台 | 若干 | 是 |  |
| 3 | 打印、复印机设备 | - | 台 | 若干 | 是 |  |
| 4 | 电话机设备 | - | 台 | 若干 | 是 |  |
| 5 | 扫描仪设备 | - | 台 | 若干 | 是 |  |
| 6 | 投影仪设备 | - | 台 | 若干 | 是 |  |
| 7 | 其他相关外设、软硬件设备 | - | 台 | 若干 | 是 |  |

9、视频会议、音控系统运维

视频会议、音控系统运维包括但不限于设备检查调试、视频会议部署和保障等，保证日常相关会议的正常召开。

视频会议、音控系统运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议系统 | 科达 | 套 | 若干 | 是 |  |
| 2 | 音响控制系统 | YAMAHA | 套 | 若干 | 是 |  |
| 3 | 串流、视频矩阵等显示系统 | - | 套 | 若干 | 是 |  |
| 4 | 功放、降噪、音箱等监听系统 | - | 套 | 若干 | 是 |  |
| 5 | 其他相关系统 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

10、信息化网络安全设备运维

信息化网络安全设备运维包括但不限于防火墙、网闸、安全准入、入侵检查设备、防病毒网关、杀毒软件及信息资源和数据运行安全的运行维护。

信息化网络安全设备运维（主要设备系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙设备 | 天融信 | 台 | 3 | 否 |  |
| 2 | 入侵检测设备 | 天融信 | 台 | 2 | 否 |  |
| 3 | 网闸设备 | - | 台 | 1 | 是 |  |
| 4 | 日志审计设备 | 天融信 | 台 | 1 | 否 |  |
| 5 | 堡垒机设备 | 天融信 | 台 | 1 | 否 |  |
| 6 | 上网行为管理设备 | 迪普 | 台 | 1 | 否 |  |
| 7 | 安全准入设备 | 天融信 | 台 | 1 | 否 |  |
| 8 | 安全防护设备 | 奇安信 | 台 | 1 | 是 |  |
| 9 | VPN设备 | 网御星云 | 台 | 1 | 是 |  |
| 10 | 其他相关安全设备 | - | 台 | 若干 | 是 |  |

11、信息化网络业务应用系统

信息化网络业务应用系统运维包括但不限于 OA 系统、综合信息网站、罪犯管理类系统、警务管理类系统、政法协同系统和行政后勤系统的运行维护。

信息应用系统运维（主要系统信息）

| 序号 | 系统名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 是否过保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合信息网 | - | 套 | 1 | 否 |  |
| 2 | OA办公系统 | 万户 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 罪犯在线教育系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 4 | 亲情电话系统 | 华亭 | 套 | 1 | 否 |  |
| 5 | 会见管理系统 | 华亭 | 套 | 1 | 否 |  |
| 6 | 罪犯一卡通系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 7 | 移动警务管控系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 8 | 狱务公开系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 9 | 外来人员管理系统 | - | 套 | 1 | 是 |  |
| 10 | 其他相关业务应用系统 | - | 套 | 若干 | 是 |  |

## 三、驻场服务要求（除评分办法中要求的人员材料外）

中标人须为本项目提供专业的运维驻场服务人员3名，其中1人为运维服务组组长。

服务人员人员须具备计算机、网络及安全等相关专业知识，并有3年以上运维经验，3人运维服务重点须各有侧重，如1人网络能力突出，1人计算机设备维护能力突出，1人为网络安全设备维护能力等。

在省未管所重大安保及系统大规模维护期间另增派2人现场服务。中标人须根据项目实际需求，组建由各行业专家组成的服务支撑专家团队，为采购人提供远程或定期上门服务。

中标人须保障运维驻场工程师稳定服务，非特殊情况不允许更换驻场服务工程师。当出现不可抗力需要调换人员时，中标人须提前10天提交书面申请并附证明材料（如员工离职申请、员工因病住院证明等）；更换人员资质、水平、能力不得低于更换前的人员，并经采购人同意，方可更换。如项目实施团队人员不能满足采购人的本项目约定的服务内容，中标人必须给与更换，在采购人提出要求的2周内完成人员更换，且必须与原运维人员无缝交接。每年度服务中，人员更换不可超过2次，否则中标人承担全部违约责任。

当遇到现场驻场工程师无法解决的问题时，中标人须提供后端技术力量支撑，处理未管所运维现场各类故障，如中标人处理不了的技术故障，采购人有权聘请外部专家处理解决问题，否则中标人承担全部违约责任。

运维服务人员工作要求如下

（1）运维服务人员须熟悉省未管所设备情况，网络情况。出现故障时能够准确快速定位，快速上手；

（2）负责处理运维服务事件，针对不同的运维服务事件须及时形成事件处置报告，报省未管所审核留存；

（3）严格服从省未管所的管理，实行7*24小时响应制度；并根据监狱的实际要求提供现场驻场服务；

（4）运维服务现场出现故障时，驻场工程师须在15分钟内响应，半小时内抵达故障点位现场，3小时内排除故障。

（5）非工作时间发生的运维事件，驻场工程师须在15分钟内响应，中标人安排驻场工程师或公司技术工程师在2小时内抵达故障现场，6小时内排除故障事件。

（6）驻场运维人员在监狱指定的办公场所办公，服从临时性工作安排，在国家法定节假日期间或晚上，按监狱的要求提供应急服务；

（7）遵守省未管所（庐州女子监狱）的安全管理要求和规章制度，签订保密协议，不得查询、外泄和滥用监狱的各类业务信息；

（8）运维服务人员依据未管所现场状况，出具月度安全报告，安全报告，至少包含月内安全态势、运维安全事件、安全发展趋势等。

（9）运维人员不得在维保时间内从事与工作无关的事项。

（10）熟悉TCP/IP协议,有网络设备(交换机、路由器、防火墙等)管理经验，熟练掌握网络系统相关知识；

（11）掌握网络安全设备（防火墙、杀毒软件、防毒墙等）的应用及配置；

（12）掌握交换机路由器等设备配置和维护，熟练使用网管软件；

（13）熟悉服务器硬件架构及配置工作；

（14）熟悉基于Windows服务器操作系统的安装、配置和维护；

（15）具有一定的前瞻性思维，了解监狱信息化发展方向和发展趋势，可针对行业信息化的发展提出合理优化建议及提档升级的需求；具有有扎实的软件基础知识；熟练了解网络、服务器等安装和维护；熟悉基于Windows、Linux操作系统的安装、配置和维护；熟练掌握计算机、复印机、打印机、传真机的使用和维修技能；掌握常见弱电智能化系统（安防、一卡通、信息发布等）  的故障判断、安装配置及维护；

（16）在服务期间，中标项目服务团队和人员须严格遵守采购人制定的各项规章制度、管理流程以及操作规范。由于中标人的原因造成重大安全事故、系统瘫痪、数据丢失等严重问题，事件被相关部门通报的，否则中标人承担全部违约责任。

- 四、运维服务需求

1、机房环境总体维护

信息化机房维保服务要求如下：

机柜摆放与规划；服务器和网络设备摆放规划和日常管理；设备出入机房审批登记管理、流程制定；内部人员出入机房审批登记管理、流程制定；外部来宾机房参观审批登记管理；机房电力系统运维监控；服务器、网络、数据库、存储设备性能监控系统；各网络信息点的变更与维护；对所有网络设备配置及日志信息进行定时备份；

2、零星工程服务

中标人须服务期内，承担未管所零星工程任务，负责对未管所内包含但不限于：门禁加装维修、摄像头安装、小规模开挖、线缆改造等内容，中标人须安排驻场工程师以外的对应技术工程师处理零星工程任务；

3、第三方平台运维

中标人须承担未管所第三方软件及平台的日常维护工作，包含省未管所清单内所有在用系统，定期开展软件及平台监测工作，协调各软件厂商提供对应支持。

须针对未管所现有软件的稳定版本提供软件升级服务，升级前及升级后均须对软件内容备份，保障软件和平台能够恢复使用。

若未管所软件或平台出现故障需要维护的，中标人须协调资源或邀请软件中标人提供技术服务，在12小时内将相关故障软件或系统调整恢复正常，并出具维护服务报告，否则中标人承担全部违约责任。

本次项目服务过程中需要用到的各类运维支撑软件的，采购人已经采购过的可直接使用，采购人未采购的则由中标人负责提供，中标人使用的所有第三方技术或产品必须得到合法的使用授权，一切因中标人提供的支撑软件引起的经济和法律纠纷，中标人承担全部违约责任。

4、不间断电源维护

UPS系统包括：核心机房电池机组、监控系统电池机组、各弱电电池机组。UPS系统维保服务要求如下：

日常巡检及保修服务：对核心机房、监控系统不间断电源进行巡检工作确保设备可正常使用；定期对电池组设备进行巡检工作，每月至少2次排查及处理设备日常出现故障，硬件损坏需及时更换。

设备除尘及季度巡检工作：运维人员需不定期对UPS系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度要对UPS系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

- 5、硬件设备运维

（1）基础硬件维护

负责硬件设备的基础维护工作，排除设备故障，恢复设备使用，对硬件设备定期巡检，线路进行梳理，设备检查日志，保障设备的外观整洁及设备性能。负责项目硬件设备的调试工作，对硬件设备更改的配合安装及上架工作。

（2）服务响应需求

提供全年365天7*24小时无休假响应支持服务，确保信息化系统的正常运行，及时接收并处理维保类故障申告。中标人须提供维保场人员及公司技术支持服务电话，用于服务响应支持及非工作时间内发生故障的服务报修及联系等工作。

所有信息化系统（设备）出现故障，驻点工作日内皆须做到15分钟响应，2小时内排除故障，现场无法排除故障的，须提供备品备件，及时更换，以保障系统（设备）正常运行，以及所有系统、设备的维修和更换工作。在非驻点工作时间内发生故障后，运维人员在报修1小时内到达现场处理,3小时内排除故障。

6、信息化网络维护

负责网络和安全管理及维护：掌握网络分析设备的使用和故障排查功能；掌握交换设备和服务器的安装、配置技术，处理各种网络设备的故障；规划网络IP分配策略，负责网络IP地址分配；负责公用及专用网络实体，如服务器、交换机、防火墙、配线架、网线、接插件等的维护和管理；监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。

负责零星工程的施工：掌握各种网络设备、交换设备和网线的施工；能够独立完成小范围网络综合布线、电子设备安装。

7、通讯系统维护

通信系统包括：话机、信息通讯点位、各弱电间及核心机房配线架、传真设备。

通信系统维保服务要求如下：

日常保修服务：根据需求，及时进行通信线路的调整。配合电信部门增减通信专线、路由；调整内部信息点和通信节点；对系统跳线，按照定期进行日常整理工作；每次维护之后，提交相关维护报告；对日常各项工作都形成规范化的记录报表。

设备除尘及季度巡检工作：运维人员需不定期对通信系统设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度要对通讯系统设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

8、电子设备维护

需要维护的子系统主要包括：办公自动化设备、电脑及视频会议系统等。

（1）办公自动化设备、电脑设备维保

办公区电子设备介绍

办公区电脑、打印机、复印机、一体机、传真机、广播、音响、投影机、LED屏、门禁机、考勤机、对讲机、监控、查询机、等。

办公自动化系统维保服务要求如下：

日常维保服务：办公设备的维护保障维护和维修，以及耗材的保障；应用软件的更新和维护。

设备除尘及季度巡检工作：运维人员每季度要办公自动化设备进行系统的巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

（2）视频会议系统维保

视频会议系统维保主要包含电子屏包括大屏、视频会议主机、视频会议终端、音响、调音台等。

电子大屏的硬软件维护；

视频会议主机、终端软硬件维护；

视频会议音响、调音台等维护；

视频会议会前调试工作、会议保障服务；

对电子大屏、视频会议系统及子系统每周一次巡检。

中标人运维服务团队须针对省未管所各类视频会议开展会前、会中、会后保障服务工作，并及时记录在案，定期呈报未管所留档。

9、信息安全系统运维服务

信息安全系统包括防火墙、防毒墙维护、定期安全漏洞巡检更新、安全事件分析、安全设备管理、设备加固。

信息安全系统维保服务要求如下：

运维工程师按需求对安全设备的软件升级、版本升级、硬件维保以及服务器、办公计算机、网络设备的信息网络安全服务。

日常巡检工作：运维工程师对指定的网络安全设备进行可用性及配置策略。每周不得少于1次。巡检范围包含：内、外网安全产品的可用性，设备软、硬件运行正常，防护功能有效性；当前安全产品防护策略有效性；应针对巡检结果提供优化和改进建议，协助未管所改进安全产品防护策略，进行威胁防范；应提供安全设备的更新服务，如病毒库、安全策略更新等；

10、安防系统运维服务

安防监控系统包括：安防监控系统、应急报警系统、周界报警、视频分析、安检设备等。

维保服务要求如下：

不定期的例行巡查工作，查看设备运行情况及运行状态。根据故障巡检结果对存在故障的设备进行排查，并予以排除故障。

设备除尘及季度巡检工作：运维人员需不定期对安防监控设备进行除尘确保设备日常使用有更高性能。运维人员每季度要对安防监控设备进行巡检工作，排除隐患的部件，巡检后出具相关巡检报告，指出现存问题，提供解决方案并提出相关建设性意见。

11、一卡通系统运维服务

本项目一卡通系统运维如下，包含门禁系统运维服务：

一卡通系统包括：一卡通制卡管理中心、门禁管理子系统、考勤系统。

维保服务要求如下：

工程师每周对一卡通制卡管理中心、门禁管理子系统、考勤系统等进行例行巡查工作，查看设备运行情况及运行状态。确保各点位网络状态实时在线，确保各设备可正常使用。

12、预防性维护服务

预防性维护服务主要包含以下部分

指派专责服务人员对系统依照服务方案进行维护。

定期对网络进行例行检查、做预防性维护保养，并提交服务报告。

13、业务应用系统维护服务

包含省未管所所有信息化系统的维护，包含现有清单内信息系统及后续增加的信息系统等。提供如：

信息系统日常使用更新；

信息系统故障维护处置；

信息系统流程更新；

信息系统每周例行巡检；

信息系统升级等。

14、信息发布系统运维服务

信息发布系统包括： 触摸查询设备、 公告发布设备、 LED信息发布设备及控制主机等。

信息发布系统维保服务要求如下：

日常保修服务：确保日常信息发布系统可正常使用，对存在故障的设备予以及时更换；

15、视频分析系统运维

视频智能分析运维服务内容如下：

日常例行巡检及保修服务

维护工程师对人脸识别系统服务器运行情况。根据巡检结果对存在故障的设备进行排查，并予以排除故障，形成日常处理流程及故障保修单。

16、移动警务管控平台运维

移动警务管控平台运维服务内容如下：

①移动警务管控平台的巡检及故障排除工作，解决移动警务管控平台出现的问题，与中标人沟通调整功能等。

②移动警务管控平台的内容调整，权限调整，功能调整，辅助信息科管理移动警务设备。

17、狱务公开系统运维

狱务公开系统运维服务内容如下：

提供狱务公开系统的日常运维及巡检工作，开展狱务公开系统的故障排除及系统调整服务，对用户方需要狱务公开系统发布、撤销、修改等工作提供技术辅助支撑工作。

18、其他平台系统运维

提供包含应急报警系统、有线电视系统、罪犯在线教育系统、罪犯一卡通系统、外来人员管理系统、罪犯人员定位系统、罪犯亲情电话系统、罪犯会见系统的运维服务工作。

提供以上平台系统的日常运维服务，定期巡检以上内容，排除平台及系统故障、遇到复杂无法第一时间处理的故障，运维服务团队须及时与相关中标人沟通，解决相关平台系统故障，并督促相关中标人服务过程，服务完成后协同相关中标人出具服务报告。

提供相关平台系统的日常使用维护，按照用户方要求调整平台系统的权限及配置，管理各平台系统的更新及发布服务。

19、安全防护运维

（1）漏洞扫描服务

每年安排安全专家，通过远程或现场技术服务，定期通过系统安全扫描工具，分析并指出网络安全漏洞及被测系统的薄弱环节，给出详细的检测报告，形成《安徽省未成年犯管教所信息网络系统安全扫描报告》，并针对检测到的网络安全隐患给出相应的修补措施和安全建议，协助安徽省未成年犯管教所完成安全整改。

中标人定期对未管所的业务平台的设备进行安全扫描。确保用户业务系统平台中的重要业务应用所在环境的网络层、操作系统层、中间件层、WEB应用层、数据库层全部得到漏洞检测，相关服务每年不少于2次。

（2）渗透测试服务

对未管所业务应用系统等进行黑盒渗透测试，主要用于发现各应用系统可能存在的口令明文传输、暴力破解、认证绕过、SQL注入、任意文件上传、XSS、目录泄露、溢出、敏感文件下载、旁站等安全问题。

针对黑盒测试发现的问题形成《安徽省未成年犯管教所业务系统渗透测试报告》， 此报告为后续各应用系统的加固优化提供明确的针对性。在安徽省未成年犯管教所实施完针对性地优化加固之后，如应用系统有更新，还需要针对更新后的系统再做一次黑盒测试，主要目的为验证加固和优化服务的有效性，并提供《安徽省未成年犯管教所业务系统加固后渗透测试复查验证报告》，给出相应的修补措施和建议，协助未管所完成安全整改。

（3）安全加固服务

针对未管所的安全加固是在安全评估的基础上，针对各个业务系统暴露出来的主要安全问题给出解决建议，指导并配合未管所相关管理和技术人员进行安全加固实施，由未管所自行安排进行系统加固操作：

主机系统：主要针对口令管理、系统补丁、主要漏洞给出解决建议；

网络结构与设备：主要针对安全域划分、网络结构的合理性、网络设备安全设置给出建议并作相应调整；

安全设备：主要针对设备的部署方式、使用的有效性、安全策略的配置给出建议并作相应调整。

（4）安全监测服务

随着互联网技术的快速发展，网站攻击的门槛不断降低。各类型网站受到的安全威胁越来越多，为维护Web应用系统的正常使用。应实现以下基本安全需求:

监控网站页面内容完整、不被篡改；

监控网站存在的SQL注入、XSS、非法访问、信息泄露等应用层漏洞，从而提前解决潜在风险；

监控网站，防止网站挂马而导致的客户满意度损失；

监控网站是否存在敏感信息，对于网站的敏感信息内容自行配制告警功能，方便管理者及时了解到发生的安全事件，可根据量化的标准，对网站的安全事件严重程度进行不同形式的告警，杜绝可能存在的政治风险和声誉损失；

监控网站是否被钓鱼，导致相关的名誉损失。

应急演练

根据未管所信息网络系统实际情况，针对性地制定和修订信息网络系统应急预案，并根据应急预案，提供每年一次的应急演练。在应急演练过程中，保留应急演练过程文档。演练结束后，对演练过程进行分析并更新完善应急预案。

重保服务

在护网和重大节日期间，部署态势感知设备对内网全流量监测分析，从而保障在重点时期的安全性。

中标人须保障未管所在每年的重点时期提前进行信息系统安全扫描，并通过技术手段维护未管所信息安全，遇到突发信息安全事件时及时处置，降低信息系统危险程度，消除发生的信息安全应急事件。

（5）安全态势分析汇报

中标人须提供每季度的网络安全运行整体态势分析情况汇报，输出年度网络安全运行总结与计划报告，递交省未管所并适当提出合理化建议。

（6）安全培训

中标人服务期内须提供网络安全年度培训工作不少于两次。

- 五、其他要求

1、服务响应

中标人须保障采购人所招标的信息化系统的正常运行，提供全年365天7*24小时无休假响应支持服务，及时接收并处理维保类故障申告。中标人须提供维保场人员及公司技术支持服务电话，用于服务响应支持及非工作时间内发生故障的服务报修及联系等工作。

所有信息化系统（设备）出现故障，驻点工作日内皆须做到15分钟响应，3小时内排除故障，现场无法排除故障的，须提供备品备件，及时更换，以保障系统（设备）正常运行，以及所有系统、设备的维修和更换工作。在非驻点工作时间内发生故障后，运维人员在报修1小时内到达现场处理,3小时内排除故障。

2、故障解决时限要求

中标人应根据现场实际业务情况制定详细的故障处理流程，提供相应的响应及现场支持服务，确保维护范围内设备及系统的正常运行。

| - 故障响应时间 - （接到通知时间+故障级别判定时间） | - 故障恢复解决时间 - 从接到故障报修开始到故障恢复解决需要的时间 |
| --- | --- |
| - 15分钟 | - 2小时内解决故障（驻点日期）。 - 3小时内解决故障（非驻点日期） |

3、备品备件服务

中标人应充分根据信息化系统运行维护需求及省未管所（庐州女子监狱）实际要求，建立备品备件库，以便系统设备出现故障时能及时更换。所提供的备品备件需为原厂产品，已停产设备需提供不低于现有设备档次的备品备件。中标人应向省未管所（庐州女子监狱）提供本维保项目需要的常用备品备件到现场指定位置存放，建立备品备件管理出入库管理制度和备品备件管理台账，确保备品备件的完整、可用，定期进行数量盘点及可用性测试。

- 备品备件包含但不限于（见如下清单）：

| - 序号 | - 设备名称 | - 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 网线 | - 超五类非屏蔽或以上 |
| - 2 | - USB无线网卡 | - 300M或以上 |
| - 3 | - PDU | - 6孔位或以上 |
| - 4 | - 光模块 | - 适配 |
| - 5 | - 电源 | - 适配 |
| - 6 | - 水晶头 | - 适配 |
| - 7 | - 监控摄像机 | - 不低于200万像素 |
| - 8 | - 接入交换机 | - 8口千兆及以上 |
| - 9 | - 开关电源 | - 适配 |
| - 10 | - 报警按钮 | - 适配 |
| - 11 | - 功放 | - 适配 |

运维项目现场出现运维事件时需要提供备件支持时，中标人须保障在收到通知6小时内将备件送抵未管所运维现场，并协助未管所替换故障设备，待故障设备维修完成后，在合适时间替换回原位置。

中标人在合同签订后 10个工作日内，依据投标文件承诺内容建立备件库并通过采购人检查，中标人如果没有在规定时间内按投标时提供的备件库详细清单组建备件库，中标人承担全部违约责任。

4、保密要求

中标人及本项目中服务人员必须与采购人签订采购人制定的保密协议和承诺，并遵照执行。运维人员需要提供无犯罪记录证明，在日常运行维护过程中必须严守保密纪律，不论何时（服务期间或服务期结束后），运维人员必须对运维服务过程中接触的采购人所有信息和数据保密，未经允许不得以任何方式向外界传递或泄露采购人的任何信息或数据，一旦发现，中标人承担全部违约责任。服务人员相关文档传输要做加密处理，按时提供运维月报。

- 5、项目验收要求

采购人将按相关制度要求，开展项目验收工作。

（1）中标人须协助采购人完成竣工验收工作的准备，包括但不限于整理完成各类文档（电子、纸质）、准备验收环境和各类支撑工具等，并需要协助采购人完成项目相关资料文档的归档。

（2）中标人对于项目各阶段验收中有关本项目的内容提供电子和纸质两种介质的产出物，并保持版本一致。

（3）中标人提供的各类文档应确保内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可行性强、具有前瞻性。

（4）在项目需要变更的情况下，中标人须依据按照相关规定配合采购人完成项目变更工作。

（5）项目归档文件包括但不限于：投标文件、合同、运维方案、应急方案、

运维报告、巡检记录、维修报告及其他相关材料。

- 六、报价要求

本项目报总价，报价为完成本次项目所发生的一切费用，不额外追加费用，请供应商自行考虑相关风险。