长春市一实验朝阳学校信息化建设项目平安校园及数据治理项目

招标文件

项目编号：ZRGT-JL-20250415

采购人： 长春市朝阳区教育事业发展促进中心

采购代理机构： 中荣国泰项目管理有限公司

日     期： 2025年4月

目　　录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  评标办法	14

第四章  采购需求	23

第五章 合同条款及格式	72

第六章  投标文件格式	73

# 第一章  招标公告

（资格后审）

项目概况

长春市一实验朝阳学校信息化建设项目平安校园及数据治理项目的潜在供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），并于2025年5月9日13时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRGT-JL-20250415；

项目名称：长春市一实验朝阳学校信息化建设项目平安校园及数据治理项目；

预算金额：1884678元

最高限价：1884678元

采购需求：见第四章采购需求

合同履行期限：自合同签订之日起30日内。

服务地点：采购人指定地点

质量标准：符合国家及行业相关合格标准

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

本采购项目落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2 供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号））。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

三、获取招标文件

1.时间：2025年4月18日至2025年4月25日每天08：30至16：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件的截止时间、开标时间：2025年5月9日13时00分（北京时间）

2.提交投标文件地点和开标地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招第三开标室

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）CA证书解密：投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

本次招标公告同时在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）》《中国政府采购网》、《吉林省政府采购网》、《长春市公共资源交易网》网站上发布。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：长春市朝阳区教育事业发展促进中心

地  址：长春市朝阳区天宝街3号

联系人：王超

联系电话：13756677572（办公电话）

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：中荣国泰项目管理有限公司

地  址：长春市朝阳区富强街465号

联系人：尚宏兴、温志华

电  话：0431-80609617

3. 项目联系方式

联系人：尚宏兴、温志华

电  话：0431-80609617

监督部门：长春市朝阳区财政局政府采购管理办公室

联系电话：0431-89230402

- 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春市朝阳区教育事业发展促进中心 地 址：长春市朝阳区天宝街3号 联系人：王超 联系电话：13756677572（办公电话） |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：中荣国泰项目管理有限公司 地 址：长春市朝阳区富强街465号 联系人：尚宏兴、温志华 电 话：0431-80609617 |
| 3 | 项目名称 | 长春市一实验朝阳学校信息化建设项目平安校园及数据治理项目 |
| 4 | 项目编号 | ZRGT-JL-20250415 |
| 5 | 采购预算 | 1884678元（最高限价） |
| 6 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 采购需求 | 具体技术参数招标文件“第四章 采购需求” |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起30日内。 |
| 9 | 资金来源 | 财政资金 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购 本采购项目落实的政府采购政策： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （4）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）； （5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.2 供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号））。 3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。 3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。 3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 答疑会时间及地点 | 不召开 |
| 14 | 分包、转包 | 不允许 |
| 15 | 偏离 | 允许正偏离 |
| 16 | 构成招标文件 的其他材料 | / |
| 17 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、可使用专用章（如合同专用章、投标专用章等）代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标保证金 | 注：根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695 号》文件要求“自 2021 年 7 月 1 日起，全市政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不得向诚信记录良好的供应商收取投标保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取投标保证金。”供应商根据自身情况自行判断是否需要提交保证金。如符合文件要求的不需要提交保证金情况的请在投标文件中提供相关网页截图，并在截止时间前2日将截图提交到采购代理机构邮箱zhongrongjl@163.com。 |
| 20 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件份数要求： 1、纸质版投标文件份数要求： 中标候选人（第一名）应在中标候选人公示期内将投标文件纸质版递交至招标代理机构（递交的纸质版投标文件须与网上递交的投标文件内容一致）：5份（即正本1份，副本4本）,电子版优盘2份。 2、其他要求： （1）评标过程中以电子投标文件为主，以电子投标文件为准。 （2）投标单位在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作投标文件1份（此投标文件须上传至“政采云”平台）。 （3）投标单位在制作投标文件时，电子投标文件以“政采云”平台的投标文件格式为准。 |
| 21 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：同招标公告 地点：同招标公告 |
| 22 | 开标 | 时间：同招标公告 地点：同招标公告 |
| 23 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 24 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，评标委员会专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐排名前三名为中标候选人。 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目不要求 |
| 28 | 质保期 | 自验收合格之日起两年 |
| 29 | 付款方式 | 验收合格付全款，具体以合同签订为准。 |
| 30 | 签订合同 | 中标人应在中标结果确定后 30 天内签订采购合同。 |
| 31 | 合同存档 | 中标单位与采购人签订合同后 5 个工作日内将采购合同复印件送至采购代理机构存档。 |
| 32 | 招标代理服务费 | 依据国家发展改革委发改价格[2015]299号文件收取，本项目代理费由中标人支付。 |
| 33 | 投标人信用信息查询 | 查询渠道： （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（4）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。 查询截止时点：同投标截止时间 信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有投标人的信用信息进行查询，网站查询记录作为招投标存档备案材料的组成部分进行留存。 信用信息的使用规则： 采购人或采购代理机构按查询截止时点对所有投标人的信用信息进行查询，查询记录将作为评委评标的依据，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，投标文件作无效处理。 |
| 34 | 需要补充的其他内容 | 1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 35 | 其他要求 | 投标人必须保证投标时所报资料真实有效，采购人保留对资料的核查权力，一旦发现资料有虚假现象将没收投标人投标保证金，并移交有关部门处理。 |
| 36 |  | 只接受以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，不接受以其他形式或提出的质疑。 |
| 注意事项：本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 1、在评审过程中，投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 - 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 - 电子投标文件编制及报送要求： - 投标人应按招标文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并在开标现场持制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。 - 电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。 - 若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，招标人可以拒绝该投标人投标。 |  |  |

二 供应商须知

本项目招标依据为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规及规定。

A 说明

1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

3.定义

“招标机构”系指组织本次招标的代理机构；

“供应商”系指向招标机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购单位，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

4.合格的供应商

4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第10项下各项要求，并在投标时提供以下文件，若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格；

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

B.招标文件说明

6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一章   招标公告

第二章   供应商须知

第三章   评标办法

第四章   采购需求

第五章   合同条款及格式

第六章 投标文件格式

7.招标文件的澄清

供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日15日前，按供应商须知注明的联系地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标机构。招标机构将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的每一供应商。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认；

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标机构可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一供应商。

C投标文件的编写

9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和招标机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10．投标文件的组成

详见第五章：合同条款及格式。

11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟，并胶装成册。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。招标机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4供应商因承包本项目需支付的一切费用，并包含在所报的单价或总额价内。

13.投标保证金（如有）

13.1投标保证金的形式：现金或现金支票、保兑支票、银行汇票及银行、专业担保公司、保险公司出具的保函等形式，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从供应商的基本账户转出。

13.2投标保证金的金额：见供应商须知前附表第19项；

13.3递交方式：见供应商须知前附表第19项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将按25.2条规定予以无息退还；

13.7中标人的投标保证金，在中标人交纳中标服务费后予以无息退还；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

15.投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 供应商应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件正本一份和副本二份，如果正本与副本不符，以正本为准，电子版2份（U盘形式）。

15.5 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.8招标机构概不接受以电话、传真形式的投标。

D投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记（线上电子开标不适用）

16.1供应商应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标项目名称、供应商名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖供应商印章；投标文件电子版应单独密封。

16.2为了方便开标唱标，供应商应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；

16.4如投标文件由专人送交，供应商应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至招标机构；

16.5如果投标文件通过邮寄递交,供应商应将投标文件用内外两层信封密封:

内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；

外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、招标机构名称、地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

16.6招标机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 招标机构推迟投标截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 招标机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标机构拒绝接收。

18.投标文件修改和撤销

18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标机构者，招标机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达招标机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

18.3 撤销投标应以书面（或传真）的形式通知招标机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤销投标的正式文件。撤销投标的时间以送达招标机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后供应商不得撤回投标。

E开标及评标

开标

19.1招标代理机构将在招标文件规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。（线上电子开标不适用）

19.2采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.3开标时由供应商查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19.4采购代理机构在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”内容及投标声明，以及采购机构认为合适的其它内容并记录。

19.5 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

19.6 开标时有下列情形之一的，招标代理机构有权宣布本项目招标失败：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购单位不能支付的。

20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，由采购人从专家库中抽取的专家组成。

评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金以及投标文件是否具有实质响应性。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》的报价为准；

（2）开标一览表内如果小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；

（3）如果总价金额与单价金额不一致，以单价金额为准。

（4）除非单价有明显的小数点错位，此时应以该行标出的总额为准，并修改单价。

按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

不能满足投标有效期的；

投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

投标文件附有买方不能接受的条件；

投标报价超过采购预算的；

未响应招标文件规定的其它实质性条款。

21.投标的澄清

21.1 招标机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照招标机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

22.评标

22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

22.3本项目采用综合评分法：

评标委员会将按第三章规定的评审因素和标准，按评审后投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序。

23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F 确定中标

24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，确定中标人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2最终审查的内容是对合格的供应商的财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

25.中标通知

25.1在投标有效期内，招标代理机构以书面形式通知所选定的中标人。通知也可以以传真的形式发出，但需要随以书面形式最终确认。

25.2招标代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

26.签定合同

26.1中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26.2中标人应按中标通知书规定的时间与采购单位签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

26.3中标结果将在发布招标公告的同步网络媒介上公告，不再以书面方式通知未中标人。

27.履约保证金

除供应商须知前附表有约定外，本项目不收取履约保证金。

28.保密和披露

28.1招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

28.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

29、质疑和投诉

29.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标方提出质疑。投标人对招标代理机构的质疑答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

29.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 第三章  评标办法

（本项目采用综合评分法）

评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评 标 程 序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，由从由从“政采云”评标专家库中随机抽取经济、技术类等方面的专家共5人组成评标委员会。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、初步评审和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。

2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性鉴定。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。

（三）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（四）确定中标人

按最终综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人3家。

（五）评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目综合评审结果向采购人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

二、评 标 办 法

（一）资格审查

资格审查表

| 序号 | 评审因素 | 资格审查内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证明； 授权委托人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书 | 标书内附证明及委托书加盖单位公章 |
| 2 | 营业执照 | 营业执照副本 | 标书内附复印件加盖单位公章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 标书内附加盖公章的承诺书。 |
| 4 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号））。 | 标书内附复印件加盖单位公章 |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金证明 | 投标人应提供缴纳税收的证明材料，应提供开标前六个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件（依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税）或按投标文件格式提供资格条件承诺函。 | 标书内附复印件加盖单位公章 |
| 6 | 信誉要求 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）在近三年（2021年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。 | 标书内（1）附由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标单位公章的承诺书，（2）至（4）附网站查询截图复印件加盖投标单位公章。 |
| 7 | 供货质量要求 | 供应商向采购人提供的产品若发生质量问题，供应商承担全部责任，保证能够积极配合采购人退货换货。 | 标书内附承诺书加盖公章 |
| 8 | 声明书1 | 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 标书内附声明加盖单位公章 |
| 9 | 其它要求 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效 | 标书内附法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人公章的承诺书 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入综合评审阶段。

（二）符合性审查表

符合性审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字盖章 | 有投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 招标内容 | 符合招标文件要求 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起30日内 |
| 质量要求 | 符合国家及行业相关合格标准 |
| 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求，提供单位银行基本账户开户证明。 |
| 技术标准和要求 | 投标文件满足采购需求 |
| 投标报价 | 未超过最高限价 |
| 中小企业证明文件 | 本项目为非专门面向中小企业的采购项目（中小微企业投标时应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求及附1中小企业声明函（工程、服务）格式规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），投标文件中须附格式正确的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料并加盖单位公章。 |

注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。

除此之外的内容，不作为本次资格审查及符合性审查的内容。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（一） 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三） 不具备招标文件中规定资格要求的；

（四） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一） 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二） 投标人之间约定中标人；

（三） 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四） 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五） 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五） 不同投标人的投标文件相互混装；

（六） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七） 《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（八） 投标人串通投标的其他情形。

三、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人单位负责人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将按最不利于投标人的方式处理。

3.2.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

3.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.2 综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位） ：

（三）详细评审

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 | 报价得分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。注：报价得分保留小数点后两位。投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×价格权值30%×100 | 30 |
| 技术部分55分 | 重要功能响应1 （10分） | 为保证本项目重要功能的充分响应，投标人需针对本项目的15项重要功能逐条提供功能响应程度截图资料佐证，功能截图不得使用PPT、flash、demo软件或与真实使用场景不同的产品环境，需要在真实应用系统（或实物）下进行功能截图（交付后真实应用系统或实物若与截图资料佐证不符，将视为虚假应标，将依法追究责任），单项重要功能的截图资料完全满足技术要求得2分，部分满足或不满足均不得分，满分10分，如因投标人自身原因无法提供的不予计分。 1、需支持单量表独立发布和创建多量表组合任务2种发布方式，任务类型至少支持心理普查和心理发展两个主题的选择，单量表独立发布需能够自动填充任务名称、任务类型和测评量表；同时能够根据筛查场景进行量表组合的推荐，教师可根据推荐量表适用的学段、测评的主题选择合适的量表进行快捷发布。 2、需支持分为作答统计、学生报告、预警信息和团体报告四个模块查看任务详情数据，作答统计分为任务概况、任务进度、未完成任务人员名单和无效作答人员名单，未完成人员名单支持查看未完成的量表清单，无效作答人员名单支持查看无效量表及无效原因。 3、需支持查看学生心理档案，查看学生的心理档案、预警记录、心理咨询和自助减压，包含基本情况、预警情况、自我关注度、压力源与压力程度分析、主动减压及自主学习的情况。 4、需支持以视频形式提供多种不同主题的心理健康科普微课，至少包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪发展、升学择业、社会与适应等主题，并且需支持按学段提供以上资源，以供不同学段的学生丰富自身。 5、需包含课程方案，推荐方案以主题课程打包的方式呈现，每个主题课程章节，均提供了教案、课件和教学视频，便于学校的心理教师开展学生心理健康课程，至少包括10节配套课程。 | 10 |
|  | 重要功能响应2 （20分） | 为保证本项目重要功能的充分响应，投标人需针对本项目的15项重要功能逐条提供功能响应程度截图资料佐证，功能截图不得使用PPT、flash、demo软件或与真实使用场景不同的产品环境，需要在真实应用系统（或实物）下进行功能截图（交付后真实应用系统或实物若与截图资料佐证不符，将视为虚假应标，将依法追究责任），单项重要功能的截图资料完全满足技术要求得2分，部分满足得1分，不满足不得分，满分20分，如因投标人自身原因无法提供的不予计分。 6、需支持多维度展示，不同年级和班级的学生心理整体发展情况，同时展示预警需要主动辅导的列表。需支持选择测评量表、查看测评动态、查看高压班级。 7、需支持历史聊天记录，需支持用户查看历史的聊天记录，聊天记录包含用户聊天的文本和语音两种形式，支持用户回听自己历史的语音输入。 8、需支持资源推荐，需支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。 9、需支持日记总结，需支持对学生每天聊天内容进行总结，对有对话记录的日期，可以查看本日的聊天内容总结。 10、需支持视频聊愈室，需支持视频虚拟语音聊天，可通过虚拟视频的方式进行互动聊天，支持语音自动转写、语音输入结束后自动发送。 11、人员行为库：具备学生不安全行为数据的记录和查看功能。支持按照班级信息、学生姓名、人群划分等条件进行数据查询；查询结果包含班级信息、人员姓名、不安全行为次数、事件类型、学生班主任等信息，并支持查看该学生的不安全行为数据记录；支持将学生手动加入重点人群库。 12、历史报告查看：支持汇聚全校智能护学生成的历史报告，支持查看报告详情；支持按日期、报告类型（日报、周报、月报）、接收人等信息查询报告。 13、需支持能力管理，对开放平台中开放的标准化能力进行上架管理，包括参数的维度，API对象配置，安全字段设置，并支持对三方厂商申请使用能力的审核管理，只有通过审核的能力，才可被三方应用调用。 14、l需提供手工创建和模板导入创建模型两种方式，需支持通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL；l需支持引用现有模型、数据元或指标，快速创建模型结构字段，也可以手工新增字段。 15、应确保考试过程中的录音质量:能够自动检测学生语音质量，及时发现答题语音不合格的学生，以便安排重考。 | 20 |
|  | 一般功能响应 （10分） | 为保证本项目一般功能的有效响应，投标人需针对本项目的5项一般功能，逐条提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（含CNAS标志）作为佐证（交付后实物若与检测报告不符则视为虚假应标，将承担法律责任），单项一般功能完全满足得2分，部分满足或不满足均不得分，满分10分，如因投标人自身原因无法提供的不予计分。 1、支持事件管理，事件列表提供如抓拍缩略图、事件发生时间、事件发生设备、事件类型、事件位置等事件的简要信息。 2、通过按指定条件或图片查询到人物、车辆等抓拍记录后，支持将指定时间范围的抓拍记录与摄像头的位置信息结合，在地图上进行轨迹还原，方便管理人员直观地查看到目标在学校内的路径和抓拍图片。 3、支持通过音频设备对告警现场进行语音自动干预。 4、支持精准干预功能，能够针对连续触发的告警进行精准的语音干预，如学生班级、姓名、性别、衣服颜色。 5、针对不安全行为事件的发展趋势进行动态预警干预，发现问题第一时间教育提醒，提醒无效后，再进行精准干预，同时上报指挥中心预警信息，指挥中心可查看现场情况，通过喊话干预或应急处置。 | 10 |
|  | 部署方案响应 （10分） | 投标人应针对数据集成、数据资产管理、数据治理、数据调度采购内容，制定详细部署方案，包括部署前置条件、自动化部署工具、部署操作方案、产品平台适配、部署问题答疑共五个板块。 1、部署前置条件需包含部署条件检查、平台依赖关系、部署拓扑图、推荐部署顺序。 2、自动化部署工具需包含部署操作、部署组件、部署认证。 3、部署操作方案需包含数据集成部署、数据资产管理部署、数据治理部署、数据调度部署、其他内容部署。 4、产品平台适配需包含组件部署适配、代理配置适配、适配验证服务。 5、部署问题答疑需包含数据集成答疑、数据资产管理答疑、数据治理答疑、数据调度答疑、其他内容答疑。 部署方案各分项内容需要依据具体技术（参数）要求与招标文件要求编制，并针对本项目需求及实际特点进行设计，分项内容有一项满足上述要求得2分，满分10分，分项内容缺项或未提供不得分。 | 10 |
|  | 技术方案响应 （5分） | 投标人应针对智慧心育平台、心育测评、心育档案、减压工具、心育课程、心育辅导、教师成长课程、心育工作台、家庭教育、智能陪伴工具采购内容，制定详细技术方案，包括工作背景分析、工作思路概述、详细建设内容、技术维护方案、应用操作手册共五个板块。 1、工作背景分析需包含政策背景、发展现状、核心诉求。 2、工作思路概述需包含业务定位、建设目标、总体架构。 3、详细建设内容需包含智慧心育平台、心育测评、心育档案、减压工具、心育课程、心育辅导、教师成长课程、心育工作台、家庭教育、智能陪伴工具及其他内容。 4、技术维护方案需包含智能陪伴工具技术架构、维护内容、异常处理。 5、应用操作手册需包含教师操作手册、学生操作手册、管理者普测操作手册。 部署方案各分项内容需要依据具体技术（参数）要求与招标文件要求编制，并针对本项目需求及实际特点进行设计，分项内容有一项满足上述要求得1分，满分5分，分项内容缺项或未提供不得分。 | 5 |
| 商务部分 15分 | 履约能力 （3分） | 校园安全管理专用手机软件需通过教育移动互联网应用程序备案，能够提供备案证明扫描件或可查询网址的网络截图的得3分，未提供不得分。（提供材料复印件） | 3 |
|  | 企业业绩 （4分） | 投标人需提供近三年（2022年至今）类似项目案例，每提供1份类似案例得2分，最多得4分。 （注：业绩证明以合同为准，证明材料需提供复印件并加盖公章，编入投标文件，否则不得分） | 4 |
|  | 项目服务团队 （8分） | 投标人承诺配备专职服务团队，每提供1人得2分，最多得8分 （要求以上人员均为本企业人员，需提供上述人员身份证、要求的对应有效证件及近1年（投标截止前12个月）内任意连续6个月的有效社保证明并加盖供应商公章，否则不得分） | 8 |

（四） 说  明

1、按最终得分由高到低的顺序推荐预中标候选人3名，最终推荐排名第1名的为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术服务评分由高到低顺序排列；得分、投标报价且技术服务评分相同的，按所投产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按解密投标文件时间先后顺序（以递交投标文件登记表为准）排列。分包采购的，每包评标结果按上述规则排列。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同 投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、本办法未列内容，不作为本次评审依据。

纳入节能产品政府采购清单的的投标产品及纳入环境标志产品政府采购品目清单的投标产品的证明材料：

| 项目名称 | 项目编码 | 是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品 | 金额（元） | 是否环境标志产品政府采购品目清单的投标产品 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 元 |  | 元 |

投标单位的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须提供成本构成表及相应证明材料，内容包括但不限于生产成本（如原材成本、设备损耗成本等），管理成本（人员工资、福利、社保等），交通成本（汽油、过路费等），税费等，并列明计算过程。投标人不能证明其报价合理性的，未提供或内容不全面无法支持成本构成的，由评标委员会认定该投标人是否以低于成本价竞标，如果是，其报价分不得分。超过采购预算的投标报价将否决其投标。

# 第四章  采购需求

一、项目概述

（一）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业

（二）核心产品：技术参数表中项目编码03B042的“数据治理”为核心产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

二、技术、服务要求

标注“*”号技术参数为实质性条款，必须逐条进行响应，投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料（或证明材料），或提供的支持资料（或证明材料）与技术参数要求不一致的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行否决。由此产生的废标的风险，由投标人承担。

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无

（二）技术要求：

| 项目名称：长春市一实验朝阳学校信息化建设项目平安校园及数据治理项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  |
|  |  | 平安校园保障工程 |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 智慧心育平台 | 1、需支持角色管理，心理管理员角色设置，学校管理员，可以添加/删除校级心理管理员；校级心理管理员可以添加/删除校级心理老师；需支持角色组权限设置，校级心理管理员可以配置自定义角色，并给角色添加老师、配置角色权限。 2、需支持学生权限管控，需支持量表使用权限管控，校级心理管理员可以配置各量表，学生在减压星球上的使用权限。需支持报告查看权限管控，校级心理管理员可以配置各量表报告，学生在减压星球上的查看权限。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 03B002 | 心育测评 | 一、身份校验 1、需支持二次身份校验，为保证信息的保密性，教师登录心育测评时，需要进行密码的二次校验。 二、量表列表 1、系统需包含心理普查、心理发展两大模块的量表，心理健康量表需至少包含常见的9个心理健康测评量表，如心理健康诊断测验、症状自评量表、PHQ-9抑郁筛查量表等；心理发展类需涵盖社会与适应、升学择业、情绪发展、人际交往、学会学习及认识自我六大方面，小初学段，其中小学测评不少于24个，初中测评不少于30个。 2、需支持单量表独立发布和创建多量表组合任务2种发布方式，任务类型至少支持心理普查和心理发展两个主题的选择，单量表独立发布需能够自动填充任务名称、任务类型和测评量表；同时能够根据筛查场景进行量表组合的推荐，教师可根据推荐量表适用的学段、测评的主题选择合适的量表进行快捷发布。 3、需支持筛选量表，支持对量表按类型、学段，进行筛选。 三、任务管理-列表 1、需支持筛选任务列表，需支持对任务的状态进行区分，可分为未开始、进行中及已结束的任务；需支持对心理普查和心理发展两类任务进行筛选。 2、需支持对任务名称、任务简介、未开始任务的开始时间和结束时间进行修改。 3、需支持删除未开始的任务，不能对上级务进行相关的修改和删除操作。 四、任务管理-任务详情 1、需支持分为作答统计、学生报告、预警信息和团体报告四个模块查看任务详情数据，作答统计分为任务概况、任务进度、未完成任务人员名单和无效作答人员名单，未完成人员名单支持查看未完成的量表清单，无效作答人员名单支持查看无效量表及无效原因。 2、需支持涉及到任务的数据导出，如答题情况、测评完成情况、无效作答名单、未完成人员名单、任务预警数据、量表预警详情等内容，导出文件支持按sheet表呈现不同量表的数据。 3、需支持能够按照预警划分规则和是否包含无效数据两个维度进行预警数据的统计规则设定，预警划分规则能够支持按照总分预警和维度预警两种方式进行预警的划分统计。 4、需支持查看整体预警情况、查看量表预警详情、查看班级预警详情、导出预警数据、导出量表预警详情。 5、需支持生成及导出测评数据，包括：生成团体报告、下载团体报告、查看团体报告、导出答题详情、查看未完成人员名单、导出未完成人员名单、导出无效作答名单、导出班级预警数据、查看任务预警人员名单、查看量表预警人员名单、导出任务预警人员名单、导出量表预警人员名单、查看学生报告、下载学生报告，且可以批量下载班级学生报告。 五、预警关注 1、需支持测评完成后筛选预警关注学生名单，需支持测评完成后对学生的测评结果进行危机预警，并按照预警处理状态，待处理、处理中、已完成进行筛选。 2、需支持填写预警处理，需支持对未进行预警处理的学生进行预警处理，记录干预方式和干预记录。 3、需支持取消预警，可以对学生取消预警 4、需支持添加关注记录，可以对学生添加关注记录；需支持查看关注记录，可以查看学生的历史关注记录；需支持导出预警关注列表，可以导出预警关注名单。 5、需支持班主任上报，班主任上报需要关注的学生，可对按班级对学生进行上报，可以查看上报记录、修改上报内容。 六、报告管理 1、需支持筛选学生报告，按学生个体汇总历次测评的数据，并支持查看、导出学生的测评报告，报告需分为基本信息、量表简介、结果与建议等内容。 2、需支持查看学生报告，需支持学生测评量表信息及报告脱敏化处理，即学生看到的量表名称、测评简介及对应的报告中的量表维度等量表核心内容需进行心理健康敏感词处理； 3、需支持导出学生报告，支持按学生导出学生报告。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 03B003 | 心育档案 | 1、需支持新增学生信息，可以增加学生基本信息，包括家庭情况、父亲情况等。 2、需支持上传学生信息，可以使用表格批量上传学生基本信息。 3、需支持查看学生心理档案，查看学生的心理档案、预警记录、心理咨询和自助减压，包含基本情况、预警情况、自我关注度、压力源与压力程度分析、主动减压及自主学习的情况。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 03B004 | 减压工具 | 1、需支持任务作答，可以查看作答测评任务、查看历史测评记录、查看测评任务报告。 2、需支持作答自我探索量表，可以重复自测的量表，至少包括认识自我、学会学习、升学与择业、社会与适应、人际交往等主题，并记录生成学生每次的结果；需支持查看自我探索结果，可以查看心理测评的结果报告。 3、需支持提供多种减压工具，至少包括文本形式，以供学生调节情绪、自助减压。 4、需支持以视频形式提供多种不同主题的心理健康科普微课，至少包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪发展、升学择业、社会与适应等主题，并且需支持按学段提供以上资源，以供不同学段的学生丰富自身。 5、需支持学生进行咨询预约，可以查看教师咨询排班、预约咨询、取消预约、咨询评价 6、需支持支持学生记录自己的每日心情；需支持历史心情查看，学生可以按月历查看生成‘我的心情日历’记录。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 03B005 | 心育课程 | 1、需包含课程方案，推荐方案以主题课程打包的方式呈现，每个主题课程章节，均提供了教案、课件和教学视频，便于学校的心理教师开展学生心理健康课程，至少包括10节配套课程。 2、需包含本校方案，校级用户可以查看本校方案。 3、需支持查看测评记录，本校方案支持校级用户查看与该课程主题相关联的测评数据，可提醒心理老师该课程主题下应重点关注的班级。 4、需涵盖课程资源库，支持查看具体的课程资源的介绍，需涵盖课程介绍、教学目标、教学重点和教学难点，课程资源需包含课程教学视频、教案及课件，教学视频分为完整版和分片段两个版本。 5、需要支持下载课程资源包，可一键下载整个课程的资源包同时需支持按需下载具体的单个资源。 6、需支持用户对课程资源进行点赞，并查看课程资源的点赞人数。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 03B006 | 心育辅导 | 1、需支持学校搭建线上心理咨询预约的通道，需支持心理老师添加咨询室信息、添加咨询室信息、设置排班时间和指定预约班级。 2、需支持学生在线上预约心理老师，需支持查看待确认名单、修改排班。 3、需支持心理老师线上创建咨询记录、添加咨询记录、查看咨询记录、查看学生咨询评价。 4、需支持心理老师查看咨询表单工具、下载咨询表单工具。 5、需支持多维度展示，不同年级和班级的学生心理整体发展情况，同时展示预警需要主动辅导的列表。需支持选择测评量表、查看测评动态、查看高压班级。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 03B007 | 教师成长课程 | 1、针对于班主任的培训课程，需包含师德师风、班级管理、家校共育、教师自我管理主题，课程数量不少于10节。 2、针对于心理教师课程，需包含学校心育工作流程与规范、心育课程教学技能、心理咨询与辅导、学生心理危机识别与应对、心理测评相关技能主题，课程数量不少于20节。 3、针对于家庭教育的课程，需包含学会学习、情绪发展、人际交往、升学择业、社会与适应主题，课程数量不少于20节。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 03B008 | 家庭教育 | 需支持为学生家长提供家庭养育方式测评及结果查看 | 套 | 1 |  |
| 9 | 03B009 | 心育工作台 | 1、需支持查看学校心理测评，心理测评的数据统计包括：学校预警情况、学校预警分布。 2、需支持查看智慧心育建设情况，智慧心育建设情况包括：覆盖学生人数、教师心理工作开展情况、学生自助心理减压情况及行为趋势分析。 3、需支持查看学生自助减压，学生自助减压情况统计包括：学生测评情况分布、受欢迎的心理微课统计、学生心理素养分析。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 03B010 | 智能陪伴工具 | 文本聊天 1、需支持用户与智能系统进行对话式的聊天，用户进入系统后，收到系统主动的互动邀请，可以是打招呼或问候。 2、需支持用户与系统进行聊天，需支持文本输入，调取设备的输入法进行输入。 3、需支持用户使用语音完成输入，可以调取设备的麦克风，进行语音的收入。 4、需支持将用户输入的语音对话，通过语音转写技术将语音内容转写成文本输入； 5、需支持语音转写的文本呈现效果，自动将语音转写后的文本加入标点。 6、需支持历史聊天记录，需支持用户查看历史的聊天记录，聊天记录包含用户聊天的文本和语音两种形式，支持用户回听自己历史的语音输入。 7、需支持清除历史记录，需支持用户清除历史对话记录，以确保用户的隐私安全。 8、需支持个性化打招呼，需支持根据用户的聊天内容进行个性化的打招呼。 9、需支持赞踩，需支持对模型的回复内容进行点赞点踩，并选择赞踩的原因，如点赞后可选择感觉被理解、缓解了我的情绪等原因，同时支持用户对点踩的原因进行自定义文本回复。 资源推荐 1、需支持资源推荐，需支持通过推荐算法在适当的时候为用户推荐相关的心理科普或情绪缓解的资源。 2、需支持资源推荐的内容与用户所正在进行的对话主题，有关联性。 3、需支持资源类型包含视频和音频，需要为用户展示出资源的名称，点击资源可以查看资源的内容。 危机热线推荐 1、需支持敏感信息实时检测，根据学生可能出现的心理危机敏感词汇，大模型可以对词语库中的进行识别。 2、需支持危机热线推荐，根据学生对话时体现的危机敏感词，在大模型生成对用户的情绪共情安抚文本并为学生推荐心理危机热线电话，为学生提供求助渠道。 日记总结 1、需支持日记总结，需支持对学生每天聊天内容进行总结，对有对话记录的日期，可以查看本日的聊天内容总结。 2、需支持在日记总结中，可以查看到当天的聊天记录。 3、需支持在日记总结中，可以查看根据当天主要内容生成的资源推荐内容，可以对资源进行查看。 视频疗愈 1、需支持视频聊愈室，需支持视频虚拟语音聊天，可通过虚拟视频的方式进行互动聊天，支持语音自动转写、语音输入结束后自动发送。 2、需支持自动停止识音，需支持识别用户会话，最长支持90秒的自动录音转写。 3、需支持免唤醒功能，即用户说完话之后自动识别用户的结束话音并自动发送语音。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 03B011 | 心理交互终端 | 1、CPU处理器：需支持ARM架构核心数≥8核；至少至少有4核（含）单核最高主频≥2.4GHZ； 2、存储容量：内存≥4GB；存储≥64GB； 3、操作系统：安卓或鸿蒙； 4、屏幕尺寸：≥10英寸且≤11英寸； 5、屏幕分辨率：分辨率≥2000x1200； 6、屏幕亮度：最大屏幕亮度值≥300nits； 7、屏幕类型：IPS屏或OLED屏； 8、电池容量：电池典型值容量≥7500mAh； 9、电源：需支持输入100～240V50Hz/60Hz，Type-C充电接口； 10、前置摄像头：≥500万像素； 11、后置摄像头：≥800万像素； 12、接口： ①需支持耳机接口； ②Type-C接口； ③pogo-pin接口； 13、Wi-Fi：需支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，2.4G/5G； 14、蓝牙：需支持蓝牙5.0以及向下兼容； 15、麦克风：内置麦克风≥1个； 16、扬声器：内置扬声器≥2个； 17、机身厚度：机身厚度≤8.0毫米（除摄像头以外的其他区域；） 18、重量：≤500克； 19、需支持通过管控系统定制，只允许运行相关软件； 20、需支持禁止使用USB调试模式，防止刷机等违规操作； 21、需支持开启省电模式； 22、需支持应用自更新，联网候自动升级软件版本，用户及时享受新功能； 23、需支持网络白名单配置，只允许学生访问安全网址； | 台 | 1 |  |
| 12 | 03B012 | 心理小屋 | 1、舱体规格：舱体尺寸≥W1000mm*D800mm*H2000mm，占地面积不超过1m²，需支持单人入座; 2、舱体外观材质：采用家具布料或材质，易于清洁； 3、通风：需支持自动感应舱内人体自动开启、关闭新风系统；需支持手动开启、关闭新风系统；风扇转速最高不超过1500rpm，需支持调节转速； 4、照明：需支持自动感应舱内人体开闭、关闭照明灯，色温区间在3000K-6000K之间，需支持手动调节亮度； 5、移动脚轮：需具备调节解锁的移动脚轮； 6、家具： ①需具备桌椅一套； ②需具备平板设备稳定支架； 7、内置电源接口：需具备安全电源供电系统，符合不同电源使用； ①具备安全电源供电系统 ②符合不同电源使用 8、隐私性：舱体六面没有整面透明面，保护舱内人员隐私； | 间 | 1 |  |
| 13 | 03B013 | 风险防控平台 | 一、安全大数据 1.学校大数据 (1)安全态势看板：具备学校安全态势统计、分析功能，方便为领导者或安全管理员提供安全决策；能够展示安全教育、隐患排查、应急演练、事件预警、安全巡更、访客查验、欺凌防范等数据统计；能够对安全态势看板展示模块的设置； (2)欺凌防范看板：具备学校欺凌防范的数据统计、分析展示功能；支持展示近30天的预警事件分析、学生异常行为分析（语音预警、旷课、异常逗留等）的数据趋势；支持展示欺凌委员会、安全教育等情况。 2.基础安防台账 能够查看学校保安人员建设情况，支持按照姓名、电话、保安员证件号等人防信息进行筛选查看；能够查看学校物防建设情况，支持按照器械名称、器械数量、保存现状、保质期等学校物防信息进行筛选查看；能够查看学校技防建设情况，包含设施名称、购买时间、数量、维护记录等详情； 3.隐患治理台账 具备日常巡检台账、隐患治理台账、重大隐患台账；支持按照日期、隐患分类进行筛选查看重大隐患台账，可预览或导出重大隐患评估报告和重大隐患销号报告，报告包含隐患编号、学校名称、单位地址、负责人、隐患名称、隐患等级等。 4.安全管理台账 能够记录学校已发布的安全任务，支持按照任务名称、年份、月份筛选查询、导出等。 二、安全管理 1.安全任务 支持查看上级发布的任务，并处理任务；支持查看任务名称、发布人、任务类型、处理状态、得分及截至时间，支持任务的校内分享；支持为本校职工发布安全任务。 2.隐患治理 (1)支持全部、个人处理、个人上报的隐患查看，并支持按照状态、日期、类型、来源等进行筛选查询，并对隐患进行修改、删除、确认、整改、验收、销号等操作，提供个人要上报、隐患补录、负责人设置、隐患导入、隐患催办、逾期调整等功能。 (2)支持根据重大隐患治理的过程，自动生成重大隐患评估报告、重大隐患销号报告并可以导出相应报告。 3.专项检查 根据检查需要发布有关专项检查，应包含任务引导、检查标准、检查任务、个人检查等功能。 (1)任务引导：支持按照发布检查标准、下发检查任务、APP开始检查、APP监督进度、监督隐患治理等流程进行检查。 (2)检查标准：建立学校检查内容，支持引用上级教育部门的检查模板、复制已有模板、添加、修改、删除、共享、发布等。 (3)检查任务：支持本单位创建的检查任务和上级下发的检查任务查看。支持本单位创建的检查任务内容信息展示，展示内容包括负责人、检查名称、检查内容、时间、状态等，支持任务的管理功能，包括添加、修改、删除、导出等；支持上级下发检查任务信息展示，展示内容包括检查人、检查状态、得分、总分、问题报告、时间、评估报告等。 (4)个人检查：支持检查记录的快速搜索及检查结果的预览、导出等。 三、安全教育 1.安全教育广播 (1)今日广播：能够对今日广播进行管理，支持立即广播、取消广播、恢复播报、临时调整等，可以对广播内容进行预览，可以查看广播时间、时长、类型、播报状态等。 (2)即时广播：能够进行即时广播的添加，可以对广播设备、广播名称、广播类型、播报类型、资源类型、播报音量、播放语速及广播内容等设置。 (3)作息广播：能够进行作息广播的添加，可以对广播设备，广播名称、广播类型、情景模式、资源类型、广播次数、播报声音、播报时间、播报区间、每周播报日等设置。 (4)作息表设置：能够进行作息表设置，支持添加作息表，包含分类名称、开始日期、结束日期、开始时间、结束时间等设置；支持添加作息时间的设置，包含作息名称、时间段、类型（上课时间、下课时间、课外时间）、开始时间、结束时间等。 (5)广播资源：支持学校根据需要引用资源库中的广播资源，可以根据资源标题、资源类型、资源审核状态及适用的学段来搜索需要的资源，同时支持学校广播资源的管理。 2.安全教育资源 (1)能够为学校管理者、老师提供各种视频、音频、图文等资源的搜索、浏览、播放服务； (2)能够为学校提供交通安全、消防安全、疾病防控、生活安全、人身安全、自然灾害等资源。 (3)能够为学校提供校本资源的上传、目录管理等建设，个人资源的添加、下载、目录管理等建设。 五.智能护学 具备护学方案、事件管理、报告模板管理、人员行为库、重点人群库、历史报告查看、数据统计等功能应用。 (1)护学方案：支持针对入校、放学、课前、走廊、楼梯等场景配置护学方案，支持查看方案详情，包括护学方案的名称、应急联动的智能护学设备及MAC地址；支持查看护学方案预警事件配置信息，包括预警设备（如摄像头）、预警事件类型（如越界、未佩戴口罩、徘徊、攀爬……）、干预方案（如常规干预、精准干预）； (2)报告模版管理：系统支持生成日报、周报、月报三类报告，支持对这三类报告进行预览，可管理报告推送状态（开启或关闭）、并可进行模版配置。支持对日报的重复推送周期、报告接收人、推送渠道等信息进行配置。支持对周报的统计周期、报告接收人、推送渠道等信息进行配置。支持对月报的统计周期、报告接收人、推送渠道等信息进行配置。 (3)事件管理：实现对学校产生的重点事件进行查看和管理功能。支持按照时间、护学方案、事件类型、预警设备、人员标记信息等条件进行数据查询；支持对事件中的人员标记信息进行管理，并可手动添加事件来完善数据。 (4)人员行为库：具备学生不安全行为数据的记录和查看功能。支持按照班级信息、学生姓名、人群划分等条件进行数据查询；查询结果包含班级信息、人员姓名、不安全行为次数、事件类型、学生班主任等信息，并支持查看该学生的不安全行为数据记录；支持将学生手动加入重点人群库。 (5)重点人群库：具备对重点关注人群进行管理功能，包括添加、修改、移出等。支持对重点人群库信息的查看，包括姓名、班级信息、原因、班主任、添加时间等。 (6)历史报告查看：支持汇聚全校智能护学生成的历史报告，支持查看报告详情；支持按日期、报告类型（日报、周报、月报）、接收人等信息查询报告。 (7)数据统计：支持对智能护学的数据统计分析，支持按照时间维度展示学校智能护学数据，如事件总数、一般事件、重点事件数量等，支持以图文结合的形式展示事件类型、地点分布、时段分布等数据信息。 六、专项治理 1.基础安防 (1)人防建设：能够对学校人防建设情况进行管理，支持按照姓名、专兼职、保安员证件号等添加、修改保安人员信息； (2)物防建设：能够对学校物防建设情况进行管理，支持按照器械名称、器械数量、保存现状、负责人等添加、修改物防设备信息； (3)技防建设：能够对技防建设情况进行管理，支持按照设施名称、购买时间、数量等添加、修改技防设施信息。 2.学生防欺凌 (1)欺凌治理委员会：学校具有欺凌治理委员会的组建功能，能够完善欺凌治理委员会组长信息、欺凌治理委员会副组长信息、成员信息、欺凌治理工作制度、欺凌治理公示电话等内容；支持学校对欺凌治理委员会信息的修改、导出、查询等； (2)欺凌防范管理：学校能够制定日常学生规范管理标准，支持通过学生就寝查铺台账、违禁物品管理台账、学生思想状况分析报告台账等信息评估重点学生的信息； (3)欺凌事件处置：学校具备欺凌事件及处置记录、上传功能，能够记录事件描述、欺凌判定（一般欺凌、严重欺凌、涉嫌犯罪欺凌）、学校处理措施、处理状态等内容。 3.访客管理 (1)访客记录：能够查看学校所有访客信息，支持通过访客名字或被访人姓名搜索对应访客记录；支持按照当前状态或审核状态查询对应的访客记录；支持访客详情查看。 (2)访客人员：具备访客人员管理。支持新增访客人员，包括访客人姓名、性别、分组（黑白名单）、分类、身份证号、头像等；支持对访客人员编辑和删除；支持访客分类查询。 4.出入管理 (1)具备教职工、学生、请假人员出入方案的配置功能；支持通行人员的选择，支持通行时间的选择及通行规则的配置； (2)支持绑定学校前端出入管理设备，针对已管理的设备下发出入方案； (3)支持教职工、学生出入状态的查询，包括通行时间、通行设备、人员信息等内容； 七、应急指挥 1.突发事件 能够查看该机构下所有突发事件的记录，支持根据事件类型、媒体关注及事件等级筛选查询；支持突发事件上报，包括事件名称、发生时间、事件地点、事件类型、事件描述、学校应对措施等设置；支持对某个事件可以针对该事件进行修改、删除、导出或查看。 2.应急演练 (1)预案管理：支持对学校应急预案进行管理。支持查看预案的执行历史，支持对每次执行的演练进行演练总结、演练动态查看、执行记录导出、演练动态导出等操作。 (2)演练记录：支持对演练记录进行演练总结、修改演练总结；支持对演练总结进行上报、演练动态查看、执行记录导出、演练动态导出等操作. (3)救援队伍：支持对学校救援队伍进行管理，包括添加、修改、删除等操作；支持对救援队伍中人员的管理，支持添加、修改、删除等管理操作。 (4)应急物资：支持对学校应急物资进行管理，包括添加、修改、删除等操作；学校应急物资属性应包含物资名称、数量、计量单位、现状、更换日期、存放位置等信息 (5)物资分类：支持查看学校应急物资分类情况。 八、管理中心 支持填写学校的基础信息、组织架构等信息，为学校安全防控工作提供基础数据支撑。 1.学校管理 具备学校基础信息的管理功能，具备学校所属部门信息的管理功能，具备角色职务和成员的绑定功能，支持职务成员的查询；具备创建班级、成员管理、设置班主任等功能，支持通过模板创建学生信息；支持新学期学生自动升年级、学生调班功能。支持邀请家长补全学生信息。具备按班级生成学生二维码信息。具备查看和管理本校所有教职工人员信息功能。具备查看和管理本校学生信息功能。支持教职工、学生人脸信息的管理。 2.权限管理 支持自定义角色权限的设置功能，可分配不同的权限。 3.智能物联设备 支持智能物联设备的添加；对单个物联网设备可以进行修改、删除等。 4.预警事件管理： 支持按照预警事件、预警类型、处理状态、预警等级、建筑物、设备名称等条件筛选查询。支持预警事件处理按照报警性质、处理意见、人员伤害程度、财产损失程度等进行填写。支持查看预警事件详情，包括预警名称、风险级别、设备名称、预警内容、预警日志等。 | 套/校 | 1 |  |
| 14 | 03B014 | 校园安全管理专用手机软件 | 1.新闻动态：支持学校新闻内容浏览，支持学校自定义新闻分类展示等。 2.通知公告：可以根据权限向用户发送通知信息，内容可以支持文本、图片、语音等。发送者可以清晰的查看发送目标人数、已确认人数、未确认人数，点击后可以查看具体已读、未读人员。 3.校园广播：支持校园作息广播的查看、取消、暂停、播报、模式切换；支持常用广播任务的增加、修改、删除、暂停、播报；支持分区的手动选择打开；支持增加定时和即时广播，内容可以是语音、文本、FM广播等，可指定分区；支持应急电话喊话，可指定分区；实时查看广播设备的在线状态。 4.安全知识：包含国家安全、意外伤害、自然灾害、社会安全、网络安全、心理健康、防疫防控、公共卫生等适合用户的资源内容。资源支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD、PDF、EXCE等）、视频等在线浏览。支持安全资源收藏功能，收藏后能够在个人收藏夹看到并进行管理。支持安全资源推荐。 5.隐患治理： (1)支持通过手机拍照、文字描述等方式进行隐患上报。 (2)支持查看与用户相关的隐患以及本校的全部隐患，安全负责人可以对上报的隐患通过手机进行确认、指派、处理、提醒、销号等操作。 (3)支持用户查看隐患统计信息，包括查看重大隐患、延期处理、待整改统计信息，并可查看隐患报表详情。 6.应急预案：查看学校制定的应急预案，有启动权限的人员通过手机可以进行预案的一键启动。预案启动时可查看预案执行的动态。预案启动者可以对预案的任务进行实时控制，包括发布广播任务和消息任务。手机应急直播：应急演练的过程中可以利用手机直播现场情况。 7.视频监控：用户对具有访问权限的摄像头进行在线查看，可以设置监控查看的密码。支持查看监控时支持抓图并同屏实现发送或实时喊话及启动应急预案等。 8.支持手机实时查看、回放、横屏查看、分屏查看、云台控制视频监控，并可以通视频监控截图上报隐患，以及一键启动应急预案、广播喊话等功能； 9.预警中心：预警信息实时推送给有接受权限的用户，可对预警记录进行操作。可查看预警记录，支持按日期、地点、类型的条件检索。 10.日常巡检：支持二维码巡检、支持巡检手工录入、支持巡检后拍照确认、支持检查项批量检查与逐个检查切换。 11.专项检查：支持通过手机端建立专项检查。支持检查任务的分配，支持追加、删除、编辑检查对象。支持“复制”检查项。支持检查打分以及查看分数统计。 12.防欺凌预警：支持通过手机端查看防欺凌设备状态信息、预警记录信息。 13.双向语音通话：依托于前端的边缘智能音频感知终端，支持通过手机端进行欺凌现场的监听和喊话干预。 14.实时监控联动：支持通过手机端查看欺凌现场监控画面（注：学校须将现场监控接入智慧校园安全管理平台）。 15.智能护学：支持按照日报、周报、月报时间查看历史报告详情，支持按照事件类型、护学方案、告警来源查看智能干预事件的事件列表信息，支持查看事件的具体信息，包括预警时间、预警设备、护学方案、人员标记、预警视频等。 | 套/校 | 1 |  |
| 15 | 03B015 | 班级客户端安全授课软件 | 1.用户登录：支持通过帐号、手机号码、二维码登录，支持常用登录号码记录和一键登录功能；支持手机号对应多个帐号选择。 2.教材选择：支持正在使用教材展示与平台教材切换功能；支持教材书架自定义设置功能。 3.备课资源：支持通过手机客户端或管理后台备课，可选择授课资源进行对应章节展示，并可以进行授课浏览讲解；支持类型包括网页、图片、视频、音频、动画及文档等。 4.安全授课：支持按照章节目录展示授课教材资源内容；支持章节切换和对应的教材资源展示与浏览；资源类型包括网页、图片、视频、音频、动画及文档等。 5.个人资源浏览：支持备课时上传的个人资源展示与浏览；支持类型包括网页、图片、视频、音频、动画及文档等。 6.资源推荐：支持授课时的资源推荐，推荐时选择目标班级，通过即时消息方式推送到学生/家长手机客户端，用户可以点击进行资源查看和学习。 7.教学记录：教师授课完毕后客户端自动记录教师上课情况，并可以上报管理平台进行查看汇总。 | 套 | 45 |  |
| 16 | 03B016 | 防欺凌音频采集终端 | 1.处理器：工业级ARM； 2.RAM：≥1GB；ROM：≥32GB； 3.外部接口：≥1个10/100MB以太网接口；双麦克风阵列；≥1个8Ω10瓦防水喇叭；支持wifi连接。 4.检测模块：≥1个温湿度检测模块；≥1个光照检测模块；≥1个噪音检测模块； 5.支持4G全网通； 6.产品具备IP65或以上防水等级 | 套 | 30 |  |
| 17 | 03B017 | 边缘音频感知终端控制软件 | 1.支持VAD(端到端声音检测），DOA（波达方向估计），NS（噪声抑制），AEC（回声抑制）和KWS（关键词检测）等核心处理技术，可针对校园内隐蔽区域、学生群体活动区域等进行防范; 2.可对安装点5米内欺凌、暴力语音信息进行采集，录音、智能分析及上报校园安全管控平台进行预警; 3.提供初始化的欺凌暴力预警关键词≥5个，最大可扩展至100个； 4.支持通过手机蓝牙扫描连接、配置设备； 5.支持远程升级和远程控制； 6.支持环境自然光采集、温湿度采集、环境噪音采集； 7.支持噪音分贝预警，可对60-100分贝范围内的噪声进行监测并预警； 8.支持喊话及自动语音干预功能，可支持自定义语音干预； 9.支持云端二次语音核检功能，提高识别精度； | 套 | 30 |  |
| 18 | 03B018 | 物联网卡 | 专用流量卡6G/月 | 张/年 | 30 |  |
| 19 | 03B019 | 智能分析一体机终端 | 1.CPU：I3或以上，主频≥2.1GHz； 2.算力计算卡:≥1张算力计算卡； 3.内存：≥16GDDR4； 4.硬盘：≥960GSSD硬盘； 5.网卡：≥2个千兆以太网接口； 6.操作系统：支持Linux操作系统； 7.接口：≥1个HDMI接口，≥1个USB接口； | 台 | 1 |  |
| 20 | 03B020 | 安全智能视频分析系统 | 1.支持Web配置管理页面； 2.最大支持16路1080P高清视频流分析或最大支持12路1080P的人、机动车、非机动车结构化视频流分析。 3.最大支持256路视频接入； 4.支持事件管理，事件列表提供如抓拍缩略图、事件发生时间、事件发生设备、事件类型、事件位置等事件的简要信息； 5.支持事件检索功能，能够提供如事件分类、设备名称、事件发生时间等检索条件选择，事件详情提供事件抓拍图、时间、设备、告警算法类型。 6.支持查看算法与设备的关联关系，支持查看算法下设备数量，支持查看设备下算法数量。 7.支持人员库管理，可支持的人员库不低于30个； 8.提供人脸、人体、机动车、非机动车等结构化配置； 9.支持人员闯入、人群聚集、人员翻墙、人员奔跑、人员徘徊、人员跌倒等校园安全算法预警； 10.支持按抓拍时间、类型、是否载人、有无车棚等条件进行二轮车检索。 11.支持人脸图片搜索，并按性别、年龄、帽子有无、眼镜（普通眼镜、太阳镜、不戴眼镜）、口罩有无条件进行结果检索应用。 12.支持车牌号码搜索，并按车辆类型、车辆品牌、车身颜色等条件进行结果检索应用。 13.通过按指定条件或图片查询到人物、车辆等抓拍记录后，支持将指定时间范围的抓拍记录与摄像头的位置信息结合，在地图上进行轨迹还原，方便管理人员直观地查看到目标在学校内的路径和抓拍图片。 14.支持通过音频设备对告警现场进行语音自动干预。 15.支持精准干预功能，能够针对连续触发的告警进行精准的语音干预，如学生班级、姓名、性别、衣服颜色。 16.针对不安全行为事件的发展趋势进行动态预警干预，发现问题第一时间教育提醒，提醒无效后，再进行精准干预，同时上报指挥中心预警信息，指挥中心可查看现场情况，通过喊话干预或应急处置； 17.支持不低于近7天人脸、人体、车辆、二轮车抓拍图片查看应用。 18.支持GB/T28181-2016视频传输控制协议； 19.支持RTSP视频流接入。 | 套 | 1 |  |
| 21 | 03B021 | 安全风险辨识服务 | 1、安全工程师/评价师驻校，进行实地调研、识别各类风险、管控及运行机制整理、录入线上系统； 2、协助学校建立本校安全运行管控机制，对项目进行不低于2次的安全培训指导；3、实现校园双重线上系统构建：完成双重风险分布、隐患治理过程的动态展示和统计；4、含不少于2次组织级应用培训； | 批 | 1 |  |
| 22 | 03B022 | 线下各类物料可视化建设成果 | 1、两台账：校园风险分级管控台账、隐患排查治理台账，制作并印刷2套；2、一图：安全风险四色图（每栋楼1个）；3、一卡：各类岗位安全风险告知卡（若干）；4、一栏：各类安全风险公告栏（若干）； | 批 | 1 |  |
| 23 | 03B023 | 四色二维码巡检标识牌 | 亚克力材质，红橙黄蓝四色唯一性二维码 | 个 | 40 |  |
| 24 | 03B024 | 智能物联中控主机 | 1.平台接入：支持实时同步数据接入上级安全防控平台（任务、状态、播放资源等）； 2.广播接入：具备模拟广播和主流IP广播的接入，主流广播如：ITC、航天广电、湖山等； 3.网络通信：支持以太网、WIFI和移动网络（3G/4G）；支持FM广播。 4.硬件配置要求： 1)外观尺寸：≥7英寸IPS材质电容触摸屏； 2)存储器:≥2GB内存、≥16GBFlash存储；应支持SD扩展； 3)分辨率:≥1280*800； 4)接口:≥2个10/100MbpsRJ45网口；≥1个USB接口；≥1个RS485接口；≥1个RS232标准串口；≥1个SIM卡槽；≥3个高增益天线口；≥1个SD接口；≥1个6.5mm的MIC输入接口，≥1个复位按键。 5)内置≥5W*2立体声喇叭； 6)输入电源:100~240VAC50/60Hz； 5.功能应用要求： 1)支持通过手机、电脑、平板等设备远程管理及发布音频广播、文字广播等； 2)支持分区播报、录音播报、电话播报、定时播报等播报方式； 3)支持分权限管理、远程自动升级、网络时间自动校准等； 4)支持敏感词汇的自动识别，能够提示或者强制屏蔽敏感词，保障播报内容的安全性。 5)支持电话白名单网络设置、远程重启、指定广播分区设置、查询及统计等； 6)支持个性化铃声定制、安全知识广播资源库、校园文化广播资源库等资源服务； 7)支持电话喊话、音频录制，可上传到平台做记录留痕。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 03B025 | 智能分区控制主机 | 1.硬件配置要求： 1)接入数量：≥16路独立分区选择开关； 2)控制方式：手动或软件控制； 3)接口：≥2个RS485接口，可级联； 4)地址拨码：支持4位的拨码开关； 5)输入电源：100~240VAC50/60Hz 2.功能应用要求： 1)支持接收智能物联中控主机的通讯控制，进行分区的控制； 2)支持多级级联，支持远程自动升级； 3)支持分区信号的多路输入和多路复用； 4)支持软件自锁功能； 5)支持一键全开、全关功能； | 台 | 1 |  |
| 26 | 03B026 | 智能电源控制主机 | 1.硬件配置要求： 1)受控电源数量：≥8路； 2)单路负载：≥2KVA 3)整机负载：≥8KVA 4)控制方式：手动或自动控制； 5)接口：≥2路RS485接口，可级联； 6)接入电源：100～240VAC50/60Hz； 2.功能应用要求： 1)支持接收智能物联中控主机的通讯，进行电源控制； 2)支持多级级联，支持远程自动升级； 3)需具备电源接口防脱落设计，保障产品使用安全； 4)支持按顺序开启/关闭8路设备电源，保护电网不受冲击，保护功放和喇叭免受电源冲击；关机后，可完全关断输出； | 台 | 1 |  |
| 27 | 03B027 | 双向语音IP广播终端 | 1.网口：≥2个RJ45接口； 2.功率：≥70W； 3.外部接口：USB-TypeC×1、音频输出x1； 4.状态指示灯：支持通过指示灯的不同颜色监控设备的状态和运行。 5.扬声器：内置扬声器； 6.麦克风：≥1个高灵敏度的麦克风阵列； 7.扬声器单元：4.5”×2+0.5”高音×1 8.防水等级：IP65或以上； | 台 | 6 |  |
| 28 | 03B028 | 语音控制终端软件V1.0 | 1.具有双向语音对讲功能，支持与现场的视频摄像头结合，实现监控、语音、对讲的联动干预； 2.支持与智能分析设备联动，播放指定语音进行广播自动干预； 3.支持通过手机APP进行广播喊话； 4.支持执行应急预案任务时广播播报功能； 5.支持通过PC客户端、网页端以及手机APP等方式进行双向对讲； 6.支持通过手机APP远程调节设备音量； | 套 | 6 |  |
| 29 | 03B029 | 智能直播主机 | 1.外观：≥4.3英寸IPS材质电容触摸屏，标准化工业结构设计，具有轻便、抗干扰性强等特点； 2.通讯接口：≥2个RJ45接口； 3.双网卡设计，支持内网和外网物理隔离 4.接口：≥1路RS232，≥1个USB接口,≥1个TF卡槽，≥1个SIM卡槽，≥1个复位按键； 5.功率：≤50W； | 台 | 1 |  |
| 30 | 03B030 | 应急直播主机系统软件 | 1)支持简单易用的Web操作，简洁设备管理界面； 1.支持云端保存及恢复功能； 2.支持触摸屏交互，能够配置IP地址、显示设备信息等； 3.支持通过网络配置工具发现局域网内设备，根据需要可对设备进行网络参数设置、设备重启等操作。 4.支持多种路由策略，实现局域网内跨网段设备的接入； 5.支持众多主流厂商的网络摄像机设备接入； 6.支持标准协议RTSP接入； 7.支持通过ONVIF协议接入NVR并能够查看NVR内的录像。 8.支持通过ONVIF协议对摄像头进行PTZ控制 9.支持H.264、H.265视频编码格式； 10.支持≥128路视频接入； 11.支持在校园安全应急演练或应急指挥中，可以实现电子化应急演练预案与摄像头联动及自动录制功能。 12.支持在校园安全应急演练或应急指挥过程中，利用手机直播现场。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 03B031 | 访客管理终端 | 1.整体要求：产品一体化设计，测温模块、双目摄像头、身份证识别模块等均内置，防尘、防水级别不低于IP65。 2.系统配置：处理器≥1.4GHz；内存≥2GB；ROM≥8GB；可见光摄像头≥200万高清像素（宽动态：最大动态范围105dB，最低照度0.05Lux），红外摄像头≥200万高清像素；音频≥3W立体声喇叭；LED灯≥3路（红、绿、白）；电源12V；LCD显示屏≥8寸高清IPS屏，分辨率≥800*1280；不少于1个USB2.0外接接口；支持≥5点触摸； 3.测温模块：非接触，红外热成像；检测精度0.1°C，测温误差±0.3°C；检测距离≤0.8m； 4.身份证识别模块：支持经公安部认证的二代三代身份识别模块，可识别身份证真伪； 5.人脸识别：支持双目摄像头，不低于200万像素；支持活体检测功能、支持人脸照片容量不少于5万张； 6.语音播报:支持语音交互，根据语音提示指导操作； 7.通信方式:支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口，含不少于1个RJ45通信接口；支持WIFI无线通讯方式；支持不少于1个开关信号； 8.使用环境：环境温度-25°~75° | 块 | 1 |  |
| 32 | 03B032 | 校园智能门卫入校管理系统软件 | 1.人员登记：支持身份证登记，支持在访客首次到访时语音提示访客进行身份证登记操作；支持二维码登记，扫描微信/钉钉预约后进行人脸识别，实现快速登记；支持二次便捷登记，二次来访人脸认证，快速读取访客最近一次的预约信息，实现二次来访便捷登记； 2.视频语音通话：支持访客与被访人的视频语音通话，实现访客登记、人脸识别等预约功能； 3.信息认证：支持人脸识别、人证比对； 4.访客审核：系统可设置访客审核入校功能，经被访人同意后入校；具备黑名单管理功能，实现对访客的分类管理；可实现白名单（本校）人员免审核； 5.教职工考勤：支持对教职工出入校考勤，实现对教职工出入校信息的记录、存储和查询； | 套 | 1 |  |
| 33 | 03B033 | 出入管理屏 | 1.整体要求：产品一体化设计，防尘、防水级别不低于IP65。 2.系统配置：处理器≥1.8GHz；内存≥2GB；ROM≥16GB；电源12V；LCD显示屏≥8寸高清IPS屏，分辨率≥800*1280；不少于1个USB2.0外接接口； 3.人脸识别：支持双目摄像头，不低于200万像素；支持活体检测功能、支持人脸照片容量不少于5万张；； 4.语音播报:支持语音交互，根据语音提示指导操作； 5.通信方式:支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口，含不少于1个RJ45通信接口；支持WIFI无线通讯方式； 6.使用环境：环境温度-35°~75° | 块 | 1 |  |
| 34 | 03B034 | 校园智能门卫出校管理系统软件 | 1.学生出入：支持学生人脸识别出入校并自动采集出入数据； 2.教职工出入：支持教职工人脸识别出入校并自动采集出入数据； 3.请假学生出入：针对请假出入的学生，可进行登记，方便统计查看；学生在上课时间段内，临时请假外出登记，实现学生非常规上下学时间进出管理 4.支持师生进出校权限与门禁道闸系统联动；上级管理平台可查询统计师生的进出记录。 5.数据上传：支持数据实时上传至上级管理平台；支持数据断网续传； | 套 | 1 |  |
| 35 | 03B035 | 门卫管理屏 | 1.系统配置：处理器≥1.8GHz；内存≥2GB；ROM≥16GB；操作系统：Android8.1或以上； 2.LCD显示屏：≥10.1"高清IPS屏；分辨率≥1280*800；屏幕比例：16:10，支持≥10点触摸。 3.接口：不少于2个USB接口，不少于1个HDMI接口，不少于1个RJ45接口，不少于1个3.5mm音频接口，支持TF卡扩展； 4.通信方式：支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口；支持WIFI无线通讯方式，蓝牙4.0连接方式； | 块 | 1 |  |
| 36 | 03B036 | 校园智能门卫保安管理系统软件 | 1.接收识别访客预警信息(体温异常、黑名单)：支持接收识别访客体温异常或访客为黑名单等预警信息； 2.监控访客登记过程：支持自动同步访客管理屏识别访客的画面至门卫管理屏，实时监控访客登记信息及过程。 3.获取被访人审核信息：支持被访人的审核信息实时同步显示到门卫管理屏。 4.获取当日访客预约信息、学生请假信息：支持当日的访客预约信息及学生请假信息同步显示到门卫管理屏。 5.访客登记异常处理：支持访客登记后拨打视频验证电话，被访人未接通时，由门卫确认操作是否允许方可进入。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 03B037 | 校园智能门卫管理系统软件 | 1.访客登记：支持身份证登记，读取身份证进行现场预约登记；支持二维码登记，扫描微信/钉钉预约后的人脸识别，实现快速登记； 2.信息认证：支持人脸识别、人证比对多维信息认证；支持1：1与1：N两种工作模式； 3.访客审核：系统可设置访客审核入校功能，经被访人同意后入校；具备黑名单管理功能，实现对访客的分类管理；对列入黑名单人员到访，系统自动预警提示被访人不在校内；可实现白名单（本校）人员免审核； 4.人员签离：支持身份证、人脸等多模式签离； 5.信息提醒：支持多平台对访客预约、邀约、被访人审核等信息反馈；支持针对访客、被访人的短信提醒；支持微信服务号对访客、被访人的消息推送；支持审核通过后，访客机弹出信息提示。 6.数据统计：支持实时显示当天访客总人数、当前在访访客人数及离开校园等实时人员信息数据； 7.数据上传：支持数据实时上传至防控管理平台； 8.记录查询：实现对访客预约、审核、到校、离校状态的查询；实现对访客登记方式的区分管理；实现由审核通过的提示信息直接点击进入记录查询； 9.设备设置：为防止其他无关人员操作出入管控系统操作界面，支持一键锁屏功能，锁屏后无法操作系统界面，需凭密码解锁。 | 套 | 1 |  |
| 38 | 03B038 | 安全巡检手持终端 | 1.处理器：工业级ARM处理器； 2.操作系统：Andriod8.1或以上； 3.内存：≥2GBRAM,≥16GBFLASH,MicroSD/TF卡最大可扩展至128GB； 4.显示屏：≥4.5英寸IPS彩色显示屏，分辨率480×854，支持多点触控； 5.通讯接口：Type-C、USBx1，支持OTG功能； 6.键盘：支持触摸屏软键盘和物理键盘; 7.后置摄像头：800W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄; 8.音频：扬声器（单声道）、麦克风、听筒; 9.数据通讯： WLAN：双频2.4GHz/5GHz，支持IEEE802.11a/b/g/协议; WWAN：支持GSM、WCDMA、FDD、TDD网络; 蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS,传输距离5~10米； GPS:支持GPS、Galileo、Glonass、北斗； 10.机身外壳可防尘防水,防护的等级IP66； 11.支持条码类型：PDF417,MicroPDF417,GS1Composite,AztecCode,DataMatrix,QRCode,MicroQRCode,MaxiCode,HanxinCode等. 12.在操作温度范围内，6面均可承受1.5米高度30次跌落至水泥地面的冲击; | 台 | 2 |  |
| 39 | 03B039 | 安全巡更手持终端软件 | 1.具备记录保安巡更轨迹的功能，包括实际开始巡更时间与结束时间，支持巡更记录导出，问题汇总。 2.具备值班上报、巡更工作开展与记录的功能。 3.具备日常巡检任务的开展、记录汇总与导出的功能。 4.具备在规定时段内查询保安/巡检员是否完成巡更的功能。 5.具备发现问题，上报隐患，指派相关负责人处理，定性（确定是否为一般隐患、重大隐患）处理，流程记录等功能。 6.具备通过人脸核验请假学生出校信息的功能。 7.具备基于NFC技术的巡查管理和巡更管理功能。 8.具备基于红外扫描、摄像头扫码的方式巡查管理和巡更管理功能。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 数据治理融合工程 |  |  |  |  |
| 40 | 03B040 | 数据集成 | 1、数据源 数据源需支持管理多种数据组件的基础链接信息如，数据库IP，端口，用户名，密码等信息。需支持数据组件基础信息的新增、编辑、删除、查看、复制等功能。 数据源需支持数据库、大数据存储组件、消息组件、文件组件等。 1）数据库需支持：Oracle、Mysql（5.X、8.X）、Sqlserver、Gbase8a、Gbase8s、GP、达梦、达梦MPP、KingbaseESV7、KingbaseESV8(R3,R6)、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、LibrA、DB2、GaussDB200、Vertica、MongoDB、神通数据库、Tdengine、ClickHouse。 2）大数据存储组件需支持：Hdfs、Hive、Hbase11x、ElasticSearch(2X,5X,6X,7X),HuaweiHD651Hive310,HuaweiHD651Hdfs,HuaweiHD651Kafka,HuaweiHD651ElasticSearch等。 3）消息组件需支持：Kafka、RocketMQ、ActiveMQ、RabbitMq、Mqtt。 4）文件组件需支持：FTP、FastDFS、Solr。 2、集成来源 集成来源管理需实现来源信息管理，来源的抽取模式，表抽取或sql抽取配置，表抽取模式中需支持数据表或视图选择配置，同时需支持增量和全量抽取方式配置，增量抽取模式实现增量字段选择，增量起始值配置。 集成来源需支持： 1）关系型数据库：Mysql(5.X、8.X)、Oracle、GBase8a、GBase8sV8.4、sqlserver、DamengDB、DamengMPP、LibrA、KingbaseESV7、KingbaseESV8(R3、R6)、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、GaussDB200、DB2.Vertica、神通数据库、GP，Tdengine、ClickHouse 2）大数据存储组件：HDFS、Hive、HBase11x、ElasticSearch(2X、6X、7X) 3）实时数据：Kafka、RocketMQ、ActiveMq、RabbitMq 4）文本数据：文本文件、FastDFS、FTP5）接口协议：Mqtt、Http、HttpServer、Socket、WebService 需实现集成来源的新建、编辑、详情查看、复制、删除、条件查询等功能，通过目录树需支持对集成来源的业务分类，通过列表形式对来源进行管理。 3、集成目的 集成目的需支持管理业务目的的资源信息，需实现目的表分表配置，解析写入场景如kafka,hdfs目的类型需支持写入格式和分隔符配置. 管理的数据目的维度信息需包含目的表信息，HBase的表信息、HDFS的目录信息、Solr的集合信息、Elasticsearch的索引信息、Hive的数据库表信息、ActiveMQ、RocketMQ、Kafka的topic信息等 集成目的需支持： 1)关系型数据库：Mysql(5.X、8.X)、Oracle、GBase8a、GBase8s(V8.4、V8.8)、Sqlserver、DamengDB、DamengMPP、LibrA、KingbaseESV7、KingbaseESV8(R3、R6)、KingbaseAnalyticsDB、PostgreSQL、GaussDB200、GP、clickhouse 2)大数据存储：HDFS、Hive、HBase、ElasticSearch(5X、6X、7X)、HuaweiHD651ElasticSearch、HuaweiHD651Hive310、HuaweiHD651Hdfs 3)实时数据：Kafka、RocketMQ、HuaweiHD651Kafka、ActiveMq 4)文本数据：FTP、Solr 需支持集成目的的新建、编辑、详情查看、复制、删除、条件查询等功能，需支持通过目录树对集成目的进行业务分类，并通过列表形式对目的进行管理。 4、任务管理模块 1)任务管理列表：需支持通过目录树的形式对任务进行逻辑分类，管理已创建的集成任务，需支持任务的查看，编辑，删除，启动，停止等基本操作 2)任务创建编辑器：需支持通过拖拽集成来源，预处理，集成目的等节点，创建数据集成的任务流程。平台需支持来源和目的的数据映射，基础jdbc类型的数据预览。 3)预处理：集成过程中，系统提供多种预处理节点实现业务数据的加密、脱敏、映射等需求，保障集成过程数据安全可靠。系统内置预处理包含数据转换、数据映射、数据脱敏、追加校验、数据加密等。 5、批量集成： 1)批量任务管理列表：需支持管理已创建的集成任务，包含任务的查看，编辑，删除，启动，停止等基本操作。 2)批量任务创建编辑器：需支持批量集成任务流程创建，需支持通过对任务的基础配置、映射配置等节点批量创建数据集成的任务流程，任务概览需实现批量集成任务中的子任务信息，需提供子任务的高级配置，子任务列表勾选保存和提交。 6、监控分析 1)集成数据概览：集成数据概览需支持展示当前平台数据集成的总体情况，包含今日集成数据量、累计集成数据量、任务状态分布、集成数据量趋势、集成速率TOP5、成功集成数据量Top5等信息。 2)监控任务列表：需支持任务情况监控，需支持获取任务状态、运行时长、获取成功量、写入成功量、集成失败量、集成速率、任务流量等信息。 7、系统管理 1)日志管理：需支持用日志管理记录用户的基础操作，包含数据来源，集成目的，集成任务的创建，修改，删除等重要动作，需支持记录操作用户名和操作时间。 2)节点管理：节点管理模块需支持系统运行节点进行监控和管理，节点上线后自动更新到节点管理模块，用户可通过节点管理模块进行节点上线，节点运行任务情况监控。 | 套 | 1 |  |
| 41 | 03B041 | 数据资产管理 | 1、数据资产盘点 1)数据资产沙盘：需支持从各个维度统计数据仓库和数据湖中所有的资产信息，统计维度需包括数据标准、元数据、数据资源等。 2)数据资产查看：需支持查看目前平台中已编制的所有数据目录，并按各层数据库进行分别展示，查看现阶段所有数据资产信息，并需支持每一层级所有资产的详细信息，同时可对资产进行导出。 2、数据标准管理 1)标准字典管理：需提供对整个平台的标准字典管理，需支持对各类标准字典和字典项的新增和编辑，扩充字典库。数据标准需包括不限于国标、部标、行标等。需支持标准字典的查询、删除、启用、禁用、导入以及字典模型映射字段调整。 2)数据源字典管理：需提供对平台接入的数据源的字典管理，需支持对各数据源字典和字典项的新增和编辑。需支持标准字典的查询、删除、启用、禁用、导入以及字典模型映射字段调整； 3)数据元管理：需支持对数据元进行统一规范的管理，数据元规范需包含定义数据元名称、标识、长度、类型、值域等相关信息，需支持数据元的新增、编辑、禁用、启用和导入导出功能。 4)标准文档管理：需对平台的标准文档进行统一规范的管理，需支持按照自定义的分类规则进行归类管理标准文档，需支持标准文档的新增、上传附件，需支持升级、删除现有标准文档或下载文档附件。 3、元数据管理 1)元数据概览：需支持查看所有已注册的元数据统计信息，包括数据源、元模型、元数据、采集任务等数量统计以及近期元数据变更的趋势对比 2)数据源管理：需支持管理各类异构数据库，可添加、禁用、启用数据源。数据源需支持Oracle、MySQL、Swift、Hive、Hbase、ES、Kafka、Gbase8a，达梦等多种数类型，需支持华为kerberos认证。需支持ETL-接入任务、ETL-规整任务、ETL-作业等ETL数据源 3)元模型管理：需支持对所有数据库类型的元模型进行统一管理，展示各类异构的数据库元模型及其属性信息。 4)元数据批量注册：需支持在数据源下依托元模型进行元数据异步注册，包括表、视图、索引、字段、列族、消息、ETL等各类元模型下元数据。 5)元数据单个注册：需针对增量变化的元数据，提供数据源（包含数据湖）下单个元数据实时注册，包括表、视图、索引、字段、列族、消息、ETL等各类元模型下元数据。 6)元数据分析：需支持查看已注册的元数据信息，并可查看元数据血缘分析及影响分析。血缘分析用来追溯元数据的上游来源，影响分析用来指明元数据的下游流向。 7)元数据变更：需支持查询到在元数据分析中属性编辑提交后的元数据变更信息，需支持对元数据变更信息进行查看、编辑、删除、提交及审核操作； 8)元数据审核：需支持针对用户提交的元数据变更信息，进行审核、驳回操作功能。 9)元数据日志：需支持查看已注册的元数据的变更记录以及详细变更内容。 10)元数据地图：需支持元数据检索，按照对象、对象属性、任务、作业各维度查看元数据信息。 11)数据溯源：基于元数据地图进行数据实例追溯，监控数据全生命周期中的变化过程以及异常问题定位。需支持查询仓库中数据的溯源信息,包含数据项总数、相同项个数、不同项个数等信息。 4、数据资源管理 1)数据目录分类：需支持将数据目录按多层次分类配置形成树状结构，用于分类展示数据资源，需支持对目录分类的新增、修改、删除或批量删除。 2)数据目录编制：需按照数据目录分类新增数据资源，需支持数据目录的编辑、查询、删除、启用、停用、导出、导入操作。 5、数据服务工厂 1)数据服务生产：需支持依据数据目录或数据源自定义sql方式生成数据服务接口，接口协议需支持RestFul、WebService两种方式，需支持在线接口调试。需支持接口文档查看，包括出入参信息、出入参报文示例。 2)数据服务日志：需支持查看数据服务调用过程中的日志信息，包括调用时间，请求方信息，请求结果等，可查看请求记录详情，包括请求sql。 6、主数据管理 1)对象分类管理：需支持主数据对象分类信息的新增、编辑、排序、删除。 2)编码规则管理：需支持编码规则的新增、编辑、删除以及状态变更。 3)对象管理：需支持对象的新增，包含属性配置、数据元属性配置。需支持对象发布、取消发布、编辑、删除。 4)主数据管理：需支持主数据的新增、编辑、删除以及对象的启停，需支持主数据导入、导出功能，需支持主数据状态修改，批量设置状态：有效/无效。 5)对象变更日志：需支持对象变更日志的查询和日志详情的查看； 6)主数据变更日志：需支持主数据变更日志的查询和日志详情的查看； 7、数据权限管理 1)维度管理：需支持对维度的新增、查询、编辑、删除，并分类管理。维度数据可应用于用户属性配置。 2)用户角色授权：需支持按照按角色和用户两种授权方式，从数据集数据项或数据范围、可视化大屏分别进行用户角色授权。 3)数据授权：需支持按照按角色和用户两种授权方式，从数据集数据项或数据范围、可视化大屏分别进行数据授权。 4)用户属性：需提供用户列表的查询，可将属性分配给用户。属性管理需支持属性的新增编辑。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 03B042 | 数据治理（核心产品） | 1、数据规整 *1）规整概览：需支持查看规整任务运行整体统计情况；需支持按照任务数量、使用规则、TOP排序和处理数据量发展趋势维度统计数据。 *2）常规规整规则：系统初始化需预置格式转换、内容转换、增加列三类清洗转换规则。 *3）字典转换规则：需支持非标准的字典数据进行标准化转换，完成与标准字典映射；需支持通过数据源字典、标准字典、转换规则名称查询字典转换规则，以及字典转换规则名称、数据源字典、标准字典的列表管理。 4）自定义规则：需支持用户根据业务实际需求自定义规整规则；需支持入参、出参及函数自定义编辑，自定义规则同样需支持规整任务设计页面调用。 5）规整任务列表：需支持规整任务的分类列表管理，增删改查操作；需支持任务提交和撤回，以及批量操作；需支持任务编辑器进行任务创建操作。 6）规整任务设计器：需支持组件拖拽式流程化图形化任务编辑功能；满足自定义规则组件化使用功能；提供组件的参数与字段自定义配置操作；需支持输入输出数据源、表及字段自定义配置功能； 7）规整日志：需支持规整任务每次运行日志跟踪和执行结果查看；日志可查看异常信息、状态、时间、最后增量值等详细信息。 2、数据质量 1）数据质量概览：需展示包括问题数据量发展趋势、按规则分问题数据量占比TOP、数据增量发展趋势、数据增量异常次数TOP等信息。 2）质量规则管理：需支持内置检查规则与自定义检查规则两种类型的检查规则，覆盖常用准确性、一致性、完整性、有效性、唯一性质量检查规则。 3）数据质量任务：需支持拖拽式配置质量检查任务，需支持对数据目录或库表选择质量检查组件，配置质量任务实现质量检查。需支持保存当前任务为模板，需支持Spark或Flum等不同类型引擎。 4）数据质量报告：需支持以数据资源为维度，进行质量检查报告查看。需支持总览以及明细数据查看数据质量信息，错误数据明细展示错误实例，以及对应的质量检查规则与错误描述。 5）质量任务日志：需支持数据质量任务执行的日志跟踪和结果查看，展示任务执行开始时间、结束时间、状态等核心信息。 6）问题数据反馈：需支持根据数据质量报告反馈数据问题到部门组织。 3、脚本管理 需支持存储过程、Sql脚本、Hive脚本三种类型。列表实现脚本进行查询，添加，批量提交，提交，撤回，删除操作。可以通过脚本名称、创建时间、脚本状态、脚本类型查询脚本基本信息。列表信息包含脚本名称、创建时间、脚本类型、调用情况、脚本状态。列表的操作列可以进行提交、撤销、编辑、查看、删除操作。 4、数据建模 1）逻辑模型： l需支持逻辑模型的自定义分类管理、列表管理，按照模型名称和创建时间查询 l需提供手工创建和模板导入创建模型两种方式，需支持通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL； l需支持引用现有模型、数据元或指标，快速创建模型结构字段，也可以手工新增字段； l满足对模型的修改、删除、配置关系、物化、查看历史版本及版本对比操作，可查看ER结构关系； l需支持逻辑模型物化多个物理模型，使用现有表进行物化映射或者直接创建物化表两种方式； 2）物理模型 l需支持物理模型的自定义分类管理、列表管理，按照模型名称和创建时间查询； l需支持直接创建物理模型和从逻辑模型物化两种方式； l提供物理模型的配置模型规则、配置血缘关系、批量提交、提交、撤回、编辑、查看、删除、发布等操作； l需支持模型基础配置和高级配置两种方式，高级配置满足SQL编辑器选取表自行配置；基础配置和高级配置均可以切换SQL编写模式切换； l创建模型需支持引用现有数据元或指标字段，快速创建模型结构，也可以手工新增字段，需支持模型关系的ER图查看； l需支持模型的导入导出功能，通过模板导入完成批量建模、可导出模型的表结构和建表SQL； 3）模型日志 l系统提供模型创建和物化任务每次运行日志跟踪和执行结果查看； l日志需支持查看执行完成后的异常信息、状态、开始时间、结束时间、耗时等详细信息； | 套 | 1 |  |
| 43 | 03B043 | 数据调度 | 1、调度信息总览：需支持查看所有调度任务的运行情况，需支持查看总作业数，总任务数。 2、系统设置：需支持参数管理和节点管理，需支持参数的新增，对参数进行新增、测试、查看、删除的操作。需支持节点的启用、停用及节点健康状况的查看。对节点进行编辑，手动调整执行节点的机器性能。 3、离线作业中心 1）离线作业管理：需支持离线作业拖拉拽的图形化编排、启用、停用、删除。需支持作业列表的检索与分类。 2）离线任务管理：需支持任务的新建、启用、停用、删除，同时可以对任务进行分类。 3）定时器管理：需支持通过新建定时器对任务进行定时执行，定时器需支持到分钟、小时、日、周、月。同时需支持周期性定时器。 4、实时作业中心 1）实时作业管理：需支持实时作业拖拉拽的图形化编排、启用、停用、删除。需支持作业列表的检索与分类。 2）实时任务管理：需支持任务的新建、启用、停用、删除，同时可以对任务进行分类。 5、离线运维中心 1）离线作业监控：需支持查看各个离线作业的运行状态、调度情况及与其相关的作业拓扑图，可对作业进行启用、停用操作以及查看作业监控详情。 2）离线任务监控：需支持查看各个离线任务的状态、分类、类型等相关信息，可对任务进行启停操作，查看任务调度详情，根据输入参数立即执行任务。 3）离线作业日志：需支持所有离线调度作业每次调度执行的详细日志信息。 4）离线任务日志：需支持所有离线任务每次调度执行的详细日志信息。 6、实时运维中心 1）实时作业监控：需支持查看各个实时作业的运行状态、调度情况及与其相关的作业拓扑图，可对作业进行启用、停用操作以及查看作业监控详情。 2）实时任务监控：需支持查看各个实时任务的状态、分类、类型等相关信息，可对任务进行启停操作，查看任务调度详情，根据输入参数立即执行任务。 3）实时作业日志：需支持所有实时调度作业每次调度执行的详细日志信息。 4）实时任务日志：需支持所有实时任务每次调度执行的详细日志信息。 | 套 | 1 |  |
| 44 | 03B044 | 开放平台 | 1.需对外提供单独的应用开放平台，需支持第三方公司及开发者注册开发者账号；账号注册过程中，需提供开发者上传身份信息、资质信息的入口，保障开发者信息的真实有效； 2.需支持应用开发者进行应用的接入，并提供标准的应用接入流程和规范，让开发者按照应用发布流程发布第三方应用； 3.需支持开发者在开放平台创建新应用，需支持网页应用和H5轻应用；开发者需提供应用名称，应用简称，应用简介，应用图标的标识信息，适用系统，适用终端，使用群体，应用分类信息，提交后即可创建应用成功； 4.需向开发者提供包括但不限于统一身份认证能力、集成用户信息能力、集成消息能力、集成入口能力服务； 5.需向开发者提供统一的测试标准和报告要求，保障平台接入的三方应用在功能、兼容、安全、性能方面的质量水平； 6.需向开发者提供统一的应用上架信息标准和要求，方便后续对应用资源的统一管理； 7.需支持开发者提交应用上架申请，提交申请后会被开放平台管理员进行人工审核，审核通过后应用方可处于已上架状态； 8.需支持开发者对自己创建的应用进行管理，包括查看、修改、生成SDK功能，对于未上架应用可以进行删除； 9.需支持其他公共服务能力的开放，并提供应用系统接入规范的API说明文档，帮助第三方厂商自行将应用接入该能力； 10.需在应用开发者在集成能力时向开发者提供能力调用调试工具，方便开发者快速调试接口； 11.需支持数据开放共享，充分考虑存量资源利旧与对接，面向开发者开放基础数据，如学校信息、组织结构、教师信息、学生信息、班级数据接口，可供其它需要的系统对接，实现基础数据的统一管理； 12.需提供文档中心，为第三方开发者提供的应用开发指南和应用规范标准，在文档中心，可以查阅到开放平台为开发者提供功能和服务文档，帮助开发者减少融入平台生态的门槛； 13.需支持为第三方开发者提供的问题反馈渠道，开发者可以将问题反馈给开放平台管理员，而开放平台管理员在后台可以看到开发者的问题反馈意见，可以答复开发者从而实现两者间的交流； | 套 | 1 |  |
| 45 | 03B045 | 应用运营管理 | 应用管理 1.应用接入管理，需支持对在开放平台申请上架的应用进行审核的功能，包括功能、接口、安全、稳定性、兼容性、隐私权限，以确保上架的应用满足统一的应用接入管理要求； 2.应用上架管理，需支持对审核通过的应用进行上架操作，开放至应用市场供学校浏览选用；应用上架后，可通过应用上架管理功能将应用进行下架； 3.需支持对上架的应用的推荐功能，推荐的应用可在应用市场进行较为醒目的展示； 4.应用分发管理，需支持将上架的应用授权给学校使用，并可设置分发的时间段； 5.应用分发后，需支持按应用适用的不同终端类型，角色类型，分发学校，将应用展示在用户桌面上供用户使用； 开放平台管理 1.需支持数据管理，对开放平台中开放共享的数据提供管理功能，包括资源上报管理、资源审核管理，三方厂商申请使用数据的资源申请管理； 2.需支持能力管理，对开放平台中开放的标准化能力进行上架管理，包括参数的维度，API对象配置，安全字段设置，并支持对三方厂商申请使用能力的审核管理，只有通过审核的能力，才可被三方应用调用； 3.需支持对开放平台注册的开发者的管理，包括开发者注册审核，账号的禁用以及重置密码功能； 4.需支持对开放平台中开发者提交的工单进行管理，包括对工单问题回复； 应用监管 1.需提供平台使用用户总量数据； 2.需支持统计平台的累计用户数、浏览量、访客数，以及其趋势变化情况，支持按时间段、按角色进行查询并支持导出； 3.需支持按应用查看应用活跃度的情况，包括学校已开通应用的用户总量、浏览量、人均浏览量、访客数、新增用户数、活跃度，并支持查看按照时间和角色进行筛选，提供导出功能； | 套 | 1 |  |
| 46 | 03B046 | 应用市场 | 1.需提供应用市场，为用户展示提供接入到基座的各类应用资源，包括接入的三方应用； 2.需支持将热门应用放置在应用市场较醒目的地方进行展示； 3.需支持应用的分类展示，应用市场中的应用支持按照符合教育行业的分类按类型集中展示，如智慧学习、教育培训、校园管理，后台支持可配置； 4.需支持应用详情的展示，包括应用的图标、名称、简介、截图、适用群体、上架日期、更新日期； 5.需支持用户查看他人对应用的评价评分情况，同时支持用户自己对应用进行评价与星级评分； 6.需支持对应用市场中案例的上传和管理，支持图文、视频多类型的上传和查阅，并可对优秀的案例进行推荐； | 套 | 1 |  |
| 47 | 03B047 | 消息服务 | 1、消息中心需支持向数字基座以及接入应用提供统一消息服务； 2、消息推送需支持的多渠道推送，至少包括站内信、短信及电子邮件； 3、消息处理：需支持消息的存储、分发； 4、站内信需严格区分类型，至少需包括通知公告、任务待办、提醒消息； 5、标准接口：需提供标准的消息集成接口，需支持应用接入后就可实现多种消息提醒方式； 6、需为用户提供统一的消息中心，消息中心会自动收集系统内已接入消息服务的应用消息并统一推送，确保用户实时获知相应提醒； 7、多终端统一消息：需支持WEB端、移动端APP统一消息服务，保障一个应用消息多终端消息接收和同步； | 套 | 1 |  |
| 48 | 03B048 | 消息管理 | 1、需支持对消息内容的管理，包括对消息中心所有类型的消息内容进行汇总; 2、需支持按照消息中心所有类型的消息进行统计，支持按照应用类型和学校纬度统计，支持对消息的涉敏情况和消息热点进行统计展示； | 套 | 1 |  |
| 49 | 03B049 | 消息能力共享 | 需提供统一的消息推送的接口服务，包括： 1.需支持授权的第三方应用可调用接口使用私信推送服务，包括公告、待办、提醒类型； 2.需支持授权的第三方应用可调用使用短信推送服务；短信推送的参数需要包括接收者、内容、时间信息； 3.需支持授权的第三方应用调用接口使用邮件推送服务，邮件推送的参数需要包括接收者、标题、内容、时间信息； | 套 | 1 |  |
| 50 | 03B050 | 智联可视化驾驶舱 | 1.需支持展示学校基座的基本运行情况，包括基座的累计服务人数、稳定运行时长、累计浏览次数； 2.需支持查看学校基座的整体概览情况，包括整体开通应用的统计和用户使用统计； （1）需支持按照应用类型展示全部应用、标准应用、个性应用的数量及近30天变化情况； （2）需支持按照角色展示教师、学生、家长的近30天活跃情况，包括活跃用户数、激活用户数、活跃率及对应的环比变化情况； 3.需支持查看学校的应用开通明细情况，包括开通应用的名及开通时间； 4.需支持查看学校的应用接入明细情况，包括接入开发者信息及开发应用数； 5.需支持查看学校的典型应用案例，支持学校查看并上架应用案例信息； 6.需支持查看应用使用变化趋势，支持查看所有应用的使用量数据及使用明细； 7.需支持查看标准化应用TOP5，包括标准应用的使用率、活跃度及排行信息； 8.需支持查看个性化应用TOP5，包括个性化应用的应用名称及活跃度信息; | 套 | 1 |  |
| 51 | 03B051 | 数联可视化驾驶舱 | 1）数据资产情况：综合分析结构化数据资产治理前后数据变化情况，支持查看数据量分布结果及数据存储量变化趋势。支持对数据资产模型的展示，包括教师库、学生库等。 2）数据接入情况：支持数据接入情况的统计及分析，包含接入数据总量、接入应用数、接入厂商数、各系统接入数据量、各资源接入方接入数据情况。 3）数据使用情况：支持数据使用情况的统计及分析，包含总数据使用次数、各使用方使用数据详情、热门应用、热门数据等。 | 套 | 1 |  |
| 52 | 03B052 | 智慧教学驾驶舱 | 1、需支持展示学校智慧教育截止当前建设的覆盖班级、覆盖教师、覆盖学生数据； 2、需支持展示学校智慧教育累积建设的覆盖学校、覆盖班级、覆盖教师、覆盖学生数据； 3、需支持对课堂教学中的备课场景数据进行统计，使用圆环图展示教师使用智慧课堂产品进行备课的参与率，参与备课的教师数量、以及进行备课的总时长； 4、需支持对课堂教学中的授课场景数据进行统计，使用圆环图展示教师使用智慧课堂产品进行授课的参与率，参与授课的教师数量、以及进行授课的总次数； 5、需支持对课前、课中、课后场景的备课参与教师数、授课参与教师数、互动发起教师数、微课录制教师数、作业布置教师数、批阅教师数、组卷教师数进行展示； 6、需支持对课前、课中、课后场景的备课总时长、人均备课时长、授课总次数、人均授课次数、互动发起次数、人均互动发起次数等指标进行展示； 7、需支持对中学学段学校的精准教学数据进行展示，包括展示精准教学教师数、课中互动报告份数、课后作业报告份数及侧脸报告查看次数；对小学学段学校的智慧教学资源进行展示，包含课中互动报告份数、课后作业报告份数； 8、需支持展示智慧课堂、精准教学动态数据，展示教师的实时使用行为； 9、需支持对教师使用云端资源的次数进行统计，使用折线图展示每个月教师使用资源的下载次数和浏览次数； 10、需支持对学生在课前预习场景中，进行预习资源学习、以及预习资源查看情况进行统计； 11、需支持对学生在课中学习场景中，互动答题与讨论数，以及课堂互动参与情况进行统计； 12、需支持对学生在课后巩固练习场景中，学生收到的线上作业总份数、生均周线上作业份数、平均每个学生每日线上作答的时长数据及线上作业提交数据进行统计； 13、需支持对小学学段学生在英语学习场景中进行测练的数据进行统计，展示学生参与英语测练总次数，分别参与课前预习、听说专练以及课文背诵的次数； 14、需支持对小学学段学生在语文学习场景中进行测练的数据进行统计，展示学生参与语文口语测练总次数，分别参与朗读训练以及课文背诵练习的次数； 15、需支持对初中学段学生在各学科的学情知识点掌握情况进行统计，展示学生已掌握知识点、待提升知识点、薄弱知识点的数量； 16、需支持使用知识图谱的形式展示知识点的掌握程度，并通过不同颜色进行区分； 17、需支持按照年级、学科进行分析，查看不同年级、学科维度组合下的学生知识点掌握情况 18、需支持按照学年、学期进行多维度的数据统计、分析； 19、需支持查看各个模块的指标说明，展示每个模块中指标的指标定义； | 套 | 1 |  |
| 53 | 03B053 | 基础数据管理服务 | 1、需提供学校基础数据初始化服务，主要包含教师、学生基础数据设置； 2、需提供基础数据日常维护服务，包含升年级、降年级、升学年、升学期、跨校转班、授课关系修改、教师调动场景 3、需定期进行学校用户数据巡检和抽检，根据巡检和抽检结果进行跟进整改，内容包括： 用户数据，班级真实性、学生真实性、学生信息完整性、学生班级关系准确性、教师真实性、教师信息完整性、授课关系真实性、授课关系完整性； | 套 | 1 |  |
| 54 | 03B054 | 三方应用对接服务 | 不超过4个三方应用 1、需提供面向开发者引入时的资质审核服务 2、需提供用户认证接入支撑服务，支持应用实现单点登录 3、需提供应用活跃度监管能力集成支撑服务，支撑对应用运行情况、活跃度作监管分析服务 4、需提供应用上架及分发服务 （1）提供应用提交、版本更新、审核以及备案服务； （2）提供应用上架审核、退回修改、通过和发布上线服务； （3）提供应用分级授权、分发服务； | 套 | 1 |  |
| 55 | 03B055 | 低代码应用开发服务 | 不超过1人月 对于有一定复杂度、学校自主搭建有一定困难的应用，提供大模型助手应用开发服务，包含协助梳理业务场景和需求，基于应用开发助手完成轻应用的搭建、测试、调整、发布以及使用培训等相关服务。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 03B056 | 数据资源梳理服务 | 不超过3个系统接入 1、需提供业务调研，对学校相关人员进行面对面访谈，摸清相关的组织架构、工作流程、管理过程、关键任务、数据共享需求、业务场景支撑等； 2、需提供系统调研，获取各个部门业务系统的详细信息，包括业务系统分布、功能描述、系统网段、数据量等，侧重了解业务系统中关键业务表、字典表、业务字段的分布等信息； 服务实施成果交付物： 01、数据调研汇总报告.doc 02、资源目录信息反馈表-数据表.xlsx 03、资源目录信息反馈表-信息项.xlsx 04、资源目录信息反馈表-资源目录.xlsx 05、数据资产情况报告（单系统）.docx | 套 | 1 |  |
| 57 | 03B057 | 数据接入服务 | 不超过3个系统接入 1、需实现国家、省、市、区县及学校维度数据接入目标： 2、需提供跨机房的数据汇聚服务：实现政务网、互联网、局域网不同网络环境下数据汇聚目标。 3、需提供包含库表、接口及文件来源类型的数据接入能力； 4、需提供增量数据接入服务：提供增量接入服务，降低数据仓库计算、存算压力。 5、需提供基于分析目标的数据接入服务：围绕大数据分析应用，实现不同厂商相似业务场景数据汇聚、呈现。例如校园教学考评管场景下数据接入服务，支撑大数据洞察分析； 服务实施成果交付物： 1、数据接入方案.doc； 2、系统接入清单.xls 3、数据中心集成任务配置 4、接入网络规划.doc | 套 | 1 |  |
| 58 | 03B058 | 数据仓库设计服务 | 不超过3个系统接入 1、需提供数据仓库设计服务：基于项目教育信息化系统建设及数据需求情况，规划数据仓库建设， 2、需提供数据标准服务：具备教育行业数据模型，能覆盖学校教学考评管及教育单位常见业务过程。 2、需提供教育行业数据资产初始化：初始化教育行业标准数据元，教育部及国家发布的标准字典。用于数据比对规整工作。 3、需提供湖仓一体建设服务，实现离线、实时数据接入及共享。 服务实施成果交付物： 1、数据仓库概要设计.doc； 2、数据仓库详细设计.xlsx； 3、完成基础库建设，包含学校、教师及学生三大基础库，其中学校库包含学校基本信息、软硬件资产情况等模型；教师库包含教师基本信息、工作培训、教研信息等标准模型；学生库包含学生基本信息、学籍信息等标准模型。 4、完成主题库建设，包含课堂教学、学生作业、日常考试、综合评价、校园管理、授课资源、校园消费、硬件设备、素质教育、应用监管主题库； 5、基于项目数据资产情况，提供专题库标准模型，包含学校优质均衡、GIS驾驶舱、教师个人画像、学生综合评价、学校评价、教师退休分析等标准专题模型。 6、配置教育行业数据元及标准字典； | 套 | 1 |  |
| 59 | 03B059 | 数据治理服务 | 1、提供数据质量检查服务：基于国家标准开展数据质量检查服务，包含规范性、完整性、准确性、一致性、时效性及可访问性检查，并输出数据质量分析报告。 3、提供数据规整服务：对非标准数据进行统一转换，包含数据填充、数据字段映射、数据格式转换等。 2、提供数据融合服务：实现跨主题域、跨部门、跨行业的数据融合服务。 3、提供数据确源服务：通过系统调研工作，及数据接入情况，对基础库、主题库进行唯一源头确认，实现一数一源目标。 4、提供数据安全管理服务：基于国标个人信息安全管理规范，识别敏感数据，并对敏感数据进行加密、脱敏等操作，实现存储安全、共享安全目标； 5、提供任务运维服务：作业、任务运行周报，包含异常情况的记录及优化方案 6、提供适配项目的数据治理服务：，具备数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准及数据生存周期8个能力域落地能力。 服务实施成果交付物： 1、数据质量检查方案.xls 2、数据质量检查报告.doc 3、源系统数据问题追踪记录表.xlsx； 4、数据模型设计.xls 4、数据规整规则.xls 5、基础库模型确源记录.xls 6、数据分级管理规范.doc 7、敏感数据识别及加密.doc 8、ETL任务运行记录.xls | 套 | 1 |  |
| 60 | 03B060 | 数据应用场景开发服务 | 不超过1.5人月 根据学校实际需求，通过对基础设施、教师队伍、学生结构、校园管理、教学信息等数据进行统计分析，实现学校软硬件实力的综合分析形成驾驶舱、报表等大数据典型应用 | 套 | 1 |  |
| 61 | 03B061 | 应用服务器 | 海光7285*232核2.0hz/32G*4/1.92T*2/4TSATA*1/3008/2000W*2/4*GE/导轨 | 台 | 1 |  |
| 62 | 03B062 | 英语听说模考系统 | 考试管理客户端 1. 支持考试任务的下载、考试试卷的下载； 2. 可以启动监考机开始一场全真模拟测试； 3. 考试结束后，进行答卷包完整性校验，上传考试状态数据和答卷包，并将数据传到服务器进行评测。 监考程序 1. 支持考试过程监控，包括开始考试、开始试音、结束考试； 2. 收集学生答卷包； 3. 系统支持答题同步，在所有学生完成同一个大题后才允许进入下一个大题，解决学生因为系统硬件配置、网络等因素影响或者使用多套试卷而导致的考试不同步情况。 4. 监考机考试中发生断电、死机等异常，重启后能够自动恢复到本场考试状态；监考机与考试机之间网络不稳定的情况下（偶尔断网）不影响考试。 5. 应确保考试过程中的录音质量: 能够自动检测学生语音质量，及时发现答题语音不合格的学生，以便安排重考。 6.支持监考机通过输入考生座位号的方式，快速灵活调整学生考试座位号。 考试程序 1. 系统需要与中高考试题流程、界面完全一致，对考试环境全真模拟，包括答题时间、语音播放次数限制； 2. 学生按照考试流程、指令完成考试； 3. 对学生答题数据进行打包，传到监考机。 4. 支持多种保障安全策略:支持相邻的学生试卷不同；支持同一套试卷小题乱序以及选项乱序，提高防作弊水平。 | 套 | 1 |  |
| 63 | 03B063 | 英语听说教学系统 | 课堂教学 1. 支持老师在教室，开展英语听说教学课； 2. 系统安装在教室，可以通过投影或其他电子设备，系统以大题的形式将试题展现出来，进行知识点讲解以及与学生进行互动等，完成英语听说教学。 3. 在课堂上可以针对朗读题型进行实时评分，反馈语音中的问题，达到精准教学。 机房教学 课堂活动： 1. 老师可以建立课堂活动，如朗读、对话、复述等题型的教学任务；系统支持多种题型的智能评测，形成成绩和结果报告； 2. 支持在成绩报告中播放音频和视屏资源、以及学生的语音，并显示参考答案； 3. 老师可以将教师端试题分析页面推送到学生端，和学生进行屏幕共享，达到同屏教学的目的； 4. 支持查看班级所有学生的训练结果，支持对学生练习的结果进行人工标注。 自主练习： 1.学生可以接收并完成老师布置课堂活动，在规定的时间完成听力、口语作业。 2.学生可以在学校机房进行专项训练，帮助学生实现自主学习。根据学生的练习情况，可以针对性推荐练习资源； 3. 系统支持智能纠错功能，系统应识别出有错误的单词，并提供单词的标准读音； 4. 系统支持乱说检错功能，系统应智能识别异常语音输入，如乱读中文。 5. 篇章朗读过程中可以进行朗读跟踪，朗读后的文字背景变蓝。 学习报告： 1. 练习结束后，系统能够实时评分、给出答题的成绩和分析报告，让学生及时了解自己的练习效果。 2. 系统进行篇章朗读现场评测，评测引擎须给出流畅度、完整度、发音准确度、语速、非正常停顿和总分，六个分数。 | 套 | 1 |  |
| 64 | 03B064 | 考试专用耳机 | 1.外形设计：双头梁耳麦，头梁自适应调节，佩戴时无需手动调整。包耳式耳罩，隔音效果良好，耳罩可拆卸更换。耳麦整体无音量调节旋钮或按钮。 2.声卡参数：内置双声道声卡。主流操作系统免驱，即插即用。USB2.0接口，线长2.5米以上，具有抗干扰磁环，具有绿色LED指示灯。信噪比≥60dB；总谐波失真≤0.3%。 3.麦克风参数：超心型指向性；（麦克风位置具有方向指示标志）麦克风正对声源（0°）与背对（180°）声源时，拾取信号强度相差10dB以上；灵敏度：-35dB（±3dB）；频响：100Hz - 10kHz；信噪比：＞50dB；连接杆长度：≥18cm，旋转角度：＞120°。 4.喇叭直径：40mm 钕铁硼喇叭；阻抗：32Ω（±15%）；灵敏度：108±3dB；频响：20Hz - 20kHz；功率：20mW。 5.耳机外壳具有镭雕唯一编号；芯片内置耳机编号，且与镭雕编号对应；编号信息可被程序识别，可用于追溯考生录音来源。 6.提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；耳麦可与考试系统进行通讯。 | 只 | 50 |  |

备注：以上表格内容若有文字错误、语序不通等情况以系统内附件为准，

# 第五章 合同条款及格式

以实际签订的合同为准

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

供应商：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

- 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：        职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：  （盖单位章）

年       月       日

注：本法定代表人身份证明后必须附上法定代表人的身份证复印件。

- 二、授权委托书

本人       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

- 三、投  标  函

致：

1．根据你方招标的                     的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术需求标准及其他有关文件后，我方愿以             （大写）             （小写）的投标报价，并按上述招标文件条款、合同条款和技术标准的条件等要求承包上述项目的全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的供货期        日内完成并移交全部货物并安装调试完成。质量按现行的相标准，达到“合格”。

4．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．我方将与本投标函一起，提交人民币           元正作为投标保证金。

供应商：                                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：     年     月    日

- 四、投标一览表

开标一览表 （格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称 （加盖公章） ：

单位负责人或授权代理人 （签字） ：

时间：    年    月   日             货币单位:元（保留小数点后2位）

| 序号 | 投标报价 | 质量标准 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。

3.此表应按投标人须知的要求单独密封和标记，并按目录顺序加入投标文件中，与投标文件同时递交。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。  （可根据实际情况调整）

5.投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受价优惠条件的价格折算。

6.只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价采购人将不予接受。

- 五、投标分项报价表

投标报价明细表 （格式）

项目名称：包：                                         货币单位:元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 |  | 生产厂家 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金及其他伴随费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币小写： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人全称 （公章） ：

单位负责人或授权代理人 （签字） ：

时间：年月日

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.如果投标人提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。

3.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

- 六、承诺函

资格条件承诺函

致：（ 采 购 人 、 采 购 代 理 机 构 ）:

我单位（公司）参与    （采购项目名称、项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称：                       （公章）

法定代表人或授权代表：                     （签字）

日期：

注：不适用信用承诺的情形：

1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的；

2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的；

3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情。

4.不适用于信用承诺的企业应按要求提供其他证明文件，以证明其资格符合招标文件规定。

- 七、技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件规定的货物需求、技术规格 | - 投标文件对应的货物情况、技术规格 | - 是否 偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务技术标准已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。投标人应在“偏离情况”栏中，说明投标货物与招标货物的偏离情况，分正偏离、无偏离、负偏离三种情况描述。

2、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3、若投标人将此表空白视为无偏离。

4、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

投标人全称 （公章） ：

单位负责人或授权代理人 （签字） ：

时间：年月日

- 八、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 招标文件规定的商务条款 | - 投标文件对应的商务条款 | - 是否偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、供应商应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。投标人应在“偏离情况”栏中，说明投标货物与招标货物的偏离情况，分正偏离、无偏离、负偏离三种情况描述。

2、商务条款主要填列付款方式、合同履行期限 、服务地点、售后服务、服务质量保证、违约责任等重要条款方面的偏离情况。

3、“投标服务商务条款偏离表”是评审的重要依据，无论所提供的服务与竞争性投标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报“商务条款偏离表”。

4、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

5、若投标人将此表空白视为无偏离。

6、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

投标人全称 （公章） ：

单位负责人或授权代理人 （签字） ：

时间：年月日

- 九、技术部分内容

供应商应按照招标文件要求，根据“技术需求”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

（二）技术服务方案等

（三）进度计划

本项目总进度计划响应：供应商应根据项目计划的要求，对应投标的实际情况，提交具体的响应，差异时作出说明。供应商应根据总体计划的要求，参照以下表格，提交各阶段的进度计划。

| 项目货物名称 | 货到现场 | 检验 | 验收 | 投入使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日        期：

（四）拟派的本项目的主要人员配置表

（格式自拟）

- 十、资格审查资料

（一）供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 收入 | 万元 |
| 实现利润 | 2021年 万元 2022年 万元 2023年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构及生产设备情况 | （代理经销商不需填写生产设备情况） |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：如填写不真实，将导致废标；

- 信誉承诺书

有关提交资料的承诺书

为表我司对本项目的诚意，我司承诺如我单位中标：我单位将配合采购人要求提供投标文件中提及的所有资料（如：业绩等）及资格审查文件中要求的资料（如营业执照等）等原件供采购人核实审查，我公司无企业不良行为记录，不是政府取消投标资格记录期间的企业。能够自觉遵守国家法律法规、执业准则和职业道德，近三年内没有因违法违规受过行政主管部门和行业协会的行政处罚。不是被列入失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

如发现提供的资料虚假资料的，采购人有权取消我司中标资格，没收投标保证金，由此对采购人造成的一切损失由我司承担。

投标单位：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

有关相应技术需求承诺书

我司承诺我单位编制的投标文件必须严格响应技术需求中的技术参数、功能等要求，如经采购人或评标专家发现投标文件没有完全响应招标文件及技术需求要求的，评委可对我单位的投标文件作废标处理。

投标单位：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

质量承诺书

供应商向采购人提供的产品若发生质量问题，供应商承担全部责任，保证能够积极配合采购人退货换货，在投标文件中附承诺书加盖公章。格式自拟

投标单位：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

（九）类似项目经验（汇总表）

附表1-1

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

注：在本汇总表中所填列的项目须另外单独填写附表1-2，并按要求附相关的业绩证明资料。

附表1-2  类似项目经验

投标人名称：

| 序号 | 条款 | 项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同号 |  |
|  | 合同名称 |  |
|  | 项目地址 |  |
| 2 | 业主名称 |  |
| 3 | 业主负责人姓名及联系电话 |  |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的性质和特点 |  |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |  |
| 6 | 合同总价 |  |
| 7 | 合同授予时间 |  |
| 8 | 完成时间 |  |

注：1.如供应商提供了虚假的证明材料，一经查实，除没收投标保证金外，还将依法追究相应的责任；若在中标之后查出有虚假，还应取消供应商的中标资格。

（三）供应商资格证明文件

招标文件要求提交的其他证明文件

- 十一、其它

附件1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司 （联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库

﹝ 2020 ﹞ 46 号） 的规定，本公司 （联合体） 参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.     （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为   （企 业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企 业、小型企业、微型企业） ；

2.    （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为     （企 业名称） ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型 企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章） ：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。

注：1、本次采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附2 残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附3 监狱企业的证明文件

（如适用填写，不适用无须填写，只填写不适用即可）

监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖单位公章。

- 十二、优惠条件及服务承诺