柳林县汇丰中学理化生实验室建设项目

招标文件

招 标 人：          柳林县汇丰中学

招标代理：     山西鸿发项目管理有限公司

日    期：           2025年4月

目  录

第一部分  招标公告…………………………………………………1

第二部分  投标人须知………………………………………………3

第三部分  评标标准和评标方法……………………………………25

第四部分  商务、技术要求…………………………………………32

第五部分  合同原则…………………………………………………101

第六部分  投标文件格式……………………………………………117

- 第一部分  招标公告

# 柳林县汇丰中学理化生实验室建设项目

# 招标公告

项目概况

柳林县汇丰中学理化生实验室建设项目的潜在投标人应在山西省政府采购网-山西政府采购平台线上获取招标文件，并于2025年5月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：柳林县汇丰中学理化生实验室建设项目；

2.项目编号：1411252025AGK00044；

3.招标方式：公开招标；

4.最高限价：人民币4697000.00元；

5.采购需求：柳林县汇丰中学理化生实验室建设项目。包括货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、招标范围及所应达到的具体要求，以招标文件中的相应规定为准；

- 6.质量要求：所供产品质量合格，符合国家标准及相关行业标准并通过验收；

- 7.交货地点：柳林县汇丰中学；

8.合同履行期限：自合同签订之日起 90日历天内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准；

9.本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目是否接受联合体：否。

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年4月21日至2025年4月25日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：山西省政府采购网-政府采购云平台线上获取；

3、方式：只允许在线获取；

4、售价： 0 （元）。

## 四、投标文件提交

截止时间：2025年5月12日9点00分（北京时间）；

地点：登录山西政府采购网-政府采购云平台投标客户端提交。

## 五、投标文件开启

时间：2025年5月12日9点00分（北京时间）；

地点：登录山西政府采购网-政府采购云平台线上开启。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本公告发布媒介：《山西省政府采购网》，有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人(或代理机构)在上述网站公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人；

2、针对本项目的质疑一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：柳林县汇丰中学

地    址：吕梁市柳林县

联系方式：高先生、13133383466

2.采购代理机构信息

名    称：山西鸿发项目管理有限公司

地　　址：山西省太原市小店区平阳路101号国瑞苑小区一单元5-01东户

联系方式：张先生、15536432707

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系电话：15536432707

- 第二部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 细 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 2 | 投标文件 （资格证明文件） | 1、具有独立承担民事责任的能力 提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 （ 格式见第六部分） 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 （ 格式见第六部分） 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （格式见第六部分） 5、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录 提供投标人无违法记录声明（格式见第六部分）； 6、本项目其他特定资格条件（如有） 按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件； 本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第六部分。 |
| 3 | 投标文件 （报价文件） | （1）报价一览表 （2）报价明细表 （3）技术偏离表 说明：以上内容涉及的格式资料详见第六部分。 |
| 4 | 投标文件 （商务技术文件） | 1、投标人代表证明 （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书” （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” （3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 （ 格式见第六部分） 2、投标函 3、投标保证金的交纳情况及开户许可证或基本存款账户信息 提供投标人基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息（已取消企业银行账户许可的提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件 4、投标方案 5、投标人项目案例及证明资料 6、其他商务技术材料/文件 说明：以上内容涉及的格式资料详见第六部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 90个日历天 |
| 6 | 最高限价 | 最高限价：人民币4697000.00元； 注：投标人的报价超过上述最高限价的，按无效报价处理。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目是否要求供应商提交保证金： £否 是，1、保证金金额：人民币46000.00元 2、保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机 构出具的保函等非现金形式提交。 3、账户信息（电汇账户）： 开户名称：山西鸿发项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司吕梁龙凤街支行 银行账号：1405 0169 8708 0000 1050 行 号：105173087519 递交方式：通过报价单位银行基本账户递交 退还方式：退至报价单位银行基本账户 注:请在汇款单备注里标明项目名称及项目编号（项目名称可简写） |
| 8 | 投标文件递交 | 递交方式：在线递交电子投标文件。投标人须将电子加密投标文件通过“政采云电子投标客户端”上传至政采云平台。 |
|  |  | 递交截止时间：2025年5月12日9点00分（北京时间） 1、纸质投标文件（应由电子投标文件导出） 正本 壹 份、副本 贰 份、电子U盘 壹 份（word版） 投标文件所有内容胶装成一册，正、副本装于一袋内。 2、纸质版投标文件请在投标文件远程解密前进行邮寄。 3、邮寄地址：吕梁市离石区晋绥路丽江水岸公寓2层（8号商铺） 4、联 系 人：张先生 5、电 话：15536432707 |
| 9 | 评标办法 | 采用综合评分法 |
| 10 | 评审小组的组建 | 评审小组构成： 5人； 评审小组组成：采购人代表1人，评审专家4人； 评审专家确定方式：山西省财政厅主办的专家库随机抽取。 |
| 11 | 确定中标人 | 采购人确定中标人 |
| 12 | 招标代理服务费 | 1、支付时间：收到中标通知书后，签订合同前。 2、支付方式：由中标人领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。 3、计算办法：参照中国人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定。 |
| 13 | 说明 | 1、本招标文件所有时间均为北京时间。 2、评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当在评审现场规定合理的时间要求其提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人的规定时间内不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 3、本项目不允许分包和转包。 |
| 14 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 15 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

投标人须知

### 一、总 则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.说明

2.1 本项目依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关招投标的规定。

2.2 本次招标活动由招标人委托招标代理机构负责招标事宜，通过公开招标的方式进行采购。

2.3 本次招标项目的资金来源为县财政预算资金。

3.定义

3.1 “货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

3.2 “服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助和合同中规定由投标人承担的其他义务。

3.3 “招标人”指委托招标代理机构负责本次项目的国家机关、事业单位和团体组织；也是招标结果的最终确认方。

3.4 “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

3.5 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

3.6 “响应”：指投标人根据招标人及招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定进行投标的行为。

3.7 “知识产权”：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

3.8 “天”：日历天。

3.9“电子签章”指可通过电子签章客户端正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

4.合格投标人的条件

4.1具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

4.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的并具有独立法人资格、根据商业法规运营的生产企业或代理经销商，且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照。

4.3依法注册的投标人注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

4.4投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

4.4.1具有独立承担民事责任的能力；

4.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.4.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.4.6具有完备的售后服务体系；

4.4.7本项目其他特定资格要求；

4.4.8法律、行政法规规定的其他条件；

4.4.9本项目不接受联合体投标。

4.5投标人应自行登录采购平台线上下载招标文件。

4.6如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.7符合招标文件规定的投标人资格条件并提供规定的资格证明文件，接受并能履行招标文件的规定。

4.8截止报价截止时间止，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，招标人及评标委员会有权拒绝其本次报价(查询渠道“信用中国”网站)。

5.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

6.招标文件的组成：

6.1 招标文件内容：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 评标标准和评分方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式。

6.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有遗漏、残缺等问题，应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清和修改

7.1 投标人澄清要求的提交：任何已获取了招标文件的潜在投标人，均应登录采购平台以线上形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清。

7.2 招标代理机构或招标人对澄清要求的处理：招标代理机构或招标人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用电子形式在采购平台以补充公告等形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.3 招标代理机构或招标人主动进行的澄清、修改；招标代理机构或招标人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前3日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

7.4 招标代理机构或招标人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标代理机构有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.5 招标代理机构（或招标人)将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论招标代理机构（或招标人)或招标人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.6 本采购项目招标人将不召开标前会。

7.7 招标代理机构在组织开标现场对投标情况可做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

三、投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8.4对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人的不利后果，招标人概不负责。

8.5招标文件加“★”条款为不可偏离项，否则将做无效投标处理。

9.投标文件的组成及相关要求

9.1投标文件分为资格证明文件部分和商务技术部分两部分组成，投标文件须合册装订。本次招标，投标人应按本招标文件要求提交投标文件内容和需要投标人自行编写的其他文件（具体填写要求及格式详见招标文件“第六部分投标文件格式”）。

9.2 投标文件要求内容及编排顺序

9.2.1资格证明文件部分：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目其他特定资格条件（如有）。

9.2.2报价文件部分：

（1）报价一览表；

（2）报价明细表；

（3）技术偏离表。

9.2.3商务技术文件部分：

（1）投标人代表证明；

（2）投标函；

（3）投标保证金的交纳情况及开户许可证或基本存款账户信息；

（4）投标方案；

（5）投标人项目案例及证明资料；

（6）其他商务技术材料/文件。

9.3投标保证金

（1）投标人必须于开标前按前附表规定投标保证金。

（2）投标保证金必须采用电汇、支票倒送方式之一进行交纳，且从基本账户打入前附表中招标人指定账户。

（3）投标人的投标保证金采用电汇、支票倒送交纳后，须在汇款/转账凭单用途栏中重复写明投标人名称及所投采购项目名称。

因银行结算，不可抗力等非招标人/招标代理机构原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。

（4）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

（5）在中标结果公告后5个工作日内，未中标投标人的投标保证金将在5个工作日内予以退付。中标单位的投标保证金，在中标单位与采购人签订合同生效后5个工作日内予以退付。保证金不计息。

（6）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知相关条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

9.4 投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位，只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、验收、保险、税费和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则投标人所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。

（2）本次招标不接受可选择或可调整的投标报价。

（3）投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、税费和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或被授权代理人签署。

（4）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表处注明，只有在开标一览表处注明的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（5）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（6）本项目评标办法采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

10.投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

10.3 投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.4 开标一览表的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

11.投标文件的有效期

11.1 本项目投标文件的有效期为自投标人提交投标文件截止之日起计算90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.2 在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

12.投标文件的签署及其他规定

12.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

12.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或被授权代理人签字。

12.5 因投标文件表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

### 四、投标文件的递交

13.投标文件的的签署及其他规定

13.1电子版投标文件

13.1.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

13.1.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

13.1.3投标文件所附资料均为扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

13.1.4投标文件的密封

投标人应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密递交投标文件。

13.2 投标文件须按照招标文件中规定的解密时间进行解密，并进行确认。在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。在解密截止时间之前密封递交纸质投标文件。

14.投标截止时间

14.1 投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点递交。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标人，补充、修改和撤标要求须经招标人签字确认，否则无效。

15.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或被授权代理人签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

15.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

### 五、开 标

16.开标及其有关事项

16.1 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，招标人代表、及有关工作人员参加。

16.2开标时由签到投标人现场线上解密投标文件。

16.3开标后，所有投标人的纸质版投标文件将不予退还。

### 六、评标程序和要求

17.资格审查

开标后, 招标人对投标单位进行资格审查。

18.组建评标委员会

18.1招标人根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18.2招标代理机构（或招标人）就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购机构工作人员不得参加评标。

19.符合性审核

19.1 开标后，评标委员会将审查各投标人的投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

19.2 审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）是指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.3 审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（3）调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

19.4 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

20.投标的澄清

20.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当电子澄清函的形式通知相关投标人。

20.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复并以电子回复函的形式澄清，该答复经法定代表人或被授权代理人的签署电子章认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

20.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

21.详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

22.确定中标人

22.1 评标委员会依据评标报告推荐的中标候选人名单直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

22.2 在合同签订之前，招标人有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的投标文件中有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意进行隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。

23.评标过程保密

23.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

23.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授标的过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

24.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标人均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

25.采购项目废标

25.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；

（3）发现投标人串通标价或标价高于市场价的投标；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

25.2 废标后，采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

### 七、签订合同

26.中标通知

26.1 中标人确定后,招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以电子形式向中标人发出中标通知书，中标人可自行登录“山西政府采购平台-政采云平台”打印，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26.2 中标通知书是合同的组成部分。

27. 质量保证金

27.1 在签订合同前，中标人应提交质量保证金，质量保证金金额具体以招标人与中标单位协商为准。

27.2 质量保证金是 指招标人与投标人在采购合同中约定的，从应付的货款中预留，用以保证投标人在质量保证期内对货物出现的质量缺陷进行赔付的资金。

质量保证金的预留比例、返还期限、计付利息及利息的计算方式等内容，招标人与投标人在采购合同条款中进行约定。

28. 签订合同

28.1 招标人负责本次招标活动中合同签订、货物接受及售前、售后服务联系、验收、索赔等事宜。

28.2 招标人与中标人签订政府采购合同后，招标人需在2个工作日内登陆“山西政府采购平台-政采云平台”线上完成政府采购合同签订流程。

如果未按规定及要求签订政府采购合同协议书，招标人有权取消其中标资格，招标人将从后备中标后选人排名第二的顺序中依次类推，重新选择中标人。

28.3中标人一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

28.4违反上述条款的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

### 八、保密和披露

29.保密

发标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

30.披露

30.1招标人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

30.2 在招标人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### 九、询问和质疑

31.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

31.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

31.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

31.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

31.4 投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

31.5 质疑应当以电子文件形式提出。格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，可在山西政府采购平台下载，经法定代表人签字并加盖公章。

31.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人（采购代理机构）自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

31.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份（书面）。

31.8采购人接收质疑函的信息：

方    式：电子邮件

联系部门：柳林县汇丰中学

联系电话：13133383466

通讯地址：吕梁市柳林县

31.9代理机构接收质疑函的信息：

方    式：电子邮件

联系部门：山西鸿发项目管理有限公司

联系电话：15536432707

通讯地址：吕梁市离石区晋绥路丽江水岸公寓2层（8号商铺）

31.10 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未线上提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

31.14招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

31.12 质疑投标人对招标人的答复不满意以及招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

### 十、违约处罚

32.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）中标人未按照本须知规定缴付中标服务费的；

（6）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

### 十一、相关政策的要求

1、本项目涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品。需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及正版软件的要求：

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

4、本项目中涉及网络关键设备和网络安全专用产品的要求：

供应商提供货物中如含有《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供具备资格的机构出具的安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证明材料扫描件或复印件。具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

5、中小微企业参加本项目报价须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。经评委会评审确认后，依据财库【2020】46号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、晋财购〔2022〕6号《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

7、监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

8、本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合体协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参与评审。

9、本项目若允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参与评审。

- 第三部分  评标标准和评标方法

评标标准和评标方法

一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价；

投标方案的合理性；

与招标文件技术要求的偏离；

合同履行期限；

服务承诺及其他有附加值的服务承诺；

财务状况和经营信誉；

投标人提供的其它内容和条件。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法，综合评分的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度。每一投标人的商务、服务、技术、政策因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

三、评定内容及标准

评分标准和评标办法

| 条款 | 类型 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 基本资质 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
|  | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效 |
|  | 说明： 1、资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备开标资格，且不允许在投标文件提交截止时间后补正。 2、投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 | 商务资信 | 投标人代表证明 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务资信 | 投标函 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务资信 | 投标文件的签署或盖章 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务资信 | 合同履行期限的相关要求 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务资信 | 投标保证金的交纳情况 | 符合招标文件要求 |
|  | 报价 | 按照招标文件规定报价 | 符合招标文件要求 |
|  | 说明： 1、符合性审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备开标资格，且不允许在投标文件提交截止时间后补正。 2、投标人提供的其他材料，不作为符合性审查的内容。 |  |  |

综合评分法评分细则

| 条款 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（13分） |  |  |
| 1.1 | 1、业绩 投标人近三年内每提供一个类似项目业绩案例得5分，最高得10分。未提供或者提供资料不全者本项不得分。 注： ①投标人为生产厂商的需提供生产厂商本公司的类似业绩，投标人为代理商的需提供代理商本公司的类似业绩，否则不予计分。 ②业绩证明材料：必须提供与用户最终签订的合同协议书（包括合同首页、合同金额所在页及签字盖章页）的复印件作为证明，以合同协议书的签订的时间为准； ③近三年：指的投标截止日期往前顺延三年； ④所有证明材料的复印件需清晰地载入投标文件中。 | 10分 |
| 1.2 | 2、生产企业或投标人具有①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证、③职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分，不提供不得分。 | 3分 |
| 技术部分（57分） |  |  |
| 2.1 | 1、投标产品技术性能指标 1.1任何一项主要需求或性能描述没有实质性响应招标文件的要求,将导致投标被拒绝； 满足招标文件要求的全部技术指标的得6分，每有一项“★”技术指标正偏离的加2分，最多加8分。每有一项非“★”技术指标负偏离的扣2分，直至扣完为止。 注：正负偏离的加、扣分分值由评标委员会按照投标人提供的技术说明文件等有效证明材料共同认定。 评委加分要充分考虑投标人提供产品的详细技术指标，参考其相关证明材料（如产品检测报告；产品技术白皮书或产品手册或产品说明书等）。 如发现投标人提供产品与投标文件不符，招标人认定该供应商提供虚假材料谋取中标。 注：中标产品交付标准必须以投标文件中技术参数为准，如发现供应商提供产品与投标文件不符，招标人认定该投标人提供虚假材料谋取中标。 | 14分 |
| 2.2 | 2、实验室设计（9分） 投标单位对“化学吊装实验室”“物理吊装实验室”“生物吊装实验室”进行深化设计，体现出专业性、特色性，提供完整的平面布置图、施工图与不同角度效果图（至少三张）。 设计方案图纸内容完整、规划合理，具有较强的针对性和可行性，能完全满足得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 9分 |
| 2.3 | 3、供货方案 根据投标人提供的供货方案进行评分，包括：①方案中供货时间（至少包含时间节点，符合招标人要求）；②货物的供应及运输（至少包含运输环节计划，与供货时间相匹配）；③易损部件包装（保证易损部位在运输过程中不受损坏的措施）；④供货检验（包装要求、货物数量、随机配件、名称与合同清单一致）；⑤供货周期承诺等进行考核。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分10分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 10分 |
| 2.4 | 4、质量保障措施 投标人提供的货物质量保障措施进行评分，包括①货物质量标准；②检验流程；③包装规范要求；④质量保证承诺及措施等进行考核。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分8分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 8分 |
| 2.5 | 5、培训方案 投标人提供的培训方案进行评分，包括①培训内容；②培训计划；③培训方式；④培训目标；⑤技术支持；⑥运行保障等进行考核。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣1分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 6分 |
| 2.6 | 6、售后服务保障措施 投标人提供的售后服务保障措施进行评分，包括①质量投诉处理；②退换货服务；③定期回访；④满意度调查等进行考核。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分4分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣1分；扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 4分 |
| 2.7 | 7、服务团队 ①有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式，得2分，不完整的不得分； ②技术团队：依据投标人服务团队（人员名册、联系方式、人员资质、项目经历等）证明材料进行综合评审，每有1人得0.5分，最高2分，不完整的不得分。 注：服务团队人员须提供本人社保证明，不提供不得分。 | 4 分 |
| 2.8 | - 8、投标设备总体评价 - 对所投设备①功能性；②兼容性等内容进行评价。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分2分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣1分；不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 2分 |
| 价格部分（30分） |  |  |
| 3. | 满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（小数点后四舍五入保留两位小数） 报价得分=(评标基准价／报价)×30%×100 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和报价得分。 投标价格畸低或畸高或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 30分 |

第四部分  商务、技术要求

一、商务要求

1.项目名称：柳林县汇丰中学理化生实验室建设项目；

2.合同履行期限：自合同签订之日起 90日历天内完成运输、安装、调试、培训，达到验收标准；

3.交货地点：柳林县汇丰中学；

4.质量标准：所供产品质里合格，符合国家标准及相关行业标准并通过验收。

5.质保期：质保1年。

6.验收标准

6.1验收主体：招标人

6.2验收内容：按照招标文件、投标文件、货物清单及相关规定验收等；

6.3用户负责对货物的数量和质量进行验收，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单；

6.4如验收达不到规定要求，给招标人造成损失的，中标单位承担一切责任；

6.5招标单位依据采购合同、货物数量等，对所有的货物进行验收。如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人需做出详尽的现场记录。此现场记录可用作缺失、更换货物的有效证据。中标单位按招标人验收报告在限期内进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由中标单位承担。逾期未完成货物交付的，由中标单位承担相关的违约责任；

7.付款方式：采购人验收合格后一次性支付；

8.分包转包：不允许分包，禁止转包；

9.未尽事宜：以签订正式《合同》时由双方协商解决。

三、技术要求

- 货物产品技术描述：

- 投标人在投标文件中要对投标货物“★”（主要技术指标和运行性能）进行详细描述，并提供能够证明投标货物符合招标文件规定的技术要求与投标货物型号一致的如货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。

1.技术参数：

| 化学创新实验室配置需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 化学教师演示讲台 | - 规格：≥3000*700*900mm 2、台面：采用不小于15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 2 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 2 |
| 5 | 折叠学生桌 | - 外形尺寸为≥1225*600*780/820mm,含功能围栏总高度为≥925mm； 2、台面≥15mm陶瓷台面，前面有一条止滑槽。采用插入式设计安装模式，无需现场打胶或者螺丝打孔的复杂工艺，安装简单方便； 3、左右侧围边采用一体化压铸工艺，尺寸为≥408*78*17mm，围边长度不小于390mm，高出台面≥38mm，防止仪器设备掉落的风险；后档条为铝合金一体成型设计，高出台面≥38mm，表面环氧喷涂处理； 4、后功能栏杆，采用≥20*30mm的方管弯管成型工艺，高出台面≥145mm，防止仪器设备打翻设计； 5、下面设计两个书包斗，材质采用ABS一体化成型工艺，中间镂空设计，防止灰尘堆积 6、桌腿采用两节折叠式设计，上部分尺寸为≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下脚尺寸为≥567*62*40mm，采用不小于2mm钢板冲压一体化成型，表面环氧喷涂处理； - ★7、化学实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。操作台台面理化性能满足 - （1）、耐磨 mg/100r：磨损值≤80；（2）、实验台面抗冲击mm：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm； | 张 | 56 |
| 6 | 万向抽风装置 | 万向抽风装置支架采用ABS材质一体成型设计，尺寸为≥90*150*45mm，左右移动式万向抽装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求，万向抽风装置支架与风管可以拆卸。抽风口设有防鼠网，方便拆卸维护处理 | 套 | 56 |
| 7 | 钢塑水槽柜 | 1、水槽柜：尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 套 | 28 |
| 8 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 28 |
| 9 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250mm，并设有溢水口。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于4级 | 套 | 28 |
| 10 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm 钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 114 |
| 11 | 智能系统控制柜 | 规格：≥500*200*1250mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 套 | 2 |
| 12 | 通风矢量控制系统 | 风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，主要技术要求为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 套 | 2 |
| 13 | 顶装智能控制平台 | 规格：不小于10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 2 |
| 14 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 2 |
| 15 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 2 |
| 16 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |
| 17 | 铝合金万向罩 | - 关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 - 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径≥253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险。 7.伸缩导管：4节直径≥60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 个 | 2 |
| 18 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构。 | 套 | 2 |
| 19 | 活动式学生端抽风装置 | 主体下部分两侧暗藏两根φ50的风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求 | 套 | 56 |
| 20 | 吊装式通风系统 | 规格：标准模块化组成。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成，主管道：矩型风道；通风支管道：φ≥110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 套 | 2 |
| 21 | 室外行程通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：≥500*250。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 2 |
| 22 | 防腐风机 | （1）功率：≥5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致。 | 台 | 2 |
| 23 | 摇臂升降动力系统 | 采用24V 不小于250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸分别为：≥199*126*116、≥271*166*34、≥162*72*71mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 28 |
| 24 | 自动控制系统 | 与教师控制对接的控制系统； 1、给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 套 | 28 |
| 25 | 主体结构系统 | 两侧采用不小于1200*200*35铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 28 |
| 26 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 分两段式设计，上部分由≥554*87*242的外壳、指示灯、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分有学生电源、抽风管道等组成 | 套 | 28 |
| 27 | 智能摇臂升降系统 | 由≥24V 150mm 25mm/s 500N推杆机连接上下部分，自动能使下部分推出不少于150mm，运动部分材料为两段铝合金一体成型，两个型材尺寸分别为≥280*107*90、≥331*85*80；运动之间摩擦采用硅胶材质，包装密封，耐磨，防腐； | 套 | 28 |
| 28 | 学生电源系统 | 有低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座≥2个、USB输出5V电源1组、液晶显示屏1块。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.≥3.8寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 56 |
| 29 | 供应端口 | 给排水接头使用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源连接电源线；通风口采用旋转快装接口，保证即插即用。 | 套 | 56 |
| 30 | 故障显示系统 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥146*24mm，配置LED故障灯≥1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 28 |
| 31 | 废水存储过滤系统 | 采用PP材质存储设备，尺寸为≥280*330*290mm，具有耐酸碱；柜体内部装有水过滤箱，水过滤箱包括箱体、过滤件和抽水装置，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计，抽水装置中设置有水泵和控制器，水泵的抽水口为入水口，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。实现了清洗、晾晒和过滤等功；设备下面配有一个万向轮、水泵控制一套、水泵一个组成一个排水系统，防止水泵工作时水管负压变形，设备设有高位透气孔，设备与水管之间接头采用金属连接件。 | 套 | 28 |
| 32 | 给水系统 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 2 |
| 33 | 排水系统 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 2 |
| 34 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 2 |
| 35 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 套 | 2 |
| 36 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 2 |
| 37 | 系统安装 调试 | 系统安装调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装采用标准化安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 项 | 2 |
| 38 | 环境提升 | - 1、吊顶：实验室铝方通（铝方通厚度≥0.8mm），准备室：600*600铝扣板，厚度≥0.8mm ，含LED照明灯。（教室面积约95平方米、准备室、危化品室约 90 平方米） - 2、墙面：腻子刮2遍，涂料2遍。 - 3、地面：PVC塑胶复合地板：（厚度不小于2.0mm，耐磨层不小于0.3mm）。 - 4、防盗门：尺寸≥960*2250*100mm。采用≥0.8*0.8*1.2mm（冷轧钢，下档不锈铁），每间教室含准备室4套。 - 5、材质：聚酯涤纶+棉，防水≥95%遮光，≥320克/平方，约40平米含准备室。 - 6、其它配套装饰（根据实际情况配套）。 | 室 | 2 |

| 化学准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 39 | 边台 | 规格≥：2400*750*800mm 1、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 40 | 挡水条 | 采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 2 |
| 41 | 实验室专用水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，尺寸≥550*450*310mm，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 2 |
| 42 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 43 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥1400*200*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm,型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架不小于1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 2 |
| 44 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动。 | 组 | 2 |
| 45 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌不小于4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌不小于4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 8 |
| 46 | 药品柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌不小于4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌不小于4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 4 |
| 47 | 通风柜 | 规格：≥1500*850*2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计。 2、外壳：全钢结构，采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：设有不小于5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用不小于5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用不小于6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 台 | 2 |
| 48 | 通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性。具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 2 |

| 化学危化品储存室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 49 | 毒品柜 | 1、规格：≥900*510*2000mm；门类型：双开门 2、毒品柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上≥60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有≥3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）（PP层板（非柜体所用板材）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量≥245m3/h，转速≥2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，当毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，（密度≥130㎏/m3 ，厚度:≥40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180度。 10、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 11、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 1 |
| 50 | 防火柜 | 规格：≥H1650*W1090*D460mm 1、外部尺寸：≥H1650*W1090*D460mm内部尺寸：≥H1550*W1010*D360mm层板尺寸：≥W1008*D360*H25mm 2、容积：≥45/170（加仑/升） 3、重量：≥95kg 4、开门方式：手动/自动层板：二板可调 5、门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 |
| 51 | 药品柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 2 |
| 52 | 通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |

| 高中化学实验室专用实验箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 53 | 元素及其化合物 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“元素及其化合物”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验， 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：镊子、表面皿、泥三角、坩埚、酒精灯、250mL烧杯、100mL烧杯、胶头滴管、试管（小）、玻璃棒、药匙、红液温度计、试管夹、试管（大）、120°弯管、长直角玻璃管、口部具支试管、短直角玻璃管、止水皮管夹、玻璃导管、圆底烧瓶、10mL量筒、石棉网、漏斗、蒸发皿、坩埚钳等。 可做实验：1、观察钠；2、钠在空气中加热；3、钠与水的反应；4、过氧化钠与水的反应；5、观察碳酸钠和碳酸氢钠；6、加热碳酸钠和碳酸氢钠；7、氢气在氯气中燃烧；8、探究次氯酸的漂白性；9、氯离子的检验；10、探究氢氧化铁和氢氧化亚铁的性质；11、铁离子的检验；12、铁离子与亚铁离子之间的相互转化；13、利用覆铜板制作图案；14、检验食品中的铁元素等。 | 箱 | 8 |
| 54 | 有机化学 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“有机化学”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验，外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（大）、酒精灯、250mL烧杯、100mL烧杯、50mL烧杯、120°弯管、短直角玻璃管、长直角玻璃管、胶头滴管、石棉网、药匙、试管夹、坩埚钳、10mL量筒、镊子、漏斗、玻璃棒、球型分液漏斗、圆底烧瓶、口部具支试管、红液温度计、研钵、秒表等。 可做实验：1、甲烷与氯气的反应；2、探究乙烯的化学性质；3、乙烯与溴的加成反应；4、烃的分子结构；5、乙醇与钠的反应；6、乙醇的催化氧化；7、酯化反应；8、葡萄糖的化学性质；9、淀粉与碘的反应；10、蛋白质的化学性质；11、搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点；12、乙醇、乙酸的主要性质；13、比较钠与水和钠与乙醇的反应；14、重结晶法提纯苯甲酸；15、乙炔的化学性质；16、观察苯是否能与酸性高锰酸钾溶液和溴水反应；17、观察甲苯是否能与酸性高锰酸钾溶液和溴水反应；18、苯酚和甲醛的缩聚反应；19、高吸水性树脂的吸水性能等。 | 箱 | 8 |
| 55 | 化学反应原理 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“化学反应原理”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：药匙、胶头滴管、玻璃棒、50mL烧杯、100mL烧杯、250mL烧杯、试管夹、10mL量筒、秒表、球型分液漏斗、锥形瓶、长直角玻璃管、短直角玻璃管、圆底烧瓶、止水皮管夹、酒精灯、表面皿、石棉网、U形管、口部具支试管、培养皿等。 可做实验：1、探究盐酸与镁反应前后溶液的温度变化；2、探究八水合氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应前后固体的温度变化；3、原电池实验；4、简易电池的设计与制作；5、影响化学反应速率的因素；6、化学能转化成电能；7、化学反应速率的影响因素；8、中和反应反应热的测定；9、定性与定量研究影响化学反应速率的因素；10、探究浓度对化学平衡的影响；11、盐类水解的应用；12、简单的电镀实验；13、制作简单的燃料电池等。 | 箱 | 8 |
| 56 | 物质及其变化 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“物质及其变化”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：50mL烧杯、100mL烧杯、250mL烧杯、50mL量筒、10mL量筒、酒精灯、白色点滴板、玻璃棒、药匙、泥三角、镊子、试管夹、研钵、蒸发皿、坩埚等。 可做实验：1、区分溶液和胶体；2、试验物质的导电性；3、离子反应；4、配制100mL 1.00mol/L NaCl溶液；5、配制一定物质的量浓度的溶液；6、碱金属化学性质的比较；7、卤素单质间的置换反应；8、探究晶体的性质；9、明矾晶体的制备；10、探究二氨合银离子的性质等。 | 箱 | 8 |
| 57 | 通用工具 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将需要由串联类、支撑类仪器的使用才能完成的实验所需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：电子天平、升降台、试管架、铁架台底座、铁架台支杆、通用夹、铁三环等。 | 箱 | 8 |
| 58 | 创新仪器套装 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将能提升课堂教学及实验操作水平的创新仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：离子扩散演示仪、新型启普发生器、不同种类的注射器、透明延长管、燃烧管、双联接头、燃料电池装置、音乐片、9V电池、不同种类的电池扣、碳芯等。 可做实验：1、实验 利用新型启普发生器制备氧气、氢气、二氧化碳；2、实验 观察离子扩散；3、实验 观察生成沉淀的离子反应；4、实验 电解水、氯化铜溶液及滴加酚酞后的碘化钾溶液等。 | 箱 | 8 |
| 59 | 化工生产 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将能完成以化工生产为主题的创新实验所使用的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管（大）、短直角玻璃管、长直角玻璃管、酒精灯、广口瓶、玻璃导管、试管、硬质玻璃管、药匙、胶头滴管、U形管、250mL烧杯、玻璃棒、250mL锥形瓶、100mL锥形瓶、球型分液漏斗、φ60mm漏斗、表面皿等。 可做实验：1、实验 实验室模拟工业合成氨；2、实验 实验室模拟工业制硫酸（接触法）；3、实验 实验室模拟工业制硝酸（氨氧化法）等。 | 箱 | 8 |
| 60 | 健康医药 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将能完成以健康医药为主题的创新实验所使用的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：药匙、10mL量筒、漏斗、50mL烧杯、100mL烧杯、250mL烧杯、50mL量筒、玻璃棒、容量瓶、石棉网、酒精灯、比色管等。 可做实验：1、实验 测定加碘食盐中的碘元素；2、实验 对不同水果中维生素C含量进行比较；3、实验 食醋中总酸量的测定；4、实验 制作护肤品等。 | 箱 | 8 |
| 61 | 环境保护 | 以《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足高中化学课程的所有实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将能完成以环境保护为主题的创新实验所使用的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：单标移液管、洗耳球、10mL量筒、酒精灯、石棉网、坩埚钳、红液温度计、100mL烧杯、250mL烧杯、50mL量筒、药匙、玻璃棒、漏斗、蒸发皿等。 可做实验：1、实验 利用废铜屑制备硫酸铜的实验方法改良等。 | 箱 | 8 |
| 62 | 化学智能化传感器实验箱 | 以最新版《普通高中化学课程标准》为依据，结合各大版本高中化学课程教材，满足化学课程中与传感器相关的实验。通过利用传感器分析物质在化学反应过程中性质的定量变化，找寻其内在规律。通过引导学生应用技术来解决问题，将技术的功能与学科知识相结合，让学生把技术作为获取知识和加工信息、解决问题的工具，从而有效提升学生的信息素养和探究能力。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 说明：高中化学智能化传感器有两箱组成 实验器材： 一、软件： 支持 Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格（如Excel）的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 二、温度传感器： 功能描述：用于采集外界环境温度或者人体皮肤温度；可实时捕捉化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出化学反应过程中的能量变化；该传感器由蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针构成。 技术参数： 量程：-25～125℃ 精度：分辨力0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成碳酸钠与碳酸氢钠溶解过程热效应的比较、探究温度对氯化铵水解的影响、测定中和反应的反应热等实验。 三、pH传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化，从而辅助判断反应物和生成物的浓度变化过程；该传感器由pH检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～14pH 精度：分辨力±0.01pH，误差±0.2 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定酸碱中和反应中pH的变化、比较碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性等实验。 四、溶解氧传感器： 功能描述：用于采集液相实验中溶解氧的变化；可通过测定的数据和观察到的实验现象综合分析溶解氧对所测反应的影响；该传感器由溶解氧检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～15mg/L 精度：分辨力0.1mg/L，误差±0.2mg/L 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成探究 Fe(OH)2 被氧化成 Fe(OH)3的原因、测定水样本中溶解氧浓度与温度之间的关系等实验。 五、二氧化碳传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的二氧化碳浓度变化；对于有二氧化碳参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～10000mL/m3和 0～100000mL/m3 精度：分辨力 0～10000mL/m3：3mL/m3，0～100000 mL/m3：30 mL/m3，误差±10% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成探究过氧化钠的性质、验证木炭与硝酸的反应产物中含有二氧化碳等实验。 六、氧气传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的氧气浓度变化；对于有氧气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由氧气检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0%～27% 精度：分辨力0.01%，误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成探究过氧化钠的性质、探究“暖宝宝”的发热原理等实验。 七、相对湿度传感器： 功能描述：用于采集气相的相对湿度变化；对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～95% 精度：分辨力0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定室内的湿度、探究浓硫酸的吸水性等实验。 八、浊度传感器： 功能描述：用于采集液相的浊度变化；可以测定悬浊液的浑浊度，分析不同浑浊度之下对实验的影响；该传感器由浊度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～200NTU 精度：分辨力0.25NTU，误差±2NTU 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定天然水的浑浊度、探究明矾的净水效果等实验。 九、电导率传感器： 功能描述：用于采集液相的离子浓度和电导率变化，可以测定溶液的电导率，进而测得溶液的浓度，分析不同浓度之下对实验的影响。包含电导率检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：低量程：0～200μS/cm，中量程：0～2000μS/cm，高量程：0～20000μS/cm 精度：分辨力低量程 0.1μS/cm，中量程 1μS/cm，高量程 10μS/cm，误差低量程 ±8%，中量程和高量程±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成比较强酸和弱酸的电导率、选择氢氧化铁胶体渗析实验用的半透膜等实验。 十、气压传感器： 功能描述：用于采集气相的相对压强变化；可实时追踪有气体参与的化学反应过程中气压的改变记录，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况；该传感器由气压检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～200kPa 精度：分辨力0.1kPa；误差±4kPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成比较镁与不同浓度盐酸的反应速率、探究压强对化学平衡的影响等实验。 十一、溶解二氧化碳传感器： 功能描述：用于测定溶液中的溶解二氧化碳浓度，可实时追踪在溶液环境下有二氧化碳参与的生物化学反应过程中溶解二氧化碳浓度的改变，有助于分析反应体系内二氧化碳含量的变化状况。包含溶解二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4～440mg/L 精度：分辨力0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定水中二氧化碳的含量、测定水生植物光合作用消耗的二氧化碳含量等实验。 十二、滴数传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化，从而辅助判断反应物和生成物的浓度变化过程；该传感器由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成。 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成酸碱中和滴定、滴定法测定二元酸的相对分子量等实验。 十三、色度传感器： 功能描述：用于采集液相的色度变化；可以测定待测液的色度，分析不同色度之下对实验的影响；该传感器由色度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：≥430nm，≥470nm，≥565nm，≥635nm，测量范围0～3吸光，有效范围0.05～1.0吸光（90%T～10%T） 精度：分辨力0.035%T，误差±0.035%T 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：探究浓度对化学反应速率的影响、Fe3+在水溶液中的水解平衡和配位平衡、测定甲基橙的电离常数等实验。 十四、电压传感器： 功能描述：用于测量待测电路两端的电压；该传感器由电压检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：±6.0V/±30.0V 精度：分辨力3.1mV，误差±3.1mV/分辨力15mV，误差±15mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成原电池实验、探究水果电池等实验。 十五、电流传感器： 功能描述：用于测量通过待测电路的电流；该传感器由电流检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：±0.6A/±10A 精度：分辨力0.31mA，误差±0.31mA/分辨力4.9mA，误差±4.9mA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成探究盐桥对原电池工作效率的影响、测定阿伏伽德罗常数等实验。 十六、氧化-还原传感器： 功能描述：用于测量溶液充当氧化试剂或还原试剂的能力；通过测量待测液的氧化还原电位来确定氧化还原反应的等当点，当氧化还原反应接近滴定终点时，电势会发生突跃，直接通过绘制体积-电势曲线来判定滴定终点；该传感器由氧化-还原电位检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：-450～+1100mV 精度：分辨力0.5mV；误差±0.5mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定样品中亚硫酸钠的质量分数、测定饮料中维生素C含量等实验。 十七、二氧化硫传感器： 功能描述：用于采集环境或化学反应而产生的二氧化硫浓度变化；对于有二氧化硫参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强；该传感器由二氧化硫检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯以及电源按钮构成。 技术参数： 量程：0～20ppm 精度：分度0.01ppm 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：可完成测定空气中二氧化硫等污染物的含量等实验。 | 箱 | 1 |

| 实验用品包，清单如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 63 | “元素及其化合物实验箱”实验用品包 | 含美工刀1把、火柴3盒、pH试纸1包、木条1捆、履铜板1片、砂纸3片、医用注射器1支、红色石蕊试纸1包、滤纸1包；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |
| 64 | “有机化学”实验用品包 | 含铝箔1包、火柴3盒、阿司匹林片1盒、棉花2包、pH试纸1包、纸尿裤10片；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |
| 65 | “化学反应原理”实验用品 | 含木片1只、透明亚克力板1只、滤纸1包、碳芯3盒、医用注射器1支、火柴3盒、pH试纸1包、盐桥1只、碘化钾淀粉试纸1包、锌箔1包、砂纸3片；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |
| 66 | “物质及其变化”实验用品包 | 含激光笔1支、碳芯3盒、火柴3盒、砂纸3片；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |
| 67 | “化工生产”实验用品包 | 含火柴1盒、细铁丝1包；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |
| 68 | “健康医药”实验用品包 | 含纱布1包、抗贫血药1盒、pH试纸1包；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |
| 69 | “环境保护”实验用品包 | 含火柴1盒、滤纸1包；完成该实验所需的化学药品需根据国家标准及行业规范自备。 | 套 | 8 |

| 实验外配仪器，清单如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 70 | 水槽 | 无盖，尺寸≥265mm*125mm*90mm，PP材质 | 只 | 8 |
| 71 | 焰色反应实验仪 | 本装置用于观察金属的焰色反应。 利用超声波将含有金属离子的溶液雾化，变为蒸气，再用火焰灼烧蒸汽，便可观察到金属元素的火焰颜色。并可较长时间的持续观察焰色。 1、可以进行氯化钡（BaCl2）、氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)、氯化锶(SrCl2)、氯化铜(CuCl2)的焰色反应，雾化装置、溶液、小火炬集成在一个箱子里,无需准备其它用品即可完成实验； 2、和现行实验相比，燃烧时间更长，可以仔细观察金属火焰的颜色； 3、控制台、雾化瓶易于拆分和组装，使用、储存更方便； 4、可以和分光仪配合使用，观察火焰的谱线。 箱体尺寸：≥410mm*165mm*190mm | 箱 | 8 |
| 72 | 聚四氟乙烯活塞滴定管 | 酸碱通用，管体由透明钠钙玻璃制，滴定管活塞由聚四氟乙烯制，量程50mL，最小刻度0.1mL | 只 | 8 |
| 73 | 中和热测定器 | 尺寸为≥85mm*85mm*120mm，附带玻璃环形搅拌器一只 | 套 | 8 |
| 74 | 分子结构模型 | 本套化学分子结构模型采用全新环保无毒塑料原材料PP生产，设计新颖、配置全面，可搭配出化学教材中各种无机和有机分子的球棍模型和比例模型。如中学课本的水、氧气、氢气、氯化氢、烷烃、烯烃、炔烃、醇、酚、醛、酮、酯等。 规格：含17mm单孔白球30只、23mm 3孔黑球6只、23mm 4孔黑球14只、23mm 2孔红球6只、23mm 3孔蓝球3只、23mm 4孔蓝球2只、23mm 4孔黄球1只、23mm单孔绿球4只、23mm 5孔浅紫球1只、23mm单孔银灰球1只；27mm白棍40只、43mm灰棍16只、10mm半透明棍30只；扳手1只。 可做实验：搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点等。 | 箱 | 8 |
| 75 | 电导率仪 | 测量范围：电导率：0~50.0μS/cm、50~500μS/cm、0.50~5.00mS/cm、5.0~50.0mS/cm，电阻率：0~20.0MΩ·cm，TDS：0~35.0g/L，盐度：0~25.0ppt，温度：0~50.0℃。 精确度：电导率：±1.0%FS，温度：±0.5℃。 温度补偿：0~50℃（自动），补偿系数2.0%/℃。 自动校准：1点校准（1413μS/cm）。 电源：CR2032锂电池*2，连续使用＞100小时。 尺寸和重量：≥148mm*29mm*14mm/38g。 防水等级：≥IP57。 可做实验：相同物质的量浓度盐酸和醋酸的性质比较等。 | 箱 | 8 |
| 76 | pH计 | 测量范围：pH：1.00~15.00pH，温度：0~60.0℃。 分辨率：pH：0.01pH，温度：0.1℃。 精确度：pH：±0.01pH，温度：±1℃。 温度补偿范围：0~60℃（自动）。 自动校准：1~3点校准（pH4.00/7.00/10.01）。 电源：CR2032锂电池*2，连续使用＞100小时。 尺寸和重量：≥148mm*29mm*14mm/43g。 防水等级：≥IP57。 可做实验：1、探究 盐溶液的酸碱性；2、探究 反应条件对氯化铁水解平衡的影响等。 | 箱 | 8 |

| 实验箱配套设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 77 | 实验箱柜式移动车 | 规格：≥425×540×1910mm（宽×深×高） 材质：ABS注塑成型，安装有两个静音定向轮和两个静音万向轮，带刹车。可同时收纳≥10个实验箱，带实验箱滑槽，装有推车把手，推车设置有更换置物台。 配置特点：使用方便，实验时只需推出相应的主题实验箱柜式移动车即可，实验结束后也便于收纳。 | 辆 | 1 |

| 废水处理设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 废水处理设备 | (1)设备控制方式:全系统自动控制. (2)处理水质要求:综合污水排放标准 (3) 排放标准符合GB8978-1996中的三级排放标准 (4)处理水量:≥500L/D(升/天) (5)收集水箱配置:200L-可根据要求加大体积设备 (6)占地面积:5-7m² (7)电源:220V AC 50Hz (8)设备运行总功率:≥1.95KW (9)工作方式:可≥ 24 小时连续工作 (10)地漏要求:结合实际条件设置 (11)进水口径/出水口径:DN50/DN50 (12)自来水进水要求:DN20 自来水管预留 (13)房间温度:5C-45℃ | 套 | 1 |

| 生物创新实验室配置需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生物教师演示讲台 | 1、规格：≥3000*700*900mm 2、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 6、铰链：采用大弯铰链。 7、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*450*300mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 2 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 1、采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能. 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ★6、生物学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。操作台台面理化性能满足：（1）耐磨 mg/100r：磨损值≤80；（2）、实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm； | 张 | 56 |
| 5 | 钢塑水槽柜 | 1、水槽柜：尺寸≥450*600*800mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 套 | 28 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 28 |
| 7 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250mm，并设有溢水口。 | 套 | 28 |
| 8 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm 钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 114 |
| 9 | 教师演示电源（吊装专用款） | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于225*127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流≥3A； 5、低压大电流值为≥40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 2 |
| 10 | 顶装智能控制平台 | 规格：不小于10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 套 | 2 |
| 11 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 套 | 2 |
| 12 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） | 项 | 2 |
| 13 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 2 |
| 14 | 摇臂升降动力系统 | 采用24V 不小于250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑设计，三点支撑材质采用三件压铸铝组合组装合成，每件之间采用轴销连接，三个压铸尺寸不小于：≥195*125*115、≥270*165*34、≥160*70*70mm，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 28 |
| 15 | 自动控制系统 | 与教师控制对接的控制系统； 1、给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 套 | 28 |
| 16 | 主体结构系统 | 两侧采用不小于1200*200*35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 28 |
| 17 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 分两段式设计，上部分由不小于550*85*240mm的外壳、指示灯、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分有学生电源、抽风管道等组成 | 套 | 28 |
| 18 | 智能摇臂升降系统 | 由24V 不小于150mm 25mm/s 500N推杆机连接上下部分，自动能使下部分推出不小于150mm，运动部分材料为两段铝合金一体成型，两个型材尺寸分别不小于280*105*90mm、330*85*80mm；运动之间摩擦采用硅胶材质，包装密封，耐磨，防腐。 | 套 | 28 |
| 19 | 学生电源系统 | 有低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座≥2个、USB输出5V电源1组、液晶显示屏1块。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流≥2A。 | 套 | 56 |
| 20 | 供应端口 | 给排水接头使用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象；航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源连接电源线；通风口采用旋转快装接口，保证即插即用。 | 套 | 56 |
| 21 | 故障显示系统 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用不小于145*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 28 |
| 22 | 废水存储过滤系统 | 采用PP材质存储设备，尺寸不小于270*325*290mm，具有耐酸碱；柜体内部装有水过滤箱，水过滤箱包括箱体、过滤件和抽水装置，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计，抽水装置中设置有水泵和控制器，水泵的抽水口为入水口，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。实现了清洗、晾晒和过滤等功；设备下面配有一个万向轮、水泵控制一套、水泵一个组成一个排水系统，防止水泵工作时水管负压变形，设备设有高位透气孔，设备与水管之间接头采用金属连接件。 | 套 | 28 |
| 23 | 给水系统 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 2 |
| 24 | 排水系统 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 2 |
| 25 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 2 |
| 26 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 套 | 2 |
| 27 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 2 |
| 28 | 系统安装调试 | 系统安装调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装采用标准化安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 | 项 | 2 |
| 29 | 环境提升 | - 1、吊顶：实验室铝方通（铝方通厚度≥0.8mm），准备室：600*600铝扣板，厚度≥0.8mm ，含LED照明灯。（教室面积约95平米 准备室约45平米） - 2、墙面：腻子刮2遍，涂料2遍。 - 3、地面：PVC塑胶复合地板：（厚度不小于2.0mm，耐磨层不小于0.3mm）。 - 4、防盗门：尺寸≥960*2250*100mm。采用≥0.8*0.8*1.2mm（冷轧钢，下档不锈铁），每间教室含准备室4套。 - 5、材质：聚酯涤纶+棉，防水≥95%遮光，≥320克/平方，约40平米含准备室。 - 6、其它配套装饰（根据实际情况配套）。 | 室 | 2 |

| 生物准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 30 | 边台 | 规格：≥2400*750*800mm 1、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 31 | 挡水条 | 采用不小于12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 2 |
| 32 | 实验室专用水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，尺寸≥550*450*310mm，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 2 |
| 33 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 套 | 2 |
| 34 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥1400*200*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：不小于42mm*82mm,型材壁厚不小于1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架不小于1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 2 |
| 35 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 组 | 2 |
| 36 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌不小于4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌不小于4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 12 |

| 高中生物实验室专用实验箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 37 | 细胞的结构 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“细胞的结构”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、载玻片、盖玻片（100片/盒）、100mL烧杯、镊子、酒精灯、解剖剪刀、解剖针等。 可做实验：1、实验 使用高倍显微镜观察几种细胞；2、实验 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动；3、探究 细胞的观察和测量等。 | 箱 | 8 |
| 38 | 细胞的物质基础 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“细胞的物质基础”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：试管架、试管（150mm）、培养皿（90mm）、100mL烧杯、试管夹、10mL量筒、分子结构模型等。 可做实验：1、实验 检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质；2、实验活动 观察氨基酸结构模型等。 | 箱 | 8 |
| 39 | 酶及酶的应用 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。专为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“酶及酶的应用”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：250mL烧杯、400mL烧杯、试管（150mm）、10mL量筒、300mm温度计、300mm直尺、电子秤、试管夹、注射器等。 可做实验：1、实验 影响酶活性的条件；2、实验 比较过氧化氢在不同条件下的分解；3、实验 淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用；4、探究 探究酶的高效性；5、探究 酵母细胞的固定化等。 | 箱 | 8 |
| 40 | 探究细胞的代谢 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“探究细胞的代谢”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：镊子、100mL烧杯、50mL烧杯、研钵（含研棒）、75mm漏斗、175mm剪刀、载玻片、盖玻片（100片/盒）、注射器等。 可做实验：1、实验 绿叶中色素的提取和分离；2、实验 探究植物细胞的吸水和失水等。 | 箱 | 8 |
| 41 | 细胞的增殖 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“细胞的增殖”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、载玻片、盖玻片（100片/盒）、镊子、剪刀、广口瓶（含塞）、100mL烧杯等。 可做实验：1、实验 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂；2、实验 观察蝗虫精母细胞减数分裂装片等。 | 箱 | 8 |
| 42 | 探究遗传机制 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“探究遗传机制”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、DNA双螺旋结构模型组件等。 可做实验：1、实验 性状分离比的模拟实验；2、实验 建立减数分裂中染色体变化的模型等。 | 箱 | 8 |
| 43 | 探究进化原因 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“探究进化原因”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：玻片标本（100片/盒）、300mm直尺、90mm培养皿、酒精灯、100mL烧杯等。 可做实验：1、实验 观察染色体变异现象的装片等。 | 箱 | 8 |
| 44 | 稳态的调节 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“稳态的调节”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：护目镜、秒表、90mm培养皿、橡皮锤、电子体温计、200mm玻璃棒、解剖针、镊子、50mL量筒、100mL烧杯、50mL烧杯等。 可做实验：1、实验 模拟生物体维持pH的稳定；2、探究 观察牛蛙的脊髓反射现象；3、实验活动 运动前后人体呼吸、心率的变化；4、实验活动 血压的测定等。 | 箱 | 8 |
| 45 | 植物的激素作用 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“植物的激素作用”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：镊子、50mL量筒、100mL烧杯、100mL容量瓶、电子秤等。 可做实验：1、实验 探究生长素类调节剂促进枝条生根的最适浓度等。 | 箱 | 8 |
| 46 | 生物与环境 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“生物与环境”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：血球计数板和配套血盖板、放大镜、干湿计、300mm温度计、剪刀、铁架台、通用夹、十字夹、150mm试管、100mL烧杯、铁小环、75mm漏斗、镊子等。 可做实验：1、实验 培养液中酵母菌种群数量的变化；2、实验 调查草地中某种双子叶植物的种群密度；3、实验 研究土壤中小动物类群丰富度等。 | 箱 | 8 |
| 47 | 发酵技术的应用 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“发酵技术的应用”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：250mL锥形瓶、250ml烧杯、电子秤、载玻片、盖玻片（100片/盒）、150mm试管、200mm玻璃棒、直角玻璃管（50*100mm）、直角玻璃管（50*200mm）等。 可做实验：1、实验 制作传统发酵食品；2、探究 腐乳的制作等。 | 箱 | 8 |
| 48 | 微生物培养 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“微生物培养”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：250mL锥形瓶、250ml烧杯、50ml烧杯、电子秤、150mm试管、酒精灯、75mm漏斗、300mm温度计、移液枪、枪头盒、涂布器等。 可做实验：1、实验 土壤中分解尿素的细菌的分离与计数；2、实验 酵母菌的纯培养；3、分解纤维素的微生物的分离等。 | 箱 | 8 |
| 49 | 植物组培技术 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“植物组培技术”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：250mL锥形瓶、400ml烧杯、200mm玻璃棒、90mm培养皿、酒精灯、10mL量筒、载玻片、盖玻片（100片/盒）等。 可做实验：1、实验 菊花的组织培养；2、探究 胡萝卜的组织培养等。 | 箱 | 8 |
| 50 | 核酸提取与鉴定 | 以《普通高中生物学教学装备配置标准（2021年版）》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足高中生物课程的大部分实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“核酸提取与鉴定”这一知识模块对应的实验需要用到的仪器分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的所有实验。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：250mL锥形瓶、100ml烧杯、200mm玻璃棒、90mm培养皿、10mL量筒、试管架、75mm漏斗、微量移液枪、枪头盒等。 可做实验：1、实验 DNA的提取和鉴定等。 | 箱 | 8 |
| 51 | 生物智能化传感器实验箱 | 以最新版《普通高中生物课程标准》为依据，结合各大版本高中生物课程教材，满足生物课程中与传感器相关的实验。外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、软件： 软件支持 Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格（如Excel）的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 二、温度传感器： 功能描述：用于采集外界环境温度或者人体皮肤温度；可实时捕捉生物化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化；包含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针。 技术参数： 量程：-20~+120℃ 精度：0.1℃，误差 ≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用温度传感器探究人体运动前后体温的变化；用温度传感器测定发酵过程中温度的变化；用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；用温度传感器测定种子萌发是散热过程等实验。 三、pH传感器： 功能描述：用于采集溶液的离散或连续pH值；可测定溶液环境内因发生离子反应引起的pH值变化。包含pH检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0~14 pH 精度：±0.01 pH，误差±0.2 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用pH传感器检测不同土壤的pH值；用pH传感器测定发酵过程中pH的变化等实验。 四、溶解氧传感器： 功能描述：用于采集液相实验中溶解氧的变化，可通过测定的数据和观察到的实验现象综合分析溶解氧对所测反应的影响。包含溶解氧检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用溶解氧传感器测定不同水体的溶氧量等实验。 五、二氧化碳传感器： 功能描述：用于采集环境或生物化学反应而产生的二氧化碳浓度变化，对于有二氧化碳参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L，误差±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用二氧化碳传感器测定发酵过程中二氧化碳的变化；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用二氧化碳传感器测定种子萌发过程中释放二氧化碳等实验。 六、氧气传感器： 功能描述：用于采集环境或生物化学反应而产生的氧气浓度变化，对于有氧气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含氧气检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0%~27% 精度：0.01%，误差±1% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用；用氧气传感器测定种子萌发过程中吸收氧气等实验。 七、相对湿度传感器： 功能描述：用于采集气相的相对湿度变化，对于有水蒸气参与的反应，能使无现象或现象较弱的反应变得更加明显，可视性更强。包含湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：10～95% 精度：0.037%，误差≤±2% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用二氧化碳、氧气和湿度传感器探究人体呼出气体和空气的成分差异；用温度传感器和湿度传感器探究植物的蒸腾作用对叶片的降温作用；用湿度传感器测定植物对空气湿度的影响等实验。 八、光照度传感器： 功能描述：可采集因环境产生的光强变化，测量不同距离的光强，适合研究光合作用、蒸腾作用与光强的关系以及各种光的实验。包含光源检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0-600/6000/20000 lux 精度：0.16/1.6/6 lux 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用氧气传感器测定不同光质下水生绿色植物的光合作用；用二氧化碳和氧气传感器测定盆栽绿色植物的光合作用等实验。 九、压强传感器： 功能描述：用于采集气相的相对压强变化，可实时追踪有气体参与的生物化学反应过程中气压的改变，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况。包含气压检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：-650~650hPa 精度：0.35hPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用压强传感器测量发酵过程中压强的变化等实验。 十、乙醇传感器： 功能描述：用于监测生物发酵过程中酒精的产生。可测定溶液环境内因发生生物化学反应引起的乙醇变化。包含乙醇检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0% ~ 3% 精度：0.01%，误差±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用乙醇传感器验证发酵过程中产生酒精等实验。 十一、电导率传感器： 功能描述：用于采集液相的离子浓度和电导率变化，可以测定溶液的电导率，进而测得溶液的浓度，分析不同浓度之下对实验的影响。包含电导率检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：低量程：0~200μS/cm，中量程：0~2000μS/cm，高量程：0~20000μS/cm 精度：低量程 0.1μS/cm，中量程 1μS/cm，高量程 10μS/cm，误差低量程 ±8%，中量程和高量程±5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于溶液电导率的测定等实验。 十二、浊度传感器： 功能描述：用于采集液相的浊度变化，可以测定悬浊液的浑浊度，分析不同浑浊度之下对实验的影响。包含湿度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：0~100%T 精度：0.25T 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用浊度传感器测定溶液浊度等实验。 十三、溶解二氧化碳传感器： 功能描述：用于测定溶液中的溶解二氧化碳浓度，可实时追踪在溶液环境下有二氧化碳参与的生物化学反应过程中溶解二氧化碳浓度的改变，有助于分析反应体系内二氧化碳含量的变化状况。包含溶解二氧化碳检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程：4.4mg/L~440mg/L 精度：0.1mg/L 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用溶解二氧化碳传感器测定不同水体的二氧化碳溶解量等实验。 十四、色度传感器： 功能描述：用于检测溶液透光度。包含色度检测器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 技术参数： 量程： 0~100%T 精度：0.25T 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电。 应用：应用于用色度传感器对比溶液的透光性等实验。 | 箱 | 1 |

| 实验用品包，清单如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 52 | “细胞的结构”实验用品包 | 含医用纱布片3袋、擦镜纸1本、双面刀片1盒、滴管10支、吸水纸1盒、牙签1盒、脱脂棉球1 袋、手套3副、试管刷1支、火柴1盒；进行该实验需自备稀碘液1瓶、质量分数0.9%的生理盐水1瓶、1%健那绿1瓶、吡罗红甲基绿染液1瓶、75%酒精、8%HCl1瓶、清水、洋葱、黑藻、鸡血、酵母菌、草履虫、绿藻等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 53 | “细胞的物质基础”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、双面刀片1盒、滴管10支、吸水纸1盒、手套3副、试管刷1支、毛笔1支；进行该实验需自备双缩脲试剂（A液：质量浓度为0.1g/mL NaOH溶液，10ml；B液：质量浓度为0.01g/mL CuSO4溶液，20ml ）1瓶、苏丹Ⅲ染液1瓶、斐林试剂（甲液：质量浓度为0.1g/mL NaOH溶液，10ml；乙液：质量浓度为0.05g/mL CuSO4溶液，10ml ）1瓶、稀碘液1瓶、75%酒精、清水、白色或近白色蔬菜或水果的匀浆、马铃薯匀浆、花生种子匀浆、花生种子、鲜肝提取液、豆浆等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 54 | “酶及酶的应用”实验用品 | 含医用纱布片2袋、滴管20支、pH试纸1本、小刀1把、称量纸1包、卫生香10根、药匙10支、捞鱼网1个、火柴1盒、手套3副、试管刷1支；进行该实验需自备斐林试剂（甲液：质量浓度为0.1g/mL NaOH溶液，10ml；乙液：质量浓度为0.05g/mL CuSO4溶液，10ml ）1瓶、稀碘液1瓶、可溶性淀粉1瓶、淀粉酶1瓶、蔗糖1瓶、5%HCl、干酵母、无水CaCl2、普通洗衣服、加酶洗衣粉、蛋白酶洗衣粉、海藻酸钠、葡萄糖、果胶酶、3%双氧水溶液、5%NaOH溶液、3.5%FeCl3溶液、清水、冰块、肝脏研磨液、苹果、牛奶、植物油、鸡血等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 55 | “探究细胞的代谢”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、双面刀片1盒、滴管30支、吸水纸1盒、定性滤纸1盒、毛细吸管10根、手套3副、称量纸1包、试管刷1支、药匙10支；进行该实验需自备蔗糖1瓶、层析液（汽油：石油醚：丙酮：苯=20:2:2:1，30ml ）1瓶、石英砂1瓶、碳酸钙1瓶、碳酸氢钠1瓶、碳酸二氢钾1瓶、无水乙醇、清水、洋葱、打孔器、白炽灯、新鲜叶片等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 56 | “细胞的增殖”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、吸水纸1盒、定性滤纸1盒、手套3副、滴管10支、试管刷1支；进行该实验需自备解离液（质量分数15%的HCl和体积分数95%的酒精1:1 混合液）1瓶、0.01g/mL龙胆紫溶液1瓶、卡诺氏液1瓶、醋酸洋红1瓶、无水乙醇、清水、洋葱等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 57 | “探究遗传机制”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、橡皮泥1盒、白纸10张 | 套 | 8 |
| 58 | “探究进化原因”实验用品包 | 含医用纱布片1袋、擦镜纸1本、滴管10支、试管刷1支、脱脂棉球1 袋、棉棒1袋、记号笔1支、火柴1盒；进行该实验需自备95%酒精、牛肉膏蛋白胨培养基、细菌菌株、圆形纸片（含抗生素）、圆形纸片（不含抗生素）等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 59 | “稳态的调节”实验用品包 | 含医用纱布片3袋、滴管10支、手套3副、试管刷1支、广泛pH试纸1本、精密pH试纸6本、S形挂钩4个、滤纸20张、脱脂棉球1袋；进行该实验需自备0.1mol/L NaOH溶液1瓶、pH=7的磷酸缓冲液1瓶、0.65%的生理盐水1瓶、0.5% HCl溶液1瓶、0.1mol/L HCl溶液1瓶、清水、肝匀浆、马铃薯匀浆、鸡血、蛋清液、黄瓜匀浆、牛蛙等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 60 | “植物的激素作用”实验用品包 | 含滴管10支、手套3副、试管刷1支、滤纸20张、称量纸1包、药匙10支；进行该实验需自备200ppmNAA母液1瓶、无水乙醇、催熟剂、清水、常见绿化树种或花卉生长旺盛的一年生枝条、当地未成熟的水果、木箱或塑料筐等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 61 | “生物与环境”实验用品包 | 含滴管10支、手套3副、试管刷1支、药匙10支、标签纸2张、医用纱布片2袋、擦镜纸1本、记号笔1支；进行该实验需自备葡萄糖培养液、干酵母、70%酒精、清水、生物分类图鉴资料、尼龙绳、木楔、土壤小动物、塑料袋、小铁铲、金属网、取样器、电灯及灯罩、花盆等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 62 | “发酵技术的应用”实验用品包 | 含医用纱布片3袋、滴管20支、手套3副、试管刷1支、广泛pH试纸1本、称量纸1包、药匙10支、擦镜纸1本、乳胶管5个、硅胶管1米、气球5个、止水夹3个、胶带1卷、保鲜膜1卷；进行该实验需自备10% NaOH溶液、95%浓硫酸、干酵母、葡萄糖、澄清石灰水、重铬酸钾、醋酸菌、酒精、清水、葡萄、发酵瓶、豆腐、粽叶、食盐、酒、糖、泡菜坛、蔬菜、香辛料等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 63 | “微生物培养”实验用品包 | 含医用纱布片1袋、滴管20支、手套3副、试管刷1支、精密pH试纸6本、称量纸1包、药匙10支、牛皮纸20张、滤纸50张、棉棒1包、记号笔1支、接种环3个、脱脂棉球10袋、毛线1捆、火柴1盒；进行该实验需自备牛肉膏、蛋白胨、琼脂、NaCl、10% HCl溶液、10% NaOH溶液、KH2PO4、Na2HPO4、葡萄糖、尿素、酚红指示剂、Na2NO3、CMC-Na、KCl、酵母膏、纤维素粉、刚果红、水解酪素、MgSO4、蒸馏水、酒精、清水、马铃薯、酵母菌培养液、菌株、小铁铲、信封等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 64 | “植物组培技术”实验用品包 | 含医用纱布片2袋、擦镜纸1本、滴管10支、手套3副、试管刷1支、广泛pH试纸1本、称量纸1包、药匙10支、牛皮纸20张、滤纸50张、标签纸、吸水纸、脱脂棉球10袋、毛线1捆、火柴1盒；进行该实验需自备20%NaClO溶液、MS培养基母液、植物激素、0.1%HgCl2、酒精、清水、无菌水、1%醋酸洋红、胡萝卜根、菊花、月季、牙刷、小铁铲、水果刀等药品及用品。 | 套 | 8 |
| 65 | “核酸提取与鉴定”实验用品包 | 含医用纱布片5袋、手套3副、试管刷1支、广泛pH试纸1本、脱脂棉球5袋、橡皮筋1袋、封口膜1卷、0.5mL微量离心管50个、0.2mL微量离心管50个、火柴1盒；进行该实验需自备PCR扩增实验试剂盒、琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒、十二烷基硫酸钠（SDS）、氯化钠、乙酸、乙醛、三羟甲基氨基甲烷、盐酸、乙二胺四乙酸二钠、柠檬酸钠、亚甲基蓝、硫酸、嫩肉粉、二苯胺、酒精、蒸馏水、香蕉、黑藻、酵母菌、等药品及用品。 | 套 | 8 |

| 实验外配仪器，清单如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 66 | 光合作用和呼吸作用实验仪 | 可置不同的光质和光强，并配有二氧化碳和氧气的传感器连接口，可以实现数个相关实验，操作简单方便。 主要配置：光合作用和呼吸作用实验仪、T型管等。 | 台 | 1 |
| 67 | 数码显微镜 | 1、双目TV三通观头，30度倾斜，360度旋转/WF10X目镜*2/4X/10X/40X/100X消色差物镜 , 4孔转换器（响声定位）/粗微调不同轴，粗动调焦（≥20mm），微动调焦（≥1.3mm）/115*125mm双层移动机械平台(移动范围72-32mm)/阿贝聚光镜≥NA1.25可变光阑/ 配备≥1200毫安可充电锂电池，及充电器≥1W LED 冷光源 ， 亮度可调 2、 屏幕尺寸： ≥10.1寸 ；分辨率：≥1024*600 图像传感器： ≥1/3(BSI) ；像素尺寸： ≥2um x 2um 照片分辩率： ≥2688x1512, 5440*3056 ( 插值 ) 视频分辩率：1080P30（清晰）、720P60（流畅） USB分辩率：1080P20、720P30、WVGAP60 白 平 衡： 自动、手动（R、G、B十级可调）、一键 同屏对比： 全屏、左右、上下、1/4 WIFI：支持点对点 HDMI接口：MINI HDMI USB接口： TYPE-C USB2.0 扩展存储： 支持最大64G TF卡 镜头接口：C/CS 外接电源：5V 1A | 台 | 8 |

| 实验箱配套设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 68 | 实验箱柜式移动车 | 规格：≥425×540×1910mm（宽×深×高） 材质：ABS注塑成型，安装有两个静音定向轮和两个静音万向轮，带刹车。可同时收纳≥10个实验箱，带实验箱滑槽，装有推车把手，推车设置有更换置物台。 配置特点：使用方便，实验时只需推出相应的主题实验箱柜式移动车即可，实验结束后也便于收纳。 | 辆 | 1 |

| 物理创新实验室配置需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 物理教师演示讲台 | 1、规格：≥2400*700*900mm 2、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 3、柜体：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4、拉手：采用不锈钢拉手。 5、门板及抽面：采用E1级环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边； 7、铰链：采用大弯铰链。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 2 | 教师演示电源（吊装专用款） | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于225*127mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 套 | 2 |
| 3 | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 2 |
| 4 | 物理学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 1、采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能. 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 ★6、物理学生实验桌技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件。操作台台面理化性能满足：（1）耐磨 mg/100r：磨损值≤80；（2）、实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm； | 张 | 56 |
| 5 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17×34×1.7mm 钢管模具弯制一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm。Ф凳面直径≥315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 张 | 114 |
| 6 | 顶部多模块电源供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 ★2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；（2）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。（3）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 28 |
| 7 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，尺寸≥373*373*130mm，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 | 个 | 28 |
| 8 | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流≥2.5A。 | 个 | 56 |
| 9 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 56 |
| 10 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 28 |
| 11 | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 28 |
| 12 | 综合布线 | ≥2.5mm²电线，给学生低压电源供电；≥1mm²屏蔽电源线 | 项 | 2 |
| 13 | 安装支架及辅件 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 2 |
| 14 | 集成系统安装及调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 项 | 2 |
| 15 | 环境提升 | - 1、吊顶：实验室铝方通（铝方通厚度≥0.8mm），准备室：600*600铝扣板，厚度≥0.8mm ，含LED照明灯。（教室面积约95平米 准备室约45平米） - 2、墙面：腻子刮2遍，涂料2遍。 - 3、地面：PVC塑胶复合地板：（厚度不小于2.0mm，耐磨层不小于0.3mm）。 - 4、防盗门：尺寸≥960*2250*100mm。采用≥0.8*0.8*1.2mm（冷轧钢，下档不锈铁），每间教室含准备室4套。 - 5、材质：聚酯涤纶+棉，防水≥95%遮光，≥320克/平方，约40平米含准备室。 - 6、其它配套装饰（根据实际情况配套）。 | 室 | 2 |

| 物理准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 16 | 边台 | 规格：≥2000*600*800mm 1、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |
| 17 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用不小于1.0mm高强度镀锌钢板，不小于20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 12 |

| 高中物理实验室专用实验箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 18 | 运动与力 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“运动的描述”、“匀变速直线运动的研究”、“运动和力的关系”、“机械能守恒定律”、“动量守恒定律”等学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求，充分提高了实验课堂的授课水平和学习质量。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座，增加底座的稳定性)、立杆(Φ≥10*400mm，银白色，不锈钢内螺纹)、十字夹(≥55*30*30mm，发黑，带2个手拧螺丝≥M8*25mm)、通用夹(夹持调节范围2～75mm、夹持器在平面可调节角度大于180°，夹持部位有软木防滑防压内衬，配合十字夹可多角度调节被夹持物)、电火花打点计时器(交流电220±22V，50±2.5Hz；含铅锤、台夹、纸带、复写纸)、牛顿摆(塑料底座≥135*115*16mm；塑料支架+鱼线+实心铁球)、挡风板(厚度≥2mm，白色，≥135*110*20mm)、刻度尺(量程≥30cm，分度值1mm)、支杆(Φ≥6*300mm)、钢球(实心不锈钢、直径≥13mm)、钢球(实心不锈钢、直径≥20mm)、螺丝刀(十字，带磁性，Φ≥5*75mm)、滑动件固定螺丝(M4，高度≥15mm)、M4蝶形螺母、M4螺母、M6螺母、固定块(≥12*12*55mm；孔径≥6.2mm)、固定块短(≥12*12*21mmmm；孔径≥4.2mm)等。 可做实验：1、练习使用打点计时器；2、用打点计时器测量运动物体的平均速度；3、探究小车速度随时间变化的规律；4、探究加速度与力、质量的关系；5、研究自由下落物体的机械能；6、惯性现象：用运动小车探究惯性下落运动；7、牛顿摆实验；8、研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒等。 | 箱 | 8 |
| 19 | 多功能运动学轨道 | 铝合金导轨(长度≥1500mm)、运动小车(红色、≥1辆)、运动小车(≥1辆)、双脚水平调节仪(铝合金、≥160*25mm)、单脚水平调节仪(铝合金、≥79*67*25mm)、光电门固定支架(铝合金、≥161*45mm)、滑轮固定支架(铝合金、≥130*46*26mm)、滑轮(轮径≥67mm)、高头滚花调节脚钉(≥M6*30)、脚垫(≥D8*16mm)、紧固螺丝(≥M6*12mm)、方形螺母(M6)、水平调节仪、大滑动件(Φ≥9*50mm)、U型挡光片(间距≥20mm)、I型挡光片-1(挡光宽度≥20mm)、I型挡光片-2(挡光宽度≥40mm)、I型挡光片-3(挡光宽度≥60mm)、I型挡光片-4(挡光宽度≥80mm)、挡光片固定底座、5g钩码、5g增码、配重块、细线、木块、纸带固定装置、蝶形螺母等。 | 套 | 8 |
| 20 | 相互作用•力 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“相互作用-力”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：不规则薄板（2种）、规则薄板(环形薄板、半圆形薄板、正三角形薄板、三角形薄板、梯形薄板、正方形薄板、长方形薄板、圆形薄板)、小球爬坡装置、圆锥体(Φ≥50mm，轴长≥55mm)、铝合金底座(长度≥200mm)、标尺杆(≥400*20*5mm)、左标尺、右标尺、圆筒测力计(量程≥1N、分度值0.02N)、圆筒测力计(量程≥2.5N、分度值0.05N)、圆筒测力计(量程≥5N、分度值0.1N)、摩擦力滑槽(长度≥380mm、宽度≥85mm)、摩擦板(长度≥340mm、宽度≥80mm、厚度≥8mm)、摩擦块(≥100*60*30mm,带挂钩)、滑轮支架(≥57*21*10mm、带滑轮及螺丝；Φ≥10.2mm)、测力计挂杆(≥30*20*10mm、杆长≥150mm；Φ≥10.2mm)、钩码(≥50g*10)、螺旋弹簧组(0.5N/1N/2N/3N/5N)、激光器万向支架(≥84*95mm，内孔径≥16mm)、激光笔、十字插座(ABS注塑，≥40*40mm)、槽码(≥50g)、力的合成分解实验板(长度≥400mm，宽度≥300，厚度≥20mm；一面为430光面金属板、一面为木板)、弹簧(Φ≥30mm，长度≥90mm)、立杆(长度≥400mm,Φ≥10mm)、立杆(长度≥420mm,Φ≥6mm，带4mm螺纹，螺纹长度≥8mm)、重锤(Φ≥12mm，高度≥24mm，线长不低于300mm)、测力计挂杆(≥30*20*10mm、杆长≥150mm；Φ≥10.2mm)、弹簧挂杆(≥34*21*10mm,金属杆≥D4*150mm/蝶形螺丝≥M4*16mm/槽21*6mm)、平面镜、尺套件(≥15cm直尺、45度三角尺、60度三角尺、量角器)、配重定位杆(≥φ4*45mm，M3螺纹)、手柄卡件(长≥60mm，宽≥16mm)、橡皮筋、金属环(直径≥5mm)、柱卡扣(直径≥8mm)等。 可做实验：1、通过平面镜观察桌面的微小形变；2、探究弹簧弹力与形变量的关系；3、静摩擦力的大小随拉力的变化；4、用弹簧测力计探究作用力与反作用力的关系；5、探究互成角度的力的合成规律；6、探究薄板的重心；7、探究共点力的平衡条件等。 | 箱 | 8 |
| 21 | 曲线运动 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“抛体运动”、“圆周运动”等学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座，增加底座的稳定性)、立杆(Φ≥10*400mm，银白色，不锈钢内螺纹)、立杆(Φ≥10*412mm，银白色，不锈钢外螺纹)、液晶手写板(≥16寸，≥33*25cm)、不锈钢球(实心，直径≥25mm)、弧形轨道(30°圆弧，可连续拼接)、圆周运动速度方向演示器(外径≥230mm，高度≥57mm)、参照盘(直径≥180mm，柄直径≥10mm高度≥40mm)、转轮(直径≥52mm，高度≥55mm)、平抛竖落仪(≥180*134*69mm；含带孔钢球≥2个、重锤≥1个)、手摇离心转台(≥175*90*40mm)、液体离心运动盘(直径≥120mm，厚度≥16mm，柄Φ≥4*56mm)、离心盘(直径≥160mm)、火箭发射台、注射器(≥30mL)、注射器(≥5mL)、条形磁铁(≥75*15*10mm，不低于100mT)、释放装置(底座≥130*40mm,高度≥85mm)、不锈钢球(空心，Φ≥24mm)、不锈钢球(空心，Φ≥20mm)、不锈钢球(实心，Φ≥15mm)、铁球(实心，Φ≥15mm)、不锈钢球(实心，Φ≥10mm)、PP球(实心，Φ≥10mm)、S钩等。 可做实验：1、观察做曲线运动物体的速度方向；2、观察钢球的运动轨迹；3、探究平抛运动竖直分运动的特点；4、探究离心运动：液面等。 | 箱 | 8 |
| 22 | 静电场及其能量 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“静电场及其应用”、“静电场中的能量”等学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：静电底板(≥280*200*22mm)、电子起电机(≥160*120*40mm,带开关、调谐旋钮、电表指示)、放电手柄、直杆、金属挂杆、电子风轮底座、电子风轮、枕形导体、枕形导体底座、点电荷、平行板、电容器充放电实验器(电容≥2200uF、50V)、橡胶棒(直径≥12mm，长度≥200mm)、玻璃棒(直径≥12mm，长度≥200mm)、毛皮(约80*80mm)、丝绸(真丝，约180*180mm)、旋转主体(高度≥60mm)、旋转支架底座(直径≥70mm/高度≥58mm)、K4mm转K4mm香蕉插头导线、鳄鱼夹等。 可做实验：1、观察静电感应现象；2、模拟电场线；3、观察尖端放电现象；4、观察电容器的充、放电现象；5、摩擦起电等。 | 箱 | 8 |
| 23 | 电路及其应用 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“电路及其应用”、“电能 能量守恒定律”等学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：1号电池盒(长≥100mm，宽≥39mm，高≥28mm；可以串联和并联)、电压表(模块≥80*80mm，量程0-3V/15V)、电流表(模块≥80*80mm，量程0-0.6A/3A)、单刀单掷开关(模块≥80*80mm，闸刀式)、单刀双掷开关(模块≥80*80mm，闸刀式)、灯泡座L(模块≥80*80mm，纯铜螺口E10)、灯泡座L1(模块≥80*80mm，纯铜螺口E10)、灯泡座L2(模块≥80*80mm，纯铜螺口E10)、电阻R(模块≥80*80mm，金属膜电阻，5Ω/10Ω/15Ω，精度1%)、电阻Rx(模块≥80*80mm，金属膜电阻，Rx1=20Ω/Rx2=12Ω/Rx3=50Ω，精度1%)、二极管(模块≥80*80mm，稳压二极管Si)、直流电机(模块≥80*80mm，额定电压：DC5V)、电位器(模块≥80*80mm，0-47Ω)、滑动变阻器(20Ω、2A)、电学黑盒(模块≥80*80mm，含电阻、二极管、7号电池)、指针式多用电表(含红黑表笔)、简式电阻箱(0～9999Ω)、一字螺丝刀(Φ≥3*75mm)、钢卷尺(量程≥200cm、分度值1mm)、螺旋测微器(量程≥25mm、分度值0.01mm)、灯泡(1.5V0.3A)、灯泡(2.5V0.3A)等。 可做实验：1、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系；2、导体的伏安特性曲线；3、小灯泡的伏安特性曲线；4、长度的测量及测量工具的选用；5、金属丝电阻率的测量；6、练习使用多用电表；7、探究串联电路和并联电路中的电流；8、伏安法测电阻等。 | 箱 | 8 |
| 24 | 电磁场•电磁波 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“电磁场与电磁波初步”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：直导线模型(≥150*100*96mm)、环形线圈(≥150*100*65mm)、螺线管(≥150*100*65mm，含≥7个圆形线圈)、电池盒(0-6V，带开关；线长≥20cm)、灵敏电流计(模块≥80*80mm，量程±30)、电流磁效应实验器(模块≥80*80mm，带换向开关)、单刀单掷开关(模块≥80*80mm，闸刀式)、滑动变阻器(≥20Ω、2A)、司南指南杓、司南方位盘(≥135*135*21mm)、铁屑(≥50mL瓶装)、条形磁铁(≥100*20*6mm；不低于30mT)、方形线圈、条形磁铁(≥75*15*10mm；不低于100mT)、蹄形磁铁(宽≥55mm*高≥64mm；不低于60mT)、音叉槌、一字螺丝刀(Φ≥3*75mm)、毛刷、磁力小车(≥39*25*18mm)、磁铁(Φ≥10mm，长度≥30mm)等。 可做实验：1、司南与指南针；2、磁铁的相互作用；3、电流的磁效应(奥斯特实验)；4、探究通电直导线周围磁场的分布等。 | 箱 | 8 |
| 25 | 机械振动•机械波 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“机械振动”、“机械波”等学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座，增加底座的稳定性)、立杆(Φ≥10*412mm，银白色，不锈钢外螺纹)、立杆(Φ≥10*400mm，银白色，不锈钢内螺纹)、十字夹(≥55*30*30mm，发黑，带≥2个手拧螺丝≥M8*25mm)、通用夹(夹持调节范围2～75mm、夹持器在平面可调节角度大于180°，夹持部位有软木防滑防压内衬，配合十字夹可多角度调节被夹持物)、钢卷尺(量程≥200cm、分度值1mm)、游标卡尺(量程≥15cm、分度值0.02mm)、电子秒表(金属，最长计时24h，计时精度0.01s，外形尺寸≥74*64*16mm)、单摆组(大钢球≥1个；小钢球≥2个；大塑球≥1个；小塑球≥1个)、线绳(尼龙，白色；直径≥6mm，长度≥10米)、摆的共振演示器等。 可做实验：1、测量小球振动的周期；2、观察两个小球的振动情况；3、影响单摆周期的因素；4、观察弹簧形成的波；5、演示共振现象等。 | 箱 | 8 |
| 26 | 光及其应用 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“光”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：光学平面板底座(金属底板带磁铁，≥300*70*18mm)、光学平面板(金属、可折叠，单面≥180*150mm)、凹凸柱面镜(长≥75mm、厚度≥15mm，磁吸式)、平面镜(磁吸式，≥75*15*11mm)、线光源(红光)、线光源(绿光)、三线激光光源(红光，磁吸式)、电池盒(7号，磁吸式)、方形水盒(磁吸式，≥100*62*30mm)、磁吸式固定座、矩形玻璃砖(≥150*40*15mm，一面磨砂)、三棱镜(正三角形，边长约32mm，高度约102mm)、等腰直角柱透镜(直角边≥75mm，等腰直角)、半圆形柱透镜(直径≥100mm厚≥15mm)、金属圈(线圈直径≥40mm，全长约136mm)、激光物理光学实验器(点光源，带开关，滑槽可移动)、接收屏(≥82*60mm，带刻度)、单缝衍射片(缝宽：≥0.05/0.1/0.2mm)、衍射光栅(≥0.22mm)、圆孔衍射片(孔径：0.1/1.0/1.5/2.0mm)、圆屏衍射片(直径：0.5/1.0/1.5/2.0mm)、方格衍射片(0.20/0.10/0.05mm)、量角器(半径≥60mm)、双缝干涉片(缝间距：0.25/0.3/0.45mm)、光纤条(固定板：≥50*50*2mm，≥D3*150mm)、光的三原色合成实验器(红绿蓝光三色可调)、刻度尺(量程≥20cm、分度值1mm)、钢卷尺(量程≥200cm、分度值1mm)、牛顿环(外径≥50mm，通光口≥26mm)、光的偏振观察器等。 可做实验：1、探究光的反射定律；2、探究光的折射定律；3、测量玻璃的折射率；4、观察全反射现象；5、凸面镜与凹面镜的成像光路；6、光的色散；7、观察光在弯曲的有机玻璃棒中传播的路径；8、演示光的双缝干涉实验；9、用肥皂膜做薄膜干涉实验；10、牛顿环实验等。 | 箱 | 8 |
| 27 | 安培力•洛伦兹力 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“安培力与洛伦兹力”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：电池盒(模块≥136*92mm，0-3-6V，带开关)、演示电磁继电器(模块≥136*92mm，组合式)、左手定则演示器(模块≥136*92mm，组合式，带换向开关)、旋转液体演示器(模块≥136*92mm，含强磁铁、鳄鱼夹、≥2mm香蕉插座)、电铃(模块≥136*92mm，含2mm香蕉插座)、直流电机(模块≥80*80mm，额定电压：DC5V)、蹄形磁铁(宽≥55mm*高≥64mm；不低于60mT)、培养皿(直径≥60mm)、铅笔芯(≥2.00mm/HB，90mm*6根)、铜棒(Φ≥3*68mm)、砂纸、磁流体、阴极射线管(磁效应管)等。 可做实验：1、安培力的方向；2、观察电子束在磁场中的偏转；3、电铃的工作原理；4、神奇的磁流体等。 | 箱 | 8 |
| 28 | 电磁感应•交流电 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“电磁感应”、“交变电流”等学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：可拆变压器(铁芯、初线圈、次线圈)、灵敏电流计(模块≥80*80mm，量程±30)、电磁驱动演示器(底座≥80*80mm)、阻尼摆(底座≥80*80mm)、铜管(外径≥19mm/内径≥16mm/管长度≥250mm，紫铜)、铝管(外径≥19mm/内径≥16mm/管长度≥250mm，铝)、塑料管(外径≥19mm/内径≥16mm/管长度≥250mm，亚克力管)、楞次定律演示器(含底座、支柱、开口铝环、闭口铝环)、条形磁铁(≥75*15*10mm，不低于100mT)、原副线圈(原线圈、副线圈、铁芯)、数字式多用电表(≥126*70*24mm；旋钮式开关，位于表中央；三位半数字液晶显示，12mm字高；含“COM”端、“VΩmA”端、“10A”端；测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、三极管hFE、二极管和蜂鸣)等。 可做实验：1、楞次定律；2、电磁阻尼-磁环的下落；3、观察铝框的运动；4、磁场中的金属摆等。 | 箱 | 8 |
| 29 | 传感器原理 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“传感器”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：电学实验底板(≥280*200*22mm)、直导线(模块≥40*40mm，插拔式)、直角导线(模块≥40*40mm，插拔式)、T型导线(模块≥40*40mm，插拔式)、单孔插座(模块≥40*40mm，插拔式，插孔≥4mm，红)、单孔插座(模块≥40*40mm，插拔式，插孔≥4mm，黑)、单孔插座(模块≥40*40mm，插拔式，插孔≥4mm，绿)、单孔直角插座(模块≥40*40mm，插拔式，插孔≥4mm，红)、单孔直角插座(模块≥40*40mm，插拔式，插孔≥4mm，黑)、双孔插座(模块≥40*40mm，插拔式，插孔≥2mm，黑/红)、电阻(模块≥40*40mm，插拔式，金属膜电阻，≥100Ω)、电阻(模块≥40*40mm，插拔式，金属膜电阻，≥330Ω)、光敏电阻(模块≥40*40mm，插拔式，LDR)、热敏电阻(模块≥40*40mm，插拔式，NTC)、热敏电阻(模块≥40*40mm，插拔式，PTC)、晶体三极管(模块≥40*40mm，插拔式，S9014)、晶体三极管(模块≥40*40mm，插拔式，S8050)、灯泡座(模块≥40*40mm，插拔式，E10螺口灯座)、电位器(模块≥40*40mm，插拔式，0～100KΩ)、单刀单掷开关(模块≥40*40mm，插拔式)、直流电机(模块≥40*40mm，插拔式，DC5V)、电磁继电器(模块≥40*80mm，插拔式)、74LS14集成电路模块(模块≥40*80mm，插拔式，74LS14)、热敏电阻PTC、热敏电阻NTC、数字式多用电表(≥126*70*24mm；旋钮式开关，位于表中央；三位半数字液晶显示，≥12mm字高；含“COM”端、“VΩmA”端、“10A”端；测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、三极管hFE、二极管和蜂鸣)、电池盒(0-6V，带开关；线长≥20cm)、激光笔、圆柱形磁铁(φ≥10*35mm)、灯泡(6.0V，0.5A)等。 可做实验：1、探究干簧管的特性；2、观察光敏电阻的特性；3、观察热敏电阻的特性；4、制作简单的自动控制装置：门窗防盗报警装置；5、制作简单的自动控制装置：光控开关；6、制作简单的自动控制装置：温度报警器等。 | 箱 | 8 |
| 30 | 分子动理论 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“分子动理论”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：油膜实验器(含痱子粉、油酸、1mL塑料注射器)、烧杯(玻璃，250mL)、量筒(玻璃，25mL)、长颈漏斗(口径50mm，管长140mm)、内聚力演示器(含扳动杆和刮削器)、伽尔顿板演示器(190*140*18mm)、漏斗(外径约39mm)、钢珠(50ml塑料瓶，φ2mm)、培养皿(玻璃；直径100mm)等。 可做实验：1、观察液体混合后体积的变化；2、气体的扩散实验；3、液体的扩散实验；4、探究影响扩散速度的主要因素等。 | 箱 | 8 |
| 31 | 固体•液体•气体 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“气体、固体和液体”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座，增加底座的稳定性)、立杆(φ≥10*400mm，银白色，不锈钢内螺纹)、立杆(φ≥10*412mm，银白色，不锈钢外螺纹)、立杆(φ≥10*250mm，银白色，不锈钢内螺纹)、立杆(φ≥10*262mm，银白色，不锈钢外螺纹)、十字夹(≥55*30*30mm，发黑，带≥2个手拧螺丝≥M8*25mm)、通用夹(夹持调节范围2～75mm、夹持器在平面可调节角度大于180°，夹持部位有软木防滑防压内衬，配合十字夹可多角度调节被夹持物)、铁环(环径≥130mm)、铁环(环径≥50mm)、酒精灯(玻璃，≥150mL)、石棉网(≥150*150mm)、烧杯(玻璃，≥800mL)、注射器(≥100ml，螺口)、温度计(-20℃～110℃，长度≥300mm，带挂孔)、毛细现象实验器(含五种不同规格的毛细玻璃管)等。 可做实验：1、探究气体等温变化的规律；2、探究气体等容变化的规律；3、观察玻璃和云母片上石蜡熔化区域的形状；4、“浮”在水面上的硬币等。 | 箱 | 8 |
| 32 | 热力学定律 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“热力学定律”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：铁架台底座(X型组合底座，增加底座的稳定性)、立杆(φ≥10*300mm，银白色，不锈钢内螺纹)、十字夹(≥55*30*30mm，发黑，带2个手拧螺丝≥M8*25mm)、通用夹(夹持调节范围2～75mm、夹持器在平面可调节角度大于180°，夹持部位有软木防滑防压内衬，配合十字夹可多角度调节被夹持物)、烧杯(玻璃，250mL)、空气压缩引火仪(底座直径≥66mm，主体高度≥158mm；含凡士林、备用圈、脱脂棉)、热传导观察装置(≥150*58mm，含铜片、铝片、锌片、锌铜合金、铁片)、饮水鸟、两用气筒等。 可做实验：1、通过做功改变物体的内能；2、观察橡胶塞跳出时瓶内的变化；3、探究饮水鸟的奥秘等。 | 箱 | 8 |
| 33 | 太阳能探究 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“能源与可持续发展”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：太阳能实验板(≥410*280*20mm，器材放置区≥240*150mm；含两个≥15mm太阳能装置定位孔；一个≥9mm光源定位孔)、太阳能装置(主体≥236*116*80mm；含旋钮式开关，可控制光源亮度；四块独立太阳能电池板，电池板装置角度可旋转调节，含≥2mm香蕉插座)、光源(总长≥400mm，线长不低于260mm，含12V50W热光源)、挡光板1(可遮挡1/4长度单片太阳能电池，≥56*32*23mm)、挡光板2(可遮挡1/2长度单片太阳能电池，≥56*56*23mm)、挡光板3(可遮挡全部单片太阳能电池，≥110*56*23mm)、负载模块(模块≥112*72*34mm；电动机≥2.0V/30mA，电灯泡1.5V/30mA；≥2mm香蕉插座)、负载模块(模块≥112*72*34mm；电阻器0～100Ω，十圈；≥2mm香蕉插座)、储能模块(模块≥112*72*34mm；充电电池1.2V 6.5mAh；金电容最大2.7V 10F)、数字式多用电表(≥126*70*24mm；旋钮式开关，位于表中央；三位半数字液晶显示，≥12mm字高；含“COM”端、“VΩmA”端、“10A”端；测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、三极管hFE、二极管和蜂鸣)等。 可做实验：1、探究用太阳能电池发电带动用电器工作的实验；2、探究在不同阴影下太阳能电池的电压实验；3、学会测量不同照度下的太阳能电池的电压和电流实验；4、探究由于光源入射角的不同太阳能电池产生的电压实验；5、探究太阳能电池的串联和并联实验；6、探究充电电池或电容对用电器的放电实验等。 | 箱 | 1 |
| 34 | 风能探究 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“能源与可持续发展”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：风能实验板(≥332*305*20mm，器材放置区≥286*126mm；风罩定位槽≥68*6mm，槽间距≥150mm；风力发电机定位柱)、风机(总高度≥183mm，底座≥140*82*40mm，含带刻度调谐旋钮、DC电源插座母座≥5.5*2.1mm；鼓风机 DC12V 1.8A 22.0W)、风罩(≥210*142*67mm，带强磁铁，含扇叶定位角度)、风力发电机(底座≥112*72*34mm，含≥2mm香蕉插座；轮毂上含六个扇叶定位孔，扇叶可成90°/120°/180°排列，可用M4*5mm内六角紧定螺丝固定)、直扇叶(叶片≥40*20*2mm；总长≥54mm，轴径≥3mm)、弯扇叶(叶片≥40*20*5mm，有弧度；总长≥54mm，轴径≥3mm)、负载模块(模块≥112*72*34mm；电动机2.0V/30mA，电灯泡1.5V/30mA；≥2mm香蕉插座)、负载模块(模块≥112*72*34mm；电阻器0～100Ω，单圈；≥2mm香蕉插座)、储能模块(模块≥112*72*34mm；充电电池1.2V 6.5mAh；金电容最大2.7V 10F)、数字式多用电表(≥126*70*24mm；旋钮式开关，位于表中央；三位半数字液晶显示，≥12mm字高；含“COM”端、“VΩmA”端、“10A”端；测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、三极管hFE、二极管和蜂鸣)等。 可做实验：1、探究由于旋翼类型不同决定风力发电机的电压问题；2、探究由于风力位置/角度的不同决定的风力发电机的电压问题；3、探究充电电池或电容对用电器的放电实验等。 | 箱 | 1 |
| 35 | 氢能探究 | 以《普通高中物理课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，结合2019年国家教材委员会专家委员会审核通过的各大版本普通高中物理教科书(含必须课程和选择性必修课程)，满足高中物理课程的所有学生实验。为教师及学生完成教材要求的实验而设计，采用高度集成的方法将“能源与可持续发展”这一学习主题对应的实验所用到的实验器材分块放置在实验箱里，准备简单，管理方便。每款仪器的配置均符合教材上要求的实验要求。 外观尺寸(mm)：≥485*370*155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部零件固定体：采用高发泡隔离填充材料，内部零件固定体采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果，使用不同颜色的材质制造更容易找到相应器材。零件固定体按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 实验器材：氢能实验板(≥410*300*20mm)、燃料电池(≥77*65*32mm，发电性能：≥0.3A 0.6V)、电解电池(≥77*65*32mm，电解电压：1.8V～2.2V，电流：≥0.3A)、可再生电池(≥77*65*32mm，电解电压：1.8V～2.2V，发电性能：≥0.3A 0.6V，电流：≥0.3A)、燃料电池底座(≥108*86mm)、集气筒底座(≥154*108mm)、氢能小车车身(车身≥240*100mm，车底含万向轮，车身带两个LED灯，可放置氢集气筒和氧集气筒及可再生电池)、氢集气筒(≥40*40*81mm)、氧集气筒(≥40*40*81mm)、负载模块(模块≥112*72*34mm；电动机2.0V/30mA，电灯泡1.5V/30mA；≥2mm香蕉插座)、负载模块(模块≥112*72*34mm；电阻器0～100Ω，单圈；≥2mm香蕉插座)、调压器(模块≥112*72*34mm；电压单圈调节；≥2mm香蕉插座)、数字式多用电表(≥126*70*24mm；旋钮式开关，位于表中央；三位半数字液晶显示，≥12mm字高；含“COM”端、“VΩmA”端、“10A”端；测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、三极管hFE、二极管和蜂鸣)等。 可做实验：1、探究测量产生气体的体积比实验；2、氢能发电驱动带LED灯的小车运动等。 | 箱 | 1 |
| 36 | 物理智能化传感器实验箱 | 以最新的《普通高中物理课程标准》为依据，结合最新国家教材委员会专家委员会审核通过的普通高中物理教科书，满足高中物理课程中的数字化实验。 外观尺寸(mm)：≥485×370×155mm 箱体颜色：不限 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯），使用≥0.5mm厚的PVC背胶板印刷全套（2张）铭牌，不起皱，不脱落。 箱体内部采用高发泡隔离填充材料，采用双层双色工艺制作，更能凸显零件的立体效果。按零件形状数控雕刻成型，每种实验器材设有固定位置。 实验器材： 一、软件 软件支持Windows和Android操作系统，通过蓝牙或USB获取传感器测量数据并进行记录和保存，使其更方便直观地进行观察和分析。适用于课堂教学、实验室操作、课外探究等使用场景。 功能优势： 1、快捷方便：兼容Windows和Android操作系统；易学，用简单的图标进行功能辨识，没有多层菜单；可一键连接传感器；数据自动记录无需手动操作。 2、显示丰富：可显示线形图、柱状图、表格、各类函数方程和数据坐标；实时显示实验数据和图表，生动直观。 3、运算强大：利用函数及其变化率对实验数据进行处理和分析；获得的数据可以保存为电子表格可识别的格式，结合电子表格(如Excel)的数据处理功能对实验数据进行进一步分析。 二、力传感器（配套2个） 可以直接安装在小车或固定在铁架台上进行实验，用于研究简谐运动、撞击力、向心力。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，挂钩附件。 量程：±10N 精度：0.0056，误差≤±1.0％ 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于牛顿第三定律、摩擦力的研究、弹簧阵子的研究(结合位移传感器)等实验。 三、微力传感器 可提供比力传感器更精确的测量范围以及更小的误差，可以直接固定在铁架台上进行实验，用于研究简谐运动、撞击力、摩擦力等。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，挂钩附件。 量程：±1N 精度：0.002N，误差≤±0.5％ 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于热胀冷缩、静摩擦力的研究等实验。 四、位移传感器 使用超声波来测量物体的位置，可用于研究自由落体运动、振子运动等。含超声波发射器，超声波接收器，蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0.15m～6.0m 精度：0.01m，盲区≤0.01，误差≤±1.0% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量运动物体的速度、测量运动物体的加速度、研究自由落体运动、弹簧阵子的研究(结合力传感器)等实验。 五、光电门传感器（配套2个） 该光电门是一个数据开关型传感器，它有一个红外线发射器和一个接收器，有一个用于锁定内门和外门的电开关（通常使用内门，将开关置于中间）；外门装置中没有发射器，需另配红外激光器使用。 精度：分辨力不大于2μs 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量运动物体的速度、探究动量守恒定律、机械能守恒定律、自由落体运动等实验。 六、加速度传感器 可应用于室内外的各种实验，沿着传感器的箭头所指方向测量，所测加速度是以m/s2为单位，g为9.8m/s2为地球重力加速度。 量程：-49m/s2-49m/s2 精度：0.1G 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于测量运动物体的加速度等实验。 七、温度传感器（配套2个） 用于采集外界环境温度，可实时捕捉生物化学反应过程中的温度变化，进而间接表达出反应过程中的能量变化。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮，不锈钢温度探针。 量程：-20～+120℃ 精度：0.1℃，误差≤±0.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于水的沸腾、溶解过程中的吸热与放热反应、等容变化的规律(结合压强传感器)等实验。 八、声波传感器 相当于一个麦克风，通过接收声波，显示声音的振动图象。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：20Hz～20000Hz 精度：-50～20dbVms 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于声音的合成、分析各种乐器、声音的共鸣等实验。 九、相对光照度分布传感器 用于测量平面内的相对光照度分布。 精度：测量范围不小于60mm； 通讯方式：蓝牙/Type-C USB； 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于光的干涉和衍射等实验。 十、压强传感器 用于采集气相的相对压强变化，可实时追踪有气体参与的生物化学反应过程中气压的改变，有助于分析反应体系内气态物质含量的变化状况。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：0kPa～300kPa 精度：1.0hPa 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于气压与温度的关系、等容变化的规律(结合温度传感器)等实验。 十一、磁感应强度传感器 用于测量不同磁性物质的磁感应强度(受到地球磁场和周边磁性物体影响，需要在无磁性物体的环境下测量准确值)。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：-15mT～15mT 精度：分辨率≤0.1mT，误差≤±1.5% 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于不同磁体磁场的测量、各种线圈的磁力测量等实验。 十二、多量程电压传感器（配套2个） 能够测量比电压传感器更广泛量程的电压，拥有更多的测量空间。用于研究LC电路，小灯泡的伏安特性。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±0.2V, ±2V, ±20V 精度：分辨率≤10mV 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于欧姆定律(结合多量程电流传感器)、串联电路和并联电路中的电压关系、测量小灯泡的电功率(结合多量程电流传感器)、测量干电池的电动势和内阻(结合多量程电流传感器)、测量小灯泡的伏安特性(结合多量程电流传感器)等实验。 十三、多量程电流传感器（配套2个） 能够测量比电流传感器更广泛量程的电流，拥有更多的测量空间。用于研究小灯泡的伏安特性。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±20mA,±200mA,±2A 精度：分辨率≤ 5mA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于欧姆定律(结合多量程电压传感器)、串联电路和并联电路中的电压关系、测量小灯泡的电功率(结合多量程电压传感器)、测量干电池的电动势和内阻(结合多量程电压传感器)、测量小灯泡的伏安特性(结合多量程电压传感器)等实验。 十四、微电流传感器 能够测量比电流传感器更小的电流，当电路上的电流小于1.25mA时可使用微电流传感器进行实验，用于探究不同电解质、溶液的导电能力、醋酸的弱电离。含蓝牙指示灯，电源指示灯，充电指示灯，电源按钮。 量程：±1.25/±0.125/±0.0125mA 精度：1/0.1/0.01uA 通讯方式：蓝牙、Type-C USB 供电方式：内置锂电池，额定容量≥1100mAh，带控电功能，可通过USB接口对锂电池进行充电； 应用：可应用于切割地球磁场产生感应电流、溶液的导电能力等实验。 Type-C数据线(充电+数据传输，线长≥1.0m)、USB3.0分线器(USB3.0接口，4个USB插孔，线长≥1.0m)等。 | 箱 | 1 |

| 实验外配仪器，清单如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 37 | 平抛和碰撞实验器 | 本仪器包含钢制演示板、钢球释放机构、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、支球柱、重锤等。小球从斜轨轨道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调。 本仪器能准确地描绘出平抛物体运动的轨迹，测算出平抛物体的初速度。 | 套 | 8 |
| 38 | 向心力实验器 | 本仪器由机座、传动轮、变速盘、旋臂、弹簧、标尺及横臂等部件组成。手摇传动轮使变速盘转动，固定在变速盘上的旋臂和左右两只金属球也随之作圆周运动，金属球作用在横臂上，使横臂压缩变速盘中心的转轴弹簧，弹簧被压缩的格数可从标尺中读出，格数比便显示两金属球向心力大小之比。 本仪器可通过转速比、向心力比、质量比及半径比等演示实验直接归纳出向心力公式，也可验证向心力公式。 | 套 | 8 |
| 39 | 双缝干涉实验仪 | 本仪器主要部件包含光源及照明系统(含灯泡、照明透镜滤色片、单狭缝)、双缝(标记双缝间距、含双缝座)、遮光筒(可以测得或标记双缝到光屏的距离)、测量头(带游标尺)、观察系统(由光屏和目镜组成)、光具座等。 本仪器可完成观察白光干涉现象、观察单色光干涉现象、测量单色光的波长等实验。 | 套 | 8 |
| 40 | 电阻定律实验器 | 优质木底座，含接线柱10只，金属丝五根：铜丝(Φ0.27mm±0.04、长度500mm±2,1根)、铁丝(Φ0.27mm±0.04、长度500mm±2,1根)、镍铬丝(Φ0.27mm±0.04、长度500mm±2,2根)、镍铬丝(Φ0.5mm±0.04、长度500mm±2,1根)。用于测量不同材质、相同截面积及长度的金属丝的电阻值不同；不同截面积、相同材质及长度所测的金属丝的电阻值不同；同一材质及同一截面积而长度不同的金属丝的电阻值不同。 | 个 | 8 |

| 实验箱配套设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 41 | 实验箱柜式移动车 | 规格：≥425×540×1910mm（宽×深×高） 材质：ABS注塑成型，安装有两个静音定向轮和两个静音万向轮，带刹车。可同时收纳≥10个实验箱，带实验箱滑槽，装有推车把手，推车设置有更换置物台。 配置特点：使用方便，实验时只需推出相应的主题实验箱柜式移动车即可，实验结束后也便于收纳。 | 辆 | 1 |

- 注：投标人在项目执行过程中，设备标准如有最新实施标准，则执行对应的最新标准。

- （1）上述采购内容中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。

- （2）范围包括：货物的供货、运输、安装、调试、售后服务、质保期等及招标文件规定的其它项目和服务等。

- 说明：

- 1.上述采购需求指标中标注‘※’号的参数指标为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为一个投标人，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加商务技术评审；报价相同的，按照供货方案的优劣，并写出优劣说明，最终确定一个参加商务技术评审的投标人；标注‘★’号的参数指标为主要技术指标，投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标，投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评分细则对一般性技术指标响应情况进行扣分。

- 2.本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求：

- （1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品；

- （2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品；

- （3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见投标文件格式部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

- 3.未尽事宜依据本项目招标文件及采购单位的相关约定为准，投标单位在本项目实施过程中必须遵照相关规定及标准执行。

- 4.投标人应提供投标货物的技术说明文件，并加盖投标人公章，作为评标委员会成员评定投标货物是否实质性响应招标文件技术要求以及详细评审的依据，如不提供任何技术说明文件，或提供的文件不能说明所投货物的真实情况，所导致的对投标人的不利后果，由投标人承担。内容包括但不限于：投标人在投标文件中要对投标货物“★”（主要技术指标和运行性能）进行详细描述，并提供能够证明投标货物符合招标文件规定的技术要求与投标货物型号一致的如货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。

- 2.包装规范要求：

2.1投标人提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标人承担；

2.2保护性包装：所有货物必须采用适当的保护性包装，以防止在运输过程中受到损坏。包装材料应符合国家或行业标准。

2.3标识和标签：每个包装单元必须清晰地标记有货物的名称、数量、重量、尺寸以及“保持干燥”等必要的警示标签。

2.4内部固定：对于易碎或敏感设备，必须采取内部固定措施，如泡沫填充、防震垫等，以减少运输途中的震动和冲击。

2.5防潮措施：对于可能受潮的货物，投标人应采取防潮措施，如使用防潮包装材料或放置干燥剂。

2.6直接使用商品包装作为快递包装的商品，其包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

2.7快递包装产品质量和封装方式应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》等相关国家或行业标准技术指标要求。

3.运输要求：

3.1运输方式选择：投标人应根据货物的特性和采购方的要求选择合适的运输方式，如陆运、海运、空运等。

3.2运输路线：投标人应选择最经济、最安全的运输路线，并在合同中明确运输路线和预计到达时间。

3.3运输工具：投标人应确保使用的运输工具符合安全标准。

4.售后服务要求：

4.1免费质保期一年，免费质保期过后提供终身服务。投标单位具备售后服务团队，需提供7×24小时售后服务，服务响应时间24小时；质保期内对由于设备质量问题造成的损坏，投标人免费维修或更换损坏的设备及部件；在质保期外，投标人应提供良好的售后服务和技术支持。

4.2对于不合格的货物，中标单位应无条件退换货，并承担由此产生的一切费用；

5.培训要求

投标人应向采购人提供现场免费培训，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握；培训地点和具体时间由采购人与投标人协商指定；需针对本项目制定详细的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等内容。

6.其他

本招标文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、法规要求。

第五部分  合同原则

合同范本

（成交后合同条款包括但不限于以下条款）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/投标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性投标 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量标准不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六部分  投标文件格式

项目名称

（资格证明文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标人：                   （加盖公章）

年     月     日

目   录

1、具有独立承担民事责任的能力…………………………………………………

2、具有健全的财务会计制度………………………………………………………

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录………………………………

4、具有履行合同的能力……………………………………………………………

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录……………

6、本项目其他特定资格条件（如有）……………………………………………

（一）具有独立承担民事责任的能力

致：（招标人）

我单位参与（项目名称）（项目编号）项目的政府釆购活动，现承诺如下：

1、我单位具有符合招标文件资格要求的独立承担民事责任的能力。

若我単位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人   (签字或签章)

日   期：    年     月    日

注：本承诺书后附投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

致：（招标人）

我单位参与（项目名称）（项目编号）项目的政府釆购活动，现承诺如下：

1、我单位具有符合招标文件资格要求的商业信誉和财务状况报告。

若我単位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人   (签字或签章)

日   期：    年     月    日

（三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

致：（招标人）

我单位参与（项目名称）（项目编号）项目的政府釆购活动，现承诺如下：

1、我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

若我単位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人   (签字或签章)

日   期：    年     月    日

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人履行合同能力的承诺

致：（招标人）

本投标人现参与       项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人   (签字或签章)

日   期：    年     月    日

（五）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录

无违法记录声明

致：（招标人）

本投标人现参与       项目（项目编号：       ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），在投标前查询了在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，本公司未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；查询了在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人   (签字或签章)

日   期：    年     月    日

- （六）本项目的特定资格条件的证明材料（如有）

项目名称

（报价文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标人：                    （加盖公章）

年     月     日

目    录

- 1、报价一览表………………………………………………………………

- 2、报价明细表………………………………………………………………

- 3、技术偏离表………………………………………………………………

- 说明：内容和排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的报价文件内容及顺序排列。

（1）报价一览表

货币：人民币/元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | （大写） （小写） |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人  (签字或签章)

日   期：    年     月    日

（2）报价明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价均以人民币报价，原则上取整数报价，如有小数，最多保留两位小数。

2.总报价包含但并不限于各项购买货物运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

3.投标人可根据实际货物数量自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

4.分项报价明细表中“总报价”需与开标一览表中“总报价”一致。

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人  (签字或签章)

日   期：    年     月    日

（3）技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：

①投标人可根据实际项目情况自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容；

②如有偏离，请在偏离内容一栏填写偏离内容，并在“偏离情况”中标明正偏离或负偏离；

③如无偏离，请在偏离情况一栏填 “无”，偏离内容一栏填“无”。

投标人：                              (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人  (签字或签章)

日   期：    年     月    日

项目名称

（商务、技术文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标人：                    （加盖公章）

年     月     日

目    录

1、投标人代表证明……………………………………………………………………

2、投标函………………………………………………………………………………

3、投标保证金的交纳情况及开户许可证或基本存款账户信息……………………

4、投标方案……………………………………………………………………………

5、投标人项目案例及证明资料………………………………………………………

6、其他商务技术材料/文件……………………………………………………………

- 说明：内容和排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的商务技术文件内容及顺序排列。

（一）投标人代表证明

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：               性  别：

身份证号：               职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                            (加盖公章)

法定代表人（负责人）：           （签字或签章）

日   期：    年     月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书

招标人     ：

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         项目，项目编号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日生效，特此声明。

投标人名称(公章)：                                                                           法定代表人（负责人）：           (签字或签章)

投标人代表：                     (签字或签章)

日期：      年    月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件

（二）投标函格式

投  标  函

致：   （ 招标人 ）

(投标人全称)授权          (被授权代理人姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、按照招标文件规定我方提供交付的货物及服务的投标报价为：           ，（大写）人民币     元整，（小写）¥      元（此报价为包含从出厂到招标人制定地点的各种税费）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期       个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表及附表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务、技术条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的规定，我方一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

10、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

15、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标代理机构同意，在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

被授权代理人姓名：

被授权代理人联系电话：（办公）  （移动）

E-mail：

投标人：                             (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人： (签字或签章)

日   期：    年     月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（三）投标保证金的交纳情况及开户许可证或基本存款账户信息

提供投标保证金缴纳凭证和投标人基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息（已取消企业银行账户许可的提供银行证明或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。

（四）

（1）投标方案（格式自拟）

（2）投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等

（五）投标人项目案例及证明资料

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.业绩证明材料：必须提供与用户最终签订的合同协议书（包括合同首页、合同金额所在页及签字盖章页）的复印件作为证明；

2.所有证明材料的复印件需清晰地载入投标文件中。

（六）其他商务技术材料/文件

附件1：政府采购政策要求

一、环保节能产品证明材料（如有）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，表格格式参照本项明细表提供，有效认证证书扫描件或影印件附后。

（2）对非实质性要求的响应内容

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

非政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 本产品报价金额占本包总报价金额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：认证证书附后。

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

二、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称） 的（项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

注：成交投标人为残疾人福利性单位的，招标代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

四、正版软件承诺格式（如有）

本投标人现参与（项目名称、项目编号）项目的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

五、信息安全产品说明（如有）

以下产品为信息安全产品，如有涉及的内容，响应文件中须提供有效认证证书扫描件

| 产品类别 | 产品名称 | 产品的定义和适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、边界安全 | 1）防火墙 | 防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。 适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。 |
|  | 2）网络安全隔离卡与线路选择器 | 网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。 适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。 |
|  | 3）安全隔离与信息交换产品 | 安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。 |
| 2、 通信安全 | 4）安全路由器 | 安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。 适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。 |
| 3、身份鉴别与访问控制 | 5）智能卡COS | 智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。 适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。 |
| 4、数据安全 | 6）数据备份与恢复产品 | 数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。 适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。 |
| 5、基础平台 | 7）安全操作系统 | 安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。 |
|  | 8）安全数据库系统 | 安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 |
| 6、内容安全 | 9）反垃圾邮件产品 | 反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。 |
| 7、评估审计与监控 | 10）入侵检测系统（IDS） | 入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。 |
|  | 11）网络脆弱性扫描产品 | 网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。 |
|  | 12）安全审计产品 | 安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。 |
| 8、应用安全 | 13）网站恢复产品 | 网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。 |

六、创新产品或创新服务明细表（如有）

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

七、监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加         的         项目（项目编号：       ）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。

（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供复印件加盖投标单位公章。

投标人：                     (加盖公章)

日  期：         年         月        日

八、商品包装和快递包装承诺格式

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

九、小型、微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表格式

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 小微企业产品价格总价 | 残疾人福利单位产品 价格总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小微企业产品价格合计： | 残疾人福利单位产品价格合计： |

说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人：                     (加盖公章)

日   期：    年     月    日

附件2

投标文件澄清表

（招标人名称）       ：

根据开标会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对本项目做出如下澄清：

投标人：                             (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人： (签字或签章)

日   期：    年     月    日

说明：投标人可按以上格式制作“投标文件澄清表”，并加盖单位公章后通过采购平台进行澄清，投标人投标文件中不附此表。

附件3

承 诺 书

（招标人名称）       ：

根据开标会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对本项目做出如下承诺：

投标人：                             (加盖公章)

法定代表人（负责人）或被授权代理人： (签字或签章)

日   期：    年     月    日

说明：投标人可按以上格式制作“承诺书”，并加盖单位公章后通过采购平台进行承诺，投标人投标文件中不附此表。