## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030408003012 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称：电缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.型号规格：SC80 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 7.9
2 | 030411001027 | 配管 | [项目特征] 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC15 3.敷设方式：暗敷 4.配置形式：砖、混凝土结构 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 109.37
3 | 030411001028 | 配管 | [项目特征] 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC20 3.敷设方式：暗敷 4.配置形式：砖、混凝土结构 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 39.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030411001029 | 配管 | [项目特征] 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC25 3.敷设方式：暗敷 4.配置形式：砖、混凝土结构 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 10.6
5 | 030411001030 | 配管 | [项目特征] 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC32 3.敷设方式：沿砖、混凝土结构暗配 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 11.3
6 | 030411001031 | 配管 | [项目特征] 1.名称：镀锌钢管 2.型号规格：SC50 3.敷设方式：暗敷 4.配置形式：砖、混凝土结构 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 27.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030411006010 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:铁制 3.安装方式:暗装 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 个 | 26
8 | 030412004047 | 疏散指示标志灯（A型） | [项目特征] 1.名称：应急照明灯 2.型号：36V 5W 3.安装形式：底边距地3米 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 套 | 7
9 | 030412004048 | 疏散指示标志灯（A型） | [项目特征] 1.名称：疏散出口标志灯 2.型号：3W 3.安装形式：门上0.2m 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 套 | 1
10 | 030412004049 | 疏散指示标志灯（A型） | [项目特征] 1.名称：楼层指示灯 2.型号：3W 3.安装形式：距地3m 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030412004050 | 疏散指示标志灯（A型） | [项目特征] 1.名称：疏散指示灯 2.型号：3W 3.安装形式：距地0.3m 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 套 | 1
12 | 030412004051 | 疏散指示标志灯（A型） | [项目特征] 1.名称：安全出口标志灯 2.型号：36V 1W 3.安装形式：门上0.2m 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 套 | 1
13 | 030412001005 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称：吸顶灯 2.安装方式：吸顶LED灯 3.规格：40W 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 套 | 9
14 | 030404034009 | 开关 | [项目特征] 1.名称：单联单控开关 2.型号规格：250V 10A 3.安装方式：底边距地 1.3m 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030404017026 | 集中电源应急照明配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源配电箱 2.规格：420×250×200 3.安装方式：暗装底边距地1.5m |  | 台 | 1
16 | 030404017027 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：照明配电箱 2.型号规格：AZP |  | 台 | 1
17 | 030404017028 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：照明配电箱 2.型号规格：AZL |  | 台 | 1
18 | 030404017029 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：照明配电箱 2.型号规格：AP1 |  | 台 | 1
19 | 030404017030 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：照明配电箱 2.型号规格：AP2 |  | 台 | 1
20 | 030404017031 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：照明配电箱 2.型号规格：AP3 |  | 台 | 1
21 | 030404017032 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：电缆转接箱 安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030507014005 | 显示设备 | [项目特征] 1.名称：液位显示器 2.型号规格：满足图纸设计、相关规范和招标文件的要求及建设方对该产品的要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017033 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称：自动巡检柜 安装 |  | 台 | 1
24 | 030411004023 | 配线 | [项目特征] 1.名称：照明配铜芯导线 2.型号规格：WDZN-BYJ2.5 3.配线形式：管内穿线 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 123.91
25 | 030411004024 | 配线 | [项目特征] 1.名称：照明配铜芯导线 2.型号规格：WDZN-BYJ1.5 3.配线形式：管内穿线 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 140.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030411004025 | 配线 | [项目特征] 1.名称：动力配铜芯导线 2.型号规格： WDZN-BYJ4 3.配线形式：管内穿线 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 175.75
27 | 030411004026 | 配线 | [项目特征] 1.名称：动力配铜芯导线 2.型号规格： WDZN-BYJ6 3.配线形式：管内穿线 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 18.36
28 | 030411004027 | 配线 | [项目特征] 1.名称：多芯软导线 2.型号规格： WDZN-RYJSP-4*2.5 3.配线形式：管内穿线 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 9.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030406006013 | 低压交流异步电动机 | [项目特征] 1.名称：低压交流异步电动机检查接线及系统调试 2.规格：3kW以下 3.其他：满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
30 | 030406006014 | 低压交流异步电动机 | [项目特征] 1.名称：低压交流异步电动机检查接线及系统调试 2.规格：7.5kW以下 3.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
31 | 030406006015 | 低压交流异步电动机 | [项目特征] 1.名称：循环泵电动机检查接线及系统调试 2.容量(kW)：18.5kW 3.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030408001029 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZN-YJE-5*6 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）：1kV 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 22.02
33 | 030408001030 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZN-YJE-5*16 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）：1kV 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 11.03
34 | 030408001031 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号规格：WDZN-YJE-5*10 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）：1kV 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 31.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030408001032 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号规格：NH-YJE-4*35 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）：1kV 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 8.14
36 | 030408001033 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号规格：NH-YJE-4*16 3.敷设方式：穿管或桥架 4.电压等级（kV）：1kV 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 7.83
37 | 030408006018 | 矿物电缆头 | 1.名称：四芯电缆终端头 2.型号规格：4×35mm2 3.安装部位：室内 4.电压等级：0.6/1kV 5.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030408006019 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称：五芯电力电缆干包式终端头 2.型号规格：铜芯电缆截面≤6mm2 3.电压等级（kV)：0.6/1kV 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
39 | 030408006020 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称：四芯电力电缆干包式终端头 2.型号规格：铜芯电缆截面≤16mm2 3.电压等级（kV)：0.6/1kV 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
40 | 030408006021 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称：五芯电力电缆干包式终端头 2.型号规格：铜芯电缆截面≤16mm2 3.电压等级（kV)：0.6/1kV 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 030414002005 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称：送配电系统调试 2.电压等级：≤1kV 3.类型：交流供电装置 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 系统 | 1
42 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称：户内等电位接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40×4mm 4.安装形式：焊接 5.安装部位：接地干线采用40×4热镀锌扁钢在电井及水井内通长焊接并与楼板钢筋连接；所有送排风金属管道、电缆桥架、金属线槽均就近与接地母线可靠联结 6.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 68.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格：半周长400mm 以内 3.安装方式：墙内暗设 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
44 | 030409008002 | 总等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称：总等电位端子箱 MEB 2.规格：半周长400mm 以外 3.安装方式：墙内暗设 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
45 | 030409005001 | 基础接地 | [项目特征] 1.名称：基础接地 2.型号规格：Φ16两根 3.安装形式：利用建筑物承台主筋作接地线 4.其他：满足图纸设计和相关规范及招标文件的要求 |  | m | 75.58
分部小计
措施项目
46 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房电气 |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13