衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：DWGC20250317

项目名称：衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目

（线上电子招投标）

招   标   人：衢州市柯城区百家坊小学（筹）

招标代理机构：德威工程管理咨询有限公司

日期：2025年4月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	8

第三部分  采购需求	28

第四部分  合同文本	32

第五部分  投标文件部分格式文件	38

第六部分  评分办法	56

- 第一部分  招标公告

项目概况： 衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年5月16日14:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：DWGC20250317

项目名称：衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目

预算金额（元）：1043210

最高限价（元）：959670

标项一

标项名称:衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 1043210

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要针对衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购（具体详见第三部分 采购需求）。

合同履约期限：合同签订后30天内完成供货及安装、调试，具体时间以采购人书面通知为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）非联合体投标。

三、获取采购文件

时间：/至2025年5月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式： 潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月16日14:30（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2025年5月16日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：衢州市柯城区公共资源交易中心。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=/JLS+MXtBgLpch4jRDWL+g==

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通 知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质 疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复 不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者 采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书 面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复 不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十 五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政 府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。 详见招标文件的第二部分总则。

经招标人确认，本项目属于专门面向中小企业采购项目。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763）为确保网上操作合法、有效和安全，投标投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）投标投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。6）投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

（3）采购项目需要落实的政府采购政策：

1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

3）本次采购为专门面向中小企业。

4）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库[2020]46号）的规定规定执行。投标文件中须提供《中小企业声明函》。

5）对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目或工程项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6）中标投标人为中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

（5）本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布的为准。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：衢州市柯城区百家坊小学（筹）

地址：衢州市柯城区四喜路1号

传真：/

项目联系人（询问）：薛老师

项目联系方式（询问）：0570-8350622

质疑联系人：薛老师

质疑联系方式：0570-8350622

2.采购代理机构信息

名称：德威工程管理咨询有限公司

地址：衢州市柯城区荷五路468号

传真：/

项目联系人（询问）：祝女士

项目联系方式（询问）：0570-8881082

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0570-8881082

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市柯城区财政局

地址：荷三路行政中心9号楼210办公室

传真：/

联系人 ：蒋志斌

监督投诉电话：0570-3020829

- 第二部分  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许分包 | ☑不允许 ¨允许 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2 | 踏勘现场 | 不组织 投标人如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 3 | 投标预备答疑会 | 不召开 □召开时间：召开地点： |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 否。 □是。 |
| 5 | 是否允许进口产品投标 | 不允许。 □允许，详见招标文件第三部分 采购需求。 □部分允许，详见招标文件第三部分 采购需求。 报价及交货方式：□CIP/□CIF。 |
| 6 | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：密封包装后（建议顺丰邮寄）投标截止时间前递交一份，邮寄地址：衢州市柯城区公共资源交易中心。 |
| 7 | 投标文件的组成和编制 | 本项目完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 9 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 10 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标样品 | 1、本项目是否需要样品：□否；☑是，详见第三部分要求。 2、样品标识：☑明标；□暗标。 3、样品送至地点：衢州市柯城区公共资源交易中心 4、中标人样品处理：□退还；☑封存至验收；□抵扣采购数量。 5、样品退还时间： （另行通知） |
| 12 | 履约保证金交纳 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 13 | 其他注意事项 | 招标文件中部分加“▲”的条款，属于招标文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
|  |  | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |
|  |  | 根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
|  |  | 企业质押融资：取得衢州市政府采购合同的投标人，均可在政采云里实施政采贷或凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资时，投标人需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模快进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。 采购合同签订前已与银行机构达成融资意向的，投标人应向采购单位或采购代理机构申明该合同将用于质押融资，并在合同中注明融资银行机构名称及在该银行机构的唯一收款账号。投标人在合同签订后出现融资需求的，投标人应根据银行机构要求向采购单位申请修改合同收款账号，并在开具发票时提供给采购人用于支付合同款项。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  |  | 本项目需要落实的政府采购政策： （1）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。 （3）本项目所属行业 工业 。 |
|  |  | 1、本次采购为专门面向中小企业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库[2020]46号）的规定规定执行。投标文件中须提供《中小企业声明函》。 3、对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目或工程项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 中标投标人为中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 14 | 特别提醒 | 1.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763） 2.投标人无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 3.招标代理费由招标人支付。 |

- 一、总 则

（一）实施依据

本次招标工作按照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

招标（采购）人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本项目“招标公告”；

招标（采购）代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜并组织招标活动的机构，见本项目“招标公告”；

投标人（投标人）：是指参加本政府采购项目投标的投标人；

中标人：是指经评审获得本项目最终合同签订资格的投标人。

买方（甲方）：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

卖方（乙方）：是指合同签订的另一方，一般与中标人相同；

制造商：包括是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

政府采购监管部门：衢州市柯城区财政局 ；

产品（货物）：系指按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备及配套备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料；

投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；产品应符合国家节能环保要求；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

服务：系指按招标文件规定，须向招标人提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、培训安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务；

培训：系指按招标文件规定，向招标人提供操作使用培训、系统管理培训和其他相关培训等。

书面形式：包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

实质性响应:系指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

重大偏离或保留：系指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

细微偏离：系指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

（四）投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

（五）语言文字

1、招标投标有关的语言使用中文。

2、外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

（六）计量单位

招标文件有明确规定的，适用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。本须知“前附表”规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合招标人在本须知“前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

（八）踏勘现场

1、若本须知“前附表”规定统一组织的，投标人应按规定的时间、地点准时出席，否则将不予单独安排；

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中可能发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（九）投标预备会（答疑会）

1、若本须知“前附表”规定召开答疑会的，招标人将按规定的时间、地点准时召开答疑会，澄清投标人提出的问题，投标人应按规定准时出席，否则将不予单独安排答疑。

2、投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

3、答疑会后，招标人将按规定对投标人所提问题进行书面澄清答复。

（十）对投标人的限制

1、单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

4、为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

5、投标人之间的利害关系：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系； 如投标人之间存在以上利害关系并且存在影响政府采购公平竞争的行为的相关投标人的投标均无效。

6、采购人若有核心产品，请根据采购项目实际需求确定核心产品，并在采购文件第三部分“采购需求”中明确标注，若没有则不需要确定及注明。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（含核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（含核心产品） 投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、因特殊情况指定单一品牌采购的或本须知“前附表”规定投标人中标后提供制造商授权的，制造商授权文件将不再作为实质性响应条款，投标人可在中标后取得制造商针对该项目的授权文件。如制造商无故不予授权的，招标人可在中标人作出保证供货且保证产品质量和售后服务的承诺后授予其合同，招标人将在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款；

8、招标公告中明确专门面向中小企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

9、投标截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的投标人将被拒绝参加本项目采购活动。具体以投标截止当日招标代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十一）质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑，逾期提出的，招标人与招标代理机构可以不予受理、答复。“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日（公告期限为公告发布后5个工作日，不含发布当日）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对评标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（公告期限为公告发布后1个工作日，不含发布当日）。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，其中质疑书、投诉书均应当明确阐述招标文件、招标过程或者中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、质疑（投诉）函应载明质疑（投诉）人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话，电子邮箱；联系人必须为投标人的在职职工，须提供法定代表人授权文件、法定代表人及联系人的身份证复印件、以及投标人为该联系人缴纳的社保凭证，联系人为法定代表人的须提供法定代表人资格证明及身份证复印件；质疑（投诉）函必须有联系人署名且加盖公章，否则不予受理（一式三份）。

4、质疑、投诉函以电子邮件或传真形式提交的，还须在提交后以邮寄的方式提交质疑书纸质原件，以实际收到原件之日作为收到质疑之日。

5、未按上述要求提供的质疑（投诉）函，采购组织机构有权不予受理。

6、质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（十二）其他注意事项

见本须知“前附表”，同时还需注意以下事项：

1、法定代表人授权代表须为投标人在职职工，投标人须在投标文件中提供附有该授权代表为投标人在职员工相关证明文件（如投标人为该员工缴纳的社保记录或劳务合同等）的《法定代表人授权书》。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

3、▲投标人对所的采购内容必须全部进行投标。

4、不论招标人、招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

5、若明确本项目为资格入围项目的，若出现有效投标人少于或等于入围需求家数时，将采用“末位淘汰制”，淘汰评审结果排名最后一名的投标人，其他有效投标人获得入围资格。只有二家及以下有效投标人的则重新组织招标。

6、招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标，但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将可能对其作出不利的评审。

7、▲投标人应保证所投产品整体或其任一部分，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。投标人应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标且该货物需从中华人民共和国境外提供的，货物的最终用户须为招标人，投标人应委托招标人指定机构或者经招标人同意后自行委托具有进出口代理权的机构办理相关进口事宜，并承担因此产生的所有费用。

（十三）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同文本

第五部分  投标文件部分格式文件

第六部分  评分办法

补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）

其他附件（如果有，如图纸等）

2、投标人应认真审阅上述招标文件组成中所有的内容。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的解释

1、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充等书面内容均作为招标文件的补充文件，是招标文件的组成部分，将以传真、网上公告、电子邮件等形式书面告知所有购买招标文件的投标人，并对所有投标人均有约束力。当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、招标文件的解释权归招标人、招标代理机构所有。

（三）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人、招标代理机构进行技术交流的，投标人需将书面资料（《（项目名称）询问函》）在招标公告规定的询问截止时间前（对补充文件如有疑问要求澄清的，应在 24 小时内）以书面形式送达至招标代理机构，并与招标代理机构进行确认。招标代理机构有权对逾期收到疑问将不予受理、答复。

2、投标人要求澄清的资料应写明投标人全称、地址、邮编、传真、联系人、联系电话、电子邮箱、询疑日期并加盖投标人公章。

3、 如有必要，招标人和招标代理机构对投标人所有要求澄清的问题都予以书面解答，澄清答复的文件为招标补充文件，作为招标文件的组成部分。

4、 投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标代理机构将视其对招标文件无异议。

（四）招标文件的修改

1、由于各种原因招标人可能在投标截止时间前以澄清、答复、修改、补充文件的形式修改完善招标文件。

2、澄清、答复、修改、补充文件发出后，原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为澄清、答复、修改、补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到澄清、答复、修改、补充文件后 24 小时内将意见和理由以书面形式向招标代理机构提出，否则，招标代理机构视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

3、投标人在收到澄清、答复、修改、补充文件后，应在 24 小时内以书面形式向招标代理机构确认已收到该澄清、答复、修改、补充文件，逾期未确认的招标代理机构有权视其已收到。对澄清、答复、修改、补充文件如有疑问要求澄清，应在 24 小时内将书面送达招标代理机构，并与招标代理机构进行确认，逾期提出的，招标代理机构可不予受理。如有必要，招标代理机构将以书面形式回复询疑人。

- 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3、本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  投标文件部分格式文件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件必须按招标文件提供的格式签字或盖章。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《投标人项目采购-电子招投标操作指南》。

（三））投标文件的组成

1、资格文件

（1）资格审查材料（按第五部分格式一要求提供）；

2、商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第五部分格式二）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明及授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）的授权委托书（格式见第五部分格式三）

（3）商务评分中所需的材料（如有，详见评标办法）；

（4）以往业绩情况（如有，具体要求见评标办法，并按第五部分格式四要求编排）；

（5）商务/技术偏离表（格式见第五部分格式五）；

（6）拟投入本项目的服务团队情况表（格式见第五部分格式六）；

（7）技术评分中所需的材料（详见评标办法）；

（8）其他商务技术文件或说明（如有）。

3、报价文件

（1）开标一览表（格式见第五部分格式七）；

（2）投标报价明细表（格式见第五部分格式八）。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料等如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

（三）投标报价

1、▲本次投标最高限价为959670元，投标人报价高于最高限价的，为无效响应文件。

2、投标人的投标报价为履行合同的最终价格，投标人的报价包括本次的货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。

3、投标人应根据要求报价，报价单中不得漏填项目。

4、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

5、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。

报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

6、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

7、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查，投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

（四）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表规定的日期内有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2、 招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

- 四、投 标

（一）投标文件的上传和递交

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰邮寄）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

d.电子备份投标文件，由投标人决定是否递交，并自行承担不递交电子备份投标文件的风险。

3、招标人如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

- 五、开 标

（一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，投标人可在“政府采购云平台”查看开标结果及中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- 六、评 标

（一）评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购咨询专家和招标人代表组成，其中采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案、产品先进可行；

4、反对不正当竞争。

（三）评标纪律

评标委员会成员要严格遵守评标纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评标职责，客观、公正、审慎参与评标工作；

1、严格遵守评标时间，因突发情况确实不能按时参加评标的，应事先告知招标组织机构；

2、服从招标组织机构的现场管理，主动出示身份证明，进入评标区域后应主动寄存移动通讯工具，按要求佩戴工作牌；

3、与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》；

4、保持评标现场安静，不在评标现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评标现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督；

5、自觉遵守职业道德，尊重招标人代表和投标人代表，配合招标组织机构回答投标人代表提出的有关异议；

6、不得将评标过程、结果和投标人的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场；

7、评标过程中，涉及到相关法律法规不清楚之处的，由招标人监管部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到招标文件的由编制招标文件的机构和部门负责解释。

8、如实行暗标评审的，其投标文件和产品样品的评审编号和编号保管，由监督人员负责；在评标委员评分完成后，再将投标人的投标文件和提供的产品样品编号交评委。

（四） 评标程序

1、在评标专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长；

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，投标文件无效情形，评标方法、评标依据、评标标准等；

3、资格审查，经其书面授权的招标人代表或经其书面授权的招标代理机构代表采购代理机构按照招标文件要求对投标人逐一进行资格审查；

4、商务技术文件的符合性审查，评标人员对通过资格审查的各投标文件商务、技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

5、商务技术评分，评标人员按招标文件规定的评标方法和评标标准，依法独立对投标文件商务、技术部分进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预；

6、评标人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人代表以书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式作出澄清或说明，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

7、评标人员对商务、技术部分评审结果进行确认，现场监督员对评审结果签署监督意见。如发现分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；

8、报价文件的符合性审查，对开启的投标文件报价部分的进行有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应；

（五）投标文件的鉴定

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会鉴定。如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

2、无效标情形

（一）商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会按少数服从多数原则认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（二）报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》总价与《投标报价明细表》总价不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标报价的错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件报价部分进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

4、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标文件的澄清、说明或补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（七）评标办法

详见“第六部分  评标办法”。

（八）评标内容的保密

1、公开开标后，直到公告中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

- 七、定 标

（一）定标

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

3、评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（二）招标结果公告

在招标人确认招标结果后招标代理机构按相关政府采购规定将招标结果发布在原招标公告发布媒体。公告有效期为1个工作日。招标人、招标代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

（三）中标通知书

在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

- 八、合同签订及其他

（一）合同的签订

中标人接到中标通知书后按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表按照“第四部分 合同文本”内容签订《采购合同》。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。

存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期合格交货的，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

中标人因制造商原因无法供货导致无法签订合同的视为“中标后无正当理由不与招标人签订合同”。

（二）售后服务考核

将参照有关法律法规，对投标人进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（三）招标代理服务费

本次招标代理服务费按本须知“前附表”规定收取。

- 采购需求

一、项目名称

衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目

- 二、采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 图片仅供参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一层，蔬菜，肉类，鱼类清洗间 |  |  |  |
| 1 | 双星大水池 | 说明：1.采用优质SUS304不锈钢板制造,面板厚1.2mm； 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器,; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 4.需有二次引水，防止水满外溢。 5.规格：1800*900*800＋150mm | 3 | 台 |  |
| 2 | 单星平台水池 | 说明：1.采用304优质不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器，带后挡板，带单星盆; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等 4.需有二次引水，防止水满外溢。 5.规格：1200*900*800mm左平台右水池 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 说明：1.面板采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm； 2.下置一不锈钢平板。 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.需有二次引水，防止水满外溢。 5.规格：600*900*800+150mm定制 | 1 | 台 |  |
| 4 | 单星大水池 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等; 4.需有二次引水，防止水满外溢。 5.规格：900*900*800mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 说明：1.面板采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm； 2.下置一不锈钢平板。 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：1500*800*800mm | 2 | 台 |  |
| 6 | 开水器 | 说明：1.采用优质304不锈钢制造，磁化保健； 2.外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水; 3.采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好;容量：9KW 380V | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能收货称 | 软件介绍： 本系统与与阳光采购平台无缝对接，数据相互统一。 针对收货（入库）环节个性化实现：支持多个档口合并统一收货，规则化回填实收数据到收货单；支持多次叠加称重及系数化去皮操作；支持商品扫码自动称重操作；支持语音播报商品名称及实时称重数；支持称重商品远景及近景抓拍实时称重情况；支持收货人员电子签名；支持电子签收单分发到食堂负责人、配送商负责人等相关人员；支持查询签收统计报表及推送；电子签收单附带收货视频、照片信息；支持非称重商品数量录入和照片上传功能；可配有收货监管app，可直观展示过秤。 硬件参数： 业务环节 硬件名称 功能点 参数 收货（入库） 称重部分 称重 300kg 精度 0.1kg 全不锈钢秤体 视频部分 分辨率 200万/1080P高清摄像头 夜视 红外夜视 焦距 2.8MM 红外夜视距离 30米 工作温度和湿度 -30℃~50℃；湿度小于95% 操作仪表 称重显示 独立重量显示和控制面板 液晶屏 15.6寸 1920x1080 电容触摸屏 主控板 RK3288/4核1.8Ghz 接口 RS232*4；USB 2.0*4；Lan*1 通讯 蓝牙；WIFI 整体结构 秤盘尺寸 450*650mm 底座尺寸 450*650*190mm 秤体总高 1800mm 外接设备 移动电源 输出12V/5V-6A，操作2H以上 近景摄像头 分辨率 1080P/动态 ISP/120°视场角 | 1 | 台 |  |
| 8 | 风幕机 | 说明： 1.纯铜电机，超长寿命，优化电机，持久耐用； 2.优质风轮，稳定卓越，噪音小，风速快； 3.规格：2米 | 1 | 台 |  |
| 9 | 灭蝇灯 | 说明：1.高击毙率，是普通灭蝇灯的3倍以上； 2.优化环境，无异味、噪音小； 3.适用范围广，坚固耐用，久用弥新。 规格：220V/30W | 1 | 台 |  |
| 10 | 吹地机 | 5米3C认证电线 规格：370*390*440mm 功率：220V/1100W | 2 | 台 |  |
| 11 | 净食机 | 1、全面板钢化玻璃设计，侧身全面电镀工艺，易擦拭，整机防水。 2、采用羟基自由基净化技术，经中科国联检测，羟基自由基含量为2.25U/m1，将有害物质分解为水、二氧化碳、无机盐，羟基自由基和分解后产物对身体均无任何伤害 3、经国家电器安全质重监督检验中心检验整机符合国家电器安全标准。 4、可有效去除大肠杆菌、沙门民菌、MS2菌体等微生物污染。 5、对剧毒农药毒死螅可有效去除。 6、对磺胺嘧啶等抗生毒可有效去除。 7、对克伦特罗(肉精)可有效去除。 8、净化装置采用PC食品级材料、304不锈钢可进行拆卸清洗，拆装简单，防止对食材的次污染。 9、设计有空气过滤装置，可过滤厨房油烟灰尘等杂质，保护机芯，延长使用寿命。 10、设置有果蔬、五谷、水产、肉类、餐具五大功能，涵盖食材范围广。 11、微电脑芯片自动计算当前室温最佳净化时间，一键式启停，操作简便，无需看管，净化完自动停止。 12、单次可净化肉类、水产、五谷等约25公斤，净化时间月12-15分钟。果蔬类根据体积不同，单次可净化15-25公斤，净化时间约为8-10分钟。单台机器可供50人左右食堂使用。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 切配间 |  |  |  |
| 12 | 双层平板工作台 | 说明：1.面板采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm； 2.下置一不锈钢平板。 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：1800*800*800mm | 4 | 台 |  |
| 13 | 双层平板工作台 | 说明：1.面板采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm； 2.下置一不锈钢平板。 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：1600*700*800 | 1 | 台 |  |
| 14 | 四层格栅货架 | 说明：1.采用304不锈钢管制造,面板厚1.0mm； 2.格栅间距不得大于950mm，配置加厚型不锈钢封口盖，全不锈钢可调子弹脚作； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装 4.规格：1200*500*1800mm 其中一台定制 | 2 | 台 |  |
| 15 | 单星水池 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等; 4.规格：700*700*800mm | 1 | 台 |  |
| 16 | 绞肉机 | 说明：1.整机高强度不锈钢制作，边缘钝化处理不伤手，卷边工艺，机盖不易伤手，安全高效、坚固耐用； 2.名牌电机，快速搅动食物； 3.加大出料口，出肉更快，清理更方便； 4.该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生 5、采用优质铜线制造的电机 6.核心功能：肉馅：150kg/h ；肉片/肉丝：400/（200）kg/h 外形尺寸：660*460*800mm | 1 | 台 |  |
| 17 | 刀具组合消毒柜 | 说明：1.采用优质SUS304不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，砧板消毒柜隔层加厚加粗设计，毛巾消毒柜移门带玻璃； 2.刀具消毒柜孔洞采用激光机切割制成，不割手； 3.电压：220v 4.紫外线功率：50w 5.红外线功率：700w 6.消毒方式：紫外线加红外线 7.消毒毛巾数量：20块 8.消毒砧板数量：9块（厚度≤10cm） 9.规格：1200mm(W)×600mm(D)×1720mm(H) | 1 | 台 |  |
| 18 | 四门双温冰箱 | 说明：1.名牌高效环保压缩机，不易腐蚀寿命长，耗电量低； 2.全不锈钢箱体，前罩板及门，全铜管冷凝器、蒸发器； 3.电子控制器、电子显示器； 4.箱体采用一体式高密度发泡工艺，整体平整、耐用，降低能耗，保温效果好； 温度带：冷藏：-2℃～ +8℃/冷冻：-6℃～-12℃ 规格：1200*700*1915mm | 2 | 台 |  |
| 19 | 双头切菜机 | 尺寸：1300*560*1280mm 功率：220V/1.5KW 机器产量200-1000kg/h，一机多用，可切叶菜及根茎类蔬菜，并可切片、丝、条、丁、段、碎等，整机由优质不锈钢制成，符合国家食品标准，充分适应各类复杂环境。设计周到，结构合理，机器寿命长。刀盘可简易地进行更换，以配合不同的生产需求。由输送带输送原料，转到速度和皮带速度分别有变频器独立控制。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 吹地机 | 5米3C认证电线 规格：370*390*440 功率：220V/1100W | 1 | 台 |  |
| 21 | 灭蝇灯 | 说明：1.高击毙率，是普通灭蝇灯的3倍以上； 2.优化环境，无异味、噪音小； 3.适用范围广，坚固耐用，久用弥新。 规格：220V/30W | 1 | 台 |  |
|  |  | 主副食库 |  |  |  |
| 22 | 四层平板货架 | 说明：1.面板采用优质304不锈钢板制造,面板厚度：1.0mm; 2.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 3.配置加厚型不锈钢封口盖，全不锈钢可调子弹脚作; 4.规格：1200*500*1800mm 其中一台定制 | 8 | 台 |  |
| 23 | 大米架 | 说明:采用304不锈钢管制造,厚：1.0mm，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 规格：1200*500*300mm 其中一台定制 | 8 | 台 |  |
| 24 | 平板推车 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装; 2.面板厚1.0mm，配4个活动车轮。 3.规格：850*500*800mm | 2 | 台 |  |
| 25 | 除湿机 | 1.按键设置湿度，外接排水。 2.适合：20-60㎡。 3.规格：270*205*429mm。 4.功率：220v/195w | 2 | 台 |  |
| 26 | 吹地机 | 5米3C认证电线 规格：370*390*440 功率：220V/1100W | 2 | 台 |  |
| 27 | 温湿度仪 | 测量范围：温度：-10-+70℃湿度：0-100%RH 精度：（25℃）温度±0.5℃； 湿度±3%RH(5%-95%RH) | 2 | 台 |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |
| 28 | 单星水池 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等; 4.规格：700*700*800mm | 1 | 台 |  |
| 29 | 豪华型压面机 | 说明：1.结构紧凑，运转平稳，效率高； 2.操作方便，维修容易，易于清洗； 3.减少了机器和人手解除次数；减少人工投面，消除了安全隐患，降低了工人劳动强度且卫生； 规格：480*465*960 mm 功率：220V/1.5KW | 1 | 台 |  |
| 30 | 双动和面机 | 功率：380V/1.1KW 规格：800*435*805mm 智能定时，双速双动，紧急止停开关。食品级不锈钢材质 容量：30L 和面量：30 kg | 1 | 台 |  |
| 31 | 四门双温冰箱 | 说明：1.名牌高效环保压缩机，不易腐蚀寿命长，耗电量低； 2.全不锈钢箱体，前罩板及门，全铜管冷凝器、蒸发器； 3.电子控制器、电子显示器； 4.箱体采用一体式高密度发泡工艺，整体平整、耐用，降低能耗，保温效果好； 温度带：冷藏：-2℃～ +8℃/冷冻：-6℃～-12℃ 规格：1200*700*1915mm | 1 | 台 |  |
| 32 | 简易工作台 | 说明：1.采用304优质不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.0mm； 2.配置全不锈钢可调活动子弹脚； 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。下面可放面粉车。 4.规格：1800*800*800mm | 1 | 台 |  |
| 33 | 面粉车 | 说明：1.整体采用304优质不锈钢板制作，板厚1.0mm； 2.配加重万向轮，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 3.规格：500*500*530mm | 1 | 台 |  |
| 34 | 单门发酵箱 | 1.玻璃视窗设计，发酵过程一目了然，品质更胜一筹. 2.全钢箱体结构，外形美观，坚固耐用。 单门15盘，不含盘。 5.型号：XF-15A， 功率：220V/2.6KW 6.规格：480*700*1900mm | 1 | 台 |  |
| 35 | 三层六盘烤箱 | 特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，烘烤中途不需开门调头，炉温少流失，起到节约能耗 功率：18.6KW； 规格：1230*850*1560mm 符合GB4706.1-2005和GB4706.52-2008 标准 产品整机符合GB4806.9-2016标准的食品接触安全检测，提供对应型号产品食品接触产品安全认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 36 | 电饼铛 | 说明：设有恒温装置； 电压：380V/5KW 采用了全新的生产工艺外形、加热、电器等方面进行了全面改进。加热部份则采用大面积全封闭形式，热效率高，美观大方，清洁卫生。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 单眼电蒸台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造，坚固耐用，不易生锈，耐腐蚀，好清理； 2.环状加热方式，可使火力均匀散布，并迅速达到沸点； 3.采用不锈钢优质发热管，热力内循环，快速发热；不含蒸笼。 4.规格：650*660*700mm，380V 9KW | 1 | 台 |  |
| 38 | 灭蝇灯 | 说明：1.高击毙率，是普通灭蝇灯的3倍以上； 2.优化环境，无异味、噪音小； 3.适用范围广，坚固耐用，久用弥新。 规格：220V/30W | 2 | 台 |  |
|  |  | 蒸煮间 |  |  |  |
| 39 | 双星大水池 | 说明：1.采用优质SUS304不锈钢板制造,面板厚1.2mm； 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器,; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 4.规格：1800*700*800＋150mm | 1 | 台 |  |
| 40 | 电磁稀饭锅 | 1、额定输入电压380V，输出功率20kW，工作频率范围50kHz-60kHz，适应电网的范围290～450V，常温下，加热150L自来水至沸腾，所需时间≤45min； 2、产品采用201#不锈钢面板、框架：釆用≥1.2mm 板材；侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材；锅体采用6mm加厚复合底，锅φ≥800，内φ≥700，深度≥500，里外满焊工艺，长时间加热不漏水，不鼓包不变形；外形：三防产品设计，防水防油防虫；主体框架：采用38*38厚度1.5mm的不锈钢拉丝方管焊接工艺；脚管∶采用承重炉脚，直穿过底板通顶炉面板直接承重，确保灶具随意拖动也不会造成脚管变形； 3、蜗轮蜗杆转动设计原理，手动倾倒，自带刹车，防止锅体意外翻倒造成人员烫伤； 4、显示屏：一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 5、机芯：设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 6、线盘：采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长，加热面积≥600mm； 7、风机：采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 8、电容：集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 9、水龙头：304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0℃～180℃摇摆式90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 10、要求所投产品的型号依据GB/T24021-2024具有中国环境标志产品认证的要求进行检测，产品重金属含量，包含铅Pb、隔Cdg、铬Cr、镍Ni、砷As等； 11、要求所投产品依照GB/T17626.12-2023《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》要求，线-线：试验等级3及以上，试验电压：±1kV；线-地：试验等级3及以上，试验电压：±2kV，检测结果满足标准B级及以上。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 双门电蒸饭车 | 说明： 1.内胆SUS304,厚度1.2mm。备用控制系统（确保产品随时正常工作），带缺水断电功能，保证安全； 2.水箱里配溢水阀，防止浮球坏后关不住水而开门 烫伤人。 3.发热管前置，方便维修，饭盘卡槽式，饭盒向外拉出三之二不会掉盘 4.不锈钢锁扣，把手，合叶经久耐用。 5.尺寸：1035*850*1580mm（竖盘）功率：380V/24KW 6.高压加厚整体发泡层，全自动微电脑控制系统，带时间控制功能、温度控制功能、防干烧功能、预约功能、电蒸箱功率转换功能； ★7.需提供依据GB 4706.1-2024标准，控制系统显示器符合IPX7，提供检验报告扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图。 8.需提供依据GB/T 2423.16-2022标准 防霉等级1级，提供检验报告扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图。 | 4 | 台 |  |
| 42 | 双层平板工作台 | 说明：1.面板采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm； 2.下置一不锈钢平板。 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：1500*800*800mm | 2 | 台 |  |
| 43 | 送餐车 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造,面板厚1.0mm； 2.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 3.规格：900*500*900mm | 6 | 台 |  |
| 44 | 灭蝇灯 | 说明：1.高击毙率，是普通灭蝇灯的3倍以上； 2.优化环境，无异味、噪音小； 3.适用范围广，坚固耐用，久用弥新。 规格：220V/30W | 1 | 台 |  |
|  |  | 男更，女更 |  |  |  |
| 45 | 风幕机 | 说明： 1.纯铜电机，超长寿命，优化电机，持久耐用； 2.优质风轮，稳定卓越，噪音小，风速快； 4.规格：1.5米定制 | 1 | 台 |  |
| 46 | 更衣柜 | 说明： 1.采用优质不锈钢板制造，板厚0.8mm，防水防晒不易变形，零甲醛，健康无异味； 2.底部加高设计，防潮防蛀，储物更安全； 3.采用名牌锁带钥匙，安全有保障； 4.焊接及工艺：采用高科技直流对点式焊机，激光切割，数控折弯等先进设备制作，工艺精良。 5.规格：1200*420*1800mm | 2 | 台 |  |
| 47 | 单星水池 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等; 4.规格：500*500*800mm | 2 | 台 |  |
| 48 | 烘手器 | 说明： 1.配备红外线自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准； 2.连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。高速动力设计，干手使用8~12秒； 3.采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖； 4.可切换凉风/热风，因不同季节调节。 | 2 | 台 |  |
| 49 | 酒精消毒机 | 1.雾化喷雾，液体通过电子泵加压输出至雾化喷头，内部针对将液体风流化，实现雾化输出； 2.1500ML大容量，无需频繁的补充消毒液，省时省心； 3.壳体采用进口ABS原料，具有良好的高刚度，耐腐蚀，电气绝缘，不易变形划伤等特点 | 2 | 台 |  |
| 50 | 感应龙头 | 说明：1.红外线感应控制，感应出水，避免接触性细菌感染； 2.超时自动关闭出水； 3.外表抛光镀铬，耐腐蚀经久耐用，不易生锈，便于清洁，流线形设计，美观大方； 4.铜铸造本体，陶瓷阀芯 | 2 | 套 |  |
|  |  | 烹饪间 |  |  |  |
| 51 | 双眼电磁大锅灶 | 尺寸：2000*1100*800+400mm 1、额定输入电压380V，输出功率20kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢；铁锅厚度3mm，耐用，长时间不会鼓包。 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0℃～180℃摇摆式90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航； 12、原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准。 | 2 | 台 |  |
| 52 | 单眼电磁大锅灶 | 尺寸：1000*1100*800+400mm 1、额定输入电压380V，输出功率20kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢； 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用；铁锅厚度3mm，耐用，长时间不会鼓包。 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0℃～180℃摇摆式90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航； 12、原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准； 13、要求所投产品的型号依据GB/T24021-2024具有中国环境标志产品认证的要求进行检测，产品重金属含量，包含铅Pb、隔Cdg、铬Cr、镍Ni、砷As等； 14、要求所投产品具有商用电磁灶节能环保认证证书； 15、要求所投产品符合GB 40876-2021 《商用电磁灶能效限定值及能效等级》 ，该产品能效等级为1级。 16、要求提供电磁灶专用大炒锅食品接触产品安全/卫生认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 53 | 双眼电磁炒灶 | 尺寸：1800*1100*800+400mm 1、额定输入电压380V，输出功率15kW*2，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，面板采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢；微晶凹板φ400，6mm厚，标配铁锅外径φ500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0℃～180℃摇摆式90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 11、要求提供电磁小炒炉专用铁锅食品接触产品安全/卫生认证证书。 12、要求所投产品的型号依据GB/T24021-2024具有中国环境标志产品认证的要求进行检测，产品重金属含量，包含铅Pb、隔Cdg、铬Cr、镍Ni、砷As等； 13、要求所投产品符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》，在标准测试状态下，抛锅过程中的电磁灶平均功率不能低于额定功率的50%。 | 1 | 台 |  |
| 54 | 调料台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm,优质304不锈钢制作框架式加强筋； 2.φ38mm不锈钢圆通腿，配置可调活动子弹脚； 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：400*1100*800+400mm三台 500*1100*800+400mm三台 | 6 | 台 |  |
| 55 | 单眼电磁矮仔炉 | 尺寸：650*700*550+650mm 1、额定输入电压380V，输出功率15kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，炉面采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢；微晶板φ428，6mm厚，标配汤桶外径φ500×500 2、锅具符合食品级材质，导热性强，高效节能，耐高温，耐用； 3、一体化防水技术LED数码中文显示器，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计每日，每周，每月，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关9档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 10、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0℃～180℃摇摆式90℃出水阀门铜芯，灵活支配； 11、要求所投产品具有商用电磁灶节能环保认证证书； 12、要求提供电磁矮汤炉专用汤桶食品接触产品安全/卫生认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 56 | 双向移门打荷台 | 说明：1.采用304不锈钢板制造（包括加强档、筋），内置一层板，板厚1.0mm； 2.双面配有覆式双移门，配不锈钢可调活动子弹脚； 3.规格：1800×800×800mm | 2 | 台 |  |
| 57 | 双层平板工作台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.2mm； 2.下置一不锈钢平板。 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：1800*800*800mm | 2 | 台 |  |
| 58 | 四层格栅货架 | 说明：1.采用304不锈钢管制造,面板厚1.0mm； 2.格栅间距不得大于950mm，配置加厚型不锈钢封口盖，全不锈钢可调子弹脚作； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装 4.规格：1200*500*1800mm 其中一台定制 | 4 | 台 |  |
| 59 | 双星大水池 | 说明：1.采用优质SUS304不锈钢板制造,面板厚1.2mm； 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器,; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 4.规格：1800*700*800＋150mm | 1 | 台 |  |
| 60 | 灭蝇灯 | 说明：1.高击毙率，是普通灭蝇灯的3倍以上； 2.优化环境，无异味、噪音小； 3.适用范围广，坚固耐用，久用弥新。 规格：220V/30W | 1 | 台 |  |
| 61 | 灭火系统 （双瓶组） | 1、工作电源:AC:180V~250V；DC:24V。工作原理：机械感温，机械启动；保护对象：烹饪设备、排烟罩、排烟道，具备的联动控制盘，设备启动时发出声光报警。 2、启动方式：机械式启动，启动温度182±3℃。 3、装置启动后灭火剂管道工作压力：≥0.6~1.0Mpa（可调） 4、喷头数量：不低于22只喷头。 5、药剂喷射时间：≥22.0s喷射延时：1.5s 6、规格：双瓶组 7、驱动气体：氮气 驱动气体压力：6.0MPa 驱动气体瓶容量：1.4L（根据CECS233-2007,3.4.2规定：驱动气体为氮气，且压力不宜超过6.0MPa,并配有安全泄压阀） | 1 | 套 |  |
| 62 | 吹地机 | 5米3C认证电线 规格：370*390*440 功率：220V/1100W | 2 | 台 |  |
|  |  | 二更 |  |  |  |
| 63 | 烘手器 | 说明：1.配备红外线自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准； 2.连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。高速动力设计，干手使用8~12秒； 3.采用防火工程塑料和金属漆。环保、安全、超时保暖； 4.可切换凉风/热风，因不同季节调节。 | 1 | 台 |  |
| 64 | 感应龙头 | 说明：1.红外线感应控制，感应出水，避免接触性细菌感染； 2.超时自动关闭出水； 3.外表抛光镀铬，耐腐蚀经久耐用，不易生锈，便于清洁，流线形设计，美观大方； 4.铜铸造本体，陶瓷阀芯 | 1 | 套 |  |
| 65 | 单星水池 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等; 4.规格：500*500*800mm | 1 | 台 |  |
| 66 | 酒精消毒机 | 1.雾化喷雾，液体通过电子泵加压输出至雾化喷头，内部针对将液体风流化，实现雾化输出； 2.1500ML大容量，无需频繁的补充消毒液，省时省心； 3.壳体采用进口ABS原料，具有良好的高刚度，耐腐蚀，电气绝缘，不易变形划伤等特点 | 1 | 台 |  |
|  |  | 备餐间 |  |  |  |
| 67 | 五格保温台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造,面板厚度1.0mm； 2.自动恒温装置，带缺水保护，可自由调节温度0℃-150℃； 3.配机压1/1份数盘5只，配美控智能数字显示屏； 4.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装； 5.规格：1800*700*800mm | 10 | 台 |  |
| 68 | 双层平板工作台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.0mm； 2.下置一不锈钢平板，配置全不锈钢可调活动子弹脚； 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：1400*500*800mm | 5 | 台 |  |
| 69 | 双门热风循环消毒柜 | 1.采用优质304不锈钢板材平面直角设计。 2.采用不锈钢导轨式架层，收放自如，方便清洗。特大储物空间，可容纳快餐 盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 3.采用304不锈钢电加热管加热，高温热风360°循环消毒杀菌模式，让细菌无所遁形，实现彻 底杀菌消毒，健康无忧。 4.所有风机采用中美合资风机，经久耐用。采用的是16A，3C认证三孔插头。 5.功率：3.6KW 220V 6.规格：1310*660*1960mm 7.不锈钢消毒柜的原材料中检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.99%。 ★8.提供符合GB17988-2008（食具消毒柜安全和卫生要求）二星级消毒柜要求，提供相关检测报告或相关证明。 | 1 | 台 |  |
| 70 | 煮面炉 | 说明：采用优质不锈钢板制造。 功率：380V/9.2KW 规格：960*700*905mm | 1 | 台 |  |
| 71 | 双层平板工作台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋）,面板厚1.0mm； 2.下置一不锈钢平板，配置全不锈钢可调活动子弹脚； 3.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 4.规格：700*700*800mm | 1 | 台 |  |
| 72 | 立式单门陈列柜 | 说明： 1.名牌高效环保压缩机，不易腐蚀寿命长，耗电量低； 2.全不锈钢箱体，前罩板及门，全铜管冷凝器、蒸发器； 3.电子控制器、电子显示器； 4.温度带：0℃～ +10℃ 5.规格：600*700*1915mm | 1 | 台 |  |
| 73 | 紫外线灯 | 说明：1.具有管状的玻璃外壳的低压汞气电灯，发射短波紫外辐射，其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用； 2.玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减； 3.利用紫外线破坏细菌病毒的DNA和RNA，几分钟即可致其死亡，达到安全有效杀菌杀毒效果； 4.宽阔灯照，范围更广，增加紫外线的输出.规格：220V/30W | 5 | 台 |  |
|  |  | 洗碗间 |  |  |  |
| 74 | 拖把水池连沥干架 | 说明：1.采用304优质不锈钢板制造，面板厚度1.0mm；配落水器， 2.设有带过滤网的进口下水,内置成型不锈钢星盆； 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装; 4.规格：795*500*1800mm | 1 | 台 |  |
| 75 | 吹地机 | 5米3C认证电线 规格：370*390*440 功率：220V/1100W | 2 | 台 |  |
| 76 | 洗衣机 | 42公斤，塑料外框，不锈钢滚筒 规格：650*700*1030mm 功率：220V/800W | 1 | 台 |  |
| 77 | 长龙式洗碗机 | 说明:外形尺寸：4200*850*1860mm（根据现场） 最大配电量：380V 62KW 1、一键式操作，全密封嵌入式LED显示器，清洗水温实时显示，智能故障代码显示，维护更方便。 2、洗碗机180°敞开门设计，双层壁式结构隔热、隔噪音，方便日常清理和维护。 3、主洗喷臂单根拆卸设计，无需任何辅助工具可单根拆卸。 4、主洗水箱内胆一次拉伸成形，清理卫生无死角。 5、自动刹车设计，出口无人收取餐盘时自动停止工作。 6、洗碗机采用优质304不锈钢板材，定制拉丝覆膜工艺，抗氧化耐腐蚀。 7、符合GB/T 12350-2022 《小功率电动机的安全要求》 8、提供依据GB/T 18204.4-2013标准,餐具清洗后细菌总数、大肠杆菌、金色葡萄球链菌及真菌总数合格的检测报告。 9、提供餐具清洗完毕依据GB 14934-2016标准，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌等检测报告。 10、提供洗碗机防尘防水等级IP66检测报告。 洗涤量：3000碟及以上/小时 | 1 | 台 |  |
| 78 | 浸泡池 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造，面板厚度1.2mm；配落水器； 2.设有带过滤网的进口下水,内置成型不锈钢星盆； 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装; 4.规格：1400*800*800mm定制 | 1 | 台 |  |
| 79 | 洁碟台 | 说明：1.采用304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 4.规格：1300*800*800mm定制 | 1 | 台 |  |
| 80 | 回收车 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造,面板厚1.0mm； 2.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 3.规格：900*500*900mm | 3 | 台 |  |
| 81 | 单星平台水池 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造,面板厚1.0mm; 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器，带后挡板，带单星盆; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等 4.规格：1500*700*800mm左平台右水池 | 1 | 台 |  |
| 82 | 双星大水池 | 说明：1.采用优质SUS304不锈钢板制造,面板厚1.2mm； 2.配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器,; 3.采用氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装，适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 4.规格：1800*700*800＋150mm | 1 | 台 |  |
| 83 | 残食台 | 说明：1.采用优质304不锈钢板制造（包括加强档、筋），面板厚1.2mm，台面开孔，配置全不锈钢可调活动子弹脚； 2.工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装，大大增加使用寿命。 3.规格：700*700*800mm | 1 | 台 |  |
| 84 | 风幕机 | 说明：1.纯铜电机，超长寿命，优化电机，持久耐用； 2.优质风轮，稳定卓越，噪音小，风速快； 3.规格：1.2米 | 1 | 台 |  |
| 85 | 灭蝇灯 | 说明：1.高击毙率，是普通灭蝇灯的3倍以上； 2.优化环境，无异味、噪音小； 3.适用范围广，坚固耐用，久用弥新。 规格：220V/30W | 2 | 台 |  |
| 86 | 双门热风循环消毒柜 | 1.采用优质304不锈钢板材平面直角设计。 2.采用不锈钢导轨式架层，收放自如，方便清洗。特大储物空间，可容纳快餐 盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒。 3.采用304不锈钢电加热管加热，高温热风360°循环消毒杀菌模式，让细菌无所遁形，实现彻 底杀菌消毒，健康无忧。 4.所有风机经久耐用。采用的是16A，3C认证三孔插头。 5.功率：3.6KW 220V 6.规格：1310*660*1960mm 7.不锈钢消毒柜的原材料中检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.99%，提供相关检测报告或相关证明。 ★8.提供符合GB17988-2008（食具消毒柜安全和卫生要求）二星级消毒柜要求，提供相关检测报告或相关证明。 | 3 | 台 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 87 | 水龙头 | 说明：1.类型：单温款配软管； 2.材质：304不锈钢； 3.核心功能：不褪色，易清洁，具有高强度的抗腐蚀性，抗磨功能结合，拉丝均匀美观结实耐用； 4.柔和出水，不伤手更节水； | 20 | 个 |  |
| 88 | 单孔残食台柜 | 说明：1、台面采用304优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.0mm; 2、底层板采用优质不锈钢磨砂贴塑板 3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋； 4、氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 5、四脚采用不锈钢子弹式调节脚； 6.规格：1500*700*800mm定制 （备注：教师餐厅） | 1 | 台 |  |
| 89 | 分配器 | 洗碗机分配洗涤剂，催干剂专用 （含安装） | 1 | 台 |  |
| 90 | 洗涤剂 | 洗碗机专用，每桶20L | 4 | 桶 |  |
| 91 | 催干剂 | 洗碗机专用，每桶20L | 4 | 桶 |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |
| 92 | 静电式带风机油烟净化一体机 | 1.处理风量：单台≥5000立方米/小时。 2.电源：380V/三相五线制； 3.功率：＜3kw（电机功率M1.5KW,净化器功率＜0.5KW）； 4.全压：＞450Pa； 5.风口尺寸：400*400mm。 6.风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7.板材釆用优质SUS304不锈钢，板材厚度δ=1.2mm。 8.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 9.前置五级净化，油烟净化率98%及以上，净烟率98%及以上、净味率70%及以上，提供相关检测报告； 10.规格：L*1300*1000mm 11.提供油烟净化一体机产品不锈钢依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》在烟雾箱内：温度35℃±2℃，烟雾沉降速度：80cm²面积上为1~2mL/H（24H喷雾内），氯化钠（化学纯以上）浓度50g/l±5g/l（用分析实验室用三级水配制），PH值：收集溶液6.5~7.2，试样放置角度：15°~20°的条件下经36h中性烟雾（NSS）试验后，其保护等级评定为10级，缺陷面积（%）：无缺陷的检测报告。 12.提供油烟净化一体机产品符合GB/T 14295-2019《空气过滤器》,净化过程中颗粒物计数效率，粒径（0.3～1.0μm）≥99%。 13.提供油烟净化一体机产品符合GB 8624-2012检测；产品阻燃性能等级：A(A1)；且产品在燃烧后质量损失率≤0.2%。 | 21.2 | 米 |  |
| 93 | 帆布软接 | 每一组一体机配一个软接。 | 11 | 个 |  |
| 94 | 牛角罩（一层洗碗间） | 说明：1.采用304不锈钢板制造，板厚1.0mm； 2.连接处氩焊满焊处理，折面整齐，无缝拼接，经久耐用，无螺丝拼接组装； | 2 | 个 |  |
| 95 | 风管 | 说明：采用优质不锈钢板制造，板厚1.0mm。配角铁、法兰、支架、密封条等。 规格：定制，最终按实际展开面积计算。 提供的不锈钢风管符合 GB 8624-2012 标准中燃烧性能等级 A1 级标准的合格检测报告； | 350 | ㎡ |  |
| 96 | 不锈钢百叶窗 | 说明：采用304优质不锈钢板制造,厚：1.0mm，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装； 规格：根据现场定制 | 1 | 个 |  |
| 97 | 轴流风机 | 说明：1.5号防油防高温轴流风机； 2.封闭纯铜电机，功率更大，寿命更长，使用更安全； 3.轻柔曲线弧度扇叶，弧度更大，风量更大；功率：220V /0.75KW | 1 | 台 |  |
| 98 | 灶后封板 | 说明：采用优质304不锈钢板制造，板厚1.0mm；工艺为氩焊满焊处理，无螺丝拼接组装。 规格：10600*800mm | 8.5 | ㎡ |  |
| 99 | 安装及辅助材料 | 1.含厨房设备进水管，下水管。 2.含运输，含安装、调试。 | 1 | 项 |  |
| 100 | 零星修复 | 瓷砖、吊顶等因设备安装造成的破坏位置的修复 | 1 | 项 |  |

注：1、提供的产品尺寸以现场实际为准，投标人中标后须及时与采购人联系并勘察现场，根据餐厅各区域设备布局的实际情况及采购人的需求给出最终的确切尺寸。本项目所涉及的安装数量，与采购内容数量不一致时，按其中标单价和实际使用量结算。税费、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

▲2、感应水龙头、冷热水龙头属于政府强制采购的节能产品品目清单范围，投标人相应的投标产品须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

3、投标人中标后提供的货物，必须与其投标时递交的样品技术参数一致否则招标人有权退货。

- 三、商务要求

- 质保期：三年。从验收合格交付使用起。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标投标人应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。

- 交货期：接到采购人通知起 30 日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。

- 付款方式:合同签订生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同价的 40%;货物全部到场后支付至调整合同价的80%;安装调试完毕、验收合格后，支付剩余合同款项。

- 四、其它要求：

1、说明

1.1投标投标人所投产品技术性能指标必须与配置清单中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为全新原厂商包装有售后服务质保新品。

1.2投标投标人应根据以往项目中的经验，在投标文件中提供详细的项目实施方案、售后服务方案、使用、管理技术培训方案。

1.3投标报价已包含设备安装、调试、配件、人工、运输、税金、水电费等涉及的全部费用。

1.4投标时需提供项目相关的证书、投标投标人认为其它有必要提供的其它相关资料文件。

2、服务范围

2.1设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

2.1.1设备样本和使用操作说明书。

2.1.2中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、易损件的清单等）。

2.1.3在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，投标人负责更换，该工作所产生的费用由投标人自行负责。

2.2安装、调试及试运行

2.2.1投标人应派遣有丰富同类工作实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2.2.2在调试期间，投标人在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由投标人负责。

2.2.3设备试运行需在政府有关部门及采购人的技术人员的监督下进行。

2.2.4保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

2.3验收

2.3.1验收按规定流程组织验收相关要求并出具验收报告。

2.3.2运行结果符合合同要求。

2.3.3在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

2.3.4所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

2.3.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

1）检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。

2）设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

3）详细的产品质量文件。

4）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

5）安装、运行、维护、检修说明书。

6）有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

7）完整的操作维护手册。

2.3.6采购人验收特殊要求：

1）设备产品的主体表面不得有明显的划伤、钉伤、锤印和焊痕

2）设备产品焊接部位应均匀、牢固、无缺陷。

3）设备产品零件连接需要铆接时，必须铆正、铆牢，间距均匀一致。

4）设备产品零件连接需要种焊时，必须焊正、焊牢，间距均匀一致，不得存在拉凹、拉脱的现象。

5）设备产品的给排水结构和容器不应存在渗漏的现象。

6）水、油、气、汽阀的安装要对称均匀，操作方便。

7）燃气炉的火焰的标准：火焰清晰、均匀、不连焰、无黄焰、无脱火、无窜火、不回火和不熄火。

8）燃油炉的火焰的标准：火焰清晰、均匀、不连焰、无黄焰、无脱火、无窜火、不溅油和不熄火。

9）设备产品的外露处、人的肢体能接触到的部位不得有焊糊痕、锐边、毛刺，均应倒钝、去角、磨圆。

10）燃气、油炉具，必须在公司内部进行座锅试火检验，确保无误方能入库。

11）设备产品入库前必须清洗干净，无肉眼可视的污垢。

2.4培训及售后服务

2.4.1培训

中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按双方协商安排。

2.4.2售后服务

卖方需按本技术规格书的要求完成货物的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

1）按招标人和设计需要完成具体设计；

2）在货物就位、安装之前须提供详细的构造图、货物样本和使用操作说明书；

3）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、安装、负责调试；

4）运输及装卸：货物运输至招标人建设工地指定地方，并卸至指定现场。

5）安装调试：货物吊装至设计安装部位，完成安装和调试等现场测试。

6）中标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

7）这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

2.4.3中标人须对合同中规定的整套货物提供货物通过最终验收合格次日起至少三年的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常使用，中标人应免费维修和正常保养。

2.4.4质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和维护（定期进行维护、保养）。保修期后为招标人提供一套完整的使用记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

2.4.5质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

2.4.6投标投标人的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标投标人须在投标文件中说明最近的维修点地址，如设备发生故障投标投标人能在接到故障通知1小时内响应，并及时赶到现场解决问题，保证采购单位的使用。如没有按时解决问题，采购人可选择第三方进行维修，质保期内的所需费用由投标人支付。

2.4.7备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此价格在5年内有效。

### 3、质量要求

提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。

### 4、其它说明

4.1所有供货货物是全新的，未曾使用过的。

4.2提供货物的标准附件、备品备件、专用工具及其清单。

4.3投标投标人提供的货物须符合国家有关货物的制造、安装标准。

第四部分  合同文本

（最终以双方实际签订合同条款为准）

甲方：衢州市柯城区百家坊小学（筹）

乙方：

根据 衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目 （项目名称、项目编号             ）采购结果和公开招标采购文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |  |  |

二、合同履行时间及地点

（一）合同签订后   个日历日内完成；

时间：      年     月     日至     年     月     日。

（二）按甲方要求；

地点：                。

三、合同金额及支付方式

（一）本合同含税金额为人民币（大写）               ，（小写 ：       ）。该金额为完成本项目所需的全部费用（充分考虑包括原材料涨价在内的各种风险），包括但不限于材料及加工费、运输费、装卸费、机械费、安装费、调试费、检测费、售后服务费、税金及利润等完成本项目所需的一切费用。

（二）本合同采购数量按实计取、按实结算，结算价=中标单价*实际数量。

合同签订生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同价的 20%；货物全部到场后支付至调整合同价的75%；安装调试完毕、验收合格后，支付至结算审定价的100%。

（三）乙方需提供增值税专票，乙方未提供发票的甲方有权拒绝付款。

（四）本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

四、履约保证金

（一）履约保证金：乙方在合同签订后15个工作日内缴纳合同金额2%的履约保证金，人民币（大写）             ，（小写             ）。

（二）履约保证金的收取:转账或银行保函(四大银行)或保险公司保函或融资担保公司保函(衢州本地保险公司或担保公司)。

（三）履约保障金的退还:合同履约完毕，经甲方验收无违约行为的无息退还。

五、服务要求

（一）质量标准

1、乙方应提供项目实施方案，方案应包括且不限于以下内容：详细材质、制作工艺、后期质保等。对甲方提供的素材及要求，应按照规范进行排版制作，成品安排生产前应经过甲方确认后实施。

2、乙方应按招标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新物资及相应服务，并保证所用材料是未使用过的合格正品。如发生所供货物与合同规定不符或技术、工艺、材料缺陷以及其他由于乙方的原因造成的任何不足，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。此外，甲方有权委托法定机构进行鉴定，若鉴定结果证明服务所用材料是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求等，甲方将以书面形式向乙方提出索赔。若乙方在收到索赔通知后，在服务承诺约定的时间内没有采取措施，甲方可采取必要的补救措施 ，但风险和费用将由乙方承担。

3、乙方应保证积极主动的与甲方配合，及时响应甲方的各项要求。

4、本项目采购内容均应达到国家规定的合格标准以及甲方的质量要求。

5、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（二）质保期限

1、服务质量保证期      年（自交货验收合格之日起计）。

2、乙方提供的服务成果在质量保证期内出现的质量及安全问题，乙方应负责处理解决并承担一切费用。无法达到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）维修：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）更换:由乙方承担所发生的全部费用。

（3）贬值处理:由甲、乙双方合议定价。

（4）退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场，及时解决问题。

4、超过质保期的，乙方维修时只收部件成本费。

六、其他要求

（一）乙方应在规定的时间内安排相关工作人员进场，进入施工现场必须服从甲方的统一管理，工作人员应严格遵守安全生产的相关规定，避免发生人身损害等意外事件。如期间发生任何安全问题，均由乙方负责处理并承担所有法律责任，与甲方无关。同时，工作人员应全程安全文明施工，保持施工环境整洁，总体布置体现统筹规划、布局合理、减少干扰和避免环境污染的原则。如对原建筑造成损坏或污染，由乙方负责恢复原状或修复，严重的甲方有权索赔。

（二）转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

（三）知识产权归属

1、乙方向甲方交付的项目相关知识产权成果，不能侵犯他人著作权、商标权、外观专利、企业名称（含企业字号、商号、标示）等合法、在先的知识产权、民事权利。

2、乙方应保证甲方不受到第三方关于知识产权侵权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，乙方应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任，并按赔偿甲方由此而产生一切的相关经济损失。

3、乙方履行本合同期间所产生的知识产权成果及其权利归属仅归甲方一方所有，甲方有权通过任何媒体永久性免费使用。乙方不享有上述任何知识产权权利，不得自行实施或者使用，也不得将本合同项下的上述相关知识产权泄露、转让或者许可给第三方，不得对外披露或者公布。

（五）乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

（六）在项目实施过程中，部分采购内容乙方无法满足按招标文件及甲方要求完成制作安装的，甲方则有权选择第三方代为完成，视为该部分服务分包给第三方完成，分包费用由乙方结算，结算依据为中标单价及实际采购数量，若有差额损失由乙方承担。

（七）实际服务过程中，与项目实施有关的木条边框、打孔配件、螺丝、胶水等属于耗材或配件的，甲方不再另外支付费用。

七、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的应采取换货等补救措施。

2、甲方按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收，并出具验收单。甲方对到货验收不代表乙方货物无质量问题，乙方仍应对货物承担质量责任。

3、甲方对乙方提供的货物进行验收时，乙方必须在现场并协助甲方调试，全部验收合格的，验收方成员应当在验收单上签字并加盖单位公章。

4、甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

八、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方责任：

1、有权对服务质量、进度进行检查、监督；

2、甲方保证按本合同规定时限支付相关费用。

（二）乙方责任：

1、成果质量、文字错误、工艺或材料有缺陷达不到招标文件要求的，应按甲方要求返工，所造成的经济损失由乙方承担；如甲方要求服务的内容因乙方原因造成延误或作废不用的，均由乙方承担全部损失，甲方保留索赔权利。

2、满足甲方对本项目的其他合理要求。

3、按投标文件确定的人员和方案计划开展工作，甲方提供的资料内容，乙方应履行保密责任；

4、不得出现任何不文明或违法违规的内容。

九、违约责任

双方确定，按以下约定承担各自违约责任：

（一）甲方违约责任:

1、甲方无理由未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，自逾期之日起至实际支付之日，每逾期一天，甲方向乙方偿付应支付金额 1‰的违约金。

（二）乙方违约责任:

1、乙方所交付的货物不符合本合同约定的技术要求或质量标准规定的，甲方有权拒绝接收。如果乙方在15个工作日内仍无法提供符合合同要求的产品，甲方将扣除全部履约保证金，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失外，甲方还有权单方解除合同。

2、逾期交货:如乙方逾期交货或未按照合同规定期限完成货物交付的，自逾期之日起至实际完成之日，每逾期一天，乙方向甲方偿付合同金额1‰的违约金。如乙方逾期超过1个月，甲方将扣除全额履约保证金，并解除合同。如因甲方原因，致使乙方未能按照合同规定期限完成货物交付的，则乙方不承担违约责任。

3、质保期内出现问题，如乙方在接到通知后24小时内没有响应，按1000元/次支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

4、因乙方货物存在质量缺陷给甲方或第三方造成人身或财产损失的，乙方应负责赔偿因此而造成的一切损失。

5、乙方保证完成本项目不存在对任何第三方侵权行为(包括但不限于商标、专利、版权、知识产权等)。若发生侵权行为，由乙方负全责，并承担由此发生的一切经济和法律责任，并按照合同金额的5%向甲方支付违约金。

十、不可抗力

（一）本条所述的“不可抗力”是指那些合同双方在订立合同时无法控制、不可预见，并且通常情况下不可避免和克服的事件，包括但不限于:战争、严重火灾、水灾、台风、地震以及不可抗力事件。如果由于不可抗力致使本合同任何一方无法按时履行合同义务，则在受不可抗力影响的时间和范围内该方有权中止对其义务的履行。

（二）发生不可抗力事件时，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。同时必须在不可抗力发生后10日内，以挂号信等形式递交有关公证机关的证明。在任何情况下，如果不可抗力事件持续超过60天，则任何一方有权在向对方发出终止通知后终止本合同。

十一、合同解除条件

除本合同另有规定外，在发生以下情况时，甲方有权单方解除本合同:

（一）所供产品不能满足本合同约定的技术要求或质量标准规定，导致甲方本项目无法正常生产运行的；

（二）乙方未履行合同规定的实质义务并且在接到甲方通知后15天内仍不补救或补救未成的；

（三）乙方未按照合同规定期限完成货物交付的，且逾期超过1个月仍无法完成的;

（四）所供产品使用过程中出现重大质量问题乙方未按合同要求响应并处理的;

十二、争议解决

合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决:协商不成的，按下列第（二）方式解决:

（一）提交衢州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其它

（一）本合同自合同签订之日起生效，正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份。

（二）本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

（三）本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）            或委托代理人（签字或盖章）

电 话：                              电 话：

户 名：                              户 名：

开户行：                             开户行：

帐 号：                              帐 号：

地 址：                              地 址：

第五部分 投标文件部分格式文件

- 格式一：资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

表3：具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

表4：依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

表5：没有重大违法记录承诺函

表6：无违法失信的声明函

表7：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》

表8：与其他投标人无利害关系的声明函

表9：非联合体的声明函

表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格要求： |  |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 注：具体资格要求详见“第一部分 招标公告”中“二、申请人的资格要求”。 |  |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函，详见表2。 |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函，详见表3。 |  |
| 1.4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依法缴纳税收和社会保障资金的声明函，详见表4。 |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 |  | 没有重大违法记录承诺函，详见表5。 |
| 1.6 | 投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 无违法失信的声明函，详见表6。 |
| 2 | 特定资格要求： |  |  |
| 2.1 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位 |  | 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》。详见表7。 |
| 2.2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 与其他投标人无利害关系的声明函，详见表8。 |
| 2.3 | 非联合体。 |  | 非联合体的声明函，详见表9。 |

表2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

（采购人）                   ：

我方 （投标人）          具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年	月   日

表3：具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（采购人）                   ：

我方 （投标人）          承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2025年  月  日

表4：依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

## 依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

（采购人）                   ：

我方 （投标人）          严格依法缴纳税收和社会保障资金，我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年	月   日

表5：没有重大违法记录承诺函

没有重大违法记录承诺函

（采购人）：

我方（投标人）            具有良好的商业信誉，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期： 2025年  月  日

表6：无违法失信的声明函

无违法失信的声明函

（采购人）：

截至    项目名称     （项目编号:       ）的投标文件提交截止时间，往前追溯三年，期间未被信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单;未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：

（盖单位公章）

日期：2025年  月  日

- 表7：小微企业/监狱企业声明函/残疾人福利性单位声明函

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业丿行业；制造商为（企业名称）,从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为 	  万元,属于（中型企业、小 型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业丿行业；制造商为（企业名称）,从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为 	  万元,属于（中型企业、小 型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 3.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

表8：与其他投标人无利害关系的声明函

与其他投标人无利害关系的声明函

（采购人）：

我方	（投标人）	参加              （采购人）    项目名称（项目编号：      ）政府采购活动，与其他投标人不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。特此声明！

投标人全称：（盖单位公章）

日期：2025年  月  日

表9：非联合体的声明函

非联合体的声明函

（采购人）：

我方    （投标人） 独立参加   （项目名称）（项目编号:        ）政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称： （盖单位公章）

日期：2025年  月  日

- 格式二：投标声明函

衢州市柯城区百家坊小学（筹） 、德威工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加              （项目名称）(项目编号：     )的投标，并保证投标文件中所列举的投报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件））、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失；

6、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

9、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标声明函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 格式三：法定代表人身份证明或法定代表人身份证明及授权委托书

3-1法定代表人身份证明

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：          系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

3-2法定代表人授权委托书

衢州市柯城区百家坊小学（筹）、 德威工程管理咨询有限公司：

本人      （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）                    (项目编号：     ) 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：

1、委托代理人身份证复印件

2、授权代表为投标人在职员工的证明文件（投标人为其缴纳的社保记录或劳务合同等）。

投标人：（全称加盖公章）

法定代表：（签字或盖章）                        授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如投标文件由授权代表签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书，否则视为无效投标文件。

- 格式四：以往业绩情况表

年以来企业业绩情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同价 | 合同签订日期 | 所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附评分办法中要求的证明材料。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2025年   月   日

- 格式五：商务/技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负偏离 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：“商务偏离”是指对“商务部分”中条款的偏离，“技术偏离”是指对“第三部分  采购需求”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件响应”复制“招标文件要求”内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	 月   日

格式六：拟投入本项目的服务团队情况表

拟投入本项目的服务团队情况表

| 序号 | 姓名 | 职称及相关专业认证（或执业资格）情况（如评分需要） | 在本单位工作年限 | 在本项目中拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 其他说明：（如有） |  |  |  |  |  |

注：本表后附对应的证明材料；“职称及相关专业认证”仅在评分办法有对应评分项时填写；具体内容见评分办法。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：2025年	 月  日

## 格式七：开标一览表

衢州市柯城区百家坊小学（筹）

德威工程管理咨询有限公司：

按贵方招标文件要求，如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成              （项目名称） (项目编号：                  ) 的实施。

货币单位：人民币元

| 标项名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目 | （小写）： （大写）： |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |
| 本报价已包含招标文件“第二部分 投标人须知 \三、投标文件\（三）投标报价”要求的全部内容。 |  |

注：1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价最终对应“第三部分 项目技术及服务要求”中的各项内容的收费。

3、本项目的投标报价包括本次的货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。

4、投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查，投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

5、如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	   月    日

## 格式八：投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此报价明细表请按规定要求填报。

2、以上报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致。

3、本项目的投标报价包括本次的货物价款、人工费、材料费、运输保险费、安装调试费（含安装人工等相关人工费用）、售后服务、各项税金、验收费等所有费用。

法定/授权代表：（签字或盖章）

投标人：（全称加盖公章）

日期：    年	月  日

## 投标文件封面

衢州市柯城区百家坊小学（筹）厨房设备采购项目

资格审查文件（商务技术文件、报价文件）

项目编号：

投

标

文

件

投标人：（加盖公章）

地址：

日期：

- 第六部分  评分办法

# 一、总则

# 1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法规的规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

# 2、评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

# （1）评标委员会由5人组成（由采购人代表和评标专家组成，采购人代表人数不得超过总评委人数的三分之一）。

# （2）评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

# 3、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

# 4、评标委员会按照采购项目文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

# （1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

# （2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

# （3）推荐中标候选人名单；

# （4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

# 二、评标程序

# 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

# 1、投标文件商务技术部分评审；

# 2、投标文件报价部分审查；

# 3、推荐中标候选人名单，编写评标报告。

# 三、定标及定标程序

# 1、定标原则

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标候选人。

# 2、定标程序

2.1、评标委员会根据各投标人的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

2.3、评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

2.4、评定结果经采购人确定后，采购人在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在浙江政府采购网公告中标结果。

2.5、采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

四、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐投标人为第一、第二、……中标候选人的评标办法。

2、本项目为商务技术分70分和报价分30合计评分，满分为100分。

五、评标细则及标准

1、在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 投标人自 2020 年 1月1日起完成过类似项目的，每个得 1分，最高得3分。 注:须提供中标通知书、合同协议书、验收单及发票相关证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 技术性能 | - 技术参数全部满足招标文件要求的得15分；打★号指标为重要参数，有负偏离的每项扣1分，扣完为止；非打★号指标，有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。 注：其中带★要求提供相关资料复印件等证明文件而未提供的，视作负偏离，不得分。 | 0-15分 |
| 3 | 综合实力 | - 根据投标人所具备的生产加工机械设备进行综合打分。（评分范围：7分，6.5分，6分，5.5分，5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-7分 |
| 5 | 设计方案 | - 根据投标人提供的设备清单及现场勘探情况提供设备整体设计方案进行综合打分。（评分范围：10分，9.5分，9分，8.5分，8分，7.5分，7分，6.5分，6分，5.5分，5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-10分 |
| 6 | 验收方案 | - 根据投标人提供的验收方案和措施的合理性、科学性、全面性进行综合打分。（评分范围：6分，5.5分，5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-6分 |
| 7 | 施工组织方案 | - 根据投标人提供的项目施工组织方案中关于项目方案完整详细程度、可操作性、安全保障措施、考虑是否全面周到、与项目实际需求是否契合进行综合打分。（评分范围：8分，7.5分，7分，6.5分，6分，5.5分，5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-8分 |
| 8 | 售后服务承诺 | 免费质保期为三年，在此基础上每增加1年得0.5分，本项最高得2分。（需提供承诺函，格式自拟） | 0-2分 |
| 9 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的详细售后服务承诺进行综合打分。（评分范围：5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） | 0-5分 |
| 10 | 样品 | - 1、静电式带风机油烟净化一体机（1800*1300*1000mm） - 根据投标人提供的样品是否符合技术参数内容进行综合打分。（评分范围：7分，6.5分，6分，5.5分，5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） - 2、单眼电磁大锅灶（1000*1100*800+400mm） - 根据投标人提供的样品是否符合技术参数内容进行综合打分。（评分范围：7分，6.5分，6分，5.5分，5分，4.5分，4分，3.5分，3分，2.5分，2分，1.5分，1分，0.5分，0分） - （样品必须在投标截止时间前送达开标地点，未提供样品或与未达到技术参数要求，本项得0分） | 0-14分 |
| 11 | 价格部分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数 | 0-30分 |

注：商务技术得分低于商务技术总分60%的投标人的报价将被拒绝。

(1) 评标委员会根据表格，对各投标单位的商务技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立评分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（2）评标委员会全体人员对评分细则和投标文件，充分讨论后，按少数服从多数的原则集体统一评分。

（3）分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效报价。

（4）评标委员会将推荐综合评分最高的投标者为中标候选人。

六、开评标程序

1、工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2、工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

3、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

4、电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）评标委员会对商务技术文件进行评审；

（3）在系统上商务技术文件评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.开标会结束。