长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目污水处理设备采购及安装项目

政府采购编号：XSCG-202504230039

采   购   人：长沙县第二人民医院

采购代理机构：湖南中投项目管理有限公司

2025年4月

- 关键信息

一、资格性审查

序号; 审查情况. 1; 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；. 2; 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》;. 3; 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;. 4; 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);. 5; 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料). 6; 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;. 7; 特定资格条件：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。.

说明： 1、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖供应商公章。 3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖供应商公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5、近三个月是指：2025年1月至2025年3月 6、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| 1.01 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| 1.02 | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 |  |
| 2.01 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| 2.02 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| 2.03 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 2.04 | 投标有效期不足的； |
| 2.05 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 2.06 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 2.07 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50.0% |
| 2 | 技术 | 40.0% |
| 3 | 商务 | 10.0% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 50.0 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应 | 响应文件没有技术响应/偏离表或货物说明一览表的，不计分。 1、技术参数完全满足招标文件要求的，计10分； 2、技术参数存在缺漏项、负偏离的，每项扣1分；扣完为止。 3、技术参数中标记“★”号参数为关键参数，未响应将导致无效投标； 4、技术参数中标记“▲”号参数为重要技术条款，不满足或缺漏项,每项扣2分，扣完为止。 注：投标文件有指定要求的条款需提供技术证明文件（提供扫描件或复印件并加盖投标人公章）。技术证明文件指：第三方检测报告或备案（注册）的检测报告或技术白皮书或采购文件指定的其它证明材料；未按要求提供的或投标文件与技术证明文件不符的视同负偏离。 | 10.0 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据该项目建设需求并结合采购人的实际情况，投标人提供的实施方案整体结构配置合理，包含但不限于：①施工组织方案；②安装、调试方案及人员安排，③项目实施进度及质量保证措施；④安全文明施工措施；⑤验收方案。 方案内容完整、思路清晰、针对性强、完全符合项目要求的计10分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供方案的不计分。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性，方案内容空洞、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实） | 10.0 |
| 3 | 技术方案 | 投标人针对本项目需求提供技术方案，技术方案至少包含:①专项深化设计方案说明、②设计重点及难点、③废水站整体设计（含图纸）、④设备平面布局说明（含图纸）、⑤设备的工艺说明（含施工图）、⑥电气施工说明（含图纸）等。 设计方案提供内容完整全面、设计图纸符合采购实施需求、可行性强的计12分;每缺少一项内容扣2分;每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供方案的不计分。(说明:内容有缺陷是指符合以下任意一项:方案内容与项目需求不一致或没有关联性，方案内容空洞、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实) | 12.0 |
| 4 | 售后服务 | 1、投标人制定针对本项目的售后服务方案，方案内容包括但不限于:①售后服务团队安排;②售后服务技术支持电话(包含售后负责人及联系方式、售后紧急救援电话等);③现场服务支持能力及故障应急措施;④售后服务保障措施;⑤现场培训计划。方案内容完整、思路清晰、针对性强、完全符合项目要求的计5分，每缺少一项内容扣1分;每有一处内容有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供方案的不计分。(说明:内容有缺陷是指符合以下任意一项:方案内容与项目需求不一致或没有关联性，方案内容空洞、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实) 2、投标人在质保期3年基础上，每增加一年质保期加1.5分，最多加3分。（投标人须提供由法定代表人签字的承诺书并加盖投标人公章，否则不计分。） | 8.0 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 1、投标人具备带有CNAS认可标志的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内的，完全满足计2分，缺项不计分。(提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台上查询截图，证书认证范围需包括环保工程施工、建筑机电安装工程施工相关范围，并加盖投标人公章，否则不计分。) 2、投标人具有环保工程设备及建筑机电安装工程的《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级及以上认证证书的计1分；四星级及以下的计0.5分。（提供在有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台上查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。） 3、投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，计2分；（提供有效期内资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） 4、投标人具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质及以上资质，计1分；（提供有效期内资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） | 6.0 |
| 2 | 经营业绩 | 投标人自 2022年1月1日(以合同签订时间为准)至今具有医院污水处理设备采购及安装业绩每提供一个计2分，具有污水处理设备采购及安装业绩每提供一个计1分，最多计2分。 注:类似项目业绩证明需同时提供以下资料:合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件、中标公告网页截图并加盖投标人公章，未按要求提供或提供的证明资料不完整、不清晰的不计分。 | 2.0 |
| 3 | 项目人员资质 | 项目负责人：拟任本项目的项目负责人具有市政公用工程专业的注册一级建造师证书、有效期内的B类安全生产考核合格证书及环境保护工程专业高级职称证书的，计2分，未提供的不计分。 (须提供以上人员的身份证及相关证书复印件、在投标单位近三个月(2025年1月-2025年3月)内任意一个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分。) | 2.0 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 第四章 技术规格、参数与要求 四、技术规格及参数要求：★1、本招标内容包含且不限于污水处理所需的污水设备采购和安装调试，各设备必须满足医院污水处理要求，且符合现行有关国际标准和国家规范、技术和质量检测标准；在线监测指标符合现行环保标准。具体构成以现场达到系统验收合格及正常使用要求为准。（投标人需提供有法定代表人签字的承诺函并加盖投标人公章。） |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	2

第二章 投标须知	5

投标须知前附表	5

正文	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开标，资格审查和评标	17

六、中标信息公布	18

七、合同签订	19

八、其他规定	20

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	21

评标方法及标准前附表	21

评标因素及标准	23

正文	29

第四章 技术规格、参数与要求	32

第五章 政府采购合同	2

第一节 政府采购合同协议书	2

第二节 政府采购合同通用条款	4

第三节 政府采购合同专用条款	11

第六章 投标文件的组成	2

一、封面	3

二、投标函	5

三、开标一览表	7

四、分项价格表	8

五、商务响应偏离表	9

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	10

七、中小企业声明函	16

八、供应商认为需提供的其他资料	18

九、货物服务说明一览表	19

十、技术响应偏离表	20

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件	21

十二、供应商认为需要提供的其他资料	22

十三、电子开标一览表	23

十四、资格证明文件封面	24

十五、法定代表人身份证明	26

十六、法定代表人授权委托书	27

十七、供应商具备投标资格的证明文件	28

- 第一章 投标邀请

长沙县第二人民医院对长沙县第二人民医院整体搬迁项目污水处理设备采购及安装项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目污水处理设备采购及安装项目

政府采购编号：XSCG-202504230039

采购标段预算：2520031.5元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：2520031.50元

- 采购人的采购需求：

详见“第四章 技术规格、参数与要求”

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：/

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目☑

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品☑环保产品☑

（3）预留份额：非专门面向中小企业☑ 专门面向中小企业□ 联合体形式预留份额□（中小企业份额为/，其中小微企业份额为/）合同分包预留份额□（中小企业份额为/其中小微企业份额为/）

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业☑ 监狱企业☑ 残疾人福利企业☑（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业）

2、采购进口产品：本项目拒绝（接受或拒绝）进口产品投标。

三、供应商的资格要求：

1、供应商基本资格条件：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、供应商特定资格条件：

具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

/。

5、合同分包：本次招标不接受 (接受或不接受)合同分包。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“湖南省公共资源交易服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各供应商自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025-05-22 09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2025-05-22 09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为供应商在“湖南省公共资源交易服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2025-04-29 17:00至2025-05-09 17:00止（5个工作日）。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

七、疑问及质疑：

供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：长沙县第二人民医院

地  址：长沙县榔梨镇新建路4号

联系人：胡跃

电  话：0731-86802276

采购代理机构：湖南中投项目管理有限公司

地  址：长沙市雨花区万家丽中路469号华雅国际财富中心9楼906室

联系人：盛娟

邮  编：410001

电  话：0731-82255989

传  真：/

E-MAIL：hnztzbb@163.com

九、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：不超过19500元，由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

(1)起草、编制采购需求或采购文件；(2)组织专家对采购需求或采购文件进行论证；(3)组织采购答疑会；(4)制作、发布采购信息公示、采购信息公告；(5)收取、管理并及时退还保证金；(6)组织开展供应商资格预审或资格审查；(7)依法组建评审委员会；(8)邀请财政部门及有关部门现场监督；(9)组织开标、评标活动，记录、整理评审委员会的评审意见，编写评标报告，提交评审报告给甲方确认，协助甲方确认中标（成交）供应商；(10)制作、发布中标（成交）信息公告；(11)发送供应商中标（成交）通知书；(12)组织评审专家复核；(13)答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；(14)依据投标文件对供应商起草的合同进行审查；(15)报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；(16)对采购活动的采购文件档案存档；(17)整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案。

十.招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请供应商在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

- 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙县第二人民医院整体搬迁项目污水处理设备采购及安装项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙县第二人民医院 地址：长沙县榔梨镇新建路4号 联系人：胡跃 联系电话：0731-86802276 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南中投项目管理有限公司 地址：长沙市雨花区万家丽中路469号华雅国际财富中心9楼906室 联系人：盛娟 联系电话：0731-82255989 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：供应商应提供资格审查资料：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：地点：联系人：，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。 |
| 第6.2款 | 供应商要求澄清招标文件的时间 | 2025-05-13 17:00前。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2025-04-29 17:00至2025-05-09 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com） |
| 第22.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2025-05-22 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 1、按招标文件要求进行报价。2、投标总价、投标单价不得超过采购项目的最高限价、单价控制价，否则视为无效投标。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：2520031.5（元） 如果设定最高限价，最高限价：2520031.50（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间：/ 地点：/。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。 |
| 第21款 | 电子投标文件编制 | 电子投标文件必须使用湖南省公共资源交易服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：供应商应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容： 分包金额和资质要求等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：不超过19500.00元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【投标须知前附表】中规定的供应商基本资格条件和特定资格条件。

3.2 本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1 采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2 采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对供应商所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3 潜在供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4 采购人或者采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2 本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3 采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4 招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8．偏离与实质性响应

8.1 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1 招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3 各供应商自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4 招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

13.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于该节点内容的必须上传或填写在节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担。

13.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4 供应商未将资格证明或商务技术相关文件上传到对应文件册的视同未提交。

13.5 供应商应确保提供的证明材料电子件能在电脑上正常阅读、识别和判断。

14. 投标报价

14.1 供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4 供应商在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5 采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 供应商的资格证明文件

15.1 供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求供应商提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：供应商应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2 供应商确认投标后，应从湖南省公共资源交易服务平台上下载“政府采购电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件。

19.3 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入交易系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

### 四、投标

20．供应商应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为CSZF或CSCF格式的电子招标文件进行制作。

21．电子投标文件的编制

21.1 供应商应使用长沙政府采购电子交易系统认可的电子投标文件制作工具制作投标文件（ 含澄清、说明文件）；电子投标文件制作工具可在“湖南省公共资源交易服务平台”下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21.2 供应商应使用长沙政府采购交易系统认可的CA数字证书（含电子签章）进行系统登录、身份识别、签章、文件加解密等。CA数字证书具有唯一性，仅限于本单位在电子化政府采购活动中使用，不得转让和出借；

21.3 供应商在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并根据招标文件要求将相关内容上传或填写到对应的节点位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担；

21.4 供应商应根据招标文件要求，对电子投标文件进行盖章、签字（含电子签章）；

21.5 电子投标文件编写完成后，供应商应对电子投标文件进行固化，并通过CA数字证书进行加密。

22. 投标文件的递交

22.1 电子标实行网上投标，供应商必须在招标文件规定的投标截止时间前在“湖南省公共资源交易服务平台 ”中登录“长沙政府采购电子交易系统”完成投标文件上传。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.2 投标时间截止后不再接受投标文件。因供应商自身原因导致未能在规定时间内上传投标文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果遇到文件递交问题，请及时咨询。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

24.分包

24.1 供应商拟在中标后可将中标项目进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。供应商在湖南省公共资源交易服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2 投标截止时间到达以后，供应商在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3 因供应商自身原因，未在规定时限内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。

26.4 如开标时出现系统、网络等故障，为保障采购活动公开、公平、公正、有序开展，采购人可采取延期开标或延长文件上传、解密时间等措施，供应商不得对此持有异议。

27. 资格审查

27.1 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

27.2 在资格审查时，采购人及采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3 投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条供应商的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4 对未通过资格审查的供应商，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5 合格供应商不足3家的，不得进入评标环节。

27.6 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2 采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4 采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 供应商询问及质疑

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3 本章第32.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章。质疑书由授权代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

32.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

32.8 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9 供应商提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。采购人应当向质疑供应商签收回执。

32.10 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4 中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34. 履约担保

根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1 强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3 价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4 优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6 符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7 供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1 招标代理委托内容：

(1)起草、编制采购需求或采购文件；(2)组织专家对采购需求或采购文件进行论证；(3)组织采购答疑会；(4)制作、发布采购信息公示、采购信息公告；(5)收取、管理并及时退还保证金；(6)组织开展供应商资格预审或资格审查；(7)依法组建评审委员会；(8)邀请财政部门及有关部门现场监督；(9)组织开标、评标活动，记录、整理评审委员会的评审意见，编写评标报告，提交评审报告给甲方确认，协助甲方确认中标（成交）供应商；(10)制作、发布中标（成交）信息公告；(11)发送供应商中标（成交）通知书；(12)组织评审专家复核；(13)答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；(14)依据投标文件对供应商起草的合同进行审查；(15)报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；(16)对采购活动的采购文件档案存档；(17)整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案。

38.2 本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 次氯酸钠发生器。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上供应商提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①小微企业、福利企业和监狱企业的价格给予扣除优惠，其中货物、服务类项目给予10%-20%的价格扣除优惠，工程项目给予3%-5%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策； ②大中型企业与小微企业组成联合体，且联合体协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 ③大中型企业向小微企业合同分包，且分包协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，可给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4% 上述两类产品中取其中一类进行加分 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 |  | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 |  | 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》; |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） |  | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件; |
|  | 信用记录查询情况 |  | 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明); |
|  | 其他说明 |  | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）; |
|  | 特定资格条件 |  | 特定资格条件：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。 |
| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 |  | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 |  | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 |  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |  | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 |  | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 |  | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 |  | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 |  | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 |  | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 50.0 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 技术要求响应 | 10.0 | 响应文件没有技术响应/偏离表或货物说明一览表的，不计分。 1、技术参数完全满足招标文件要求的，计10分； 2、技术参数存在缺漏项、负偏离的，每项扣1分；扣完为止。 3、技术参数中标记“★”号参数为关键参数，未响应将导致无效投标； 4、技术参数中标记“▲”号参数为重要技术条款，不满足或缺漏项,每项扣2分，扣完为止。 注：投标文件有指定要求的条款需提供技术证明文件（提供扫描件或复印件并加盖投标人公章）。技术证明文件指：第三方检测报告或备案（注册）的检测报告或技术白皮书或采购文件指定的其它证明材料；未按要求提供的或投标文件与技术证明文件不符的视同负偏离。 |
|  | 项目实施方案 | 10.0 | 根据该项目建设需求并结合采购人的实际情况，投标人提供的实施方案整体结构配置合理，包含但不限于：①施工组织方案；②安装、调试方案及人员安排，③项目实施进度及质量保证措施；④安全文明施工措施；⑤验收方案。 方案内容完整、思路清晰、针对性强、完全符合项目要求的计10分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供方案的不计分。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性，方案内容空洞、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实） |
|  | 技术方案 | 12.0 | 投标人针对本项目需求提供技术方案，技术方案至少包含:①专项深化设计方案说明、②设计重点及难点、③废水站整体设计（含图纸）、④设备平面布局说明（含图纸）、⑤设备的工艺说明（含施工图）、⑥电气施工说明（含图纸）等。 设计方案提供内容完整全面、设计图纸符合采购实施需求、可行性强的计12分;每缺少一项内容扣2分;每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止，未提供方案的不计分。(说明:内容有缺陷是指符合以下任意一项:方案内容与项目需求不一致或没有关联性，方案内容空洞、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实) |
|  | 售后服务 | 8.0 | 1、投标人制定针对本项目的售后服务方案，方案内容包括但不限于:①售后服务团队安排;②售后服务技术支持电话(包含售后负责人及联系方式、售后紧急救援电话等);③现场服务支持能力及故障应急措施;④售后服务保障措施;⑤现场培训计划。方案内容完整、思路清晰、针对性强、完全符合项目要求的计5分，每缺少一项内容扣1分;每有一处内容有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供方案的不计分。(说明:内容有缺陷是指符合以下任意一项:方案内容与项目需求不一致或没有关联性，方案内容空洞、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实) 2、投标人在质保期3年基础上，每增加一年质保期加1.5分，最多加3分。（投标人须提供由法定代表人签字的承诺书并加盖投标人公章，否则不计分。） |
| 2.2.3 商务评审 | 综合实力 | 6.0 | 1、投标人具备带有CNAS认可标志的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内的，完全满足计2分，缺项不计分。(提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台上查询截图，证书认证范围需包括环保工程施工、建筑机电安装工程施工相关范围，并加盖投标人公章，否则不计分。) 2、投标人具有环保工程设备及建筑机电安装工程的《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级及以上认证证书的计1分；四星级及以下的计0.5分。（提供在有效期内的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台上查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。） 3、投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，计2分；（提供有效期内资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） 4、投标人具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包贰级及以上资质及以上资质，计1分；（提供有效期内资质证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） |
|  | 经营业绩 | 2.0 | 投标人自 2022年1月1日(以合同签订时间为准)至今具有医院污水处理设备采购及安装业绩每提供一个计2分，具有污水处理设备采购及安装业绩每提供一个计1分，最多计2分。 注:类似项目业绩证明需同时提供以下资料:合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件、中标公告网页截图并加盖投标人公章，未按要求提供或提供的证明资料不完整、不清晰的不计分。 |
|  | 项目人员资质 | 2.0 | 项目负责人：拟任本项目的项目负责人具有市政公用工程专业的注册一级建造师证书、有效期内的B类安全生产考核合格证书及环境保护工程专业高级职称证书的，计2分，未提供的不计分。 (须提供以上人员的身份证及相关证书复印件、在投标单位近三个月(2025年1月-2025年3月)内任意一个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分。) |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“供应商的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4供应商的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按供应商综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 第四章 技术规格、参数与要求

一、采购项目名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目污水处理设备采购及安装项目

二、采购预算：2520031.50元

三、相关标准：

1、工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（2）《医疗机构水染物排放标准》（GB18466-2005）；

（3）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《建筑给水排水设计标准》（GB50013-2019）；

（5）工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2013）年版；

（6）工程建设标准强制性条文（工业建筑部分）（2013）年版；

（7）建筑工程设计文件编制深度的规定（2008年版）；

（8）《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

（9）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）；

（10）《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）；

（11）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018）年版；

（12）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

（13）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）；

（14）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）；

（15）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013)；

（16）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

（17）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

（18）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

（19）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2024）；

（20）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

（21）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；

（22）《自动化仪表选型规范》（HG/T 20507-2014）；

（23）《仪表配管配线设计规定》（HG/T 20512-2014）；

（24）《仪表系统接地设计规定》（HG/T 20513-2014）；

（25）《控制室设计规范》（HG/T 20508-2014）；

（26）《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）；

（27）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）；

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。除了上述约定的技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准签订合同时另行约定。根据工程设计要求，该项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足的标准要求签订合同时另行约定。

2、污水设计处理基本要求

根据长沙市生态环境局《关于长沙县第二人民医院整体搬迁项目环境影响报告表的批复》（长环评（长县）[2022]57号）及设计要求，本项目污水水源为医院各科室产生的传染性污水、非传染性污水、特殊性质污水。传染病区废水经过预消毒后进入污水处理站,特殊性质污水经过预处理后排入污水站，其它各栋楼污水经过化类池外理后进入污水站，污水处理能力应不低于500立方米/天。污水处理站还应配备恶臭气体集中收集处理设施、污泥消毒和脱水装置。

（1）严格遵守国家工程建设和环境保护的有关法令、法规和标准；

（2）认真贯彻国家关于环境保护工作的方针政策，精心编制，做到技术先进、经济合理、安全适用。

（3）根据废水水质特点和用地情况，采用占地面积小、处理效率高、处理效果稳定、技术先进的废水处理工艺。

（4）废水处理工艺设计满足污水处理持续稳定达标排放为目的，按照分级、分质处理、清污分流的设计原则，结合业主的实际状况合理分配调节池、处理池、生产用房、处理设备等。

（5）采用高效节能，节省用地，便于运行的废水处理新工艺、新技术，确保废水处理效果，减少工程投资和日常运行费用，排放口出水水质达到《医疗机构水染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准要求。

（6）选择国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的排水专用设备。

（7）工艺设备选型采用知名品牌、技术先进、运行安全、性能稳定可靠、耐腐蚀的产品，其它设备、材料的选型也应遵循同样的原则。

四、技术规格及参数要求：

（一）项目实施清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 控制价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税综合单价（元） | 合价（元） |  |
| 一、主要工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室废水提升泵 | Q=5m3/h,H=12m,N=0.75kw,潜污泵，带10m不锈钢吊链 | 台 | 2 | 铸铁 | 7500 | 15000 |  |
| 2 | 实验室废水处理装置 | 处理水量3-5m3/d，材质碳钢防腐，含反应池、混凝沉淀池、配套反应池、混凝池搅拌机、沉淀池斜管填料及附属加药系统，搅拌机桨叶材质钢衬胶，加药系统自带溶药桶和加药泵，整个装置自带控制系统可实现无人值守 | 套 | 1 | 碳钢防腐 | 130000 | 130000 | 带控制柜 |
| 3 | 机械格栅 | 渠深3.5m,渠宽800mm,格栅间隙5mm，功率0.75kw，安装角度75度，SS304不锈钢耙齿及机架，自带控制柜 | 台 | 1 | SS304 | 106470 | 106470 | 带控制柜 |
| 4 | 便携式H2S气体检测仪 | 测量范围0-100ppm，精度±3% | 台 | 1 |  | 4000 | 4000 | 地下池检修用 |
| 5 | 移动式轴流风机 | Q=3720m3//h，P=350Pa，功率0.55kW | 台 | 1 |  | 1600 | 1600 | 地下池检修用 |
| 6 | 叠螺式污泥脱水机 | 处理能力15～20kgds/h,功率0.92kw，叠片、混凝池及主体采用SS316材质，减速机使用寿命不少于10年，自带PLC控制系统和控制柜 | 台 | 1 | SS304 | 138000 | 138000 | 带控制柜 |
| 7 | 污泥收集箱 | V=240L，带滚轮移动式 | 只 | 1 | SS304 | 5000 | 5000 |  |
| 8 | PAM加药装置 | 配备500L加药桶，材质PE，0.37KW搅拌机一台，搅拌机桨叶材质钢衬胶，0.18KW计量泵一台流量100L/h，配套Y型过滤器、脉冲阻尼器、安全阀、浮球液位开关、管路系统等附属设备，成套设备自带控制柜 | 套 | 1 |  | 27000 | 27000 | 带控制柜 |
| 9 | 脱氯池加药装置 | 配备500L加药桶，材质PE，0.37KW搅拌机一台，搅拌机桨叶材质钢衬胶，0.18KW计量泵一台流量100L/h，配套Y型过滤器、脉冲阻尼器、安全阀、浮球液位开关、管路系统等附属设备，成套设备自带控制柜 | 套 | 1 |  | 27000 | 27000 | 带控制柜 |
| 10 | 引风机 | 风量3680M3/H，风压1568PA，功率3.0KW | 套 | 1 | 玻璃钢 | 28000 | 28000 |  |
| 11 | 等离子-光催化废气处理设备 | 处理量Q=3000M3/H，有机废弃净化效率>=95%,220/0.42kw，UV灯管使用寿命不少于5年，配套废气排放烟囱15m | 套 | 1 |  | 178000 | 178000 |  |
| 12 | 罗茨风机 | Q=3.42m3/min,压力50kpa，功率5.5kw | 台 | 3 |  | 28000 | 84000 |  |
| 13 | 次氯酸钠发生器 | 有效氯产量1000g/H，功率4.3KW，盐耗：≤3.5kg/ kg·Cl2，交流电耗：≤4.5kWh/ kg·Cl2，电解液温度：≤45℃阳极材质：采用纯钛基材制作；阳极表面涂钌、铱、铂等贵金属涂层 阴极材质：采用纯钛基材制作电极寿命：在正常操作情况下＞5年综合废水用，配套试剂为通用型和开放型，（投标人需提供有法定代表人签字的承诺函并加盖投标人公章）。 | 台 | 1 |  | 100000 | 100000 | 带PLC控制系统 |
| 14 | 次氯酸钠发生器 | 有效氯产量500g/H，功率2.15KW，≤3.5kg/ kg·Cl2，交流电耗：≤4.5kWh/ kg·Cl2，电解液温度：≤45℃阳极材质：采用纯钛基材制作；阳极表面涂钌、铱、铂等贵金属涂层 阴极材质：采用纯钛基材制作电极寿命：在正常操作情况下＞5年，传染科用，配套试剂为通用型和开放型，（投标人需提供有法定代表人签字的承诺函并加盖投标人公章）。 | 台 | 1 |  | 70000 | 70000 | 带PLC控制系统 |
| 15 | 二氧化氯发生器 | 有效氯产量1000g/H，配套试剂为通用型和开放型（投标人需提供有法定代表人签字的承诺函并加盖投标人公章），包含搅拌桶、储液桶≥200L。 | 台 | 1 |  | 119572 | 119572 | 备用 |
| 16 | 二氧化氯发生器 | 有效氯产量500g/H，配套试剂为通用型和开放型（投标人需提供有法定代表人签字的承诺函并加盖投标人公章，包含搅拌桶、储液桶≥200L）。 | 台 | 1 |  | 90000 | 90000 | 备用 |
| 17 | 事故池提升泵 | Q=25m3/h,H=10m,N=2.2kw,潜污泵，带自耦装置及10m不锈钢吊链 | 台 | 2 | 铸铁 | 9000 | 18000 |  |
| 18 | 调节池提升泵 | Q=25m3/h,H=10m,N=2.2kw,潜污泵，带自耦装置及10m不锈钢吊链 | 台 | 2 | 铸铁 | 9000 | 18000 | 一用一备 |
| 19 | 电磁流量计 | 0～30m3/h，4～20mA，DN80法兰式接口 | 台 | 1 | SS304 | 7000 | 7000 | 提升泵进水 |
| 20 | 污泥池提升泵 | Q=8m3/h,H=15m,N=1.1kw,潜污泵，带自耦装置及10m不锈钢吊链 | 台 | 2 | 铸铁 | 7000 | 14000 | 一用一备 |
| 21 | 沉淀池提升泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw,潜污泵，带自耦装置及10m不锈钢吊链 | 台 | 3 | 铸铁 | 7000 | 21000 | 二用一冷备 |
| 22 | 提升泵三脚架起吊装置 | 配手动葫芦,起吊重量0.5T，配可伸缩式三脚架，杆长3m，配单个顶帽 | 台 | 1 |  | 7000 | 7000 | 提升泵检修用 |
| 23 | 液位控制器 | 投入式，量程0～5M，精度0.02M，防护等级IP68，线长15M | 台 | 3 |  | 2000 | 6000 |  |
| 24 | 出水计量槽 | 巴式计量槽（国标），Q=<50m3/h,ss304 | 台 | 1 | SS304 | 10000 | 10000 |  |
| 25 | 微孔曝气系统 | D215型盘式微孔曝气器，配DN80ABS主管，DN50支管，管道支座 | 套 | 106 |  | 950 | 100700 |  |
| 26 | 斜管填料 | 80mm，L=1M，PP材质，安装角度60，厚度0.6MM | m3 | 96 | PP | 760 | 72960 |  |
| 27 | 微生物填料 | 150*80，L=2.5M，聚丙烯材质 | m3 | 140 | 聚丙烯 | 720 | 100800 |  |
| 28 | 栅渣小车 | SS304,带万向轮，尺寸：0.8×0.8×1.0m | 台 | 1 | SS304 | 5000 | 5000 |  |
| 29 | 灭火器 | 型号MF/ABC3，配套灭火器箱 | 台 | 8 |  | 280 | 2240 |  |
| 30 | 潜水推流器 | QJS-320-2.2，D320，740转/min,2.2kw,不锈钢套杆 | 台 | 2 | SS304 | 17276 | 34552 |  |
| 31 | 余氯分析仪 | 4-20mA远传，0-5mg/L，最小检出限： 5 ppb 或 0.005 mg/L HOCl 准确度： 2% 或± 10 ppb HOCl，供电电源：220V AC | 套 | 1 |  | 50000 | 50000 |  |
| 32 | 在线COD分析仪 | 有中国环境保护产品认证证书；分析方法：重铬酸钾分光光度法；电源：220V AC；模拟量输出：两路4-20mA；通讯：RS485/232；含预处理装置；含初次运行试剂（一个月用量）。 1)完全符合COD水质自动监测仪产品技术要求的行业标准（HJ/T377），测量数据与实验室方法吻合性好，易通过环保部门验收。 2)测量范围：10~5000mg/L,可扩展； 3)光栅定量，保证极高重复性，额外安全光栅，确保无试剂泄露发生； 4) ▲平台化、模块化设计，中文操作界面，带背光LCD显示，有报警时背景光变为红色，飞梭旋钮键操作快速便捷。可选配带智能数字电极输入模块，增加pH等测量参数，可选配智能数字电极，无须现场标定(可实验室标定) ，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，传输数字信号并可远程标定，电极与专用电缆间无金属触点连接，可远程标定测量范围，自动温度补偿；可支持四路传感器输入，可升级为测量站。 5) 具有高级诊断功能，可远程控制分析仪。 6）在投标文件中需提供投标人针对本项目的售后服务及产品质量承诺书。 | 台 | 1 |  | 64000 | 64000 | 带采样系统及1个月试剂用量 |
| 33 | 在线氨氮分析仪 | 有中国环境保护产品认证证书；分析方法：水杨酸分光光度法；电源：220V AC；模拟量输出：两路4-20mA；通讯：RS485/232；含预处理装置。含初次运行试剂（一个月用量）。 1)测量范围：0.05~20mg/l，0.5~50mg/L，1~100mg/l， 2)▲参比补偿：多光谱光度计测量试样或着色溶液对特定参数波长的吸收程度，在实际测量前，先进行参比测量。7光源光度计，可进行分段测量，量程可任意切换，不用换任何试剂和硬件。 光度计温度控制：带温度控制系统有效保持光度计温度恒定，确保在短时间内发生的反应可重现 3)采样流速：大于5ml分钟 4）平台化、模块化设计，中文操作界面，带背光LCD显示，有报警时背景光变为红色，飞梭旋钮键操作快速便捷。可选配带智能数字电极输入模块，增加pH等测量参数，可选配智能数字传感器， 可在实验室进行标定，到测量现场直接使用，无须测量现场标定。电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，传输数字信号并可选远程标定。电极与专用电缆间无金属触点连接，自动温度补偿。最多额外连接4个数字传感器，可升级为测量站 5)预处理装置：微滤/超滤预处理系统 6)在投标文件中需提供投标人针对本项目的售后服务及产品质量承诺书。 | 台 | 1 |  | 79200 | 79200 | 带采样系统及1个月试剂用量 |
| 34 | 在线总磷分析仪 | 有中国环境保护产品认证证书；分析方法：钼酸铵分光光度法；电源：220V AC；模拟量输出：两路4-20mA；通讯：RS485/232；含预处理装置。含初次运行试剂（一个月用量）。 1)测量范围：0.05~10mg/l，0.5~50mg/L 2)光栅定量，保证极高重复性，额外安全光栅，确保无试剂泄露发生 3)可以支持Modbus RS485，Modbus TCP进行远程控制、测量、诊断以及维护 4)平台化、模块化设计，中文操作界面，带背光LCD显示，有报警时背景光变为红色，飞梭旋钮键操作快速便捷。可选配带智能数字电极输入模块，增加pH等测量参数，可选配智能数字传感器， 可在实验室进行标定，到测量现场直接使用，无须测量现场标定。电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，传输数字信号并可选远程标定。电极与专用电缆间无金属触点连接，自动温度补偿。最多额外连接4个数字传感器，可升级为测量站。 带冷却单元，延长试剂质保期 5)过滤系统：微滤/超滤预处理系统 6）在投标文件中需提供投标人针对本项目的售后服务及产品质量承诺书。 | 台 | 1 |  | 85140 | 85140 | 带采样系统及1个月试剂用量 |
| 35 | 在线总氮分析仪 | 有中国环境保护产品认证证书；分析方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法；电源：220V AC；模拟输出：两路4-20mA；通讯：RS485/232；含预处理装置。含初次运行试剂（一个月用量）。 1)测量范围 0 - 10 mg/l TN/0 - 50 mg/l TN/0 - 200 mg/l TN 2)▲可实现自动切换量程、自动标零、自动标定、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能 3)蠕动泵取样，液体只接触泵管，无污染；重复精度、稳定性精度高；具有良好的自吸能力，可防止回流，密封性好；维护简单 4)平台化、模块化设计，中文操作界面，带背光LCD显示，有报警时背景光变为红色，飞梭旋钮键操作快速便捷。可选配带智能数字电极输入模块，增加pH等测量参数，可选配智能数字传感器， 可在实验室进行标定，到测量现场直接使用，无须测量现场标定。电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，传输数字信号并可选远程标定。电极与专用电缆间无金属触点连接，自动温度补偿。最多额外连接4个数字传感器，可升级为测量站。 支持掉电存储功能，掉电数据不丢失；支持SD卡，仪表升级和导出数据方便 5)预处理装置：微滤/超滤预处理系统 6）在投标文件中需提供设备投标人针对本项目的售后服务及产品质量承诺书。 | 台 | 1 |  | 85140 | 85140 | 带采样系统及1个月试剂用量 |
| 36 | 在线pH/T测定仪 | 测量原理：玻璃电极法，电极电缆长度：10m；探头防护等级：IP68；变送器防护等级：IP65；输出：两路4-20mA；流通式安装，含流通池。 1）测量范围：0~14 pH，-0～135℃； 2）变送器：智能数字技术通用变送器，同时显示pH、温度；传感器自动识别，支持即插即用，无需关机重启，变送器无需作任何改变均可与数字式传感器连接并识别，可混合匹配不同参数的传感器，可选连接多至8路数字传感器。 3）显示：中文操作界面，带背景灯照明，有报警时背景光变为红色，飞梭旋钮键快速操作。 4）▲探头输入：传感器：智能数字传感器， 可在实验室进行标定，到测量现场直接使用，无须测量现场标定。电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，传输数字信号并可选远程标定。电极与专用电缆间无金属触点连接，自动温度补偿。 适时监测功能：具有自诊断，自校验，自监测的功能，如实时监控电极运行情况，使用寿命的预估，形成标准化报告等 5）通迅协议： MODBUS RS485、Profibus DPV1、Hart协议、以太网、工业以太网可选配；通过以太网技术轻松实现远程控制和组态；可选4-20mA输入功能，可连接其它测量值。 6）在投标文件中需提供设备投标人针对本项目的售后服务及产品质量承诺书。 | 台 | 1 |  | 14500 | 14500 |  |
| 37 | 在线SS分析仪 | 量程：0～100mg/L，输出信号4～20mA，供电220VAC，分体式，探头防护等级IP68，变送器防护等级IP65。 | 台 | 2 |  | 21200 | 42400 |  |
| 38 | 数采仪 | 符合环保验收要求；8路模拟量输入通道，16 位分辨率，支持4-20mA 电流信号；5路带隔离的RS-232接口，1路带隔离RS485；全网通；内置锂电池；支持反控功能。 | 台 | 1 |  | 11111 | 11111 |  |
| 39 | UPS | 3kVA，后备时间60min | 台 | 1 |  | 6565 | 6565 |  |
| 40 | 自动采样器 | 满足HJ353-2019要求；具有采集瞬时水样及混合水样，混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶，以及留样功能；具有远程启动采样、留样及平行监测功能，记录瓶号、时间、平行 监测等信息。通讯：RS485/232；采样量：1-2000mL。 | 台 | 1 |  | 17800 | 17800 |  |
| 41 | 超声波明渠流量计 | 测量范围：0-5m,分体式安装，电缆长度：10m,电源：220V AC，变送器防护等级IP65，输出：4-20mA+RS485。 1）输出内容：2路4-20mA信号，2个极限、1个故障报警信号 2）▲数据状态显示及设定、校正：4位测量值，带背光LCD全中文显示,带本地引导式菜单，带包络线显示的现场诊断，现场按键用于校正及参数设定，通过FieldCare/DeviceCare操作软件使用户能方便地对仪表进行操作、诊断及编制测量点文件 3）内置流量曲线用于水槽/测量堰的在线计算，可进行自由多达32个个性化点功能设定 4）补偿：内置NTC温度传感器，自动矫正超声波的运行时间 5）在投标文件中需提供设备投标人针对本项目的售后服务及产品质量承诺书。 | 台 | 1 |  | 16800 | 16800 |  |
| 二、附属设备、管道、阀门及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 复合树脂盖板 | 1000*600*40，荷载等级70KN | 块 | 1 |  | 860 | 860 |  |
| 43 | 复合树脂盖板 | 800*800*40，荷载等级70KN | 块 | 1 |  | 800 | 800 |  |
| 44 | 球墨铸铁盖板 | 800*800*40，荷载等级400KN | 块 | 2 |  | 2500 | 5000 |  |
| 45 | 球墨铸铁盖板 | 800*800*40，荷载等级400KN | 块 | 8 |  | 2500 | 20000 |  |
| 46 | 玻璃钢格栅盖板 | 38*38*30 | m2 | 3 |  | 800 | 2400 |  |
| 47 | PVC排水管 | De110，0.6MPa | m | 14 |  | 30 | 420 |  |
| 48 | 拖布池 | 含排水管，节水水嘴，高压喷头 | 套 | 2 | 陶瓷 | 450 | 900 |  |
| 49 | 螺纹钢 | 12# | m | 677.6 | 防腐处理 | 70 | 47432 |  |
| 50 | 槽钢 | 10# | m | 234.3 | 防腐处理 | 340 | 79662 |  |
| 51 | 镀锌钢管 | DN80，1.0MPa | m | 25 | 防腐处理 | 65 | 1625 |  |
| 52 | 镀锌钢管 | DN100，1.0MPa | m | 20 | 防腐处理 | 80 | 1600 |  |
| 53 | 镀锌钢管 | DN65，1.0MPa | m | 68 | 防腐处理 | 30 | 2040 |  |
| 54 | UPVC管 | DN25，1.0MPa | m | 25 |  | 15 | 375 |  |
| 55 | UPVC管 | DN32，1.0MPa | m | 60 |  | 20 | 1200 |  |
| 56 | UPVC管 | DN200，1.0MPa | m | 76 |  | 80 | 6080 | 臭气主管 |
| 57 | 异径三通 | DN200-100，UPVC | 个 | 12 |  | 68 | 816 |  |
| 58 | UPVC管 | DN100，1.0MPa | m | 6 |  | 60 | 360 | 臭气支管 |
| 59 | UPVC管 | DN50，1.0MPa | m | 68 |  | 40 | 2720 |  |
| 60 | 钢丝软管 | DN50 | m | 24 |  | 98 | 2352 |  |
| 61 | UPVC管 | DN40，1.0MPa | m | 21 |  | 40 | 840 |  |
| 62 | UPVC管 | DN15，1.0MPa | m | 32 |  | 15 | 480 |  |
| 63 | 管道支架 | L5等边角钢 | m | 35 |  | 78 | 2730 |  |
| 64 | 溢流堰板 | PVC板，厚12mm，5000*200mm | m | 5 |  | 3500 | 17500 |  |
| 65 | 防水套管 | DN400,刚性套管,柔性材料填充 | 个 | 1 |  | 650 | 650 |  |
| 66 | 防水套管 | DN100,刚性套管,柔性材料填充 | 个 | 1 |  | 300 | 300 |  |
| 67 | 防水套管 | DN50,刚性套管,柔性材料填充 | 个 | 2 |  | 300 | 600 |  |
| 68 | 防水套管 | DN100,刚性套管,柔性材料填充 | 个 | 5 |  | 300 | 1500 |  |
| 69 | 防水套管 | DN300,刚性套管,柔性材料填充 | 个 | 1 |  | 500 | 500 |  |
| 70 | 排水沟盖板 | 200*200，SMC树脂 | m | 8.5 |  | 300 | 2550 |  |
| 71 | 镀锌钢管 | DN25,含管件 | m | 8 |  | 48 | 384 |  |
| 72 | 闸阀 | DN80，1.0MPa | 个 | 34 | 铸铁 | 380 | 12920 |  |
| 73 | 闸阀 | DN65，1.0MPa | 个 | 8 | 铸铁 | 340 | 2720 |  |
| 74 | 电动阀 | DN50，法兰型，220V | 个 | 3 | 铸铁 | 1200 | 3600 |  |
| 75 | 含水表倒流防止器阀组 | DN40，地上式安装 | 个 | 2 |  | 1400 | 2800 |  |
| 76 | 球阀 | DN25，1.0MPa | 个 | 12 | PVC | 80 | 960 |  |
| 77 | 球阀 | DN40，1.0MPa | 个 | 20 | PVC | 120 | 2400 |  |
| 78 | 球阀 | DN50，1.0MPa | 个 | 6 | PVC | 120 | 720 |  |
| 79 | 止回阀 | DN40，1.0MPa | 个 | 1 | PVC | 160 | 160 |  |
| 80 | 止回阀 | DN50，1.0MPa | 个 | 2 | PVC | 160 | 320 |  |
| 81 | UPVC管 | DN25穿孔曝气管 | m | 22 | uPVC | 570 | 12540 | 消毒池搅拌系统 |
| 82 | 标识标牌 | 200x300mm，材质ss304 | 块 | 22 |  | 400 | 8800 |  |
| 三、电气控制设备材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | 600*600*2200 | 面 | 2 |  | 42000 | 84000 | 按图纸制作 |
| 2 | 在线检测室电源箱 | 304不锈钢材质，防护等级IP54 | 台 | 1 |  | 3500 | 3500 | 按图纸制作 |
| 二 | PLC机柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制机柜 | 600mm×600mm×2200mm，前后开门 | 台 | 1 |  | 6500 | 6500 | 成套提供 |
| 2 | 安装导轨 | 安装CPU | 根 | 1 |  | 680 | 680 |  |
| 3 | 存储卡 | 8M | 个 | 1 |  | 500 | 500 |  |
| 4 | 系统电源 | 10A | 个 | 2 |  | 1800 | 3600 |  |
| 5 | CPU | 主存储器100kb，PROFINET接口 | 个 | 1 |  | 35000 | 35000 |  |
| 6 | 接口模块 | 输入输出接口模块 | 个 | 1 |  | 2800 | 2800 |  |
| 7 | 开关量输入卡 | 32DI | 块 | 2 |  | 4500 | 9000 |  |
| 8 | 开关量输出卡 | 32DO | 块 | 2 |  | 4500 | 9000 |  |
| 9 | 模拟量输入卡 | 8AI | 块 | 1 |  | 5800 | 5800 |  |
| 10 | 485通信模块 | 485接口转换 | 块 | 1 |  | 5800 | 5800 |  |
| 11 | 电源模块 | 24V DC/5A | 个 | 1 |  | 1800 | 1800 |  |
| 12 | 中间继电器 | 2开2闭 | 个 | 64 |  | 60 | 3840 |  |
| 13 | 信号隔离器 | 一进一出，4-20mA | 个 | 8 |  | 580 | 4640 |  |
| 14 | 断路器 | 16A/2P | 个 | 4 |  | 89 | 356 |  |
| 15 | 触摸屏 | 12寸屏幕，PROFINET接口 | 个 | 1 |  | 24000 | 24000 |  |
| 三 | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷导线 | 热镀锌圆钢,Φ10 | 米 | 60 |  | 15 | 900 |  |
| 2 | 接地导线 | 热镀锌扁钢,40*4 | 米 | 85 |  | 20 | 1700 |  |
| 3 | 引线 |  | 个 | 2 |  | 450 | 900 |  |
| 四 | 照明与检修 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 41 |  | 30 | 1230 |  |
| 2 | BV导线 | BV,2.5 | 米 | 138 |  | 8 | 1104 |  |
| 3 | 单联单控开关 | 250V,10A | 个 | 4 |  | 60 | 240 |  |
| 4 | 双管荧光灯 | 2x36W | 盏 | 10 |  | 180 | 1800 |  |
| 5 | 照明电源箱ZMX01 | 304不锈钢材质，防护等级IP54 | 台 | 1 |  | 3500 | 3500 | 按图纸制作 |
| 6 | 穿硬塑料导管敷设 | PC15 | 米 | 18 |  | 5 | 90 |  |
| 7 | BV导线 | BV,4 | 米 | 48 |  | 12 | 576 |  |
| 8 | 安全型单相暗装插座 | 250V,10A | 个 | 11 |  | 120 | 1320 |  |
| 9 | 穿硬塑料导管敷设 | PC15 | 米 | 4 |  | 5 | 20 |  |
| 10 | BV导线 | BV,4 | 米 | 13 |  | 12 | 156 |  |
| 11 | 空调插座 | 250V,16A | 个 | 1 |  | 60 | 60 |  |
| 12 | 空调 | 空调 1.5P | 台 | 1 |  | 5500 | 5500 | 1.5P；所投产品必须为政府采购强制采购的节能产品，须提供有效期内的节能产品认证证书 |
| 五 | 电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | 40 |  | 90 | 3600 |  |
| 2 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-3x4 | 米 | 5 |  | 18 | 90 |  |
| 3 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 米 | 516 |  | 12 | 6192 |  |
| 4 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 18 |  | 48 | 864 |  |
| 5 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 米 | 105 |  | 15 | 1575 |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 78 |  | 30 | 2340 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 3 |  | 40 | 120 |  |
| 8 | 软管 | DN20 | 米 | 13 |  | 5 | 65 |  |
| 9 | 软管 | DN32 | 米 | 0.5 |  | 5 | 2.5 |  |
| 10 | 计算机电缆 | ZRC-DJYPVP-0.3/0.5kV-3x2x1.5 | 米 | 5 |  | 18 | 90 |  |
| 11 | 控制电缆 | ZRC-KVVP-0.45/0.75kV-2x1.5 | 米 | 115 |  | 14 | 1610 |  |
| 12 | 控制电缆 | ZRC-KVVP-0.45/0.75kV-6x1.5 | 米 | 115 |  | 27 | 3105 |  |
| 13 | 控制电缆 | ZRC-KVVP-0.45/0.75kV-9x1.5 | 米 | 550 |  | 26 | 14300 |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  | 2520031.5 |  |
|  | 注：1、报价含税费、运费，安装费等实施项目的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

★1、本招标内容包含且不限于污水处理所需的污水设备采购和安装调试，各设备必须满足医院污水处理要求，且符合现行有关国际标准和国家规范、技术和质量检测标准；在线监测指标符合现行环保标准。具体构成以现场达到系统验收合格及正常使用要求为准。（投标人需提供有法定代表人签字的承诺函并加盖投标人公章。）

2、技术参数中标记“▲”号参数为重要参数，需提供技术证明文件加盖投标人公章。

技术证明文件指:第三方检测报告或备案(注册)的检测报告或产品官方网站查询证明截图、技术白皮书;未按要求提供的或投标文件与技术证明文件不符的视同负偏离。

3、本清单中仅列出主要设备材料，投标报价时请投标人根据设计的施工图纸在清单中细化并满足技术参数所需的具体材料设备。本预算已含采购清单中所有设备，但不限于清单内设备。

4、所有设备报价均已包含税费、安装调试费及运费。

5、含在线监测连接环保平台。

6、所有设施设备、阀门、管道等必须统一标明名称、管道流向标识。

7、中标人负责办理排污许可证。

五、交付时间和地点：

1.交货和安装时间：具体时间以采购人通知为准，通知发出后中标人必须120日历天内交货并安装完毕，如中标人不能按时交货按违约处理。

2.交货地点：采购方指定地点。

六、项目实施要求

（一）安装质量要求：必须符合相关法律规定和采购人的要求。

（二）危废间要求：危废间应远离生活区和水源地，并保持相应的稳定距离。

‌设施要求‌：危废间应具有防火、防盗、防雨、防爆、防渗漏等措施，并设有符合环境保护要求的通风装置。

‌标识要求‌：危废间内应张贴包含所有危废的标识、标牌，并在对应墙上有标志标识。

‌照明和隔离要求‌：危废间应具有稳定照明设施和观察窗口，不同危废应分开存放并设置隔断隔离。

‌管理要求‌：危废间应建立完善的管理制度，包括台账和转移联单等，并确保执行到位。

‌人员要求‌：危废间的操作和管理人员应具备相应的知识和技能，并经过培训合格后方可上岗。

（三）双方的职责要求

1、采购人责任：

（1）在中标人进场前，负责提供设备到达现场后存放场地，存放场地的安全、防盗、卫生等均由中标人负责并需服从总承包方的要求和管理。

（2）负责协调安装期间的用水用电的供应，保证中标人安装、调试、验收工作的正常进行，按要求引入安装、调试用的动力和照明电源接口（水电表由中标人负责），安装调试过程中产生水电费按表生成，该部分发生的费用由中标人承担（由施工总包方收取）。

（3）负责安装施工期间与其他工程单位交叉作业时的协调工作。

2、中标人责任：

（1）服务配合说明及安装队伍见证性资料严格按照投标文件执行。当合同设备到货，土建具备安装条件后，根据工期编制《安装进度计划表》、《施工组织设计方案》，明确施工流程、施工周期，以便相互配合如期完工。

（2）安装由中标人直接委派具备安装资质的队伍进行安装，确保安装质量和工期。

（3）负责中标人施工人员的食宿费用、安全保险、人身保险。中标人按有关规定及采购人要求采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此产生的所有损失（包括并不限于因此给采购人造成工程逾期、对外赔偿的全部损失及其违约金与采购人聘请律师的费用等）。

（4）负责设备的保管、存放、吊运、就位、安装、调试、运行、验收及交付前的财产安全。

（5）负责安装质量的自检验收工作，配合相关部门完成验收工作，并承担验收费用。负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

（6）负责当地关系协调，确保工程如期保质完成。

3、双方责任：

（1）在合同设备预计安装日期的前7日，采购人应与中标人联系，中标人派代表赴现场查看工地，中标人依据双方合同确认的设计图进行检查核对。

（2）经相关部门验收合格，为验收合格日，在相关部门出具相关验收证明文件后15日内，中标人应向采购人办理移交手续。采购人接受中标人移交后，即安排专门人员负责设备的日常管理，制订相关的安全使用管理制度、制订相关须知。

（四）包装及运输标记

1.提供的所有设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。中标人应承担由于包装不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的责任。

2.每件包装中应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3.应在第一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的印刷字样标明收货人、合同号、目的地、货物的名称、品目号、箱号、毛重/净重、尺寸(长×宽×高，以厘米计)(公斤)，并根据设备的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

4.中标人承担设备送达指定交货地点的所有运输和搬运装卸及保管，由于中标人搬运、装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

5.中标人送达设备及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。

6.中标人应保证设备包装完整，到达采购人指定的交货地点前未拆封。

（五）质量保证、技术标准及验收

1.中标人必须严格按照招标文件要求及中标人在响应文件中所投设备的品牌型号提供设备，中标人应保证其提供的设备（包括零部件）是全新的、完整的、原装的正规行货，并且符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

2.中标人应保证其设备经过安装后，正常操作和保养并且处理过后的水质达到相关排放标准，在设备寿命期内运转良好。

3.本项目的基准质保期为叁年，质保期应完全满足采购人项目实施清单中所涉及的所有设备的质保规定。在规定的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责。除技术规格中另有规定外，出现上述情况，采购人有权要求中标人在规定的时限内，免费修理或更换且采购人不承担其他费用。

4.质保期内，如发现设备存在潜在缺陷、或中标人使用了不符合技术要求、或不符合投标文件质量保证的原材料、零部件、外购件时，采购人有权退货并向中标人索赔。

5.验收按照相关文件执行,进行一般程序验收，验收费用由中标人承担。

6.质保期自环保部门验收合格签字之日起计算。

（六）培训与售后服务

1.为采购人派出的设备管理人员免费进行现场培训，为今后日常正常使用和维修保养设备做准备。安装现场培训采购人的系统管理操作及简单维修人员不少于2名。中标人应根据采购人的需要提供注重实践的技术培训，使采购人相关人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便中标人所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训内容（包括并不限于）：设备的工作原理、基本机构和功能，部件的分解和修理，整机的操作、保养、调整和故障判断及排除，日常管理和紧急情况处理。

2.设备一旦投入使用，无论质保期内外，中标人应提供7×24小时免费热线技术咨询，接到故障报告后最晚1小时内响应，需要现场服务时，维修人员应在2小时内到达现场，并于12小时内排除障碍。质保期内未在规定的响应时间内赶到现场维修时，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。在质保期内的现场服务，不再额外收取费用，质保期外的现场服务收费标准及项目，采购人按中标人在投标文件中声明的标准向中标人支付费用。

3.在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号新设备，并承担因此而产生的一切费用以及采购人的损失。

4.按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修，并按招标文件的规定和投标文件中承诺的售后服务和说明的保质、保修条件进行保修。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

七、其他要求：

1.本次项目采购为交钥匙项目，合同总价已包含了设备交付使用前的所有费用，包括设备价、保证设备正常运行的所有附件、备件、配件等的价值、到指定交货地点的交通运输费、装卸费、起重吊装费、仓储费、购置费、安装调试费、保险费、各种税费、技术服务费、备品备件费及保修期内的保修费用、交通费、安装污水处理设备进行土建改造的费用（含设备基座等）、设计费用、项目验收费用、与医院内部系统对接的所有接口费用、工程配套费等所有费用。（投标人须提供由法定代表人签字的承诺书并加盖投标人公章，否则投标无效。）

2.在合同有效期内，采购人不承担因各种因素所导致的设备制造成本上升而产生的价格上涨风险以及因设备清单漏项而导致需要增加的其它设备费用。

3.投标人报价时需提供备品备件清单及费用明细，必须含有配套使用的消毒物资报价（备品备件清单内容必须包含：品名、品牌、规格型号、单价），并承诺备品备件报价不高于投标报价。（投标人须提供由法定代表人签字的承诺书并加盖投标人公章，否则投标无效。）

4.结算方法：

4.1付款方式：主设备到达现场并经采购人验收合格，完成付款审批流程后支付总金额的20%,设备安装调试验收合格后完成付款审批流程后支付总金额的60%，经环保部门验收合格正常运行满6个月后完成付款审批流程后支付总金额的15%，质保期满后经采购人再次验收合格，如无质量问题或有质量问题得到解决，支付合同总货款的5%。

质保期叁年，中标人同时提供等额的增值税专用发票；质保金在质保期不计息，凭中标人开具的正式税务发票付款。

4.2支付凭证：双方签订的合同、验收合格证明文件和中标人开具的税务发票。

5.建议投标人前往项目现场踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负，如需踏勘现场，请与采购的相关人员联系。（联系人：王昌，联系电话：0731-86802276）

八、违约责任

1、如果中标人没有在交货期内交货，采购人有权从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费按每周(一周按七天计算,不足七日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价的百分之二(2%)计收，直至交货为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人可以终止合同。

2、中标人所交产品的数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，采购人有权拒绝验收，由此产生的所有费用均由中标人承担，中标人应承担本合同的违约责任;中标人如未按合同约定进行维修服务，则应赔偿因此导致的损失。

- 第五章 政府采购合同

- 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的期限、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

（3）如若验收不合格，经调试、换件、换机后30个工作日仍未达合格者，甲方和使用方有权单方面解除本合同，所造成损失均由乙方负责，乙方还应向甲方支付违约金即合同总金额的30%。若仅有部分设备未合格的，甲方有权选择解除部分或全部合同，甲方选择解除部分设备采购的，乙方应向甲方支付解除部分设备总额的30%的违约金。

（4）乙方如未能遵守售后服务承诺，造成甲方/使用方损失或影响甲方/使用方工作，除赔偿甲方损失、无权领取余款、扣除质保金外，还应承担合同总金额的20%违约金。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之二（2%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第五章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 长沙县第二人民医院、长沙县榔梨镇新建路4号 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 详见招标文件 |
| 第五章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 交货时间： 详见招标文件 交货地点： 详见招标文件 交货方式： 详见招标文件 |
| 第五章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见招标文件 |
| 第五章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见招标文件 |
| 第五章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见招标文件 |
| 第五章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | ，或第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第五章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 详见招标文件 |

- 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、中小企业声明函

八、供应商认为需提供的其他资料

九、货物服务说明一览表

十、技术响应偏离表

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十二、供应商认为需要提供的其他资料

十三、电子开标一览表

十四、资格证明文件封面

十五、法定代表人身份证明

十六、法定代表人授权委托书

十七、供应商具备投标资格的证明文件

十八、其他材料

- 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、供应商严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，供应商同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

供应商名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

- 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注:（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、分项报价表

项目编号:CSCG20250343                                            金额单位：  元

| 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价(元) | 预算单价(元) | 总价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 投标人名称（盖单位章）: |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:预算单价及预算总价为长沙市政府采购网该项目的同步数据。

- 五、商务响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：供应商符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |  | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

- 七、中小企业声明函

附页5-1

【不属于中小企业的无需填写】

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无需填报中小企业申明函。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业; 承建商（服务商）为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业; 承建商（服务商）为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

3、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 八、供应商认为需提供的其他资料

- 九、货物服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

- 十、技术响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节条款号及内容 | 投标文件章节条款号及内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

- 十二、供应商认为需要提供的其他资料

- 十三、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十四、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 十五、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

- 十六、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

- 十七、供应商具备投标资格的证明文件

填写须知

1、供应商应提供的证明材料

附页13-1供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-2 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-3 联合体协议书（格式）

附页13-4 分包意向协议书

附页13-5 其他说明

附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页13-1

供应商基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-2

供应商特定资格条件的证明材料

备注：提供供应商特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-3

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。合同款项支付给成员单位的具体规定:               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页13-4

分包意向协议书

附页13-5

其他说明

附页13-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料