## Sheet1
县民兵综合训练基地家具、设备采购清单（改）
品名 | 规格（长*宽*高） | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 食堂一层 | 食堂二层 | 总数量 | 单位 | 单价 | 产品说明 | 参考图片
办公桌椅 | 1400*600*750 | 4 |  | 9 |  | 2 |  |  | 15 | 套 |  | 1.饰面：优质E1级防火板，饰面厚度为0.8MM，防火，耐磨，防污，硬度高。表面亚光效果持久，厚材料均经防虫、防腐化学处理，颜色暖白。 2.基材：全部采用E1级三聚氰胺板，板材厚度均为17mm，板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边，确保受热受潮不脱胶开裂，经过防虫、防腐化学处理，强度高，刚性好，不变形，承重110KG，达到国家握钉力测试标准。 3.金属配件：优质五金连配件,带锁。
柜子 | 800*400*2000 | 3 | [6 empty] | 3 | 套 |  | 1、基材：采用环保型E1级实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形。甲醛含量符合国家E1级环保检验标准； 2、封边：同色PVC封边条，采用激光封边工艺，厚度≥2mm。 3、配件：采用优质五金配件。
诊桌 | 1200*400*750 | 1 | [6 empty] | 1 | 张 |  | 项目特征描述： 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符合国家标准。其中甲醛释放量E1级。 2、基材：采用优质环保实木颗粒板，甲醛释放量E1级。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量符合国家标准。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，不易生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
诊椅 | 常规 | 1 | [6 empty] | 1 | 张 |  | 项目特征描述： 1.面料：接触面采用优质网布饰面 ；透气性强，柔软而富于弹性。 2、海绵：坐垫采用≥40kg/m3发泡高密度高回弹优质海绵，海绵软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、基材：E1级多层普通胶合板。 4、扶手：采用优质的尼龙材质。 5、弓字脚架：采用上海定钢ST12一次成型低碳钢弓字脚架。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件。
诊床 | 1900*600*500 | 1 | [6 empty] | 1 | 套 |  | ★1床架: 优质冷轧钢管，立柱管径为65*65*1.2mm，横梁管径为50*25*1.2mm,大型精铸模具，压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。 2软包：采用PU饰面以及定型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适。
床 | 1500*2000mm | 1 | [6 empty] | 1 | 套 |  | 1、框架：实木框架，樟子松原木，榫卯结构，经过防虫、防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形，含水率4-10%；2、油漆：采用PU抗划哑光油漆，二底二面工艺，油漆喷涂均匀显现的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点；3、配件：优质隐藏式五金配件，配置杉木床板两张，厚度≥18mm，四面抛光。
等候椅 | 三人位 | 1 | [6 empty] | 1 | 张 |  | 项目特征描述： （1）椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU发泡； （2）横梁：采用六角形优质冷轧钢管，焊接成型，表面喷粉处理； （3）扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理
资料柜 | 800*400*2000 | 3 |  | 21 |  |  |  |  | 24 | 个 |  | 1、基材：采用环保型E1级实木颗粒板，板材均经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形。甲醛含量符合国家E1级环保检验标准； 2、封边：同色PVC封边条，采用激光封边工艺，厚度≥2mm。 3、配件：采用优质五金配件。
固定电话 | 常规 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |  |  | 10 | 个 |  | 有线电话，具有30个以上来电显示功能。
器材支架 | 2000*600*2000 | 8 | [6 empty] | 8 | 套 |  | 1.材质：钢。 2.油漆：
开水机 | 20L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 6 | 台 |  | 1、外壳采用全不锈钢制造 2、水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 3、容量：≥25L。 4、功率：3KW/220V 5、带底座
茶桌椅套装 | 1桌(2米)+5椅 | 1 | [6 empty] | 1 | 套 |  | 1.材质：采用南美胡桃木，天然榫卯工艺连接。 2.油漆：采用优质的环保清漆，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。
窗帘 | 常规 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  | 900 | m |  | 铝合金百叶窗
上下铺 | 1000*2000 |  | 49 |  | 38 | 16 |  |  | 103 | 张 |  | 1、框架：实木框架，樟子松原木，榫卯结构，经过防虫、防腐等化学处理，平整度好，性能稳定，不易变形，含水率4-10%；2、油漆：采用PU抗划哑光油漆，二底二面工艺，油漆喷涂均匀显现的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点；3、配件：优质隐藏式五金配件，配置杉木床板两张，厚度≥18mm，四面抛光。
双人柜 | 1200*500*2200 |  | 51 |  | 38 | 17 |  |  | 106 | 个 |  | 1.饰面：优质E1级防火板，饰面厚度为0.8MM，防火，耐磨，防污，硬度高。表面亚光效果持久，厚材料均经防虫、防腐化学处理，颜色暖白。 2.基材：全部采用E1级三聚氰胺板，板材厚度均为17mm，板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边，确保受热受潮不脱胶开裂，经过防虫、防腐化学处理，强度高，刚性好，不变形，承重110KG，达到国家握钉力测试标准。 3.金属配件：优质五金连配件,带锁。
宿舍桌椅 | 1200*600*750 |  | 19 |  | 19 | 8 |  |  | 46 | 套 |  | 1.饰面：优质E1级防火板，饰面厚度为0.8MM，防火，耐磨，防污，硬度高。表面亚光效果持久，厚材料均经防虫、防腐化学处理，颜色暖白。 2.基材：全部采用E1级三聚氰胺板，板材厚度均为17mm，板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边，确保受热受潮不脱胶开裂，经过防虫、防腐化学处理，强度高，刚性好，不变形，承重110KG，达到国家握钉力测试标准。 3.金属配件：优质五金连配件,带锁。
会议桌 | 3200*1400*750 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 张 |  | 1、板材：面板采用≥40mm厚、采用优质环保刨花板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳。 3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边。 4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。
淋浴花洒套装 | 常规 |  | 6 |  | 19 | 8 |  |  | 33 | 套
热水器 | 60L |  | 3 |  | 19 | 7 |  |  | 29 | 台
淋浴隔断 | 1000*1000*2200 |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 8 | 套 |  | 18MM抗倍特板+不锈钢配件
镜子 | 1500*900 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 面 |  | 6MM水银镜
跑步机 | 常规 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 台 |  | 商用；71CM跑台宽度、55CM跑带宽度、8CM边条宽度、承重150KG或以上、21.5吋高清触摸屏
哑铃 | 40KG |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 套 |  | 铸铁材质、配安全螺母
哑铃支架 | 5付架 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 个 |  | 承重200KG；铸铁材质
杠铃 | 70KG |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 套 |  | 配安全螺母+1.5米一体杆+护具；铸铁材质配重片；直杠为纯钢（奥林匹克杠）
茶水柜 | 800W*400D*805H |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 1.板材：顶板、层板采用≥25mm厚、侧板采用≥18mm厚、采用优质环保中纤板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳； 3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边 4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。
会客室沙发 | 7个单人位+4边几 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 纳帕真皮
保险柜 | 560*600*1500 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 全钢铸造门板，机械锁，无WIFI
阅读桌椅套装 | 1桌2800*1200*750+8椅（常规） |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 竹制，防潮
休闲桌椅 | 1桌800*750+3椅500*500*860 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 套 |  | 1.大理石桌面或岩板桌面，镀金不锈钢平盆脚 2.多层曲木板靠背，密度海绵填充，西皮饰面，白蜡木实木脚
沙发休闲座椅 | 三人位+2单人位+边几+茶几+墩子 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 纳帕真皮
成品书柜 | 2400*400*2200 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 个 |  | 1.板材：顶板、层板采用≥25mm厚、侧板采用≥18mm厚、采用优质环保中纤板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳； 3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边。 4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。
壁挂式音响 | 90W蓝牙音箱（1套2个） |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 套 |  | 具备蓝牙互联功能（即2个音箱同时连接蓝牙播放器，同时播放）
讲台 | 1200*500*1000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 张 |  | 1.板材：顶板、层板采用≥25mm厚、侧板采用≥18mm厚、采用优质环保中纤板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳； 3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边。 4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。
电脑课桌椅套装 | 桌子1200*600*750+椅子（常规） |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 套 |  | 铁艺+多层生态木板，符合人体工程学
置物矮柜 | 800W*400D*805H |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 个 |  | 1.板材：顶板、层板采用≥25mm厚、侧板采用≥18mm厚、采用优质环保中纤板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳； 3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边 4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。
玻璃隔断 | 1000*1000*2000 |  |  |  | 19 | 6 |  |  | 25 | 个 |  | 框架及配件：304不锈钢；玻璃厚度10MM、防爆
卫生间镜子 | 900*700 |  |  |  | 19 | 5 |  | 2 | 26 | 面 |  | 6MM水银镜
领导椅 | 620*600*1020mm |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 张
会议椅 | 常规 |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 张 |  | 1、面料：采用优质网布覆面。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护 膜；防火符合国内防火标准。 3、带写字板
发言席 | 常规 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 个
长条会议桌 | 常规 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 张 |  | 1.板材：面板采用≥40mm厚、侧板采用≥18mm厚、采用优质环保中纤板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳；3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边。4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。颜色可选
长条小会议桌 | 常规 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 张 |  | 两人桌或者三人桌，可保障180人会议
茶具消毒柜 | 380*480*1500 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 台 |  | 1、温度：中温，不锈钢箱体，不锈钢层架； 2、容积：330L； 3、门材质:高脚、高屏、玻璃门； 4、储存空间:双门双室； 5、外壳材质:不锈钢箱体、不锈钢层架； 6、功率(W):800W； 7、电压：220V~50Hz。
茶杯 | 常规 |  |  |  |  | 180 |  |  | 180 | 套 |  | 陶瓷
保温壶 | 常规 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 个
手机暂存柜 | 820*300*1470 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 个 |  | 铁皮柜，铁皮厚度1.2MM
茶水橱柜地柜 | 3000*500*800 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | m |  | 铝蜂窝板，台面：石英石
食堂餐桌椅组合 | 常规 | [5 empty] | 11 | 9 | 20 | 套 |  | 项目特征描述： 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符合国家标准。其中甲醛释放量E1级。 2、基材：采用优质环保实木颗粒板，甲醛释放量E1级。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量符合国家标准。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，不易生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
碗具消毒柜 | 1165*480*1730 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 个 |  | 1、温度：中温，不锈钢箱体，不锈钢层架； 2、容积：850L 3、门材质:高脚、高屏、玻璃门 4、储存空间:双门双室 5、外壳材质:不锈钢箱体、不锈钢层架 6、功率(W):1800W 7、电压：220V~50Hz
立上工作台连下一层板 | 800*800*1800 | [5 empty] | 5 | 1 | 6 | 个 |  | 1、整体采用201不锈钢板材制作； 2、柜内有一层板，柜体及层板需配加强筋。 3、台面及加强筋厚度为≥1.2mm；层板与底板厚度为≥1.2mm，侧板、背板厚度为≥1.0mm，趟门的厚度为≥1.0mm，门胆的厚度为≥0.8mm； 4、重力脚必须为全不锈钢可调节重力脚。
带立上残食台 | 1000*600*800 | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | 个 |  | 1、台面板及后立板采用201不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，； 2、台面上开两个残渣落物孔，落物孔为锥形，上口直径300mm，下口直径直径220mm，垂直高度80mm; 3、立腿采用38*38mm方管制作，管壁实测厚度≥1.0mm,下部带不锈钢可调子弹脚； 4、四周横杆采用25*38mm不锈钢方管制作, 管壁实测厚度≥1.0mm； 5、立腿、横杆不得拼接使用。
四层平板货架 | 1800*500*1550 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 个 |  | 1、整体采用201不锈钢磨砂板制作； 2、货架层板板厚≥1.2mm； 3、层板板下焊接加强筋加固； 4、脚柱采用38*38㎜不锈钢管及配全钢可调高低子弹脚； 5、加固型；上层台面下、四周及中间都配有加强筋；
四层格栅货架 | 1800*500*1550 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 个 |  | 1、整体采用201不锈钢板材制作； 2、采用50mm*25mm厚度≥1.0mm不锈钢管作为插入式格栅型层板； 3、立柱采用直径38mm,厚度≥1.0mm的不锈钢管； 4、配不锈钢子弹调节脚。
粤式双头单尾炒炉 | 1800*1000*800 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 个 |  | 1、机身采用优质不锈钢板材制作，坚固耐用； 2、尺寸:1800x1000×800+400mm 3、功率:18kWx2/380V； 4、台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障。 5、机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟，防蟑螂； 6、采用最新的铲片式散热技术,IGBT模块温度比其它常规的机芯要低15度,机芯寿命更长。 7、十档磁控开关精准火力控制，采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好。 8、显示屏尺寸: 160*85mm,实时显示加热功率，火力大小，线盘温度、IGBT模块温度，加热温度。
单门蒸饭车 | 670*660*1480 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 个 |  | 1、电压：380V/220V 功率:12kW 2、微电脑全自动蒸饭车自动加水； 3、缺水报警保护，时间预约，温度控制，聚胺脂整体发泡； 4、采用201不锈钢板制作 5、规格：12盘
炉拼台 | 400*1100*800 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 个 |  | 1、整体采用201不锈钢板制作； 2、台面厚度≥1.2mm,台面内衬≥18mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、后板,侧板,层板厚度≥1.2mm； 4、配可调节子弹脚
四门雪柜 | 1200*750*1960 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 个 |  | 1.自动回归门，开门小于45°，可自动回位关闭； 2.环戊烷整体发泡剂 ，环保，无拼接，不漏冷，保温材厚度≥68mm，ODP为O，对臭氧层无破坏，环保； 3.柜内配LED照明，柜内弧形圆角； 4.所投产品其融霜性能应符合下列要求：-融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；-融霜结束后，蒸发器表面及排水管路中不应残留影响正常工作性能的霜和冰； 5.冷藏温度-5~5℃冷冻实载温度范围-18~-5℃，容量≥900L,制冷方式：直冷 6.数字温控器，控制准确，独有除霜程序设定，感温探头位置在回风口风扇罩处（温差小，温度稳定）； 7.机组散热：前吸前排同时后排（散热能力强）； 8.功率: 500W/220V
双通工作柜 | 1800*600*800 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 个 |  | 1、整体采用201不锈钢板材制作； 2、柜内有一层板，柜体及层板需配加强筋。 3、台面及加强筋厚度为≥1.2mm；层板与底板厚度为≥1.2mm，侧板、背板厚度为≥1.0mm，趟门的厚度为≥1.0mm，门胆的厚度为≥0.8mm； 4、重力脚必须为全不锈钢可调节重力脚。
三星盆台 | 1800*700*800 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 个 |  | 1、整体采用201不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、立柱采用直径38mm,厚度≥1.0mm圆通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用直径25mm,厚度≥1.0mm的圆通；
五格保温售卖台 | 1800*660*800 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 个 |  | １、整体采用201不锈钢板制造，面板厚度≥1.2mm； 2、脚采用不锈钢子弹式升降调节脚； 3、配201不锈钢材质5个1/1x65mm份数盆连盖。 4、电压：220V 5、功率：1.5KW*2电热管加热，可随意控制温度。
餐具 | 380*273*22 | [5 empty] | 500 |  | 500 | 套 |  | 材质：304不锈钢 厚度：0.8mm 含筷勺
百叶帘 | 常规 | [5 empty] | 60 | 70 | 130 | m |  | 铝合金材质
圆桌椅组合 | 常规 | [6 empty] | 4 | 4 | 套 |  | 1、主体框架：板木结合；台面、转盘、花板、下桶：实木多层板贴天然黑胡桃小山纹木皮；台面为电动台面，带两口加热电磁炉； 2、桶脚：实木镶嵌铜色不锈钢装饰条； 3、油漆：环保油漆，五底三面工艺； 4、座椅：采用优质PU皮饰面。 5、椅脚：采用白蜡木高温烘焙，防霉防潮长期使用不易开裂，承重力强。 6、油漆：选用木蜡油，环保漆，无味道，无甲醛，健康环保
三人沙发套装 | 三人沙发1890*840*770+单人沙发880*840*770+茶几+边几 | [6 empty] | 1 | 1 | 套 |  | 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 脚架：不锈钢制脚架，管壁1.2mm，经过酸洗、磷化、除锈处理。
单人沙发套装 | 2张单人沙发880*840*770+边几 | [6 empty] | 1 | 1 | 套 |  | 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，海绵：采用PU成型高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 脚架：不锈钢制脚架，管壁1.2mm，经过酸洗、磷化、除锈处理。
备餐台 | 常规 | [6 empty] | 2 | 2 | 个 |  | 1.板材：顶板、层板采用≥25mm厚、侧板采用≥18mm厚、采用优质环保中纤板贴面符合国际E1级环保标准,甲醛释放量。 2.胶水：采用满足GB18583-2008强制性标准规定，无异味，粘性强，不易脱落，边角触感佳； 3.封边：采用≥2mm厚A料相同色PVC封边 4.采用优质五金配件，满足QB_2454-1999强制性标准规定，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢 固可靠、平稳，无松动。
室外篮球器材 | 常规 | [7 empty] | 1 | 套 |  | 1.产品技术规格、产品用材 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架伸臂采用120x120x3.0、60x60x3.0、60x120x3.0方管焊合。前立臂采用 60x120x3.0方管与4.0mm铁板焊接成型，后立臂60x60x3.0方管，焊接成型。 篮球架箱体：篮架箱体采用3.0mm铁板焊接成型。尺寸：长X宽X前高X后高=2Mx1MX0.65x0.35 篮架立臂与伸臂采用轴与铸铁瓦盒连接。篮架支点采用φ48圆管在折弯机上折弯一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈隐患，通过调节上拉杆可调节篮板的平面和垂直度。单只配重不少于500kg（铁配重） 2．篮板 规格1800x1050x10.0（mm），篮板配有国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、抗老化、抗腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 3．篮圈 篮板采用标准篮圈，直径Φ18圆钢，在自动卷管机上一次卷管成型。该篮圈抗拉性能好，强度高。采用高强度不锈钢螺栓、螺母、垫圈坚固，可防止长期使用产生松动现象。篮圈下沿焊有12个均布为φ10*2的无缝钢管，内穿φ1.5mm的不锈钢丝。用白色网绳结成的篮网网绳均匀地悬挂在管内钢丝上，篮筐为双簧弹性结构。 4.表面处理 所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度80至120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 5、紧固件 篮架所有紧固件均采用国际知名品牌——晋亿螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。
洗衣机 | 常规 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 台 |  | 12KG波轮直筒
床上用品 | 常规 | [7 empty] | 200 | 套 |  | 内含棕榈床垫、床上四件套用品等（标准单人，棉质）
厨房厨具 | 常规 | [7 empty] | 1 | 套 |  | 内含豆浆机、和面机、压面机、电饼铛、洗菜盆、刀具、小餐厅餐具等
豆浆机 | 50L | [7 empty] | 1 | 台 |  | 1、桶身采用食品304不锈钢制作 2、电机使用的是耐用高速串激电机，由凸极铁心和励磁绕组组成，转子由隐极铁心、电枢绕阻、换向器及转轴等组成。 3、功率：≥5KW
和面机 | 690*480*700 | [7 empty] | 1 | 台 |  | 1、和面量：15kg,两档变速双马达双计时器； 2、电压：220V 3、功率:2.2KW 4、凡与食品接触部位均采用304不锈钢制作；
压面机 | 560*410*870 | [7 empty] | 1 | 台 |  | 1、功率：1.5（kw）额定电压：220V。 2、外形尺寸：560*410*870（mm）。 3、采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大； 4、刮面刀能随压面滚筒同步移动，使面条光滑、漂亮； 5.压面、揉面一机两用，操作方便、外形美观、效率高；生产速度：25-30（kg/h）可生产产品类型：面条、包子。
电饼铛 | 常规 | [7 empty] | 1 | 台 |  | 1.全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便 2.装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ 3.电压/功率：380V/5KW
刀具 | 常规 | [7 empty] | 2 | 套 |  | 含中式菜刀（主厨刀）、切片刀、砍骨刀、水果刀、削皮刀、面包刀（锯齿刀）、剔骨刀、剪刀/厨房剪、熟食刀、磨刀工具等，材质：高碳不锈钢（如SCr15Mov、VG-10）兼顾锋利与防锈
洗菜盆 | 常规 | [7 empty] | 1 | 个 |  | 食堂用4槽不锈钢长水池（304不锈钢，300CM长度）、拉丝工艺（不沾油）、一体式挡板，含耐温下水管、不锈钢下水器、水龙头
卫生工具 | 常规 | [7 empty] | 1 | 套 |  | 扫把套件、垃圾桶、食品留样柜
留样柜 | 500*550*1200 | [7 empty] | 1 | 台 |  | 1、容积：178L； 2、双层钢化玻璃门； 3、制冷方式：直冷； 4、八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A； 5、功率64W/220V； 6、带锁，配四只移动万向轮
扫把套件 | 常规 | [7 empty] | 40 | 套 |  | 塑料套件
垃圾桶 | 常规 | [7 empty] | 40 | 个 |  | 18L，原桶，无盖，宽25CM、高30CM
吸水拖把 | 常规 | [7 empty] | 40 | 个
报警器 | 常规 | [7 empty] | 2 | 个
门卫室配套 | 常规 | [7 empty] | 1 | 套 |  | 内含桌椅、饮水机、床铺等
防暴器材 | 常规 | [7 empty] | 2 | 套 |  | 包含防暴器材柜、防暴钢叉、防暴盾牌、电警棍、防刺手套、防暴头盔、强光手电筒、防刺服
灭火器 | 常规 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 套 |  | 包含4kg灭火器及灭火器箱子
投影幕布 | 120寸 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 个 |  | 120寸、伸缩可隐藏、自动收放式幕布，包安装
其他 | [11 empty] | 其他货物