招　标　文　件

项目名称：新疆师范高等专科学校2025年现代职业教育质量提升计划项目-信创数字校园试点校建设

项目编号：GK2025-053

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年4月25日

总  目  录

第一章  投标邀请……………………………………5

第二章  投标人须知…………………………………8

第三章  合同条款及格式……………………………21

第四章  项目需求……………………………………25

第五章  评标方法与评标标准………………………26

第六章  投标文件格式………………………………28

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就GK2025-053（新疆师范高等专科学校2025年现代职业教育质量提升计划项目-信创数字校园试点校建设）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

GK2025-053（新疆师范高等专科学校2025年现代职业教育质量提升计划项目-信创数字校园试点校建设） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年5月23日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：新疆师范高等专科学校2025年现代职业教育质量提升计划项目-信创数字校园试点校建设

2.项目编号：GK2025-053

3.预算金额：  6000000  元

4.本项目设定最高限价，最高限价为  6000000   元。

5. 采购需求：

为贯彻全国职业教育大会精神，落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和教育数字化转型战略总体部署，依据学校优质校建设重点任务—信创示范，提升信息化水平。按照国家《职业院校数字校园建设规范》、《全国职业院校大数据中心建设指南》等文件要求，通过本项目建设，改善学校数据中心核心机房条件，完善数字校园软件平台体系，主要包括信创站群软件、培训管理系统、数字校园微服务、教学数字化平台服务等，更好的支撑学校全国职业院校数字校园建设试点校、职业院校信息化标杆校的建设，支撑学校自治区优质校建设。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格  150  个日历日

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于  服务 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 软件和信息技术服务

业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月23日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆师范高等专科学校

地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山农牧场榆泉南路 560 号

联系人：热依扎·达列力汗

联系电话：18199122207

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：漆老师

联系电话：0991-3550126

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  60000    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：

方式一：银行转账

账户名称：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心政采线下子账户

账号：300004010400137320000000005

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐七道湾支行

行号：103881001270

方式二：保函

（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。

（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章一并上传至资格审查文件中提交。

（3）办理咨询电话：13364798888、0991—6660666；18160681166、4008005100。

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

## 一、技术需求

### 项目概述及需求

    - 项目概述

为贯彻全国职业教育大会精神，落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和教育数字化转型战略总体部署，依据学校优质校建设重点任务—信创示范，提升信息化水平。按照国家《职业院校数字校园建设规范》、《全国职业院校大数据中心建设指南》等文件要求，通过本项目建设，改善学校数据中心核心机房条件，完善数字校园软件平台体系，主要包括信创站群软件、培训管理系统、数字校园微服务、教学数字化平台服务等，更好的支撑学校全国职业院校数字校园建设试点校、职业院校信息化标杆校的建设，支撑学校自治区优质校建设。

    - 采购清单

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心模块化机组及配套 | 1 | 项 |
| 2 | 数据中心云网服务 | 1 | 项 |
| 3 | ★数字校园软件服务 | 1 | 项 |

注：带“★”的为本项目核心产品

### 项目技术规格及要求

### 数据中心模块化机组及配套

### 模块内机柜

- 模块内22个服务器机柜与网络柜均为前进风、后出风机柜。服务器机柜/网络机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。

- 机柜满足标准19”IT和网络设备的放置，其设计符合IEC 60297-3 标准。

- 网络机柜主体选用优质冷轧钢板材料或铝合金型材作框架。冷轧钢板承重型材（框架、安装立柱等）材料厚度不少于1.5mm，承装板材（层板、L型支架等）材料厚度不少于1.5mm，前后门材料厚度不少于1.0mm，侧板等其他部位材料厚度不少于1.0mm；网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%，柜门全通透率（机柜门上所有开孔面积之和与柜门总面积之比）不小于70%，开孔孔径不小于8mm。

- 用于紧固与装饰的螺母、螺栓、平垫圈、弹簧垫圈应分别经镀锌或镀镍或镀铬处理，符合GB/T 5267标准中规定的2级要求。

- 网络机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用防火阻燃材料（阻燃特性应符合UL94-V0标准）。

- 网络机柜内前部和后部两侧设备安装面立柱上应标注清晰不可擦除的U位号和标线；应能够对相邻U位涂刷不同颜色或图案，以便于设备安装时识别对应。

- 网络机柜基本结构由柜体框架、前后门、侧板、顶板、底板及相应定位、紧固件组成。机柜内部可设置安装立柱、层板、L型支架、配电单元（PDU）。机柜底部通常设置底座用以架高并加固。

- 网络机柜内部配置2块层板和6对L型支架。标准型层板承重≥50 kg，L型支架承重≥50 kg。层板及L型支架应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。

- 每个机柜配置2个竖装32A单相PDU，输出接口不少于20位10A国标插口、4位16A国标插口，机柜应支持带PDU运输；机柜内电气部分防护等级应不低于IP2X。

- 网络机柜前、后门应安装旋转摇把通用锁，锁具抗破坏性能应符合GA/T 73中的B级要求。

- 网络机柜内设置统一接地铜排，铜排为水平安装方式，开有不少于12个的M6孔，铜排截面36mm2。接地铜排位置便于施工接线，柜体及其内部各金属部件已做可靠电气连通，并与接地装置连通。

- 网络机柜采用上走线设计。顶板后部两侧各设置一进线孔，其内径（或矩形短边）应不小于80mm，其边缘应作钝化处理，并加设毛刷或橡胶风挡。进线孔位置应具有线缆固定装置。

- 按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜带载500kg测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核。（需提供第三方机构出具的测试报告复印件佐证上述参数，加盖投标人公章）

- 按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，单个底座带载750kg工况和三个底座分别承载750kg并联的工况下，测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核。（需提供第三方机构出具的测试报告复印件佐证上述参数，加盖投标人公章）

### 模块内精密配电柜

- 柜体尺寸满足600（W）N1200（D）N2000（H），颜色与服务器机柜保持一致。配置双路250A/3P输入、输出64路40A/1P开关。

- 全部塑壳断路器应采用已成熟应用的、可靠性较高的产品。交流电源输入开关采用塑壳断路器，电子脱扣，三段保护；塑壳断路器额定运行短路分断能力和额定极限短路分断能力均不低于36kA。

- 电源列柜采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准GB/T 5226.1-2019、通信行业标准YD/T 585-2010及IEC 61558标准。

- 在正常使用条件下，电源列柜内电气部分防护等级应不低于IP2X。

- 柜体内部母排应布局合理，柜体后门打开后，母排（地排除外）易触碰部分需有PC板防护，以保证使用安全。

### 模块内密封通道

- 密封通道由机柜配电柜、精密配电柜、行级精密空调、天窗、端门、走线槽等部件组成。模块化机组通道的两端须按要求设置封闭性良好的滑动门或转动门，门洞按要求提供2000～2600mm的高度。通道门的锁止及自动门的开合须与门禁和消防系统联动。

- 保证一致性和整体交付质量，密封通道、机柜、精密配电柜、行级精密空调、微模块管理系统及动环监控应完全相互兼容，若各组件跨厂商，需提供厂商或第三方认证兼容性测试报告。

- 滑动门应采用整块钢化玻璃型式，转动门应采用金属框架镶嵌钢化玻璃形式。滑动门的钢化玻璃厚度应不小于8mm，应有避免两扇门在安装和运行中错位、门周缝隙过大的纠正措施。转动门的金属材质厚度应不小于1.5mm，钢化玻璃厚度不小于4mm，玻璃镶嵌面积应不小于门板面积的60%。通道门的接缝、门周缝处应配置胶条、毛刷等装置，保证模块化机组的气密性。

- 模块化机组内应在封闭通道两侧的柜顶上方结构框架或天窗支架处装有连续的灯带式灯具，灯带外观应与模块化机组结构表面及内饰样式配合。

- 模块化机组内部所有线缆均应通过柜顶走线架、光纤槽道布放。

- 模块化机组应采用Ⅰ类灯具，灯具的供电线路应有保护线，保护线应与金属灯具外壳做电气连接。模块化机组内照明应均匀设置，照度值应不低于300（lx）。

- 按要求提供智控照明功能，应能实现人来灯亮，人走灯延时灭。

- 活动型天窗和功能型天窗应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗玻璃厚度≥6mm，天窗玻璃面积占比应保证≥90%，玻璃材质透光率应≥90%。

- 密封通道端门门禁系统，门禁应支持指纹、密码、刷卡 多种识别方式。

### 模块内行级精密空调

- 风冷氟泵列间空调机柜的深度不小于1200mm，≥40kW机组宽度不小于600mm。

- 机房空调应配备不低于GB/T14295-2019标准的G4级空气过滤器，粒径≥2.0um的计数效率E≥50%。

- 风冷氟泵列间空调机组运行设计工况为室内侧干球温度37℃、湿球温度21℃，室外侧干球温度35℃，要求室外干球温度35℃时；能效比≥3.7。

- 风冷氟泵列间空调机组噪声应不大于限值：室内侧69dB(A)，室外侧64dB(A)。

- 风冷氟泵列间空调机组必须采用高效可靠的直流变频压缩机，压缩机须安装在室内机内部。

- 风冷氟泵列间空调机组的压缩机应采用已成熟应用的、可靠性较高的行业主流产品。

- 风冷氟泵列间空调机组室外机应能防雨、防雪、防晒、防污，应有良好的耐气候性能。室外机框架、外壳及安装支架应做防腐处理，漆面或镀层匀称、无剥落、锈蚀及裂痕等现象。室外机外壳应满足GB/T 4208标准规定的IP54防护等级。

- 风冷氟泵列间空调机组在室外温度≤5℃时，空调机组应能以全氟泵制冷模式运行；在5℃<室外温度≤15℃时，空调机组应能以氟泵压缩机混合制冷模式运行。空调机组在全氟泵制冷模式和氟泵压缩机混合模式下的制冷量应不小于机组额定制冷量。

- 氟泵应采用全封闭式的高效变流量泵。应满足每年365天×24h运行，使用寿命不少于10年；泵体的固定应采取必要的减震措施；防护等级不低于IP54。氟泵应按扬程满足制冷剂循环全程压损5bar及以上并根据工程实际连管长度情况进行配置。

- 列间空调机组室内外侧所配离心式风机需完全兼容，全部投标列间空调机组室内外侧所配轴流式风机需要完全兼容。

- 列间空调机组每个室内侧风机的状态应均纳入机组监控，一旦出现故障可准确定位故障风机。室内风机应便于维护和更换，更换应不需拆除空调机组。

- 列间空调机组的蒸发器、冷凝器、表冷器材质须为铜管铝翅片。

- 间空调机组的显示器应为全中文显示。应能显示工作状态（制冷、除湿）、机组运行参数等，并能储存及显示100条以上历史告警信息。

- 列间空调机组所配置监控接口应支持RS485、RS232/422、IP等，并可根据用户需求灵活配置。可提供本地和远端两种控制模式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、报警信号远端传送和控制功能。具有设备运行参数的设置及智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）能自动拒绝。且应具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）。协议格式须符合YD 1363.3-2014《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分：前端智能设备协议》。协议格式与之不符的，须免费提供协议转换器。

- 列间空调机组应具备断电记忆功能，并能在电源恢复正常时自动启动，自动启动应能恢复到停机前设定的状态。

- 按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，列间空调测试连续通过8、9烈度结构抗地震考核。

### 模块管理系统

- 模块化机组提供一整套的环境和动力监控设备，实现对舱内网络机柜、电源列柜、列间空调、环境温湿度、水浸告警、烟雾告警、视频采集等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取灯光、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。

- 模块化机组本地监控设备间连接应具备容错能力，即内部单个传感器或设备故障应不影响其他传感器和设备的正常运行和通信，不影响本舱正常运行。

- 模块化机组本地监控单元控制器应具备本地存储功能，应配置固态硬盘，硬盘容量应满足监控系统的正常运行和数据储存要求。

- 模块化机组本地监控单元控制器支持至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口，48V、24V或12V电源输出。

- 模块化机组内部冷通道内两端各配置1个烟雾传感器和温湿度传感器，应在模块化机组两侧热通道的两端各配置1个温湿度传感器。投标人应按用户要求在6米以上长度的模块化机组冷通道和热通道的中段各增加1个温湿度传感器。

- 显示屏为电容屏，支持多点触控，屏幕对角线尺寸不小于10英寸。

- 模块化机组应支持通道内烟雾传感或温度告警联动天窗自动掉电打开。

- 模块化机组应支持通道内烟感告警联动列间空调风机自动关闭，避免空调送风导致火势增大。

### 动环监控

- 本地监控系统支持配电、列间空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于30天。

- 本地监控系统应具有RS485或IP通讯接口，提供Modbus或SNMP北向接口开放协议。

- 网络摄像机应为吸顶安装200万像素以上宽动态红外变焦半球型网络摄像机，应采用POE供电，配有SD卡接口。

- 监控设备应可接入已开放标准接口协议的第三方入舱电源设备，并将接入的电源纳入系统监控。

- 本地监控单元触控屏基本界面应显示与现实布置匹配的2D俯视图或3D视图的模块化机组整体布局图及模块化机组基本信息。

### 强电备电系统

- UPS主机。模块化主机容量≥400kVA，单模块功率100kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流逆变，功率变换器和系统元件均由DSP控制。

- 输入输出制式为三相输入三相输出。输入电压范围应不小于138V-485VAC，305VAC以上不降额；输入频率范围不小于：40Hz~70Hz；输入支持主旁同源和不同源。交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。

- 具有输出短路保护、过载保护、输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。

- 功率模块。100KVA功率模块，高度3U，支持热插拔。

- 蓄电池。80只阀控式铅酸蓄电池，12V100AH，UPS专用电池，按照标准安装方式安装。

- 配备UPS输出柜、市电空调配电柜、照明系统，含金属分线槽、金属软管、多位开关、接线盒、插座等辅材,满足本项目模块化机组需要。

### 基础环境

- 满足模块化机组安装运行所需的墙、顶、地处理，要求稳固可靠、防静电、防尘、隔音等，保证可靠运行。

### 数据中心云网服务

### 核心网络服务

- 提供网络核心服务，服务能力要求网络交换处理能力容量≥640Tbps、包转发率≥260000Mpps，支持IPv4/IPv6双栈协议，满足信创场景要求。

- 提供服务巡检、故障排查、服务优化等技术支持服务，定期巡检服务状态，反馈运行的关键性指标，给出校园网优化建议，定制化规则配置，网络优化服务，提升服务质量。‌

- 所提供服务设备要采用正交CLOS架构，交换网板和业务板卡90度正交，业务槽位≥12，主控槽位≥2，交换槽位≥6；支持独立模块化热拔插电源≥8，提供M+N冗余能力，单张业务卡最大支持可用物理端口≥52，支持独立6交换矩阵，单槽位支持1G+2.5G+10G端口形态，并支持PoE++。支持横向虚拟化（堆叠）。需在学校本地化部署，需要和模块化机组配套使用，到期后设备可继续使用。

- 所提供服务设备要具备双主控、双交换板卡、满配风扇、电源等冗余备份能力，保障服务可靠运行，提供单模40G光口≥8个、多模40G光口≥8个、单模万兆SFP+光口≥64个、千兆光口≥48个、千兆电口≥48个的网络端口处理能力。

- 支持 OSPFv2、OSPFv3、RIPv2、RIPng、ISISv4、ISISv6、BGP、BGP4+的国密测试、生成树国密认证测试、SSH 国密认证测试；支持配置文件、日志加密功能。

- 支持二层、三层网关，支持IPv4、IPv6双协议栈；支持 VXLAN L2、L3转发功能；支持 EVPN VXLAN；支持 MPLS VPN ；支持Openflow、IPFIX、BSM、Netconf等功能。

- 支持 CPU 保护功能，支持队列限速、整机限速、报文调整队列；支持对 DDOS、ARP、DHCP、ICMP、IP 扫描、DHCP V6、ND、自定义等各种攻击的自动防御；支持源地址有效性检测（支持 IPV4/IPV6 地址合法检测）。

- 支持硬件 BFD for OSPF/OSPFv3/BGP/BGP4+/RIP/RIPng/ISIS/ISISv6/VRRP/VRRPv3/静态路由/静态路由v6 功能，支持 1ms 发包间隔。

- 支持端口镜像RSPAN、ERSPAN功能；支持Telnet、Console、SNMP、Telemetry、ZTP 等功能；支持 ISSU 升级、热补丁功能。

### 应用防护服务

- 提供应用防护服务，具备安全威胁的攻击检测和阻断的功能，保障信息系统安全。服务能力要求网络吞吐量≥10Gbps,HTTP应用吞吐量≥5Gbps，HTTP最大并发数≥30万，HTTP每秒最大新建数≥3万，HTTPS应用吞吐量≥1Gbps，HTTPS最大并发数≥5万，HTTPS每秒最大新建数≥5千，保护站点数量无限制。

- 提供服务巡检、故障排查、安全策略优化等技术支持服务，定期巡检服务运行状态，反馈关键性指标，给出优化建议。每年提供至少2次软件版本更新服务，提供定制化策略优化服务，降低安全风险。

- 所提供服务设备能力指标CPU≥8核，内存≥32G，硬盘容量≥2 x 512GB；带外管理端口≥2个 100\1000M自适应电口，网口≥4个自适应千兆电口（含2组bypass），≥6个自适应万兆光口（含bypass），具有≥2个扩展槽位功能，USB口≥2个，串口：RJ45口*1，冗余电源。支持IPv4/IPv6双栈协议，满足信创场景要求。需在学校本地化部署，需要和模块化机组配套使用，到期后设备可继续使用。

- Web防护能力，特征码总数不低于7000，且支持查看具体特征描述。

- 支持流量学习技术，自动创建合法用户对Web应用的行为的安全模型，模型包括请求方法、URL、参数、参数类型、参数长度、Cookie、XML元素等信息。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 流量学习的安全模型能够根据应用的更新迭代再次自动更新。

- 支持对性质可疑的复杂攻击进行多维度关联攻击验证，支持同一时刻平行检查，有效阻止多阶段、隐匿性Web攻击。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持字典集合的能力，字典组可组合其他策略匹配条件使用，一个字典组策略可满足上千条策略需求。一个字典组可容纳字典不得低于490条，字典定义需支持普通文本和正则表达式，字典组需能在URL、参数、Header、响应内容上进行安全检查，便于一键添加安全字典防护。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 提供内置检测引擎检测单一、多个HTTP连接以非常低的速率向同一个Web服务发送数据，防御慢速DDos攻击。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持根据业务部门需要设定各种业务层面的ACL，为业务系统提供更加细粒度的保护，系统需提供不少于30+匹配条件，实现足够的自定义安全能力。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持基于命中指定策略自动阻断攻击源一段时间，阻断时间可自定义，并且可基于用户、IP、会话来进行阻断设置。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持一定时间内自动汇聚相关攻击事件，将同一来源、相同类型攻击自动汇聚成一条告警数据，并显示攻击次数。并且在告警页面按时间形成攻击发展趋势，便于安全人员快速锁定大范围攻击发生的时间节点。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持直接在告警界面中查看预定义的签名内容，方便验证是否存在误判，同时也能帮助我们分析黑客的攻击手段，以及特征攻击发生的位置。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持告警界面中会对违规的内容自动标亮，可以快速定位违规部分。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持在告警界面内快速添加例外，无需手工配置，避免人为输入错误。

- 支持多个WAF网关节点配置在一个网关组中，在配置保护站点时针对不同服务器IP可选择使用指定的网关组进行防护。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持安全策略集中分发，分发策略可按照服务级别、应用级别精细化分发。能针对某个HOST+URL进行专属策略配置，最大化保证策略专属使用，避免策略影响其他应用。（提供功能截图并加盖投标人公章）

### 安全管理服务

- 提供安全管理服务，服务能力要求防火墙网络吞吐量≥40G；并发连接数≥4000W；每秒新建连接数（HTTP）≥100W/s；应用层吞吐≥25G;全威胁应用层吞吐(IPS+AV+应用识别+URL)≥13G；支持国密SM1/3/4算法。

- 提供服务巡检、故障排查、安全策略优化等技术支持服务，定期巡检服务运行状态，反馈关键性指标，给出优化建议。每年提供至少2次软件版本更新服务，提供定制化策略优化服务，降低安全风险。

- 所提供服务设备内存容量≥32G; 硬盘≥480G SSD; 冗余电源；风扇≥4；≥8个千兆电口，≥8个千兆电口，≥8个万兆光口。采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块。支持IPv4/IPv6双栈协议，满足信创场景要求。需在学校本地化部署，需要和模块化机组配套使用，到期后设备可继续使用。

- 支持配置自动备份和回滚，通过FTP发送到指定服务器

- 支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性

- 支持SSL VPN，并且可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持应用风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持DDOS攻击防护功能，支持自学习功能，可自动生成DDoS防范策略。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。

- 支持入侵防御能力，支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证。

- 支持防病毒能力，可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，支持云端查询能力；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒防护功能。

- 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。（提供相关证明截图并加盖投标人公章）

- 所提供服务设备具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书 评估保障级EAL4增强级证书》（提供证书扫描件并加盖投标人公章）

### 虚拟专用网服务

- 提供虚拟专用网服务，要求提供≥3000用户并发访问内网资源的服务能力，支持的协议包括但不限于HTTP、HTTPS、RDP、VNC、Telnet、SSH，无须在通过域名或别名对资源进行预先定义或适配。（提供功能截图并加盖投标人公章）。

- 提供服务巡检、故障排查、安全策略优化等技术支持服务，定期巡检服务运行状态，反馈关键性指标，给出优化建议。提供定期软件版本更新服务，提供定制化策略优化服务，提升服务质量。

- 所提供服务设备内存≥16G; ≥8个千兆电口；≥4个千兆光口；≥2*1TB硬盘；≥2个可扩展插槽，支持IPv4/IPv6双栈协议，满足信创场景要求。需在学校本地化部署，需要和模块化机组配套使用，到期后设备可继续使用。

- 支持对业务系统进行加密隐藏；支持生成用户独有加密链接，支持生成一次性链接，登出后即失效。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持对接外部统一认证系统，包括但不限于LDAP、RADIUS、CAS、OAuth、企业微信、钉钉、个人微信。

- 支持对外部认证系统内账号进行自定义规则匹配，根据不同外部认证规则将用户归类到不同用户组；支持从外部认证系统获取用户的个人信息，包括但不限于手机号、真实姓名等数据；支持自定义用户字段，并从外部系统获取自定义的用户信息。

- 支持短信双因素认证；支持对接客户短信网关以完成双因素认证；支持短信验证码的超时时间自定义设置以减少短信验证码被盗用的风险。

- 支持所见即所得的门户自定义，包括门户登录页、导航页内容、导航分组及分组内资源链接，用户在管理端配置的内容和样式和用户侧完全一致。（提供功能截图并加盖投标人公章）。

- 支持记录与查询全量登录认证日志，包括但不限于用户账号、用户IP、登录时间及登录结果；支持记录与查询全量访问成功以及失败日志，包括但不限于用户账号、用户IP、终端、请求时间、访问URL、请求结果。

- 支持根据在线用户、访问量、登录次数、访问流量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源地理位置进行统计分析，可记录历史在线用户数，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势；支持区分用户组对访问量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源、地理位置、登录次数、访问流量进行分类统计。

### 信创云网服务

- 信创云有并发量大、阶段性流量突增等特性，对系统的网络通信要求比较高。为了提升信创教育云业务突发、高可用容灾、安全防护的服务能力，保证网络各类业务可靠传输和服务质量，扩容网络、安全等服务，满足信创教育云业务发展需求。相关服务均需满足现有信创云兼容性需要、虚拟化相关软件要求、信创标准。需在学校本地化部署，需要和模块化机组配套使用。

- 依托信创数字校园示范校构建新疆信创教育云，示范引领新疆教育行业信创工程和区域赋能。为充分降低端到端传输时延、减少网络跳数及优化带宽利用率等，按照数据就近处理的核心优化原则，根据项目需要提供新疆区域的云资源池，支撑区域赋能技术服务保障。

- 提供信创云服务巡检、故障排查、服务优化等技术支持服务，定期巡检服务状态，反馈运行的关键性指标，给出优化建议，定制化规则配置，提升服务质量。

- 网络服务要采用高可靠方案设计，对于不同层次的设备和线路进行不同级别的可靠性设计，保证网络不可用的故障时间趋于0，线路和主要网络交换机冗余设计。

- 信创云服务云主机热迁移，热迁移过程中虚拟机业务中断时间（ping中断）小于120ms。

- 支持云主机的HA（High Available）机制，提升云主机的可用度，允许云主机出现故障后能够检测和自动拉起。保证云主机业务快速恢复。

- 提供≥2个数据中心级核心网络交换服务单元。单服务单元要求网络交换容量≥645Tbps、包转发率≥230400Mpps，支持IPv4/IPv6双栈协议，采用正交CLOS架构，主控引擎1+1冗余备份，支持热插拔；风扇、电源冗余；支持N:1虚拟化；主控引擎切换不影响业务正常传输工作；业务槽位≥8，主控槽位≥2，交换槽位≥6；网络接口服务能力支持10GE≥48个，40GE≥36，100GE≥36个。支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SSM、PIM-SM、IGMP Snooping等组播功能和协议。

- 提供≥2个万兆网络交换服务单元。单服务单元要求网络交换容量≥4.8Tbps、包转发率≥2000Mpps；支持IPv4/IPv6双栈协议；10G光口≥48个，40G光口≥6个；支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN；支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议；支持堆叠，支持流量镜像、端口镜像。

- 提供≥2个千兆网络交换服务单元。单服务单元要求网络交换容量≥680Gbps、包转发率≥170Mpps；支持IPv4/IPv6双栈协议；10G光口≥4个，1G电口≥48个；支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN；支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈；支持RIPv1/v2，RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持BGP4，BGP4+ for IPv6；支持IS-IS，IS-ISv6；支持等价路由、策略路由等；支持端口静态聚合、动态聚合、跨设备链路聚合。

- 提供串口交换服务单元。服务单元采用串口RJ45接口，采用纯数字式，基于IP访问的串口管理设备；支持VT100，VT220，VT320等多种协议和波特率；≥48个console管理接入端口；具备设备工作状态显示；冗余电源。

- 提供≥2个防火墙安全服务单元。单服务单元网络吞吐量≥40Gbps、10G光口≥10个，支持10G以太类型接口，同一服务单元中的多个业务板可通过内部逻辑关系有效地融合为一个防火墙使用。所有接口满足QoS、ACL、Accounting等功能同时应用。

### 数字校园软件服务

### 信创站群软件服务

### 建设总体要求

- 采用B/S结构设计、JAVA语言开发、J2EE技术架构，需在学校本地化部署。

- 系统通过一套平台实现微信、微博、网站、大屏界面等全媒体的管理，无需重复多次登录不同后台。

- 系统需支持在龙芯、兆芯、飞腾芯片等信创服务器，支持在中标麒麟、银河麒麟、统信等信创操作系统，支持与武汉达梦、南大通用、人大金仓等信创数据库，支持与中创、金蝶、东方通等信创中间件。

- 要求系统响应国家安全政策，软件应支持信创环境，能适配国内主流的软硬件，完全兼容我校的信创环境。满足网络安全等级保护测评要求。

- 兼容微软IE、谷歌Chrome、360浏览器、苹果Safari、QQ浏览器、火狐Firefox等多种浏览器。

- 系统支持移动网站建设，实现网站页面和文章内容、视频、图片等资源的全适配，兼容全部主流智能手机的操作系统：包括苹果IOS、安卓Android等，兼容不同设备的分辨率。

- 系统需要具有完善的权限和用户管理体系，可以适应单位内各类角色管理员的管理和使用。

- 系统安装可根据实际情况选择不同的部署方式，要求支持常见的几类部署方式（单服务器部署、多服务器部署、虚拟化部署、集群化部署等），可实现动态服务器和静态服务器分开部署。

- 系统应支持反向代理设置，方便获取客户端的真实IP地址，系统能够添加可信反向代理服务器IP路径，同时支持检测出未知反向代理服务器，并对其进行访问次数统计和可信列表添加。

- 系统针对IPv6提供全面访问支持，同时支持基于IPv4和IPv6地址的访问控制，访问记录及统计。

- 系统全面支持HTTPS安全传输协议。

- 系统提供与数字校园服务平台的融合门户、统一身份认证等系统完成对接的数据接口，并具有集成能力，完成与数字校园系统的对接。

### 站群管理

- 系统需支持部门站点、系统管理、内容管理登录入口的独立设定，为用户提供清晰的入口路径。需响应安全相关政策要求，系统内需设定系统管理员、审计管理员、安全管理员，并实现后台三员管理。

- 用户登录入口处需要提供专门的系统后台管理制度或站群安全制度阅览空间，帮助学校实现标准化管理规范的宣导与展示。

- 系统工作台支持查看站点情况、异常管理员、系统运维的异常备份及磁盘空间情况，可对服务器连通性一键检测，便于管理员掌握站群运维信息。

- 系统工作台支持系统安全检测结果呈现，呈现内容至少包含站群安全评分、检测时间、各类检测项目数量，针对平台体检结果修复及防护日志查阅提供直达入口，确保安全问题快速处理。

- 部门站点端提供部门工作台，需能够展示当前部门之下网站、微信号、微博号、电子屏等部门资产数量，每种资产可以查看当前所属管理员情况，上级部门管理员可查看下级部门资产。

- 部门工作台支持展示部门之下站点总访问量、总发文量热门搜索词云及访问趋势等关键运营数据，访问趋势需支持按照近一年、近一月等不同时间维度数据呈现。

- 站点管理支持按部门管理站点，支持部门树的维护，可新增下级单位，针对每个部门要求能够展示部门成员数量、部门管理员联系方式等内容；能够采用部门视角盘点及管理每个部门的网站、新媒体以及大屏资产。

- 支持部门创建站点及电子屏的申请流程实现线上化处理，可实现对部门管理员的建站申请进行审批处理，可显示申请部门、申请人、申请时间及处理状态，可选择同意或驳回操作，要求对每个部门申请历史记录可查询。

- 系统提供一键关停功能，可对当前平台站点统一进行关停，当处于一键关停状态中，外界无法针对关停站点进行访问，同时支持一键启用，对关停站点进行恢复。

- 能够实现针对当前站点批量实现停止维护、停止浏览、停止维护和浏览、正常运转等多种管控模式。

- 支持站点启停生命周期管理，设置站点自动启停计划，系统自动执行站点的启停时间。

- 支持网站一键置灰、支持仅网站首页置灰。

### 网站建设

- 系统支持对校级官方建设网站进行标记认证，规避后续二级单位自发建站导致技术不规范且未经过安全评审的问题，经过安全评审后的网站可实现加V标记。

- 在系统使用设计好的HTML模板进行制作时，需兼容所有主流设计工具生成的HTML模板，直接选择当前HTML文件进行上传。

- 系统需提供300种以上不同类型的常用组件及移动化组件，全面支持DIV+CSS架构，用来实现网站丰富多彩的展现形式，各类组件之间可以相互复制副本或引用，便于同源数据的快速展示。

- 支持采用响应式技术或多屏适配技术，对网站实现多终端访问界面优化展现，原有网站组件不需要重新配置，移动化网站提供模拟器预览功能，支持多种手机分辨率展示效果，确保发布页面的准确性和兼容性。

- 系统支持电子大屏建设与内容发布展示，需提供至少5套党建、迎新、活动等主题的电子屏模板。

### 内容管理

- 系统需围绕着发稿人需求搭建内容创作中心，可实现文章快速新增，对用户的发文、撤稿、暂存等多种状态的内容进行管理。

- 系统需提供至少6套的文章展示模板，帮助用户对一些特殊形式的文章快速实现模板引用。

- 系统应具备“云导入”功能，在不需要下载多余插件的情况下，就能够实现Word文档的直接导入。导入过程能够自动识别word的标题、关键字、发布日期、摘要等word中的关键信息，并自动填充到编辑器对应字段位置。

- 提供文章编辑一键排版工具，一键排版功能支持多种预设样式，排版过程会针对文章内容源代码进行规范化整理，确保多种浏览器更好的兼容。

- 系统需支持组图排版设置，包括双图样式、三图样式、三图上下结构、三图左右结构、六宫格、九宫格等，并支持组图的宽度、图片间距、图片圆角设置，同时提供组图边框设置功能，包含边框圆角、边框宽度和边框颜色的自定义选项。

- 系统支持pdf发布。用户可以对红头文件、重要的通知公告等这类文件在后台选择上传Word文档，系统能够自动转化成pdf文件对外进行发布。

- 系统支持多个标题图上传。可针对文章发布的标题图和正文图片进行在线裁剪，支持多种比例裁剪、翻转、镜像，满足新闻图片的展现需求。

- 支持表格样式格式化功能，对表格的尺寸、边框、单元格对齐方式、单元格内边距、表格对齐方式等样式一键样式调整，支持内置多种基本的表格样式。

- 支持新闻时效性管理，可以设置新闻上线及下线时间。

- 支持文章或栏目访问权限管理，可以设置配置对应的访问权限IP规则或可访问角色。

- 支持文章历史修改过程记录，能够针对文章的不同历史版本，任选两个进行同一界面下的双窗口内容比对，针对增删改等不同的修改位置，实现不同颜色标记，便于审核人员审核校对。

- 文章列支持拖拽式排序，拖拽排序之后保存，无需重新发布，即可实现前端页面文章顺序同步更新。

- 系统能够记录详细的文章操作日志，可以记录站群系统中被操作文章的网站信息、操作内容、操作类型等信息，支持按照站点和操作类型进行筛选，并支持针对日志以Excel文件导出。

- 系统具有可视化审核流程配置功能，需支持以可视化拖拽的形式设置不同栏目的审核体系，亦可以对多个栏目快速设置相同的审核流程。系统内置三审三校审核流模板，能够针对网站栏目、微信、微博快速设计专属的三审三校审核流程。

- 针对文章审核过程支持查阅文章历史审核记录，一键输入审核意见，支持审核过程附件上传，明确反馈审核信息。

- 网站文章提交后支持查看文章当前的审核状态及处理人、处理意见等相关信息。审核记录按照时间轴展示，可查看下一节点待审人。

- 系统提供云文件库功能，支持所有上传文件自动转存到文件库，可针对资源按照图片、视频、音频、文档等分类进行存储，用户可以使用或删除个人文件，同时可以查看其他管理员共享的公共文件。对文件的引用情况可实现站点、栏目、文章、地址等详细信息的查看。

### 新媒体发布

- 支持按照部门为管理单元，提供新媒体账号（微信、微博）的关联对接，用户可以在多个媒体渠道之间进行切换。

- 需支持网站文章推送到本部门微信、微博账号的素材库，也可在新媒体内容编辑时，选择本部门网站已发布的任意文章作为素材编辑发布。

- 支持微信公众号管理，支持公众号自动回复消息设置和自定义菜单。系统需具备微信端编辑器，提供多种微信公众号文章内容框素材，同时系统需打通135编辑器，实现微信内容的优化处理。

- 系统需内置微博编辑器，可以快速在平台编辑微博文章，编辑时可以在网站素材和资源库中选择合适信息资源发布至微博，支持头条微博编辑发布。

- 支持发布预览，可以模拟浏览当前账号在微信、微博发布文章展示的效果。支持对微博发布历史查看，可以对已发布的微博进行重新编辑或删除。

- 支持统一对微信、微博发布信息进行检索，支持对平台中已发布微博、微信公众号文章进行一键撤稿。

### 内容安全预检

- 平台需对接云端内容安全预检服务，可支持对网站、微信、微博和头条微博发布窗口中录入的敏感词、错别字、隐私信息（身份证、手机号、邮箱等）、非法链接（涉黄、赌博、涉恐等）、外链进行检测。

- 需支持对检测出来的敏感词内容进行不同颜色标记显示及快速定位，提醒编辑人员快速修改。支持具体定位到标题、摘要、正文及附件区域。

- 系统端需能够提供各个站点发文预检使用统计情况，具体的检出数据统计、各站点检测排名、预检详细触发日志、预检忽略内容统计等。

- 项目包含≥1年的内容安全预检服务接口费。

### 内容检索

- 系统支持自定义词汇、隐私信息、非法链接、外链、身份证、电话、证件号、邮箱、内网IP的检索与处理。

- 支持对网站群所有站点进行自定义词汇、危险链接和隐私信息的检索，检索范围包含网站文章、资料、模板、附件、新媒体内容，同时支持检索范围自定义，在检索过程中，需展示当前检索站点信息及进度，检索完成后展示当前结果概览。

- 支持以站点视角及分类视角两种维度，查看站群下的各个站点自定义词汇、危险链接和隐私信息的检索结果，可对文章、资料、模板、附件、新媒体的检索信息进行单个或批量处理，处理过程中可对处理结果进行一键验证。

- 检索的结果可直接按照部门站点划分并下放，支持每个站点管理员查看并处理当前站点信息检索结果。

- 支持对每次检索后的处理结果统计分析，包括已处理数量及未处理数量，可对单次检索后的处理结果进行本地excel导出。

- 系统需要支持跨网站搜索，搜索模式需要实现模糊搜索、目录搜索、全文搜索，有效提升搜索精准度。在前端网站搜索时，需要实现搜索输入提示、搜索结果分类展示，最终展现结果可配置模板。

- 针对搜索范围，平台需要支持站群搜索、单独站点搜索，可自由切换站点查看对应搜索结果，提升了搜索深度与范围。

- 搜索结果需配置自定义排序、统计分析等。

- 系统需要针对特定搜索结果进行二次检索，达到数据级的相关关联，为用户提供精准的智能推荐。

- 系统需要提供搜索关键词推荐搜索等功能；系统自带搜索词库，可自定义热词排序，特定热词分类；系统支持智能引导、智能分词、智能推荐，智能推荐搜索词汇，构建了智能化的主动搜索环境。

### 统计分析

- 站点运营数据管理过程，需提供针对每一个网站访问的相关数据统计，包括统计访问记录、页面浏览数、来访IP数、访问时间段、访问排名及来访省份统计。

- 支持针对网站内容的相关数据统计，包括网站管理员信息量、栏目信息量、分组信息量、栏目新闻数、网站在线管理员等数据的统计。

- 支持对微信、微博运营情况进行统计分析，包括账号数量、发文数量、粉丝数量等。需对微信、微博等各发布渠道的文章按照阅读量等进行热度统计，综合展示当前单位内各新媒体渠道的热门文章。

### 网站安全

- 系统需引入RASP技术，深度检查系统内部访问动作，支持表层防护，业务防护和内核防护的三级防护模式，对系统的各类运维安全问题，例如规则的漏洞攻击、行为追踪的漏洞等可进行逐层把关。其中业务防护需至少包含模板修改管控、站点恢复管控、网站发布管控此3项场景业务防护，以及重定向请求伪造、非授权互联网访问、非法反射、文件上传-探针此4项标准业务防护。内核防护需至少包含XXE外部实体加载、反序列化攻击、SQL语言异常、OGNL代码执行、文件重命名、任意文件删除此6项原子级别防护。

- 能够针对系统内部面临的不同种类的攻击情况，进行严密记录与分析，需支持具体的攻击参数、应用堆栈、请求URL及请求来源记录。

- 需要采用先进的 Web 服务器核心内嵌机制，需实现对静态网页和脚本的实时检测和恢复，保护数据库中的动态内容免受来自于 Web 的攻击和篡改。

- 系统内置防篡改模块，能够对每一个网站防篡改开启或关闭进行检测，内置防篡改日志查询，保护站群内所有站点的安全。

- 系统须具备安全概览面板，展示系统整体安全防护动态，展示内容需包含全球攻击情况的实时动态展示、部署结构运维展示、内容安全管控情况以及安全运维监控结果等，针对重点安全防护模块可提供一键直达快速访问入口。

- 平台需支持对网站群系统底层文件进行实时持续性监控，及时发现并阻断对网站群系统底层关键文件的篡改。

- 支持密码强度规则设置，并且提供简单密码口令库，使用简单口令库中的密码在创建用户时系统会自动阻止。系统针对密码加密，采用国密算法，保障密码不被暴力猜解。

- 网站群系统要求具有IP规则设置和账号安全管理功能，管理员可以设置不同的IP范围，用来限制管理员后台登录。

- 系统应内置应用防火墙，内置被动防御策略集，针对危险行为进行IP封禁，并可管理黑名单及白名单，通过使用入侵防护日志，可以详细了解攻击者的归属地、IP地址、攻击位置、攻击特征以及攻击时间等重要信息。

- 系统应支持危险文件检测，检测服务器中包含特殊代码的文件，并提供检测日志，同时允许手动、自动更新危险网站黑名单及信任网站白名单。

- 系统应支持网站群体检功能，提供危险项目、安全项目、其他项目的系统体检、并可以在体检结果后直接对结果进行处理操作。

- 在用户登录和信息传递过程中，系统支持外部SSL协议对用户名和密码的传输进行加密，保证关键信息的通信保密性。

### 网站建设数量

- 站群平台提供≥100个PC+手机网络建站授权、响应式PC+手机模板包数量≥20套，支持用户自主建站。

- 提供学校门户网站响应式定制建站，支持PC+手机，包括网页定制设计（含首页页面、栏目页面、内容页面、网站图片等）、栏目框架搭建（首页栏目、一级栏目、子栏目等）、页面响应式裁切及效果测试、网站功能及组件实施、文章源建设、栏目资料对接等。并在不同分辨率下对网站页面整体进行优化调整，呈现响应式定制设计网站。

- 提供响应式特色网站定制建站或PC+手机定制，包括网页定制设计（含首页页面、栏目页面、内容页面、网站图片等）、栏目框架搭建（首页栏目、一级栏目、子栏目等）、页面响应式裁切及效果测试、网站功能及组件实施、文章源建设、栏目资料对接等。并在不同分辨率下对网站页面整体进行优化调整，呈现响应式定制设计网站。建设数量≥5个。

- 基于模板库中的模板，进行二级部门网站建站，支持PC+手机端网站建设，并将网站集中到网站群上管理。建设数量≥11个

### 网站技术支持服务

- 需要提≥3年的系统质保服务，包括问题处理、安全防护、培训服务。

- 在系统质保期内，厂商应提供专业的技术支持工程师进行服务，技术支持工程师对用户的问题的响应时间不可超过30分钟。

- 提供针对售后服务提供成熟的信息化客户服务系统，系统业务显示用户客户售后服务，实现客户问题处理的显性化跟踪处理，支持用户对历史服务内容进行满意度在线评价反馈。

- 提供服务小程序，解决服务入口统一的问题，小程序需要具备一键报修、报修任务查看等功能，能够在服务小程序上实现问题快速报修，支持语音、文字、图片方式进行问题反馈。同时集成网站群运行与管理的知识体系，满足使用者日常维护的处理操作查询需求。

### 信创培训软件服务

### 建设目标

- 借助学员培训管理系统的构建与应用，全面契合学校培训中心在学习与管理层面的多元需求。该系统旨在将学校的培训工作有机整合，实现系统化、规范化与自动化的管理模式，进而显著提升培训管理的整体效能。

- 通过本系统的精心打造与有效投入，能够全方位覆盖培训方案的科学制定、培训过程的精细管理、学员与师资队伍的高效管理以及后勤资源的合理调配与管理。这不仅极大地提高了各类资源的综合利用率，更能对培训的全流程实施精准有效的监管。同时，通过深入的数据分析，实现对培训质量的深度评估，为持续优化培训工作提供有力支撑，确保培训中心各项工作得以有条不紊地推进，切实提升培训管理工作的效率与质量，具有不可忽视的经济价值与深远的管理意义。

### 技术要求

- 系统应采用先进的 MVC 三层架构，即表示层、业务逻辑层与数据核心层。这种架构设计的核心优势在于确保系统具备卓越的可扩展性，能够灵活应对未来业务的动态变化。通过实现数据与业务模块的清晰分离，使得底层数据库保持相对稳定，顶层的各类应用相互独立。基于此，可依据实际需求灵活地删除或增加应用功能，且不会对其他业务功能的正常运行产生任何干扰。

- 在业务表示层，系统采用富客户端技术，该技术赋予系统强大的客户端数据缓存能力，能够快速响应客户端的各类请求，显著提升用户体验。

- 软件架构采用 B/S 结构，构建由 Web 服务器、应用服务器和后台数据库组成的 B/W/A/D 四层体系结构。此结构具备广泛的兼容性，能够支持多种主流浏览器，涵盖 IE10 及以上版本、Chrome、Firefox、Safari、360 等常见浏览器，确保不同用户在各种设备和平台上都能顺畅访问系统。需在学校本地化部署。

- 要求系统响应国家安全政策，软件应支持信创环境，能适配国内主流的软硬件，完全兼容我校的信创环境。满足网络安全等级保护测评要求。

- 操作体验，系统应具备高度的可操控性，用户操作界面设计遵循简洁直观的原则，操作流程简单易懂，确保不同层次的用户都能轻松上手。同时，界面设计注重美观性与实用性的有机结合，为用户提供舒适的操作环境。

- 数据存储与查询，信息存储结构的设计需充分考量系统的长期发展，具备前瞻性的可扩展性。在数据存储方面，确保数据查找便捷、检索迅速，能够在海量数据中快速定位所需信息。系统应提供丰富多样且便捷高效的查询手段，支持灵活多变的组合查询功能，满足用户多样化的数据查询需求。

- 系统灵活性与可维护性，系统应具备高度的灵活性、强大的适应力和良好的扩展性，采用构件化设计理念，便于系统重构与功能升级。业务流程可根据实际需求进行灵活调整与优化。技术框架应具备显著的可延续性，易于进行升级维护，坚决避免使用封闭性框架，以防后期运维陷入困境，导致更新升级不及时，影响系统的正常运行。系统底层框架务必稳定可靠，从根本上保障数据的完整性与有效性，杜绝出现数据丢失的现象。同时，系统应支持灵活的配置方式，避免采用硬编码方式，以提高系统的可维护性与适应性。

- 系统稳定性与安全性，系统应具备卓越的稳定可靠性，拥有强大的容错处理能力，能够有效应对各种突发情况和错误，确保系统在复杂环境下持续稳定运行。同时，系统应高度重视数据安全保密性，采用先进的技术手段和安全机制，全方位保护用户个人隐私信息，防止数据泄露与恶意攻击。

- 模块设计，系统模块设置应科学合理，充分考虑功能模块的增加或变更对数据库独立性和完整性的影响，确保数据库的稳定运行。系统开发采用模块化的开发方式，各模块之间相互独立，模块接口开放、清晰明确。模块的修改不会对其他模块的正常应用产生任何影响，便于系统的开发、维护与升级。

- 程序开发规范，系统的程序开发严格遵循规范化标准，制定统一的命名规范，涵盖模块名、变量名、函数名等各个方面。程序代码具备良好的编码风格，格式规范统一，代码中添加详尽的注解，以提高代码的可读性与可维护性。同时，严禁使用全局性定义，确保代码的结构清晰、逻辑严谨。

- 日志记录功能，系统应具备完善的日志记录功能，详细记录每个用户的操作行为，形成全面的操作日志。这些日志信息不仅有助于追踪系统的运行情况，还能为系统故障排查、安全审计等工作提供有力支持。

- 访问控制机制，系统应内置先进的防护机制，对用户的访问行为进行严格管控。为防止恶意用户频繁访问系统，系统应设定合理的访问频率限制，禁止用户进行频繁登录操作。对于某些高并发应用场景，在应用服务器端实时监测用户访问次数，当用户访问次数超过预设阀值时，系统将自动锁定用户账号，并在规定时间内禁止其使用系统。对于短时间内频繁进行登录操作的用户，系统将严格控制其单位时间内的登录次数。一旦用户操作超出设定阀值，系统将判定为攻击行为，立即锁定用户账号，禁止其登录系统或继续访问系统，从而有效保障系统的安全性与稳定性。

### 功能要求

### 系统管理

- 系统管理模块为系统管理员提供了全面且高效的系统运行监控手段，涵盖用户管理、功能权限管理、流程管理、通知公告发布以及日志查看等多个核心功能领域。系统管理具备以下丰富且强大的功能：

1)用户信息与权限管理

系统支持对所有用户信息进行全面维护，根据不同用户角色和工作需求，精准分配操作权限。同时，支持基于角色的权限分配模式，能够针对系统内的每一个账号，细致地管理用户权限。通过合理规划每个账号对应的用户角色、用户类型以及功能权限，构建起严密的数据安全保障体系，确保用户数据的安全性与保密性。

- 角色组管理

- 系统允许用户自定义新增或删除角色组，并可针对每个角色组进行灵活的用户分配和菜单权限分配操作。此外，系统还提供详细的角色用户列表查询功能，方便管理员随时掌握每个角色下的用户信息。在权限分配方面，系统支持按照不同业务模块、菜单以及按钮级别进行逐级细化的权限配置，最小可精确到按钮级别，实现了对系统权限的精细化控制与管理。

- 菜单资源配置

- 为满足用户对数据资源权限配置的更高要求，系统在用户调用访问资源时，要求用户必须提供对应的访问资源权限头。用户发送请求时，需附上相应的权限请求头，以此确保数据读取过程的安全性与合法性，有效防止数据泄露和非法访问行为。

- 流程管理

- 系统内置强大的流程管理功能，支持工作流程的动态配置。管理员可根据实际业务需求，灵活设置工作流程的各个步骤以及各步骤对应的审批角色。在流程执行过程中，审批人可精确指定为特定角色下的某个具体用户。同时，系统支持以直观的可视化流程图形式展示流程进度，方便用户实时跟踪和监控工作流程的执行情况。

- 通知公告发布

- 系统支持学校根据不同业务需求，自定义通知公告类型，并可创建多个发送通知公告的群组。在发布通知公告时，管理员可根据实际情况，灵活指定每个通知公告的接收对象，支持按照用户、角色或群组等多种方式设置接收对象，从而显著提高通知投放的精准度和有效性，确保信息能够及时、准确地传达给目标用户。

- 操作日志记录与查询

- 为切实保障系统数据的安全性，系统提供全面的操作日志记录及查询功能。系统将自动记录所有用户的详细操作信息，这些信息涵盖操作人工号、操作人姓名、操作时间、操作类型、IP 地址、请求路径、浏览器类型、操作系统信息、请求方式、会话 ID 以及异常消息等关键操作详情。通过这些详细的操作日志，系统管理人员能够及时掌握系统数据的动态变化情况，对存在恶意修改数据行为的用户进行有效取证，为系统安全管理提供有力支持。

### 基础资源

- 资源中心作为基础数据模块，在整个培训体系中扮演着至关重要的角色，它为培训计划和课程表的编辑工作提供了全面且细致的资源安排功能。该模块由培训中心负责人进行专业维护，涵盖了多个关键资源库，包括师资库、学员库、课程库、教室库、餐厅库以及客房库等。通过这些功能的协同运作，能够实现对各类资源的统一、高效维护，确保培训工作的顺利开展与有序推进。

1）师资库

系统支持创建功能完备的培训师资库。师资库管理员肩负着重要职责，须提前将详细的师资信息精准录入到系统之中。只有完成这一前置步骤，项目负责人在进行严谨的课程设计时，才能够从系统中准确选择到相应的师资信息。

系统全面支持维护教职工多维度的详细信息，具体涵盖姓名、性别、身份证号、出生日期、参加工作时间、初始学历、所学专业、最高学历、最高学历所学专业、职称等级、技能等级、人才称号、人才等级以及联系电话（手机）、银行账户、所在单位等关键信息。同时，系统应提供一系列便捷的操作功能，包括新增、删除、修改、导出教职工信息等常规操作，并且特别支持教师信息按模板进行批量导入功能，提高数据录入的效率。系统还应备强大的查询功能，能够支持查看各种类型教职工信息，方便培训管理人员快速获取所需师资资料。

2）课程库

系统支持建立科学、规范的课程体系库，简称为课程库。培训中心负责人在此过程中发挥着主导作用，须提前将各类课程信息详细、准确地录入到系统之中。这些课程信息在录入完成后，还需经过严格的审核流程，只有审核通过后，项目负责人在进行课程设计时，方可从系统中选择到对应的课程信息。

课程设置涵盖了丰富且精准的内容，具体包括课程编号、课程名称、课程英文名称、学分、详细的学时信息、开课单位、课程属性、考核方式以及课程简介等关键要素。培训中心负责人可依据课程的实际情况，灵活地对课程库中的课程信息进行多样化操作，如查询、新增、删除、导出、复制等，以满足不同阶段培训工作对课程资源的需求。

开设课程申请：当项目负责人计划新开一门课程时，若该课程在现有的课程库中不存在而需要新增，此时需通过系统进行严谨的新开课程申请流程。在申请新开课程时，项目负责人需要全面、细致地完善课程详细信息，确保课程信息的完整性与准确性，之后提交审核。值得一提的是，审核流程的设定具有一定的灵活性，由培训中心负责人根据实际管理需求进行自定义设置，以保证审核工作既符合学校整体要求，又能兼顾不同课程的特殊情况。

开设课程审批：对于提交上来的新开课程申请，相关审核人员将进行严格、细致的审批工作。只有当所有审批流程均顺利通过后，该课程才会正式生效。生效后的课程将进入课程总库中进行统一管理，并及时对外发布，以便相关人员能够及时获取最新的课程信息。若在审核过程中发现录入的课程信息不符合学校制定的标准要求，审核人员有权将申请退回给项目负责人，要求其重新录入，以确保课程库中信息的规范性与准确性。

教学大纲编写：系统为项目负责人提供了便捷的在线编写所授课程教学大纲的功能。教学大纲作为课程教学和教学反思的重要指导标准，其内容涵盖多个关键部分，主要包括课程基本信息、课程简介、明确且具体的课程目标、详细的教学内容与教学要求以及科学合理的课程教学评价等。同时，项目负责人还可上传与课程相关的各类资料，为教学工作提供更丰富的参考依据。

教学大纲审批：在项目负责人提交教学大纲及课程相关资料后，将进入严格的审批环节。只有当所有审批流程全部通过后，该课程才会正式生效，并进入教学大纲总库中进行妥善的存档管理。这一过程确保了教学大纲的质量与权威性，为后续的教学活动提供坚实的保障。

3）教室库

教室库主要负责维护教学楼和教室的详细数据，为教学运行业务提供准确、可靠的场地数据支持。在展示教学楼与教室之间的归属关系方面，系统支持按照直观的树状结构进行呈现，使管理人员能够一目了然地了解各教学楼与教室之间的层级关系。

此外，系统具备高度的自定义功能，可由管理人员根据实际教学需求自定义设置教室类型，例如：多媒体教室、钢琴室、画室、琴室等多种不同功能的教室类型。同时，针对每间教室，系统还可设置丰富的字段信息，如教室座位数、排课有效座位数、考试座位数等，这些详细信息有助于更合理地安排教学活动和考试安排。为了提高数据录入的效率，系统还提供教学楼及教室信息按模板批量导入功能，大大减轻了管理人员的数据录入工作量。

4）客房库

客房库主要承担着维护客房楼栋与房间数据的重要任务。在数据展示方面，它支持按照清晰的树状结构显示客房楼栋与房间之间的归属关系，方便管理人员快速了解客房布局。管理人员可对客房信息进行详细设置，包括房间类型、可用床位、设施情况等关键信息。

该客房库的建立旨在实现对管理中心客房基本信息的全面、精细管理。通过对客房信息的实时更新与监控，能够实时盘点客房的使用情况，准确统计出剩余可使用客房量，为培训期间的住宿安排提供有力支持。同时，为了提高数据录入的便捷性与高效性，系统提供客房楼栋与房间信息按模板批量导入功能，进一步优化了客房管理工作流程。

### 培训计划

- 系统全面支持培训计划的科学制定，不仅为用户提供了制定新培训计划的功能，还允许对历史培训计划进行便捷的查看、复制等操作，方便培训管理人员参考过往经验，提高工作效率。

- 在培训计划制定过程中，培管人员承担着重要的统筹协调职责。他们可将精心制定的计划及时下发给主办部门，并根据实际情况指定合适的项目负责人，确保培训计划能够得到有效的执行与推进。

- 新增培训计划时，涵盖多个关键信息字段，具体包含有培训项目类别、项目名称、明确的培训目的、详细的培训大纲、精准定位的培训对象、精确的培训时间、合理规划的培训天数、预计的培训人数、详细的培训费用、住宿费用以及必要的说明备注等。这些详细信息的设置，有助于全面、准确地规划培训活动，确保培训工作的顺利开展。

- 查询功能方面，系统具备强大的检索能力，可根据不同的培训类别和具体的年月进行精准查询。同时，为了方便数据的共享与使用，系统还支持对计划进行导出操作。在数据权限设置上，充分考虑了不同用户角色的需求。参培单位只能看见自己部门录入的数据，确保数据的保密性与安全性；而培管人员则拥有更高级别的权限，可以看到所有数据，以便进行全面的管理与监督。

- 导入功能方面，系统提供了便捷的培训计划导入方式，可通过 excel 文件将培训计划准确导入到系统中。为了确保导入工作的顺利进行，系统规定计划导入要使用专门的导入模块，并要求用户使用下载的模板进行计划的编辑，只有遵循这一规范流程，才能成功导入数据。在导入前，系统将自动进行文件模块的严格验证，如果导入的模块存在错误，系统将及时提示模块有误信息。若用户操作正确，系统将进入导入验证页面。需要注意的是，进入导入验证页面后，计划并未正式导入，此时用户必须对导入的数据进行进一步确认。在此页面，用户还可再一次进行数据的修改、删除等操作，确保数据的准确性与完整性。确认最终无误后，才可进行培训计划的正式导入。成功导入后，系统将自动跳转到计划列表页面，方便用户进行后续操作。

- 系统具备强大的统计功能，可精确统计本次培训预报名人数、回执计划人数、实际参培人数以及参培率（预报名人数/实际参培人数）。这些统计数据能够为培训效果评估、后续培训计划制定提供有力的数据支持，帮助培训管理人员更好地掌握培训情况，优化培训工作。

### 培训方案

- 在培训体系中，培训方案的制定是至关重要的环节。主办部门负责人肩负着重要职责，需依据培训项目的性质特点以及参培单位提出的具体培训要求，深入结合本部门前期开展的需求调研与细致分析结果，为特定的培训项目精心量身定制一份具体且全面的项目需求。这份需求并非简单随意生成，它是培训课程设计环节不可或缺且极为重要的参考依据，犹如大厦的基石，为后续培训工作的顺利开展奠定坚实基础。

- 当培训课程设计和模块设计工作全部圆满完成后，系统会按照既定的方案模版自动生成一份方案初稿。该初稿具有便捷的可操作性，能够直接导出至 Word 文档当中。此时，项目负责人便可在此基础上对初稿进行全方位、深层次的修改与完善。修改过程中，项目负责人需秉持严谨细致的态度，从整体框架到具体内容，从文字表述到格式排版，逐一斟酌考量。待修改完善工作结束后，项目负责人将终稿上传至系统中进行妥善归档，以便后续查阅、调用与管理。培训方案的构成丰富而全面，主要涵盖培训基本信息、课程信息、模块信息等关键内容。

- 1)生成培训方案：培训方案由多个重要部分有机组成，其中包括项目需求、课程名称及详细的主要内容、模块信息等。项目负责人在操作过程中，只需轻轻点击复制按钮，系统便会迅速、准确地自动复制历史培训方案，为新方案的生成提供便利的参考和高效的起始点。

- 2)修改：项目负责人拥有对培训方案初稿进行修改的权限。在操作界面上，只需点击修改按钮，即可开启对初稿的精细修改工作。修改过程中，需综合考虑各方面因素，确保方案的科学性、合理性与可行性。

- 3)导出：为了满足不同场景下的修改需求，项目负责人还可以灵活地将生成的培训方案导出为 Word 文档格式。导出后的文档方便项目负责人利用专业的文字处理工具进行更为细致、全面的修改，以提升方案质量。

- 4)培训方案终稿：完成修改完善后，项目负责人的重要任务便是将最终确定的培训方案上传到系统中。这一操作的目的在于进行规范的资料归档，保证培训方案的妥善保存和有序管理，为今后的培训工作提供可靠的历史依据。

### 预排资源

- 在培训筹备过程中，预排资源是确保培训顺利开展的重要前置工作。项目负责人需依据主办部门下发的详细培训计划，认真、精准地填写该批次培训在特定时间内所需要的各类资源信息。从资源中心中，项目负责人需仔细勾选所需要的教师信息、适宜的教室、舒适的餐厅、温馨的客房等各项资源，完成勾选后，提交至培管中心进行严格审批。具体流程如下：

- 1)项目负责人需要积极主动地与参培部门展开深入沟通。在沟通中，明确确定培训的具体时间段，这是后续工作的关键时间节点。之后，根据培训规模和需求，合理安排培训地点、精心挑选培训场地，并妥善解决人员住宿问题。完成上述工作后，将详细的安排计划提交给培管负责人进行审慎审批。此过程中，每一个环节都紧密相连，任何细节的疏忽都可能影响到后续培训的顺利进行。

- 2)培管负责人在收到提交的资源安排计划后，会以高度的责任心和专业的判断力，仔细确认资源安排的合理性。若发现安排存在问题或不符合相关要求，培管负责人可将计划退回。系统具备智能备注功能，能够清晰记录退回原因，方便项目负责人准确了解问题所在。项目负责人则需根据退回原因，严格按照要求重新填写相关内容，并再次提交审批。

- 3)若培管负责人审批后未发现问题，认可资源安排的合理性与可行性，接下来项目负责人将承担起联系并确认授课教师时间的重要任务。在确认教师时间无误后，项目负责人需科学、合理地做好课表安排。完成课表安排后，培训工作便正式进入草拟通知流程，为后续培训的顺利开展迈出重要一步。

- 4)在参培人员尚未入校之前，由于各种可能出现的不确定因素，培训时间存在产生变化的可能性。一旦培训时间变动，相应的培训资源也可能需要随之进行调整。在调整过程中，系统具备智能提示功能，能够准确提示相关资源冲突情况，方便项目负责人及时做出合理的应对措施，避免因资源冲突而影响培训的正常进行。

- 5)项目负责人在选择资源时，系统提供了便捷的资源安排计划表查看功能。通过查看该计划表，项目负责人可以清晰了解到诸如客房安排情况、场地安排情况等详细信息。同时，系统能够实时监测资源状态，当出现资源冲突情况时，会及时发出提示，帮助项目负责人提前发现并解决问题，确保资源选择的准确性和合理性。

- 6)项目一旦完成预排资源并通过审批，即意味着系统自动完成录入用户对客房、餐厅、教室等资源的预订操作。在培训项目开班后（若存在多余资源）以及培训结束后，为了实现资源的高效利用和数据的有效管理，可对未占用的资源进行释放操作。这一过程通过系统的智能设置实现数据联动，确保资源信息的实时更新和准确管理。

### 培训通知

- 培训通知的准确传达对于培训工作的顺利开展至关重要，其涉及多个严谨的流程环节。

- 1)项目负责人承担着草拟培训通知的重要职责。为了提高工作效率和确保通知内容的规范性，系统应预先设置培训通知模版。该模版包含多个必要字段，如培训项目名称、明确的培训对象、精确的培训时间、详细的培训人数、具体的培训课程等。项目负责人只需根据实际情况在相应字段中准确填写信息，完成后发送至相关学院培训教研室进行审批。

- 2)相关学院培训教研室收到项目负责人提交的培训通知后，从多个维度审核其合理性。审核过程应涵盖通知内容的完整性、准确性以及与培训实际需求的匹配度等方面。若在审核中发现问题，相关学院培训教研室可将通知退回。系统应详细备注退回原因，以便项目负责人能够清晰知晓问题所在。项目负责人需根据退回原因，严格按照要求重新填写通知内容，并再次提交审批。若审批无问题，培训通知应发送至相关学院院长进一步审批。审批无误后应发送至管培负责人进行审核盖章。

- 3)培管负责人在确认通知内容准确无误后，进行盖章发文操作。通知将被正式发送至参培单位，同时抄送至主办部门、承办部门。主办部门、承办部门在收到通知后，会进一步发文至后勤部门、教学等相关部门。这一系列的发文操作目的明确，旨在全面、及时地通知相关部门做好充分的培训准备工作，确保培训工作各个环节的紧密衔接和顺利推进。

- 4)为了保证培训通知的严肃性和准确性，通知一旦发文，所有信息即不可更改。同时，系统具备自动化功能，会自动导入所有与培训相关的表格，为后续培训工作的有序开展提供便利的信息支持。

### 报名管理

- 报名管理是培训工作的重要环节，涉及多个具体方面，每个方面都需要细致、规范地进行操作和管理。

- 1) 名额分配

- 根据主办部门提出的明确要求，需将参培名额科学、合理地分配到各参培单位。在分配过程中，充分考虑各参培单位的实际情况和需求，形成一份详细、准确的名额分配表。该表将作为后续报名工作的重要依据，确保每个参培单位都清楚知晓自身的参培名额数量。

- 2) 培训报名

- 参培单位在收到培训通知后，由人事部负责统计报名人员信息。人事部工作人员需认真、细致地填写报名回执表，确保信息的准确性和完整性。填写完成后，可选择将报名回执表直接导入系统，或者发送给系部负责人，由系部负责人帮忙导入系统。报名成功后，系统会自动生成报名名单信息。这份名单详细记录了学员的各项关键信息，包括学员姓名、性别、联系方式、身份证号、职称、电子邮箱、工作单位、单位性质（如幼儿园、小学、中学、企业；事业单位、国家行政机关；政府等）、所属行业（教育、保险业、采矿、能源、餐饮、宾馆、电讯业、房地产等）、学历、通讯地址等相关内容，为后续培训管理工作提供了全面、准确的基础数据。

- 3) 班级管理

- 在培训管理系统中，具备维护培训班级基本信息的功能。通过该功能，管理人员可以灵活修改班级的编号、名称、固定教室、班主任、班级人数等重要信息。同时，系统支持导出、打印班级花名册功能，方便管理人员随时获取班级人员信息，为班级管理和教学安排提供便利。

- 4) 学员信息管理

- 学员信息作为系统重要的基础性数据之一，其管理工作至关重要。学员信息表全面记录了培训学员的相关信息，除了基本的学员姓名、性别、联系方式、职称、电子邮箱、工作单位、工号、学历、通讯地址等信息外，还包括缴费情况等关键内容。班主任作为班级管理的核心人员，可以通过系统查看本班学员的详细信息，并及时通知学员参加培训，确保每位学员都能按时、准确地获取培训相关信息。

- 5) 学员缴费管理

- 为了方便学员缴费，系统应提供线上支付功能。学员可以通过该功能便捷地支付本次培训费用和住宿费用。同时，班主任可以通过系统线上通知学员缴费情况，针对未缴费学员，支持班主任一键提醒，完成缴费，确保培训费用的及时收缴和管理。

- 6) 学员报到情况

- 系统支持学员线上进行报到操作。学员完成报到后，由班主任负责确认学员到校情况。通过这一环节，能够准确确认最终参培人员名单。在确认后，班主任可通过系统一键释放多余资源，例如住宿房间等。这一操作实现了资源的高效利用和优化管理，避免资源浪费。

- 7) 学员请假管理

- 当学员已成功报名，但因突发情况需要请假时，学员需按照规定上传请假单。请假单必须经过参培部门人事部及主办部门盖章确认，以确保请假的真实性和合规性。班主任在收到请假单后，进行确认操作。若学员未按照规定申请请假，其他情况将视为旷课处理，以维护培训秩序和纪律。

- 8) 学员考勤

- 为了适应现代培训管理需求，系统支持在线课堂考勤功能。在考勤过程中，由班主任展示二维码，学员通过移动端扫码签到。这一方式不仅提高了考勤的效率和准确性，还方便了培训管理人员对学员出勤情况的实时统计和管理。

- 9) 费用填报

- 项目负责人在培训管理中承担着设置班级办公费用标准的职责。通过明确人均费用上限，确保费用使用的合理性和可控性。班主任则负责详细填报办公费用使用情况，确保每一笔费用都有清晰的记录。填报完成后，需提交给项目负责人、培管负责人进行审批。通过严格的审批流程，保证办公费用的使用符合规定，确保培训经费的合理使用和有效管理。

### 课表安排

- 项目负责人有权为其主办的培训项目精心规划课程表。该课程表详尽涵盖了项目在校期间的所有日程安排，具体包括日期、时间、地点、课程名称、主讲教师以及课件等关键信息。项目负责人既能够依据实际需求自定义班级日程，也可以从课程设计成果中选取已设计好的课程信息，合理安排至课程表之中。

- 1)课程表编辑

- 项目负责人在编辑课程表时，具备多样化的操作方式。支持通过点击“选择课程”按钮，从丰富的课程库中精准挑选所需课程；也可选择其他选项，手动细致填写课程信息，确保课程表内容的准确性与完整性。项目负责人可在开课周期及前后一周内对课表进行调整。

- 2)授课教师指定

- 在确定授课教师环节，项目负责人可首先从该课程的推荐师资名单中审慎选择合适的授课教师。若系统中不存在所需的授课教师信息，项目负责人则可直接录入教师的详细信息，以保障培训项目师资力量的合理配置。

- 3)教师聘书

- 当课程指定好授课教师后，便正式形成教师授课任务。此时，可生成并打印教师聘书。教师聘书需经主办部门严格确认后，由管培盖章，方可正式发送至授课教师及其所在单位，以彰显教师授课的正式性与权威性。

- 4)课件上传

- 项目负责人在编制课程表的过程中，可同步进行课件上传操作。在此过程中上传的课件，将同时对接至学校在线学习平台，方便学员随时获取学习资料。若学校在线学习平台中已存在该课件，项目负责人可在课件上传页面便捷使用“选择课件”功能，实现资源的高效利用。

- 5)月度课表查看

- 通过可视化界面，项目负责人能够直观查看本月或下月所有培训安排的时间表。不仅如此，借助该功能还可清晰了解各类资源的使用情况，为合理调配资源提供有力依据。在进行课表调整时，系统具备冲突提示功能，有效避免日程安排冲突，确保培训项目的顺利推进。

### 在线考试

- 在线考试管理系统，旨在将教学课程内容深度细化为一个个核心知识点，为教学考核提供全面且高效的支持。该系统集成了试题录入、随机组卷、在线答题、自动阅卷等多项功能，显著提升了考核方式的灵活性，同时极大减轻了出题、组卷、阅卷以及试卷统计等一系列繁重的工作量，为教学管理工作提供了极大便利。

- 2)基础维护

- 系统支持项目负责人按照特定模板批量导入排考数据，此功能极大提高了排考工作的效率与准确性，确保排考信息能够快速、准确地录入系统，为后续考试流程的顺利开展奠定坚实基础。

- 2)智能组卷

- 试卷基本信息代码集：系统赋予项目负责人自主维护试卷基本信息的权限，涵盖考核类型（如识记、理解与判断、掌握与应用、分析与综合等不同层次）、试题来源（自编、国内、国外等多种渠道）以及试题类型（单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、分析题等丰富形式）。通过对这些基本信息的细致维护，能够满足不同教学目标和考核需求的试卷编制要求。

- 课程章节知识点维护：为了更精准地考查学员对课程知识的掌握程度，系统支持将课程按章节、知识点进行详细分解。如此一来，在出题时能够紧密对应相应的知识点，使得在线考试能够全面、深入地反映学员对课程各类知识点的理解和掌握情况，为教学效果评估提供有力数据支持。

- 试题库维护：各主办单位负责人承担着建立课程试题库的重要职责。在建立过程中，既可以通过单个添加知识点试题的方式，详细录入试题信息，包括试题来源、知识点、考核类型、试题类型、题干、选项/答案、分数以及难度系数（难度系数通过五星勾选方式直观表示）；同时，系统也支持通过导入模板的方式，批量添加课程试题库，有效提高试题库建设的效率和规模。

- 组卷策略：系统提供两种科学合理的组卷策略设置方式，以满足不同考试场景的需求。一种为普通组卷策略，即通过选择不同试题类型的题目数量和分值进行随机组卷。这种策略适用于随堂测试以及时间紧迫的组卷任务，能够快速生成具有一定代表性的试卷。另一种为章节知识点组卷策略，即选择试题类型和考查知识点进行随机组卷。此策略适用于较为正式的考试场景，通过对知识权重的合理组合以及对教学大纲要求掌握知识点程度的精准把握，实现科学智能地组合试卷。此外，课程组卷策略还支持通过复制上一学期策略的方式，快速生成符合要求的组卷策略，进一步提高组卷效率。

- 试卷管理：在新增课程试卷时，系统支持同时新增主考试卷和备用试卷。当主考试卷出现不适用的情况，或者为科学避免邻桌作弊行为时，备用试卷可作为 B 卷投入使用。试卷库中的试卷支持设置开启码，采用一码一卷的严格管理方式，只有知晓开启码的相关人员才能查看试卷详情，这一措施切实保障了未发布试卷的安全性和保密性，有效防止试题泄露风险。同时，系统还支持对试卷中的试题进行灵活管理，并具备试卷预览和导出功能，方便项目负责人对试卷内容进行审核和调整。

- 3)在线考试移动端

- 考试规则设置：系统允许设置全局规则，例如试卷展开方式（按题展开或全部展开）、阅卷分配方式（按试卷安排老师或按题目安排老师）等。项目负责人可根据学校具体管理办法和教学实际需求，灵活新增符合要求的规则，确保考试规则的科学性和适应性。

- 试卷库管理：在移动端新增课程试卷时，同样支持新增主考试卷和备用试卷，并可对试卷答题规则进行全面设置。具体包括设置试卷开放时间、考试时长、试卷显示题目数、可答题次数、考试方式以及防作弊设置等关键参数。此外，系统还支持对试卷中的试题进行便捷管理，并提供试卷预览功能，方便学员在考试前熟悉试卷结构和题型。

- 防作弊机制：为维护考试的公平公正，系统提供了一系列完善的防作弊机制。支持提前设定“最大切屏数”（例如设定切屏 1 次弹窗警告，切屏 2 次自动交卷）、“是否禁止复制粘贴”（例如可以设定学员复制题目时弹窗警告）以及“是否摄像头抓拍”（镜头抓拍到的疑似作弊的照片会直接进入考试监控后台，以备监考负责人跟进处理）等参数。通过这些措施，对学员考试行为进行全面监控，异常数据将在后台详细记录和实时监控，确保考试环境的公平公正。

- 在线答题：在线考试平台小程序可在微信环境内流畅运行，学员仅需打开微信授权后即可使用，无需下载手机 APP，有效节省手机内存。学员参与在线答题时，必须首先认真阅读考场规则和考试注意事项，严禁直接进入考试。答题过程中，系统提供考试时间实时变化和倒计时提醒功能，方便学员合理安排答题时间。在线答题不受考试场地限制，并支持对已答题目进行标记，方便学员随时查看和切换题目，为学员提供便捷参与在线考试的途径和流畅的考试体验。

- 误交卷处理：考虑到考试过程中可能出现的意外情况，针对考试时间尚未结束，学员因失误操作导致未作答完题目便提交试卷的情况，系统提供了人性化的处理方式，即后台可将学员试卷打回，让学员继续完成作答，充分保障学员的考试权益。

- 异常信息推送：在考试过程中，系统会实时监控学员的操作行为。一旦某位学员出现切换屏幕、切换程序等疑似考试违规和作弊的行为，系统将自动记录这些异常信息，并能够将这些信息一键推送给考试负责人和监考负责人，以便及时采取相应措施。

- 4)网上阅卷

- 阅卷安排：所有发布后的试卷，均支持合理安排阅卷老师进行阅卷工作。其中，客观题部分由系统依据预设规则自动判断答题结果，主观题则由阅卷老师登录网上阅卷系统进行打分。例如，对于全是客观题的考试，学员提交答案之后，系统能够即时计算出学员的成绩，并主动将考试成绩反馈给学员，实现考试成绩的快速、准确反馈。

### 成绩管理

- 在成绩管理模块，系统为用户提供了全面且细致的课程总成绩组成项目设置功能。用户能够根据不同课程的特点和教学要求，灵活设定总成绩的构成方式。例如，既可以选择“平时成绩 + 期末成绩”这种常见的组合方式，也可以根据实际教学情况，采用“实验成绩 + 作业成绩 + 期末成绩”等更为多样化的设置，以全面、精准地反映学员的学习成果。同时，该模块还允许用户针对每个组成项目，精确设置其在总成绩中所占的百分比，确保成绩评定的科学性与合理性。

- 系统具备便捷的离线成绩录入功能。在进行成绩录入之前，用户可通过系统导出专门设计的成绩导入模板表（以 Excel 表格形式呈现）。此模板表详细包含了学员姓名、学号、各项成绩项目以及总成绩等关键信息。通过这种方式，极大地提高了成绩录入的效率，用户只需按照模板格式填写完整信息后，即可进行批量导入操作，避免了逐一录入的繁琐与低效。

- 为了便于及时掌握成绩录入的进展情况，系统提供成绩录入监控功能。通过该功能，相关管理人员能够清晰查看每位教师的成绩录入进度，确保成绩录入工作能够按时、准确地完成。

- 成绩管理模块还支持自定义成绩审核流程。用户可根据实际的管理需求和组织规范，灵活设置成绩审核的环节、参与人员以及审核标准，确保成绩的准确性和公正性得到有效保障。

- 在成绩录入权限方面，明确规定成绩可由班主任或项目负责人进行录入。这一设定既保证了成绩录入工作的责任落实，又为成绩管理提供了必要的灵活性和分工合理性。

- 在安全证书管理方面，系统允许用户通过系统界面添加安全证书模板。在添加过程中，用户可以对模板的各项关键信息进行详细设置，包括上传、下载的权限设置，以及明确证书的有效期等重要参数。添加后的模板信息将以直观的列表形式呈现，方便用户进行管理。用户可以轻松地对列表中的模板信息进行查看、下载、删除等操作，满足不同场景下对安全证书模板的管理需求。

- 当学员在考试中达到预先设定的通过分数（该分数可根据实际情况进行自定义设置）后，系统将自动生成电子证书。学员可以方便地在系统中查看并下载该证书，为学员的学习成果提供了一种直观且有效的证明方式。

### 评教评学

- 系统高度重视教学评价工作，为此提供了多元化的教学评价方式，涵盖学员评教师、教师评学员等多个维度。通过系统广泛收集评教样本，确保评价数据来源的全面性和多样性。在获取大量评价数据后，系统会运用先进的数据处理算法，对这些数据进行深入分析和有效处理，最终形成具有高度参考价值的评教统计分析报表。这些报表能够直观地反映教学过程中的优点与不足，为教学质量的提升提供有力依据。

- 系统具备指标自定义编辑功能，为教学评价提供了高度的灵活性。该功能支持三级指标体系结构，用户可以根据不同的培训目标、课程特点以及评价需求，对各级指标进行详细设置和个性化定制。同时，系统提供复制指标体系的功能，方便用户在相似的评价场景中快速应用已有的成熟指标体系，提高工作效率。针对不同培训项目、不同评价课程类别以及不同评价分类，用户均可根据实际情况设置专属的指标体系，确保评价结果能够准确反映不同教学场景下的教学质量。

- 系统提供了实时查询功能，管理人员可以随时了解学员评教师、教师评学员的进度情况，精准查询已评教人数、未评教人数以及参评率等关键数据。此外，系统还支持查询导出未评教学员名单，方便管理人员及时督促相关学员参与评教，从而提高评教的覆盖率和有效性。

- 系统支持班主任一键提醒未评教学员及时评教。

### 工作量计算

- 在工作量计算方面，系统依据预先在系统中设定的课酬信息，自动生成详细的课酬表。该课酬表全面涵盖了各项与课酬计算相关的信息。

- 课酬表生成后，需经过班主任的严格审批流程。在审批过程中，班主任需要填写个人身份证号、银行卡号等必要信息，同时勾选兼职教师职称等相关信息。系统将根据培训中心制定的教学工作量办法及绩效考核办法文件，对应显示相应的课酬标准。这一过程确保了课酬计算的准确性和规范性，严格遵循既定的规章制度。

- 为了保证课酬计算的合理性和合规性，班主任还需要上传相关的支撑材料。这些支撑材料将作为课酬发放的重要依据，进一步证明教学工作的实际开展情况和质量。此外，若教师满足某些约定条件，如获得兼职师认证、荣获优秀兼职培训师等荣誉，系统将按照规定对课酬进行相应上调，以激励教师积极提升教学质量和专业水平。整个过程中，班主任肩负着审核支撑材料的重要职责，确保每一笔课酬的发放都有充分的依据和严格的审核。

### 统计查询

- 系统预设了精心设计的培训班台账模板，该模板涵盖了学员缴费情况、课酬发放情况等关键信息。在实际使用过程中，系统可自动导入单个培训班的基础台账数据。随后，班主任需要根据培训班的实际支出情况，认真填写资料印刷等其他费用信息，从而生成完整的单个培训班台账。

- 系统具备强大的查询统计功能，用户可按年度、月度等不同时间维度查询培训班台账。通过对这些台账数据的分析，系统能够自动计算办班成本，并统计培训收入，为培训项目的财务管理提供了清晰、准确的数据支持。

- 系统还支持按参培单位进行数据统计。通过这一功能，系统能够详细统计各单位的缴费清单，并形成各单位专属的参培台账。这不仅方便了对各参培单位的缴费情况进行管理和跟踪，也为分析不同单位的培训参与情况提供了有力的数据依据。

- 在培训班信息查询方面，系统提供丰富多样的查询方式。用户既可以查看单个培训班的详细信息，也可以根据需求查询月度或年度培训班的综合信息。具体而言，用户可以深入查询单个培训班的教学安排、预报名人员情况、回执人数统计、实际参培人数明细、考勤情况记录、评教情况分析、请假情况汇总、成绩分析报告以及收费与开支明细等全方位的数据信息。同时，系统还支持用户查询单周、单月、年度甚至指定某一个时间段内的所有培训班数据信息，满足用户在不同场景下对培训班数据的查询需求。

- 为了方便数据的进一步处理和分析，系统支持将查询结果导出为 EXCEL 数据统计表。此外，系统还具备生成大屏展示数据的功能，可生成若干大屏展示页面供用户查看，以直观、清晰的方式呈现关键数据信息，便于管理层进行决策分析。

- 对于学员和参培单位，系统也提供了相应的信息查询服务。学员可以通过系统查看个人培训历史记录，全面了解自己的培训经历和学习成果。参培单位则可以查看本单位学员的参培情况，包括培训课程、出勤情况等，同时还能了解本单位的缴费情况，实现对培训项目的有效管理和监督。

### 平台对接

- 系统具备良好的开放性和兼容性，支持与学校统一身份认证平台进行对接，通过技术接口实现认证融合。这一功能使得用户在使用本系统时，无需重复输入身份认证信息，即可凭借在学校统一身份认证平台的认证信息快速登录本系统，大大提高了用户的登录效率和使用体验，同时也增强了系统的安全性和用户身份管理的一致性。

- 系统还支持对接学校在线学习平台，实现免登录跳转功能。用户在访问学校在线学习平台后，可直接跳转至本系统，无需再次进行登录操作。这一便捷的功能打破了不同平台之间的壁垒，为用户提供了更加流畅、连贯的学习和管理体验，促进了不同平台之间的资源整合和协同使用。

- 支持对接学校确定的第三方在线学习平台，实现免登录跳转功能，并实时更新课时完成情况、成绩等数据。

- 支持一键提醒学员在规定的培训周期内及时完成课程学习。

- 支持在线学习平台上传相关课程资源（视频）。

### 学员服务

- 系统为学员提供了全面、便捷的一站式服务功能。在通知公告方面，学员可以及时获取培训相关的重要信息，包括培训安排、注意事项等，确保学员能够第一时间了解培训动态。

- 网上报到功能为学员提供了便捷的入学手续办理方式，学员无需现场排队，即可通过系统完成报到流程，节省了时间和精力。

- 自助缴费功能为学员提供了多种缴费方式，学员可以根据自己的需求选择合适的缴费渠道，轻松完成培训费用的缴纳。

- 课表查看功能使学员能够随时查看培训课程的详细安排，包括课程时间、地点、授课教师等信息，方便学员提前做好学习准备。

- 请假申请功能为学员提供了便捷的请假渠道。学员在需要请假时，只需通过系统提交请假申请，说明请假原因和请假时间，即可完成请假流程，提高了请假申请的效率和管理的规范性。

- 扫码考勤功能采用先进的二维码技术，系统应生成实时二维码，学员只需通过手机扫码，并在限定地理位置签到，即可完成考勤操作，确保考勤数据的准确性和实时性，方便教师和管理人员掌握学员的出勤情况。

- 课件下载功能允许学员在课后随时下载授课课件，方便学员进行复习和总结，提高学习效果。

- 在线考试功能为学员提供了便捷的考试方式。学员可以在规定的时间内通过系统进行在线考试，系统自动评分并反馈考试结果，及时了解自己的学习情况。

- 评教师功能鼓励学员对授课教师的教学质量进行评价，为教师改进教学提供参考依据，同时也促进了教学质量的提升。

- 查成绩功能使学员能够及时查询自己的考试成绩，了解自己的学习成果。

- 下载证书功能方便学员在考试通过后，及时下载电子证书，作为自己学习成果的有效证明。

### 教师服务

- 系统为教师提供了一系列贴心的服务功能。在食宿申请方面，教师可以通过系统便捷地申请培训期间的食宿安排。系统提供了网上选房功能，教师可在本次培训指定的区域内自主选择心仪的房间，满足教师的个性化需求，提高教师的住宿体验。

- 评学员功能为教师提供了评价学员学习情况的渠道。教师可以根据学员的课堂表现、作业完成情况等方面进行综合评价，为学员的学习提供有针对性的反馈和建议。

- 个人委托书申请功能为教师提供了便利。当教师因特殊原因需要委托他人办理相关事务时，可以通过系统提交个人委托书申请，简化委托手续的办理流程。委托书至少应包含：委托人、被委托人、委托日期、具体委托事由等内容。

- 对于外部授课教师，由于涉及到更多的信息沟通和材料准备，系统要求提供纸质信息。教师需要填写纸质个人委托书，并由项目负责人协助填写课酬相关支撑材料，确保信息的完整性和准确性。

- 教师可自助筛选时间段生成课时量统计表，并可自动套用公章、生成水印后进行自主打印或导出。

- 在住宿申请方面，教师可根据实际需求申请带课期间的住宿。项目负责人作为教师的服务支持人员，可替教师申请住宿安排，确保教师能够全身心投入教学工作。此外，项目负责人还拥有帮助教师申请任意时间住宿的权限，充分考虑到教师可能出现的各种住宿需求，为教师提供更加全面、周到的服务保障。

### 数字校园微服务

- 依托学校服务中台、数据中台、低代码等现有信息化平台，拓展低代码平台支持电子签章功能，建设微服务应用，集成到现有的办事大厅、企业微信、融合门户等服务平台，需在学校本地化部署。电子签章功能要求本地化部署，产品采用B/S架构。具有角色管理、电子印章管理、印模制作、模板文件管理、印章授权管理、签约用印台账管理、签章文件验证等功能，电子签章功能满足数字化校园建设需要，符合数字证书相关标准，支持SM2国产算法签发。提供云密码证书，能够国内范围被广泛认可和验证，提供单位和个人证书≥10张，≥3年。提供全校师生学校自有签章平台认可和验证的数字证书，采用国密算法，符合标准。对接学校办事大厅、OA办公、低代码等数字化校园应用，提供可视化拖拽签名组件。

- 承诺建设≥9个微服务应用，在学校本地化部署，提升学校信息化服务水平。具体服务建设内容和业务流程，以实际业务需要为准，拟建设服务建设清单如下：

- 临时进校报备服务。为校外人员提供进校报备申请，为学校二级单位和科室提供审核及管理的一项服务。核心功能：校外人员通过“临时进校报备申请”页面，按要求填写进校地点、进校原因。审核人员审核进校人员报备申请，支持批量审批、单个审批，列表显示当天的进校报备申请及显示出待审核的人数。审核全部通过后，审批数据支持对接现有门禁系统，支持校外人员出示电子通行码、身份证等相关身份信息，学校大门门卫通过查看或者扫二维码、身份证核验放行，方便学校更好的管理需要进出学校的校外人员。

- 照片提交服务。为师生提供提交照片的服务。核心功能：主要解决部分学生或老师未能在线下及时采集自己的照片。

- 校车时刻表服务。向教职工提供更好的“校车时刻表”查询服务，方便教职工掌握候车时间，及时了解校车发车情况。

- 教职工车辆备案申请。教职工申请车辆备案，审批人进行审批，流程完成后教职工的车辆即可进出学校；管理人员可以对申请操作做部分修改以及限制，还可进行数据的检索以及导出。便于有车的教职工进行车辆登记申请，大大提高保卫处对于车辆管理的工作效率。

- 工会福利选择服务。工会福利选择系统帮助会员管理福利项目。这个系统简化了福利选择，提高了效率和会员满意度。

- 场馆预约微服务。用于管理场馆的预订和使用。它允许教师查看场馆的可用时间、预定场地、取消预约和修改预订

- 网络报修微服务。处理报修单的创建、分配、跟踪和更新。用户提交报修请求后，根据问题的类型和优先级将其分配给相关的技术支持人员。

- 学宿费电子票据查询服务。为学生提供学宿费电子票据查询服务。管理员可在管理页面导入票据信息，学生可查看到票据的缴款码，点击电子票据查询会跳转到新疆公共政务服务-统一支付平台相应的票据在线验证页面。

- 可信电子成绩单服务。可信电子成绩单服务对接签章应用支撑平台，支持国密SM2等算法，为成绩单PDF文件签名，可以有效确认文件来源、确保内容完整性、防止未经授权的篡改、确保签名行为的不可否认。

### 教学数字化平台服务

### 建设目标

- 教学数字化平台服务主要是建设专业建设与评价一体化平台，用于全校所有专业建设管理、评价管理、动态调整管理，需在学校本地化部署。

- 平台可以实现《专业评价竞争力模型和动态调整管理办法》制度的数字化支撑，通过平台实现专业（群）竞争力模型的建设，通过平台实现专业评价考核工作。以评价为牵引，围绕模型发力专业建设，围绕模型出成果，解决各个二级院系（专业）发力不均、方向不明现象。

- 要求系统响应国家安全政策，软件应支持信创环境，能适配国内主流的软硬件，完全兼容我校的信创环境。满足网络安全等级保护测评要求。

### 首页

- 支持专业建设总览（包含但不仅限于实现建设年份、建设专业、建设标准目标、专业规划书、专业年度目标计划等内容，并支持可下钻到具体二级内容）、专业建设执行情况、项目总览、产出成果总览、评价考核总览、区分角色数据权限范围的功能，例教务处可查看全校范围数据，部门负责人可查看负责部门下的统计数据，专业负责人可查看负责专业下的统计，对整体业务模块统筹监控。

- 支持系统视图配置、个人视图配置的功能。

- 支持展示待办事项、相关事项、消息中心、校历等功能。

### 专业建设管理

- 支持专业建设标准定义，包括专业分类，支持自定义专业分类，依据专业分类核定结果给每个专业设置所属分类；支持在每个建设期结束后，依据专业评价考核结果对专业分类情况进行调整。

- 支持下发专业建设标准的功能，支持围绕专业评价考核模型，设置专业建设目标内容及建设期满值，同时支持按专业分类设置不同等级的建设期满值。主管部门的负责人可以在过程中监控各专业建设总目标的达成情况，及预算使用情况，真正实现以评促建的工作目标。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 2.3支持上传专业建设规划书、规划书内容在线编辑维护、设置自定义审批流、下载规划书材料的功能。

- 支持为目标分配执行人、目标值、预算、预期成果、完成时间、查看年度目标计划的目标达成度以及预算使用情况的功能。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持查看我发布的任务、我执行的任务、任务汇总的功能。

### 项目管理

- 支持项目类型设置、专家库、专家评审模板、项目审批流程配置的功能。

- 支持新建立项通知、查看通知项目情况、生成结项通知的功能。

- 支持新增各类型的项目、申请立项、立项审批、查看项目信息的功能。

- 支持查看项目功能，查看项目功能包含但不仅限于查看项目信息（包括项目基本信息、项目计划、项目成员、项目预算）、查看项目执行进度、查看项目资金使用该情况、查看审核情况等功能。

- 支持项目汇报功能，项目汇报功能包含但不仅限于项目汇报中的各类标志性成果（与专业评价的源头数据相关）可运用于专业评价考核项，基于评价考核规则，实现智能评分。

- 若学校报销系统技术方提供相关技术接口，在双方配合对接情况下，项目执行过程中的费用支出在报销系统里面完成后，资金的使用数据就可以在项目汇报中的资金使用情况自动实现更新。

- 支持项目变更、发起期中评审（此功能包含但不仅限于支持对运作中的项目发起期中专家评审，专家通过邮件和外部链接填写评审意见、评分、上传评审附件和手写签名，完成评审工作）、项目结项申请的功能。

- 支持对项目变更的全信息记录，对变更内容进行留档的功能。

- 支持对项目结项的全信息记录，包括项目运作信息、研究工作总结、研究成果、专家鉴定组、专家意见和签名、项目负责和审核部门意见、生成和下载项目结项鉴定书的功能。

- 支持自动计算报销总金额和项目实际预算使用率的功能。

- 支持自动对已结项的项目进行归档、下载归档材料的功能。

- 支持发起专家评审、分配专家并发送专家评审邮件、专家评审批量撤回或单个专家撤回、查看专家评审记录详情、导出专家评审记录和评审得分排名的功能，支持专家评审模板设置，针对项目立项评审、期中评审、结项评审提供不同的评审模板，专家评审时可以按照模板设置的规则进行评审操作，并支持用户查看模板、新增模板、编辑模板、删除模板。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持查看全校范围内的项目运作情况、资金情况、执行情况、人员参与度等数据统计和分析、专业完成情况进行综合排名，并支持下钻到学院、专业的数据情况功能。

### 评价考核管理

- 支持定义评价模型（指标库）、灵活配置各类评价表的功能。支持评价指标可以设置三级，可维护末级指标属性，指标性质包含定量、定性两类；可对指标设定评价字段，评价字段包含枚举值、数值、百分比三种类型；可设定评价字段取值为手动取值或自动取值，自动取值时可配置评价字段的取值公式；可设定指标的评价方法，主要分为判断达标和赋分两大类，其中判断达标的达标方法支持单条件判断和多条件判断两种，赋分法包含区间赋分、固定值赋分、多条件判断赋分；可设定指标的等级规则，支持为定量指标评价设置等级规则，根据得分情况为评价结果设置级别；可以从评价分类中抽取各类评价指标组建各类评价表以满足各种评价业务，可定义评价表的名称、业务类型、评价对象的维度，评价对象维度支持学校、部门、专业、课程等功能。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持评价任务通知的功能，功能包含但不仅限于下发通知：可向评价对象下发评价任务通知，并设定评价表、被评价对象、评价起止时间、评价方式、任务分配人等内容，评价考核方式支持自评、他评，或者两者相结合的评价考核方式；接收通知：评价任务通知发布后，评价对象、任务分配人将收到系统通知消息，并支持查看通知内容。

- 支持评价任务分配的功能，要求在待分配任务列表界面，可为评价表（被评对象）分配评价人，支持按照人员和考核组两种形式进行分配。按考核组分配（先自评后他评）时，可设定各考核组考核得分的权重；评价考核时，可对评价对象进行等级认定条件的选择。

- 支持查看评价任务、下载指标库中关联的附件、评价考核（包含但不限于支持在考核时间范围内对考核对象进行评价打分。在评价表详情页可对每一条指标进行在线评分或判定是否达标，对于定量的指标系统可自动进行评分或判断是否达标的功能）。支持评价批注的功能，支持对评价得分进行批注说明。完成评价后，系统可自动计算总分。

- 支持查看评价考核结果、系统得分明细、评价得分明细、增值对比、结果公示的功能。

- 系统支持评价结果查看功能，包括按照可按照年份、评价表、评价维度对评价结果进行查询评价表，在评价表下可以查看该评价表的被评对象的得分排名信息，查看各评价表的评价结果。自动根据设置的评价表的评分等级自动得到被评对象的得分等级。系统支持查看系统得分明细（详细展示每个评价对象具体每一项定量指标的动态得分情况）、评价得分明细（详细展示每个评价对象的评价考核综合结果以及具体每一项末级指标的得分情况）、结果公示（教务处还可对评价考核的最终结果发布结果公示，支持设置结果公示期）、增值对比（汇总展示评价对象在各具体指标建设的实际数值，对历年评价内容的实际数值统计及增值对比，同时对各专业间的评价内容的实际数值进行统计及全校平均情况对比）、查看结果公示（全校教职工在公示期内可查看已公示的评价考核综合结果，以及每个评价对象对应每项末级指标的得分情况）。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持增值对比的功能，支持汇总展示评价对象在各具体指标建设的实际数值，对历年评价内容的实际数值统计及增值对比，同时对各专业间的评价内容的实际数值进行统计及全校平均情况对比的功能。

- 支持过程性评价分析（包含但仅限于支持依据过程性考核得分数据进行评价考核分析以及学院/专业的动态排名，呈现被评对象在评价期内的得分趋势、与学院和学校平均情况的对比分析的功能）、综合结果分析（包含但不仅限于支持校领导可查看全校范围内专业维度下的评价情况，包括评价对象数量、评价对象得分情况、评价对象的综合得分排名和预警、考核项评价情况以及评价指标的平均得分和得分率的功能）、评价对象分析、指标明细分析的功能。

### 评估报告

- 支持查看综合评估报告的功能，帮助统筹部门直观了解此次专业评估结果，为专业建设动态调整及竞争力模型优化调整提供科学依据和数据支持。依据评价考核显性结果，生成全校专业整体评估报告。报告内容包括对全校评估整体情况介绍，对校内专业的竞争力情况进行分析排名，对比分析专业间差距、历年评分走势、指标项改进建议等。同时支持全校评估报告在线预览、下载及发布公示，基于我院专业建设情况，给出具体需求分析，基于具体需求分析，给出专业发展的具体意见和专业组建的建议。评估报告支持按评价任务的起止时间进行导出，支持用户按照自然年、学期设置评价任务。（提供功能截图并加盖投标人公章）

### 成果资料库

- 通过整合专业建设管理、项目管理及数据填报模块成果，形成成果资料库，实现通过自定义设置提取标志性成果，对成果资料进行统一管理和留存。

- 支持成果类型设置、标志性成果设置、同步配置的功能。

- 支持导出成果数据、下载成果文件、查看成果所关联任务、项目或填报数据信息的功能。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持自定义设置的标志性成果最低级别标准、导出成果数据、下载成果文件的功能。

- 支持手动/自动同步专业建设任务成果文件、项目成果文件、填报成果文件至成果资料库、成果信息的编辑和取消同步的功能。

- 支持查看全校范围内的成果产出情况、对各部门及专业进行综合排名的功能。

### 一表通

- 支持业务表单的快速配置、多种字段类型和子表以及表格的配置、文本型、数值型、下拉单选、下拉多选、日期、附件等字段类型进行配置、查询条件、隐藏属性进行设置、建立引用关系的功能。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 支持专业建设的成果进行数据填报、专业建设成果进行记录和展示的功能。

- 支持专业数据填报，学生技能大赛或其他标志性成果有奖金激励的，支持数据录入时，填写奖金金额的功能。

### 基础数据管理

- 支持对院校的组织架构信息、师生基础信息、课程信息、专业群等信息进行增加、删除、修改、查看的功能。

### 专业画像

- 支持根据学校专业建设发展过程中产生的业务数据、用户填报的标志性成果数据、评价考核数据等，形成可视化数据图表分析，从多个维度对学校专业建设进行数据统计与结果分析的功能。

- 支持直接基于评价计算规则，实现相关分值的智能计算的功能，可以针对专业不同年份的发展情况、资金投入情况，展开数据增值统计的功能。

### 教师画像

- 支持教师画像的功能，基于教师教学相关数据的统计，包含但不仅限于专业建设、课程建设、教材建设、各类活动指导、教学研究、教学获奖、其他工作贡献、突出成果-特色创新综合类、突出成果-特色创新教师教学类、教学工作量统计表等内容，对教师教学能力进行评估。

- 支持教师负分项数据的添加，教师只允许查看自己的数据，禁止其他老师查看。

- 支持教师教学能力考核评价功能。

### 系统管理

- 系统支持角色权限管理，针对人员和组织架构的区别，配置不同部门角色的功能权限，并对不同角色下的人员进行管理，支持删除、添加人员角色。

- 系统支持应用管理，对应用进行统一配置和管理，对应用的系统属性进行编辑和设置。

- 系统支持用户管理，对教职工、学生、外部人员等进行人员信息管理、帐号管理，对人员进行角色设置、密码重置，并支持查看人员的功能权限。

- 系统支持流程引擎管理，根据学校实际需求，配置满足学校个性化需求的审批流程，并根据不同的专业建设场景，支持不同场景的审批流程配置。系统包含新增流程和审批流设置。（提供功能截图并加盖投标人公章）

- 系统支持基础数据管理对院校的组织架构信息、师生基础信息、课程信息、专业群等信息进行增加、删除、修改、查看。

- 系统支持日志管理，对系统的操作，后台自动完成日志记录，操作留痕且可追溯，对系统运行进行实时监控，保障系统安全性。

### 项目实施要求

- 1.总体要求：中标人提供系统实施方案详细、突出重点、功能模块设计全面、合理。功能实现路径科学、规范、可行性强。能够完全满足采购人项目建设需要。

- 2.人员配置要求：中标人为本项目提供的人员数量充足、经验丰富、人员分配科学合理、岗位职责分工详细明确。能够完全满足采购人项目建设需要。

- 3.进度计划要求：要求在合同签订后150个日历日内完成开发、实施、测试及试运行，如达到验收标准则组织验收。中标人为本项目提供的进度计划安排内容完整、安排合理、切实可行，提供具有详细的项目里程碑。

- 4.软件部署及安装要求：中标人为本项目提供软件系统的部署与安装、调试和我校己有应用系统集成及后期维护服务的全部内容，软件系统的布署安装的主要目标不仅是使所有软件能够在相应平台上正常运行，而且具有对软件系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。提供的软件部署及安装方案能够完全满足采购人建设需要。

- 5.软件测试计划：软件系统安装的主要目标不仅是使所有软件能够在相应平台上正常运行，而且具有对软件系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。要求中标人承诺使项目单位的系统达到以上目标。提供的软件测试计划能够完全满足采购人建设需要。

- 6.售后服务：要求提供完整、详细的售后服务方案，承诺响应及时、售后措施完善、有针对性，能够完全满足采购人实际需要。

- 7.培训计划：中标人在实施过程中提供全面的培训，包括面向系统管理员、业务人员、教学秘书的相应的校内培训，基于系统平台接口规范标准的二次开发培训、开发平台和开发工具培训、配置管理和系统维护培训、数据定义和管理培训、客户端操作培训。要求提供完整、详细的培训方案，培训计划安排科学、合理，有针对性，能够完全满足采购人实际需要；提供纸制、电子详细使用书。

- 8.数字校园集成服务：项目需按照《职业院校数字校园建设规范》、《全国职业教育智慧大脑院校中台高职数据标准及接口规范》、《全国职业院校大数据中心建设指南》、《学校十四五信息建设规划》和《优质校高水平建设方案》等文件要求，完成以下服务：

- 1)整合集成：要求系统对外提供各类接口，实现与数字校园平台的整合，实现统一身份认证集成、一站式服务大厅集成、消息中心集成、任务中心集成、数据中心共享及交换集成、移动端服务集成等，并支持包含学校其他新增平台能力集成要求，如电子公章、国密要求等。所有PC端、移动端、企业号等入口提供的信息化服务，软硬件需支持IPv6和IPv4双栈。移动端应用如无特殊要求禁止开发独立APP，使用独立APP需满足《教育移动互联网应用程序备案管理办法》等相关安全管理要求，同时需获得采购人书面同意。

- 2)业务对接：实现登录认证源的对接以及公共基础信息（不仅且包含人事、学工、教务、资产、财务等业务系统）的同步；实现任务中心工作流引擎平台对接，支持流程自定义功能；实现消息中心的对接，支持统一消息的收发展示功能；能够实现通过用户的业务数据（如缴费数据、消费数据、学生成绩等），动态调整用户在各个业务系统中的权限。实现与学校现用的内控（诊改平台）系统对接，完成内控流程控制；实现与学校现用的全国职业教育智慧大脑院校中台数据上报平台对接。

- 3)信息标准：遵循学校信息标准，包括信息编码标准、代码标准、API接口标准、数据集等，业务系统开放标准的数据接口，实现修订学校信息标准中涉及业务系统信息的部分。

- 4)数据治理：中标人需对业务数据进行全面清洗，全面清洗后的数据需要存储至数据中心统一管理，使数据平台成为全校范围内唯一的全面的核心数据仓库，完成数据层的集成，同时为相关应用系统提供共享数据访问服务。对新建设的业务系统，按照业务模型进行抽取转换清洗入库，逐步构造、完善全量数据标准。需完成数据流的整体设计，设计数据源与数据中心数据共享流程图，包括数据库，视图，存储过程，中间表，上行数据设计，下行数据设计等。以支撑未来全面的业务数据联动、历史数据分析、大数据挖掘等数据需求。

- 商务条款

- 1.质保期（货物类项目为质保期）/服务期（服务类项目为服务期）

- 免费质保期/服务期36个月。（免费质保期/服务期自通过甲方验收合格之日起计）

- 2．交付期、交付方式及交付地点

- 2.1 交付期：自合同签订之日起150个日历日内交货并完成安装调试。

- 2.2 交付方式：采购人指定。

- 2.3 交付地点：采购人指定。

- 3．服务要求：

- 软硬件需原厂工程师提供服务，提供固定售后工程师、技术工程师联系方式（电话）以快速解决故障；中标人应组建QQ群、微信群，并安排专人在群内提供快速响应，可提供电话远程技术支持；产品实施过程中，若因实施工程师的原因导致项目进度受影响，采购人有权要求更换实施工程师。

- 本项目所涉及的所有软硬件均要求按照原厂售后服务标准，提供叁年的质保服务（含技术服务、升级、安全修补等），使用期内针对已知安全漏洞提供48小时内修补服务（包含系统层面），维护期内提供应用系统版本免费升级及对软件进行维护和完善，费用计入本次投标总价。平台巡检调优服务，每半年一次；服务期内，根据采购人需求，至少提供一次服务器迁移服务。

- 中标方须提供本项目正常运转所必须的全部系统软件、中间件、插件等，确保系统正常稳定运行。产品中采用的第三方软件由中标方自行购买安装，如出现软件侵权行为，由中标方负责。

- 中标人应保证，实现功能要求所有涉及到的软件、系统、中间件均不存在版权问题；如涉及到版权纠纷，由中标人负责。不得采用任何未经招标方许可的未包含全部源代码的第三方软件。

- 所购买的软件中定制开发部分，知识产权归学校所有，供应商必须提供完整的说明文档，说明文档至少应包括核心业务代码的详细说明、相关接口说明、数据库说明、使用部门需求文档等。

- 商务要求中所涉及的费用如运输服务、实施服务、交付服务（安装部署、测试、培训、升级等）及售后服务等均包含在投标报价中，无需采购人另行支付。

- 4．响应要求：

- 项目试运行时如发现与实际不相符，则视为虚假响应，甲方有权要求供应商免费退换货或终止合同执行，并追究相关法律法规责任。

- 5．付款方式：

- 第一笔款：合同签订后7个工作日内预付合同总额的35%款项。

- 第二笔款：软硬件相关设备到货，通过甲方确认，付款35%。

- 第三笔款：软硬件相关设备安装调试完毕，通过甲方组织的验收合格，付款20%。

- 第四笔款：软件平台完成学校业务流程建设，试运行，通过甲方确认，付款10%。

- 注：商务条款，必须全部响应，否则视为无效标。

## 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 20 |
| 商务部分（10） | 基本实力 | - 投标人需具备信创适配自主能力，每适配1类信创处理器的得1分，最高得4分。（投标人需提供厂商之间兼容认证或第三方的兼容测试报告证明材料，同一类信创处理器只计算1次，不重复计算，提供适配测试场地实景照片加盖投标人公章，未提供不得分） - 投标人需具备类似项目案例。每提供一项有效证明得1分，最高得3分。（提供2022年5月1日起至今中标通知书或合同关键页证明材料，未提供不得分） - 投标人需具备为本项目提供业务突发与高可用容灾的支撑能力，能够提供满足项目要求的云资源池，大于7个得3分，大于5个得2分，大于3个得1分，未提供不得分。（提供云资源池验收运行证明材料和承诺书，未提供不得分） | 10 |
| 技术部分(70分) | 技术参数响应 | - 投标人须逐条应答采购内容中详细技术参数和功能需求。为保证详细技术参数和功能需求响应的真实性，投标人须按详细技术参数和功能需求中的证明文件提供资料作为佐证材料并加盖公章。所有详细技术参数和功能需求需要按顺序点对点应答，并将证明文件标注页码。佐证材料必须清晰可辨识，无佐证材料或佐证材料不清晰、不能辨识的视为参数不响应，对应的项不得分。 - 投标软硬件产品对技术规格及要求说明中所要求技术指标的响应： - 1、完全满足招标要求，得20分。 - 2、参数指标项不满足数≤20项，参数中有1条不满足扣1分。 - 3、参数指标项不满足数>20项不得分。 - 注：投标人按照要求完整提供功能截图、测评报告等相关证明资料。 ### 注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于或不满足招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、检测报告内描述的技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 | 20分 |
|  | 技术能力 | - 投标人应按照国家职业院校信息化标杆校建设要求，围绕数字资源丰富、功能应用强大、赋能效果良好三个方面提供方案。方案内容完整且适用本项目得1分；方案内容完整且适用本项目、落地实现能力横向对比优秀得2分；方案内容完整且适用本项目、落地实现能力横向对比优秀、推动示范引领措施优秀得4分；方案不完整、不适用本项目、未提供均不得分。 - 投标人应具备专业从事软件设计开发服务的能力，具备结合本项目建设主动改善实施流程，并运用新技术实现流程的优化能力，提供方案，可以体现出包括设计、开发、编码、测试、集成等技术实现能力。方案内容完整且适用本项目得1分；方案内容完整且适用本项目、软件开发能力横向对比优秀得2分；方案内容完整且适用本项目、软件开发横向对比优秀、符合国家或行业标准规范得4分；方案不完整、不适用本项目、未提供均不得分。 - 投标人应具备基于信创架构的虚拟化平台、云管理系统的研发能力，能够结合本项目特性进行信创适配定制，提供方案，可以体现出技术实现能力、符合国家安全要求的能力。方案内容完整且适用本项目得1分；方案内容完整且适用本项目、信创技术能力横向对比优秀得2分；方案内容完整且适用本项目、信创技术能力横向对比优秀、定制成果具备符合国家安全要求得3分；方案不完整、不适用本项目、未提供均不得分。 - 投标人的云网服务具备IaaS安全（弹性云主机）-增强级、IaaS安全（块存储）、混合云应用服务（容灾备份）、云分发服务、云堡垒机的能力，确保安全、可靠、可信。每个得1分，最高得5分。（提供第三方质量评估体系认证或报告或证书，未提供不得分） - 投标人所投的软件服务与项目方现有的数据中心软件、教学一体化平台、管理数字化平台、国家职教大脑的数据对接兼容能力，无需二次开发无缝对接每个得1分，最高得4分。（提供系统无缝对接技术佐证和承诺书，未提供不得分） | 20分 |
|  | 组织实施 | - 投标人应具备专业从事区域行业级的数据中心规划设计、建设、信息系统服务交付能力，符合国家或行业相关标准规范要求，包括但不限于《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB/T 51314-2018）、T/SIA 011-2019《信息系统服务商交付能力评估标准》。满足得2分，不满足不得分。（提供国家或行业认可证书、报告、案例等其中之一的相关能力证明材料，未提供不得分） - 投标人应具备专业从事信息系统建设的供应链信息安全能力，同时具备应用部署和测试过程中的应用安全管理能力，符合国家或行业相关标准规范要求，包括但不限于‌GB/T 30146-2023/ISO 22301:2019‌ 业务连续性管理体系认证、‌ISO/IEC 27001（GB/T 22080）‌ 信息安全管理体系认证。满足得2分，不满足不得分。（提供国家或行业认可证书或报告案例等其中之一的相关能力证明材料，未提供不得分） - 投标人拟投入本项目的技术人员（不含项目经理）具有条件：具有政府部门颁发高级工程师证书（通信类、网络类）的，有1人得2分；具有政府部门颁发中级工程师证书（通信类、网络类）的，有1人得1分；其他不得分； - 注：以上得分累计最高得 4 分，须提供以上人员相关证书复印件，最近六个月（不含开标当月）内任意一个月为其缴纳的社会养老保险有效凭证的复印件加盖投标人公章为准，同一人如有多个证书，不重复计分，只计取一项最高分。 - 投标人提供的实施方案应含以下内容：1）进度计划；2）质量保证措施；3）组织保障计划；4）应急方案（包含故障分级标准、故障处理流程、应急响应预案等）。以上内容均满足采购需求且详细说明得2分，每有1条未详细说明或内容不适用本项目扣0.5分，未提供不得分。 | 10分 |
|  | 运维服务 | - 投标人应具备为本项目建设内容逐项提供信息技术运维措施，措施符合国家现行规范标准要求。措施内容完整且适用本项目得1分；措施内容完整且优秀得2分；措施不完整、不适用本项目、未提供均不得分。 - 投标人应具备为本项目建设内容逐项提供信息安全运维措施，包含安全检测、风险评估、补救措施等，措施符合国家现行规范标准要求。措施内容完整且适用本项目得1分；措施内容完整且适用本项目、技术能力横向对比优秀得2分；措施内容完整且适用本项目、技术能力横向对比优秀、补救措施能够提供建设内容功能对等的软硬件应急过渡得3分；措施不完整、不适用本项目、未提供均不得分。 - 投标人与项目方共同组建运维服务团队，根据项目方工作实际需要，长期(三年)提供相关技术服务。满足得4分，不满足不得分。（提供承诺书，未提供不得分） - 投标人应具备培训数据中心规划设计、运行与维护的能力，配置工程师长期担任讲师，指导学校管理人员。满足得3分，不满足不得分。（提供能力证明材料、承诺书，未提供不得分）。 - 投标人提供线下的数据中心运维技术技能相关培训，提供的培训方案应含培训计划、授课内容、保障措施等方面。1）培训计划需提供明确的关键节点，与项目匹配。2）授课内容需包含基础设施、网络安全、平台运维等运维内容。3）保障措施需包含培训师资、效果评价等。以上内容均满足采购需求且详细说明，得3分，每有1条未详细说明或内容不适用本项目扣1分，未提供不得分。 | 15分 |
|  | 售后服务 | - 投标人应具备本地化售后技术服务能力，根据工作需要，在三年内提供现场技术支持。满足得2分，不满足不得分。（提供本地化售后服务方案、人员及承诺书，未提供不得分） - 投标人具备7*24小时电话热线响应，2小时内到达现场的售后服务能力。满足得2分，不满足不得分。（提供证明材料，未提供不得分。） - 投标人具备已投入使用的网络售后服务平台（提供平台截图），满足得1分，不满足不得分。 | 5 |

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

- 货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- （格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

## 表四

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 ...... |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |