执行规范标准

执行规范标准也作为甲方验收标准，要求所有设备的设计、制造、测试应采用本项目中规定的标准及其它相应的标准和规范，要求为最新且已实施的有效版本，具体标准如下：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

- 《工程建设标准强制性条文》2002年版

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010版），含中国GMP2010版指南或者欧盟、FDA标准

- 《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457）

- 《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）

- 《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010；

- 《洁净厂房施工及质量验收规范》GB51110-2015;

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《通风与空调工程质量检验评定标准》  （GBJ304-88）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

- 《供配电系统设计规范》GB50052

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

- 《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46）

- 《自动化仪表选型设计规定》HG/T 20507-2014

- 《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）

- 《仪表系统接地设计规定》 （HG/T 20513-2000）

- 《信号报警、联锁系统设计规定》 （HG/T 20511-2000）

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243