- 闻喜县财政局网络安全运维服务项目

- 项目编号：1408232025CCS00033

竞争性磋商文件

采 购 人：闻喜县财政局

代理机构：闻喜县政府采购中心

日    期：二〇二五年四月

目   录

第一章 采购公告	1

第二章 磋商文件前附表	4

第三章  供应商须知	9

第四章  评标方法和评标标准	26

第五章  技术服务需求	30

第六章  合同格式	30

第七章  响应文件格式	35

- 第一章采购公告

项目概况

闻喜县财政局网络安全运维服务项目的潜在供应商应在政采云平台上获取采购文件，并于2025年5月16日08时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：1408232025CCS00033

2、项目名称：闻喜县财政局网络安全运维服务项目；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额（最高限价）：303000.00元；其中：101000元/年

5、采购需求：本项目共1包，主要内容包括：机房基础运维、硬件设备运维、软件系统运维及其他运维。具体内容详见磋商文件中商务、技术、服务要求。

6、合同履行期限：三年；

7、本项目不接受联合体响应。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商必须为中小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均无效。

三、获取磋商文件

- 时间：2025年05月06日00时00分至2025年05月13日00时00分（北京时间 ）

- 地点：政采云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

- 方式：只允许在线获取

- 售价：免费获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年5月16日08时30分（北京时间）

响应地点（网址）：请登录政采云响应客户端响应

开标时间：2025年5月16日08时30分（北京时间）

开标地点：运城市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南在“山西省政府采购网＞办事指南＞下载专区”获取；

2、供应商应在提交投标文件前完成CA数字证书办理（办理事项详见“山西省政府采购网＞办事指南＞下载专区”）；

3、供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”。请供应商自行前往“山西省政府采购网＞办事指南＞下载专区”获取并安装；

4、如有疑问，可致电技术支持热线95763；

5、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：闻喜县财政局

地    址：闻喜县牌楼西街120号

联 系 人：董先生

联系方式：0359-7036290

2.采购代理机构信息

名    称：闻喜县政府采购中心

地　　址：闻喜县政务服务大厅四楼

联系方式：13835922133

3.项目联系方式

项目联系人：尚先生

电　　 话：13835922133  18135458499

- 第二章 磋商文件前附表

| 序号 | 项目内容 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 闻喜县财政局网络安全运维服务项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称：闻喜县财政局 地 址：闻喜县牌楼西街120号 联 系 人：董先生 联系方式：0359-7036290 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：闻喜县政府采购中心 地 址：闻喜县环城路政务服务大厅四楼 联系人：尚先生 联系方式：13835922133 |
| 4 | 采购项目预算 | 预算金额（最高限价）：303000元 |
| 5 | 响应人的资格要求 | （1）基本资格条件： 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； ①具有独立承担民事责任的能力的； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购公告； （3）特定资格要求：详见采购公告； |
| 6 | 联合体响应 （注：政府采购政策规定的除外） | þ不接受 - ¨接受 |
| 7 | 财政部门指定的媒体 | 山西省政府采购网 |
| 8 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 9 | 磋商保证金 | □不要求提供 þ要求提供 1、递交方式：保函形式缴纳保证金 2、截止时间：同响应文件截止时间 3、保函的有效期：开标后90日历天 4、保函保证金额：3000元整 5、响应文件截止时间前将保函扫描件发送至wxxzfcg02@163.com； |
| 10 | 响应文件的制作和递交 | 1、电子加密响应文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的响应文件。 2、网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。如果供应商使用某个数字证书对响应文件进行了数字证书加密，需要在开标规定时间内使用该数字证书进行网上解密，才能读取或导入响应文件，解密时长默认为30分钟，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为无效响应。 |
| 11 | 开标方式、时间、地点 | 方式：政采云响应客户端远程开标 时间：同响应文件递交截止时间 地点：运城市公共资源交易中心开标室 |
| 12 | 磋商小组成员人数 | 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表1人，评审专家2人。评审专家在山西省政府采购网专家库管理系统中随机抽取。 |
| 13 | 政府采购扶持政策 | 1、按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。响应产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则响应无效。 2、关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号） 采购货物中如含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须符合最新一期《节能产品政府采购清单》的要求。 3、关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号） 采购货物中含台式计算机的，属于国家强制性采购产品，台式计算机的性能参数还必须符合最新一期《环境标志产品政府采购清单》附件中的产品。 4、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 5、采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 6、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购[2022]6号）的规定，政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%-20%，用扣除后的价格参与评审。本项目专门面向中小企业扶持政策，不享受价格折扣优惠政策，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件） 7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三条在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策； 8、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）第二条在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 以上6、7、8条政策不重复享受。 |
| 14 | 无效响应的规定 | 响应文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效响应处理： （1）应交未交响应保证金或金额不足，响应保证金形式不符合磋商文件要求的； （2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）参加本次政府采购前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第三章“供应商须知”第3款规定资格要求的； （5）不满足第三章“供应商须知“第8款规定的实质性要求的； （6）响应报价超过采购项目预算金额或财政评审价（如有）的； （7）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价的； （8）响应文件载明的响应范围小于磋商文件规定的采购范围的（缺漏磋商文件所要求的内容）； （9）响应有效期不足的； （10）不符合法律、法规和磋商文件规定的。 |
| 15 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，磋商小组应予以废标： （1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的响应报价超过了采购预算金额或财政评审价（如有）的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 推荐的成交候选人数量 | þ1名 ¨2名 ¨3名 |
| 17 | 履行合同的采购人名称、地址 | 名 称：闻喜县财政局 地 址：闻喜县牌楼西街120号 |
| 18 | 履行合同的时间、地点 | 合同期限：三年 履约地点：根据采购人要求 |

- 供应商

## 一、总则

1、适用范围

本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

2、定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商文件前附表。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购代理机构和经财政部门备案的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商文件前附表。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或自然人。

2.4“服务”系指对闻喜县财政局网络安全运维服务项目提供的服务。

3、合格供应商的资格要求

3.1供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力的；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见磋商文件前附表。

3.3本项目的特定资格要求：见磋商文件前附表。

3.4供应商应独立于采购人，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、响应费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2响应文件一律不予退还。

5、资格后审

根据采购公告的要求采取资格后审的，在评标前对供应商进行资格审查，审查其是否有能力和条件履行合同义务。如供应商未达到磋商文件规定的能力和条件其响应将被拒绝，不进行评审。

## 二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1 磋商文件由下列七章内容组成：

第一章  采购公告；

第二章  磋商文件前附表；

第三章  供应商须知；

第四章  评分方法和评标标准；

第五章  商务、技术要求；

第六章  合同格式；

第七章  响应文件格式。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝或被认定为无效响应。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商，均应以书面形式在磋商文件前附表规定的响应截止时间15日以前要求对磋商文件存在的疑点进行澄清，以书面形式（包括书面材料、信函、传真等）送达采购代理机构（或采购人)。

7.2采购代理机构（或采购人)对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，补充文件中不包括问题的来源。

7.3采购代理机构（或采购人)主动进行的澄清、修改；采购代理机构（或采购人)无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交响应文件截止之日前15日发出。

7.4采购代理机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人)一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.5采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要安排所有已获取磋商文件的潜在供应商踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素。

7.6采购代理机构（或采购人)将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构（或采购人)将向所有已获取磋商文件的潜在供应商发出通知。

7.7采购代理机构对采购公告及磋商文件的澄清、修改均在财政部门指定的媒体上发布。财政部门指定的媒体见磋商文件前附表。

8、偏离

8.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离，供应商须对偏离情况进行逐项说明并对其真实性负责。

8.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”“应”“须”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

9、采购进口产品：详见磋商文件前附表（如有）

本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品的，仍有满足需求的国内产品参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购，具体清单详见技术参数要求。

## 三、响应文件

10、响应文件的语言和计量单位

10.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

11、响应文件的组成及相关要求

11.1响应文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。

本次采购，供应商应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致响应被拒绝。（具体填写要求及格式详见磋商文件第七章）。

11.2响应文件要求内容及编排顺序

响应文件编制要求见第七章投标文件格式。

11.3响应报价

所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商投报多包的，应对每包分别编制投标文件和投标报价。

（3）本次采购不接受可选择或可调整的投标和报价。

（4）价超过预算金额或最高限价（如有）时，响应将被拒绝。

（5）采用综合评分法，最低报价不能作为成交的保证。

12、响应内容填写说明

12.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

12.2供应商照搬照抄磋商文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该响应。

12.3响应文件应严格按照磋商文件第七章的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

12.4开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写。

12.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

13、响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

14、响应文件的签署及规定

14.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

14.2响应文件电子版使用政采云响应客户端编制，要求所附证书证件均为原件扫描件，采用单位和个人数字证书进行电子签章。

14.3供应商应按照磋商文件格式要求签字或盖章。

14.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，磋商小组有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该响应予以拒绝。

14.5电子版响应文件指通过政采云响应客户端上传的加密的电子版响应文件，未上传电子版响应文件的将被否决响应。

14.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章。

14.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

## 四、响应文件的递交

15、电子响应文件的递交

网上递交：供应商需在响应截止时间前凭机构数字证书登录政采云响应客户端上传加密的电子版响应文件，电子响应文件须使用系统提供的响应文件编制工具编制完成，逾期递交或未正常递交响应文件的,采购人将予以拒收。

16、响应文件递交截止时间、地点

响应文件须按照磋商文件规定的响应时间、地点送达。在响应截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构（或采购人)有权拒绝接收。

17、响应文件的补充、修改和撤回

17.1供应商可以在响应截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)，补充、修改和撤回要求须经采购代理机构（或采购人)签字确认，否则无效。

17.2供应商撤回响应的要求应由供应商法定代表人或授权代表签字或盖章，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署，作为响应文件的组成部分。

17.3 在响应截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

18、开标及其有关事项

18.1开启电子响应文件

18.1.1供应商须携带编制响应文件时所使用的CA数字证书对其递交的电子响应文件在政采云平台上进行解密，解密时长30分钟。

18.1.2因供应商原因造成响应文件未解密的，视为未递交响应文件，包括以下情形：

（1)在规定解密时间未解密的，视为未递交响应文件；

（2)供应商未携带CA数字证书或携带了非本次响应加密用CA数字证书的；

（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效的；

（4)供应商携带的CA数字证书已损坏的。

18.2采购代理机构或采购人按磋商文件规定的开标时间（同响应文件提交截止时间）、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加。

18.3开标后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和磋商文件的规定，对各供应商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

## 六、磋商程序和要求

19、组建磋商小组

19.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，磋商小组成员人数见磋商文件前附表。

19.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20、初步审查

20.1资格性审查

采购项目开标结束后，评审专家应当依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

| 类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 采购政策 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 基本资质 | 供应商代表资格（如为法定代表人，则提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；如为委托代理人，则提供授权委托书、法定代表人及代理人身份证复印件） | 符合采购文件要求 |
| 基本资质 | 有效的营业执照或者事业单位法人证书 | 符合采购文件要求 |
| 基本资质 | 银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息 | 符合采购文件要求 |
| 基本资质 | 保证金保函凭证 | 符合采购文件要求 |

20.2符合性审查

磋商小组将对通过资格审查的响应文件进行符合性审查。任意一项不符合要求将导致投标被否决。

供应商有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为等情形的，磋商小组将否决其投标。采购人将依照相关法律法规的规定上报监督管理部门追究其法律责任。

| 类型 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务 | 供应商资格证明资料 | 响应文件所附资格证明资料齐全并符合采购文件要求 |
| 商务 | 响应文件签字盖章 | 电子响应文件：本磋商文件第七章响应文件格式明确要求签字盖章处必须有相应的CA数字证书签章（包括单位公章、法定代表人签字、授权委托的代理人签字等）。 |
| 商务 | 响应文件格式 | 符合磋商文件中响应文件格式 |
| 商务 | 服务期限 | 三年 |
| 商务 | 响应有效期 | 响应文件递交截止之日起90日历天 |
| 报价 | 响应报价 | 供应商投标报价总价不得超过预算价或最高限价 |
| 技术 | 响应内容 | 符合磋商文件采购需求的要求 |

20.3磋商小组对响应文件的判定,只依据响应文件内容本身,不依据任何外来证明。

21、响应的澄清

21.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

21.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

22、详细评审

磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见磋商文件第四章“评标方法和评标标准”。

23、确定成交人

磋商小组根据详细评审的结果按照综合得分由高到低的顺序推荐前3名为成交候选人，并确定第一名为成交人。若成交人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照磋商小组推荐成交候选人顺序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

24、评标过程保密

24.1开标之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

25、关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该响应予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

26、采购项目废标

26.1在评标过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购限价的供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

## 七、签订合同

27、成交通知

27.1成交人确定后,采购代理机构（或采购人）将在刊登本次采购公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.2 采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。亦不退还响应文件。

27.3 成交通知书是合同的组成部分。

28、采购服务费：无

29、签订合同

29.1成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。如果未按规定及要求签订采购合同，采购人有权取消其成交资格，采购人将重新选择后备成交候选人排名第二的为成交人。

29.2成交人应按照磋商文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

29.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。

政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.5政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 八、保密和披露

30、保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

31、披露

31.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

32、供应商有权就采购事宜提出询问和质疑。

32.1供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑。

32.2磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

32.3供应商对磋商文件条款或服务标准、商务要求有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

32.4供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

32.5在线质疑提出

（1）供应商若认为磋商文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台向采购人、采购代理机构提出。

供应商参与山西政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提出质疑。

政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

（2）质疑材料要求

供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项和信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人的身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（3）在线质疑的答复

采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

①对采购文件质疑的处理。采购人或采购代理机构应当对被质疑的采购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。

②对采购过程质疑的处理。采购人、采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时出具相关依据。

③对中标、成交结果质疑的处理。质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人、采购代理机构可依据评审报告意见答复；必要时，采购人或采购代理机构应当组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观分评分错误情形的，由原评审委员会予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑供应商提供的证明材料属于其他供应商投标(响应)文件未公开内容的，采购人或采购代理机构应当要求质疑供应商提供书面材料证明其合法来源。

④供应商的质疑，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.6提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

## 十、违约处罚

33、发生下列情况之一，供应商的响应保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：（如有）

（1）开标后在响应有效期内，供应商撤回其响应文件的；

（2）在评标期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交人未按本磋商文件规定签约；

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）成交人未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

（6）供应商在投标文件中提供虚假资料的；

（7）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 第四章  评标方法和评标标准一、总则

1、磋商小组

1.1评标由依法组成的磋商小组负责，磋商小组依法组建，负责评标活动。磋商小组成员人数为3人，由采购人代表和评审专家组成。其中采购人代表1人，评审专家2人，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评审专家从山西省政府采购网专家库管理系统中随机抽取产生，采购人代表不得担任磋商小组组长。评标组长一名由磋商小组成员推选产生，主持评标工作，评标组长与其他成员具有同等表决权。磋商小组成员实行主动回避制度。

评标工作由磋商小组负责，并邀请有关监督部门对评标进行全过程监督。

2、评标方法

2.1本次磋商采用二轮报价评标方法,评标采用综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标办法。

2.2本项目采购的评标因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第三章“供应商须知”第3款规定的供应商的资格要求。

二、评标原则

磋商小组在评标时，依据响应报价和各项评审因素进行综合评价。

“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，磋商小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标时恪守以下原则：

促进中小企业、支持监狱企业发展原则：在本次采购活动中，应当给予小微企业、监狱企业价格扣除的政府采购政策优惠。小微企业、监狱企业价格扣除，是依据财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、山西省财政厅发布的《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定。

客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审，磋商小组判断响应文件的评审仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评标。

独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交候选人。

少数服从多数原则：磋商小组成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。

对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 10分 | 满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 |
| 2 | 资信商务部分 | 6分 | 供应商提供响应截止日期前三年内（2022年5月至今）签订的与本项目相类似的合同业绩证明，每提供一份合同得3分，最高得6分。供应商提供的合同案例以自身合同为准，合同要求必须提供合同的全部内容：合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，任何部位不得有遮挡、涂改内容，否则不得分。 |
| 3 | 项目整体实施方案 | 30分 | 根据供应商针对本项目制定的详细的运维服务方案总体思路、各专项思路的完整性、合理性等进行评价，满分 30 分。 ①实施的背景（3 分） ②项目理解（3 分） ③需求分析（3分） ④目标定位（3 分） ⑤总体思路（3 分） ⑥工作规范（3 分） ⑦服务标准（3 分） ⑧技术调查（3 分） ⑨巡检维护服务（3 分） ⑩信息反馈和及时整改方案等（3 分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣 3 分，（其中“项”指上述条款中①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 4 | 对项目关键点、难点的理解及措施 | 6 分 | 根据供应商针对本项目制定的项目关键点、难点的理解及措施等进行评价，满分 6 分。 ①工作的重点、难点的认识（2 分） ②对关键环节的分析（2 分） ③采取的针对性措施（2 分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣 2 分，（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 5 | 质量控制的程序、措施和质量保证体系 | 6 分 | 根据供应商针对本项目质量控制制定的质量保障措施进行评价，满分 6分。 ①项目实施各阶段质量保障措施（2 分） ②客户满意度（2分） ③故障处理流程、故障修复率（2 分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣 2分，（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 6 | 拟投入人员及作业设备配备情况 | 12分 | 根据供应商针对本项目拟投入人员及作业设备配备情况进行评价，满分 12分。 ①岗位配置及人员岗位职责分工（3 分） ②人员管理制度健全（3 分） ③作业设备配备情况（3 分） ④备品备件等（3 分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣3 分，（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1.5 分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 7 | 工作进度计划 安排及措施 | 8分 | 根据供应商针对本项目制定的进度计划、各环节所需的时间及保障措施等方面进行评价，满分 8 分。 ①总体计划安排及流程（4 分） ②服务期安排保障措施（4分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣 4 分，（其中“项”指上述条款中①②条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 2分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 8 | 后续服务工作 安排计划 | 6分 | 根据供应商针对本项目制定的后续技术支持服务等方面进行评价，满分6 分。 ①后期服务响应方案、服务承诺（2 分） ②对后续服务工作进度、人员、技术支持、服务措施（2 分） ③提供增值服务（2 分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣 2 分，（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 9 | 服务承诺 | 10分 | 根据供应商针对本项目制定的服务承诺进行评价，满分 10 分。 ①服务目标明确、服务保障健全、服务考核体系健全（2 分） ②服务响应方式（2 分） ③服务响应时效（2 分） ④安全管理制度（2 分） ⑤保密制度（2 分） 评审标准：以上评审要点中缺少一项内容扣 2 分，（其中“项”指上述条款中①②③④⑤条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1 分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指评审对应内容方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |
| 10 | 应急处置方案 | 6分 | 根据供应商对本项目制定的应急处理机制、响应程度进行评价，满分6分。 ①应急响应时效、应急处置流程安排（3分） ②应急处置保障措施（3 分） 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣 3 分，（其中“项”指上述条款中①②条内容）。有一项内容存在一处缺陷扣 1.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指应急处置方案生搬硬造，与实际情况明显不符， 存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。 |

- 技术服务需求

闻喜县财政局网络安全运维服务项目基于闻喜县财政局网络安全防护技术服务采购项目和闻喜县财政局网络安全防护技术服务项目二期建设的建设内容提供运维工作，主要内容包括：机房基础运维、硬件设备运维、软件系统运维及其他运维。

机房基础运维：机房基础环境的日常维护和维修保障，包含机房门禁、精密空调、动环监测等。

硬件设备运维：服务器、网络设备和安全设备运维，安全设备含防火墙、防病毒网关、入侵防御检测、网络审计、运维审计、数据库审计等。

软件系统运维：包括网络智能管理软件、终端安全管理软件等安全防护软件运维。

其他运维：安全运维和特征库授权及升级服务，其中安全运维包括安全系统运行维护、安全技术培训、安全应急响应和处置服务，特征库授权及升级服务对6台安全设备的授权及特征库升级服务，特征库类别包括：IPS特征库、AV 防病毒安全特征库、应用识别特征库、URL特征库。

1、机房基础运维

闻喜县财政局单位机房面积约15平方米，共4个机柜。机房基础设施包括机房监控、自动灭火系统和电子门禁系统等，具体清单及采购价格如下：

机房基础环境清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房专用自动灭火系统 | 套 | 1 |
| 2 | 机房精密空调 | 套 | 1 |
| 3 | 电子门禁系统 | 套 | 1 |
| 4 | 机房动环监测系统 | 套 | 1 |

服务内容：定期巡检、故障排除、维修更换、备品备件；

服务频度：1次/月或发生故障时；

交付成果：运维服务巡检报告。

2、硬件设备运维

2.1  服务器、网络设备

服务器、网络设备主要包括终端安全管理服务器、路由器、交换机设备等，具体清单及采购价格如下：

服务器、网络设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器主机 | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚路由器 | 台 | 1 |
| 3 | 汇聚路由器 | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2 |

服务器、网络设备运维内容如下：

（1）网络调整优化

服务频度：2次/年；

主要服务内容：对网络系统配置优化，性能调优；

交付成果：出具运维服务记录单。

（2）网络定期巡检

服务频度：1次/月；

主要服务内容：网络性能分析、设备日志检查分析等；交付成果：出具运维服务巡检报告。

（3）网络维修更换

服务频度：发生故障时；

服务时间：7*24小时；

主要服务内容网络故障响应、排查、诊断和处理；

交付成果：出具运维服务记录单。

（4）网络接入

服务频度：根据单位需求时；

服务时间：5*8小时；

主要服务内容：新进单位网络接入配置；

交付成果：运维服务记录单。

2.2  安全设备

安全设备主要包括防火墙、入侵防御检测、防病毒网关、网络审计系统、数据库审计系统、运维审计系统等设备，具体清单及采购价格如下：

安全设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网防火墙 | 台 | 1 |
| 2 | 应用控制网关 | 台 | 1 |
| 3 | 下一代高性能防火墙 | 台 | 1 |
| 4 | 入侵防御网关 | 台 | 1 |
| 5 | 业务网防火墙 | 台 | 1 |
| 6 | 入侵防御检测 | 台 | 1 |
| 7 | 防病毒网关 | 台 | 1 |
| 8 | 网络审计系统 | 套 | 1 |
| 9 | 数据库审计系统 | 台 | 1 |
| 10 | 运维审计系统 | 台 | 1 |

安全设备运维内容如下：

（1）定期巡检

服务频度：1次/月；

主要服务内容：网络性能分析、设备日志检查分析等；交付成果：运维服务巡检报告。

（2）故障及维修更换

服务频度：发生故障时；

服务时间：7*24小时；

服务内容：网络故障响应、排查、诊断和处理；

交付成果：运维服务记录单。

（3）版本升级

服务频度：根据需求；

服务内容：现有安全设备版本更新；

交付成果：运维服务记录单。

3、软件运维

软件运维包括网络智能管理软件、终端安全管理软件等应用软件。软件运维清单如下：

应用软件运维清单

| 序号 | 运维事项 | 运维内容 | 配置数量（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行监控 | 应用软件运行状态检查、监控及预警等 | 260 |
| 2 | 定期巡检 | 应用软件性能分析、设备日志检查分析等 | 12 |
| 3 | 调整优化 | 应用软件配置调整优化、性能优化、硬件支撑资源调整优化等 | 4 |
| 4 | 使用支持 | 解答用户关于应用软件的使用问题，指导用户操作等；应用软件中用户账号和权限的创建、分配、调整等 | 260 |

应用软件运维服务内容如下：

（1）运行监控

服务频度：工作日260天/年；

服务时间：5*8小时；

服务内容：应用软件运行状态检查、监控及预警等；

交付成果：运维服务巡检报告。

（2）定期巡检

服务频度：12次/年；

服务内容：应用软件性能分析、设备日志检查分析等；

交付成果：运维服务巡检报告。

（3）调整优化

服务频度：4次/年；

服务内容：应用软件配置优化，性能调优，垃圾数据处理；

交付成果：运维服务记录单。

（4）使用支持

服务频度：工作日260天/年；

服务时间：5*8小时；

服务内容：解答用户关于应用软件的使用问题，指导用户操作；应用软件中应用账号和权限创建、分配、调整等；

交付成果：运维服务记录单。

4、其他运维

4.1  安全运维

安全运维包括安全系统运行维护、安全技术培训、安全应急响应和处置服务。安全运维清单如下：

安全运维清单

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 信息安全系统运维服务 |  |  |
| 1 | 安全系统运行维护 | 次/年 | 12 |
| 2 | 安全技术培训 | 项 | 1 |
| （二） | 安全应急响应和处置服务 |  |  |
| 1 | 应急预案制定 | 项 | 1 |
| 2 | 应急预案演练 | 项 | 1 |
| 3 | 应急响应和处置 | 项 | 1 |

安全运维服务内容如下：

（1）安全系统运行维护

服务频度：12次/年；

服务内容：安全系统运行状态检查、监控、预警及日志检查分析、性能分析；使用各类安全检测工具对网络和信息系统安全性进行测试分析，根据结果进行安全加固。

交付成果：运维服务巡检报告。

（2）安全技术培训

服务频度：1次/年；

服务内容：提供网络安全、信息安全相关的技术培训；

交付成果：培训签到记录。

（3）应急预案制定

服务频度：1次/年；

服务内容：病毒防护应急预案、网络入侵应急预案、网络中断应急预案、机房断电应急预案、核心服务中断应急预案、核心数据丢失应急预案等应急方案的制定和审核；

交付成果：网络安全应急预案。

（4）应急预案演练

服务频度：1次/年；

服务内容：各应急预案的演练计划制定、演练组织、演练过程记录及演练总结改进；

交付成果：网络安全应急预案演练方案。

（5）应急响应和处置

服务频度：发生安全事件时；

服务内容：当突发安全事件或事故时，按照相应的应急预案进行响应和处置，安全事件或事故处置完毕后进行总结分析并提交相关报告；

交付成果：安全事件处理报告。

4.2  特征库授权及升级服务

服务频度：特征库有新版本时；

服务内容：对6台安全设备的授权及特征库进行升级，特征库类别包括：IPS特征库、AV 防病毒安全特征库、应用识别特征库、URL特征库、防病毒网关特征库；特征库升级设备清单如下：

H3C F1000-AK125   *1

H3C ACG1000-AK230 *1

H3C F1000-AK135   *1

H3C F1000-AK150   *1

H3C F1000-AK115   *1

H3C T1030         *1

交付成果：运维服务巡检报告。

（2）商务要求：

1）服务期限：三年

2）服务地点：闻喜县财政局及各预算单位。

3）服务标准：严格执行国家相关标准。

4）付款进度和方式：双方签订合同时约定。

# 第六章  合同格式

（仅供参考）

需 方：

供 方：

供方在                      组织的                 采购项目中成交，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务条款

供方向需方提供            服务（具体数量、技术参数及质保期等见后附清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：

三、支付方式

四、售后服务及承诺

五、交货

1、服务期限：

2、服务地点：

六、交验

1、服务初验。

2、服务终验，如服务有缺陷，及时进行解决。

七、需方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、供方提供的                      必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。

2、供方在质保期必须按照响应承诺执行。

九、违约责任

1、供方所完成的服务质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额      的违约金。

3、供方不能完成时，供方向需方偿付合同款总额    的违约金。

4、供方逾期完成服务时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额    的滞纳金。逾期超过    天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式    份，供方持    份，需方持    份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、 磋商文件

2、 响应文件

3、 成交通知书

4、 成交人所做的其他承诺

需方（章）：                            供方（章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

地 址：                                 地 址：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日

注：经双方协商，在不改变合同实质性内容的基础上，可采用其他合同格式。

# 第七章  响应文件格式

供应商提交文件须知

1. 供应商应严格按照磋商文件的要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将依据供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和方式提交。

项目名称

项目编号：

（商务、技术）

响

应

文

件

供应商全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

目 录

1、★投标函(见响应文件格式)；

2、★法定代表人身份证明书(见响应文件格式)；

3、★法定代表人授权委托书(见响应文件格式)；

4、★有效的营业执照或者事业单位法人证书；

5、★银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

6、★政府采购供应商信用承诺函(见响应文件格式)

7、★磋商保证金保函凭证；

8、★中小企业声明函

9、供应商认为需要提供的其它证明材料

投 标 函（格式）

（采购人或采购代理机构）：

(供应商全称)授权(供应商代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的开标日起的有效期    日历天内，遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供响应须知规定的全部响应文件。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的响应报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解响应报价超出预算金额或财政评审价（如有）时，响应将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我方的响应保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本响应的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：      （办公）           （移动）

E-mail：

供应商(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本响应函的任何修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝。

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：法定代表人身份证

法定代表人授权委托书（格式）

（采购人或采购代理机构）：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         项目，项目编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

供应商全称、供应商公章：

日期：   年  月   日

附：供应商代表身份证

政府采购供应商信用承诺函

致（采购人名称）：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称）        		， 项目编号：          	），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收、工资明细及记账凭证和社保缴纳的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（七）在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（八）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（九）未曾作出虚假政府采购承诺；

（十）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（盖章）：

授权代表 (签字或盖章)：

日期：  	年  	月	   日

注：1.供应商须在磋商文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应（响应）处理。

2.供应商为法人的，由法人签章或盖章，供应商为授权代表的，由授权代表的签字或盖章。本承诺书应真实、有效，授权代表签字盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

1、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 报价 | 单价：（大写） 元/年 （小写） 元/年 |
| --- | --- |
|  | 总价：（大写） 元 （小写） 元 |
| 服务期限 |  |
| 备 注 |  |

供应商：  (填写全称并加盖公章)

供应商代表：  (签字或盖章)

日　期：      年    月    日

2、服务方案及承诺

投标人自拟格式

政策性因素

依据政府采购政策因素的相关规定，如果供应商所提供的服务满足下述要求并经磋商小组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

1、小型和微型企业的评审要求。

依据晋财购﹝2022﹞6 号《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、并要求提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物，上述所称的货物不包括使用大型企业注册商标的货物；小型、微型企业提供中小企业制造的货物的，视同为中型企业。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15％～20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目专门面向中小企业扶持政策，不享受价格折扣优惠政策，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

2、残疾人福利性单位的评审要求。

依据财库【2017】141号关于《促进残疾人就业政府采购政策的通知》的通知，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、监狱企业的评审要求。

依据财库【2014】68号关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

附件1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(全称并加盖公章)：

日   期：

附件2

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%左右) ，并且安量的残疾人数不少于10人(含10人)；

(二) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议:

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费:

(四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数，

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时应当提供本通

知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见下表)，并对声明的真实性负责。

供应商(全称并加盖公章)：

日 期

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017)141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位             的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(全称并加盖公章)：

日  期:

附件3

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。