山西中医药大学2025年四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪购置项目

（项目编号：1499002025AGK00636）

招标文件

| 采 购 人: | 山西中医药大学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构: | 中咨城发建设项目管理咨询有限公司 |

二〇二五年五月

目  录

第一部分  招标公告	1

第三部分  供应商须知	9

第四部分  商务、技术要求	24

第五部分  评审标准和评审方法	26

第六部分  合同文本	31

第七部分  响应文件格式	33

- 第一部分  招标公告

项目概况

山西中医药大学2025年四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪购置项目的潜在投标人应在“中国政府采购网山西分网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）”获取招标文件，并于2025年5月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 项目基本情况

1、项目编号：1499002025AGK00636

2、项目名称：山西中医药大学2025年四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪购置项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：705.00万元

5、采购需求：为重点实验室购置四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪一台，具体参数详见商务、技术要求。

6、合同履行期限：合同签订后30日历天

7、交货地点：山西中医药大学

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年5月9日至2025年5月15日，每天上午00:00~12:00，下午12:00~23:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：政采云平台

3、方式：在线获取

4、售价（元）：0

四、投标文件提交

1、截止时间：2025年5月29日9点00分（北京时间）

2、地点：请登录政采云客户端

五、开启

1、开启时间：2025年5月29日9点00分（北京时间）

2、地点：请登录政采云客户端

3、会议地点：太原市杏花岭区解放路万达国际中心B座702室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理  。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：山西中医药大学

地址：晋中市榆次区高校园区大学街121号

联系人：高老师

联系电话：0351-3179870

2.采购代理机构信息

名    称：中咨城发建设项目管理咨询有限公司

地  址：杏花岭区万达国际中心B座702室

联系方式：13233613000

3.项目联系方式

项目联系人：刘宁、王泽虎、李婧

电  话：13233613000、0351-6229222

第二部分  供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西中医药大学2025年四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪购置项目 |
| 2 | 供货期限 | 合同签订后30日历天 |
| 3 | 供货地点 | 山西中医药大学 |
| 4 | 采购内容 | 详见招标文件 |
| 5 | 供货标准 | 合格，符合行业标准及采购单位要求。 |
| 6 | 供应商应具备的特定资质要求 | 无 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 发售招标文件 | 时间：2025年5月9日至2025年5月15日，00:00-23:59，（北京时间，节假日除外，下同）。 政采云平台。 |
| 10 | 供应商应提交的资格证明文件 | 供应商应按下列顺序提交资格证明文件。 1．投标人代表的证明（ 格式见第八部分） 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书” 委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” 自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 2．投标函（ 格式见第八部分） 3．具有独立承担民事责任的能力 提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（扫描件） 4．以下内容提供《承诺书》（格式见第八部分） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有依法缴纳税收的良好记录； 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 5．基本存款账户信息及投标保证金的交纳情况 提供投标人基本账户开户许可证及投标保证金交纳回单或回执或银行（或担保机构）担保。（扫描件） 6.投标人认为需要提供的其他资格证明材料（如有） 本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。 |
| 11 | - 供应商应提交的商务服务文件 | - 供应商应按下列顺序提交商务服务文件。 - 1、开标一览表(见‘投标文件格式’)； - 2、商务技术要求偏离表 - 3、投标人简况表； - 4、近三年同类项目案例及相关证明资料 - 5、服务方案； - 6、投标人认为需要提供的其他商务技术材料（如有）。 |
| 12 | 采购有效期 | 为90日历天（从递交响应文件之日起计算） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函； 招标保证金的金额：70500.00元 交纳方式：通过本单位银行基本账户交纳； 采购代理机构接收招标保证金账户： 未按要求交纳的视为未提交，响应文件将被拒绝接收。 账户名称 ： 中咨城发建设项目管理咨询有限公司太原分公司 开 户 行：山西银行股份有限公司太原北大街支行 帐 号：2002600000009132 行 号：313161006089 注：1、供应商的保证金汇票、电汇等方式交纳后，须在汇款/转账凭单用途栏中写明 项目编号 2、未按前述各款要求提交保证金或银行（或担保机构）担保，或所提交保证金或银行（或担保机构）担保不完全符合各项要求，将被视为无效报价。 |
| 14 | 现场踏勘 | 不召开 |
|  | 答疑会 | 不召开 |
| 15 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及的话） | 所属行业：工业 1、本项目涉及进口产品的要求： 投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 2、本项目涉及节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单（本文件所有表述简称为“品目清单”）政府强制采购产品的要求： （1）本文件列出“品目清单”中政府强制采购产品的投标人必须投报“品目清单”范围内的产品。需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 （2）本文件未列出“品目清单”中政府强制采购产品的，投标人可 投报“品目清单”中非政府强制采购产品或“品目清单”范围以外 的产品； 3、本项目涉及“品目清单”中非政府强制采购产品的要求： （1）投标货物中有非政府强制采购产品的将给予适当加分。 （2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 4、本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 5、本项目涉及信息安全产品的要求： 投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 6、监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 7、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。 （2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表》（格式见第八部分）； 注：最新一期《节能产品政府采购清单》是指招标公告发布当日及之前前由财政部会同有关部门颁发的《节能产品政府采购清单》。 最新一期《环境标志产品政府采购清单》是指招标公告发布当日及之前由财政部会同有关部门颁发的《环境标志产品政府采购清单》 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件需按招标文件要求加盖电子印章/签字 |
| 17 | 投标文件 | （1）投标人应使用政采云平台的投标客户端，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按招标文件规定签字、签章、加密，生成电子投标文件。 （2）纸质版投标文件：正本壹份、副本贰份，相应电子备份文档1份（U盘）。递交方式可为邮寄或现场送达（投标截止时间时邮寄到：太原市杏花岭区解放北路万达国际中心702室或开标时现场送达，将投标文件所有正、副本密封于一袋内）供应商应保证纸质和电子投标文件的完整性和一致性，即利用已加盖电子印章的电子投标文件直接打印纸质投标文件，封皮按招标文件规定签字和盖章。 |
| 18 | 联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“中咨城发建设项目管理咨询有限公司”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向代理机构提交投标文件的投标人。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.7 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供招标采购货物/服务的投标人。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号2的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人，代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 资格审查内容及标准；

第六部分 评标标准和评分方法；

第七部分 合同文本；

第八部分 投标文件格式

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号6的规定。

6.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 招标文件的解释权归代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以代理机构解释为准。

6.5招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构在投标截止时间至少15日前，以线上形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，按第一部分招标公告中载明的地址通过中国政府采购网山西分网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）提出。代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或通过中国政府采购网山西分网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）予以答复，并认为必要时，将不标明查询来源的电子答复发给已获取招标文件的所有投标人。

7.4 代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已领取了招标文件的投标人发出通知。

## 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件和商务、技术文件。投标文件资格证明文件和商务技术文件按内容编制。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表序号2要求提交的投标文件（资格证明），按照序号3的要求提交投标文件（商务技术）内容及投标人须知前附表序号6的“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话）。

9.2 投标文件应按照招标文件所规定的内容顺序进行编制。为方便评标，必须按照招标文件第八部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 投标保证金

9.3.1 本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表序号4的相关规定。投标保证金按下列提交方式提交：

9.3.1.1 投标人须在投标文件递交之前将本项目投标保证金（账户详细信息见本文件的投标人须知前附表）。

9.3.2 未按上述要求提交投标保证金或提交的投标保证金金额不足的，其投标无效。

9.3.3 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

9.3.4 中标人与采购人签订政府采购合同后，须将合同一份送代理机构存档，将在5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

9.3.5采购人因重大变故取消采购任务的，代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以电子形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

9.3.6投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2  投标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

10.3开标报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5投标人应保证投标文件内容一致。

10.6因投标文件提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表序号5的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的电子文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的电子公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

## 四、投标文件的递交

13 .投标文件的相关要求

13.1投标文件的加密

13.1.1投标人按招标文件内容、要求及格式进行投标文件的编制；须使用数字证书在“中国政府采购网山西分网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）”上传加密投标文件。

13.1.2如果投标人未对投标文件进行盖章的，将做无效投标处理。代理机构对由此带来的问题和后果概不承担任何责任。

14．投标截止时间

14.1 投标文件须按照招标文件第一部分招标公告中规定的投标时间、地点上传。

14.2 代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，投标人准时参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.2投标人不足三家的，不得开标。

16.6 开标时由投标人进行投标文件解密，签章确认无误后唱标。

16.4代理机构将当众宣读投标人名称、投报价格和代理机构认为需要宣布的其他内容。投标人的报价或认为应唱出的事项未被唱出或唱出有误，应在征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则代理机构对此不承担任何责任。

16.5 代理机构将按规定编制唱标记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备查,投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标程序和要求

17.项目组织

代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

18. 投标人资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

19. 组建评标委员会

19.1 代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会人数为5人，其中评审专家4人，采购人代表1人。

19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术）进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的电子评标报告。

20.投标文件（商务技术）符合性审查

评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

A、未按招标文件的规定提交投标保证金的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将要求投标人按上述原则以电子形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

22. 投标的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以电子形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正应当采用电子形式,并加盖投标人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供电子说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24. 评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25. 确定/推荐中标候选投标人名单

25.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人或者排名第一的中标候选人。

25.2 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标投标人或者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标投标人或者排名第一的中标候选人。

26. 编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签章的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27. 评标过程保密

采购人、代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出报告。

28.2 废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

## 七、签订合同

29．中标通知

29.1 中标投标人确定后，代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标投标人提交履约保证金的，中标投标人须按照规定向采购人提交履约保证金。

30.4 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报代理机构存档。

## 八、服务费

31. 服务费

本项目招标代理服务费按照国家发改委计价格[2002]1980号和发改价格[2011]534号文件规定向中标人收取，在领取中标通知书之前一次性付清。投标人在报价时综合考虑

## 九、保密和披露

32. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33. 披露

33.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

34.询问

34.1投标人对采购文件有疑问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址，口头或电子形式向代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须以电子形式提出质疑函。投标人对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出质疑。

34.2询问事项若属于采购人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，代理机构告知询问对象直接向采购人询问；询问方式为电子询问的，投标人须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。在代理机构领取《投标人询问告知函》，投标人持《投标人询问告知函》向采购人进行询问。采购人须在法定时间内向询问投标人进行电子答复。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以电子形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日起七个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

35.2质疑投标人质疑时须携带以下资料各2份：法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。法定代表人质疑时不提供此项内容。）；委托人和被委托人的身份证扫描件；质疑投标人领取采购文件时间的证明材料；质疑函原件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

35.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：

A.投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.4对采购文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由代理机构进行答复。对采购文件中采购需求提出质疑的，代理机构出具《投标人质疑告知函》（一式三份），投标人持《投标人质疑告知函》向采购人提出质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

A.质疑投标人的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑投标人依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.5 代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理和答复。

35.6质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理；

第四部分  商务、技术要求

商务要求

1.供货期限：合同签订后30日历天

2.供货地点：山西中医药大学

3.供货标准:合格，符合行业标准及采购单位要求。

4.付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价60%的预付款。乙方应在约定的交付时间内将货物运输到甲方指定地点，在完成安装、调试、培训并验收合格后，甲方向乙方支付至100%的合同款项。乙方提供合同价款等额的增值税专用发票。

5.其他要求：整机免费质保期1年，根据相关政策执行。

6.（设备）履约保证金：

合同签订前，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起一年后无任何质量问题，由采购方确认成交供应商合同主要义务（包括产品质量和售后服务等）履行完毕后无息退还。

技术要求

一、设备购置目标：

四极杆静电场轨道阱高分辨液质联用仪（国产）在山西中医药大学的综合分析测试平台中具有广泛的应用前景，可以用于开展中药研究、蛋白质组学与修饰组学研究、代谢组学研究、药物研发与质量控制等多个领域的科研工作。

二、工作条件

1、电源：AC220V±10%， 50±2Hz

2、环境温度范围：18-27℃

3、相对湿度范围：20-80%

4、气体需求：源区氮气≥99%，最大消耗量≤20 L/min；高纯氮≥99.999%，用于二级质谱碰撞气和自动内标校正。

三、技术要求

1、质谱部分：

1.1 离子源：

1.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（ESI 源）和纳喷离子源

1.1.2 喷针采用 60 度喷雾设计，前后、左右、上下三位可调

1.1.3 具有雾化气、辅助雾化气和吹扫气功能

1.1.4 可加热 ESI 源，离子源加热温度最高≥550℃

1.1.5 采用全自动蠕动泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正

1.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能

1.1.7 离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度

1.1.8 具有自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴

1.2 离子传输系统：

1.2.1 配有离子传输管设计

1.2.2 离子传输管独立加热，最高温度≥380℃

1.2.3 具有真空隔断阀设计

1.3 质量分析器部分：

1.3.1 质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合，质量范围 40-6000m/z

1.3.2 仪器分辨率：≥200000 FWHM  ( m/z≤200)；≥4 档可调

1.3.3 双曲面分段四极杆，分辨率≤0.4Da 1.3.4 谱内动态范围：≥5000

1.3.5 质谱采集速率：≥30Hz；分辨率≥60000 FWHM 时，≥3 张/秒

1.3.6 正负离子切换速度：完整周期采集速度≥1.4Hz（一个完整周期即在分辨率

60000 下获得正负离子谱图各 1 张）

1.3.7 质量轴稳定性：设备校正一次后，连续 24 小时内不再校正质量轴，重复进样

100fg 利血平，609 质量精确度≤3ppm

1.3.8 灵敏度：

1.3.8.1 MS/MS 灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 100:1

1.3.8.2 选择离子扫描 SIM 灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 150:1

1.3.9 质量准确度：外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS

1.3.10 扫描模式：

1.3.10.1 高分辨全扫描 MS 和 MS/MS

1.3.10.2 高分辨选择离子扫描

1.3.10.3 高分辨全子离子碰撞碎裂扫描

1.3.10.4 高分辨正负离子切换扫描

1.3.10.5 高分辨数据依赖子离子扫描

1.3.10.6 高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS）

1.3.10.7 高分辨平行反应监测子离子扫描

1.3.11 检测器: FT无损检测，质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗

型检测器，需额外提供相应备用检测器至少 3 个

2、蛋白液相色谱：

2.1 泵：

2.1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵

2.1.2 压力范围：≥0-140 MPa

2.1.3 流速范围：1–100µL/min, 1nL 增量

2.1.4 泵对系统梯度的延迟体积：≤25 nL

2.1.5 生物兼容性：兼容

2.1.6 梯度延迟体积：≤0.5 µL

2.1.7 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测

2.2 自动进样器：

2.2.1 进样范围： 0.01–25μL/min 步长 0.01 μL

2.2.2 自动进样器控温范围：4–40 ℃

2.2.3 样品盘温度稳定性：≤±1 ℃

2.2.4 样品盘和容量：1.5ml或2ml 样品瓶最多能放≥200 个；可支持 96 孔板和 384 孔板

2.2.5 自动进样器溶液：4 个洗针液：内外针洗，强弱各一

3、代谢液相色谱

3.1泵

3.1.1二元串联双柱塞高压泵

3.1.2流速范围： 0.001-8.000 mL/min 流量步进，0.001 mL/min

3.1.3流量精度：RSD <0.05%

3.1.4压力范围：≥0-100MPa

3.2自动进样器

3.2.1进样范围：0.01 -100μL，最小增量0.01ul

3.2.2交叉污染：<0.0004%

3.2.3样品位数：1.5ml 或2ml样品瓶最多能放≥200 个；可支持 96 孔板和 384 孔板；

3.2.4 自动进样器温控范围：4-40℃

4、组学分析软件

软件使用Sequest搜索引擎，可以解析来自各种裂解技术（CID、HCD、 ETD）的MSⁿ数据，配合蛋白质数据库（数据库均可在网上免费下载）用于进行高通量的蛋白质鉴定

软件通过自定义工作流程、灵活可视化、分组工具和交互式链接显示来控制数据处理。

四、配置要求：

1、四极色谱仪：1套

2、氮气发生器：1套

3、服务器 1套

4、安装时所需要的附件及必需品1套

第五部分  评审标准和评审方法

- 一、资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表的证明 | 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书” 委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” 自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 内容齐全。 |
| 2 | 投标函 | 《投标函》内容齐全，签章符合要求。 |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（多证合一的，提供营业执照扫描件） 任意一项证明文件扫描件清晰。 |
| 4 | 具有健全的财务会计制度 | 《承诺书》内容齐全。 |
| 5 | 具有依法缴纳税收的良好记录 |  |
| 6 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 |  |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 9 | 基本账户开户许可证及保证金或银行（或担保机构）担保的交纳情况 | 提供投标人基本账户开户许可证及保证金交纳回单（或回执）或银行（或担保机构）担保。 保证金要求足额交纳，且从投标人的基本存款账户转出。 代理机构提供的保证金交纳的账号和投标人开户行证明的账号相同（如有不同，需开户行做出书面说明）。 任意一项证明文件扫描件清晰。 |

说明：1、提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备招标资格，且不允许在招标后补正。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

4、供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

- 二、符合性检查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的报价 | 1、所有投标报价均以人民币/元为计算单位。 2、不接受可选择或可调整的投标和报价。 3、不接受超出本项目最高限价的报价。 |
| 2 | 商务要求响应内容 | 对照本文件第四部分中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 3 | 技术要求响应内容 | 对照本文件第四部分的“技术要求”内容和投标文件的响应内容进行审查 |

说明：1、符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第21条规定的原则。

3、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本文件列出“品目清单”政府强制采购产品的，投标人必须投报品目清单中政府强制采购产品，投标人需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3、本文件未列出的“品目清单”政府强制采购产品的，投标人可投报“品目清单”中非政府强制采购产品或“品目清单”范围以外的产品。

4、投标人投报“品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

5、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

6、所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件，否则将可能导致投标无效。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素（包括投标报价、样品、技术或者服务水平、售后服务等。）的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或中标第一候选人。

| 评定内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（8分） | 业绩 | 提供近三年内投标人自身完成的同类型项目的业绩，每提供一项有效的合同得2分，最多得6分； 以上业绩不重复计算，要求必须提供完整的合同，未提供或提供不全的不得分。 | 6 |
|  | 信誉 | （1）投标人或所报产品的生产厂家提供以往产品用户的评价意见（包括但不限于加盖采购单位或采购单位使用部门公章的反馈报告、反馈意见、评价意见），每提供一个满意度高的评价意见得1分，最高得2分。 | 2 |
| 服务部分(50分） | 组织实施保障 | 1、供应商提供本项目团队配备方案，包括但不限于：总负责人及主要人员的姓名、职务、职责、证书、详细的地址、联系方式并提供劳务合同或社保证明； 评标委员会根据供应商提供的方案进行评定，项目团队资料信息详细（包含上述要求所有信息），且技术负责、培训、供货等人员配备齐全的得6分； 项目团队资料信息不详细（上述要求所有信息有缺项），且技术负责、培训、供货等人员配备不齐全的得4分； 项目团队资料信息不详细，且无相关技术负责、培训、供货等人员配备的得2分； 未响应或未提供的不得分。 2、供应商提供的本项目实施时间进度表、交付使用标准、实施进度保障措施、供货周期等内容。 措施及方案阐述分析充分、全面、详实，科学合理、可行性强、保障措施完善可靠、供货周期短：得6分； 措施及方案阐述较分析较科学合理、可行性较强、保障措施较完善可靠、供货周期较长：得4分； 措施及方案阐述未与本项目结合，且供货周期长，得2分； 未响应或未提供的不得分。 3、供应商对本项目的质量保证措施、质量保证承诺、正品保障措施等。 措施及方案阐述分析充分、全面、详实，科学合理、可行性强、保障措施完善可靠：得6分； 措施及方案阐述较科学合理、可行性较强、保障措施较完善可靠：得3分； 措施及方案阐述不够详实，可行性不强、保障措施不完善可靠：得1分； 未响应或未提供的不得分。 | 18 |
|  | 售后服务方案 | 1、供应商提供完善的安装调试方案（包括但不限于对使用人员的技术指导、为采购人提供设备安装调试、维修等）； 方案内容全面完整、架构清晰、内容合理详实、针对性强、切实可行、可操作性强：得6分； 方案内容较全面完整、清晰、有一定针对性，可操作性较强：得4分； 方案内容不够全面完整，可操作性不强：得2分； 未响应或未提供的不得分。 2、供应商提供完善的售后服务体系、售后服务响应机制、售后服务承诺； 方案内容全面、编制科学、思路清晰、与本项目紧密结合可操作性强，服务响应时间，得10分； 方案内容较科学、思路较清晰合理、可操作性较强，服务响应时间一般，得6分； 方案内容不够全面服务响应时间较慢，总体上不够契合实际情况：得2分； 方案内容未响应或未提供的不得分。 | 16 |
|  | 项目 分析 | 供应商提供针对本项目整体实施的分析，特别是针对重点难点环节的分析及解决方案，以保障项目实施的进度和质量。评标委员会根据供应商提供的重点环节分析及解决方案、难点分析及解决方案两项进行综合评定。 方案内容全面、编制科学、思路清晰、合理、可操作性强，总体上能契合实际情况：得10分； 方案内容较科学、可操作性较强，总体上相对契合实际情况：得8分； 方案内容相对科学、有一定可操作性：得5分； 方案内容不够全面、编制不够科学、思路不够清晰合理，得2分； 未响应或未提供的不得分。 | 10 |
|  | 培训 方案 | 提供针对本项目制定的培训方案，（方案内容包括但不限于：1)培训内容；2)培训方式；3）培训内容等） 方案阐述分析充分、全面、详实，科学合理、可行性强、与本项目紧密结合的措施完善可靠：得6分； 方案阐述不够分析充分、未与本项目科学合理结合、措施不够完善可靠，得4分； 方案阐述不够分析充分措施不够完善可靠，得2分。 未响应或未提供的不得分。 | 6 |
| 技术部分（12分） | 所投产品技术性能指标 | 1、任何一项“★”重点技术指标没有实质性响应招标文件的要求，将导致响应无效，做投标无效处理。 2、满足招标文件要求的全部技术指标12分。 3、技术指标中每有一项负偏离扣0.5分，超过八项负偏离，将导致响应无效，做投标无效处理。 | 12 |
| 报价 （30分） | 通过资格性、符合性审查及计算错误修正的供应商的最后报价为有效报价（评标期间，未通过资格性、符合性审查或未接受计算错误修正的供应商的报价不参与评标基准价的计算）。 经评标委员会核实有效的小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加本项目采购活动的，对其报价给予15%的扣除用扣除后的价格参与评审。 经评标委员会核实供应商所投产品属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品的，在评审时，对其所报创新产品报价给予10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。创新产品的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 满足招标文件要求且最低报价（含扣除后的价格）的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分=（投标基准价／投标报价）×30%×100 报价得分保留两位小数。供应商报价得分按照由高到低的顺序进行排名。 |  | 30 |

注：所有打分分值小数位按四舍五入保留2位计算。

第六部分  合同文本

（以实际签订合同为准）

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲乙双方本着诚心诚信、平等合作的精神，根据响应文件，经双方友好协商自愿签定合同，内容如下:

一、服务内容

二、合同价格

2.1合同价格：

2.2 合同形式：

2.3 合同价格调整：

三、服务期限

四、服务地点

五、结算办法

六、售后服务及承诺

需要补齐内容

七、甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3.对合同条款及价格负有保密义务。

八、乙方责任

1.保证所提供的售后服务，严格依据招标文件及相关承诺。

九、违约责任

乙方有违上述条款，甲方视违约情节决定是否解除合同；给甲方造成损失的，应依法追究乙方的法律责任。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他

1、合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

3、合同执行中，双方发生争执，协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、签订地点：。

5、双方在履行本合同过程中，递交另一方的通知、函件等文件，以及就合同发生纠纷时（包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序）相关文件和法律文书的送达，可以选择直接送达或以邮寄、电子邮件、传真方式送达。其中以邮寄方式送达的应以特快专递等方式寄往另一方在本合同约定的地址，邮寄回执上的邮戳日期之后的第五日即视为送达。任何一方在本合同约定的地址发生变动时应自发生变动之日起五日内通知另一方，否则，一方以本合同约定的地址邮寄的视为已合法送达。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

或委托代理人签字：                             或委托代理人签字：

地址：                                         地址：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

行  号：                                       行  号：

日  期：   年    月    日                      日  期：  年    月   日

# 第七部分  响应文件格式

一、供应商递交文件须知

1、供应商按照本招标文件第二部分供应商须知前附表中序号10、序号11中的内容及顺序编排响应文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

3、按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签订必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

二、响应文件中部分格式内容

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：（盖章）

法人或授权代表：（签字或盖章）

年  月   日

目    录

格式自拟

资格证明部分

（一）投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：                      性  别：

身份证号：                      职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件

投标单位：         （盖章）

日 期：    年    月    日

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

中咨城发建设项目管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明

附投标人代表、法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件

投标单位：     （盖章）

法定代表人：    （签字或盖章）

授权人：      （签字）

日 期：    年    月    日

（二） 投标函格式

投  标  函

中咨城发建设项目管理咨询有限公司：

(投标人名称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，为此我方对以下内容作出完全响应：

- 我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。

- 人民币（大写）                      元（￥                元）

2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 个日历天内（自投标文件开启时间之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。

4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件封面加盖电子印章后，投标文件其他内容均视为具有法律效力。

5．我方按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9．我方保证遵守招标文件的所有规定。

10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

11．我方如果在投标文件解密后规定的的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：

电话：

投标人代表姓名：

投标单位：    （盖章）

法定代表人或授权人：    （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

（三）具有独立承担民事责任的能力（格式）

致：                    （采购人名称）

本供应商现参与贵公司组织的                            项目（项目编号：                  ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；（扫描件）

（四）承诺书

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式）

致：                    （采购人名称）

我方参加               项目的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的供应商资格要求，如中标，我方将按投标文件内容及相应承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（开标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

具有依法缴纳税收的良好记录（格式）

致：                （采购人名称）

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（开标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（格式）

致：                （采购人名称）

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳社会保障资金。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（开标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式）

致：                    （采购人名称）

我方郑重声明，我方具有履行                      （项目名称、项目编号）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录的承诺书（格式）

致：                    （采购人名称）

我方       （供应商名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（开标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

无失信记录承诺函（格式）

致：                    （采购人名称）

到本项目投标文件提交截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方已经清楚了解本次项目在招标文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人、代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录再次核查，并以采购人或代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（开标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标单位：    （盖章）

日 期：    年    月    日

供应商廉洁自律承诺书（格式）

致：                    （采购人名称）

为维护本次开标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及招标文件的规定，保证做到合法参与本次投标活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1.不与其他供应商相互串通参与政府采购活动，损害采购人的合法权益；

2.不与项目实施人员串通参与政府采购活动，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4.不利用他人名义参与政府采购活动或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱本次政府采购活动工作；

6.保证严格遵守政府采购活动会议纪律。

三、我公司承诺在本次政府采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，自愿承担按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予相应惩罚。

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

（五）基本账户开户许可证及保证金或银行（或担保机构）担保的交纳情况

提供投标基本账户开户许可证及投标保证金交纳回单或回执或银行（或担保机构）担保；（扫描件）

（六）投标人认为需要提供的其他资格证明材料（如有）

商务技术部分

（一）开标一览表（格式）

开标报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价 （含税） | 合价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

②供应商可根据实际物品数量自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

投标单位：   （盖章）

法定代表人或授权人：    （签字或盖章）

日 期：    年    月    日

（二）商务技术要求偏离表（格式）

| 序号 | 采购文件商务要求条款 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件技术要求条款 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 备注 |

注：

（1）投标单位如有不响应内容在响应情况中写“不响应”，并在备注中填写具体偏离情况。

投标单位：   （盖章）

日 期：    年    月    日

- （三）投标人简况表（格式）;

投标人简况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称或职务 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 专业 |  |  |  | 数量 |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）近三年同类项目案例及相关证明资料

| - 序号 | - 委托单位 | - 项目名称 | - 合同金额 | - 签订日期 | - 委托单位联系人及联系方式 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：①后附业绩证明资料；

②供应商可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

- （四）服务方案（格式自拟）

（五）投标人认为需要提供的其他商务技术材料（如有）

政策性部分

（一）强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

投标单位：         （盖章）

日 期：    年    月    日

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2．提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）

环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

投标单位：         （盖章）

日 期：    年    月    日

（三）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）

正版软件承诺书（格式）

（采购人名称）：

我公司现参与                项目采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明！

投标单位：         （盖章）

日 期：    年    月    日

（四）所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用），附有效认证证书扫描件或影印件。

（五）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，附承诺书，格式自拟。

（六）供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务（如适用）（需提供证明材料）。

（七）中小企业声明（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加              （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为             （企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为          万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：

日  期：

备注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（八）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（九）监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。