2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

竞争性磋商文件

（线上电子交易）

项目编号：TCCG-2025-Z037

采购单位：天台县住房和城乡建设局

- 联 系 人：范先生

- 联系电话：13968596106

- 采购代理单位：台州市天诚工程造价咨询有限公司

- 联 系 人：陈加轲  谷婷婷

- 联系电话：15157655122  15968606386

- 日    期：二O二五年四月

目  录

第一章  竞争性磋商公告 ………………………………………………3

第二章  供应商须知 ……………………………………………………8

第三章  合同主要条款 …………………………………………………30

第四章  项目内容及需求 ………………………………………………37

第五章  评审办法及评审标准 …………………………………………43

第六章  附件：响应文件格式 …………………………………………49

共 63页

第一章  竞争性磋商公告

## 项目概况 2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目 的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）磋商文件，并于2025年5月7日9:00:00（北京时间）前递交（上传）电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TCCG-2025-Z037

项目名称：2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

采购方式：竞争性磋商

## 预算金额：48万元

## 最高限价：/

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年天台县建设工程消防验收技术服务 | 1项 | 48万元 | 供应商对采购人指定的项目严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市有关规定,承担建设工程消防验收前置技术服务、建设工程消防施工日常抽检、消防验收与备案抽检的消防设施检测、装修材料抽样送检、现场评定、资料整理，配合采购人加强对在建工程的消防检查、资料抽查、产品检验等工作，详见磋商文件第四章的项目内容及需求 |  |

合同履行期限：合同生效之日起1年

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接；同时该中小企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1、获取时间：磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取磋商文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

4、磋商文件售价：免费（不提供纸质版磋商文件，不收取工本费）。

四、递交响应文件截止时间、开启时间和地点

递交截止时间和地点：

1、递交截止时间：2025-5-7，9:00:00

2、递交地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2025-5-7，9:00:00之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。

开启时间和地点：

1、开启时间：2025-5-7，9:00:00

2、开启地址：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件

开启时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子交易情况说明：

（1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行电子交易活动，不接受纸质响应文件。

（2）磋商准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）磋商文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）响应文件的传输递交：供应商在响应文件递交截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件递交截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件1份（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386），备份响应文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份响应文件”由供应商自愿提供，磋商文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去响应资格）。

（6）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，响应供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提供备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、请供应商于响应文件递交截止时间前将办理磋商事宜人员的法定代表人（负责人）资格证明书（附件五）或授权委托书（附件六）发送至指定邮箱772022916@qq.com，并保证其人员电话畅通、网络在线。

3、供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（磋商文件公告期限届满之前收到磋商文件的，以完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内且应在响应文件递交截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取磋商文件或逾期提出的不予受理、答复。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除评审优惠政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品等政府采购实施的相关规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

## 名称：天台县住房和城乡建设局

## 地址：天台县赤城街道人民西路193号

项目联系人（询问）：范先生

项目联系方式（询问）：13968596106

质疑联系人：胡女士

质疑联系方式：13967606690

2、采购代理机构信息

名称：台州市天诚工程造价咨询有限公司

地址：天台县赤城街道春晓路200号二楼

传真：0576-83898337

项目联系人（询问）：陈加轲

项目联系方式（询问）：15157655122

质疑联系人：谷婷婷

质疑联系方式：15968606386

- 同级政府采购监督管理部门

- 名称：天台县财政局

- 地址：天台县飞鹤路189号

- 联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

1、供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷联系方式

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

履约保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

预付款保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

- 2、除了以上银行外，供应商也可以选择其他有能力的银行进行融资。

注：本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县住房和城乡建设局 |
| 2 | 项目名称 | 2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 采购预算 | 详见《竞争性磋商公告》 |
| 5 | 最高限价 | 详见《竞争性磋商公告》 |
| 6 | 服务时间 | 合同生效之日起1年 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方式 | 详见第四章 |
| 9 | 响应文件递交截止时间 | 详见《竞争性磋商公告》 |
| 10 | 响应文件递交地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 11 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为开标后90天，响应文件有效期从递交响应文件的截止之日起算 |
| 12 | 报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 响应文件形式 | 电子响应文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 - 1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成 响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 - 2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据 电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 14 | 响应文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如成交，成交人需根据采购人要求提供纸质响应文件至少四份和一份电子响应文件与纸质响应文件内容一致的承诺书。 |
| 15 | 响应文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子响应文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 16 | 响应文件的上传和递交 | 1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在响应文件递交截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在响应文件开启时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密响应文件。 a.供应商未能在响应文件递交截止时间前成功上传电子加密响应文件的响应无效。 b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份响应文件：供应商在响应文件递交截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件递交截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件1份（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386），“备份响应文件”由供应商自愿提供，磋商文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去响应资格。 a.备份响应文件提供要求：供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅提供了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
|  |  | 3.电子加密响应文件的解密和异常情况处理： a.响应文件开启后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各供应商远程发出电子加密“响应文件解密”通知，各供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成响应文件的在线解密。供应商的响应文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；响应文件递交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密时，如供应商按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（启用“备份响应文件”时，供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份响应文件”及密码（如有）至指定接收邮箱772022916@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），未按规定递交合格“备份响应文件”的或递交的“备份响应文件”无法成功上传的，视为响应文件撤回。 c.响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 d.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本、响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 |
| 17 | 响应文件开启时间 | 详见《竞争性磋商公告》 |
| 18 | 响应文件开启地点 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件 |
| 19 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 20 | 评审结果公告 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 21 | 是否接受联合体响应 | £不接受 R接受，联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。 |
| 22 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 |
| 23 | 是否接受转包与分包 | 转包：不接受 分包：不接受 |
| 24 | 成交候选人名数 | 推荐三名成交候选供应商 |
| 25 | 履约保证金 | 无 |
| 26 | 签订合同 | 成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订合同 |
| 27 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的为消防验收技术服务，对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。），不再执行价格扣除评审优惠政策；本项目依法落实节能产品、环境标志产品等政府采购实施相关规定，详见磋商文件第五章评审办法。 |
| 28 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：响应文件开启后评审前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29 | 免责声明 | 1.供应商自行承担磋商过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商磋商费用。 2.供应商在磋商、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 30 | 解释权 | 本表与磋商文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本磋商文件的解释权属采购人和采购代理机构。 |

第一节 总则

1．适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7“▲”条款系指实质性条款，电子响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。

3. 磋商费用

3.1无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

3.2 本项目由成交人承担采购过程中产生的一切费用，其中采购代理服务费按捌仟元向成交人收取，代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取成交通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:台州市天诚工程造价咨询有限公司

开户银行：工商行天台县支行

银行账号： 1207061109201001718

4. 特别说明

▲4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其响应无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

4.8供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.9供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10供应商须知前附表规定接受联合体响应的，应遵守以下规定：

### 4.10.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。

4.10.2以联合体形式参加本项目响应的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据。

4.10.3联合体各方之间须签订响应联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在响应联合协议中指定本项目牵头人，并将响应联合协议作为响应文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在响应联合协议中进行说明。

4.10.4联合体各方签订响应联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加响应，也不得组成新的联合体参加本项目响应。

4.10.5联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.10.6响应文件须由牵头人盖章及其全权代表签署。

4.11供应商须知前附表规定接受分包的，应遵守以下规定：

### 4.11.1供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 4.11.2中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.12本项目不允许转包。

第二节  磋商文件

5．磋商文件的组成

5.1 磋商文件由以下部分组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 项目内容及需求

第五章 评审办法及评审标准

第六章 附件：响应文件格式

5.2 本磋商文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．磋商文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（磋商文件公告期限届满之前收到磋商文件的，以完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）或者磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内且应在响应文件递交截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

6.3采购代理机构可视采购具体情况对已发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；不足5日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

6.4 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  响应文件

7. 响应文件的要求

7.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求详细编制响应文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。响应文件应对磋商文件实质性内容作出响应，否则按无效响应处理。

7.2 响应文件格式按本磋商文件第六章格式要求编制，不得对磋商文件格式进行随意增删更改，如影响实质性内容表达的按无效响应处理。

7.3响应文件为电子响应文件，电子响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

7.4响应文件未在响应文件递交截止时间前完成传输的，视为响应文件撤回；响应文件未按时解密也未提供备份响应文件的，亦视为响应文件撤回。

8. 响应文件的组成

8.1 响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分组成（以下未作特殊要求的，联合体响应为联合体牵头人单位提供）。

8.2 资格响应文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格响应文件》封面（附件一，如有）；

8.2.2 磋商声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：供应商提供法人或者其他组织的有效营业执照（若为联合体响应，联合体成员均须提供）；

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供中小企业声明函（附件十三）或残疾人福利性单位声明函（附件十三）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件（若为联合体响应，联合体成员均须提供）。

8.2.5 联合体响应要求：供应商提供联合体协议书，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行响应。（附件三，如为联合体响应提供）。

8.3 商务技术响应文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术响应文件》封面（附件四，如有）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件五）；

8.3.3 授权委托书（附件六，法定代表人（负责人）亲自办理磋商事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件七)；

8.3.5企业综合实力（可根据评分标准提供，如有）；

8.3.6合同业绩（附件八，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.7拟投入本项目的项目组人员（附件九，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.8拟投入本项目的设备（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.9组织实施方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.10管理制度（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.11服务承诺（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.12 供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

8.4 报价响应文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价响应文件》封面（附件十，如有）；

8.4.2 投标函（附件十一）；

8.4.3 首次报价表（附件十二)；

8.4.4 供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

9．报价要求

▲9.1本项目采用固定综合单价方式报价，综合单价须≤0.9元/平方米，否则按无效标处理。若中标，在合同执行期内，该单价固定不变，结算总价根据实际完成数量进行结算。

▲9.2供应商填报单价应综合考虑完成全部服务内容所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、其它需供应商承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。供应商应认真计算可能发生的各相关费用，在项目实施过程中不再予以增加任何费用。

▲9.3 磋商报价币种及单位为人民币、元，否则按无效响应处理。

▲9.4 响应文件只允许有一个首次报价，提供两个或多个首次报价的按无效响应处理。

- 10．响应文件有效期

▲10.1 响应文件有效期为  90天，从磋商文件规定的提交响应文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其响应文件。

10.2 在响应文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长响应有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．响应文件的制作、上传及递交要求

12.1响应文件的制作要求

（1）供应商应按照响应文件组成内容及项目需求和浙江政府采购云平台要求制作响应文件，不按磋商文件和浙江政府采购云平台要求制作响应文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目首次报价，否则响应无效。

电子响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。本文件《第六章 响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子响应文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）响应文件以及供应商与采购组织机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

（4）响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次响应无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了。

12.2响应文件的上传提交要求

（1）电子加密响应文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在响应文件递交截止时间前将电子加密响应文件成功上传递交至政府采购云平台，否则响应无效；

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”以响应文件递交截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

12.3响应文件的递交要求

（1）供应商须按照磋商文件和政采云平台的要求编制并加密响应文件。在响应文件递交截止时间以前完成响应文件的传输递交，响应文件递交截止时间后递交的响应文件，将被拒收。

（2）备份电子响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达指定的响应地点。备份电子响应文件在响应文件递交截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开启时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开启时间的约束。

12.4响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。响应文件递交截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。响应文件递交截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其响应文件。

## 第四节  响应文件开启

13．响应文件开启形式

13.1采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织响应文件开启、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

14．响应文件开启准备

14.1响应文件开启的准备工作由采购组织机构负责落实；

14.2采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织响应文件开启、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加响应文件开启大会的，视同认可响应文件开启结果，事后不得对采购相关人员、响应文件开启过程和响应文件开启结果提出异议，同时供应商因未在线参加响应文件开启而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 响应文件开启流程

15.1响应文件递交截止时间到后，主持人宣布响应文件开启。

15.2响应文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

15.3响应文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

15.4公布响应文件解密情况（响应文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（附件十四，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 772022916@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

15.5开启标书信息（资格响应文件、商务技术响应文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

15.6磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

15.7磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

15.9经磋商小组评审及磋商，要求所有实质性响应的供应商在规定时间（30分钟）内提交最终报价，采购代理机构向各供应商发出最终报价文件通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行填写最终报价加盖签章并上传。（最终报价是响应文件的有效组成部分；已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。）在线公布有效供应商的最终报价，供应商予以确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

15.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15.11评审结束后，在线公布有效供应商评分情况和成交候选供应商名单，同时公布采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）磋商过程中需要相关当事人进行签字、盖章、补充和最终报价提交的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字、盖章、补充和最终报价提交的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以进行，请供应商保证办理磋商事宜人员电话畅通、网络在线，签字、盖章、补充和最终报价提交的时间为30分钟。如未及时签字、盖章、补充和最终报价提交的，视为无异议或放弃或退出。

## 第五节  磋 商

16．评审工作组织及磋商小组组建

本项目磋商小组由 3 人(含)以上单数的人员组成，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

17．磋商原则

17.1磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

17.2磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

17.3磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

17.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

18．磋商程序

18.1在评审专家中推选磋商小组组长。

18.2磋商小组组长召集成员认真阅读磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况、质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，合同主要条款，响应文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

18.3资格审查，采购人或采购代理机构按照磋商文件要求对供应商逐一进行资格审查，审查各供应商的资格是否满足磋商文件的要求，资格审查通过的供应商进入商务技术响应文件的符合性评审。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究供应商的法律责任。

18.4商务技术响应文件的符合性审查，磋商小组对通过资格审查的各响应文件商务技术部分的有效性、完整性和响应程度等进行审查，确定是否对磋商文件作出实质性响应。

18.5磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次。

18.6磋商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同文本条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分并以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间（30分钟）内重新提交响应文件（材料），并加盖单位公章或法定代表人签字或授权代表签字。

18.7经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各磋商响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间（30分钟）内提交最终报价。提交最终报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间（30分钟）内提交最终报价。

18.8磋商小组按磋商文件规定的评分方法和评分标准，依法独立对响应文件（含评审过程中因要求实质性变动所重新提交的响应材料）和最后报价进行综合评分，不受任何单位和个人的干预。

18.9磋商小组成员对各响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商代表以书面形式作出澄清或说明。

18.10磋商小组根据评审汇总情况和磋商文件规定确定成交候选供应商排序名单。

18.11起草评审报告，所有磋商小组成员须在评审报告上签字确认。

注：磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

19．评价

采购组织机构对磋商小组评审专家进行评价。

20．重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

20.1资格性检查认定错误；

20.2分值汇总计算错误；

20.3分项评分超出评分标准范围；

20.4客观分评分不一致；

20.5经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形。

采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

21．评审办法及评审标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22.2供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理磋商事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的报价或优惠率与扫描上传的报价响应文件信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件信息为准进行修正。

响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出磋商文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其响应总价在评标过程中不予调整，如其成交，其合同价按其响应单价予以调整；

23.7 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商确认后，以调整或修正后的响应报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其响应文件按无效响应处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效响应文件

有下列情形之一的，响应文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备磋商文件规定资格要求的或未提供完整有效的中小企业声明函的；

24.3 不响应磋商文件实质性内容的（磋商文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 不符合磋商范围、技术标准的要求无法满足采购人使用要求的；

24.5 响应文件的组成不符合磋商文件要求的；

24.6 响应文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.7 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.8 响应文件的语言、币种及计量单位不符合磋商文件要求的；

24.9 未按磋商文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改，影响实质性内容表达的；

24.10 供应商提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是响应备选（替代）方案）；

24.11磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在磋商小组要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者磋商小组认为其所作出的电子答复不合理的；

24.12 报价超过采购预算（或最高限价）或上限单价的；

24.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.14 开标一览表、报价表等内容填写有误的且拒绝接受磋商小组调整或修正意见的；

24.15 不同供应商提供的响应文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.16 附有采购人不能接受的条款的；

24.17 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.18为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.20 供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.21出现本文件17.4条情形的被磋商小组认定为无效的；

24.22电子加密响应文件未按时上传解密，又未提供备份电子响应文件的；

24.23供应商仅提交备份电子响应文件的；

24.24不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

24.25上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

24.26不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

24.27不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

24.28法律法规和磋商文件中其他规定无效的。

25．终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购组织机构将终止竞争性磋商采购活动：

25.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的;

25.4 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）规定情形，但在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的。

25.5因重大变故，采购任务取消的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或磋商小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或磋商小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或磋商小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  磋商结果确定

27．磋商结果确认（确定成交供应商）

27.1磋商结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定成交供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2磋商结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，成交公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一磋商程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

- 对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 成交通知书

29.1采购组织机构在发布成交结果的同时向成交人发出成交通知书。

29.2成交通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

无

31．签订合同及其他

31.1采购人在成交通知书发出之日起15日内与成交供应商签订合同。

31.2 成交供应商拖延、拒签合同的, 取消成交资格。

31.3 如成交供应商拒绝承担成交的项目、否认已经承诺的条件、未按规定的时间或提出采购人不能接受的条件致使合同无法签订的，采购人将取消其成交资格，损失由成交供应商承担。同时采购人可根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序的成交候选人作为成交供应商进行公告，或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31.4 磋商文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件的内容作实质性修改。

第三章  合同主要条款

（仅供参考，具体条款由采购单位和成交供应商协商确定）

项目名称：2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

项目编号：TCCG-2025-Z037

甲方：（采购单位）天台县住房和城乡建设局

乙方：（成交供应商）

根据台州市天诚工程造价咨询有限公司关于天台县住房和城乡建设局（单位）2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目 竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1乙方对甲方指定的项目严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市有关规定,承担建设工程消防验收前置技术服务、建设工程消防施工日常抽检、消防验收与备案抽检的消防设施检测、装修材料抽样送检、现场评定、资料整理，配合甲方加强对在建工程的消防检查、资料抽查、产品检验等工作，详见竞争性磋商文件第四章项目内容及需求。

二、合同金额和价款支付

2.1 合同金额：每平方米服务费用的单价为     元/平方米。

2.2 本项目为单价合同，上述单价在合同有效期内均固定不变。综合单价包括完成全部服务内容所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、其它需乙方承担的费用及潜在满足甲方监管要求可能涉及的一切费用。

2.3 结算方式：本项目按实结算（单个项目结算费用最多不超过8万元），结算价以实际完成数量（甲方审核后的实际完成量并经双方责任人签字盖章确认）为准，结算价＝Σ中标单价×实际完成数量；如有重复开展验收（复查等）的行为，不重复计价，不影响最终结算。

- 2.4 付款方法：每月结算1次，第1-11次甲方根据乙方实际完成数量（如有扣罚，则减去扣罚的部分）待乙方向甲方交付正式发票后在次月的25日前支付结算款的90%，第12次在乙方完成所有工作任务并无遗留质量问题，甲方根据乙方实际完成数量（如有扣罚，则减去扣罚的部分）待乙方向甲方交付正式发票后在次月的25日前一次性付清。（具体支付时间以财政拨款时间为准，因乙方未按合同约定履行或因财政拨款时间延迟等原因造成不能及时付款的，甲方不承担责任）

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方服务的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

4.2本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

4.3本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

- 履约保证金

无

六、转包或分包

6.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

6.3 如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

七、项目联系人

7.1双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

确保在接到甲方通知后乙方及时安排服务工作，服务完毕后及时向甲方提交第三方服务报告。

7.2 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

八、履行时间、履行方式及履行地点

8.1 履行时间：合同生效之日起1年。

8.2 履行方式：依据相关规范、技术标准提供服务并出具服务报告。

8.3 履行地点：甲方指定地点。

九、税费承担

9.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十、技术服务要求

10.1 技术服务进度：根据甲方工作要求。

10.2技术服务质量要求：按相关技术标准。

10.3 技术服务质量期限要求：乙方应在接到任务单（含任务告知）后3个工作日内完成现场消防验收工作，现场验收合格后的1个工作日内（含）出具消防验收意见书（含建筑消防设施检测报告、消防设施检测复核报告和消防验收现场评定报告等），出具意见书后的3个工作日内移交项目完整的归档资料。

10.4乙方不得从事责任主体委托的消防相关服务。

10.5 其它要求：

（1）乙方有义务配合甲方完成县级及以上建设行政主管部门和监督管理部门组织的消防专项检查工作。

（2）乙方有义务根据甲方要求对完成的服务项目定期进行工作总结；对服务工作存在的问题进行分析并提出改进的合理化建议。

（3）乙方收取的服务费用为项目每平方米固定单价，如有重复开展验收（复查等）的行为，不重复计价，不影响最终结算。

- 十一、验收

- 11.1项目完成后由甲方组织对本项目的完成情况进行验收，由此产生的相关费用均由乙方承担。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

11.2 验收标准、验收方法等：最终成果通过甲方验收并提交正式报告。

十二、风险承担

12.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十三、违约责任

13.1 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最多不超过欠款总额的5%。

13.2 除不可抗力外，乙方逾期3个工作日内（含3个工作日）交付某一工程服务的，乙方需向甲方支付逾期提供（某一工程）服务费用每日百分之十的违约金；逾期超过3个工作日的，乙方需向甲方支付逾期提供（某一工程）服务费用百分之五十的违约金；乙方逾期5个工作日的或拒绝开展服务的，甲方有权解除合同。

13.3 出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，甲方有权根据采购文件和相应的法律法规要求对乙方进行处罚，有权提前终止合同。

（1）在委托期间乙方发生第三方服务质量责任事故造成严重损失的；

（2）在委托期间乙方受到县级及以上的建设行政主管部门或相关管理部门通报批评、或因乙方的过失而被媒体曝光或行政处罚等处理的；

（3）在委托期间乙方被投诉存在违法违规行为，经调查属实的；

（4）在委托期间乙方被投诉存在吃拿卡要等不当行为，经调查属实的；

（5）在委托期间乙方发生接到甲方通知后未在规定时间内完成验收工作、不提交第三方服务报告、不移交归档资料等不及时或服务报告结论错误等服务质量差的情形超过三次（包括三次）的；

（6）在委托期间乙方隐瞒与受委托服务项目的责任主体已经签订和消防相关的委托合同的；

（7）在委托期间乙方出具虚假技术服务报告或失实文件，经调查查实的，并将违法行为抄告有关消防机构；

（8）在委托期间，乙方未经甲方同意，随意更换项目部人员的。

13.4 发生上款情形的，甲方有权要求赔偿损失。

13.5 乙方未依约提供技术资料、承担保密义务的，甲方有权要求赔偿损失。

13.6乙方向甲方提交的成果应真实、准确，由于乙方提供的成果不实造成的甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

13.7由于本合同一方当事人的过错，造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方依法承担违约责任；如属双方当事人的过错，则根据双方当事人过错的实际情况，由双方当事人分别承担各自应负的违约责任；若发生违约情形，违约方依法依约承担其相应法律责任后，除非守约方同意终止本合同的，本合同仍须继续履行。

13.8如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。如造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十五、争议处理

15.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 有关本合同中未写明的内容以本项目TCCG-2025-Z037采购文件的规定为准。

16.3 本合同有如下附件： 廉政合同。

16.4 本合同未尽事宜，双方协商解决。

16.5 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、相关部门各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

廉政合同

甲   方：

乙   方：

为加强采购业务活动中的廉政建设，规范供需双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订廉政合同。

第一条  甲、乙双方约定：

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及行业主管部门关于市场准入、招标投标和市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反经济建设管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正；拒不改正的，向对方纪检监察部门反映情况；情节严重的,直接向检察机关反映情况。

第二条  甲方的廉政责任

（一）甲方不得以任何理由向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）甲方不得以任何理由或名义向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）甲方不得以任何理由要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方不得以任何理由参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

第三条  乙方的廉政责任

（一）乙方不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、银行卡及其他支付凭证。

（二）乙方不得以任何理由或名义向甲方工作人员支付回扣、好处费、感谢费等。

（三）乙方不得以任何理由或名义为甲方工作人员报销任何应由个人支付的费用。

（四）乙方不得以任何理由为甲方工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）乙方不得以任何理由为甲方工作人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便或支付费用。

（六）乙方不得以任何理由为甲方工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（七）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一）甲方或其工作人员有违反本合同第一、二条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方或其工作人员有违反本合同第一、三条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方或其工作人员有违反本合同第一、三条行为，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的经济损失以及一切费用均由乙方承担赔偿责任。

第五条  本合同作为服务合同的附件，与服务合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该项目实施完毕时止。

第七条  本合同一式四份，由甲 、乙双方，各执二份。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人（负责人）：                   法定代表人（负责人）：

委托代理人：                             委托代理人：

年　月　日　　　　　　　　　　　　       年　月　日

第四章  项目内容及需求

一、项目概况

按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（建设部令[2020]第51号）、《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规[2020]5号）等文件要求，做好天台县建设工程消防验收技术服务工作。

二、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年天台县建设工程消防验收技术服务 | 1项 | 48万元 | 供应商对采购人指定的项目严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市有关规定,承担建设工程消防验收前置技术服务、建设工程消防施工日常抽检、消防验收与备案抽检的消防设施检测、装修材料抽样送检、现场评定、资料整理，配合采购人加强对在建工程的消防检查、资料抽查、产品检验等工作 |  |

三、项目具体要求

3.1服务范围：采购人指定的项目。

▲3.2服务人员要求：

- 每个具体项目服务人员应由4名及以上具备工程类中级及以上职称的人员和1名资料员组成，其中至少1名应具备一级注册消防工程师资格；人员密集且建筑面积大于3万平方米及以上或者建筑面积大于10万平方米及以上项目，供应商应另外增加2名人员，人员资格根据采购人实际工作需要进行调整;项目服务人员应具有丰富的工作经验和较强的实践能力，能迅速满足采购人要求。成交供应商如因工作需要临时增加人员，采购人不为此额外支付费用。

- （2）成交供应商应按照响应文件承诺的人员提供服务，并将人员名单报备到采购人处；成交供应商的服务人员未经采购人同意不得随意变更。如遇特殊原因需要更换人员的，则必须是同等资格的人员予以更换，并提前将更换人员的信息报备到采购人处，采购人不承担任何人员更换的额外费用。期间若服务人员缺位按1000元/人.天予以扣除。

- （3）成交供应商须安排至少3名人员（其中1名人员须为一级注册消防工程师或一级注册建筑师或注册电气工程师或注册结构工程师或注册公用设备工程师（给水排水或者暖通空调专业），另1名须至少具有消防设施操作员证书）常驻采购人指定地点，常驻采购人现场，驻场时间每周不少于5天，驻场期间产生的全部费用（包括办公、交通、食宿等）均由成交供应商负责。由成交供应商提供人员名单报采购人确认，如未提供相关人员或未满足要求，采购人有权解除合同。

- （4）成交供应商及相关人员在本项目合同服务期内不得在天台县行政区域范围内承接消防相关的设计、施工、工程监理、设施检测、消防咨询、器材销售等相关业务，如发现存在违规情况，采购人有权解除合同，由此造成的损失由成交供应商承担。

- （5）每个具体项目服务人员应至少由1名一级注册消防工程师和1名消防设施操作员组成；人员密集且建筑面积大于3万平方米及以上或者建筑面积大于10万平方米及以上项目，中标人应按采购人要求另外增加消防设施操作员，人员资格根据采购人实际工作需要进行调整；项目服务人员应具有丰富的工作经验和较强的实践能力，能迅速满足采购人要求。中标人如因工作需要临时增加人员，由此产生的一切费用由中标人在投标报价时综合考虑，结算时不再增加。

- ▲3.3服务人员变更要求：

- 服务人员以供应商响应文件提供为准，服务人员未经采购人同意不得随意变更。采购人每季度对服务人员的责任心、工作能力、合作性、廉洁性进行审查，如有审查不合格人员需按采购人要求立即更换，直至能满足相应岗位要求，采购人不承担任何人员更换的额外费用，期间不合格服务人员的服务费用不予支付。

四、服务内容

- 4.1供应商对采购人指定的项目严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市有关规定,承担消防技术评定、未抽中项目随机抽查检测、消防材料设备抽查、装修材料抽样送检、消防施工业务指导培训、资料整理等工作；协助采购人对在建工程进行消防检查与产品和资料抽查，并对出具意见或报告负责；参与采购人组织的各类消防大排查、大整治等专项行动；同时无条件服从采购人交叉互查管理需求。

- 服务的具体内容包括但不限于以下内容：

- 4.1.1熟悉图纸：熟悉各检查项目位置，确定抽查位置，编制抽查记录。

- 4.1.2现场评定：详见下文“履约要求”。

- 4.1.3填写最终现场评定记录形成部分报告，并出具整改意见。

- 4.1.4核查现场评定整改情况并出具最终评定报告。

- 4.2其他内容

- 4.2.1.在采购人组织的各类消防大排查、大整治、工地检查等专项行动、消防验收（备案项目抽中）现场评定中，采购人对项目装修材料燃烧性能等有疑义的，由供应商委托有资质的检测机构对装修材料燃烧性能等指标进行检测。（此项涉及的全部费用已考虑在本项目报价中，成交人不得再向采购人收取其他费用，抽样送检全年不超过10次）

- 4.2.2协助采购人进行档案整理

- 供应商需提供专门人员协助采购人及时对所承办的消防验收、备案抽查的相关资料进行收集、整理，及时按照归档内容及装订顺序立卷存放，确保案卷材料齐全完整、真实合法。（此项涉及的全部费用已考虑在本项目报价中，成交人不得再向采购人收取其他费用）

- 4.2.3供应商需无条件配合并参与采购人组织的各类消防大排查、大整治等专项行动；供应商需提供专门人员协助采购人及时完成各类消防大排查、大整治等专项行动相关资料的收集、整理、归档工作。（此项涉及的全部费用已考虑在本项目报价中，成交人不得再向采购人收取其他费用）

五、履约要求

- 5.1合规性审查

- 5.1.1工程竣工验收报告编制符合相关规定，竣工验收消防查验内容完整、符合要求；

- 5.1.2涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符。

- 5.2现场评定

- 现场评定应当依据消防法律法规、国家及地方的工程建设消防技术标准和涉及消防的建筑工程竣工图纸、消防设计审查意见等进行评定。消防法律法规、国家及地方的工程建设消防技术标准原则上应采用消防设计审查受理时所适用的版本。

- 现场评定内容包括：

- （1）对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；

- （2）通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度、管径等可测量的指标进行现场抽样测量；

- （3）对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

- （4）现场评定以上述 3 款规定的现场检查内容为主（查看外观；测量距离、高度、宽度、长度、面积、厚度、管径等；测试消防设施的功能、联调联试消防设施的系统功能等），涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备、产品的相关试验、检验、检测报告等以及施工记录、质量验收记录等资料类核查并非评定时的必要工作内容。但若评定方认为有必要时，可针对具体某一检查子项目相应从上述各种类型的资料中任意选取1份（或1份以上）进行抽查，查阅所反映的结果可作为评定判断的依据。相关单位应配合提供相关资料作为证明文件（资料可为原件或复印件并加盖建设单位、施工单位等公章，建设单位、施工单位、资料文件出具单位应承诺确保资料真实有效，建设单位、施工单位并应确保与现场实施情况相符，因资料不实所造成的责任和法律后果由建设单位、施工单位、资料文件出具单位相应承担）。对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。

- 现场评定具体项目包括：

- 5.2.1建筑类别与耐火等级；

- 5.2.2总平面布局，包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目；

- 5.2.3平面布置，包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置，民用建筑中其他特殊场所、工业建筑中其他特殊场所等项目；

- 5.2.4建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰；

- 5.2.5建筑内部装修防火，包括装修情况、纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施，对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目；

- 5.2.6防火分隔，包括防火分区，防火墙，防火门、窗，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目；

- 5.2.7防爆，包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施；

- 5.2.8安全疏散，包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层(间)、消防应急照明和疏散指示标志等项目；

- 5.2.9消防电梯；

- 5.2.10消火栓系统，包括供水水源、消防水池、消防水泵、官网、室内外消火栓、系统功能等项目；

- 5.2.11自动喷水灭火系统，包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目；

- 5.2.12火灾自动报警系统，包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目；

- 5.2.13防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目；

- 5.2.14消防电气，包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目；

- 5.2.15建筑灭火器，包括种类、数量、配置、布置等项目；

- 5.2.16泡沫灭火系统，包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目；

- 5.2.17气体灭火系统的系统功能；

- 5.2.18其他工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、 “不应”、“不得” 要求的非强制性条文规定的项目。

- 5.3抽样要求

- 现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试应符合下列要求：

- 5.3.1每一项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；

- 5.3.2防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。

- 5.4现场评定结论

- 消防验收现场评定符合下列条件的，结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格：

- 5.4.1现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

- 5.4.2现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

- 5.4.3有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

- 5.4.4现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

- 5.4.5现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

- 未按照经消防设计审查合格的消防设计文件施工建设、造成项目内容缺少的，或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的，评定为不合格。

六、技术执行标准

6.1《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）。

6.2项目设计图纸，主管部门的建审意见。

6.3其它相关法律法规及地方文件。

备注：有最新的要求以最新的标准为准。

七、服务质量要求

供应商严格依据建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）和国家、省、市有关规定和实施细则要求、涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见等提供服务，开展申请材料合规性审查、消防设施检测和现场评定，现场评定意见或报告应及时（合规性审查≤1天出意见，消防设施检测和现场评定≤3天出报告）反馈，结论应清晰、明确，并对提供的意见或报告负责。在供应商服务期内，若国家、省、市有关部门出台建设工程消防验收有关的新政策、新规定、新要求等，应按相关规定提供服务。

▲八、商务条款：

1、服务时间：合同生效之日起1年

2、服务地点：采购人指定地点

3、结算方式：本项目按实结算（单个项目结算费用最多不超过8万元），结算价以实际完成数量（采购人审核后的实际完成量并经双方责任人签字盖章确认）为准，结算价＝Σ中标单价×实际完成数量；如有重复开展验收（复查等）的行为，不重复计价，不影响最终结算。

4、付款方法：每月结算1次，第1-11次采购人根据成交供应商实际完成数量（如有扣罚，则减去扣罚的部分）待成交供应商向采购人交付正式发票后在次月的25日前支付结算款的90%，第12次在成交供应商完成所有工作任务并无遗留质量问题，采购人根据成交供应商实际完成数量（如有扣罚，则减去扣罚的部分）待成交供应商向采购人交付正式发票后在次月的25日前一次性付清。（具体支付时间以财政拨款时间为准，因成交供应商未按合同约定履行或因财政拨款时间延迟等原因造成不能及时付款的，采购人不承担责任）。

九、说明：“▲”条款是实质性条款，电子响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应文件处理。

第五章 评审办法及评审标准

一、总则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评审办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分90分，价格得分10分

（一）评审要求

1、磋商小组将对响应文件的内容进行评审，凡响应文件实质性内容不响应磋商文件要求和关键格式不符合磋商文件规定的，经磋商小组认定作为无效响应处理。磋商小组经过审标、询标，在对各供应商及其响应文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、响应文件符合性评审

磋商小组首先对符合资格的响应供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。如果响应文件实质上不响应磋商文件要求，磋商小组将按无效响应处理。

2、商务技术响应文件评审

2.1磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评价与评分。评标时，磋商小组各成员将独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并汇总每个响应供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

①商务与技术评定分值为90分。

②磋商小组按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术响应文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力（6分） | 3 | 供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。（以上提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn的查询截图证明并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分。） |
|  |  | 3 | 根据供应商已完成案例的相关建设主管部门反馈情况进行打分。评价很满意的，得3分；评价满意的，得2分；评价一般的，得1分。 （须提供建设主管部门评价证明扫描件并加盖建设主管部门公章，未提供或无法认定的不得分） |
| 2 | 业绩（1分） | 1 | 根据供应商2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）签订的建设工程消防设施检测或消防安全评估类业绩情况，每提供一份得0.25分，最多得0.5分（提供合同和消防设施检测报告（或消防安全评估报告）扫描件并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分）；供应商具有政府购买建设工程消防验收技术服务业绩的另加0.5分（提供中标/成交通知书和合同扫描件并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分）。 |
| 3 | 拟投入本项目的项目组人员（项目组人员应为本单位职员，提供人员证明材料和供应商交纳的2025年1月-3月中任一月份人员社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分） （17分） | 17 | - 1、拟派项目负责人具有国家一级注册消防工程师资格同时具有人社部门颁发的高级工程师及以上职称的得6分；项目负责人具有国家一级注册消防工程师资格的得3分，其他不得分。本项采用就高原则不重复计分，最多得6分（证书中未能体现专业的须提供相关证明材料，如毕业证等，否则不予认可）。 - 2、拟派技术负责人具有一级注册建筑师、注册电气工程师、注册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水或者暖通空调专业）资格其中一项的得3分，同时具有人社部门颁发的高级工程师及以上职称的得6分。本项采用就高原则不重复计分，最多得6分（证书中未能体现专业的须提供相关证明材料，如毕业证等，否则不予认可）。 - 3、项目组的成员中（不含项目负责人和技术负责人）具有人社部门颁发的中级工程师及以上职称（建筑或暖通或给水排水或电气类工程专业，各专业至少须具备1人）的，全部满足得2分，否则不得分（同一人员不重复累计，证书中未能体现专业的须提供相关证明材料，如毕业证等，否则不予认可）。 - 4、项目组的成员中（不含项目负责人和技术负责人）同时具有一级注册建筑师、注册电气工程师、注册公用设备工程师（给水排水专业）、注册公用设备工程师（暖通空调专业）资格，且均注册在供应商单位的，全部满足得3分，否则不得分（同一人员不重复累计，证书中未能体现专业的须提供相关证明材料，如毕业证等，否则不予认可）。 - 注：提供拟投入本项目的项目组人员常驻天台县承诺书（格式自拟）及人员名单，常驻天台县的专业人员均应在常驻天台县承诺书上签字，并明确相关事宜联系人员。 |
| 4 | 拟投入本项目的设备（5分） | 5 | 拟投入本项目的设备: 根据供应商拟投入本项目服务所需的常用无纸化办公设备、检测仪器设备（包括专业车辆、作业机具等配置情况）是否齐全、先进，数量是否满足消防验收检测要求进行评分，得0-5分，没有此项内容不得分。（自有或租赁均可，提供设备发票及车辆行驶证（租赁的还需提供租赁协议）扫描件并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分） |
| 5 | 组织实施方案（46分） | 5 | 根据供应商对天台县建设工程消防状况的了解及认识程度和对本项目剖析的准确性、认识深度等进行评分，得0-5分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 6 | 根据供应商结合项目实际情况对本项目重点、难点的分析准确性，提出的相应解决措施切实可行性和对石油化工装置、高层住宅、大型商业综合体等建设工程验收组织措施等进行评分，得0-6分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 6 | 简要阐述本项目的作业原则、作业依据和安全保证，得0-6分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 6 | 组织机构有针对性，对本项目实施提出的工作思路明确、针对性强、方法科学合理、可操作性强的，得0-6分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 6 | 项目实施流程科学系统合理，各环节完备，有利于项目实施的，得0-6分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 6 | 成果内容设定科学、完整、深入、准确、满足项目需求的，得0-6分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 6 | 能按采购需求提供明确的质量目标、质量管理制度和质量保证措施的，得0-6分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 5 | 项目进度安排及各阶段详细工作计划得当的，得0-5分，没有此项内容不得分。 |
| 6 | 管理制度（9分） | 3 | 根据供应商提出的检测项目档案资料管理制度、资料交接、保密措施等是否科学合理、详细完备、完好进行评分，得0-3分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 3 | 根据供应商提出的人员管理方案，人员考核方案、合同执行期间的人员数量保障方案、本地化服务人员专业能力、人员管理规范、人员培训计划的合理性等内容是否完善进行评分，得0-3分，没有此项内容不得分。 |
|  |  | 3 | 根据供应商提出的廉政措施、防止出具虚假检测报告、不按规定验收、不按规定数量接样、转包检测业务等违规行为的监管制度、措施和惩治办法是否到位进行评分，得0-3分，没有此项内容不得分。 |
| 7 | 服务承诺（6分） | 6 | 根据供应商承诺的服务响应时间、问题解决时间、人员到场解决情况、后续跟进情况、其他优惠条件、服务网点等情况进行评分，得0-6分，没有此项内容不得分。 |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为10分。

②评标基准价的确定：

A、磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在磋商小组要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者磋商小组认为其所作出的电子答复不合理的，该响应作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最终响应价格最低的有效最终响应报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/最终响应报价)×10%×100

4、政府采购政策性规定说明：

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。磋商小组依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。成交供应商为中小企业的，将随成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商为残疾人福利性单位的，将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的为消防验收技术服务，对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。），不再执行价格扣除评审优惠政策。

（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在响应文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在响应文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）科技创新扶持政策

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（5）政府绿色采购扶持政策

1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

6、成交候选供应商的确定：

磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。合格响应方的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；总得分且最终报价相同的，则抽签确定。

第六章  响应文件格式

附件一：

2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

（线上电子交易）

项目编号：TCCG-2025-Z037

资格响应文件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

响应文件递交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

磋商声明函

致天台县住房和城乡建设局：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址    。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目 （项目编号：TCCG-2025-Z037）的磋商，为此，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.若成交，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或签字章）

年    月    日

附件三：

联合体协议书（如有）

______________（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目（项目编号：TCCG-2025-Z037）投标。

一、各方一致决定，____________（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

_________（联合体成员1）承担的工作和义务为：_______________；

_________（联合体成员2）承担的工作和义务为：_______________；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

____________（联合体成员X,……）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额___％以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：______________________________

日期：_________年______月______日

附件四：

2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

（线上电子交易）

项目编号：TCCG-2025-Z037

商务技术响应文件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

响应文件递交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件五：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件正反面复印件）

附件六：

授权委托书

致天台县住房和城乡建设局：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目  的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或签字章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件正反面复印件）

附件七：

商务（技术）条款偏离表

项目名称：2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

说明：1、供应商须将响应文件对磋商文件的所有偏离填入此表。
2、表格内如不填写，视为完全响应磋商文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或签字章）

年    月    日

附件八：

供应商同类项目业绩或案例证明一览表

项目名称：2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或签字章）

年      月     日

附件九：

项目组人员一览表

项目名称：2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称资格 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或签字章）

年      月     日

附件十：

2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

（线上电子交易）

项目编号：TCCG-2025-Z037

报价响应文件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

响应文件递交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十一：

投 标 函

致天台县住房和城乡建设局：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目  的响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部磋商文件，同意磋商文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有响应文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：合同生效之日起1年；

5、本响应有效期90天；

6、我方承诺在响应有效期内不修改、不撤销响应文件；

7、按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或签字章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十二：

首  次  报  价  表

项目名称：2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务地点 | 综合单价（元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年天台县建设工程消防验收技术服务 | 1项 | 天台县行政区域内 | ￥： |

说明：1、综合单价应包括完成全部技术服务内容所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金、其它需供应商承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。

2、综合单价须≤0.9元/平方米，否则按无效响应文件处理。

3.此表不得自行增减内容， 否则按无效响应文件处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或签字章）

年    月    日

附件十三：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加天台县住房和城乡建设局的2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.消防验收技术服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四：

政府采购活动现场确认声明书

台州市天诚工程造价咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加2025年天台县建设工程消防验收技术服务项目 （编号：TCCG-2025-Z037）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 £不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日