- 采购需求

一、项目要求

1.项目内容：南陵县三里镇吕山村老屋基中心村和美乡村建设综合工程，主要工程内容入口节点、入户道路、亮化、公共停车场、儿童乐园、临溪广场。具体详见工程量清单、图纸及采购文件。

*2、拟任本工程项目负责人为市政公用工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书。（提供证书扫描件并加盖供应商公章）

二、安全要求

1、成交供应商对工程的施工安全负责，要监督施工人员按安全规范要求进行施工，提供安全防护措施，在施工现场设置安全提示和标志。

2、因施工产生的垃圾全部由成交供应商负责外运，需符合城管和环保等相关部门要求。

3、保证安全、文明施工，要求施工现场场地整洁、有序、施工人员需佩戴安全装备。

三、其它要求

供应商需提供与本项目相关的总体概述、管理制度、进度计划和保证措施、质量控制与保障措施、材料投入计划及保证措施、机械设备投入计划及保证措施、临时设施布置、工程项目实施的重点应对方案、工程项目实施的难点应对方案、安全文明措施、环境保护措施、施工变更控制方案、应急预案、档案资料管理方案、检验实验设备投入计划及保证措施、工地标准化及保证措施方案、协调方案等内容。