长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目(第二次)

政府采购编号：LYCG-202504100030

采   购   人：浏阳市公共工程建设中心

采购代理机构：长沙东睿工程咨询有限公司

2025年5月

- 关键信息

一、资格性审查

序号; 审查情况. 1; 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；. 2; 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》;. 3; 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;. 4; 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);. 5; 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料). 6; 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;. 7; 特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第 3 条供应商特定资格条件.

说明： 1、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖供应商公章。 3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖供应商公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5、近三个月是指：2025年2月至2025年4月 6、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| 1.01 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| 1.02 | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 |  |
| 2.01 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| 2.02 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| 2.03 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 2.04 | 投标有效期不足的； |
| 2.05 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 2.06 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 2.07 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50.0% |
| 2 | 技术 | 26.0% |
| 3 | 商务 | 24.0% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 50.0 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置与技术参数 | 投标文件没有货物服务说明一览表或技术响应偏离表的不计分；投标人所投产品技术参数、配置、性能完全满足招标文件要求的计5分；配置不详或有负偏离或技术参数不清或缺漏项的，每处扣0.5分，扣完为止。 注：①同一项技术参数在多处出现时，不重复扣分。②相关参数要求提供相关证明文件的，投标人需按招标文件要求出具有效的证明文件，未提供或不符合要求的视为负偏离。 | 5.0 |
| 2 | 产品稳定性 | 1、所投消防站联动控制系统，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告(含CNAS或CMA标识)，测试报告中测试项目包含控制机、短信系统的计6分，每缺一项扣3分，扣完为止。注：提供测试报告扫描件及网页截图并加盖投标人公章，否则不计分。 2、所投出动三色指示系统，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告(含 CNAS或CMA标识)，测试报告中测试项目包含紧急出动、命令单出动的计6分，每缺一项扣3分，扣完为止。注：提供测试报告扫描件及网页截图并加盖投标人公章，否则不计分。 3、所投指挥调度网核心交换机，需支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，支持劫持各个区域流量互访记录并呈现，支持攻击源定位，检测后依据策略进行拉黑，防止终端持续攻击。注：提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件(含CNAS或CMA标识)及网页截图并加盖投标人公章的计3分，否则不计分。 | 15.0 |
| 3 | 产品实力 | 1、提供投标产品消防站联动控制系统生产厂家具有消防站联动控制系统类软件著作权登记证书的计3分。注：需提供软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 2、提供投标产品出动三色指示系统生产厂家具有出动三色指示系统类软件著作权登记证书计3分。注：需提供软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 | 6.0 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 1、投标人具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的CNVD国家信息安全漏洞共享平台技术支撑单位证书的计4分。注：需提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 2、投标人具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书的计4分。注：需提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 | 8.0 |
| 2 | 人员配备 | 1、投标人拟任的项目经理(一名)具备以下证书: (1)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:信息系统项目管理师)证书;(2)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:系统架构设计师)证书;每项证书计1分，最高计2分。 2、投标人拟投入本项目的关键岗位人员(除项目经理外)具备以下证书: (1)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:信息系统项目管理师)证书:(2)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:系统集成项目管理工程师)证书:每项证书计1分，最高计2分: 注：以上人员不重复计分，提供以上人员相关证书扫描件和在投标单位近3个月（2025年2月至2025年4月）的社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，否则不计分。 | 4.0 |
| 3 | 驻场人员 | 投标人承诺项目实施期及试运行期间派驻1名及以上正式员工驻场工作的计1分。 注：提供承诺并加盖投标人公章，否则不计分。 | 1.0 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)有信息化系统集成类似经营项目业绩，每提供一个计0.5分，最多计1分。 注：提供信息化系统集成类似项目合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分 | 1.0 |
| 5 | 实施方案 | 实施方案包括但不限于①项目管理、② 实施进度计划、③ 系统架构设计、④ 点位分布图、⑤ 拓扑图、⑥电源、光纤、网络具体走线图等(相关图纸应为深化和优化后的图纸)。方案阐述详细具体完整、思路清晰合理、符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性、可操作性强的计6分。有缺漏项或欠合理或与本项目无关的每项扣1分，不全面或描述不清晰或缺针对性的每处扣1分，扣完为止。 说明:1、内容有缺漏项是指:未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容有欠合理是指:(1)方案内容与项目需求不一致或没有关联性；(2)涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致;(3)各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰:方案内容与实际实施存在差异性;内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 | 6.0 |
| 6 | 售后服务 | 投标人提供的售后服务方案包含但不限于①质保期、②服务响应时间、③服务方式④服务内容及服务计划。符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性、可操作性强的计4分。有缺漏项或欠合理或与本项目无关的每项扣1分，不全面或描述不清晰或缺针对性的每处扣 1分，扣完为止。 说明:1、内容有缺漏项是指:未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容有欠合理是指:(1)方案内容与项目需求不一致或没有关联性；(2)涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致;(3)各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰;方案内容与实际实施存在差异性;内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。未提供方案的不计分。 | 4.0 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★投标人所投每个产品单价不得超过单价限价，且投标总价不得超过采购项目的最高限价，否则视为无效投标。分项报价须逐一填写。 |
| 2 | ★接警系统、出动提示系统、远程会议系统需要有匹配的软件操控，并必须能够与上级部门对应系统进行无缝对接，提供无缝对接承诺函，若中标后不能与上级部门进行无缝对接，则自动解除合同，并按合同总金额的20%，对甲方进行赔偿。（提供承诺函，格式自拟） |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	2

第二章 投标须知	5

投标须知前附表	5

正文	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开标，资格审查和评标	17

六、中标信息公布	18

七、合同签订	19

八、其他规定	20

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	21

评标方法及标准前附表	21

评标因素及标准	23

正文	29

第四章 技术规格、参数与要求	33

第五章 政府采购合同	2

第二节 政府采购合同通用条款	13

第三节 政府采购合同专用条款	19

第六章 投标文件的组成	2

一、封面	3

二、投标函	5

三、开标一览表	7

四、分项价格表	8

五、商务响应偏离表	9

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	10

七、中小企业声明函	16

八、供应商认为需提供的其他资料	17

九、货物服务说明一览表	18

十、技术响应偏离表	19

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件	20

十二、供应商认为需要提供的其他资料	21

十三、电子开标一览表	22

十四、资格证明文件封面	23

十五、法定代表人身份证明	25

十六、法定代表人授权委托书	26

十七、供应商具备投标资格的证明文件	27

- 第一章 投标邀请

浏阳市公共工程建设中心对浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目(第二次)进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目(第二次)

政府采购编号：LYCG-202504100030

采购标段预算：2177901.6元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：2177901.60元

- 采购人的采购需求：

详见第四章 技术规格、参数与要求

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：/

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目☑

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品☑环保产品☑

（3）预留份额：非专门面向中小企业☑ 专门面向中小企业□ 联合体形式预留份额□（中小企业份额为，其中小微企业份额为）合同分包预留份额□（中小企业份额为其中小微企业份额为）

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业☑ 监狱企业☑ 残疾人福利企业☑（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业）

2、采购进口产品：本项目拒绝（接受或拒绝）进口产品投标。

三、供应商的资格要求：

1、供应商基本资格条件：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、供应商特定资格条件：

无

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

/。

5、合同分包：本次招标不接受 (接受或不接受)合同分包。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“湖南省公共资源交易服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各供应商自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025-06-10 09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2025-06-10 09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为供应商在“湖南省公共资源交易服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2025-05-20 17:00至2025-05-27 17:00止（5个工作日）。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

七、疑问及质疑：

供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：浏阳市公共工程建设中心

地  址：湖南省浏阳市行政中心附一栋二楼

联系人：张伟

电  话：0731-83905748

采购代理机构：长沙东睿工程咨询有限公司

地  址：浏阳市圣大云天3栋703

联系人：刘敏

邮  编：410300

电  话：15200883808

传  真：/

E-MAIL：2918265399@qq.com

九、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：30000元，由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（1）起草、编制采购需求项目管理书；（2）起草、编制采购文件；（3）组织专家对采购需求或采购文件进行论证；（4）制作、发布采购信息公示、采购信息公告；（5）组织开展供应商资格预审或资格审查；（6）依法组建评审委员会；（7）组织开标、评标活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告，提交评审报告给采购人确认，协助采购人确认中标（成交）供应商；（8）制作、发布中标（成交）信息公告；（9）发送供应商中标（成交）通知书；（10）组织评审专家复核；（11）答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；（12）依据招投标文件对供应商起草的合同进行审查；（13）报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；（14）对采购活动的采购文件档案存档；（15）整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案；（16）法律法规规定的其他事项。

十.招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请供应商在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

- 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目(第二次) |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：浏阳市公共工程建设中心 地址：湖南省浏阳市行政中心附一栋二楼 联系人：张伟 联系电话：0731-83905748 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：长沙东睿工程咨询有限公司 地址：浏阳市圣大云天3栋703 联系人：刘敏 联系电话：15200883808 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：供应商应提供资格审查资料：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：/地点：/联系人：/，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。 |
| 第6.2款 | 供应商要求澄清招标文件的时间 | 2025-05-29 17:00前。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2025-05-20 17:00至2025-05-27 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com） |
| 第22.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2025-06-10 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按本文件要求报价。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：2177901.6（元） 如果设定最高限价，最高限价：2177901.60（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间：/ 地点：/。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。 |
| 第21款 | 电子投标文件编制 | 电子投标文件必须使用湖南省公共资源交易服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：供应商应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容：/ 分包金额/和资质要求/等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：30000元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【投标须知前附表】中规定的供应商基本资格条件和特定资格条件。

3.2 本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1 采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2 采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对供应商所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3 潜在供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4 采购人或者采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2 本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3 采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4 招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8．偏离与实质性响应

8.1 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1 招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3 各供应商自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4 招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

13.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于该节点内容的必须上传或填写在节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担。

13.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4 供应商未将资格证明或商务技术相关文件上传到对应文件册的视同未提交。

13.5 供应商应确保提供的证明材料电子件能在电脑上正常阅读、识别和判断。

14. 投标报价

14.1 供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4 供应商在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5 采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 供应商的资格证明文件

15.1 供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求供应商提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：供应商应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2 供应商确认投标后，应从湖南省公共资源交易服务平台上下载“政府采购电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件。

19.3 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入交易系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

### 四、投标

20．供应商应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为CSZF或CSCF格式的电子招标文件进行制作。

21．电子投标文件的编制

21.1 供应商应使用长沙政府采购电子交易系统认可的电子投标文件制作工具制作投标文件（ 含澄清、说明文件）；电子投标文件制作工具可在“湖南省公共资源交易服务平台”下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21.2 供应商应使用长沙政府采购交易系统认可的CA数字证书（含电子签章）进行系统登录、身份识别、签章、文件加解密等。CA数字证书具有唯一性，仅限于本单位在电子化政府采购活动中使用，不得转让和出借；

21.3 供应商在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并根据招标文件要求将相关内容上传或填写到对应的节点位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担；

21.4 供应商应根据招标文件要求，对电子投标文件进行盖章、签字（含电子签章）；

21.5 电子投标文件编写完成后，供应商应对电子投标文件进行固化，并通过CA数字证书进行加密。

22. 投标文件的递交

22.1 电子标实行网上投标，供应商必须在招标文件规定的投标截止时间前在“湖南省公共资源交易服务平台 ”中登录“长沙政府采购电子交易系统”完成投标文件上传。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.2 投标时间截止后不再接受投标文件。因供应商自身原因导致未能在规定时间内上传投标文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果遇到文件递交问题，请及时咨询。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

24.分包

24.1 供应商拟在中标后可将中标项目进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。供应商在湖南省公共资源交易服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2 投标截止时间到达以后，供应商在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3 因供应商自身原因，未在规定时限内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。

26.4 如开标时出现系统、网络等故障，为保障采购活动公开、公平、公正、有序开展，采购人可采取延期开标或延长文件上传、解密时间等措施，供应商不得对此持有异议。

27. 资格审查

27.1 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

27.2 在资格审查时，采购人及采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3 投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条供应商的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4 对未通过资格审查的供应商，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5 合格供应商不足3家的，不得进入评标环节。

27.6 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2 采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4 采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 供应商询问及质疑

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3 本章第32.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章。质疑书由授权代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

32.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

32.8 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9 供应商提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。采购人应当向质疑供应商签收回执。

32.10 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4 中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34. 履约担保

根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1 强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3 价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4 优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6 符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7 供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1 招标代理委托内容：

（1）起草、编制采购需求项目管理书；（2）起草、编制采购文件；（3）组织专家对采购需求或采购文件进行论证；（4）制作、发布采购信息公示、采购信息公告；（5）组织开展供应商资格预审或资格审查；（6）依法组建评审委员会；（7）组织开标、评标活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告，提交评审报告给采购人确认，协助采购人确认中标（成交）供应商；（8）制作、发布中标（成交）信息公告；（9）发送供应商中标（成交）通知书；（10）组织评审专家复核；（11）答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；（12）依据招投标文件对供应商起草的合同进行审查；（13）报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；（14）对采购活动的采购文件档案存档；（15）整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案；（16）法律法规规定的其他事项。

38.2 本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 全彩显示屏。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上供应商提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①小微企业、福利企业和监狱企业的价格给予扣除优惠，其中货物、服务类项目给予10%-20%的价格扣除优惠，工程项目给予3%-5%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策； ②大中型企业与小微企业组成联合体，且联合体协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 ③大中型企业向小微企业合同分包，且分包协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，可给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4% 上述两类产品中取其中一类进行加分 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 |  | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 |  | 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》; |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） |  | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件; |
|  | 信用记录查询情况 |  | 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明); |
|  | 其他说明 |  | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）; |
|  | 特定资格条件 |  | 特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第 3 条供应商特定资格条件 |
| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 |  | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 |  | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 |  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |  | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 |  | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 |  | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 |  | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 |  | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 |  | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 50.0 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 产品配置与技术参数 | 5.0 | 投标文件没有货物服务说明一览表或技术响应偏离表的不计分；投标人所投产品技术参数、配置、性能完全满足招标文件要求的计5分；配置不详或有负偏离或技术参数不清或缺漏项的，每处扣0.5分，扣完为止。 注：①同一项技术参数在多处出现时，不重复扣分。②相关参数要求提供相关证明文件的，投标人需按招标文件要求出具有效的证明文件，未提供或不符合要求的视为负偏离。 |
|  | 产品稳定性 | 15.0 | 1、所投消防站联动控制系统，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告(含CNAS或CMA标识)，测试报告中测试项目包含控制机、短信系统的计6分，每缺一项扣3分，扣完为止。注：提供测试报告扫描件及网页截图并加盖投标人公章，否则不计分。 2、所投出动三色指示系统，提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告(含 CNAS或CMA标识)，测试报告中测试项目包含紧急出动、命令单出动的计6分，每缺一项扣3分，扣完为止。注：提供测试报告扫描件及网页截图并加盖投标人公章，否则不计分。 3、所投指挥调度网核心交换机，需支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，支持劫持各个区域流量互访记录并呈现，支持攻击源定位，检测后依据策略进行拉黑，防止终端持续攻击。注：提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件(含CNAS或CMA标识)及网页截图并加盖投标人公章的计3分，否则不计分。 |
|  | 产品实力 | 6.0 | 1、提供投标产品消防站联动控制系统生产厂家具有消防站联动控制系统类软件著作权登记证书的计3分。注：需提供软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 2、提供投标产品出动三色指示系统生产厂家具有出动三色指示系统类软件著作权登记证书计3分。注：需提供软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 2.2.3 商务评审 | 综合实力 | 8.0 | 1、投标人具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的CNVD国家信息安全漏洞共享平台技术支撑单位证书的计4分。注：需提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 2、投标人具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书的计4分。注：需提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  | 人员配备 | 4.0 | 1、投标人拟任的项目经理(一名)具备以下证书: (1)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:信息系统项目管理师)证书;(2)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:系统架构设计师)证书;每项证书计1分，最高计2分。 2、投标人拟投入本项目的关键岗位人员(除项目经理外)具备以下证书: (1)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:信息系统项目管理师)证书:(2)计算机技术与软件专业技术资格(专业为:系统集成项目管理工程师)证书:每项证书计1分，最高计2分: 注：以上人员不重复计分，提供以上人员相关证书扫描件和在投标单位近3个月（2025年2月至2025年4月）的社保缴纳证明材料并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  | 驻场人员 | 1.0 | 投标人承诺项目实施期及试运行期间派驻1名及以上正式员工驻场工作的计1分。 注：提供承诺并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  | 类似业绩 | 1.0 | 投标人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)有信息化系统集成类似经营项目业绩，每提供一个计0.5分，最多计1分。 注：提供信息化系统集成类似项目合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分 |
|  | 实施方案 | 6.0 | 实施方案包括但不限于①项目管理、② 实施进度计划、③ 系统架构设计、④ 点位分布图、⑤ 拓扑图、⑥电源、光纤、网络具体走线图等(相关图纸应为深化和优化后的图纸)。方案阐述详细具体完整、思路清晰合理、符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性、可操作性强的计6分。有缺漏项或欠合理或与本项目无关的每项扣1分，不全面或描述不清晰或缺针对性的每处扣1分，扣完为止。 说明:1、内容有缺漏项是指:未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容有欠合理是指:(1)方案内容与项目需求不一致或没有关联性；(2)涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致;(3)各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰:方案内容与实际实施存在差异性;内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
|  | 售后服务 | 4.0 | 投标人提供的售后服务方案包含但不限于①质保期、②服务响应时间、③服务方式④服务内容及服务计划。符合项目的需求并贴合本项目实况、针对性、可操作性强的计4分。有缺漏项或欠合理或与本项目无关的每项扣1分，不全面或描述不清晰或缺针对性的每处扣 1分，扣完为止。 说明:1、内容有缺漏项是指:未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容有欠合理是指:(1)方案内容与项目需求不一致或没有关联性；(2)涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致;(3)各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰;方案内容与实际实施存在差异性;内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。未提供方案的不计分。 |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“供应商的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4供应商的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按供应商综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 第四章 技术规格、参数与要求

一、项目名称：浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目（第二次）。

二、相关标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。

三、项目清单及要求

| 序号 | 系统建设名称 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、综合布线系统和网络设备 | 1 | 项 | 292840.00 |
| 2 | 二、营区广播系统 | 1 | 项 | 42134.00 |
| 3 | 三、高清视频监控系统 | 1 | 项 | 188014.50 |
| 4 | 四、多媒体信息发布系统 | 1 | 项 | 130587.9 |
| 5 | 五、智慧营区管理系统 | 1 | 项 | 61873.00 |
| 6 | 六、安防入侵报警系统 | 1 | 项 | 33692.00 |
| 7 | 七、通信室及机房工程 | 1 | 项 | 95935.20 |
| 8 | 八、通信暨接警系统和远程会议系统 | 1 | 项 | 732975.00 |
| 9 | 九、出动提示系统 | 1 | 项 | 599850.00 |
| 合计 |  |  |  | 2177901.60 |
| 备注： 1、本清单中仅列出主要设备材料，所含其他辅助材料费用请在投标报价时综合考虑； 2、本清单所列出所有设备及土建报价均已综合考虑税费、运费、设计费和安装调试费等； 3、本清单列出的清单工程量包含但不限于保证设备正常使用的所有工程量； 招标控制价： 小写：2177901.60 元 大写：贰佰壹拾柒万柒仟玖佰零壹元陆角整 |  |  |  |  |

3.1综合布线系统和网络设备：292840.00 元

| 《综合布线系统和网络设备部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口数据插座 | 产品材质：环保PC胶料，304不锈钢压簧； 产品结构：多层组合式结构、防尘门压簧传动； 执行标准：GB/T 17466.24-2008； 容纳模块：电话模块，超五类，六类，超六类模块； 端口数量：1个 | 183.00 | 个 | 5.00 | 915.00 |
| 2 | 六类数据模块 | 产品材质：PC、磷青铜IDC卡刀&弯针。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 线缆类型：非屏蔽 UTP。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，IEC60603-7-4，YD/T926.3-2009。 适用线缆：22~26AWG。 插拔、端接次数：插拔>750次，端接>250次。 线序标识：T568B。 端接连接器类型：RJ45、RJ11。 触点绝缘耐受电压：直流、交流 1000V。 绝缘耐压电压：直流、交流 1500V。 PoE支持：Poe Type1/2/3/4。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL94 V2。 | 183.00 | 个 | 17.00 | 3111.00 |
| 3 | 24口六类非屏蔽配线架 | 产品材质：磷青铜，环保阻燃PC胶料，碳素结构钢； 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，ISO/IEC 11801-1:2017，IEC 60603-7-4，YD/T 926.3-2009; 适应线缆：23AWG（0.52mm-0.57mm）； 产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：24个； 工艺特点：一体式结构，三层结构弯针设计，卡刀镀镍，弯针镀镍镀金； 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次； 使用方法：180°工具打线，使用温度：-20~75℃； | 23.00 | 台 | 246.00 | 5658.00 |
| 4 | 理线架 | 产品材质：磷青铜，环保PC胶料，碳素结构钢； 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-1:2008，YD/T 926.3-2009； 适用线缆：26-22AWG（0.40mm-0.64mm）； 产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸，端口数量：50个； 使用温度：-20~75℃； | 23.00 | 只 | 32.00 | 736.00 |
| 5 | 6类非屏蔽跳线 | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 执行标准：ANSI/TIA 568.2-D，ISO/IEC 11801-1:2017，YD/T 926.3-2009; 导线尺寸：(n*n*AWG)2×4×24AWG，铜丝直径：0.2mm±0.002mm； 工艺特点：多股线设计（7*8股），水晶头与网线连接处注塑； 插拔次数：≥1000 次； 产品规格：3米； | 183.00 | 根 | 26.00 | 4758.00 |
| 6 | 光纤耦合器 | 产品符合YD/T1272.1-2003行业标准；机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB；插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模）；互换性：变化量＜0.1dB | 384.00 | 个 | 8.00 | 3072.00 |
| 7 | 单模光纤跳线 | 产品材质：氧化锆套管，环保阻燃PBT/PEI塑料外壳，环保阻燃PC防尘帽，B1.3纤芯，环保阻燃PVC外皮； 光纤直径：9μm/125±1μm ，光缆外径：3.0mm，光纤长度：3米； 执行标准：YD/T 1258.2-2009，YD/T 926.3-2009； 接口类型：SC/LC； 插入损耗：≤0.3dB，回波损耗：≥50dB； 机械耐久性：>1000次； 使用温度：-20~70℃； 阻燃等级：OFNR级，IEC 60332-1-2，GB/T 18380.12-2008； | 52.00 | 根 | 60.00 | 3120.00 |
| 8 | 光纤熔接 | 含尾纤，含室内及室外熔纤 | 384.00 | 芯 | 60.00 | 23040.00 |
| 9 | 24芯单模室外光缆 | 产品材质：B1.3纤芯，填充式膏状物，磷化钢丝加强构件，PBT松套管材料，铝-聚乙烯粘连结构外皮； 执行标准：YD/T 901-2009，YD/T 926.2-2009； 纤芯规格：9/125μm； 纤芯数量：24芯； 插入损耗：1310nm：≤0.4dB/km，1550nm：≤0.3dB/km； 使用温度：-20~60℃； | 500.00 | 米 | 16.19 | 8095.00 |
| 10 | 24芯光纤终端盒 | 具有冗余光纤盘绕空间；可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm；支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装；容量：24芯。 | 6.00 | 个 | 200.00 | 1200.00 |
| 11 | 24芯光纤配线架（子框） | 具有冗余光纤盘绕空间；可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm；支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装；19英寸标准安装；安装尺寸为1U；左右出线出线方式；固定式结构类型，容量：24芯。 | 4.00 | 个 | 180.00 | 720.00 |
| 12 | 72芯光纤配线架（子框） | 具有冗余光纤盘绕空间；可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm；支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装；19英寸标准安装；安装尺寸为3U；左右出线出线方式；固定式结构类型，容量：72芯。 | 2.00 | 个 | 1250.00 | 2500.00 |
| 13 | 6类4对UTP电缆 | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。 特性阻抗：1~100MHz：100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。 直流电阻：<6.02Ω/100m，误差5%。 电容阻抗：50pF/m，误差<3.3pF/m。 NVP：69%。 延迟偏移：＜45ns。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。 导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*23AWG，铜芯直径 0.57mm±0.002mm。 线芯直径：≥1.0mm（铜芯+PE）。 整线外径：≥6.1mm±0.3mm。 拉力上限：110N 弯折半径：24.4mm | 7130.00 | 米 | 4.00 | 28520.00 |
| 14 | 22U墙柜 | 600*635*440mm；框架结构，承重达45KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条不低于1.5mm,其它不低于1.2mm；表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 4.00 | 台 | 600.00 | 2400.00 |
| 15 | 金属桥架 | 200×100，优质热镀板；厚度：≥1.2mm； | 225.00 | 米 | 92.00 | 20700.00 |
| 16 | 线管 | PVCФ25 | 1745.00 | 米 | 6.50 | 11342.50 |
| 17 | 线管 | PVCФ20 | 2840.00 | 米 | 6.00 | 17040.00 |
| 18 | 线管开槽 | 线管开槽及恢复，线管尺寸综合考虑 | 540.00 | 米 | 16.60 | 8964.00 |
| 19 | 新建管道 | CPVC管DN100（2孔，强电+弱电），含土方开挖及回填 | 480.00 | 米 | 80.00 | 38400.00 |
| 20 | 砖砌检查井 | 1、Ｃ15混凝土垫层100mm厚 2、标准砖240*115*53mm砌，內空600*600*800 3、水泥砂浆1：2抹灰 4、防盗铸铁井盖井座 600*600mm安装 | 12.00 | 个 | 1000.00 | 12000.00 |
| 二、外网设备（互联网） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外网核心交换机 | 1、万兆SFP+光口≥12个，千兆电口≥12个； 2、交换性能≥1.28Tbps，包转发率≥480Mpps； 3、整机功耗≤60W； 4、支持双交流电源1+1冗余； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 7、支持静态路由，支持DHCP Server； 8、支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 9、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。 10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现）； | 1.00 | 台 | 17689.00 | 17689.00 |
| 2 | 外网防火墙 | 1、1U机型 , 千兆电口≥8个，SFP+万兆光口≥2个 2、网络吞吐量≥10G，最大并发会话数≥200万，每秒新建连接数≥6万，应用层吞吐量≥5G； 3、产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3320种。 4、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 5、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略； 6、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换，支持多种SSL VPN用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 7、产品支持管控非法、违规网站的访问行为，具备海量的URL分类库。同时产品支持网关杀毒的能力针对各种协议进行病毒防御。 | 1.00 | 台 | 12948.00 | 12948.00 |
| 3 | 外网出口网关 | 性能参数：1、网络层大包吞吐量：≥5.8G，应用层吞吐量：≥750M，并发连接数：≥50万，每秒新建连接数≥10000. 产品规格: 1U，接口: ≥6千兆电口 2、支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； 3、支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录；portal密码认证；OA认证、会议扫码认证、二维码审核认证、802.1x密码认证、MAB认证等。 4、支持ICAP服务器转发的流量信息（包含总请求数、成功/失败请求数、收/发字节数、拒绝请求数、排队请求数）可视化展示； 5、设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；同时具备强大的URL地址库，URL数量在2000万以上，包含分类数量150个以上。 6、支持哑终端通过MAC认证的方式接入网络，必须支持在终端管理列表批量绑定设备IP/MAC快捷放通入网； | 1.00 | 台 | 8544.00 | 8544.00 |
| 4 | 无线控制器AC | 1、整机固化千兆以太网口≥27个，固化WAN口≥3个，固化LAN口≥23个，WAN/LAN切换口≥1个； 2、为保证业务不中断，适配多路运营商网络接入，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥4个 3、支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议； 4、支持不少于200个SSID，且支持中文方式和隐藏SSID方式 5、整机最大管理AP数≥150个，并配置不低于150个AP授权； 6、支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息)； 7、支持OPEN、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密，TKIP、AES(CCMP)等加密方式； 8、支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用 9、支持禁止mdns请求发往无线终端、禁止nbns发往无线终端。 10、支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能 11，支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输 12，为满足不同终端的接入安全需求，提供云端扩展认证服务功能，支持员式认证方式有WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK、802.1X、企业微信认证、钉钉认证；支持访客认证方式有短信认证、Facebook、Twitter、Instagram,、Line、Zalo等 | 1.00 | 台 | 3510.00 | 3510.00 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、千兆POE电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个；，Console口≥1个； 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 3、支持交换机交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥96Mpps； 4、支持IEEE 802.3az 标准的EEE节能技术； 5、支持MAC地址≥8K，MAC地址自动学习，源MAC地址过滤，接口MAC地址学习个数限制； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持4K个VLAN； 7、支持SNMPv1/v2c/v3，WEB网管特性； 8、支持防网关ARP欺骗、端口保护、隔离、防止ARP攻击功能、CPU保护功能； | 8.00 | 台 | 2218.00 | 17744.00 |
| 6 | 千兆单模模块 | 1、SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离≥10km，接头类型：LC； | 16.00 | 块 | 125.25 | 2004.00 |
| 7 | (WIF6)吸顶AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、支持整机最大传输速率≥1.488Gbps； 3、千兆以太网口≥2个； 4、内置智能天线； 5、支持802.3af标准的PoE供电，AP满负荷工作功耗≤13W； 6、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；； 7、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 8、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； 9、支持AES、TKIP等加密方式； 10、支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动规避干扰； 11、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； | 13.00 | 个 | 364.00 | 4732.00 |
| 8 | 48口接入交换机 | 1、千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个； 2、支持静态路由，路由表≥64； 3、支持交换机交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； 4、支持IEEE 802.3az 标准的EEE节能技术； 5、支持MAC地址≥32K，MAC地址自动学习，源MAC地址过滤，接口MAC地址学习个数限制； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持4K个VLAN； 7、支持SNMPv1/v2c/v3，WEB网管特性； 8、支持防网关ARP欺骗、端口保护、隔离、防止ARP攻击功能、CPU保护功能 | 1.00 | 台 | 1619.00 | 1619.00 |
| 9 | (WIF6)面板AP | 1、支持802.11ax协议，兼容802.11ac Wave 2/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、整机最大传输速率≥1448Mbps； 3、内置天线，上联千兆以太网口≥1个，≥1个透传口；下联千兆以太网口≥1个，≥1个透传口，安装尺寸符合86盒国家标准； 4、支持802.3af标准的PoE供电，AP满负荷工作功耗≤10W； 5、整机最大接入人数≥25，支持基于SSID的接入用户数限制； 6、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32；； 7、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 8、支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； 9、支持AES、TKIP等加密方式； 10、支持802.11h 动态频率选择(DFS)，自动规避干扰； 11、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速； | 18.00 | 个 | 272.00 | 4896.00 |
| 三、政务网设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 政务网核心交换机 | 1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个； 2.交换性能≥336Gbps，包转发率≥56Mpps； 3.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持SNMPv1/v2c/v3； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 | 1.00 | 台 | 421.00 | 421.00 |
| 2 | 政务网接入交换机 | 1.千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个； 2.交换性能≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持SNMPv1/v2c/v3； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的 | 3.00 | 台 | 1020.00 | 3060.00 |
| 3 | 千兆单模模块 | 1、SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离≥10km，接头类型：LC； | 8.00 | 块 | 125.25 | 1002.00 |
| 三、指挥调度网设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥调度网核心交换机 | 1、万兆SFP+光口≥12个，千兆电口≥12个； 2、交换性能≥1.28Tbps，包转发率≥480Mpps； 3、整机功耗≤60W； 4、支持双交流电源1+1冗余； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 7、支持静态路由，支持DHCP Server； 8、支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 9、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。 10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现）； | 1.00 | 台 | 15443.00 | 15443.00 |
| 2 | 指挥调度网接入交换机 | 1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个； 2.交换性能≥336Gbps，包转发率≥56Mpps； 3.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 4.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持SNMPv1/v2c/v3； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 | 4.00 | 台 | 421.00 | 1684.00 |
| 3 | 千兆单模模块 | 1、SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离≥10km，接头类型：LC； | 10.00 | 块 | 125.25 | 1252.50 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 292840.00 |

3.2营区广播系统：42134.00  元

| 《营区广播系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 系统软件 | 1.系统采用B/S架构，支持跨平台应用，方便维护、升级。 2.应支持编辑定时任务，支持编程多套任务方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 3.应支持将音频文件上传到系统媒体库，作为定时打铃、广播、实时任务等音源使用。媒体库的音频支持下载、在线试听、删除。 4.支持监听功能，可以监听终端播放的节目，监听终端周围的现场环境声音，监听终端对讲通话。 5.提供基于WIFI/4G/3G网络的手机APP业务支持（包括广播喊话、呼叫对讲、文件播放等）。 6.提供SDK二次开发包，实现与其他系统平台整合：实现第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关，或通话时自动切换监控画面。 | 1.00 | 套 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2 | 网络管理主机 | 1.处理器主频≥3.3GHz、二级缓存≥5M、三级缓存≥12M 2.≥16G内存(同时支持预留双槽位) 3.≥256G固态硬盘 4.≥1T机械硬盘(同时支持预留1个3.5寸硬盘位或2个2.5寸硬盘位) 5.配置接口不少于：1×VGA输出，1×HDMI输出，6×USB接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1×话筒接口。 | 1.00 | 台 | 11125.00 | 11125.00 |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 1.采用≥4寸触摸屏，分辨率不低于480*480。 2.支持脱机模式运行广播、对讲，保障任务进行。 3.支持多级权限管理，只显示可管理终端列表 。 4.支持广播任务纠错，可在任务中任意增加/删减接收终端。 5.支持自定义快捷键，可自定义全区/分区/点对点广播或者是一键对讲等功能。 | 1.00 | 台 | 2250.00 | 2250.00 |
| 4 | 消防指挥调度系统接口 | 1.标配1路FXO接口，可选配4路/8路/16路FXO接口(满足多路并发通话)； 2.IP终端可呼叫到外线电话, 进行全双工通话；外线电话可呼叫任意一台IP终端, 进行全双工通话；外线电话根据语音提示,能对IP终端进行分区广播喊话； 3.支持通过与接处警系统联动实现指挥中心调度指令话务自动与广播系统联动，做到提高警情处置速度；支持通过SDK与接处警系统联动，实现调度指令识别和远程自动播报。 | 1.00 | 台 | 3125.00 | 3125.00 |
| 5 | IP网络数字功放 | 1.标准19英寸机架式设计，设备高度≤1U，节省机柜安装空间。 2.内置数字功放定压100V输出，输出功率≥260W，具有四路分区控制功能。 3.支持≥1路话筒输入和≥2路音频线路输入，具有默音功能。 4.内置Flash，支持远程更新定时任务和报警触发任务。 5.支持离线广播，空闲时自动下载定时任务，当网络中断时自动开启本地播放。 6.支持≥1路报警输入和≥1路报警输出用于联动。 | 1.00 | 台 | 2000.00 | 2000.00 |
| 6 | IP网络有源音箱 | 1.应采用壁挂式设计，整合网络音频编码、数字功放及喇叭； 2.应内置高保真扬声器及不低于2×10W立体声D类功率放大器； 3.应内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态； 4.应支持在服务软件上远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 5.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1.00 | 台 | 1190.00 | 1190.00 |
| 7 | 室内壁挂音箱 | 额定功率：≥6W，最大功率：≥10W，输入方式：8Ω定阻，灵敏度：98dB±3dB，频率响应：180-20KHz | 11.00 | 台 | 193.00 | 2123.00 |
| 8 | 室外音柱 | 铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板，防水等级可达IPX6，额定功率≥25W，最大功率≥35W，输入电压100V | 4.00 | 台 | 378.00 | 1512.00 |
| 9 | 警铃 | 工作电压：DC24V±15%（无极性）；工作电流：不大于21mA（DC24V时）；输出声级：>95db | 9.00 | 个 | 68.00 | 612.00 |
| 10 | 广播线信号线 | RVS2*1.0 | 400.00 | 米 | 2.85 | 1140.00 |
| 11 | 室外广播线 | RVV2*1.5 | 200.00 | 米 | 3.70 | 740.00 |
| 12 | 控制线 | RVV6*1.0 | 700.00 | 米 | 8.31 | 5817.00 |
| 13 | 线管 | JDGФ20 | 550.00 | 米 | 10.00 | 5500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 42134.00 |

3.3高清视频监控系统：188014.50 元

| 《高清视频监控系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 高清红外智能球机 | 1.具有400万像素CMOS传感器, 2.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片, 3.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm, 4.支持最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx, 5.摄像机宽动态范围：≥120dB, 6.红外距离：≥250米, 7.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见, 8.可对距设备100米处的人脸进行抓拍, 9.可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片, 10.设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍, 11.在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示, 12.设备可显示行人、非机动车的属性, 13.室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 | 6.00 | 台 | 3500.00 | 21000.00 |
| 2 | 离岗监测/早操点名球型摄像机 | 1.400万 1/1.8"CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机，由变焦半球与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，通过海量素材训练学习，准确率高； 2.人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警； 3.行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警； 4.区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传、定时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示； 5.支持2688*1520 @30 fps实时帧率，图像更流畅，支持五码流技术，支持同时20路取流； 6.最低照度:彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 7.调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 8.红外距离 2.8~12 mm：普通监控：≥30 m，人脸：≥3 m； 9.视频压缩标准:主码流：H.265/H.264; 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 10.图像增强:背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，畸变校正，3D数字降噪。 | 3.00 | 台 | 2430.00 | 7290.00 |
| 3 | 球机专用电源 | 摄像机配套电源，宽温(-30℃~70℃)、AC24V/5A交流电源 | 9.00 | 个 | 60.00 | 540.00 |
| 4 | 球机支架 | 球机配套支架，铝合金材料、外观简洁大方、支架内走线 | 9.00 | 个 | 66.00 | 594.00 |
| 5 | 星光级网络枪机 | 1.400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机； 2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 3.1个内置麦克风，高清拾音； 4.白光/红外双补光，白光最远可达30m，红外最远可达50m； 5.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 6.最大图像尺寸:2560*1440； 7.视频压缩标准:主码流：H.265/H.264。 | 31.00 | 台 | 529.00 | 16399.00 |
| 6 | 摄像机支架 | 枪型摄像机万向支架 | 31.00 | 个 | 15.00 | 465.00 |
| 7 | 室外枪机专用电源 | 摄像机配套电源，宽温(-30℃~70℃)、DC12V/2A直流电源 | 12.00 | 个 | 30.00 | 360.00 |
| 8 | 星光级网络半球 | 1. 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2. 信噪比不小于55dB。 3. 支持红外补光，有效补光距离达到50m 4. 需支持IP66防尘防水。 5. 支持DC12V或poe供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 靶面尺寸为1/2.7英寸 | 11.00 | 台 | 534.00 | 5874.00 |
| 9 | 监控核心交换机 | 1、万兆SFP+光口≥12个，千兆电口≥12个； 2、交换性能≥1.28Tbps，包转发率≥480Mpps； 3、整机功耗≤60W； 4、支持双交流电源1+1冗余； 5、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6、支持MAC地址≥32K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 7、支持静态路由，支持DHCP Server； 8、支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 9、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。 10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现）； | 1.00 | 台 | 21182.00 | 21182.00 |
| 10 | 24口POE交换机 | 1.千兆电口≥24个，千兆SFP+光口≥4个； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 3.交换性能≥336Gbps，包转发率≥96Mpps； 4.支持4K个VLAN，支持MAC地址≥8K； 5.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP Snooping V1,V2,V3； 6.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； | 5.00 | 台 | 1868.00 | 9340.00 |
| 11 | 室外接入交换机 | 工业级交换机，1光4电，10/100/1000自适应 | 6.00 | 台 | 356.00 | 2136.00 |
| 12 | 千兆单模模块 | 1、SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离≥10km，接头类型：LC； | 22.00 | 块 | 125.25 | 2755.50 |
| 13 | 网络硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；64路不小于400M接入带宽,H.265编码，16个SATA接口；支持HDMI与VGA同源输出，输出分辨率最高均可达1920x1080；6路1080p解码，支持600W高清视频解码。 | 3.00 | 台 | 7531.00 | 22593.00 |
| 14 | 硬盘 | 企业级,7200RPM,256MB,8TB,SATA | 48.00 | 块 | 1000.00 | 48000.00 |
| 15 | 管理软件 | 可与DVR、NVR、IPC、IPD、DVS、网络存储设备等配套使用，支持设备管理、数据分析、远程设备配置等。 | 1.00 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
| 16 | 监控显示屏 | 55寸单块拼接显示屏一组四块 | 1.00 | 组 | 6579.00 | 6579.00 |
| 17 | 视频分割器 | 四画面分割显示，支持4K高清视频 | 1.00 | 台 | 300.00 | 300.00 |
| 18 | 视频解码器 | 输出接口：4路HDMI，2路BNC；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出；解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 | 1.00 | 台 | 8125.00 | 8125.00 |
| 19 | HDMI高清线 | 长度5 不低于HDMI2.0规格 | 5.00 | 根 | 35.00 | 175.00 |
| 20 | 室外防雷器 | 电压：12V；传输频率：100Mbps；接口形式：RJ45；防护等级：IP20；插入损耗：≤0.5dB；保护线路：1/2、3/6；最大运行电压；网络：6V 电源：18V；工作温度：-40℃～85℃；指示灯可视警告；限制电压：（10/700μs）芯线---接地线： ≤25V；标称放电电流：网络：3kA 电源：5kA；最大通流量；视频：5kA 电源：10kA。 | 14.00 | 台 | 200.00 | 2800.00 |
| 21 | 6类4对UTP电缆(套管防水) | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。 特性阻抗：1~100MHz：100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。 直流电阻：<6.02Ω/100m，误差5%。 电容阻抗：50pF/m，误差<3.3pF/m。 NVP：69%。 延迟偏移：＜45ns。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。 导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*23AWG，铜芯直径 0.57mm±0.002mm。 线芯直径：≥1.0mm（铜芯+PE）。 整线外径：≥6.1mm±0.3mm。 拉力上限：110N 弯折半径：24.4mm | 150.00 | 米 | 4.00 | 600.00 |
| 22 | 室外立杆 | 杆高4m；采用壁厚不低于3mm的优质镀锌钢管，热镀锌喷塑、无缝焊接，无虚焊；标准直杆，杆径大小≥110mm；标配1米长横臂、横臂上方根据实际监控安装数量设置枪机/球机安装机位；每根杆标配1个抱杆机箱，机箱大小不小于500*400*200mm；含配套地笼、扁钢接地件等配件；杆件根部配置有检修门 | 6.00 | 根 | 750.00 | 4500.00 |
| 23 | 电源线 | RVV2*1.5 | 910.00 | 米 | 3.70 | 3367.00 |
| 24 | 线管 | 1 | 150.00 | 米 | 10.60 | 1590.00 |
| 25 | 电源保险 | 6A | 15.00 | 个 | 30.00 | 450.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 188014.50 |

3.4多媒体信息发布系统：130587.90元

| 《多媒体信息发布系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 播放软件 | 1.能够对文字，图像，动画进行“分区域”、“分时段”的任意编排；可对图文信息进行叠加处理，屏幕显示可随意组合； 2.满足“按时段播放” 和“按次数播放”的要求； 3.播放表格式须采用XML格式，可与大型数据库接口； 4.须具有丰富的图片浏览功能和多种图片，图像格式的支持； 5.具有对外部视频信号的色度、饱和度、对比度进行调节； 6.须具有播放内容远程编辑和遥控功能，能够实现了显示内容“开”、“关”、“停” 等操作。 | 1.00 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2 | 智能网络机柜 | 2米标准机柜 600X600X2055mm 含机架式模块化温控和显示组件以及控制主机 支持RS485串口通信协议 标准MODUBS-RTU协议 ARM处理+PWM数字温控 工业级AC-DC电源模组 AC100～260V宽范围供电 散热能效200cfm(350m³/h) 测温范围-20℃～110℃ 提供配套PC端控制软件 电源防浪涌保护 独立显示组件可视面积≥18.5英寸 屏幕比例：16：9 分辨率≥1920*1080 亮度≥300CD/㎡ 可视角度≥178° 接口类型不少于 HDMI+VGA 多媒体控制主机自带LED屏，屏幕尺寸≥8.9英寸 处理器主频≥3.3GHz、二级缓存≥5M、三级缓存≥12M ≥16G内存(同时支持预留双槽位) ≥256G固态硬盘 ≥1T机械硬盘(同时支持预留1个3.5寸硬盘位或2个2.5寸硬盘位) 独立显卡支持2个高清接口 | 1.00 | 台 | 8126.00 | 8126.00 |
| 二、入户大厅全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩显示屏 | 1.像素间距：≤2.0mm 2.模组尺寸：320mm*160mm 3.反光率：屏体正面为哑黑处理，反光率≤2% 4.衰减率：衰减率（长期工作）<15% 5.维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能； 6.盲点率：≤0.00001，无常亮点 7.LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003，无连续失控点 8.平整度（mm）：整屏平整度≤0.05mm，单元平整度≤0.05mm 9.模组间缝隙：≤0.01mm 10.亮暗线修复及消除隐亮功能：LED显示屏系统具有大屏幕亮暗线修复、隐亮消除功能，从软件、硬件两方面彻底改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题 11.灰度等级：8～16bit灰度任意调节 12.色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率120%上，YLV（PAL）色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGP等多种色域转换 13.换帧频率（Hz）：50Hz，60Hz 14.刷新率（Hz）：≥3840Hz 15.响应时间：纳秒级，极速响应不拖尾、无鬼影 16.白平衡亮度：≥600cd/㎡ 17.亮度均匀性：≥99% 18.驱动方式：横流驱动 19.多级调节：具有显示功能模式调节功能亮度0-600cd/㎡可调，256无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-18000K连续可调；色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差<100K，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式具有调节亮、暗线功能 20.色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内，x,y坐标 21.水平视角：≥170°，垂直视角：≥170° 22.发光点中心距偏差：＜1% 23.最大对比度：≥4000∶1 24.整机功耗：电子参数：峰值功耗600W/㎡，平均功耗＜300W/㎡ 25.LED显示图像质量：根据SJ/T 11590-2016规定，LED显示图像质量主观评价优级 26.鬼影及拖尾：消除鬼影和拖尾：LED显示屏无鬼影和拖尾现象，符合SJ/T 11141-2012《LED显示屏通用规范》、SJ/T 11281-2007《发光二极管（LED）显示屏测试方法》 27.噪声：前、后、左、右均不得超过2dB 28.防蓝光：具备防蓝光护眼功能 29.光生物安全：光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光及危害评估检测，产品属于无危害类 30.视觉舒适度：范围在0-1级，符合标准 31.抗紫外线辐射：辐射强度0.76W/㎡@340nm温度60°。冷凝温度50°、24循环、288试验后，样品外观无异常 32.平均无故障时间：组成LED显示屏的显示模组平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 33.温升：按照GB4943。1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》进行升温测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面升温小于20℃ 34.工作稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应该出现电、机械或操作系统的故障 35.振动测试：对比产品10~55Hz，振幅0.35mm，3个轴向，每一轴向循环50次，每次时间5min，试验后产品无异常 36.接口设计：接口模组电源采用4P插接头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致烧毁模组行为 37.阻燃等级：PB焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰50W水平宇垂直火焰试验方法》对样品进行防火测试。产品整机阻燃防护等级达到V-0级。产品采用PCB阻燃防护等级达到V-0级 38.保护措施：具有电流过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能 39.高温运行：产品放入60℃±3℃环境中，通电连续工作48小时，试验过程中样品能正常工作，外形应无明显变形、损伤 | 14.10 | ㎡ | 4000.00 | 56400.00 |
| 2 | 接收卡 | 1.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 2.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 3.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 4.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 5.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 6.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 | 50.00 | 块 | 195.44 | 9772.00 |
| 3 | 开关电源 | 采用同步整流技术，转化效率高，耗电量小，节能环保;支持定制-40℃超低温电 源，环境适应力强，适用于各种场景，端子扭力≥12KG，打螺丝不滑牙，输出4颗滤 波电容，动态响应快， 电压适应范围宽， 内置齐全的过流保护、短路保护功能，功 能齐全，确保屏体安全； 100%满载高温老化，故障率低，可靠性高。 | 95.00 | 个 | 146.00 | 13870.00 |
| 4 | LED控制系 统软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面， 易学易用。支持视频、音频、 图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒 体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计 时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持 多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效， 以 及 三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 | 1.00 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
| 5 | LED视频处 理器 | 1、支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192。 2、支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置。 3、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 4、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 | 1.00 | 套 | 2585.00 | 2585.00 |
| 6 | 多功能控制 | 可实现实时检测显示屏的运行环境，如温度、湿度、烟雾等，确保显示屏使用环境的安全；可监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度， 以达到节能环保和保证显示屏最佳观看效果的目的；可通过多控制继电器，实现对现场设备如空调、风扇、配电柜等设备的远程开关管理。 | 1.00 | 套 | 1650.00 | 1650.00 |
| 7 | 配电柜 | 远程控制，具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能，具备分步延时起动和分步延时断电功能，确保供电安全可靠。 | 1.00 | 台 | 3500.00 | 3500.00 |
| 8 | 固定结构架 | 结构材料知名品牌角钢、槽钢、方管焊接 (主骨架：40*40*3mm方钢管) 根据现 场装修布局 | 20.00 | ㎡ | 300.00 | 6000.00 |
| 9 | 不锈钢包边 | 1.0厚无指纹黑钛不锈钢 | 22.24 | 米 | 10.00 | 222.40 |
| 10 | 信号线 | 六类非屏蔽，传输信号线 (按设计图纸要求布线) 网线布放15根六类网线 | 1.00 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
| 11 | 电源线 | 配电柜至屏体的主电源线 (按设计图纸要求布线) 现场电源及埋线 (电源线采用 BVR3*4平方*4组， ) | 1.00 | 套 | 2800.00 | 2800.00 |
| 12 | 线管及布线 | PVC线管，布线等 | 1.00 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
| 三、一层大厅入口LED条屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单色显示条屏 | 7.0米*0.60米,P5单色，包含屏体单元板、电源、信号线、电源线、通讯线、磁铁、供电电缆及电缆保护管、螺丝、扎带等辅材料，以及接收控制器，屏体钢结构及外围拉丝不锈钢（304）包边处理等.安装、调试、售后、培训等相关工作内容。 | 4.20 | ㎡ | 687.50 | 2887.50 |
| 四、三层视频会议室/电教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸会议一体机 | 1.4K超清分辨率，采用AG防眩光屏幕，莫氏7级硬度，画面柔和清晰 2.全金属材质超窄边框设计，外观简约，前附双磁吸笔，使用前后取放方便 3.电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置，便于维护 4.Android/Windows双系统支持，一键切换，兼容更多软件，满足更多需求 5.电子白板：顺滑书写，支持20点触控，批注、绘画、擦除、图像放大缩小和旋转，并支持手机扫码一键保存白板内容 6.无线投屏：支持无线投屏，同屏多分屏功能（支持Android、Windows、IOS、Mac/OS），支持4个设备同时同屏. 7.包含相关配套的辅材、安装、调试、售后、培训等相关工作内容。 | 1.00 | 台 | 18775.00 | 18775.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 130587.90 |

3.5智慧营区管理系统：61873.00 元

| 《智慧营区管理系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 人脸识别门禁机 | 1.容量：≥10000张人脸/1万条离线记录；通迅方式：TCP/IP、WIFI、蓝牙； 2.屏幕：≥5英寸，1280×720IPS触摸屏；摄像头：红外摄像头+RBG摄像头，200万像素 3.验证方式:人脸；提供在线和离线两种识别方式，支持手机录人脸； 4.99.99%人脸精准识别度，比肩金融级人脸支付标准，双目红外活体检测，杜绝照片视频等作弊行为；戴眼镜帽子、换发型化妆皆可轻松识别； 5.识别速度：≤1秒，识别距离：1.5m内；识别率：99.99%； 6.智能门禁管理：灵活设置开门权限，离职人员自动消除开门权限； 7.支持云端管理，手机管控，支持手机远程开门，手机录入人脸模板，手机查看进出记录及考勤报表； 8.智能访客管理功能，支持访客预约，访客到访直接匹配权限，即时通知被访人员，智能接待，智能放行；访客来访记录及报表手机可查询； 9.智能会议功能：数字化智能会议室，可设定会议参会人员，只有参会人员才能人脸识别进入会议室，非会议人员无法扫脸进入； 10.操作系统：Android6.0；处理器：4核64位；内存：1GB；ROM：8GB；11.补光灯：感应式LED可见光补偿；黑夜亦可识别。 | 2.00 | 台 | 3420.00 | 6840.00 |
| 2 | 设备立杆 | 用于人脸识别设备立于闸机上的固定设备，可进行上下左右45度角度调整 | 2.00 | 台 | 300.00 | 600.00 |
| 3 | 设备防雨罩 | 用于人脸识别设备立于闸机上露天环境下的防雨保护设备 | 2.00 | 台 | 200.00 | 400.00 |
| 4 | 人行通道闸机 | 1.材质构造：304不锈钢、亚克力； 2.通道宽度：550mm； 3.外箱体足厚1.0mm-1.2mm； 4.驱动电机：直流24V无刷电机，低噪音； 5.通行方向：单向通行/双向通行； 6.通行速度：常开模式35~40人/分钟 常闭模式30~35人/分钟；实际通行速度与通行环境，人员情况而有所不同； 7.开闸方式：ID/IC刷卡、红外感应、按钮遥控、人脸识别等； 8.开闸信号：干接点信号；寿命：不低于600万次； 9.防护功能：电流防夹、红外防夹、非法闯入红外报警 | 2.00 | 台 | 7320.00 | 14640.00 |
| 5 | 标准型车牌识别一体机 | 1.号牌识别率：白天≥99%；夜间≥98%；号牌检出率：白天≥99.5%；夜间≥99% 2.适应车：0-150公里/小时；最佳牌照尺寸：100-160水平像素点； 3.图像传感器：1/3” CMOS；有效像素：200W像素（1536P） 4.最低照度：0.1 Lux（标准）；信噪比：＞50db 5.自动识别车牌汉字、字母、数字、颜色及类型； 6.可识别假车牌：避免手机照片及纸质车牌导致的系统漏洞 7.视频自动触发、虚拟线圈触发、外部触发三种触发方式： 8.视频自动检测车辆功能（即无需线圈等外部触发信号，通过分析视频图像即可判断是否有车辆经过）； 9.车辆通过虚拟线圈区域，触发识别；通过外部触发信号进行抓拍识别； 10.摄像机运动目标检测，高清网络，强光抑制、内置车牌号识别算法、开闸信号，可传送白名单； 11.支持牌照类型：普通蓝牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航、新能源绿牌等各种类型车牌； 12.全室外红屏LED显示，软件可任意设置显示内容； 13.剩余车位显示功能；光源感应式补光灯。 | 2.00 | 台 | 4300.00 | 8600.00 |
| 6 | 智能道闸 | 1.栅栏杆道闸，左右机芯可调；箱体厚度：足厚1.5；标配4m栅栏杆； 2.≥105W二级变速交流电机（简易传动，铁质减速箱）； 3.道闸机芯采用曲柄摇杆传动机构,结构紧凑，刚性增强，维护操作方便； 4.闸杆在水平或垂直状态时，机芯结构完全自锁，有效保护减速机免受外力冲击； 5.运行速度：起杆≤4S。 | 1.00 | 台 | 5500.00 | 5500.00 |
| 7 | 车辆检测器 | 频率范围：50KHz—250KHz；信号保持时间：不受限制；反应时间：100ms | 1.00 | 台 | 288.00 | 288.00 |
| 8 | 地感线圈 | BV0.75，单股多芯，耐高温，耐腐蚀；地感线圈50米；导体材料：镀锡铜丝 | 1.00 | 套 | 185.00 | 185.00 |
| 9 | 车牌识别系统软件 | 1.系统实现车辆相关信息的实时收集、处理和存储,可对车牌号码、车道、工班时间等各种内容进行查询、阅览或打印抓拍的图像； 2.对于固定用户车辆及临时用户车辆出入车场的记录都可以轻松根据时间、出入口、车牌号等条件查到, 可以查询任意时间、任一出入口、任一车辆的相应出入车场的记录。记录包括入车场时间、入车场照片、入车场的出入口、车辆号牌、出停车场时间、停留时间、出停车场照片等信息。 | 1.00 | 套 | 400.00 | 400.00 |
| 10 | 智能访客机 | 处理器四核，64位RAM处理器；内存1G；ROM8G；LCD10.1" HD，1280×800 ，IPS，触摸屏；摄像头红外摄像头、彩色摄像头，2M，1/2.7寸CMOS；WiFiIEEE 802.11b/g/n，2.4GHz；蓝牙Bluetooth4.0+LE；读卡器内置身份证读卡器；支持活体识别，识别距离0.5米 | 1.00 | 台 | 11000.00 | 11000.00 |
| 11 | 酒精测试仪 | 1.人脸识别功能：支持，双目动态摄像头，支持室内外逆光、暗光等各种复杂环境；活体检测防作弊； 2.网络通信：支持WIFI、4G（可选）、以太网； 3.酒精测量模式：非接触酒精检测吹气模式，内置高精度酒精电池感应器，检测数据实时上传； 4.防作弊功能：双目检测摄像头实时拍摄吹气照片，有效防止作弊替吹； 5.酒精测量范围：0.000mg/L~2.000mg/L； 6.酒精检测精度误差：0~0.040mg/L； 7.报警与提示：检测异常自动语音播报，文字显示。 | 1.00 | 台 | 12000.00 | 12000.00 |
| 12 | 6类4对UTP电缆 | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。 特性阻抗：1~100MHz：100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。 直流电阻：<6.02Ω/100m，误差5%。 电容阻抗：50pF/m，误差<3.3pF/m。 NVP：69%。 延迟偏移：＜45ns。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。 导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*23AWG，铜芯直径 0.57mm±0.002mm。 线芯直径：≥1.0mm（铜芯+PE）。 整线外径：≥6.1mm±0.3mm。 拉力上限：110N 弯折半径：24.4mm | 100.00 | 米 | 4.00 | 400.00 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.5 | 100.00 | 米 | 3.70 | 370.00 |
| 14 | 线管 | PVCФ25 | 100.00 | 米 | 6.50 | 650.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 61873.00 |

3.6安防入侵报警系统：33692.00 元

| 《安防入侵报警系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、电子围栏控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双防区电子围栏主机 | 1.4.7英寸液晶显示屏直观反应主机运行的工作状态、防区地址、电压值等信息； 2.可以对同一主机的2个防区独立布撤防，4线/6线可灵活设置； 3.防旁路报警：能有效探测入侵者的导线旁路（等电路跨接）行为； 4.触网报警：人体或金属导体触碰电子围栏时，主机发出警报信号； 5.差分电压输出技术：每条线上有电压，相邻两线之间有差异； 6.多档高、低电压手动切换、远程设备自动切换功能； 7.内置220V稳压变压器供电，电源稳定，抗干扰能力强。也可外置DC24V供电； 8.RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程内置网络模块，通过局域网和机房控制键盘/软件实现报警联动。 | 2.00 | 台 | 1700.00 | 3400.00 |
| 2 | 八防区网络模块 | 八防区网络模块是具有TCP/IP通讯功能的防区扩展模块，可接入8个有线防区，与全网络报警主机配套使用，带有地址编码设置，菜单式编程，操作简单。 | 1.00 | 台 | 350.00 | 350.00 |
| 3 | 八路网络联动模块 | 八路联动网络模块是具有TCP/IP通讯功能的防区扩展模块，可输出8路开关量信号，配套视频系统实现报警时联动视频或电子地图，与全网络报警主机配套使用，带有地址编码设置，菜单式编程，操作简单。 | 1.00 | 台 | 350.00 | 350.00 |
| 4 | 报警主机 | 1.中文液晶操作键盘，菜单式编程，人机交互界面，查询主机状态、报警信息全中文显示； 2.五种布/撤防方式：键盘布/撤防，语音布/撤防，短信布/撤防，遥控器布/撤防，软件布/撤防，手机布/撤防； 3.主机自带16有线防区、30无线防区、可以扩展1800总线防区，PSTN、GSM、GPRS、TCP/IP等多种报警信息传输方式可选，适用于各种场合需求。 | 1.00 | 台 | 3000.00 | 3000.00 |
| 5 | 模拟电子地图 | 定制LED模拟电子地图显示屏 | 1.00 | 套 | 2800.00 | 2800.00 |
| 6 | 报警管理软件 | 1.报警记录采用大型数据库：报警记录采用大型数据库，一般不需要对报警历史记录进行备份，在报警记录中可以浏览最多5000条记录，其它数据存放在数据库中，需要时可通过查询来进行查看。多媒体操作：语音报告不同类型警情的发生，提醒值班人员的注意，提高报警中心效率。 2.灵活设置的监控界面：通过显示板技术，可以一屏显示一类用户，甚至所有用户的当前布撤防、报警状态。 3.可以自定义设置自动处理的警情是否发出声音：在系统设置中，操作员可以设置自动处理的警情是否发出声音。 4.可以按一星期七天分别设置不同的预定撤布防时间：操作员可以根据用户情况按星期七天分别设置不同的预定撤布防时间。如家庭用户在一星期中的上班时间布防，而在下班时间撤防。 5.报警联动：可以联动电子地图，可联动网络摄像机，实时查看监控信息。 | 1.00 | 套 | 2480.00 | 2480.00 |
| 7 | 管理电脑 | 1.处理器主频≥3.3GHz、二级缓存≥5M、三级缓存≥12M 2.≥16G内存(同时支持预留双槽位) 3.≥256G固态硬盘 4.≥1T机械硬盘(同时支持预留1个3.5寸硬盘位或2个2.5寸硬盘位) | 1.00 | 套 | 2400.00 | 2400.00 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器;声压≥108分贝；电流≤200毫安 | 1.00 | 台 | 30.00 | 30.00 |
| 二、电子围栏前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 终端杆 | 规格：Φ32mm*2.0mm*850mm；颜色：灰白色；材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)。 | 10.00 | 根 | 40.00 | 400.00 |
| 2 | 中间杆 | 规格：Φ21mm*1.5mm*850mm；颜色：灰白色；材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)。 | 100.00 | 根 | 15.00 | 1500.00 |
| 3 | 防水箱 | 500*400*150mm，耐腐蚀、密封、防尘、防雨 | 2.00 | 个 | 260.00 | 520.00 |
| 3 | 高压避雷器 | 放电电压：8KV，含支架 | 24.00 | 个 | 100.00 | 2400.00 |
| 4 | 合金线 | 规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7)；特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好 | 1520.00 | 米 | 3.00 | 4560.00 |
| 5 | 高压线 | 规格：Φ2.0mm铝合金导电内芯；特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV | 380.00 | 米 | 4.00 | 1520.00 |
| 6 | 异形围栏警示牌 | 材质：PP（黄色注塑）；280×175 双面 | 30.00 | 块 | 5.00 | 150.00 |
| 7 | 警号 | 供电电压：DC12V；声级：90dB | 2.00 | 个 | 20.00 | 40.00 |
| 8 | L型终端杆避雷器固定件 | 用于铝合金支撑杆配置的避雷器固定；304不锈钢 | 24.00 | 个 | 3.00 | 72.00 |
| 9 | 电源线 | YJV3*2.5 | 380.00 | 米 | 9.00 | 3420.00 |
| 10 | 6类4对UTP电缆 | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。 特性阻抗：1~100MHz：100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。 直流电阻：<6.02Ω/100m，误差5%。 电容阻抗：50pF/m，误差<3.3pF/m。 NVP：69%。 延迟偏移：＜45ns。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。 导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*23AWG，铜芯直径 0.57mm±0.002mm。 线芯直径：≥1.0mm（铜芯+PE）。 整线外径：≥6.1mm±0.3mm。 拉力上限：110N 弯折半径：24.4mm | 310.00 | 米 | 4.00 | 1240.00 |
| 11 | 接地桩 | 用于主机及前端高压与避雷接地；50*50镀锌角钢，L1000mm | 20.00 | 根 | 60.00 | 1200.00 |
| 12 | 线管 | PVCФ20 | 310.00 | 米 | 6.00 | 1860.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 33692.00 |

3.7通信室及机房工程：95935.20  元

| 《通信室及机房工程部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 1 | 防静电地板 | 硫酸钙600*600*35mm架空活动静电地板；表面采用防静电高级玻化砖，表面耐磨防腐，不发尘，抗污能力强，基材钢板厚度（上、下）国标0.6*0.5MM，集中载荷≥301KG，均布载荷≥12500N，防火等级A级；包括门口地板砖 | 32.00 | m² | 226.00 | 7232.00 |
| 2 | 防潮防尘漆 | 基层清理，防潮防尘漆两遍 | 32.00 | m² | 25.00 | 800.00 |
| 3 | 踢脚线 | 100mm高不锈钢踢脚线，厚度不小于1.0mm | 29.60 | 米 | 22.00 | 651.20 |
| 4 | UPS主机 | 输入电压范围：220V；备用电池时间：≥4小时；输出电压范围：220V；转换时间：≤6ms；设备类型：在线式UPS；额定容量：16KVA；19英寸标准机架式安装 | 1.00 | 台 | 9304.00 | 9304.00 |
| 5 | UPS蓄电池 | 电池规格为12V120AH，在环境温度20℃～25℃,浮充运行寿命不低于12年；蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%；完全充电的蓄电池，在25±5℃环境下静置28天后，容量保持率≥97%；电池壳体材料为ABS，电池壳体能承受≥50kPa的正压或负压；压力释放后壳体无变形；浮充电压值及范围：13.50V～13.80V，均充电电压值及范围：14.10V～14.40V。 | 32.00 | 节 | 862.50 | 27600.00 |
| 6 | UPS电池柜 | 用来安装蓄电池，含电池开关箱 | 2.00 | 个 | 2400.00 | 4800.00 |
| 7 | 壁挂式配电箱 | 总开关：32A/2P空开1个，输出开关：16A/2P空开5个、10A/2P空开3个；模块化电涌保护器1个；含电流表等 | 1.00 | 个 | 480.00 | 480.00 |
| 8 | 工业连接器 | 国标16A | 4.00 | 个 | 150.00 | 600.00 |
| 9 | 机柜供电电缆 | NHBV 3*4平方毫米 | 40.00 | 米 | 19.00 | 760.00 |
| 10 | UPS楼层机柜电缆 | YJV3*6 | 320.00 | 米 | 17.00 | 5440.00 |
| 11 | 楼层配电箱 | 业务用房每层楼一个，具体配置详细设计考虑 | 4.00 | 个 | 800.00 | 3200.00 |
| 12 | 接地铜排 | 600*200*10mm，含绝缘子 | 1.00 | 块 | 500.00 | 500.00 |
| 13 | 接地线 | RVVZ 1*6mm² | 50.00 | 米 | 3.00 | 150.00 |
| 14 | 接地干线 | RVVZ 1*35mm² | 30.00 | 米 | 30.00 | 900.00 |
| 15 | 智能网络机柜 | 42U服务器机柜 2米加长机柜 600X1200X2055mm 含机架式模块化温控和显示组件以及控制主机 支持RS485串口通信协议 标准MODUBS-RTU协议 ARM处理+PWM数字温控 工业级AC-DC电源模组 AC100～260V宽范围供电 散热能效200cfm(350m³/h) 测温范围-20℃～110℃ 提供配套PC端控制软件 电源防浪涌保护 显示组件可视面积≥18.5英寸 屏幕比例：16：9 分辨率≥1920*1080 亮度≥300CD/㎡ 可视角度≥178° 接口类型不少于 HDMI+VGA 控制主机自带LED屏，屏幕尺寸≥8.9英寸 处理器主频≥3.3GHz、二级缓存≥5M、三级缓存≥12M ≥16G内存(同时支持预留双槽位) ≥256G固态硬盘 ≥1T机械硬盘(同时支持预留1个3.5寸硬盘位或2个2.5寸硬盘位) | 3.00 | 台 | 7826.00 | 23478.00 |
| 16 | PDU | 产品材质：铜导体，工程级PC塑料，浪涌保护器，铝合金外壳； 产品性能：最大放电电流：5KA，最大限制电压≤775V； 产品类型：16A 8插孔，内置插孔安全门，带电源开关； 执行标准：新国标，GB/T 2099-2015； 电缆长度：2米 ； 额定电流：10A进10A出； 额定功率：2500W； 铜线直径：1.0mm^2； 产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸； | 8.00 | 个 | 180.00 | 1440.00 |
| 17 | 智能存储柜 | 1、柜体规格：高≥1300mm，宽≥950mm，深≥400mm。（定制） 2、柜体重量：≤200kg。 3、容量要求：支持存放位置20个。 4、柜体材质：柜体钢板厚度1.0mm，柜门钢板厚度1.0mm，整体采用焊接方式连接。开门角度≥90°，保证开柜时柜前通道畅通。 5、柜体配置可视柜门和独立的钥匙锁控机构，维修仓配有机械锁；每位RFID独立钥匙锁控均可独立控制。每个钥匙锁位处配置2寸显示屏，支持显示存放物品信息、人员信息等内容。 6、外观检验：柜体外表面和内部均应进行表面处理（不锈钢除外），表面处理包括电镀、喷涂、配置装饰性防腐材料等；使用的各种易锈蚀零件，均应进行防腐处理，如电镀、喷涂等。焊接部分的焊渣应在表面处理前进行清除，焊接点不应有尖角和锐边。 7、防护性能：用长约25cm，重约350g的钢管柄羊角锤，在2min 时间内不能再柜体上开38cm²通孔。 8、应能登录、删除用户指纹信息；指纹模块应能与计算机通过通讯接口进行指令传输与应答；支持1：N和1:1比对；在接收到采集指纹的指令后采集指纹，系统做出反馈的时间≤1S；指纹测试中，认假率应≤0.0005%；拒真率应≤1.2%。 9、人脸库人脸图像数量应≥100000张。在同一设定阈值条件下，设备的错误接受率（FAR）小于或等于0.05%时，错误拒绝率(FRR) 小于或等于5%。 10、人脸图像获取功能：应在视频图像中待识别的人脸数据符合两眼间距不小于60像素、水平转动角度不超过±45°、俯仰角不超过±45°、倾斜角度不超过±45°，且无遮挡脸部主要区域的饰物时，检测到人脸位置并获取人脸图像，并在视频图像中标记出人脸图像。 11、人脸关键点定位功能：应能定位包括眉、眼、口、鼻及脸颊轮廓的72个关键点、144个特征值。从画面中出现人脸到显示检出人脸框时间应≤100ms。 | 1.00 | 台 | 4832.00 | 4832.00 |
| 18 | 空调 | 2P挂机 | 1.00 | 台 | 3768.00 | 3768.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 95935.20 |

3.8通信暨接警系统和远程会议系统：732975.00 元

| 《通信暨接警系统和远程会议系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、接警指挥系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清指挥视频终端一体机（含软件） | 1.小型化一体化视频终端，支持720P、1080P全高清视频编码输入和解码输出；支持48KHz高保真音频效果，支持H.239、H.239+全高清视频双流、多流功能；图像高清：最高支持1080全高清视频输入和输出，活动图像帧率5～30帧/秒可选。 2.语音高清：支持高达48kHz的宽频立体声CD级别语音；强大的智能纠错技术：在高达33%丢包率的情况下也可以实现互联网的多媒体通信。 3.智能网络修复技术：即使恶劣的网络情况下，也保证图像不花屏、不破碎。 4.自适应传输技术：自动判断网络情况，并自适应网路传输。低带宽、可扩展编码能力：采用H.264 High Profile(level 5) 和H.264多码流编码技术。 5.自适应码率控制，可在实现全动态1080P视频的编码传输时将占用的带宽资源减少50%。一次编码可提供不同分辨率、不同帧率的视频码流，满足各种不同会议需求。 6.多路编解码能力：支持同时进行多路图像的编码和解码应用。 7.单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时＜150ms。 | 1.00 | 台 | 48750.00 | 48750.00 |
| 2 | 有源音箱 | 卫星箱通道：RMS 8W*2，低音通道：RMS 14W，功率放大器信噪比：≥90dBA；扬声器单元：5英寸+2*2.5英寸；接口：3.5mm立体声耳机插头，USB接口（读卡器） | 1.00 | 套 | 290.00 | 290.00 |
| 二、信通设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IMS智能网关 | 1.与支队现有智能接处警系统排队调度机集成、与支队IMS主机集成； 2.包含1E1接口模块、电源、交流电源模块、支持110-265V输入、设备包材、交叉网线、调试串口线、电源线、光盘等、基础软件/1SIP用户授权； 3.技术参数：语音激活检测技术（VAD），舒适噪音产生技术（CNG），自适应动态缓冲技术，最大G.168 128ms回声消除技术，DTMF检测/生成技术，主/被叫号码变换； 4.支持作为终端向其他GK或SIPserver注册中继功能，支持作为GW设备受上级GK/SS控制完成中继呼叫； 5.支持作为SIPSERVER为其他终端注册； 6.支持SIP/ MGCP/SS7/PRI/R2/V5.2/Q.SIG 任意之间交换； 7.支持自动路由功能； 8.支持SS7主叫号码隐藏功能； 9.支持E1逃生； 10.支持CDR输出，端口支持增益和舒适噪音可调； 11.输入电压：直流-48V或交流110-240V； 12.满负荷功率：30W。 | 1.00 | 台 | 37500.00 | 37500.00 |
| 2 | IP专用话机 | 1.接警专用话机与支队现有智能接处警系统完全兼容。 2.彩色显示屏。 3.宽频编解码：G.722，Opus。 4.窄频编解码：G.711，G.729AB，G.726，iLBC，G.723.1。 5.电话本/语音信息等功能按键。 6.4条SIP线路。自适应10/100Mbps网络端口。 7.支持IPv4，IPv6协议。 8.桌面安装角度：45度和50度。 9.电压：输入220V/输出5V/600mA。 | 1.00 | 台 | 3625.00 | 3625.00 |
| 三、营区语音广播对讲系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内网络对讲终端 | 与支队现有智能接处警系统完全兼容并集成。基本性能： 1. ≥2条SIP线路 2.全双工免提通话(HF),与支队119处警终端IMS设备完全兼容 3.智能DSS键 (速拨键、对讲键等) 4.内置≥2个短路输入 5.内置≥2个短路输出，短路输出受控方式（四种）：远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态 6.外置有源音箱输出接口 7.录音输出接口 8.支持外部电源供电 9.组播功能 10.功能三合一：对讲、广播和智能安防功能 11.行业认证：≥IP54, CE/FCC 12.通话功能 13.语音对讲 14.快速拨号（速拨键） 15.自动应答 （可个别线路配置） 16.语音信箱（需配合服务器） 17.本地三方会议通话 18.话机功能• 通话记录（未接来电/来电/去电，支持900条记录） 19.用户自定义DSS键 20.网络时间同步 21.Action URL / Active URI 22.音频特性 23.窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB 24.宽带编码: G.722 25.全双工回声消除(AEC) – 免提模式,最大96ms回声延时消除 26.语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪音声场 (CNG) / 27.背景噪音检测 (BNE) 28.丢包补偿(PLC) 29.动态自适应抖动缓存最高达300ms 30. DTMF: 带内音频（In-band）, 带外 – DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO。与支队现有营区语音广播对讲系统完全兼容，并能互联互通。 | 3.00 | 台 | 15000.00 | 45000.00 |
| 2 | 室外网络对讲终端 | 1.与支队现有智能接处警系统完全兼容并集成。 2.基本性能： 3.≥2条SIP线路，防水型 4.全双工免提通话(HF),与支队119处警终端IMS设备完全兼容 5.智能DSS键 (速拨键、对讲键等) 6.内置≥2个短路输入 7.内置≥2个短路输出，短路输出受控方式（四种）：远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态 8.外置有源音箱输出接口 9.录音输出接口 10.支持外部电源供电 11.组播功能 12.功能三合一：对讲、广播和智能安防功能 13.行业认证： ≥IP54, CE/FCC 14.通话功能 15.语音对讲 16.快速拨号（速拨键） 17.自动应答 （可个别线路配置） 18.语音信箱（需配合服务器） 19.本地三方会议通话 20.话机功能• 通话记录（未接来电/来电/去电，支持900条记录） 21.用户自定义DSS键 22.网络时间同步 23.Action URL / Active URI 24.音频特性 25.窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB 26.宽带编码: G.722 27.全双工回声消除(AEC) – 免提模式,最大96ms回声延时消除 28.语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪音声场 (CNG) / 29.背景噪音检测 (BNE) 30.丢包补偿(PLC) 31.动态自适应抖动缓存最高达300ms 32. DTMF: 带内音频（In-band）, 带外 – DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO。 33.防护等级为IP56。与支队现有营区语音广播对讲系统完全兼容，并能互联互通。 | 1.00 | 台 | 16250.00 | 16250.00 |
| 3 | 营区语音广播对讲系统会议话筒 | 1.单体：背极式驻极体。 2.指向性：超心型指向， 3.频率响应：100Hz-16kHz， 4.灵敏度：-28dB±3dB， 5.输出阻抗：100Ω±30%， 6.使用电压：48V幻象电源或3V电池； | 1.00 | 台 | 4200.00 | 4200.00 |
| 4 | 营区语音广播对讲调音台 | 1.10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 2.4编组母线 + 1立体声母线 3.4 AUX (包括FX) 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 5.单旋钮压缩器 6.效果器：SPX，含24组预置效果器 7.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 8.单声道输入通道上的PAD开关 9.+48V幻象供电 10.XLR平衡输出 11.世界通用的内部全局供电 | 1.00 | 台 | 4500.00 | 4500.00 |
| 5 | 消防网络报警网关 | 1. 与支队现有智能接处警系统完全兼容并集成，实现消防接处警系统联动，自动发送报警信息，执行播放任务（支持邻层/全区报警）； 2.安装调试及辅材需要接入消防专网，达到与各层级消防对讲系统互联互通。 | 1.00 | 台 | 14344.00 | 14344.00 |
| 四、消防站联动控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 与支队现有智能接处警系统完全兼容并集成； 控制主机,2U标准机架式，工作电压：AC220V±10﹪，通讯协议：RS-232，嵌入式系统，符合LinkControl2.0标准。 电源：220V~50HZ。额定功率：55W。 道闸控制模块：符合DataSwitch3.0标准，符合CTCB-Call-Client协议，与支队现有119灭火救援指挥调度系统完全兼容，支持有线、无线两种方式； 电铃控制模块：符合DataSwitch3.0标准，符合CTCB-Call-Client协议，与支队现有119灭火救援指挥调度系统完全兼容，接收到出动命令时自动开启电铃； 广播控制模块：符合DataSwitch3.0标准，符合CTCB-Call-Client协议，与支队现有119灭火救援指挥调度系统完全兼容，把警情信息在广播中通过文语转换自动重复播放； | 1.00 | 台 | 90000.00 | 90000.00 |
| 2 | 灭火救援接处警联动控制系统 | 符合DataSwitch3.0标准，符合CTCB-Call-Client协议。与支队现有智能接处警系统完全兼容，从支队接收出动命令时间少于2S。 中文普通话,中英文混读,行业:2.2G/500M桌面级/单路授权/支持包括GB2312，GBK，BIG5，UNICODE，UTF-8等编码与字符集/采样率支持16K,11K,8K/声音数据格式支持16bit,8bit,PCM,alaw,ulaw,ADPCM 短信子系统接口，与支队短信平台对接,把警情信息发送到相关人员手机，支持组播。 | 1.00 | 套 | 52000.00 | 52000.00 |
| 五、接警广播及布线子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接警广播及布线子系统 | 广播功放：标准机箱设计，2U铝合金面板； 1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 1路线路输出，信号级联下一台纯后级功放。 包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号； 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 输出功率：500W 工作电压：220V/50Hz 接警广播系统集成软件：与支队现有智能接处警系统、中队联动控制系统、营区语音广播对讲系统集成并无缝对接。当有出动命令时，自动广播播报火灾发生地、火灾等级和出动车辆等信息、日常工作播放背景音乐、通知喊话、被动接收支队语音远程广播对讲以及与支队主动语音远程广播对讲； 含：室外防水音柱*2，楼道音箱*6；广播话筒*1；综合布线费用及材料。 | 1.00 | 套 | 80000.00 | 80000.00 |
| 六、通信设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式4G高清多模单兵（含消防指挥网专用流量卡） | 1.支持POC对讲功能，可实现群组对讲，临时群组，图文消息，视频通话，语音通话，视频回传，GPS上报、位置预览等功能。 2.PTT对讲功能,可实现与350M 模拟和数字对讲,支持本地对讲录音。 3.支持视频会议功能，实现与消防图综平台无缝对接。具有会议列表，支持一键入会，成员列表，监控列表，模板设置，会议讨论，会议控制等功能，并支持在会议中可广播监控资源图像。 4.支持视频监控功能，可调取消防图综平台的监控资源，支持监控浏览、PTZ控制，支持监控资源关注，以便快速查找关注的监控资源。 5.主屏要求：≥4.0英寸，分辨率≥640*1136，IPS高清硬屏。 6.触摸屏：电容屏，支持手套，手势和雨水操作。 7.摄像头：前置≥500万像素,后置≥1300万像素,可支持1080P,30帧。 8.存储卡：支持扩展至128GB。 9.网络类型：支持移动、联通、电信3G/4G公网网络,支持双卡双待。 10.数据功能：支持WiFi 802.11 a/b/g/n，USB 2.0，蓝牙BT4.0。 11.USB接口：支持6Pin标准磁吸接口，支持2A充电，数据下载，耳机输出，OTG等功能。12.数模对讲：警用350M ，UHF:350-390MHz，具有PTT按键，支持频道旋转开关（带语音提示），可实现盲操作。 13.公网对讲：集成对讲软件实现跨地域对讲，支持公网对讲预设POC键，支持频道（群组）旋转开关（带语音提示），可实现盲操作。 14.卫星定位：需支持内置北斗、GPS定位模块，支持北斗、GPS混合定位，也可支持单北斗定位。 15.防护功能：≥IP67级防水、防尘，专业防震 16.工作环境温度： -20℃至60℃。 | 1.00 | 台 | 28000.00 | 28000.00 |
| 2 | 嵌入式无线DV单兵编码器（含消防指挥网专用流量卡） | 1.专业视频编码设备， 2.与DV一体化设计，支持热靴安装，可与DV摄像机配合使用方便； 3.设备功耗低、便携。 4.支持OLED状态显示屏，可显示系统工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等； 5.支持视频回传、双向对讲、定位信息上传、系统状态查看等；可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像、双向对讲、修改视频参数等操作； 6.视频接口支持1路HDMI高清输入接口，可与高清DV摄像机配合使用； 7.音频接口支持1路3.5耳麦一体接口，支持蓝牙可与蓝牙耳机配合实现无线对讲； 8.编码要求支持H.264、H.264 HP、H.265，支持1080P、720P、D1（4CIF）等分辨率；支持双码流； 9.视频帧率范围为5～60fps，视频码率128Kbps～6Mbps可调整； 10.音频协议支持G.711a、GSM等音频协议，并支持双向语音对讲； 11.内置4G全网通模块，支持双卡双待；内置WiFi模块，传输距离不小于10米； 12.支持GPS和北斗双模定位，可提供地理位置定位功能； 13.内置锂离子电池不小于3.7V 13600mAh,连续工作时间不小于6小时； 14.支持本地录像存储卡存储，支持microSD卡，存储容量不小于64G； 15.网络适应性支持智能的动态码率调整，能够在带宽不好的情况下自动调整图像帧率和码率，保证图像的流畅度； 16.OSD功能要求，可提供中文、数字、字母等信息用于OSD叠加。 17.环境要求：工作温度-10~50°；工作湿度20~85%，无凝结。 18.标准配件：1*HDMI连接线；1*充电器 ；1*USB Type-C线；1*蓝牙耳机；1*PTT有线耳机；1*热靴支架；1*充电宝。 | 1.00 | 台 | 28000.00 | 28000.00 |
| 3 | 公网对讲机（含卡） | CPU：MTK6739 1.3GHz 四核；显示屏：≥2.4" HD IPS；屏幕分辨率≥240*432；触摸屏：单点触摸；SIM卡槽：单卡MicroSIM 翻盖式；OS：安卓8.1；支持GPS、AGPS、北斗定位、格诺纳斯、公网对讲、手电筒、座充、PTT；扬声器：直径36mm,2W 8欧smartPA功放，大功率喇叭；电池容量≥4000毫安。 | 5.00 | 台 | 3500.00 | 17500.00 |
| 4 | 卫星电话1（含卡） | 显示屏：彩色TFT屏：服务：卫星电话卫星短信；定位：北斗、GPS双模块；网络频频率：L波段；卫星天线：全向天线；电池续航时间：6小时以上；手机待机时长：80小时以上；网络功能：呼叫禁止、呼叫转移、呼叫等待、会议电话、封闭式用户群；外部接口：数据线UDC、耳机插口、直流电源；导航功能：显示当前位置、航迹点等。 | 1.00 | 台 | 5800.00 | 5800.00 |
| 5 | 卫星电话2（含卡） | 1.支持CA，VoLTE；内存：2GB RAM+16GB ROM；显示屏：1280*720 Amoled，Oncell 电容模块；800万AF后摄像头，500万前摄像头；支持WIFI，蓝牙，GPS/BD；支持重力传感器，电子指南针，陀螺仪；系统：定制Android系统，支持OTA在线升级； 2.功能特性：支持天通电话，短信，9.6K bps数据业务；支持天通和地面系统双模双待；支持7模全网通地面网络；4800mAH大容量电池，天通通话时间>8h；高清晰话音，超大音量喇叭外放；高清Amoled 显示屏，阳光下清晰可视；GSM/WCDMA/TDSCDMA/CDMA/EVDO/TDD LTE/FDD LTE； 3.性能指标：防尘，防水，防跌落；湿热指标：（95±3）%（≥40℃）；气压：≤53.5kPa（海拔5000m）；防水：1米防水；防跌落：1.2米跌落；防盐雾：满足96h国军标盐雾要求；可靠性：平均故障间隔时间（MTBF）≥2400h。 | 1.00 | 台 | 15800.00 | 15800.00 |
| 6 | 高清布控球（含卡） | 分辨率：≥1080P,图像清晰、细腻；低照度,彩色0.05lux@F1.6；支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控；支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控；集成深度学习人脸识别算法；支持安全帽检测；可通过设备自身附带小屏显示电池电量、GPS、4G、录像、SD卡、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi状态；支持2.4GHz WiFi探针支持mac采集；聚焦快速准确；数字宽动态；3D-DNR；支持双TF卡存储；支持双3G、4G网络接入；配置可拆卸电池，可支持9小时连续工作；支持透雾使图像画面更加通透；信噪比高,图像画面干净、悦目；支持MIC、扬声器、LINE IN\LINE OUT；支持自定义语音报警；底部配置高吸力磁铁，安装便捷。 | 1.00 | 台 | 36000.00 | 36000.00 |
| 7 | 三角架 | 优质铝合金材质；360度全景云台 | 2.00 | 套 | 170.00 | 340.00 |
| 8 | 充电宝 | 电池类型：锂聚合物电池；电芯类型：方形铝壳；外壳材质：合金；电池容量：10000毫安 | 2.00 | 套 | 100.00 | 200.00 |
| 9 | 便携式方桌 | 结构：支架结构；桌面材质：木质；支架材质：合金 | 1.00 | 套 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 数字常规对讲机 | 1.对讲机工作频段350~400MHz； 2.信道容量≥1024；信道间隔：12.5KHz/25KHz； 3.对讲机支持数字、模拟模式，可接入上级部门同播系统，能在地铁救援中使用； 4.支持GPS卫星定位功能； 5.天线中置可极大增强操作的准确性，天线中置能使天线增益更加均衡，提升对讲机的接收效果； 6.最大输出功率不小于4W； 7.所投设备坚固耐用，具备防尘防水功能，防护等级大于等于IP67（符合IEC60529：2013），可在恶劣环境下使用； 8.通过防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测，符合国家军用标准GJB 150A-2009，在恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能； 9.支持紧急报警的热键功能，可通过报警热键实现快速报警； 10.为满足消防员单独工作时的安全需要，终端具备倒放报警、单独工作、一键报警等安全保障功能； 11.提供手咪、耳机等多种外接设备接口； 12.为减轻工作负荷，设备重量（带标配电池和天线）：≤335g； 13.为了消防人员携带方便，设备体积（带标配电池，不带天线）大小不能超过：125×55×35mm； 14.配置：主机1部、电池1块、充电器1套、腰夹1个、天线1根。 | 4.00 | 台 | 2700.00 | 10800.00 |
| 11 | 数字防爆对讲机 | 1.对讲机工作频段350~400MHz； 2.信道容量≥1024；信道间隔：12.5KHz/25KHz； 3.对讲机支持数字、模拟模式，可接入上级部门同播系统，能在地铁救援中使用； 4.支持GPS卫星定位功能； 5.天线中置可极大增强操作的准确性，天线中置能使天线增益更加均衡，提升对讲机的接收效果； 6.最大输出功率不小于4W； 7.对讲机应通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T195°C（可燃性粉尘）； 8.所投设备坚固耐用，具备防尘防水功能，防护等级大于等于IP67（符合IEC60529：2013），可在恶劣环境下使用； 9.通过防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测，符合国家军用标准GJB 150A-2009，在恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能； 10.支持紧急报警的热键功能，可通过报警热键实现快速报警； 11.为满足消防员单独工作时的安全需要，终端具备倒放报警、单独工作、一键报警等安全保障功能； 12.为减轻工作负荷，设备重量（带标配电池和天线）：≤355g； 13.为了消防人员携带方便，设备体积（带标配电池，不带天线）大小不能超过：125×55×35mm； 14.配置：主机1部、电池1块、充电器1套、腰夹1个、天线1根。 | 4.00 | 台 | 4300.00 | 17200.00 |
| 12 | 数字集群对讲机 | 1.对讲机工作频段350~400MHz； 2.信道容量≥1024；信道间隔：12.5KHz/25KHz； 3.支持GPS/北斗卫星定位功能，待机和通话时均可上传卫星定位位置信息； 4.支持公安部标准的硬件加密功能； 5.提供开放的二次开发接口； 6.最大输出功率不小于4W； 7.天线中置可极大增强操作的准确性，天线中置能使天线增益更加均衡，提升对讲机的接收效果； 8.支持四模工作模式，可在数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规在通信网中使用；并支持设备在数字集群和常规之间自适应切换； 9.终端具有良好的电磁防护能力，电磁干扰符合有关规定，通过电磁兼容EMC测试； 10.所投设备坚固耐用，具备防尘防水功能，防护等级大于等于IP67（符合IEC60529：2013），可在恶劣环境下使用； 11.通过防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境检测，符合国家军用标准GJB 150A-2009，在恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能； 12.支持紧急报警的热键功能，可通过报警热键实现快速报警，并自动建立紧急呼叫并讲话； 13.为满足消防员单独工作时的安全需要，终端具备倒放报警、单独工作、一键报警等安全保障功能； 14.提供手咪、耳机等多种外接设备接口； 15.为了消防人员携带方便，设备体积（带标配电池，不带天线）大小不能超过：125×55×35mm； 16.配置：主机1部、电池1块、充电器1套、腰夹1个、天线1根。 | 4.00 | 台 | 3800.00 | 15200.00 |
| 13 | 数字集群台车载台 | 支持4种工作模式：模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群，可以保证模拟产品向数字产品平滑过渡。具有数字集群、模拟集群、模拟同播、数字同播在网使用功能。内置GPS与北斗双定位模块，两套定位系统可智能切换，确保调度中心获取每台终端的位置信息。待机和通话中，均可上传卫星定位信息到系统。在发起呼叫时，同组相邻用户能查询相邻队员的准确位置。可主动上传当前接收到基站信号场强值及当前位置信息。主要参数：频率350-400MHz，组群：1024，信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz，天线组抗：50欧母；输出功率：5-25W；防水防尘：IP54标准；冲击和振动：按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准，含基地台天线，长50CM，3.5dBi增益。 | 2.00 | 台 | 3400.00 | 6800.00 |
| 14 | 数字集群台基站台 | 支持4种工作模式：模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群，可以保证模拟产品向数字产品平滑过渡。具有数字集群、模拟集群、模拟同播、数字同播在网使用功能。内置GPS与北斗双定位模块，两套定位系统可智能切换，确保调度中心获取每台终端的位置信息。待机和通话中，均可上传卫星定位信息到系统。在发起呼叫时，同组相邻用户能查询相邻队员的准确位置。可主动上传当前接收到基站信号场强值及当前位置信息。主要参数：频率350-400MHz，组群：1024，信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz，天线组抗：50欧母；输出功率：5-25W；防水防尘：IP54标准；冲击和振动：按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准，含基地台天线，长50CM，3.5dBi增益，及基地电源 | 1.00 | 台 | 6000.00 | 6000.00 |
| 15 | 骨传导降噪耳机 | 1.采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，应符合人体工程学，穿戴舒适；信噪比：≥50dB； 2.频率响应：至少支持100~10000Hz； 3.防护等级：≥IP57； 4.具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在90dB噪声环境下可辨识通话； 5.配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务； 6.对讲机连接线缆具有防拉拽设计。 | 10.00 | 套 | 1500.00 | 15000.00 |
| 16 | 综合定位单兵终端 | 1.定位精度：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据； 2.方向定位：可通过数值引导，准确辨别人员所在方向； 3.高度定位：在人员处于不同楼层的情况下，准确测量人员间的高度差，辨识正确楼层，通过屏幕显示和语音播报实时测量数据； 4.室外定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5.自动开机：人员携带设备出警时，设备自动开机； 6.定位数据可实时同步至消防综合定位系统； 7.防护性能：≥IP68 8.重量：≤250g； 9.电池：连续运行时间≥6小时； 10.显示：OLED显示屏。 | 3.00 | 套 | 3300.00 | 9900.00 |
| 17 | 生命体征监测装置 | 1.心率：实时采集并在屏幕上显示人员心率； 2.身份标识：通过APP把设备与人员身份绑定，设备屏幕上显示人员身份，使用内攻登记装置扫描设备可以登记人员身份，使用综合定位单兵终端扫描设备可以确定人员身份并读取心率； 3.队形保持：2个及以上设备组成一个小队，在屏幕上显示人员相互间的距离。测距精度≤1m，在空旷环境下，测距半径≥100m； 4.生命体征数据支持通过蓝牙传输至综合定位单兵终端； 5.防护性能：≥IP68 6.电池：在日常使用状态下，连续运行时间≥7天； 7.显示：OLED显示屏。 | 5.00 | 套 | 600.00 | 3000.00 |
| 18 | 综合定位信标 | 1.定位引导：设备可以标记安全出口、着火点、水源地等重要位置，综合定位单兵终端可以测量与定位信标之间的距离、高度差和方向，快速找到定位信标所在位置。测距精度≤1m； 2.信标定位：在大型综合体内部署综合定位信标，可定位附近人员，并在三维模型中显示，综合定位信标定位附近人员的精度≤1m； 3.具有中继转发功能，转发报警信号的单跳传输距离≥2.5km，支持10跳转发； 4.坐标定位：支持北斗和GPS，可定位人员所处经纬度，误差≤10m； 5.信标数据可实时同步至消防综合定位系统； 6.防护性能：≥IP68 7.重量：≤250g； 8.电池：设备连续运行时间≥6小时； 9.显示：OLED显示屏。 | 3.00 | 套 | 3600.00 | 10800.00 |
| 19 | 内攻登记装置 | 1.登记进场和出场人员的身份、时间、空呼压力，自动提示压力不足等预警信息，安全员可通过系统发出撤离信号； 2.登记功能：可以扫描综合定位单兵终端、生命体征监测装置等设备，采集并在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份； 3.自动判断进场压力：可以设置进场压力合格标准，设备自动判断进场压力是否合格，通过语音和灯光提示； 4.撤离功能：可以向内攻人员发出撤离命令，内攻人员所携带的综合定位单兵终端接收撤离命令后，发出声光和语音提示，内攻人员通过应答按键反馈命令接收情况； 5.可以切换登记扫描模式，采用单次扫描，安全员可以逐一检查进场人员完整信息，采用连续扫描可以先快速登记所有进场人员，然后安全员统一检查所有人员信息是否合格； 6.内攻登记数据可以实时同步至消防综合定位系统； 7.灯光：具有绿、黄、红三种颜色的LED灯，模拟信号灯的颜色，更明显的提醒人员是否可以进场； 8.防护性能：≥IP67 9.重量：≤350g； 10.电池：在不间断的扫描登记内攻人员的使用状态下，连续运行时间≥6小时； 11.显示：OLED自发光显示屏。 | 2.00 | 套 | 18900.00 | 37800.00 |
| 20 | 综合定位平板终端 | 1.快速建模：对于层高、外形轮廓基本一致的普通高层建筑，三维建模时间≤30秒，对于常见的包括裙楼和主楼的商业综合体，三维建模时间大约3分钟。三维模型包括建筑位置、裙楼等多级。 2.建筑物轮廓叠加、楼层数目、层高、平面图，可清晰区分地上楼层、地下楼层、楼层数字和楼层高度，支持多点触控操作，旋转、放大、缩小、平移等； 3.人员位置标绘：可以在三维模型中实时标绘人员位置，包括人员所在楼层，以及在楼层平面中的位置。可以在地图上实时标绘室外人员位置； 4.由1台便携网关、1台定位信息显示终端组成；监控现场人员室内室外位置分布、生命体征、空呼压力等，定点发出撤离信号； 5.数据采集：可以采集显示空呼压力、生命体征、报警状态、内攻登记、环境温度等信息。以心率曲线、高度轨迹曲线等方式直观体现； 6.定向撤离：可以对某个建筑物中的内攻人员定向发送撤离命令，并统计每个人的应答情况。也可以对单人或者全体人员发送撤离命令； 7.定位搜救：可以接收并自动弹窗提示人员报警信号，系统根据高度差较近和距离较近的原则，自动确定搜救优先人员，并实时刷新搜救人员与报警人员之间的距离和高度差； 8.离线地图：具有下载离线地图功能，在断网情况下，基于离线地图继续运行软件； 9.终端的所有数据都实时同步至消防综合定位系统，并支持对外提供http标准协议接口，用于智能指挥、一张图等消防其他业务系统调用。 10.公网和自组网融合通信：在同时具备公网和自组网，或者只具备其中任意一个网络的情况下，可运行三维建模、人员位置标绘、数据采集、定向撤离、定位搜救等功能； 11.电池：设备连续运行时间≥6小时； 12.显示：定位信息显示终端屏幕尺寸≥10寸，分辨率≥1920×1080； 13.防护等级：≥IP65。 | 1.00 | 套 | 17000.00 | 17000.00 |
| 七、远程会议设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程视频会议终端 | 活动图像分辨率：H.264：1080p 60fps，最低带宽1Mbps；1080p 30fps，最低带宽512Kbps；720p 60fps，最低带宽384Kbps。H.265 ：4K 30fps，最低带宽 2Mbps；1080p 60fps，最低带宽768Kbps；1080p 30fps，最低带宽384Kbps；720p 60fps，最低带宽512Kbps；720p 30fps，最低带宽256Kbps。双流能力：1080P30+1080P30（4K8）；1080P60+ 1080P60（4K15）；4K30 + 4K30；数据会议1080P30/4K8。视频输入接口：1*HT-RX、2*HDMI；视频输出接口：2*HDMI；音频输入接口：1*HD-AI（2级）、1*卡农头、1*HDMI（音频输入）、2*RCA音频输出接口：4*RCA、2*HDMI（音频输出）；其他接口：2*USB 2.0 A口、2*10/100/1000M LAN、1*POE网口（Touch）、2*RJ45串口、1*WIFI(内置)、1*蓝牙(内置)；麦克风级联：2个；带宽：IP: 64kbps～8Mbps。电气特性：工作电压：100V ～ 240V AC；工作频率：50Hz-60Hz；最大功耗：180W；内置AC/DC电源模块 | 1.00 | 台 | 23375.00 | 23375.00 |
| 2 | 高清摄像机 | 图像传感器：851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器；视频输出像素：1080p 50/60、1080i 50/60、1080p 25/30、 720p 50/60；镜头变焦：12倍光学变焦；最大光圈：F1.8～ F3.56 ± 5%；焦距：3.85～ 43.06 mm ± 5%；最大水平/垂直视角：80°/50°；平移/俯仰角：+/-110°（平移）、+/-30°（俯仰）；平移/俯仰速度：平移： 1.7°（tele） ~ 80°/s （wide），俯仰：0.7°~ 28°/s；最低照度：3lux（50IRE，F1.8）；快门速度：1/25～1/10000秒；预设位数量：254；支持图像数字宽动态WDR功能；支持摄像机倒装场景；支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制 支持本地USB接口软件升级；输入电压范围：100V - 240V AC 50-60Hz；输出电压：12V DC；功率：≤ 12W；环境温度：0℃ - 40℃；视频输出：1×HDMI 1.4b接口；1×USB3.0接口；控制接口：2× RS232串口 | 1.00 | 台 | 6500.00 | 6500.00 |
| 3 | 全向阵列麦克风 | 采样率：48kHz；频响：100Hz–22kHz；灵敏度：-38±2dB；拾音距离：6m；拾音范围：360°；环境温度：0℃-40℃ | 1.00 | 台 | 2000.00 | 2000.00 |
| 4 | 设备支架 | 配套设备支架 | 1.00 | 套 | 1800.00 | 1800.00 |
| 5 | 交换机 | 16口千兆交换机 | 2.00 | 台 | 500.00 | 1000.00 |
| 6 | 智能网络机柜 | 42U服务器机柜 2米加长机柜 600X1200X2055mm 含机架式模块化温控和显示组件以及控制主机 支持RS485串口通信协议 标准MODUBS-RTU协议 ARM处理+PWM数字温控 工业级AC-DC电源模组 AC100～260V宽范围供电 散热能效200cfm(350m³/h) 测温范围-20℃～110℃ 提供配套PC端控制软件 电源防浪涌保护 显示组件可视面积≥18.5英寸 屏幕比例：16：9 分辨率≥1920*1080 亮度≥300CD/㎡ 可视角度≥178° 接口类型不少于 HDMI+VGA 控制主机自带LED屏，屏幕尺寸≥8.9英寸 处理器主频≥3.3GHz、二级缓存≥5M、三级缓存≥12M ≥16G内存(同时支持预留双槽位) ≥256G固态硬盘 ≥1T机械硬盘(同时支持预留1个3.5寸硬盘位或2个2.5寸硬盘位) 独立显卡支持2个高清接口 | 1.00 | 台 | 8126.00 | 8126.00 |
| 7 | PDU电源 | 产品材质：铜导体，工程级PC塑料，浪涌保护器，铝合金外壳； 产品性能：最大放电电流：5KA，最大限制电压≤775V； 产品类型：16A 8插孔，内置插孔安全门，带电源开关； 执行标准：新国标，GB/T 2099-2015； 电缆长度：2米 ； 额定电流：10A进10A出； 额定功率：2500W； 铜线直径：1.0mm^2； 产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸 | 1.00 | 台 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 二分频全频音箱 | 单元组件：低音6.5英寸（165mm）*1、3英寸纸盆高音（92MM）*1；频响范围（±3dB）：65HZ-20KHZ；号角覆盖范围：垂直80°、水平50°；灵敏度（dB/1M/1W）：86dB/1M/1W；最大声压级 108dB/1M/1W；额定功率（RMS）：50W；最大功率（PEAK）：200W；标称阻抗：8Ω | 2.00 | 只 | 1400.00 | 2800.00 |
| 9 | 智能功率放大器 | 1路数字光纤输入接口；2组模拟立体声输入接口（VOD、DVD）；2路外接麦克风输入接口；内置5.0蓝牙无损播放器及MP3播放接口；USB调音软件控制接口；两通道音箱输出接口；功率：250W+250W（主声道）（8Ω，EIAJ） | 1.00 | 台 | 4000.00 | 4000.00 |
| 10 | 一拖二无线话筒 | 调制方式 wideband FM （F3E)；震荡模式 PLL UHF SYNTHESIZED；频率范围 UHF 650 -840MHz；可调带宽 50Hz；可用频道 500个（CH000-499)；使用距离 40-150米可调；RF输出功率 8mW；信噪比 TyP.113dB（A）rms；失真度（at 1 KHz） <0.5%；频率响应 40Hz-16KHz（+-3dB）；接收机输入灵敏度 -103 dBm；频率稳定度 ±0.002 MHz(规定使用温度范围内）；Mic输入灵敏度 10dBu；电池使用时间(碱性电池） 两节AA电池可以使用12小时以上；发射器功耗 90 mA @3v；杂散发射 -53dBm；动态范围 100dB；拾音器 动圈式咪芯；电流消耗 <320mA <120mA；导频主频率 32.768 KHz；电源 DC12V/1A | 1.00 | 套 | 1280.00 | 1280.00 |
| 11 | 会议话筒 | 功能特点：使用UHF740-790MHz频段，避免干扰频率；操作灵活简便；全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发；采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道；采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号；采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度；多重静噪控制电路，拒绝外部干扰；专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比；独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小。 | 1.00 | 台 | 1750.00 | 1750.00 |
| 12 | HDMI高清线 | 5m长/根 | 2.00 | 根 | 35.00 | 70.00 |
| 13 | 6类4对UTP电缆 | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。 特性阻抗：1~100MHz：100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。 直流电阻：<6.02Ω/100m，误差5%。 电容阻抗：50pF/m，误差<3.3pF/m。 NVP：69%。 延迟偏移：＜45ns。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。 导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*23AWG，铜芯直径 0.57mm±0.002mm。 线芯直径：≥1.0mm（铜芯+PE）。 整线外径：≥6.1mm±0.3mm。 拉力上限：110N 弯折半径：24.4mm | 150.00 | 米 | 4.00 | 600.00 |
| 14 | 音响线 | 100芯 | 150.00 | 米 | 6.00 | 900.00 |
| 15 | 线管 | PVCФ25 | 150.00 | 米 | 6.50 | 975.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 732975.00 |

3.9出动提示系统：599850.00 元

| 《出动提示系统部分》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| 一、出动三色提示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出动三色指示系统终端 | 嵌入式控制系统；颜色：红、黄、蓝； 电压：12V； 闪光频率：90-150次/分；光源类型：LED灯珠； 相应颜色对应中文标识； 一体成型。 | 5.00 | 套 | 3200.00 | 16000.00 |
| 2 | 嵌入式控制主机 | 与支队现有智能接处警系统完全兼容并无缝对接； 嵌入式控制主机：与支队现有智能接处警系统及营区语音广播对讲系统等相关系统完全兼容，实时接收相关信息。 工作电压：220VAC(50HZ)； 最大输出电流：6A；输出通道数：3路； 通讯参数范围：波特率9600~115200bps,数据位8，支持奇、偶、无校验，校验位与停止位共2位； 支持手动和自动启动两种方式； | 1.00 | 套 | 26000.00 | 26000.00 |
| 3 | 消防接出警联动三色指示及语音报警系统 | 与支队现有智能接处警系统完全兼容并无缝对接； 系统控制软件：与支队现有智能接处警系统及消防站联动控制系统等相关系统集成，与支队现有灭火救援指挥系统同步，接收到命令单时自动启动三色指示系统； 自动分析出动命令单中的警情类型，触发不同颜色警示灯。并同时自动语音播报相关警情信息（包括警情类型、警情地址、出动车辆等）。如：火灾扑救为红色，抢险救援为黄色，社会救助为蓝色等。 | 1.00 | 套 | 21000.00 | 21000.00 |
| 二、出动车库倒计时控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 出动车库倒计时控制系统 | 与支队现有智能接处警系统完全兼容并无缝对接； 出动车库倒计时控制模块:嵌入式系统,接收出动命令 技术参数： 通讯模式：以太网，支持服务器模式，可以跨多个网段； 电源输入：DC4.5-6V 数据接口：12路输入 工作温度：-30℃~70℃ 控制软件:与支队现有智能接处警系统及消防站联动控制系统等相关系统集成，当接收到出动命令时自动启动45秒倒计时、自动关闭等。 LED显示屏:技术参数： 单元板尺寸：304*152mm， 分辨率：64*32， 像素点间距：4.75mm，装方式：2121，像素亮度：400mcd， 可视距离：10-100米， 显示密度：44321点/㎡， 工作环境温度：-20℃~+60℃，工作电压：AC220V±15% 47~64HZ， 额定功率：200W。 | 1.00 | 套 | 57000.00 | 57000.00 |
| 三、辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6类4对UTP电缆 | 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。 适用系统：通常用于Cat6系统，传输1000Mbps流量；10GBASE-T，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。 屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。 执行标准：ANSI/TIA568.2-D，ISO/IEC11801-1:2017，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。 特性阻抗：1~100MHz：100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。 直流电阻：<6.02Ω/100m，误差5%。 电容阻抗：50pF/m，误差<3.3pF/m。 NVP：69%。 延迟偏移：＜45ns。 使用温度：-20~60℃。 阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。 导线尺寸：（n*n*AWG）2*4*23AWG，铜芯直径 0.57mm±0.002mm。 线芯直径：≥1.0mm（铜芯+PE）。 整线外径：≥6.1mm±0.3mm。 拉力上限：110N 弯折半径：24.4mm | 500.00 | 米 | 4.00 | 2000.00 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 | 500.00 | 米 | 3.70 | 1850.00 |
| 3 | 车库快速门 | - 开启速度 0.8m/s ~2m/s，可调 2、关闭速度 0.6m/s ，可调 3、K≤0.5W（m²·K），达国标3级 4、0.62m³/（m²·h），达国标8级 5、△p≥700pa，达国标6级 6、达国标3级（0.5kp风压下相对挠度＜L/180） 7、涡轮/椭圆提升 8、伺服控制系统 9、门板：43mm,白色/银色/灰色可选 10、透明视窗：无 11、横梁、立柱：镀锌板2.0mm 12、红外对射：1对 13、无线安全气囊：有 14、停电手动开启装置：有 15、门把手：有 16、副开关 17、根据现场实际尺寸安装 | 7.00 | 套 | 68000.00 | 476000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 599850.00 |

注：1.本项目核心产品为：全彩显示屏。

2.本项目采购的产品“空调、监控显示屏”是《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的节能产品，要求提供相关证明资料复印件，否则，视为无效投标。

3.★投标人所投每个产品单价不得超过单价限价，且投标总价不得超过采购项目的最高限价，否则视为无效投标。分项报价须逐一填写。

4.★接警系统、出动提示系统、远程会议系统需要有匹配的软件操控，并必须能够与上级部门对应系统进行无缝对接，提供无缝对接承诺函，若中标后不能与上级部门进行无缝对接，则自动解除合同，并按合同总金额的20%，对甲方进行赔偿。（提供承诺函，格式自拟）

5.依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的所属行业为“工业”。

四、项目建设要求及说明

1、检测材料、设备运输、保险及保管：

1.1提供的所有设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。中标供应商应承担由于包装不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的责任。

1.2中标供应商负责产品到指定交货地点的全部运输和搬运装卸，包括所产生的一切运输费、装卸费、人工费、差旅费、食宿费、保险等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标供应商承担。

1.3中标供应商应保证设备包装完整， 送达采购人指定的交货地点、采购人验货前未拆封。货物验收合格前存在的损毁、灭失、赃污的风险均由中标供应商自行承担。

1.4中标供应商送达设备，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货。

1.5中标供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.6涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2、安装调试

2.1中标供应商负责产品在指定地点的安装，使产品达到用户可直接使用所有功能的状态。

2.2中标供应商负责产品在安装后的调试，确保产品运行状态正常无误。

2.3中标供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。中标供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.4中标供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.5项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.6项目安装调试及验收所需的所有材料均由中标供应商提供。

3、测试验收

3.1履约验收的主体：浏阳市公共工程建设中心；

3.2组织方式：自行组织；

3.3时间或条件：收到验收申请之日起7个工作日内启动验收；

3.4验收方式：分期验收；

3.5验收程序：

1）、进场货物验收。中标人应在设备到货前48小时通知采购人现场管理代表、监理工程师进行进场验收，三方根据图纸、采购合同、技术参数等对货物进行检验。检验达标并逐项签字确认后，货物才能进行安装；检验不达标的，不得使用于本项目。

2）、隐蔽工程验收。采购项目中涉及隐蔽工程验收和计量的，应按照建设工程的管理规定，对隐蔽工程进行验收和计量后，才能进行覆盖，以及下一道工序施工。

3）、预验收。项目完工后，由采购人成立预验收小组， 按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行预验收。预验收合格的，签署预验收合格证明；验收不合格的，中标人应按要求在限期整改，直至合格为止。

4）、试运行验收。本项目试运行期为 3个月，试运行合格后，由使用部门签署试运行合格记录；试运行不合格 的，中标人应按要求限期整改，直至合格为止。

5）、正式验收。采购项目预验收和试运行期满且验收合格后，凭预验收合格证明及试运行合格证明，由预验收小组成员签署正式验收证书；

3.6验收标准：按照招标文件和投标文件响应程度进行验收，项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行；

3.7与履约验收挂钩的违约责任与资金支付条件、争议处理：

1）、项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2）、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3）、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

4）、未经采购人现场签收的设备、材料一律不得使用。

4、质量保障

4.1项目整体质保期为三年。在规定的质量保证期内，产品出现质量问题，中标人随时免费进行维修或更换。保修期满在项目移交使用单位后,如需维护管理由使用单位同中标人协商,采购人不再负任何技术、经济责任。维护管理范围为本项目清单内所有设备。

4.2质保期自政府采购验收合格后第二日起算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

4.3中标人提供的产品应是全新原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品手册、使用说明书、产品合格证等技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

4.4中标人免费为采购人建立本项目的技术档案（包括本项目的产品型号、说明书、合格证、安装日期，验收日期，维护记录等）。

5、培训：

5.1培训内容中标供应商应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。① 领导层；②业务承办层；③ 系统管理员；④参与的相关业务部门。

5.2培训方式 ①培训分为理论培训和现场实践技能培训两个部分。其中，理论培训在实施规划准备期间进行，现场实践技能在到货后、集成实施前进行。②理论课程采用中文教材，使用中文进行培训；实践课程中部分采用专用教材，紧扣项目实施的具体环节。③现场讲解配有幻灯片投影放映，便于学员观看学习内容。④理论课程中含有演示部分的，由授课教师负责搭建环境并当场示范。⑤培训次数不少于三次，每次不少于5人，培训地点为建设方指定地点或现场。

6、售后服务

6.1系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

6.2技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

6.3故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供7×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证设备的正常进行。

6.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

6.5质保期内未在规定的响应时间内赶到现场维修时，采购人及用户单位可采取必要的补救措施，风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。在质保期内的现场服务，不再额外收取费用，质保期外的现场服务收费标准及项目，采购人按中标人在投标文件中声明的标准向中标人支付费用。

6.6在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，中标人必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号新设备，并承担因此而产生的一切费用以及采购人和使用方的损失。

7、其他要求

7.1.投标人应具有相关的专业技术人员，具备信息化建设、运营的能力。

7.2.由于消防系统的特殊性，投标人还需具有网络安全、网络应急服务、数据安全等方面的能力。

7.3履行合同的时间:具体时间以采购人通知为准，通知发出后中标供应商必须在60日历天内交货并安装调试完毕。

7.4履行合同的地点：浏阳市官渡消防救援站

7.5付款方式

① 支付单位：浏阳市公共工程建设中心。

② 付款方式：□全额、☑分期

| 序号 | 付款条件 | 达到付款条件起XX日 | 支付合同总金额XX% | 是否为履约验 收期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货到安装调试预验收合格 | 30日 | 70% | 是 |
| 2 | 试运行无质量问题后验收合格 | 30日 | 25% | 是 |
| 3 | 质保期满后无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷 | 30日 | 5% | 否 |

如：第1次分期支付金额为       元，所占总合同金额百分之70，说明：货到安装调试预验收合格（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）凭设备移交单、政府采购合同、预验收报告单30日内支付合同金额的70%，该期为履约验收期。

第2次分期支付金额为       元，所占总合同金额百分之25，说明：试运行无质量问题后验收合格30日内支付总合同金额的25%，该期为履约验收期。

第3次分期在质保期满后无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等一个月内全部付清（不计息）。

中标供应商在申请支付上述款项时，应向采购人出示与合同金额等额的货物发票。

③合同价格包括招标内容范围内土建（含水电）改造费用、设备价、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、安装调试费、检测检验费、维修费、行政审批手续及费用（如有）、各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用，并为到岸价（到岸地点为采购人指定地点）。中标供应商需根据采购人提供清单进行深化设计，深化设计后图纸必须能满足采购人的合理使用需求，深化设计后所增加的费用由中标供应商自行补充，费用包含在合同价中。根据采购人审核的相关图纸和清单要求按实结算，结算金额不得超过合同价；采购人不承担因各种因素所导致的设备的制造成本上升而产生的价格上涨风险以及根据需要增加的其它设备费用。

7.6中标供应商须配合消防验收，达到消防验收要求。

7.7本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明为完成项目建设并达到建设效果所包含的货物采购、安装调试、验收合格等所有费用。投标报价包括招标内容范围内土建（含水电）改造费用、设备价、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、安装调试费、检测检验费、维修费、行政审批手续及费用（如有）、各类保险费、利润、税金、验收费用及其他因本项目而产生的一切费用，并为到岸价（到岸地点为采购人指定地点）。中标人需根据采购人提供清单进行深化设计，深化设计后图纸必须能满足采购人的合理使用需求，深化设计后所增加的费用由中标人自行补充，费用包含在合同价中。根据采购人审核的相关图纸和清单要求按实结算，结算金额不得超过合同价；采购人不承担因各种因素所导致的设备的制造成本上升而产生的价格上涨风险以及根据需要增加的其它设备费用。

7.8本项目不统一组织踏勘，投标人如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

7.9中标供应商在整个项目的实施过程中确保一切人员、场地物资的安全。若发生一切责任事故，由中标供应商自行承担，与采购人无关。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

- 第五章 政府采购合同

浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目（第二次）政府采购合同

（货物类）

政府采购合同编号：

采购方式：  公开招标

合同类型：  买卖合同

签订时间：

采购人（甲方）：       浏阳市公共工程建设中心

采购人地址：     浏阳市行政中心附一栋二楼

供应商（乙方）：

供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目有关的法律法规，以及浏阳市官渡消防救援站建设项目弱电智能化采购（含安装)项目（第二次）的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

详见采购需求

二、货物要求

1．供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2．包装及运输方式

2.1 提供的所有设备须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于包装不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的责任。

2.2 乙方负责产品到指定交货地点的全部运输和搬运装卸， 包括所产生的一切运输费、装卸费、人工费、差旅费、食宿费、保险等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由乙方承担。

2.3 乙方应保证设备包装完整，送达采购人指定的交货地点、采购人验货前未拆封。货物验收合格前存在的损毁、灭失、赃污的风险均由乙方自行承担。

2.4 乙方送达设备，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货。

2.5 乙方负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.6涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3．质量要求

3.1项目整体质保期为三年。在规定的质量保证期内，产品出现质量问题，乙方随时免费进行维修或更换。保修期满在项目移交使用单位后,如需维护管理由使用单位同乙方协商,甲方不再负任何技术、经济责任。维护管理范围为本项目清单内所有设备。

3.2质保期自政府采购验收合格后第二日起算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

3.3乙方提供的产品应是全新原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品手册、使用说明书、产品合格证等技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

3.4乙方免费为甲方建立本项目的技术档案（包括本项目的产品型号、说明书、合格证、安装日期，验收日期，维护记录等）。

4．售后服务

4.3系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4.2技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

7.3故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）故障电话响应时间不超过2小时，需要现场服务的，维修人员应在24小时内到达现场并解决故障问题。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证设备的正常进行。

4.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。

4.5质保期内未在规定的响应时间内赶到现场维修时，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由乙方承担，并从质量保证金中抵扣。在质保期内的现场服务，不再额外收取费用，质保期外的现场服务收费标准及项目，采购人按乙方在投标文件中声明的标准向乙方支付费用。

4.6在保质、保修期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用或者质保期内出现3次故障的，乙方必须无条件的免费予以更换同品牌、同型号新设备，并承担因此而产生的一切费用以及采购人和使用方的损失。

根据招标文件和投标文件响应程度另行增加内容。

5．其他要求

5.1乙方须配合消防验收，达到消防验收要求。

5.2本项目采用费用包干方式建设。合同价包括招标内容范围内土建（含水电）改造费用、设备价、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、安装调试费、检测检验费、维修费、行政审批手续及费用（如有）、各类保险费、利润、税金、验收费用及其他因本项目而产生的一切费用，并为到岸价（到岸地点为甲方指定地点）。乙方需根据甲方提供清单进行深化设计，深化设计后图纸必须能满足甲方的合理使用需求，深化设计后所增加的费用由乙方自行补充，费用包含在合同价中。根据甲方审核的相关图纸和清单要求按实结算，结算金额不得超过合同价；甲方不承担因各种因素所导致的设备的制造成本上升而产生的价格上涨风险以及根据需要增加的其它设备费用。

5.3安装调试

（1）乙方负责产品在指定地点的安装，使产品达到用户可直接使用所有功能的状态。

（2）乙方负责产品在安装后的调试，确保产品运行状态正常无误。

（3）乙方送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。乙方须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

（4）乙方须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（5）项目完成后，乙方应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

（6）项目安装调试及验收所需的所有材料均由乙方提供。

5.4培训：

（1）培训内容乙方应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。① 领导层；②业务承办层；③ 系统管理员；④参与的相关业务部门。

（2）培训方式 ①培训分为理论培训和现场实践技能培训两个部分。其中，理论培训在实施规划准备期间进行，现场实践技能在到货后、集成实施前进行。②理论课程采用中文教材，使用中文进行培训；实践课程中部分采用专用教材，紧扣项目实施的具体环节。③现场讲解配有幻灯片投影放映，便于学员观看学习内容。④理论课程中含有演示部分的，由授课教师负责搭建环境并当场示范。 ⑤培训次数不少于三次，每次不少于5人，培训地点为建设方指定地点或现场。

5.5乙方在整个项目的实施过程中确保一切人员、场地物资的安全。若发生一切责任事故，由乙方自行承担，与采购人无关。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：  固定单价

1．收款账户：收款人名称  收款人开户银行  收款人银行账号：   暂不填写

2．付款方式：□全额  ☑分期

| 序号 | 付款条件 | 达到付款条件起XX日 | 支付合同总金额XX% | 是否为履约验 收期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货到安装调试预验收合格 | 30日 | 70% | 是 |
| 2 | 试运行无质量问题后验收合格 | 30日 | 25% | 是 |
| 3 | 质保期满后无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷 | 30日 | 5% | 否 |

如：第1次分期支付金额为       元，所占总合同金额百分之70，说明：货到安装调试预验收合格（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）凭设备移交单、政府采购合同、预验收报告单30日内支付合同金额的70%，该期为履约验收期。

第2次分期支付金额为       元，所占总合同金额百分之25，说明：试运行无质量问题后验收合格 30 日内支付总合同金额的25%，该期为履约验收期。

第3次分期在质保期满后无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等一个月内全部付清（不计息）。

乙方在申请支付上述款项时，应向采购人出示与合同金额等额的货物发票。

合同价格包括招标内容范围内土建（含水电）改造费用、设备价、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、安装调试费、检测检验费、维修费、行政审批手续及费用（如有）、各类保险费、利润、税金、验收费用及其他因本项目而产生的一切费用，并为到岸价（到岸地点为甲方指定地点）。乙方需根据甲方提供清单进行深化设计，深化设计后图纸必须能满足甲方的合理使用需求，深化设计后所增加的费用由乙方自行补充，费用包含在合同价中。根据甲方审核的相关图纸和清单要求按实结算，结算金额不得超过合同价；甲方不承担因各种因素所导致的设备的制造成本上升而产生的价格上涨风险以及根据需要增加的其它设备费用。

3．预付款保函：□是 ☑否

无预付款

4．国库集中支付☑、双控账户支付□、自行支付□

四、交货时间、地点和方式

交货时间：具体时间以采购人通知为准，通知发出后乙方必须在60日历天内交货并安装调试完毕。

交货地点：

交货方式：本合同为“交钥匙”项目，乙方负责将货物运输到交货地点并安装调试，确保按合同规定的交货日期交货。

五、履约验收方案

1）验收主体：采购人

验收组织方式：☑自行组织  □委托第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商：□是  ☑否

是否邀请专家：□是  ☑否

是否邀请服务对象：☑是  □否

是否邀请第三方检测机构：□是  ☑否

验收组织的其他事项：    无

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7个工作日内组织验收

3）履约验收方式：□一次性验收   ☑（分期/分项验收）

4）履约验收程序：

1、进场货物验收。乙方应在设备到货前48小时通知采购人现场管理代表、监理工程师进行进场验收，三方根据图纸、采购合同、技术参数等对货物进行检验。检验达标并逐项签字确认后，货物才能进行安装；检验不达标的，不得使用于本项目。

2、 隐蔽工程验收。采购项目中涉及隐蔽工程验收和计量的，应按照建设工程的管理规定，对隐蔽工程进行验收和计量后，才能进行覆盖，以及下一道工序施工。

3、预验收。项目完工后，由采购人成立预验收小组，按照采购合同、招标文件、投标文件、封存样品(如有)、图纸、清单等进行预验收。预验收合格的，签署预验收合格证明；验收不合格的，乙方应按要求在限期整改，直至合格为止。

4、试运行验收。本项目试运行期为 3个月，试运行合格后，由使用部门签署试运行合格记录；试运行不合格的，乙方应按要求限期整改，直至合格为止。

5、 正式验收。采购项目预验收和试运行期满且验收合格后，凭预验收合格证明及试运行合格证明，由预验收小组成员签署正式验收证书。

5）履约验收的内容：

技术履约验收内容：对货物的名称、型号规格、标准及配置待进行验收。

服务履约验收内容：对货物的交付服务及售后服务进行验收。

商务履约验收内容：对货物的数量、金额进行验收。

6）履约验收标准：按照招标文件和投标文件响应程度进行验收，项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行。

7）履约验收其他事项：

1. 项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由乙方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2. 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则，由采购人承担。

3. 项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由乙方承担。

4.未经采购人现场签收的设备、材料一律不得使用。

- 知识产权归属和处理方式：

1、 乙方提供的货物和服务内容应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2 、若乙方提供的服务内容不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，由乙方承担相应责任。

七、甲方的权利和义务

1. 甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物及安装调试进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方要求进行返工直至验收合格。若返工仍达不到合格标准，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。

2、委派专人现场验货。按照投标文件清单和国家规范对采购货物的规格、数量、技术参数等进行现场核实验收签证。

3、负责安装现场的协调管理工作。

4、审核乙方提交的采购、安装方案。

5、及时办理有关签证和审核乙方提交的采购结算。

6、及时组织相关部门验收和移交。

7、按合同约定及时支付采购货款。

8、质保期内，如发现设备存在潜在缺陷、或乙方使用了不符合技术要求、或不符合投标文件质量保证的原材料、零部件、外购件时，甲方有权退货并向乙方索赔。

八、乙方的权利和义务

1、严格按招标文件中要求的品牌、数量、技术参数采购货物，接受甲方现场代表、监理工程师的现场验收，保质、保量、按期完成采购任务，组织解决由乙方负责的各项事宜。

2、双方签订合同之日起3日内编制好采购方案、采购进度计划、安装调试计划，送甲方审核。

3、委派       为项目经理全权负责项目采购工作及相关协调工作。按投标文件要求配备相应技术人员和设备。

4、按合同约定的时间提供采购货物到达指定现场。

5、负责设备的保管、存放、吊运、就位、安装、调试、运行、验收及交付前的财产安全。

6、负责货物安装地点的临时设施、临时水电管线的铺设、管理、使用和维修。

7、负责货物的安装调试,确保安装质量和工期，在安装中发现质量问题，乙方无条件返工。并遵守甲方关于施工现场的各项管理制度和要求。

8、坚持安全生产，严格遵守《安全生产操作规程》，乙方应自行采取一切有效的措施做好安全防护、警戒、照明、告示、安全保卫等措施，凡在施工中因乙方原因造成的一切安全事故的责任和损失概由乙方负责，甲方概不承担任何责任。乙方应按相关规定为作业施工等人员购买人身保险、安全保险等相关责任保险。

9、坚持文明施工，在施工现场设立必要的围挡及安全警示标志，采取措施保障周围人群和财产安全；负责保护好施工区域内的已有设施、预埋管线等设施，如有损坏，乙方负责无条件恢复并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方应做到及时工完料净场地清。

10、乙方必须严格按照招标文件要求及乙方在投标文件中所投产品的品牌、技术规格和数量提供设备，乙方应保证其提供的设备（包括零部件）是全新原装正品，并且符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能，在使用过程中，如出现产品质量问题导致人员伤亡等，由乙方承担全部责任和赔偿。

11、保证做好各项施工、设备技术资料的收集、整理工作，工程（设备）交验时作为竣工资料交送甲方。

12、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

1.甲方自交付之日起30日内支付款项；另有约定的，付款期限最长不得超过60日。约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算；采购人拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小微企业款项。甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担付款逾期利息。双方对逾期利息的利率约定为年息0%（约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率），未做约定的，按照每日利率万分之五的标准支付逾期利息。

2.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约。因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并依法对乙方因此受到的损失予以补偿。

3.乙方的违约责任：

（1）乙方逾期供货和完工的，每延期1天，每天处以乙方违约金5000元，延期10日仍不能交货和完工的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同金额百分之二十的违约金。

（2）合同履行期内，由于乙方的原因造成的甲方直接经济损失由乙方负责赔偿。

（3）乙方所提供的设备型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配置的，甲方有权拒收，乙方无条件在三天内重新按要求提供产品交与甲方验收，如验收再次不合格的，甲方有权处以合同金额的百分之二十作为乙方违约金，并有权解除合同。

（4）乙方所供设备，应保证是全新的、原包装的、手续合法完整的正规产品；所有产品必须完全符合质量、规格和性能的要求，在使用过程中，如因产品质量问题导致人员伤亡和其他损失，乙方负责赔偿全部责任。

十、成本补偿和风险分担约定：无

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2．受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3．不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同变更、中止或者终止合同

1．根据《政府采购法》第五十条规定：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

2.在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

3.在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

4.除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

5.合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

6.合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的， 应当中止合同的履行。

7.合同因有效期限届满而终止；

8.乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

9.如果乙方丧失履约能力或被宣告破产， 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

10.如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

11.如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以上相应补偿。

十三、解决合同纠纷的方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，可通过以下途径之一解决：

□向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

☑向甲方所在地浏阳市人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2．政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

十五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）采购文件；

（5）投标（响应）文件：

（6）补充协议（如有）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章（自然人签字、法人盖章）。

甲方：   （盖章）				   乙方：   （盖章）

法定代表人或主要负责人		法定代表人或主要负责人

（授权代表）：                （授权代表）：

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第五章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 详见第一章“投标邀请” |
| --- | --- | --- |
| 第五章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第五章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 合同协议书 ，或第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第五章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商约定 |

- 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、中小企业声明函

八、供应商认为需提供的其他资料

九、货物服务说明一览表

十、技术响应偏离表

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十二、供应商认为需要提供的其他资料

十三、电子开标一览表

十四、资格证明文件封面

十五、法定代表人身份证明

十六、法定代表人授权委托书

十七、供应商具备投标资格的证明文件

十八、其他材料

- 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、供应商严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，供应商同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

供应商名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

- 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注:（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、分项报价表

项目编号:CSCG20250321                                            金额单位：  元

| 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价(元) | 预算单价(元) | 总价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 投标人名称（盖单位章）: |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:预算单价及预算总价为长沙市政府采购网该项目的同步数据。

- 五、商务响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：供应商符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |  | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

- 七、中小企业声明函

附页5-1

【不属于中小企业的无需填写】

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无需填报中小企业申明函。

- 八、供应商认为需提供的其他资料

- 九、货物服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

- 十、技术响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节条款号及内容 | 投标文件章节条款号及内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

- 十二、供应商认为需要提供的其他资料

- 十三、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十四、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 十五、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

- 十六、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

- 十七、供应商具备投标资格的证明文件

填写须知

1、供应商应提供的证明材料

附页13-1供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-2 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-3 其他说明

附页13-4 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页13-1

供应商基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-2

供应商特定资格条件的证明材料

备注：提供供应商特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-3

其他说明

附页13-4

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料