二食堂及小三层建筑物安全鉴定采购需求

一、项目概况

我校二食堂及小三层因使用时间长，需进行结构安全性检测鉴定。建筑简况如下表：

| 建筑名称 | 建筑、结构施工图 | 建筑面积（㎡） | 层数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生二食堂 | 有 | 4900 | 3 |
| 小三层 | 无 | 700 | 3 |

共计建筑物结构安全性鉴定的总建筑面积为5600平方米。

二、项目服务内容、要求

（一）项目服务内容

对上述建筑物开展结构检测、安全性及抗震性能鉴定，根据检测数据对存在的结构安全隐患进行科学分析并完成安全性检测鉴定报告的编制；安全性检测鉴定报告中应提出合理维修加固处理措施和建议，还须包含建筑安全使用有效期及加固后的合理使用年限。鉴定报告需提供结构验算书。

（二）项目服务要求

1.因本项目部分建筑年代久远，结构复杂，请竞价方自行做好项目现场踏勘调研，并提供现场踏勘证明材料作为响应附件之一；

2.安全性检测鉴定服务团队应不少于3名的专业人员承担相应安全性鉴定分析的工作方案；

3.签订合同后，在三个工作日内到现场检测，自备检测所需的设备及工具；

4.成立检测项目部，制定检测计划，明确项目负责人、检测人员，确保人员、检测设备及时到位；

5.在现场检测过程中应遵守采购方相关现场管理规定，文明检测，并出具安全隐患问题清单，分项逐一标注清楚；

6.保证检测的公正性，对检测数据负责，并对采购方提供的技术资料保密；

7.检测结束后，应将所有检测点复原，并在10个工作日内向采购方出具安全性检测鉴定结果，向采购方提交计算模型、计算书及安全性检测鉴定报告，并提出整改意见；

8.必须确保采购方的设施设备的完好，不得损坏，否则由成交供应商负全责。在检测中做好安全管理，如出现安全事故，由成交供应商负全责。

三、供货商的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.具备建设工程质量检测资质且检测范围至少包含主体结构工程现场检测、地基基础工程检测两项。

8.拟派项目负责人须为本单位人员，且须具备国家一级注册结构工程师执业资格。

四、服务周期与质量要求

1.服务周期：合同签订日开始20个日历日内提供完整合格有效的安全性检测鉴定报告。

2.质量要求：提交的安全性检测鉴定报告符合《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015和《城市危险房屋管理规定》等相关规范要求和标准且完整准确合法有效。

五、支付方式

本项目不支付备料款，提交完整准确合法有效安全性检测鉴定报告后支付合同价款的100％。

六、售后服务

在建筑加固处理方案编制阶段提供合理化建议和具体措施。

基建处

2025年4月17日