常德技师学院烹饪实训室与学生活动中心

电力增容电缆铺设及要求

一、铺设位置：1#配电房至烹饪实训室顶管穿线约210米，烹饪实训室至学生活动中心顶管穿线约120米。

- 二、电缆型号：

- 铜芯电缆WDZ-YJV4*185+1*95，长度约210米（无卤低烟阻燃）

- 铜芯电缆WDZ-YJV4*120+1*70，长度约120米（无卤低烟阻燃）

- 顶管要求：

- 顶管1：配电房1#——烹饪实训室约210米。

- 顶管2：烹饪实训室——学生活动中心东南角约120米。

- 其它改线工程及配电箱辅材

- 将原烹饪实训室线路接入新铺设的专线、室外防水不锈钢材质（1

- 拖4）1个，室内不锈钢材质（1拖4）、其它辅材,具体要求见图纸。

- 项目费用预算：25.5万元（含电缆、顶管、配件、人工、设计及审图、税金等）

- 六、承接资质

- 项目为电力增容电缆专业操作，承接单位需具备相应的电力安装资质或电缆售卖资质。

七、项目进度计划

项目总时长：20天。

根据项目进度计划，要及时合理地安排人员对电缆扩容增容，确保项目的顺利完成。要按图施工，及时对施工进度进行控制，达到项目要求的工期目标。

八、安全要求

整个项目施工要符合安全施工标准，施工期间带好安全帽，做好安全措施，对施工环境做好保护作用，并在施工前签定安全承诺书。

- 九、其他要求：

1、校方已完成图纸设计、图纸审计工作，设计及审图费计入项目预算25.5万内，由竞价中标人承担。

2、因施工环境较复杂，竞价人需在竞价前进行现场查看与联系人沟通，详细了解穿管环境，现场勘查时间统一定于2025年5月29日9:00——11:00，携带营业执照副本、法人证明书或授权委托书参加现场勘查，自行承担所发生的所有费用及相关责任和风险。

3、整个项目验收合格后，质保期为两年。质保期内，项目若发生质量问题，售后服务人员在接到通知后2小时内做出回应，4小时内到现场后查看具体情况，并安排人员24小时内解决问题。