2025年中央财政医疗服务与保障能力提升项目

项目编号：1402992025AGK00136

招

标

文

件

采购人：大同市卫生健康委员会

招标代理机构：山西德正方成招标代理有限公司

日期：二〇二五年五月

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升项目

项目编号：1402992025AGK00136

招

标

文

件

采购人：大同市卫生健康委员会    （盖章）

招标代理机构：山西德正方成招标代理有限公司（盖章）

日        期：二〇二五年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准和评标方法	29

第四章 商务技术要求	36

第五章 合同文本	57

第六章 投标文件格式	59

# 招标公告

项目概况

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升项目的潜在投标人在山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取采购文件，并于2025年06月19日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：1402992025AGK00136

项目名称：2025年中央财政医疗服务与保障能力提升项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2375000元

最高限价（元）：2375000元

采购需求：

| 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 高精度激光测距仪 | 10 |
| 便携式紫外线强度计 | 8 |
| 数字式照度计 | 8 |
| 套帽式风量计 | 2 |
| 便携式ph计 | 9 |
| 便携式浊度仪 | 9 |
| 二氧化氯、游离氯检测仪 | 7 |
| 臭氧检测仪 | 8 |
| 便携式氨检测仪 | 8 |
| 尿素、有效氯快速检测仪 | 3 |
| 可吸入颗粒物分析仪 | 8 |
| 定量采样机器人 | 7 |
| 便捷式多参数水质检测仪 | 2 |
| ATP荧光检测仪 | 1 |
| 甲醛分析仪 | 7 |
| 数字温湿度计 | 5 |
| 一氧化碳分析仪 | 5 |
| 紫外线强度仪 | 5 |
| 空气微生物采样器(六级) | 7 |
| 水质速测箱 | 1 |
| 水质在线监测设备 | 1 |
| 辐射热计 | 1 |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | 1 |
| 室内空气质量在线监测设备 | 1 |
| 便携式余氯二氧化氯检测仪 | 1 |
| 便携式一氧化碳检测仪 | 1 |
| 便携式二氧化碳检测仪 | 1 |
| 温度计 | 2 |
| 尿素快速检测仪 | 1 |

本次采购共分1个包，投标人对此进行响应，所报项目必须完全响应本招标文件所列示内容，范围包括：货物的供应、运输、安装及售后服务等(具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术和服务的相应要求为准)。

合同履约期：供货期：合同签订后10个工作日内完成备货、运输、配送、安装及其他等配套服务。质保期：至少一年。

供货地点：根据每个县区的具体使用情况供货。

质量要求：全新货物，符合国家规定的合格产品标准及国家验收规范合格标准。

付款方式：按合同约定执行。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.是否接受联合体投标：不允许联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间：2025年05月30日00时00分00秒至 2025年06月09日00时00分00秒（北京时间工作日，法定节假日除外），在线上获取采购文件。

方式：山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取

售价：0元

凡有意参加本项目的投标人，请按照以下步骤免费获取招标文件：

在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

请于招标文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件。

- 投标文件提交

1.电子投标文件递交及格式要求

投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

- 五、开启

时间：2025年06月19日09时00分（北京时间）

地点：山西德正方成招标代理有限公司（大同市平城区东方名城一期西侧892号商铺）

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购代理机构提出质疑。针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

- 名称：大同市卫生健康委员会

- 地址：大同市兴云街2799号文瀛湖办公楼

- 联系人：闫先生

- 联系方式：0352-7933829

- 采购代理机构信息

- 名    称：山西德正方成招标代理有限公司

### 地    址：山西省大同市平城区西京街东方名城一期西侧892号商铺

### 联 系 人：王女士

### 联系方式：0352-7953706

### 3.项目联系方式

### 项目联系人：王女士

电      话：13633527745

# 第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 4、是否接受联合体投标：不允许联合体投标 |
| 2 | 现场考察 | þ否 ¨是 |
|  | 答疑会 | þ否 ¨是 |
| 3 | 投标保证金 | 本项目是否要求投标人提交投标保证金： ¨否 þ是， 1、投标保证金金额：23000元（不得超过采购项目预算金额的2%）； 2、投标保证金形式：网上银行、汇票、电汇、转帐支票或者金融机构、担保机构出具的保函。 3、账户信息（电汇账户）： 收款单位：山西德正方成招标代理有限公司 开户名称：山西德正方成招标代理有限公司 开 户 行：中国农业银行大同金穗支行 帐 号：04291001040001816 行 号：103162027905 注：请在汇款单备注里标明项目名称或项目编号（可简写）。 |
| 4 | 组建评标委员会 | 评标委员会构成：5 人, 其中：采购人代表1人，评审专家4人； 评审专家确定方式：自行抽取 |
| 5 | 投标人现场出席 | þ不要求 ¨要求 |
| 6 | 评标委员会现场出席 | þ要求 ¨不要求，采用远程异地方式评审 |
| 7 | 推荐中标候选人数 | 1人 |
| 8 | 履约保证金 | - 履约保证金的形式： / ； - 履约保证金的数额：政府采购合同金额的 / %。 |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 政府采购政策 | 1、涉及节能、环保产品的 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件将会被拒绝。 2、涉及正版软件的 本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。 3、涉及信息安全产品的 投标人提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标文件无效。 4、涉及小型、微型企业参加评审的 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予15%—20% (工程项目为3%—5%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。本次项目对于小微企业报价给予15%的扣除。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 5、涉及残疾人福利性单位参加评审的 支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对属于残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审； 注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 6、涉及监狱企业参加评审的 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对属于监狱企业的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。 7、涉及创新产品、创新服务的 （投标人投提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对投标人的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。 投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 8、涉及商品包装和快递包装的 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 9.2 | 所属行业 | 本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业： 工业 ； |
| 9.3 | 代理服务费 | 本次中标（成交）服务费由成交投标人支付，成交投标人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清，中标（成交）服务费参照国家发展计划委员会发布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件、“发改价格【2015】299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》”规定，在国家价格主管部门规定的收费标准内协商收取。 支付方式：电汇 |
| 9.4 | 分包 | 不允许分包 |
| 9.5 | 现场踏勘 | 不组织现场踏勘 |

| 10 | 投标人应提交的资格证明部分文件 | 本次投标人应按下列内容提交资格证明文件： 1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’） 2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’） 3.具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人须提供具有独立承担民事责任的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件 投标人须提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件 投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件 投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件 投标人须提供近三年无重大违法记录声明信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 8.保证金凭证 9.投标人认为需要提供的其他资格证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 投标人应提交 的商务技术 部分文件 | 本次投标人应按下列内容提交商务、技术文件： 1.投标函（见‘投标文件格式’） 2.技术偏离表（见‘投标文件格式’） 3.相关服务方案 4.投标人认为需要提供的其他商务、技术文件 |
| 12 | 投标人应提交的报价文件 | 本次投标人应按下列内容提交报价文件： 1.开标一览表（见‘投标文件格式’） 2.报价明细表（见‘投标文件格式’） |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

2.定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

3.合格投标人的资格条件

同“招标公告”。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）发布澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告，此类公告不再书面进行通知。因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

二、招标文件

6.招标文件的内容

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：评标标准和评标方法

第四部分：商务技术要求

第五部分：合同文本

第六部分：投标文件格式

7.招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件（包括资格证明文件、商务、技术文件和报价文件）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9.投标文件的组成及相关要求

9.1投标文件分为资格证明文件、商务、技术文件和报价文件，投标文件的份数按投标人须知前附表中的规定提交。

资格证明文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的服务符合招标文件规定的文件。

报价文件指投标人提供的本项目投标报价。

本次招标，投标人应按投标文件格式中规定提交的资格证明文件、商务、技术文件和报价文件中的内容及要求，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

9.2投标保证金

9.2.1投标人在提交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式提交投标保证金。

9.2.2中标投标人与采购人确定政府采购合同后，由采购代理机构或采购人起草，并上传平台，采购方和中标方线上签订合同。采购代理机构将在5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

9.2.3未中标的投标人保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

9.2.4采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经提交投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

9.2.5投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

9.2.6采购人在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金，投标人办理投标保证金退还时需提供保证金付款凭证或电汇底单。

9.2.7投标保证金不计息。

9.3有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

9.3.1投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

9.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

9.3.3中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

9.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

9.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

9.4投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项服务内容、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.4投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.5本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.6投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.7任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.8项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。（如有）

10.投标内容填写说明

10.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使投标文件对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2投标文件有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

11.投标有效期

11.1本项目投标有效期见投标人须知前附表的规定。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招投标监督管理机构核准，采购代理机构可以以书面形式向投标方提出延长投标有效期的要求，投标方须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

11.3法定代表人授权委托书有效期不得短于投标有效期。

12.投标文件的签署

12.1组成投标文件的各种文件均应遵守本款规定。

12.2投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

12.3投标文件全部采用电子文档。投标文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封及标记

投标人应当使用CA电子锁按山西政府采购投标客户端的要求加密投标文件。

14.投标截止时间

电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成提交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

15.投标文件的补充、修改和撤回

在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16.开标及其有关事项

16.1采购人将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表应当在投标截止时间前30分钟进入开标大厅。相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.2投标人不足三家的，不得开标。

16.3投标人在系统中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

16.4本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

16.5采购人代表或由采购人委托的采购代理机构对投标人资格证明文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

16.6投标文件（资格证明文件）资格性审查

唱标结束后由采购代理机构工作人员对各家投标单位进行资格审查，经审查如果投标人的投标文件中资格不符合招标文件要求，采购代理机构将作无效投标处理。

六、评标程序和要求

17.组建评标委员会

17.1采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务、技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分、报价部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

18.投标文件（商务技术文件） 符合性审查

18.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）重大偏离或保留系指投标货物、服务的质量和供货期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（2）重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准；如果大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.投标的澄清

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.比较与评价

20.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估，综合比较与评价。

20.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21.评审复核

21.1评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、投标最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

21.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

21.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.推荐中标候选投标人名单

评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

23.编写评标报告

23.1编制评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

23.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.确定中标人

24.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告推送采购人线上确认。

24.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

24.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.评标过程保密

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.3开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其它与评标无关的人员透露。

26.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，采购代理机构有权依法采取相应的纠正或补救措施，一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

27.投标无效

27.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

G、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

H、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告；

27.2废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家，或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，采购代理机构将视具体情况报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其它方式继续采购。

七、中标和合同

28.中标通知

28.1中标投标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29.签订合同

29.1中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

八、中标服务费

30.中标服务费

本次招标代理服务费参照国家规定收取，由中标单位支付。

九、保密和披露

31.保密

投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.披露

32.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其它符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

33.询问

33.1投标人对招标文件有疑问的，可通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人或采购代理机构在线提起询问。采购人或采购代理机构须在法定时间内向询问投标人进行线上答复。

34.质疑

34.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

34.2投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以线上形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在获取招标文件之日起七个工作日内提出；

对招标过程提出质疑的，在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

34.3投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

34.4投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。

34.5按照“谁主张、谁举证”的原则。

34.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未按格式要求以书面形式提出的；

C所提交材料未明示属于质疑材料的；

D质疑函没有法定代表人签字并加盖单位公章的；

E质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

F 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

G 其它不符合受理条件的情形。

34.7采购人委托采购代理机构采购的，投标人向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。采购代理机构收到在线质疑后，按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复。质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

34.8投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

34.9质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门提起投诉。

十一、投标人违规处罚

35.投标人有下列情形之一的中标无效，采购代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。

A提供虚假材料谋取中标的；

B采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

C与采购人、其它投标人恶意串通的；

D开标后投标人撤回其投标的；

E在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

F中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

G投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H法律法规规定的其它事项。

- 十二、中标服务费

36.中标服务费收费标准参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定执行。

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 第三章 评标标准和评标方法

### 一、投标文件初审

- 1. 资格性审查的内容及标准

| 资格性评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 法定代表人（负责人）身份证明书 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人（负责人）授权委托书（如有） | 符合招标文件要求 |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 8 | 保证金凭证 | 保证金符合招标文件要求，已足额缴纳。 |

2.符合性评审的内容及标准

| 符合性评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 文件签署、盖章 | 投标文件是否按招标文件的规定签署或盖章的 |
| 2 | 供货期、供货地点 | 是否满足招标文件中供货期、供货地点的相关要求 |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |
| 4 | 投标报价 | 是否按招标文件规定报价的 |
| 5 | 提交的投标文件 | 投标文件是否按规定格式填写，内容齐全，关键字迹清晰可辨 |
| 6 | 其他要求 | 是否满足招标文件中的其他要求 |

3.未通过资格符合性审查的投标文件按无效处理。

4.特别说明

4.1招标文件要求投标人提供的其他材料，不作为资格和符合性检查的内容。

4.2投标人应按照招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

### 二、评标办法及细则

### 1.评审原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规的规定，本着公平、公正、科学择优的原则，本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是将投标报价、商务部分、技术服务部分具体量化，并赋予相对权重分值，每一投标人的最终得分为每个评审因素的得分汇总。按照总得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评分法不保证投标报价最低的投标人中标。

评标委员会按照本办法，对投标单位的投标文件进行独立评标。

- 2.评分标准及细则

一、价格部分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 注：在评标过程中，投标人的报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约时，评标委员会应当要求其提供成本构成说明，并提交相关证明材料。投标人说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项提供主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细的陈述。

二、商务部分（15分）

1、业绩（12分） 投标人提供近三年（2022年05月至2025年05月）以来承担过同类项目（同类项目是指医疗行业设备类）的业绩证明，每提供一个得3分，最高得12分。 要求必须提供的内容：合同（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）、成交/中标通知书、结算凭证、供货明细单。

2、企业人员能力（3分） 制造商或产品品牌方或者投标人，拥有1名国外留学经验的技术人才，需提供国外本科及以上大学的毕业证书，社保缴纳证明 。得3分。

三、技术部分（55分）

1.技术指标（22分） 1.1标注“★”的为关键技术要求，不满足招标文件要求的，投标无效。 1.2扣分项： 1.2.1技术参数完全满足或优于采购文件要求得25分。 1.2.2技术指标中非关键技术参数每有一项负偏离的扣2分，超过4项（含4项）负偏离，技术性能指标部分不得分。 注：评标专家对投标文件中所投货物的技术指标是否优于采购文件要求进行认定，要求需提供相关证明材料，未提供证明材料视为不满足要求或不视为正偏离。

- 2.供货方案（10分） - 根据供应商编制的总体供货方案具体内容进行评审，包括但不仅限于（1）配送货方案（2）安装调试方案（3）时间进度安排（4）质量控制方案（5）违约后处理方案。 - 2.1方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。 - 2.2方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 - 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。

- 3.售后服务方案（10分） - 根据供应商提供售后服务方案进行评审，包括但不仅限于（1）售后服务管理和计划（2）售后服务团队配置（3）紧急故障处理预案（4）备品备件方案（5）响应时间和维修速度、售后服务承诺。 - 3.1方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。 - 3.2方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 - 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。

4.培训方案（5分） 根据供应商提供的培训方案进行评审，包括但不仅限于（1）培训总体方案（2）培训内容（3）培训计划（4）培训团队（5）培训时间 4.1方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得5分。 4.2方案每缺少1项内容扣1分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。

5.运维方案（5分） 根据各投标人提供的运维服务方案，包括但不限于（1）运维服务内容（2）服务保障故障处理体系（3）服务响应时间（4）服务驻场人员（5）备品备件。 5.1方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得5分； 5.2方案每缺少1项内容扣1分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，扣完为止。 - 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。

6.应急处理方案（3分） 根据各投标人提供的应急处理方案进行打分，包括但不限于（1）紧急突发事件迅速处置应急预案（2）实际工作运行过程中发生的意外情况、故障处理（3）重大活动保障服务。 6.1方案涵盖以上3项内容，符合项目需求，无缺陷的，得3分； 6.2方案每缺少1项内容扣1分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，扣完为止。 - 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。

第四章商务  技术要求

- 商务要求：

合同履约期：供货期：合同签订后10个工作日内完成备货、运输、配送、安装及其他等配套服务。质保期：至少一年。

供货地点：根据每个县区的具体使用情况供货。

质量要求：全新货物，符合国家规定的合格产品标准及国家验收规范合格标准。

- 技术要求：

| 设备名称 | 数量（台） | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 高精度激光测距仪 | 10 | 量程：不低于100m，精度小于3mm，角度精度±1°，连续面积计算，大容量锂电池，100组数据存储。 |
| 便携式紫外线强度计 | 8 | ★ 波长范围及峰值波长： （1）UV-420探头：(375～475)nm，P＝420nm （2）UV-365探头：(320～400)nm，P＝365nm ★ 辐照度测量范围： (0.1～200000) W/cm2 ★相对示值误差：±8% ★ 余弦特性(方向性响应)误差：10% ★线性误差：±1.5% ★ 换档误差：±1% ★ 短期不稳定性：±1%（开机30min后） ★ 疲劳误差：3% ★ 零值误差（满量程）：±1% ★ 响应时间：1秒 ★ 使用环境： 温度(0～40)℃，湿度＜85%RH |
| 数字式照度计 | 8 | ★ 测量范围：不小于(0.1～ 200000) lx ★ 相对示值误差：≤0±4% ★ 响应时间： ＜ 1 秒 ★ 使用环境：温度(0～40)℃，湿度＜85%RH |
| 套帽式风量计 | 2 | 1、 基本功能：液晶显示，配有打印网络接口，可存储 999 个风口式管道的风量。存储值断电不丢失（4H 内）。可选配连接微型打印机或者配置微型打印机。 ★2、 测量范围：150~3000 m³/h 3、 测量精度：≤±5%(F.S) 使用环境条件： 1、 温度：5℃~35℃ 2、 相对湿度：30%~70%RH 3、 电源：DC7.4V/1800mAh. (AC 220V±10% 50Hz± 2Hz) 4★、自动储存1000个风口的风量值，具有遥控器远程控制 |
| 便携式ph计 | 9 | 1.用途：适用于饮用水、污水、环境水体等多种水样pH值的现场快速检测； 2.技术指标 2.1测量范围 pH ：-1.00 ~ 15.00 pH； 温度：0 ~ 60.0℃ 2.2分辨率 pH： 0.01 pH；温度：0.1℃ 电源 CR2032 锂电池 ×2，可连续使用 100 小时以上 2.3精确度 pH：±0.01 pH；温度：±1℃ 2.4温度补偿范围 0 ~ 60℃（自动） 2.5防水等级 IP57 2.6自动校准 1 ~ 3 点校准（pH4.00/7.00/10.01） |
| 便携式浊度仪 | 9 | 1.用途：适用于饮用水、污水和工业用水等多种环境水样浊度的现场快速检测； 2 .系统要求： 2.1. 配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件均置于硬质便携箱内提供，方便携带； 2.2. 配置内容：浊度计主机、比色管等配件； 3 技术指标： 3.1 显示及操作模式：LCD背光显示屏，按键操作，具有中文操作系统； ★3.2. 光学系统：采用LED双光源双检测器系统，符合ISO 7027标准，最大程度去除杂散光、色度、光波动等干扰； 3.3. 量程及精度：不小于0- 1050 NTU，读数的±2%； 3.4. 分辨率：最低量程内可达0.01NTU 3.5. 重现性：≤1% ★3.6. 测量模式：可选浊度一般测量 3.7. 显示单位： 浊度：可选NTU 3.8:支持手动4点校准 ★3.9. 防护等级：IP 67； 3.10 工作条件：环境温度0 – 50℃，湿度≤90% |
| 二氧化氯、游离氯检测仪 | 7 | ★1.用途：该套件能够快速检测余氯、二氧化氯、总氯、耗氧量、硬度、色度、pH指标等项目。 2.系统要求： a. 配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件及试剂均置于硬质便携箱内提供，方便携带； b. 配置内容：套件主要包括余氯测量计、游离余氯、二氧化氯的检测试剂各100次、总氯20次，相应配件、操作说明书均随硬质便携箱提供。 3.配置内容和技术指标： a. 测量原理：比色法； b. ★量程和分辨率不低于以下数据： 游离余氯和一氯胺（总余氯）：0.01- 5.00mg/L，0.01mg/L； 二氧化氯：0.02-5.00mg/L, 0.01mg/L 臭氧：0.01-3.00mg/L, 0.01mg/L; pH: 0-14 总硬度：1 - 300 mg/L（以 CaCO3计）, 1 mg/L（以 CaCO3计） 耗氧量：0.5-10.0mg/L, 0.1mg/L高锰酸盐指数 色度：2-500度，0.1度 以上检测项目需要提供实物照片证明文件。 c. 光源：LED光源 d. 滤光片带宽：10nm e. ★波长及精度： 3个不同工作波长，分别为465 nm、575 nm，精度±2nm。 g. ★防护等级IP 67，完全防水防尘； h. 数据存储：可存储10组最近检测数据； k. ★余氯试剂DPD1为固体片剂，有效期达到8年以上。有效期必须在试剂铝箔包装上喷码显示，并提供实物照片证明。 |
| 臭氧检测仪 | 8 | 1.系统要求：便携式设计，灵活方便；无需预热即可测量； 平均3分钟测定一个样品，性能稳定可靠； 测量过程简单、快速，选用配套的试剂及内置曲线即可直接测量； 操作简单，背光显示，方便读数与操作。 2.技术参数： 测定范围：0～2.50mg/L 光 源：LED 波 长：525nm 屏幕显示：LCD带背光 测量模式：浓度 读数分度：0.01mg/L 测试精度：≤±5% ★ 样 品 瓶：10ml圆形 电 源：AAA电池4节 操作环境：温度 0～40℃，相对湿度不超过90% |
| 便携式氨检测仪 | 8 | 技术要求： 精度：≤2%F.S 响应时间：≤30S 检测原理：采用电化学原理传感器 CPA计量器具形式批准证（提供计量器具型式批准证复印件，且加盖制造商公章） 防爆等级：ExiaIICT4 Ga（本质安全型）（提供防爆证和防爆证检验报告复印件，并加盖制造商公章） 防护等级：不低于IP67（防爆证上体现） 采样方式：泵吸式，气流量：0-500 mL/Min 浓度单位：μmol/mol，ppm，mg/m³浓度单位可一键切换显示，浓度值可自动换算 ★ 显示技术：液晶大屏幕显示，屏幕可180度自动翻转，方便特殊作业环境查看 界面显示：气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、电池电量、时间、泵状态等。 报警方式：振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示，报警锁定；诊断报警以及电量欠压报警，泵堵塞报警；跌倒报警 自校功能：提供用户零点、浓度点、三个目标点的多点标定功能、一键恢复出厂设置功能 密码保护：气体校准具有密码保护功能，密码重置功能；支持各通道传感器分别恢复出厂设置功能，传感器过载自动保护功能 ★ ID标识：独特的可修改ID标识功能，方便用户对仪器进行分配和管理 工作时间：泵吸连续检测≥15小时 ★ 数据存储：不低于10万组数据存储，可通过USB线将数据导出到电脑上以Excel表格模式体现；存储间隔时间5-3600s可任意设置，可实现本机存储、查看、删除历史数据及报警记录 无线通讯：可配置蓝牙传输、Lora传输或Wifi传输。 打印功能：外置热敏蓝牙打印机 操作语言：中文 电池容量：大容量可充锂电池 工作温度：不低于-20℃-50℃ 工作湿度：不低于0～95%RH（无冷凝） 压力范围：不低于86~106Kpa 标准配置：出厂检测报告、仪器主体、使用说明书、合格证/保修卡、充电座、手提箱、过滤器。 |
| 尿素、有效氯快速检测仪 | 3 | 技术参数要求： 1.用途： 适用于泳池、SPA和浴池等多种行业水中余氯、总氯、PH、氰尿酸、尿素等浓度的现场快速检测； 2. 系统要求 a. 配置方式：采用组合式配置，所有的仪器、配件等均置于硬质便携箱内提供，方便携带； ★b.配置内容：含主机一台、5 支比色管、试管适配器等所有配件和操作说明书，置于硬质便携箱中提供。 c.套件内置试剂包:可满足游离氯和化合氯标准量程各 50 次、游离氯和化合氯扩展量程各 50 次、pH50 次、尿素 50 次、氰尿酸 20 次、★c.配套试剂均为预制式，无需现场配制。 3.技术指标不低于以下数据： ★a. 量程和精度：游离余氯(扩展量程)0 - 10.0mg/L，0.01mg/L 化合余氯和总余氯(扩展量程)0 - 10.0mg/L,0.01 mg/L 游离余氯(标准量程)0 - 5.0 mg/L，0.01 mg/L 化和余氯和总余氯(标准量程)0 - 5.0 mg/L,0.01 mg/L 尿素 0–5 mg/L, 0.01 mg/L 氰尿酸 2–200 mg/L, 1mg/L pH 6.5 - 8.5,0.01 b. 光源：LED光源 c. 滤光片带宽：10nm d. 波长及精度： 575nm、465nm，±1.0%T ★f. 防护等级IP 67，完全防水防尘 g. 比色管：采用外径25mm圆形比色管； h. 空白设置：可存于内存中，关机亦会保留。也可于每次检测前设置； i. 数据存储：50 组历史数据，含检测项目、日期时间、操作人员等信息； |
| 可吸入颗粒物分析仪 | 8 | 1.具有自校功能 2.大屏幕液晶中文显示，显示内容丰富，液晶带蓝色背光，方便夜间应用 ★ 3.具有内置的实时时钟，测量数据带时间存储，方便用户的统计与分析 ★ 4.轻触按键操作 5.具有温湿度等修正功能 6.可同时测试大于1万级空间的粒子浓度数 7.采样时间:可预置10组采样时间，每组的测量与停止时间在0~99分钟内用户均可设置 8.数据最大容量5000组，分十区域存贮，每个区域储存200组；分区域查询；配置标准并行口及与RS232兼容的串行接口；与多种打印机接配。 技术参数 1.可吸入颗粒物浓度测量范围 0.001～10mg/ m³ 2.可吸入颗粒物径分辨率 0.3μm～10μm 3.可吸入颗粒物检测灵敏度 0.001mg/m³ 4.时间周期设定 任意设定 5.计数浓度范围 350～999999粒/升 6.湿度修正范围 90～85%，85～75%，75～60%，60%以下 7.场合选择 居室、室外、公共场合 8.开机噪声 ≤15dB 9.辅助功能 数据存储及打印（数据储存库2000组） 10.修正系数 0.1～9.9 11.工作电源 内置电池，交直流两用；在内置电池充足电的情况下，可连续测量8小时 |
| 定量采样机器人 | 7 | 控制系统参数： RJ45 数据传输；有线与无线两种通讯方式 ※控制平台：Windows10系统；安卓手机；安卓平板。使用者可与笔记本电脑或手机与平板电脑控制采样机器人； 移动系统参数： 移动方向：前，后，左，右，四方向移动； 转弯半径：原地旋转0半径； 移动速度：不低于0-12米/每分钟可调；大扭力 电机可保障采样机器人在管道内畅通无阻； 越障能力：越障测试使用纸张叠加到7cm高度。可攀爬不低于48度坡度，爬坡测试使用坡度底面为光滑玻璃板，表面不增加任何粗糙附着物或贴合物。行走距离：有线控制距离不低于35米；无线控制无距离限制； 监控录像系统： 前置摄像头全视角云台：俯仰角度，不低于200度俯仰，数码摄像头CMOS感光，硬件不低于500万像素，90度以上横向视角广角定焦镜头。 后置固定摄像头：数码摄像头CMOS感光，硬件不低于300万像素， 150度以上横向视角广角定焦镜头。 前后摄像头切换：机器人的行走操作以视频显示的方向为准。 拍照、录像：Windows系统，操作软件可直接录制视频并存储在电脑，手机，平板电脑中，视频可通过U盘或网络进行移动传输。 灯光系统： 前置灯光：3W*4 以上LED 正白光，高亮度，2颗以上LED灯与云台随动，2颗以上LED灯加装30度透镜，照射距离可达5米以上； 后置灯光：5W*2以上 LED 正白光，高亮度，2颗以上LED灯加装120度散光透镜，照射范围更广； 采样系统： 取样器采样面积：50平方厘米以上，取样器面积误差<1% 采样效果：刮式采样：采样精度与标准方法之间相对误差<6%，擦拭采样：采样精度与标准方法之间相对误差<5%，采样一致性：相同集尘量样品之间相对偏差<3%，默认采样时间60秒或可调，采样过程自动化一键采样. 微生物采样参数及说明： 采样一致性：面积50平方厘米50转每分钟采样时间0-60秒可调，采样过程自动化一键采样；使用特殊设计的磁吸旋转夹，与定制的擦拭无纺布条（无纺布条为耗材），在取样其中进行360度连续旋转，将污染物擦拭到无纺布条上，在现场回收擦拭无纺布条时，均不会与任何其他物体接触，避免二次污染的发生，全部采样过程均由电脑程序控制，无人工干涉，实现方便快捷的一件采样。采用磁吸式无纺布条夹，安装简便快速，取样现场可轻松实现无菌操作； 主机尺寸与重量： 采样机器人重量：单机重量小于4.1KG。 采样机器人尺寸：≤长305mm 宽155mm，高96mm ，可进入宽160mm，高100mm的矩形风管中进行采样 机器人供电系统： 供电装置 4000毫安以上锂电池 |
| 便捷式多参数水质检测仪 | 2 | 1 .操作显示屏： ≥5 寸彩色触摸屏 2 .语言显示： 中文显示，支持定制英文操作 3 .检测位：支持 25mm/16mm 比色管检测 4 .光源：冷光源（可达 10 万小时以上） ★ 5 .测量项目： 浊度、色度、余氯、总氯、二氧化氯、有效氯、化合性氯、亚氯酸盐、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、臭氧、尿素、总硬度、钙硬度、镁硬度、锰、铁、六价铬、铝、高锰酸盐指数（耗氧量）、pH、溶解氧、氯化物等项目 6.测量范围： 浊度：0-20NTU/0-200NTU、色度：0.0-50.0°/0-500°、余氯：0.02-1.50mg/L、总氯：0.02-1.50mg/L、二氧化氯：0.05-3.00mg/L、氨氮：0.02-2.50mg/L（水杨酸法）/0.02-5.0mg/L（纳氏试剂法）、亚硝酸盐：0.005-0.20mg/L、臭氧：0.01-2.00mg/L、尿素：0.05-5.00mg/L、总硬度：0.05-4.00mg/L、 高锰酸盐指数：0.5-5.0mg/L、 7.光学检测系统：自动波长定位检测系统 8 .测量准确度： ≤±5% 9 .测量波长：330-900nm 10 .分辨率： 0.001 11 .重复性： ≤±3% 12 . 吸光度测量线性： ≤3.5% 13 .自检功能：仪器可自动检测， 出错报警功能 ★ 14校准功能：可零点校准功能和曲线校准功能 15.单机软件： 有设置、测量、 记录、保存多项功能 16 .数据传输： 配备 USB Type-C 双面充电接口 17 .存储： 存储≥80 万组数据，可自由调用查看 18 .操作模式： 吸光度、浓度等 19. 配置清单：主机、消解仪、 余氯试剂 100 样 、二氧化氯试剂 100 样 、高锰酸盐指数试剂40样、适配器、 使用说明手册、产品合格证、 保修卡、 比色瓶、热敏打印纸、手提箱等。 |
| ATP荧光检测仪 | 1 | 1、检测精度：1×10-18mol ATP 2、检测范围：0-9999 RLUs 3、检测时间≤15 秒 4、背景噪声值：≤6RLU(n=10） 5、检出限：9.4×10-15mol ATP，RLU 示值为≤2； 6、重复性：仪器示值为 100RLU 左右时，重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10） 7、线性误差：仪器示值为 100RLU 左右时，测定的线性误差为≥-3.6%。 8、ATP 回收率：90-110% 9、检出模式：RLU 10、配有 miniUSB 接口，可将数据结果上传至 PC 电脑端 11、配带上位机软件，专用软件驱动 U 盘代替传统光盘 |
| 甲醛分析仪 | 7 | 技术要求： 精度：≤2%F.S 响应时间：≤30S（T90） 检测原理：采用电化学原理传感器 CPA计量器具形式批准证（提供计量器具型式批准证复印件，且加盖制造商公章） 防爆等级：ExiaIICT4 Ga（本质安全型）（提供防爆证和防爆证检验报告复印件，并加盖制造商公章） 防护等级：不低于IP67（防爆证上体现） 采样方式：泵吸式，气流量：0-500 mL/Min 浓度单位：μmol/mol，ppm，mg/m³浓度单位可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算 ★ 显示技术：液晶大屏幕显示，屏幕可180度自动翻转，方便特殊作业环境查看 界面显示：气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、电池电量、时间、泵状态等。 报警方式： 振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上的报警状态指示，报警锁定；诊断报警以及电量欠压报警，泵堵塞报警；跌倒报警 自校功能：提供用户零点、浓度点、三个目标点的多点标定功能、一键恢复出厂设置功能，可免去误操作 密码保护：气体校准具有密码保护功能，密码重置功能；支持各通道传感器分别恢复出厂设置功能，传感器过载自动保护功能 ★ ID标识：独特的可修改ID标识功能，方便用户对仪器进行分配和管理 工作时间：泵吸连续检测≥15小时 ★ 数据存储：不小于10万组数据存储，可通过USB线将数据导出到电脑上以Excel表格模式体现；存储间隔时间5-3600s可任意设置，可实现本机存储、查看、删除历史数据及报警记录 无线通讯（选配功能）：可配置蓝牙传输、Lora传输或Wifi传输。 打印功能（选配功能）：外置热敏蓝牙打印机 操作语言：中文 电池容量：大容量可充锂电池 工作温度：-20℃-50℃ 工作湿度：0～95%RH（无冷凝） 压力范围：86~106Kpa 标准配置：出厂检测报告、仪器主体、使用说明书、合格证/保修卡、充电座、手提箱、过滤器。 |
| 数字温湿度计 | 5 | 1.档位 湿度：10%~95% R.H. 温度：-20 ℃~+60℃ (-4℉~+140℉ ) 2.分辨率 0.1% R.H. 0.1℃，0.1℉ 3.准确度 湿度：±3% R.H.(at 25℃，30...95% R.H.) 温度：±0.8℃，±1.5℉ 4.反应时间 湿度：45% R.H. →95% R.H.＜= 3min 95% R.H. →45% R.H.＜=5min 温度：1℃/2 sec 5.信号输出端 湿度：10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 温度：10mV D C/1℃、10mV DC/1℉(±1%rdg) 6.操作及储存温湿度 0℃ to 50℃＜80%R.H. -10℃ to 60℃＜70% R.H. |
| 一氧化碳分析仪 | 5 | 产品特点要求 1.检测空气中的一氧化碳气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。 2.自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 3.具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷 4.仪器显示有PPM和mg/m³两种显示数据，可以自动转换。 ★ 5.自动零点校正技术，方便用户在不同季节和时间，进行零点修正 技术参数 1.测量原理 不分光红外线气体分析法/非分散红外法 2.检测类型 空气中的一氧化碳（CO）、温度、湿度 3.采样方式 内置泵吸式 4.测量范围 CO：0.0-50ppm 或者200、1000ppm 5.温度：-20∽60℃；湿度：10-95%RH 6.分 辨 率 0.1ppm 7.显示单位 ppm 、mg/m³ 8.线性误差 ≤±2% F·S 9.数据存储 ≥10000组数据 10重 复 性 ≤1% 满刻度 11.零点漂移 ≤±2% F·S/h 12.量程漂移 ≤±2% F·S/3h 13.预热时间 ≤30min 14.响应时间 ≤60S 15.流量范围 （0.5-1.0）L/min 16.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池 ★ 17.配置：主机、采样软管、充电器、铝合金箱、说明书 |
| 紫外线强度仪 | 5 | 主要技术指标 ★ 波长范围及峰值波长： （1）UV-297探头：λ：(275～330)nm；λP＝297nm （2）UV-254探头：λ：(230～275)nm；λP＝254nm ★ 辐照度测量范围： (0.1～200000) W/cm2 ★相对示值误差：±8% ★余弦特性(方向性响应)误差：10% ★ 线性误差：±1.5% ★ 换档误差：±1% ★短期不稳定性：±1%（开机30min后） ★疲劳误差：3% ★零值误差（满量程FS）：±1% ★响应时间：1秒 ★ 使用环境： 温度(0～40)℃，湿度＜85%RH |
| 空气微生物采样器(六级) | 7 | 1. 适用环境温度 (-10~55)°C 2. 连续工作时间 >18h 3. 采样流量 不低于28.3L/min (3-30L可调)数显恒流 4. 6 级 Andersen 采样头 6级Andersen采样头各级的孔径流速和捕获粒子范围 级数 孔径（mm） 1 流速/秒（ft） 捕获粒子范围（µm） - 1.18 3.54 >7.0 2. 0.91 5.89 4.7-7.0 3. 0.71 9.74 3.3-4.7 4. 0.53 17.31 2.1-3.3 5. 0.34 41.92 1.1 -2.1 6. 0.25 76.40 0.65-1.1 |
| 水质速测箱 | 1 | 1、检测原理：主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，进行定量、半定量或定性检测。 ★2、检测项目：一般理化指标不少于15项：温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、PH值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效氯、总余氯、游离氯、结合氯和常见毒物指标10项：氟化物、六价铬、酚类、砷、氰化物、汞、镉、铅、钡、硼。 3、便携性：可储存3-5年。箱体为铝合金材质，手提箱式。 |
| 水质在线监测设备 | 1 | ★ 1、测量项目：pH、水温、电导率、余氯 2、检测项目： pH测量范围0 〜14pH，测量误差：±0.2pH，分辨率：0.01，响应时间＜15s； 电导率：测量范围0～5000 μS/cm，测量误差：读数的±2%，分辨率：1，响应时间＜30s； 余氯：测量范围：0~10PPM(可调)，检出限：0.01PPM，测量误差：≤+6%，响应时间：≤1秒 温度：测量范围：0-100℃，精确度：≤±1℃ ★ 3、显示：≥8寸高清触摸屏 4、测量方式：流通式 5、进水流量：5〜30L/H 6、进水压力: ≤0.2MPa 7、监测模式：连续测量或间歇式测量 8、自动报警：具有故障自动报警功能，故障信息上传监控平台 9、标定：可直接在触摸屏对所有检测电极进行标定 10、通讯方式: 4G、Wifi、RS〜485、网口等 11、使用环境：工作温度：5〜50°C，相对湿度:＜85%RH 12、工作电压：AC220V±20% 50Hz±10% 配置清单： 主机、PH/温度传感器、余氯传感器、电导率传感器、电源线、使用说明书、合格证、保修卡等 |
| 辐射热计 | 1 | 辐射热强度 量 程：0-10kW/m2; 分 辨 率：0.01kW/m2; 标定精度：±10%; 功 耗：30mW; |
| 直读式粉尘浓度测量仪 | 1 | ★ 实时显示粉尘质量浓度，量程可至50mg/m³，高精确度0.001 mg/m³，可连续检测，采样与间隔时间可调； 可直接测量读取PM2.5、PM10、TSP值； 采用激光散射粒子计数原理测量，自主技术，精度更高，数据稳定 内置大容量锂电池，可连续工作时长10h； 内置高品质无刷电机隔膜泵确保使用寿命长，流量稳定； 具有动态自动校准功能，可消除仪器系统误差； 多种数据接口，可连接微型打印机，可进行上位机通讯，实现与PC机进行数据通信，检测数据可存贮、回放与自动绘制粉尘浓度曲线； ★ 内置多种工作模式，可直读TWA和STEL。 原理;激光散射粒子计数原理 技术要求： 实时显示粉尘质量浓度， 量程可至50mg/m³，精确度0.001 mg/m³， 可连续检测，采样与间隔时间可调； 可直接测量读取PM2.5、PM10、TSP值 内置大容量锂电池，可连续工作时长10h； 内置高品质无刷电机隔膜泵确保使用寿命长，流量稳定； 具有动态自动校准功能，可消除仪器系统误差； 多种数据接口，可连接微型打印机，可进行上位机通讯， 实现与PC机进行数据通信，检测数据可存贮、回放与自动绘制粉尘浓度曲线； ★ 内置多种工作模式，可直读TWA和STEL。 |
| 室内空气质量在线监测设备 | 1 | 甲醛： 0～3mg/m³(量程） ±5%（精度） 0.01 mg/m³（分辨率） 温度：-20℃～50℃（量程） ±2℃（精度） 0.1℃（分辨率） 湿度：0～100%RH（量程） ±5%RH（精度） 1%RH（分辨率） 照度： 0～999lux（量程） ±5%（精度） 1lux（分辨率） 噪声: 30～110dB（量程） ±5%（精度） 1dB（分辨率） 二氧化碳: 0～5000ppm（量程） ±(50ppm+5%显示值)（精度） 1ppm（分辨率） PM2.5/PM10: 0～1000μg /m²（量程） ±10%（精度） 1μg /m²（分辨率） |
| 便携式余氯二氧化氯检测仪 | 1 | 1.检测项目:二氧化氯、余氯 2.检测方法:DPD 分光光度法 ★3.测量范围:二氧化氯：0.02 ～ 10.00mg/；余氯：0.00 ～ 5.00mg/L 4.检测下限:0.02mg/L 5.测量精度:≤ 1%±0.01 6.检测时间:1min 7.屏幕显示:具有显示屏，直接显示浓度 8.校准:具有自定义校准功能 9.自动提示:自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 10.操作环境:0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） 11.光源:LED 冷光源，光源使用寿命时间更长 12.遮光罩:一体式翻转遮光盖，防止杂散光射入，避免丢失 13.供电:采用普通电池供电 |
| 便携式一氧化碳检测仪 | 1 | 产品特点技术要求 1.检测空气中的一氧化碳气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。 2.自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 3.具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷 4.仪器显示有PPM和mg/m³两种显示数据，可以自动转换。 ★ 5.自动零点校正技术，（方便用户在不同季节和时间，进行零点修正删除） 技术参数 1.测量原理 不分光红外线气体分析法/非分散红外法 2.检测类型 空气中的一氧化碳（CO）、温度、湿度 3.采样方式 内置泵吸式 4.测量范围 CO：0.0-50ppm 或者200、1000ppm 5.温度：-20∽60℃；湿度：10-95%RH 6.分 辨 率 0.1ppm 7.显示单位 ppm 、mg/m³ 8.线性误差 ≤±2% F·S 9.数据存储 ≥10000组数据 10重 复 性 ≤1% 满刻度 11.零点漂移 ≤±2% F·S/h 12.量程漂移 ≤±2% F·S/3h 13.预热时间 ≤30min 14.响应时间 ≤60S 15.流量范围 （0.5-1.0）L/min 16.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池 ★ 17.配置：主机、采样软管、充电器、铝合金箱、说明书 |
| 便携式二氧化碳检测仪 | 1 | 产品特点技术要求 1.检测空气中的二氧化碳气体，同时可以检测该环境的温度和湿度 ★ 2.自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 3.具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷 4.仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据，可以自动转换 5.自动零点校正技术，方便用户在不同季节和时间，进行零点修正 6.具有小时均值，8小时均值，日均值显示，存储功能 技术参数 1.测量原理 不分光红外线气体分析法/非分散红外法 2.检测类型 空气中的CO2 3.采样方式 内置泵吸式 4.测量范围 0～0.500% 5.分 辨 率 0.001% 6.重 复 性 ≤1% 满刻度 7.零点漂移 ≤±2% 满刻度/h 8.跨度漂移 ≤±2% 满刻度/3h 9.温度附加误差 （在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃ 10.预热时间 ≤30min 11.流量范围 （0.5-1.0）L/min 12.存储功能 ≥10000组测量数据 13.数字接口 USB，配数据传输软件 ★ 14.标准配置：主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱 15.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池 |
| 温度计 | 2 | 1、控温范围： -50 ℃～+300℃ (-58℉～+572℉) 2、分辨率：0.1℃ 3、精确度: ±1℃（-20℃~110℃）, ±2℃（其它范围） 4、电压：DC1.5V |
| 尿素快速检测仪 | 1 | 用于室内、室外游泳池水质检测，以便控制水的尿素达到规定水质标准。 尿素仪 尿素检测仪原理：微电脑光电子比色检测原理测量时，当被测水样加热反应完后，水样将变成黄色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较黄色深浅从而得到尿素的浓度大小。 技术参数 测量范围 0-5.0mg/L 分辨率 0.001mg/L 重复性 ≤2% 示值误差 ±5%FS 电源 AC 220V 50Hz 便携型、数显、快速检测、8分钟出结果。 |

# 第五章 合同文本（模版）

需方：

供方：

供方在     年   月   日山西德正方成招标代理有限公司组织的项目编号为：         的                项目，通过发布公告邀请符合本项目资格条件的投标人参与公开招标中中标。为了保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同条款

2、招标文件、投标文件

3、合同

4、中标通知书

5、补充协议、条款

二、合同的范围和条件

合同的范围和条件应与下述合同条款的规定一致。

三、货物名称及数量（附投标报价表）

本合同提供的货物名称及数量为：                 。

四、合同金额

合同的总金额为(大写)：          元

(小写)：￥        元

五、付款条件

设备到达指定地点，安装并验收合格后甲方一次性付清货款。

六、交货（验）时间和交货（验）地点

1、交货（验）时间：

2、交货（验）地点：

七、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后即行生效。

需      方：（盖章）          供      方：（盖章）

单 位 地址：                  单 位 地址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电      话：                  电      话：

开 户 银行：                  开 户 银行：

账      号：                  账      号：

日      期：   年  月  日     日       期：   年  月  日

# 第六章 投标文件格式

### 投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照第二章投标人须知前附表的内容、顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（封面格式）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

- 投标人全称：（加盖单位公章）

- 法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

- 日    期： 年   月   日

# 目  录（自拟）

资

格

证

明

部

分

一、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

签    名：                       性  别：

身份证号：                       职  务：

系                      （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人（公章）：

日期：

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面并加盖单位公章：

二、法定代表人（负责人）授权委托书（如有）

（采购人名称）：

本授权委托书声明：注册于          （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人（负责人）           （法定代表人（负责人）姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          项目，项目编号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

有效期：自    年    月    日至    年    月    日，特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

附投标人代表有效的身份证正反两面并加盖单位公章：

注：如是法定代表人（负责人）亲自到场，无需此授权委托书。

三、具有独立承担民事责任的能力证明文件

投标人具有独立承担民事责任能力

信用承诺书

采购人名称  ：

- 本投标人现参与贵单位组织的                                  （项目名称），项目编号：                   的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

- 我方为独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人（投标人选填），具有独立承担民事责任的能力。

- 若采购单位在本项目采购过程中发现我方不具有独立承担民事责任的能力，我方将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此承诺

投标人：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：       （签字或盖章）

日  期：

后附：营业执照（须加盖投标人公章）。

- 四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

信用承诺书

- （采购人名称）：

本投标人现参与贵公司组织的                               项目（项目编号：                 ）的采购活动。依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：       （签字或盖章）

日  期：

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

信用承诺书

- （采购人名称）：

本投标人现参与贵公司组织的                               项目（项目编号：                 ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：       （签字或盖章）

日  期：

六、有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件

投标人依法缴纳税收和社会保障资金

信用承诺书

- （采购人名称）：

本投标人现参与贵公司组织的                                  项目（项目编号：                   ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：       （签字或盖章）

日  期：

七、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

信用承诺书

- （采购人名称）：

本投标人现参与贵单位组织的                                   （项目名称），项目编号：                的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人：                   （盖章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：       （签字或盖章）

日  期：

八、保证金凭证

附：①保证金凭证（须加盖投标人公章）

②基本账户开户许可证或基本存款账户（须加盖投标人公章）

## 九、投标人认为需要提供的其他资格证明文件

商

务

技

术

部

分

一、投标函

（采购人名称）：

（投标人全称）授权         （投标人代表姓名）         （职务）为我方代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

2、按招标文件要求提供的供货期及投标报价详见开标一览表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务、技术要求，若有偏差，已在投标文件偏差表中予以明确特别说明。

5、保证在投标截止时间前，对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

6、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认，若因登记有误或线路故障等其它原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列要求及相关要求的，在不改变合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

9、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购人、其它投标人恶意串通的；

（4）开标后撤回投标的；

（5）在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（6）中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（8）违犯法律法规规定的其它行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：         （办公）         （移动）

E-mail：

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将导致该投标无效。

- 二、技术偏离表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 招标文件技术规范、要求 | - 投标文件对应规范 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

三、近三年完成的类似项目业绩一览表

| 采购方 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应将案例的证明材料按顺序附后。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字或盖章）：

年   月   日

四、相关服务方案（格式自拟）

五、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件

报

价

文

件

一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 供货地点 |  |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

政

策

性

要

求

部

分

- 对政府采购相关政策要求的响应情况格式（如适用）

- 注：如有满足相关政府采购政策需按以下格式填写，若不涉及，则无需体现。

1、政府强制采购节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本项目采购标的物中如包含政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中政府强制采购的节能产品，投标人必须投报品目清单中的产品。

本文件有规定允许采购品目清单以外产品的除外。

非强制采购节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报政府采购节能产品、环境标志产品品目清单以外的其他节能产品将给予适当加分。

### 2、环境标志产品明细表

| 包号 | 产品 名称 | 制造商 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有 效截止日期 | 认证机构 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报政府采购节能产品、环境标志产品品目清单以外的其他节能产品将给予适当加分。

3、正版软件承诺

本投标人现参与项目     （项目名称、项目编号、包号（如有））     的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：（公章）

日　期：

4、中小企业声明函（货物）

本      （请填写公司/联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本      （请填写公司名称/联合体）参加（采购单位名称）               的（项目名称）               （包号）（如有）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （请填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （请填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

日    期：

注：1、本次采购标的均属于《中小企业划分标准》中工业；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

### 6、监狱企业证明材料函

投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 7、贫困地区投标人声明函

本公司郑重声明，根据《关于落实政府采购支持脱贫攻坚的通知》（晋财购〔2019〕6号）的规定，本公司为贫困地区投标人。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日    期：

注：投标人除填写此函外，还需提供相关证明材料，否则不予认定。