编 制 说 明

工程名称：花垣县第三小学食堂操作间维修改造工程

一、工程概况: 该工程为花垣县第三小学食堂操作间维修改造工程，工程内容为:本项目原一层洗碗、消毒、备餐、更衣操作间、实验室、原料库,本次修缮仅修缮操作间,整体地面采用防滑耐磨地砖地面，顶棚采用防霉防潮涂料的水泥砂浆顶棚，清洗内墙面和外窗，增设不锈钢丝防鼠网等。 二、编制依据: 1、设计图； 2、2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》； 3、2023年花垣县教体系统维修及场地改造工程综合单价备案审核 ； 4、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》； 5、建筑材料价格参考湘西建筑管理2025第1期执行，无信息价部分材料参考市场价调整； 6、其他相关文件规定。 三、其他说明 1、本工程按分部分项之和的10%计取不可预见费； 四、工程造价（小写）：102035.85元 大写：壹拾万零贰仟零叁拾伍元捌角伍分