湖南农业大学采购需求方案‌

### 以下内容由申购单位负责填写

### 一、项目基本信息 ‌项目名称‌： 校医院结核抗体试剂采购项目 ‌预算金额‌：人民币 364000 元 ### 二、采购标的及技术要求（可提供单独附件，加盖单位骑缝章） （一）‌货物类项目： 1.采购清单一览表 序号; 产品名称; 数量; 计量单位; 单价（元）; 总价（元）; 是否核心产品; 是否进口产品; 参考品牌/型号. 1; 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂; 13000; 人份; 28; 364000; 是; 否; 北京健乃喜生物技术有限公司. 合计; 364000. - 技术要求 - （1）产品参数： - ①.检测方法：胶体金法； - ②.试剂规格：卡式，1人1卡，30人份/盒； - ③.最低检出量：IgG 1:8，IgM 1:4。 - （2）其他要求： - ▲①.所供产品的技术/质量标准应与国家及有关部门最新颁布的标准相一致，并随货附带产品合格证、检验报告书等手续。 - ②.运输与包装： - 1）乙方提供的全部产品均应按国家标准保护措施进行包装和运输，以防止产品在运输途中损坏或变质，确保产品安全无损坏的运抵甲方指定地点。 - 2）对于产品未启封前发生的破损，由乙方负责100%补偿或更换；启封后发生的破损，分清双方责任，由责任方承担相应的赔偿责任。运输途中的破损，丢失由乙方负责。 四、商务要求‌ - 1.为了确保产品的质量可靠，供应商在中标后7天内须提供供应商出具的加盖公章的售后服务承诺书； - ★2.交易平台需求：必须通过湖南省药品和医用耗材招标管理子系统按实际送货数量和中标价格下单交易。（若采购周期内，产品调入政府集采试剂耗材目录，需按照最新政府集采价格交易）。 - ★3.其他要求： - （1）试剂的出厂日期需在近6个月内。 - （2）试剂以实际用量为准，多退少补。 - （3）检测服务：免费提供具有检验资质人员 3 人/天，日检测标本约1400人份。提供检验人员资质证明材料。除检测外还要负责血标本的离心任务。 - （4）校医院将提前三天通知体检日期，准备充足的检测试剂。 （5）按照校医院的体检日程完成每天的工作任务，并出具检测结果。 ### 五、供应商资格条件 ‌（1）参与竞标的供应商须具有销售相应体外诊断试剂的合法资质； ★（2）参与竞标供应商需取得湖南省药品和医用耗材招标管理子系统平台试剂耗材配送资质。