工 程 量 清 单 编 制 说 明

工程名称（全称）：清源楼1、2单元室内修缮

- 工程概况 1.建设地点： 泉州市丰泽区。 2.工程专业： 装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围： 清源楼1、2单元室内修缮施工图所有内容；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况： 采用非泵送商品混凝土 。 - 编制范围 1、按 福建百禾市政建筑设计有限公司施工图纸编制。专业范围包括 装饰装修，安装工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：福建百禾市政建筑设计有限公司施工图纸编制。 2.招标文件：/，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017） 、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、 《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017 ）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及相关调整文件（截止2025年5月9日）等 。 6.费用定额：《福建省建筑与装饰工程预算定额》（2017版）及相关调整文件（截止2025年5月9日）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：无；甲供材料费： 无 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方外运运距按3KM计取；渣土收纳费暂不考虑。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：胶合板模板。 4.脚手架：井子架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：/。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运： 无。 10.其他：/。 - 主要材料设备参考品牌明细表 1、本控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌. 品牌1; 品牌2; 品牌3. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： - 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 根据设计回复卫生间600*600铝制扣板吊顶为50系列吊杆，配套龙骨； - 根据设计回复1F平面图玻璃钢弹簧门高度为2.1m； - 垃圾外运按3km计入，结算按实调整； - 每个宿舍内供应商集中盒预留管道暂按5.9m计，结算按实调整； 5、分部分项工程量清单综合单价分析表中的项目特征描述的内容与其子目描述的内容不一致时，两者内容互为补充，并区分以下几种情况： (1).项目特征未描述的内容，而子目中有列出，此时应以子目涵盖的内容为准； (2).项目特征有描述的内容，而子目未一一列项，或子目虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准； (3).当项目特征有描述的内容与子目中的内容有矛盾时，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的后果由投标人自行承担，投标人一旦中标，不再调整由此引起的造价增加费用。