机关二院空调维修配件单

| 项目 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调3号机组电机 | Y200L-4 30KW | 1台 | 维修更换电机及轴承、密封圈 |
| 2 | 中央空调5号机组水泵 | PH-2200QH | 1台 | 维修更换水泵泵体 |

- 更换零部件保质期为3个月以出货日期起算