附件：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组 | 国祥 | KZS2419DH | 浙江国祥股份有限公司 | 7 | 套 | 149000 | 1043000 | 三年 |
| 2 | 送风控制系统 | 梓迪 | ZDKJS-58 | 上海梓迪实验室科技有限公司 | 7 | 套 | 35000 | 245000 | 三年 |
| 3 | 玻璃钢防爆离心风机 | 顶裕 | LAB-181B-3KW | 苏州顶裕节能设备有限公司 | 28 | 台 | 16580 | 464240 | 三年 |
| 4 | 玻璃钢防爆离心风机 | 顶裕 | LAB-181B-2.2KW | 苏州顶裕节能设备有限公司 | 8 | 台 | 16000 | 128000 | 三年 |
| 5 | 玻璃钢防爆离心风机 | 顶裕 | LAB-181B-4KW | 苏州顶裕节能设备有限公司 | 15 | 台 | 20000 | 300000 | 三年 |
| 6 | 玻璃钢防爆离心风机 | 顶裕 | LAB-181B-7.5KW | 苏州顶裕节能设备有限公司 | 15 | 台 | 38000 | 570000 | 三年 |
| 7 | 风机安装 |  | 定制 | 上海梓迪实验室科技有限公司 | 1 | 项 | 730000 | 730000 | 三年 |