1、宁远县人民医院门急诊医技综合大楼内特装区放射科、检验科、ERCU、内镜中心、人流室、口腔科等科室用房需要二次深化设计，设计内容包括医疗设施、暖通、氧气管路、水电、排水、院感、适用性等设计，投标人应具备以上内容设计的相应资质。

2、宁远县人民医院门急诊医技综合大楼内特装区二次深化设计应经该建筑工程设计单位湖南省设计院复核认可，方为设计完成。

3、投标人在投标前应实地勘察，查看大楼结构图纸，开具勘察证明书，并上传政采云采购平台。

4、投标人在设计过程中应充分征求使用科室意见，确保设计合理性。

5、投标人中标后，7日内完成设计，并经湖南省设计院复核通过，交付采购人使用。